PAGE  

[image: image1.emf] 


РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» апреля 2011 года                                                                    № 64
г. Кемерово


Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,  Основами  ценообразования  в  отношении  электрической и  тепловой энергии  в  Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 № 109, Правилами технологического присоединения  энергопринимающих  устройств  потребителей  электрической энергии,  объектов  по  производству  электрической  энергии, а  также объектов электросетевого  хозяйства, принадлежащих  сетевым  организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными  постановлением  Правительства РФ от  27.12.2004 №861 (в ред. постановления Правительства РФ от 01.03.2011 №129), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 30.11.2010 №365-э/5, экспертным заключением, Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области п о с т а н о в л я е т:
1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Латышевская») энергопринимающих устройств ПС 35/6 «Шахта «Лапичевская» (расположенной по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, промплощадка шахты «Лапичевская») по индивидуальному проекту, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать в сборнике «Информационный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области», а также разместить на официальном сайте РЭК www.recko.ru.

Председатель
Региональной энергетической комиссии

Кемеровской области






        А.Р. Крумгольц
Приложение 1

к постановлению Региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от «29» апреля 2011 года № 64
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Латышевская») энергопринимающих устройств ПС 35/6 «Шахта «Лапичевская» (расположенной по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, промплощадка шахты «Лапичевская») по индивидуальному проекту
	№ п/п
	Присоединяемый объект
	Наименование подстанции
	Объем присоединяемой мощности, кВт
	Ставка платы, руб./кВт

(без НДС)
	Плата,

руб.

(без НДС)

	1
	Энергопринимающие устройства ПС 35/6 «Шахта «Лапичевская» (расположенной по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, промплощадка шахты «Лапичевская»)
	ПС 35/6 кВ «Латышевская»
	8 000,00
	2,14
	17 124,86


Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 8 000,00 кВт 

Приложение 2
к постановлению Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области от «29» апреля 2011 года № 64
Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Латышевская») энергопринимающих устройств ПС 35/6 «Шахта «Лапичевская» (расположенной по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, промплощадка шахты «Лапичевская»)
	Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению

	
	
	руб.

	№
п/п
	Показатели
	Утверждено РЭК

	1
	2
	4

	1
	Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего
	17 124,86

	1.1
	Вспомогательные материалы
	0,00

	1.2
	Энергия на хозяйственные нужды
	0,00

	1.3
	Оплата труда ППП (без ЕСН)
	7 206,00

	1.4
	Отчисления на социальные нужды
	2 478,86

	1.5
	Прочие расходы, всего, в том числе:
	7 440,00

	1.5.1
	- работы и услуги производственного характера
	0,00

	1.5.2
	- налоги, всего
	0,00

	1.5.3
	- работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.:
	7 440,00

	1.5.3.1
	услуги связи
	0,00

	1.5.3.2
	расходы на охрану и пожарную безопасность
	0,00

	1.5.3.3
	расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги
	0,00

	1.5.3.4
	плата за аренду имущества
	0,00

	1.5.3.5
	другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией
	7 440,00

	1.6
	Внереализационные расходы, всего
	0,00

	1.6.1
	- расходы на услуги банков
	0,00

	1.6.2
	- % за пользование кредитом
	0,00

	1.6.3
	- налог на имущество
	0,00

	1.6.4
	- другие обоснованные расходы
	0,00

	1.6.5
	- денежные выплаты социального характера
(по Коллективному договору)
	0,00

	1.6.6
	- другие расходы из прибыли
	0,00

	2
	Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики
	0,00

	3
	Выпадающие доходы/экономия средств
	0,00

	4
	Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3)
	17 124,86


Примечание: НВВ рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 8 000,00 кВт
Приложение 3
к постановлению Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области от «29» апреля 2011 года № 64
	Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Латышевская») энергопринимающих устройств ПС 35/6 «Шахта «Лапичевская» (расположенной по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, промплощадка шахты «Лапичевская»)

	
	
	руб./кВт

	№ 
	Наименование мероприятий
	Утвержденная ставка платы

	1
	2
	4

	 
	Итого ставка платы за технологическое присоединение
	2,14

	1
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч.
	0,52

	1.1
	оплата труда
	0,22

	1.2
	отчисления на социальные нужды
	0,07

	1.3
	прочие
	0,23

	2
	Разработка сетевой организацией проектной
документации, всего
	0,00

	2.1
	оплата труда
	0,00

	2.2
	отчисления на социальные нужды
	0,00

	2.3
	прочие
	0,00

	3
	Выполнение ТУ сетевой организацией, всего
	0,00

	 
	в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:
	0,00

	3.1
	строительство воздушных и (или) кабельных линий
	0,00

	3.2
	строительство пунктов секционирования
	0,00

	3.3
	строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ
	0,00

	3.4
	строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС)
	0,00

	3.5
	организация автоматизированного учета электроэнергии
	0,00

	3.6
	организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение)
	0,00

	3.7
	организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов
	0,00

	4
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч.
	0,32

	4.1
	оплата труда
	0,06

	4.2
	отчисления на социальные нужды
	0,02

	4.3
	прочие
	0,23

	5
	Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.
	0,34

	5.1
	оплата труда
	0,08

	5.2
	отчисления на социальные нужды
	0,03

	5.3
	прочие
	0,23

	6
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч.
	0,96

	6.1
	оплата труда
	0,54

	6.2
	отчисления на социальные нужды
	0,19

	6.3
	прочие
	0,23


Ставка платы за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 8 000,00 кВт
Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Латышевская») энергопринимающих устройств ПС 35/6 «Шахта «Лапичевская» (расположенной по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, промплощадка шахты «Лапичевская») по индивидуальному проекту








