PAGE  

[image: image1.emf] 


РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» мая 2011 года                                                                              № 80
г. Кемерово


Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,  Основами  ценообразования  в  отношении  электрической и  тепловой энергии  в  Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 № 109, Правилами технологического присоединения  энергопринимающих  устройств  потребителей  электрической энергии,  объектов  по  производству  электрической  энергии, а  также объектов электросетевого  хозяйства, принадлежащих  сетевым  организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными  постановлением  Правительства РФ от  27.12.2004 №861 (в ред. постановления Правительства РФ от 01.03.2011 №129), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 30.11.2010 №365-э/5, экспертным заключением, Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области п о с т а н о в л я е т:
1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Шахта №13») энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (фидер №6 6кВ с присоединенной мощностью 1600 кВА, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Киселевск) по индивидуальному проекту, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать в сборнике «Информационный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области», а также разместить на официальном сайте РЭК www.recko.ru.

Председатель
Региональной энергетической комиссии

Кемеровской области






        А.Р. Крумгольц

Приложение 1

к постановлению Региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от «13» мая 2011 года № 80
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Шахта №13») энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (фидер №6 6кВ с присоединенной мощностью 1600 кВА, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Киселевск) по индивидуальному проекту
	№ п/п
	Присоединяемый объект
	Наименование подстанции
	Объем присоединяемой мощности, кВт
	Ставка платы, руб./кВт

(без НДС)
	Плата,

руб.

(без НДС)

	1
	Энергопринимающие устройства ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (фидер №6 6кВ с присоединенной мощностью 1600 кВА, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Киселевск)
	ПС 35/6 кВ «Шахта №13»
	600,00
	29,53
	17 716,86


Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 600,00 кВт 

Приложение 2
к постановлению Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области от «13» мая 2011 года № 80
Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Шахта №13») энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (фидер №6 6кВ с присоединенной мощностью 1600 кВА, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Киселевск)
	
	
	руб.

	№
п/п
	Показатели
	Утверждено РЭК

	1
	2
	4

	1
	Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего
	17 716,86

	1.1
	Вспомогательные материалы
	0,00

	1.2
	Энергия на хозяйственные нужды
	0,00

	1.3
	Оплата труда ППП (без ЕСН)
	7 206,00

	1.4
	Отчисления на социальные нужды
	2 478,86

	1.5
	Прочие расходы, всего, в том числе:
	8 032,00

	1.5.1
	- работы и услуги производственного характера
	0,00

	1.5.2
	- налоги, всего
	0,00

	1.5.3
	- работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.:
	8 032,00

	1.5.3.1
	услуги связи
	0,00

	1.5.3.2
	расходы на охрану и пожарную безопасность
	0,00

	1.5.3.3
	расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги
	0,00

	1.5.3.4
	плата за аренду имущества
	0,00

	1.5.3.5
	другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией
	8 032,00

	1.6
	Внереализационные расходы, всего
	0,00

	1.6.1
	- расходы на услуги банков
	0,00

	1.6.2
	- % за пользование кредитом
	0,00

	1.6.3
	- налог на имущество
	0,00

	1.6.4
	- другие обоснованные расходы
	0,00

	1.6.5
	- денежные выплаты социального характера
(по Коллективному договору)
	0,00

	1.6.6
	- другие расходы из прибыли
	0,00

	2
	Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики
	0,00

	3
	Выпадающие доходы/экономия средств
	0,00

	4
	Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3)
	17 716,86


Примечание: НВВ рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 600,00 кВт
Приложение 3
к постановлению Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области от «13» мая 2011 года № 80
	Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Шахта №13») энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (фидер №6 6кВ с присоединенной мощностью 1600 кВА, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Киселевск)

	
	
	руб./кВт

	№ 
	Наименование мероприятий
	Утвержденная ставка платы

	1
	2
	3

	 
	Итого ставка платы за технологическое присоединение
	29,53

	1
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч.
	7,23

	1.1
	оплата труда
	2,89

	1.2
	отчисления на социальные нужды
	0,99

	1.3
	прочие
	3,35

	2
	Разработка сетевой организацией проектной
документации, всего
	0,00

	2.1
	оплата труда
	0,00

	2.2
	отчисления на социальные нужды
	0,00

	2.3
	прочие
	0,00

	3
	Выполнение ТУ сетевой организацией, всего
	0,00

	 
	в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:
	0,00

	3.1
	строительство воздушных и (или) кабельных линий
	0,00

	3.2
	строительство пунктов секционирования
	0,00

	3.3
	строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ
	0,00

	3.4
	строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС)
	0,00

	3.5
	организация автоматизированного учета электроэнергии
	0,00

	3.6
	организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение)
	0,00

	3.7
	организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов
	0,00

	4
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч.
	4,46

	4.1
	оплата труда
	0,83

	4.2
	отчисления на социальные нужды
	0,28

	4.3
	прочие
	3,35

	5
	Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.
	4,76

	5.1
	оплата труда
	1,05

	5.2
	отчисления на социальные нужды
	0,36

	5.3
	прочие
	3,35

	6
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч.
	13,08

	6.1
	оплата труда
	7,25

	6.2
	отчисления на социальные нужды
	2,49

	6.3
	прочие
	3,35


Ставка платы за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 600,00 кВт
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Шахта №13») энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (фидер №6 6кВ с присоединенной мощностью 1600 кВА, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Киселевск) по индивидуальному проекту








