Приложение к Постановлению

Региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от 13 декабря 2011 г. № 348
Нормативы
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельными и электрическими станциями Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной  мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2012 год
	№ п/п
	Организация
	Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии,
кг у.т./Гкал

	1
	Заискитимская водогрейная котельная Кузбасского филиала ОАО «Кузбассэнерго» (г. Кемерово)
	173,92

	2
	ОАО «Ижморводстрой» (Ижморский район)
	210,16

	3
	КФ ООО «Мечел-Энерго» -
Участок промышленных котельных ОАО «ГМЗ» (г. Гурьевск) каменный уголь
	182,2

	
	КФ ООО «Мечел-Энерго» -

Участок промышленных котельных ОАО «ГМЗ» (г. Гурьевск) мазут
	173,8

	4
	КФ ООО «Мечел-Энерго» по узлам теплоснабжения г. Медуреченск и г. Мыски
	187,4

	5
	ОАО «Тепловодоканал-Сервис» (г. Кемерово)
каменный уголь
	219,9

	
	ОАО «Тепловодоканал-Сервис» (г. Кемерово)
природный газ
	155,4


Примечание: согласно приказу Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 года  удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.















