|  | Приложение №1 к постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 декабря 2011 года № 445 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционная программа в части производства и передачи тепловой энергии ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово) на 2012 год |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность | Объем финансирования программы, тыс. руб. |  |  |
|  |  | Всего | Амортизационные отчисления | Прибыль |
| 1 | Выполнение проекта по замене кожухотрубных подогревателей на пластинчатые, котельная №11 | 551,08 | 2 960,04 | 0,00 |
| 2 | Приобретение автомобиля КАМАЗ 65115-017 | 1 800,00 |  |  |
| 3 | Автоматизация контрольных параметров узлов учета (7шт) на теплоисточнике с отображением информации в центральном диспетчерском пункте | 508,28 |  |  |
| 4 | Приобретение и установка частотных преобразователей на эл. приводы механизмов, котельная №11 (8 шт.) | 100,68 |  |  |
| ВСЕГО |  | 2 960,04 | 2 960,04 | 0,00 |