Приложение №1

к постановлению Региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от 23 марта 2012 года № 59

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/6 кВ «Водная», ф. 6-19-ПНС, ф. 6-20-ПНС) энергопринимающих устройств ООО «Альфастрой» (ТП 2×1000 кВА для электроснабжения двух 16-ти этажных жилых домов, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, квартал № 73А, ул. Тольятти) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Альфастрой» (ТП 2×1000 кВА для электроснабжения двух 16-ти этажных жилых домов, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, квартал № 73А, ул. Тольятти) | ПС 110/35/6 кВ«Водная», ф. 6-19-ПНС, ф. 6-20-ПНС | 850,00 | 13,64 | 11,60 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 850,00 кВт по II категории надёжности на уровне напряжения 6 кВ.