Приложение №1

к постановлению Региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от 23 марта 2012 года № 61

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 110 кВ «Непрерывка-Торсьма» шлейфовым заходом с отпайкой на ПС 110/10 кВ «Промышленная тяговая») энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» (ПС 110/6/6,3 кВ «Серафимовская», расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, 1) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ОАО «Шахта Заречная» (ПС 110/6/6,3 кВ «Серафимовская», расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, 1) | ВЛ 110 кВ «Непрерывка-Торсьма» шлейфовым заходом с отпайкой на ПС 110/10 кВ «Промышленная тяговая» | 14 800,00 | 26,57 | 393,17 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 14 800,00 кВт (13 300 кВт по I - II категории надежности, 1 500 кВт по III категории надежности) на уровне напряжения 110 кВ.