Приложение №1

к постановлению Региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от 13 апреля 2012 года № 80

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/6 кВ «Краснобродская»; ф.6-16-Г) энергопринимающих устройств ООО «Аквамаркет» (электроустановки магазина, расположенного по адресу: Кемеровская область, пгт. Краснобродский, ул. Новая, 35) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Аквамаркет» (электроустановки магазина, расположенного по адресу: Кемеровская область, пгт. Краснобродский, ул. Новая, 35) | ПС 110/35/6 кВ «Краснобродская»; ф.6-16-Г | 211,00 | 4 629,22 | 976,77 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 211,00 кВт по III категории надежности на уровне напряжения 0,4 кВ.