Приложение 1

к постановлению Региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от « 07 » августа 2012 года № 221

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 35 кВ «Зенковская – Спитченково – 1,2» с отпайками на ПС 35 кВ «Калачевская» и «Берёзовская»)  энергопринимающих устройств ООО «Электросеть» (новая ПС «Матюшинская» с двумя трансформаторами 35/6 кВ 10 МВА каждый) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройстваООО «Электросеть» (новая ПС «Матюшинская» с двумя трансформаторами 35/6 кВ 10 МВА каждый) | ВЛ 35 кВ «Зенковская – Спитченково – 1,2» | 2 300,00 | - | 13,57 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 2 300 кВт (вновь подключаемая – 2 300 кВт, перераспределение с действующей ПС 35 кВ «Калачевская» на ПС «Матюшинская» – 1 000 кВт, из них 2 000 кВт по II категории надежности, 1 300 кВт  –  по III категории), U=35 кВ.