Приложение к Постановлению

региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от « 04 » сентября  2012 г. № 249
Нормативы
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельными и электрическими станциями Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной  мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год
	№ п/п
	Организация
	Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии,
кг у.т./Гкал

	1
	ОАО Санаторий «Прокопьевский» г. Прокопьевск
	223,95

	2
	ООО «ТЭК плюс» п. Старобачатский (по узлу теплоснабжения - Яйский район Кемеровской области)
	223,74

	3
	ООО «МАК» г. Кемерово, Кемеровская обл. 

(газ)
	155,71

	4
	филиал ООО «Кузбасская энергосетевая компания» в г. Таштагол «Энергосеть»
	228,26

	5
	ОАО "Томусинский ремонтно- механический завод" (г. Междуреченск Кемеровской области)
	192,14


Примечание: согласно приказу Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 года  удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.















