PAGE  

Приложение
к постановлению региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от « 12 » октября 2012 года № 278
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям

ООО «Горэлектросеть» энергопринимающих устройств газовой котельной, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Новоильинский район, квартал 13, по индивидуальному проекту
	№ п/п
	Присоединяемый объект
	Наименование подстанции
	Объем присоединяемой мощности, кВт
	Плата,

тыс. руб. (без НДС)

	1
	Энергопринимающие устройства газовой котельной, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Новоильинский район, квартал 13
	РУ-0,4 кВ ТП-25
	130,0
	6,96


Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 130,0 кВт по II категории надежности на уровне напряжения 0,4 кВ.
