Приложение к постановлению

региональной энергетической комиссии

Кемеровской области 

от 19 декабря 2012 года № 458
Инвестиционная программа ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», в части передачи тепловой энергии на 2013 год
	№  п/п
	Наименование стройки, объекта, вводимая мощность
	Капитальные вложения, тыс.руб.
	Источники финансирования,                  тыс.руб.

	
	
	
	

	
	
	
	Амортизационные отчисления
	Прибыль

	1
	Реконструкция тепломагистрали 2Ду 1000 мм от ТК-3 до ПАВ-1 по пр. Московский, протяж. по трассе 235 м.
	20353,9
	20353,9
	0,0

	2
	Реконструкция тепломагистрали №1 2Ду 600 мм от ТК-I-19 до УТ-I-22 по ул.Островского, протяж. по трассе 200 м.
	14477,0
	14477,0
	0,0

	3
	Реконструкция тепломагистрали №4 2Ду 800 мм от ТК-19 до УТ-22 по ул.Островского, протяж. по трассе 200 м.
	20603,0
	20603,0
	0,0

	4
	Реконструкция тепломагистрали 2Ду 800 мм. от ТК-VIII-53 до ТК-VIII-57 пр. Московский, протяж. 427 м
	28012,8
	28012,8
	0,0

	5
	Реконструкция тепломагистрали №3 2Ду 1000 мм от ТК-27 до НО-28 по ул. Индустриальная, протяж. по трассе160 м.
	12966,0
	12966,0
	0,0

	6
	Реконструкция тепломагистрали 2Ду 400 мм от ТК-III-22 до ТК-III-24 по ул. Чкалова, протяж. по трассе 175 м.
	11041,2
	11041,2
	0,0

	7
	Реконструкция тепломагистрали 2Ду 400 мм от УТ-III-27 до УТ-III-28 по ул.Федоровского, протяж. по трассе 84 м.
	5508,0
	5508,0
	0,0

	8
	Реконструкция тепломагистрали 2Ду 250 мм от ТК-21-5 до ТК-21-7 по пр. Ленина, кв. 21, протяж. по трассе 231 м
	7627,0
	7627,0
	0,0

	9
	Реконструкция тепломагистрали №2 2Ду 600 мм от УТ-II-12 до УТ-II-13 по пр-ту Кузнецкий, протяж. по трассе 97 м.
	3983,0
	3983,0
	0,0

	10
	Реконструкция тепломагистрали №3 2Ду 1000 мм от ТК-41а до НО-42 по ул. Семашко, протяж. по трассе 50 м.
	4661,0
	4661,0
	0,0

	11
	Реконструкция тепломагистрали  2Ду 400 мм от ТК-10/3 до ТК-10/7 по бульвару Строителей, протяж. по трассе 800 м (400 м - 2013 г.)
	23630,0
	23630,0
	0,0

	12
	Строительство перемычки 2Ду400 мм от ТК-183 тепломагистрали №3 по ул.Терешковой до тепломагистрали №8 по ул. Волгоградской с целью улучшения гидравлического режима
	3842,4
	3842,4
	0,0

	13
	Реконструкция обратного трубопровода тепломагистрали  №3 с увеличением диаметра  с 2Ду700 мм до 2Ду800 мм от КСЗ-11 до ТК-183 ул. Терешковой
	30014,0
	30014,0
	0,0

	14
	Переустройство надземного участка теплотрассы 2Ду 1000 мм по ул. Двужильного и пр. Молодежный
	15849,0
	15849,0
	0,0

	15
	Корректировка концепции перспективного развития централизованного теплоснабжения Кемеровской области на 2014-2018 гг.
	1695,0
	1695,0
	0,0

	16
	Реконструкция тепломагистрали №1 2Ду 600 мм от УТ-I-22  до УТ-23а по ул.Островского, протяж. по трассе 110 м (ПИР)
	254,0
	254,0
	0,0

	17
	Реконструкция тепломагистрали №4 2Ду 800 мм от  УТ-22 до УТ-23а по ул.Островского, протяж. по трассе 110 м (ПИР)
	424,0
	424,0
	0,0

	18
	Реконструкция тепломагистрали 2Ду 800 мм от ТК-VIII-53 до КСЗ-VIII-2 пр. Московский, протяж. 880 м (ПИР)
	2542,0
	2542,0
	0,0

	19
	Реконструкция тепломагистрали от ТК-18 до Пав.-1 по пр. Химиков 2Ду 700 мм, протяж. по трассе 250 м. (ПИР)
	1017,0
	1017,0
	0,0

	20
	Реконструкция  тепломагистрали 2Ду 400 мм от ТК-I-28 до ТК-I-32 по ул. 40 лет Октября, протяж. по трассе 350 м. (ПИР)
	551,0
	551,0
	0,0

	21
	Реконструкция тепломагистрали 2Ду 500 мм от ТК-II-14 доТК-II-16 по ул. Леонова, протяж. по трассе 128 м. (ПИР)
	297,0
	297,0
	0,0

	22
	Реконструкция тепломагистрали 2Ду 300 мм от ТК-17-14 доТК-17-15а по Центральному проезду, протяж. по трассе 141 м (ПИР)
	339,0
	339,0
	0,0

	23
	Реконструкция тепломагистрали 2Ду 600 мм от ТК-IV-27 до ТК-IV-29 по пр. Ленина, протяж. по трассе 350 м. (ПИР)
	847,0
	847,0
	0,0

	24
	Реконструкция тепломагистрали 2Ду 400 мм от ТК-IV-14 до ТК-IV-17 по пр. Ленина, протяж. по трассе 300 м. (ПИР)
	509,0
	509,0
	0,0

	25
	Реконструкция тепломагистрали 2Ду 1000 мм от ТК-47 до НО-49 по ул. Старый аэропорт, протяж. по трассе 330 м. (ПИР)
	1271,0
	1271,0
	0,0

	26
	Реконструкция тепломагистрали 2Ду 700 мм от ТК-193 до ТК-195 по ул. Терешковой, протяж. по трассе 306 м. (ПИР)
	932,0
	932,0
	0,0

	27
	Мероприятия, направленные на повышение промбезопасности (реконструкция вентиляции гаражных боксов СМиА, установка кондиционеров)
	4237,0
	4237,0
	0,0

	28
	Создание системы телефонной связи
	847,0
	847,0
	0,0

	29
	Установка автоматизированной системы контроля за движением автотранспорта (Глонасс)
	830,6
	830,6
	0,0

	30
	Приобретение компьютерной, периферийной и орг. техники
	1585,0
	1585,0
	0,0

	 
	ВСЕГО
	220745,9
	220745,9
	0,0








