УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Председателя региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.В. Копеин

ПРОТОКОЛ № 27-т

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.04.2013г.													г. Кемерово

Председательствующий – Копеин В.В.

Секретарь                        –  Цуканова О.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Десяткин К.А., Гусельщиков Э.Б.

Начальник контрольно-правового отдела РЭК Приезжев К.А.

Повестка дня

| № | Вопрос |
| --- | --- |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Сибнииуглеобогащение» (г. Прокопьевск) на потребительском рынке |

Копеин В.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления. И предоставил слово докладчикам.

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую

ООО «Сибнииуглеобогащение» (г. Прокопьевск) на потребительском рынке

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по уровню тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в результате образования нового предприятия ООО «Сибнииуглеобогащение», созданного в связи с решением единственного учредителя ОАО «Сибнииуглеобогащение» от 30.03.2012. ООО «Сибнииуглеобогащение» образовано с уставным капиталом один миллион рублей. Кроме того, Решением единственного участника ООО «Сибирский научно-исследовательский институт углеобогащения» от 06.11.2012 было принято решение о внесении дополнительного вклада стоимостью 58 миллионов 280 тысяч 288 рублей 49 копеек путем подписания актов приема передачи движимого и недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Сибнииуглеобогащение». Тариф установлен на основе документально подтвержденных исходных данных, с учётом Предварительного прогноза показателей инфляции до 2013 года, утверждённого Минэкономразвития России. Тариф устанавливается впервые.

Общая характеристика предприятия

ООО «Сибнииуглеобогащение», учреждено на основании решения единственного учредителя ОАО «Сибирский научно-исследовательский институт углеобогащения», основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1024201888556.

Основным видом деятельности ООО «Сибнииуглеобогащение» является комплекс научно-исследовательских, проектно-конструкторских и внедренческих работ, связанных с развитием углеобогащения, изучением и нормированием качества углей и продуктов их переработки, определением технической политики в области облагораживания углей на обогатительных предприятиях и сортировках с учетом объективных особенностей месторождений.

В числе крупных реализуемых на шахтах компании проектов в 2012 году можно отметить комплексные исследования обогатимости и качественной характеристики углей для следующих предприятий: ОАО "Белон", ООО "Крумменауэр Майнинг", ООО "Арктические разработки", ЗАО "УК "Разрез Степной". ООО "Восточно-Бейский разрез", ОАО "УК "Сибирская", шахт «Полысаевская» и «Комсомолец» ОАО «СУЭК-Кузбасс», ООО Ш/У Майское  (совместно с лабораториями флотации и водно-шламовых схем, химии и петрологии угля).

Предприятие обеспечивает теплом собственное производство. Кроме того, отпускает тепловую энергию МУП «ПТХ» для обеспечения теплоснабжением МУК ДК «им. Артема».

Предприятие работает по закрытой системе теплоснабжения.

Предприятие в ходе своей деятельности использует стандартную систему налогообложения.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Сибнииуглеобогащение» (г. Москва) по расчету тарифов на тепловую энергию на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «Сибнииуглеобогащение» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кемеровской области видам деятельности на 2013 год.

Оценка финансового состояния организации

Оценка финансового состояния предприятия не производилась, поскольку тариф на тепловую энергию для него устанавливается впервые.

Согласно представленной бухгалтерской отчетности за 2012 год ООО «Сибнииуглеобогащение» сработало с убытком в сумме 3,262 млн.руб. При этом дебиторская задолженность на конец года составила 23,685 млн.руб., а кредиторская 17,739 млн.руб. Если в дальнейшем скорость обращения дебиторской задолженности по сравнению с кредиторской не будет повышаться, то такая ситуация приведет к дефициту платежных средств, что может привести к неплатежеспособности организации.

Анализ основных технико-экономических показателей

На основе проведенного анализа представленных документов эксперты считают необходимым принять нормативную выработку предприятия в размере 3376,95 Гкал.

Объем выработки принят в расчет согласно следующим подходам:

1. объем полезного отпуска на сторону, принят в расчет на основании договора от 16.10.2012 № б/н на отпуск и потребление тепловой энергии в виде горячей воды на отопление в размере 1494,24 Гкал/год;

2. расчета потерь на собственные нужды котельной в размере 55,04 Гкал/год принятых из расчета 1,63% от выработки в соответствии с расчетами нормативов согласно Приказу Минэнерго России от 30.12.2008 № 323;

3. исключения из расчета потерь в тепловых сетях предприятия, поскольку в представленных документах отсутствует подтверждение о наличии тепловых сетей на балансе ООО «Сибнииуглеобогащение»;

4. исключения из расчета потерь в сетях, подающих тепловую энергию до МУК ДК «им. Артема», поскольку граница балансовой принадлежности проходит по стене котельной, а также, так как никаких подтверждающих документов о том, что сети теплоснабжения находятся на балансе ООО «Сибнииуглеобогащение» не представлено;

5. расход тепловой энергии на производственные нужды принимается на уровне предложений предприятия, а также на уровне, утвержденном ранее для ОАО «Сибнииуглеобогащение» 1827,67 Гкал, поскольку плановый расчет производственных расходов на 2013 год не представлен.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

Учитывая положения Приказа ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов для ООО «Сибнииуглеобогащение» (г.Прокопьевск) на 2013 год по следующим периодам:

- по 30.06.2013;

- с 01.07.2013.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся ниже при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Сырье и материалы на технологические цели»

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 N 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (теплоноситель) в данной системе теплоснабжения отсутствует.

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 64,8 тыс.руб., в том числе объем воды на технологические цели заявлен в размере 2,386 тыс.м3, объем стоков отводимых от котельной заявлен в размере 1,62 тыс.м3.

Эксперты рассмотрели предложения предприятия и отметили следующее.

- Расход воды на наполнение системы, на промывку и опресовку сетей, а также на подпитку теплосети исключены в полном объеме, поскольку в деле по рассмотрению тарифа на тепловую энергию, отсутствуют документы, подтверждающие наличие тепловых сетей на балансе предприятия. Предприятие заявляло расход воды на выработку тепловой энергии в объеме 484 м3, в том числе: на наполнение системы в объеме 26,0 м3, на промывку и опресовку 78,0 м3; на подпитку сети 379,00 м3. Корректировка составила 484 м3.

- Предприятие заявляло 1080,00 м3 воды на продувку водогрейных котлов, представив расчет, исходя из характеристик дренажных и воздушных вентилей, напора воды и скорости воды сбрасываемой из котлов. Эксперты снизили расход воды на обмывку котлов, пересчитав ее расход согласно п.52 приказа Минэнерго России от 30.12.2008 № 323. Потери тепловой энергии с продувочной водой (Гкал), зависят от периодичности и продолжительности продувки котла. Коэффициент продувки для водогрейных котлов равен 0,003. Количество тепловой энергии, произведенное двумя котлами за год должно составить 3373,95 Гкал. Соответственно объем продувки в Гкал определен по формуле 98 вышеназванного приказа Минэнерго России и равен 10,13 Гкал. Исходя их объема тепловой энергии, теряемой при продувке, объем воды на продувку, принят в расчет в объеме 168,84 м3. Корректировка расхода объема воды на продувку составила 911,16 м3.

- Объем воды на обмывку котлов в объеме 35 м3 и хозбытовые нужды  в объеме 505 м3 принят на уровне предложений предприятия.

- Согласно предложениям предприятия при расчете должен быть учтен объем воды на увлажнение шлака на уровне 178,0м3. Эксперты пришли к выводу, что для увлажнения шлака должна использоваться вода от продувки и обмывки котлов, а также от хозбытовых нужд.

Предложения предприятия и экспертов сведены в таблицу 1.

Объемы воды и водоотведения согласно предложениям предприятия и мнению экспертов

Таблица 1

| №пп | Статья расхода воды | водопотребление, м3 |  | водоотведение, м3 |  | Ссылка на таблицу обосновывающую данные таблицы П.1.12 дела |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предприятие | эксперты | предприятие | эксперты |  |
| 1 | ИТОГО Подпитка теплосети | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | таблица 1 |
| 1.1 | Наполнение системы | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Промывка и опресовка сетей | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Подпитка теплосети | 379,00 |  |  |  |  |
| 2 | ИТОГО Продувка водогрейных котлов | 1080,00 | 168,84 | 1080,00 | 0,00 | таблица 3 |
| 3 | Обмывка котлов | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | таблица 4 |
| 4 | Хоз.бытовые нужды | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 505,00 | таблица 2 |
| 5 | Производственные нужды (увлажнение шлака) | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | таблица 5 |
|  | итого согласно таблиц | 2282,00 | 886,84 | 1620,00 | 505,00 |  |
| 6 | не понятные разницы | 104,00 |  |  |  |  |
|  | Итого | 2386,00 | 886,84 | 1620,00 | 505,00 |  |

Таким образом, экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 0,886 тыс. м³ и расходы на водоотведение в размере 0,55 тыс.м3 в расчете на календарный год.

Поставщиком холодной воды и услуг по водоотведению согласно договору от 05.11.2012 №316 является ОАО «ПО Водоканал» (г.Прокопьевск). Дополнительную доочистку воды предприятие не производит. Отсутствие затрат на реагенты обусловлено отсутствием на котельных предприятия технологических установок  химводоподготовки.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.01.2013 – 15,99 тыс.руб. Стоимость 1м³ воды и стоков принята согласно Постановлению Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 30.11.2012 № 189 «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение ОАО «ПО Водоканал» (г.Прокопьевск, г.Киселевск, Прокопьевский район)» для периода по 30.06.2013 13,08 (без НДС) и 8,01 руб./м³ (без НДС) соответственно.

- с 01.07.2013 – 17,05 тыс.руб. Стоимость 1м³ воды и стоков принята согласно Постановлению Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 30.11.2012 № 189 «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение ОАО «ПО Водоканал» (г.Прокопьевск, г.Киселевск, Прокопьевский район)» для периода с 01.07.2013г. по 31.12.2013 на уровне 13,90 руб./м³ (без НДС) и 8,61 руб./м³ (без НДС) соответственно.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 47,75 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Предприятие заявило затраты по статье в сумме 1726,9 тыс.руб., в том числе стоимость натурального топлива заявлена в сумме 1101,3 тыс.руб.

Расход натурального топлива заявлен в объеме 1039 тонн. Цена натурального топлива заявлена в размере 1060 руб/т. Транспортные расходы заявлены на уровне 626,6 тыс.руб.

Экспертами объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год, в соответствии с приказами Минэнерго России (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере – 222,07 кг.у.т./Гкал.

Поставщиком топлива, согласно договору от 16.10.2012 № СУЭК-К-050С, является ОАО «СУЭК-Кузбасс». Договор действует до 31.12.2012 года. Топливо поставляется с ш.Талдинская-Западная-1. Поставка топлива осуществляется самовывозом. Цена товара согласно договору 990 руб.(без НДС).

Расчетный объем натурального топлива, с учетом естественной убыли при автомобильных перевозках принимается в расчет в размере – 875,80 т. Низшая рабочая теплота сгорания – 5909,2 ккал/кг (согласно представленных сертификатов качества котельного топлива). Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- - с 01.01.2013 – 1394,57 тыс.руб., в том числе стоимость топлива – 867,04 тыс.руб. Цена топлива сортомарки ДГр принята согласно представленному договору от 16.10.2012 года с ОАО «СУЭК-Кузбасс» (действует до 31.12.2012 года) и представленным счетам-фактурам на уровне 2012 года в размере 990,00 руб/т. (без НДС и без транспортных расходов). Транспортные расходы скорректированы пропорционально корректировке объемов топлива и приняты на уровне – 527,54 тыс. руб. Доставка топлива до котельной, осуществляется привлеченным транспортом (договор от 06.11.2012 № 97/12 с ОАО «Управление по профилактике и рекультивации».

- -  с 01.07.2013 – 1466,48 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 880,91 тыс. руб. Цена топлива принята на уровне 1005,84 руб/т. с учетом индекса цен производителей по данным Минэкономразвития России 2013/2012 по углю энергетическому каменному 101,6 к предыдущему периоду регулирования. Затраты на расходы по транспортировке текущего периода приняты с учетом индекса производителей для грузового транспорта по данным Минэкономразвития России 2013/2012 111,0 к предыдущему периоду регулирования в размере 585,57 тыс.руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 260,42 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Электроэнергия»

Предприятие заявило объем электрической энергии на 2013 год в размере 376,0 тыс.руб. на объем электрической энергии 145,5 тыс.кВтч (СН2), согласно расчету на электрическую энергию, используемую в процессе выработки и транспортировки тепловой энергии по котельной ООО «Сибнииуглеобогащение» на 2013 год. При расчете количества электроэнергии на 2012 год, требуемой при производстве тепловой энергии, принято расчетное значение с учетом фактически работающего электрооборудования и коэффициента полезного использования.

Поставку электроэнергии предоставляет ООО «Кузбасская электросбытовая 	компания».

Средневзвешенный тариф на электрическую энергию в 2012 году составил  2,35170 руб. кВт/ч (без НДС), согласно представленной счет-фактуре.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 342,17 тыс.руб. Стоимость электроэнергии, по уровню напряжения СН2, принята на уровне средней сложившейся цены по  2012 году 2,35170 руб. кВт/ч (без НДС);

- с 01.07.2013	- 383,23 тыс.руб. стоимость электрической энергии в данном периоде регулирования принята на уровне сложившейся в 2012 году с учетом прогнозного индекса ФСТ России на электрическую энергию – 12,0 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год – 2,61996 руб/кВтч (письмо ФСТ России от 08.11.2012 №СЗ-8717/5).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 7,23 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на оплату труда» и «Отчисления на социальные нужды»

Предприятие заявило расходы на оплату труда в сумме 1 820,20 тыс.руб. на численность 9 человек. Отчисления на социальные нужды в сумме 549,70 тыс.руб. Средняя заработная плата заявлена в размере 16 853,70 руб./чел/мес.

Кроме того, по запросу экспертов, была представлена расчетная ведомость за март 2013 года, в которой отражена фактическая численность на уровне 8 человек, с месячным ФОТ - 142852,80 руб. и средней заработной платой 17856,60 руб./чел./мес.

По 30.06.2013 эксперты предлагают принять уровень расходов на уровне 1150,27 тыс.руб. с учетом фактической численности персонала в первом квартале 2013 года на уровне 8 человек, при этом ограничив месячную заработную плату работников котельной до уровня средней сложившейся по г. Прокопьевск по теплоснабжающим организациям в 2012 году 11982,00 руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), величина отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,2%) и составили 347,38 тыс. руб.

с 01.07.2013 эксперты предлагают принять уровень расходов по заработной плате в сумме 1231,94 тыс.руб., увеличив среднюю заработную плату предыдущего периода регулирования на ИПЦ 2013/2012 по данным Минэкономразвития России 107,1. Численность сохранена на уровне предыдущего периода регулирования.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%) и величины отчислений на страхование от несчастных случаев (0,2%) и составляют 372,05 тыс. руб. Средняя заработная плата предлагается на уровне 12832,72 руб./чел./мес.

Корректировка по статье ФОТ и ЕСН относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 588,26 тыс. руб. и 177,65 тыс. руб. соответственно (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

Амортизация основных средств

Предприятие заявило расходы по амортизации в сумме 543,60 тыс.руб.,

представив расчет амортизационных отчислений по котельной ООО «Сибнииуглеобогащение» на 2013 год.

Эксперты предлагают учесть затраты на уровне предложений предприятия в сумме 543,60 тыс.руб.

Сумма корректировки по статье составила 0,00 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на ремонтные работы»

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 216 тыс.руб. Ремонты предполагается производить хоз.способом. По данной статье учтены только материалы для производства ремонтных работ.

Поскольку не представлены документы (план ремонтов, сметы и другие) подтверждающие уровень расходов на ремонты, эксперты предлагают принять затраты по статье на следующем уровне:

По 30.06.2013 – в сумме 38,40 тыс.руб. на уровне, утвержденном на 2012 год для ОАО «Сибнииуглеобогащение», поскольку параметры котельной переданной ООО «Сибнииуглеобогащение» сохранились.

С 01.07.2013 – в сумме 39,63 тыс.руб. на уровне предшествующего периода увеличенного на индекс цен производителей 2013/2012 год для промышленной продукции 103,2.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 176,37 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Услуги производственного характера»

Предприятие предложило принять расходы по статье в сумме 12,20 тыс.руб.

По данной статье предприятие предлагает учесть только затраты по вывозу шлака. В качестве обосновывающего документа представлен договор на оказание услуг между ОАО «Сибнииуглеобогащение» и ООО «Шахта Коксовая-2» от 01.08.2012 года. По условиям договора ОАО «Сибнииуглеобогащение» собственным транспортом вывозит шлак, на сырьевой склад ООО «Шахта Коксовая-2» для последующего размещения последнего в горных выработках. Договор действует до 31.12.2013 года. Предполагается, что вывозимый шлак относится к 5 классу опасности. Стоимость услуг по данному договору составляет 67,8 руб./м3 (без НДС).

Поскольку документы по вывозу шлака по ООО «Сибнииуглеобогащение» не представлены, эксперты предлагают принять цену на вывоз шлака аналогично представленному договору на уровне 67,8 руб./м3.

Предполагаемый объем передаваемых золошлаковых отходов, м3, эксперты предлагают принять на уровне 161,85 м3 [875,8 тонн угля*15,4% зольность * 1,2 м3/тонн = 161,85 м3.]

Таким образом стоимость вывоза шлака должна составить 161,85*67,8=10,973 тыс.руб. Расходы по вывозу шлака собственным транспортом распределены по статьям (з/плата водителя в статье «Затраты на оплату труда», расходы на топливо по статье «Вспомогательные материалы» и т.д.).

Расходы предлагается принять на едином уровне по всем периодам регулирования на уровне 10,973 тыс.руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1,23 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Вспомогательные материалы»

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 79,60 тыс.руб.

Эксперты рассмотрели смету расходов вспомогательных материалов на эксплуатацию котельной ООО «Сибнииуглеобогащение» на 2013 год и расход ГСМ по котельной ООО «Сибниуглеобогащение» на 2013 год и как итог предлагают согласиться с заявленным уровнем затрат по статье, приняв расходы по статье на едином уровне во всех периодах регулирования 79,60 тыс.руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия составила – 0,00 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Налоги относимые на производственные затраты»

Предприятие заявило затраты по статье в сумме 12,4 тыс.руб. В том числе 4,9 тыс.руб. заявлено на оплату земельного налога и 7,5 тыс.руб. по транспортному налогу.

В качестве обосновывающего документа для определения величины земельного налога представлены. Кадастровый план земельного участка на площадь 10000 кв.м по адресу Кемеровская обл., г.Прокопьевск, ул.Горная, 1, с кадастровой стоимостью 24 734 800 руб. без указания ставки земельного налога и Свидетельство о государственной регистрации права для ОАО «Сибнииуглеобогащение» на нежилое здание котельной находящейся по вышеназванному адресу площадью 176,3 кв.м.

Из вышеназванных документов, невозможно понять: на каком основании (собственности или аренды) ООО «Сибнииуглеобогащение» эксплуатирует данный земельный участок. Расчет платы за землю предприятие не представило.

На основании вышеизложенного и исходя из того, что согласно ст.394 гл.31 (Земельный налог) части II НК РФ ставка процента в отношении прочих земельных участков равна 1,5%, эксперты считают, что затраты по налогу на землю должны составить 6,541 тыс.руб. [24734800 руб./10000 м2*176,3 м2*1,5%]. Но учитывая тот факт, что предприятие заявило данные затраты в размере 4,9 тыс.руб. эксперты считают, что в необходимой валовой выручке следует их предусмотреть на уровне предложений предприятия.

Для обоснования затрат по транспортному налогу представлен Расчет по транспортному налогу по ОАО «Сибнииуглеобогащение» за июль-сентябрь 2012 года на 8 автомобилей различных марок.

Поскольку при производстве тепловой энергии задействованы только автомобили «МАЗ» и погрузчик МКСМ, эксперты считают необходимым учесть при расчете транспортный	 налог только для МАЗ 457043-325. Мощность данного автомобиля составляет 169 кВт(230 л.с.). Соответственно налог по году должен составить исходя из налоговой ставки 65руб. на л/с при мощности 230 л.с.- 1,495 тыс.руб.

Таким образом, эксперты включают в тарифную базу сумму 6,395 тыс.руб. (4,9+1,495).

Затраты по экологическим платежам предприятие не заявляло.

Корректировка по статье в сторону снижения относительно предложений предприятия составила – 6,40 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Общехозяйственные расходы»

Предприятие предложило принять расходы по статье в сумме 149,00 тыс.руб. Эксперты предлагают согласиться с предложенным уровнем затрат и принять их на едином уровне во всех периодах регулирования

Корректировка по статье относительно предложений предприятия составила – 0,00 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Другие расходы»

Предприятие заявило затраты по статье в сумме 253,7 тыс.руб.

Предложения предприятия и предложения экспертов отражены в таблице.

Таблица 2

| №/№ | Показатели | Ед. изм. | Предложения предприятия | Предложение экспертов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторные исследования (мониторинг)- ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской обл»: договор №446 от 23.11.2011; договор №447 от 23.11.2011г. | тыс. руб. | 2,5 40,5 | 2,4 37,944 | -0,1 -2,556 |
| 2 | Расходы на охрану труда, в том числе: -спецодежда и средства по ТБ; -расходы на молоко за вред. усл. труда Итого по пункту 2 | тыс. руб. | 30,4 12,3 42,7 | 30,4 12,3 42,7 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3 | Разработка документов для утверждения границ СЗЗ ООО «Проектгидроуголь» | тыс. руб. | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 4. | Экспертиза нормативов – «Агентство энергетических экспертиз» - (договор № 03/ЭСО – 49 от 11.01.2012г.) | тыс. руб. | 68,00 | 63,56 | -4,44 |
| 5 | Оказание услуг по расчету тарифов на тепловую энергию на 2013 год «Агентство энергетических экспертиз» - (договор № 03-02р/т-2013г.) | тыс. руб. | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | ИТОГО |  | 253,70 | 156,604 | -97,096 |

Эксперты рассмотрев предложения предприятия и документы предлагают следующее:

-  по пункту 1 таблицы 2. Несмотря на то, что ООО «Сибнииуглеобогащение» представило договоры ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» на исследование атмосферного воздуха от 23.11.2011 № 447 и на измерение уровня шума от 23.11.2011 № 446 с ОАО «Сибнииуглеобогащение», эксперты считают, что данный вид затрат необходимо включить в тариф, как реально необходимые условия для работы данной котельной в составе ООО «Сибнииуглеобогащение». Цены на услуги предлагается сохранить на уровне предусмотренном вышеперечисленными договорами. Эксперты более точно приняли в расчет стоимость услуг по договору, в результате чего корректировка по пункту составила 2,556 тыс.руб. в сторону снижения.

- по пункту 2 таблицы 2. Ознакомившись с расчетами предприятия по расходам на молоко, спецодежду и средства противопожарной безопасности эксперты считают необходимым согласиться с предложениями предприятия и принять расходы по пункту затрат в сумме 42,7 тыс.руб. (на уровне предложений предприятия).

- по пункту 3 таблицы 2. Поскольку по данному пункту затрат не представлено эксперты считают необходимым данный вид затрат исключить из необходимой валовой выручки в полном объеме. Корректировка по пункту составила 100 тыс.руб. в сторону снижения.

- по пункту 4 таблицы 2. Эксперты скорректировали сумму предложений предприятия до суммы указанной в договоре. Корректировка по пункту в сторону снижения составила 4,44 тыс.руб.

- по пункту 5 таблицы 2. Эксперты добавили в данную статью затраты по договору на расчет тарифов в сумме 10,00 тыс.руб. (без НДС).

Таким образом, затраты по статье необходимо принять в расчет в сумме 156,604 тыс.руб. на едином уровне во всех периодах регулирования.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 97,10 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

Общая сумма корректировок по статьям затрат в сторону снижения, с учетом календарной разбивки, декабрь 2013 г. к декабрю 2012 г. составила – 1347,55 тыс. руб.

Эксперты считают необходимым исключить сумму прибыли на целевые средства для реализации программы энергосбережения в размере 26,12 тыс. руб.,в связи с вступлением в силу 9 января 2011 года Закона Кемеровской области от 27 декабря 2010 года № 152-ОЗ «О признании утратившим силу закона Кемеровской области «О формировании целевых средств для реализации региональной целевой программы по энергосбережению», а также исключить средства, направленные на оплату налога на прибыль, в сумме – 8,70 тыс. руб., в связи с отсутствием расходов из прибыли.

Эксперты предлагают принять НВВ по 30.06.2013 года в размере 4234,96 тыс.руб., в том числе на потребительском рынке в размере 1904,94 тыс.руб.; с 01.07.2013 года в размере 4456,55 тыс.руб., в том числе на потребительском рынке 2004,61 тыс.руб.

Общая сумма корректировки НВВ по 30.06.2013 к предложениям предприятия в сторону снижения составила – 1603,96 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 740,58 тыс.руб.; с 01.07.2013 – 1382,37 тыс.руб., в том числе на потребительском рынке 640,91 тыс.руб.

«Неисполнение статей расходов по факту 2011 года»

Поскольку ООО «Сибнииуглеобогащение» создано в 2012 году анализ неисполнения статей по итогу 2011 года отсутствует.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую членам Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия:

Тарифы на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- по 30.06.2013, приведенный в графе 7 таблицы 3;

- с 01.07.2013, приведенный в графе 7 таблицы 4;

- Таблица 3

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, , % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) по 30.06.2013 |  |  | Темп роста тарифа по сравне нию с действующим % | Рентабель ность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | эксперта ми |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Сибнииуглеобогащение» (г. Прокопьевск) | -1603,96 | бюджетные потребители | 44,98 |  | 1770,53 | 1274,86 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | жилищные организации | - |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | - |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 55,02 |  |  |  |  |  |

Справочно: ранее установленный тариф для ОАО «Сибнииуглеобогащение», когда котельная входила в состав ОАО «Сибнииуглеобогащение», составлял 754 руб./Гкал. Предлагаемый тариф по ООО «Сибнииуглеобогащение» в первом периоде регулирования предлагается на уровне 1274,86 руб./Гкал, что превышает действующий на 68,98%. При этом отпускаемая предприятием тепловая энергия продается МУП «ПТХ», которое реализует тепловую энергию для конечного потребителя по тарифам устанавливаемым РЭК. Выпадающие доходы у МУП «ПТХ» не образуются.

- Таблица 4

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит. рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) с 01.07.2013 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предлагаемым % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предлагае мый для утвержде ния | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | Эксперта ми |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Сибнииуглеобогащение» (г. Прокопьевск) | -1382,37 | бюджетные потребите ли | 44,98 | 1274,86 | 1770,53 | 1341,56 | 5,23 | 0,0 |
|  |  | жилищные организа ции | - |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребите ли | - |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 55,02 |  |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Сибнииуглеобогащение» (г. Прокопьевск) на потребительском рынке, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 3, № 4, к настоящему протоколу.

2. Признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего постановления постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 ноября 2011 года № 296 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Сибнииуглеобогащение» (г.Прокопьевск) на потребительском рынке».

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ А.В. Дюков

____________________ К.А. Десяткин

____________________ Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания:

____________________ О.С. Цуканова