УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Р. Крумгольц

ПРОТОКОЛ № 15-т

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19.03.2013г.													г. Кемерово

Председательствующий – Крумгольц А.Р.

Секретарь                        – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Десяткин К.А., Незнанов П.Г.

Приглашенные:

| От Администрации г. Кемерово | Ананьина Т.В. | Начальник управления энергосбережения и взаимодействия с ОКК |
| --- | --- | --- |
|  | Зубова С.А. | Начальник ПЭО УФГХ |
| От ОАО «Теплоэнерго» | Рожкова Л.Н. | Генеральный директор |
|  | Клапшина И.И. | Начальник отдела тарифного регулирования |

Повестка дня

| № | Вопрос |
| --- | --- |
|  | Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) по индивидуальному проекту (строение 22) |
|  | Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) по индивидуальному проекту (строение 23) |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Бастет» (пгт. Краснобродский, п. Артышта) на потребительском рынке |
|  | Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Бастет» (пгт. Краснобродский, п. Артышта) на потребительском рынке |
|  | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2006 года № 140 «Об утверждении нормативов потребления сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения (кроме газа для заправки автотранспортных средств) |

Крумгольц А.Р. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок были направлены уведомления о дате проведения Правления. И предоставил слово докладчикам.

1.	Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) по индивидуальному проекту (строение 22)

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

ОАО «Теплоэнерго» обратилось в адрес РЭК, исходящее №2704 от  24.09.2012, с просьбой утвердить плату за подключение к системе теплоснабжения жилых домов расположенных по адресу г. Кемерово, Рудничный район, микрорайона №12, стр. №№22,23.

Рассмотрев представленные ОАО «Теплоэнерго» документы на установление индивидуальной платы за подключение к системе теплоснабжения,  РЭК выданы следующие замечания (исходящее №Кр-2-37/1871-02 от 27.09.2012):

- Не представлен проект и ведомость объемов работ на «Строительство тепловой сети от УТ-6 до жилых домов стр. № 22 и стр. № 23 протяженностью 314,98 м, расположенных по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, микрорайон № 12»;

- В материалах отсутствуют заявки на подключение к системе теплоснабжения;

- Отсутствует согласование объемов подключаемой тепловой мощности со смежными сетевыми компаниями.

В ответ на замечания предприятием представлен новый пакет документов (исх. № 3258 от 28.11.2012), в соответствии с которым ОАО «Теплоэнерго» разбило плату на две индивидуальные платы, соответственно для жилого дома №22 и №23, расположенных в Рудничном районе г. Кемерово.

Кроме того, скорректирована необходимая подключаемая мощность дома  № 22 микрорайона № 12 с 2,25 Гкал/час до 1,67 Гкал/час. Также, учитывая выданные РЭК замечания, предприятие самостоятельно скорректировало суммарный объем финансирования строительства тепловой сети для подключения жилых домов №№ 22,23 микрорайона № 12 с 12892,38 тыс. руб. до 10418,89 тыс. руб.  в качестве подтверждения необходимых расходов на строительство ОАО «Теплоэнерго» представлена сметная документация. Новые сметы на строительство тепловых сетей составлены с учетом объемов работ, указанных в рабочей документации.

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области рассмотрела представленные ОАО «Теплоэнерго» материалы для утверждения платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Кемерово, Рудничный район, микрорайона №12, стр. №22.

В соответствии с Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства от 16 апреля 2012 г. №307 рассмотрение и утверждение инвестиционной программы, финансирование которой планируется из прибыли от платы за подключение необходимо выполнять на основании утвержденных схем теплоснабжения. Постановлением Кемеровского городского совета народных депутатов от 26.02.2006 №314 утверждена Схема перспективных зон инженерного обеспечения территорий жилищно-гражданского строительства. В связи с выходом новых Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (постановление Правительства Российской Федерации о 22.02.2012 №154) администрацией города Кемерово подготовлено техническое задание на разработку схемы теплоснабжения города Кемерово. Кроме того, письмом от 16.07.2012г №7/3-37-2012 Прокуратура Кемеровской области проинформировала РЭК о том, что отсутствие достаточного нормативно-правового регулирования на муниципальном уровне не является основанием для приостановления исполнения РЭК Кемеровской области государственных функций, отнесённых к её компетенции, т.е. отсутствие утверждённой в установленном порядке схемы теплоснабжения не является основанием для отказа в установлении платы за подключение к системе теплоснабжения.

Предприятием представлено распоряжение Администрации города Кемерово от 29.06.2012 №1775 «Об определении эксплуатационной ответственности в системе теплоснабжения города» в соответствии, с которым определен перечень теплоснабжающих организаций на территории города Кемерово. Кроме того, представлено письмо Главы города Кемерово, в соответствии с которым администрацией города разработано техническое задание на разработку схемы теплоснабжения города Кемерово с учетом схемы перспективных зон размещения жилищно-гражданского строительства в городе Кемерово до 2030 года, утвержденной распоряжением администрации города от 27.10.2008 №4759.

Таким образом, учитывая перечень представленных материалов, экспертами предлагается рассмотреть представленную инвестиционную программу.

Перечень представленных материалов

Исх. от 28.11.2012 № 3258 (вх. от 28.11.2012 № 4702):

- Постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 229 от 24.08.2012 об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» г. Кемерово), приложения №1,2;

- Постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 122 от 22.07.2011 г. об установлении ставки платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» г. Кемерово), приложения №1, 2, 3;

- Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов четвертого созыва № 266 от 25.09.2009 г.;

- Постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов четвертого созыва № 53 от 29.09.2006 об утверждении инвестиционной программы ОАО «Теплоэнерго» на 2006-2009 г., приложение «Инвестиционная программа ОАО «Теплоэнерго» по развитию системы теплоснабжения г. Кемерово на 2006-2009 г.»;

- Постановление № 127 от 12.03.2007 «Об установлении тарифов на подключение к системам теплоснабжения г. Кемерово и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение»;

- Инвестиционная программа финансирования мероприятий в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» на 2012-2013 гг.;

- Пояснительная записка к Инвестиционной программе на 2012-2013гг.;

- Расчет необходимой валовой выручки по плате за подключение Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Кемеровской области (дом № 22 микрорайона № 12) к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» на 2012 г.;

- Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при подключении единицы тепловой мощности (1Гкал/час) Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Кемеровской области (дом № 22 микрорайона № 12) к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» на 2012 г.;

- Реестр заявок на подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» в 2012-2013 гг.;

- Расчет общехозяйственных расходов на подготовку и выдачу ТУ;

- Расчет заработной платы на выдачу технических условий на подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго»;

- Расчет стоимости 1 часа работы сотрудников ОАО «Теплоэнерго» на выдачу технических условий на подключение к системе теплоснабжения;

- Величина отпуска электрической энергии;

- Договор № 302 от 01.07.2009 г;

- Стоимость автотранспортных услуг ООО «МЭС» к договору № 302 от 01.07.2009;

- Карта расстояний;

- Перечень профессий и должностей, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь, другие средства индивидуальной защиты ОАО «Теплоэнерго»;

- Договор поставки №32-ТД от 10.01.2012;

- Прайс-лист к Договору поставки №32-ТД от 10.01.2012;

- Договор об оказании услуг связи «Билайн»;

- Индексы инфляции на 2013 год;

- Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10;

- Пояснительная записка по вопросу подключения жилого дома стр. №№ 22 микрорайона № 12 Рудничного района к тепломагистрали 2Ду 400 по ул. Серебряный бор с приложениями №№ 1, 2, 3;

- Письмо Главного управления Министерства внутренних дел Российской федерации по Кемеровской области №18/215 от 13.09.2012;

- Технические условия от 14.09.2012 № 2637 на подключение к тепловым сетям жилого дома № 22, расположенного по адресу: г. Кемерово, Рудничный р-н, микрорайон № 12, с общей тепловой нагрузкой 1,3 Гкал/час;

- Копия рабочей документации тепломеханического решения тепловых сетей многоквартирного жилого дома № 22 микрорайона № 12 г. Кемерово, ООО «Проект-Сити»;

- Распределение сметной стоимости строительства тепловой сети от УТ-6 до УТ-5, микрорайона № 12, Рудничного района, г. Кемерово;

- Локальная смета № 6-1 на «Тепловую сеть от УТ-6 до УТ-5;

- Локальная смета № 3 монтаж тепловой сети от УТ-5 до ж.д. стр. № 22;

- Акт на установление границ эксплуатационной ответственности (границ обслуживания и ответственности за состоянием тепловых сетей) и балансовой принадлежности тепловых сетей от 14 сентября 2012 г.;

- Схема к акту раздела границ балансовой эксплуатационной ответственности;

- Доверенность № Д-26/2012 от 15.08.2012 г.

Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения

ОАО «Теплоэнерго» предлагает в расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения включить затраты в сумме 29,3 тыс. руб. Данные затраты включают стоимость:

- Затрат на энергию на хознужды – 0,17 тыс. руб. Предприятием представлен расчёт необходимого количества электроэнергии на содержание рабочего места инженера ООР и КС;

- Оплата труда ППП – 19,24 тыс. руб. и отчисления на социальные нужды – 5,9 тыс. руб. Расходы по статье «Оплата труда ППП» на разработку ТУ включают заработную плату

- Инженера ООР и КС

180,71 руб./чел/час * 80 час.(10 раб. дн.) * 1 ТУ = 14,46 тыс. руб.

- Мастера тепловых сетей (2 чел)

175,41 руб./чел. час * 2 чел. * 3 час (1 час обследование + 2 часа на дорогу) * 1 ТУ = 1,052 тыс. руб.

- Слесаря тепловых сетей

174,79 руб./чел. Час * 3 час (1 час обследование + 2 часа на дорогу) * 1 ТУ = 0,524 тыс. руб.

Кроме того учтены расходы, включающие резерв на отпуск (10% от ФОТ) и  выслугу лет (10% от ФОТ).

Сумма отчислений на социальные нужды составляет 30,67 % и включает страховые взносы и  оплату больничного листа за счёт предприятия.

- Прочие расходы предприятия – 4,0 тыс. руб., включающие расходы на услуги связи, канцелярские расходы и расходы на охрану труда.

Предлагается включить данные затраты предприятия в расчёт платы на подключение к системе теплоснабжения  ОАО «Теплоэнерго» МВД РФ по Кемеровской области (дом № 22 микрорайона № 12).

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Размер корректировки |
| Энергия на хознужды | 0,17 | 0,17 | - |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 19,24 | 19,24 | - |
| Отчисления на социальные нужды | 5,9 | 5,9 | - |
| Прочие расходы предприятия | 4,0 | 4,0 | - |
| Итого расходов | 29,3 | 29,3 | - |

Анализ величины максимальной мощности

для утверждения ставок платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Кемерово, Рудничный район, микрорайона №12, стр. №22.

В соответствии с представленной Инвестиционной программой для осуществления подключения к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Кемерово, Рудничный район, микрорайона №12, стр. №22, согласованной с Администрацией города Кемерово (заместителем главы города по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства В.И. Вильчиковым), в течение года планируется присоединить объект максимальной мощностью 1,3 Гкал/час (см. таблицу 1).

Необходимость подключения подтверждается заявкой Фонда развития жилищного строительства Кемеровской области на подключение жилого дома  № 22, микрорайон № 12, Рудничный район, г. Кемерово и техническими условиями на его подключение.

- В соответствии с п. 8 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки.

На основе представленных в РЭК материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием величиной максимальной тепловой мощности заявителей.

Необходимо отметить, что при подключении жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Кемерово, Рудничный район, микрорайона №12, стр. №22 с максимальной тепловой мощностью 1,3 Гкал/час, ОАО «Теплоэнерго» требуется присоединение к вышестоящей теплосетевой организации (ОАО «Кузбассэнерго»). В соответствии с техническим заданием на проектирование тепловых сетей с составлением пьезометрических графиков магистральной теплотрассы от ТК IV/10 до микрорайоной 11, 11А, 12, 12А, 12Б, 13, 14 и точек подключения котельных №27 и №38 в Рудничном районе города Кемерово, подключение тепловой нагрузки строящихся объектов микрорайона №12 учтено при проектировании и строительстве магистрали в Рудничный район.

В связи с этим, на основании с п. 28 постановления Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», согласование подключаемых объемов со смежной сетевой организацией не требуется.

Таблица 1

Перечень присоединяемых объектов

| № п/п | Заявитель | Заявление | Объект | Адрес | Наименование теплоисточника | Технические условия | Общая подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской области | №18/2.12от 2.10.2011 | Жилой дом №22 микрорайона №12 | г. Кемерово, Рудничный район, дом № 22, Микрорайона № 12 | Кемеровская ТЭЦ | № 2637 от 14.09.2012 | 1,3 |

Таблица 2

Предложение по величине максимальной мощности

| № п/п | Заявитель | Объект | Адрес | Общая подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час |  | Величина корректировки тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предложение предприятия | Предложение РЭК |  |
| 1 | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской области | Жилой дом №22 микрорайона №12 | г. Кемерово, Рудничный район, дом № 22, Микрорайона № 12 | 1,3 | 1,3 | 0,0000 |
| ВСЕГО |  |  |  | 1,3 | 1,3 | 0,0000 |

Физический объём необходимых работ по подключению заявителей для утверждения платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Кемерово, Рудничный район, микрорайона №12, стр. №22.

В соответствии с п. 11 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, установленная в индивидуальном порядке, может включать в себя затраты на создание источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей или развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в случаях, установленных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Поскольку плата за подключения устанавливается для индивидуальных потребителей, инвестиционной программой ОАО «Теплоэнерго», в части подключения к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Кемерово, Рудничный район, микрорайона №12, стр. №22, предусмотрены следующие мероприятия:

- Строительство тепловой сети Ду200 от УТ-6 до УТ-5, протяженностью 104,36 м;

- Строительство тепловой сети Ду150 от УТ-5 до жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Кемерово, Рудничный район, микрорайона №12, стр. №22, протяженностью 50,0 м.

Теплоснабжение квартала № 12 Рудничного района в отопительный период осуществляется от Кемеровской ТЭЦ ОАО «Кузбассэнерго», в межотопительный период – от котельных № № 27, 45 ОАО «Теплоэнерго».

На основании выданных технических условий был разработан проект № 1012 «Внеквартальные и внутриквартальные инженерные сети II очереди застройки микрорайона       № 12 Рудничного района г. Кемерово (для группы жилых домов №№ 19-23)», согласно которому для подключения жилого дома № 22  необходимо выполнить строительство следующих инженерных сетей:

- Тепловые камеры УТ-5, УТ-6.

- Участок тепловой сети от УТ-6 до УТ-5, 2Ду=200мм, L=104,36 м.

- Участок тепловой сети от УТ-5 до жилого дома стр. № 22, 2Ду=150мм, L=50,0 м.

Общая протяженность планируемой к строительству тепловой сети 154,36м в двухтрубном исполнении.

Характеристика тепловой сети:

- способ прокладки – подземный канальный,

- трубопроводы – стальные электросварные,

- антикоррозийное покрытие – органосиликатное в 4 слоя,

- тепловая изоляция – скорлупы из пенополиуретана с покровным слоем из стеклопластика,

- канал – непроходной сборный железобетонный,

- тепловая камера УТ-5 - 3000*3000*2100мм сборная из железобетонных блоков.

- тепловая камера УТ-6 - 3750*3000*2100мм сборная из железобетонных блоков.

- Таким образом, по нашему мнению финансирование и реализация мероприятий представленной инвестиционной программы за счёт платы за подключение к тепловым сетям не противоречит требованиям действующего законодательства.

Объём капитальных вложений необходимый для подключения теплопотребляющих устройств жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Кемерово, Рудничный район, микрорайона №12, стр. №22 к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго»

В соответствии с представленным расчётом необходимой валовой выручки и прилагаемыми локальными сметными расчётами объём капитальных вложений для осуществления подключения теплопотребляющих устройств жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Кемерово, Рудничный район, микрорайона №12, стр. №22 к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» составляет – 4018,33тыс. руб.:

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает принять объём капитальных вложений на уровне предложения предприятия – 4018,33 тыс. руб.

Таблица 4

Предложение по величине капитальных вложений

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 4018,33 | 4018,33 | 0,00 |

Таблица 5

Справка об инвестиционной программе ОАО «Теплоэнерго»

| Наименование строек, объектов, видов работ | Цели реализации мероприятия | Предложение предприятия |  | документы подтверждающие стоимость | Предложение РЭК тыс.руб. | Величина корректировки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сметная стоимость, тыс.руб. | стоимость для расчета платы, тыс.руб. |  |  |  |
| Строительство тепловой сети Ду200 от УТ-6 до УТ-5, протяженностью 104,36 м | Подключение жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Кемерово, Рудничный район, микрорайона №12, стр. №22 | 3173,60 | 1389,59* | ПЗ, рабочая документация тепловую сеть, сметы на выполнение работ | 1389,59 | 0,00 |
| Строительство тепловой сети Ду150 от УТ-5 до жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Кемерово, Рудничный район, микрорайона №12, стр. №22, протяженностью 50,0 м |  | 2628,74 | 2628,74 |  | 2628,74 | 0,00 |
| ВСЕГО |  | 5802,34 | 4018,33 |  | 4018,33 | 0,00 |

*В связи с тем, что участок тепловой сети от УТ 6 до УТ 5, участвует в теплоснабжении жилых многоквартирных домов, расположенных по адресу г. Кемерово, Рудничный район, микрорайона №12, стр. №№22,23 сметная стоимость строительства этой тепловой сети включается в индивидуальные платы за подключение пропорционально подключаемой нагрузке:

| № п/п | Наименование объекта | Общая подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час | Сметная стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство тепловой сети Ду200 от УТ-6 до УТ-5, протяженностью 104,36 м | 2,97 | 3173,6 |
|  | в том числе |  |  |
| 1.1 | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской области, дом № 22 микрорайона № 12 | 1,3 | 1389,59 |
| 1.2 | Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области, дом № 23 микрорайона № 12 | 1,67 | 1784,01 |

По итогам анализа представленных ОАО «Теплоэнерго» предложений по расчёту платы за подключение к системе теплоснабжения предлагаю Правлению РЭК:

1. Согласовать необходимую валовую выручку за выполнение мероприятий по подключению МВД РФ по Кемеровской области (дом № 22 микрорайона № 12) к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» в размере 4047,625 тыс. руб.;

2. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго», определённую с учётом величины присоединяемой мощности 1,3 Гкал/ч., в размере 3113557,9 руб./Гкал в час.

- Представитель Администрации г. Кемерово Ананьина Т.В. отметила, что согласно постановлению Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.06.2007 №155 предельная доля расходов застройщика в виде платы за подключение ко всем системам коммунальной инфраструктуры – 10%. Исходя из этого постановления, по расчетам Администрации г. Кемерово, предлагаемая плата за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» соответствует критерию доступности данной услуги для потребителей.

- Принимая во внимание материалы экспертиз, Правлением Региональной энергетической комиссии

- ПОСТАНОВИЛИ:

- Согласиться с предложениями уполномоченного по делу.

1. Согласовать необходимую валовую выручку за выполнение мероприятий по подключению МВД РФ по Кемеровской области (дом № 22 микрорайона № 12) к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» в размере 4047,625 тыс. руб.;

2. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго», определённую с учётом величины присоединяемой мощности 1,3 Гкал/ч., в размере 3113557,9 руб./Гкал в час.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

- Расшифровка необходимой валовой выручки и калькуляция стоимости мероприятий по подключению строения №22 для ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) приведена в приложении к протоколу (приложения 1 и 2).

2.	Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) по индивидуальному проекту (строение 23)

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

ОАО «Теплоэнерго» обратилось в адрес РЭК, исходящее №2704 от  24.09.2012, с просьбой утвердить плату за подключение к системе теплоснабжения жилых домов расположенных по адресу г. Кемерово, Рудничный район, микрорайона №12, стр. №№22,23.

Рассмотрев представленные ОАО «Теплоэнерго» документы на установление индивидуальной платы за подключение к системе теплоснабжения,  РЭК выданы следующие замечания (исходящее №Кр-2-37/1871-02 от 27.09.2012):

- Не представлен проект и ведомость объемов работ на «Строительство тепловой сети от УТ-6 до жилых домов стр. № 22 и стр. № 23 протяженностью 314,98 м, расположенных по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, микрорайон № 12»;

- В материалах отсутствует заявки на подключение к системе теплоснабжения;

- Отсутствует согласование объемов подключаемой тепловой мощности со смежными сетевыми компаниями.

В ответ на замечание предприятием представлен новый пакет документов (исх. № 3258 от 28.11.2012), в соответствии с которым ОАО «Теплоэнерго» разбило плату на две индивидуальные платы, соответственно для жилого дома №22 и №23, расположенных в Рудничном районе г. Кемерово.

Кроме того, скорректирована необходимая подключаемая мощность дома № 22 микрорайона № 12 с 2,25 Гкал/час до 1,67 Гкал/час. Также, учитывая выданные РЭК замечания, предприятие самостоятельно скорректировало суммарный объем финансирования строительства тепловой сети для подключения жилых домов №№ 22,23 микрорайона № 12 с 12892,38 тыс. руб. до 10418,89 тыс. руб.  в качестве подтверждения необходимых расходов на строительство ОАО «Теплоэнерго» представлена сметная документация. Новые сметы на строительство тепловых сетей составлены с учетом объемов работ, указанных в рабочей документации.

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области рассмотрела представленные ОАО «Теплоэнерго» материалы для утверждения платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Кемерово, Рудничный район, микрорайона №12, стр. №23.

В соответствии с Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства от 16 апреля 2012 г. №307 рассмотрение и утверждение инвестиционной программы, финансирование которой планируется из прибыли от платы за подключение необходимо выполнять на основании утвержденных схем теплоснабжения. Постановлением Кемеровского городского совета народных депутатов от 26.02.2006 №314 утверждена Схема перспективных зон инженерного обеспечения территорий жилищно-гражданского строительства. В связи с выходом новых Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (постановление Правительства Российской Федерации о 22.02.2012 №154) администрацией города Кемерово подготовлено техническое задание на разработку схемы теплоснабжения города Кемерово. Кроме того, письмом от 16.07.2012г №7/3-37-2012 Прокуратура Кемеровской области проинформировала РЭК о том, что отсутствие достаточного нормативно-правового регулирования на муниципальном уровне не является основанием для приостановления исполнения РЭК Кемеровской области государственных функций, отнесённых к её компетенции, т.е. отсутствие утверждённой в установленном порядке схемы теплоснабжения не является основанием для отказа в установлении платы за подключение к системе теплоснабжения.

Предприятием представлено распоряжение Администрации города Кемерово от 29.06.2012 №1775 «Об определении эксплуатационной ответственности в системе теплоснабжения города» в соответствии, с которым определен перечень теплоснабжающих организаций на территории города Кемерово. Кроме того, представлено письмо Главы города Кемерово, в соответствии с которым администрацией города разработано техническое задание на разработку схемы теплоснабжения города Кемерово с учетом схемы перспективных зон размещения жилищно-гражданского строительства в городе Кемерово до 2030 года, утвержденной распоряжением администрации города от 27.10.2008 №4759.

Таким образом, учитывая перечень представленных материалов, экспертами предлагается рассмотреть представленную инвестиционную программу.

Перечень представленных материалов

Исх. от 28.11.2012 № 3258 (вх. от 28.11.2012 № 4702):

- Постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 229 от 24.08.2012 об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» г. Кемерово);

- Постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 122 от 22.07.2011 г. об установлении ставки платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» г. Кемерово);

- Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов четвертого созыва № 266 от 25.09.2009 г.;

- Постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов четвертого созыва № 53 от 29.09.2006 об утверждении инвестиционной программы ОАО «Теплоэнерго» на 2006-2009 г., приложение «Инвестиционная программа ОАО «Теплоэнерго» по развитию системы теплоснабжения г. Кемерово на 2006-2009 г.»;

- Постановление № 127 от 12.03.2007 «Об установлении тарифов на подключение к системам теплоснабжения г. Кемерово и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение»;

- Инвестиционная программа финансирования мероприятий в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» на 2012-2013 гг.;

- Пояснительная записка к Инвестиционной программе на 2012-2013гг.;

- Расчет необходимой валовой выручки по плате за подключение фонда развития жилищного строительства Кемеровской области (дом № 23 микрорайона № 12) к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» на 2012 г.;

- Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при подключении единицы тепловой мощности (1Гкал/час) фонда развития жилищного строительства Кемеровской области (дом № 23 микрорайона № 12) к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» на 2012 г.;

- Реестр заявок на подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» в 2012-2013 гг.;

- Расчет общехозяйственных расходов на подготовку и выдачу ТУ;

- Расчет заработной платы на выдачу технических условий на подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго»;

- Расчет стоимости 1 часа работы сотрудников ОАО «Теплоэнерго» на выдачу технических условий на подключение к системе теплоснабжения;

- Величина отпуска электрической энергии;

- Договор № 302 от 01.07.2009 г;

- Стоимость автотранспортных услуг ООО «МЭС» к договору № 302 от 01.07.2009;

- Карта расстояний;

- Перечень профессий и должностей, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь, другие средства индивидуальной защиты ОАО «Теплоэнерго»;

- Договор поставки №32-ТД от 10.01.2012;

- Прайс-лист к Договору поставки №32-ТД от 10.01.2012;

- Договор об оказании услуг связи «Билайн»;

- Индексы инфляции на 2013 год;

- Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10;

- Пояснительная записка по вопросу подключения жилых домов стр. №№ 22,23 микрорайона № 12 Рудничного района к тепломагистрали 2Ду 400 по ул. Серебряный бор с приложениями №№ 1, 2, 3;

- Письмо Фонда развития жилищного строительства Кемеровской области № 319 от 23.05.2012;

- Письмо Фонда развития жилищного строительства Кемеровской области № 755 от 11.10.2012;

- Договор № 10-ПТС о подключении объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» от 06.11.2012;

- Технические условия от 28.05.2012 № 1266 на подключение к тепловым сетям жилого дома № 23, расположенного по адресу: г. Кемерово, Рудничный р-н, микрорайон № 12, с общей тепловой нагрузкой 1,669 Гкал/час, приложение к договору №10-ПТС от 06.11.2012;

- Копия рабочей документации тепломеханического решения тепловых сетей многоквартирного жилого дома № 23 микрорайона № 12 г. Кемерово;

- Распределение сметной стоимости строительства тепловой сети от УТ-6 до УТ-5, микрорайона № 12, Рудничного района, г. Кемерово;

- Локальная смета № 6-1 на «Тепловую сеть от УТ-6 до УТ-5;

- Локальная смета № 6-2 на тепловую сеть от УТ-5 и жилого дома стр. № 23;

- Акт на установление границ эксплуатационной ответственности (границ обслуживания и ответственности за состоянием тепловых сетей) и балансовой принадлежности тепловых сетей от 14 сентября 2012 г.;

- Схема к акту раздела границ балансовой эксплуатационной ответственности;

- Доверенность № Д-26/2012 от 15.08.2012 г.

Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения

ОАО «Теплоэнерго» предлагает в расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения включить затраты в сумме 29,3 тыс. руб. Данные затраты включают стоимость:

- Затрат на энергию на хознужды – 0,17 тыс. руб. Предприятием представлен расчёт необходимого количества электроэнергии на содержание рабочего места инженера ООР и КС;

- Оплата труда ППП – 19,24 тыс. руб. и отчисления на социальные нужды – 5,9 тыс. руб. Расходы по статье «Оплата труда ППП» на разработку ТУ включают заработную плату

- Инженера ООР и КС

180,71 руб./чел/час * 80 час.(10 раб. дн.) * 1 ТУ = 14,46 тыс. руб.

- Мастера тепловых сетей (2 чел)

175,41 руб./чел. час * 2 чел. * 3 час (1 час обследование + 2 часа на дорогу) * 1 ТУ = 1,052 тыс. руб.

- Слесаря тепловых сетей

174,79 руб./чел. Час * 3 час (1 час обследование + 2 часа на дорогу) * 1 ТУ = 0,524 тыс. руб.

Кроме того учтены расходы, включающие резерв на отпуск (10% от ФОТ) и  выслугу лет (10% от ФОТ).

Сумма отчислений на социальные нужды составляет 30,67 % и включает страховые взносы и  оплату больничного листа за счёт предприятия.

- Прочие расходы предприятия – 4,0 тыс. руб., включающие расходы на услуги связи, канцелярские расходы и расходы на охрану труда.

Предлагается включить данные затраты предприятия в расчёт платы на подключение к системе теплоснабжения  ОАО «Теплоэнерго» МВД РФ по Кемеровской области (дом № 22 микрорайона № 12).

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Размер корректировки |
| Энергия на хознужды | 0,17 | 0,17 | - |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 19,24 | 19,24 | - |
| Отчисления на социальные нужды | 5,9 | 5,9 | - |
| Прочие расходы предприятия | 4,0 | 4,0 | - |
| Итого расходов | 29,3 | 29,3 | - |

Анализ величины максимальной мощности

для утверждения ставок платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Кемерово, Рудничный район, микрорайона №12, стр. №23.

В соответствии с представленной Инвестиционной программой для осуществления подключения к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Кемерово, Рудничный район, микрорайона №12, стр. №23, согласованной с Администрацией города Кемерово (заместителем главы города по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства В.И. Вильчиковым), в течение года планируется присоединить объект максимальной мощностью 1,669 Гкал/час (см. таблицу 1).

Необходимость подключения подтверждается заявкой Фонда развития жилищного строительства Кемеровской области на подключение жилого дома № 23, микрорайон № 12, Рудничный район, г. Кемерово и техническими условиями на его подключение.

- В соответствии с п. 8 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки.

На основе представленных в РЭК материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием величиной максимальной тепловой мощности заявителей.

Необходимо отметить, что при подключении жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Кемерово, Рудничный район, микрорайона №12, стр. №23 с максимальной тепловой мощностью 1,669 Гкал/час, ОАО «Теплоэнерго» требуется присоединение к вышестоящей теплосетевой организации (ОАО «Кузбассэнерго»). В соответствии с техническим заданием на проектирование тепловых сетей с составлением пьезометрических графиков магистральной теплотрассы от ТК IV/10 до микрорайоной 11, 11А, 12, 12А, 12Б, 13, 14 и точек подключения котельных №27 и №38 в Рудничном районе города Кемерово, подключение тепловой нагрузки строящихся объектов микрорайона №12 учтено при проектировании и строительстве магистрали в Рудничный район.

В связи с этим, на основании с п. 28 постановления Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», согласование подключаемых объемов со смежной сетевой организацией не требуется.

Таблица 1

Перечень присоединяемых объектов

| № п/п | Заявитель | Заявление | Объект | Адрес | Наименование теплоисточника | Технические условия | Общая подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области | №441/11от 14.03.2012 | Жилой дом №23 микрорайона №12 | г. Кемерово, Рудничный район, дом № 23 микрорайона № 12 | Кемеровская ТЭЦ | № 1266 от 28.05.2012 | 1,6690 |

Таблица 2

Предложение по величине максимальной мощности

| № п/п | Заявитель | Объект | Адрес | Общая подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час |  | Величина корректировки тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предложение предприятия | Предложение РЭК |  |
| 1 | Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области | Жилой дом №23 микрорайона №12 | г. Кемерово, Рудничный район, дом № 23 микрорайона № 12 | 1,6690 | 1,6690 | 0,0000 |
| ВСЕГО |  |  |  | 1,6690 | 1,6690 | 0,0000 |

Физический объём необходимых работ по подключению заявителей для утверждения платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Кемерово, Рудничный район, микрорайона №12, стр. №23.

В соответствии с п. 11 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, установленная в индивидуальном порядке, может включать в себя затраты на создание источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей или развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в случаях, установленных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Поскольку плата за подключения устанавливается для индивидуальных потребителей, инвестиционной программой ОАО «Теплоэнерго», в части подключения к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Кемерово, Рудничный район, микрорайона №12, стр. №23, предусмотрены следующие мероприятия:

- Строительство тепловой сети Ду200 от УТ-6 до УТ-5, протяженностью 104,36 м

- Строительство тепловой сети Ду150от УТ-5 до жилого №23, расположенных по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, микрорайон № 12, протяженностью 160,62 м

Теплоснабжение квартала № 12 Рудничного района в отопительный период осуществляется от Кемеровской ТЭЦ ОАО «Кузбассэнерго», в межотопительный период – от котельных № № 27, 45 ОАО «Теплоэнерго».

На основании выданных технических условий был разработан проект № 1012 «Внеквартальные и внутриквартальные инженерные сети II очереди застройки микрорайона № 12 Рудничного района г. Кемерово (для группы жилых домов №№ 19-23)», согласно которому для подключения жилого дома № 23 необходимо выполнить строительство следующих инженерных сетей:

- Тепловые камеры УТ-5, УТ-6.

- Участок тепловой сети от УТ-6 до УТ-5, 2Ду=200мм, L=104,36 м.

- Участок тепловой сети от УТ-5 до жилого дома стр. № 23, 2Ду=150мм, L=160,62 м.

Общая протяженность планируемой к строительству тепловой сети 264,98 м в двухтрубном исполнении.

Характеристика тепловой сети:

- способ прокладки – подземный канальный,

- трубопроводы – стальные электросварные,

- антикоррозийное покрытие – органосиликатное в 4 слоя,

- тепловая изоляция – скорлупы из пенополиуретана с покровным слоем из стеклопластика,

- канал – непроходной сборный железобетонный,

- тепловая камера УТ-5 - 3000*3000*2100мм сборная из железобетонных блоков.

- тепловая камера УТ-6 - 3750*3000*2100мм сборная из железобетонных блоков.

- Таким образом, по нашему мнению финансирование и реализация мероприятий представленной инвестиционной программы за счёт платы за подключение к тепловым сетям не противоречит требованиям действующего законодательства.

Объём капитальных вложений необходимый для подключения теплопотребляющих устройств жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Кемерово, Рудничный район, микрорайона №12, стр. №23 к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго»

В соответствии с представленным расчётом необходимой валовой выручки и прилагаемыми локальными сметными расчётами объём капитальных вложений для осуществления подключения теплопотребляющих устройств жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Кемерово, Рудничный район, микрорайона №12, стр. №23 к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» составляет – 6400,56тыс. руб.:

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает принять объём капитальных вложений на уровне предложения предприятия – 6400,56 тыс. руб.

Таблица 4

Предложение по величине капитальных вложений

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 6400,56 | 6400,56 | 0,00 |

Таблица 5

Справка об инвестиционной программе ОАО «Теплоэнерго»

| Наименование строек, объектов, видов работ | Цели реализации мероприятия | Предложение предприятия |  | документы подтверждающие стоимость | Предложение РЭК тыс.руб. | Величина корректировки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сметная стоимость, тыс.руб. | стоимость для расчета платы, тыс.руб. |  |  |  |
| Строительство тепловой сети Ду200 от УТ-6 до УТ-5, протяженностью 104,36 м | Подключение жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Кемерово, Рудничный район, микрорайона №12, стр. №23 | 3173,60 | 1784,01* | ПЗ, рабочая документация тепловую сеть, сметы на выполнение работ | 1784,01 | 0,00 |
| Строительство тепловой сети Ду150 от УТ-5 до жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Кемерово, Рудничный район, микрорайона №12, стр. №23, протяженностью 160,62 м |  | 4616,55 | 4616,55 |  | 4616,55 | 0,00 |
| ВСЕГО |  | 7790,15 | 6400,56 |  | 6400,56 | 0,00 |

*В связи с тем, что участок тепловой сети от УТ 6 до УТ 5, участвует в теплоснабжении жилых многоквартирных домов, расположенных по адресу г. Кемерово, Рудничный район, микрорайона №12, стр. №№22,23 сметная стоимость строительства этой тепловой сети включается в индивидуальные платы за подключение пропорционально подключаемой нагрузке:

| № п/п | Наименование объекта | Общая подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час | Сметная стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство тепловой сети Ду200 от УТ-6 до УТ-5, протяженностью 104,36 м | 2,97 | 3173,6 |
|  | в том числе |  |  |
| 1.1 | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской области, дом № 22 микрорайона № 12 | 1,3 | 1389,59 |
| 1.2 | Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области, дом № 23 микрорайона № 12 | 1,67 | 1784,01 |

По итогам анализа представленных ОАО «Теплоэнерго» предложений по расчёту платы за подключение к системе теплоснабжения  предлагаю Правлению РЭК:

1. Согласовать необходимую валовую выручку за выполнение мероприятий по подключению индивидуальных потребителей к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» в размере 6429,864 тыс. руб.;

2. установить плату за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго», определённую с учётом величины присоединяемой мощности 1,669 Гкал./ч., в размере 3 852 524,91 руб./Гкал в час.

- Представитель Администрации г. Кемерово Ананьина Т.В. отметила, что согласно постановлению Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.06.2007 №155 предельная доля расходов застройщика в виде платы за подключение ко всем системам коммунальной инфраструктуры – 10%. Исходя из этого постановления, по расчетам Администрации г. Кемерово, предлагаемая плата за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» соответствует критерию доступности данной услуги для потребителей.

- Принимая во внимание материалы экспертиз, Правлением Региональной энергетической комиссии

- ПОСТАНОВИЛИ:

- Согласиться с предложениями уполномоченного по делу.

1. Согласовать необходимую валовую выручку за выполнение мероприятий по подключению индивидуальных потребителей к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» в размере 6429,864 тыс. руб.;

2. установить плату за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго», определённую с учётом величины присоединяемой мощности 1,669 Гкал./ч., в размере 3 852 524,91 руб./Гкал в час.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

- Расшифровка необходимой валовой выручки и калькуляция стоимости мероприятий по подключению строения №23 для ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) приведена в приложении к протоколу (приложения 3 и 4).

3.	Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Бастет» (пгт. Краснобродский, п. Артышта) на потребительском рынке

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Директор ООО «Бастет» Заварзина Е.Ю. предоставила лист согласования тарифов, в котором выражает согласие с результатами экспертиз и просит рассмотреть вопрос установления тарифов без ее участия.

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по установлению тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с включением предприятия в Реестр теплоснабжающих предприятий Кемеровской области и необходимостью учёта экономически обоснованных затрат предприятия на производство и реализацию тепловой энергии.

Общая характеристика предприятия

Предприятие эксплуатирует на правах аренды (арендодатель – КУМИ Краснобродского городского округа) 1 котельную средней мощности (4,5 Гкал/ч), обеспечивающих тепловой энергией население, бюджетные организации и иных потребителей п. Артышта.

В котельных предприятия установлено 3 водогрейных котла (КВр, ВК-100). Температурный график работы тепловой сети - 95/70˚С (со срезкой на 60 ˚С для подачи ГВС потребителям).

Схема теплоснабжения открытая. Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический марки ССр. Поставщиком топлива в 2012 году является разрез ООО «Краснобродский Южный». Вывозка угля осуществляется собственным автотранспортом предприятия.

Предприятие осуществляет деятельность по теплоснабжению и водоснабжению потребителей. Система налогообложения – упрощенная (уведомление УФНС России по Кемеровской области от 13.08.2012).

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Бастет» (пгт. Краснобродский) по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «Бастет» (пгт. Краснобродский) информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

Оценка финансового состояния организации

ООО «Бастет» осуществляет обслуживание котельной на основании договора аренды муниципального имущества № 38/12(4-11/12ОА) от 19.11.2012 начиная с 19.11.2012. Оценку финансового состояния предприятия сделать в настоящее время не представляется возможным.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели баланса реализации тепловой энергии по предприятию на уровне предложений ООО «Бастет».

Уровень потерь тепловой энергии при передаче и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной принят в соответствии с экспертной оценкой данных показателей, выполненной в соответствии с методическими документами Министерства энергетики Российской Федерации (представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей).

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Приказа ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25759) экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «Бастет» (пгт. Краснобродский) на 2013 год по следующим периодам:

- по 30.06.2013 г.;

- с 01.07.2013 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Сырье и материалы на технологические цели»

Для выработки тепловой энергии предприятие использует воду собственного подъема (из артезианских скважин) и с использованием собственной системы водораспределения. Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. По данным, представленным предприятием, разбор воды на ГВС (отбор теплоносителя из сети) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ООО «Бастет» составляет 19,083 тыс. куб.м. Расчёт стоимости услуг горячего водоснабжения экспертами произведён отдельно.

Химводоподготовка на котельных ООО «Бастет» состоит из двух натрий-катионитовых фильтров марки LM12FM, предназначенных для умягчения воды, подаваемой на питание котлов и узла подготовки регенерационного  раствора.

Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 18,64 тыс. м³ (снижение относительно предложений ООО «Бастет» составило 19,083 тыс. м³, показатели приняты на основании проведенного экспертами поверочного расчета, в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах и расход воды на химводоподготовку и хозяйственно-питьевые нужды котельной). Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013г. – 447,51 тыс. руб. Себестоимость 1 м³ воды принята в соответствии с представленной калькуляцией затрат стоимости 1 м³, за исключением рентабельности (по производственной себестоимости) в размере 13,93 руб./м³ (НДС не облагается).  Расходы на химические реагенты, используемые для очистки и подготовки воды приняты экспертами на основании представленного предприятием расчёта, с учётом корректировки количества реагентов на объём воды, принятой экспертами для расчёта. Стоимость реагентов составила 55,38 тыс. руб. (на основании представленных предприятием платёжных документов и товарных накладных);

- с 01.07.2013 – 481,07 тыс. руб. Себестоимость 1 м³ воды рассчитана, исходя из параметров принятых в расчет в первом полугодии 2013 года, с учетом индекса роста стоимости услуг водоснабжения, определенного приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25758) для Кемеровской области на 2013 год с учетом календарной разбивки с 01.07.2013 – 107,5%. Расходы на химические реагенты, используемые для очистки и подготовки воды приняты в расчёт по 1 полугодию 2013 года с учётом увеличения на индекс изменения цен по химической промышленности на 2013 год (106,9), в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ.

Корректировка по статье «Сырье и материалы на технологические цели» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 161,33 тыс. руб. (во втором периоде 2013 года).

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере – 180,06 кг у.т./Гкал.

Расчетный объем натурального топлива – 2295,13 т при низшей рабочей теплоте сгорания – 5628 ккал/кг (в соответствии с результатами лабораторных исследований углехимической лаборатории ЗАО «Э-Визор»). Корректировка относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 9,13 т. Потери топлива при перевозках, складировании и подаче в котельные приняты в размере 1% от необходимого объёма топлива. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 3797,86 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 2780,78 тыс. руб. Стоимость топлива сортомарки ССр принята в соответствии с представленной счёт-фактурой поставщика за январь 2013 года в размере  1211,6 руб./т (с учетом НДС и без транспортных расходов). Услуги автотракторной техники экспертами в расчете приняты на уровне предложений предприятия (согласно представленных расчётов и стоимости машино-часа автотранспортной техники предприятия). Расходы скорректированы на необходимое количество угля;

- - с 01.07.2013 – 3954,23 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 2825,27 тыс. руб. Стоимость топлива (1230,99 руб./т. (с учетом НДС и без транспортных расходов)) сортомарки ССр принята по первому периоду 2013 года, с применением прогнозного индекса ФСТ России на уголь энергетический – 101,6 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год. Стоимость услуг автотракторной техники, задействованной на доставке топлива, экспертами принята с учётом индекса-дефлятора по транспорту (111,0) согласно прогноза Минэкономразвития РФ на 2013 год.

Корректировка по статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 106,5 тыс. руб. (во втором периоде 2013 года).

«Электроэнергия»

Поставщиком электрической энергии для котельной ООО «Бастет» является ОАО «Кузбассэнергосбыт». Договор поставки электрической энергии в настоящее время не заключен (письмо №80-22-02/111 от 24.01.2013г.).

При расчете количества электроэнергии на 2013 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, экспертами принят в расчет фактический  объем электропотребления по данной котельной за 2012 год, согласно счёт-фактур поставщика за 2012 год – 375,0 тыс. кВтч (в соответствии с проведенным поверочным расчетом). Котельная предприятия потребляет электроэнергию на СН-II.

В течение 2012 года расчет за потребленную электрическую энергию производился по одноставочному тарифу, который в среднем за год составил 2,822 руб./кВтч (с учетом НДС).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 1058,25 тыс. руб. Стоимость электроэнергии по уровню напряжения СН-II экспертами принята на основании представленных счетов – фактур за 2012 год в размере 2,822 руб./кВтч (с учетом НДС);

- с 01.07.2013 – 1185,24 тыс. руб. Стоимость электроэнергии рассчитана исходя из тарифов принятых в расчет в первом полугодии 2013 года с учетом прогнозного индекса ФСТ России на электрическую энергию – 112,0%, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год.

Корректировка плановых расходов по статье «Электроэнергия» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 209,76 тыс. руб. (во втором периоде 2013 года).

«Затраты на оплату труда»

Расходы по статье экспертами приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 3406,16 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан, исходя из представленного предприятием штатного расписания. При этом плановый уровень средней заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП) котельных ООО «Бастет» составил 7336,00 руб./чел./мес. Численность ППП (принята в соответствии с утвержденным на предприятии штатным расписанием) – 21 человек.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30,2%) и составили 1028,66 тыс. руб.

- с 01.07.2013 – 3406,16 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан, исходя из планового уровня средней заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП) первого периода 2013 года. Средний уровень заработной платы промышленно-производственного персонала котельных ООО «Бастет» составил 13516,5 руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30,2%) и составили 1028,66 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов относительно предложений ООО «Бастет» по статье «Отчисления на социальные нужды» - 129,44 тыс. руб. в сторону снижения (во втором периоде 2013 года).

«Амортизация основных средств»

Расходы по статье предприятием заявлены в размере 18,3 тыс. руб. В связи с отсутствием документального подтверждения расходов, эксперты не принимают расходы по данной статье затрат.

Корректировка плановых расходов относительно предложений ООО «Бастет» по статье «Амортизация основных средств» - 18,3 тыс. руб. в сторону снижения.

«Затраты на ремонтные работы»

Расходы по статье предприятием заявлены в размере 844,9 тыс. руб. Предприятием представлены: перечень мероприятий по выполнению ремонтных работ, согласованный МКУ «КУМИ КГО», смета на ремонт теплотрассы на сумму 113,1 тыс. руб. счёт-фактуры на монтаж котла и комплектующие котла КВр-1,6 за 2012 год.

Расходы по статье экспертами приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 710,24 тыс. руб. В расчёт приняты расходы на монтаж котла (с учётом комплектующих) в ценах 2012 года;

- с 01.07.2013 – 966,41 тыс. руб. Дополнительно к расходам, учтённым в первом периоде 2013 года, эксперты предлагают учесть расходы на ремонт теплотрассы, применив коэффициент, учитывающий фактическую выручку предприятия во втором периоде 2013 года. Все расходы приняты с учётом индекса цен промышленности на 2013 год (103,2), согласно прогноза Минэкономразвития РФ.

Корректировка плановых расходов относительно предложений ООО «Бастет» по статье «Затраты на ремонтные работы» - 121,51 тыс. руб. в сторону увеличения (во втором периоде 2013 года).

Общие расходы предприятия в годовом исчислении, по мнению экспертов, составят 838,33 тыс. руб.

«Услуги производственного характера»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 228,4 тыс. руб. Затраты по статье включают стоимость автоуслуг по вывозу шлака от котельных, гуртовке шлака и расчистке территории котельной от снега. Все работы выполняются транспортом предприятия. Предприятием представлен расчёт стоимости автоуслуг;

- с 01.07.2013 – 244,62 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода, с учётом ИПЦ (107,1) Минэкономразвития РФ на 2013 год.

Корректировка плановых расходов относительно предложений ООО «Бастет» по статье «Услуги производственного характера» - 19,12 тыс. руб. в сторону снижения (во втором периоде 2013 года).

«Вспомогательные материалы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 137,31 тыс. руб. Затраты по статье приняты в соответствии с представленным предприятием расчётом материалов на текущее содержание котельной в ценах 2012 года;

- с 01.07.2013 – 141,7 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне первого периода, с учётом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2013 год (103,2).

Корректировка плановых расходов относительно предложений ООО «Бастет» по статье «Вспомогательные материалы» - 4,39 тыс. руб. в сторону увеличения (во втором периоде 2013 года).

«Налоги, относимые на производственные затраты»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 119,80 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне технологически и экономически обоснованных предложений ООО «Бастет». Затраты по статье включают в себя: транспортный налог и плату за загрязнение окружающей природной среды (в пределах ПДВ);

- с 01.07.2013 – 9,40 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Общехозяйственные расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013– 1247,53 тыс. руб. В составе расходов учтены: ФОТ АУП предприятия, согласно штатного расписания, отчисления на социальные нужды, согласно Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30,2%), расходы на содержание служебного автотранспорта, канцелярские расходы, расходы на приобретение и обслуживание офисной техники;

- с 01.07.2013 – 1247,53 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода регулирования.

Корректировка по статье «Общехозяйственные расходы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 176,35 тыс. руб. (во втором периоде 2013 года).

«Другие расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013– 499,52 тыс. руб. В составе расходов учтены: услуги связи, СЭС, охрана труда, обучение персонала, услуги банка, услуги экспертных организаций;

- с 01.07.2013 – 499,52  тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода регулирования.

Общая сумма корректировок по статьям затрат в сторону снижения, с учетом календарной разбивки, во втором периоде 2013 года составила 632,69 тыс. руб. в сторону снижения.

«Расходы из прибыли»

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием расчетно – обосновывающие материалы, касающиеся расходов из прибыли, относимых на регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, полагают обоснованным снижение их на 391,7 тыс. руб. (во втором периоде 2013 года  в связи с исключением расходов на социальное развитие предприятия (не представлена программа социального развития) и  корректировкой объема налоговых платежей вследствие общей корректировки плановой НВВ предприятия и в соответствии с положениями НК РФ.

Общая сумма корректировки НВВ к предложениям предприятия в сторону снижения составила 1031,2 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 1031,2 руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия:

- по 30.06.2013  приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2013    приведенный в графе 7 таблицы 2.

- Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «Бастет» (пгт. Краснобродский) на потребительском рынке  по 30.06.2013

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Бастет» (пгт. Краснобродский) | - 1629,61 | бюджетные потребители | 32 | - | 1715,84 | 1522,07 | 0,00 | 0,5 |
|  |  | жилищные организации | 66 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,00 |  |  |  |  |  |

- Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую «Бастет» (пгт. Краснобродский) на потребительском рынке с 01.07.2013

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предлагаемый к введению по 30.06.2013 | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Бастет» (пгт. Краснобродский) | - 1024,39 | бюджетные потребители | 32 | 1522,07 | 1715,84 | 1593,23 | 4,68 | 0,5 |
|  |  | жилищные организации | 66 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,00 |  |  |  |  |  |

Изменение тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Бастет» (пгт. Краснобродский) по периодам регулирования соответствует параметрам, определенным Приказом ФСТ России от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25759).

- Принимая во внимание материалы экспертиз, Правлением Региональной энергетической комиссии

- ПОСТАНОВИЛИ:

- Согласиться с предложениями уполномоченного по делу, изложенными в таблицах 1 и 2.

- Расшифровка необходимой валовой выручки ООО «Бастет» (пгт. Краснобродский, п. Артышта) на потребительском рынке приведена в приложении 5 к протоколу.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

4.	Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую  ООО «Бастет» (пгт. Краснобродский, п. Артышта)  на потребительском рынке

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Представленные предприятием материалы для установления тарифа на услуги горячего водоснабжения, подготовлены руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Основами ценообразования и порядком регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, Правилами регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520, Постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. №1149 «О внесении изменений в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом ФСТ России от 25.10.2012 №250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год».

При расчете тарифов на ГВС потребителей экспертами принималась за основу информация предприятия, что ООО «Бастет» отпускает горячую воду потребителям, подключенным к тепловой сети предприятия, используя открытую схему горячего водоснабжения (теплоснабжения). По данным, представленным предприятием, отпуск горячей воды производится от собственных котельных, покупка ХОВ от иных источников отсутствует.

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии со статьёй VIII Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 и главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47.

Поскольку, согласно изменениям, внесенным в постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520, при открытой системой горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение, используются две компоненты: теплоноситель и тепловая энергия, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что тарифы на горячую воду включают в себя стоимость 1 м3 исходной воды, стоимость реагентов на подготовку исходной воды (если она подвергается дополнительной доочистке) и расходы на подогрев вышеуказанной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 м3 подготовленной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1 м3 подготовленной холодной воды определено для ООО «Бастет» (пгт. Краснобродский) расчётным способом с учётом положений главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47, а именно:

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/м3):

- ,

- где

- c - удельная теплоемкость воды, град. C;

- p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

- - средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (град. C);

- - средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (град. C) ;

Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле:

Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где

- N1 - количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N2 - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N3 - количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N4 - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N - количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС); 
    K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35;
    K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,25; 
    K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25; 
    K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15.

- В связи с отсутствием информации по количеству строений с изолированными стояками или неизолированными стояками, а также наличием полотенцесушителей на стояках, предлагается  для расчёта принять минимальный коэффициент, равный 0,15.

- Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должно соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60о С и не выше 75оС.

- tхвс- средняя температура холодной воды за год, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (C). Предприятие осуществляет собственный подъём воды из скважины, tхвс=8С.

- Количество дней в году подачи ГВС потребителям в году равняется количеству дней отопительного периода - 243 дня.

- = 1*10 Гкал/кг x 1 C * 983,18 кгс/м3 * (60°- 8°C)*(1+0,15)=0,0587 Гкал/м3

Количество тепла, необходимое для нагрева 1м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего водоснабжения ООО «Бастет» (пгт. Краснобродский) равно 0,0587  Гкал/м3.

983,18 кгс/м3  - объёмный вес воды (кгс/м3), при температуре th= 60°C и давление наружного воздуха 760 мм ртутного столба.

Данные по объемам воды на ГВС по котельной ООО «Бастет» (пгт. Краснобродский) представлены в табл. 1.

Таблица 1

Плановый объем реализации горячей воды

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Годовой объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | От собственных котельных | куб. м | 19083,00 |

- В соответствии с распорядительными документами региональной энергетической комиссии Кемеровской области тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) на потребительском рынке (по периодам регулирования), составят (НДС не облагается):

- по 30.06.2013 г.                   1522,07 руб./Гкал;

- с 01.07.2013 г.                     1593,23 руб./Гкал.

- Стоимость 1 м³ воды экспертами принята, исходя из вышеприведенных физических объемов и себестоимости воды, поднимаемой предприятием из скважины, в соответствии с представленным предприятием расчётом, в размере 13,93 руб./м³ (первый период 2013 года). Во втором периоде 2013 года стоимость воды учтена экспертами с учетом индекса роста стоимости услуг водоснабжения, определенного приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», в размере 14,97 руб./м³.

- Стоимость реагентов, используемых для химической очистки и подготовки воды, по котельной ООО «Бастет» составляет (по вышеуказанным периодам календарной разбивки) 56,7 тыс. руб. (фактически сложившиеся расходы 2012 года (соответствуют режимным картам установок ХВП на котельной)) и 60,6 тыс. руб. (применен индекс 106,9% по химической промышленности, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ на 2013 год) соответственно.

- Сложившийся с учетом всех ранее представленных факторов расчет плановой необходимой валовой выручки (НВВ) по ГВС в 2013 году представлен в табл. 2.

- Таблица 2

- Смета расходов на производство горячей воды в открытой системе горячего

водоснабжения (теплоснабжения) ООО «Бастет» (пгт. Краснобродский)

| № п.п | Статьи затрат | Ед. изм. | 2013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предложение предприятия | предложения экспертов |  |
|  |  |  |  | по 30.06.2013 | с 01.07.2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем горячей воды, поставляемый сторонним потребителям | тыс. м3 | 19,083 | 19,083 | 19,083 |
| 2 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 292,54 | 265,83 | 285,67 |
| 3 | Расходы на реагенты | тыс. руб. | 30,24 | 56,7 | 60,6 |
| 4 | Стоимость теплоносителя | тыс. руб. | 322,78 | 322,53 | 346,28 |
| 4 | Стоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 1715,84 | 1522,07 | 1593,23 |
| 5 | Коэффициент нагрева 1м³ исходной воды |  | 0,06 | 0,0587 | 0,0587 |
| 6 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 2041,51 | 1704,98 | 1784,69 |
| 7 | Покупка ХОВ | тыс. руб. | - | - | - |
| 8 | Стоимость 1 м³ горячей воды (НДС не облагается) | руб./м3 | 123,89 | 106,25 | 111,67 |
| 9 | Необходимая валовая выручка производства горячей воды | тыс. руб. | 2364,29 | 2027,51 | 2130,97 |

- Расчёт тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2013 год, с учётом календарной разбивки, приведен в табл. 3 и табл. 4.

- Таблица 3

- Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения

- (теплоснабжения) по 30.06.2013 года (НДС не облагается)

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 холодной воды | Стоимость подготовленнойхолодной воды, руб./м3 (НДС не облагается) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (НДС не облагается) по 30.06.2013г | Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3 (НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4*2)+3 |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0587 | 16,9 | 1522,07 | 106,25* |

- Таблица 4

- Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) с 01.07.2013 года (НДС не облагается)

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 холодной воды | Стоимость холодной воды, руб./м3 (без НДС) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (без НДС) с 01.07.2013г | Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3 (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 =(4*2)+3 |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0587 | 18,15 | 1593,23 | 111,67* |

*)  экономически обоснованный уровень тарифа

Тариф на горячую воду для ООО «Бастет» устанавливается впервые. Аналитические и отчётные данные по этому виду деятельности отсутствуют. В связи в вышеизложенным, эксперты отмечают, что расчётный уровень тарифа во втором периоде 2013 года соответствует ограничению максимального роста тарифов  в сфере водоснабжения, установленного приказом ФСТ России от 25.10.2012 года № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на… услуги в сфере водоснабжения…» для  Кемеровской области на 2013 год (с 01.01.2013 г. – 100,00 %; с 01.07.2013 г. – 107,50%) и предлагают установить следующий уровень тарифов на горячее водоснабжение согласно таблице 5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия по данному виду деятельности эксперты предлагают учесть в последующих периодах регулирования.

- Таблица № 5

| Периоды календарной разбивки | Тариф на услуги горячего водоснабжения, руб./м3 (без НДС) | Рост тарифа к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| по 30.06.2013 | 106,25 | 0,00% |
| с 01.07.2013 | 111,67 | 5,1% |

- Рекомендую Правлению региональной энергетической комиссии установить для предприятия тариф на услуги горячего водоснабжения, приведённый в графе 2 таблицы №5 на едином уровне для всех групп потребителей.

- Принимая во внимание материалы экспертиз, Правлением Региональной энергетической комиссии

- ПОСТАНОВИЛИ:

- Согласиться с предложениями уполномоченного по делу, изложенными в таблице 5.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

5.	О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2006 года № 140 «Об утверждении нормативов потребления сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения (кроме газа для заправки автотранспортных средств)»

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

В адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее РЭК) поступило обращение жительницы города Анжеро-Судженска Барановой Екатерины Агеевны по вопросу установления норматива потребления коммунальной услуги по газоснабжению в жилых помещениях при использовании сжиженного углеводородного газа. Поскольку в РЭК отсутствовали данные, необходимые для установления данного вида норматива, были направлены запросы в Администрацию города Анжеро-Судженска, с просьбой представить количество жителей, которые отапливают жилые помещения сжиженным газом, однако, администрация города Анжеро-Судженска проинформировала РЭК об отсутствии официально зарегистрированных жилых помещений, в которых для отопления применяется сжиженный газ. В РЭК поступило повторное обращение указанного заявителя, направленное для рассмотрения из Администрации Президента РФ, по вопросу отказа РЭК в установлении норматива потребления сжиженного газа на отопление. По результатам рассмотрения и переговоров с Управлением социальной защиты г. Анжеро-Судженска,  в  связи с отсутствием необходимых данных, предлагается установить норматив потребления сжиженного углеводородного газа населением для отопления жилых помещений в соответствии со средним нормативом потребления тепловой энергии на отопление по области 0,0237765 Гкал/м2 (по данным департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса) и удельного расхода сжиженного газа на выработку данного количества тепловой энергии, в размере 2,611 кг/м2.

Прокуратура Кемеровской области одобрила принятие проекта постановления.

- Принимая во внимание сообщение докладчика, Правлением Региональной энергетической комиссии

- ПОСТАНОВИЛИ:

- Согласиться с предложениями уполномоченного по делу. Внести соответствующее изменение в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 октября 2006 года № 140 «Об утверждении нормативов потребления сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения (кроме газа для заправки автотранспортных средств)»

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ В.В. Копеин

____________________ А.В. Дюков

____________________ П.Г. Незнанов

____________________ К.А. Десяткин

_____________________ Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания:

____________________ П.Г. Незнанов