УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Р. Крумгольц

ПРОТОКОЛ № 17-т

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.03.2013г.												г. Кемерово

Председательствующий – Крумгольц А.Р.

Секретарь                        – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б.

Начальник контрольно-правового отдела РЭК Приезжев К.А.

Повестка дня

| № | Вопрос |
| --- | --- |
|  | О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Гурьевский металлургический завод» (г. Гурьевск) на потребительском рынке |

Крумгольц А.Р. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления. И предоставил слово докладчикам.

1.	О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

В связи с расторжением договора аренды имущественного комплекса №42-И-172, 03-84/10 от 01.02.2010г., вступающим в силу 01.04.2013г., между ОАО «Гурьевский металлургический завод» и ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ОАО «ГМЗ» вновь становится ресурсоснабжающей организацией от собственной котельной. О данном факте свидетельствует заявление, датированное 18.12.2012г. №19/133 (вх. №5175 от 21.12.2012г.). Комплект документов, необходимый для включения данного предприятия в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, представлен в полном объеме.

- Принимая во внимание данное сообщение и проверку представленных документов, Правлением Региональной энергетической комиссии

- ПОСТАНОВИЛИ:

- Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел II «Поставка тепловой энергии (мощности)» как организацию, осуществляющую производство тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационного номера:

ОАО «Гурьевский металлургический завод» (г. Гурьевск)		2.525.

- Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел IV «Услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности)» как организации, оказывающие услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационных номеров:

ОАО «Гурьевский металлургический завод» (г. Гурьевск)		4.576.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2.	Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Гурьевский металлургический завод» (г. Гурьевск) на потребительском рынке

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Директор ОАО «ГМЗ» Дворянчиков В.Н. предоставил лист согласования тарифов, в котором выражает согласие с результатами экспертиз и просит рассмотреть вопрос установления тарифов без его участия.

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по установлению тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с включением предприятия в Реестр теплоснабжающих предприятий Кемеровской области и необходимостью учёта экономически обоснованных затрат предприятия на производство и реализацию тепловой энергии.

Общая характеристика предприятия

Предприятие эксплуатирует 2 котельных, тепловые сети и участок тепловодоснабжения с бойлерными, которые находятся на балансе предприятия. До 01.04.2013 года теплосетевой комплекс эксплуатировался ОАО «Мечел-Энерго» (на правах аренды).

В котельной №1 установлено 5 паровых котлов (ДКВр 20х13 – 3 шт., КЕ – 25/14 – 2 шт.) общей мощностью 71 Гкал/час. Котлы работают на каменном угле. В котельной №2 установлено 4 паровых котла (ДКВр 6,5х13 – 2 шт., ДЕ-10/14ГМ – 2 шт.) общей мощностью 21,3 Гкал/ч. Топливом является мазут. Температурный график работы тепловой сети - 95/70˚С.

Система теплоснабжения потребителей комбинированная: частично открытая с непосредственным отбором теплоносителя из второго контура сети на нужды горячего водоснабжения и закрытая (пар подается на бойлерную установку ООО «Управление коммунальных котельных и тепловых сетей»). Температурный график работы тепловой сети 95/70˚С по прямым договорам с потребителями (срезка температурного графика отсутствует). Параметры подаваемого пара: от 1,2 до 2,5 кГс/см2  и от 2,5 до 7,0 кГс/см2 .

Для производства тепловой энергии энергетический каменный уголь сортомарок ГЖО и Др, а также топочный мазут М-100 (ТКМ 16).

Основная деятельность предприятия – металлургия, производство и реализация тепла является вспомогательным производством и составляет, по оценке экспертов, около 1,5 % от общей выручки предприятия.  Система налогообложения – общая.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ОАО «ГМЗ» (г. Гурьевск) по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ОАО «ГМЗ» (г. Гурьевск) информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

Оценка финансового состояния организации

ОАО «ГМЗ» будет осуществлять обслуживание котельной с 01.04.2013 в связи с расторжением договора аренды с ОАО «Мечел-Энерго». Оценку финансового состояния предприятия, в части регулируемого вида деятельности,  сделать в настоящее время не представляется возможным.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели баланса реализации тепловой энергии по предприятию на уровне предложений ОАО «ГМЗ». Корректировка выработки тепловой энергии в сторону снижения составила 5,18 тыс. Гкал, в том числе реализации на потребительский рынок на 22,6 тыс. Гкал (отнесены на производственные нужды предприятия), потерь тепловой энергии на 3,31 тыс. Гкал.

Уровень потерь тепловой энергии при передаче и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной принят в соответствии с экспертной оценкой данных показателей, выполненной в соответствии с методическими документами Министерства энергетики Российской Федерации (представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей).

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Приказа ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25759) экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ОАО «ГМЗ» (г. Гурьевск) на 2013 год по следующим периодам:

- по 30.06.2013 г.;

- с 01.07.2013 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Сырье и материалы на технологические цели»

Для выработки тепловой энергии предприятие использует воду собственного подъема (из артезианских скважин) и с использованием собственной системы водораспределения. Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. По данным, представленным предприятием, разбор воды на ГВС  потребители, подключенные к системе теплоснабжения ОАО «ГМЗ» составляет 35,32 тыс. куб.м. Расчёт стоимости услуг горячего водоснабжения экспертами произведён отдельно.

Химводоподготовка на котельных ОАО «ГМЗ» двухступенчатая состоит из 6 натрий-катионитных фильтров, предназначенных для умягчения воды, подаваемой на питание котлов и узла подготовки регенерационного  раствора.

Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 107,19 тыс. м³ (снижение относительно предложений ОАО «ГМЗ» составило 256,9 тыс. м³, показатели приняты на основании проведенного экспертами поверочного расчета, в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах и расход воды на химводоподготовку и хозяйственно-питьевые нужды котельной). Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013г. – 1056,22 тыс. руб. Себестоимость 1 м³ воды принята в соответствии с представленной калькуляцией затрат стоимости 1 м³, за исключением рентабельности (по производственной себестоимости) в размере 6,27 руб./м³ - вода питьевого качества и 1,21 руб./м³ - вода технического качества. Стоки предприятия приняты по тарифу ООО «УКХ – водоотведение» и собственная перекачка  всего в размере 12,70 руб./м³.   Расходы на химические реагенты, используемые для очистки и подготовки воды приняты экспертами на основании представленного предприятием расчёта и режимной карты ХВП, с учётом корректировки количества реагентов на объём воды, принятой экспертами для расчёта. Стоимость реагентов составила 250,62 тыс. руб. (на основании представленных предприятием платёжных документов и товарных накладных);

- с 01.07.2013 – 1135,4  тыс. руб. Себестоимость 1 м³ воды рассчитана, исходя из параметров принятых в расчет в первом полугодии 2013 года, с учетом индекса роста стоимости услуг водоснабжения, определенного приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25758) для Кемеровской области на 2013 год с учетом календарной разбивки с 01.07.2013 – 107,5%. Расходы на химические реагенты, используемые для очистки и подготовки воды приняты в расчёт по 1 полугодию 2013 года с учётом увеличения на индекс изменения цен по химической промышленности на 2013 год (106,9), в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ.

Корректировка по статье «Сырье и материалы на технологические цели» относительно предложений предприятия в сторону увеличения  составила 261,88 тыс. руб. (во втором периоде 2013 года).

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере – 172,7 кг у.т./Гкал.

Расчетный объем натурального топлива угля – 33324,3 т при низшей рабочей теплоте сгорания – 5000 ккал/кг (в соответствии с коммерческим предложением ЗАО «Стройсервис»). Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 12197,67 т. Потери топлива при перевозках, складировании и подаче в котельные приняты в размере 1,4% от необходимого объёма топлива. Расход мазута составит  176,29 тн. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 47 559,97  тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 40222,02 тыс. руб. Стоимость топлива сортомарки Др принята в соответствии с представленным коммерческим предложением поставщика на апрель 2013 года в размере  1150 руб./т. (без учета НДС и без транспортных расходов). Услуги по ЖД доставке приняты на основании представленной ЖД накладной, услуги локомотива,  ЖД крана и автотракторной техники экспертами в расчете приняты на уровне предложений предприятия (согласно представленных калькуляций  стоимости машино-часа автотранспортной техники предприятия). Расходы скорректированы на необходимое количество угля. Стоимость мазута принята на основании оборотно-сальдовой ведомости по сч. 10 за 2012 год;

- - с 01.07.2013 – 48579,91  тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 40730,74 тыс. руб. Стоимость топлива (1168,4 руб./т (без учета НДС и без транспортных расходов)) сортомарки Др принята по первому периоду 2013 года, с применением прогнозного индекса ФСТ России на уголь энергетический – 101,6 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год. Стоимость услуг автотракторной техники, задействованной на доставке топлива, экспертами принята с учётом индекса-дефлятора по транспорту (111,0)  согласно прогноза Минэкономразвития РФ на 2013 год. К стоимости мазута применён индекс цен в нефтеперерабатывающей промышленности (94,5) в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ на 2013 год.

Корректировка по статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 14294,535 тыс. руб. (во втором периоде 2013 года).

«Электроэнергия»

Поставщиком электрической энергии для котельной ОАО «ГМЗ» является ООО «МеталлЭнергоФинанс». Договор поставки электрической энергии №2218(03-08/07) от 01.01.2007г.).

При расчете количества электроэнергии на 2013 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, экспертами принят в расчет фактический  объем электропотребления по данной котельной за 2012 год, согласно счёт-фактур поставщика за 2012 год – 3704,94 тыс. кВтч (в соответствии с проведенным поверочным расчетом). Потребляемая мощность составила 5862 тыс. кВт. Котельные предприятия потребляют электроэнергию на СН-I.

В течение 2012 года расчет за потребленную электрическую энергию производился по двухставочному тарифу: плата за энергию 0,88501 руб./кВтч (без НДС), плата за мощность – 733845,7 руб/МВт (бухгалтерская справка предприятия о среднем тарифе за 2012 год).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 8180,21 тыс. руб. Стоимость электроэнергии по уровню напряжения СН-I экспертами принята на основании представленной бухгалтерской справки предприятия за 2012 год в размере плата за энергию 0,88501 руб./кВтч (без НДС), плата за мощность – 733845,7 руб./МВт 2,822 руб./кВтч (без НДС);

- с 01.07.2013 – 9145,36 тыс. руб. Стоимость электроэнергии рассчитана исходя из тарифов принятых в расчет в первом полугодии 2013 года с учетом прогнозного индекса ФСТ России на электрическую энергию – 112,0%, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год.

Корректировка плановых расходов по статье «Электроэнергия» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 965 тыс. руб. (во втором периоде 2013 года).

«Затраты на оплату труда»

Расходы по статье экспертами приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 16801,87 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан, исходя из представленного предприятием штатного расписания. При этом плановый уровень средней заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП) котельных ОАО «ГМЗ» составил 14895,27 руб./чел./мес. Численность ППП (принята в соответствии с утвержденным на предприятии штатным расписанием) – 94 человек.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (31,9%) и составили 5359,8 тыс. руб.

- с 01.07.2013 – 17994,8 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан, исходя из планового уровня средней заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП) первого периода 2013 года, учитывая положения коллективного договора предприятия, с учётом ИПЦ (107,1) в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ на 2013 год. Средний уровень заработной платы промышленно-производственного персонала котельных ОАО «ГМЗ» составил 15952,84 руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30,2%) и составили 5740,34 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов относительно предложений ОАО «ГМЗ» по статье «Затраты на оплату труда» и «Отчисления на социальные нужды» - 1192,93 тыс. руб. и 380,54 тыс. руб. в сторону увеличения (во втором периоде 2013 года).

«Амортизация основных средств»

Расходы по статье предприятием заявлены в размере 2901,96 тыс. руб. Расходы принимаются в соответствии с представленной предприятием ведомостью начисления амортизации по оборудованию на 2013 год.

«Затраты на ремонтные работы»

Расходы по статье предприятием заявлены в размере 19896,0 тыс. руб. Предприятием представлены: утверждённый график ремонтных работ, дефектные ведомости, сметы на выполнение работ.

Расходы по статье экспертами приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 9714,38 тыс. руб. В расчёт приняты расходы в соответствии с представленными сметами, за исключением НДС;

- с 01.07.2013 – 10025,24  тыс. руб. Расходы приняты с учётом индекса цен промышленности на 2013 год (103,2), в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ.

Корректировка плановых расходов относительно предложений ОАО «ГМЗ» по статье «Затраты на ремонтные работы» - 9870,76 тыс. руб. в сторону снижения (во втором периоде 2013 года).

«Услуги производственного характера»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 3119,22 тыс. руб. Затраты по статье включают стоимость автоуслуг по вывозу шлака от котельных, гуртовке шлака, услуги крана, сжатого воздуха. Все работы выполняются собственным транспортом предприятия. Предприятием представлен утверждённый расчёт стоимости автоуслуг. Исключены расходы на воду и канализование, учтённые в статье «сырьё...» и услуги мазутного хозяйства, учтённые в стоимости мазута;

- с 01.07.2013 – 3340,68 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода, с учётом ИПЦ (107,1) Минэкономразвития РФ на 2013 год.

Корректировка плановых расходов относительно предложений ОАО «ГМЗ» по статье «Услуги производственного характера» - 3496,49  тыс. руб. в сторону снижения (во втором периоде 2013 года).

«Вспомогательные материалы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 1102,55 тыс. руб. Затраты по статье приняты в соответствии с представленным предприятием расчётом материалов на текущее содержание котельной в ценах 2012 года с учётом транспортно-заготовительских расходов (в соответствии с бухгалтерской справкой за 2012 год);

- с 01.07.2013 – 141,7 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне первого периода, с учётом ИЦП Минэкономразвития РФ на 2013 год (103,2).

Корректировка плановых расходов относительно предложений ОАО «ГМЗ» по статье «Вспомогательные материалы» - 32,06 тыс. руб. в сторону увеличения (во втором периоде 2013 года).

«Налоги, относимые на производственные затраты»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 781,57 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне технологически и экономически обоснованных предложений ОАО «ГМЗ». Затраты по статье включают в себя: налог на землю (в доле теплового хозяйства), водный налог (в части воды, потребляемой на технологические нужды) и плату за загрязнение окружающей природной среды (в пределах ПДВ);

- с 01.07.2013 – 781,57 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов относительно предложений ОАО «ГМЗ» по статье – 167,21 тыс. руб. в сторону увеличения (во втором периоде 2013 года).

«Общехозяйственные расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013– 2472,41 тыс. руб. Общехозяйственные расходы предприятия распределены в соответствии с учетной политикой для целей бухгалтерского учёта в доле выручки по видам деятельности;

- с 01.07.2013 – 1247,53 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода регулирования, с учётом ИПЦ (107,1) в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ на 2013 год.

Корректировка по статье «Общехозяйственные расходы» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 175,54 тыс. руб. (во втором периоде 2013 года).

«Другие расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013– 2689,58 тыс. руб. В составе расходов учтены:  охрана труда, обучение персонала, клининговые услуги, услуги экспертных организаций, обслуживание пожарной сигнализации;

- с 01.07.2013 – 499,52  тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода регулирования, с учётом индекса цен на прочие операционные расходы (104,9), в соответствии с прогнозом ФСТ России на 2013 год.

Общая сумма корректировок по статьям затрат в сторону снижения, с учетом календарной разбивки, во втором периоде 2013 года составила 1426,39 тыс. руб. в сторону увеличения.

«Расходы из прибыли»

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием расчетно – обосновывающие материалы, касающиеся расходов из прибыли, относимых на регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, полагают обоснованным снижение их на 4891,79 тыс. руб. (во втором периоде 2013 года)  в связи с исключением расходов на развитие производства в сумме 3900,0 тыс. руб. и платы за временно согласованные выбросы загрязняющих веществ (не представлено разрешение на выбросы, расходы в пределах ПДВ учтены в составе расходов на производство тепловой энергии), а также   корректировкой объема налоговых платежей вследствие общей корректировки плановой НВВ предприятия и в соответствии с положениями НК РФ.

Общая сумма корректировки НВВ к предложениям предприятия в сторону снижения составила 27932,01 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 40542,98 руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия:

- по 30.06.2013  приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2013    приведенный в графе 7 таблицы 2.

- Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ОАО «ГМЗ» (г. Гурьевск) на потребительском рынке  по 30.06.2013

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «ГМЗ» (г. Гурьевск) | - 32462,03 | бюджетные потребители | 0,32 | - | 1042,82 | 811,73 | 0,00 | 2,33 |
|  |  | организации-перепродавцы | 66,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 32,78 |  |  |  |  |  |

- Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ОАО «ГМЗ» (г. Гурьевск) на потребительском рынке с 01.07.2013

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предлагаемый к введению по 30.06.2013 | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «ГМЗ» (г. Гурьевск) | - 27932,01 | бюджетные потребители | 0,32 | 811,73 | 1042,82 | 1593,23 | 4,34 | 2,23 |
|  |  | организации-перепродавцы | 66,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 32,78 |  |  |  |  |  |

Изменение тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «ГМЗ» (г. Гурьевск) по периодам регулирования соответствует параметрам, определенным ФСТ России от 09.10.2012  №231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25759).

- Принимая во внимание материалы экспертиз, Правлением Региональной энергетической комиссии

- ПОСТАНОВИЛИ:

- Согласиться с предложениями уполномоченного по делу, изложенными в таблицах 1 и 2.

- Тарифные меню приведены в приложениях 1 и 2 к протоколу.

- Расшифровка необходимой валовой выручки ОАО «Гурьевский металлургический завод» (г. Гурьевск) на потребительском рынке приведена в приложении 3 к протоколу.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ В.В. Копеин

____________________ А.В. Дюков

____________________ П.Г. Незнанов

_____________________ Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания:

____________________ П.Г. Незнанов