УТВЕРЖДАЮ:

И.о. председателя региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.В. Копеин

ПРОТОКОЛ № 18-э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

02.04.2013г.													г. Кемерово

Председательствующий – Копеин В.В.

Секретарь                        – Приезжев К.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б., Десяткин К.А.

Повестка дня

| № | Вопрос |
| --- | --- |
|  | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии от 31.12.2012 №599 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» на территории Кемеровской области на 2013 год» |
|  | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2012 №600 «Об установлении платы за технологическое присоединение заявителей до 15 кВт включительно, к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» на 2013 год» |

Копеин В.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления. И предоставил слово докладчикам.

1.	О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии от 31.12.2012 №599 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» на территории Кемеровской области на 2013 год»

Докладчик (Копеин В.В.) доложил:

Эксперты региональной энергетической комиссии Кемеровской области  рассмотрели представленные филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» материалы для утверждения дополнительных стандартизированных ставок (платы) за технологическое присоединение:

- исх. от 07.02.2013 № 1.4/02.1/719 (вх. от 08.02.2013 №274);

- исх. от 25.02.2013 № 1.4/02.1/1085 (вх. от 27.02.2013 №395-1).

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления дополнительных стандартизированных ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС».

ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» (далее Филиал) представило в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области предложение на 2013 по установлению стандартизированных тарифных ставок (далее Ставки) на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии. В представленных материалах Филиал предлагает при установлении Ставки на 2013 год учесть затраты на отвод и аренду земельных участков на период проектирования и строительства. Учитывая то, что было написано письмо на имя начальника управления регулирования и контроля за ценообразованием в электроэнергетической отрасли ФСТ России Е. В. Помчаловой с просьбой высказать позицию ФСТ России по вопросу возможности включения расходов на отвод и аренду земельных участков на период проектирования и строительства в Ставки и, что до настоящего момента ответ от ФСТ не получен, предлагаю не учитывать данные затраты в Ставках на 2013 год.

- Расходы на строительство 1 км ВЛ-6 (10) кВ без учёта стоимости отвода и аренды земли на период проектирования и строительства.

Капитальные вложения, необходимые для строительства 2×ВЛ-6 (10) кВ проводом СИП-3 1×95

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство 2×ВЛ-6 (10) кВ – 1 361,61 тыс. руб. Однако, после перевода в цены января 2013 года, согласно индексу пересчёта, экспертная группа вышла на сумму 1 338,07 тыс. руб., что на 23,54 тыс. руб. меньше, чем предложение предприятия.

Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 1 248,45 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Необоснованные затраты | 23,54 | 0,00 | -23,54 |
| Строительство 2×ВЛ-6 (10) кВ проводом СИП-3 1×95 | 1 232,21 | 1 178,68 | -53,53 |
| Страхование строительных рисков | 12,61 | 0,00 | -12,61 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 40,32 | 38,57 | -1,75 |
| Проектные работы | 32,62 | 31,20 | -1,42 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 20,32 | 0,00 | -20,32 |
| ИТОГО | 1 361,61 | 1 248,45 | -113,17 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

- Затраты в размере 23,54 тыс. руб., так как отсутствуют материалы, подтверждающие данные затраты.

- Средства на строительство ВЛ-6 (10) кВ в размере 53,53 тыс. руб. в том числе:

- 5,08 тыс. руб., так как предприятием включены в расчёт затраты забивку вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, при этом здесь же учтены расходы на механизированную забивку на глубину до 5м. Экспертами из расчётов исключены затраты на ручную забивку заземлителей.

- 48,45 тыс. руб., так как отсутствует обоснование применения коэффициентов к итогам.

- Средства на страхование строительных рисков в размере 12,67 тыс. руб., т.к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Средства в размере 1,75 тыс. руб., т.к. в результате снижения стоимости строительства ВЛ-6(10) кВ пропорционально уменьшились дополнительные затраты на производство работ в зимнее время.

- Средства в размере 1,42 тыс. руб., т.к. в результате снижения стоимости строительства ВЛ-6 (10) кВ пропорционально уменьшились затраты на проектные работы.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 20,32 тыс. руб.

- Расходы на строительство КТП без учёта стоимости отвода и аренды земли на период проектирования и строительства.

Капитальные вложения, необходимые для строительства КТП 2×100 кВА

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство КТП 2×100 кВА – 845,2 тыс. руб. Однако, после перевода в цены января 2013 года, согласно индексу пересчёта, экспертная группа вышла на сумму 930,11 тыс. руб., что на 84,9 тыс. руб. больше чем предложение предприятия. Для приведения затрат в соответствие с предложением предприятия, расходы были пропорционально уменьшены по каждой позиции.

Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 818,69 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство КТП 2×100 кВА | 775,18 | 775,18 | 0 |
| Страхование строительных рисков | 13,37 | 0 | -13,37 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 4,54 | 4,54 | 0 |
| Проектные работы | 38,97 | 38,97 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 13,14 | 0 | -13,14 |
| ИТОГО | 845,20 | 818,69 | -26,51 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

- Средства на страхование строительных рисков в размере 13,37 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 13,14 тыс. руб.

Капитальные вложения, необходимые для строительства КТП 2×160 кВА

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство КТП 2×160 кВА – 893,82 тыс. руб. Однако, после перевода в цены января 2013 года, согласно индексу пересчёта, экспертная группа вышла на сумму 979,61 тыс. руб., что на 85,8 тыс. руб. больше чем предложение предприятия. Для приведения затрат в соответствие с предложением предприятия, расходы были пропорционально уменьшены по каждой позиции.

Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 865,68 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство КТП 2×160 кВА | 819,74 | 819,74 | 0 |
| Страхование строительных рисков | 14,24 | 0 | -14,24 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 4,56 | 4,56 | 0 |
| Проектные работы | 41,38 | 41,38 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 13,90 | 0 | -13,90 |
| ИТОГО | 893,82 | 865,68 | -28,14 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

- Средства на страхование строительных рисков в размере 13,37 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 13,14 тыс.

Капитальные вложения, необходимые для строительства КТП 2×250 кВА

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство КТП 2×250 кВА – 1124,8 тыс. руб. Однако, после перевода в цены января 2013 года, согласно индексу пересчёта, экспертная группа вышла на сумму 1 048,53 тыс. руб., что на 76,27 тыс. руб. меньше чем предложение предприятия.

Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 1 015,36 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Необоснованные затраты | 76,22 | 0 | -76,28 |
| Строительство КТП 2×250 кВА | 961,60 | 961,6 |  |
| Страхование строительных рисков | 16,85 | 0 | -16,85 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 4,99 | 4,99 | 0 |
| Проектные работы | 48,77 | 48,77 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 16,31 | 0 | -16,31 |
| ИТОГО | 1124,79 | 1 015,36 | -109,43 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

- Затраты в размере 76,28 тыс. руб., так как отсутствуют материалы, подтверждающие данные затраты.

- Средства на страхование строительных рисков в размере 16,85 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 16,31 тыс.

Затраты на строительство комплектных трансформаторных подстанций и воздушных линий 10(6) кВ для расчёта Ставок в ценах 2001 года.

В соответствии с п. 31 Приказа ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 "Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2012 № 25948) затраты на строительство переведены  в цены 2001 года с использованием индекса к ФЕР-2001 на основании Письма Минрегиона РФ от 3 декабря 2012 г. № 2836-ИП/12/ГС

| Мероприятие | Затраты на строительство, 2013, тыс. руб. | индексы к ФЕР-2001* | Затраты на строительство, 2001год, тыс. руб./км, тыс. руб./кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство КТП 2×100 кВА | 818,69 | 6,78 | 0,678 |
| Строительство КТП 2×160 кВА | 865,68 | 6,78 | 0,448 |
| Строительство КТП 2×250 кВА | 1 015,36 | 6,78 | 0,337 |
| Строительство 2×ВЛ-6(10) кВ проводом СИП-3 1×95 | 1 248,45 | 4,42 | 282,45 |

* для КТП – применен индекс для «прочие объекты» на IV квартал 2012 года (квартал, предшествующий кварталу, данные по которому использовались для расчета), так как предприятие представило расчёт в ценах января 2013.

** для ВЛ – применен индекс для «воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на IV квартал 2012 года (квартал, предшествующий кварталу, данные по которому использовались для расчета), так как предприятие представило расчёт в ценах января 2013.

Стандартизированные ставки на 2013 год утверждаются с учётом налога на прибыль, следовательно, необходимо учесть налог на прибыль для вышеуказанных ставок:

| Мероприятие | Затраты на строительство, 2001год, тыс. руб./км, тыс. руб./кВт | Налог на прибыль, тыс. руб./км, тыс. руб./кВт | Затраты на строительство, 2001год, тыс. руб./км, тыс. руб./кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство КТП 2×100 кВА | 0,678 | 0,1695 | 0,8475 |
| Строительство КТП 2×160 кВА | 0,448 | 0,112 | 0,56 |
| Строительство КТП 2×250 кВА | 0,337 | 0,08425 | 0,42125 |
| Строительство 2×ВЛ-6(10) кВ проводом СИП-3 1×95 | 282,45 | 70,6125 | 353,0625 |

Предлагаю Правлению РЭК принять дополнительные стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» на 2013 год:

(без НДС)

| №п/п | Наименование ставки | Ставка |
| --- | --- | --- |
| С2.3. | Строительство КТП 2×100 кВА, руб./км | 847,5 |
| С4.18. | Строительство КТП 2×160 кВА, руб./км | 560,00 |
| С4.19. | Строительство КТП 2×250 кВА, руб./км | 421,25 |
| С4.20. | Строительство 2×ВЛ-6(10) кВ проводом СИП-3 1×95, руб./кВт | 353 062,50 |

Кроме того, считаю целесообразным внести соответствующие изменения в действующее постановление в целях устранения допущенных технических ошибок.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласиться с предложениями уполномоченного по делу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2.	О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2012 №600 «Об установлении платы за технологическое присоединение заявителей до 15 кВт включительно, к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» на 2013 год»

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

В пункте 3 Приложения №1 рассматриваемого постановления была допущена техническая ошибка, для ее устранения необходимо слова «446,10 (с НДС)» заменить словами «466,10 (без НДС)».

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

согласиться с предложением докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ А.В. Дюков

____________________ П.Г. Незнанов

____________________ К.А. Десяткин

_____________________ Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания:

____________________ К.А. Приезжев