УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Р. Крумгольц

ПРОТОКОЛ № 15-э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15 мая 2012 г.                  						                 г. Кемерово

Председательствующий – Крумгольц А.Р.

Секретарь                        – Приезжев К.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Незнанов П.Г.

Приглашенные:

| Еремеева Т.Ю. | Эксперт РЭК |
| --- | --- |
| Малюта Д.В. | Эксперт РЭК |
| Лазарев К.С. | Нач. отдела технологического присоединения ОАО «СКЭК» |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (РУ-0,4 кВ ТП-484) энергопринимающих устройств Кемеровского отделения № 8615 ОАО «Сбербанк России», расположенных по адресу: г. Кемерово, б-р. Строителей, 29, по индивидуальному проекту.

- Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Электросетевая компания Кузбасса" энергопринимающих устройств ООО "Шахта "Чертинская-Южная" (буровая установка, расположенная по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, горный отвод ООО "Шахта "Чертинская-Южная") по индивидуальному проекту.

- Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Электросетевая компания Кузбасса" энергопринимающих устройств  ООО "Кузбасская энергосетевая компания" (ЛЭП-6 кВ № Ф-5-5-Г до КТП-6/0,4*400 кВА для электроснабжения производственного цеха, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, ул. Вахрушева,12) по индивидуальному проекту.

- Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО "Электросеть"  в г. Междуреченске энергопринимающих устройств МКУ "Управление Капитального строительства"(ВРУ ФАП пос. Теба) по индивидуальному проекту.

- Об установлении платы за технологическое присоединение заявителей до 15 кВт включительно к электрическим сетям Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в границах Кемеровской области на 2012 год.

Крумгольц А.Р. ознакомил присутствующих с повесткой дня, затем дал слово докладчикам.

- Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (РУ-0,4 кВ ТП-484) энергопринимающих устройств Кемеровского отделения № 8615 ОАО «Сбербанк России», расположенных по адресу: г. Кемерово, б-р. Строителей, 29, по индивидуальному проекту.

Докладчик Дюков А.В.

Заслушав экспертное заключение  уполномоченного по делу о составе затрат, Правление РЭК утвердило следующее.

Расходы по статье «Вспомогательные материалы» включены в полном объеме в сумме 0,02 тыс. руб..

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Вспомогательные материалы | 0,02 | 0,02 | 0,00 |

Расходы по статье «Энергия на хозяйственные нужды» включены в полном объеме в сумме 0,02 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Энергия на хозяйственные нужды | 0,02 | 0,02 | 0,00 |

Расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» приняты в размере 6,20 тыс. руб., (предложение предприятия - 6,76 тыс. руб.). Корректировка в сторону снижения составила 0,56 тыс. руб. Рабочее время рассчитано исходя из принятых по технологическим присоединениям для аналогичных сетевых организаций в размере 32 часа. Средняя заработная плата принята в сумме 29 380,16 руб., (утверждена по основному виду деятельности (передача электрической энергии) на 2012 год).

Сумма отчислений на социальные нужды принята в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 1,88 тыс. руб. (предприятием заявлена сумма 2,05 тыс. руб.).

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 6,76 | 6,20 | -0,56 |
| Отчисления на социальные нужды | 2,05 | 1,88 | -0,17 |

Расходы по статье «Прочие расходы» включены в размере 159,43 тыс. руб. (предложение предприятия - в сумме 81,51 тыс. руб.)

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 81,51 | 159,43 | 77,92 |

По статье «Прочие расходы» включена плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» в размере 147,77 тыс. руб., при покупке мощности 28,0 кВт. по ставке 5277,40 руб./кВт., утвержденной постановлением РЭК КО от 21.02.2012 № 20, в связи с отсутствием мощности у ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания».

Расходы по статье «Внереализационные расходы» приняты в размере 68,65 тыс. руб. (предложение предприятия - 78,25 тыс. руб.). Корректировка в сторону снижения на 9,60 тыс. руб. связана с уменьшением инвестиционной составляющей.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы | 78,25 | 68,65 | -9,60 |

Согласно представленным ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» материалам, при осуществлении технологического присоединения сетевой организации требуется выполнить строительство 2×КЛ-0,4 кВ кабелем ААШвУ-1 4*50 мм2, L=95 м.

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями величина дополнительно присоединяемой мощности составляет 28 кВт (увеличение с 17 кВт до 45 кВт) по II категории надежности, U=0,4 кВ.

Правлением РЭК при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учтена величина максимальная мощность определенная предприятием, т.к. она подтверждается заявкой Кемеровского отделения № 8615 ОАО «Сбербанк России».

| Дополнительно присоединяемая мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная дополнительно присоединяемая мощность, , кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 28 | 28 | 0 |

Объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Кемеровского отделения № 8615 ОАО «Сбербанк России» скорректирован до величины – 269,11 тыс. руб., (предложение предприятия – 307,52 тыс. руб.).  В затраты входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям | 0,24 | 0 | -0,24 |
| Строительство 2×КЛ 0,4 кВ | 214,98 | 214,98 | 0 |
| Благоустройство территории | 30,44 | 30,44 | 0 |
| Средства на возведение, разборку временных зданий и сооружений | 6,14 | 0 | -6,14 |
| Зимнее удорожание | 8,34 | 8,34 | 0 |
| Пусконаладочные работы | 6,11 | 6,11 | 0 |
| Затраты на содержание службы заказчика-застройщика и технического надзора | 10,93 | 0 | -10,93 |
| Проектные работы | 24,31 | 9,24 | -15,07 |
| Непредвиденные работы и затраты | 6,03 | 0 | -6,03 |
| ИТОГО | 307,52 | 269,11 | -38,41 |

Правлением РЭК не были учтены:

  - Затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям – 0,24 тыс. руб., т.к. не представлены материалы, подтверждающие данные затраты;

  - Средства на возведение, разборку временных зданий и сооружений – 6,14 тыс. руб., т.к. п.2.7 приложения 1 ГСН 81-05-01-2001, на которое ссылается предприятие, определяет сметные нормы затрат на строительство воздушных линий электропередачи, включая осветительные, трансформаторных подстанции 0,4 - 35 кВ и не определяет нормы затрат на строительство кабельных линий;

  - Затраты на содержание службы заказчика-застройщика и технического надзора –10,93 тыс. руб., т.к. не представлены расчёты, подтверждающие данные затраты (приложение 3 письма Минстроя РФ от 03.11.1992 № БФ-925/12);

  - Средства в размере 15,07 тыс. руб., так как стоимость проектных работ не корректно рассчитана предприятием.

  - Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 6,03 тыс. руб.

На основании изложенного, при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту, Правлением РЭК учтен следующий объем капитальных вложений.

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 307,52 | 269,11 | -38,41 |

По итогам анализа представленных ОАО «СКЭК» предложений по установлению платы за технологическое присоединение правление РЭК утвердило:

1) Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (РУ-0,4 кВ ТП-484) энергопринимающих устройств Кемеровского отделения ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Кемерово, б-р Строителей, 29, по индивидуальному проекту в размере 505,31 тыс. руб.;

2) Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (РУ-0,4 кВ ТП-484) энергопринимающих устройств Кемеровского отделения ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Кемерово, б-р Строителей, 29, по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 28,0 кВт, на уровне 18 046,78 руб./кВт;

3) Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (РУ-0,4 кВ ТП-484) энергопринимающих устройств Кемеровского отделения ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Кемерово, б-р Строителей, 29, по индивидуальному проекту в размере 505,31 тыс. руб.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ООО "Электросетевая компания Кузбасса" энергопринимающих устройств ООО "Шахта "Чертинская-Южная" (буровая установка, расположенная по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, горный отвод ООО "Шахта "Чертинская-Южная")  по индивидуальному проекту (Приложение № 1 к протоколу).

Расчет необходимой валовой выручки по  технологическому присоединению  к электрическим сетям ООО "Электросетевая компания Кузбасса" энергопринимающих устройств ООО "Шахта "Чертинская-Южная" (буровая установка, расположенная по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, горный отвод ООО "Шахта "Чертинская-Южная") по индивидуальному проекту (Приложение № 2  к протоколу).

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (РУ-0,4 кВ ТП-484) энергопринимающих устройств Кемеровского отделения № 8615 ОАО «Сбербанк России», расположенных по адресу: г. Кемерово, б-р Строителей, 29, по индивидуальному проекту:

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства Кемеровского отделения № 8615 ОАО «Сбербанк России», расположенные по адресу: г. Кемерово, б-р Строителей, 29. | РУ-0,4 кВ ТП-484 | 28,0 | 18 046,78 | 505,31 |

Примечание: Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны исходя из присоединяемой мощности 28,0 кВт по II категории надежности на уровне напряжения 0,4 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Электросетевая компания Кузбасса" энергопринимающих устройств ООО "Шахта "Чертинская-Южная" (буровая установка, расположенная по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, горный отвод ООО "Шахта "Чертинская-Южная") по индивидуальному проекту.

Докладчик Дюков А.В.

Заслушав экспертное заключение  уполномоченного по делу о составе затрат, Правление РЭК утвердило следующее.

Расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» приняты в сумме 6,18 тыс. руб. (предложение предприятия - 43,93 тыс. руб.). Корректировка в сторону снижения составила 37,75 тыс. руб.,  в связи с уменьшением рабочего времени с 142 часов до 32 часов, исходя из норм трудозатрат, принятых по технологическим присоединениям для аналогичных сетевых организаций. Предприятие предлагает среднюю заработную плату в сумме 66 767 руб. Средняя зарплата принята в сумме 17 800 руб., - утвержденную по основному виду деятельности (передача электрической энергии) на 2012 год.

Сумма отчислений на социальные нужды приняты в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 1,88 тыс. руб. (предприятием заявлена 13,35 тыс. руб.).

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 43,93 | 6,18 | -37,75 |
| Отчисления на социальные нужды | 13,35 | 1,88 | -11,47 |

Расходы по статье «Прочие расходы» включены в сумме 4,86 тыс. руб. (предложение предприятия - 5,86 тыс. руб.). Корректировка в сторону снижения составила 1,00 тыс. руб., в связи с уменьшением затрат по автотранспорту.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 5,86 | 4,86 | -1,00 |

Расходы по статье «Внереализационные расходы» в сумме приняты в сумме 5,88 тыс. руб. (предложение предприятия - 11,46 тыс. руб.). Корректировка произведена в связи с перерасчетом заработной платы и рабочего времени.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы | 11,46 | 5,88 | -5,58 |

По итогам анализа представленных ООО «Электросетевая компания Кузбасса» предложений по установлению платы за технологическое присоединение утверждены:

1. Необходимая валовая выручка за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросетевая компания Кузбасса» энергопринимающих устройств ООО "Шахта "Чертинская-Южная" (буровая установка УБВ-600, расположенная по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, горный отвод ООО "Шахта "Чертинская-Южная") по индивидуальному проекту в размере 18,80 тыс. руб.

2. Ставка платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросетевая компания Кузбасса» энергопринимающих устройств ООО "Шахта "Чертинская-Южная" (буровая установка УБВ-600, расположенная по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, горный отвод ООО "Шахта "Чертинская-Южная") по индивидуальному проекту, определенная с учетом величины присоединяемой мощности 200,0 кВт, на уровне 94,00 руб./кВт.

3. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросетевая компания Кузбасса» энергопринимающих устройств ООО "Шахта "Чертинская-Южная" (буровая установка УБВ-600, расположенная по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, горный отвод ООО "Шахта "Чертинская-Южная") по индивидуальному проекту в размере 18,80 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки по  технологическому присоединению  к элек-трическим сетям ООО "Электросетевая компания Кузбасса" энергопринимающих устройств ООО "Шахта "Чертинская-Южная" (буровая установка, расположенная по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, горный отвод ООО "Шахта "Чертинская-Южная") по индивидуальному проекту (Приложение № 3  к протоколу).

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ООО "Электросетевая компания Кузбасса" энергопринимающих устройств ООО "Шахта "Чертинская-Южная" (буровая установка, расположенная по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, горный отвод ООО "Шахта "Чертинская-Южная")  по индивидуальному проекту (Приложение № 4 к протоколу).

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Электросетевая компания Кузбасса" энергопринимающих устройств ООО "Шахта "Чертинская-Южная" (буровая установка, расположенная по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, горный отвод ООО "Шахта "Чертинская-Южная") по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО "Шахта "Чертинская-Южная" (буровая установка, расположенная по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, горный отвод ООО "Шахта "Чертинская-Южная") | ВЛ 6 кВ №6-7 от ПС №7 35/6 кВ | 200,0 | 94,00 | 18,80 |

Примечание: Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны исходя из присоединяемой мощности 200,0 кВт по III категории надежности на уровне напряжения 6 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3.	Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Электросетевая компания Кузбасса" энергопринимающих устройств  ООО "Кузбасская энергосетевая компания" (ЛЭП-6 кВ № Ф-5-5-Г до КТП-6/0,4*400 кВА для электроснабжения производственного цеха, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, ул. Вахрушева,12) по индивидуальному проекту.

Докладчик Дюков А.В.

Заслушав экспертное заключение  уполномоченного по делу о составе затрат, Правление РЭК утвердило следующее.

Расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» приняты в сумме 7,64 тыс. руб. (предложение предприятия - 45,13 тыс. руб.) Корректировка в сторону снижения составила 38,95 тыс. руб.,  в связи с уменьшением рабочего времени с 150 часов до 32 часов, исходя из норм трудозатрат, принятых по технологическим присоединениям для аналогичных сетевых организаций. Предприятие предлагает среднюю заработную плату в сумме 66 767,00 тыс. руб. Принята средняя зарплата в сумме 17800 руб., утвержденная по основному виду деятельности (передача электрической энергии) на 2012 год.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием принята в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 1,88 тыс. руб. (предприятием заявлены затраты в размере 13,72 тыс. руб.).

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 45,13 | 6,18 | -38,95 |
| Отчисления на социальные нужды | 13,72 | 1,88 | -11,84 |

Расходы по статье «Прочие расходы» приняты в сумме 4,86 тыс. руб. (предложение предприятия - 5,86 тыс. руб.). Корректировка в сторону снижения составила 1,00 тыс. руб., в связи с уменьшением затрат по автотранспорту.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 5,86 | 4,86 | -1,00 |

Расходы по статье «Внереализационные расходы» приняты в сумме 5,88 тыс. руб. (предложение предприятия - 11,46 тыс. руб.). Корректировка по статье в связи с перерасчетом заработной платы и рабочего времени.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы | 11,46 | 5,88 | -5,58 |

По итогам анализа представленных ООО «Электросетевая компания Кузбасса» предложений по установлению платы за технологическое присоединение Правлением РЭК утверждены:

1. Необходимая валовая выручка за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросетевая компания Кузбасса» энергопринимающих устройств ООО "Кузбасская энергосетевая компания" (ЛЭП-6 кВ № Ф-5-5-Г до КТП-6/0,4*400 кВА для электроснабжения производственного цеха, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, ул. Вахрушева,12) по индивидуальному проекту в размере 18,80 тыс. руб.

2. Ставка платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросетевая компания Кузбасса» энергопринимающих устройств ООО "Кузбасская энергосетевая компания" (ЛЭП-6 кВ № Ф-5-5-Г до КТП-6/0,4*400 кВА для электроснабжения производственного цеха, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, ул. Вахрушева,12) по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 340,0 кВт, на уровне 55,30 руб./кВт.

3. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросетевая компания Кузбасса» энергопринимающих устройств ООО "Кузбасская энергосетевая компания" (ЛЭП-6 кВ № Ф-5-5-Г до КТП-6/0,4*400 кВА для электроснабжения производственного цеха, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, ул. Вахрушева,12) по индивидуальному проекту в размере 18,80 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки по  технологическому присоединению  к электрическим сетям ООО "Электросетевая компания Кузбасса" энергопринимающих устройств ООО "Кузбасская энергосетевая компания" (ЛЭП-6 кВ № Ф-5-5-Г до КТП-6/0,4*400 кВА для электроснабжения производственного цеха, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, ул. Вахрушева,12) по индивидуальному проекту (приложение № 5 к настоящему протоколу).

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ООО "Электросетевая компания Кузбасса" энергопринимающих устройств ООО "Кузбасская энергосетевая компания" (ЛЭП-6 кВ № Ф-5-5-Г до КТП-6/0,4*400 кВА для электроснабжения производственного цеха, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, ул. Вахрушева,12)  по индивидуальному проекту (Приложение № 6 к настоящему протоколу).

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Электросетевая компания Кузбасса" энергопринимающих устройств ООО "Кузбасская энергосетевая компания" (ЛЭП-6 кВ № Ф-5-5-Г до КТП-6/0,4*400 кВА для электроснабжения производственного цеха, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, ул. Вахрушева,12) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО "Кузбасская энергосетевая компания" (ЛЭП-6 кВ № Ф-5-5-Г до КТП-6/0,4*400 кВА для электроснабжения производственного цеха, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, ул. Вахрушева,12) | РП №5 6/0,4 кВ | 340,0 | 55,30 | 18,80 |

Примечание: Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны исходя из присоединяемой мощности 340,0 кВт по III категории надежности на уровне напряжения 6 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

4.	Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО "Электросеть"  в г. Междуреченске энергопринимающих устройств МКУ "Управление Капитального строительства"(ВРУ ФАП пос. Теба) по индивидуальному проекту.

Докладчик Дюков А.В.

Заслушав экспертное заключение  уполномоченного по делу о составе затрат, Правление РЭК утвердило следующее.

Расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» приняты в сумме 8,75 тыс. руб. (предложение предприятия - в сумме 19,20 тыс. руб.). Корректировка в сторону снижения составила 10,45 тыс. руб.,  в связи с уменьшением рабочего времени с 90,4 часов до 32 часов, исходя из норм трудозатрат, принятых по технологическим присоединениям для аналогичных сетевых организаций. При расчете ФОТ учитывается средняя заработная плата в сумме 20 732,00 руб., утвержденная по основному виду деятельности (передача электрической энергии) на 2012 год.

Сумма отчислений на социальные нужды приняты в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 2,66 тыс. руб. (предприятием заявлена 5,84 тыс. руб.).

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 19,20 | 8,75 | -10,45 |
| Отчисления на социальные нужды | 5,84 | 2,66 | -3,18 |

Расходы по статье «Прочие расходы» включены в сумме 6,95 тыс. руб. (предложение предприятия -  7,36 тыс. руб.). Корректировка в сторону снижения составила 0,41 тыс. руб., в связи с арифметической ошибкой предприятия.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 7,36 | 6,95 | -0,41 |

По итогам анализа представленных филиалом ЗАО "Электросеть" в г.Междуреченске предложений по установлению платы за технологическое присоединение Правление РЭК утверждены:

1. Необходимая валовая выручка за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО "Электросеть" в г. Междуреченске энергопринимающих устройств МКУ «Управление Капитального строительства» (ВРУ ФАП пос. Теба)   по индивидуальному проекту в размере 18,36 тыс. руб.

2. Ставка платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО "Электросеть" в г. Междуреченске энергопринимающих устройств МКУ «Управление Капитального строительства» (ВРУ ФАП пос. Теба) по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 102,0 кВт, на уровне 180,00 руб./кВт.

3. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО "Электросеть" в г. Междуреченске энергопринимающих устройств МКУ «Управление Капитального строительства» (ВРУ ФАП пос. Теба)   по индивидуальному проекту в размере 18,36 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки по  технологическому присоединению  к электрическим сетям филиала ЗАО "Электросеть" в г. Междуреченске энергопринимающих устройств МКУ "Управление Капитального строительства" (ВРУ ФАП пос. Теба) по индивидуальному проекту (приложение № 7 к настоящему протоколу).

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ЗАО "Электросеть" в г. Междуреченске энергопринимающих устройств МКУ "Управление Капитального строительства" (ВРУ ФАП пос. Теба) по индивидуальному проекту (приложение № 8 к настоящему протоколу).

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств МКУ «Управление капитального строительства» (ВРУ ФАП пос. Теба) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства МКУ «Управление капитального строительства» (ВРУ ФАП пос. Теба) | Оп. №17 ВЛ 0,4 ул. Притомская ТП 1 пос. Теба | 102,0 | 180,00 | 18,36 |

Примечание: Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны исходя из присоединяемой мощности 102, кВт по III категории надежности на уровне напряжения 0,4 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. Об установлении платы за технологическое присоединение заявителей до 15 кВт включительно к электрическим сетям Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в границах Кемеровской области.

Докладчик Дюков А.В.

Заслушав экспертное заключение  уполномоченного по делу о составе затрат, Правление РЭК утвердило следующее.

Расходы по статье «Прочие расходы» включены в сумме 227,37 тыс. руб. (предложение предприятия - 322,73 тыс. руб.). Налог на прибыль в сумме 95,36 тыс. руб. включен в статью «Внереализационные расходы».

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие затраты | 322,73 | 227,37 | -95,36 |

Согласно расчету выпадающих доходов, возникающих при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей  до 15 кВт включительно, а также связанных  с предоставлением льгот по оплате за технологическое присоединение, объем выпадающих доходов по капитальным вложениям определен в размере 704,18 тыс. руб., в т.ч.:

- Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению 322,73 тыс. руб., в том числе налог на прибыль 95,36 тыс. руб.

- Инвестиционная составляющая – 381,45 тыс. руб.

В соответствии с заявками на технологическое присоединение величина максимальной мощности составляет 253 кВт по III категория надежности.

Согласно представленным материалам, при осуществлении технологического присоединения сетевой организации требуется выполнить подключение 20 заявителей к ВЛ-0,4 кВ «Посёлок – КТП оп.37» отпайками с использование провода СИП-2 3×25+1×35, L=40.

Таким образом, сумма дохода от осуществления технологического присоединения заявителей до 15 кВт включительно к электрическим сетям Красноярской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» составляет 11,00 тыс. руб. (20 заявителей * 550,00 руб.= 11 000 руб.).

В соответствии с представленным предприятием локальным сметным расчётом № 06/03/12-01 стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ в расчёте на технологическое присоединение одного заявителя составляет 17,569 тыс. руб. Стоимость проектных работ по предложению предприятия составляет 30,07 тыс. руб. Объем капитальных вложений 17,569 × 20 + 30,07=381,45 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК утвердило объем капитальных вложений в размере 381,45 тыс. руб. и расходы на выполнение мероприятий по осуществлению технологического присоединения заявителей до 15 кВт включительно в сумме 322,73 тыс. руб., исключив доходы, полученные от заявителей в сумме 11,00 тыс. руб.

По итогам анализа представленных предложений по установлению платы за технологическое присоединение Правлением РЭК установлен размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение заявителей до 15 кВт включительно в сумме 704,18 тыс. руб. (в объеме присоединяемой мощности 253,00 кВт III категории надежности) к электрическим сетям Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в границах Кемеровской области.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение заявителей до 15 кВт включительно (в объеме присоединяемой мощности 253,0 кВт III категории надежности) к электрическим сетям Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в границах Кемеровской области в сумме 704,18 тыс. руб.

2. Установить плату за технологическое присоединение заявителей до 15 кВт включительно к электрическим сетям Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в границах Кемеровской области

|  |  | руб. |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Утверждено РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заявитель – физическое лицо, подающее заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности* | 550 (с НДС) |
| 2. | Заявитель - юридическое лицо, не являющееся плательщиком налога на добавленную стоимость, - подающий заявку на технологическое присоединение при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности* | 550 (с НДС) |
| 3. | Заявитель - юридическое лицо, являющееся плательщиком налога на добавленную стоимость, - подающий заявку на технологическое присоединение при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности* | 466,10 (без НДС) |

- *  В соответствии с п. 14 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (утвержденных приказом ФСТ России от 30.11.2010 №365-э/5) заявитель, подающий заявку в целях  технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), оплачивает работы, указанные в пункте 12 Методических указаний, в объеме, не превышающем 550 рублей, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

- Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке и реализуемой в сроки, предусмотренные подпунктом "б" пункта 16 Правил, начиная с даты подачи заявки в сетевую организацию.

- В случае, если с учетом последующего увеличения присоединяемой мощности ранее присоединенного Устройства присоединяемая мощность превысит 15 кВт или вышеуказанные расстояния, расчет платы за технологическое присоединение производится в соответствии с разделом III Методических указаний.

- Если Заявителем на технологическое присоединение выступает юридическое лицо - некоммерческая организация для поставки электроэнергии гражданам - членам этой организации, рассчитывающимся по общему счетчику на вводе, плата Заявителя сетевой организации не должна превышать 550 рублей, умноженных на количество членов (абонентов) этой организации, при условии присоединения каждым членом этой организации не более 15 кВт.

- К юридическим лицам - некоммерческим организациям, на которых распространяется вышеуказанная плата, относятся:

- - садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан (садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство) - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (далее - садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение);

- - содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;

- - объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного назначения).

3. Установить размер выпадающих доходов по технологическому присоединению заявителей до 15 кВт включительно в размере 693,18 тыс. руб.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ В.В. Копеин

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ П.Г. Незнанов

_____________________ А.В. Дюков

Секретарь заседания:

____________________ К.А. Приезжев

Приложение № 1

к протоколу Правления РЭК от 15.05.2012

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО "СКЭК" (РУ-0,4 кВ ТП-484) энергопринимающих устройств Кемеровского отделения № 8615 ОАО "Сбербанк России", расположенных по адресу: г. Кемерово, б-р Строителей, 29, по индивидуальному проекту |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. |
| № п.п. | Показатели | Утверждено РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 236,20 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,02 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,02 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 6,20 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 1,88 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 159,43 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 148,18 |
|  | - в т.ч. плата филиалу ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС" | 147,77 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,49 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 10,76 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,07 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,25 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,15 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 1,76 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 8,53 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 68,65 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 |
| 1.6.4 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 1,04 |
| 1.6.5 | - другие расходы из прибыли | 0,33 |
| 1.6.6 | - налог на прибыль | 67,28 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 269,11 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 505,31 |
| Примечание: НВВ рассчитана исходя из присоединяемой мощности 28,0 кВт по II категории надежности |  |  |

Приложение № 2

к протоколу Правления РЭК от 15.05.2012

| Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ОАО "СКЭК" (РУ-0,4 кВ ТП-484) энергопринимающих устройств Кемеровского отделения № 8615 ОАО "Сбербанк России", расположенных по адресу: г. Кемерово, б-р Строителей, 29, по индивидуальному проекту |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | руб./кВт |
| № | Наименование мероприятий | Утверждено РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение (руб./кВт без НДС), в т.ч.: | 18046,78 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 476,87 |
| 1.1 | Услуги производственного характера | 3,65 |
| 1.2 | Заработная плата | 209,58 |
| 1.3 | Общехозяйственные расходы | 242,49 |
| 1.4 | Внереализационные расходы | 21,15 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 265,53 |
| 2.1 | Заработная плата | 113,80 |
| 2.2 | Общехозяйственные расходы | 140,79 |
| 2.3 | Внереализационные расходы | 10,94 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 12013,84 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 9611,07 |
|  | налог на прибыль | 2402,77 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 9611,07 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,00 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,00 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 9,49 |
| 4.1 | Услуги производственного характера | 4,38 |
| 4.2 | Общехозяйственные расходы | 5,11 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч. | 0,00 |
| 5.1 | Услуги производственного характера | 0,00 |
| 5.2 | Общехозяйственные расходы | 0,00 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 5281,05 |
| 6.1 | Услуги производственного характера | 1,46 |
| 6.2 | Общехозяйственные расходы | 2,19 |
| 6.3 | Ставка платы вышестоящей сетевой организации филиала ОАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" * | 5277,40 |
| * - Ставка платы за технологическое присоединение филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС" принята постановлением РЭК КО от 21.02.2012 №20 |  |  |
| Примечание: Ставка платы за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 28,0 кВт по II категории надежности |  |  |

Приложение № 3

к протоколу Правления РЭК от 15.05.2012

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО "Электросетевая компания Кузбасса" энергопринимающих устройств ООО "Шахта "Чертинская-Южная" (буровая установка, расположенная по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, горный отвод ООО "Шахта "Чертинская-Южная") по индивидуальному проекту |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. |
| № п.п. | Показатели | Утверждено РЭК |
| 1 | 2 |  |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 18,80 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 6,18 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 1,88 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 4,86 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера, в т.ч. | 4,86 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 5,88 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 5,88 |
| 1.6.5. | - налог на прибыль | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 18,80 |
| Примечание: НВВ рассчитана исходя из присоединяемой мощности 200,0 кВт |  |  |

Приложение № 4

к протоколу Правления РЭК от 15.05.2012

Приложение № 5

к протоколу Правления РЭК от 15.05.2012

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО "Электросетевая компания Кузбасса" энергопринимающих устройств ООО "Кузбасская энергосетевая компания" (ЛЭП-6 кВ № Ф-5-5-Г до КТП-6/0,4*400 кВА для электроснабжения производственного цеха, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, ул. Вахрушева,12) по индивидуальному проекту |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб |
| № п.п. | Показатели | Утверждено РЭК |
| 1 | 2 |  |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 18,80 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 6,18 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 1,88 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 4,86 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера, в т.ч. | 4,86 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 5,88 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 5,88 |
| 1.6.5. | - налог на прибыль | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 18,80 |
| Примечание:НВВ рассчитана исходя из присоединяемой мощности 340,0 кВт |  |  |

Приложение № 6

к протоколу Правления РЭК от 15.05.2012

Приложение № 7

к протоколу Правления РЭК от 15.05.2012

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ЗАО "Электросеть" в г. Междуреченске энергопринимающих устройств МКУ "Управление Капитального строительства"(ВРУ ФАП пос. Теба) по индивидуальному проекту |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. |
| № п.п. | Показатели | Утверждено РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 18,36 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 8,75 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 2,66 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 6,95 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера, в т.ч. | 2,26 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 4,69 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 1,54 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 1,43 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 1,72 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 |
| 1.6.4 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,00 |
| 1.6.5. | - налог на прибыль (на инвестиционную программу) | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 18,36 |
| Примечание: НВВ рассчитана исходя из присоединяемой мощности 102,0 кВт |  |  |

Приложение № 8

к протоколу Правления РЭК от 15.05.2012