УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Р. Крумгольц

ПРОТОКОЛ № 72-э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14 декабря 2012 г.                  						                 г. Кемерово

Председательствующий – Крумгольц А.Р.

Секретарь                        – Приезжев К.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Десяткин К.А., Незнанов П.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
|  | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03 июля 2012 года № 178 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (в редакции постановления от 26.10.2012 №303, от 04.12.2012 №397) |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (ТП № 506 РУ-0,4 кВ 1, 2 секции) энергопринимающих устройств торгового центра ООО «Кузбасс Капитал Инвест», расположенного по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Гагарина, 21, по индивидуальному проекту |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (яч. 14, яч. 10, ПС 35/6 кВ Центральная) энергопринимающих устройств ООО «Кузбасс Капитал Инвест» (канатная дорога, расположенная в районе стелы «Кузбасс», Рудничный район, г. Кемерово) по индивидуальному проекту |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (РУ-0,4 кВ ТП-1490, РУ-0,4 кВ ТП-1472) энергопринимающих устройств МБСУ «Стадион Факел» им. Леонова (питающий кабель и ВРУ 0,4 кВ для электроснабжения «Стадиона Факел» расположенного: г. Кемерово, ул. Промшоссе, 17) по индивидуальному проекту |

Крумгольц А.Р. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что всем предприятиям были в установленные сроки направлены уведомления о дате проведения Правления. Предприятия просят рассмотреть вопросы без их присутствия. Отметил, что все материалы были направлены в ФАС по Кемеровской области, в НП «Совет рынка» материалы не направляются в связи с отзывом прежней кандидатуры представителя и отсутствием утверждения новой. И предоставил слово докладчику.

1.	О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03 июля 2012 года № 178 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (в редакции постановления от 26.10.2012 №303, от 04.12.2012 №397).

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Материалы ОАО «СКЭК» по расчету стандартизированных тарифных ставок на технологическое присоединение (С2) подготовлены с учетом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1, «Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электропередачи (С2)

Расходы на строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3×70+1×70мм2

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3×70+1×70мм2 – 1 409,18 тыс. руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 1 280,90 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3×70+1×70мм2 | 935,9 | 935,9 | 0,00 |
| Проектные работы | 172,72 | 88,82 | -83,90 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 18,72 | 0,00 | -18,72 |
| Инвестиционная составляющая | 1127,34 | 1024,72 | -102,62 |
| Налог на прибыль | 281,84 | 256,18 | -25,66 |
| ИТОГО | 1409,18 | 1280,90 | -128,28 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

- Средства на проектные работы в размере 83,9 тыс. руб., в том числе:

- 39,86 тыс. руб., так как отсутствуют обоснования применения в расчётах районного коэффициента К=1,3.

- 44,04 тыс. руб., так как предприятием некорректно выполнен расчёт стоимости проектных работ (за базу для расчёта принято крайнее значение в 16 тыс. руб. в ценах 2001 г., при этом в соответствии с представленным сметным расчётом базой должна быть сумма 10,7 тыс. руб.). Экспертами произведен расчёт в соответствии со "Справочником базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики" (утв. Приказом ОАО РАО "ЕЭС России" от 10.02.2003 N 39). Таким образом, расчёт должен выглядеть следующим образом: (133,7×16/200)×2,4×3,46=88,82 тыс. руб.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 18,72 тыс. руб.

- Налог на прибыль скорректирован в связи с изменением инвестиционной составляющей. Корректировка в сторону снижения составила 25,66 тыс. руб.

Расходы на строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3×50+1×50мм2

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3×50+1×50мм2 – 1 325,48 тыс. руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 1 187,59 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3×50+1×50мм2 | 870,25 | 870,25 | 0,00 |
| Проектные работы | 172,72 | 79,82 | -92,90 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 17,41 | 0,00 | -17,41 |
| Инвестиционная составляющая | 1060,38 | 950,07 | -110,31 |
| Налог на прибыль | 265,10 | 237,52 | -27,58 |
| ИТОГО | 1325,48 | 1187,59 | -137,89 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

- Средства на проектные работы в размере 92,9 тыс. руб., в том числе:

- 39,86 тыс. руб., так как отсутствуют обоснования применения в расчётах районного коэффициента К=1,3.

- 53,04 тыс. руб., так как предприятием некорректно выполнен расчёт стоимости проектных работ (за базу для расчёта принято крайнее значение в 16 тыс. руб. в ценах 2001 г., при этом в соответствии с представленным сметным расчётом базой должна быть сумма 9,61 тыс. руб.). Экспертами произведен расчёт в соответствии со "Справочником базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики" (утв. Приказом ОАО РАО "ЕЭС России" от 10.02.2003 N 39). Таким образом, расчёт должен выглядеть следующим образом: (120,16×16/200)×2,4×3,46=79,82 тыс. руб.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 17,41 тыс. руб.

- Налог на прибыль скорректирован в связи с изменением инвестиционной составляющей. Корректировка в сторону снижения составила 27,58 тыс. руб.

Расходы на строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 1×95мм2

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 1×95мм2 – 1568,16 тыс. руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 1463,74 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 1×95мм2 | 1081,76 | 1081,76 | 0,00 |
| Проектные работы | 151,13 | 89,23 | -61,90 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 21,64 | 0,00 | -21,64 |
| Инвестиционная составляющая | 1254,53 | 1170,99 | -83,54 |
| Налог на прибыль | 313,63 | 292,75 | -20,88 |
| ИТОГО | 1568,16 | 1463,74 | -104,42 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

- Средства на проектные работы в размере 61,9 тыс. руб., в том числе:

- 34,88 тыс. руб., так как отсутствуют обоснования применения в расчётах районного коэффициента К=1,3.

- 27,02 тыс. руб., так как предприятием некорректно выполнен расчёт стоимости проектных работ (за базу для расчёта принято крайнее значение в 16 тыс. руб. в ценах 2001 г., при этом в соответствии с представленным сметным расчётом базой должна быть сумма 12,28 тыс. руб.). Экспертами произведен расчёт в соответствии со "Справочником базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики" (утв. Приказом ОАО РАО "ЕЭС России" от 10.02.2003 N 39). Таким образом, расчёт должен выглядеть следующим образом: (153,55×16/200)×2,1×3,46=89,23 тыс. руб.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 21,64 тыс. руб.

- Налог на прибыль скорректирован в связи с изменением инвестиционной составляющей. Корректировка в сторону снижения составила 20,88 тыс. руб.

Затраты на строительство 1 км воздушных в ценах на сентябрь 2012 года

| Мероприятие | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3×70+1×70мм2 | 1409,18 | 1280,90 | -128,28 |
| строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3×50+1×50мм2 | 1325,48 | 1187,59 | -137,89 |
| строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 1×95мм2 | 1568,16 | 1463,74 | -104,42 |

Стандартизированные тарифные ставки в ценах 2001 года

Затраты на строительство переведены  в цены 2001 года с использованием индекса к ФЕР-2001 на основании Письма Минрегиона РФ от 04.05.2012 N 10837-ИП/08.

| Мероприятие | Затраты на строительство, сентябрь 2012, тыс. руб. | индексы к ФЕР-2001* | Затраты на строительство, 2001 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3×70+1×70мм2 | 1280,90 | 4,31 | 297,19 |
| строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3×50+1×50мм2 | 1187,59 | 4,31 | 275,54 |
| строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 1×95мм2 | 1463,74 | 4,31 | 339,61 |

* для ВЛ был применен индекс для «воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на II квартал 2012 года (квартал, предшествующий кварталу, данные по которому использовались для расчета).

По итогам анализа представленных ОАО «СКЭК» предложений предлагаю утвердить стандартизированные тарифные ставки на технологическое присоединение согласно приложению.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Приложение постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03 июля 2012 года № 178 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» изложить в новой редакции – приложение № 1 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2.	Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (ТП № 506 РУ-0,4 кВ 1, 2 секции) энергопринимающих устройств торгового центра ООО «Кузбасс Капитал Инвест», расположенного по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Гагарина, 21, по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Материалы ОАО «СКЭК» по расчету платы по заявке ООО «Кузбасс Капитал Инвест» за технологическое присоединение мощности 95,0 кВт II категории надежности (уровень напряжения 0,4 кВ) подготовлены с учетом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1, «Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178.

Расходы на выполнение сетевой организацией мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении.

ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Вспомогательные материалы» в сумме 0,02 тыс. руб. Предлагается включить затраты в полном объеме.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Вспомогательные материалы | 0,02 | 0,02 | 0,00 |

ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Энергия на хозяйственные нужды» в сумме 0,02 тыс. руб. Предлагается включить затраты в полном объеме.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Энергия на хозяйственные нужды | 0,02 | 0,02 | 0,00 |

ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 6,76 тыс. руб. Предлагается принять затраты в размере 6,20 тыс. руб. Корректировка обусловлена уменьшением тарифной ставки. Рабочее время рассчитано исходя из норм трудозатрат, принятых по технологическим присоединениям для аналогичных сетевых организаций в размере 32 часа. Среднюю заработную плату предлагается принять в сумме 29 380,16 руб., утвержденную по основному виду деятельности (передача электрической энергии) на 2012 год.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 2,05 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 1,88 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 6,76 | 6,20 | -0,56 |
| Отчисления на социальные нужды | 2,05 | 1,88 | -0,17 |

ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы». Предлагается затраты по данной статье включить размере 0,41 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 238,10 | 0,41 | -226,44 |

Корректировка в сторону снижения составила 226,44 тыс. руб. и обусловлена:

- сокращением затрат по статье «Работы и услуги производственного характера» на 4,41 тыс. руб.

- исключением плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» в сумме 222,03 тыс. руб. в связи с отсутствием экономического обоснования.

ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Внереализационные расходы» в сумме 252,81 тыс. руб. Предлагается принять затраты по данной статье в размере 209,28 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы | 252,81 | 209,28 | -43,53 |

Корректировка в сторону снижения на 43,53 тыс. руб. связана с уменьшением инвестиционной составляющей.

Физический объем необходимых работ

Согласно представленным ОАО «СКЭК» материалам, при осуществлении технологического присоединения сетевой организации требуется выполнить строительство 2×КЛ кабелем ААШВ 4×120 с общей длиной 590 м, от разных секций РУ-0,4 кВ ТП №506 до ВРУ заявителя, L=270м.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями величина максимальной мощности составляет 95 кВт по II категории надежности, U=0,4 кВ.

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учесть величину максимальной мощности определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Кузбасс Капитал Инвест».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 95 | 95 | 0 |

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и сводным сметным расчётом, объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Кузбасс Капитал Инвест» – 1 005,76 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 831,64 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Утверждено, руб. | Корректировка в сторону снижения, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям | 0,79 | 0 | 0,79 |
| Строительство 2×КЛ 0,4 кВ | 686,72 | 591,03 | 95,69 |
| Благоустройство территории | 209,36 | 209,36 | 0 |
| Средства на возведение, разборку временных зданий и сооружений | 17,17 | 0 | 17,17 |
| Зимнее удорожание | 30,41 | 26,63 | 3,78 |
| Пусконаладочные работы | 4,62 | 4,62 | 0 |
| Затраты на содержание службы заказчика-застройщика и технического надзора | 36,97 | 0 | 36,97 |
| Непредвиденные работы и затраты | 19,72 | 0 | 19,72 |
| ИТОГО | 1005,76 | 831,64 | 174,12 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

  - Затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям – 0,79 тыс. руб., т.к. не представлены материалы, подтверждающие данные затраты;

  - Затраты на строительство 2×КЛ-0,4 кВ в размере 95,69 тыс. руб., так как предприятие в локальном сметном расчёте завысило стоимость кабеля ААШВ 4×120.

  - Средства на возведение, разборку временных зданий и сооружений – 17,17 тыс. руб., т.к. п.2.7 приложения 1 ГСН 81-05-01-2001, на которое ссылается предприятие, определяет сметные нормы затрат на строительство воздушных линий электропередачи, включая осветительные, трансформаторных подстанции 0,4 - 35 кВ и не определяет нормы затрат на строительство кабельных линий.

  - Средства в размере 3,78 тыс. руб., т.к. в результате снижения стоимости строительства КЛ пропорционально уменьшились дополнительные затраты на производство работ в зимнее время.

  - Затраты на содержание службы заказчика-застройщика и технического надзора –36,97 тыс. руб., т.к. не представлены расчёты, подтверждающие данные затраты (приложение 3 письма Минстроя РФ от 03.11.1992 № БФ-925/12).

  - Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 19,72 тыс. руб.

На основании изложенного, экспертная группа предлагает при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту учесть следующий объем капитальных вложений.

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1005,76 | 831,64 | 174,12 |

По итогам анализа представленных ОАО «СКЭК» предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагаю утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (ТП № 506 РУ-0,4 кВ 1, 2 секции) энергопринимающих устройств торгового центра ООО «Кузбасс Капитал Инвест», расположенного по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Гагарина, 21, по индивидуальному проекту в размере 1 060,70 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (ТП № 506 РУ-0,4 кВ 1, 2 секции) энергопринимающих устройств торгового центра ООО «Кузбасс Капитал Инвест», расположенного по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Гагарина, 21, по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 95,0 кВт, которая сложилась на уровне 11 165,23 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (ТП № 506 РУ-0,4 кВ 1, 2 секции) энергопринимающих устройств торгового центра ООО «Кузбасс Капитал Инвест», расположенного по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Гагарина, 21, по индивидуальному проекту в размере 1 060,70 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО "СКЭК" (ТП № 506 РУ-0,4 кВ 1, 2 секции) энергопринимающих устройств торгового центра ООО "Кузбасс Капитал Инвест", расположенного по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Гагарина, 21, по индивидуальному проекту – приложение № 2 к протоколу.

Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ОАО "СКЭК" (ТП № 506 РУ-0,4 кВ 1, 2 секции) энергопринимающих устройств торгового центра ООО "Кузбасс Капитал Инвест" , расположенного по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Гагарина, 21, по индивидуальному проекту – приложение № 3 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (ТП № 506 РУ-0,4 кВ 1, 2 секции) энергопринимающих устройств торгового центра ООО «Кузбасс Капитал Инвест», расположенного по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Гагарина, 21, по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства торгового центра ООО «Кузбасс Капитал Инвест», расположенного по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Гагарина, 21. | ТП № 506 РУ-0,4 кВ 1, 2 секции | 95,0 | 1 060,70 |

Примечание: Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны исходя из присоединяемой мощности 95,0 кВт по II категории надежности на уровне напряжения 0,4 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3.	Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (яч. 14, яч. 10, ПС 35/6 кВ Центральная) энергопринимающих устройств ООО «Кузбасс Капитал Инвест» (канатная дорога, расположенная в районе стелы «Кузбасс», Рудничный район, г. Кемерово) по индивидуальному проекту.

| Статьи затрат | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Размер корректировки |
| --- | --- | --- | --- |
| Вспомогательные материалы | 0,02 | 0,02 | 0,00 |

ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Энергия на хозяйственные нужды» в сумме 0,02 тыс. руб. Предлагается включить затраты в полном объеме.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Размер корректировки |
| Энергия на хозяйственные нужды | 0,02 | 0,02 | 0,00 |

ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 6,20 тыс. руб. Предлагается принять затраты в полном объеме. Рабочее время рассчитано исходя из норм трудозатрат, принятых по технологическим присоединениям для аналогичных сетевых организаций в размере 32 часа. Среднюю заработную плату предлагается принять в сумме 29 380,16 руб., утвержденную по основному виду деятельности (передача электрической энергии) на 2012 год. Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 1,88 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 1,88 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 6,20 | 6,20 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 1,88 | 1,88 | 0,00 |

ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 11,73 тыс. руб. Предлагается затраты по данной статье включить в размере 11,73 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 11,66 | 11,66 | 0,00 |

ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Внереализационные расходы» в сумме 984,76 тыс. руб. Предлагается принять затраты по данной статье в сумме 476,61 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения связана с уменьшением инвестиционной составляющей.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы | 984,76 | 476,61 | -508,15 |

Физический объем необходимых работ

Согласно представленным ОАО «СКЭК» материалам, при осуществлении технологического присоединения сетевой организации требуется выполнить:

- Строительство двухсекционного переключательного пункта 6 кВ, рассчитанного на установку 6-ти ячеек, со стороны глухой стены ТП-1137.

- Строительство 2×ВЛ 6кВ от ТП-1137 до проектируемой ТП канатной дороги через реку Томь проводом СИП-3 сечением 70мм2, L=1000м.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями величина максимальной мощности составляет 300 кВт по II категории надежности, U=6 кВ.

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учесть величину дополнительно присоединяемой мощности определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Кузбасс Капитал Инвест».

| максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 300 | 300 | 0 |

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и сводным сметным расчётом, объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Кузбасс Капитал Инвест» – 3 933,85 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 1 901,25 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка в сторону снижения, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям | 4,65 | 0,00 | -4,65 |
| Электроснабжение | 3 335,13 | 1 711,22 | -1 623,91 |
| Средства на возведение, разборку временных зданий и сооружений | 72,69 | 37,30 | -35,39 |
| Зимнее удорожание | 115,33 | 59,16 | -56,17 |
| Пусконаладочные работы | 27,92 | 27,92 | 0,00 |
| Затраты на содержание службы заказчика-застройщика и технического надзора | 173,01 | 0,00 | -173,01 |
| Проектные работы | 127,98 | 65,65 | -62,33 |
| Непредвиденные работы и затраты | 77,14 | 0,00 | -77,14 |
| ИТОГО | 3 933,85 | 1 901,25 | -2 032,60 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

- Затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям – 4,65 тыс. руб., т.к. не представлены материалы, подтверждающие данные затраты;

- Затраты на электроснабжение в размере 1 623,91 тыс. руб., в том числе:

  - 50,71 тыс. руб., так как в представленных расчётах завышены объемы работ по строке «кабель на опоре до 35 кВ с креплением накладными скобами».

  - 356,43 тыс. руб., так как предприятием в расчёты включены 12 ячеек КСО-366, при этом для подключения заявителя достаточно 2 шт. ячеек. Таким образом, экспертами из расчёта исключена стоимость 10 ячеек.

  - 136,9 тыс. руб., так исключение 10 ячеек, привело к сокращению расходов по их монтажу.

  - 33,78 тыс. руб. - предприятием завышена стоимость кабеля АпвЭгП-10 сечением 1×120мм2, так как в локальном сметном расчёте применен коэффициент пересчёта цен на материалы К=5,467, при этом в сводном сметном расчёте при переводе в текущие цены используется К=7,006.

  - 217,91 тыс. руб. – предприятием завышена стоимость стоек СВ 110-5, так как в локальном сметном расчёте применен коэффициент пересчёта цен на материалы К=5,467, при этом в сводном сметном расчёте при переводе в текущие цены используется К=7,006.

  - 91,31 тыс. руб. – предприятием завышена стоимость провода СИП-3 1×70мм2, так как в локальном сметном расчёте применен коэффициент пересчёта цен на материалы К=5,467, при этом в сводном сметном расчёте при переводе в текущие цены используется К=7,006.

  - 603,86 тыс. руб., так как предприятием включены в расчёт включены затраты на подвеску 6.3 км провода СИП-2, предназначенного для строительства ВЛ-0,4кВ. При этом планируется строить ВЛ-6(10) кВ проводом СИП-3. Таким образом экспертами в расчёты включены затраты по подвеске проводов ВЛ-6(10) кВ в населённой местности сечением свыше 35 мм2 в L=2 км (так как 2×ВЛ).

  - 54,43 тыс. руб. – предприятием завышена стоимость дугозащитных устройств SDI 97, так как в локальном сметном расчёте применен коэффициент пересчёта цен на материалы К=5,467, при этом в сводном сметном расчёте при переводе в текущие цены используется К=7,006.

  - 78,58 тыс. руб. - предприятием завышена стоимость материалов (прочие материалы используемые при строительстве данного объекта), так как в локальном сметном расчёте применен коэффициент пересчёта цен на материалы К=5,467, при этом в сводном сметном расчёте при переводе в текущие цены используется К=7,006.

- Средства в размере 35,39 тыс. руб., т.к. в результате снижения стоимости строительства пропорционально уменьшились затраты на возведение, разборку временных зданий и сооружений

- Средства в размере 56,17 тыс. руб., т.к. в результате снижения стоимости строительства КЛ-0,4 кВ пропорционально уменьшились дополнительные затраты на производство работ в зимнее время.

- Затраты на содержание службы заказчика-застройщика и технического надзора –173,01 тыс. руб., т.к. не представлены расчёты, подтверждающие данные затраты (приложение 3 письма Минстроя РФ от 03.11.1992 № БФ-925/12);

- Средства в размере 7,08 тыс. руб., так как в результате снижения стоимости строительства КЛ-0,4 кВ пропорционально уменьшились затраты на проектные работы.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 77,14 тыс. руб.

На основании изложенного, экспертная группа предлагает при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту учесть следующий объем капитальных вложений.

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 3 933,85 | 1 901,25 | -2 032,60 |

Общая корректировка в сторону снижения составит 2 540,75 тыс. руб.

По итогам анализа представленных ОАО «СКЭК» предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагаю утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (яч. 14, яч. 10, ПС 35/6 кВ Центральная) энергопринимающих устройств ООО «Кузбасс Капитал Инвест» (канатная дорога, расположенная в районе стелы «Кузбасс», Рудничный район, г. Кемерово) по индивидуальному проекту в размере 2 397,71 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (яч. 14, яч. 10, ПС 35/6 кВ Центральная) энергопринимающих устройств ООО «Кузбасс Капитал Инвест» (канатная дорога, расположенная в районе стелы «Кузбасс», Рудничный район, г. Кемерово) по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 300,0 кВт, которая сложилась на уровне 7 992,37 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (яч. 14, яч. 10, ПС 35/6 кВ Центральная) энергопринимающих устройств ООО «Кузбасс Капитал Инвест» (канатная дорога, расположенная в районе стелы «Кузбасс», Рудничный район, г. Кемерово) по индивидуальному проекту в размере 2 397,71 тыс. руб.

Представитель предприятия на заседании Правления заявил ходатайство о снятии с рассмотрения в связи с необходимостью доработки материалов.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

РЕШИЛИ:

1.Удовлетворить ходатайство.

2. Снять вопрос с рассмотрения на доработку по просьбе предприятия.

Голосовали: ЗА – единогласно.

4.	Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (РУ-0,4 кВ ТП-1490, РУ-0,4 кВ ТП-1472) энергопринимающих устройств МБСУ «Стадион Факел» им. Леонова (питающий кабель и ВРУ 0,4 кВ для электроснабжения «Стадиона Факел» расположенного: г. Кемерово, ул. Промшоссе, 17) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Материалы ОАО «СКЭК» по расчету платы по заявке МБСУ «Стадион Факел» им. Леонова за технологическое присоединение мощности 100,0 кВт II категории надежности (уровень напряжения 0,4 кВ) подготовлены с учетом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1, «Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178.

ОАО «СКЭК» представило в РЭК расчет платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту и пакет обосновывающих материалов.

Исх. от 03.09.2012 № 1245 (вх. от 03.09.2012 № 3296):

- Копия заявки № 585 от 11.05.2012.

- Технические условия для технологического присоединения № ТО-3 от 22.05.2012.

- Копия договора № 20.42.1960.12.

- Сметная документация. Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» ул. Промшоссе, 17.

- Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям.

- Калькуляция стоимости работ по мероприятиям при технологическом присоединении к электрическим сетям.

Исх. от 09.11.2012 № 1616 (вх. от 09.11.2012 № 4305):

- Сметная документация.

- Чертежи.

Расходы на выполнение сетевой организацией мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении.

ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Вспомогательные материалы» в сумме 0,02 тыс. руб. Предлагается включить затраты в полном объеме.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Размер корректировки |
| Вспомогательные материалы | 0,02 | 0,02 | 0,00 |

ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Энергия на хозяйственные нужды» в сумме 0,02 тыс. руб. Предлагается включить затраты в полном объеме.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Размер корректировки |
| Энергия на хозяйственные нужды | 0,02 | 0,02 | 0,00 |

ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 6,20 тыс. руб. Предлагается принять затраты в полном объеме. Рабочее время рассчитано исходя из норм трудозатрат, принятых по технологическим присоединениям для аналогичных сетевых организаций в размере 32 часа. Среднюю заработную плату предлагается принять в сумме 29 380,16 руб., утвержденную по основному виду деятельности (передача электрической энергии) на 2012 год. Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 1,88 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 1,88 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 6,20 | 6,20 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 1,88 | 1,88 | 0,00 |

ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 11,73 тыс. руб. Предлагается затраты по данной статье включить в размере 11,73 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 11,66 | 11,66 | 0,00 |

ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Внереализационные расходы» в сумме 257,05 тыс. руб. Предлагается принять затраты по данной статье в сумме 168,90 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения связана с уменьшением инвестиционной составляющей.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы | 257,05 | 168,90 | -88,16 |

Физический объем необходимых работ

Согласно представленным ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» материалам, при осуществлении технологического присоединения сетевой организации требуется выполнить:

- Строительство кабельной линии 0,4кВ от резервного рубильника ТП 1472 кабелем АПвБбШпз-1 4×150, L=320м согласно чертежам предпроектной проработки Т967-ЭC.

- Строительство двух кабельных линий 0,4кВ от рубильников №№ 4 и 5 ТП 1490 кабелем АПвБбШпз-1 4×120, L=50м согласно чертежам предпроектной проработки Т967-ЭC.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями величина максимальной мощности составляет 100 кВт по II категории надежности, U=0,4 кВ.

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учесть величину дополнительно присоединяемой мощности определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой МБСУ «Стадион Факел» им. Леонова.

| максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 0 |

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и сводным сметным расчётом, объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств МБСУ «Стадион Факел» им. Леонова – 1 023 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 670,38 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, руб. | Предложение экспертов, руб. | Корректировка в сторону снижения, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям | 0,86 | 0 | -0,86 |
| Электроснабжение – строительство КЛ – 0,4 кВ | 709,18 | 614,25 | -94,93 |
| Благоустройство территории | 174,11 | 0 | -174,11 |
| Средства на возведение, разборку временных зданий и сооружений | 22,08 | 15,35 | -6,73 |
| Зимнее удорожание | 30,15 | 20,97 | -9,18 |
| Пусконаладочные работы | 3,66 | 3,66 | 0 |
| Затраты на содержание службы заказчика-застройщика и технического надзора | 39,67 | 0 | -39,67 |
| Проектные работы | 23,23 | 16,15 | -7,08 |
| Непредвиденные работы и затраты | 20,06 | 0 | -20,06 |
| ИТОГО | 1023 | 670,38 | -352,62 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

- Затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям – 0,86 тыс. руб., т.к. не представлены материалы, подтверждающие данные затраты;

- Затраты на электроснабжение в размере 150,92 тыс. руб., в том числе:

  - 11,57 тыс. руб., так как не представлены материалы, подтверждающие необходимость использования труб электросварных стальных диаметром 159мм для прокладки кабеля под дорогами.

  - 33,25 тыс. руб., так как в сметных расчётах завышены объемы труб полиэтиленовых 160×7,7 и 125×6 мм при прокладке кабеля методом ГНБ.

  - 33,6 тыс. руб., экспертами из расчётов исключены затраты на 100м кабеля АПвБбШпз-1 4×120, так как исходя из технических условий следует что КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП 1490 уже существует. Таким образом, данные расходы относятся к реконструкции существующих сетей и не могут быть отнесены на новое строительство.

  - 4,42 тыс. руб., экспертами из расчётов исключены затраты на щебень, марка 800, так как отсутствуют обоснования использования таких материалов при строительстве КЛ-0,4 кВ.

  - 12,09 тыс. руб. так как исключение из расчётов исключены затраты на прокладку кабеля  АПвБбШпз-1 4×120, L=50 (2×КЛ), так как исходя из технических условий следует что КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП 1490 уже существует. Таким образом, данные расходы относятся к реконструкции существующих сетей и не могут быть отнесены на новое строительство.

- Исключены затраты на благоустройство территории – 174,11 тыс. руб., так как предприятие не представило расчет на производство данных работ.

- Средства в размере 6,73 тыс. руб., т.к. в результате снижения стоимости строительства КЛ-0,4 кВ пропорционально уменьшились затраты на возведение, разборку временных зданий и сооружений

- Средства в размере 9,18 тыс. руб., т.к. в результате снижения стоимости строительства КЛ-0,4 кВ пропорционально уменьшились дополнительные затраты на производство работ в зимнее время.

- Затраты на содержание службы заказчика-застройщика и технического надзора –39,67 тыс. руб., т.к. не представлены расчёты, подтверждающие данные затраты (приложение 3 письма Минстроя РФ от 03.11.1992 № БФ-925/12);

- Средства в размере 7,08 тыс. руб., так как в результате снижения стоимости строительства КЛ-0,4 кВ пропорционально уменьшились затраты на проектные работы.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 20,06 тыс. руб.

На основании изложенного, экспертная группа предлагает при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту учесть следующий объем капитальных вложений.

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1023 | 670,38 | -352,62 |

Общая корректировка в сторону снижения составит 440,78 тыс. руб.

По итогам анализа представленных ОАО «СКЭК» предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагаю утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (РУ-0,4 кВ ТП-1490,  РУ-0,4 кВ ТП-1472)  энергопринимающих устройств МБСУ «Стадион Факел» им. Леонова (питающий кабель и ВРУ-0,4 кВ для электроснабжения «Стадиона Факел» расположенного: г. Кемерово, ул. Промшоссе,17) по индивидуальному проекту в размере 859,13 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (РУ-0,4 кВ ТП-1490,  РУ-0,4 кВ ТП-1472)  энергопринимающих устройств МБСУ «Стадион Факел» им. Леонова (питающий кабель и ВРУ-0,4 кВ для электроснабжения «Стадиона Факел» расположенного: г. Кемерово, ул. Промшоссе,17) по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 100,0 кВт, которая сложилась на уровне 8 591,30 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (РУ-0,4 кВ ТП-1490,  РУ-0,4 кВ ТП-1472)  энергопринимающих устройств МБСУ «Стадион Факел» им. Леонова (питающий кабель и ВРУ-0,4 кВ для электроснабжения «Стадиона Факел» расположенного: г. Кемерово, ул. Промшоссе,17) по индивидуальному проекту в размере 859,13 тыс. руб.

Представитель предприятия на заседании Правления заявил ходатайство о снятии с рассмотрения в связи с необходимостью доработки материалов.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

РЕШИЛИ:

1.Удовлетворить ходатайство.

2. Снять вопрос с рассмотрения на доработку по просьбе предприятия.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение № 1 к протоколу

Приложение № 2 к протоколу

Приложение № 3 к протоколу

Члены Правления РЭК:

____________________ В.В. Копеин

____________________ А.В. Дюков

____________________ П.Г. Незнанов

____________________ К.А. Десяткин 		Секретарь заседания:

_____________________ Э.Б. Гусельщиков	____________________ К.А. Приезжев