Утверждаю:

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

______________________ А.Р. Крумгольц

ПРОТОКОЛ № 10-Э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13 апреля 2012 г.               						                	 г. Кемерово

Председательствующий – Крумгольц А.Р.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Десяткин К.А., Гусельщиков Э.Б., Давыдова А.М.

Приглашенные:

| Приезжев К.А. | Начальник контрольно-правового отдела РЭК |
| --- | --- |
| Еремеева Т.Ю. | Эксперт РЭК |
| Джосан Г.В. | Эксперт РЭК |
| Малюта Д.В. | Эксперт РЭК |
| Гаристов Н.Н. | Эксперт РЭК |
| Холкина Л.А. | Эксперт РЭК |
| Федоров А.И. | Эксперт РЭК |
| Шигин В.С. | Главный инженер ООО «Кузбасская энергосетевая компания» |
| Култаева Н.В. | Руководитель группы техприсоединения ООО «Кузбасская энергосетевая компания» |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/6 кВ «Краснобродская», ф.6-16-Г) энергопринимающих устройств ООО «Аквамаркет» (электроустановки магазина, расположенного по адресу: Кемеровская область, пгт. Краснобродский, ул. Новая, 35) по индивидуальному проекту.

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Гурьевская», ячейки №11 и №13) энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (КТПН-10/0,4 кВ 2×400 кВА, для электроснабжения электроустановок Малосалаирского водозабора, расположенного по адресу: Кемеровская область, Гурьевский район, с. Малая Салаирка) по индивидуальному проекту.

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Мариинская городская», ячейка №15) энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (КТП-10/0,4 кВ 2×400 кВА, для электроснабжения электроустановок водочного цеха, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Юбилейная, 2А) по индивидуальному проекту.

4. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ПС 110/35/10 кВ «Гурьевская» ф10-13-Г, ф10-11-М) энергопринимающих устройств Малосалаирского водозабора ОАО «Специализированный дорожный ремонтно-строительный участок», расположенного по адресу: Кемеровская обл., Гурьевский район, с. Малая Салаирка, по индивидуальному проекту.

5. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ПС 35/10 «Мариинская-городская» ф10-15М, тяговая ПС 110/27,5/10 «Мариинск» ф10-5-1Т) 2КТП-10/0,4/2х400 кВА Водочного цеха ООО «Сибирская водочная компания», расположенного по адресу: г. Мариинск, ул. Юбилейная, 2а, по индивидуальному проекту.

6. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ПС 110/10 «Мехзаводская» ф10-9 РП) КТП № 5 10/0,4 кВ 100 кВА, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Топки, ул. Зеленая, 1 Д, по индивидуальному проекту.

Крумгольц А.Р. ознакомил присутствующих с повесткой дня, представил приглашённых, отметил значительную работу, проведённую экспертами РЭК по анализу материалов рассматриваемых вопросов, затем дал слово докладчикам.

Незнанов П.Г. сообщил, что филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» направил в РЭК от 11.04.2012 исх. №1.4/02.1/2238 (вх №1224 от 12.04.2012) сообщение за подписью заместителя директора по развитию и реализации услуг Р.В. Сахно, в котором выражено согласие с проектами тарифного решения РЭК по установлению платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальным проектам (вопросы №1 – 3 повестки заседания) и просьба принять решение без участия представителей предприятия.

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/6 кВ «Краснобродская», ф.6-16-Г) энергопринимающих устройств ООО «Аквамаркет» (электроустановки магазина, расположенного по адресу: Кемеровская область, пгт. Краснобродский, ул. Новая, 35) по индивидуальному проекту.

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области (далее – РЭК) рассмотрела представленные филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (далее – РЭС) материалы для утверждения индивидуальной ставки (платы) за технологическое присоединение:

- исх. от 29.02.2012 № 1.4/02.1/1068 (вх. от 29.02.2012 № 463).

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Аквамаркет» (электроустановки магазина, расположенного по адресу: Кемеровская область, пгт. Краснобродский, ул. Новая, 35) по индивидуальному проекту.

В представленном пакете документов филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает учесть мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС»  энергопринимающих устройств ООО «Аквамаркет» (электроустановки магазина, расположенного по адресу: Кемеровская область, пгт. Краснобродский, ул. Новая, 35) по индивидуальному проекту.

Физический объем необходимых работ

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации требуется выполнить:

- Проектирование и строительство ЛЭП-6 кВ от опоры №14 до вновь сооружаемой ТП-250 кВА с установкой 6 железобетонных опор и натяжкой провода СИП-3 50 мм2, L=300;

- Установку разъединителя РЛНД 10/400 (1шт.) и ограничителей перенапряжения 6 кВ (3шт);

- Проектирование и строительство ТП-250 кВА.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, величина максимальной мощности составляет 211 кВт, III категория надежности, U=0,4 кВ.

Экспертная группа предлагает, при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину максимальной мощности, определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Аквамаркет».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 211 | 211 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 1 260,12 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 5 972,12 руб.

Материалы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по расчёту платы (ставки) за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Аквамаркет» (электроустановки магазина, расположенного по адресу: Кемеровская область, пгт. Краснобродский, ул. Новая, 35) по индивидуальному проекту, подготовлены с учётом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утверждённых приказом ФСТ России от 30.11.2010 №365-э/5, «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утверждённых приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 9,07 тыс. руб.;

- заработная плата – 18,08 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 5,50 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 902,74 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли –324,74 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машиночаса, в размере 615,77 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,17 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 202,87 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,67 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, эксперты отмечают, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности из стоимости машиночаса предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 202,87 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машиночаса затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машиночаса, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,78 руб. Всего транспортные расходы составят 1,53 тыс. руб., исходя из 14,74 машиночаса.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется. Таким образом, эксперты предлагают, при определении пробега для расчета количества сжигаемого бензина, использовать следующий подход (в случае отсутствия данных о точной величине пробега):

- по присоединяемым объектам, находящимся в населённых пунктах, имеющих отделение РЭС – 5 км в одну сторону;

- по присоединяемым объектам, находящимся в населённых пунктах, не имеющих отделения РЭС – 25 км в одну сторону.

В рассматриваемом технологическом присоединении по индивидуальному проекту расстояние не указано, в расчёт принято 25 км в одну сторону.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 24 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин.

Всего расходы на топливо, включаемые в необходимую валовую выручку по технологическому присоединению, составят 1,49 тыс. руб.

Общая стоимость расходов на транспорт и ГСМ, предлагаемая к включению в необходимую валовую выручку, составит 3,02 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 18,08 тыс. руб. При этом средняя заработная плата, рассчитанная на 1 сотрудника в месяц, составит 38 617,60 руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.06.2011, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от20.06.2011 №556-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 3 991 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 12,22 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 5,50 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 3,72 тыс. руб.

Объем капитальных вложений для осуществления технологического

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и прилагаемым сводным сметным расчетом, объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Аквамаркет» – 902,74 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 766,25 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на отвод земли и аренду | 125,28 | 90,35 | -34,93 |
| Строительство КТП-250 кВА | 370,14 | 357,68 | -12,46 |
| Строительство ВЛ-6 кВ | 337,23 | 275,16 | -62,07 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 13,4 | 11,99 | -1,41 |
| Страхование рисков | 9,05 | 0 | -9,05 |
| Проектные и изыскательские работы | 33,75 | 31,07 | -2,68 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 13,89 | 0 | -13,89 |
| ИТОГО | 902,74 | 766,25 | -136,49 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

- Затраты на отвод земли и аренду в размере 34,93 тыс. руб., т.к. экспертами из расчётов были исключены затраты на отвод земли «на завершающем этапе строительства», так как эти затраты уже не связаны со строительством и должны быть отнесены к эксплуатационным расходам.

- Затраты на строительство КТП-250 кВА в размере 12,46 тыс. руб., т.к. отсутствует обоснование применения повышающих коэффициентов (производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, а также производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях).

- Затраты на строительство ВЛ-6 кВ в размере 27,49 тыс. руб., в том числе:

- 9,72 тыс. руб., т.к. предприятие завысило в расчётах количество спиральных вязок (в соответствии с приложенным прайсом, в комплект входит 6 вязок, таким образом, предприятие планирует использовать 126 вязок при 6 опорах), экспертная группа считает достаточным 36 вязок ВС-35/50.2.

- 9,68 тыс. руб., т.к. исключены из расчётов траверсы ТМ-3 и М-8, экспертная группа считает достаточным для монтажа одноцепной ВЛ-6 кВ 6 шт. траверс типа ТМ-9.

- 29,37 тыс. руб., экспертной группой исключены из расчётов 600 кг электродов 4мм Э42.

- 13,3 тыс. руб., так как отсутствует обоснование применения повышающих коэффициентов (производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, а также производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях).

- Средства в размере 1,41 тыс. руб., т.к. в результате снижения стоимости строительства ВЛ-6 кВ пропорционально уменьшились дополнительные затраты на производство работ в зимнее время.

- Средства на добровольное страхование в размере 9,05 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры;

- Средства в размере – 2,68 тыс. руб., т. к. в результате снижения стоимости строительства уменьшились затраты на ПИР.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 13,89 тыс. руб.

На основании изложенного, экспертная группа предлагает при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту учесть следующий объем капитальных вложений.

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 902,74 | 766,25 | 136,49 |

Распределение стоимости по видам строительства:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| стоимость строительства ВЛ | 430,35 | 334,45 |
| в т.ч. ПИР | 16,07 | 14,79 |
| стоимость строительства ТП | 472,39 | 431,80 |
| в т.ч. ПИР | 17,68 | 16,28 |
| ИТОГО | 902,74 | 766,25 |

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,74 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,74 тыс. руб.

В связи с корректировкой инвестиционной составляющей, налог на прибыль снижен до 191,56 тыс. руб. Расходы на выплату дивидендов и отчисления в резервный фонд, общей суммой 98,13 тыс. руб., исключены в связи с отсутствием чистой прибыли в индивидуальном проекте технологического присоединения.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Аквамаркет» (электроустановки магазина, расположенного по адресу: Кемеровская область, пгт. Краснобродский, ул. Новая, 35) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 976,77 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 3,02 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,22 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,72 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 766,25 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 191,56 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 976,77 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 4 629,22 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 211,00 кВт.

Принимая во внимание материалы экспертизы, Правлением Региональной энергетической комиссии

ПОСТАНОВИЛИ:

- Установить плату по рассматриваемому индивидуальному проекту в размере 976,77 тыс. руб., ставку платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности в размере 4 629,22 руб./кВт при объеме присоединяемой мощности 211,00 кВт.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Гурьевская», ячейки №11 и №13) энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (КТПН-10/0,4 кВ 2×400 кВА, для электроснабжения электроустановок Малосалаирского водозабора, расположенного по адресу: Кемеровская область, Гурьевский район, с. Малая Салаирка) по индивидуальному проекту.

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области (далее – РЭК) рассмотрела представленные филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (далее – РЭС) материалы для утверждения индивидуальной ставки (платы) за технологическое присоединение:

- исх. от 24.02.2012 № 1.4/02.1/997 (вх. от 27.02.2012 № 430).

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (КТПН-10/0,4 кВ 2×400 кВА, для электроснабжения электроустановок Малосалаирского водозабора, расположенного по адресу: Кемеровская область, Гурьевский район, с. Малая Салаирка) по индивидуальному проекту.

В представленном пакете документов филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает учесть мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС»  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (КТПН-10/0,4 кВ 2×400 кВА, для электроснабжения электроустановок Малосалаирского водозабора, расположенного по адресу: Кемеровская область, Гурьевский район, с. Малая Салаирка) по индивидуальному проекту.

Физический объем необходимых работ

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации капитальных вложений не требуется.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, дополнительно присоединяемая мощность составляет 158,1 кВт по II категории надежности, U=10 кВ.

Экспертная группа предлагает, при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину дополнительно присоединяемой мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

| дополнительно присоединяемая мощность по предложению предприятия, кВт | дополнительно присоединяемая мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 158,1 | 158,1 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере25,34 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 160,28 руб.

Материалы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по расчёту платы (ставки) за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (КТПН-10/0,4 кВ 2×400 кВА, для электроснабжения электроустановок Малосалаирского водозабора, по адресу: Кемеровская область, Гурьевский район, с. Малая Салаирка) по индивидуальному проекту, подготовлены с учётом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утверждённых приказом ФСТ России от 30.11.2010 №365-э/5, «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утверждённых приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 7,84 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,92 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,93 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машиночаса, в размере 615,77 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,17 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 202,87 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,67 руб.;

- ремонт и техобслуживание – 40,98 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, эксперты отмечают, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности из стоимости машиночаса предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 202,87 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машиночаса затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машиночаса, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,78 руб. Всего транспортные расходы составят 1,32 тыс. руб., исходя из 12,75 машиночаса.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется. Таким образом, эксперты предлагают при определении пробега для расчета количества сжигаемого бензина использовать следующий подход (в случае отсутствия данных о точной величине пробега):

- по присоединяемым объектам, находящимся в населённых пунктах, имеющих отделение РЭС – 5 км в одну сторону;

- по присоединяемым объектам, находящимся в населённых пунктах, не имеющих отделения РЭС – 25 км в одну сторону.

В рассматриваемом технологическом присоединении по индивидуальному проекту расстояние не указано, в расчёт принято 25 км в одну сторону.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 24 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин.

Всего расходы на топливо, включаемые в необходимую валовую выручку по технологическому присоединению, составят 1,29 тыс. руб.

Общая стоимость расходов на транспорт и ГСМ, предлагаемая к включению в необходимую валовую выручку, составит 2,61 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,92 тыс. руб. При этом средняя заработная плата, рассчитанная на 1 сотрудника в месяц, составит 39 578,31 руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.06.2011, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от20.06.2011 №556-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 3 991руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,64 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,93 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,32 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания», не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,52 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,52 тыс. руб.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (КТПН-10/0,4 кВ 2×400 кВА, для электроснабжения электроустановок Малосалаирского водозабора, расположенного по адресу: Кемеровская область, Гурьевский район, с. Малая Салаирка) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 12,56 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 2,61 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,64 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,32 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 12,56 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 79,47 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 158,10 кВт.

Принимая во внимание материалы экспертизы, Правлением Региональной энергетической комиссии

ПОСТАНОВИЛИ:

- Установить плату по рассматриваемому индивидуальному проекту в размере 12,56 тыс. руб., ставку платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности в размере 79,47 руб./кВт при объеме присоединяемой мощности 158,10 кВт.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Мариинская городская», ячейка №15) энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (КТП-10/0,4 кВ 2×400 кВА, для электроснабжения электроустановок водочного цеха, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Юбилейная, 2А) по индивидуальному проекту.

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области (далее – РЭК) рассмотрела представленные филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (далее – РЭС) материалы для утверждения индивидуальной ставки (платы) за технологическое присоединение:

- исх. от 24.02.2012 № 1.4/02.1/996 (вх. от 27.02.2012 № 432).

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (КТП-10/0,4 кВ 2×400 кВА, для электроснабжения электроустановок водочного цеха, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Юбилейная, 2А) по индивидуальному проекту.

В представленном пакете документов филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает учесть мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС»  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (КТП-10/0,4 кВ 2×400 кВА, для электроснабжения электроустановок водочного цеха, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Юбилейная, 2А) по индивидуальному проекту.

Физический объем необходимых работ

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации капитальных вложений не требуется.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, дополнительно присоединяемая мощность составляет 340 кВт по III категории надежности, U=10 кВ.

Экспертная группа предлагает, при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину дополнительно присоединяемой мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

| дополнительно присоединяемая мощность по предложению предприятия, кВт | дополнительно присоединяемая мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 340 | 340 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 25,34 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 74,52 руб.

Материалы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по расчёту платы (ставки) за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (КТП-10/0,4 кВ 2×400 кВА, для электроснабжения электроустановок водочного цеха, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Юбилейная, 2А) по индивидуальному проекту, подготовлены с учётом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утверждённых приказом ФСТ России от 30.11.2010 №365-э/5, «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утверждённых приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 7,84 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,92 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,93 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли –0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машиночаса, в размере 615,77 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,17 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 202,87 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,67 руб.;

- ремонт и техобслуживание – 40,98 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, эксперты отмечают, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности из стоимости машиночаса предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 202,87 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машиночаса затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машиночаса, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,78 руб. Всего транспортные расходы составят 1,32 тыс. руб., исходя из 13,75 машиночаса.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется. Таким образом, эксперты предлагают при определении пробега для расчета количества сжигаемого бензина использовать следующий подход (в случае отсутствия данных о точной величине пробега):

- по присоединяемым объектам, находящимся в населённых пунктах, имеющих отделение РЭС – 5 км в одну сторону;

- по присоединяемым объектам, находящимся в населённых пунктах, не имеющих отделения РЭС – 25 км в одну сторону.

В рассматриваемом технологическом присоединении по индивидуальному проекту расстояние не указано, в расчёт принято 5 км в одну сторону.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 24 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин.

Всего расходы на топливо, включаемые в необходимую валовую выручку по технологическому присоединению, составят 0,26 тыс. руб.

Общая стоимость расходов на транспорт и ГСМ, предлагаемая к включению в необходимую валовую выручку, составит 1,58 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,92 тыс. руб. При этом средняя заработная плата, рассчитанная на 1 сотрудника в месяц, составит 39 578,31 руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.06.2011, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от20.06.2011 №556-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 3 991 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,64 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,93 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,32 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания», не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,52 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,52 тыс. руб.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (КТП-10/0,4 кВ 2×400 кВА, для электроснабжения электроустановок водочного цеха, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Юбилейная, 2А) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 11,54 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 1,58 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,64 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,32 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 11,54 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 33,93 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 340,00 кВт.

Принимая во внимание материалы экспертизы, Правлением Региональной энергетической комиссии

ПОСТАНОВИЛИ:

- Установить плату по рассматриваемому индивидуальному проекту в размере 11,54 тыс. руб., ставку платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности в размере 33,93 руб./кВт при объеме присоединяемой мощности 340,00 кВт.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

4. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ПС 110/35/10 кВ «Гурьевская» ф10-13-Г, ф10-11-М) энергопринимающих устройств Малосалаирского водозабора ОАО «Специализированный дорожный ремонтно-строительный участок», расположенного по адресу: Кемеровская обл., Гурьевский район, с. Малая Салаирка, по индивидуальному проекту.

Докладчик: Дюков А.В.

# Анализ соответствия формы представления предложений и расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» действующим нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» по расчету платы за технологическое присоединение по заявке ОАО «Специализированный дорожный ремонтно-строительный участок» энергопринимающих устройств Малосалаирского водозабора, расположенного по адресу: Кемеровская обл., Гурьевский район, с. Малая Салаирка, мощностью 268,1 кВт I категории надежности (уровень напряжения 0,4 кВ) подготовлены с учетом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденных приказом ФСТ России от 30.11.2010 № 365-э/5, «Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178.

Перечень представленных материалов

Исх. от 30.12.2011 № 11-03/5383 (вх. от 30.12.2011 № 4990):

- Пояснительная записка.

- Расчет размера платы за технологическое присоединение.

- Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению.

- Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт).

- Копия заявки на осуществление технологического присоединения.

- Проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

- Проект технических условий к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

- Сметный расчет: Локальная смета № 1, Локальная смета № 2.

- Калькуляция на выполнение фактических действий по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

- Калькуляция на участие представителя филиала ООО «Кузбасская энергосетевая компания» в осмотре присоединяемых устройств должностным лицом органа исполнительной власти по технологическому надзору.

- Калькуляция на проверку выполнения Заявителем технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

- Калькуляция на подготовку и выдачу технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

- План расположения водозабора с нанесением планируемой трассы ЛЭП-10 кВ, проектируемой 2КТПН-10/0,4 кВ.

Расходы на выполнение сетевой организацией мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 4,00 тыс. руб. Предлагается принять затраты в полном объеме.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 1,40 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 1,22 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 1,40 | 1,22 | -0,18 |

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 13,5 тыс. руб. Предлагается затраты по данной статье включить в сумме 9,11 тыс. руб., в связи с сокращением общеэксплуатационных затрат.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 13,50 | 9,11 | -4,39 |

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Внереализационные расходы» в сумме 391,8 тыс. руб., в состав которых включен налог на прибыль. Предлагается принять затраты по данной статье в размере 182,54 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы | 391,80 | 182,54 | -209,26 |

Корректировка в сторону снижения составит 209,26 тыс. руб. и обусловлена уменьшением налогооблагаемой базы.

Физический объем необходимых работ по технологическому присоединению

Согласно представленным ООО «Кузбасская энергосетевая компания» техническим условиям при осуществлении технологического присоединения сетевой организации требуется выполнить:

- Строительство ЛЭП-10 кВ от ф. 10-13-Г до двух трансформаторной ТП 10/0,4 кВ объекта.

- Строительство ЛЭП-10 кВ от ф. 10-11-М до ТП 10/0,4 кВ объекта.

- Строительство двух трансформаторной ТП 400 кВА, 10/0,4 кВ. Установка РУ-0,4 кВ с двумя взаимно резервирующими секциями с установкой УАВР-0,4 кВ в соответствии с проектом №5304-4-0-ЭС, разработанным ОАО ПИ «Кузбасскоммунпроект».

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями величина максимальной мощности составляет 268,1 кВт по I категории надёжности, U=0,4 кВ.

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учесть величину максимальной мощности, определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ОАО «Специализированный дорожный ремонтно-строительный участок».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 268,1 | 268,1 | 0 |

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и локальными сметными расчётами объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО  «Специализированный дорожный ремонтно-строительный участок» составляет – 1 567,3 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 730,16 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. | Коэффициент загрузки трансформатора, Кпропор-сти | Предложение экспертов с учётом Кпр-ти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство 2×ВЛ-10 кВ | 202,31 | 202,31 | 0 | 0,79 | 159,82 |
| Строительство 2×КТП 10/0,4 кВ | 1 364,99 | 721,94 | -643,05 |  | 570,33 |
| ИТОГО | 1 567,3 | 924,25 | 643,05 |  | 730,16 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

- Средства в размере 643,05 тыс. руб., так как в локальном сметном расчёте на строительство 2×КТП 10/0,4 кВ завышена стоимость двух трансформаторной подстанции.

- Корректировка расходов пропорционально размеру планируемой для использования мощности – 194,09 тыс. руб. Согласно пункту 32 Основ ценообразования утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004г. №109, при расчёте платы за технологическое присоединение к электрическим сетям расходы учитываются пропорционально размеру планируемой для использования мощности строящихся объектов электросетевого хозяйства.

Активная мощность трансформатора ТМ-400 кВА:

Ртр-ра = 400кВА * 0,85 = 340 кВт

Коэффициент загрузки трансформатора энергопринимающими устройствами ОАО «Специализированный дорожный ремонтно-строительный участок»:

Кпропорциональности = Рзаявленная / Ртр-ра = 268,1/340 = 0,79

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 567,3 | 730,16 | -837,14 |

Общая корректировка в сторону снижения составила 1 050,97 тыс. руб.

По итогам анализа представленных ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагаю утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ПС 110/35/10 «Гурьевская» ф10-13-Г, ф10-11-М) энергопринимающих устройств Малосалаирского водозабора ОАО «Специализированный дорожный ремонтно-строительный участок», расположенного по адресу: Кемеровская обл., Кемеровская обл., Гурьевский район, с. Малая Салаирка, по индивидуальному проекту в размере 927,03 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ПС 110/35/10 «Гурьевская» ф10-13-Г, ф10-11-М) энергопринимающих устройств Малосалаирского водозабора ОАО «Специализированный дорожный ремонтно-строительный участок», расположенного по адресу: Кемеровская обл., Гурьевский район, с. Малая Салаирка, по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 268,1 кВт, которая сложилась на уровне 3 457,78 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ПС 110/35/10 «Гурьевская» ф10-13-Г, ф10-11-М) энергопринимающих устройств Малосалаирского водозабора ОАО «Специализированный дорожный ремонтно-строительный участок», расположенного по адресу: Кемеровская обл., Гурьевский район, с. Малая Салаирка, по индивидуальному проекту в размере 927,03 тыс. руб.

По итогам доклада от предприятия выступил Шигин В.С.

Он обратил внимание собравшихся на особенности присоединяемого объекта, а именно: категорийность объекта (I категория), необходимость использования специализированной КТП, наличие дополнительной автоматики, то есть на невозможность замены КТП на типовую, отличную от предписанной проектом.

Учитывая данное возражение со стороны представителя предприятия, Правлением Региональной энергетической комиссии

ПОСТАНОВИЛИ:

- Отложить рассмотрение данного вопроса для дополнительной проработки. Затребовать у предприятия дополнительные необходимые материалы.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

5. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ПС 35/10 «Мариинская-городская» ф10-15М, тяговая ПС 110/27,5/10 «Мариинск» ф10-5-1Т) 2КТП-10/0,4/2х400 кВА Водочного цеха ООО «Сибирская водочная компания», расположенного по адресу: г. Мариинск, ул. Юбилейная, 2а, по индивидуальному проекту.

Докладчик: Дюков А.В.

# Анализ соответствия формы представления предложений и расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово) действующим нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» по расчету платы по заявке ООО «Сибирская водочная компания» за технологическое присоединение мощности 340,0 кВт II категории надежности (уровень напряжения 10 кВ) подготовлены с учетом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденных приказом ФСТ России от 30.11.2010 № 365-э/5, «Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178.

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» представило в РЭК расчет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (ПС 35/10 «Мариинская-городская» ф10-15М, тяговая ПС 110/27,5/10 «Мариинск» ф10-5-1Т) 2КТП-10/0,4/2х400 кВА Водочного цеха ООО «Сибирская водочная компания», расположенного по адресу: г. Мариинск, ул. Юбилейная, 2а, по индивидуальному проекту и пакет обосновывающих материалов.

Исх. от 19.12.2011 № 11-03/5161 (вх. от 20.12.2011 № 4827):

- Пояснительная записка.

- Схема линейного объекта на топографической основе.

- Локальная смета №1 «Строительство 2КЛ-0,4 кВ Ф-10-5-1Т, Ф-10-15М от РУ-10 кВ ТП № 131 ул. Юбилейная до границы земельного участка ООО «СВК».

- Локальная смета №2 «Монтаж высоковольтного оборудования в помещении РУ-10 кВ ТП №131.

- Типовой проект № 407-3-351.84 «Трансформаторная подстанция с четырьмя кабельными вводами 6-10 кВ на два трансформатора мощностью до 2х630 кВА. Тип К-42-630 М 4».

- Смета на проектные работы.

- Лицензия на выполнение проектных работ ООО «КЭнК».

- Договор аналог № 12/10 от 10.08.2011 на выполнение комплекса землеустроительных работ по межеванию земельных участков и постановке их на кадастровый учет.

- Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению.

- Расшифровка затрат к расчету  необходимой валовой выручки по технологическому присоединению.

- Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт).

- Расшифровка затрат к калькуляции стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении.

- Проект договора на технологическое присоединение.

- Копия согласованного с филиалом ОАО СО ЕЭС Кузбасское РДУ проекта индивидуальных технических условий.

- Калькуляция на подготовку и выдачу технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

- Калькуляция на проверку выполнения Заявителем технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

- Калькуляция на участие представителя филиала ООО «Кузбасская энергосетевая компания» в осмотре присоединяемых устройств должностным лицом органа исполнительной власти по технологическому надзору.

- Калькуляция на выполнение фактических действий по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

- Заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

- Заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Сибири»

- Заявка на осуществление технологического присоединения в ОАО «РЖД».

Расходы на выполнение сетевой организацией мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 4,00 тыс. руб. Предлагается принять затраты в полном объеме.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 1,40 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 1,22 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 1,40 | 1,22 | -0,18 |

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 29,60 тыс. руб. Предлагается затраты по данной статье включить в сумме 9,11 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 29,60 | 9,11 | -20,49 |

Корректировка в сторону на 20,49 тыс. руб. связана со снижением:

- общеэксплуатационных расходов на 4,39 тыс. руб.;

- включением работ и услуг производственного характера (межевание земельного участка) в сумме 16,1 тыс. руб. в расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционную составляющую).

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Внереализационные расходы» в сумме 995,28 тыс. руб. Предлагается принять затраты по данной статье в сумме 317,59 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения связана с уменьшением инвестиционной составляющей.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы | 995,28 | 317,59 | -677,68 |

Согласно представленным ООО «Кузбасская энергосетевая компания» техническим условиям при осуществлении технологического присоединения сетевой организации требуется выполнить:

- Строительство 2хКЛ-10 кВ от ТП № 131 до точек присоединения, L=650 м.

- Строительство последней очереди ввода ТП №131 (тип К-42-630 М4), предусмотренной типовым проектом, путём монтажа коммутационного оборудования 10 кВ в помещении РУ-10 кВ ТП № 131.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями величина максимальной мощности составляет 340 кВт по II категории надёжности, U=10 кВ.

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учесть величину максимальной мощности, определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Сибирская водочная компания».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 340 | 340 | 0 |

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и локальными сметными расчётами объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Сибирская водочная компания» составляет – 3 264,6 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 1 201,53 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 2хКЛ-10 кВ | 2 792,3 | 1 201,53 | - 1 590,77 |
| Строительство последней очереди ввода ТП №131 | 472,3 | 0 | - 472,3 |
| ИТОГО | 3 264,6 | 1 201,53 | - 2 063,07 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

- Средства на строительство 2хКЛ-10 кВ в размере 1 590,77 тыс. руб., в том числе:

- 907,44 тыс. руб., т.к. отсутствует обоснование технических решений с использованием одножильного кабеля сечением 120 мм2 АПвПуг 1×120 с общей длиной 4300 м. Экспертная группа, руководствуясь ПУЭ, считает достаточным использования кабеля с сечением 50 мм2 при указанном уровне напряжения 10 кВ. Таким образом, экспертная группа учла в расчётах кабель ААШв 3×50 по цене 243,55 руб./м без НДС с общей длиной 1400м (протяжённость кабельной трассы 650 м).

- 85,53 тыс. руб., т.к. сокращение объемов используемого кабеля привело к сокращению затрат для устройства постели (предприятие учло в расчётах устройство постели для каждой жилы кабеля при общем количестве жил 6 шт. – 2КЛ по 3 одножильных кабеля, экспертная группа учла в расчётах 2КЛ с 3-х жильным кабелем).

- 40,6 тыс. руб., т.к. сокращение объемов используемого кабеля привело к сокращению затрат на материалы при его прокладке (песок для строительных работ).

- 196,82 тыс. руб., т.к. сокращение объемов используемого кабеля привело к сокращению затрат на его прокладку в траншеях без покрытий.

- 18,26 тыс. руб., т.к. сокращение объемов используемого кабеля привело к сокращению затрат на его прокладку в проложенных трубах.

- 47,19 тыс. руб., т.к. сокращение объемов используемого кабеля привело к сокращению затрат на материалы при его прокладке (трубы стальные).

- 18,57 тыс. руб., т.к. сокращение объемов используемого кабеля привело к сокращению затрат на его прокладку по установленным конструкциям и лоткам.

- 129,57 тыс. руб., т.к., т.к. сокращение объемов используемого кабеля привело к сокращению затрат на его покрытие кирпичом в траншее.

- 72,23 тыс. руб., т.к., т.к. сокращение объемов используемого кабеля привело к сокращению затрат на материалы при его прокладке (кирпич).

- 30,53 тыс. руб., т.к. предприятие в расчётах учло 8 концевых муфт, экспертная группа считает достаточным 4 муфт.

- 44,03 тыс. руб., т.к. сокращение используемых концевых муфт привело к сокращению затрат на их установку.

- Средства на строительство последней очереди ввода ТП №131 в размере 472,3 тыс. руб., т.к. в соответствии с п.10 «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утверждённых приказом ФСТ России № 365-э/5 от 30.11.2010г., инвестиционная составляющая на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в целях присоединения новых и (или) увеличения мощности устройств, присоединенных ранее, не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.

Расходы на проектные работы уменьшены пропорционально объему строительства и включены в инвестиционную составляющую в сумме 52,74 тыс. руб.

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 3 264,6 | 1 270,36 | - 1 994,24 |

По итогам анализа представленных ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагаю утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ПС 35/10 «Мариинская-городская» ф10-15М, тяговая ПС 110/27,5/10 «Мариинск» ф10-5-1Т) 2КТП-10/0,4/2х400 кВА Водочного цеха ООО «Сибирская водочная компания», расположенного по адресу: г. Мариинск, ул. Юбилейная, 2а, по индивидуальному проекту в размере 1 602,29 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ПС 35/10 «Мариинская-городская» ф10-15М, тяговая ПС 110/27,5/10 «Мариинск» ф10-5-1Т) 2КТП-10/0,4/2х400 кВА Водочного цеха ООО «Сибирская водочная компания», расположенного по адресу: г. Мариинск, ул. Юбилейная, 2а, по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 340,0 кВт, которая сложилась на уровне 4 712,61 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ПС 35/10 «Мариинская-городская» ф10-15М, тяговая ПС 110/27,5/10 «Мариинск» ф10-5-1Т) 2КТП-10/0,4/2х400 кВА Водочного цеха ООО «Сибирская водочная компания», расположенного по адресу: г. Мариинск, ул. Юбилейная, 2а, по индивидуальному проекту в размере 1 602,29 тыс. руб.

Принимая во внимание материалы экспертизы, Правлением Региональной энергетической комиссии

ПОСТАНОВИЛИ:

- Установить плату по рассматриваемому индивидуальному проекту в размере 1 602,29 тыс. руб., ставку платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности в размере 4 712,61 руб./кВт при объеме присоединяемой мощности 340,00 кВт.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

6. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ПС 110/10 «Мехзаводская» ф10-9 РП) КТП № 5 10/0,4 кВ 100 кВА, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Топки, ул. Зеленая, 1 Д, по индивидуальному проекту.

Докладчик: Дюков А.В.

# Анализ соответствия формы представления предложений и расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» действующим нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» по расчету платы по заявке физического лица Белова Е. Ю. за технологическое присоединение КТП № 5 10/0,4 кВ 100 кВА, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Топки, ул. Зеленая, 1 Д, мощностью 85 кВт (3 категория надежности, напряжение – 0,4 кВ) подготовлены с учетом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденных приказом ФСТ России от 30.11.2010 № 365-э/5, «Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178.

Перечень представленных материалов

Исх. от 12.0.2012 № 11-03/51 (вх. от 12.01.2012 № 35) :

- Пояснительная записка.

- План расположения энергопринимающих устройств.

- Схема перераспределения мощности.

- Расчет размера платы за технологическое присоединение.

- Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению.

- Расшифровка затрат к расчету необходимой валовой выручки по технологическому присоединению.

- Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт).

- Калькуляция на подготовку и выдачу технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

- Калькуляция на проверку выполнения Заявителем технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

- Калькуляция на участие представителя филиала ООО «Кузбасская энергосетевая компания» в осмотре присоединяемых устройств должностным лицом органа исполнительной власти по технологическому надзору.

- Калькуляция на выполнение фактических действий по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

- Заявка на осуществление технологического присоединения.

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица (Белов Евгений Юрьевич).

- Копия паспорта Белова Евгения Юрьевича.

- Разрешение № 11 от 18.11.1999 на присоединение электроустановки к сетям СЭС Кузбассэнерго.

- Акт № 73 от 13.11.2009 разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

- Технические условия № 51-102-7А/987 от 24.09.1999 на присоединение КТП-10/0,4/100 кВА.

- Разрешение на подключение энергоустановки Кузбассэнергонадзора от 15.11.1999.

- Свидетельство о государственной регистрации права на подкрановую площадку по ул. Зеленая, 1д, г. Топки.

- Свидетельство о государственной регистрации права на гараж по ул. Зеленая, 1д, г. Топки.

- Свидетельство о государственной регистрации права на гараж по ул. Зеленая, 1д, г. Топки.

- Договор купли-продажи от 15.12.2011 КТП-10/0,4/1х100 кВА.

- Проект договора и индивидуальных технических условий.

- Заявка на осуществление технологического присоединения в ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС».

Расходы на выполнение сетевой организацией мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 4,00 тыс. руб. Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 1,22 тыс. руб.

Предлагается согласиться с предложением предприятия и включить данные затраты в полном объеме.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 1,22 | 1,22 | 0,00 |

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 13,89 тыс. руб. Предлагается затраты по данной статье включить в размере 9,11 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 13,89 | 9,11 | -4,78 |

Корректировка в сторону снижения составила 4,78 тыс. руб., в связи со снижением общехозяйственных затрат и прибыли.

Общая корректировка в сторону снижения составила 4,78 тыс. руб.

По итогам анализа представленных ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагаю утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ПС 110/10 «Мехзаводская» ф10-9 РП) КТП № 5 10/0,4 кВ 100 кВА, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Топки, ул. Зеленая, 1 Д, по индивидуальному проекту в размере 14,33 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ПС 110/10 «Мехзаводская» ф10-9 РП) КТП № 5 10/0,4 кВ 100 кВА, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Топки, ул. Зеленая, 1 Д, по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 85,0 кВт, которая сложилась на уровне 168,59 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ПС 110/10 «Мехзаводская» ф10-9 РП) КТП № 5 10/0,4 кВ 100 кВА, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Топки, ул. Зеленая, 1 Д, по индивидуальному проекту в размере 1 Д, 14,33 тыс. руб.

Принимая во внимание материалы экспертизы, Правлением Региональной энергетической комиссии

ПОСТАНОВИЛИ:

- Установить плату по рассматриваемому индивидуальному проекту в размере 14,33 тыс. руб., ставку платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности в размере 168,59 руб./кВт при объеме присоединяемой мощности 85,0 кВт.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления:

___________________ В.В. Копеин

___________________ А.В. Дюков

___________________ П.Г. Незнанов

___________________ К.А. Десяткин

___________________ Э.Б. Гусельщиков

___________________ А.М. Давыдова