Утверждаю:

И.о. председателя региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

______________________ В.В. Копеин

ПРОТОКОЛ № 9

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30 марта 2012 г.               						                	 г. Кемерово

Председательствующий – Копеин В.В.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Десяткин К.А., Гусельщиков Э.Б., Давыдова А.М.

Приглашенные:

| Приезжев К.А. | Начальник контрольно-правового отдела РЭК |
| --- | --- |
| Еремеева Т.Ю. | Эксперт РЭК |
| Демченко С.Я. | Эксперт РЭК |
| Малюта Д.В. | Эксперт РЭК |
| Гаристов Н.Н. | Эксперт РЭК |
| Холкина Л.А. | Эксперт РЭК |
| Юрьев М.В. | Эксперт РЭК |
| Федоров А.И. | Эксперт РЭК |
| Петяхин Н.В. | Генеральный директор ООО «ЕвразЭнергоТранс» |
| Ющикова Н.Ю. | Директор по экономике и финансам ООО «ЕвразЭнергоТранс» |
| Полещук В.А. | Первый заместитель генерального директора ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» |
| Петров В.И. | Начальник управления тарифной политики ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» |
| Куруч П.И. | Генеральный директор ООО «Кузбасская энергосетевая компания» |
| Деревягина С.Н. | Заместитель генерального директора по экономике ООО «Кузбасская энергосетевая компания» |
| Кузнецов А.В. | Начальник финансово-экономического управления ООО «Горэлектросеть» г. Новокузнецк |
| Благодатский Е.Г. | Директор филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске |
| Меринова Н.В. | Заместитель директора по экономике и финансам филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске |
| Зыц Н.В. | Главный экономист ОАО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Энергоуправление |
| Михайлов П.А. | Генеральный директор ООО «Электросетевая компания Кузбасса» |
| Галицкий И.А. | Главный инженер ООО «Электросетевая компания Кузбасса» |
| Геворкова Д.Р. | Главный экономист ООО «Электросетевая компания Кузбасса» |
| Плетнев А.В. | Генеральный директор ООО «Электросеть» г. Прокопьевск |
| Мережкин А.В. | Исполнительный директор ООО «Электросеть» г. Прокопьевск |
| Бутиков С.М. | Генеральный директор ОАО «Прокопьевскэнерго» |
| Ященко О.Б. | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Прокопьевскэнерго» |
| Садовский В.С. | Начальник Кемеровского отделения филиала «Сибирский» ОАО «Оборонэнергосбыт» |
| Фликов К.Ю. | Главный энергетик ООО «Химпром» |
| Кулебякина М.В. | КОАО «Азот» (по доверенности) |
| Тюменцев Е.М. | Директор филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» |
| Скотников Д.А. | Главный инженер филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» |
| Сытнова Ю.А. | Заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» |
| Храмцов Р.А. | Заместитель начальника департамента транспорта электроэнергии филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» |
| Очеретинский О.А. | Начальник департамента экономики филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» |
| Соколов К.В. | И.о. начальника департамента капитального строительства филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Корректировка утвержденной РЭК на 2012 год программы ремонтного обслуживания ООО «ЕвразЭнергоТранс» (г. Новокузнецк).

2. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ООО «ЕвразЭнергоТранс» (г. Новокузнецк).

3. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2011 №461 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на период 2012 – 2014 гг.».

4. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово).

5. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2011 №464 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» на период 2012 – 2014 гг.».

6. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово).

7. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2011 №467 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк) на период 2012 - 2014 гг.».

8. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк).

9. О внесении изменений и дополнений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2011 №469 «Об утверждении инвестиционной программы филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске на 2012 год».

10. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске.

11. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2011 №471 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Электросеть» (г. Прокопьевск) на период 2012 – 2014 гг.».

12. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ООО «Электросеть» (г. Прокопьевск).

13. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2011 №472 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Электросетевая компания Кузбасса» на период 2012 – 2014 гг.».

14. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ООО «Электросетевая компания Кузбасса» (г. Кемерово).

15. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2011 №470 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Прокопьевскэнерго» на период 2012 – 2014 гг.».

16. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ОАО «Прокопьевскэнерго» (г. Прокопьевск).

17. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ОАО «Алтайвагон».

18. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ОАО «Оборонэнерго».

19. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для КОАО «Азот» (г. Кемерово).

20. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ОАО «СУЭК - Кузбасс» ПЕ Энергоуправление (г. Ленинск-Кузнецкий).

21. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ОАО «КузбассЭлектро» (г. Белово).

22. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ООО «Мысковская электросетевая организация» (г. Мыски).

23. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ЗАО «СИБЭЛЕКТРОСЕРВИС» (г. Кемерово).

24. Об установлении инвестиционной программе ООО «Химпром» (г. Кемерово) на 2012 – 2014 годы.

25. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ООО «Химпром» (г. Кемерово).

26. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ООО «Промэнерго» (г. Новокузнецк)ю

27. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ОАО «Анжерский машиностроительный завод» (г. Анжеро-Судженск).

28. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ЗАО «Водоканал» (г. Новокузнецк).

29. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ООО «Железобетон-Сервис» (г. Кемерово).

30. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ООО «Кузнецкэнерго» (г. Новокузнецк).

31. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ОАО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».

32. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ОСП «Юргинский ферросплавный завод» ОАО «Кузнецкие ферросплавы».

33. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ОАО «Знамя».

34. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для Новосибирское РНУ ОП ОАО «Транссибирские магистральные нефтепроводы».

35. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для Антоновское рудоуправление филиал ОАО «Кузнецкие ферросплавы».

36. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для МУП «ЖКХ» Новокузнецкого района.

37. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ООО «Энергия» (г. Новокузнецк).

38. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ООО «Энергопромсервис» (г. Кемерово).

39. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (г. Кемерово).

40. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ООО «УК «ЖКХ» Прокопьевский район.

41. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ООО «Сибирские товары» (г. Новокузнецк).

42. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ООО «Эксмебель» (г. Кемерово).

43. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ООО «Кора» (г. Кемерово).

44. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2011 №482  «О внесении изменений в «Инвестиционную программу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» на 2011 - 2013 годы» в части инвестиционных проектов и источников их финансирования на 2012 год».

45. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2010 №348 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» на услуги по передаче электрической энергии на период 2011 - 2013 годов».

46.  О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2011 №484 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области».

47. О внесении изменения в постановление от 31.12.2011 №474 «Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» в границах своей зоны деятельности на территории Кемеровской области».

Копеин В.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, представил приглашённых, отметил значительную работу, проведённую экспертами РЭК по анализу материалов рассматриваемых вопросов, затем дал слово докладчикам.

1. Корректировка утвержденной РЭК на 2012 год программы ремонтного обслуживания ООО «ЕвразЭнергоТранс» (г. Новокузнецк).

Докладчик: Дюков А.В.

Утвержденная РЭК 31.12.2011 программа ремонтного обслуживания ООО «ЕвразЭнергоТранс» на 2012 год предусматривает выполнение ремонтных работ на сумму 36 275 тыс. руб.

Согласно п.3 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов до 1 апреля должны принять решение об установлении (пересмотре) с 1 июля 2012 года тарифов на услуги по передаче электроэнергии электросетевых организаций, с ростом не превышающим 11% от установленных с 1 января 2012 года тарифов.

В этой связи, от компании поступило предложение об увеличении стоимости утвержденной РЭК на 2012 год ремонтной программы на 95 479 тыс. руб. Таким образом, предлагаемая предприятием на 2012 год стоимость скорректированной программы ремонтного обслуживания составляет 131754 тыс. руб.

Эксперты, рассмотрев представленную корректировку ремонтной программы на 2012 год, учитывая объем и качество обосновывающих материалов, предлагают внести изменения в ремонтную программу ООО «ЕвразЭнергоТранс» на 2012 год и включить в НВВ предприятия расходы на выполнение ремонтов на сумму 41221 тыс. руб.

Корректировка в сторону снижения предложенного предприятием изменения утвержденного РЭК с 01.01.2012 объема ремонтного фонда составляет 90533 тыс. руб. и связана со снижением стоимости недостаточно обоснованных мероприятий, а также с исключением мероприятий, относящихся к инвестиционной деятельности.

| Наименование стройки, объекта, вводимая мощность | Утверж-дено РЭК 31.12.2011, тыс. руб. |  | Изменен-ный предприяти-ем план освоения в 2012 году, тыс. руб. |  | Корректировка (+) / (-), тыс. руб. | Обоснова- ния | Замеча- ния |  | План освоения, по мнению экспертов, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП-10 ЗСМК. Капитальный ремонт масляных выключателей У-110 кВ (2 шт.) | 5 218,00 |  | 3 413,00 |  | -1 805,00 | ПЗ, график ремонтов, договоры подряда на ремонт, локальные сметные расчеты, спецификации на оборудование и материалы, графики выполнения ремонтов |  |  |  | 3 413,00 |
| ОП-3 ЗСМК. Капитальный ремонт трансформатора ТРДН 40 МВА | 0,00 |  | 3 820,00 |  | 3 820,00 | ПЗ, график ремонтов, договор подряда на ремонт, локальный сметный расчет, спецификация на оборудование и материалы, график выполнения ремонтов, отчет о техническом диагностировании трансформатора |  |  |  | 3 820,00 |
| ПС КМК-1. Капитальный ремонт разъединителей типа РНД (З) 1б-110У/2000 | 3 966,00 |  | 2 601,00 |  | -1 365,00 | ПЗ, график ремонтов, локальные сметные расчеты |  |  |  | 2 601,00 |
| ПС КМК-1. Капитальный ремонт автотрансформатора АТ 2-125 | 8 434,00 |  | 8 343,00 |  | -91,00 | ПЗ, график ремонтов, договор подряда на ремонт, локальный сметный расчет, спецификация на оборудование и материалы, график выполнения ремонтов |  |  |  | 8 343,00 |
| ПС КМК-1. Капитальный ремонт масляного выключателя У-110 кВ ОП-6-2 | 2 610,00 |  | 1 730,00 |  | -880,00 | ПЗ, график ремонтов, договор подряда на ремонт, локальный сметный расчет, спецификация на оборудование и материалы, график выполнения ремонтов |  |  |  | 1 730,00 |
| ОП-6 НКМК. Капитальный ремонт ЗРУ-110 кВ. Ввод-110 кВ №1 | 4 182,00 |  | 5 050,00 |  | 868,00 | ПЗ, график ремонтов, договор подряда на ремонт, локальный сметный расчет, спецификация на оборудование и материалы, график выполнения ремонтов |  |  |  | 5 050,00 |
| ПС 110/6 кВ Хвостохранилище. Капитальный ремонт трансформатора ТДН-10000/110/6 | 2 282,00 |  | 1 570,00 |  | -712,00 | ПЗ, график ремонтов, договор подряда на ремонт, локальный сметный расчет, спецификация на оборудование и материалы, график выполнения ремонтов |  |  |  | 1 570,00 |
| ОП-20 ЗСМК. Капитальный ремонт ОРУ-35 кВ, ОРУ-110 кВ, системы оперативного тока | 0,00 |  | 22 000,00 |  | 22 000,00 | ПЗ, ведомости дефектов, сметный расчет, акт-предписание Ростехнадзора | Мероприятие относится к реконструкции, т.к. в смету включено приобретение высоковольтного оборудования для ОРУ-110/35 кВ. Их стоимость документально не подтверждается. Предлагается включить лишь стоимость ремонта системы оперативного тока |  |  | 4 500,00 |
| ОП-5 ЗСМК. Капитальный ремонт ОРУ-110 кВ, системы оперативного тока | 0,00 |  | 24 000,00 |  | 24 000,00 | ПЗ, ведомости дефектов, сметный расчет | Мероприятие относится к реконструкции, т.к. в смету включено приобретение блочного ОРУ-110 кВ с высоковольт-ным оборудованием. Их стоимость не подтверждается документально. |  |  | 0,00 |
| ПС 110/35/6 кВ Шерегеш-1. Капитальный ремонт ОРУ-110 кВ | 0,00 |  | 37 000,00 |  | 37 000,00 | ПЗ, акт-предписание Ростехнадзора, отчет о техническом диагностировании трансформатора, ведомость дефектов, локальная смета | В смету включены расходы на приобретение трансформатора и двух разъединителей. Мероприятие относится к реконструкции. Отсутствует подтверждение стоимости трансформатора и двух разъединителей. Данное мероприятие включено в инвестпрограм-му |  |  | 0,00 |
| ПС 110/6 кВ Казская. Капитальный ремонт системы оперативного тока | 0,00 |  | 4 800,00 |  | 4 800,00 | ПЗ, акт-предписание Ростехнадзора, ведомости дефектов, локальная смета | Отсутствует подтверждение стоимости аккумулятор-ных батарей и выпрямитель-ных устройств |  |  | 0,00 |
| ПС 220/110/10 КМК-1. Капитальный ремонт системы оперативного тока | 0,00 |  | 5 450,00 |  | 5 450,00 | ПЗ, ведомости дефектов, локальная смета | Отсутствует подтверждение стоимости аккумулятор-ных батарей и выпрямитель-ных устройств |  |  | 0,00 |
| ОП-7 ЗСМК. Капитальный ремонт трансформатора ТРДН 25 МВА | 2 906,00 |  | 0,00 |  | -2 906,00 | Гарантийное письмо ООО "ЕвразЭнерго-Транс" о том, что исключение данного мероприятия не повлияет на надежность энергоснабжения |  |  |  | 0,00 |
| Итого по электрооборудова-нию: | 29 598,00 |  | 119 777,00 |  | 90 179,00 |  |  |  |  | 31 027,00 |
| Здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП-4 НКМК. Капитальный ремонт здания | 0,00 | 531,00 |  | 531,00 |  | ПЗ, график ремонтов, договор подряда на ремонт, локальный сметный расчет, спецификация на оборудование и материалы, график выполнения ремонтов |  |  |  | 531,00 |
| ОП-2 ЗСМК. Капитальный ремонт здания | 210,00 | 111,00 |  | -99,00 |  | ПЗ, график ремонтов, локальный сметный расчет, ведомость дефектов |  |  |  | 111,00 |
| ОП-5 ЗСМК. Капитальный ремонт здания | 2 308,00 | 1 666,00 |  | -642,00 |  | ПЗ, график ремонтов, договор подряда на ремонт, локальный сметный расчет, спецификация на оборудование и материалы, график выполнения ремонтов |  |  |  | 1 666,00 |
| ОП-10 ЗСМК. Капитальный ремонт здания | 1 736,00 | 1 571,00 |  | -165,00 |  | ПЗ, график ремонтов, договор подряда на ремонт, локальный сметный расчет, спецификация на оборудование и материалы, график выполнения ремонтов |  |  |  | 1 571,00 |
| Капитальный ремонт офисного здания Рудокопровая, 4 | 1 598,00 | 1 598,00 |  | 0,00 |  | ПЗ, график ремонтов, локальный сметный расчет |  |  |  | 1 598,00 |
| ОП-19 ЗСМК. Капитальный ремонт ограждения подстанции | 0,00 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  | ПЗ, акт обследования, локальная смета |  |  |  | 3 000,00 |
| ОП-20 ЗСМК. Капитальный ремонт ограждения подстанции | 0,00 | 3 500,00 |  | 3 500,00 |  | ПЗ, ведомости дефектов, локальная смета |  | Завышена сметная стоимость |  | 1 717,00 |
| ОП-6 ЗСМК. Капитальный ремонт здания | 825,00 | 0,00 |  | -825,00 |  | Гарантийное письмо ООО "ЕвразЭнергоТранс" о том, что исключение данного мероприятия не повлияет на надежность энергоснабжения |  |  |  | 0,00 |
| Итого по зданиям и сооружениям: | 6 677,00 | 11 977,00 |  | 5 300,00 |  |  |  |  |  | 10 194,00 |
| Всего по ООО "ЕвразЭнергоТранс" | 36 275,0 | 131 754,00 |  | 95 479,00 |  |  |  |  |  | 41 221,00 |

Предлагается принять изменения ремонтной программы ООО «ЕвразЭнергоТранс» с 01.07.2012 согласно мнению экспертов, приведенному в таблице.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ООО «ЕвразЭнергоТранс» (г. Новокузнецк).

Докладчик: Копеин В.В.

Согласно п.3 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов до 1 апреля должны принять решение об установлении (пересмотре) с 1 июля 2012 года тарифов на услуги по передаче электроэнергии электросетевых организаций. В связи с этим эксперты РЭК предлагают внести следующие изменения, касающиеся необходимой валовой выручки ООО «ЕвразЭнергоТранс» на долгосрочный период 2012-214 гг., при  регулировании с 01 июля 2012 года:

1. На 2012 год

1.1.  Приказом Минэнерго России от 30.09.2011 №440 утверждена инвестиционная программа для ООО «ЕвразЭнергоТранс» на 2012 год. Согласно данной программе, одним из источников является прибыль на развитие производства в размере 85 600 тыс. руб. При утверждении РЭК КО тарифов на передачу электрической энергии для ООО «ЕвразЭнергоТранс» на 2012 год в НВВ были учтены данные средства. С учетом прибыли непроизводственного назначения, «прибыль на развитие производства» составила 86 329 тыс. руб.

Пунктом 11 «Методических указаний по расчёту тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», утверждённых Приказом ФСТ России от 17.02.2012 №98-э, определен состав необходимой валовой выручки, в том числе порядок расчёта максимальной величины расходов на финансирование капитальных вложений из прибыли: не более 12 % от необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенной в соответствии с настоящими Методическими указаниями без учета расходов на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии, расходов на финансирование капитальных вложений из прибыли и налога на прибыль на капитальные вложения, расходов на оплату услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемых ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», расходов на оплату услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций, возврата заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений, расходов, связанных с арендой объектов электросетевого хозяйства, используемого для осуществления регулируемой деятельности, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга).

В целях соблюдения требований вступившего в силу законодательства, эксперты предлагают скорректировать величину расходов на финансирование капитальных вложений из прибыли. Таким образом, с учётом корректировки, расходы по статье «прибыль на развитие производства» ООО «ЕвразЭнергоТранс» составят 62 480 тыс. руб.

1.2.  Согласно пункту 7 «Методических указаний по расчёту тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», утверждённых Приказом ФСТ России от 17.02.2012 №98-э, в случае если на основании данных статистической и бухгалтерской отчетности за год и иных материалов выявлены экономически обоснованные расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, не учтенные при установлении регулируемых цен (тарифов) на тот период регулирования, в котором они понесены, или доход, недополученный при осуществлении регулируемой деятельности в этот период регулирования по независящим от организации, осуществляющей регулируемую деятельность, причинам, указанные расходы (доход) учитываются регулирующими органами при установлении регулируемых цен (тарифов) на следующий период регулирования.

ООО «ЕвразЭнергоТранс» неоднократно обращалось в РЭК КО (вх. №1499 от 29.04.2011, вх. №451-1 от 29.02.2012) с просьбой включить в необходимую валовую выручку на передачу электрической энергии - недополученный доход, связанный со снижением объема передачи электрической мощности в 2010 году, по сравнению с плановым на сумму 24 865 тыс.руб.

В качестве обоснования предприятием представлены расчёты с пояснениями, статистическая и бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, форма 46-э), а также копии первичных документов (счета-фактуры).

По результатам рассмотрения представленных материалов и расчётов, экспертами данные расходы были признаны экономически обоснованными. Однако при регулировании с 01 января 2012 года РЭК не включила их, в связи с ограничением роста тарифов.

На основании вышесказанного, эксперты РЭК КО предлагают учесть заявку предприятия  в размере 24 865 тыс. руб. и включить в необходимую валовую выручку с 01 июля 2012 года.

1.3.  Принимая во внимание «Пояснительную записку по корректировке утвержденной РЭК на 2012 год программы ремонтного обслуживания ООО «ЕвразЭнергоТранс», экспертами РЭК КО предлагается скорректировать статью «отчисления в ремонтный фонд» и включить в НВВ расходы по ней в размере 41 221 тыс. руб.

Необходимая валовая выручка на содержание сетей ООО «ЕвразЭнергоТранс» на 2012 год в целом не изменится и составит 732 091,79 тыс. руб.

Общий размер необходимой валовой выручки на 2012 год, с учётом стоимости потерь, составляет 880 114 тыс. руб.

Таким образом, с 01 июля 2012 года предлагается установить индивидуальные тарифы на передачу электрической энергии ООО «ЕвразЭнергоТранс»:

Ставка на содержание сетей – 73 492,46 руб./МВт·мес.;

Ставка на оплату потерь – 49,21 руб./кВтч.

2. На 2013-2014 гг.

ООО «ЕвразЭнергоТранс» обратилось в РЭК КО (вх. №979 от 29.02.2012) с предложением включить выпадающие доходы (и избыток средств) от регулируемой деятельности в НВВ на долгосрочный период регулирования, а именно:

- недополученный доход от реализации услуг по передаче электрической мощности, возникший в связи со снижением объемов по факту 2011 года – 26 027 тыс. руб.;

- недополученный доход от реализации потерь электрической энергии по факту 2011 года – 10 432 тыс. руб.;

- избыток средств, возникший в результате снижения фактической стоимости затрат на покупку потерь по отношению к плановой – 17 313 тыс. руб.

- выпадающие доходы по инвестиционной программе и налогу на прибыль по капитальным вложениям, прогнозируемые предприятием по итогам 2012 года – 29 811 тыс. руб.

В качестве обоснования представлены статистическая отчётность (форма 46-э), а также копии первичных платежных документов (счета-фактуры) за 2011 год.

Руководствуясь пунктом 7 «Методических указаний по расчёту тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», утверждённых Приказом ФСТ России от 17.02.2012 №98-э, а также, принимая во внимание обращение предприятия, эксперты РЭК КО предлагают включить в НВВ на 2013 год выпадающие доходы в размере 19 146 тыс. руб. (недополученный доход (26 027+10 432) – избыток средств (17 313) = 19 146).

Предлагаемые «выпадающие доходы по инвестиционной программе и налогу на прибыль по капитальным вложениям» в размере 29 811 тыс. руб., эксперты считают целесообразным оценивать только по окончании 2012 года, (при наличии фактической бухгалтерской и статистической отчетности).

Таким образом, эксперты предлагают следующие размеры НВВ на содержание сетей на долгосрочный период регулирования 2012-2014 гг.:

2012 год – 732 091,79 тыс. руб.;

2013 год – 757 941,95 тыс. руб.;

2014 год – 777 050,92 тыс. руб.,

при неизменности индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. по 31.12.2012г. для ООО «ЕвразЭнергоТранс».

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии на потребительский рынок ООО «ЕвразЭнергоТранс» (г. Новокузнецк) с 01.07.2012 года.

3. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2011 №461 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на период 2012 – 2014 гг.».

Докладчик: Дюков А.В.

Постановлением от 31.12.2011 №461«Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на 2012 год» в редакции постановления от 21.02.2012 №10 «О внесении изменений и дополнений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2011 №461 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на 2012 год», Региональная энергетическая комиссия утвердила инвестиционную программу компании на 2012 год в части передачи электроэнергии стоимостью 156,449 млн. руб. без НДС. Источниками финансирования программы являются амортизационные отчисления в размере 20,000 млн. руб. и прибыль – 136,449 млн. руб.

Согласно п.3 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов до 1 апреля должны принять решение об установлении (пересмотре) с 1 июля 2012 года тарифов на услуги по передаче электроэнергии электросетевых организаций, с ростом не превышающим 11% от установленных с 1 января 2012 года тарифов.

В этой связи, от ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» поступило предложение об увеличении стоимости утвержденной РЭК на 2012 год инвестиционной программы на 47,489 млн. руб. по отношению к установленному РЭК с 01.01.2012 объему финансирования инвестиционной программы. Таким образом, предлагаемая предприятием на 2012 год стоимость скорректированной инвестиционной программы составляет 203,941 млн. руб. без НДС.

Компания предлагает увеличить перечень утвержденных РЭК с 01.01.2012 инвестиционных проектов на шесть мероприятий стоимостью 23,784 млн. руб. без НДС, а также увеличить стоимость трех утвержденных РЭК мероприятий на 23,705 млн. руб. без НДС.

Эксперты, рассмотрев представленные корректировки инвестиционной программы на 2012 год, учитывая объем и качество обосновывающих материалов, предлагают внести изменения в инвестиционную программу на 2012 год и включить в тариф на передачу электроэнергии на 2012 год инвестиционную составляющую в размере 177,008 млн. руб. без НДС. Источником финансирования программы будут являться амортизационные отчисления в размере 20,000 млн. руб. и прибыль 157,008 млн. руб.

Корректировка в сторону снижения предложенного предприятием изменения утвержденного РЭК с 01.01.2012 объема капитальных вложений составляет 25,626 млн. руб. без НДС и связана с ограничением размера прибыли на развитие производства, предусмотренного п.11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных приказом ФСТ России от 17.02.2012 №98-э. В соответствии с этим пунктом прибыль на развитие производства не должна превышать 12% от НВВ регулируемой организации, определенной в соответствии с настоящими Методическими указаниями без учета расходов на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии, расходов на финансирование капитальных вложений из прибыли и налога на прибыль на капитальные вложения, расходов на оплату услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемых ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»,   расходов на оплату услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций, возврата заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений, расходов, связанных с арендой объектов электросетевого хозяйства, используемого для осуществления регулируемой деятельности, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга).

Рост предлагаемого экспертами объема финансирования инвестиционной программы на 2012 год по отношению к утвержденной РЭК с 01.01.2012 стоимости программы составляет 20,559 млн. руб. без НДС.

Справка по предлагаемой ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» корректировке утвержденной РЭК на 2012 год инвестиционной программы

| Наименование проекта | Объем финансирования на 2012 год без НДС, млн. руб. |  | Объем коррек-тировки, млн. руб. | Обоснования | Замечания | Стоимость, по мнению экспертов без НДС, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План РЭК | скорректирован-ный предприятием объем |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 156,449 | 203,941 | 47,489 |  |  | 177,008 |
| Приобретение оргтехники | 2,542 | 5,654 | 3,112 | Перечень дополнительного оборудования, счет на оплату оргтехники | Ограничения законодательства в объемах финансирования из прибыли | 2,542 |
| Приобретение автотранспорта и спецтехники | 11,017 | 24,746 | 13,729 | Перечень дополнительной спецтехники, коммерческие предложения на измельчитель древесины, автоэлектролаборато-рию, кран-манипулятор | Ограничения законодательства в объемах финансирования из прибыли | 11,017 |
| Реконструкция здания ОДС по ул. 40 лет Победы, 5 | 7,725 | 7,725 | 0,000 | ПЗ, ПСД |  | 6,418 |
| Проектирование и строительство гаража в ж.р. Кедровка | 11,800 | 11,800 | 0,000 | ПЗ, сводный сметный расчет |  | 11,800 |
| Проектирование и строительство гаража для УПЦ | 6,575 | 6,575 | 0,000 | ПЗ, сводный сметный расчет |  | 6,575 |
| Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 10-3 п/ст. "Барзас-Тяговая" с монтажем реклоузера | 0,630 | 0,630 | 0,000 | ПЗ, смета, акт разграничения балансовой принадлежности, схема распределительных сетей |  | 0,630 |
| Реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-213 п/ст "Березовая-Новая" | 0,678 | 0,678 | 0,000 | ПЗ, смета, схема |  | 0,678 |
| Реконструкция ВЛ-6кВ фид.6-115 п/ст "Березовая-Новая" | 1,695 | 1,695 | 0,000 | ПЗ, смета, схема |  | 1,695 |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 6-213 п/ст. "Березовская-Новая" с строительством отпайки на ТП 100 | 0,297 | 0,297 | 0,000 | ПЗ, смета, схема |  | 0,297 |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 6-217 п/ст. "Березовская-Новая" отпайка 1д-3д | 0,212 | 0,212 | 0,000 | ПЗ, смета, схема |  | 0,212 |
| Монтаж вакуумного реклоузера на фид. 10-30 отпайка на ТП-90 | 0,630 | 0,630 | 0,000 | ПЗ смета, схема |  | 0,630 |
| Монтаж вакуумного реклоузера на фид. 10-4 РП-11 оп. № 1 отпайка на гаражи "Сибиряк" | 1,259 | 1,259 | 0,000 | ПЗ смета, схема |  | 1,259 |
| Монтаж вакуумного реклоузера на отпайках фид. 6-1 РП-1 | 0,630 | 0,630 | 0,000 | ПЗ смета, схема |  | 0,630 |
| Монтаж вакуумного реклоузера на отпайку ВЛ-6 кВ ф. 6-217 п/ст "Березовская-Новая" ТП "Турбазы шахты Березовской | 0,630 | 0,630 | 0,000 | ПЗ смета, схема |  | 0,630 |
| Строительство ВЛ-6 кВ ф. Сев. 9 (для обеспечения надежности электроснабжения) п. Петровский | 0,000 | 8,785 | 8,785 | ПЗ, проект-аналог, пересчет проекта-аналога, техзадание на ПИР, однолинейная схема действующего энергоснабжения |  | 8,475 |
| Проектирование и внедрение системы АСДТУ, РП-8, РП-9, РП-10А, РП "Южная", диспетчерский щит г. Березовский | 12,712 | 12,712 | 0,000 | ССР, локальные сметы, рабочий проект -аналог ООО "РК КЭМОНТ" (сметная часть), коммерческое предложение ООО "НТК ИНТЕРФЕЙС" на поставку диспетчерского щита, технико-коммерческие предложения ЗАО "Сибирская электротехника" на поставку информационно-управляющих комплексов диспетчерского управления РП - 10/6 кВ, коммерческое предложение ЗАО "Системы связи и телемеханики" на поставку счетчиков |  | 12,712 |
| Проектирование и внедрение системы АСДТУ ПС "ЛКХЗ" ЦРП-1; ЦРП-ЛГ | 2,542 | 2,542 | 0,000 | ПЗ, ПСД |  | 2,542 |
| Приобретение и установка в ТП блоков RM-6 (компактное распределительное устройство с телеуправлением) | 1,610 | 8,475 | 6,864 | ПЗ, коммерческое предложение. Схема электроснабжения ТП, технический паспорт устройства | Ограничения законодательства в объемах финансирования из прибыли | 0,000 |
| Проектирование каналов связи системы телемеханики г. Березовский и Л-Кузнецкий | 0,000 | 1,525 | 1,525 | ПЗ, смета на ПИР, техзадание на ПИР, технические условия |  | 1,525 |
| Проектные работы и строительство нового РП-6/6 кВ "Южная-А" | 21,186 | 21,186 | 0,000 | ССР, выполненный ООО "БЭС", сметные расчеты СМР, смета на ПИР, коммерческое предложение ООО "РК КЭМОНТ" на поставку оборудования, СМР и ПНР, проект-аналог ОАО "Кузбассгипрошахт", акт осмотра здания РП |  | 21,186 |
| Проектные работы и строительство новой ТП (питание "Бойлерной" - 2х400 кВА) | 1,695 | 1,695 | 0,000 | ПЗ, ССР, выполненный ООО "БЭС", сметные расчеты СМР, смета на ПИР, схема |  | 1,695 |
| Проектные работы и строительство ТП-82А | 2,119 | 2,119 | 0,000 | ССР, выполненный ООО "БЭС", сметные расчеты СМР, смета на ПИР, акт осмотра здания ТП-82, проект-аналог |  | 2,119 |
| Проектные работы и строительство нового РП 1А | 16,949 | 16,949 | 0,000 | ССР, выполненный ООО "БЭС", сметные расчеты СМР, смета на ПИР, коммерческое предложение ООО "РК КЭМОНТ" на поставку оборудования, СМР и ПНР, проект-аналог ОАО "Кузбассгипрошахт", акт осмотра здания РП-1 |  | 16,949 |
| Строительство КТП-48 А 10/0,4 кВ | 2,119 | 2,119 | 0,000 | ССР, выполненный ООО "БЭС", сметные расчеты СМР, смета на ПИР, акт осмотра здания ТП-48, проект-аналог |  | 2,119 |
| Проектирование и комплектация оборудования в РП-37 | 16,223 | 16,223 | 0,000 | ПЗ, технические условия, проект |  | 16,223 |
| Строительство РП-42 и КЛ | 17,779 | 17,779 | 0,000 | ПЗ, технические условия, проект |  | 17,779 |
| Строительство РП-48 и КЛ | 15,197 | 15,197 | 0,000 | ПЗ, технические условия, проект-аналог |  | 15,197 |
| Проектирование и строительство двух ТП 2*400 пер. Рекордной и Леонова (Замена существующих морально и физически устаревших однотрансформаторных ТП № 239, 304) | 0,000 | 6,085 | 6,085 | ПЗ, проект-аналог, пересчет стоимости проекта-аналога, техзадание на ПИР, акты осмотра технического состояния ТП, схемы ТП, копии протоколов замера нагрузок на ТП |  | 6,085 |
| Проектирование и строительство ТП 2*400 пер. Бакинский (для обеспечения качества электроснабжения и второго источника питания) | 0,000 | 3,042 | 3,042 | ПЗ, проект-аналог, пересчет стоимости проекта-аналога, техзадание на ПИР, акт осмотра технического состояния ТП №1132, схема ТП №1132, копия протокола замера нагрузок на ТП №1132 |  | 3,042 |
| Замена однотрансформаторного ТП 264 на 2-х трансформаторную ТП 2*400 пересечение улиц Халтурина и Инициативной (для обеспечения второй категорией надежности электроснабжения) | 0,000 | 3,042 | 3,042 | ПЗ, проект-аналог, пересчет стоимости проекта-аналога, техзадание на ПИР, акт осмотра технического состояния ТП №264, схема ТП №264, копия протокола замера нагрузок на ТП №264 |  | 3,042 |
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-78Б в пос. Бердовка Кемеровского района | 0,000 | 1,305 | 1,305 | Письмо АКО, смета, акт обследования, ведомость дефектов, схема электроснабжения |  | 1,305 |

Предлагается принять изменения инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» с 01.07.2012 согласно мнению экспертов, приведенному в таблице.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

4. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово).

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г № 1178 О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике предлагается с 01.07.2012 г пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на 2012 г.

Увеличение с 01.07.2012 предлагается по статье «Капитальные вложения» на 20559 тыс. руб. Рост обусловлен экономической обоснованностью дополнительно представленных документов. Затраты составили 157008,00 тыс. руб.

С 01.07.2012 года предлагается для утверждения сумма НВВ 1 650 528,26 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма к утверждению с 01.07.2012г., тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 1 438 480,01 |
| Прибыль | 212 048,25 |
| НВВ | 1 650 528,26 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 330,893136 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 301 130,00 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 1 918 341,21 тыс. кВтч, предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВтч |
| 415 675,05 | 176,75 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии на потребительский рынок ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) с 01.07.2012 года.

5. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2011 №464 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» на период 2012 – 2014 гг.».

Докладчик: Дюков А.В.

Согласно п.11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки (далее Методические указания), утвержденных приказом ФСТ России от 17.02.2012 №98-э, прибыль на развитие производства не должна превышать 12% от НВВ регулируемой организации, определенной в соответствии с настоящими Методическими указаниями без учета расходов на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии, расходов на финансирование капитальных вложений из прибыли и налога на прибыль на капитальные вложения, расходов на оплату услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемых ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»,   расходов на оплату услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций, возврата заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений, расходов, связанных с арендой объектов электросетевого хозяйства, используемого для осуществления регулируемой деятельности, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга).

Для приведение утвержденной РЭК на 2012 – 2014 годы инвестиционной программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» в соответствие с требованиями Методических указаний эксперты предлагают внести изменения в инвестиционную программу компании в части передачи электроэнергии, снизив объем ежегодного ее финансирования из прибыли до уровня, не превышающего 12% от ежегодной НВВ на содержание сетей, рассчитанной в соответствии с п.11 Методических указаний.

Справка о необходимой корректировке источников финансирования утвержденной РЭК на 2012 – 2014 годы инвестиционной программы

ООО «Кузбасская энергосетевая компания»

| Наименование источника финансирования | План на 2012 год (без НДС), млн. руб. |  | План на 2013 год (без НДС), млн. руб. |  | План на 2014 год (без НДС), млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утв. РЭК | Предложение экспертов | Утв. РЭК | Предложение экспертов | Утв. РЭК | Предложение экспертов |
| амортизация | 114,892 | 114,892 | 120,000 | 120,000 | 126,000 | 126,000 |
| прибыль | 361,183 | 311,070 | 395,000 | 331,550 | 418,000 | 349,700 |
| ИТОГО | 476,075 | 425,962 | 515,000 | 451,550 | 544,000 | 475,700 |

Таким образом, общая стоимость утвержденной РЭК на 2012 – 2014 годы инвестиционной программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» в части передачи электроэнергии в размере 1535,075 млн. руб. без НДС сократится на 181,863 млн. руб. и составит 1353,212 млн. руб. без НДС.

В этой связи эксперты скорректировали в сторону снижения объем финансирования ряда мероприятий утвержденной  РЭК на 2012 – 2014 годы инвестиционной программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» в части передачи электроэнергии с учетом предложений компании.

Следует отметить, что согласно предложению предприятия по корректировке инвестиционной программы на 2012 год в перечень инвестиционных проектов вновь включены 62 мероприятия на сумму 101,123 млн. руб. с НДС. По данным мероприятиям отсутствуют документы, подтверждающие их необходимость и стоимость.

Эксперты предлагают рассмотреть вопрос внесения изменения инвестиционной программы на 2012 – 2014 гг. с учетом этих мероприятий.

Справка по необоснованным мероприятиям

| Наименование объекта | Объем финансирования на 2012 год с НДС, млн. руб. |  | Объем корректировки 2012 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план РЭК | скорректированный объем | млн. рублей |
| Филиал "Энергосеть г. Калтан" |  |  |  |
| Проектирование будущих периодов |  |  |  |
| Трансформаторная подстанция ТП-К-28 г. Калтан | 0,000 | 0,149 | -0,149 |
| Трансформаторная подстанция ТП-К-25 г. Калтан | 0,000 | 0,040 | -0,040 |
| Новое строительство |  |  |  |
| Трансформаторная подстанция КТП-160 п. Малиновка | 0,000 | 0,145 | -0,145 |
| Трансформаторная подстанция КТП-161 п. Малиновка | 0,000 | 0,170 | -0,170 |
| Филиал «Энергосеть г. Киселевск» |  |  |  |
| Хозяйственные объекты |  |  |  |
| Пункт мойки автотранспорта для филиала "Энергосеть г. Киселевск" | 0,000 | 0,590 | -0,590 |
| филиал "Энергосеть Крапивинского района" |  |  |  |
| Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |
| Экскаватор - погрузчик XCMG WZ 30-25 (Китайский) | 0,000 | 1,890 | -1,890 |
| Хозяйственные объекты |  |  |  |
| Открытый навес с тельфером п. Зеленогорск, ул. Центральная, 69 (20х12м, 3,2 тн) | 0,000 | 0,696 | -0,696 |
| Пост охраны производственной базы п. Зеленогорск, ул. Центральная, 69 (3,2х3,2м, каркас-брус) | 0,000 | 0,146 | -0,146 |
| Филиал "Энергосеть г.Мариинск" |  |  |  |
| Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |
| Автоподъемник на шасси ГАЗ, 18 метров | 0,000 | 2,990 | -2,990 |
| филиал "Энергосеть г. Осинники" |  |  |  |
| Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |
| Автоподъемник на шасси ГАЗ, 18 метров | 0,000 | 1,990 | -1,990 |
| Филиал "Энергосеть г.Полысаево" |  |  |  |
| Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |
| Автоподъемник на шасси ГАЗ, 18 метров | 0,000 | 1,990 | -1,990 |
| Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" |  |  |  |
| Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |
| УАЗ (цельнометаллический с гр. отсеком) | 0,000 | 0,437 | -0,437 |
| Филиал "Энергосеть р.п. Промышленная" |  |  |  |
| Хозяйственные объекты |  |  |  |
| Открытый навес с тельфером по ул. Линейная , 2 (18х12м, 3,2 тн) | 0,000 | 0,552 | -0,552 |
| Здание гаража под автотехнику филиала "Энергосеть р.п. Промышленная" по ул. Линейная , 2 (6х15х5м) | 0,000 | 0,676 | -0,676 |
| Филиал "Энергосеть г. Таштагол" |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |
| Проектирование и реконструкция участка двухцепной магистральной ВЛ-6 кВ фидеров №6-3-"В" и № 6-5-"ШТ" от оп. №19 двухцепной ВЛ-6 кВ - до ЦРП-3 и ЦРП-4, СТК "Шерегеш". |  | 0,500 |  |
| Шерегеш |  |  |  |
| Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |
| Дэу Супер Новус (бортовой с краном манипулятором) | 0,000 | 4,725 | -4,725 |
| Шерегеш |  |  | 0,000 |
| Буроям на шасси МТЗ-82 глубина бурения 3м. | 0,000 | 1,915 | -1,915 |
| Электротехническая лаборатория | 0,000 | 4,717 | -4,717 |
| Экскаватор - погрузчик XCMG WZ 30-25 (Китайский) | 0,000 | 3,780 | -3,780 |
| КАМАЗ (Бортовой с краном манипулятором) | 0,000 | 3,982 | -3,982 |
| Шерегеш |  |  |  |
| ТП-140 Шерегеш. Г. Зеленая | 0,000 | 1,382 | -1,382 |
| ЦРТП Восточная Шерегеш. Г. Зеленая | 0,000 | 10,700 | -10,700 |
| ЦРТП Весенняя Шерегеш. Г. Зеленая | 0,000 | 7,373 | -7,373 |
| Шерегеш |  |  |  |
| Новое строительство |  |  |  |
| Проектирование и строительство одноцепной ВЛЗ-6кВ от ПС-35/6кВ "Спортивная" до ТП "Техас" (для переключения существующих потребительских подстанций с фид. №6-6-"СК"). | 0,000 | 0,440 | -0,440 |
| Проектирование и строительство. Сооружение электротехническое: ТП-157 "НФС", сектор "А", СТК "Шерегеш" | 0,000 | 1,113 | -1,113 |
| КТП-84 «Администрация» п. Калары |  | 0,036 | -0,036 |
| КТП-85 «Комарова» п. Базанча |  | 0,037 | -0,037 |
| КТП-86 «Березовая» п. Базанча |  | 0,036 | -0,036 |
| КТП-208- замена на КТПН-100/6 |  | 0,055 | -0,055 |
| ТП-210-замена на КТПН-160/6 |  | 0,055 | -0,055 |
| КТП-220-замена на КТПН-160/6 |  | 0,055 | -0,055 |
| МТП-307 замена на КТПН-250/6 |  | 0,055 | -0,055 |
| ТП-306 п. Темиртау |  | 0,055 | -0,055 |
| КТПМ-250 кВА 6/0,4 кВ для ТП-560 Майск-1 |  | 0,037 | -0,037 |
| КТПМ-250 кВА 6/0,4 кВ для ТП-561 Майск-2 |  | 0,036 | -0,036 |
| Хозяйственные объекты |  |  |  |
| АБК | 0,000 | 12,096 | -12,096 |
| Модульный гараж (18х12м) | 0,000 | 3,900 | -3,900 |
| Компьютерная техника: |  |  |  |
| Плоттер | 0,000 | 0,095 | -0,095 |
| Филиал "Энергосеть п.г.т. Тяжинский" |  |  |  |
| Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |
| Пилорама | 0,000 | 0,850 | -0,850 |
| филиал "Энергосеть г. Юрга" |  |  |  |
| Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |
| Кабельный транспортер К-4 | 0,000 | 0,411 | -0,411 |
| филиал "Энергосеть р.п. Яшкино" |  |  |  |
| Хозяйственные объекты |  |  |  |
| Открытый навес с тельфером ул. Больничная, 16 (24х12м, 3,2тн) | 0,000 | 0,696 | -0,696 |
| Здание гаража под автотехнику филиала "Энергосеть р.п. Яшкино" по ул. Больничная, 16 | 0,000 | 2,820 | -2,820 |
| Филиал "Энергосеть р.п. ЯЯ" |  |  |  |
| Хозяйственные объекты |  |  |  |
| Открытый навес с тельфером ул. Комсомольская, 21 924х12м, 3,2тн) | 0,000 | 0,696 | -0,696 |
| Головной офис |  |  |  |
| Спецтехника, автотехника, оборудование |  |  |  |
| Сканер мотортестер | 0,000 | 0,130 | -0,130 |
| Оборудование для вытяжки отработанных газов, 2шт. | 0,000 | 0,422 | -0,422 |
| Подъемник 2-х стоечный, 4 тонны, 2шт. | 0,000 | 0,128 | -0,128 |
| Подъемник для грузовых автомобилей | 0,000 | 0,708 | -0,708 |
| Автовышка h-18 м ГАЗ 4х2 двойная кабина | 0,000 | 3,000 | -3,000 |
| Компрессор поршневой | 0,000 | 0,082 | -0,082 |
| Установка плазменной резки | 0,000 | 3,318 | -3,318 |
| Фильтр установки плазменной резки | 0,000 | 0,750 | -0,750 |
| Компрессор (Ремеза) с фильтром и осушителем, 2шт. | 0,000 | 0,379 | -0,379 |
| Пресс листогибочный | 0,000 | 1,600 | -1,600 |
| Оборудование для полимерной окраски | 0,000 | 0,770 | -0,770 |
| Установка нанесения, 2шт. | 0,000 | 0,250 | -0,250 |
| Полуавтомат сварочный, 3шт. | 0,000 | 0,175 | -0,175 |
| Фильтр электростатический, 4шт. | 0,000 | 1,300 | -1,300 |
| Стационарный подъемный стол, 8шт. | 0,000 | 0,450 | -0,450 |
| Компрессор поршневой | 0,000 | 0,081 | -0,081 |
| Гильотина | 0,000 | 1,633 | -1,633 |
| Компьютерная техника: |  |  | 0,000 |
| Сервер | 0,000 | 0,259 | -0,259 |
| Хозяйственные объекты |  |  | 0,000 |
| Здание гаража по адресу г. Кемерово, ул. Терешковой, 55 (24м х 74м) |  | 10,580 | -10,580 |

Вместе с этим, компания предлагает включить дополнительно расходы на приобретение спецавтотехники и реконструкцию электросетевых объектов Новокузнецкого района в размере 40,720 млн. руб. без НДС. Ввиду отсутствия обращения регулируемой организации МУП «ЖКХ» Новокузнецкого района в РЭК о прекращении регулируемой деятельности, эксперты считают нецелесообразным включение этих затрат в тариф на передачу электроэнергии на 2012 год.

Предлагается принять изменения инвестиционной программы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» с 01.07.2012 согласно мнению экспертов.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

6. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово).

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г № 1178 О ценообразовании в области регулируемых цен  (тарифов) в электроэнергетике предлагается с 01.07.2012 г пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на 2012 г., с проведением ряда корректировок.

Всего предлагается увеличить необходимую валовую выручку по сравнению с принятой с 01.01.2012 на 14287,23 тыс. руб., в том числе расходы увеличить на 43 553,35 тыс. руб. с 2 624 948,37 тыс. руб. до 2 668 501,72 тыс. руб. и снизить прибыль на 29266,12 тыс. руб. с 461457,5 тыс. руб. до 432 191,38 тыс. руб.

Корректировки в сторону увеличения расходов произведены исходя из документально подтвержденных экономически обоснованных затрат предприятия на содержание электрических сетей на основе дополнительно представленных документов.

Корректировка в сторону снижения прибыли произведена с учетом требований Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением  метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э согласно которым расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли (в соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования) (тыс. руб.) с учетом возврата заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений,  не могут превышать 12% от необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенной в соответствии с настоящими Методическими указаниями без учета расходов на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии, расходов на финансирование капитальных вложений из прибыли и налога на прибыль на капитальные вложения, расходов на оплату услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемых ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»,   расходов на оплату услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций, возврата заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений, расходов, связанных с арендой объектов электросетевого хозяйства, используемого для осуществления регулируемой деятельности, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга).

На 01.07.2012 года предлагается для утверждения сумма НВВ в размере              3100693,1 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ в сторону увеличения составила 14287,23 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма к утверждению с 01.07.2012 года, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 266851,72 |
| Прибыль | 432191,38 |
| НВВ | 3100693,1 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 369,4151 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 322 330,08 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 2204459,08 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово) в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВтч |
| 651 819,56 | 164,64 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (г. Кемерово) с 01.07.2012 года.

7. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2011 №467 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк) на период 2012 - 2014 гг.».

Докладчик: Дюков А.В.

Согласно п.11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки (далее Методические указания), утвержденных приказом ФСТ России от 17.02.2012 №98-э, прибыль на развитие производства не должна превышать 12% от НВВ регулируемой организации, определенной в соответствии с настоящими Методическими указаниями без учета расходов на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии, расходов на финансирование капитальных вложений из прибыли и налога на прибыль на капитальные вложения, расходов на оплату услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемых ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», расходов на оплату услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций, возврата заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений, расходов, связанных с арендой объектов электросетевого хозяйства, используемого для осуществления регулируемой деятельности, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга).

Для приведение утвержденной РЭК на 2012 – 2014 годы инвестиционной программы ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк) в соответствие с требованиями Методических указаний эксперты предлагают внести изменения в инвестиционную программу компании в части передачи электроэнергии, снизив объем ежегодного ее финансирования из прибыли до уровня, не превышающего 12% от ежегодной НВВ на содержание сетей, рассчитанной в соответствии с п.11 Методических указаний.

Справка о необходимой корректировке источников финансирования утвержденной РЭК на 2012 – 2014 годы инвестиционной программы

ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк)

| Наименование источника финансирования | План на 2012 год (без НДС), млн. руб. |  | План на 2013 год (без НДС), млн. руб. |  | План на 2014 год (без НДС), млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утв. РЭК | Предложение экспертов | Утв. РЭК | Предложение экспертов | Утв. РЭК | Предложение экспертов |
| амортизация | 2,293 | 6,876 | 2,404 | 7,209 | 2,504 | 7,508 |
| прибыль | 58,764 | 54,181 | 63,074 | 56,915 | 65,701 | 59,289 |
| ИТОГО | 61,057 | 61,057 | 65,478 | 64,124 | 68,205 | 66,797 |

Таким образом, общая стоимость утвержденной РЭК на 2012 – 2014 годы инвестиционной программы ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк) в части передачи электроэнергии в размере 194,740 млн. руб. без НДС сократится на 2,762 млн. руб. и составит 191,978 млн. руб. без НДС.

В этой связи эксперты скорректировали в сторону снижения объем финансирования ряда мероприятий утвержденной РЭК на 2012 – 2014 годы инвестиционной программы ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк) в части передачи электроэнергии с учетом предложений компании.

Предлагается принять изменения инвестиционной программы ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк) с 01.07.2012 согласно мнению экспертов.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

8. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк).

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике предлагается с 01.07.2012 пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на 2012 г. с проведением корректировки по следующим статьям затрат:

- По статье затрат «Вспомогательные материалы» предлагается увеличение на 2 288,07 тыс. руб. рост обусловлен экономически обоснованными расходами. Затраты приняты в сумме 47 152,28 тыс. руб.;

- По статье «Работы и услуги производственного характера» предлагается увеличение на 5 953,14 тыс. руб. рост обусловлен экономически обоснованными затратами. Затраты приняты в сумме 122 681,38 тыс. руб.;

- По статье «Затраты на оплату труда» предлагается увеличение на 3 813,75 тыс. руб. Рост обусловлен учетом фактически выплачиваемой средней заработной платы на предприятии и учетом фактически сложившейся численности персонала. Затраты приняты в сумме 78 593,06 тыс. руб.;

- Соответственно, по статье «Отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с федеральным законом от 03.12.2011 №379-ФЗ и 0,5 % от ФОТ в сумме 23 970,88 тыс. руб. Увеличение затрат к 01.01.2012 составило 1 163,19 тыс. руб.;

- По статье «Амортизация основных средств» предлагается увеличение на 4 583,11 тыс. руб. Рост обусловлен увеличением планируемой предприятием амортизацией на 2012 год. Затраты приняты в сумме 6 876,43 тыс. руб.;

- По статье «Прочие затраты» предлагается увеличение на 8 690,75 тыс. руб., рост обусловлен учетом планируемых предприятием затрат на 2012 год. Затраты приняты в сумме 170 273,45 тыс. руб.

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 451 150,65 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения к 01.01.2012 составила 26 492,02 тыс. руб.

Предлагается принять в расчет НВВ с 01.07.2012 года прибыль в размере 69 011,39 тыс. руб., что ниже утвержденного для предприятия уровня с 01.01.2012 года на 5 104,52 тыс. руб. Снижение прибыли обусловлено корректировкой прибыли на развитие производства и соответственно налога на прибыль.

С 01.07.2012 года предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 520 162,04 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма, утвержденная с 01.07.2012 г., тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 451 150,65 |
| Прибыль | 69 011,39 |
| НВВ | 520 162,04 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 220,749 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 177 870,00 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 1 130 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ООО «Горэлектросеть» в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВтч |
| 196 362,29 | 177,13 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

## Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк) с 01.07.2012 года.

9. О внесении изменений и дополнений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2011 №469 «Об утверждении инвестиционной программы филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске на 2012 год».

Докладчик: Дюков А.В.

Предприятие создано в 2011 году и регулируется РЭК впервые.

Постановлением от 31.12.2011 №469 Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области утвердила инвестиционную программу филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске стоимостью 77,708 млн. руб. без НДС. Источниками финансирования программы являются амортизационные отчисления в размере 69,208 млн. руб. и прибыль – 8,500 млн. руб.

Согласно п.3 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов до 1 апреля должны принять решение об установлении (пересмотре) с 1 июля 2012 года тарифов на услуги по передаче электроэнергии электросетевых организаций, с ростом не превышающим 11% от установленных с 1 января 2012 года тарифов.

В этой связи, от филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске поступило предложение об увеличении стоимости утвержденной РЭК на 2012 год инвестиционной программы на 56,316 млн. руб. за счет роста амортизационных отчислений по отношению к установленному РЭК 31.12.2011 объему амортизационных отчислений. Таким образом, предлагаемый предприятием размер амортизационных отчислений на 2012 год составляет 125,524 млн. руб., а общая стоимость инвестиционной программы увеличится до размера 134,024 млн. руб. без НДС.

Компания предлагает не изменять перечень утвержденных РЭК на 2012 год инвестпроектов, а увеличить стоимость мероприятия «Реконструкция подстанции 35/6 кВ Восточная», т.к. проектная стоимость реконструкции составляет 133,853 млн. руб. без НДС, а РЭК 31.12.2011 включила в инвестиционную программу расходы на данное мероприятие в сумме 68,442 млн. руб. без НДС. В качестве обоснования планируемых расходов на реконструкцию подстанции 35/6 кВ «Восточная» представлены: реестр заключенных в 2010 году договоров на техприсоединение, суточные ведомости нагрузки подстанции, протокол замера нагрузок, протокол записи показаний счетчиков, техническое задание на реконструкцию, проектно-сметная документация.

Эксперты, рассмотрев представленные корректировки инвестиционной программы на 2012 год, учитывая объем и качество обосновывающих материалов, предлагают внести изменения в инвестиционную программу на 2012 год согласно предложению предприятия и включить в тариф на передачу электроэнергии на 2012 год инвестиционную составляющую в размере 134,024 млн. руб. без НДС.

Справка по предлагаемой филиалом ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске корректировке утвержденной РЭК на 2012 год инвестиционной программы

| Наименование объекта | Объем финансирования на 2012 год без НДС, млн. руб. |  | Объем корректи-ровки без НДС, млн. руб. | Обосновывающие материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План РЭК | Скоррек-тированный объем |  |  |
| ВСЕГО | 77,708 | 134,024 | 56,316 |  |
| Приобретение автомобиля УАЗ "Патриот" | 0,591 | 0,591 | 0,000 |  |
| Приобретение автобуса ПАЗ 32053 | 0,919 | 0,919 | 0,000 |  |
| Приобретение автомобиля УАЗ 390995 | 0,788 | 0,788 | 0,000 |  |
| Приобретение погрузчика FD50YAT-10 | 2,253 | 2,253 | 0,000 |  |
| Приобретение компьютерной техники | 0,843 | 0,843 | 0,000 |  |
| Приобретение аппаратов для испытания диэлектриков АИД-70Ц | 0,170 | 0,170 | 0,000 |  |
| Модернизация системы видеонаблюдения | 0,150 | 0,150 | 0,000 |  |
| Установка кондиционера в серверную | 0,088 | 0,088 | 0,000 |  |
| Реконструкция ПС 35/6 кВ "Восточная" (ПС СН-1) | 68,213 | 124,529 | 56,316 | ПЗ, реестр заключенных в 2010 году договоров на техприсоединение, суточные ведомости нагрузки подстанции, протокол замера нагрузок, протокол записи показаний счетчиков, техническое задание на реконструкцию |
| Реконструкция РУ 0,4 кВ в ТП 49 (ПС СН-2) | 0,772 | 0,772 | 0,000 |  |
| Реконструкция РУ 0,4 кВ ТП 25 (ПС СН-2) | 0,772 | 0,772 | 0,000 |  |
| Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП 146-Вокзальная , 62 (КЛ НН) | 0,323 | 0,323 | 0,000 |  |
| Реконструкция 2 КЛ 0,4 кВ ТП 16-Кузнекцкая, 39 | 0,258 | 0,258 | 0,000 |  |
| Реконструкция 2 КЛ 0,4 кВ ТП 7-Юдина, 2, Юдина, 4 | 1,342 | 1,342 | 0,000 |  |
| Реконструкция 2 КЛ 0,4 кВ ТП 6- р. Коммунистический, 4 | 0,227 | 0,227 | 0,000 |  |

Предлагается принять изменения инвестиционной программы филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске с 01.07.2012 согласно мнению экспертов, приведенному в таблице.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

10. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске.

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г № 1178 О ценообразовании в области регулируемых цен  (тарифов) в электроэнергетике предлагается с 01.07.2012 г пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на 2012 г., с проведением корректировок по статьям затрат:

По статье «Амортизация» предлагается увеличение на 56 316,00 тыс. руб.

Затраты приняты в сумме 125 524,00 тыс. руб., согласно дополнительно представленных экономически обоснованных данных по амортизационным отчислениям.

01.07.2012 года предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 375 186,97 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ в сторону увеличения к 01.01.2012 г. составила 56 316,00 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма к утверждению с 01.07.2012 года, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 358 774,24 |
| Прибыль | 16 412,73 |
| НВВ | 375 186,97 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 241,42642 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 114 899,27 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 1 275 115,65 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ЗАО «Электросеть» (г. Москва) в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВтч |
| 129 503,56 | 101,46 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии ЗАО «Электросеть» (г. Москва) с 01.07.2012 года.

11. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2011 №471 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Электросеть» (г. Прокопьевск) на период 2012 – 2014 гг.».

Докладчик: Дюков А.В.

Постановлением от 31.12.2011 №471 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Электросеть» (г. Прокопьевск) на 2012 год» в редакции постановления от 21.02.2012 №13 «О внесении изменений и дополнений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2011 №471 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Электросеть» (г. Прокопьевск) на 2012 год», Региональная энергетическая комиссия утвердила инвестиционную программу компании на 2012 год стоимостью 8,379 млн. руб. без НДС. Источниками финансирования программы являются амортизационные отчисления в размере 2,430 млн. руб. и прибыль – 5,949 млн. руб.

Согласно п.3 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов до 1 апреля должны принять решение об установлении (пересмотре) с 1 июля 2012 года тарифов на услуги по передаче электроэнергии электросетевых организаций, с ростом не превышающим 11% от установленных с 1 января 2012 года тарифов.

В этой связи, от ООО «Электросеть» поступило предложение об увеличении стоимости утвержденной РЭК на 2012 год инвестиционной программы на 21,022 млн. руб. по отношению к установленному РЭК с 01.01.2012 объему финансирования инвестиционной программы. Таким образом, предлагаемая предприятием на 2012 год стоимость скорректированной инвестиционной программы составляет 29,401 млн. руб. без НДС.

Компания предлагает увеличить перечень утвержденных РЭК с 01.01.2012 инвестиционных проектов на три мероприятия стоимостью 3,928 млн. руб. без НДС, а также увеличить на 17,093 млн. руб. стоимость утвержденного РЭК мероприятия  «Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов».

Эксперты, рассмотрев представленные корректировки инвестиционной программы на 2012 год, учитывая объем и качество обосновывающих материалов, предлагают внести изменения в инвестиционную программу на 2012 годи включить в тариф на передачу электроэнергии на 2012 год инвестиционную составляющую в размере 12,308 млн. руб. без НДС. Корректировка в сторону снижения предложенного предприятием изменения утвержденного РЭК с 01.01.2012 объема капитальных вложений составляет 17,093 млн. руб. без НДС и связана с неполным обоснованием расходов на мероприятие «Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов».

Рост предлагаемого экспертами объема финансирования инвестиционной программы на 2012 год по отношению к утвержденной РЭК с 01.01.2012 стоимости программы составляет 3,928 млн. руб. без НДС.

Справка по предлагаемой ООО «Электросеть» (г. Прокопьевск) корректировке утвержденной РЭК на 2012 год инвестиционной программы

| Наименование объекта | Объем финансирования на 2012 год без НДС, млн. руб. |  | Объем коррек-тировки, млн. руб. | Обоснования | Замечания | Стоимость, по мнению экспертов без НДС, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | Скор-рек-тированный объем |  |  |  |  |
| г. Киселевск |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов | 5,085 | 22,178 | 17,093 | ПЗ, акт технического освидетельствова-ния электрооборудования подстанции от 2008 года, протокол испытания силового трансформатора, ведомость дефектов, локальная смета на реконструкцию ОРУ 35 кВ ПС 35/6 кВ №10, технико-коммерческое предложение на поставку 2КТПБ-10000/35/6 кВ, техзадание на ПИР, смета на ПИР | отсутствует проектная документация, предлагается оставить без изменения стоимость мероприятия (ПИР) | 5,085 |
| Реконструкция ВЛЭП 10 кВ с установкой КТП-160 кВА (с. Верх - Чумыш) | 0,000 | 0,424 | 0,424 | ПЗ, коммерческое предложение ООО "Гамма Инжиниринг" на выполнение ПИР, заявка ООО "Таежник" на ОАО "Электрические сети" на техприсоединение 160 кВА, выданные ОАО "Электрические сети" технические условия, локальный сметный расчет №29 на модернизацию ЛЭП-10 кВ и установку КТП-160 кВА, техзадание на ПИР, смета на ПИР |  | 0,424 |
| Реконструкция ВЛЭП 10 кВ с установкой КТП-160 кВА (с. Верх - Чумыш) | 0,000 | 0,466 | 0,466 | ПЗ, коммерческое предложение ООО "Гамма Инжиниринг" на выполнение ПИР, заявка Мягковой Г.В. на ОАО "Электрические сети" на техприсоединение 160 кВА, выданные ОАО "Электрические сети" технические условия, локальный сметный расчет №30 на модернизацию ЛЭП-10 кВ и установку КТП-160 кВА, задание на ПИР, смета на ПИР |  | 0,466 |
| Замена испытательного измерительного оборудования | 2,217 | 2,217 | 0,000 | ПЗ, коммерческое предложение ООО "Электронприбор" на поставку приборов, прайс-лист на высоковольтную установку для испытания кабелей, извещение |  | 2,217 |
| г. Киселевск, г. Прокопьевск и Прокопьевский район |  |  |  |  |  |  |
| Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование системы АСДУ | 0,575 | 0,575 | 0,000 | ПЗ, письмо НПО "МИР" об ориентировочной стоимости внедрения АСДУ, техзадание на ПИР, схемы АСДУ от НПО "МИР", прайс-листы НПО "МИР" на оборудование АСДУ, план-график внедрения АСДУ, расчет стоимости ПИР |  | 0,575 |
| Проектирование, организация системы связи на объектах ООО "Электросеть" (для обеспечения передачи информации с ПС на диспетчерский пункт с двумя независимыми каналами) | 0,350 | 0,350 | 0,000 | ПЗ, задание на ПИР, смета на ПИР |  | 0,350 |
| Приобретение спецавтомобиля для оперативно-выездной бригады, обслуживающей подстанции и распределительные сети, на базе шасси КАМАЗ-43118 специального назначения | 0,000 | 3,038 | 3,038 | ПЗ, технико-коммерческое предложение, расчет стоимости аренды автомобиля |  | 3,038 |
| Приобретение аппарата для высоковольтных испытаний АИД-70. | 0,153 | 0,153 | 0,000 | ПЗ, прайс-лист, извещение ФБУ «Кемеровский ЦСМ» о непригодности аппарата |  | 0,153 |
| Итого: | 8,380 | 29,401 | 21,021 |  |  | 12,308 |

Предлагается принять изменения инвестиционной программы филиала ООО «Электросеть» (г. Прокопьевск) с 01.07.2012 согласно мнению экспертов, приведенному в таблице.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

12. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ООО «Электросеть» (г. Прокопьевск).

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике предлагается с 01.07.2012 пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на 2012 г. с проведением корректировки по следующим статьям:

- «Сырьё, основные материалы» предлагается увеличение на 255,56 тыс. руб. Рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 5266,56 тыс. руб.

- «Вспомогательные материалы» предлагается увеличение на 27,69 тыс. руб. Рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 570,69 тыс. руб.

- «Затраты на оплату труда» предлагается увеличение на 772,60 тыс. руб. Рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 15921,56 тыс. руб.

4. Соответственно, «Отчисления на страховые взносы» принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с федеральным законом от 03.12.2011 №379-ФЗ и 0,4% от ФОТ в сумме 4840,15 тыс. руб. Увеличение затрат к 01.01.2012 составило 234,87 тыс. руб.

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 197829,27 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения к 01.01.2012 составила 1290,72 тыс. руб.

Предлагается принять в расчет НВВ с 01.07.2012 года прибыль в сумме 13588,01 тыс. руб. Рост по статьям обусловлен согласно представленным экономически обоснованным данным. Корректировка в сторону увеличения составит 5087,77 тыс. руб.

С 01.07.2012 год предлагается для утверждения сумма НВВ на потребительский рынок в размере 211417,28 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения к 01.01.2012 составила 6378,48 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма к утверждению с 01.07.2012г., тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 197829,27 |
| Прибыль | 13588,01 |
| НВВ | 211417,28 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 61,7144 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 11 076,60 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 206 853,33 тыс. кВтч, предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ООО «Электросеть» (г. Прокопьевск) в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВтч |
| 285 477,99 | 60,30 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии на потребительский рынок ООО «Электросеть» (г. Прокопьевск) с 01.07.2012 года.

13. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2011 №472 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Электросетевая компания Кузбасса» на период 2012 – 2014 гг.».

Докладчик: Дюков А.В.

Постановлением от 31.12.2011 №472 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Электросетевая компания Кузбасса» на 2012 год» в редакции постановления от 21.02.2012 №17 «О внесении изменений и дополнений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2011 №472 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Электросетевая компания Кузбасса» на 2012 год», Региональная энергетическая комиссия утвердила инвестиционную программу компании на 2012 год стоимостью 5,816 млн. руб. без НДС. Источниками финансирования программы является прибыль в размере – 5,816 млн. руб.

Согласно п.3 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов до 1 апреля должны принять решение об установлении (пересмотре) с 1 июля 2012 года тарифов на услуги по передаче электроэнергии электросетевых организаций, с ростом не превышающим 11% от установленных с 1 января 2012 года тарифов.

От ООО «Электросетевая компания Кузбасса» поступило предложение об увеличении стоимости утвержденной РЭК на 2012 год инвестиционной программы на 14,413 млн. руб. по отношению к установленному РЭК с 01.01.2012 объему финансирования инвестиционной программы. Таким образом, предлагаемая предприятием на 2012 год стоимость скорректированной инвестиционной программы составляет 20,229 млн. руб. без НДС.

Компания предлагает увеличить перечень утвержденных РЭК с 01.01.2012 инвестиционных проектов на пять мероприятий стоимостью 18,013 млн. руб. без НДС, а также исключить два мероприятия на сумму 3,600 млн. руб. без НДС.

Эксперты, рассмотрев представленные корректировки инвестиционной программы на 2012 год, учитывая объем и качество обосновывающих материалов, предлагают внести изменения в инвестиционную программу на 2012 годи включить в тариф на передачу электроэнергии на 2012 год инвестиционную составляющую в размере 7,024 млн. руб. без НДС. Источником финансирования программы будет являться прибыль. Корректировка в сторону снижения предложенного предприятием изменения утвержденного РЭК с 01.01.2012 объема капитальных вложений составляет 13,205 млн. руб. без НДС и связана с невозможностью включения в программу предлагаемого компанией мероприятия «Приобретение трансформатора 110/6 кВ 25 МВА на ПС «Машзавод», т.к. во-первых, вышедший из строя резервный трансформатор может быть в ближайшее время отремонтирован, во-вторых, согласно договору аренды собственник подстанции обязан оплатить ООО «Электросетевая компания Кузбасса» расходы на приобретение трансформатора, что не позволяет включить расходы на данное мероприятие в тариф на передачу электроэнергии.

Рост предлагаемого экспертами объема финансирования инвестиционной программы на 2012 год по отношению к утвержденной РЭК с 01.01.2012 стоимости программы составляет 1,208 млн. руб. без НДС.

Справка по предлагаемой ООО «Электросетевая компания Кузбасса» корректировке утвержденной РЭК на 2012 год инвестиционной программы

| Наименование объекта | Объем финансирования на 2012 год (без НДС), млн. руб. |  | Объем корректи-ровки, млн. руб. | Обоснования | Замечания | Стоимость, по мнению экспертов без НДС, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План РЭК | Скорректи-рованный объем |  |  |  |  |
| г. Киселевск |  |  |  |  |  |  |
| Замена испытательного измерительного оборудования | 2,216 | 2,216 | 0,000 | ПЗ, счет на оплату приборов от ООО "Электронприбор", прайс-лист на установку для испытания кабелей, извещения ЦСМ о непригодности средств измерения |  | 2,216 |
| Приобретение трансформатора 110/6 кВ 25 МВА на ПС "Машзавод" | 0,000 | 13,205 | 13,205 | ПЗ, письмо ООО "Спецпроект" о стоимости ПИР, коммерческое предложение на трансформатор, предписание Ростехнадзора, протоколы испытания, акт осмотра и дефектации трансформатора после ремонта | вышедший из строя резервный трансформатор может быть в ближайшее время отремонтирован, согласно договору аренды собственник подстанции обязан оплатить ООО «Электросетевая компания Кузбасса» расходы на приобретение трансформатора | 0,000 |
| г. Белово |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования РП 6/0,4 кВ №5 | 0,000 | 0,752 | 0,752 | ПЗ, акты осмотра ячеек №№1; 4; 5; 7; 10; 13; 14; 3;12; 16 акты осмотра силовых трансформаторов, электротехническая документация ООО "РК КЭМОНТ" по итогам комплексного обследования электротехнической части РП-5, технико-коммерческое предложение ООО "НВК ЭнергоМодуль" об ориентировочной стоимости ПИР, СМР и оборудования, спецификация оборудования, смета на ПИР от ООО "НВК ЭнергоМодуль", расчет экономических показателей проекта, локальный сметный расчет на реконструкцию РП-5, техзадание на реконструкцию |  | 0,752 |
| Модернизация оборудования РП 6/0,4 кВ №6 | 0,000 | 0,752 | 0,752 | ПЗ, акты осмотра ячеек №№1; 3; 5; 8; 9; 11; 13; 14; 16; 6, акты осмотра силовых трансформаторов, электротехническая документация ООО "РК КЭМОНТ" по итогам комплексного обследования электротехнической части РП-6, технико-коммерческое предложение ООО "НВК ЭнергоМодуль" об ориентировочной стоимости ПИР, СМР и оборудования, спецификация оборудования, смета на ПИР от ООО "НВК ЭнергоМодуль", расчет экономических показателей проекта, локальный сметный расчет на реконструкцию РП-6, техзадание на реконструкцию |  | 0,752 |
| Модернизация оборудования РП 6/0,4 кВ №8 | 0,000 | 0,861 | 0,861 | ПЗ, акты осмотра ячеек №№1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; акты осмотра силовых трансформаторов, электротехническая документация ООО "РК КЭМОНТ" по итогам комплексного обследования электротехнической части РП-8, технико-коммерческое предложение ООО "НВК ЭнергоМодуль" об ориентировочной стоимости ПИР, СМР и оборудования, спецификация оборудования, смета на ПИР от ООО "НВК ЭнергоМодуль", расчет экономических показателей проекта, локальный сметный расчет на реконструкцию РП-8, техзадание на реконструкцию |  | 0,861 |
| Модернизация ВЛ с монтажом реклоузеров | 0,000 | 2,443 | 2,443 | ПЗ, технико-коммерческое предложение ООО "ТЭЛ Новосибирск" на реклоузеры и систему телемеханики, расчет экономических показателей проекта, планы трасс ЛЭП |  | 2,443 |
| Исключаемые мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование системы АСДУ | 2,500 | 0,000 | -2,500 | ПЗ, письмо ООО "НПО "МИР" о стоимости внедрения АСДУ, техзадание на ПИР, перечень объектов автоматизации, смета на ПИР | предприятие предлагает исключить мероприятие | 0,000 |
| Проектирование, организация системы связи на объектах ООО "Электросеть" (для обеспечения передачи информации с ПС на диспетчерский пункт с двумя независимыми каналами) | 1,100 | 0,000 | -1,100 | ПЗ, письмо ООО "НПО "МИР" о стоимости внедрения системы связи, техзадание на ПИР, смета на ПИР | предприятие предлагает исключить мероприятие | 0,000 |
| ИТОГО по программе | 5,816 | 20,229 | 14,413 |  |  | 7,024 |

Предлагается принять изменения инвестиционной программы ООО «Электросетевая компания Кузбасса» (г. Кемерово) с 01.07.2012 согласно мнению экспертов.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

14. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ООО «Электросетевая компания Кузбасса» (г. Кемерово).

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике предлагается с 01.07.2012 пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на 2012 г. с проведением корректировки по следующим статьям:

- «Затраты на оплату труда» предлагается увеличение на 207,06 тыс. руб. Заработная плата принята на уровне фактической на 2012 год. Затраты приняты в сумме 4267,06 тыс. руб.

2. Соответственно, «Отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с федеральным законом от 03.12.2011 №379-ФЗ и 0,4% от ФОТ в сумме 1297,19 тыс. руб. Увеличение затрат к 01.01.2012 составило 62,95 тыс. руб.

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 148116,05 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения к 01.01.2012 составила 270,01 тыс. руб.

Расходы из прибыли предлагается увеличить на 1208 тыс. руб. за счёт статье «Капитальные вложения», согласно представленным экономически обоснованным данным.

Расходы из прибыли составят 8867,50 тыс. руб.

С 01.07.2012 год предлагается для утверждения сумма НВВ на потребительский рынок в размере 156983,55 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения к 01.01.2012 составила 1478,01 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма к утверждению 01.07.2012 года, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 148116,05 |
| Прибыль | 8867,50 |
| НВВ | 156983,55 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 38,3511 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 8998,79 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 223994,44 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ООО «Электросетевая Компания Кузбасса» (г.Кемерово) в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВт·ч |
| 341 110,25 | 45,24 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии ООО «Электросетевая Компания Кузбасса» (г. Кемерово) с 01.07.2012 года.

15. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2011 №470 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Прокопьевскэнерго» на период 2012 – 2014 гг.».

Докладчик: Дюков А.В.

Согласно п.11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки (далее Методические указания), утвержденных приказом ФСТ России от 17.02.2012 №98-э, прибыль на развитие производства не должна превышать 12% от НВВ регулируемой организации, определенной в соответствии с настоящими Методическими указаниями без учета расходов на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии, расходов на финансирование капитальных вложений из прибыли и налога на прибыль на капитальные вложения, расходов на оплату услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемых ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», расходов на оплату услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций, возврата заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений, расходов, связанных с арендой объектов электросетевого хозяйства, используемого для осуществления регулируемой деятельности, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга).

Для приведение утвержденной РЭК на 2012 – 2014 годы инвестиционной программы ОАО «Прокопьевскэнерго» в соответствие с требованиями Методических указаний эксперты предлагают внести изменения в инвестиционную программу компании в части передачи электроэнергии, снизив объем ежегодного ее финансирования из прибыли до уровня, не превышающего 12% от ежегодной НВВ на содержание сетей, рассчитанной в соответствии с п.11 Методических указаний.

Справка о необходимой корректировке источников финансирования утвержденной РЭК на 2012 – 2014 годы инвестиционной программы ОАО «Прокопьевскэнерго»

| Наименование источника финансирования | План на 2012 год (без НДС), млн. руб. |  | План на 2013 год (без НДС), млн. руб. |  | План на 2014 год (без НДС), млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утв. РЭК | Предложение экспертов | Утв. РЭК | Предложение экспертов | Утв. РЭК | Предложение экспертов |
| амортизация | 13,076 | 12,920 | 13,709 | 13,545 | 14,278 | 14,107 |
| прибыль | 44,910 | 39,160 | 46,562 | 41,120 | 48,529 | 43,214 |
| ИТОГО | 57,986 | 52,080 | 60,271 | 54,665 | 62,807 | 57,321 |

Таким образом, общая стоимость утвержденной РЭК на 2012 – 2014 годы инвестиционной программы ОАО «Прокопьевскэнерго» в размере 181,064 млн. руб. без НДС сократится на 16,998 млн. руб. и составит 164,066 млн. руб. без НДС.

В этой связи эксперты скорректировали в сторону снижения объем финансирования ряда мероприятий утвержденной  РЭК на 2012 – 2014 годы инвестиционной программы ОАО «Прокопьевскэнерго» в части передачи электроэнергии с учетом предложений компании.

Предлагается принять изменения инвестиционной программы ОАО «Прокопьевскэнерго»  (г. Прокопьевск) с 01.07.2012 согласно мнению экспертов.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

16. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ОАО «Прокопьевскэнерго» (г. Прокопьевск).

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г № 1178 О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике предлагается с 01.07.2012 г пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на 2012 г., с проведением корректировки по следующим статьям затрат:

1. По статье «Сырье, основные материалы» предлагается увеличение на 2 012,64 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения произведена исходя из документально подтвержденных экономически обоснованных затрат предприятия. Затраты приняты в сумме 41 476,08 тыс. руб.

2. По статье «Вспомогательные материалы» предлагается увеличение на 129,68 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения произведена исходя из документально подтвержденных экономически обоснованных затрат предприятия. Затраты приняты в сумме 2 672,48 тыс. руб.

3.	По статье «Работы и услуги производственного характера» предлагается увеличение на 5 370,00 тыс. руб. Затраты приняты в сумме 110 670,00 тыс. руб. на основании дополнительно представленных обоснованных данных.

4.  По статье «Затраты на оплату труда» предлагается увеличение на 4 772,15 тыс. руб. Рост обусловлен приведением к фактической заработной плате. Затраты приняты в сумме 98 349,00 тыс. руб.

5. Соответственно, по статье «Отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с федеральным законом от 03.12.2011 №379-ФЗ и 0,4% от ФОТ в сумме 29 898,10 тыс. руб. Увеличение затрат к 01.01.2012 составило 1 450,73 тыс. руб.

6.	По статье «Амортизация» предлагается снижение на 156,00 тыс. руб. в связи с уменьшением прибыли на развитие производства. Затраты приняты в сумме 12 920,00 тыс. руб.

7. По статье «Прочие затраты» предлагается увеличение на 17 642,87 тыс. руб. Затраты приняты в сумме 45 072,47 тыс. руб. на основании дополнительно представленных экономических данных (включены расходы на аренду имущества в сумме 16 536,00 тыс. руб.).

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 343 580,12 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения к 01.01.2012 составила 31 222,07 тыс. руб.

Предлагается принять в расчет НВВ на 2012 год прибыль в сумме 52 612,30 тыс. руб. Снижение обусловлено уменьшением прибыли на развитие производства и налога на прибыль. Корректировка, в сторону снижения составит 7 079,95 тыс. руб.

С  01.07.2012 года предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 396 192,42 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ в сторону увеличения к 01.01.2012 г. составляет 24 142,12 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма к утверждению с 01.07.2012 года, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 343 580,12 |
| Прибыль | 52 612,30 |
| НВВ | 396 192,42 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 141,826 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 40 357,00 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 619 508,02 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ОАО «Прокопьевскэнерго» в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВтч |
| 232 792,62 | 73,35 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

## Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии ОАО «Прокопьевскэнерго» (г. Прокопьевск) с 01.07.2012 года.

17. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ОАО «Алтайвагон».

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г № 1178 О ценообразовании в области регулируемых цен  (тарифов) в электроэнергетике предлагается с 01.07.2012 г пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на 2012 г., с проведением корректировки по следующим статьям затрат:

1. По статье «Сырье, основные материалы» предлагается увеличение на 28,93 тыс. руб. Рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 827,24 тыс. руб.

2.  По статье «Затраты на оплату труда» предлагается увеличение на 85,29 тыс. руб. рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 1 757,61 тыс. руб.

3. Соответственно, по статье «Отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с федеральным законом от 03.12.2011 №379-ФЗ и 4,1% от ФОТ в сумме 599,34 тыс. руб. Увеличение затрат к 01.01.2012 составило 29,08 тыс. руб.

4.  По статье «Прочие затраты» предлагается увеличение на 54,30 тыс. руб. Рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 1 025,34 тыс. руб.

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 4 923,21 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 627,92 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения к 01.01.2012 составила 197,60 тыс. руб.

Предлагается принять в расчет НВВ с 01.07.2012 года прибыль в сумме 137,48 тыс. руб. Расходы приняты с учетом затрат с 01.01.2012 года, увеличенных на индекс – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год.

Корректировка в сторону увеличения составила 6,66 тыс. руб.

С 01.07.2012 года предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 5 060,69 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ в сторону увеличения к 01.01.2012 г. составила 204,26 тыс. руб.

На потребительский рынок НВВ с 01.07.2012 года составляет 642,39 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма к утверждению с 01.07.2012 года, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 4 923,21 |
| Прибыль | 137,48 |
| НВВ | 5 060,69 |
| В том числе на потребительский рынок | 642,39 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 1,794 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 34,80 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 1 169,00 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ОАО «Алтайвагон» в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВтч |
| 29 840,26 | 33,49 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии ОАО «Алтайвагон» (г. Кемерово) с 01.07.2012 года.

18. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ОАО «Оборонэнерго».

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике предлагается с 01.07.2012 пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на 2012 г. с проведением корректировки по следующим статьям затрат:

- По статье затрат «Вспомогательные материалы» предлагается увеличение на 24,52 тыс. руб. рост обусловлен экономически обоснованными расходами. Затраты приняты в сумме 505,22 тыс. руб.;

- По статье «Работы и услуги производственного характера» предлагается увеличение на 1 630,57 тыс. руб. рост обусловлен экономически обоснованными затратами. Затраты приняты в сумме 1 735,10 тыс. руб.;

- По статье «Затраты на оплату труда» предлагается увеличение на 3 167,30 тыс. руб. Рост обусловлен учетом фактически выплачиваемой средней заработной плате на предприятии и учетом фактически сложившейся численности персонала. Затраты приняты в сумме 6 070,80 тыс. руб.;

- Соответственно, по статье «Отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с федеральным законом от 03.12.2011 №379-ФЗ и 0,4 % от ФОТ в сумме 1 845,52 тыс. руб. Увеличение затрат к 01.01.2012 составило 962,86 тыс. руб.;

- По статье «Амортизация основных средств» предлагается увеличение на 92,52 тыс. руб. Рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 1 906,62 тыс. руб.;

- По статье «Прочие затраты» предлагается увеличение на 1 000,00 тыс. руб. рост обусловлен учетом планируемых предприятием затрат на 2012 год. Затраты приняты в сумме 1 053,70 тыс. руб.

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 13 116,96 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения к 01.01.2012 составила 6 877,77 тыс. руб.

Затраты из прибыли для предприятия на 2012 год не учитываются.

С 01.07.2012 года предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 13 116,96 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма, утвержденная с 01.07.2012 г., тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 13 116,96 |
| Прибыль | 0,00 |
| НВВ | 13 116,96 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 2,66 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 1600,00 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 17220,00 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ОАО «Оборонэнерго» в границах Кемеровской области в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВтч |
| 410 932,33 | 104,62 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

## Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии ОАО "Оборонэнерго" в границах Кемеровской области с 01.07.2012 года.

19. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для КОАО «Азот» (г. Кемерово).

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2012 (заявление - от 29.04.2011 № 3529, вх. от 29.04.2011 № 1497), отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Рассмотрев представленные обосновывающие документы, Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области открыла дело №ОЭА/62-АЗОТ-2012 по установлению тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2012 год, в соответствии с п.10 «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства  РФ от 26.02.2004 №109.

Уполномоченным по делу назначен начальник отдела ценообразования в энергетике – Гусельщиков Эдуард Борисович.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период, с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась, исключительно, с целью оценки достоверности представленной КОАО «Азот» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2012 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на передачу  электрической энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2012 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа, с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

Анализ соответствия расчёта тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы КОАО «Азот» г. Кемерово по расчету тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2012 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка финансового состояния организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (по общепринятым показателям)

КОАО «Азот» является многопрофильным предприятием, где передача электрической энергии не является основным видом деятельности.

Анализ основных технико-экономических показателей

Анализ основных технико-экономических показателей за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования представлены в таблице.

Таблица 1

| Наименование показателя | Утверждено с 01.01.2010 | Утверждено с 01.01.2011 | Предложения предприятия на 2012г. | Предложения экспертов на 2012г. | Отклонение от предложений предприятия за 2012, +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Получено электрической энергии, тыс. кВтч. | 1058000,00 | 1033425,83 | 1013705,40 | 1013705,40 | 0,00 |
| Полезный отпуск, тыс. кВтч | 1018747,95 | 995085,73 | 996269,67 | 996269,67 | 0,00 |
| в т.ч. на потребительский рынок | 4902,30 | 3965,88 | 4339,60 | 4339,60 | 0,00 |
| Потери при передаче электрической энергии, тыс. кВтч | 39252,05 | 38340,10 | 17435,73 | 17435,73 | 0,00 |
| в т.ч. на потребительский рынок | 188,88 | 152,80 | 75,95 | 75,95 | 0,00 |
| Заявленная мощность, МВт/мес. | 123,600 | 119,524 | 116,006 | 116,006 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 31767,3 | 31417,31 | 72304,7 | 32303,74 | 40000,96 |
| в т.ч. на потребительский рынок | 157,5 | 170,31 | 321,45 | 189,06 | -132,39 |

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов на 2012 год

На основе анализа представленных материалов и документов, обосновывающих расходы предприятия, предлагается провести корректировку в сторону снижения:

1. По статье «Вспомогательные материалы» предприятием планируются расходы в размере 2602,4 тыс. руб.	Величина расходов принята с учетом утвержденных затрат на 2011 год, увеличенных на индекс – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год, одобренным на заседании Правительства в сумме 579,65 тыс. руб. Корректировка по статье относительно предложения предприятия в сторону снижения составила 2022,75 тыс. руб.

Таблица 2

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложения предприятия на 2012г. | Предложения экспертов на 2012г. | Размер корректировки, +/- |
| Вспомогательные материалы | 2602,4 | 579,65 | -2022,75 |

2. По статье «Работы и услуги производственного характера» предприятием планируются расходы в размере 9809,90 тыс. руб. Величина расходов принята с учетом утвержденных затрат на 2011 год, увеличенных на индекс – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год, одобренным на заседании Правительства РФ в сумме 3211,57 тыс. руб. Корректировка по статье относительно предложения предприятия в сторону снижения составила 6598,33 тыс. руб.

Таблица 3

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложения предприятия на 2012г. | Предложения экспертов на 2012г. | Размер корректировки, +/- |
| Работы и услуги производственного характера | 9809,90 | 3211,57 | -6598,33 |

3. По статье «Энергия» предприятием планируются расходы в размере 9086,60 тыс. руб. Величина расходов принята с учетом утвержденных затрат на 2011 год, увеличенных на индекс – 1,08, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012, одобренным на заседании Правительства РФ, в сумме 7375,14 тыс. руб. Корректировка по статье относительно предложения предприятия в сторону снижения составила 1711,46 тыс. руб.

Таблица 4

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложения предприятия на 2012г. | Предложения экспертов на 2012г. | Размер корректировки, +/- |
| Энергия | 9086,60 | 7375,14 | -1711,46 |

4. По статье «Затраты на оплату труда» предприятием планируются расходы в сумме 28573,10 тыс. руб. при численности 103 человек и среднемесячной заработной плате 23117 руб./мес., согласно штатному расписанию. Предлагается принять затраты на оплату труда в сумме 13447,68 тыс. руб. Численность персонала принята на уровне предложения предприятия и средней заработной плате 10880,00 руб./мес. Корректировка по статье в сторону снижения составила 15125,42 тыс. руб.

5. Соответственно, по статье «Отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2011 № 379-ФЗ и 0,7% от ФОТ в сумме 4128,44 тыс. руб., согласно уведомлению о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Корректировка по статье отчисления на страховые взносы относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 5501,36 тыс. руб.

Таблица 5

Расчет фонда оплаты труда и отчислений на страховые взносы

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложения предприятия на 2012г. | Предложения экспертов на 2012г. | Размер корректировки, +/- |
| Затраты на оплату труда | 28573,10 | 13447,68 | -15125,42 |
| Отчисления на социальные нужды | 9629,80 | 4128,44 | -5501,36 |
| Справочно: |  |  |  |
| Численность ППП, чел | 103,00 | 103,00 | 0,00 |
| Средний уровень заработной платы, руб. | 23117 | 10880 | -12237 |

6. По статье «Амортизация» предприятием планируются расходы в размере 6945,7 тыс. руб. Предлагается включить в размере 3184,00 тыс. руб. на уровне утверждённых затрат на 2011 год. Корректировка по статье в сторону снижения составит 3761,70 тыс. руб.

Таблица 6

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложения предприятия на 2012г. | Предложения экспертов на 2012г. | Размер корректировки, +/- |
| Амортизация | 6945,70 | 3184,00 | -3761,70 |

7. По статье «Прочие затраты» предприятием планируются расходы в размере 5657,20 тыс. руб., в т.ч. налоги в размере 1717,10 тыс. руб. и  внереализационные расходы в сумме 3940,1 тыс. руб. Предлагается не включать налоги  ввиду отсутствия декларации. Другие затраты предлагается включить в сумме 377,27 тыс. руб. Корректировка по статье в сторону снижения составит 5279,93 тыс. руб.

Таблица 7

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложения предприятия на 2012г. | Предложения экспертов на 2012г. | Размер корректировки, +/- |
| Прочие затраты | 5657,20 | 377,27 | -5279,93 |

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 32303,74 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 189,06 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения по статьям затрат составила 40 000,96 тыс. руб.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования КОАО «Азот» г. Кемерово, осуществляющего регулируемую деятельность по передаче электрической энергии на 2012 год

Затраты из прибыли предприятием на 2012 год не планируются.

На 2012 года предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 32303,74 тыс. руб., в т. ч. на потребительский рынок  189,06 тыс. руб. Общая сумма корректировки НВВ в сторону снижения на  40 000,96 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма, утвержденная на 2012 года, тыс. руб. | Сумма, утвержденная на потребительский рынок на 2012 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 32303,74 | 189,06 |
| Прибыль | 0,00 | 0,00 |
| НВВ | 32303,74 | 189,06 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 116,006 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 75,95 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 4415,55 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для КОАО «Азот» в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВтч |
| 135,81 | 19,37 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии КОАО «Азот» г. Кемерово на 2012 год.

20. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ОАО «СУЭК - Кузбасс» ПЕ Энергоуправление (г. Ленинск-Кузнецкий).

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г № 1178 О ценообразовании в области регулируемых цен  (тарифов) в электроэнергетике предлагается с 01.07.2012 г пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на 2012 г., с проведением корректировки по следующим статьям затрат:

1. По статье «Вспомогательные материалы» предлагается увеличение на 163,93 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения произведена исходя из документально подтвержденных экономически обоснованных затрат предприятия. Затраты приняты в сумме 3378,26 тыс. руб.

2. По статье «Работы и услуги производственного характера» предлагается увеличение на 64,46 тыс. руб. Рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 1328,41 тыс. руб.

3. По статье «Энергия» предлагается увеличение на 27,71 тыс. руб. Рост обусловлен применением индекса – 1,08, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 374,11 тыс. руб.

4. По статье «Затраты на оплату труда» предлагается увеличение на 1601,2 тыс. руб. рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 12780,00 тыс. руб.

5. Соответственно, по статье «Отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с федеральным законом от 03.12.2011 №379-ФЗ и 8,5% от ФОТ в сумме 4920,3 тыс. руб. Увеличение затрат к 01.01.2012 составило 616,46 тыс. руб.

Предлагается принять в расчет НВВ с 01.07.2012 года прибыль в сумме 676,40 тыс. руб. Расходы по статье «Прибыль на социальное развитие» приняты с учетом затрат с 01.01.2012 года, увеличенных на индекс – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Корректировка в сторону увеличения составила 29,4 тыс. руб.

С 01.07.2012 года предлагается для утверждения сумма НВВ на потребительский рынок в размере  29021,35 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма, утвержденная на потребительский рынок с 01.07.2012 года, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 28344,95 |
| Прибыль | 676,40 |
| НВВ | 29021,35 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 69,408 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 177 033,00 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 127 687,73 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ОАО «СУЭК - Кузбасс» (г. Ленинск-Кузнецкий) в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВтч |
| 34 843,91 | 47,81 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

## Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии на потребительский рынок ОАО «СУЭК - Кузбасс» (г. Ленинск-Кузнецкий) с 01.07.2012 года.

21. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ОАО «КузбассЭлектро» (г. Белово).

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

Сообщил, что ОАО «КузбассЭнерго» (г. Белово) направило в РЭК от 30.03.2012 №659  (вх №998 от 30.03.2012) сообщение за подписью и.о. генерального директора А.В. Жукова, в котором выражено согласие с проектами тарифного решения РЭК по установлению индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии и просьба принять решение без участия представителей предприятия.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г № 1178 О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике предлагается с 01.07.2012 г пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на 2012 г., с проведением корректировки по следующим статьям затрат:

1. По статье «Вспомогательные материалы» предлагается увеличение на 236,64 тыс. руб. Рост по статье обусловлен приведением утвержденных для предприятия затрат с 01.01.2012  к фактически сложившимся на предприятии. Затраты приняты в сумме 4 876,64 тыс. руб.

2.	По статье «Работы и услуги производственного характера» предлагается увеличение на 278,26 тыс. руб. Рост обусловлен учетом экономически обусловленных расходов. Затраты приняты в сумме 5 734,26 тыс. руб.

3.	По статье Расходы на ремонтный фонд» предлагается увеличение на 1 171,00 тыс. руб. Затраты приняты в сумме 7 244,00 тыс. руб. на основании дополнительно представленных экономических данных.

4.	По статье «Энергия» предлагается увеличение на 125,00 тыс. руб. Затраты приняты в сумме 2 077,00 тыс. руб. согласно дополнительно представленных обоснованных данных.

5.  По статье «Затраты на оплату труда» предлагается увеличение на 3 897,00 тыс. руб. Затраты приняты в сумме 88 072,00 тыс. руб. на основании дополнительно представленных фактических данных.

6. Соответственно, по статье «Отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с федеральным законом от 03.12.2011 №379-ФЗ и 0,4% от ФОТ в сумме 26 421,60 тыс. руб. Увеличение затрат к 01.01.2012 составило 1 819,60 тыс. руб.

7. По статье «Прочие затраты» предлагается увеличение на 3 928,81 тыс. руб. Затраты приняты в сумме 27 630,56 тыс. руб. на основании дополнительно представленных экономических данных.

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 183 341,06 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения к 01.01.2012 составила 11 456,31 тыс. руб.

Предлагается принять в расчет НВВ на 2012 год прибыль в сумме 12 884,75 тыс. руб. Рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Корректировка, в сторону увеличения составит 430,50 тыс. руб.

С 01.07.2012 года предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 196 225,81 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ в сторону увеличения к 01.01.2012 г. составила 11 886,81 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма к утверждению с 01.07. 2012 год, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 183 341,06 |
| Прибыль | 12 884,75 |
| НВВ | 196 225,81 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 169,6290 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 52 440,00 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 224 798,55 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ОАО «КузбассЭлектро» в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВтч |
| 96 399,50 | 262,67 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии ОАО «КузбассЭлектро» (г. Кемерово) с 01.07.2012 года.

22. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ООО «Мысковская электросетевая организация» (г. Мыски).

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

Сообщил, что ООО «Мысковская электросетевая организация» (г. Мыски) направило в РЭК от 29.03.2012 №48  (вх №896 от 29.03.2012) сообщение за подписью директора Ю.А. Торопова, в котором выражено согласие с проектами тарифного решения РЭК по установлению индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии и просьба принять решение без участия представителей предприятия.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г № 1178 О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике предлагается с 01.07.2012 г пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на 2012 г., с проведением корректировки по следующим статьям затрат:

1.	По статье «Работы и услуги производственного характера» предлагается увеличение на 2 882,00 тыс. руб. Рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 58 277,00 тыс. руб.;

2.  По статье «Затраты на оплату труда» предлагается увеличение на 765,18 тыс. руб. Затраты приняты в сумме 8 058,36 тыс. руб. с увеличением численности персонала предприятия на 2 человека;

3. Соответственно, по статье «Отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с федеральным законом от 03.12.2011 №379-ФЗ и 0,4% от ФОТ в сумме 2 449,74 тыс. руб. Увеличение затрат к 01.01.2012 составило 232,61 тыс. руб.

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 85 973,80 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения к 01.01.2012 составила 3 879,79 тыс. руб.

Предлагается принять в расчет НВВ на 2012 год прибыль в сумме 7 626,93 тыс. руб. Рост обусловлен применением индекса – 1,051 к прибыли на поощрение, на социальное развитие и соответственно налога на прибыль, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Корректировка, в сторону увеличения составит 17,88 тыс. руб.

С 01.07.2012 года предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 93 600,73 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ в сторону увеличения к 01.01.2012 г. составила 3 897,67 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма к утверждению с 01.07.2012 год, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 85 973,80 |
| Прибыль | 7 626,93 |
| НВВ | 93 600,73 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 24,43 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 21 695,00 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 135 000,00 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ООО «Мысковская электросетевая организация» в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВтч |
| 319 282,06 | 183,20 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии ООО «Мысковская электросетевая организация» (г. Мыски) с 01.07.2012 года.

23. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ЗАО «СИБЭЛЕКТРОСЕРВИС» (г. Кемерово).

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

Сообщил, что ООО ЗАО «СИБЭЛЕКТРОСЕРВИС» (г. Кемерово) направило в РЭК от 30.03.2012 №189 сообщение за подписью генерального директора А.Е. Коваленко, в котором выражено согласие с проектами тарифного решения РЭК по установлению индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии и просьба принять решение без участия представителей предприятия.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г № 1178 О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике предлагается с 01.07.2012 г пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на 2012 г., с проведением корректировки по следующим статьям затрат:

1. По статье «Сырье, основные материалы» предлагается увеличение на 161,16 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения произведена исходя из документально подтвержденных экономически обоснованных затрат предприятия. Затраты приняты в сумме 3 321,16 тыс. руб.

2. По статье «Вспомогательные материалы» предлагается увеличение на 157,82 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения произведена исходя из документально подтвержденных экономически обоснованных затрат предприятия. Затраты приняты в сумме 3 252,32 тыс. руб.

3.	По статье «Работы и услуги производственного характера» предлагается увеличение на 43,06 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения произведена исходя из документально подтвержденных экономически обоснованных затрат предприятия. Затраты приняты в сумме 887,43 тыс. руб.

4. По статье «Затраты на оплату труда» предлагается увеличение на 3 683,18 тыс. руб. Рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год и увеличением численности ППР, согласно дополнительно представленных обоснованных данных. Затраты приняты в сумме 24 702,52 тыс. руб.

5. Соответственно, по статье «Отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с федеральным законом от 03.12.2011 №379-ФЗ и 0,4% от ФОТ в сумме 7 509,57 тыс. руб. Увеличение затрат к 01.01.2012 составило 1 119,69 тыс. руб.

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 47 380,59 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения к 01.01.2012 составила 5 164,91 тыс. руб.

С 01.07.2012 года предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 54 859,79 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ в сторону увеличения составила 5 164,91 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма, утвержденная с 01.07.2012 года, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 47 380,59 |
| Прибыль | 7 479,20 |
| НВВ | 54 859,79 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 29,2921 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 170 772,00 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 133 259,10 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ЗАО «Сибэлектросервис» в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВтч |
| 156 071,28 | 120,68 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии ЗАО «Сибэлектросервис» с 01.07.2012 года.

24. Об установлении инвестиционной программе ООО «Химпром» (г. Кемерово) на 2012 – 2014 годы.

Докладчик: Дюков А.В.

В соответствии с представленной предприятием инвестиционной программой на 2012 – 2014 годы планируемый объем капитальных вложений составляет 9,394 млн. руб. без НДС, в т.ч. на 2012 год запланировано освоение средств в размере 0,578 млн. руб., на 2013 год – 3,717 млн. руб. и на 2014 год – 5,100 млн. руб. Источником финансирования предлагаемой к утверждению программы является прибыль в размере 7,132 млн. руб. и заемные средства 2,262 млн. руб. Мероприятия инвестиционной программы направлены на реконструкцию и модернизацию арендуемой у ООО ПО «Химпром» подстанции.

Справка по мероприятиям предлагаемой ООО «Химпром» (г. Кемерово) для утверждения инвестиционной программы на 2012 – 2014 годы

| Наименование мероприятия | План освоения на 2012 год с НДС, млн. руб. | План освоения на 2013 год с НДС, млн. руб. | План освоения на 2014 год с НДС, млн. руб. | ИТОГО с НДС, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка автоматической системы «Теплоскат» | 0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,077 |
| Модернизация ячеек КРУ-2 с учетом возможности диспетчеризации управления выключателями и организации технического учета электроэнергии | 0,335 | 2,365 | 3,902 | 6,602 |
| Модернизация системы компенсации емкостного тока замыкания на землю | 0,000 | 1,770 | 1.947 | 3,717 |
| Модернизация конденсаторных установок УК-10-400 | 0,268 | 0,251 | 0,168 | 0,687 |
| ВСЕГО | 0,680 | 4,386 | 6,017 | 11,083 |

Согласно пункту 7.1. договора аренды недвижимого имущества от 10.11.2010 №580, заключенного между ООО ПО «Химпром» (Арендодатель) и ООО «Химпром» (Арендатор), предусматривает возможность использования средств арендной платы для финансирования инвестиционной программы, т.е. включение стоимости неотделимых улучшений арендуемого имущества, произведенных Арендатором, в счет арендной платы. Годовой размер арендной платы позволяет ежегодно финансировать запланированные ООО «Химпром» инвестиционные проекты, входящие в состав представленной инвестиционной программы на 2012 – 2014 годы.

Таким образом, эксперты, учитывая возможность привлечения средств собственника имущества, считают нецелесообразным использование тарифных источников (прибыль в тарифе на передачу электроэнергии) для финансирования инвестиционной программы на 2012 – 2014 годы и, соответственно, ее утверждение.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

25. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ООО «Химпром» (г. Кемерово).

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике предлагается с 01.07.2012 пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на 2012 г. с проведением корректировки по следующим статьям:

- «Работы и услуги производственного характера» предлагается увеличение на 1302,7 тыс. руб. Рост обусловлен включением ремонтных работ по подстанции, согласно тепловизионного заключения. Затраты приняты в сумме 2981,80 тыс. руб.

- «Затраты на оплату труда» предлагается увеличение на 61,29 тыс. руб. Рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 1263,11 тыс. руб.

3. Соответственно, по статье «Отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с федеральным законом от 03.12.2011 №379-ФЗ и 2,3% от ФОТ в сумме 407,99 тыс. руб. Увеличение затрат к 01.01.2012 составило 19,80 тыс. руб.

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 12 274,22 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения к 01.01.2012 составила 1383,79 тыс. руб.

Расходы из прибыли у предприятия отсутствуют.

С 01.07.2012 года предлагается для утверждения сумма НВВ на потребительский рынок в размере 12 274,22 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма, утвержденная с 01.07.2012 г., тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 12274,22 |
| Прибыль | 0,00 |
| НВВ | 12274,22 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 20,876 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 4076,12 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 169679,12 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ООО «Химпром» (г. Кемерово) в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВтч |
| 48 996,54 | 27,05 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

## Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии ООО «Химпром» (г. Кемерово)  с 01.07.2012 года.

26. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ООО «Промэнерго» (г. Новокузнецк).

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике предлагается с 01.07.2012 пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на 2012 г. с проведением корректировки по следующим статьям затрат:

- По статье затрат «Сырье, основные материалы» предлагается увеличение на 32,24 тыс. руб. рост обусловлен экономически обоснованными расходами. Затраты приняты в сумме 664,40 тыс. руб.;

- По статье «Работы и услуги производственного характера» предлагается увеличение на 43,63 тыс. руб. рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 899,13 тыс. руб.;

- По статье «Затраты на оплату труда» предлагается увеличение на 213,71 тыс. руб. Рост затрат обусловлен учетом расходов предприятия по фактически выплачиваемой  заработной плате. Затраты приняты в сумме 4 796,70 тыс. руб.;

- Соответственно, по статье «Отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с федеральным законом от 03.12.2011 №379-ФЗ и 0,3 % от ФОТ в сумме 1 453,40 тыс. руб. Увеличение затрат к 01.01.2012 составило 64,75 тыс. руб.;

- По статье «Прочие затраты» предлагается увеличение на 24,12 тыс. руб. рост обусловлен применением индекса – 1,051 по статье внереализационные расходы, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 1 278,12 тыс. руб.

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 9 752,42 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения к 01.01.2012 составила 378,45 тыс. руб.

Предлагается принять в расчет НВВ с 01.07.2012 года прибыль на неизменном уровне в размере 301,50 тыс. руб., утвержденном для предприятия с 01.01.2012 года.

С 01.07.2012 года предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 10 053,92 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма, утвержденная с 01.07.2012 г., тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 9 752,42 |
| Прибыль | 301,50 |
| НВВ | 10 053,92 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 4,86 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 2421,50 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 23510,00 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ООО «Промэнерго» в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВтч |
| 172 392,32 | 115,98 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

## Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии ООО «Промэнерго» с 01.07.2012 года.

27. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ОАО «Анжерский машиностроительный завод» (г. Анжеро-Судженск).

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике предлагается с 01.07.2012 пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на 2012 г. с проведением корректировки по следующим статьям затрат:

1. По статье «Затраты на оплату труда» предлагается увеличение на 60,69 тыс. руб. рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 1 250,65 тыс. руб.;

2. Соответственно, по статье «Отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с федеральным законом от 03.12.2011 №379-ФЗ и 2,8 % от ФОТ в сумме 410,21 тыс. руб. Увеличение затрат к 01.01.2012 составило 19,90 тыс. руб.

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 1 794,44 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 931,51 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения к 01.01.2012 составила 80,59 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 41,35 тыс. руб.

Затраты из прибыли предприятие на 2012 год не планирует.

С 01.07.2012 года предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 1 794,44 тыс. руб., в т. ч. на потребительский рынок 931,51 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма, утвержденная с 01.07.2012 г., тыс. руб. | Сумма, утвержденная на потребительский рынок с 01.07.2012 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 1 794,44 | 931,51 |
| Прибыль | 0,00 | 0,00 |
| НВВ | 1 794,44 | 931,51 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 4,2081 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 195,92 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 1189,59 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ОАО «Анжеромаш» г. Анжеро-Судженск в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВтч |
| 18 446,60 | 185,45 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

## Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии ОАО «Анжеромаш» г. Анжеро-Судженск с 01.07.2012 года.

28. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ЗАО «Водоканал» (г. Новокузнецк).

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г № 1178 О ценообразовании в области регулируемых цен  (тарифов) в электроэнергетике предлагается с 01.07.2012 г пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на 2012 г., с проведением корректировки по следующим статьям затрат:

1.  По статье «Затраты на оплату труда» предлагается увеличение на 708,54 тыс. руб. рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 14 601,54 тыс. руб.;

2. Соответственно, по статье «Отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с федеральным законом от 03.12.2011 №379-ФЗ и 0,2 % от ФОТ в сумме 4 409,67 тыс. руб. Увеличение затрат к 01.01.2012 составило 213,98 тыс. руб.

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 22 294,01 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 715,99 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения к 01.01.2012 составила 922,53 тыс. руб.

Предлагается принять в расчет НВВ с 01.07.2012 года прибыль в сумме 461,99 тыс. руб. Расходы приняты с учетом затрат с 01.01.2012 года, увеличенных на индекс – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, одобренным на заседании Правительства РФ.

Корректировка в сторону увеличения составила 22,28 тыс. руб.

На 01.07.2012 года предлагается для утверждения сумма НВВ в размере              22 756,00 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 729,62 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ в сторону увеличения составила 944,81 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 29,33 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма к утверждению с 01.07.2012 года, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 22 294,01 |
| Прибыль | 461,99 |
| НВВ | 22 756,00 |
| В том числе на потребительский рынок | 729,62 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 15,1419 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 131,92 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 3796,43 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ЗАО «Водоканал» г. Новокузнецк в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВтч |
| 4 015,45 | 39,13 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии ЗАО «Водоканал» г. Новокузнецк с 01.07.2012 года.

29. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ООО «Железобетон-Сервис» (г. Кемерово).

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике предлагается с 01.07.2012 пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на 2012 г. с проведением корректировки по следующим статьям затрат:

- По статье «Сырье, основные материалы» предлагается увеличение на 6,46 тыс. руб. рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 133,07 тыс. руб.;

- По статье «Затраты на оплату труда» предлагается увеличение на 263 тыс. руб. рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 1 983,00 тыс. руб.;

- Соответственно, по статье «Отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с федеральным законом от 03.12.2011 №379-ФЗ и 0,4 % от ФОТ в сумме 602,95 тыс. руб. Увеличение затрат к 01.01.2012 составило 80,14 тыс. руб.;

- По статье «Прочие затраты» предлагается увеличение на 3,29 тыс. руб. рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 67,79 тыс. руб.;

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 3 015,71 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения к 01.01.2012 составила 353,51 тыс. руб.

Затраты из прибыли предприятие на 2012 год не планирует.

С 01.07.2012 года предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 3 015,71 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма, утвержденная с 01.07.2012г., тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 3 015,71 |
| Прибыль | 0,00 |
| НВВ | 3 015,71 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 1,5380 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 266,08 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 6 100,00 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ООО «Железобетон-сервис» в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВтч |
| 163 399,98 | 49,12 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

## Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии ООО «Железобетон-сервис» с 01.07.2012 года.

30. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ООО «Кузнецкэнерго» (г. Новокузнецк).

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г № 1178 О ценообразовании в области регулируемых цен  (тарифов) в электроэнергетике предлагается с 01.07.2012 г пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на 2012 г., с проведением корректировки по следующим статьям затрат:

1. По статье «Сырье, основные материалы» предлагается увеличение на 164,27 тыс. руб. Рост обусловлен экономически обоснованными расходами. Затраты приняты в сумме 256,00 тыс. руб.

2.  По статье «Затраты на оплату труда» предлагается увеличение на 276,62 тыс. руб. Рост обусловлен приведением утвержденной среднемесячной оплаты труда к фактически выплачиваемой на предприятии. Затраты приняты в сумме 1 521,30 тыс. руб.

3. Соответственно, по статье «Отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с федеральным законом от 03.12.2011 №379-ФЗ и 0,4% от ФОТ в сумме 462,48 тыс. руб. Увеличение затрат к 01.01.2012 составило 84,10 тыс. руб.

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 6 566,78 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения к 01.01.2012 составила 524,99 тыс. руб.

Предлагается принять в расчет НВВ с 01.07.2012 года прибыль в сумме 11,28 тыс. руб. Расходы приняты с учетом затрат с 01.01.2012 года, увеличенных на индекс – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, одобренным на заседании Правительства РФ.

Корректировка в сторону увеличения составила 0,55 тыс. руб.

С 01.07.2012 года предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 6 578,05 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ в сторону увеличения составила 525,53 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма к утверждению с 01.07.2012 года, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 6 566,78 |
| Прибыль | 11,28 |
| НВВ | 6 578,05 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 2,3 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 459,00 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 7110,00 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ООО «Кузнецкэнерго» г. Новокузнецк в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВтч |
| 238 335,14 | 72,69 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии ООО «Кузнецкэнерго» г. Новокузнецк с 01.07.2012 года.

31. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ОАО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

Сообщил, что ООО ОАО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» (г. Кемерово) направило в РЭК от 30.03.2012 сообщение за подписью заместителя директора по экономике Е.В. Утюж, в котором выражено согласие с проектами тарифного решения РЭК по установлению индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии и просьба принять решение без участия представителей предприятия.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г № 1178 О ценообразовании в области регулируемых цен  (тарифов) в электроэнергетике предлагается с 01.07.2012 г пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на 2012 г., с проведением корректировки по следующим статьям затрат:

1.  «Затраты на оплату труда» предлагается увеличение на 392,76 тыс. руб. Рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 8093,87 тыс. руб.

2. Соответственно, по статье «Отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с федеральным законом от 03.12.2011 №379-ФЗ и 1,82% от ФОТ в сумме 2575,47 тыс. руб. Увеличение затрат к 01.01.2012 составило 124,98 тыс. руб.

3.  По статье «Прочие затраты» предлагается приняты в сумме 16748,00 тыс. руб. Рост обусловлен за счёт статьи «внереализационные расходы» на 46,54 тыс. руб., согласно экономически обоснованному предложению предприятия и составит 5304,00 тыс. руб..

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 30697,12 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения к 01.01.2012 составила 564,27 тыс. руб.

С 01.07.2012 года предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 30697,12 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма, утвержденная на потребительский рынок с 01.07.2012 года, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 30697,12 |
| Прибыль | 0,00 |
| НВВ | 30697,12 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 21,247 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 13 019,30 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 130 097,00 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ОАО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» г. Кемерово в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВтч |
| 120 396,80 | 112,68 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии на потребительский рынок ОАО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» г. Кемерово с 01.07.2012 года.

32. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ОСП «Юргинский ферросплавный завод» ОАО «Кузнецкие ферросплавы».

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

Сообщил, что ОАО «Кузнецкие ферросплавы» (г. Новокузнецк) направило в РЭК от 30.03.2012 (вх №1047 от 30.03.2012) сообщение за подписью начальника БП и УЭ А.С. Ермака, в котором выражено согласие с проектами тарифного решения РЭК по установлению индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии для ОСП «Юргинский ферросплавный завод» ОАО «Кузнецкие ферросплавы» и просьба принять решение без участия представителей предприятия.

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике предлагается с 01.07.2012 пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на 2012 г. с проведением корректировки по следующим статьям затрат:

1. По статье «Затраты на оплату труда» предлагается увеличение на 131,89 тыс. руб. Рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 2717,88 тыс. руб.

2. Соответственно, по статье «Отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с федеральным законом от 03.12.2011 №379-ФЗ и 1,9% от ФОТ в сумме 867,00 тыс. руб. Увеличение затрат к 01.01.2012 составило 42,07 тыс. руб.

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 15162,98 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 490,68 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения к 01.01.2012 составила 14,5 тыс. руб.

Затраты из прибыли предприятие на 2012 год не планирует.

С 01.07.2012 года предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 15162,98 тыс. руб., в т. ч. на потребительский рынок 490,68 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма, утвержденная с 01.07.2012 г., тыс. руб. | Сумма, утвержденная на потребительский рынок с 01.07.2012 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 15162,98 | 490,68 |
| Прибыль | 0,00 | 0,00 |
| НВВ | 15162,98 | 490,68 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 88,74 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 151,41 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 8685,41 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ОСП «Юргинский ферросплавный завод» ОАО «Кузнецкие ферросплавы» (г. Юрга) в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВтч |
| 460,76 | 19,92 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

## Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии ОСП «Юргинский ферросплавный завод» ОАО «Кузнецкие ферросплавы» (г. Юрга) с 01.07.2012 года.

33. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ОАО «Знамя».

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

Сообщил, что ОАО «Знамя» (г. Киселевск) направило в РЭК от 30.03.2012 №02/678 (вх №1024 от 30.03.2012) сообщение за подписью генерального директора Л.А. Галкина, в котором выражено согласие с проектами тарифного решения РЭК по установлению индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии и просьба принять решение без участия представителей предприятия.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г № 1178 О ценообразовании в области регулируемых цен  (тарифов) в электроэнергетике предлагается с 01.07.2012 г пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на 2012 г., с проведением корректировки по следующим статьям затрат:

1.  По статье «Сырье, основные материалы» предлагается увеличение на 39,89 тыс. руб. рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 822,11 тыс. руб.;

2. По статье «Работы и услуги производственного характера» предлагается увеличение на 6,35 тыс. руб. рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 130,82 тыс. руб.;

3. По статье «Энергия» предлагается увеличение на 19,62 тыс. руб. рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 404,39 тыс. руб.;

4.  По статье «Затраты на оплату труда» предлагается увеличение на 44,33 тыс. руб. рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 913,46 тыс. руб.;

5. Соответственно, по статье «Отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с федеральным законом от 03.12.2011 №379-ФЗ и 0,98 % от ФОТ в сумме 282,99 тыс. руб. Увеличение затрат к 01.01.2012 составило 13,73 тыс. руб.;

6. По статье «Прочие затраты» предлагается увеличение на 14,39 тыс. руб. рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 306,59 тыс. руб.

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 3 134,31 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 648,76 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения к 01.01.2012 составила 138,31 тыс. руб.

Предлагается принять в расчет НВВ с 01.07.2012 года прибыль в сумме 98,47 тыс. руб. Расходы приняты с учетом затрат с 01.01.2012 года, увеличенных на индекс – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, одобренным на заседании Правительства РФ. Корректировка в сторону увеличения прибыли составила 22,28 тыс. руб.

На 01.07.2012 года предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 3232,78 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 666,81 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ в сторону увеличения составила 140,23 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 29,10 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма к утверждению с 01.07.2012 года, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 3 134,31 |
| Прибыль | 98,47 |
| НВВ | 3 232,78 |
| В том числе на потребительский рынок | 666,81 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 2,726 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 144,55 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 2533,75 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ОАО «Знамя» в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВтч |
| 20 384,26 | 64,24 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии ОАО «Знамя» (г. Киселевск) с 01.07.2012 года.

34. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для Новосибирское РНУ ОП ОАО «Транссибирские магистральные нефтепроводы».

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г № 1178 О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике предлагается с 01.07.2012 г пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на 2012 г., с проведением корректировки по следующим статьям затрат:

1. По статье «Вспомогательные материалы» предлагается увеличение на 19,86 тыс. руб. Рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 409,36 тыс. руб.

2.	По статье «Работы и услуги производственного характера» предлагается увеличение на 11,00 тыс. руб. Рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 226,60 тыс. руб.

3.	По статье «Энергия» предлагается увеличение на 11,39 тыс. руб. Рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 153,79 тыс. руб.

4.  По статье «Затраты на оплату труда» предлагается увеличение на 12,98 тыс. руб. Рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 267,58 тыс. руб.

5. Соответственно, по статье «Отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с федеральным законом от 03.12.2011 №379-ФЗ и 0,2% от ФОТ в сумме 80,81 тыс. руб. Увеличение затрат к 01.01.2012 составило 3,92 тыс. руб.

6. По статье «Прочие затраты» предлагается увеличение на 21,78 тыс. руб. Рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 448,84 тыс. руб.

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 4 925,99 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения к 01.01.2012 составила 80,94 тыс. руб.

Затраты из прибыли предприятие на 2012 год не планирует.

С 01.07.2012 года предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 4 925,99 тыс. руб., в т. ч. на потребительский рынок 594,11 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ в сторону увеличения к 01.01.2012 г. составляет 80,94 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма, утвержденная с 01.07.2012 года, тыс. руб. | Сумма, утвержденная на потребительский рынок с 01.07.2012 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 4 925,99 | 594,11 |
| Прибыль | 0,00 | 0,00 |
| НВВ | 4 925,99 | 594,11 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 11,412 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 245,23 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 1486,23 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для Новосибирского районного нефтепроводного управления обособленного подразделения ОАО «Транссибирские магистральные нефтепроводы» в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВтч |
| 4 338,18 | 185,79 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

## Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии Новосибирского районного нефтепроводного управления обособленного подразделения ОАО «Транссибирские магистральные нефтепроводы» (г. Новосибирск) с 01.07. 2012 года.

35. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для Антоновское рудоуправление филиал ОАО «Кузнецкие ферросплавы».

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

Сообщил, что ОАО «Кузнецкие ферросплавы» (г. Новокузнецк) направило в РЭК от 30.03.2012 (вх №1047 от 30.03.2012) сообщение за подписью начальника БП и УЭ А.С. Ермака, в котором выражено согласие с проектами тарифного решения РЭК по установлению индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии для Антоновского рудоуправления филиала ОАО «Кузнецкие ферросплавы» и просьба принять решение без участия представителей предприятия.

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике предлагается с 01.07.2012 пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на 2012 г. с проведением корректировки по следующим статьям затрат:

- По статье затрат «Вспомогательные материалы» предлагается увеличение на 187,89 тыс. руб. рост обусловлен экономически обоснованными расходами. Затраты приняты в сумме 203,89 тыс. руб.;

- По статье «Работы и услуги производственного характера» предлагается увеличение на 17,60 тыс. руб. рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 362,60 тыс. руб.;

- По статье «Затраты на оплату труда» предлагается увеличение на 28,00 тыс. руб. рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 577,00 тыс. руб.;

- Соответственно, по статье «Отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с федеральным законом от 03.12.2011 №379-ФЗ и 1,9% от ФОТ в сумме 184,06 тыс. руб. Увеличение затрат к 01.01.2012 составило 3,44 тыс. руб.;

- По статье «Прочие затраты» предлагается увеличение на 2,80 тыс. руб. рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 137,80 тыс. руб.

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 1 699,85 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 886,23 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения к 01.01.2012 составила 239,73 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 121,51 тыс. руб.

Затраты из прибыли предприятие на 2012 год не планирует.

С 01.07.2012 года предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 1 699,85 тыс. руб., в т. ч. на потребительский рынок 886,23 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма, утвержденная с 01.07.2012 г., тыс. руб. | Сумма, утвержденная на потребительский рынок с 01.07.2012 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 1 699,85 | 886,23 |
| Прибыль | 0,00 | 0,00 |
| НВВ | 1 699,85 | 886,23 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 3,8108 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 9 212,68 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 2 719,91 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для Антоновского рудоуправления филиал ОАО «Кузнецкие ферросплавы» в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВтч |
| 19 379,80 | 206,83 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

## Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии Антоновского рудоуправления филиала ОАО «Кузнецкие ферросплавы» (г. Анжеро-Судженск)  с 01.07.2012 года.

36. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для МУП «ЖКХ» Новокузнецкого района.

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике предлагается с 01.07.2012 пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на 2012 г. с проведением корректировки по следующим статьям затрат:

- По статье затрат «Сырье, основные материалы» предлагается увеличение на 224,65 тыс. руб. рост обусловлен экономически обоснованными расходами. Затраты приняты в сумме 4 629,59 тыс. руб.;

- По статье затрат «Вспомогательные материалы» предлагается увеличение на 26,41 тыс. руб. рост обусловлен экономически обоснованными расходами. Затраты приняты в сумме 544,29 тыс. руб.;

- По статье «Работы и услуги производственного характера» предлагается увеличение на 43,59 тыс. руб. рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 898,27 тыс. руб.;

- По статье «Затраты на оплату труда» предлагается увеличение на 300,80 тыс. руб. Затраты приняты в сумме 6 198,79 тыс. руб., согласно фактической заработной плате;

- Соответственно, по статье «Отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с федеральным законом от 03.12.2011 №379-ФЗ и 0,4 % от ФОТ в сумме 1 884,43 тыс. руб. Увеличение затрат к 01.01.2012 составило 103,24 тыс. руб.;

- По статье «Прочие затраты» предлагается увеличение на 63,94 тыс. руб. рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 1 717,64 тыс. руб.

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 15 873,02 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 14 263,58 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения к 01.01.2012 составила 762,63 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 674,70 тыс. руб.

Предлагается принять в расчет НВВ с 01.07.2012 года прибыль на неизменном уровне в размере 56,03 тыс. руб., утвержденном для предприятия с 01.01.2012 года.

С 01.07.2012 года предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 15 929,05 тыс. руб., в т. ч. на потребительский рынок 14 315,77 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма, утвержденная с 01.07.2012 г., тыс. руб. | Сумма, утвержденная на потребительский рынок с 01.07.2012 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 15 929,05 | 14 263,58 |
| Прибыль | 56,03 | 52,19 |
| НВВ | 15 929,05 | 14 315,77 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 32,567 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 8 585,45 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 40 822,18 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом МУП «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для МУП «ЖКХ»  в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВтч |
| 36 631,49 | 236,81 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

## Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче  электрической энергии МУП «ЖКХ»  на потребительский рынок с 01.07.2012 года.

37. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ООО «Энергия» (г. Новокузнецк).

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

Сообщил, что ООО «Энергия» (г. Новокузнецк) направило в РЭК от 29.03.2012 №44  (вх №894 от 29.03.2012) сообщение за подписью директора А.И. Егерева, в котором выражено согласие с проектами тарифного решения РЭК по установлению индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии и просьба принять решение без участия представителей предприятия.

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике предлагается с 01.07.2012 пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на 2012 г. с проведением корректировки по следующим статьям:

- По статье «Затраты на оплату труда» предлагается увеличение на 526,19 тыс. руб. Заработная плата принята на уровне фактической на 2012 год. Затраты приняты в сумме 1371,98 тыс. руб.

2. Соответственно, по статье «Отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с федеральным законом от 03.12.2011 №379-ФЗ и 0,7% от ФОТ в сумме 421,20 тыс. руб. Увеличение затрат к 01.01.2012 составило 161,54 тыс. руб.

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 5894,78 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения к 01.01.2012 составила 687,73 тыс. руб.

С 01.07.2012 год предлагается для утверждения сумма НВВ на потребительский рынок в размере 5910,78 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма к утверждению С 01.07.2012 года, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 5894,78 |
| Прибыль | 16,00 |
| НВВ | 5910,78 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 2,85637 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 14 031,49 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 14 206,07 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ООО «Энергия» в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВтч |
| 172 444,40 | 13,84 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии ООО «Энергия» с 01.07.2012 года.

38. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ООО «Энергопромсервис» (г. Кемерово).

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике предлагается с 01.07.2012 пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на 2012 г. с проведением корректировки по следующим статьям:

- «Сырьё, основные материалы» предлагается увеличение на 20,83 тыс. руб. Рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 429,32 тыс. руб.

2.  «Затраты на оплату труда» предлагается увеличение на 28,93 тыс. руб. Рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 665,23 тыс. руб.

3. Соответственно, по статье «Отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с федеральным законом от 03.12.2011 №379-ФЗ и 0,7% от ФОТ в сумме 204,23 тыс. руб. Увеличение затрат к 01.01.2012 составило 9,91 тыс. руб.

4. «Прочие затраты» предлагается увеличение на 5,88 тыс. руб. Рост обусловлен применением индекса 1,051 по статье «внереализационные расходы», в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 121,08 тыс. руб.

Затраты из прибыли предприятие не заявило.

С 01.07.2012 год предлагается для утверждения сумма НВВ на потребительский рынок в размере 1594,09 тыс. руб.  Общая сумма корректировки НВВ в сторону увеличения составила 68,89 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма, утвержденная с 01.07.2012 на потребительский рынок, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 1594,09 |
| Прибыль | 0,00 |
| НВВ | 1594,09 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 1,7 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 317,43 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 4500,00 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ООО «Энергопромсервис» в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВтч |
| 78 141,67 | 79,43 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии ООО «Энергопромсервис» с 01.07.2012 года.

39. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (г. Кемерово).

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике предлагается с 01.07.2012 пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на 2012 г. с проведением корректировки по следующим статьям затрат:

- По статье затрат «Вспомогательные материалы» предлагается увеличение на 923,51 тыс. руб. рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 19 031,51 тыс. руб.;

- По статье «Работы и услуги производственного характера» предлагается увеличение на 805,03 тыс. руб. рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 16 589,93 тыс. руб.;

- По статье «Энергия» предлагается увеличение на 175,52 тыс. руб. рост обусловлен применением индекса – 1,08, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 2 369,52 тыс. руб.;

- По статье «Затраты на оплату труда» предлагается увеличение на 1 621,00 тыс. руб. рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 33 405,41 тыс. руб.;

- Соответственно, по статье «Отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с федеральным законом от 03.12.2011 №379-ФЗ и 4,1 % от ФОТ в сумме 11 391,25 тыс. руб. Увеличение затрат к 01.01.2012 составило 552,77 тыс. руб.;

- По статье «Прочие затраты» предлагается увеличение на 711,26 тыс. руб. рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 21 514,99 тыс. руб.

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 107 485,61 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 4 862,30 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения к 01.01.2012 составила 4 789,09 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 224,32 тыс. руб.

Затраты из прибыли предприятие на 2012 год не планирует.

С 01.07.2012 года предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 107 485,61 тыс. руб., в т. ч. на потребительский рынок 4 862,30 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма, утвержденная с 01.07.2012 г., тыс. руб. | Сумма, утвержденная на потребительский рынок с 01.07.2012 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 107 485,61 | 4 862,30 |
| Прибыль | 0,00 | 0,00 |
| НВВ | 107 485,61 | 4 862,30 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 140,460 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 1 308,92 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 12 532,42 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом МУП «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (г. Кемерово) в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВтч |
| 2 884,75 | 117,60 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

## Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче  электрической энергии ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (г. Кемерово)  на потребительский рынок на 2012 год.

40. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ООО «УК «ЖКХ» Прокопьевский район.

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г № 1178 О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике предлагается с 01.07.2012 г пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на 2012 г., с проведением корректировки по следующим статьям затрат:

1. По статье «Сырье, основные материалы» предлагается увеличение на 120,05 тыс. руб. Затраты приняты в сумме 1 135,00 тыс. руб. на основании дополнительно представленных обоснованных данных.

2. По статье «Вспомогательные материалы» предлагается увеличение на 94,84 тыс. руб. Рост обусловлен планируемыми затратами предприятия на 2012 год. Затраты приняты в сумме 563,97 тыс. руб.

3.  По статье «Затраты на оплату труда» предлагается увеличение на 846,70 тыс. руб. Рост обусловлен учетом фактически выплачиваемой на предприятии средней заработной плате. Затраты приняты в сумме 3 217,50 тыс. руб.

4. Соответственно, по статье «Отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с федеральным законом от 03.12.2011 №379-ФЗ и 0,4% от ФОТ в сумме 978,12 тыс. руб. Увеличение затрат к 01.01.2012 составило 257,40 тыс. руб.

5. По статье «Прочие затраты» предлагается увеличение на 54,53 тыс. руб. Затраты приняты в сумме 829,84 тыс. руб. в связи с учетом экономически обоснованных затрат планируемых предприятием на 2012 год.

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 10 364,98 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения к 01.01.2012 составила 1 373,52 тыс. руб.

Предлагается принять в расчет НВВ на 2012 год прибыль в сумме 150,26 тыс. руб. Снижение обусловлено уходом предприятия с упрощенной системы налогообложения. Корректировка, в сторону снижения составит 547,10 тыс. руб.

На 2012 год предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 10 515,24 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ в сторону увеличения составила 826,42  тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма к утверждению с 01.07.2012 года, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 10 364,98 |
| Прибыль | 150,26 |
| НВВ | 10 515,24 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 2,373 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 2 443,98 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 12 194,07 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом МУП «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ООО «УК «ЖКХ» (Прокопьевский район) в следующем размере:

| Двухставочный тариф (НДС не облагается) |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВт·ч |
| 369 312,97 | 225,68 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче  электрической энергии ООО «УК «ЖКХ» (Прокопьевский район)  на потребительский рынок с 01.07.2012 года.

41. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ООО «Сибирские товары» (г. Новокузнецк).

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

Сообщил, что ООО «Сибирские товары» (г. Новокузнецк) направило в РЭК от 30.03.2012 №650  (вх №999 от 30.03.2012) сообщение за подписью генерального директора А.И. Ендальцева, в котором выражено согласие с проектами тарифного решения РЭК по установлению индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии и просьба принять решение без участия представителей предприятия.

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике предлагается с 01.07.2012 пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на 2012 г. с проведением корректировки по следующим статьям затрат:

- По статье «Затраты на оплату труда» предлагается увеличение на 56,15 тыс. руб. рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 1 157,20 тыс. руб.;

- Соответственно, по статье «Отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с федеральным законом от 03.12.2011 №379-ФЗ и 1,3 % от ФОТ в сумме 362,20 тыс. руб. Увеличение затрат к 01.01.2012 составило 17,57 тыс. руб.

- Соответственно, по статье «Прочие затраты» предлагается увеличение на 1,53 тыс. руб. рост обусловлен применением индекса – 1,051 по статье общехозяйственные расходы, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 37,53 тыс. руб.

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 1 611,66 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 247,18 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения к 01.01.2012 составила 75,26 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 10,87 тыс. руб.

Затраты из прибыли предприятие на 2012 год не планирует.

С 01.07.2012 года предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 1 611,66 тыс. руб., в т. ч. на потребительский рынок 247,18 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма, утвержденная с 01.07.2012 г., тыс. руб. | Сумма, утвержденная на потребительский рынок с 01.07.2012 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 1 611,66 | 247,18 |
| Прибыль | 0,00 | 0,00 |
| НВВ | 1 611,66 | 247,18 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 2,62 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 70,21 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии  7 230,07 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ООО «Сибирские товары» в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВтч |
| 7 867,97 | 10,93 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

## Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии ООО «Сибирские товары»  (г. Новокузнецк) с 01.07.2012 года.

42. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ООО «Эксмебель» (г. Кемерово).

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

Сообщил, что ООО «Эксмебель» (г. Кемерово) направило в РЭК от 30.03.2012 сообщение за подписью главного инженера В.А. Прищепина, в котором выражено согласие с проектами тарифного решения РЭК по установлению индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г № 1178 О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике предлагается с 01.07.2012г. пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на 2012 г., с проведением корректировки по следующим статьям затрат:

1. По статье «Сырье, основные материалы» предлагается увеличение на 0,19 тыс. руб. Рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 3,96 тыс. руб.

2. По статье «Работы и услуги производственного характера» предлагается увеличение на 0,26 тыс. руб. Рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 5,26 тыс. руб.

3.  По статье «Затраты на оплату труда» предлагается увеличение на 1,72 тыс. руб. рост обусловлен применением индекса – 1,051, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2012 год. Затраты приняты в сумме 35,52 тыс. руб.

4. Соответственно, по статье «Отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с федеральным законом от 03.12.2011 №379-ФЗ и 0,2% от ФОТ в сумме 10,73 тыс. руб. Увеличение затрат к 01.01.2012 составило 0,52 тыс. руб.

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 59,21 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения к 01.01.2012 составила 2,69 тыс. руб.

С 01.07.2012 года предлагается для утверждения сумма НВВ на потребительский рынок в размере 59,21 тыс. руб. Общая сумма корректировки НВВ в сторону увеличения составила 2,69 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма к утверждению с 01.07.2012 г., тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 59,21 |
| Прибыль | 0,00 |
| НВВ | 59,21 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 0,21 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 5,55 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 170,25 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом МУП «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ООО «Эксмебель» (г. Кемерово) в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВтч |
| 23 496,03 | 36,74 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче  электрической энергии ООО «Эксмебель» (г. Кемерово)  на потребительский рынок с 01.07.2012 года.

43. Установление индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 01.07.2012г. для ООО «Кора» (г. Кемерово).

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г № 1178 О ценообразовании в области регулируемых цен  (тарифов) в электроэнергетике предлагается с 01.07.2012 г пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на 2012 г., с проведением корректировки по следующим статьям затрат:

1.  По статье «Затраты на оплату труда» предлагается увеличение на 56,34 тыс. руб. Рост по статье обусловлен учетом фактической средней заработной платой выплачиваемой на предприятии. Затраты приняты в сумме 360,00 тыс. руб.;

2. Соответственно, по статье «Отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с федеральным законом от 03.12.2011 №379-ФЗ и 0,60 % от ФОТ в сумме 110,16 тыс. руб. Увеличение затрат к 01.01.2012 составило 17,24 тыс. руб.;

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 889,41 тыс. руб., в т.ч. на потребительский рынок 840,27 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения к 01.01.2012 составила 73,58 тыс. руб.

Предлагается принять в расчет НВВ с 01.07.2012 года прибыль на неизменном уровне в размере 29,51 тыс. руб., утвержденном для предприятия с 01.01.2012 года.

На 01.07.2012 года предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 918,92 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 867,67 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ в сторону увеличения составила 73,80 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 80,64 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма к утверждению с 01.07.2012 года, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 889,41 |
| Прибыль | 29,51 |
| НВВ | 918,92 |
| В том числе на потребительский рынок | 867,67 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 2,80 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 458,72 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 12626,38 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ООО «Кора» в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВтч |
| 25 823,51 | 40,91 |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение:

Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии ООО «Кора» г. Кемерово с 01.07.2012 года.

44. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2011 №482  «О внесении изменений в «Инвестиционную программу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» на 2011 - 2013 годы» в части инвестиционных проектов и источников их финансирования на 2012 год».

Докладчик: Дюков А.В.

На 2012 год РЭК утвердила для предприятия инвестиционную программу в размере 490 237 тыс. руб., финансирование которой осуществляется из амортизационных отчислений.

В соответствии с представленной предприятием корректировкой утвержденной РЭК инвестиционной программы на 2012 год предприятием планируются капитальные вложения в части передачи электроэнергии в размере 953 902 тыс. руб.

Экспертная группа, рассмотрев представленную корректировку инвестиционной программы на 2012 год в части передачи электроэнергии и обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагает утвердить инвестиционную программы на 2012 год в размере 900 853 тыс. руб., источниками финансирования программы будут являться:

-  амортизационные отчисления в размере 642 993 тыс. руб.;

-  недоиспользованная амортизация прошлых лет – 0 тыс. руб.;

-  прибыль – 87 978 тыс. руб.;

-  прибыль от технологического присоединения – 169 882 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия по общему объему капитальных вложений в сторону снижения на 53 049 тыс. руб. и объемов источников финансирования программы связана:

- С исключением необоснованных мероприятий.

- Со снижением завышенной стоимости мероприятий.

- Ряд мероприятий будет финансироваться из средств оплаты технологического присоединения, а не из тарифных источников, как предлагало предприятие.

- Предприятие представило материалы по приобретению объектов электросетевого хозяйства. В соответствии с требованиями действующего законодательства, в частности Федерального закона от 27.07.2010 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 года №1178, в необходимую валовую выручку регулируемых предприятий не предусмотрено включение затрат, связанных с приобретением (покупкой) электрических сетей или других объектов электросетевого комплекса.

В связи с изложенным, РЭК не имеет правовых оснований для включения этих затрат в НВВ филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС».

Финансирование данных затрат возможно за счет прибыли, полученной предприятием от нерегулируемых видов деятельности, заемных (кредитных) средств, средств, полученных предприятием от эмиссии ценных бумаг (акций, облигаций, векселей и т.д.), или же бюджетных средств.

В случае привлечения заемных средств РЭК может в последующем включить (учесть) в НВВ затраты, связанные с уплатой % по кредиту и обслуживанием кредита.

- Предприятие представило материалы по мероприятию «Модернизация системы учета э/э розничного рынка». Расходы на выполнение этого мероприятия экспертная группа предлагает не включать в инвестиционную программу на 2012 год по следующим причинам:

- в действующем законодательстве отсутствует обязанность ТСО устанавливать второй прибор учета электроэнергии при его наличии у потребителя;

- отсутствуют документы, подтверждающие безучетное потребление  электроэнергии потребителями, у которых предполагается установить прибор учета;

- отсутствует обоснование экономической эффективности от установки  второго прибора учета электроэнергии.

По результатам выполнения инвестиционной программы 2009 года предприятие не использовало амортизационные отчисления в размере 128,31 млн. руб. Согласно п.32 Основ  ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109, при регулировании на 2012 год РЭК исключила из НВВ предприятия указанную сумму неосвоенных средств. Таким образом, из НВВ предприятия на 2012 год исключено 128,31 млн. руб. как излишне полученный доход в 2009 году. Поэтому источник финансирования по статье «недоиспользованная амортизация прошлых лет» равен 0 тыс. руб.

Анализ обоснованности мероприятий, входящих в состав скорректированной инвестиционной программы на 2012 год

| №№ | Наименование объекта | Стоимость по предложению предприятия, млн. руб. (без НДС) | Стоимость по предложению предприятия, млн. руб. (с НДС) | Обоснования | Замечания | Стоимость по предложению экспертов, млн. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого, по ОАО "МРСК Сибири" | 953,902 | 1125,604 |  |  | 1063,006 |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: | 869,737 | 1026,290 |  |  | 862,545 |
| 1.1 | Капитальные вложения в основные средства, в т.ч. | 869,737 | 1026,290 |  |  | 862,545 |
| 1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | 650,266 | 767,314 |  |  | 727,542 |
| 1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | 214,388 | 252,978 |  |  | 247,760 |
|  | воздушные линии, в т.ч. | 214,388 | 252,978 |  |  | 247,760 |
|  | ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 64,372 | 75,959 |  |  | 74,968 |
|  | ВЛ 110 кВ ЗСМК - ПС Кузнецкая - 1,2 (ЗС-К-1,2) с отпайкой на ПС Опорная 19 Замена опор, провода | 42,849 | 50,562 | Проектная смета. Укрупненный СР (198). Смета. ПЗ. Протокол совещания | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 49,570 |
|  | Реконструкция сетей ВЛ 110 кВ оп.7.8.9.10 Мыски-Междуреченск 1-2 | 21,523 | 25,397 | Укрупненный расчет стоимости лота.ПЗ. ПЗ аналогичного проекта. Обращение АКО. Договор и смета на проектные работы. Локальный СР аналогичного проекта. Локальный СР, пересчитанный на основании аналогичного проекта |  | 25,397 |
|  | ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 89,615 | 105,746 |  |  | 103,055 |
|  | ВЛ-35 кВ Берикульская-Симбирская М-3 (замена деревянных-дефектных опор на ж/б и металлические опоры. Замена провода АС-35 на АС-95) | 60,794 | 71,737 | ПЗ. ПЗ проекта. ССР. Акт технического состояния | Учтены затраты на содержание ОКС 2%, непредвиденные-1,5% | 69,291 |
|  | Реконструкция фундаментов на заболоченной местности ВЛ-35 кВ Б-25-26 оп.№26, Б-21-23 оп.№5,6 | 13,850 | 16,343 | ПЗ. ПЗ проекта. ССР. Сметы локальные. Акт технического состояния | Учтены затраты на непредвиденные-1,5% | 16,099 |
|  | ВЛ-35 кВ А-12,А-22 Анжерская-Сибирская-Водозабор (замена провода на одной цепи АС-70 на АС-120 и грозотроса ) | 14,971 | 17,666 | ПЗ. ПЗ проекта. Перечень реконструируемых участков линии. |  | 17,666 |
|  | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 9,460 | 11,163 |  |  | 10,806 |
|  | Реконструкция РС в н.п. Шалай Юргинского района Замена провода, опор | 4,692 | 5,537 | ПЗ. ПЗ и ПСД проекта-аналога проекта. Акт технического состояния, ССР проекта | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 5,305 |
|  | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф 10-9-П ПС Кожевниковская Замена опор, провода на СИП | 0,592 | 0,699 | ПЗ. ПЗ проекта. ССР. Акт технического состояния | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 0,669 |
|  | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС Гурьевская 110/35/10 кВ (Ф 10-15-С) Замена опор и провода на СИП | 4,176 | 4,928 | ПЗ. ПЗ проекта. ССР. Сметы локальные. Акт технического состояния | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 4,831 |
|  | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 50,941 | 60,110 |  |  | 58,932 |
|  | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ и ТП пгт Краснобродский | 12,605 | 14,874 | ПЗ. ПЗ проекта. ССР. Сметы локальные. Акт технического состояния | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 14,582 |
|  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и ТП в с.Сосновка, замена провода, опор | 6,563 | 7,744 | ПЗ. ПЗ проекта. ССР. Сметы локальные. Акт технического состояния | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 7,592 |
|  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ п. Школьный, Прокопьевский район, Прокоп. РЭС Замена опор и провода на СИП (СИП2-А 3*95+1*95; ) | 19,647 | 23,183 | ПЗ. ПЗ и ПСД проекта-аналога. Акт технического состояния. Жалобы | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 22,729 |
|  | Реконструкция РС 0,4-6 кВ в Куйбышевском районе Замена опор и провода | 2,631 | 3,105 | ПЗ. ПЗ и ПСД проекта-аналога проекта. Акт технического состояния. Жалобы | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 3,044 |
|  | Реконструкция распредсетей ВЛ 10/0,4кВ п. Крапивино Замена опор и провода | 0,861 | 1,016 | ПЗ. ПЗ и ПСД проекта-аналога проекта. Акт технического состояния. | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 0,996 |
|  | ВЛ-0,4кВ от МТП-102 по пер. Актюбинский, Винницкий. Замена опор и провода на СИП | 0,501 | 0,591 | ПЗ. ПЗ и ПСД проект проекта. Акт технического состояния. | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 0,580 |
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП № 6 в н п. Чахлово | 7,621 | 8,993 | ПЗ. ПЗ и ПСД проекта-аналога проекта. Акт технического состояния. | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 8,816 |
|  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-250 по с. Ильинка ул. Бедарева Замена опор и провода на СИП | 0,512 | 0,604 | ПЗ. ПЗ и ПСД проекта-аналога проекта. Акт технического состояния. | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 0,592 |
| 1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | 376,927 | 444,774 |  |  | 416,356 |
|  | Уровень входящего напряжения ВН | 185,196 | 218,531 |  |  | 209,355 |
|  | Реконструкция ПС Анжерская 110/35/6 кВ | 46,214 | 54,533 | ПЗ. ПЗ проекта. ССР. Сметы локальные. Акт технического состояния |  | 54,533 |
|  | ПС КФЗ-2 ЗРУ 10-кВ МВ-10 Т-2-80 Замена МВ-10 кВ на МГГ-5000 1шт. и шр-10 кВ 2шт | 3,500 | 4,130 | ПЗ. ПЗ и ПСД проекта. Предписание | Учтены затраты на содержание ОКС 2%, добровольное страхование-1% | 4,009 |
|  | Монтаж защит от дуговых замыканий ПС 110/6 кВ АКЗ | 0,816 | 0,963 | ПЗ. ПЗ и ССР проекта. Акт технического состояния | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 0,944 |
|  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Беловская (замена оборудования по 110,35,6 кВ) | 112,435 | 132,673 | ПЗ, ССР, ПСД проекта. Локальная смета РСК. ТЗ на ПИР. Кадастровый паспорт земельного участка. Акт технического обследования ПС. Договор на проведение гос. экспертизы ПИР. Расчет стоимости экспертизы ПИР. Отчет по исследованию грунтов ОРУ-35 ПС. |  | 132,670 |
|  | Замена АБ и ЗУ на ПС Нагорная | 3,000 | 3,540 | ПЗ. ПЗ и ПСД проекта. |  | 3,540 |
|  | Замена вводов 35-110кВ: ПС Темирская ( 3шт), ПС Шахтовая (3 шт), ПС Рудничная (6шт), ПС АКЗ (6шт), Гурьевская (3шт) | 1,800 | 2,124 | ПЗ. Сметы. Протоколы испытаний ПС Темирская, Шахтовая |  | 2,124 |
|  | Замена АБ на ПЗУ на ПС КФЗ-2, Афонинская | 7,159 | 8,448 | ПЗ. ПЗ и ПСД проекта. | Учтены затраты на содержание ОКС 2%, непредвиденные-1,5% | 8,160 |
|  | Монтаж защит от дуговых коротких замыканий ПС Шахта 13, монтаж дуговых защит ПС ПРМк, ПС Мысковская | 2,962 | 3,495 | ПЗ. ПЗ и ПСД проекта. | Учтены затраты на содержание ОКС 2%, непредвиденные-1,5% | 3,376 |
|  | ПС 110 кВ "Ильинская-1 "Реконструкция ячеек 7,8 | 3,670 | 4,331 |  | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПС 110кВ "АНПС" Реконструкция ячеек 6кВ | 3,640 | 4,295 |  | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | Уровень входящего напряжения СН1 | 189,018 | 223,041 |  |  | 207,001 |
|  | ПС Сосновская. Замена Т-1-10 на Т-1-16 с реконструкцией маслоприемнрго устройства и ёмкостью аварийного сброса масла | 17,567 | 20,729 | ПЗ. ПЗ и ПСД проекта. | Учтены затраты на содержание ОКС 2%, непредвиденные-1,5%, добровольное страхование-1% | 19,824 |
|  | Комплексная реконструкция ПС 35/6 кВ Зиминка-1/2 (заменой силовых трансформаторов 2х10 на 2 х 25 МВА) | 132,000 | 155,760 | ПЗ. ПЗ и ПСД проекта. | Учтены затраты на непредвиденные-1,5% | 153,458 |
|  | Реконструкция ПС Колмогоровская 35/10 замена трансформаторов 2*2,5 нп 2*4 МВА | 19,074 | 22,507 | ПЗ. ПЗ и ПСД проекта. | Учтены затраты на содержание ОКС 2%, непредвиденные-3%, | 21,423 |
|  | Реконструкция ПС 35/10 кВ Осиновская с заменой трансформатора Т-1-4 на 6,3 МВА, устройств РЗА | 10,947 | 12,917 | ПЗ. ПЗ и ПСД проекта. | Учтены затраты на содержание ОКС 2%, непредвиденные-3%, | 12,295 |
|  | ПС 35кВ "Бунгурская". Реконструкция ячеек 11,28 | 3,340 | 3,941 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПС 35кВ "Шахта №13". Реконструкция ячейки 12 | 3,045 | 3,593 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПС 35кВ "Промышленновская" Реконструкция ячейки 6кВ. | 3,045 | 3,593 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | Уровень входящего напряжения СН2 | 2,713 | 3,201 |  |  | 0,000 |
|  | Реконструкция КТП №30 6/0,4кВ с заменой тр-ра 250кВА на 400кВА (ПС 35кВ "Байдаевская" ф.6-п.Байдаевка-1, КТП №30). | 0,824 | 0,972 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | Реконструкция КТП №180 6/0,4кВ с заменой тр-ра 160кВА на 250кВА (ПС 110кВ "Шестаковская", ф.10-7-Н, КТП №180). | 0,224 | 0,264 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | Реконструкция двухтрансформаторной ТП №34 6/0,4кВ с заменой трансформаторов 1х160кВА и 1х400кВА на 2х630кВА (ПС 35кВ "Абашевская-1/2", ф.6-25-А, ТП №34). | 1,665 | 1,965 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
| 1.1.1.3 | Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь), в т.ч. | 58,951 | 69,562 |  |  | 63,426 |
|  | Реконструкция СДТУ ПС Новочертинская, Высокая, Промышлено-сельская | 33,602 | 39,650 | ПЗ. ПЗ и ПСД проекта на ВОЛС ПС Орджоникидзевская-Кузнецкая ТЭЦ на общую сумму 4362 тыс.руб. ТЗ на реконструкцию СДТУ. ПЗ, ССР, локальные сметы проекта. |  | 39,650 |
|  | Реконструкция радиосвязи Кузбассэнерго - РЭС | 5,200 | 6,136 | ПЗ. ТЗ на реконструкцию радиосвязи. Предварительная спецификация оборудования на 4 РЭС. | Нет проекта и проектного обоснования стоимости | 0,000 |
|  | Комплексная телемеханизация ПС 110/35/6 кВ Новочертинская, ПС 110/6 кВ Высокая, ПС110/35/6 кВ Новобайдаевская | 11,995 | 14,154 | ПЗ. Смета проекта-аналога. ТЗ на телемеханизацию ПС. ПЗ, ССР, локальные сметы проекта. |  | 14,154 |
|  | Создание центров автоматизированного сбора технологической информации и диспетчерского управления в РЭС филиала: Панфиловский, Гурьевский, Новокузнецкий, Прокопьевский | 8,154 | 9,622 | ПЗ. ПЗ и локальные сметы проекта |  | 9,622 |
| 1.1.2 | Средства учета и контроля э/э, в т. ч. | 89,197 | 105,252 |  |  | 0,000 |
|  | АИИС КУЭ розничного рынка | 89,197 | 105,252 |  |  | 0,000 |
|  | Создание системы учета э/э розничного рынка: | 89,197 | 105,252 | ПЗ. расчет стоимости системы учета, выполненный РСК. ПЗ проекта, рабочая документация проекта. | В действующем законодательстве отсутствует обязанность ТСО устанавливать второй прибор учета э.э. при его наличии у потребителя. Отсутствуют документы, подтверждающие безучетное потребление э.э. Нет обоснования эк. эффективности от установки второго прибора учета э.э. | 0,000 |
| 1.1.3 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 32,967 | 38,901 |  |  | 30,877 |
|  | ПИР Здание управления "Строителей 43" Реконструкция сетей отопления | 0,492 | 0,581 | ПЗ. Смета на проектирование, акт техн. состояния | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 0,569 |
|  | ПИР Реконструкция сетей 0,4-6 кВ Орджонекидзевского и Куйбышевского р-ов. (Замена опор и голого провода на СИП) | 2,789 | 3,291 | ПЗ. Смета на проектирование, жалобы потребителей | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 3,226 |
|  | ПИР Реконструкция РП 6 кВ Орджонекидзевского ( РП-3, РП-9, РП-10, ЦРП-17, РП-28, РП-20, РП-33, РП-32) и Куйбышевского р-ов (ЦРП-23, РП-14, РП-12) | 13,233 | 15,615 | ПЗ. Смета на проектирование, акт техн. Состояния, жалобы потребителей | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 15,309 |
|  | ПИР ПС КФЗ-2 110/10 кВ. Монтаж защит от дуговых замыканий | 0,200 | 0,236 | ПЗ. Смета на ПИР | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 0,232 |
|  | ПИР Создание центров автоматизированного сбора технологической информации и диспетчерского управления в Тяжинский, Юргинский, Яшкинский, Чебулинский, Беловский РЭС | 0,785 | 0,926 | ПЗ. Смета на проектирование | Учтены затраты на содержание ОКС 2%, | 0,909 |
|  | ПИР Создание центров автоматизированного сбора технологической информации и диспетчерского управления в РЭС филиала: Юргинский, Яшкинский, Беловский | 0,680 | 0,802 |  | Повторение предыдущего мероприятия | 0,000 |
|  | ПИР Реконструкция РС в н.п. Алаево Юргинского р-на | 1,223 | 1,443 | ПЗ. Смета на проектирование | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 1,415 |
|  | ПИР ВЛ 0,4 кВ реконструкция с применением СИП д. Сутункин брод, Кемеровского района | 0,489 | 0,577 | ПЗ. Смета на проектирование | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 0,566 |
|  | ПИР ВЛ 0,4 кВ реконструкция с применением СИП д. З-Горка, Юргинского района | 0,395 | 0,466 | ПЗ. Смета на проектирование | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 0,457 |
|  | ПИР ВЛ 0,4 кВ реконструкция с применением СИП д. Любаровка, Юргинского района | 1,063 | 1,254 | ПЗ. Смета на проектирование | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 1,230 |
|  | ПИР ВЛ 0,4 кВ реконструкция с применением СИП д.Колба, Тисульского района | 1,308 | 1,543 | ПЗ. Смета на проектирование | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 1,513 |
|  | ПИР Реконструкция РС в н.п. Пугачи Кемеровского района | 2,871 | 3,388 | ПЗ. Смета на проектирование | Учтены затраты на содержание ОКС 2%, | 3,321 |
|  | ПИР Реконструкция РС в н.п. Подьяково Кемеровского района | 1,841 | 2,172 | ПЗ. Смета на проектирование | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 2,130 |
|  | ПИР реконструкция радиосвязи Кузбассэнерго-РЭС | 1,500 | 1,770 | - | отсутствует обоснование стоимости | 0,000 |
|  | ПИР по реконструкции СДТУ ПС Новобайдаевская, ПС Звездная, ПС Большеямная | 2,635 | 3,109 | ПЗ. | отсутствует обоснование стоимости | 0,000 |
|  | ПИР Реконструкция КТП №30 6/0,4кВ с заменой тр-ра 250кВА на 400кВА (ПС 35кВ "Байдаевская" ф.6-п.Байдаевка-1, КТП №30). | 0,062 | 0,073 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПИР Реконструкция КТП №180 6/0,4кВ с заменой тр-ра 160кВА на 250кВА (ПС 110кВ "Шестаковская", ф.10-7-Н, КТП №180). | 0,017 | 0,020 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПИР ПС 110 кВ "Ильинская-1" реконструкция ячеек 7,8 | 0,276 | 0,326 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПИР ПС 35кВ "Бунгурская" реконструкция ячеек 11,28 | 0,251 | 0,296 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПИР ПС 35кВ "Шахта №13" реконструкция ячейки 12 | 0,229 | 0,270 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПИР ПС 35кВ "Промышленновская" реконструкция ячейки 6кВ | 0,229 | 0,270 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПИР Реконструкция двухтрансформаторной ТП №34 6/0,4кВ с заменой трансформаторов 1х160кВА и 1х400кВА на 2х630кВА (ПС 35кВ "Абашевская-1/2", ф.6-25-А, ТП №34). | 0,125 | 0,148 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости мероприятия | 0,000 |
|  | ПИР ПС 110кВ "АНПС"Реконструкция ячеек 6кВ | 0,274 | 0,323 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
| 1.1.4 | Прочие производственные и хозяйственные объекты | 97,307 | 114,822 |  |  | 104,126 |
|  | Здания | 42,930 | 50,657 |  |  | 40,042 |
|  | Реконструкция Кондомского РЭС (наружное ограждение, монтаж здания проходной) (Реконструкция здания гаража, благоустройство территории, монтаж ОПС в зданиях, периметральное освещение, периметральная сигнализация, автоматический шлагбаум) | 22,897 | 27,018 | ПЗ, акт техн. состояния, ПЗ к проекту, ССР выполненный РСК, договор на ПИР, смета на ПИР. ССР проекта. Проект реконструкция Ижморского РЭС. | Учтены затраты на содержание ОКС 2%, непредвиденные-1,5%, | 26,099 |
|  | Монтаж периметрального освещения и ограждения баз Яшкинского РЭС | 4,911 | 5,795 | ПЗ, акт техн. состояния, ПЗ к проекту, ССР выполненный РСК | отсутствует обоснование стоимости мероприятия в виде смет к выполненному в 2011г. проекту либо локальных смет к ССР РСК | 0,000 |
|  | Монтаж оборудования погодного регулирования в тепловом узле здания г.Кемерово, ул. Кузбасская, 37А, ул. Сарыгина, 11а | 1,278 | 1,508 | ПЗ, сметы |  | 1,508 |
|  | Реконструкция наружной теплотрассы производственной базы Юргинского РЭС | 4,013 | 4,735 | ПЗ, акт техн. состояния, ССР выполненный РСК, договор на проектные работы, смета на проектные работы. Рабочая документация и ССР проекта. | Принята стоимость строительства согласно ССР проекта - 4 380, 461 тыс. руб. | 4,380 |
|  | Реконструкция систем отопления производственной базы Мариинского РЭС | 3,000 | 3,540 | ПЗ, акт техн. состояния, ССР выполненный РСК, договор на проектные работы, смета на проектные работы. Рабочая документация, локальная смета и ССР проекта. | Снижение стоимости: в ССР в Главе 2 указано 2775,486 тыс. руб. вместо 1488,224 тыс. руб. из локальной сметы | 1,906 |
|  | Реконструкция освещения на ГЩУ ПС Юргинская-110/35/6кВ | 2,500 | 2,950 | ПЗ, акт техн. состояния, ССР выполненный РСК, договор на проектные работы, смета на проектные работы. Рабочая документация, локальная смета и ССР проекта. | Снижение стоимости: в ССР указано 1407,725 тыс. руб., а в локальной смете РСК - 2950,243тыс. руб. | 1,408 |
|  | Реконструкция ограждения ПС Красносельская (демонтаж ограждения из сетки "Рабица", монтаж Ж/Б заборных плит) | 1,209 | 1,427 | ПЗ, акт техн. состояния, ССР выполненный РСК, договор на проектные работы, смета на проектные работы. Рабочая документация, локальная смета и ССР проекта. | Снижение стоимости: в ССР указано 1237,072 тыс. руб., а в локальной смете 1426,696 тыс. руб. | 1,237 |
|  | Здание холодного склада с оснащением кран-балкой (Трудармейский РЭС) | 2,300 | 2,714 | ПЗ, акт техн. состояния, ССР выполненный РСК, договор на проектные работы, смета на проектные работы. Рабочая документация, локальная смета проекта. ССР выполненный РСК. |  | 2,710 |
|  | Устройство тельфера в здании холодного склада Яшкинского РЭС | 0,500 | 0,590 | ПЗ, акт техн. состояния, ССР выполненный РСК, договор на проектные работы, смета на проектные работы. Рабочая документация, локальная смета и ССР проекта. |  | 0,590 |
|  | ОПС в здании гаража Промышленовского РЭС | 0,322 | 0,380 | ПЗ, акт техн. состояния, ССР выполненный РСК, договор на проектные работы, смета на проектные работы | Снижение стоимости: в ССР в Главе 2 указано 297,471 тыс. руб. вместо 159,035 тыс. руб. из локальной сметы | 0,204 |
|  | Машины и оборудование (кроме подстанций) | 2,602 | 3,070 |  |  | 2,990 |
|  | Организация спутникового хаба | 0,122 | 0,144 | ПЗ. Перечень каналов спутниковой связи РСК. ТЗ на ПИР. Коммерческое предложение на ПИР. |  | 0,144 |
|  | Создание систем защиты информационных систем | 0,480 | 0,566 | Служебная записка, протокол конкурсной комиссии МРСК, коммерческое предложение, заявка в конкурсную комиссию |  | 0,566 |
|  | Модернизация ЦОД | 2,000 | 2,360 | ПЗ. ПЗ и ПСД проекта. | Учтены затраты на содержание ОКС 2%, непредвиденные-1,5%, | 2,280 |
|  | Транспортные средства | 30,860 | 36,415 |  |  | 36,415 |
|  | Транспортные средства | 30,860 | 36,415 | ПЗ. Обоснование стоимости мероприятия, прайс-листы |  | 36,415 |
|  | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 9,209 | 10,867 |  |  | 10,867 |
|  | ПИР ПС Спутник г. Кемерово д Андреевка Установка периметральной сигнализации, видеонаблюдение | 0,078 | 0,092 | ПЗ, сметы |  | 0,092 |
|  | ПИР Реконструкция гаража Мариинского РЭС | 1,500 | 1,770 | ПЗ, сметы |  | 1,770 |
|  | ПИР ПС Рудничная г. Кемерово Реконструкция ограждения | 0,100 | 0,118 | ПЗ. Смета |  | 0,118 |
|  | ПИР ПС Космическая г. Кемерово Монтаж периметральной сигнализации | 0,053 | 0,063 | ПЗ. Смета |  | 0,063 |
|  | ПИР ПС Весеняя Кемеровский р-он с. Ягуново Монтаж ОПС ,установка периметральной сигнализации | 0,078 | 0,092 | ПЗ. Смета |  | 0,092 |
|  | Схема и программа перспективного развития эл. сетей 35-110 кВ филиала ОАО "МРСК Сибири" -"КЭ-РЭС" на период 2013-2017 гг. | 7,400 | 8,732 | ТЗ, договор, сметы, гарантийное письмо |  | 8,732 |
| 1.1.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 11,706 | 13,813 |  |  | 13,813 |
|  | Оборудование, не входящее в сметы строек | 11,706 | 13,813 | Перечень оборудования, обоснование необходимости, прайс-листы. |  | 13,813 |
|  | Прочие объекты , в т.ч. | 41,466 | 48,930 |  |  | 0,000 |
|  | Создание и внедрение системы температурного мониторинга ВЛ 110 кВ и определение реальной пропускной способности | 25,000 | 29,500 | ПЗ. Сводная калькуляция на 3,353 млн.руб. | отсутствует обоснование стоимости мероприятия | 0,000 |
|  | Внедрение SAP | 16,466 | 19,430 | Выписка из протокола, ТЗ на разработку SAP, ТЗ на внедрение SAP, технические требования на внедрение SAP, технические требования на право заключения договора по созданию SAP | отсутствует обоснование стоимости мероприятия | 0,000 |
| 2 | Новое строительство и расширение, в.т.ч.: | 7,597 | 8,964 |  |  | 0,000 |
|  | Строительство ВЛ-10кВ (отпайка от оп.№67 ф.10-5-Б ПС 35кВ "Костенковская"). | 2,068 | 2,440 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | Строительство ВЛ-10кВ от оп.№275/6/2 ф.10-11-Б ПС 35кВ "Панфиловская" и установка КТП 10/0,4кВ мощностью 160кВА. | 0,885 | 1,044 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | Строительство ВЛ-10кВ (отпайка от оп.№12 ф.10-1-Т ПС 35кВ "Береговая"). | 0,263 | 0,310 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | Строительство ВЛ-10кВ от оп.№53 ф.10-19-КС ПС 110кВ "Весенняя" и установка КТП 10/0,4кВ мощностью 400кВА. | 0,774 | 0,913 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,38кВ КТП 10/0,4кВ №060/400кВА, ф.10-12-М, ПС 35кВ "Котинская". | 0,315 | 0,372 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | Строительство КЛ-6кВ от врезки в ф.6-15-ТП22, ЦРП-23, ПС 35кВ "Куйбышевская". | 0,247 | 0,291 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПС 110кВ "Технониколь" Строительство ячейки 10кВ | 3,045 | 3,593 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 0,573 | 0,676 |  |  | 0,000 |
|  | ПИР Строительство ВЛ-10кВ (отпайка от оп.№67 ф.10-5-Б ПС 35кВ "Костенковская"). | 0,156 | 0,184 |  | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПИР Строительство ВЛ-10кВ от оп.№275/6/2 ф.10-11-Б ПС 35кВ "Панфиловская" и установка КТП 10/0,4кВ. | 0,067 | 0,079 |  | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПИР Строительство КЛ-6кВ от врезки в ф.6-15-ТП22, ЦРП-23, ПС 35кВ "Куйбышевская". | 0,019 | 0,022 |  | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПИР Строительство ВЛ-10кВ (отпайка от оп.№12 ф.10-1-Т ПС 35кВ "Береговая"). | 0,020 | 0,024 |  | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПИР Строительство ВЛ-10кВ от оп.№53 ф.10-19-КС ПС 110кВ "Весенняя" и установка КТП 10/0,4кВ мощностью 400кВА. | 0,058 | 0,068 |  | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПИР ПС 110кВ "Технониколь" строительство ячейки 10кВ | 0,229 | 0,270 |  | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПИР Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,38кВ КТП 10/0,4кВ №060/400кВА, ф.10-12-М, ПС 35кВ "Котинская". | 0,024 | 0,028 |  | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
| 3 | Приобретение основных средств, в т.ч. | 34,529 | 40,744 |  |  | 0,000 |
|  | Юргинский р-н, п. Речной, ВЛ-0,4 кВ | 0,415 | 0,490 |  | Действующим законодательством не предусмотрено включение затрат в тариф на передачу, связанных с приобретением (покупкой) брошенных (бесхозяйных) электрических сетей или других объектов электросетевого комплекса. | 0,000 |
|  | Ижморский р-н, п. Большекитатский, Б.Златогорка, М. Златогорка, Тихеевки, Новый Свет, Вяземка, Азаново, Новославянка, ТП, ВЛ-6-0,4 кВ | 1,480 | 1,746 |  |  | 0,000 |
|  | Беловский р-н п. Щебзавод, Старобачаты, ТП, ВЛ-6-0,4 кВ | 1,398 | 1,650 |  |  | 0,000 |
|  | Гурьевский р-н, с. М.Салаирка, КТП | 0,057 | 0,067 |  |  | 0,000 |
|  | Ленинск-Кузнецкий р-н, п. Солнечный ВЛ-0,4 кВ | 0,150 | 0,177 |  |  | 0,000 |
|  | г. Осинники пер. Комсомольский производственная база | 5,584 | 6,589 |  |  | 0,000 |
|  | Крапивинский р-н, отпайка ВЛ-110 кВ Краснополянская - Пионерная - 1,2 | 25,445 | 30,025 |  |  | 0,000 |
|  | Прочее новое строительство для технологического присоединения потребителей |  |  |  |  | 200,461 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,8 км; КЛ-0,4 кВ L=0,7 км, ТП 160 кВА для электроснабжения жилого дома №36/49 г.Междуреченске, Западный район, квартал 49 |  |  |  |  | 1,964 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,8 км; ВЛ-0,4 кВ L=2,5 км, ТП 1000 кВА для электроснабжения комплексной малоэтажной застройки (28 участков), Промышленновский район, пгт. Промышленная, микрорайон "Южный-2", ул.Согласие; комплексной малоэтажной застройки (14 участков), Промышленновский район, пгт. Промышленная, микрорайон "Южный-2", ул.Новоселов |  |  |  |  | 14,570 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,25 км; ВЛ-0,4 кВ L=0,6 км, ТП 100 кВА для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (3 участка), Прокопьевский район, п.Школьный, ул.Березовая, 1,1А,б/н |  |  |  |  | 0,786 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,1 км; ВЛ-0,4 кВ L=0,7 км, ТП 100 кВА для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (4 участка), Прокопьевский район, п. Школьный, пер. Энтузиастов, 8,10,12,14 |  |  |  |  | 1,025 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,3 км; ВЛ-0,4 кВ L=1,5 км, ТП 400 кВА для электроснабжения комплексной малоэтажной застройки (16 участков), Прокопьевский район, п. Свободный, ул.Березовая |  |  |  |  | 2,049 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,6 км; ВЛ-0,4 кВ L=1,7 км, ТП 630 кВА для электроснабжения комплексной малоэтажной застройки (28 участков), Прокопьевский район, п.Свободный, ул.Дорожная; комплексной малоэтажной застройки (28 участков), Прокопьевский район, п. Свободный, ул. Дружбы |  |  |  |  | 2,845 |
|  | Строительство ВЛ-0,4 кВ L=0,65 км для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (5 участков), Прокопьевский район, п. Школьный, ул. Центральная, 1-5 |  |  |  |  | 0,864 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,12 км; ВЛ-0,4 кВ L=0,6 км, ТП 250 кВА для электроснабжения пяти 2-х квартирных жилых домов, Прокопьевский район, п. Калачево, ул. Майская,1-5 |  |  |  |  | 1,000 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,4 км; ВЛ-0,4 кВ L=1,5 км, ТП 630 кВА для электроснабжения двадцати 2-х квартирных жилых домов, Прокопьевский район, п. Октябрьский, ул. Звездная,1-20 |  |  |  |  | 2,364 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,3 км; ВЛ-0,4 кВ L=0,8 км, ТП 160 кВА для электроснабжения Малоэтажная жилая застройка (8 участков), Прокопьевский район, с. Лучшево, ул. Садовая |  |  |  |  | 1,598 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,4 км; ВЛ-0,4 кВ L=0,5 км, ТП 100 кВА для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (3 участка), Прокопьевский район, с. Лучшево, пер.Садовый, 1-3 |  |  |  |  | 0,806 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,3 км; ВЛ-0,4 кВ L=1,2 км, ТП 250 кВА для электроснабжения комплексной малоэтажной застройки (14 участков), Прокопьевский район, с. Лучшево, ул.Александровская, б/н |  |  |  |  | 2,388 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=1,0 км; ВЛ-0,4 кВ L=0,4 км, ТП 100 кВА для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (3 участка), Прокопьевский район, п.Ясная Поляна, ул.Центральная |  |  |  |  | 1,100 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,3 км; ТП 400 кВА для электроснабжения двух трехэтажных 24-х квартирных жилых дома, Прокопьевский район, п. Трудармейский, ул. Советская |  |  |  |  | 0,784 |
|  | Строительство ВЛ-0,4 кВ L=0,35 км для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (5 участков), Прокопьевский район, с. Иганино, ул.Заречная |  |  |  |  | 0,465 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,2 км; ТП 250 кВА для электроснабжения 38 квартирного 5-этажного жилого дома, пгт. Краснобродский, ул. Западная, 13 |  |  |  |  | 0,630 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ L=0,35 км; КЛ-0,4 кВ L=0,2 км, ТП 160 кВА для электроснабжения здания автосалона, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, ул.Димитрова, (западнее АЗС по ул. Димитрова, 5) |  |  |  |  | 1,142 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,95 км; ВЛ-0,4 кВ L=0,4 км, ТП 100 кВА для электроснабжения жилого дома, г.Белово, пгт.Инской,ул.Фасадная, 4 |  |  |  |  | 1,414 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ L=1,4 км; КТП 2×630 кВА - 3 шт. для электроснабжения зданий торгового центра и ЗАГСа, г. Новокузнецк, Ермакова, д. 48, корп. А |  |  |  |  | 7,154 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ L=3,0 км; КТП 2×630 кВА - 5 шт. для электроснабжения Национального аэромобильного спасательного учебно-тренировочного центра подготовки горноспасателей и шахтеров, Новокузнецкий р-н, Новоильинский район, квартал 13 |  |  |  |  | 14,591 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,17 км; КТП 2×160 кВА для электроснабжения газовой котельной, Кемеровский р-н, п. Ясногорский, ул. Центральная |  |  |  |  | 1,694 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,18 км; КТП 2×100 кВА для электроснабжения 40-квартирного жилого дома, Кемеровский р-н, п. Ясногорский, ул. Центральная |  |  |  |  | 2,141 |
|  | Строительство ВЛ-0,4 кВ L=0,30 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома, Кемеровский р-н, п. Звездный, ул. Школьная |  |  |  |  | 2,485 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=2,0 км; КТП 40 кВА для электроснабжения электроустановки АЗС, Новокузнецкий р-н, шоссе Ильинское |  |  |  |  | 6,803 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,7 км; ТП 63 кВА для электроснабжения станции ТО и автомагазина, Беловский р-н, в границах колхоза Вишневской сельской территории |  |  |  |  | 0,765 |
|  | Строительство ВЛ-35 кВ L=4,0 км; ВЛ-0,4 кВ = 2 км; КТП 630 кВА (35/0,4 кВ) для электроснабжения жилых домов, Таштагольский район, п. Парнагол |  |  |  |  | 26,184 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ L=2,0 км; КЛ-0,4 кВ = 7 км; КТП 2×630 кВА - 3 шт. для электроснабжения здания бытового обслуживания, ресторана, кафе на 120 мест, универсального спортивного зала, общественного здания, детского сада на 100 мест, многоквартирного жилого дома с гаражом, индивидуального блокированного жилого дома -29 шт., индивидуальных жилых домов - 59 шт., Кемеровский район, п. Металлплощадка, примерно в 750 м на восток от г. Кемерово |  |  |  |  | 77,654 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,30 км; КЛ-0,4 кВ = 0,03 км; КТП 160 кВА для электроснабжения электроустановок цеха по деревообработке, Кемеровский р-н, с. Мазурово, ул. Школьная, в 500 м по направлению на северо-восток от здания (школы) |  |  |  |  | 2,294 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ L=0,35 км; КЛ-0,4 кВ L=0,2 км, ТП 160 кВА для электроснабжения индивидуального жилого дома -35 зданий, Кемеровский р-н, примерно в 1,5 км на северо-восток от п. Металлплощадка |  |  |  |  | 19,257 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 2А/22 ф. 10-3-М до КТП № б/н 10/0,4 кВ 2х100 кВА протяженностью 100 м; строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 14 ф. 10-4-Р до КТП № б/н 10/0,4 кВ 2х100 кВА протяженностью 800 м; установка 2-х линейных разъединителей на первых опорах отпаек к КТП № б/н 10/0,4 кВ 2х100 кВА; строительство КТП № б/н 10/0,4 кВ 2х100 кВА для электроснабжения электроустановок 30-квартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, Мариинский район, п. Калининский, ул. Студенческая 4А |  |  |  |  | 1,645 |
| Итого по филиалу ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС" (с НДС) |  | 1125,604 |  |  |  | 1063,006 |
| Итого по филиалу ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС" (без НДС) |  | 953,902 |  |  |  | 900, 853 |

Предлагается принять изменения инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» с 01.07.2012 согласно мнению экспертов, приведенному в таблице.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

45. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2010 №348 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» на услуги по передаче электрической энергии на период 2011 - 2013 годов».

Докладчик: Копеин В.В.

Необходимо отметить, что в тарифной политике ФСТ России на 2012 год предусматривается установление тарифов на передачу электрической энергии таким образом, что тариф с 01.01.2012 года не должен превышать уровня 2011 года, а с 01.07.2012 возможен рост тарифа не более чем на 11%.

# Постатейный анализ изменений, вносимых в необходимую валовую выручку филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС»

В необходимую валовую выручку филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» с 01.07.2012 предлагается внести изменения по статьям «Плата за аренду имущества и лизинг», «Капитальные вложения» и «Налог на прибыль организаций».

#### Плата за аренду имущества и лизинг

С 01.01.2012 в необходимую валовую выручку филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» были включены средства на аренду ВЛ 110 кВ «Темир-Тау – Кондома» в размере 12 000,00тыс. руб. (с учетом письма Администрации Таштагольского городского поселения от 23.12.2011 №1-42, размер арендной платы 1 180,00 тыс. руб. в месяц с учётом НДС). В приложении к письму филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 20.03.2012 №1.4/02.1/1651 (стр. 50-58) представлены копии договоров, согласно которым сумма арендной платы составляет 1 000,00 тыс. руб. в месяц с учетом НДС. Таким образом, предлагается внести изменения в необходимую валовую выручку, приняв затраты на арендную плату согласно представленным договорам за исключением суммы НДС, что составит 1 000,00/1,18*12=10 169,49 тыс. руб. в год.

#### Капитальные вложения

На 2012 год РЭК утвердила для предприятия инвестиционную программу в размере 490 237 тыс. руб., финансирование которой осуществляется из амортизационных отчислений.

В соответствии с представленной предприятием корректировкой утвержденной РЭК инвестиционной программы на 2012 год, планируются капитальные вложения, в части передачи электроэнергии, в размере 953 902 тыс. руб.

Экспертная группа, рассмотрев представленную корректировку инвестиционной программы на 2012 год в части передачи электроэнергии и обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагает утвердить инвестиционную программу на 2012 год в размере 900 853 тыс. руб., источниками финансирования которой будут являться:

-  амортизационные отчисления в размере 642 993 тыс. руб.;

-  недоиспользованная амортизация прошлых лет – 0 тыс. руб.;

-  прибыль – 87 978 тыс. руб.;

-  прибыль от технологического присоединения – 169 882 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия по объему капитальных вложений, в сторону снижения, на  53 049 тыс. руб. связана:

- С исключением необоснованных мероприятий.

- Со снижением завышенной стоимости мероприятий.

- Ряд мероприятий будет финансироваться из средств оплаты технологического присоединений, а не из тарифных источников, как предлагало предприятие.

- Предприятием представлены материалы по приобретению объектов электросетевого хозяйства. В соответствии с требованиями действующего законодательства, в частности Федерального закона «Об электроэнергетике», Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 года №1178, в необходимую валовую выручку регулируемых предприятий не предусмотрено включение затрат, связанных с приобретением (покупкой) брошенных (бесхозяйных) электрических сетей или других объектов электросетевого комплекса.

В связи с изложенным, РЭК не имеет правовых оснований для включения этих затрат в НВВ сетевых организаций.

Финансирование данных затрат возможно за счет прибыли, полученной предприятием от нерегулируемых видов деятельности, заемных (кредитных) средств, средств полученных предприятием от эмиссии ценных бумаг (акций, облигаций, векселей и т.д.) или же бюджетных средств.

В случае привлечения заемных средств, РЭК может, в последующем, включить (учесть) в НВВ затраты, связанные с уплатой % по кредиту и обслуживанием кредита.

- Предприятием представлены материалы по мероприятию «Модернизация системы учета э/э розничного рынка». Расходы на выполнение этого мероприятия экспертная группа предлагает не включать в инвестиционную программу на 2012 год по следующим причинам:

- в действующем законодательстве  отсутствует обязанность ТСО устанавливать второй прибор учета э.э., при его наличии у потребителя;

- отсутствуют документы, подтверждающие безучетное потребление  электроэнергии потребителями, у которых предполагается установить прибор учета;

- отсутствует обоснование экономической эффективности от установки  второго прибора учета электроэнергии.

По результатам выполнения инвестиционной программы 2009 года предприятие не использовало амортизационные отчисления в размере 128,31 млн. руб. Согласно п.32 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109, РЭК исключила из НВВ предприятия указанную сумму неосвоенных средств. Таким образом, из НВВ предприятия на 2012 год исключено 128,31 млн. руб. как излишне полученный доход в 2009 году. Поэтому  источник финансирования  по статье «недоиспользованная амортизация прошлых лет» равен 0 тыс. руб.

Анализ обоснованности мероприятий, входящих в состав скорректированной инвестиционной программы на 2012 год

| №№ | Наименование объекта* | Стоимость по предложению предприятия, млн. руб. (без НДС) | Стоимость по предложению предприятия, млн. руб. (с НДС) | Обоснования | Замечания | Стоимость по предложению экспертов, млн. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого, по ОАО "МРСК Сибири" | 953,902 | 1125,604 |  |  | 1063,006 |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: | 869,737 | 1026,290 |  |  | 862,545 |
| 1.1 | Капитальные вложения в основные средства, в т.ч. | 869,737 | 1026,290 |  |  | 862,545 |
| 1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | 650,266 | 767,314 |  |  | 727,542 |
| 1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | 214,388 | 252,978 |  |  | 247,760 |
|  | воздушные линии, в т.ч. | 214,388 | 252,978 |  |  | 247,760 |
|  | ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 64,372 | 75,959 |  |  | 74,968 |
|  | ВЛ 110 кВ ЗСМК - ПС Кузнецкая - 1,2 (ЗС-К-1,2) с отпайкой на ПС Опорная 19 Замена опор, провода | 42,849 | 50,562 | Проектная смета. Укрупненный СР (198). Смета. ПЗ. Протокол совещания | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 49,570 |
|  | Реконструкция сетей ВЛ 110 кВ оп.7.8.9.10 Мыски-Междуреченск 1-2 | 21,523 | 25,397 | Укрупненный расчет стоимости лота.ПЗ. ПЗ аналогичного проекта. Обращение АКО. Договор и смета на проектные работы. Локальный СРаналогичного проекта. Локальный СР, пересчитанный на основании аналогичного проекта. |  | 25,397 |
|  | ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 89,615 | 105,746 |  |  | 103,055 |
|  | ВЛ-35 кВ Берикульская-Симбирская М-3 (замена деревянных-дефектных опор на ж/б и металлические опоры. Замена провода АС-35 на АС-95) | 60,794 | 71,737 | ПЗ. ПЗ проекта. ССР. Акт технического состояния | Учтены затраты на содержание ОКС 2%, непредвиденные-1,5% | 69,291 |
|  | Реконструкция фундаментов на заболоченной местности ВЛ-35 кВ Б-25-26 оп.№26, Б-21-23 оп.№5,6 | 13,850 | 16,343 | ПЗ. ПЗ проекта. ССР. Сметы локальные.Акт технического состояния | Учтены затраты на непредвиденные-1,5% | 16,099 |
|  | ВЛ-35 кВ А-12,А-22 Анжерская-Сибирская-Водозабор (замена провода на одной цепи АС-70 на АС-120 и грозотроса ) | 14,971 | 17,666 | ПЗ. ПЗ проекта. Перечеть реконструируемых участков линии. |  | 17,666 |
|  | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 9,460 | 11,163 |  |  | 10,806 |
|  | Реконструкция РС в н.п. Шалай Юргинского района Замена провода,опор | 4,692 | 5,537 | ПЗ. ПЗ и ПСД проекта-аналога проекта. Акт технического состояния, ССР проекта | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 5,305 |
|  | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф 10-9-П ПС Кожевниковская Замена опор,провода на СИП | 0,592 | 0,699 | ПЗ. ПЗ проекта. ССР. Акт технического состояния | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 0,669 |
|  | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС Гурьевская 110/35/10 кВ (Ф 10-15-С) Замена опор и провода на СИП | 4,176 | 4,928 | ПЗ. ПЗ проекта. ССР. Сметы локальнне.Акт технического состояния | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 4,831 |
|  | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 50,941 | 60,110 |  |  | 58,932 |
|  | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ и ТП пгт Краснобродский | 12,605 | 14,874 | ПЗ. ПЗ проекта. ССР. Сметы локальнне.Акт технического состояния | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 14,582 |
|  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и ТП в с.Сосновка, замена провода, опор | 6,563 | 7,744 | ПЗ. ПЗ проекта. ССР. Сметы локальнне.Акт технического состояния | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 7,592 |
|  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ п.Школьный, Прокопьевский район, Прокоп.РЭС Замена опор и провода на СИП (СИП2-А 3*95+1*95; ) | 19,647 | 23,183 | ПЗ. ПЗ и ПСД проекта-аналога. Акт технического состояния. Жалобы | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 22,729 |
|  | Реконструкция РС 0,4-6 кВ в Куйбышевском районе Замена опор и провода | 2,631 | 3,105 | ПЗ. ПЗ и ПСД проекта-аналога проекта. Акт технического состояния. Жалобы | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 3,044 |
|  | Реконструкция распредсетей ВЛ 10/0,4кВ п.Крапивино Замена опор и провода | 0,861 | 1,016 | ПЗ. ПЗ и ПСД проекта-аналога проекта. Акт технического состояния. | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 0,996 |
|  | ВЛ-0,4кВ от МТП-102 по пер.Актюбинский, Виницкий Замена опор и провода на СИП | 0,501 | 0,591 | ПЗ. ПЗ и ПСД проект проекта. Акт технического состояния. | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 0,580 |
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП № 6 в н п.Чахлово | 7,621 | 8,993 | ПЗ. ПЗ и ПСД проекта-аналога проекта. Акт технического состояния. | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 8,816 |
|  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-250 по с.Ильинка ул.Бедарева Замена опор и провода на СИП | 0,512 | 0,604 | ПЗ. ПЗ и ПСД проекта-аналога проекта. Акт технического состояния. | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 0,592 |
| 1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | 376,927 | 444,774 |  |  | 416,356 |
|  | Уровень входящего напряжения ВН | 185,196 | 218,531 |  |  | 209,355 |
|  | Реконструкция ПС Анжерская 110/35/6 кВ | 46,214 | 54,533 | ПЗ. ПЗ проекта. ССР. Сметы локальнне.Акт технического состояния |  | 54,533 |
|  | ПС КФЗ-2 ЗРУ 10-кВ МВ-10 Т-2-80 Замена МВ-10 кВ на МГГ-5000 1шт. и шр-10 кВ 2шт | 3,500 | 4,130 | ПЗ. ПЗ и ПСД проекта. Предписание | Учтены затраты на содержание ОКС 2%, добровольное страхование-1% | 4,009 |
|  | Монтаж защит от дуговых замыканий ПС 110/6 кВ АКЗ | 0,816 | 0,963 | ПЗ. ПЗ и ССР проекта. Акт технического состояния | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 0,944 |
|  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Беловская (замена оборудования по 110,35,6 кВ) | 112,435 | 132,673 | ПЗ, ССР, ПСД проекта. Локальная смета РСК. ТЗ на ПИР. Кадастровый паспорт земельного участка. Акт технического обследования ПС. Договор на проведение гос. экспертизы ПИР. Расчет стоимости экспертизы ПИР. Отчет по исследованию грунтов ОРУ-35 ПС. |  | 132,670 |
|  | Замена АБ и ЗУ на ПС Нагорная | 3,000 | 3,540 | ПЗ. ПЗ и ПСД проекта. |  | 3,540 |
|  | Замена вводов 35-110кВ: ПС Темирская( 3шт), ПС Шахтовая(3 шт), ПС Рудничная (6шт), ПС АКЗ (6шт), Гурьевская (3шт) | 1,800 | 2,124 | ПЗ. Сметы. Протоколы испытаний ПС Темирская, Шахтовая |  | 2,124 |
|  | Замена АБ на ПЗУ на ПС КФЗ-2, Афонинская | 7,159 | 8,448 | ПЗ. ПЗ и ПСД проекта. | Учтены затраты на содержание ОКС 2%, непредвиденные-1,5% | 8,160 |
|  | Монтаж защит от дуговых коротких замыканий ПС Шахта 13, монтаж дуговых защит ПС ПРМк, ПС Мысковская | 2,962 | 3,495 | ПЗ. ПЗ и ПСД проекта. | Учтены затраты на содержание ОКС 2%, непредвиденные-1,5% | 3,376 |
|  | ПС 110 кВ "Ильинская-1 "Реконструкция ячеек 7,8 | 3,670 | 4,331 |  | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПС 110кВ "АНПС" Реконструкция ячеек 6кВ | 3,640 | 4,295 |  | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | Уровень входящего напряжения СН1 | 189,018 | 223,041 |  |  | 207,001 |
|  | ПС Сосновская. Замена Т-1-10 на Т-1-16 с реконструкцией маслоприемнрго устройства и ёмкостью аварийного сброса масла | 17,567 | 20,729 | ПЗ. ПЗ и ПСД проекта. | Учтены затраты на содержание ОКС 2%, непредвиденные-1,5%, добровольное страхование-1% | 19,824 |
|  | Комплексная реконструкция ПС 35/6 кВ Зиминка-1/2 (заменой силовых трансформаторов 2х10 на 2 х 25 МВА) | 132,000 | 155,760 | ПЗ. ПЗ и ПСД проекта. | Учтены затраты на непредвиденные-1,5% | 153,458 |
|  | Реконструкция ПС Колмогоровская 35/10 замена трансформаторов 2*2,5 нп 2*4 МВА | 19,074 | 22,507 | ПЗ. ПЗ и ПСД проекта. | Учтены затраты на содержание ОКС 2%, непредвиденные-3%, | 21,423 |
|  | Реконструкция ПС 35/10 кВ Осиновская с заменой трансформатора Т-1-4 на 6,3 МВА, устройств РЗА | 10,947 | 12,917 | ПЗ. ПЗ и ПСД проекта. | Учтены затраты на содержание ОКС 2%, непредвиденные-3%, | 12,295 |
|  | ПС 35кВ "Бунгурская". Реконструкция ячеек 11,28 | 3,340 | 3,941 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПС 35кВ "Шахта №13". Реконструкция ячейки 12 | 3,045 | 3,593 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПС 35кВ "Промышленновская" Реконструкция ячейки 6кВ | 3,045 | 3,593 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | Уровень входящего напряжения СН2 | 2,713 | 3,201 |  |  | 0,000 |
|  | Реконструкция КТП №30 6/0,4кВ с заменой тр-ра 250кВА на 400кВА (ПС 35кВ "Байдаевская" ф.6-п.Байдаевка-1, КТП №30) | 0,824 | 0,972 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | Реконструкция КТП №180 6/0,4кВ с заменой тр-ра 160кВА на 250кВА (ПС 110кВ "Шестаковская", ф.10-7-Н, КТП №180) | 0,224 | 0,264 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | Реконструкция двухтрансформаторной ТП №34 6/0,4кВ с заменой трансформаторов 1х160кВА и 1х400кВА на 2х630кВА (ПС 35кВ "Абашевская-1/2", ф.6-25-А, ТП №34). | 1,665 | 1,965 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
| 1.1.1.3 | Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь), в т.ч. | 58,951 | 69,562 |  |  | 63,426 |
|  | Реконструкция СДТУ ПС Новочертинская,Высокая,Промышлено-сельская | 33,602 | 39,650 | ПЗ. ПЗ и ПСД проекта на ВОЛС ПС Орджоникидзевская-Кузнецкая ТЭЦ на общую сумму 4362 тыс.руб. ТЗ на реконструкцию СДТУ. ПЗ, ССР, локальные сметы проекта. |  | 39,650 |
|  | Реконструкция радиосвязи Кузбассэнерго -РЭС | 5,200 | 6,136 | ПЗ. ТЗ на реконструкцию радиосвязи. Предварительная спецификация оборудования на 4 РЭС. | Нет проекта и проектного обоснования стоимости | 0,000 |
|  | Комплексная телемеханизация ПС 110/35/6 кВ Новочертинская, ПС 110/6 кВ Высокая, ПС110/35/6 кВ Новобайдаевская | 11,995 | 14,154 | ПЗ. Смета проекта-аналога. ТЗ на телемеханизацию ПС. ПЗ, ССР, локальные сметы проекта. |  | 14,154 |
|  | Создание центров автоматизированного сбора технологической информации и диспетчерского управления в РЭС филиала: Панфиловский, Гурьевский, Новокузнецкий, Прокопьевский | 8,154 | 9,622 | ПЗ. ПЗ и локальные сметы проекта |  | 9,622 |
| 1.1.2 | Средства учета и контроля э/э, в т. ч. | 89,197 | 105,252 |  |  | 0,000 |
|  | АИИС КУЭ розничного рынка | 89,197 | 105,252 |  |  | 0,000 |
|  | Создание системы учета э/э розничного рынка: | 89,197 | 105,252 | ПЗ. расчет стоимости системы учета,выполненный РСК. ПЗ проекта, рабочая документация проекта. | В действующем законодательстве отсутствует обязанность ТСО устанавливать второй прибор учета э.э. при его наличии у потребителя. Отсутствуют документы, подтверждающие безучетное потребление э.э. Нет обоснования эк. эффективности от установки второго прибора учета э.э. | 0,000 |
| 1.1.3 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 32,967 | 38,901 |  |  | 30,877 |
|  | ПИР Здание управления "Строителей 43" Реконструкция сетей отопления | 0,492 | 0,581 | ПЗ. Смета на проектирование, акт техн. состояния | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 0,569 |
|  | ПИР Реконструкция сетей 0,4-6 кВ Орджонекидзевского и Куйбышевского р-ов.(Замена опор и голого провода на СИП) | 2,789 | 3,291 | ПЗ. Смета на проектирование, жалобы потребителей | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 3,226 |
|  | ПИР Реконструкция РП 6 кВ Орджонекидзевского( РП-3, РП-9, РП-10, ЦРП-17, РП-28, РП-20, РП-33, РП-32) и Куйбышевского р-ов (ЦРП-23, РП-14, РП-12) | 13,233 | 15,615 | ПЗ. Смета на проектирование, акт техн. Состояния, жалобы потребителей | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 15,309 |
|  | ПИР ПС КФЗ-2 110/10 кВ. Монтаж защит от дуговых замыканий | 0,200 | 0,236 | ПЗ. Смета на ПИР | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 0,232 |
|  | ПИР Создание центров автоматизированного сбора технологической информации и диспетчерского управления в Тяжинский, Юргинский, Яшкинский, Чебулинский, Беловский РЭС | 0,785 | 0,926 | ПЗ. Смета на проектирование | Учтены затраты на содержание ОКС 2%, | 0,909 |
|  | ПИР Создание центров автоматизированного сбора технологической информации и диспетчерского управления в РЭС филиала: Юргинский, Яшкинский, Беловский | 0,680 | 0,802 |  | Повторение предыдущего мероприятия | 0,000 |
|  | ПИР Реконструкция РС в н.п.Алаево Юргинского р-на | 1,223 | 1,443 | ПЗ. Смета на проектирование | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 1,415 |
|  | ПИР ВЛ 0,4 кВ реконструкция с применением СИП д. Сутункин брод, Кемеровского района | 0,489 | 0,577 | ПЗ. Смета на проектирование | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 0,566 |
|  | ПИР ВЛ 0,4 кВ реконструкция с применением СИП д. З-Горка, Юргинского района | 0,395 | 0,466 | ПЗ. Смета на проектирование | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 0,457 |
|  | ПИР ВЛ 0,4 кВ реконструкция с применением СИП д. Любаровка, Юргинского района | 1,063 | 1,254 | ПЗ. Смета на проектирование | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 1,230 |
|  | ПИР ВЛ 0,4 кВ реконструкция с применением СИП д.Колба, Тисульского района | 1,308 | 1,543 | ПЗ. Смета на проектирование | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 1,513 |
|  | ПИР Реконструкция РС в н.п. Пугачи Кемеровского района | 2,871 | 3,388 | ПЗ. Смета на проектирование | Учтены затраты на содержание ОКС 2%, | 3,321 |
|  | ПИР Реконструкция РС в н.п. Подьяково Кемеровского района | 1,841 | 2,172 | ПЗ. Смета на проектирование | Учтены затраты на содержание ОКС 2% | 2,130 |
|  | ПИР реконструкция радиосвязи Кузбассэнерго-РЭС | 1,500 | 1,770 | - | отсутствует обоснование стоимости | 0,000 |
|  | ПИР по реконструкции СДТУ ПС Новобайдаевская, ПС Звездная, ПС Большеямная | 2,635 | 3,109 | ПЗ. | отсутствует обоснование стоимости | 0,000 |
|  | ПИР Реконструкция КТП №30 6/0,4кВ с заменой тр-ра 250кВА на 400кВА (ПС 35кВ "Байдаевская" ф.6-п.Байдаевка-1, КТП №30). | 0,062 | 0,073 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПИР Реконструкция КТП №180 6/0,4кВ с заменой тр-ра 160кВА на 250кВА (ПС 110кВ "Шестаковская", ф.10-7-Н, КТП №180). | 0,017 | 0,020 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПИР ПС 110 кВ "Ильинская-1" реконструкция ячеек 7,8 | 0,276 | 0,326 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПИР ПС 35кВ "Бунгурская" реконструкция ячеек 11,28 | 0,251 | 0,296 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПИР ПС 35кВ "Шахта №13" реконструкция ячейки 12 | 0,229 | 0,270 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПИР ПС 35кВ "Промышленновская" реконструкция ячейки 6кВ | 0,229 | 0,270 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПИР Реконструкция двухтрансформаторной ТП №34 6/0,4кВ с заменой трансформаторов 1х160кВА и 1х400кВА на 2х630кВА (ПС 35кВ "Абашевская-1/2", ф.6-25-А, ТП №34). | 0,125 | 0,148 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости мероприятия | 0,000 |
|  | ПИР ПС 110кВ "АНПС"Реконструкция ячеек 6кВ | 0,274 | 0,323 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
| 1.1.4 | Прочие производственные и хозяйственные объекты | 97,307 | 114,822 |  |  | 104,126 |
|  | Здания | 42,930 | 50,657 |  |  | 40,042 |
|  | Реконструкция Кондомского РЭС (наружное ограждение, монтаж здания проходной)(Реконструкция здания гаража, благоустройство территории, монтаж ОПС в зданиях, периметральное освещение, периметральная сигнализация, автоматический шлагбаум) | 22,897 | 27,018 | ПЗ, акт техн. состояния, ПЗ к проекту, ССР выполненный РСК, договор на ПИР, смета на ПИР. ССР проекта. Проект реконструкция Ижморского РЭС. | Учтены затраты на содержание ОКС 2%, непредвиденные-1,5%, | 26,099 |
|  | Монтаж периметрального освещения и ограждения баз Яшкинского РЭС | 4,911 | 5,795 | ПЗ, акт техн. состояния, ПЗ к проекту, ССР выполненный РСК | отсутствует обоснование стоимости мероприятия в виде смет к выполненному в 2011г. проекту либо локальных смет к ССР РСК | 0,000 |
|  | Монтаж оборудования погодного регулирования в тепловом узле здания г.Кемерово, ул. Кузбасская, 37А, ул. Сарыгина, 11а | 1,278 | 1,508 | ПЗ, сметы |  | 1,508 |
|  | Реконструкция наружной теплотрассы производственной базы Юргинского РЭС | 4,013 | 4,735 | ПЗ, акт техн. состояния, ССР выполненный РСК, договор на проектные работы, смета на проектные работы. Рабочая документация и ССР проекта. | Принята стоимость строительства согласно ССР проекта - 4 380, 461 тыс. руб. | 4,380 |
|  | Реконструкция систем отопления производственной базы Мариинского РЭС | 3,000 | 3,540 | ПЗ, акт техн. состояния, ССР выполненный РСК, договор на проектные работы, смета на проектные работы. Рабочая документация, локальная смета и ССР проекта. | Снижение стоимости: в ССР в Главе 2 указано 2775,486 тыс. руб. вместо 1488,224 тыс. руб. из локальной сметы | 1,906 |
|  | Реконструкция освещения на ГЩУ ПС Юргинская-110/35/6кВ | 2,500 | 2,950 | ПЗ, акт техн. состояния, ССР выполненный РСК, договор на проектные работы, смета на проектные работы. Рабочая документация, локальная смета и ССР проекта. | Снижение стоимости: в ССР указано 1407,725 тыс. руб., а в локальной смете РСК - 2950,243тыс. руб. | 1,408 |
|  | Реконструкция ограждения ПС Красносельская (демонтаж ограждения из сетки "Рабица", монтаж Ж/Б заборных плит) | 1,209 | 1,427 | ПЗ, акт техн. состояния, ССР выполненный РСК, договор на проектные работы, смета на проектные работы. Рабочая документация, локальная смета и ССР проекта. | Снижение стоимости: в ССР указано 1237,072 тыс. руб., а в локальной смете 1426,696 тыс. руб. | 1,237 |
|  | Здание холодного склада с оснащением кран-балкой (Трудармейский РЭС) | 2,300 | 2,714 | ПЗ, акт техн. состояния, ССР выполненный РСК, договор на проектные работы, смета на проектные работы. Рабочая документация, локальная смета проекта. ССР выполненный РСК. |  | 2,710 |
|  | Устройство тельфера в здании холодного склада Яшкинского РЭС | 0,500 | 0,590 | ПЗ, акт техн. состояния, ССР выполненный РСК, договор на проектные работы, смета на проектные работы. Рабочая документация, локальная смета и ССР проекта. |  | 0,590 |
|  | ОПС в здании гаража Промышленовского РЭС | 0,322 | 0,380 | ПЗ, акт техн. состояния, ССР выполненный РСК, договор на проектные работы, смета на проектные работы | Снижение стоимости: в ССР в Главе 2 указано 297,471 тыс. руб. вместо 159,035 тыс. руб. из локальной сметы | 0,204 |
|  | Машины и оборудование (кроме подстанций) | 2,602 | 3,070 |  |  | 2,990 |
|  | Организация спутникового хаба | 0,122 | 0,144 | ПЗ. Перечень каналов спутниковой связи РСК. ТЗ на ПИР. Коммерческое предложение на ПИР. |  | 0,144 |
|  | Создание систем защиты информационных систем | 0,480 | 0,566 | Служебная записка, протокол конкурсной комиссии МРСК, коммерческое предложение, заявка в конкурсную комиссию |  | 0,566 |
|  | Модернизация ЦОД | 2,000 | 2,360 | ПЗ. ПЗ и ПСД проекта. | Учтены затраты на содержание ОКС 2%, непредвиденные-1,5%, | 2,280 |
|  | Транспортные средства | 30,860 | 36,415 |  |  | 36,415 |
|  | Транспортные средства | 30,860 | 36,415 | ПЗ. Обоснование стоимости мероприятия, прайс-листы |  | 36,415 |
|  | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 9,209 | 10,867 |  |  | 10,867 |
|  | ПИР ПС Спутник г.Кемерово д Андреевка Установка периметральной сигнализации, видеонаблюдение | 0,078 | 0,092 | ПЗ, сметы |  | 0,092 |
|  | ПИР Реконструкция гаража Мариинского РЭС | 1,500 | 1,770 | ПЗ, сметы |  | 1,770 |
|  | ПИР ПС Рудничная г.Кемерово Реконструкция ограждения | 0,100 | 0,118 | ПЗ. Смета |  | 0,118 |
|  | ПИР ПС Космическая г.Кемерово Монтаж периметральной сигнализации | 0,053 | 0,063 | ПЗ. Смета |  | 0,063 |
|  | ПИР ПС Весеняя Кемеровский р-он с.Ягуново Монтаж ОПС ,установка периметральной сигнализации | 0,078 | 0,092 | ПЗ. Смета |  | 0,092 |
|  | Схема и программа перспективного развития эл. сетей 35-110 кВ филиала ОАО "МРСК Сибири"-"КЭ-РЭС" на период 2013-2017 гг. | 7,400 | 8,732 | ТЗ, договор, сметы, гарантийное письмо |  | 8,732 |
| 1.1.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 11,706 | 13,813 |  |  | 13,813 |
|  | Оборудование, не входящее в сметы строек | 11,706 | 13,813 | Перечень оборудования, обоснование необходимости, прайс-листы. |  | 13,813 |
|  | Прочие объекты , в т.ч. | 41,466 | 48,930 |  |  | 0,000 |
|  | Создание и внедрение системы температурного мониторинга ВЛ 110 кВ и определение реальной пропускной способности | 25,000 | 29,500 | ПЗ. Сводная калькуляция на 3,353 млн.руб. | отсутствует обоснование стоимости мероприятия | 0,000 |
|  | Внедрение SAP | 16,466 | 19,430 | Выписка из протокола, ТЗ на разработку SAP, ТЗ на внедрение SAP, технические требования на внедрение SAP, технические требования на право заключения договора по созданию SAP | отсутствует обоснование стоимости мероприятия | 0,000 |
| 2 | Новое строительство и расширение, в.т.ч.: | 7,597 | 8,964 |  |  | 0,000 |
|  | Строительство ВЛ-10кВ (отпайка от оп.№67 ф.10-5-Б ПС 35кВ "Костенковская"). | 2,068 | 2,440 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | Строительство ВЛ-10кВ от оп.№275/6/2 ф.10-11-Б ПС 35кВ "Панфиловская" и установка КТП 10/0,4кВ мощностью 160кВА. | 0,885 | 1,044 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | Строительство ВЛ-10кВ (отпайка от оп.№12 ф.10-1-Т ПС 35кВ "Береговая"). | 0,263 | 0,310 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | Строительство ВЛ-10кВ от оп.№53 ф.10-19-КС ПС 110кВ "Весенняя" и установка КТП 10/0,4кВ мощностью 400кВА. | 0,774 | 0,913 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,38кВ КТП 10/0,4кВ №060/400кВА , ф.10-12-М, ПС 35кВ "Котинская". | 0,315 | 0,372 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | Строительство КЛ-6кВ от врезки в ф.6-15-ТП22, ЦРП-23, ПС 35кВ "Куйбышевская". | 0,247 | 0,291 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПС 110кВ "Технониколь" Строительство ячейки 10кВ | 3,045 | 3,593 | - | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 0,573 | 0,676 |  |  | 0,000 |
|  | ПИР Строительство ВЛ-10кВ (отпайка от оп.№67 ф.10-5-Б ПС 35кВ "Костенковская"). | 0,156 | 0,184 |  | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПИР Строительство ВЛ-10кВ от оп.№275/6/2 ф.10-11-Б ПС 35кВ "Панфиловская" и установка КТП 10/0,4кВ. | 0,067 | 0,079 |  | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПИР Строительство КЛ-6кВ от врезки в ф.6-15-ТП22, ЦРП-23, ПС 35кВ "Куйбышевская". | 0,019 | 0,022 |  | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПИР Строительство ВЛ-10кВ (отпайка от оп.№12 ф.10-1-Т ПС 35кВ "Береговая"). | 0,020 | 0,024 |  | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПИР Строительство ВЛ-10кВ от оп.№53 ф.10-19-КС ПС 110кВ "Весенняя" и установка КТП 10/0,4кВ мощностью 400кВА. | 0,058 | 0,068 |  | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПИР ПС 110кВ "Технониколь" строительство ячейки 10кВ | 0,229 | 0,270 |  | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
|  | ПИР Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,38кВ КТП 10/0,4кВ №060/400кВА , ф.10-12-М, ПС 35кВ "Котинская". | 0,024 | 0,028 |  | отсутствует обоснование необходимости и стоимости | 0,000 |
| 3 | Приобретение основных средств, в т.ч. | 34,529 | 40,744 |  |  | 0,000 |
|  | Юргинский р-н, п. Речной, ВЛ-0,4 кВ | 0,415 | 0,490 |  | Действующим законодательством не предусмотрено включение затрат в тариф на передачу, связанных с приобретением (покупкой) брошенных (бесхозяйных) электрических сетей или других объектов электросетевого комплекса. | 0,000 |
|  | Ижморский р-н, п. Большекитатский, Б.Златогорка, М.Златогорка, Тихеевки, Новый Свет, Вяземка, Азаново, Новославянка, ТП, ВЛ-6-0,4 кВ | 1,480 | 1,746 |  |  | 0,000 |
|  | Беловский р-н п. Щебзавод, Старобачаты, ТП, ВЛ-6-0,4 кВ | 1,398 | 1,650 |  |  | 0,000 |
|  | Гурьевский р-н, с. М.Салаирка, КТП | 0,057 | 0,067 |  |  | 0,000 |
|  | Ленинск-Кузнецкий р-н, п. Солнечный ВЛ-0,4 кВ | 0,150 | 0,177 |  |  | 0,000 |
|  | г. Осинники пер. Комсомольский производственная база | 5,584 | 6,589 |  |  | 0,000 |
|  | Крапивинский р-н, отпайка ВЛ-110 кВ Краснополянская - Пионерная - 1,2 | 25,445 | 30,025 |  |  | 0,000 |
|  | Прочее новое строительство для технологического присоединения потребителей |  |  |  |  | 200,461 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,8 км; КЛ-0,4 кВ L=0,7 км, ТП 160 кВА для электроснабжения жилого дома №36/49 г.Междуреченске, Западный район, квартал 49 |  |  |  |  | 1,964 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,8 км; ВЛ-0,4 кВ L=2,5 км, ТП 1000 кВА для электроснабжения комплексной малоэтажной застройки (28 участков), Промышленновский район, пгт.Промышленная, микрорайон "Южный-2", ул.Согласие; комплексной малоэтажной застройки (14 участков), Промышленновский район, пгт.Промышленная, микрорайон "Южный-2", ул.Новоселов |  |  |  |  | 14,570 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,25 км; ВЛ-0,4 кВ L=0,6 км, ТП 100 кВА для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (3 участка), Прокопьевский район, п.Школьный, ул.Березовая, 1,1А,б/н |  |  |  |  | 0,786 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,1 км; ВЛ-0,4 кВ L=0,7 км, ТП 100 кВА для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (4 участка), Прокопьевский район, п.Школьный, пер.Энтузиастов, 8,10,12,14 |  |  |  |  | 1,025 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,3 км; ВЛ-0,4 кВ L=1,5 км, ТП 400 кВА для электроснабжения комплексной малоэтажной застройки (16 участков), Прокопьевский район, п.Свободный, ул.Березовая |  |  |  |  | 2,049 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,6 км; ВЛ-0,4 кВ L=1,7 км, ТП 630 кВА для электроснабжения комплексной малоэтажной застройки (28 участков), Прокопьевский район, п.Свободный, ул.Дорожная; комплексной малоэтажной застройки (28 участков), Прокопьевский район, п.Свободный, ул.Дружбы |  |  |  |  | 2,845 |
|  | Строительство ВЛ-0,4 кВ L=0,65 км для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (5 участков), Прокопьевский район, п.Школьный, ул.Центральная, 1-5 |  |  |  |  | 0,864 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,12 км; ВЛ-0,4 кВ L=0,6 км, ТП 250 кВА для электроснабжения пяти 2-х квартирных жилых домов, Прокопьевский район, п.Калачево, ул.Майская,1-5 |  |  |  |  | 1,000 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,4 км; ВЛ-0,4 кВ L=1,5 км, ТП 630 кВА для электроснабжения двадцати 2-х квартирных жилых домов, Прокопьевский район, п.Октябрьский, ул.Звездная,1-20 |  |  |  |  | 2,364 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,3 км; ВЛ-0,4 кВ L=0,8 км, ТП 160 кВА для электроснабжения Малоэтажная жилая застройка (8 участков), Прокопьевский район, с.Лучшево, ул.Садовая |  |  |  |  | 1,598 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,4 км; ВЛ-0,4 кВ L=0,5 км, ТП 100 кВА для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (3 участка), Прокопьевский район, с.Лучшево, пер.Садовый, 1-3 |  |  |  |  | 0,806 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,3 км; ВЛ-0,4 кВ L=1,2 км, ТП 250 кВА для электроснабжения комплексной малоэтажной застройки (14 участков), Прокопьевский район, с.Лучшево, ул.Александровская, б/н |  |  |  |  | 2,388 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=1,0 км; ВЛ-0,4 кВ L=0,4 км, ТП 100 кВА для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (3 участка), Прокопьевский район, п.Ясная Поляна, ул.Центральная |  |  |  |  | 1,100 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,3 км; ТП 400 кВА для электроснабжения двух трехэтажных 24-х квартирных жилых дома, Прокопьевский район, п.Трудармейский, ул.Советская |  |  |  |  | 0,784 |
|  | Строительство ВЛ-0,4 кВ L=0,35 км для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (5 участков), Прокопьевский район, с.Иганино, ул.Заречная |  |  |  |  | 0,465 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,2 км; ТП 250 кВА для электроснабжения 38 квартирного 5-этажного жилого дома, пгт.Краснобродский, ул.Западная, 13 |  |  |  |  | 0,630 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ L=0,35 км; КЛ-0,4 кВ L=0,2 км, ТП 160 кВА для электроснабжения здания автосалона, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, ул.Димитрова, (западнее АЗС по ул. Димитрова, 5) |  |  |  |  | 1,142 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,95 км; ВЛ-0,4 кВ L=0,4 км, ТП 100 кВА для электроснабжения жилого дома, г.Белово, пгт.Инской,ул.Фасадная, 4 |  |  |  |  | 1,414 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ L=1,4 км; КТП 2×630 кВА - 3 шт. для электроснабжения зданий торгового центра и ЗАГСа, г.Новокузнецк, Ермакова, д. 48, корп. А |  |  |  |  | 7,154 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ L=3,0 км; КТП 2×630 кВА - 5 шт. для электроснабжения Национального аэромобильного спасательного учебно-тренировочного центра подготовки горноспасателей и шахтеров, Новокузнецкий р-н, Новоильинский район, квартал 13 |  |  |  |  | 14,591 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,17 км; КТП 2×160 кВА для электроснабжения газовой котельной, Кемеровский р-н, п. Ясногорский, ул. Центральная |  |  |  |  | 1,694 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,18 км; КТП 2×100 кВА для электроснабжения 40-квартирного жилого дома, Кемеровский р-н, п. Ясногорский, ул. Центральная |  |  |  |  | 2,141 |
|  | Строительство ВЛ-0,4 кВ L=0,30 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома, Кемеровский р-н, п. Звездный, ул. Школьная |  |  |  |  | 2,485 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=2,0 км; КТП 40 кВА для электроснабжения электроустановки АЗС, Новокузнецкий р-н, шоссе Ильинское |  |  |  |  | 6,803 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,7 км; ТП 63 кВА для электроснабжения станции ТО и автомагазина, Беловский р-н, в границах колхоза Вишневской сельской территории |  |  |  |  | 0,765 |
|  | Строительство ВЛ-35 кВ L=4,0 км; ВЛ-0,4 кВ = 2 км; КТП 630 кВА (35/0,4 кВ) для электроснабжения жилых домов, Таштагольский район, п. Парнагол |  |  |  |  | 26,184 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ L=2,0 км; КЛ-0,4 кВ = 7 км; КТП 2×630 кВА - 3 шт. для электроснабжения здания бытового обслуживания, ресторана, кафе на 120 мест, универсаьного спортивного зала, общественного здания, детского сада на 100 мест, многоквартирного жилого дома с гаражом, индивидуального блокированного жилого дома -29 шт., индивидуальных жилых домов - 59 шт., Кемеровский район, п. Металлплощадка, примерно в 750 м на восток от г. Кемерово |  |  |  |  | 77,654 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ L=0,30 км; КЛ-0,4 кВ = 0,03 км; КТП 160 кВА для электроснабжения электроустановок цеха по деревообработке, Кемеровский р-н, с. Мазурово, ул. Школьная, в 500 м по направлению на северо-восток от здания (школы) |  |  |  |  | 2,294 |
|  | Строительство КЛ-10 кВ L=0,35 км; КЛ-0,4 кВ L=0,2 км, ТП 160 кВА для электроснабжения индивидуального жилого дома -35 зданий, Кемеровский р-н, примерно в 1,5 км на северо-восток от п. Металлплощадка |  |  |  |  | 19,257 |
|  | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 2А/22 ф. 10-3-М до КТП № б/н 10/0,4 кВ 2х100 кВА протяженностью 100 м; строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 14 ф. 10-4-Р до КТП № б/н 10/0,4 кВ 2х100 кВА протяженностью 800 м; установка 2-х линейных разъединителей на первых опорах отпаек к КТП № б/н 10/0,4 кВ 2х100 кВА; строительство КТП № б/н 10/0,4 кВ 2х100 кВА для электроснабжения электроустановок 30-квартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, Мариинский район, п. Калининский, ул. Студенческая 4А |  |  |  |  | 1,645 |
| Итого по филиалу ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС" (с НДС) |  | 1125,604 |  |  |  | 1063,006 |
| Итого по филиалу ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС" (без НДС) |  | 953,902 |  |  |  | 900, 853 |

#### Налог на прибыль

Внесение изменений в статью связано с изменением налогооблагаемой базы в виде расходов из прибыли на капитальные вложения.

Планируемый размер налогооблагаемой базы 2012 года по налогу на прибыль составит 260 900,92 тыс. руб. Налоговая ставка 20%.

Таким образом, налог на прибыль, включаемый в необходимую валовую выручку 2012 года, составит 52 180,20 тыс. руб.

# Расчёт необходимой валовой выручки филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС»

Согласно п. 6 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, на основе долгосрочных параметров в течение долгосрочного периода не меняются:

- 	базовый уровень подконтрольных расходов;

- 	индекс эффективности подконтрольных расходов;

- 	коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, определяемый методическими указаниями;

- максимальная возможная корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг, определяемая Методическими указаниями.

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2010 №348 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС" на услуги по передаче электрической энергии на период 2011 - 2013 годов» установлены следующие долгосрочные параметры регулирования для филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС»:

- Базовый уровень подконтрольных расходов – 2 303,6 млн. руб.

- Индекс эффективности подконтрольных расходов – 1,0.

- Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов – 0,75.

- Максимальная возможная корректировка необходимой валовой выручки – 1,0.

Размер подконтрольных расходов, определенный на 2012 год, исходя из уровня расходов 2011 года и итогового коэффициента индексации составил 2 424 558,60 тыс. руб.

Размер неподконтрольных расходов, определенный на 2012 год методом экономической обоснованности, за вычетом оплаты услуг ФСК составил 1 356 021,30 тыс. руб.

Размер экономии средств по итогам деятельности в предыдущих периодах деятельности 119 980,40 тыс. руб.

Таким образом, необходимая валовая выручка филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС», предлагаемая к утверждению на 2012 год с 01.07.2012 года составит 3 660 599,60 тыс. руб.

Таким образом, необходимая валовая выручка филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС», предлагаемая к утверждению на 2012 год с 01.07.2012 года составит 3 660 599,60 тыс. руб., в том числе:

- подконтрольные расходы – 2 424 558,60 тыс. руб.;

- неподконтрольные расходы – 1 356 021,30 тыс. руб.;

- экономия средств по итогам предыдущих периодов – (119 980,40) тыс. руб.

Учитывая мнения экспертов и совокупность всех сопутствующих факторов Правлением Региональной энергетической комиссии

ПОСТАНОВИЛИ:

- Утвердить на 2012 год с 01.07.2012 года соответствующие изменения в НВВ филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС».

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение №1. Расходы из себестоимости филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС" на услуги по передаче электрической энергии на 2012 год.

Приложение №2. Расходы из прибыли филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС" на услуги по передаче электрической энергии на 2012 год

Приложение №3. Расчет необходимой валовой выручки филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» на 2012 год на основе долгосрочных параметров регулирования.

46. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2011 №484 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области».

Докладчик: Копеин В.В.

Согласно п.3 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов до 1 апреля должны принять решение об установлении (пересмотре) с 1 июля 2012 года тарифов на услуги по передаче электроэнергии электросетевых организаций.

В связи с этим эксперты РЭК предлагают внести изменения в единые котловые тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Кемеровской области с 01.07.2012 года, в рамках предельных максимальных и минимальных уровней, установленных Приказом ФСТ России от 06.12.2011 №328-э/4.

| Параметр |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифы | одноставочный | 764,46 | 1 031,97 | 1 265,50 | 2 405,91 |
|  | потери | 43,22 | 71,18 | 154,38 | 428,08 |
|  | содержание | 485 181,44 | 601 333,64 | 531 093,86 | 825 403,87 |
| росты | одноставочный | 3,89% | 7,53% | 4,11% | 4,34% |
|  | потери | -2,40% | 9,24% | 6,86% | 3,54% |
|  | содержание | -4,49% | 3,81% | -5,49% | -8,13% |
|  | средний | 0,44% |  |  |  |
| НВВ | годовая | 18 700 603 |  |  |  |

- Голосовали: ЗА – единогласно.

47. О внесении изменения в постановление от 31.12.2011 №474 «Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» в границах своей зоны деятельности на территории Кемеровской области».

Докладчик: Копеин В.В.

# Анализ технико-экономических показателей ОАО «Оборонэнергосбыт» в 2012 году

ОАО «Оборонэргосбыт» на территории Кемеровской области является гарантирующим поставщиком второго уровня, осуществляя покупку электрической энергии у ОАО «Кузбассэнергосбыт» и ООО «Металлэнергофинанс» и продавая электроэнергию структурным подразделениям оборонного ведомства.

В исходном пакете на установление тарифов на 2012 год отсутствовала информация о структурной разбивке по группам потребителей. После выдачи замечаний, документы экспертам Региональной энергетической комиссии для обработки были представлены уже в январе 2012 года.

Абонентами компании являются бюджетные потребители – 70,1 %, население и приравненные к группе население – 15,6%, и прочие одноставочные потребители – 5 %. Также абонентом сбытовой компании является электросетевая компания ОАО «Оборонэнерго», оплачивающая технологические потери (1 600 тыс. кВтч.), возникающие в электросетях при передаче электрической энергии до потребителей сбытовой компании.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы гарантирующего поставщика электрической энергии и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия НВВ для расчета сбытовой надбавки на 2012 год в размере 7 124,64 тыс. руб. Полезный отпуск, принимаемый для расчёта сбытовой надбавки, составляет 17 329,30 тыс. кВтч.

В связи с выявлением в полезном отпуске объёмов электрической энергии, реализуемой потребителям группы «Население и приравненные к нему категории потребителей», предлагается внести изменение в постановление от 31.12.2011 №474 «Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика», с целью приведения его в соответствие с действующим законодательством, и утвердить сбытовую надбавку для тарифной группы «население» и приравненных к ней категорий потребителей на уровне средней сбытовой надбавки в размере 411,1 руб./МВтч.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления:

___________________ А.В. Дюков

___________________ П.Г. Незнанов

___________________ К.А. Десяткин

___________________ Э.Б. Гусельщиков

___________________ А.М. Давыдова