Утверждаю:

И.о. председателя региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

______________________ В.В. Копеин

ПРОТОКОЛ № 8

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23 марта 2012 г.               						                	 г. Кемерово

Председательствующий – Копеин В.В.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Десяткин К.А., Гусельщиков Э.Б.

Приглашенные:

| Приезжев К.А. | Начальник контрольно-правового отдела РЭК |
| --- | --- |
| Еремеева Т.Ю. | Эксперт РЭК |
| Демченко С.Я. | Эксперт РЭК |
| Малюта Д.В. | Эксперт РЭК |
| Гаристов Н.Н. | Эксперт РЭК |
| Холкина Л.А. | Эксперт РЭК |
| Юрьев М.В. | Эксперт РЭК |
| Алексина М.В. | Эксперт РЭК |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 35 кВ «Беловская-Проектная» (Б-20), ВЛ 35 кВ «Гурьевская-Подгорная» (Б-50)) энергопринимающих устройств ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» (ПС 35/6,3/6,6 кВ «Тиховская», расположенная по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, Подгорновская сельская территория) по индивидуальному проекту.

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/6 кВ ПС «Береговая», ячейки 6 кВ №111, 408) энергопринимающих устройств ЗАО «Строительная компания «Южкузбасстрой» (ТП 6/0,4 кВ 2×1000 кВА – 2 шт.  и ТП 6/0,4 кВ 2×630 кВА – 7 шт. для электроснабжения жилых домов, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, микрорайон 45-46) по индивидуальному проекту.

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/6 кВ ПС «Береговая», ячейки 6 кВ №107, 208) энергопринимающих устройств ЗАО «Строительная компания «Южкузбасстрой» (ТП 2×1000 кВА – 5 шт. для электроснабжения жилых домов, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, микрорайон 45-46) по индивидуальному проекту.

4. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/6 кВ «Водная», ф. 6-19-ПНС, ф. 6-20-ПНС) энергопринимающих устройств ООО «Альфастрой» (ТП 2×1000 кВА для электроснабжения двух 16-ти этажных жилых домов, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, квартал № 73А, ул. Тольятти) по индивидуальному проекту.

5. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 «Инская», ф. 6-5-ТП1, 6-13-ТП10) энергопринимающих устройств МОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 города Белово» (электроустановки учебного корпуса, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт. Инской, ул. Энергетическая, д.13) по индивидуальному проекту.

6. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 110 кВ «Непрерывка-Торсьма» шлейфовым заходом с отпайкой на ПС 110/10 кВ «Промышленная тяговая») энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» (ПС 110/6/6,3 кВ «Серафимовская», расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, 1) по индивидуальному проекту.

7. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «РМК», ф. 10-4-У, опора № 15, ячейка № 14) энергопринимающих устройств ООО «Новокузнецкое шахтостроймонтажное управление № 6» (ТП-2×630 кВА для электроснабжения электроустановок нежилых помещений, по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 17) по индивидуальному проекту.

8. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.12.2011 № 448 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) от котельной ОАО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская».

9. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29 февраля 2012 года № 34 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии  на период 2012 – 2014 гг. и установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «ОК РУСАЛ Энергосеть» на 2012 год».

10. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.11.2011 № 325 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) на потребительском рынке и тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск)».

11. Об утверждении инвестиционной программы ООО «Топкинский водоканал» (ИНН 4205151093) в части производства и передачи тепловой энергии на 2012 год.

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ООО «Топкинский водоканал» (ИНН 4205151093) на потребительском рынке.

13. О стоимости  потерь электрической энергии во втором полугодии 2012 года.

Копеин В.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, представил приглашённых, отметил значительную работу, проведённую экспертами РЭК по анализу материалов рассматриваемых вопросов, затем дал слово докладчикам.

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 35 кВ «Беловская-Проектная» (Б-20), ВЛ 35 кВ «Гурьевская-Подгорная» (Б-50)) энергопринимающих устройств ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» (ПС 35/6,3/6,6 кВ «Тиховская», расположенная по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, Подгорновская сельская территория) по индивидуальному проекту.

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

Сообщил, что филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (г. Кемерово) направил в РЭК от 22.03.2012 №1.4/02.1/1728  (вх. от 22.03.2012 №852) сообщение, в котором выражено согласие с проектами тарифных решений РЭК по установлению платы за технологическое присоединение по индивидуальным проектам и просьба принять решение без участия представителей предприятия.

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области (далее – РЭК) рассмотрела представленные филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (далее – РЭС) материалы для утверждения индивидуальной ставки (платы) за технологическое присоединение:

- исх. от 08.02.2012 № 1.4/02.1/659 (вх. от 14.02.2012 № 289).

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» (ПС 35/6,3/6,6 кВ «Тиховская», расположенная по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, Подгорновская сельская территория) по индивидуальному проекту.

В представленном пакете документов филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает учесть мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС»  энергопринимающих устройств ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» (ПС 35/6,3/6,6 кВ «Тиховская», расположенная по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, Подгорновская сельская территория) по индивидуальному проекту.

Физический объем необходимых работ

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации капитальных вложений не требуется.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, дополнительно присоединяемая мощность составляет 6 500 кВт по II категории надежности, U=35 кВ.

Экспертная группа предлагает, при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Шахта им. С.Д. Тихова».

| максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 6 500 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 29,24 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 4,50 руб./кВт.

Материалы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по расчёту платы (ставки) за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» (ПС 35/6,3/6,6 кВ «Тиховская», расположенная по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, Подгорновская сельская территория) по индивидуальному проекту, подготовлены с учётом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утверждённых приказом ФСТ России от 30.11.2010 №365-э/5, «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утверждённых приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 11,23 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,92 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 4,45 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машиночаса, в размере 615,77 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,17 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 202,87 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,67 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, эксперты отмечают, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности из стоимости машиночаса предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 202,87 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машиночаса затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машиночаса предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке составляет 103,78 руб. Всего транспортные расходы составят 1,66 тыс. руб., исходя из 16 машиночасов.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется. Таким образом, эксперты предлагают при определении пробега для расчета количества сжигаемого бензина использовать следующий подход (в случае отсутствия данных о точной величине пробега):

- по присоединяемым объектам, находящимся в населённых пунктах, имеющих отделение РЭС – 5 км в одну сторону;

- по присоединяемым объектам, находящимся в населённых пунктах, не имеющих отделения РЭС – 25 км в одну сторону.

В рассматриваемом технологическом присоединении по индивидуальному проекту расстояние не указано, в расчёт принято 25 км в одну сторону.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 24 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин.

Всего расходы на топливо, включаемые в необходимую валовую выручку по технологическому присоединению, составят 1,84 тыс. руб.

Общая стоимость расходов на транспорт и ГСМ, предлагаемая к включению в необходимую валовую выручку, составит 3,50 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,92 тыс. руб. При этом средняя заработная плата, рассчитанная на 1 сотрудника в месяц, составит 39 578,31 руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.06.2011, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 20.06.2011 №556-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 3 991 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,64 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 4,45 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,32 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,64 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,64 тыс. руб.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» (ПС 35/6,3/6,6 кВ «Тиховская», расположенная по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, Подгорновская сельская территория) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 13,46 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 3,50 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,64 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,32 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 13,46 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 2,07 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 6 500,00 кВт.

Принимая во внимание материалы экспертиз, Правлением Региональной энергетической комиссии

ПОСТАНОВИЛИ:

- Установить плату по рассматриваемому индивидуальному проекту в размере 13,46 тыс. руб., ставку платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности в размере 2,07 руб./кВт при объеме присоединяемой мощности 6 500,00 кВт.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/6 кВ ПС «Береговая», ячейки 6 кВ №111, 408) энергопринимающих устройств ЗАО «Строительная компания «Южкузбасстрой» (ТП 6/0,4 кВ 2×1000 кВА – 2 шт.  и ТП 6/0,4 кВ 2×630 кВА – 7 шт. для электроснабжения жилых домов, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, микрорайон 45-46) по индивидуальному проекту.

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области (далее – РЭК) рассмотрела представленные филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (далее – РЭС) материалы для утверждения индивидуальной ставки (платы) за технологическое присоединение:

- исх. от 20.02.2012 № 1.4/02.1/896 (вх. от 21.02.2012 № 382).

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ЗАО «Строительная компания «Южкузбасстрой» (ТП 6/0,4 кВ 2×1000 кВА – 2 шт.  и ТП 6/0,4 кВ 2×630 кВА – 7 шт. для электроснабжения жилых домов, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, микрорайон 45-46) по индивидуальному проекту.

В представленном пакете документов филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает учесть мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС»  энергопринимающих устройств ЗАО «Строительная компания «Южкузбасстрой» (ТП 6/0,4 кВ 2×1000 кВА – 2 шт.  и ТП 6/0,4 кВ 2×630 кВА – 7 шт. для электроснабжения жилых домов, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, микрорайон 45-46) по индивидуальному проекту.

Физический объем необходимых работ

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (далее Филиал) техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации капитальных вложений не требуется.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, величина максимальной мощности составляет 7500 кВт по II категории надежности, U=6 кВ.

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учесть величину максимальной мощности определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ЗАО «Строительная компания «Южкузбасстрой».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 7500 | 7500 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 25,96 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 3,46 руб.

Материалы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по расчёту платы (ставки) за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ЗАО «Строительная компания «Южкузбасстрой» (ТП 6/0,4 кВ 2×1000 кВА – 2 шт.  и ТП 6/0,4 кВ 2×630 кВА – 7 шт. для электроснабжения жилых домов, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, микрорайон 45-46) по индивидуальному проекту, подготовлены с учётом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утверждённых приказом ФСТ России от 30.11.2010 №365-э/5, «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утверждённых приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 8,46 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,92 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,93 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли –0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машиночаса, в размере 615,77 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,17 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 202,87 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,67 руб.;

- ремонт и техобслуживание – 40,98 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, эксперты отмечают, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности из стоимости машиночаса предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 202,87 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машиночаса затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машиночаса предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке составляет 103,78 руб. Всего транспортные расходы составят 1,42 тыс. руб., исходя из 13,75 машиночаса.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется. Таким образом, эксперты предлагают при определении пробега для расчета количества сжигаемого бензина использовать следующий подход (в случае отсутствия данных о точной величине пробега):

- по присоединяемым объектам, находящимся в населённых пунктах, имеющих отделение РЭС – 5 км в одну сторону;

- по присоединяемым объектам, находящимся в населённых пунктах, не имеющих отделения РЭС – 25 км в одну сторону.

В рассматриваемом технологическом присоединении по индивидуальному проекту расстояние не указано, в расчёт принято 5 км в одну сторону.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 24 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин.

Всего расходы на топливо, включаемые в необходимую валовую выручку по технологическому присоединению, составят 0,28 тыс. руб.

Общая стоимость расходов на транспорт и ГСМ, предлагаемая к включению в необходимую валовую выручку, составит 1,70 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,92 тыс. руб. При этом средняя заработная плата, рассчитанная на 1 сотрудника в месяц, составит 39 578,31 руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.06.2011, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от20.06.2011 №556-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 3 991 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,64 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,93 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,32 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения, не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,52 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,52 тыс. руб.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЗАО «Строительная компания «Южкузбасстрой» (ТП 6/0,4 кВ 2×1000 кВА – 2 шт.  и ТП 6/0,4 кВ 2×630 кВА – 7 шт. для электроснабжения жилых домов, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, микрорайон 45-46) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 11,66 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 1,70 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,64 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,32 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 11,66 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 1,55 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 7 500,00 кВт.

Принимая во внимание материалы экспертиз, Правлением Региональной энергетической комиссии

ПОСТАНОВИЛИ:

- Установить плату по рассматриваемому индивидуальному проекту в размере 11,66 тыс. руб., ставку платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности в размере 1,55 руб./кВт при объеме присоединяемой мощности 7 500,00 кВт.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/6 кВ ПС «Береговая», ячейки 6 кВ №107, 208) энергопринимающих устройств ЗАО «Строительная компания «Южкузбасстрой» (ТП 2×1000 кВА – 5 шт. для электроснабжения жилых домов, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, микрорайон 45-46) по индивидуальному проекту.

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области (далее – РЭК) рассмотрела представленные филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (далее – РЭС) материалы для утверждения индивидуальной ставки (платы) за технологическое присоединение:

- исх. от 20.02.2012 № 1.4/02.1/897 (вх. от 21.02.2012 № 381).

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ЗАО «Строительная компания «Южкузбасстрой» (ТП 2×1000 кВА – 5 шт. для электроснабжения жилых домов, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, микрорайон 45-46) по индивидуальному проекту.

В представленном пакете документов филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает учесть мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС»  энергопринимающих устройств ЗАО «Строительная компания «Южкузбасстрой» (ТП 2×1000 кВА – 5 шт. для электроснабжения жилых домов, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, микрорайон 45-46) по индивидуальному проекту.

Физический объем необходимых работ

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (далее Филиал) техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации капитальных вложений не требуется.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, величина максимальной мощности составляет 2800 кВт по II категории надежности, U=6 кВ.

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учесть величину максимальной мощности, определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ЗАО «Строительная компания «Южкузбасстрой».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 2800 | 2800 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере25,96 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 9,27 руб.

Материалы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по расчёту платы (ставки) за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ЗАО «Строительная компания «Южкузбасстрой» (ТП 2×1000 кВА – 5 шт. для электроснабжения жилых домов, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, микрорайон 45-46) по индивидуальному проекту, подготовлены с учётом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утверждённых приказом ФСТ России от 30.11.2010 №365-э/5, «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства  РФ от 29.12.2011 № 1178, и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утверждённых приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 8,46 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,92 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,93 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли –0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машиночаса, в размере 615,77 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,17 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 202,87 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,67 руб.;

- ремонт и техобслуживание – 40,98 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, эксперты отмечают, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности из стоимости машиночаса предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 202,87 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машиночаса затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машиночаса предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке составляет 103,78 руб. Всего транспортные расходы составят 1,42 тыс. руб., исходя из 13,75 машиночаса.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется. Таким образом, эксперты предлагают при определении пробега для расчета количества сжигаемого бензина использовать следующий подход (в случае отсутствия данных о точной величине пробега):

- по присоединяемым объектам, находящимся в населённых пунктах, имеющих отделение РЭС – 5 км в одну сторону;

- по присоединяемым объектам, находящимся в населённых пунктах, не имеющих отделения РЭС – 25 км в одну сторону.

В рассматриваемом технологическом присоединении по индивидуальному проекту расстояние не указано, в расчёт принято 5 км в одну сторону.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 24 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин.

Всего расходы на топливо, включаемые в необходимую валовую выручку по технологическому присоединению, составят 0,28 тыс. руб.

Общая стоимость расходов на транспорт и ГСМ, предлагаемая к включению в необходимую валовую выручку, составит 1,70 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,92 тыс. руб. При этом средняя заработная плата, рассчитанная на 1 сотрудника в месяц, составит39 578,31 руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.06.2011, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от20.06.2011 №556-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 3 991 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,64 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,93 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,32 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения, не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,52 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,52 тыс.руб.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЗАО «Строительная компания «Южкузбасстрой» (ТП 2×1000 кВА – 5 шт. для электроснабжения жилых домов, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, микрорайон 45-46)к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 11,66 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 1,70 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,64 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,32 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 11,66 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 4,16 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 2 800,00 кВт.

Принимая во внимание материалы экспертиз, Правлением Региональной энергетической комиссии

ПОСТАНОВИЛИ:

- Установить плату по рассматриваемому индивидуальному проекту в размере 11,66 тыс. руб., ставку платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности в размере 4,16 руб./кВт при объеме присоединяемой мощности 2 800,00 кВт.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

4. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/6 кВ «Водная», ф. 6-19-ПНС, ф. 6-20-ПНС) энергопринимающих устройств ООО «Альфастрой» (ТП 2×1000 кВА для электроснабжения двух 16-ти этажных жилых домов, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, квартал № 73А, ул. Тольятти) по индивидуальному проекту.

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области (далее – РЭК) рассмотрела представленные филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (далее – РЭС) материалы для утверждения индивидуальной ставки (платы) за технологическое присоединение:

- исх. от 23.01.2012 № 1.4/02.1/158 (вх. от 23.01.2012 № 102).

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Альфастрой» (ТП 2×1000 кВА для электроснабжения двух 16-ти этажных жилых домов, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, квартал № 73А, ул. Тольятти) по индивидуальному проекту.

В представленном пакете документов филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает учесть мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС»  энергопринимающих устройств ООО «Альфастрой» (ТП 2×1000 кВА для электроснабжения двух 16-ти этажных жилых домов, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, квартал № 73А, ул. Тольятти) по индивидуальному проекту.

Физический объем необходимых работ

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» материалам, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации требуется выполнить.

- Проектирование и строительство двух пунктов секционирования ПСС-10 с установкой разъединителей РЛНД-10/400 с приводом ПР-1.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, величина максимальной мощности составляет 850 кВт по II категории надежности, U=6 кВ.

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учесть величину максимальной мощности, определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Альфастрой».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 850 | 850 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 2 171,72 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 2 554,96 руб.

Материалы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по расчёту платы (ставки) за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Альфастрой» (ТП 2×1000 кВА для электроснабжения двух 16-ти этажных жилых домов, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, квартал № 73А, ул. Тольятти) по индивидуальному проекту, подготовлены с учётом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утверждённых приказом ФСТ России от 30.11.2010 №365-э/5, «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства  РФ от 29.12.2011 № 1178, и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утверждённых приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 8,15 тыс. руб.;

- заработная плата – 18,08 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 6,22 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 1 573,83 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли –564,70 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машиночаса, в размере 615,77 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,17 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 202,87 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,67 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, эксперты отмечают, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности из стоимости машиночаса предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 202,87 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машиночаса затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машиночаса предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке составляет 103,78 руб. Всего транспортные расходы составят 1,37 тыс. руб., исходя из 13,25 машиночаса.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется. Таким образом, эксперты предлагают при определении пробега для расчета количества сжигаемого бензина использовать следующий подход (в случае отсутствия данных о точной величине пробега):

- по присоединяемым объектам, находящимся в населённых пунктах, имеющих отделение РЭС – 5 км в одну сторону;

- по присоединяемым объектам, находящимся в населённых пунктах, не имеющих отделения РЭС – 25 км в одну сторону.

В рассматриваемом технологическом присоединении по индивидуальному проекту расстояние не указано, в расчёт принято 5 км в одну сторону.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 24 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин.

Всего расходы на топливо, включаемые в необходимую валовую выручку по технологическому присоединению, составят 0,27 тыс. руб.

Общая стоимость расходов на транспорт и ГСМ, предлагаемая к включению в необходимую валовую выручку, составит 1,64 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 18,08 тыс. руб. При этом средняя заработная плата, рассчитанная на 1 сотрудника в месяц, составит 38 617,60 руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.06.2011, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 20.06.2011 №556-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 3 991 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,64 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 6,22 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,32 тыс. руб.

Объем капитальных вложений для осуществления технологического

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и прилагаемым сводным сметным расчетом, объем капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Альфастрой», – 1 573,83 тыс. руб. – расходы на проектирование и строительство двух пунктов секционирования ПСС-10 с установкой разъединителей РЛНД-10/400 с приводом ПР-1.

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает исключить капитальные вложения, предложенные предприятием, так как выполнение указанных мероприятий направлено на повышение надежности и качества электрической энергии, а в соответствии с п. 32 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 расходы, связанные с обеспечением надежности работы электрических станций, присоединяемых энергопринимающих устройств и ранее присоединенных потребителей, а также расходы на установку, на принадлежащих сетевой организации объектах электросетевого хозяйства, устройств компенсации и регулирования реактивной мощности и иных устройств, необходимых для поддержания требуемых параметров надежности и качества электрической энергии, включаются в цену (тариф) на услуги по передаче электрической энергии.

На основании изложенного, экспертная группа предлагает, при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту, учесть следующий объем капитальных вложений.

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 573,83 | 0 | - 1 573,83 |

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,74 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,74 тыс. руб.

В связи с корректировкой инвестиционной составляющей, из расходов исключена сумма налога на прибыль в размере 393,64 тыс. руб. Расходы на выплату дивидендов и отчисления в резервный фонд, общей суммой 171,06 тыс. руб., исключены в связи с отсутствием чистой прибыли в индивидуальном проекте технологического присоединения.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Альфастрой» (ТП 2×1000 кВА для электроснабжения двух 16-ти этажных жилых домов, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, квартал № 73А, ул. Тольятти)к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 11,60 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 1,64 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,64 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,32 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 11,60 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 13,64 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 850,00 кВт.

Принимая во внимание материалы экспертиз, Правлением Региональной энергетической комиссии

ПОСТАНОВИЛИ:

- Установить плату по рассматриваемому индивидуальному проекту в размере 11,66 тыс. руб., ставку платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности в размере 4,16 руб./кВт при объеме присоединяемой мощности 2 800,00 кВт.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

5. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 «Инская», ф. 6-5-ТП1, 6-13-ТП10) энергопринимающих устройств МОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 города Белово» (электроустановки учебного корпуса, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт. Инской, ул. Энергетическая, д.13) по индивидуальному проекту.

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области (далее – РЭК) рассмотрела представленные филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (далее – РЭС) материалы для утверждения индивидуальной ставки (платы) за технологическое присоединение:

- исх. от 28.12.2011 № 1.4/03-11150 (вх. от 29.12.2011 № 4935-2).

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств МОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 города Белово» (электроустановки учебного корпуса, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт. Инской, ул. Энергетическая, д.13) по индивидуальному проекту.

В представленном пакете документов филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает учесть мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС»  энергопринимающих устройств МОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 города Белово» (электроустановки учебного корпуса, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт. Инской, ул. Энергетическая, д.13) по индивидуальному проекту.

Физический объем необходимых работ

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации требуется выполнить:

- Проектирование и строительство ЛЭП-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ЗТП-010 до опоры №4 с установкой 8 железобетонных опор (из них 3 с укосом) и натяжкой провода СИП-2 70 мм2, L=350.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, величина максимальной мощности составляет 81,1 кВт, II категория надежности, U=0,4 кВ.

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учесть величину максимальной мощности, определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 города Белово».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 81,1 | 81,10 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 868,15 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 10 704,75 руб.

Материалы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по расчёту платы (ставки) за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств МОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 города Белово» (электроустановки учебного корпуса, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт. Инской, ул. Энергетическая, д.13) по индивидуальному проекту, подготовлены с учётом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утверждённых приказом ФСТ России от 30.11.2010 №365-э/5, «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства  РФ от 29.12.2011 № 1178, и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утверждённых приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 7,00 тыс. руб.;

- заработная плата – 18,11 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 6,23 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 615,23 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли –220,86 тыс. руб.

Затраты на автотранспортные услуги включены предприятием в расходы, исходя из рассчитанной стоимости 1 машиночаса, в размере 433,37 руб. по договору на автотранспортные услуги. Однако с 01.01.2012 года данный договор не действует и перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машиночаса, в размере 615,77 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,17 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 202,87 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,67 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, эксперты отмечают, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности из стоимости машиночаса предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 202,87 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машиночаса затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машиночаса предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке составляет 103,78 руб. Всего транспортные расходы составят 1,66 тыс. руб., исходя из 16 машиночасов.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется. Таким образом, эксперты предлагают при определении пробега для расчета количества сжигаемого бензина использовать следующий подход (в случае отсутствия данных о точной величине пробега):

- по присоединяемым объектам, находящимся в населённых пунктах, имеющих отделение РЭС – 5 км в одну сторону;

- по присоединяемым объектам, находящимся в населённых пунктах, не имеющих отделения РЭС – 25 км в одну сторону.

В рассматриваемом технологическом присоединении по индивидуальному проекту расстояние указано и составляет 1 километр в одну сторону.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 24 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин.

Всего расходы на топливо, включаемые в необходимую валовую выручку по технологическому присоединению, составят 0,06 тыс. руб.

Общая стоимость расходов на транспорт и ГСМ, предлагаемая к включению в необходимую валовую выручку, составит 1,73 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 18,11 тыс. руб. При этом средняя заработная плата, рассчитанная на 1 сотрудника в месяц, составит38 688,09 руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.06.2011, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от20.06.2011 №556-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 3 991руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 12,22 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 4,46 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 3,72 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и прилагаемым сводным сметным расчетом (с учётом коэффициента загрузки трансформатора энергопринимающими устройствами), объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 города Белово» – 615,23 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 370,02 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на отвод земли и аренду | 128,94 | 40,09 | -88,85 |
| строительство ЛЭП-0,38 кВ | 340,07 | 312,58 | -27,49 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 11,32 | 8,51 | -2,81 |
| Страхование рисков | 3,31 | 0 | -3,31 |
| Проектные и изыскательские работы | 120,72 | 8,84 | -111,88 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 10,86 | 0 | -10,86 |
| ИТОГО | 615,23 | 370,02 | -245,21 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает, при расчете платы, не учитывать:

- Затраты на отвод земли и аренду в размере 88,85 тыс. руб., в том числе:

- 36,23 тыс. руб., так как предприятие включило в расчёты максимальные величины, предлагаемые землеустроительными организациями. Экспертами были включены усредненные затраты, в соответствии с затратами, предложенными землеустроительными организациями.

- 52,62 тыс. руб., экспертами из расчётов были исключены затраты на отвод земли «на завершающем этапе строительства», так как эти затраты уже не связаны со строительством и должны быть отнесены к эксплуатационным расходам.

- Затраты на строительство ЛЭП-0,38 кВ в размере 27,49 тыс. руб., в том числе:

- 11,05 тыс. руб., так как предприятие в локальном сметном расчёте дважды учло такие затраты, как развозка конструкций и материалов по трассе.

- 16,44 тыс. руб., так как отсутствует обоснование применения повышающих коэффициентов.

- Средства в размере 2,81 тыс. руб., т.к. в результате снижения стоимости строительства ЛЭП-0,38 кВ пропорционально уменьшились дополнительные затраты на производство работ в зимнее время.

- Средства на добровольное страхование в размере 3,31 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Средства в размере 111,88 тыс. руб., так как предприятие не представило материалов, обосновывающих включение в расчёты изыскательских и топографо-геодезических работ. Средства на проектные работы в размере 8,84 тыс. руб. экспертная группа считает обоснованными.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией, без дополнительных затрат. Корректировка – 10,86 тыс. руб.

На основании изложенного, экспертная группа предлагает, при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту, учесть следующий объем капитальных вложений.

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 615,23 | 370,02 | 245,21 |

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,72 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,72 тыс. руб.

В связи с корректировкой инвестиционной составляющей, налог на прибыль снижен на 61,30 тыс. руб. и составил 92,51 тыс. руб. Расходы на выплату дивидендов и отчисления в резервный фонд, общей суммой 66,87 тыс. руб., исключены в связи с отсутствием чистой прибыли в индивидуальном проекте технологического присоединения.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств МОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 города Белово» (электроустановки учебного корпуса, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт. Инской, ул. Энергетическая, д.13) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 480,19 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 1,73 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,22 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,72 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 480,19 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 5 920,91 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 81,10 кВт.

Принимая во внимание материалы экспертиз, Правлением Региональной энергетической комиссии

ПОСТАНОВИЛИ:

- Установить плату по рассматриваемому индивидуальному проекту в размере 480,19 тыс. руб., ставку платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности в размере 5 920,91 руб./кВт при объеме присоединяемой мощности 81,10 кВт.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

6. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 110 кВ «Непрерывка-Торсьма» шлейфовым заходом с отпайкой на ПС 110/10 кВ «Промышленная тяговая») энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» (ПС 110/6/6,3 кВ «Серафимовская», расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, 1) по индивидуальному проекту.

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области (далее – РЭК) рассмотрела представленные филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (далее – РЭС) материалы для утверждения индивидуальной ставки (платы) за технологическое присоединение:

- исх. от 08.02.2012 № 1.4/02.1/660 (вх. от 14.02.2012 № 288).

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» (ПС 110/6/6,3 кВ «Серафимовская», расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, 1) по индивидуальному проекту.

В представленном пакете документов филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает учесть мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС»  энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» (ПС 110/6/6,3 кВ «Серафимовская», расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, 1) по индивидуальному проекту.

Физический объем необходимых работ

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (далее Филиал) техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации капитальных вложений не требуется.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, величина максимальной мощности составляет 14 800 кВт (13 300 кВт по I - II категории надежности, 1 500 кВт по III категории надежности) на уровне напряжения 110 кВ.

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учесть величину максимальной мощности, определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ОАО «Шахта Заречная».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 14 800 | 14 800 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 546,01 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 36,89 руб.

Материалы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по расчёту платы (ставки) за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» (ПС 110/6/6,3 кВ «Серафимовская», расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, 1) по индивидуальному проекту, подготовлены с учётом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утверждённых приказом ФСТ России от 30.11.2010 №365-э/5, «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства  РФ от 29.12.2011 № 1178, и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утверждённых приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 13,38 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,92 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 4,45 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 378,76 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли –136,50 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машиночаса, в размере 615,77 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,17 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 202,87 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,67 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, эксперты отмечают, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности из стоимости машиночаса предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 202,87 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машиночаса затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машиночаса предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке составляет 103,78 руб. Всего транспортные расходы составят 2,26 тыс. руб., исходя из 21,75 машиночаса.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется. Таким образом, эксперты предлагают при определении пробега для расчета количества сжигаемого бензина использовать следующий подход (в случае отсутствия данных о точной величине пробега):

- по присоединяемым объектам, находящимся в населённых пунктах, имеющих отделение РЭС – 5 км в одну сторону;

- по присоединяемым объектам, находящимся в населённых пунктах, не имеющих отделения РЭС – 25 км в одну сторону.

В рассматриваемом технологическом присоединении по индивидуальному проекту расстояние не указано, в расчёт принято 25 км в одну сторону.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 24 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин.

Всего расходы на топливо, включаемые в необходимую валовую выручку по технологическому присоединению, составят 2,19 тыс. руб.

Общая стоимость расходов на транспорт и ГСМ, предлагаемая к включению в необходимую валовую выручку, составит 4,45 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,92 тыс. руб. При этом средняя заработная плата, рассчитанная на 1 сотрудника в месяц, составит 39 578,31 руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.06.2011, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от20.06.2011 №556-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 3 991 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,64 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 4,45 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,32 тыс. руб.

По статье «Работы и услуги производственного характера» включены затраты на оплату технологического присоединения к сетям вышестоящих сетевых организаций– ОАО «ФСК» и ЗСЖД – филиала ОАО «РЖД» Размер указанных плат утверждён:

- приказом ФСТ России от 24.08.2011 №198-э/1 на сумму 251,00 тыс. руб.;

- постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.10.2011 № 195 на сумму 127,76 тыс. руб.

Общая сумма расходов по статье «Работы и услуги производственного характера» составила 378,76 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки, объем капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная», составляет – 378,76 тыс. руб. Указанная сумма сложилась из затрат на технологическое присоединение к сетям ОАО «ФСК ЕЭС» с одной стороны ВЛ-110 кВ «Непрерывка-Торсьма» и к сетям ЗСЖД – филиала ОАО «РЖД» с другой стороны ВЛ-110 кВ «Непрерывка-Торсьма».

Эти расходы филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» закладывает в расчет платы за технологическое присоединение, основываясь на расчёте платы от вышестоящей сетевой организации (ОАО «ФСК ЕЭС») в сумме 251 тыс. руб. согласно приложению к приказу Федеральной службы по тарифам от 24 августа 2011 г. № 198-э/1. Однако, согласно Приложению 2 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 30.11.2010 № 365-э/5, указанные выше затраты (приложение к приказу Федеральной службы по тарифам от 24 августа 2011 г. № 198-э/1), не могут быть включены в расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики. Оставшаяся часть затрат в размере 127,76 тыс. руб. – это плата за технологическое присоединение к электроустановкам ЗСЖД – филиала ОАО «РЖД» энергопринимающих устройств Филиала (ПС «Серафимовская»), утвержденная постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 195 от 07.10.2011 г. Однако, в составе этих затрат отсутствуют расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

На основании изложенного, экспертная группа предлагает при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту учесть следующий объем капитальных вложений.

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 378,76 | 0 | 378,76 |

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,52 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,52 тыс. руб.

В связи с корректировкой инвестиционной составляющей, из расходов исключена сума налога на прибыль в размере 94,82 тыс. руб. Расходы на выплату дивидендов и отчисления в резервный фонд, общей суммой 41,16 тыс. руб., исключены в связи с отсутствием чистой прибыли в индивидуальном проекте технологического присоединения.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» (ПС 110/6/6,3 кВ «Серафимовская», расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, 1) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 393,17 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 4,45 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,64 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,32 тыс. руб.;

- работы и услуги производственного характера – 378,76 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 393,17 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 26,57 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 14 800,00 кВт.

Принимая во внимание материалы экспертиз, Правлением Региональной энергетической комиссии

ПОСТАНОВИЛИ:

- Установить плату по рассматриваемому индивидуальному проекту в размере 393,17 тыс. руб., ставку платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности в размере 26,57 руб./кВт при объеме присоединяемой мощности 14 800,00 кВт.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

7. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «РМК», ф. 10-4-У, опора № 15, ячейка № 14) энергопринимающих устройств ООО «Новокузнецкое шахтостроймонтажное управление № 6» (ТП-2×630 кВА для электроснабжения электроустановок нежилых помещений, по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 17) по индивидуальному проекту.

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области (далее – РЭК) рассмотрела представленные филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (далее – РЭС) материалы для утверждения индивидуальной ставки (платы) за технологическое присоединение:

- исх. от 25.01.2012 № 1.4/02.1/214 (вх. от 25.01.2012 № 119);

- исх. от 01.02.2012 № 1.4/02.1/451 (вх. от 01.02.2012 № 185).

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Новокузнецкое шахтостроймонтажное управление № 6» (ТП-2×630 кВА для электроснабжения электроустановок нежилых помещений, по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 17) по индивидуальному проекту.

В представленном пакете документов филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает учесть мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС»  энергопринимающих устройств ООО «Новокузнецкое шахтостроймонтажное управление № 6» (ТП-2×630 кВА для электроснабжения электроустановок нежилых помещений, по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 17) по индивидуальному проекту.

Физический объем необходимых работ

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации капитальных вложений не требуется.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, дополнительно присоединяемая мощность составляет 535,5 кВт по II категории надежности, U=10 кВ.

Экспертная группа предлагает, при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Новокузнецкое шахтостроймонтажное управление № 6».

| Дополнительно присоединяемая мощность по предложению предприятия, кВт | Дополнительно присоединяемая мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 535,5 | 535,5 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 25,85 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 48,28 руб.

Материалы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по расчёту платы (ставки) за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Новокузнецкое шахтостроймонтажное управление № 6» (ТП-2×630 кВА для электроснабжения электроустановок нежилых помещений, по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 17) по индивидуальному проекту, подготовлены с учётом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утверждённых приказом ФСТ России от 30.11.2010 №365-э/5, «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства  РФ от 29.12.2011 № 1178, и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утверждённых приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 7,840 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,92 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 4,45 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли –0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машиночаса, в размере 615,77 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,17 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 202,87 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,67 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, эксперты отмечают, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности из стоимости машиночаса предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 202,87 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машиночаса затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машиночаса предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке составляет 103,78 руб. Всего транспортные расходы составят 1,66 тыс. руб., исходя из 16 машиночасов.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется. Таким образом, эксперты предлагают при определении пробега для расчета количества сжигаемого бензина использовать следующий подход (в случае отсутствия данных о точной величине пробега):

- по присоединяемым объектам, находящимся в населённых пунктах, имеющих отделение РЭС – 5 км в одну сторону;

- по присоединяемым объектам, находящимся в населённых пунктах, не имеющих отделения РЭС – 25 км в одну сторону.

В рассматриваемом технологическом присоединении по индивидуальному проекту расстояние указано и составляет 1 километр в одну сторону.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 24 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин.

Всего расходы на топливо, включаемые в необходимую валовую выручку по технологическому присоединению, составят 0,06 тыс. руб.

Общая стоимость расходов на транспорт и ГСМ, предлагаемая к включению в необходимую валовую выручку, составит 1,37 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,92 тыс. руб. При этом средняя заработная плата, рассчитанная на 1 сотрудника в месяц, составит39 578,31 руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.06.2011, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от20.06.2011 №556-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 3 991руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,64 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 4,45 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,32 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Новокузнецкое шахтостроймонтажное управление № 6», не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,64 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,64 тыс. руб.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Новокузнецкое шахтостроймонтажное управление № 6» (ТП-2×630 кВА для электроснабжения электроустановок нежилых помещений, по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 17) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 11,33 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 1,37 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,64 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,32 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 11,33 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 21,15 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 535,50 кВт.

Принимая во внимание материалы экспертиз, Правлением Региональной энергетической комиссии

ПОСТАНОВИЛИ:

- Установить плату по рассматриваемому индивидуальному проекту в размере 11,33 тыс. руб., ставку платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности в размере 21,15 руб./кВт при объеме присоединяемой мощности 535,50  кВт.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

8. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.12.2011 № 448 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) от котельной ОАО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская».

Докладчик: Незнанов П.Г.

В связи с реорганизацией ОАО «СУЭК-Кузбасс» и возникшей необходимостью привести в соответствие название владельца котельной предлагается исправить техническую ошибку: исключить по тексту постановления слова «ПЕ «Шахта Полысаевская».

- Голосовали: ЗА – единогласно.

9. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29 февраля 2012 года № 34 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии  на период 2012 – 2014 гг. и установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «ОК РУСАЛ Энергосеть» на 2012 год».

Докладчик: Незнанов П.Г.

В целях приведения  в соответствие требованиям действующего законодательства предлагается внести соответствующие изменения в постановление  РЭК №34 от 29.02.2012.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

10. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.11.2011 № 325 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) на потребительском рынке и тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск)».

Докладчик: Десяткин К.А.

#### В постановлении Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.11.2011 № 325 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) на потребительском рынке и тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск)» в приложениях №1, №2, №3, №4, №5, №6  тарифы на тепловую энергию и услуги горячего водоснабжения, поставляемые населению, указаны с учётом НДС.

Письмом от 14.02.2012 №ФЭ/0130 ФГКУ комбинат «Алтай» уведомило РЭК КО, что в соответствии со статьёй 145 НК РФ предприятие освобождено от уплаты НДС на 2012 год (уведомление Межрайонной ИФНС от 16.01.2012 прилагается).

Предлагается внести изменения в приложения №1, №2, №3, №4, №5, №6 и привести постановление в соответствие с действующим законодательством.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

11. Об утверждении инвестиционной программы ООО «Топкинский водоканал» (ИНН 4205151093) в части производства и передачи тепловой энергии на 2012 год.

Докладчик: Дюков А.В.

ООО «Топкинский водоканал» представил инвестиционную программу на 2012 год в размере 4 531,77 тыс. руб., в том числе из прибыли 4 531,27 тыс. руб. и из амортизационных отчислений 0,50 тыс. руб. В программе указаны работы по реконструкции теплотрассы в пос. Южный от ТК-1 до ул. А-Атинской, 220, Ду150, L=660 п.м., с выносом теплотрассы на поверхность.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительные записки, сметы на выполнение работ.

На основании анализа обосновывающих материалов, учитывая, их объем и качество экспертная группа предлагает принять расходы на финансирование инвестиционной программы на 2012 год на уровне предложения предприятия.

В связи с тем, что финансирование капитальных вложений формируется из двух источников – прибыль и амортизация, предлагается произвести корректировку суммарных затрат по программе капитальных вложений из прибыли в сторону снижения на величину амортизационных отчислений – 1346,34 тыс. руб.

Таким образом, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы 2012 год в размере 4 531,77 тыс. руб., в том числе из прибыли 3185,43 тыс. руб. и из амортизационных отчислений 1346,34 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность | Предложение предприятия |  |  | Подтверждающие документы | Замечания | Экспертная оценка |
|  |  | Всего | Источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  | Амортизация | Прибыль |  |  |  |
| 1 | Реконструкция теплотрассы в пос. Южный от ТК-1 до ул. А-Атинской, 220, Ду150, L=660 п.м. | 4 531,77 | 0,50 | 4 531,27 | ПЗ, сметный расчет |  | 4 531,77 |
|  | Всего: | 4 531,77 | 0,50 | 4 531,27 |  |  | 4 531,77 |
| Источник финансирования программы, по оценке экспертов |  |  |  |  | из прибыли |  | 3 185,43 |
|  |  |  |  |  | из амортизации |  | 1 346,34 |

Принимая во внимание предложенную справку по инвестиционной программе ООО «Топкинский водоканал» (ИНН 4205151093) на 2012 год, Правлением Региональной энергетической комиссии

ПОСТАНОВИЛИ:

- Согласиться с предлагаемыми расчетами и принять инвестиционную программу ООО «Топкинский водоканал» (ИНН 4205151093) на 2012 год.

Голосовали: ЗА – единогласно.

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ООО «Топкинский водоканал» (ИНН 4205151093) на потребительском рынке.

Докладчик: Десяткин К.А.

Материалы ООО «Топкинский водоканал» (г. Топки) по расчету тарифов на 2012 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «Топкинский водоканал» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2012 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2012 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

Предприятие эксплуатирует на правах аренды 8 котельных малой и средней мощности (2 котельных установленной тепловой мощностью до 3 Гкал/час, 4 котельных установленной тепловой мощностью от 3 до 20 Гкал/час, 2 котельных установленной тепловой мощностью от 20 до 100 Гкал/час), обеспечивающих тепловой энергией и ГВС бюджетные организации, жилищные организации и иных потребителей города Топки, присоединенных к тепловым сетям ООО «Топкинский водоканал».

В котельных предприятия установлено 28 паровых и водогрейных котлов (ДКВР 10/13 – 3 ед., ДКВР 6,5/13 – 3 ед., ДЕ 16/14ГМ – 2 ед., ТУРБОТЕРМ – 3 ед., ТТ – 100 – 4 ед., КВС-2,0 – 1 ед., КВ – 1,6Г – 1 ед., НР-18 – 7 ед., Сибирь-10М – 3 ед., Сибирь -18М – 1 ед.).

Система теплоснабжения потребителей комбинированная (одно- и двухконтурная). Второй контур - открытый с непосредственным отбором теплоносителя из сети на нужды горячего водоснабжения. Температурный график работы тепловой сети 95/70˚С (температурная срезка предприятием не заявлена).

Для производства тепловой энергии используется природный газ и энергетический каменный уголь сортомарки Др, в качестве резервного топлива – дизельное топливо.

Поставщиком газообразного топлива (газоснабжающнй организацией (ГСО)) является ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» (г. Кемерово). Газораспределительная организация (ГРО), обеспечивающая поставку природного газа по газопроводам среднего и низкого давления, - ОАО «Кузбассгазификация» (г. Кемерово). Поставщиком угля для предприятия является ООО «Строительная компания ВК» (г. Кемерово). Доставка угля на склады котельных осуществляется собственным автомобильным транспортом ООО «Топкинский водоканал» с Моховского угольного разреза.

Поскольку при производстве тепловой энергии ООО «Топкинский водоканал» (ИНН 4205151093) будет использоваться тот же комплекс оборудования, а также будет охвачен теплоснабжением и горячим водоснабжением тот же круг потребителей, что и по ООО «Топкинский водоканал» (предыдущий оператор данной системы теплоснабжения), за основу расчетов взяты фактические и нормативные показатели по ООО «Топкинский водоканал» за 2011 год, а также технические нормативы, принятые для расчета тарифов на тепловую энергию для ООО «Топкинский водоканал» на 2011 год.

Проанализировав представленные документы, экспертами предлагается снижение объема нормативной выработки тепловой энергии на 1,38 тыс. Гкал относительно предложений предприятия (потери тепловой энергии в сетях при ее передаче и расход тепловой энергии на собственные нужды котельных приняты на основании результатов экспертизы технических нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии и удельного расхода топлива при выработке тепловой энергии на 2012 год. Представлены экспертные заключения).

В соответствии с требованиями Приказа ФСТ России от 06.10.2011 года № 242-э/7 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2012 год» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «Топкинский водоканал» (г. Топки) на 2012 год по следующим периодам:

- по 30.06.2012 г.;

- с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г.;

- с 01.09.2012 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Сырье и материалы на технологические цели»

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (теплоноситель) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ООО «Топкинский водоканал» (г. Топки), оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

В связи с исключением объема теплоносителя на нужды ГВС потребителей, учтенного в расчете тарифа на теплоноситель, экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 136,55 тыс. м³, в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах, расход воды на нужды ХВО и расход воды на хозяйственно-питьевые нужды котельных). Объем отводимых от котельной стоков – 56,82 тыс. м³ (на уровне предложений предприятия, подтвержденных режимными картами работы установок ХВО, разработанными специализированной организацией в 2011 году). Эксперты отмечают, что для выработки тепловой энергии предприятием используется как вода питьевого качества, так и техническая вода. Подъем воды – собственный. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2012 – 2186,78 тыс. руб. Себестоимость 1 м³ воды экспертами принята как средневзвешенная величина (с учетом себестоимости технической воды и воды питьевого качества) на уровне параметров 2011 года в размере 13,20 руб./м³ (без НДС). Себестоимость 1 м³ стоков принята на уровне параметров 2011 года в размере 6,84 руб./м³ (без НДС). Стоимость реагентов, используемых в процессе подготовки воды, рассчитана на уровне 399,57 тыс. руб. – 17,76 % от общей стоимости реагентов, которая составляет 2249,80 тыс. руб. Разница затрат на реагенты отнесена для расчета стоимости теплоносителя (1850,23 тыс. руб.);

- с 01.07.2012 – 2294,01 тыс. руб. Себестоимости 1 м³ воды и стоков рассчитаны, исходя из показателей, принятых в расчет в первом полугодии 2012 года, с учетом индекса роста по приказу ФСТ России от 18.10.2011 № 248-э/1 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на услуги в сфере водоснабжения на 2012 год» с учетом календарной разбивки с 01.07.2012 – 6,0 %. Стоимость реагентов принята на уровне предыдущего календарного периода 399,57 тыс. руб. Разница затрат на реагенты отнесена для расчета стоимости теплоносителя (1850,23 тыс. руб.);

- с 01.09.2012 – 2500,50 тыс. руб. Себестоимости 1 м³ воды и стоков рассчитаны, исходя из показателей, исходя принятых в расчет в предыдущем периоде календарной разбивки, с учетом индекса по приказу ФСТ России от 18.10.2011 № 248-э/1 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на услуги в сфере водоснабжения…» для Кемеровской области на 2012 год с учетом календарной разбивки с 01.09.2012 – 10,9 %. Стоимость реагентов принята на уровне предыдущего календарного периода 399,57 тыс. руб. Разница затрат на реагенты отнесена для расчета стоимости теплоносителя (1850,23 тыс. руб.).

Корректировка по статье «Сырье и материалы на технологические цели» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 11010,60 тыс. руб. (декабрь 2012 года).

Тарифы на теплоноситель, с учетом календарной разбивки, рассчитаны исходя из объема теплоносителя (в расчете на год) отбираемого потребителями из присоединенной сети – 623,30 тыс. м³, а также стоимости реагентов, используемых для химической очистки и подготовки воды 1850,23 тыс. руб.:

- по 30.06.2012

(623,30 тыс. м³ × 13,20 руб./м³ + 1850,23) / 623,30 тыс. м³ = 16,17 руб./м³;

- с 01.07.2012 по 31.08.2012

(623,30 тыс. м³ × 13,99 руб./м³ + 1850,23) / 623,30 тыс. м³ = 16,95 руб./м³;

- с 01.09.2012

(623,30 тыс. м³ × 15,52 руб./м³ + 1850,23) / 623,30 тыс. м³ = 18,49 руб./м³.

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2012 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельной, в размере – 163,30 кг у.т./Гкал при использовании в качестве топлива природного газа и 238,30 кг у.т./Гкал при использовании в качестве топлива энергетического каменного угля.

Расчетный объем натурального топлива составляет:

- по природному газу – 25191,18 тыс. м³ при низшей рабочей теплоте сгорания 8190 ккал/кг (на основании представленных актов сверок калорийности поставляемого природного газа за 9 месяцев 2011 года). Корректировка в сторону снижения относительно предложений предприятия составила 1159,81 тыс. м³;

- по энергетическому каменному углю с учетом естественной убыли при автомобильных перевозках и хранении на складе – 2302,73 т при низшей рабочей теплоте сгорания – 4970 ккал/кг (на уровне предложений предприятия). Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 337,27 т.

В соответствии с требованиями Министерства энергетики РФ и на основании результатов проведенной экспертизы создания запасов топлива на котельных ООО «Топкинский водоканал» заявлены расходы на приобретение резервного топлива (дизельное топливо) для газовых котельных в сумме 1506,90 тыс. руб. Эксперты полагают эти расходы экономически и технологически обоснованными и предлагают учесть в НВВ по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности в полном объеме.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2012 – 86437,76 тыс. руб., в том числе стоимость рабочего топлива – 78810,51 тыс. руб., стоимость резервного топлива - 1506,90 тыс. руб. Стоимость природного газа принята как средневзвешенная по счетам – фактурам поставщика - ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» – 3038,58 руб./ тыс. м³ (без учета НДС и расходов по транспортировке и сбыту). Стоимость услуг по транспортировке природного газа по газораспределительным газопроводам и уровень платы за снабженческо – сбытовые услуги – на уровне предшествующего (2011 год) периода регулирования. Стоимость угля сортомарки Др экспертами принята на уровне подтвержденного факта 9 месяцев 2011 года (на основании представленных счетов - фактур) и составляет 983,65 руб./т (без НДС и транспортных расходов). Услуги автотранспорта по доставке угля на склады котельных экспертами приняты на уровне предложений предприятия с корректировкой в соответствии с изменением плановых объемов сжигаемого топлива. Расходы по погрузке, разгрузке, хранению и перемещению угля экспертами приняты на уровне предложений предприятия со снижением относительно показателя, утвержденного Региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2011 год, на 391,40 тыс. руб. Снижение обусловлено исключением из схемы поставки угля на предприятие ОАО «Кузбасстопливосбыт»;

- с 01.07.2012 – 93767,70 тыс. руб., в том числе стоимость рабочего топлива – 86060,06 тыс. руб., стоимость резервного топлива - 1506,90 тыс. руб. В связи с ограничениями роста тарифов на тепловую энергию с 01.07.2012 в пределах 6% экспертами применена поэтапная индексация стоимости природного газа для предприятия: в данном периоде регулирования она составила 9,32%. Стоимость услуг по транспортировке природного газа по газораспределительным газопроводам – на уровне предыдущего периода календарной разбивки. По вышеуказанной причине размер платы за снабженческо – сбытовые услуги проиндексирован на 8 %. Стоимость угля принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2012 года, с применением прогнозного индекса ФСТ России на уголь энергетический – 5,1 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2012 год. Услуги автотранспорта по доставке угля на склады котельных, а также расходы по погрузке, разгрузке, хранению и перемещению угля на складах, экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки;

- с 01.09.2012 – 98961,71 тыс. руб., в том числе стоимость рабочего топлива – 90821,43 тыс. руб., стоимость резервного топлива - 1506,90 тыс. руб. С 01.09.2012 экспертами также проиндексирована (на 5,68 %) стоимость природного газа. При этом общее увеличение стоимости природного газа во втором полугодии 2012 года составит 15%, что соответствует параметрам ФСТ России, используемым при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2012 год. Стоимость услуг по транспортировке природного газа по газораспределительным газопроводам, а также размер платы за снабженческо – сбытовые услуги – на уровне предыдущего периода календарной разбивки. Стоимость угля, услуги автотранспорта по доставке угля на склады котельных, а также расходы по погрузке, разгрузке, хранению и перемещению угля на складах, экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1878,39 тыс. руб. (декабрь 2012 года).

«Электроэнергия»

При расчете количества электроэнергии на 2012 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, принят в расчет объем электроэнергии 4840,33 тыс. кВтч. Котельные ООО «Топкинский водоканал» потребляют электроэнергию на уровнях напряжения СН II (74,88%) и НН (25,12%). Поставка электрической энергии осуществляется гарантирующим поставщиком – ОАО «Кузбассэнергосбыт» (Северное межрайонное объединение).

В течение 2011 года расчет за потребленную электрическую энергию производился по двухставочному тарифу 3,10069 руб./кВтч (расчетная средневзвешенная величина без учета НДС): по СН II – 2,71000 руб./кВтч (без НДС), по НН - 3,91000 руб./кВтч (без НДС). Эксперты отмечают, что вышеуказанный расчетный тариф 2011 года на 19,00 % выше учтенного Региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2011 год.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2012 – 15008,37 тыс. руб. Стоимость электроэнергии по СН II экспертами принята на основании представленных счетов – фактур за 2011 год в размере 2,71000 руб./кВтч (без НДС), по НН - 3,91000 руб./кВтч (без НДС). При этом расчетный средневзвешенный за потребленную электрическую энергию составляет 3,10069 руб./кВтч (без учета НДС);

- с 01.07.2012 – 16024,19 тыс. руб. Стоимость электроэнергии рассчитана исходя из тарифов принятых в расчет в первом полугодии 2012 года с учетом прогнозного индекса ФСТ России на электрическую энергию – 8,0 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2012 год;

- с 01.09.2012 – затраты по статье «Электроэнергия» экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов по статье «Электроэнергия» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 428,39 тыс. руб. (декабрь 2012 года).

«Затраты на оплату труда»

Предприятием представлены предложения, обосновывающие фонд оплаты труда на уровне 26937,14 тыс. рублей. ФОТ рассчитан, исходя из уровня средней заработной платы 12402,00 руб./чел./мес. и численности промышленно-производственного персонала 181 человек (+18,00 единиц к плановым показателям предшествующего (2011 год) периода регулирования). Увеличение численности персонала ООО «Топкинский водоканал» обосновывает введением на предприятии аварийно – диспетчерской службы, учётом нормативной численности транспортировщиков угля, специалиста газовой службы, уборщиков производственных помещений.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2012 – 24806,33 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан, исходя из планового уровня средней заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП), учтенного Региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2011 год (11421,10 руб./чел./мес.) и численности ППП – 181 человек (на уровне предложений предприятия). Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (34%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,2 %) и составили 8483,37 тыс. руб.

- с 01.07.2012 – 26071,77 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан, исходя из планового уровня средней заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП), учтенного Региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2011 год (11421,10 руб./чел./мес.) с применением прогнозного индекса потребительских цен ФСТ России – 5,1 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2012 год, и численности ППП – 181 человек (на уровне предложений предприятия). Средний уровень заработной платы составил 12003,58 руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (34%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,2 %) и составили 8916,54 тыс. руб.

- с 01.09.2012 – затраты по статьям «Затраты на оплату труда» и «Отчисления на социальные нужды» экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов по статье «Затраты на оплату труда» относительно предложений предприятия составила 865,38 тыс. руб. в сторону снижения, по статье «Отчисления на социальные нужды» - 295,96 тыс. руб. в сторону снижения (декабрь 2012 года).

«Амортизация основных средств»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2012 – 1346,34 тыс. руб. Затраты приняты согласно ведомости начисления амортизационных отчислений, представленной предприятием с учётом графика ввода в эксплуатацию тепловых сетей, согласно программы производственного развития. График ввода основных средств представлен в расчетно – обосновывающих материалах предприятия.

По остальным периодам календарной разбивки затраты по статье приняты на неизменном уровне 1490,20 тыс. руб.

«Затраты на ремонтные работы»

Затраты по статье рассчитаны на основании «Плана мероприятий по проведению ремонтных работ на 2012 год по ООО «Топкинский водоканал», утвержденного директором предприятия и собственником имущества, а также представленных проектов сметной документации и коммерческих предложений поставщиков материалов и услуг. Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2012 – 8650,00 тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предложений ООО «Топкинский водоканал» по физическим объемам ремонтных работ, но с корректировкой ценовых параметров (предприятием применены самостоятельно рассчитанные индексы – дефляторы, базирующиеся на фактических показателях роста стоимости промышленной продукции, материалов и услуг, используемых при ремонтных работах. Эксперты считают экономически обоснованным применение индексов – дефляторов Министерства экономического развития Российской Федерации);

- с 01.07.2012 – 8650,00 тыс. руб. затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки;

- с 01.09.2012 – 8650,00 тыс. руб. затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов по статье «Затраты на ремонтные работы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 3250,00 тыс. руб. (декабрь 2012 года).

«Услуги производственного характера»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2012 – 5587,00 тыс. руб. Экономически обоснованные расходы по статье экспертами приняты по оборотно – сальдовой ведомости сч. 20 в расчете на год;

- с 01.07.2012 – 5587,00 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки;

- с 01.09.2012 – 5587,00 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов по статье «Услуги производственного характера» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1319,90 тыс. руб. (декабрь 2012 года).

«Вспомогательные материалы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2012 – 260,40 тыс. руб. Экономически обоснованные расходы по статье экспертами приняты по оборотно – сальдовой ведомости сч. 20 в расчете на год;

- с 01.07.2012 – 260,40 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки;

- с 01.09.2012 – 260,40 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«ПИР, анализ качества угля, метрология, экспертные работы»

Затраты по данной статье включают в себя услуги, связанные с режимно – наладочными испытаниями котлов, техническим диагностированием котельного и котельно – вспомогательного оборудования, ремонтом и поверкой расходомеров газа, анализом качества угля, нормированием потерь и расходов ТЭР.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2012 – 2870,00 тыс. руб. Затраты по статье приняты на основании заключенных договоров (поскольку практически все работы носят ежегодный характер представленные договоры предусматривают пролонгацию).

По остальным периодам календарной разбивки затраты по статье приняты на неизменном уровне 2870,00 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье «ПИР, анализ качества угля, метрология, экспертные работы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 385,20 тыс. руб. (декабрь 2012 года).

«Страховые платежи»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2012 – 30,00 тыс. руб. Затраты по статье приняты на основании заключенного договора страхования опасных производственных объектов.

По остальным периодам календарной разбивки затраты по статье приняты на неизменном уровне 30,00 тыс. руб.

«Налоги, относимые на производственные затраты»

Предприятием заявлены расходы поданной статье в сумме 24,00 тыс. руб., включающие в себя плату за фактическое загрязнение окружающей природной среды в пределах ПДВ. Представлены расчеты платы за негативное воздействие налоговые декларации.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2012 – 24,00 тыс. руб. (на уровне предложений ООО «Топкинский водоканал»).

По остальным периодам календарной разбивки затраты по статье приняты на неизменном уровне 24,00 тыс. руб.

«Общехозяйственные расходы»

Предприятием заявлены для учета в необходимой валовой выручке по генерации, передаче и распределению тепловой энергии общехозяйственные расходы в сумме 13274,20 тыс. руб. Доля общехозяйственных расходов, отнесенных предприятием на виды деятельности, регулируемые Региональной энергетической комиссией Кемеровской области, определена пропорционально выручке от реализации товаров и услуг, что отражено в Приказе об учетной политике по предприятию.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2012 – 6779,6 тыс. руб. Экономически обоснованные расходы по статье экспертами приняты по оборотно – сальдовой ведомости сч. 26 в расчете на год;

- с 01.07.2012 – 6779,6 тыс. руб. затраты по статье «Общехозяйственные расходы» экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки;

- с 01.09.2012 – 6779,6 тыс. руб. затраты по статье «Общехозяйственные расходы» экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов по статье «Общехозяйственные расходы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 6494,6 тыс. руб. (декабрь 2012 года).

«Другие расходы»

Предприятием заявлены для учета в необходимой валовой выручке по генерации, передаче и распределению тепловой энергии затраты по статье «Другие расходы» в сумме 2038,50 тыс. руб. Расходы по статье включают в себя: аренду имущества, услуги связи, услуги военизированной охраны (угольные склады, склады МТР и т. п.), расходы на охрану труда, расходы на подготовку (переподготовку) кадров, почтово – канцелярские расходы, отопление и электроэнергию на цеховые нужды и т. п.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2012 – 2010,4 тыс. руб., в том числе аренда имущества. Из расчета по данной статье исключена тепловая энергия на отопление зданий цехового назначения (учтена в расходе тепла на производственные нужды).

- с 01.07.2012 – 2010,4 тыс. руб. затраты по статье «Другие расходы» экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки;

- с 01.09.2012 – 2010,4 тыс. руб. затраты по статье «Другие расходы» экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка плановых расходов по статье «Другие расходы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 28,1 тыс. руб. (декабрь 2012 года).

Общая сумма корректировок по статьям затрат в сторону снижения, с учетом календарной разбивки составила 25243,59 тыс. руб. в сторону снижения.

Эксперты считают экономически обоснованным в периодах календарной разбивки при установлении предельных уровней тарифов на тепловую энергию снижение предлагаемого предприятием размера прибыли на 5338,92 тыс. руб. (декабрь 2012 года), в том числе за счет:

- корректировки расходов из прибыли на развитие производства на 1346,34 тыс. руб. в сторону снижения. Эксперты принимают экономически обоснованный и документально подтвержденный объем финансовых средств для реализации Инвестиционной программы ООО «Топкинский водоканал» в полном объеме (4531,77 тыс. руб.), однако финансирование мероприятий предлагают осуществить не только за счет расходов из прибыли (3185,43 тыс. руб.), но и за счет амортизационных отчислений (1346,34 тыс. руб.);

- корректировки расходов из прибыли на социальное развитие предприятия на 2284,72 тыс. руб. в сторону снижения в связи с недостаточным документальным обоснованием;

- корректировки расходов из прибыли на поощрение на 36,30 тыс. руб. в сторону снижения в связи с недостаточным документальным обоснованием;

- корректировки налоговых и иных платежей и сборов, относимых на прибыль.

Общая сумма корректировки НВВ с 01.01.2012 по 31.12.2012 к предложениям предприятия в сторону снижения составила 30582,51 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 30425,82 тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия:

- Тариф на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- по 30.06.2012                        приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2012 по 31.08.2012  приведенный в графе 7 таблицы 2;

- с 01.09.2012                          приведенный в графе 7 таблицы 3.

- Тариф на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке с учетом календарной разбивки:

- по 30.06.2012                        приведенный в графе 3 таблицы 4;

- с 01.07.2012 по 31.08.2012  приведенный в графе 3 таблицы 5;

- с 01.09.2012                          приведенный в графе 3 таблицы 6.

#### Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «Топкинский водоканал» (ИНН 4205151093) на потребительском рынке по 30.06.2012

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2012 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Топкинский водоканал» (ИНН 4205151093) | - 46133,82 | бюджетные потребители | 11,11 |  | 1341,65 | 1054,87 | -0,14 | 2,16 |
|  |  | жилищные организации | 80,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 7,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,62 |  |  |  |  |  |

#### Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «Топкинский водоканал» (ИНН 4205151093) на потребительском рынке с 01.07 по 31.08.2012

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2012 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Топкинский водоканал» (ИНН 4205151093) | -35983,02 | бюджетные потребители | 11,11 | 1054,87 | 1341,65 | 1117,88 | 5,97 | 2,04 |
|  |  | жилищные организации | 80,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 7,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,62 |  |  |  |  |  |

#### Таблица 3

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «Топкинский водоканал» (ИНН 4205151093) на потребительском рынке с 01.09.2012

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2012 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Топкинский водоканал» (ИНН 4205151093 | - 30582,52 | бюджетные потребители | 11,11 | 1117,88 | 1341,65 | 1151,40 | 3,00 | 1,98 |
|  |  | жилищные организации | 80,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 7,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,62 |  |  |  |  |  |

Увеличение значения среднеотпускного тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, в расчете на 2012 год составит 4,24 % относительно действующего на 31.12.2011 года.

Таблица 4

Тариф на теплоноситель, реализуемый ООО «Топкинский водоканал» (ИНН 4205151093) на потребительском рынке по 30.06.2012

| Предприятие | Ед.изм. | Тариф на теплоноситель (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Потребители, оплачивающие производство теплоносителя |  |  |
| ООО «Топкинский водоканал» | Руб./м³ | 16,17 |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |
| ООО «Топкинский водоканал» | Руб./м³ | 19,08 |

Таблица 5

Тариф на теплоноситель, реализуемый ООО «Топкинский водоканал» (ИНН 4205151093) на потребительском рынке с 01.07. по 31.08.2012

| Предприятие | Ед.изм. | Тариф на теплоноситель (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Потребители, оплачивающие производство теплоносителя |  |  |
| ООО «Топкинский водоканал» | Руб./м³ | 16,95 |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |
| ООО «Топкинский водоканал» | Руб./м³ | 20,00 |

Таблица 6

Тариф на теплоноситель, реализуемый ООО «Топкинский водоканал» (ИНН 4205151093) на потребительском рынке с 01.09.2012

| Предприятие | Ед.изм. | Тариф на теплоноситель (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Потребители, оплачивающие производство теплоносителя |  |  |
| ООО «Топкинский водоканал» | Руб./м³ | 18,49 |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |
| ООО «Топкинский водоканал» | Руб./м³ | 21,82 |

- Принимая во внимание материалы экспертиз, Правлением Региональной энергетической комиссии

- ПОСТАНОВИЛИ:

- Согласиться с предложениями уполномоченного по делу, изложенными в таблицах 1 - 6.

- Расшифровка необходимой валовой выручки ООО «Топкинский водоканал» (ИНН 4205151093) приведена в приложении к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

13. О стоимости  потерь электрической энергии во втором полугодии 2012 года.

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

При тарифном регулировании с 01.01.2012 в расчете учтена стоимость электрической энергии для покупки потерь в размере 1 126,00 руб./МВтч. Данная величина была принята в расчет в 2011 году. По данным гарантирующих поставщиков (ОАО «Кузбассэнергосбыт» и ООО «Металлэнергофинанс») фактическая стоимость покупной электрической энергии в 2011 году, с учетом оплаты услуг федеральной инфраструктуры и сбытовой надбавки, составила 858,75 руб./МВтч. Предлагается при  расчёте тарифов на передачу электрической энергии с 01.07.2012 года оставить стоимость потерь на том же уровне (1 126,00 руб./МВтч), поскольку данное значение находится в рамках установленных ФСТ предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии в части стоимости потерь.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления:

___________________ А.В. Дюков

___________________ П.Г. Незнанов

___________________ К.А. Десяткин

___________________ Э.Б. Гусельщиков