Утверждаю:

И.о. председателя региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

______________________ В.В. Копеин

ПРОТОКОЛ № 7

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13 марта 2012 г.               						                	 г. Кемерово

Председательствующий – Копеин В.В.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Десяткин К.А., Гусельщиков Э.Б.

Приглашенные:

| Приезжев К.А. | Начальник контрольно-правового отдела РЭК |
| --- | --- |
| Еремеева Т.Ю. | Эксперт РЭК |
| Демченко С.Я. | Эксперт РЭК |
| Малюта Д.В. | Эксперт РЭК |
| Гаристов Н.Н. | Эксперт РЭК |
| Холкина Л.А. | Эксперт РЭК |
| Гаристова О.П. | Начальник ПЭУ ОАО «Кузбассэнерго» |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.10.2011 № 219 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ завода по утилизации и переработке изношенных шин, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, Северная промзона, 4, корпус 10, по индивидуальному проекту».

2. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.10.2011 № 218 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ завода ООО «Транспортные системы», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, Северная промзона, 6 Д, по индивидуальному проекту».

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Кузбассэнерго» на потребительском рынке города Кемерово, для потребителей, присоединённых к тепловым сетям ОАО «Тепловодоканал-сервис».

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Кузбассэнерго» на потребительском рынке города Кемерово (п. Предзаводской), для потребителей, присоединённых к тепловым сетям МП «Тепловые сети города Кемерово».

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Кузбассэнерго» на потребительском рынке города Кемерово (п. РТС), для потребителей, присоединённых к тепловым сетям МП «Тепловые сети города Кемерово».

Крумгольц А.Р. ознакомил присутствующих с повесткой дня, представил приглашённых, отметил значительную работу, проведённую экспертами РЭК по анализу материалов рассматриваемых вопросов, затем дал слово докладчикам.

1. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.10.2011 № 219 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ завода по утилизации и переработке изношенных шин, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, Северная промзона, 4, корпус 10, по индивидуальному проекту».

Докладчик: Дюков А.В.

Сообщил, что ООО ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) направило в РЭК от 12.03.2012 №309  (вх. от 12.03.2012 №695) сообщение, в котором выражено согласие с проектами тарифного решения РЭК по установлению платы за технологическое присоединение и просьба принять решение без участия представителей предприятия.

Постановлением РЭК КО от 21.10.2011 № 219 установлена плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ завода по утилизации и переработке изношенных шин, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, Северная промзона, 4, корпус 10, по индивидуальному проекту, в которой не учтена плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» к ПС-220 кВ «Краснополянская» единой национальной (общероссийской) электрической сети ОАО «ФСК ЕЭС». Приказом ФСТ России от 15.11.2011 № 271-э/1 установлена плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» к единой национальной (общероссийской) электрической сети ОАО «ФСК ЕЭС» (ПС-220 кВ «Краснополянская»). В связи необходимостью оплаты ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) за технологическое присоединение своих потребителей ОАО «ФСК ЕЭС» предлагается утвердить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ завода по утилизации и переработке изношенных шин, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, Северная промзона, 4, корпус 10, по индивидуальному проекту в размере 26,48 тыс. руб.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» к единой национальной (общероссийской) электрической сети ОАО «ФСК ЕЭС» (ПС-220 кВ «Краснополянская»), рассчитанная исходя из мощности 25 МВт, составляет 189 235 руб. Ставка платы при этом составит 7 569,4 руб./МВт.

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ завода по утилизации и переработке изношенных шин, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, Северная промзона, 4, корпус 10, по индивидуальному проекту (постановление РЭК КО от 21.10.2011 № 219), рассчитана исходя из мощности 1 МВт. Таким образом, плата ОАО «ФСК ЕЭС» составит 7,57 тыс. руб.

Необходимая валовая выручка, сформированная с учетом ранее утвержденной платы за технологическое присоединение в размере 18,91 тыс. руб. (постановление РЭК КО от 21.10.2011 № 219), составила 26,48 тыс. руб.

Общая ставка платы за технологическое присоединение, рассчитанная исходя из присоединяемой мощности 1 МВт, составила 26,48 руб./кВт.

Принимая во внимание материалы экспертиз, Правлением Региональной энергетической комиссии

ПОСТАНОВИЛИ:

- Установить плату по рассматриваемому индивидуальному проекту в размере 26,48 тыс. руб., ставку платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности в размере 26,48 руб./кВт при объеме присоединяемой мощности 1 МВт.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

| Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" (г. Кемерово) трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ завода по утилизации и переработке изношенных шин, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, Северная прозона, 4, корпус 10, по индивидуальному проекту |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | руб./кВт |
| № | Наименование мероприятий | Утверждено РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение (руб./кВт без НДС), в т.ч.: | 26,48 |
| 1 | Подготовка сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 12,30 |
| 1.1 | - услуги производственного характера | 0,08 |
| 1.2 | - заработная плата | 5,18 |
| 1.3 | - общехозяйственные расходы | 6,53 |
| 1.4 | - внереализационные расходы | 0,51 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего, в т.ч. | 6,29 |
| 2.1 | - заработная плата | 2,69 |
| 2.2 | - общехозяйственные расходы | 3,34 |
| 2.3 | - внереализационные расходы | 0,26 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 0,00 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,00 |
|  | налог на прибыль | 0,00 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,00 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.4 | строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,00 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,00 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 0,23 |
| 4.1 | - услуги производственного характера | 0,11 |
| 4.2 | - общехозяйственные расходы | 0,12 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств | 0,00 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 7,66 |
| 6.1 | - услуги производственного характера | 0,04 |
| 6.2 | - общехозяйственные расходы | 0,05 |
| 6.3 | - ставка платы вышестоящей сетевой организации ОАО "ФСК ЕЭС" | 7,57 |

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" (г. Кемерово) трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ завода по утилизации и переработке изношенных шин, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, Северная прозона, 4, корпус 10, по индивидуальному проекту |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. |
| № п.п. | Показатели | Утверждено РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, за исключением инвестиционной составляющей, всего | 26,48 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,02 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 5,88 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 2,02 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 9,86 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 7,96 |
|  | в т.ч. плата ОАО "ФСК ЕЭС" | 7,57 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,06 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 9,41 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,01 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,04 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,40 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,97 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 7,99 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 1,13 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 |
| 1.6.4 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,90 |
| 1.6.5 | - другие расходы из прибыли | 0,00 |
| 1.6.6 | - налог на прибыль | 0,23 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 26,48 |

2. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.10.2011 № 218 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ завода ООО «Транспортные системы», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, Северная промзона, 6 Д, по индивидуальному проекту».

Докладчик: Дюков А.В.

Постановлением РЭК КО от 21.10.2011 № 218 установлена плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ завода ООО «Транспортные системы», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, Северная промзона, 6 Д, по индивидуальному проекту, в которой не учтена плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» к ПС-220 кВ «Краснополянская» единой национальной (общероссийской) электрической сети ОАО «ФСК ЕЭС». Приказом ФСТ России от 15.11.2011 № 271-э/1 установлена плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» к единой национальной (общероссийской) электрической сети ОАО «ФСК ЕЭС» (ПС-220 кВ «Краснополянская»). В связи необходимостью оплаты ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) за технологическое присоединение своих потребителей ОАО «ФСК ЕЭС» предлагается утвердить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ завода ООО «Транспортные системы», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, Северная промзона, 6 Д, по индивидуальному проекту в размере 49,19 тыс. руб.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» к единой национальной (общероссийской) электрической сети ОАО «ФСК ЕЭС» (ПС-220 кВ «Краснополянская»), рассчитанная исходя из мощности 25 МВт, составляет 189 235 руб. Ставка платы при этом составит 7 569,4 руб./МВт.

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ завода ООО «Транспортные системы», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, Северная промзона, 6 Д, по индивидуальному проекту (постановление РЭК КО от 21.10.2011 № 218), рассчитана исходя из мощности 4 МВт. Таким образом, плата ОАО «ФСК ЕЭС» составит 30,28 тыс. руб.

Необходимая валовая выручка, сформированная с учетом ранее утвержденной платы за технологическое присоединение в размере 18,91 тыс. руб. (постановление РЭК КО от 21.10.2011 № 218), составила 49,19 тыс. руб.

Общая ставка платы за технологическое присоединение, рассчитанная исходя из присоединяемой мощности 4 МВт, составила 12,30 руб./кВт.

Принимая во внимание материалы экспертиз, Правлением Региональной энергетической комиссии

ПОСТАНОВИЛИ:

- Установить плату по рассматриваемому индивидуальному проекту в размере 49,19 тыс. руб., ставку платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности в размере 12,30 руб./кВт при объеме присоединяемой мощности 4 МВт.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

| Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ завода ООО "Транспортные системы", расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, Северная промзона, 6 Д, по индивидуальному проекту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб./кВт |  |  |
| № | Наименование мероприятий |  | Утверждено РЭК |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение (руб./кВт без НДС), в т.ч.: |  | 12,30 |  |  |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. |  | 3,08 |  |  |
| 1.1 | Услуги производственного характера |  | 0,02 |  |  |
| 1.2 | Заработная плата |  | 1,30 |  |  |
| 1.3 | Общехозяйственные расходы |  | 1,63 |  |  |
| 1.4 | Внереализационные расходы |  | 0,13 |  |  |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего |  | 1,57 |  |  |
| 2.1 | Заработная плата |  | 0,67 |  |  |
| 2.2 | Общехозяйственные расходы |  | 0,83 |  |  |
| 2.3 | Внереализационные расходы |  | 0,07 |  |  |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего |  | 0,00 |  |  |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: |  | 0,00 |  |  |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий |  | 0,00 |  |  |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования |  | 0,00 |  |  |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ |  | 0,00 |  |  |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  | 0,00 |  |  |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии |  | 0,00 |  |  |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) |  | 0,00 |  |  |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов |  | 0,00 |  |  |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. |  | 0,06 |  |  |
| 4.1 | Услуги производственного характера |  | 0,03 |  |  |
| 4.2 | Общехозяйственные расходы |  | 0,03 |  |  |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч. |  | 0,00 |  |  |
| 5.1 | Услуги производственного характера |  | 0,00 |  |  |
| 5.2 | Общехозяйственные расходы |  | 0,00 |  |  |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. |  | 7,59 |  |  |
| 6.1 | Услуги производственного характера |  | 0,01 |  |  |
| 6.2 | Общехозяйственные расходы |  | 0,01 |  |  |
| 6.3 | Ставка платы вышестоящей сетевой организации ОАО "ФСК ЕЭС" |  | 7,57 |  |  |
| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ завода ООО "Транспортные системы", расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, Северная промзона, 6 Д, по индивидуальному проекту |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |  |
| № п.п. |  | Показатели |  | Утверждено РЭК |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| 1 |  | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего |  | 49,19 |  |
| 1.1 |  | Вспомогательные материалы |  | 0,00 |  |
| 1.2 |  | Энергия на хозяйственные нужды |  | 0,02 |  |
| 1.3 |  | Оплата труда ППП (без ЕСН) |  | 5,88 |  |
| 1.4 |  | Отчисления на социальные нужды |  | 2,02 |  |
| 1.5 |  | Прочие расходы, всего, в том числе: |  | 40,14 |  |
| 1.5.1 |  | - работы и услуги производственного характера |  | 30,67 |  |
|  |  | в т.ч. плата ОАО "ФСК ЕЭС" |  | 30,28 |  |
| 1.5.2 |  | - налоги, всего |  | 0,06 |  |
| 1.5.3 |  | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: |  | 9,41 |  |
| 1.5.3.1 |  | услуги связи |  | 0,01 |  |
| 1.5.3.2 |  | расходы на охрану и пожарную безопасность |  | 0,04 |  |
| 1.5.3.3 |  | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги |  | 0,40 |  |
| 1.5.3.4 |  | плата за аренду имущества |  | 0,97 |  |
| 1.5.3.5 |  | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией |  | 7,99 |  |
| 1.6 |  | Внереализационные расходы, всего |  | 1,13 |  |
| 1.6.1 |  | - расходы на услуги банков |  | 0,00 |  |
| 1.6.2 |  | - % за пользование кредитом |  | 0,00 |  |
| 1.6.3 |  | - налог на имущество |  | 0,00 |  |
| 1.6.4 |  | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) |  | 0,90 |  |
| 1.6.5 |  | - другие расходы из прибыли |  | 0,00 |  |
| 1.6.6 |  | - налог на прибыль |  | 0,23 |  |
| 2 |  | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики |  | 0,00 |  |
| 3 |  | Выпадающие доходы/экономия средств |  | 0,00 |  |
| 4 |  | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) |  | 49,19 |  |

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Кузбассэнерго» на потребительском рынке города Кемерово, для потребителей, присоединённых к тепловым сетям ОАО «Тепловодоканал-сервис».

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Кузбассэнерго» на потребительском рынке города Кемерово (п. Предзаводской), для потребителей, присоединённых к тепловым сетям МП «Тепловые сети города Кемерово».

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Кузбассэнерго» на потребительском рынке города Кемерово (п. РТС), для потребителей, присоединённых к тепловым сетям МП «Тепловые сети города Кемерово».

Докладчик: Копеин В.В.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области устанавливает тарифы на тепловую энергию для конечных потребителей. В данные тарифы включаются тарифы на производство и передачу по сетям ОАО «Кузбассэнерго», а также тарифы на передачу по тепловым сетям следующих теплосетевых организаций: МП «Тепловые сети города Кемерово», ООО «Кемеровский Авторемзавод», ОАО «Тепловодоканал-сервис».

ОАО «Кузбассэнерго» направило в РЭК Кемеровской области заявление (вх.№235 от 07.02.2012) об установлении конечных тарифов для потребителей, подключенных к тепловым сетям вышеуказанных организаций, с приложением копий договоров и перечнями подключенных объектов.

Согласно Приказу ФСТ России от 06.10.2011 № 242-э/7 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2012 год», тарифы на тепловую энергию ОАО «Кузбассэнерго на 2012 год, для потребителей, присоединённых к вышеуказанным теплосетевым компаниям, утверждаются с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями.

Приложение 1.

Приложение 2.

Приложение 3.

Приложение 4.

Приложение 5.

Приложение 6.

Приложение 7.

Приложение 8.

Приложение 9.

В ходе обсуждения было предложено распространить действие тарифов для потребителей, присоединённых к тепловым сетям ОАО «Тепловодоканал-сервис», на потребительский рынок Кемеровского района.

- Принимая во внимание вышесказанное, Правлением Региональной энергетической комиссии

- ПОСТАНОВИЛИ:

- Согласиться с предложениями по тарифам, изложенными в приложениях 1 - 9.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления:

___________________ А.В. Дюков

___________________ П.Г. Незнанов

___________________ К.А. Десяткин

___________________ Э.Б. Гусельщиков