Утверждаю:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

______________________ А.Р. Крумгольц

ПРОТОКОЛ № 1

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27 января 2012 г.                  						                	 г. Кемерово

Председательствующий – Крумгольц А.Р.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Десяткин К.А.

Приглашенные:

| Юрьев М.В. | Эксперт РЭК |
| --- | --- |
| Холкина Л.А. | Эксперт РЭК |
| Малюта Д.В. | Эксперт РЭК |
| Гаристов Н.Н. | Эксперт РЭК |
| Очеретинский О.А. | Начальник департамента экономики филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» |
| Сахно Р.В. | Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 110 кВ «Краснополянская-Красноярская-1,2» с отпайкой на ПС 110/10 кВ «Больничная») энергопринимающих устройств ООО «Шахта Сибирская» (вновь строящаяся ПС 110/35/6 кВ «Сибирская», расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Полысаево, пер. Давыдова, 4) по индивидуальному проекту.

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 4», ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 5», ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 6») энергопринимающих устройств ООО «Распадская-Энерго» (подземно-наземное электрооборудование шахты «Распадская», расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, промплощадка ОАО «Распадская», ЗАО «Распадская-Коксовая», ОАО «МУК-96») по индивидуальному проекту.

Крумгольц А.Р. ознакомил присутствующих с повесткой дня, представил приглашённых, отметил значительную работу, проведённую экспертами РЭК по анализу материалов рассматриваемых вопросов, затем дал слово докладчикам.

#### 1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 110 кВ «Краснополянская-Красноярская-1,2» с отпайкой на ПС 110/10 кВ «Больничная») энергопринимающих устройств ООО «Шахта Сибирская» (вновь строящаяся ПС 110/35/6 кВ «Сибирская», расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Полысаево, пер. Давыдова, 4) по индивидуальному проекту.

Докладчик: Дюков А.В.

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области (далее – РЭК) рассмотрела представленные филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (далее – РЭС) материалы для утверждения индивидуальной ставки (платы) за технологическое присоединение:

- исх. от 05.12.2011 № 1.4/03-10346 (вх. от 05.12.2011 № 4614).

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Шахта Сибирская» (вновь строящаяся ПС 110/35/6 кВ «Сибирская», расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Полысаево, пер. Давыдова, 4) по индивидуальному проекту.

В представленном пакете документов филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает учесть мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС»  энергопринимающих устройств ООО «Шахта Сибирская» (вновь строящаяся ПС 110/35/6 кВ «Сибирская», расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Полысаево, пер. Давыдова, 4) по индивидуальному проекту.

Физический объем необходимых работ

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации капитальных вложений не требуется.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, величина максимальной мощности составляет 30 000 кВт (20 000 кВт по I-II категории надежности, 10 000 кВт по III категории надежности).

Экспертная группа предлагает, при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину максимальной мощности, определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Шахта Сибирская».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 475,26 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 15,84 руб.

Материалы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по расчёту платы (ставки) за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Шахта Сибирская» (вновь строящаяся ПС 110/35/6 кВ «Сибирская», расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Полысаево, пер. Давыдова, 4) по индивидуальному проекту, подготовлены с учётом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утверждённых приказом ФСТ России от 30.11.2010 №365-э/5, «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства от 26.02.2004 № 109, и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утверждённых приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 7,5 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,96 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 4,46 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 331 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 119,35 тыс. руб.

Для выезда на место осуществления технологического присоединения предполагается использовать автомобиль марки ГАЗ-6611, согласно договору от 24.12.2009 №18.42.1839.08. Исходя из фактического объема, эксперты предлагают включить в состав расходов затраты на автотранспортные услуги в размере 6,56 тыс. руб. (снижено по сравнению с предложением предприятия на 0,37 тыс. руб.) Расчет произведен, исходя из 16 машиночасов (совпадает с предложением предприятия).

Расход ГСМ определен на основе представленных предприятием сведений о пробеге и марке автомобиля и составил 0,53 тыс. руб., распределенных равными долями по всем выездам (снижено по сравнению с предложением предприятия на 0,03 тыс. руб.).

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 7,09 тыс. руб. Снижено по сравнению с предложением предприятия на 0,41 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,96 тыс. руб. При этом средняя заработная плата, рассчитанная на 1 сотрудника в месяц, составит 39 676,36 руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов. Поскольку данные сотрудники фактически только согласовывают документы, РЭК считает применение максимальных коэффициентов экономически необоснованным.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.06.2011, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 20.06.2011 №556-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 3 991 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,64 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 4,46 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,32 тыс. руб.

По статье «Работы и услуги производственного характера» учтены затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС» в сумме 331,00 тыс. руб., установленные согласно п. 18 приложения к приказу ФСТ России от 24.08.2011 №198-э/1.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки, объем капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Шахта Сибирская», составляет – 331,00 тыс. руб.

Эти расходы филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» закладывает в расчет платы за технологическое присоединение, основываясь на расчёте платы от вышестоящей сетевой организации (ОАО «ФСК ЕЭС») согласно приложению к приказу Федеральной службы по тарифам от 24 августа 2011 г. № 198-э/1. Однако, согласно Приложению 2 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 30.11.2010 № 365-э/5, указанные выше затраты (приложение к приказу Федеральной службы по тарифам от 24 августа 2011 г. № 198-э/1) не могут быть включены в расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

На основании изложенного, экспертная группа предлагает, при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту, исключить капитальные вложения.

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 331,00 | 0,00 | 331,00 |

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,50 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,50 тыс. руб.

В связи с исключением инвестиционной составляющей, налог на прибыль также исключен из расходов. Расходы на выплату дивидендов и отчисления в резервный фонд, общей суммой 35,97 тыс. руб., исключены в связи с отсутствием чистой прибыли в индивидуальном проекте технологического присоединения.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Шахта Сибирская» (вновь строящаяся ПС 110/35/6 кВ «Сибирская», расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Полысаево, пер. Давыдова, 4) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 348,05 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 7,09 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,64 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,32 тыс. руб.;

- работы и услуги производственного характера – 331,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату по рассматриваемому индивидуальному проекту в размере 348,05 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 11,60 руб./кВт при объеме присоединяемой мощности 30 000,00 кВт.

- Принимая во внимание материалы экспертиз, учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей энергии, Правлением Региональной энергетической комиссии

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату по рассматриваемому индивидуальному проекту в размере 348,05 тыс. руб., ставку платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности в размере 11,6  руб./кВт при объеме присоединяемой мощности 30 000 кВт.

Голосовали: ЗА – единогласно.

#### 2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 4», ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 5», ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 6») энергопринимающих устройств ООО «Распадская-Энерго» (подземно-наземное электрооборудование шахты «Распадская», расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, промплощадка ОАО «Распадская», ЗАО «Распадская-Коксовая», ОАО «МУК-96») по индивидуальному проекту.

Докладчик: Дюков А.В.

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области (далее – РЭК) рассмотрела представленные филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (далее – РЭС) материалы для утверждения индивидуальной ставки (платы) за технологическое присоединение:

- исх. от 01.04.2011 № 1.4/01-2392 (вх. от 01.04.2011 № 940).

- исх. от 23.01.2012 № 1.4/02.1/148 (вх. от 23.01.2012 № 103).

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Распадская-Энерго» (подземно-наземное электрооборудование шахты «Распадская», расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, промплощадка ОАО «Распадская», ЗАО «Распадская-Коксовая», ОАО «МУК-96») по индивидуальному проекту.

В представленном пакете документов филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает учесть мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС»  энергопринимающих устройств ООО «Распадская-Энерго» (подземно-наземное электрооборудование шахты «Распадская», расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, промплощадка ОАО «Распадская», ЗАО «Распадская-Коксовая», ОАО «МУК-96») по индивидуальному проекту.

Перечень представленных материалов

Исх. от 01.04.2011 № 1.4/02-2392 (вх. от 01.04.2011 № 940):

- Договор № 21-9/10/20.4000.249.10 от 21 сентября 2010г. об осуществлении технологического присоединения

- Заявка к договору № 21-9/10/20.4000.249.10 от 21 сентября 2010г

- Технические условия на технологическое присоединение КЛ 6,6 и 6,3 кВ ООО «Распадская - Энерго» к ПС 110/6,6/6,3 кВ Распадская 4

- Технические условия на технологическое присоединение КЛ 6,6 и 6,3 кВ ООО «Распадская - Энерго» к ПС 110/6,6/6,3 кВ Распадская 5

- Технические условия на технологическое присоединение КЛ 6,6 и 6,3 кВ ООО «Распадская - Энерго» к ПС 110/6,6/6,3 кВ Распадская 6

- Дополнительное соглашение №1 к договору № 21-9/10/20.4000.249.10 от 21 сентября 2010г. об осуществлении технологического присоединения

- Протокол разногласий к дополнительному соглашению №1 к договору № 21-9/10/20.4000.249.10 от 21 сентября 2010г. об осуществлении технологического присоединения

- Протокол разногласий к договору № 21-9/10/20.4000.249.10 от 21 сентября 2010г. об осуществлении технологического присоединения

- Протокол согласования разногласий к Дополнительному соглашению №1 к договору № 21-9/10/20.4000.249.10 от 21 сентября 2010г. об осуществлении технологического присоединения

- Расчёт выплат социального характера (по коллективному договору)

- Калькуляция стоимости эксплуатации автомобиля

- Расчёт стоимости работ по мероприятиям

- Калькуляция работ по мероприятиям

- Расчёт необходимой валовой выручки

Физический объем необходимых работ

по технологическому присоединению энергопринимающих устройств

ООО «Распадская-Энерго» (подземно-наземное электрооборудование шахты «Распадская», расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, промплощадка ОАО «Распадская», ЗАО «Распадская-Коксовая», ОАО «МУК-96»)к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС»

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации капитальных вложений не требуется.

Анализ величины максимальной мощности

при присоединении энергопринимающих устройств

ООО «Распадская-Энерго» (подземно-наземное электрооборудование шахты «Распадская», расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, промплощадка ОАО «Распадская», ЗАО «Распадская-Коксовая», ОАО «МУК-96») к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС»

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, величина максимальной мощности составляет 100 000 кВт.

Экспертная группа предлагает, при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину максимальной мощности, определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Распадская-Энерго».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 1 446 584,81 руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 14,47руб., в том числе:

- к ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 4» плата 510 803,78 руб., со ставкой 12,16 руб./кВт;

- к ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 5» плата 360 605,12 руб., со ставкой 22,54 руб./кВт;

- к ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 6» плата 575 175,91 руб., со ставкой 13,69 руб./кВт.

Материалы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по расчёту платы (ставки) за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Распадская-Энерго» (подземно-наземное электрооборудование шахты «Распадская», расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, промплощадка ОАО «Распадская», ЗАО «Распадская-Коксовая», ОАО «МУК-96») по индивидуальному проекту подготовлены с учётом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утверждённых приказом ФСТ России от 30.11.2010 №365-э/5, «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства от 26.02.2004 № 109, и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утверждённых приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

| Статья расходов | Всего | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 4» | ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 5» | ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 6» |
| расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы | 617 222,00 | 217 881,00 | 154 144,00 | 245 197,00 |
| заработная плата | 583 248,00 | 205 987,00 | 145 238,00 | 232 023,00 |
| отчисления на оплату труда | 200 637,31 | 70 859,53 | 49 961,87 | 79 815,91 |
| другие расходы из прибыли | 45 477,50 | 16 076,25 | 11 261,25 | 18 140,00 |

Для выезда на место осуществления технологического присоединения предполагается использовать автомобиль марки ГАЗ-6611,согласно договору от 24.12.2009 №18.42.1839.08. Исходя из фактического объема, эксперты предлагают включить в состав расходов затраты на автотранспортные услуги в размере 59 040,00 руб., в том числе:

- по ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 4» 21 320,00 руб., исходя из 52 машиночасов;

- по ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 5» 14 760,00 руб., исходя из 36 машиночасов;

- по ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 6» 22 960,00 руб., исходя из 56 машиночасов.

Расход ГСМ определен на основе представленных предприятием сведений о пробеге и марке автомобиля и составил 37 112,40 руб., распределенных равными долями по всем выездам, в том числе:

- по ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 4» 13 401,20 руб.;

- по ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 5» 9 279,60 руб.;

- по ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 6» 14 431,60 руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 96 152,40 руб., в том числе:

- по ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 4» 34 721,20 руб.;

- по ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 5» 24 039,60 руб.;

- по ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 6» 37 391,60 руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 583 248 руб., в том числе:

- по ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 4» 205 987,00 руб.;

- по ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 5» 145 238,00 руб.;

- по ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 6» 232 023,00 руб.

Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению.

Среднечасовая тарифная ставка определена согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов. Поскольку данные сотрудники фактически только согласовывают документы, РЭК считает применение максимальных коэффициентов экономически необоснованным.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.06.2011, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от20.06.2011 №556-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 3 991руб. Сумма расходов определена, исходя из того, что за один выезд осуществляется подключение 4 точек подключения. В расходах учтено общее количество выездов 33, в том числе:

- по ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 4» 12 выездов;

- по ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 5» 8 выездов;

- по ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 6» 13 выездов руб.

Затраты на 1 выезд определены согласно представленному предприятием расчёту с учётом указанной выше корректировки коэффициентов.

Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 144 833,00 руб., в том числе:

- по ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 4» 51 067,00 руб.;

- по ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 5» 36 423,00 руб.;

- по ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 6» 57 343,00 руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 200 637,31 руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 44 029,23 руб. в том числе:

- по ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 4»15 524,37 руб.;

- по ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 5» 11 072,59 руб.;

- по ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 6»17 432,27 руб.

Объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Распадская-Энерго» (подземно-наземное электрооборудование шахты «Распадская», расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, промплощадка ОАО «Распадская», ЗАО «Распадская-Коксовая», ОАО «МУК-96») к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС»

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Распадская-Энерго» не требуется.

Поскольку получение предприятием чистой прибыли при осуществлении технологического присоединения не планируется, из расходов исключены затраты на налог на прибыль в сумме 9 095,50 руб.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 36 382,00 руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 36 382,00 руб.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Распадская-Энерго» (подземно-наземное электрооборудование шахты «Распадская», расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, промплощадка ОАО «Распадская», ЗАО «Распадская-Коксовая», ОАО «МУК-96») к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 285 014,63 руб., в том числе:

| Статья расходов | Всего | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 4» | ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 5» | ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 6» |
| расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы | 96 152,40 | 34 721,20 | 24 039,60 | 37 391,60 |
| заработная плата | 144 833,00 | 51 067,00 | 36 423,00 | 57 343,00 |
| отчисления на оплату труда | 44 029,23 | 15 524,37 | 11 072,59 | 17 432,27 |
| Итого НВВ | 285 014,63 | 101 312,57 | 71 535,19 | 112 166,87 |

Средняя ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 2,85 руб./кВт при объеме присоединяемой мощности 100 000,00 кВт, в том числе:

- по ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 4» 2,41 руб. при 42 000,00 кВт;

- по ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 5» 4,47 руб. при 16 000,00 кВт;

- по ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская 6» 2,67 руб. при 42 000,00 кВт.

Принимая во внимание материалы экспертиз, Правлением Региональной энергетической комиссии

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату по рассматриваемому индивидуальному проекту в размере 285 014,63 руб., среднюю ставку платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности в размере 2,85 руб./кВт при объеме присоединяемой мощности 100 000 кВт, с соответствующей разбивкой по подстанциям.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления:

___________________ В.В. Копеин

___________________ А.В. Дюков

___________________ П.Г. Незнанов

___________________ К.А. Десяткин