УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Р. Крумгольц

ПРОТОКОЛ № 24-т

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

26.04.2013г.													г. Кемерово

Председательствующий – Крумгольц А.Р.

Секретарь                        –  Цуканова О.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Десяткин К.А.

Начальник контрольно-правового отдела РЭК Приезжев К.А.

Повестка дня

| № | Вопрос |
| --- | --- |
|  | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год |
|  | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2013 год |
|  | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год |
|  | Об утверждении инвестиционной программы ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) в части производства и передачи тепловой энергии на 2013 год |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) на потребительском рынке |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – Борисовское сельское поселение |

|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – Шевелевское сельское поселение |
| --- | --- |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – Мельковское сельское поселение |
|  | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – Крапивинское сельское поселение |
|  | О признании утратившим силу постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 7 октября 2011г. №200 «Об уста-новлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии для потребите-лей ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (г. Междуреченск) от котельной «шахта им В.И. Ленина» |

Крумгольц А.Р. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления. И предоставил слово докладчикам.

1. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Ке-меровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирую-щих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

1) В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Тепло-энергетические предприятия» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 ) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2013 год

|  |  |  |  |  | тысяч тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «ТЭП» Крапивинский район Кемеровская область | каменный уголь | 7,168 |  | 6,168 |  | 1,000 |

2) В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТЭП» узел №1 (Борисовское сельское поселение) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую Правлению региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2013 год

|  |  |  |  |  | тысяч тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «ТЭП» узел №1 (Борисовское сельское поселение) поселок городского типа Зеленогорский, Крапивинский район, Кемеровская область | каменный уголь | 0,223 |  | 0,193 |  | 0,030 |

3) В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТЭП»  узел №2 (Шевелевское сельское поселение) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую Правлению региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2013 год

|  |  |  |  |  | тысяч тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «ТЭП» узел №2 (Шевелевское сельское поселение) поселок городского типа Зеленогорский, Крапивинский район, Кемеровская область | каменный уголь | 0,212 |  | 0,184 |  | 0,028 |

4) В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТЭП» узел №3 (Мельковское сельское поселение) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую Правлению региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2013 год

|  |  |  |  |  | тысяч тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «ТЭП» узел №3 (Мельковское сельское поселение) поселок городского типа Зеленогорский, Крапивинский район, Кемеровская область | каменный уголь | 0,186 |  | 0,161 |  | 0,025 |

5) В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТЭП» узел №4 (Крапивинское сельское поселение) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую Правлению региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2013 год

|  |  |  | тысяч тонн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «ТЭП» узел №4 Крапивинское сельское поселение) поселок городского типа Зеленогорский, Крапивинский район, Кемеровская область | каменный уголь | 0,109 |  | 0,094 | 0,015 |

6) В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Промтепло» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету.

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ЗАО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую Правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2013 год

|  |  |  |  | тысяч тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Промтепло» (Промышленновский район) | Уголь | 2,995 | 2,580 | 0,415 |

7) В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Тепловик» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету.

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ЗАО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую Правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2013 год

|  |  |  |  | тысяч тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Тепловик» (Промышленновский район) | Уголь | 2,527 | 2,178 | 0,349 |

8) В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Теплосервис» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету.

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую Правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2013 год

|  |  |  |  | тысяч тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ОАО "Теплосервис" (г. Тайга) | Уголь | 14,418 | 10,908 | 3,510 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год для предприятий таблице 1.

Нормативы

- запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год

- Таблица 1

тысяч тонн

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| 1 | ООО «ТЭП» (Крапивинский район) | каменный уголь | 7,168 | 6,168 | 1,000 |
| 2 | ООО «ТЭП» Узел №1 (Борисовское с/п, Крапивинский район) | каменный уголь | 0,223 | 0,193 | 0,030 |
| 3 | ООО «ТЭП» Узел №2 (Шевелевское с/п, Крапивинский район) | каменный уголь | 0,212 | 0,184 | 0,028 |
| 4 | ООО «ТЭП» Узел №3 (Мельковское с/п, Крапивинский район) | каменный уголь | 0,186 | 0,161 | 0.025 |
| 5 | ООО «ТЭП» Узел №4 (Крапивинское с/п, Крапивинский район) | каменный уголь | 0,109 | 0,094 | 0,015 |
| 6 | ООО «Промтепло» (Промышленновский) | каменный уголь | 2,995 | 2,580 | 0,415 |
| 7 | ООО «Тепловик» (Промышленновский район) | каменный уголь | 2,527 | 2,178 | 0,349 |
| 8 | ОАО «Теплосервис» (г. Тайга) | каменный уголь | 14,418 | 10,908 | 3,510 |

Согласиться с предложениями уполномоченного по делу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энер-гии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2013 год

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

1) В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТЭП» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2011-2013 гг;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (далее - Инструкция).

Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии сторонним потребителям – 24213,95 метров куб.

Потери тепловой энергии при передаче сторонним потребителям по тепловым сетям – 16,11799 тысяч Гкал.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2010 г | 2011 г |  | 2012 г | 2013 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план |  | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  | 25602,448 | 24213,95 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | - |
|  | - конденсат |  |  |  |  | - |
|  | вода | * | * |  |  | 1199,88 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  | - |
|  | пар |  |  |  |  |  |
|  | конденсат | - | - |  |  | - |
|  | вода |  |  |  |  | 2018 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:7344): |  |  |  |  |  |
|  | пар |  |  |  |  | - |
|  | конденсат |  |  |  |  | - |
|  | вода |  |  |  |  | 0,230 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  | 16,667 | 16,11799 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | - |
|  | - конденсат |  |  |  |  | - |
|  | - вода |  |  |  |  | 6573,00 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | - |
|  | - вода |  |  |  | 96,14986 | 97,09982 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | - |
|  | - вода |  |  |  |  | 32,82 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | - |
|  | - конденсат |  |  |  |  | - |
|  | - вода |  |  |  |  | 2,45 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  | 17,3 | 16,6 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |  |
| 3.2 | количество, ед: |  |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |  |

*- данные отсутствуют

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую Правлению региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2013 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| ООО «ТЭП» Крапивинский район Кемеровская область | Теплоноситель-пар |  |  |
|  | Теплоноситель-конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель-вода |  |  |
|  | 24213,95 | 16,11799 |  |

2) В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТЭП» узел №1 (Борисовское сельское поселение (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2011-2013 гг;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (далее - Инструкция).

Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии – 377,27 метров куб.

Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям – 0,53174 тысяч Гкал.

В таблице 2 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 2

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2010* г | 2011* г |  | 2012 г | 2013 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план |  | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  | 377,27 | 377,27 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | - |
|  | - конденсат |  |  |  |  | - |
|  | вода |  |  |  | 23,55 | 23,55 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  | - |
|  | пар |  |  |  |  |  |
|  | конденсат |  |  |  |  | - |
|  | вода |  |  |  | 1602 | 1602 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:7344): |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | - |
|  | конденсат |  |  |  |  | - |
|  | вода |  |  |  | 0,183 | 0,183 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  | 0,53180 | 0,53174 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | - |
|  | - конденсат |  |  |  |  | - |
|  | - вода |  |  |  | 300,00 | 300,00 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | - |
|  | - вода |  |  |  | 3,168 | 2,76411 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | - |
|  | - вода |  |  |  | 0,48 | 0,48 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  | 1,77 | 1,77 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  | 16,80 | 19,24 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |  |
| 3.2 | количество, ед: |  |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |  |

*-  данные отсутствуют, так как ООО «ТЭП» вновь созданное предприятие.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую Правлению региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2013 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт*час |
| ООО «ТЭП» узел №1 (Шевелевское сельское поселение) поселок городского типа Зеленогорский, Крапивинский район, Кемеровская область | Теплоноситель-пар |  |  |
|  | Теплоноситель-конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель-вода |  |  |
|  | 377,27 | 0,53174 |  |

3) В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТЭП» узел №2 (Шевелевское сельское поселение) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2011-2013 гг;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (далее - Инструкция).

Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии – 187,43 метров куб.

Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям – 0,30264 тысяч Гкал.

В таблице 3 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 3

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2010* г | 2011* г |  | 2012 г | 2013 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план |  | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  | 195,0 | 187,43 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | - |
|  | - конденсат |  |  |  |  | - |
|  | вода |  |  |  | 12,17 | 11,7 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  | - |
|  | пар |  |  |  |  |  |
|  | конденсат |  |  |  |  | - |
|  | вода |  |  |  | 1602 | 1602 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:7344): |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | - |
|  | конденсат |  |  |  |  | - |
|  | вода |  |  |  | 0,18 | 0,18 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  | 0,30951 | 0,30264 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | - |
|  | - конденсат |  |  |  |  | - |
|  | - вода |  |  |  | 143,41 | 139,28 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | - |
|  | - вода |  |  |  | 2,34324 | 2,36734 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | - |
|  | - вода |  |  |  | 0,41 | 0,41 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  | 2,16 | 2,17 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  | 13,20 | 12,8 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |  |
| 3.2 | количество, ед: |  |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |  |

*-  данные отсутствуют, так как ООО «ТЭП» вновь созданное предприятие.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2013 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт*час |
| ООО «ТЭП» узел №2 (Шевелевское сельское поселение) поселок городского типа Зеленогорский, Крапивинский район, Кемеровская область | Теплоноситель-пар |  |  |
|  | Теплоноситель-конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель-вода |  |  |
|  | 187,43 | 0,30264 |  |

4) В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТЭП» узел №3 (Мельковское сельское поселение (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2011-2013 гг;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (далее - Инструкция).

Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии – 251,52 метров куб.

Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям – 0,24942 тысяч Гкал.

В таблице 4 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 4

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2010* г | 2011* г |  | 2012* г | 2013 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план |  | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  | 251,52 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | - |
|  | - конденсат |  |  |  |  | - |
|  | вода |  |  |  |  | 15,70 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  | - |
|  | пар |  |  |  |  |  |
|  | конденсат |  |  |  |  | - |
|  | вода |  |  |  |  | 1602 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:7344): |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | - |
|  | конденсат |  |  |  |  | - |
|  | вода |  |  |  |  | 0,18 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  | 0,24942 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | - |
|  | - конденсат |  |  |  |  | - |
|  | - вода |  |  |  |  | 200,00 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | - |
|  | - вода |  |  |  |  | 2,09642 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | - |
|  | - вода |  |  |  |  | 0,38 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  | 1,25 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  | 10,9 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |  |
| 3.2 | количество, ед: |  |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |  |

*-  данные отсутствуют, так как ООО «ТЭП» вновь созданное предприятие.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую Правлению региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2013 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт*час |
| ООО «ТЭП» узел №3 (Мельковское сельское поселение поселок городского типа Зеленогорский, Крапивинский район, Кемеровская область | Теплоноситель-пар |  |  |
|  | Теплоноситель-конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель-вода |  |  |
|  | 251,52 | 0,24942 |  |

5) В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТЭП» узел №4 (Крапивинское сельское поселение (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2011-2013 гг;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (далее - Инструкция).

Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии – 11,00 метров куб.

Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям – 0,02704 тысяч Гкал.

В таблице 5 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 5

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2010* г | 2011* г |  | 2012* г | 2013 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план |  | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  | 11,00 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | - |
|  | - конденсат |  |  |  |  | - |
|  | вода |  |  |  |  | 0,69 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  | - |
|  | пар |  |  |  |  |  |
|  | конденсат |  |  |  |  | - |
|  | вода |  |  |  |  | 1594 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:7344): |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | - |
|  | конденсат |  |  |  |  | - |
|  | вода |  |  |  |  | 0,18 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  | 0,02704 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | - |
|  | - конденсат |  |  |  |  | - |
|  | - вода |  |  |  |  | 17,50 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | - |
|  | - вода |  |  |  |  | 1,30384 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | - |
|  | - вода |  |  |  |  | 0,22 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  | 1,55 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  |  | 2,1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |  |
| 3.2 | количество, ед: |  |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |  |

*-  данные отсутствуют, так как ООО «ТЭП» вновь созданное предприятие.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую Правлению региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2013 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт*час |
| ООО «ТЭП» узел №4 (Крапивинское сельское поселение поселок городского типа Зеленогорский, Крапивинский район, Кемеровская область | Теплоноситель-пар |  |  |
|  | Теплоноситель-конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель-вода |  |  |
|  | 11,00 | 0,02704 |  |

6) В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Промтепло» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2011-2013 гг;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- распоряжения о начале и об окончании отопительного периода;

- акты приемки выполненных работ по строительству тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ЗАО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (далее - Инструкция).

Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 3201,98 м.куб.

Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 4,7261 тыс. Гкал (13,7% от общего отпуска предприятия).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 6 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 6

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 3215,72 | 3215,72 | 3215,72 | 3201,98 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 180,67 | 180,67 | 180,67 | 199,82 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1779,84% | 1779,84% | 1779,84% | 1602,46% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0028 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,73 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 2137,95 | 2137,95 | 2137,95 | 2177,80 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 32,89 | 32,89 | 34,57 | 34,49 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 4,88 | 4,88 | 5,17 | 5,14 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,17 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 14,18% | 14,18% | 13,49% | 13,70% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую Правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2013 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| ООО «Промтепло» (Промышленновский район) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 3201,98 | 4,7261 | 13,70% | * |

*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

7) В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Тепловик» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2011-2013 гг;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- распоряжения о начале и об окончании отопительного периода;

- акты приемки выполненных работ по строительству тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ЗАО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (далее - Инструкция).

Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 3201,98 м.куб.

Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 4,7261 тыс. Гкал (13,7% от общего отпуска предприятия).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 7 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 7

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 10404,07 | 10404,07 | 10404,07 | 11446,13 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 649,44 | 649,44 | 649,44 | 714,48 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1602,00% | 1602,00% | 1602,00% | 1602,03% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,2758 | 0,2758 | 0,2758 | 0,2758 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,88 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 3152,69 | 3152,69 | 3152,69 | 3528,03 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 32,30 | 32,30 | 31,59 | 28,58 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 5,58 | 5,58 | 5,46 | 4,94 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,38 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 14,33% | 14,33% | 14,65% | 17,06% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую Правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2013 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| ООО «Тепловик» (Промышленновский район) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 11446,13 | 4,8754 | 14,57% | * |

*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

8) В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Теплосервис» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2011-2013 гг;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- распоряжения о начале и об окончании отопительного периода;

- акты приемки выполненных работ по строительству тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (далее - Инструкция).

Потери теплоносителя при передаче тепла по тепловым сетям – 29722,38 м.куб.

Потери теплоэнергии при передаче тепла по тепловым сетям 22,8239 тыс. Гкал (11,58% от общего отпуска предприятия).

Нормативный расход электроэнергии на ЦТП предприятия составляет 4930,95 тыс.кВт*ч.

В таблице 8 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 8

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,00 | 0,00 | 28409,97 | 29722,38 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,00 | 0,00 | 1373,49 | 1439,78 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,00% | 0,00% | 2068,45% | 2064,36% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0 | 0 | 0,00236 | 0,00235 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,00 | 0,00 | 21,92 | 22,79 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,00 | 0,00 | 7878,49 | 8301,29 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,00 | 0,00 | 191,26 | 197,10 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,00 | 0,00 | 27,82 | 28,42 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 2,75 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,00% | 0,00% | 11,46% | 11,56% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  | 4881,36 | 4930,95 |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  | 0 | 0 |
|  | ЦТП |  |  | 7 | 7 |

Примечание: увеличение норматива потерь тепловой энергии связано с тем, что в 2012 году предприятием было осуществлено строительство новых тепловых сетей, общей протяженностью 1,617 км в однотрубном исчислении. Увеличение расхода электроэнергии на 49,59 тыс.кВт*ч обусловлено изменением состава оборудования, установленного на ЦТП предприятия.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую Правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2013 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| ОАО "Теплосервис" г. Тайга | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 29722,38 | 22,8239 | 11,58% | 4 930,95 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2013 год согласно таблице 9

Таблица 9

Нормативы

- технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2013 год

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (тн), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт.час |
| 1 | ООО «ТЭП» (Крапивинский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 24213,95 | 16,118 |  |
| 2 | ООО «ТЭП» Узел №1 (Борисовское с/п, Крапивинский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 377,27 | 0,532 |  |
| 3 | ООО «ТЭП» Узел №2 (Шевелевское с/п, Крапивинский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 187,43 | 0,3023 |  |
| 4 | ООО «ТЭП» Узел №3 (Мельковское с/п, Крапивинский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 251,52 | 0,249 |  |
| 5 | ООО «ТЭП» Узел №4 (Крапивинское с/п, Крапивинский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 11,00 | 0,027 |  |
| 6 | ООО «Промтепло» (Промышленновский) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 3201,98 | 4,726 |  |
| 7 | ООО «Тепловик» (Промышленновский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 11446,13 | 4,875 |  |
| 8 | ОАО "Теплосервис" г. Тайга Кемеровской области | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 29 722,38 | 22,8239 | 4 930,95 |

Согласиться с предложением уполномоченного.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

1) В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТЭП» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (далее - Инструкция).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г | 2011 г | 2012 г |  | 2013 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  | 100,04245 | 98,37733 |  | 99,12076 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  | 28,54540 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у т/Гкал |  |  |  |  | 181,11 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  | 2,02094 2,04 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у т/Гкал |  |  |  |  | 184,88 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у т/Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у т/Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  | 100,04245 | 98,37733 | 99,12076 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 28,54540 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у т/Гкал |  |  |  | 181,11 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  | 2,02094 2,04 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у т/Гкал |  |  |  | 184,88 |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую Правлению региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2013 год

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у т/кВт ч | Тепловую, кг у т/Гкал |
| ООО «ТЭП» Крапивинский район Кемеровская область |  | 184,88 |

2) В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТЭП» узел №1 (Борисовское сельское поселение) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (далее - Инструкция).

В таблице 2 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 2

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010* г | 2011* г | 2012 г |  | 2013 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | 3,31530 |  | 2,88568 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | 3,1680 |  | 2,76411 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у т/Гкал |  |  | 217,35 |  | 218,74 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  | 0,14731 / 4,65 |  | 0,12157 / 4,19 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у т/Гкал |  |  | 227,95 |  | 228,31 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у т/Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у т/Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | 3,31530 | 2,88568 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | 3,1680 | 2,76411 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у т/Гкал |  |  | 217,35 | 218,74 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  | 0,14731 / 4,65 | 0,12157 / 4,19 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у т/Гкал |  |  | 227,95 | 228,31 |  |

*-  данные отсутствуют, так как ООО «ТЭП» вновь созданное предприятие.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую Правлению региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2013 год

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у т/кВт ч | Тепловую, кг у т/Гкал |
| ООО «ТЭП» узел №1 (Борисовское сельское поселение) поселок городского типа Зеленогорский, Крапивинский район, Кемеровская область |  | 228,31 |

3) В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТЭП» узел №2 (Шевелевское сельское поселение) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (далее - Инструкция).

В таблице 3 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 3

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2009* г | 2010* г | 2011 г |  | 2012 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | 2,40748 |  | 2,43924 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | 2,34324 |  | 2,36734 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у т/Гкал |  |  | 217,58 |  | 217,52 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  | 0,06424 / 2,67 |  | 0,07190 / 2,95 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у т/Гкал |  |  | 223,54 |  | 224,13 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у т/Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у т/Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | 2,40748 | 2,43924 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | 2,34324 | 2,36734 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у т/Гкал |  |  | 217,58 | 217,52 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  | 0,06424 / 2,67 | 0,07190 / 2,95 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  | 223,54 | 224,13 |  |

*-  данные отсутствуют, так как ООО «ТЭП» вновь созданное предприятие.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую Правлению региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2013 год

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у т/кВт ч | Тепловую, кг у т/Гкал |
| ООО «ТЭП» узел №2 (Шевелевское сельское поселение) поселок городского типа Зеленогорский, Крапивинский район, Кемеровская область |  | 224,13 |

4) В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТЭП» узел №3 (Мельковское сельское поселение) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (далее - Инструкция).

В таблице 4 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 4

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010* г | 2011* г | 2012* г |  | 2013 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  | 2,35865 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  | 2,29642 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у т/Гкал |  |  |  |  | 217,19 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  | 0,06223 / 2,63 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у т/Гкал |  |  |  |  | 223,06 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у т/Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у т/Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 2,35865 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 2,29642 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у т/Гкал |  |  |  | 217,19 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  | 0,06223 / 2,63 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у т/Гкал |  |  |  | 223,06 |  |

*-  данные отсутствуют, так как ООО «ТЭП» вновь созданное предприятие.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую Правлению региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2013 год

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у т/кВт ч | Тепловую, кг у т/Гкал |
| ООО «ТЭП» узел №3 (Мельковское сельское поселение) поселок городского типа Зеленогорский, Крапивинский район, Кемеровская область |  | 223,06 |

5) В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТЭП» узел №4 (Крапивинское сельское поселение) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (далее - Инструкция).

В таблице 5 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 5

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010* г | 2011* г | 2012* г |  | 2013 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  | 1,34510 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  | 1,30384 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у т/Гкал |  |  |  |  | 218,25 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  | 0,04126 / 3,06 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у т/Гкал |  |  |  |  | 225,14 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у т/Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у т/Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 1,34510 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 1,30384 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у т/Гкал |  |  |  | 218,25 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  | 0,04126 / 3,06 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у т/Гкал |  |  |  | 225,14 |  |

*-  данные отсутствуют, так как ООО «ТЭП» вновь созданное предприятие.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую Правлению региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2013 год

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у т/кВт ч | Тепловую, кг у т/Гкал |
| ООО «ТЭП» узел №4 (Крапивинское сельское поселение) поселок городского типа Зеленогорский, Крапивинский район, Кемеровская область |  | 225,14 |

6) В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Промтепло» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ЗАО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (далее - Инструкция).

В таблице 6 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 6

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г | 2011 г | 2012 г |  | 2013 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 34204,9 | 34204,9 | 35962,8 |  | 35297,3 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 32894,3 | 32894,3 | 34574,2 |  | 34491,8 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у т /Гкал | 205,03 | 205,03 | 217,85 |  | 221,75 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 1310,6 | 1310,6 | 1388,59 |  | 805,55 |
| % | 3,83 | 3,83 | 3,86 |  | 2,28 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у т /Гкал | 213,2 | 213,2 | 226,6 |  | 226,93 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у т /Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у т/Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 34204,9 | 34204,9 | 35962,8 | 35297,3 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 32894,3 | 32894,3 | 34574,2 | 34491,8 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у т/Гкал | 205,03 | 205,03 | 217,85 | 221,75 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 1310,6 | 1310,6 | 1388,59 | 805,55 |  |
| % | 3,83 | 3,83 | 3,86 | 2,28 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у т/Гкал | 213,2 | 213,2 | 226,6 | 226,93 |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую Правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2013 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у т/кВт ч | Тепловую, кг у т/Гкал |
| ООО «Промтепло» (Промышленновский район) |  | 226,93 |

7) В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Тепловик» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ЗАО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (далее - Инструкция).

В таблице 7 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 7

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г | 2011 г | 2012 г |  | 2013 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 39094,9 | 39094,9 | 38387,2 |  | 35069,1 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 32301,6 | 36929,8 | 36222,1 |  | 33451,3 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у т/Гкал | 201,39 | 201,39 | 183,25 |  | 186,41 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 2165,09 | 2165,09 | 2165,09 |  | 1617,77 |
| % | 5,54 | 5,54 | 5,64 |  | 4,61 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у т/Гкал | 213,2 | 213,2 | 194,2 |  | 195,42 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у т/Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у т/Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 39094,9 | 39094,9 | 38387,2 | 35069,1 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 32301,6 | 36929,8 | 36222,1 | 33451,3 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у т/Гкал | 201,39 | 201,39 | 183,25 | 186,41 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 2165,09 | 2165,09 | 2165,09 | 1617,77 |  |
| % | 5,54 | 5,54 | 5,64 | 4,61 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у т/Гкал | 213,2 | 213,2 | 194,2 | 195,42 |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2013 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у т/кВт ч | Тепловую, кг у т/Гкал |
| ООО «Тепловик» (Промышленновский район) |  | 195,42 |

8) В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Теплосервис» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (далее - Инструкция).

В таблице 8 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 8

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г | 2011 г | 2012 г |  | 2013 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | 194338,0 |  | 200330,84 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | 191261,5 |  | 197118,00 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у т/Гкал | * | * | 176,19 |  | 176,48 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | * | * | 3076,96 |  | 3212,84 |
| % | * | * | 1,73 |  | 1,60 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у т/Гкал | * | * | 179,29 |  | 179,36 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у т/Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у т/Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | * | * | 194338,0 | 200330,84 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | * | 191261,5 | 197118,00 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у т/Гкал | * | * | 176,19 | 176,48 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | * | * | 3076,96 | 3212,84 |  |
| % | * | * | 1,73 | 1,60 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у т/Гкал | * | * | 179,29 | 179,36 |  |

* ОАО "Теплосервис" было образовано в 2011 году

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую Правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2013 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у т/кВт ч | Тепловую, кг у т/Гкал |
| ОАО "Теплосервис" (г. Тайга) |  | 179,36 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год для предприятий согласно таблице 9.

Таблица 9

Нормативы

- удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной  мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у т/Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ТЭП» (Крапивинский район) | 184,88 |
| 2 | ООО «ТЭП» Узел №1 (Борисовское с/п, Крапивинский район) | 228,31 |
| 3 | ООО «ТЭП» Узел №2 (Шевелевское с/п, Крапивинский район) | 224,13 |
| 4 | ООО «ТЭП» Узел №3 (Мельковское с/п, Крапивинский район) | 223,06 |
| 5 | ООО «ТЭП» Узел №4 (Крапивинское с/п, Крапивинский район) | 225,14 |
| 6 | ООО «Промтепло» (Промышленновский) | 226,93 |
| 7 | ООО «Тепловик» (Промышленновский район) | 195,42 |
| 8 | ОАО «Теплосервис» (г. Тайга) | 179,36 |

- Примечание: согласно приказу Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.

Согласиться с предложением уполномоченного.

Голосовали: ЗА – единогласно

4. Об утверждении инвестиционной программы ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) в части производства и передачи тепловой энергии на 2013 год

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Анализ динамики освоения средств на развитие производства ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район), учтенных при расчете тарифа на 2010-2012.

| 2010 год |  |  | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержде но РЭК, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб. | Степень выполнения программы, % | Утвержде но РЭК, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб. | Степень выполнения программы, % | Утвержде но РЭК, тыс. руб. | Фактическое выполнение за 12 мес., тыс. руб. | Степень выполнения программы, % |
| 0* | 0* | - | 742,54 | 569,00 | 76,63% | 1 260,49 | 197,80 | 15,69% |

*на 2010 год инвестиционная программа не утверждалась

ООО «Тепло-энергетические предприятия» (г. Крапивинский район) представило инвестиционную программу на 2013 год в размере 2157,7  тыс. руб., источник финансирования прибыль. Программа согласована с заместителем главы Крапивинского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству И.С.Арефьевым.

В программу 2013 года включены мероприятия:

- Приобретение и монтаж преобразователей частоты «Триол» АТ16-18К на котельную п. Зеленогорский. Данное мероприятие направлено на повышение экономии энергетических ресурсов.

- Приобретение и монтаж циклонов БЦ - 512- Р-1(4*4) на центральную котельную п. Крапивинский. Согласно представленному акту технического осмотра циклон ВЦ-400-002 выработал свой ресурс, и предприятием принято решение о замене его на циклон БЦ-512-Р-1(4*4) повышенной надежности с улучшенными экологическими характеристиками.

- Разработка проекта установки циклона БЦ-512-Р-1(4*4).

- Приобретение и монтаж преобразователей частоты «Триол» АТ16-45К на дымососы ДН-11,2,центральная котельная р.п. Крапивинский. Данное мероприятие направлено на повышение экономии энергетических ресурсов.

- Приобретение и монтаж преобразователей частоты "Триол" АТ16-37К на дутьевые вентиляторы В-Ц6-28 №10, Центральная котельная р.п. Крапивинский. Данное мероприятие направлено на повышение экономии энергетических ресурсов.

- Разработка проекта и установка бака аккумулятора. Предприятием не представлены обосновывающие документы по данному мероприятию.

В качестве обосновывающих материалов представлена пояснительная записка, коммерческие предложение на ПИР и поставку оборудования, акты технического осмотра.

Корректировка в сторону снижения объема финансирования инвестиционной  программы в части регулируемой РЭК Кемеровской области деятельности на 1 074,98 тыс. руб. (на 49,8% от предложения предприятия) обусловлена тем, что предприятием не правильно указан объем финансирования мероприятий в титульном листе инвестиционной программы а также отсутствует обоснование необходимости и стоимости мероприятия по разработке проекта и установке бака аккумулятора.

В связи с тем, что финансирование капитальных вложений формируется из двух источников – прибыль и амортизация, предлагается произвести корректировку величины прибыли в сторону снижения на величину амортизационных отчислений 186,50 тыс. руб.

Таким образом, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы на 2013 год в размере 1 082,72 тыс. руб., в том числе из прибыли 896,22 тыс. руб. и из амортизационных отчислений  186,50 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

- Утвердить инвестиционную программу ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) в части производства и передачи тепловой энергии на 2013 год согласно таблице.

Согласиться с предложениями уполномоченного по делу.

Голосовали: ЗА – единогласно

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) на потребительском рынке

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Первым заместителем главы Крапивинского муниципального района Климиной Т.И. направлено письмо от 25.04.2013 № 3 о согласовании тарифов на тепловую энергию и с просьбой провести заседание Правления РЭК Кемеровской области без участия представителей Администрации Крапивинского муниципального района Кемеровской области.

Директором ООО «Тепло-энергетические предприятия» Миллером А.Ф. направлено письмо от 24.04.2013 № 125 о согласии с уровнем тарифов на тепловую энергию и теплоноситель на 2013 год по основному узлу ООО «ТЭП», узлам теплоснабжения Борисовское с/поселение, Шевелевское с/поселение, Мельковское с/поселение, Крапивинское с/поселение и с просьбой провести заседание Правления РЭК Кемеровской области без участия представителей «Желдорэнерго» - филиала ООО «Энергопромсбыт».

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) далее ООО «ТЭП», является организацией, в сферу деятельности которого входят функции по производству, передаче и распределению тепловой энергии потребителям.

ООО «ТЭП» эксплуатирует 5 котельных (котельная п. Зеленогорский, центральная котельная р.п. Крапивинский, школьная котельная р.п. Крапивинский, котельная МСО р.п. Крапивинский, котельная санатория «Борисовский»). Количество установленных котлов в котельных – 19 шт, суммарной мощностью 63,51 Гкал/час (КВТС-10 – 4шт., Сибирь 8 – 3 шт., НР-18 – 2 шт, КВ – 2 шт., КВр-0,58 – 1 шт., Алтай – 1 шт., КВм – 2,5 – 6 шт.), а также тепловые сети общей протяженностью 19,9 км. Котельная п. Зеленогорский самая крупная, с механизированной топливоподачей и оборудованной системой ХВО. Топливом на котельных является уголь каменный сортомарки Др (поставщик ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» - разрез Моховский. Доставка угля осуществляется автомобильным транспортом. Вода на котельных  покупная от ООО «Водопроводно-канализационное управление». Котельные потребляют электроэнергию на уровнях напряжения СН2 и НН, поставщик ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Система теплоснабжения потребителей открытая с непосредственным отбором теплоносителя из сети на нужды горячего водоснабжения.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «ТЭП» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кемеровской области видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых РЭК Кемеровской области видов деятельности.

Оценка финансового состояния организации

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТЭП» за 2010 год выявил убыток в размере 7172 тыс. руб. Величина дебиторской задолженности составила 8066 тыс. руб. Величина кредиторской задолженности при этом составила 22705 тыс. руб.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТЭП» за 2011 год выявил убыток в размере 4672 тыс. руб. Величина дебиторской задолженности составила 2823 тыс. руб. Величина кредиторской задолженности при этом составила 25736 тыс. руб.

Сравнительный анализ результатов деятельности предприятия за 2010-2011 год отражен в приложениях №3 и №4 к протоколу, а выводы по анализируемым периодам приведены далее по тексту в отдельном разделе.

Выпадающие доходы за 2010 и 2011 год в РЭК Кемеровской области ООО «ТЭП» не заявлялись.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия (полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок) на уровне, подтвержденном договорными величинами, согласно представленных договоров теплоснабжения и реестра данных договоров, а также согласованными с Администрацией Крапивинского района объемов по населению (структура отпуска представлена в приложениях №1 и №2 к протоколу).

Уровень потерь тепловой энергии при передаче по сетям, обслуживаемых предприятием и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных, приняты по экспертной оценке данных показателей, выполненной в соответствии с методическими документами Министерства энергетики РФ.

Эксперты отмечают увеличение в 2013 году плановых объемов нормативной выработки от уровня 2012 года на 0,69 тыс. Гкал (или на 10,13%), в связи со снижением потерь тепловой энергии на собственные нужды котельных, в сетях, обслуживаемых предприятием и на собственные нужды котельных на 0,96 тыс. Гкал (-5,09%) и корректировкой в сторону увеличения полезного отпуска тепловой энергии на потребительский рынок на 1,67 тыс. Гкал (- 2,12%).

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию на 2013 год по следующим периодам:

- по 30.06.2013;

- с 01.07.2013.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Сырье и материалы на технологические цели»

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 N 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (теплоноситель) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ООО «ТЭП», оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

В связи с исключением объема теплоносителя на нужды ГВС потребителей, учтенного в расчете тарифа на горячее водоснабжение, экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 50,78 тыс. м³ (предложения предприятия – 251,60 тыс. м³), в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах-24,22 тыс. м³, расход воды на нужды ХВО – 25,40 тыс. м³ и расход воды на хозяйственно-питьевые нужды котельных – 1,16 тыс. м³). Объем отводимых от котельной стоков – 26,56 тыс. м³ (от нужд ХВО – 25,40 тыс. м³ и расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды котельных – 1,16 тыс. м³).  Весь объем воды – покупной от ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство». Стоки также принимает вышеуказанное предприятие.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 1988,98 тыс. руб. Стоимость 1м³ воды и стоков принята согласно Постановления департамента цен и тарифов Кемеровской области от 30 ноября 2012 года № 133 «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведения ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» (Крапивинский район)» на 2013 год, в размере 22,78 руб. м³ и 21,43 руб. м³ соответственно. Стоимость реагентов принята по факту 2012 года (оборотно-сальдовая ведомость по сч. 20) в доле, приходящейся на тепловую энергию 263,03 тыс. руб. из общей стоимости реагентов (364,81 тыс. руб.). ХВО только в котельной п. Зеленогорский, система теплоснабжения открытая с отбором ГВС из системы отопления, поэтому реагенты разделены на отопление и ГВС пропорционально полезному отпуску по данной котельной на данные виды услуг.

- с 01.07.2013 – 2113,35 тыс. руб. Стоимость 1м³ воды и стоков принята согласно Постановления департамента цен и тарифов Кемеровской области от 30 ноября 2012 года № 133 «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведения ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» (Крапивинский район)» на 2013 год, в размере 24,49 руб. м³ и 22,16 руб. м³ соответственно.  К стоимости реагентов применен индекс Минэкономразвития России на 2013 год по химической промышленности – 6,9 %, что составит 281,18 тыс. руб. Разница затрат на реагенты отнесена для расчета тарифа на ГВС.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 5934,05 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере – 184,88 кг у т/Гкал.

Расчетный объем натурального топлива, с учетом естественной убыли при автомобильных перевозках и хранении на складе, а также расходом топлива в связи с перерасходом тепловой энергии для обеспечения безопасности горячего водоснабжения потребителей в размере – 28366,09 т при низшей рабочей теплоте сгорания – 5663 ккал/кг (согласно представленных сертификатов качества топлива за 2012 год). Корректировка относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 166,09 т. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  по 30.06.2013 – 40221,97 тыс.руб., в том числе стоимость топлива – 24205,92 тыс.руб. Стоимость топлива сортомарки Др принята по Муниципальному контракту на поставку угля с ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» от 27.12.2010  № 10-182 и составляет 853,34 руб/т (без НДС и транспортных расходов), что подтверждено представленными счет-фактурами за 2012 год. Транспортные расходы и расходы по погрузке, разгрузке экспертами приняты в расчете, исходя из фактически сложившейся себестоимости машино-часа автотракторной техники в 2012 году, в пересчете на расчетный объем топлива;

-  с 01.07.2013 – 42371,03 тыс.руб., в том числе стоимость топлива – 24593,21 тыс.руб. Стоимость топлива принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2012 года,  с учетом прогнозного индекса Минэкономразвития России на уголь энергетический на 2013 год  – 1,6 %. Транспортные расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом прогнозного индекса Минэкономразвития России по грузовому транспорту на 2013 год  – 11,0 %.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 10138,87 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Электроэнергия»

При расчете количества электроэнергии на 2013 год, требуемой при производстве тепловой энергии, принят факт расхода электроэнергии за 2011 год в количестве 4420,44 тыс. кВт*ч (НН – 125,715 тыс. кВт*ч.; СН II – 4294,727 тыс. кВт*ч.). Корректировка к предложению предприятия в сторону снижения составила 185,16 тыс. кВт*ч. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  по 30.06.2013 – 10014,12 тыс.руб. Стоимость электроэнергии, по уровням напряжения НН и СН II, принята средневзвешенная величина, рассчитанная на основании представленных счетов – фактур за 2013  год и составила 2,41 руб./кВт*ч. (СН II) и 3,53 руб./кВт*ч. (НН) (без НДС). Поставка э/э осуществляется от ОАО «Кузбассэнергосбыт».

-  с 01.07.2013 – 11215,81 тыс.руб. Стоимость электрической энергии от вышеуказанных поставщиков принята на уровне  1 полугодия 2013 года с учетом индекса дефлятора ФСТ России по электрической энергии на 2013 год – 12%;

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 147,81 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на оплату труда»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013  – 16092,65 тыс. руб. ФОТ принят согласно представленному штатному расписанию на 2012 год, утвержденного руководителем предприятия при численности ППП – 126,20 чел. Средний уровень заработной платы ППП (126,2  чел.) в первом полугодии составил 10626,42 руб./мес. Отчисления  на  социальные нужды  рассчитаны  на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%) и составили 4827,79 тыс. руб.;

- с    01.07.2013  – 17235,23 тыс. руб. ФОТ принят на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2013 года, с применением прогнозного ИПЦ Минэкономразвития России на 2013 год – 7,1 %. Средний уровень заработной платы ППП (126,2  чел.)  во втором полугодии составит 9141,88 руб./мес. Отчисления  на  социальные нужды  рассчитаны  на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%) и составят  5170,57 тыс. руб.;

Корректировка по статье ФОТ и ЕСН относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 38,77 тыс.руб.  и 46,13 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Аренда основных средств»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 291,65 тыс. руб. Затраты рассчитаны по 6 представленным договорам аренды муниципального имущества в доле относимой на тепловую энергию.

По остальным периодам календарной разбивки затраты по статье приняты на неизменном уровне 291,65 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 7,35 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Амортизация основных средств»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 186,5 тыс. руб. Затраты приняты согласно ведомости начисления амортизационных начислений, представленной предприятием за исключением величины амортизации основных средств по которым срок полезного использования уже истек.

- с    01.07.2013  – 186,5 тыс. руб. Затраты приняты на неизменном уровне.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 75,35 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на ремонтные работы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по  30.06.2013 – 1800,00 тыс. руб. Расходы данной статьи приняты по согласованному плану мероприятий с Администрацией Крапивинского района на проведение ремонтных работ на 2013 год, выполняемых хозяйственным способом за счет тарифного источника. В статью включена только стоимость материалов для проведения ремонтных работ.

- с  01.07.2013 – 1800,00 тыс. руб. Расходы приняты на неизменном уровне.

«Услуги производственного характера»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по   30.06.2013  – 1666,32 тыс. руб.  Расходы включают в себя затраты на услуги транспорта – для вывоза золошлаковых отходов от котельных, доставки материалов на котельные, транспорт на доставку ППП. Расчет произведен на основании представленного количества фактически отработанного времени автотранспорта на данных работах за 2011 год и фактически сложившейся себестоимости машино-часа автотранспорта за 2012 год (фактическая себестоимость рассчитана исходя из фактических затрат гаража отраженных на счете 26 и фактически отработанного времени автотранспорта;

- с    01.07.2013 – 1849,62 тыс. руб.  Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом прогнозного индекса Минэкономразвития России по грузовому транспорту на 2013 год  – 11,0 %.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 66,88 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Экспертиза технических нормативов»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 130,00 тыс. руб. В составе расходов данной статьи учтены затраты на проведение экспертизы технических нормативов потерь тепловой энергии в сетях обслуживаемых предприятием, а также величины удельного расхода условного топлива по договору на оказание услуг. Расходы на названные мероприятия распределены по узлам теплоснабжения ООО «ТЭП» пропорционально отпуску тепла (всего узлов 5, это сельские поселения).

- с 01.07.2013 – 130,00 тыс. руб.  Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 50,00 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Налоги, относимые на производственные затраты»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 32,32 тыс. руб. Относительно предложений предприятия расходы по статье снижены на 14,88 тыс. руб. Расходы включают в себя плату за негативное воздействие на окружающую среду в пределах ПДВ, на основании представленных деклараций по экологическим платежам за 1 квартал 2012 года и 2,3 и 4 квартал 2011 года.

- с 01.07.2013 – 32,32 тыс. руб.  Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки

«Общехозяйственные расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по  30.06.2013  –  5005,62 тыс. руб. Уровень затрат принят на уровне фактических расходов 2012 года (оборотно – сальдовая ведомость по сч. 25 за 2012 год) отнесенных в доле, относимой на тепловую энергию, а также в доле приходящейся на данные котельные (пропорционально полезному отпуску на потребительский рынок). ООО «ТЭП» еще обслуживает 4 узла теплоснабжения, находящихся в сельских поселениях. Расходы включают ФОТ и ЕСН АУП предприятия и прочие расходы, относимые на общехозяйственные расходы.

- с   01.07.2013 –   5361,02 тыс. руб. Расходы приняты на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2013 года, с применением прогнозного ИПЦ Минэкономразвития России на 2013 год – 7,1 %.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 78,02 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Другие расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 –   1403,95  тыс. руб. Расходы включают стоимость услуг связи (99,2 тыс. руб.), расходы на охрану труда (548,9 тыс. руб.), услуги банка (120,9 тыс. руб.), выполнение лабораторных анализов  (52,8 тыс. руб.), режимно-наладочные испытания котла КВТС-10 в кот. Зеленогорска (178,94 тыс. руб.), работы по аттестации рабочих мест, а также стоимость других работ по договорам на оказание услуг. Исключены расходы на приобретении лицензии на размещение опасных отходов по причине отсутствия, какого либо обоснования.

- с 01.07.2013 – 1403,95 тыс. руб. Расходы приняты на неизменном уровне.

Общая сумма корректировок по статьям затрат в сторону снижения, с учетом календарной разбивки, декабрь 2013г. к декабрю 2012г. составила  8949,26 тыс. руб.

«Неосвоенные средства по программе производственного развития 2011 года»

В НВВ по выработке и реализации тепловой энергии предприятия на 2011 год были учтены средства на развитие производства в сумме 742,5 тыс. руб. Финансирование программы производственного развития, утверждённой РЭК Кемеровской области на 2011 год, предусмотрено за счет прибыли. Дополнительно по программе производственного развития на 2011 год РЭК Кемеровской области учитывала величину средств неосвоенных в 2009 году в размере 189,2 тыс. руб. (за счет прибыли), которые были исключены из НВВ 2011 года. Общая величина средств на выполнение программы производственного развития в 2011 году составила 553,3 тыс. руб.

Предприятие не выполнило мероприятия, предусмотренные программой производственного развития 2011 года, с учетом вышеизложенных источников. В связи с этим, в соответствии с постановлением правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» средства на развитие производства, неиспользованные предприятием в 2011 году, были исключены из НВВ 2013 года (за счет прибыли в размере 173,5 тыс. руб.

«Неисполнение статей расходов по факту 2010 и 2011 года»

В результате анализа фактических расходов предприятия за 2010 год по выработке и реализации тепловой энергии предприятия, были выявлены неосвоенные средства по ряду статей затрат в сумме 2151,33 тыс. руб., в том числе из себестоимости 1202,83 тыс. руб. и прибыли 948,50 тыс. руб.

Анализ фактической сметы расходов предприятия за 2010 год представлен в приложении № 3.

Эксперты, проанализировав отклонения по статьям затрат, с учетом причин их возникновения считают обоснованным не исключить величину неосвоенных средств по статьям расходов 2010 года (2151,33 тыс.руб.) из НВВ 2013 года, в связи  тем что предприятием в 2010 году получен убыток в размере 7172,00 тыс. руб. (представлен отчет о прибылях и убытках за 2010 год).

В результате анализа фактических расходов предприятия за 2011 год по выработке и реализации тепловой энергии предприятия, были выявлены неосвоенные средства по смете затрат в сумме 3020,66 тыс. руб. Анализ фактической сметы расходов предприятия за 2011 год представлен в приложении № 4.

Эксперты, проанализировав отклонения по статьям затрат, с учетом причин их возникновения считают обоснованным не исключить величину неосвоенных средств по статьям расходов 2011 года (3020,66 тыс.руб.) из НВВ 2013 года, в связи  тем что предприятием в 2011 году получен убыток в размере 4672,00 тыс. руб. (представлен отчет о прибылях и убытках за 2011 год).

Эксперты считают экономически обоснованным в периодах календарной разбивки при установлении предельных уровней тарифов на тепловую энергию снижение предлагаемого предприятием размера прибыли на 1519,29 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года), в том числе за счёт:

- корректировки средств направленных на развитие производства на 1261,48 тыс. руб. в сторону снижения в связи с недостаточностью документального обоснования;

- за счет корректировки размера средств на поощрение на 3,88 тыс. руб. в связи с корректировкой ФОТ ППП;

- за счет корректировки размера налоговых и иных платежей и сборов, относимых на прибыль.

Общая сумма корректировки НВВ с 01.01.2013 по 31.12.2013 к предложениям предприятия в сторону снижения составила 10325,73 тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия;

Тарифы на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- на 1 полугодие 2013  по 30.06.2013   приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2013  по 31.08.2013   приведенный в графе 7 таблицы 2;

Таблица 1

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2012 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, , % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Тепло-энергетические предприятия» Крапивинский район | - 17809,5 | жилищные организации | 60,14 | 1092,67* | 1268,51 | 1070,24 | -2,05 | 3,9 |
|  |  | бюджетные потребители | 38,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители |  |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 1,86 |  |  |  |  |  |

- *утвержден постановлением РЭК КО от 11.11.2011  № 247.

- Таблица 2

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2012 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребитрынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предлагаемый для утверждения с 01.07.2013 г по 31.12.2013 г. | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Тепло-энергетические предприятия» Крапивинский район | - 12176,4 | жилищные организации | 60,14 | 1070,24 | 1268,51 | 1140,25 | 6,50 | 3,8 |
|  |  | бюджетные потребители | 38,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители |  |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 1,86 |  |  |  |  |  |

Структура розничных цен на природный газ для населения Кемеровской области на 2013 год (с календарной разбивкой в соответствии с параметрами, установленными ФСТ России) представлена в приложениях 2,3,4.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) на потребительском рынке, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 13, № 14 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившим силу п.1 и приложения №1, №2, №3, №4, №5 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11 ноября 2011 года № 247 «Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) на потребительском рынке» с момента вступления в силу настоящего постановления.

Голосовали: ЗА – единогласно.

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – Борисовское сельское поселение

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) узел теплоснабжения – Борисовское сельское поселение далее ООО «ТЭП», является организацией, в сферу деятельности которого входят функции по производству, передаче и распределению тепловой энергии потребителям.

ООО «ТЭП» эксплуатирует 4 котельных в п. Борисово (центральная котельная, школьная котельная, котельная ДК, котельная Д/с). Количество установленных котлов в котельных – 7 шт, суммарной мощностью 3,653 Гкал/час (КВр-0,8 – 2шт., Сибирь 7 – 2 шт., Шелонь – 101 – 1 шт, НР-18 – 2 шт.), а также тепловые сети общей протяженностью 1,50 км. Топливом на котельных является уголь каменный сортомарки Др (поставщик ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» - разрез Моховский. Доставка угля осуществляется автомобильным транспортом. Вода на котельных  покупная от ИП Просвирина И.Г. Котельные потребляют электроэнергию на уровне напряжения НН, поставщик ООО «КЭК-сбыт».

Отбор теплоносителя из сети на нужды горячего водоснабжения по данным предприятия не осуществляется.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «ТЭП» по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «ТЭП» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

Оценка финансового состояния организации

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТЭП» по узлу теплоснабжения Борисовское сельское поселение за 2010 и 2011 год не проводился в связи с тем, что данный узел теплоснабжения влился в предприятие в конце 2011 года, а тариф по нему утвержден с 01.01.2012 года.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия (полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок) на уровне, согласно реестра договоров (структура отпуска представлена в приложениях №5 и №6 к протоколу).

Уровень потерь тепловой энергии при передаче по сетям, обслуживаемых предприятием и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных, приняты по экспертной оценке данных показателей, выполненной в соответствии с методическими документами Министерства энергетики Российской Федерации (представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей).

Эксперты отмечают снижение в 2013 г. плановых объемов нормативной выработки от предложений предприятия на 2013 год на 0,02 тыс. Гкал (-0,74%), в связи со снижением потерь тепловой энергии на собственные нужды котельных, и в сетях, обслуживаемых предприятием на 0,02 тыс. Гкал (-2,94%) и корректировкой в сторону снижения полезного отпуска тепловой энергии на потребительский рынок на -0,01 тыс. Гкал (- 0,45%).

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Приказа ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию на 2013 год по следующим периодам:

- по 30.06.2013;

- с 01.07.2013.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Сырье и материалы на технологические цели»

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 N 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (теплоноситель) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ООО «ТЭП», оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно. По данным предприятия разбор воды на нужды ГВС из системы теплоснабжения отсутствует.

Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 0,38 тыс. м³ (предложения предприятия – 4,8 тыс. м³), в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах). Объем отводимых от котельной стоков предприятием не заявлен.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 7,39 тыс. руб. Стоимость 1м³ воды принята согласно представленной счет-фактуры за 2013 год от ИП Просвирина И.Г. (договор прилагается №15 от 01.01.2012), в размере 19,60 руб. м³. Расходы по реагентам предприятием не заявлены.

- с 01.07.2013 – 2113,35 тыс. руб. Стоимость 1м³ воды принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса ФСТ России на 2013 год – 7,5 % и составила -21,07 руб. м³.(приказ ФСТ России №250-э/2 от 25.10.2012).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 96,25 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год, в соответствии с приказами Минэнерго России (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере – 228,31 кг у т/Гкал.

Расчетный объем натурального топлива, с учетом естественной убыли при автомобильных перевозках и хранении на складе в размере – 790,21 т при низшей рабочей теплоте сгорания – 5663 ккал/кг (согласно представленных сертификатов качества топлива за 2012 год). Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 144,79 т. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  по 30.06.2013 – 1024,39 тыс.руб., в том числе стоимость топлива – 674,31 тыс.руб. Стоимость топлива сортомарки Др принята по Муниципальному контракту на поставку угля с ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» от 27.12.2010 г. № 10-182 и составляет 853,34 руб./т. (без НДС и транспортных расходов), что подтверждено представленными счет-фактурами за 2012 год. Транспортные расходы и расходы по погрузке, разгрузке экспертами приняты в расчете, исходя из фактически сложившейся себестоимости машино-часа автотракторной техники в 2012 году, в пересчете на расчетный объем топлива;

-  с 01.07.2013 – 1073,69 тыс.руб., в том числе стоимость топлива – 685,10 тыс.руб. Стоимость топлива принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2012 года,  с учетом прогнозного индекса Минэкономразвития России на уголь энергетический на 2013 год  – 1,6 %. Транспортные расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом прогнозного индекса Минэкономразвития России по грузовому транспорту на 2013 год  – 11,0 %.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 516,01 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Электроэнергия»

При расчете количества электроэнергии на 2013 год, требуемой при производстве тепловой энергии, принят расход электроэнергии на уровне предложений предприятия в количестве 75,3 тыс. кВт*ч. (НН). Корректировка к плану 2012 года в сторону снижения составила 10,47 тыс. кВт*ч. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  по 30.06.2013 – 264,30 тыс.руб. Стоимость электроэнергии, по уровню напряжения НН, принята на основании представленной счет – фактуры за 2013  год и составила 3,51 руб./кВт*ч (НН) (без НДС). Поставка э/э осуществляется от ООО «КЭК-сбыт».

-  с 01.07.2013 – 296,02 тыс.руб. Стоимость электрической энергии от вышеуказанного поставщика принята на уровне  1 полугодия 2013 года с учетом индекса дефлятора ФСТ России по электрической энергии на 2013 год – 12%;

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 15,22 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на оплату труда»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 2392,28 тыс. руб. ФОТ принят согласно представленному расчету предприятия на 2013 год, при численности ППП – 20,93 чел. (численность принята в доле относимой на тепловую энергию) согласно штатного расписания, утвержденного руководителем предприятия. Средний уровень заработной платы ППП (20,93  чел.) в первом полугодии составил 9527,00 руб./мес. Отчисления  на  социальные нужды  рассчитаны  на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%) и составили 717,68 тыс. руб. Затраты по статье сложились ниже уровня, который мог быть рассчитан исходя из уровня, учтенного в НВВ 2012 года с применением ИПЦ Минэкономразвития России на 2013 год – 7,1 %;

- с    01.07.2013 – 2392,28 тыс. руб. ФОТ принят на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2013 года без увеличения. Отчисления  на  социальные нужды  рассчитаны  на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%) и составили 717,68 тыс. руб.

Корректировка по статье ФОТ и ЕСН относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 8,42 тыс. руб. и 7,32 тыс.руб. соответственно (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Аренда основных средств»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013г – 9,05 тыс. руб. Затраты рассчитаны по 4 представленным договорам аренды муниципального имущества в доле относимой на тепловую энергию.

По остальным периодам календарной разбивки затраты по статье приняты на неизменном уровне 9,05 тыс. руб.

«Затраты на ремонтные работы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по  30.06.2013 – 82,10 руб. Расходы данной статьи приняты на уровне, учтенном в НВВ 2012 года.

- с  01.07.2013 – 192,10 тыс. руб. Расходы данной статьи приняты согласно плану мероприятий по текущему ремонту,  котельного и вспомогательного оборудования, согласованного руководителем предприятия. В статью включена только стоимость материалов для проведения ремонтных работ.

«Услуги производственного характера»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по   30.06.2013 – 148,58 тыс. руб.  Расходы включают в себя затраты на услуги транспорта – для вывоза золошлаковых отходов от котельных, доставки материалов на котельные, транспорт на доставку ППП. Расчет произведен на основании представленного количества фактически отработанного времени автотранспорта на данных работах за 2011 год и фактически сложившейся себестоимости машино-часа автотранспорта за 2012 год (фактическая себестоимость рассчитана исходя из фактических затрат гаража отраженных на счете 26 и фактически отработанного времени автотранспорта);

- с 01.07.2013 – 157,70 тыс. руб.  Расходы приняты на уровне предложений предприятия.

«Услуги сторонних организаций»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 10,00 тыс. руб. В составе расходов данной статьи учтены затраты на проведение экспертных услуг.

- с 01.07.2013 – 10,00 тыс. руб.  Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 10,00 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Налоги, относимые на производственные затраты»

Расходы по статье предприятием не заявлялись.

«Общехозяйственные расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по  30.06.2013  –  137,52 тыс. руб. Уровень затрат принят на уровне фактических расходов 2012 года (оборотно – сальдовая ведомость по сч. 25 за 2012 год) отнесенных в доле, относимой на тепловую энергию, а также в доле приходящейся на данные котельные (пропорционально полезному отпуску на потребительский рынок). ООО «ТЭП» еще обслуживает 4 узла теплоснабжения, находящихся в сельских поселениях. Расходы включают ФОТ и ЕСН АУП предприятия и прочие затраты, относимые на общехозяйственные расходы.

- с   01.07.2013 –   147,28 тыс. руб. Расходы приняты на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2013 года, с применением прогнозного ИПЦ Минэкономразвития России на 2013 год – 7,1 %.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 435,82 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Другие расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 –   53,68  тыс. руб. Расходы включают стоимость услуг связи, расходы на охрану труда, услуги банка. Величина затрат ограничена с учетом ограничений предельного уровня тарифа на тепловую энергию с 01.01.2013 года (приказ ФСТ России от 9.10.2012 года № 231-э/4).

- с 01.07.2013 – 106,95 тыс. руб. Расходы включают стоимость услуг связи (6,0 тыс. руб.), расходы на охрану труда (84,15 тыс. руб.), услуги банка (16,8 тыс. руб.).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 95,15 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

Общая сумма корректировок по статьям затрат в сторону снижения, с учетом календарной разбивки, декабрь 2013г. к декабрю 2012г. составила  1124,70 тыс. руб.

Эксперты считают экономически обоснованным в периодах календарной разбивки при установлении предельных уровней тарифов на тепловую энергию снижение предлагаемого предприятием размера прибыли на 263,90 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года), в том числе за счёт:

- за счет корректировки размера средств на поощрение на 223,3 тыс. руб. в связи с отсутствием обоснования о фактических выплатах по данной статье;

- за счет корректировки размера налоговых и иных платежей и сборов, относимых на прибыль.

Общая сумма корректировки НВВ с 01.01.2013 по 31.12.2013 к предложениям предприятия в сторону снижения составила 1388,60 тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия;

Тарифы на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- на 1 полугодие 2013  по 30.06.2013  приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2013 по 31.08.2013  приведенный в графе 7 таблицы 2;

- Таблица 1

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2012 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, , % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «ТЭП» | - 1753,82 | жилищные организации | 38,47 | 2171,23* | 2956,82 | 2171,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджетные потребители | 61,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители |  |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,4 |  |  |  |  |  |

- *утвержден постановлением РЭК КО от 11.11.2011  № 249.

- Таблица 2

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2012 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребитрынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предлагаемый для утверждения с 01.07.2013 г по 31.12.2013 г. | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «ТЭП» | - 1388,60 | жилищные организации | 38,47 | 2171,23 | 2956,82 | 2335,02 | 7,54 | 1,99 |
|  |  | бюджетные потребители | 61,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители |  |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 0,4 |  |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – Борисовское сельское поселение, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 15, № 16 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившим силу постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11 ноября 2011 года № 249 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – Борисовское сельское поселение» с момента вступления в силу настоящего постановления.

Голосовали: ЗА – единогласно.

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – Шевелевское сельское поселение

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

В сентябре 2011 года ООО «Тепло-энергетические предприятия» узел теплоснабжения – Шевелевское сельское поселение  согласно договору аренды муниципального имущества от 26.09.2011 № 28 передана  инфраструктура теплоснабжения д. Шевели, д. Новобарачаты, п. Березовка Крапивинского района, ранее находившееся на обслуживании у ООО «Коммунар», это 3 котельные и тепловые сети.

ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) узел теплоснабжения – Шевелевское сельское поселение далее ООО «ТЭП», является организацией, в сферу деятельности которого входят функции по производству, передаче и распределению тепловой энергии потребителям.

ООО «ТЭП» эксплуатирует 3 котельных в д. Шевели, д. Новобарачаты, п. Березовка. Количество установленных котлов в котельных – 4 шт, суммарной мощностью 1,87 Гкал/час (КВр-0,8 – 2шт., НР-18 – 1 шт., Шелонь – 101 – 1 шт.), а также тепловые сети общей протяженностью 1,50 км. Топливом на котельных является уголь каменный сортомарки Др (поставщик ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» - разрез Моховский. Доставка угля осуществляется автомобильным транспортом. Вода на котельных  собственного подьема. Котельные потребляют электроэнергию на уровне напряжения НН, поставщик ООО «КЭК-сбыт».

Отбор теплоносителя из сети на нужды горячего водоснабжения по данным предприятия не осуществляется.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «ТЭП» по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «ТЭП» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

Оценка финансового состояния организации

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТЭП» по узлу теплоснабжения Шевелевское сельское поселение за 2010 и 2011 год не проводился в связи с тем, что данный узел теплоснабжения влился в предприятие в конце 2011 года, а тариф по нему утвержден с 01.01.2012 года.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия (полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок) на уровне, согласно реестра договоров (структура отпуска представлена в приложениях №7 и №8 к протоколу).

Уровень потерь тепловой энергии при передаче по сетям, обслуживаемых предприятием и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных, приняты по экспертной оценке данных показателей, выполненной в соответствии с методическими документами Министерства энергетики Российской Федерации (представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей).

Эксперты отмечают увеличение в 2013 году плановых объемов нормативной выработки от плановых величин на 2012 год на 0,05 тыс. Гкал (0,95%), в связи с увеличением потерь тепловой энергии на собственные нужды котельных на 0,06 тыс. Гкал (12,5%) и увеличения потерь в сетях, обслуживаемых предприятием на -0,01 тыс. Гкал (- 2,26%).

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Приказа ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию на 2013 год по следующим периодам:

- по 30.06.2013;

- с 01.07.2013.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Сырье и материалы на технологические цели»

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 N 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (теплоноситель) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ООО «ТЭП», оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно. По данным предприятия разбор воды на нужды ГВС из системы теплоснабжения отсутствует.

Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 0,19 тыс. м³ (предложения предприятия – 4,2 тыс. м³), в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах). Объем отводимых от котельной стоков предприятием не заявлен.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 2,9 тыс. руб. Стоимость 1м³ воды принята согласно Постановления департамента цен и тарифов Кемеровской области от 29 ноября 2011 года № 110 «Об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район)» на 2012 год, в размере 15,45 руб. м³ .

- с 01.07.2013 – 3,11 тыс. руб. Стоимость 1м³ воды рассчитана исходя из тарифа принятого в расчет в первом полугодии 2013 года с учетом прогнозного индекса по приказу ФСТ РФ (от 25.10.2012 № 250-э/2) «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на… услуги в сфере водоснабжения…» для  Кемеровской области на 2013 год с учетом календарной разбивки с 01.07.2013 – 7,5 %.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 64,99 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год, в соответствии с приказами Минэнерго России (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере – 224,13 кг у т/Гкал.

Расчетный объем натурального топлива, с учетом естественной убыли при автомобильных перевозках и хранении на складе в размере – 664,30 т при низшей рабочей теплоте сгорания – 5663 ккал/кг (согласно представленных сертификатов качества топлива за 2012 год). Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 27,7 т. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  по 30.06.2013 – 993,57 тыс.руб., в том числе стоимость топлива – 566,87 тыс.руб. Стоимость топлива сортомарки Др принята по Муниципальному контракту на поставку угля с ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» от 27.12.2010 № 10-182 и составляет 853,34 руб./т (без НДС и транспортных расходов), что подтверждено представленными счет-фактурами за 2012 год. Транспортные расходы и расходы по погрузке, разгрузке экспертами приняты в расчете, исходя из фактически сложившейся себестоимости машино-часа автотракторной техники в 2012 году, в пересчете на расчетный объем топлива. Расходы по погрузке, разгрузке приняты по предложению предприятия;

-  с 01.07.2013 – 1044,74 тыс.руб., в том числе стоимость топлива – 575,94 тыс.руб. Стоимость топлива принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2012 года,  с учетом прогнозного индекса Минэкономразвития России на уголь энергетический на 2013 год  – 1,6 %. Транспортные расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом прогнозного индекса Минэкономразвития России по грузовому транспорту на 2013 год  – 11,0 %. Расходы по погрузке, разгрузке приняты на неизменном уровне.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 276,66 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Электроэнергия»

При расчете количества электроэнергии на 2013 год, требуемой при производстве тепловой энергии, принят расход электроэнергии на уровне предложений предприятия в количестве 82,6 тыс. кВт*ч. (НН). Корректировка к плану 2012 года в сторону снижения составила 0,64 тыс. кВт*ч. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  по 30.06.2013 – 289,87 тыс.руб. Стоимость электроэнергии, по уровню напряжения НН, принята на основании представленной счет – фактуры за 2013  год и составила 3,51 руб./кВт*ч (НН) (без НДС). Поставка э/э осуществляется от ООО «КЭК-сбыт».

-  с 01.07.2013 – 308,04 тыс.руб. Стоимость электрической энергии от вышеуказанного поставщика принята на уровне  на уровне предложений предприятия, что ниже чем уровень сложившийся по 1 полугодию 2013 года с учетом индекса дефлятора ФСТ России по электрической энергии на 2013 год – 12%;

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 0,04 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на оплату труда»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013  – 1928,89 тыс. руб. ФОТ принят согласно представленному расчету предприятия на 2013 год, при численности ППП – 16,89 чел. (численность принята в доле относимой на тепловую энергию) согласно штатного расписания, утвержденного руководителем предприятия. Средний уровень заработной платы ППП (16,89  чел.) в первом полугодии составил 9518,00 руб./мес. Отчисления  на  социальные нужды  рассчитаны  на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%) и составили 578,67 тыс. руб. Затраты по статье сложились ниже уровня, который мог быть рассчитан исходя из уровня, учтенного в НВВ 2012 года с применением ИПЦ Минэкономразвития России на 2013 год – 7,1 %;

- с    01.07.2013  – 1928,89 тыс. руб. ФОТ принят на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2013 года без увеличения. Отчисления  на  социальные нужды  рассчитаны  на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%) и составили 578,67 тыс. руб.

Корректировка по статье ФОТ и ЕСН относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 12,81 тыс. руб. и 7,73 тыс.руб. соответственно (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Аренда основных средств»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 3,97 тыс. руб. Затраты рассчитаны по 3 представленным договорам аренды муниципального имущества в доле относимой на тепловую энергию.

По остальным периодам календарной разбивки затраты по статье приняты на неизменном уровне 3,97 тыс. руб.

«Затраты на ремонтные работы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по  30.06.2013 – 174,86 руб. Расходы данной статьи приняты согласно плану мероприятий по текущему ремонту,  котельного и вспомогательного оборудования, согласованного руководителем предприятия. В статью включена только стоимость материалов для проведения ремонтных работ (краны шаровые, арматура, уголок, электроды, цемент, гвозди, шифер и пр.).

- с  01.07.2013 – 174,86 тыс. руб. Расходы данной статьи приняты на уровне, учтенном в НВВ 2012 года.

«Услуги производственного характера»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по   30.06.2013  – 145,68 тыс. руб.  Расходы включают в себя затраты на услуги транспорта – для вывоза золошлаковых отходов от котельных, доставки материалов на котельные, транспорт на доставку ППП. Расчет произведен на основании представленного количества фактически отработанного времени автотранспорта на данных работах за 2011 год и фактически сложившейся себестоимости машино-часа автотранспорта за 2012 год (фактическая себестоимость рассчитана исходя из фактических затрат гаража отраженных на счете 26 и фактически отработанного времени автотранспорта);

- с 01.07.2013 – 156,20 тыс. руб.  Расходы приняты на уровне предложений предприятия.

«Услуги сторонних организаций»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 10,00 тыс. руб. В составе расходов данной статьи учтены затраты на проведение экспертных услуг.

- с 01.07.2013 – 10,00 тыс. руб.  Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 10,00 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Налоги, относимые на производственные затраты»

Расходы по статье предприятием не заявлялись.

«Общехозяйственные расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по  30.06.2013 –  137,52 тыс. руб. Уровень затрат принят на уровне фактических расходов 2012 года (оборотно – сальдовая ведомость по сч. 25 за 2012 год) отнесенных в доле, относимой на тепловую энергию (96,27%), а также в доле приходящейся на данные котельные (пропорционально полезному отпуску на потребительский рынок – 2,5%). ООО «ТЭП» еще обслуживает 4 узла теплоснабжения, находящихся в других населенных пунктах. Расходы включают ФОТ и ЕСН АУП предприятия и прочие затраты, относимые на общехозяйственные расходы.

- с   01.07.2013 –   147,28 тыс. руб. Расходы приняты на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2013 года, с применением прогнозного ИПЦ Минэкономразвития России на 2013 год – 7,1 %.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 435,82 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Другие расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 –   95,90  тыс. руб. Расходы включают стоимость услуг связи, расходы на охрану труда, услуги банка, расходы на подготовку кадров.

- с 01.07.2013 – 95,90 тыс. руб. Расходы включают стоимость услуг связи (12,0 тыс. руб.), расходы на охрану труда (58,3 тыс. руб.), услуги банка (13,6 тыс. руб.), расходы на подготовку кадров (12,00 тыс. руб.) .

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 36,00 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

Общая сумма корректировок по статьям затрат в сторону снижения, с учетом календарной разбивки, декабрь 2013г. к декабрю 2012г. составила  820,14тыс. руб.

Эксперты считают экономически обоснованным в периодах календарной разбивки при установлении предельных уровней тарифов на тепловую энергию снижение предлагаемого предприятием размера прибыли на 38,27 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года), в том числе за счёт:

- за счет корректировки размера средств на поощрение на 33,46 тыс. руб. Принят уровень рассчитанный из средней заработной платы ППП и численности ППП. (поощрение по итогам работы за год);

- за счет корректировки размера налоговых и иных платежей и сборов, относимых на прибыль.

Общая сумма корректировки НВВ с 01.01.2013 по 31.12.2013 к предложениям предприятия в сторону снижения составила 858,41 тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия;

Тарифы на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- на 1 полугодие 2013  по 30.06.2013  приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2013 по 31.08.2013  приведенный в графе 7 таблицы 2;

- Таблица 1

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2012 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, , % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «ТЭП» | - 948,25 | жилищные организации | - | 2366,70* | 2684,59 | 2227,01 | -5,90 | 5,40 |
|  |  | бюджетные потребители | 98,37 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители |  |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 1,63 |  |  |  |  |  |

- *утвержден постановлением РЭК КО от 11.11.2011  № 248.

- Таблица 2

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2012 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребитрынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предлагаемый для утверждения с 01.07.2013 г по 31.12.2013 г. | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «ТЭП» | - 858,41 | жилищные организации | - | 2227,01 | 2684,59 | 2270,53 | 1,95 | 5,29 |
|  |  | бюджетные потребители | 98,37 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители |  |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 1,63 |  |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – Шевелевское сельское поселение, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 17, № 18 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившим силу постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11 ноября 2011 года № 248 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – Шевелевское сельское поселение» с момента вступления в силу настоящего постановления.

Голосовали: ЗА – единогласно.

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – Мельковское сельское поселение

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по установлению тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

В июле 2012 года на обслуживание ООО «Тепло-энергетические предприятия» передана  инфраструктура теплоснабжения п. Перехляй и д. Бердюгино Крапивинского района (Мельковское сельское поселение), ранее находившееся на обслуживании у ООО «Вектор», это 4 котельные и тепловые сети.

ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) узел теплоснабжения – Мельковское сельское поселение далее ООО «ТЭП», является организацией, в сферу деятельности которого входят функции по производству, передаче и распределению тепловой энергии потребителям.

ООО «ТЭП» эксплуатирует 4 котельных в п. Перехляй и д. Бердюгино. Количество установленных котлов в котельных – 7 шт, суммарной мощностью 0,854 Гкал/час (НР-18 – 6 шт., Шелонь – 100 – 1 шт.), а также тепловые сети общей протяженностью 1,00 км. Топливом на котельных является уголь каменный сортомарки Др (поставщик ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» - разрез Моховский. Доставка угля осуществляется автомобильным транспортом. Вода на котельных  собственного подьема. Котельные потребляют электроэнергию на уровне напряжения НН, поставщик ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Отбор теплоносителя из сети на нужды горячего водоснабжения по данным предприятия не осуществляется.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «ТЭП» по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «ТЭП» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

Оценка финансового состояния организации

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТЭП» по узлу теплоснабжения Мельковское сельское поселение за 2010 и 2011 год не проводился в связи с тем, что данный узел теплоснабжения влился в предприятие в июле 2012 года и тариф по нему рассматривается впервые. Следует отметить, что раздельного учета ООО «ТЭП» по узлам теплоснабжения не ведет.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия (полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок) на уровне, согласно реестра договоров (структура отпуска представлена в приложениях №9 и №10 к протоколу).

Уровень потерь тепловой энергии при передаче по сетям, обслуживаемых предприятием и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных, приняты по экспертной оценке данных показателей, выполненной в соответствии с методическими документами Министерства энергетики Российской Федерации (представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей).

Эксперты отмечают снижение на 2013 год плановых объемов нормативной выработки от предложений предприятия на 2013 год на 0,21 тыс. Гкал (8,23%), в связи со снижением потерь тепловой энергии в сетях, обслуживаемых предприятием на 0,22 тыс. Гкал (- 77,69%).

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Приказа ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию на 2013 год по следующим периодам:

- по 30.06.2013;

- с 01.07.2013.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Сырье и материалы на технологические цели»

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 N 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (теплоноситель) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ООО «ТЭП», оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно. По данным предприятия разбор воды на нужды ГВС из системы теплоснабжения отсутствует.

Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 0,25 тыс. м³ (предложения предприятия – 4,49 тыс. м³), в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах). Объем отводимых от котельной стоков предприятием не заявлен.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 3,92 тыс. руб. Стоимость 1м³ воды принята согласно Постановления департамента цен и тарифов Кемеровской области от 29 ноября 2011 года № 109 «Об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Вектор» (Крапивинский район)» на 2012 год, в размере 15,59 руб. м³ .

- с 01.07.2013 – 4,22 тыс. руб. Стоимость 1м³ воды рассчитана исходя из тарифа принятого в расчет в первом полугодии 2013 года с учетом прогнозного индекса по приказу ФСТ РФ (от 25.10.2012  № 250-э/2) «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на… услуги в сфере водоснабжения…» для  Кемеровской области на 2013 год с учетом календарной разбивки с 01.07.2013  – 7,5 %.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 37,56 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере – 223,06 кг у т/Гкал.

Расчетный объем натурального топлива, с учетом естественной убыли при автомобильных перевозках и хранении на складе в размере – 632,43 т при низшей рабочей теплоте сгорания – 5663 ккал/кг (согласно представленных сертификатов качества топлива за 2012 год). Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 78,54 т. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  по 30.06.2013 – 940,59 тыс.руб., в том числе стоимость топлива – 546,69 тыс.руб. Стоимость топлива сортомарки Др принята по Муниципальному контракту на поставку угля с ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» от 27.12.2010 № 10-182 и составляет 853,34 руб./т (без НДС и транспортных расходов), что подтверждено представленными счет-фактурами за 2012 год. Транспортные расходы и расходы по погрузке, разгрузке экспертами приняты в расчете, исходя из фактически сложившейся себестоимости машино-часа автотракторной техники в 2012 году, в пересчете на расчетный объем топлива. Расходы по погрузке, разгрузке приняты по предложению предприятия;

-  с 01.07.2013 – 984,43 тыс.руб., в том числе стоимость топлива – 555,44 тыс.руб. Стоимость топлива принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2012 года,  с учетом прогнозного индекса Минэкономразвития России на уголь энергетический на 2013 год  – 1,6 %. Транспортные расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом прогнозного индекса Минэкономразвития России по грузовому транспорту на 2013 год  – 11,0 %. Расходы по погрузке, разгрузке приняты на неизменном уровне.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 270,87 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Электроэнергия»

При расчете количества электроэнергии на 2013 год, требуемой при производстве тепловой энергии, принят расход электроэнергии на уровне 106,71 тыс. кВт*ч (НН) против предложенного 139,36 тыс. кВт*ч . Корректировка к предложению предприятия в сторону снижения составила 32,65 тыс. кВт*ч. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  по 30.06.2013 – 365,00 тыс.руб. Стоимость электроэнергии, по уровню напряжения НН, принята на основании представленной счет – фактуры за 2012  год и составила 3,42 руб./кВт*ч. (НН) (без НДС). Поставка э/э осуществляется от ОАО «Кузбассэнергосбыт».

-  с 01.07.2013 – 397,95 тыс.руб. Стоимость электрической энергии от вышеуказанного поставщика принята на уровне  на уровне предложений предприятия, что ниже чем уровень сложившийся по 1 полугодию 2013 года с учетом индекса дефлятора ФСТ России по электрической энергии на 2013 год – 12%;

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 121,75 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на оплату труда»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013  – 2411,29 тыс. руб. ФОТ принят согласно представленному расчету предприятия на 2013 год, при численности ППП – 22,93 чел. (численность принята в доле относимой на тепловую энергию) согласно штатного расписания, утвержденного руководителем предприятия. Средний уровень заработной платы ППП (16,89  чел.) в первом полугодии составил 8765,00 руб./мес. Отчисления  на  социальные нужды  рассчитаны  на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%) и составили 723,39 тыс. руб.;

- с    01.07.2013  – 2411,29 тыс. руб. ФОТ принят на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2013 года без увеличения. Отчисления  на  социальные нужды  рассчитаны  на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%) и составили 723,39 тыс. руб.

Корректировка по статье ФОТ и ЕСН относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 7,91 тыс. руб. и 7,21 тыс.руб. соответственно (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Аренда основных средств»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 29,62 тыс. руб. Затраты рассчитаны по 4 представленным договорам аренды муниципального имущества в доле относимой на тепловую энергию.

По остальным периодам календарной разбивки затраты по статье приняты на неизменном уровне 29,62 тыс. руб.

«Затраты на ремонтные работы»

Расходы по статье предприятием не заявлены.

«Услуги производственного характера»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по   30.06.2013 – 14,50 тыс. руб.  Расходы включают в себя затраты на услуги транспорта – для вывоза золошлаковых отходов от котельных. Расчет произведен на основании представленного количества фактически отработанного времени автотранспорта на данных работах за 2011 год и фактически сложившейся себестоимости машино-часа автотранспорта за 2012 год (фактическая себестоимость рассчитана исходя из фактических затрат гаража отраженных на счете 26 и фактически отработанного времени автотранспорта);

- с 01.07.2013 – 16,1 тыс. руб.  Расходы приняты на уровне 1 полугодия 2013 года с учетом индекса дефлятора Минэкономразвития России на 2013 года по грузовому транспорту.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 5,01тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Услуги сторонних организаций»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 10,00 тыс. руб. В составе расходов данной статьи учтены затраты на проведение экспертных услуг.

- с 01.07.2013 – 10,00 тыс. руб.  Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 10,00 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Налоги, относимые на производственные затраты»

Расходы по статье предприятием не заявлялись.

«Общехозяйственные расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по  30.06.2013г.  –  137,52 тыс. руб. Уровень затрат принят на уровне фактических расходов 2012 года (оборотно – сальдовая ведомость по сч. 25 за 2012 год) отнесенных в доле, относимой на тепловую энергию (96,27%), а также в доле приходящейся на данные котельные (пропорционально полезному отпуску на потребительский рынок – 2,5%). ООО «ТЭП» еще обслуживает 4 узла теплоснабжения, находящихся в других населенных пунктах. Расходы включают ФОТ и ЕСН АУП предприятия и прочие затраты, относимые на общехозяйственные расходы.

- с   01.07.2013 –   147,28 тыс. руб. Расходы приняты на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2013 года, с применением прогнозного ИПЦ Минэкономразвития России на 2013 год – 7,1 %.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 466,12 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Другие расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 –   48,95  тыс. руб. Расходы включают стоимость услуг связи, расходы на охрану труда.

- с 01.07.2013 – 48,95 тыс. руб. Расходы приняты без увеличения.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 48,95 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

Общая сумма корректировок по статьям затрат в сторону снижения, с учетом календарной разбивки, декабрь 2013г. к декабрю 2012г. составила  955,78 тыс. руб.

Эксперты считают экономически обоснованным в периодах календарной разбивки при установлении предельных уровней тарифов на тепловую энергию снижение предлагаемого предприятием размера прибыли на 274,20 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года) в связи с отсутствием документального обоснования:

Общая сумма корректировки НВВ с 01.01.2013 по 31.12.2013 к предложениям предприятия в сторону снижения составила 1229,98 тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия;

Тарифы на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- на 1 полугодие 2013 по 30.06.2013  приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2013 по 31.08.2013  приведенный в графе 7 таблицы 2;

- Таблица 1

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2012 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, , % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «ТЭП» | - 1318,42 | жилищные организации | - | - | 2936,99 | 2291,65 | - | 0,0 |
|  |  | бюджетные потребители | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители |  |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | - |  |  |  |  |  |

- Таблица 2

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2012 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребитрынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предлагаемый для утверждения с 01.07.2013 г. | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «ТЭП» | - 1229,98 | жилищные организации | - | 2291,65 | 2936,99 | 2334,91 | 1,89 | 0,0 |
|  |  | бюджетные потребители | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители |  |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | - |  |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – Мельковское сельское поселение, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 19, № 20 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего постановления постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11 ноября 2011 года № 251 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Вектор» (Крапивинский район) на потребительском рынке».

Голосовали: ЗА – единогласно.

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – Крапивинское сельское поселение

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по установлению тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

28.01.2013 года на обслуживание ООО «Тепло-энергетические предприятия» передана  инфраструктура теплоснабжения п. Каменный, с. Междугорное, с. Поперечное Крапивинского района (узел теплоснабжения Крапивинское сельское поселение), ранее находившееся на обслуживании у ООО «Мегеполис», это 5 котельных и тепловые сети.

ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) узел теплоснабжения – Крапивинское сельское поселение далее ООО «ТЭП», является организацией, в сферу деятельности которого входят функции по производству, передаче и распределению тепловой энергии потребителям.

ООО «ТЭП» эксплуатирует 5 котельных в п. п. Каменный, с. Междугорное, с. Поперечное. Количество установленных котлов в котельных – 7 шт, суммарной мощностью 0,69 Гкал/час (НР-18 – 1 шт., Шелонь – 100 – 4 шт., КВЗ-0,15ЛК-1 шт., КВ – 70КБ), а также тепловые сети общей протяженностью 0,175 км. Топливом на котельных является уголь каменный сортомарки Др (поставщик ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» - разрез Моховский. Доставка угля осуществляется автомобильным транспортом. Вода на котельных  собственного подьема. Котельные потребляют электроэнергию на уровне напряжения НН, поставщик ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Отбор теплоносителя из сети на нужды горячего водоснабжения по данным предприятия не осуществляется.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «ТЭП» по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «ТЭП» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

Оценка финансового состояния организации

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТЭП» по узлу теплоснабжения Крапивинское сельское поселение за 2010 и 2011 год не проводился в связи с тем, что данный узел теплоснабжения влился в предприятие в январе 2013 года и тариф по нему рассматривается впервые.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия (полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок) на уровне, согласно реестра договоров (структура отпуска представлена в приложениях №11 и №12 к протоколу).

Уровень потерь тепловой энергии при передаче по сетям, обслуживаемых предприятием и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных, приняты по экспертной оценке данных показателей, выполненной в соответствии с методическими документами Министерства энергетики Российской Федерации (представлены экспертные заключения, содержащие динамику изменения указанных показателей).

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Приказа ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию на 2013 год по следующим периодам:

- по 30.06.2013;

- с 01.07.2013.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Сырье и материалы на технологические цели»

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 N 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (теплоноситель) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ООО «ТЭП», оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно. По данным предприятия разбор воды на нужды ГВС из системы теплоснабжения отсутствует.

Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 0,011 тыс. м³ (предложения предприятия – 2,35 тыс. м³), в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах). Объем отводимых от котельной стоков предприятием не заявлен.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 0,17 тыс. руб. Стоимость 1м³ воды принята согласно Постановления департамента цен и тарифов Кемеровской области от 29 ноября 2012 года № 139 «Об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район)» на 2013 год, в размере 15,45 руб. м³.

- с 01.07.2013 – 0,18 тыс. руб. Стоимость 1м³ воды принята согласно Постановления департамента цен и тарифов Кемеровской области от 29 ноября 2012 года № 139 «Об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район)» на 2013 год, в размере 16,60 руб. м³.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 37,49 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год, в соответствии с приказами Минэнерго России (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере – 225,14 кг у т/Гкал.

Расчетный объем натурального топлива, с учетом естественной убыли при автомобильных перевозках и хранении на складе в размере – 632,43 т при низшей рабочей теплоте сгорания – 5663 ккал/кг (согласно представленных сертификатов качества топлива за 2012 год). Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 62,43 т. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  по 30.06.2013 – 531,41 тыс.руб., в том числе стоимость топлива – 313,66 тыс.руб. Стоимость топлива сортомарки Др принята по Муниципальному контракту на поставку угля с ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» от 27.12.2010 № 10-182 и составляет 853,34 руб./т (без НДС и транспортных расходов), что подтверждено представленными счет-фактурами за 2012 год. Транспортные расходы и расходы по погрузке, разгрузке экспертами приняты в расчете, исходя из фактически сложившейся себестоимости машино-часа автотракторной техники в 2012 году, в пересчете на расчетный объем топлива. Расходы по погрузке, разгрузке приняты по предложению предприятия;

-  с 01.07.2013 – 555,56 тыс.руб., в том числе стоимость топлива – 318,68 тыс.руб. Стоимость топлива принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2012 года,  с учетом прогнозного индекса Минэкономразвития России на уголь энергетический на 2013 год  – 1,6 %. Транспортные расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом прогнозного индекса Минэкономразвития России по грузовому транспорту на 2013 год  – 11,0 %. Расходы по погрузке, разгрузке приняты на неизменном уровне.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 152,75 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Электроэнергия»

При расчете количества электроэнергии на 2013 год, требуемой при производстве тепловой энергии, принят расход электроэнергии на уровне 15,22 тыс. кВт*ч (НН). Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  по 30.06.2013 – 54,04 тыс.руб. Стоимость электроэнергии, по уровню напряжения НН, принята на основании представленной счет – фактуры за 2012  год и составила 3,549 руб./кВт*ч (НН) (без НДС). Поставка э/э осуществляется от ОАО «Кузбассэнергосбыт».

-  с 01.07.2013 – 60,52 тыс.руб. Стоимость электрической энергии от вышеуказанного поставщика принята на уровне сложившегося по 1 полугодию 2013 года с учетом индекса дефлятора ФСТ России по электрической энергии на 2013 год – 12%;

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 0,08 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на оплату труда»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 2457,32 тыс. руб. ФОТ принят согласно штатного расписания, утвержденного руководителем предприятия на 2013 год при численности ППП – 28 чел. (численность принята в доле относимой на тепловую энергию) Средний уровень заработной платы ППП (28  чел.) в первом полугодии составил 7313,45 руб./мес. Отчисления  на  социальные нужды  рассчитаны  на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%) и составили 737,20 тыс. руб.;

- с  01.07.2013 – 2457,32 тыс. руб. ФОТ принят на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2013 года без увеличения. Отчисления  на  социальные нужды  рассчитаны  на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%) и составили 737,20 тыс. руб.

Корректировка по статье ФОТ и ЕСН относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 652,24 тыс. руб. и 201,89 тыс.руб. соответственно (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Аренда основных средств»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 16,09 тыс. руб. Затраты рассчитаны по 5 представленным договорам аренды муниципального имущества в доле относимой на тепловую энергию.

По остальным периодам календарной разбивки затраты по статье приняты на неизменном уровне 16,09 тыс. руб.

«Затраты на ремонтные работы»

Расходы по статье предприятием не заявлены.

«Услуги производственного характера»

Расходы по статье предприятием не заявлены.

«Услуги сторонних организаций»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 – 10,00 тыс. руб. В составе расходов данной статьи учтены затраты на проведение экспертных услуг.

- с 01.07.2013 – 10,00 тыс. руб.  Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 10,00 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Налоги, относимые на производственные затраты»

В расходы по статье предприятие ошибочно отнесло арендную плату. Данные расходы отнесены в другую статью (см. выше).

«Общехозяйственные расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по  30.06.2013  –  82,51 тыс. руб. Уровень затрат принят на уровне фактических расходов 2012 года (оборотно – сальдовая ведомость по сч. 25 за 2012 год) отнесенных в доле, относимой на тепловую энергию (96,27%), а также в доле приходящейся на данные котельные (пропорционально полезному отпуску на потребительский рынок – 1,5%). ООО «ТЭП» еще обслуживает 4 узла теплоснабжения, находящихся в других населенных пунктах. Расходы включают ФОТ и ЕСН АУП предприятия и прочие затраты, относимые на общехозяйственные расходы.

- с   01.07.2013 –   88,37 тыс. руб. Расходы приняты на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2013 года, с применением прогнозного ИПЦ Минэкономразвития России на 2013 год – 7,1 %.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 398,03 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Другие расходы»

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2013 –   40,55  тыс. руб. Расходы включают стоимость услуг связи, расходы на охрану труда.

- с 01.07.2013 – 40,55 тыс. руб. Расходы приняты без увеличения.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 40,55 тыс.руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

Общая сумма корректировок по статьям затрат в сторону снижения, с учетом календарной разбивки, декабрь 2013г. к декабрю 2012г. составила  2040,21 тыс. руб.

Предприятием величина необходимой прибыли на 2013 год не заявлена.

Общая сумма корректировки НВВ с 01.01.2013 по 31.12.2013 к предложениям предприятия в сторону снижения составила 2040,21 тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия;

Тарифы на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- на 1 полугодие 2013 по 30.06.2013  приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2013 по 31.08.2013  приведенный в графе 7 таблицы 2;

- Таблица 1

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2012 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, , % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «ТЭП» | - 2076,72 | жилищные организации | - | - | 4465,43 | 2921,40 | - | 0,0 |
|  |  | бюджетные потребители | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители |  |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | - |  |  |  |  |  |

- Таблица 2

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2012 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребитрынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предлагаемый для утверждения с 01.07.2013 г. | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «ТЭП» | - 2040,21 | жилищные организации | - | 2921,40 | 4465,43 | 2948,54 | 0,93 | 0,0 |
|  |  | бюджетные потребители | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители |  |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | - |  |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – Крапивинское сельское поселение, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями № 21, № 22 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего постановления постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17 декабря 2010 года № 279 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Мегаполис» (Крапивинский район) на потребительском рынке».

Голосовали: ЗА – единогласно.

10. О признании утратившим силу постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 7 октября 2011г. №200 «Об уста-новлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии для потребите-лей ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (г. Междуреченск) от котельной «шахта им  В.И. Ленина»

Принятие данного постановления РЭК связана с тем, что в тариф на реализацию тепловой энергии для ООО «Мечел-Энерго» установленный постановлением РЭК от 26 февраля 2013 №32  «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (г. Москва) на потребительском рынке по узлам теплоснабжения г. Междуреченск и  г.Мыски», включены затраты на услуги по передаче тепловой энергии от котельной «Шахта им. В.И. Ленина».

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Признать утратившим силу постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 7 октября 2011г. №200 «Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии для потребителей ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (г. Междуреченск) от котельной «шахта им  В.И. Ленина».

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ В.В. Копеин

____________________ Дюков А.В.

____________________ К.А. Десяткин

Секретарь заседания:

____________________ О.С. Цуканова