УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Р. Крумгольц

ПРОТОКОЛ № 64 -э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23 ноября 2012 г.                  						                 г. Кемерово

Председательствующий – Крумгольц А.Р.

Секретарь                        – Приезжев К.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Десяткин К.А., Незнанов П.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (Ф-10-3-65 и Ф-10-20-РП ПС 110/10 «Мехзаводская») энергопринимающих устройств жилого дома МКУ «ЖКУ» Топкинского муниципального района, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Топки, микрорайон «Солнечный», 18, по индивидуальному проекту |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ф. 6-27-Г и ф. 6-3-Г, ПС 36/5 № 2 «Тайбинская») энергопринимающих устройств Муниципального бюджетного образовательного учреждения Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 25», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Багратиона, 11а, по индивидуальному проекту |

Крумгольц А.Р. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию было в установленные сроки направлено уведомление о дате проведения Правления. Предприятие просит рассмотреть вопрос без их присутствия. Отметил, что все материалы были направлены в ФАС по Кемеровской области, в НП «Совет рынка» материалы не направляются в связи с отзывом прежней кандидатуры представителя и отсутствием утверждения новой.   И предоставил слово докладчику.

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (Ф-10-3-65 и Ф-10-20-РП ПС 110/10 «Мехзаводская») энергопринимающих устройств жилого дома МКУ «ЖКУ» Топкинского муниципального района, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Топки, микрорайон «Солнечный», 18, по индивидуальному проекту.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Материалы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» по расчету платы за технологическое присоединение по заявке МКУ «ЖКУ» Топкинского муниципального района энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Топки, микрорайон «Солнечный», мощностью 156,00 кВт по II категории надёжности, U=0,4 кВ подготовлены с учетом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденных приказом ФСТ России от 30.11.2010 № 365-э/5, «Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178.

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 12,85 тыс. руб. Предлагается принять затраты в сумме 7,64 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составила 5,21 тыс. руб. При расчете ФОТ учитывается средняя заработная плата в сумме 24 492,41 руб., утвержденная по основному виду деятельности (передача электрической энергии) на 2012 год.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 3,91 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 2,32 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 12,85 | 7,64 | -5,21 |
| Отчисления на социальные нужды | 3,91 | 2,32 | -1,59 |

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 166,73 тыс. руб. Предлагается затраты по данной статье включить в сумме 51,90 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 166,73 | 51,90 | -114,83 |

Корректировка в сторону снижения составила 114,83 тыс. руб. и обусловлена следующими факторами:

1) по статье «работы и услуги производственного характера» затраты включены в размере 40,48 тыс. руб., в том числе:

- расходы на выполнение кадастровых работ, приняты в полном объеме в размере 40,48 тыс. руб.

- расходы на выполнение работ по изготовлению технических планов и технической инвентаризации объектов исключены в полном объеме (83,63 тыс. руб.) в связи с отсутствием экономического обоснования.

2) по статье «работы и услуги непроизводственного характера» принять в размере 11,42 тыс. руб. в связи с сокращением общеэксплуатационных расходов и прибыли.

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Внереализационные расходы» в сумме 634,48 тыс. руб., в состав которых включен налог на прибыль в сумме 525,66 тыс. руб. и проектные работы в сумме 108,82 тыс. руб. Предлагается включить затраты в сумме 590,11 тыс. руб.

|  |  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено |  | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы в т.ч. | 634,48 | 590,11 |  | -44,37 |
| Проектные работы | 108,82 | 104,59 |  | -4,23 |
| Налог на прибыль, в т.ч.: | 525,66 | 485,52 |  | -40,14 |
| - на инвестиционную программу | 467,43 | 449,25 |  | -18,18 |
| - на проектные работы | 27,20 | 26,15 |  | -1,05 |
| - на кадастровые работы | 31,03 | 10,12 |  | -20,91 |

Корректировка в сторону снижения составит 44,37 тыс. руб. и обусловлена:

- снижением налога на прибыль на 40,14 тыс. руб. в связи с уменьшением налогооблагаемой базы;

- уменьшением затрат на проектные работы на 4,23 тыс. руб., пропорционально снижению объемов капитальных вложений.

Согласно представленным ООО «Кузбасская энергосетевая компания» техническим условиям при осуществлении технологического присоединения сетевой организации требуется выполнить:

- Строительство 2КТПН-10/0,4кВ с двумя трансформаторами на 250 кВА.

- Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №6 Ф-10-3-65 до опоры №10 проводом АС-70 мм2, L=150м.

- Строительство КЛ-10 кВ от опоры № 10 Ф-10-3-65 до проектируемой 2КТПН-10/0,4кВ кабелем ААБл – 120 мм2, L=200м.

- Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 113 до проектируемой 2КТПН-10/0,4 кВ кабелем ААБл-120 мм2, L=150м.

- Строительство 2×КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТПН-10/0,4кВ до ВРУ-0,4 кВ жилого дома кабелем ААШв 4×120 мм2, L=180м.

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями величина максимальной мощности составляет 156 кВт по II  категории надёжности, U=0,4 кВ.

При определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту предлдагается учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой муниципального казенного учреждения «Жилищно-коммунальных услуг» Топкинского муниципального района.

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная максимальная мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 156 | 156 | 0 |

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и локальным сметным расчётом объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств муниципального казенного учреждения «Жилищно-коммунальных услуг» Топкинского муниципального района составляет – 1 869,73 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, предлагается скорректировать объем капитальных вложений, предложенный предприятием, до величины – 1 797,01 тыс. руб.

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 2КТПН-10/0,4кВ 2×250кВА | 1 010,16 | 937,44 | -72,72 |
| Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 6 | 169,21 | 169,21 | 0 |
| Строительство КЛ-10 кВ от опоры № 10 | 226,28 | 226,28 | 0 |
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 113 | 152,76 | 152,76 | 0 |
| Строительство 2×КЛ-0,4 кВ | 311,32 | 311,32 | 0 |
| ИТОГО | 1 869,73 | 1 797,01 | -72,72 |

Средства на строительство 2КТП-10/0,4кВ в размере  72,72 тыс. руб., в том числе:

- 37,28 тыс. руб., так как в представленном сметном расчёте предприятием завышена стоимость 2КТП-10/0,4кВ. В расчёты включена стоимость 2КТП-10/0,4кВ в соответствии с представленной предприятием спецификации № 1 от 11.08.2011 за минусом НДС.

- 4,18 тыс. руб., так как предприятием завышены объёмы используемых блоков стен подвалов ФБС 24-5-6-т.

- 31,26 тыс. руб., так как предприятием завышены объёмы по строке «устройство основания под фундаменты щебёночные».

На основании изложенного, при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту предлагается учесть следующий объем капитальных вложений.

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 869,73 | 1 797,01 | -72,72 |

Общая корректировка в сторону снижения составила 238,72 тыс. руб.

По итогам анализа представленных ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагается утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (Ф-10-3-65 и Ф-10-20-РП ПС 110/10 «Мехзаводская») энергопринимающих устройств жилого дома № 18 МКУ «ЖКУ» Топкинского муниципального района, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Топки, мкр. «Солнечный», по индивидуальному проекту в размере 2 448,98 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (Ф-10-3-65 и Ф-10-20-РП ПС 110/10 «Мехзаводская») энергопринимающих устройств жилого дома МКУ «ЖКУ» Топкинского муниципального района, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Топки, микрорайон «Солнечный», 18, по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 156,0 кВт, которая сложилась на уровне 15 698,59 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (Ф-10-3-65 и Ф-10-20-РП ПС 110/10 «Мехзаводская») энергопринимающих устройств жилого дома № 18 МКУ «ЖКУ» Топкинского муниципального района, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Топки, мкр. «Солнечный», по индивидуальному проекту в размере 2 448,98 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО "Кузбасская энергосетевая компания" (Ф-10-3-65 и Ф-10-20-РП ПС 110/10 «Мехзаводская») энергопринимающих устройств жилого дома МКУ «ЖКУ» Топкинского муниципального района, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Топки, микрорайон «Солнечный», 18, по индивидуальному проекту – приложение № 1 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям  ООО "Кузбасская энергосетевая компания" (Ф-10-3-65 и Ф-10-20-РП ПС 110/10 «Мехзаводская») энергопринимающих устройств жилого дома МКУ «ЖКУ» Топкинского муниципального района, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Топки, микрорайон «Солнечный», 18, по индивидуальному проекту – приложение № 2 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (Ф-10-3-65 и Ф-10-20-РП ПС 110/10 «Мехзаводская») энергопринимающих устройств жилого дома МКУ «ЖКУ» Топкинского муниципального района, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Топки, микрорайон «Солнечный», 18, по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства жилого дома МКУ «ЖКУ» Топкинского муниципального района, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Топки, микрорайон «Солнечный», 18 | Ф-10-3-65 и Ф-10-20-РП ПС 110/10 «Мехзаводская» | 156,00 | 2 448,98 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 156,00 кВт по II категории надежности на уровне напряжения 0,4 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ф. 6-27-Г и ф. 6-3-Г, ПС 36/5 № 2 «Тайбинская») энергопринимающих устройств Муниципального бюджетного образовательного учреждения Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 25», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Багратиона, 11а, по индивидуальному проекту.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Материалы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» по расчету платы за технологическое присоединение по заявке Муниципального бюджетного образовательного учреждения Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 25» энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Багратиона, 11а, мощностью 128,6 кВт (увеличение с 54 кВт до 182,6 кВт) по II категории надёжности, U=0,4 кВ подготовлены с учетом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденных приказом ФСТ России от 30.11.2010 № 365-э/5, «Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178.

В материалах ООО «Кузбасская энергосетевая компания» расчет ставки платы за технологическое присоединение ошибочно произведен исходя из присоединяемой мощности 182,6 кВт.

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 12,85 тыс. руб. Предлагается принять затраты в сумме 7,64 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составила 5,21 тыс. руб. При расчете ФОТ учитывается средняя заработная плата в сумме 24 492,41 руб., утвержденная по основному виду деятельности (передача электрической энергии) на 2012 год.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 3,91 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 2,32 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 12,85 | 7,64 | -5,21 |
| Отчисления на социальные нужды | 3,91 | 2,32 | -1,59 |

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 101,34 тыс. руб. Предлагается затраты по данной статье включить в сумме 58,28 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 101,34 | 58,28 | -43,06 |

Корректировка в сторону снижения составила 43,06 тыс. руб. и обусловлена следующими факторами:

1) по статье «работы и услуги производственного характера» затраты включены в размере 46,86 тыс. руб., в том числе:

- расходы на выполнение кадастровых работ, приняты в полном объеме в размере 46,86 тыс. руб.

- расходы на выполнение работ по технической инвентаризации объектов исключены в полном объеме (11,86 тыс. руб.) в связи с отсутствием экономического обоснования.

2) по статье «работы и услуги непроизводственного характера» принять в размере 11,42 тыс. руб. в связи с сокращением общеэксплуатационных расходов и прибыли.

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Внереализационные расходы» в сумме 252,59 тыс. руб., в состав которых включен налог на прибыль в сумме 198,21 тыс. руб. и проектные работы в сумме 54,38 тыс. руб. Предлагается включить затраты в сумме 249,62 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составила 2,97 тыс. руб. и обусловлена сокращением налогооблагаемой базы.

|  |  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено |  | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы в т.ч. | 252,59 | 249,62 |  | -2,97 |
| Проектные работы | 54,38 | 54,38 |  | 0,00 |
| Налог на прибыль, в т.ч.: | 198,21 | 195,24 |  | -2,97 |
| - на инвестиционную программу | 169,93 | 169,93 |  | 0,00 |
| - на проектные работы | 13,60 | 13,60 |  | 0,00 |
| - на кадастровые работы | 14,68 | 11,71 |  | -2,97 |

Согласно представленным ООО «Кузбасская энергосетевая компания» техническим условиям при осуществлении технологического присоединения сетевой организации требуется выполнить:

- Строительство КТП-6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 1×250 кВА (далее ТП № 81А).

- Строительство КЛ-6 кВ от ТП № 81 до ТП № 81А кабелем ААШв-6 3×120, L=20м.

- Строительство 2×КЛ-0,4 кВ от ТП № 81 и ТП № 81А до ВРУ-0,4 кВ здания школы № 25 кабелем АВбБШв-1 4×95, L=210м.

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями дополнительно присоединяемая мощность составляет 128,6 кВт (увеличение с 54 кВт до 182,6 кВт) по II  категории надёжности, U=0,4 кВ.

При определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту предлагается учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Киселёвского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 25».

| дополнительно присоединяемая мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная дополнительно присоединяемая мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 128,6 | 128,6 | 0 |

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и локальным сметным расчётом объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Киселёвского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 25» составляет – 679,72 тыс. руб.

Исходя из представленных  материалов, предлагается согласиться с объемом капитальных вложений предложенным предприятием – 679,72 тыс. руб.

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство КТП-6/0,4кВ 1×250 кВА | 401,61 | 401,61 | 0 |
| Строительство КЛ-6 кВ | 23,34 | 23,34 | 0 |
| Строительство 2×КЛ-0,4 кВ | 254,77 | 254,77 | 0 |
| ИТОГО | 679,72 | 679,72 | 0 |

На основании изложенного, при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту предлагается учесть следующий объем капитальных вложений:

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 679,72 | 679,72 | 0 |

Общая корректировка в сторону снижения составила 52,83 тыс. руб.

По итогам анализа представленных ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагается утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (РУ-0,4 кВ проектируемой 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 605 и ф. 608 ПС 35/6 кВ «ЦПП») энергопринимающих устройств Муниципального бюджетному образовательного учреждения Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 25», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Багратиона, 11а, по индивидуальному проекту в размере 997,58 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (РУ-0,4 кВ проектируемой 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 605 и ф. 608 ПС 35/6 кВ «ЦПП») энергопринимающих устройств Муниципального бюджетному образовательного учреждения Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 25», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Багратиона, 11а, по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 128,6 кВт, которая сложилась на уровне 7757,23 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (РУ-0,4 кВ проектируемой 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 605 и ф. 608 ПС 35/6 кВ «ЦПП») энергопринимающих устройств Муниципального бюджетному образовательного учреждения Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 25», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Багратиона, 11а, по индивидуальному проекту в размере 997,58 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО "Кузбасская энергосетевая компания" (ф. 6-27-Г и ф. 6-3-Г, ПС 36/5 № 2 «Тайбинская») энергопринимающих устройств Муниципального бюджетного образовательного учреждения Киселевского городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 25", расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Багратиона, 11а, по индивидуальному проекту – приложение № 3 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям  ООО "Кузбасская энергосетевая компания" (ф. 6-27-Г и ф. 6-3-Г, ПС 36/5 № 2 «Тайбинская») энергопринимающих устройств Муниципального бюджетного образовательного учреждения Киселевского городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 25", расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Багратиона, 11а, по индивидуальному проекту – приложение № 4 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ф. 6-27-Г и ф. 6-3-Г, ПС 36/5 № 2 «Тайбинская») энергопринимающих устройств Муниципального бюджетного образовательного учреждения Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 25», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Багратиона, 11а, по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергетические устройства Муниципального бюджетного образовательного учреждения Киселевского городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 25", расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Багратиона, 11а | ПС 35/6 № 2 «Тайбинская» | 128,6 | 997,58 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 128,6 кВт по II категории надежности на уровне напряжения 0,4 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ В.В. Копеин

____________________ А.В. Дюков

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ К.А. Десяткин

________________ П.Г. Незнанов

Секретарь заседания:

____________________ К.А. Приезжев

Приложение № 1 к протоколу

Приложение № 2 к протоколу

Приложение № 3 к протоколу

Приложение № 4 к протоколу