УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Р. Крумгольц

ПРОТОКОЛ № 50 -э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16 октября 2012 г.                  						                 г. Кемерово

Председательствующий – Крумгольц А.Р.

Секретарь                        – Приезжев К.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Десяткин К.А., Незнанов П.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

| № |  | Вопрос |
| --- | --- | --- |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Абашевская», ф.6-24-А/6-27-А, ПС-5, ф.6-Абашево-2) энергопринимающих устройств Прихода храма святого мученика Иоанна Воина (электроустановки храма, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Доваторов,1) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10кВ «Западная», яч. 18) энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 10кВ, ф.18 для электроснабжения торгово комплекса ООО «Ресурс», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 80) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6кВ «Латышевская», яч. 21, ПС 35/6 кВ «Северная», яч. 9) энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 6кВ, ф.21 и ф.9 для электроснабжения электроустановок детского сада-яслей на 55-60 мест и котельной МАДОУ № 212, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, п. Петровский, северо-восточнее ул. Лапичевской и ул. Каракумской) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Мариинская городская», I и II секция шин) энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (2×ВЛ-10кВ, КТП 2×100 кВА № 186 для электроснабжения электроустановок жилого дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. 5-ый микрорайон, 6) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10кВ «Мирная», яч. 69) энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 10кВ, ф.69 для электроснабжения торгово-офисного здания, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 65) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 110 кВ «Беловская ГРЭС – Новоленинская-2») энергопринимающих устройств ООО «Шахта Листвяжная» (ПС 110/6/6,3 кВ «Набережная», расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, горный отвод ООО «Шахта Листвяжная») по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Плотниковская» 1 с.ш., ПС 110/35/10 кВ «Промышленная сельская» 2 с.ш.) энергопринимающих устройств ООО «Разрез Киселевский» (2×ВЛ-35 кВ, ПС 35/6,3 кВ 2×16 МВА «Озёрная», расположенная по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, с. Промышленное) по индивидуальному проекту |  |

Крумгольц А.Р. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию было в установленные сроки направлено уведомление о дате проведения Правления. Предприятие просит рассмотреть вопросы без их присутствия. Отметил, что все материалы были направлены в ФАС по Кемеровской области, в НП «Совет рынка» материалы не направляются в связи с отзывом прежней кандидатуры представителя и отсутствием утверждения новой.   И предоставил слово докладчику.

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Абашевская», ф.6-24-А/6-27-А, ПС-5, ф.6-Абашево-2)  энергопринимающих устройств Прихода храма святого мученика Иоанна Воина (электроустановки храма, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Доваторов,1) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Абашевская», ф.6-24-А/6-27-А, ПС-5, ф.6-Абашево-2)  энергопринимающих устройств Прихода храма святого мученика Иоанна Воина (электроустановки храма, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Доваторов,1) по индивидуальному проекту.

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, дополнительно присоединяемая мощность составляет 35 кВт (увеличение мощности с 70 кВт до 105 кВт) по III категории надёжности, U=0,38 кВ.

При определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учтена величина максимальной мощности, определенная предприятием, т.к. она подтверждается заявкой прихода храма святого мученика Иоанна Воина.

| дополнительно присоединяемая мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная дополнительно присоединяемая мощность, кВ | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 35 | 35 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 26,31 тыс. руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 9,18 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,65 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,84 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, предлагается включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, предлагается исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 15,00. Предлагается согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения, в сумме 1,55 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экономически необоснованно использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Предложение предприятия по стоимости бензина признано обоснованным и принято для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указаны данные о расстоянии до объекта присоединения – 14 километров. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 0,90 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 2,46 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,65 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,84 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальные вложения, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств прихода храма святого мученика Иоанна Воина, не требуются.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,52 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,52 тыс. руб. В связи с исключением расходов, осуществляемых за счет налогооблагаемой прибыли, сумма налога на прибыль в размере 0,13 тыс. руб. также исключена из расчета необходимой валовой выручки по рассматриваемому технологическому присоединению.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Прихода храма святого мученика Иоанна Воина (электроустановки храма, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Доваторов,1) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 12,55 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 2,46 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 12,55 тыс. руб., при объеме присоединяемой мощности 35 кВт (увеличение мощности с 70 кВт до 105 кВт) по III категории надёжности, U=0,38 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению Прихода храма святого мученика Иоанна Воина (электроустановки храма, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Доваторов,1) к ПС 35/6 кВ «Абашевская», ф.6-24-А/6-27-А, ПС-5, ф.6-Абашево-2 – приложение № 1 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) – приложение № 2 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Абашевская», ф.6-24-А/6-27-А, ПС-5, ф.6-Абашево-2)  энергопринимающих устройств Прихода храма святого мученика Иоанна Воина (электроустановки храма, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Доваторов,1) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства Прихода храма святого мученика Иоанна Воина (электроустановки храма, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Доваторов,1) ул. Лапичевской и ул. Каракумской)) | ПС 35/6 кВ «Абашевская», ф.6-24-А/6-27-А, ПС-5, ф.6-Абашево-2 | 35,00 | - | 12,55 |

Примечание. Плата за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 35 кВт (увеличение мощности с 70 кВт до 105 кВт) по III категории надёжности, U=0,38 кВ

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10кВ «Западная», яч. 18)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 10кВ, ф.18 для электроснабжения торгово комплекса ООО «Ресурс», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 80) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10кВ «Западная», яч. 18)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 10кВ, ф.18 для электроснабжения торгово комплекса ООО «Ресурс», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 80) по индивидуальному проекту.

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, дополнительно присоединяемая мощность составляет 60 кВт (увеличение мощности с 20 934,8 кВт до 20 994,8 кВт) по III категории надёжности, U=10 кВ.

При определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учтена величина максимальной мощности, определенная предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания».

| дополнительно присоединяемая мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная дополнительно присоединяемая мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 60 | 60 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 26,16 тыс. руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 8,56 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,65 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,84 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, предлагается включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, предлагается исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 14,00. Предлагается согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения, в сумме 1,45 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экономически необоснованно использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Предложение предприятия по стоимости бензина признанно обоснованным и принято для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указаны данные о расстоянии до объекта присоединения – 10 километров. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 0,65 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 2,10 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,65 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,84 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,52 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,52 тыс. руб. В связи с исключением расходов, осуществляемых за счет налогооблагаемой прибыли, сумма налога на прибыль в размере 0,13 тыс. руб. также исключена из расчета необходимой валовой выручки по рассматриваемому технологическому присоединению.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 10кВ, ф.18 для электроснабжения торгово комплекса ООО «Ресурс», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 80) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 12,19 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 2,10 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 12,19 тыс. руб., при объеме присоединяемой мощности 60 кВт (увеличение мощности с 20 934,8 кВт до 20 994,8 кВт) по III категории надёжности, U=10 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 10кВ, ф.18 для электроснабжения торгово комплекса ООО «Ресурс», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 80) к ПС 35/10кВ «Западная», яч. 18 – приложение № 3 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) – приложение № 4 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10кВ «Западная», яч. 18)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 10кВ, ф.18 для электроснабжения торгово комплекса ООО «Ресурс», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 80) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 10кВ, ф.18 для электроснабжения торгово комплекса ООО «Ресурс», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 80)) | ПС 35/10кВ «Западная», яч. 18 | 60,00 | - | 12,19 |

Примечание. Плата за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 60 кВт (увеличение мощности с 20 934,8 кВт до 20 994,8 кВт) по III категории надёжности, U=10 кВ

Голосовали «ЗА» единогласно.

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6кВ «Латышевская», яч. 21, ПС 35/6 кВ «Северная», яч. 9)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 6кВ, ф.21 и ф.9 для электроснабжения электроустановок детского сада-яслей на 55-60 мест и котельной МАДОУ № 212, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, п. Петровский, северо-восточнее ул. Лапичевской и ул. Каракумской) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6кВ «Латышевская», яч. 21, ПС 35/6 кВ «Северная», яч. 9)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 6кВ, ф.21 и ф.9 для электроснабжения электроустановок детского сада-яслей на 55-60 мест и котельной МАДОУ № 212, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, п. Петровский, северо-восточнее ул. Лапичевской и ул. Каракумской) по индивидуальному проекту.

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, дополнительно присоединяемая мощность составляет 310 кВт (увеличение мощности с 704 кВт до 1 014 кВт) по II категории надёжности, U=6 кВ.

При определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту предлагается учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания».

| дополнительно присоединяемая мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная дополнительно присоединяемая мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 310 | 310 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 26,37 тыс. руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 8,56 тыс. руб.;

- заработная плата – 13,16 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 4,00 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, предлагается включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, предлагается исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 14,00. Предлагается согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения, в сумме 1,45 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экономически необоснованно использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Предложение предприятия по стоимости бензина признанно обоснованным и принято для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указаны данные о расстоянии до объекта присоединения – 10 километров. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 0,65 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 2,10 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 13,61 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 4,00 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,52 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,52 тыс. руб. В связи с исключением расходов, осуществляемых за счет налогооблагаемой прибыли, сумма налога на прибыль в размере 0,13 тыс. руб. также исключена из расчета необходимой валовой выручки по рассматриваемому технологическому присоединению.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 6кВ, ф.21 и ф.9 для электроснабжения электроустановок детского сада-яслей на 55-60 мест и котельной МАДОУ № 212, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, п. Петровский, северо-восточнее ул. Лапичевской и ул. Каракумской) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 12,19 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 2,10 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 12,19 тыс. руб., при объеме присоединяемой мощности 310 кВт (увеличение мощности с 704 кВт до 1 014 кВт) по II категории надёжности, U=6 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 6кВ, ф.21 и ф.9 для электроснабжения электроустановок детского сада-яслей на 55-60 мест и котельной МАДОУ № 212, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, п. Петровский, северо-восточнее ул. Лапичевской и ул. Каракумской) к ПС 35/6кВ «Латышевская», яч. 21, ПС 35/6 кВ «Северная», яч. 9 – приложение № 5 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 6кВ, ф.21 и ф.9 для электроснабжения электроустановок детского сада-яслей на 55-60 мест и котельной МАДОУ № 212, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, п. Петровский, северо-восточнее ул. Лапичевской и ул. Каракумской) к ПС 35/6кВ «Латышевская», яч. 21, ПС 35/6 кВ «Северная», яч. 9  – приложение № 6 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6кВ «Латышевская», яч. 21, ПС 35/6 кВ «Северная», яч. 9)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 6кВ, ф.21 и ф.9 для электроснабжения электроустановок детского сада-яслей на 55-60 мест и котельной МАДОУ № 212, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, п. Петровский, северо-восточнее ул. Лапичевской и ул. Каракумской) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 6кВ, ф.21 и ф.9 для электроснабжения электроустановок детского сада-яслей на 55-60 мест и котельной МАДОУ № 212, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, п. Петровский, северо-восточнее ул. Лапичевской и ул. Каракумской)) | ПС 35/6кВ «Латышевская», яч. 21, ПС 35/6 кВ «Северная», яч. 9 | 310,00 | - | 12,19 |

Примечание. Плата за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 310 кВт (увеличение мощности с 704 кВт до 1 014 кВт) по II категории надёжности, U=6 кВ

Голосовали «ЗА» единогласно.

4. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Мариинская городская», I и II секция шин)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (2×ВЛ-10кВ, КТП 2×100 кВА № 186 для электроснабжения электроустановок жилого дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. 5-ый микрорайон, 6) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Мариинская городская», I и II секция шин)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (2×ВЛ-10кВ, КТП 2×100 кВА № 186 для электроснабжения электроустановок жилого дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. 5-ый микрорайон, 6) по индивидуальному проекту.

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, дополнительно присоединяемая мощность составляет 67 кВт (увеличение с 4 665 кВт до 4 732 кВт) по II категории, U=10 кВ.

При определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту предлагается учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

| дополнительно присоединяемая мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная дополнительно присоединяемая мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 67 | 67 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 25,61 тыс. руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 7,80 тыс. руб.;

- заработная плата – 13,16 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 4,00 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, предлагается включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, предлагается исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 12,75. Предлагается согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения, в сумме 1,32 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экономически необоснованно использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Предложение предприятия по стоимости бензина признанно обоснованным и принято для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указаны данные о расстоянии до объекта присоединения – 5 километров. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 0,32 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 1,64 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 13,61 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 4,00 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания», не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,52 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,52 тыс. руб. В связи с исключением расходов, осуществляемых за счет налогооблагаемой прибыли, сумма налога на прибыль в размере 0,13 тыс. руб. также исключена из расчета необходимой валовой выручки по рассматриваемому технологическому присоединению.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (2×ВЛ-10кВ, КТП 2×100 кВА № 186 для электроснабжения электроустановок жилого дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. 5-ый микрорайон, 6) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 11,74 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 1,64 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 11,74 тыс. руб., при объеме присоединяемой мощности 67 кВт (увеличение с 4 665 кВт до 4 732 кВт) по II категории, U=10 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (2×ВЛ-10кВ, КТП 2×100 кВА № 186 для электроснабжения электроустановок жилого дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. 5-ый микрорайон, 6) к ПС 35/6 кВ «Мариинская городская», I и II секция шин – приложение № 7 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (2×ВЛ-10кВ, КТП 2×100 кВА № 186 для электроснабжения электроустановок жилого дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. 5-ый микрорайон, 6) к ПС 35/6 кВ «Мариинская городская», I и II секция шин – приложение № 8 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Мариинская городская», I и II секция шин)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (2×ВЛ-10кВ, КТП 2×100 кВА № 186 для электроснабжения электроустановок жилого дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. 5-ый микрорайон, 6) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (2×ВЛ-10кВ, КТП 2×100 кВА № 186 для электроснабжения электроустановок жилого дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. 5-ый микрорайон, 6)) | ПС 35/6 кВ «Мариинская городская», I и II секция шин | 67,00 | - | 11,74 |

Примечание. Плата за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 67 кВт (увеличение с 4 665 кВт до 4 732 кВт) по II категории, U=10 кВ

Голосовали «ЗА» единогласно.

5. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10кВ «Мирная», яч. 69)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 10кВ, ф.69 для электроснабжения торгово-офисного здания, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 65) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10кВ «Мирная», яч. 69)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 10кВ, ф.69 для электроснабжения торгово-офисного здания, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 65) по индивидуальному проекту.

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, дополнительно присоединяемая мощность составляет 69 кВт (увеличение мощности с 66 950,1 кВт до 67 019,1 кВт) по III категории надёжности, U=10 кВ.

При определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту предлагается учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания».

| дополнительно присоединяемая мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная дополнительно присоединяемая мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 69 | 69 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 26,16 тыс. руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 9,02 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,65 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,84 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, предлагается включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, предлагается исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 14,75. Предлагается согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения, в сумме 1,53 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экономически необоснованно использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Предложение предприятия по стоимости бензина признанно обоснованным и принято для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указаны данные о расстоянии до объекта присоединения – 13 километров. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 0,84 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 2,37 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,65 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,84 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,52 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,52 тыс. руб. В связи с исключением расходов, осуществляемых за счет налогооблагаемой прибыли, сумма налога на прибыль в размере 0,13 тыс. руб. также исключена из расчета необходимой валовой выручки по рассматриваемому технологическому присоединению.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 10кВ, ф.69 для электроснабжения торгово-офисного здания, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 65) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 12,46 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 2,37 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 12,46 тыс. руб., при объеме присоединяемой мощности 69 кВт (увеличение мощности с 66 950,1 кВт до 67 019,1 кВт) по III категории надёжности, U=10 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 10кВ, ф.69 для электроснабжения торгово-офисного здания, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 65) к ПС 110/10кВ «Мирная», яч. 69 – приложение № 9 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 10кВ, ф.69 для электроснабжения торгово-офисного здания, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 65) к ПС 110/10кВ «Мирная», яч. 69 – приложение № 10 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10кВ «Мирная», яч. 69)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 10кВ, ф.69 для электроснабжения торгово-офисного здания, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 65) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 10кВ, ф.69 для электроснабжения торгово-офисного здания, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 65)) | ПС 110/10кВ «Мирная», яч. 69 | 69,00 | - | 12,46 |

Примечание. Плата за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 69 кВт (увеличение мощности с 66 950,1 кВт до 67 019,1 кВт) по III категории надёжности, U=10 кВ

Голосовали «ЗА» единогласно.

6. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 110 кВ «Беловская ГРЭС – Новоленинская-2»)  энергопринимающих устройств ООО «Шахта Листвяжная» (ПС 110/6/6,3 кВ «Набережная», расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, горный отвод ООО «Шахта Листвяжная») по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 110 кВ «Беловская ГРЭС – Новоленинская-2»)  энергопринимающих устройств ООО «Шахта Листвяжная» (ПС 110/6/6,3 кВ «Набережная», расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, горный отвод ООО «Шахта Листвяжная») по индивидуальному проекту.

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, максимальная мощность составляет 22 000 кВт, в т.ч.: по I категории надёжности – 15 000 кВт, по II категории – 5 000 кВт, по III категории – 2 000 кВт, U=110 кВ.

При определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учтена величина максимальной мощности, определенная предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Шахта Листвяжная».

| максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная максимальная мощность, кВ | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 22 000 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 26,62 тыс. руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 9,48 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,65 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,84 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, предлагается исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 15,50. Предлагается согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения, в сумме 1,61 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экономически необоснованно использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Предложение предприятия по стоимости бензина признанно обоснованным и принято для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указаны данные о расстоянии до объекта присоединения – 16 километров. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 1,03 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 2,64 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,65 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,84 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальные вложения, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Шахта Листвяжная», не требуются.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,52 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,52 тыс. руб. В связи с исключением расходов, осуществляемых за счет налогооблагаемой прибыли, сумма налога на прибыль в размере 0,13 тыс. руб. также исключена из расчета необходимой валовой выручки по рассматриваемому технологическому присоединению.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Шахта Листвяжная» (ПС 110/6/6,3 кВ «Набережная», расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, горный отвод ООО «Шахта Листвяжная») к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 12,73 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 2,64 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 12,73 тыс. руб., при объеме присоединяемой мощности 22 000 кВт, в т.ч.: по I категории надёжности – 15 000 кВт, по II категории – 5 000 кВт, по III категории – 2 000 кВт, U=110 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению ООО «Шахта Листвяжная» (ПС 110/6/6,3 кВ «Набережная», расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, горный отвод ООО «Шахта Листвяжная») к ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская-2 – приложение № 11 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт)  ООО «Шахта Листвяжная» (ПС 110/6/6,3 кВ «Набережная», расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, горный отвод ООО «Шахта Листвяжная») к ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская-2 – приложение № 12 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 110 кВ «Беловская ГРЭС – Новоленинская-2»)  энергопринимающих устройств ООО «Шахта Листвяжная» (ПС 110/6/6,3 кВ «Набережная», расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, горный отвод ООО «Шахта Листвяжная») по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Шахта Листвяжная» (ПС 110/6/6,3 кВ «Набережная», расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, горный отвод ООО «Шахта Листвяжная»)) | ВЛ 110 кВ «Беловская ГРЭС – Новоленинская-2» | 22 000,00 | - | 12,73 |

Примечание. Плата за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 22 000 кВт, в т.ч.: по I категории надёжности – 15 000 кВт, по II категории – 5 000 кВт, по III категории – 2 000 кВт, U=110 кВ

Голосовали «ЗА» единогласно.

7. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Плотниковская» 1 с.ш., ПС 110/35/10 кВ «Промышленная сельская» 2 с.ш.)  энергопринимающих устройств ООО «Разрез Киселевский» (2×ВЛ-35 кВ, ПС 35/6,3 кВ 2×16 МВА «Озёрная», расположенная по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, с. Промышленное) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Плотниковская» 1 с.ш., ПС 110/35/10 кВ «Промышленная сельская» 2 с.ш.)  энергопринимающих устройств ООО «Разрез Киселевский» (2×ВЛ-35 кВ, ПС 35/6,3 кВ 2×16 МВА «Озёрная», расположенная по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, с. Промышленное) по индивидуальному проекту.

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, максимальная мощность составляет 12 000 кВт по III категории надёжности, U=35 кВ.

При определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту предлагается учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Разрез Киселевский».

| максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная максимальная мощность, кВ | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 27,24 тыс. руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 8,87 тыс. руб.;

- заработная плата – 13,59 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 4,13 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, предлагается исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 14,50. Предлагается согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения, в сумме 1,50 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экономически необоснованно использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Предложение предприятия по стоимости бензина признанно обоснованным и принято для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указаны данные о расстоянии до объекта присоединения – 12 километров. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 0,77 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 2,28 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 13,59 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 4,13 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальные вложения, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Разрез Киселевский», не требуются.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,52 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,52 тыс. руб. В связи с исключением расходов, осуществляемых за счет налогооблагаемой прибыли, сумма налога на прибыль в размере 0,13 тыс. руб. также исключена из расчета необходимой валовой выручки по рассматриваемому технологическому присоединению.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Разрез Киселевский» (2×ВЛ-35 кВ, ПС 35/6,3 кВ 2×16 МВА «Озёрная», расположенная по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, с. Промышленное) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 12,37 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 2,28 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 12,37 тыс. руб., при объеме присоединяемой мощности 12 000 кВт по III категории надёжности, U=35 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению ООО «Разрез Киселевский» (2×ВЛ-35 кВ, ПС 35/6,3 кВ 2×16 МВА «Озёрная», расположенная по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, с. Промышленное) к ПС 110/35/10 кВ «Плотниковская» 1 с.ш., ПС 110/35/10 кВ «Промышленная сельская» 2 с.ш. – приложение № 13 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт)  ООО «Разрез Киселевский» (2×ВЛ-35 кВ, ПС 35/6,3 кВ 2×16 МВА «Озёрная», расположенная по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, с. Промышленное) к ПС 110/35/10 кВ «Плотниковская» 1 с.ш., ПС 110/35/10 кВ «Промышленная сельская» 2 с.ш. – приложение № 14 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Плотниковская» 1 с.ш., ПС 110/35/10 кВ «Промышленная сельская» 2 с.ш.)  энергопринимающих устройств ООО «Разрез Киселевский» (2×ВЛ-35 кВ, ПС 35/6,3 кВ 2×16 МВА «Озёрная», расположенная по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, с. Промышленное) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Разрез Киселевский» (2×ВЛ-35 кВ, ПС 35/6,3 кВ 2×16 МВА «Озёрная», расположенная по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, с. Промышленное) ул. Лапичевской и ул. Каракумской)) | ПС 110/35/10 кВ «Плотниковская» 1 с.ш., ПС 110/35/10 кВ «Промышленная сельская» 2 с.ш. | 12 000,00 | - | 12,37 |

Примечание. Плата за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 12 000 кВт по III категории надёжности, U=35 кВ

Голосовали «ЗА» единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ В.В. Копеин

____________________ А.В. Дюков

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ К.А. Десяткин

_____________________ П.Г. Незнанов

Секретарь заседания:

____________________ К.А. Приезжев

Приложение № 1  к протоколу

Приложение № 2 к протоколу

Приложение № 3 к протоколу

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 10кВ, ф.18 для электроснабжения торгово комплекса ООО «Ресурс», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 80) к ПС 35/10кВ «Западная», яч. 18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | Предложение предприятия | Утверждено РЭК | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 26,37 | 12,19 | -14,18 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 13,16 | 7,74 | -5,42 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 4,00 | 2,35 | -1,65 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 8,56 | 2,10 | -6,46 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 8,56 | 2,10 | -6,46 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,64 | 0,00 | -0,64 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,52 | 0 | -0,52 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,13 | 0,00 | -0,13 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 26,37 | 12,19 | -14,18 |

Приложение № 4 к протоколу

Приложение № 5 к протоколу

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 6кВ, ф.21 и ф.9 для электроснабжения электроустановок детского сада-яслей на 55-60 мест и котельной МАДОУ № 212, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, п. Петровский, северо-восточнее ул. Лапичевской и ул. Каракумской) к ПС 35/6кВ «Латышевская», яч. 21, ПС 35/6 кВ «Северная», яч. 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | Предложение предприятия | Утверждено РЭК | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 26,37 | 12,19 | -14,18 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 13,16 | 7,74 | -5,42 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 4,00 | 2,35 | -1,65 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 8,56 | 2,10 | -6,47 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 8,56 | 2,10 | -6,47 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,64 | 0,00 | -0,64 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,52 | 0 | -0,52 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,13 | 0,00 | -0,13 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 26,37 | 12,19 | -14,18 |

Приложение № 6 к протоколу

Приложение № 7 к протоколу

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (2×ВЛ-10кВ, КТП 2×100 кВА № 186 для электроснабжения электроустановок жилого дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. 5-ый микрорайон, 6) к ПС 35/6 кВ «Мариинская городская», I и II секция шин |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | Предложение предприятия | Утверждено РЭК | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 25,61 | 11,74 | -13,87 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 13,16 | 7,74 | -5,42 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 4,00 | 2,35 | -1,65 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 7,80 | 1,64 | -6,16 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 7,80 | 1,64 | -6,16 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,64 | 0,00 | -0,64 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,52 | 0 | -0,52 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,13 | 0,00 | -0,13 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 25,61 | 11,74 | -13,87 |

Приложение № 8 к протоколу

Приложение № 9 к протоколу

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 10кВ, ф.69 для электроснабжения торгово-офисного здания, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 65) к ПС 110/10кВ «Мирная», яч. 69 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | Предложение предприятия | Утверждено РЭК | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 26,16 | 12,46 | -13,69 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 12,65 | 7,74 | -4,91 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 3,84 | 2,35 | -1,49 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 9,02 | 2,37 | -6,65 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 9,02 | 2,37 | -6,65 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,64 | 0,00 | -0,64 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,52 | 0 | -0,52 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,13 | 0,00 | -0,13 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 26,16 | 12,46 | -13,69 |

Приложение № 10 к протоколу

Приложение № 11 к протоколу

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Шахта Листвяжная» (ПС 110/6/6,3 кВ «Набережная», расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, горный отвод ООО «Шахта Листвяжная») к ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская-2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | Предложение предприятия | Утверждено РЭК | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 26,62 | 12,73 | -13,88 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 12,65 | 7,74 | -4,91 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 3,84 | 2,35 | -1,49 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 9,48 | 2,64 | -6,84 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 9,48 | 2,64 | -6,84 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,64 | 0,00 | -0,64 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,52 | 0 | -0,52 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,13 | 0,00 | -0,13 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 26,62 | 12,73 | -13,88 |

Приложение № 12 к протоколу

Приложение № 13 к протоколу

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Разрез Киселевский» (2×ВЛ-35 кВ, ПС 35/6,3 кВ 2×16 МВА «Озёрная», расположенная по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, с. Промышленное) к ПС 110/35/10 кВ «Плотниковская» 1 с.ш., ПС 110/35/10 кВ «Промышленная сельская» 2 с.ш. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | Предложение предприятия | Утверждено РЭК | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 27,24 | 12,37 | -14,87 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 13,59 | 7,74 | -5,85 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 4,13 | 2,35 | -1,78 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 8,87 | 2,28 | -6,59 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 8,87 | 2,28 | -6,59 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,64 | 0,00 | -0,64 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,52 | 0 | -0,52 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,13 | 0,00 | -0,13 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 27,24 | 12,37 | -14,87 |

Приложение № 14 к протоколу