УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Р. Крумгольц

ПРОТОКОЛ № 49 -э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12 октября 2012 г.                  						                 г. Кемерово

Председательствующий – Крумгольц А.Р.

Секретарь                        – Приезжев К.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Десяткин К.А., Незнанов П.Г.

Приглашенные:

Заместитель гл. инженера по модернизации техническому перевооружению «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» - Советов А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

| № |  | Вопрос |
| --- | --- | --- |
|  | Об утверждении инвестиционной программы «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) в части производства тепловой энергии на 2012 год |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» энергопринимающих устройств газовой котельной, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Новоильинский район, квартал 13, по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» энергопринимающих устройств здания торгового назначения ООО «ЕПВ», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Народная, 1А, корпус 1, по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть» энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Чертинская-Южная» (насосная станция, расположенная по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, горный отвод ООО «Шахта «Чертинская-Южная») по индивидуальному проекту |  |
|  | О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование |  |

Крумгольц А.Р. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что всем предприятиям были в установленные сроки направлены уведомления о дате проведения Правления. Предприятия просят рассмотреть вопросы без их присутствия. Отметил, что все материалы были направлены в ФАС по Кемеровской области, в НП «Совет рынка» материалы не направляются в связи с отзывом прежней кандидатуры представителя и отсутствием утверждения новой.   И предоставил слово докладчику.

. Об утверждении инвестиционной программы «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) в части производства тепловой энергии на 2012 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В соответствии с представленной 13.09.2012 «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиалом ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» инвестиционной программой на 2012 год планируемый объем капитальных вложений в части производства теплоэнергии составляет 46081 тыс. руб. Источником финансирования являются амортизационные отчисления. Инвестиционная программа согласована Администрацией г. Новокузнецка.

Инвестиционная программа не была утверждена РЭК при установлении тарифов на 2012 год ввиду ее недостаточной документальной обоснованности.

Динамика выполнения предприятием утвержденных РЭК инвестиционных программ за 2010 – 2011 гг. в части производства теплоэнергии

| Наименование источников финансирования | 2010 год, тыс. руб. |  |  | 2011 год, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План РЭК | Факт | Степень выполнения, % | План РЭК | Факт | Степень выполнения, % |
| амортизационные отчисления | 50 946,00 | 18 874,49 | 37,05 | 43 081,89 | 32 809,65 | 76,16 |
| прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 50 946,00 | 18 874,49 | 37,05 | 43 081,89 | 32 809,65 | 76,16 |

Анализ обоснованности инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» в части производства теплоэнергии на 2012 год

В состав программы входят 19 инвестиционных проектов, направленных на поддержание и увеличение надежности и качества энергоснабжения потребителей электростанции. Предприятие представило в РЭК обоснования необходимости и стоимости каждого проекта.

Изучив представленные обосновывающие материалы, указанные в Справке по обоснованности инвестиционной программы «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» в части производства теплоэнергии на 2012 год, учитывая их полноту и качество, а также производственную необходимость, предлагают утвердить инвестиционную программу на 2012 год согласно предложению предприятия в сумме 46081 тыс. руб., в т.ч. объем капитальных вложений, приходящихся на выработку теплоэнергии для потребительского рынка, составляет 30609 тыс. руб. Источником финансирования программы являются амортизационные отчисления, предусмотренные РЭК в тарифе на тепловую энергию предприятия на 2012 год.

Проект инвестиционной программы «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» в части производства теплоэнергии на 2012 год, предлагаемой к утверждению, представлен.

Справка по обоснованности инвестиционной программы «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» в части производства теплоэнергии на 2012 год

| - № п/п | - Наименование строек объектов, видов работ | - Цели реализации мероприятия | - Обоснование необходимости | - Обоснование стоимости | - Объем капитальных вложений в части производства теплоэнергии по предложению предприятия, тыс. руб. | - Утвержденный Объем капитальных вложений в части производства теплоэнергии, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| - 1 | - Расширение системы технического водоснабжения ЗС ТЭЦ (проектирование) | - Увеличение выработки эл.энергии в теплые месяцы (май-сентябрь), снижение температуры циркуляционной воды (строительство градирни) | - Расчет экономического эффекта | - договор на ПИР, договор на экспертизу ПСД, смета на ПИР, ПТЭО, тех. задание на ПИР | - 905,79 | - 905,79 |
| - 2 | - Реконструкция ЗРУ-110 кВ, - в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Замена выключателя ЗРУ-110 кВ яч.. 11, блок 6-ГТ (выключатель воздушный тип ВВБМ-110Б-31,5/2000 У1 на элегазовый типа ВГТЗ110) | - Модернизация. Мероприятия после пожара. Разрушение выключателя при отключении токов к.з. ведет к снижению эл. мощности на 50% | - расчет вероятных потерь, расчет экономического эффекта | - договор поставки, договор подряда, смета | - 1 114,42 | - 1 114,42 |
| - 2.2. | - Замена выключателя ЗРУ-110 кВ яч. 8, ВЛ ОП-11-1 (выключатель воздушный типа ВВБМ-110Б-31,5/2000 У1 на элегазовый типа ВГТЗ110) | - Модернизация. Мероприятия после пожара. Разрушение выключателя при отключении токов к.з. ведет к снижению эл. мощности на 50% | - расчет вероятных потерь, протокол технического решения, расчет экономического эффекта | - договор поставки, договор подряда, смета | - 1 114,42 | - 1 114,42 |
| - 2.3. | - Замена выключателя ЗРУ яч. 14 У1 на элегазовый типа ВГТЗ110 | - Программа модернизации. Мероприятия после пожара. | - Акт тех. состояния, расчет вероятных потерь | - договор поставки, договор подряда, смета | - 1 264,28 | - 1 264,28 |
| - 2.4. | - Замена выключателя ЗРУ яч. 17 У1 на элегазовый типа ВГТЗ110 |  |  |  | - 1 264,28 | - 1 264,28 |
| - 3 | - Реконструкция ГРУ-10 кВ, КРУ-6 кВ, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | - Замена выключателя ГРУ-10кВ яч. 106, ТГ-5 (масляный выключатель МГ-20 на МГУ-20) | - Программа модернизации. Мероприятия после пожара. Разрушение выключателя при отключении токов к.з. ведет к снижению эл. мощности на 65% с учетом вероятности. Несинхронное включение генератора из-за несвоевременного включения выключателя (длительная пауза) | - Акт готовности к ОЗП 2010-2011г | - договор поставки, договор подряда, смета, протокол заседания конкурсной комиссии | - 1 677,57 | - 1 677,57 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| - 3.2. | - Замена выключателя ГРУ-10 кВ яч. 17, тяговая п/ст (масляный выключатель ВМГ-133 на вакуумный выключатель типа ЗАН5 Сименс) | - В случае разрушения МВ-10кВ, эл. схема питания ЦОФ-2 остается без одного ввода на длительное время. Недовыработка э/э | - Акт готовности к ОЗП 2010-2011г, расчет вероятных потерь | - договор поставки, договор подряда, смета | - 181,56 | - 181,56 |
| - 3.3. | - Замена выключателя ГРУ-10 кВ яч. 13, ЦОФ-2 ВВЗ (вакуумный выключатель ВБЧ-С 1000А на вакуумный выключатель ЗАН5 Сименс) | - Отказ в отключении МВ-10кВ при к.з. на кабеле питающем Тяговую п/ст ВВ1 и работе РЗиА. Отключение ТГ-2. Недовыработка э/э | - Акт готовности к ОЗП 2010-2011г, расчет вероятных потерь | - договор поставки, договор подряда, смета | - 181,56 | - 181,56 |
| - 3.4. | - Замена выключателя ГРУ-10 кВ яч. 29, п/ст 26 ВВ2 (вакуумный выключатель ВБЧ-С-1000А на вакуумный выключатель ЗАН5 Сименс) | - Отказ в отключении МВ-10кВ при к.з. на кабеле питающем п/ст. 26 и работе РЗиА. Отключение сб.шин 2 с.ш. ГРУ-10кВ. Отключение ТГ-2. Недовыработка э/э |  | - договор поставки, договор подряда, смета | - 180,89 | - 180,89 |
| - 3.5. | - Замена выключателя ГРУ-10кВ яч. 30, ЦОФ-2 ВВЗ (вакуумный выключатель ВБЧ-С 1000А на вакуумный выключатель ЗАН5) | - В случае разрушения МВ-10кВ, эл. схема питания ЦОФ-2 остается без одного ввода на длительное время. Недовыработка э/э |  | - договор поставки, договор подряда, смета | - 180,89 | - 180,89 |
| - 3.6. | - Замена выключателя МГГ-10 на вакуумный типа ВВ/ТЕL-10 | - Необходимо выполнить замену морально и физически устаревших выключателей для бесперебойного снабжения э/энергией | - Акт расследования аварии от 20.01., предписание РТН | - Счет, смета | - 115,54 | - 115,54 |
| - 4 | - Замена РПН трансформатора 1Т 63 МВА на современную модификацию типа РС-4 | - Замена РПН позволит регулировать напряжение, снять ограничения по выдаче реактивной мощности из-за параметров напряжения на шинах собственных нужд, нет гарантии безотказной работы трансформатора, так как нормативный срок службы ГОСТ 11677-85 составляет 25 лет, фактический срок службы 27 лет. | - Акт по подготовке к зиме (от РДУ) 2011 | - договор поставки, договор подряда, смета, протокол заседания конкурсной комиссии, смета | - 771,11 | - 771,11 |
| - 5 | - Реконструкция системы приточно-вытяжной вентиляции, в т.ч.: | - Программа модернизации. Мероприятия после затопления. | - РТН, Акт расследования аварии от 20.01., ведомость объема работ | - Договор подряда на ПИР, Сметы, протокол конкурсной комиссии, расчет стоимости ПИР |  |  |
| - 5.1. | - Замена приточно-вытяжной вент-ции в помещении КРУ-6 кВ 2-оч. |  |  |  | - 885,33 | - 885,33 |
| - 6 | - Реконструкция багерной насосной 2 очереди | - Повышение надежности БНС | - Акт расследования аварии от 03.12.11 | - ТКП, протокол выбора победителя | - 1 593,06 | - 1 593,06 |
| - 7 | - Реконструкция АСУ ТП основного оборудования, в т.ч.: | - В результате замены первичных преобразователей на датчики с унифицированным токовым сигналом, совместимым с АСУ ТП повышается степень качества измеряемого параметра, точность отображения параметров расхода, разрежения, напора, уровня, перепада, давления на основном оборудовании | - Расчет экономического эффекта |  |  |  |
| - 7.1. | - Замена преобразователей К/А №2 |  |  | - Договор подряда, Сметы | - 660,20 | - 660,20 |
| - 7.2. | - Замена преобразователей К/А №5 |  |  | - Договор подряда, Сметы | - 561,17 | - 561,17 |
| - 7.3. | - Замена преобразователей К/А №11 |  |  | - Договор подряда, Сметы | - 792,24 | - 792,24 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| - 7.4. | - К/А № 2 регистраторы с бездиаграммной фиксацией параметров | - Повышение качественных характеристик мониторинга технологического процесса. Повышения культуры производства, повышения точности отображаемых параметров, снижения количества ложных срабатываний, повышения точности расчетов удельных расходов топлива | - Расчет экономического эффекта | - Договор подряда, Сметы | - 726,22 | - 726,22 |
| - 7.5. | - К/А № 5 регистраторы с бездиаграммной фиксацией параметров |  | - Расчет экономического эффекта | - Договор подряда, Сметы | - 1 089,33 | - 1 089,33 |
| - 7.6. | - К/А № 11 регистраторы с бездиаграммной фиксацией параметров |  | - Расчет экономического эффекта | - Договор подряда, Сметы | - 1 089,33 | - 1 089,33 |
| - 7.7. | - Замена первичных преобразователей ТГ№5 | - В результате замены первичных преобразователей на датчики с унифицированным токовым сигналом, совместимым с АСУ ТП повышается степень качества измеряемого параметра, точность отображения параметров расхода, разрежения, напора, уровня, перепада, давления на основном оборудовании | - Расчет экономического эффекта | - Договор подряда, сметы | - 924,28 | - 924,28 |
| - 7.8. | - Регистраторы с бездиаграммной фиксацией параметров ТГ№3 | - Повышение качественных характеристик мониторинга технологического процесса. Повышения культуры производства, повышения точности отображаемых параметров, снижения количества ложных срабатываний, повышения точности расчетов удельных расходов топлива | - Расчет экономического эффекта | - Договор подряда, Сметы | - 1 254,38 | - 1 254,38 |
| - 7.9. | - Регистраторы с бездиаграммной фиксацией параметров ТГ№5 | - Повышение качественных характеристик мониторинга технологического процесса. Повышения культуры производства, повышения точности отображаемых параметров, снижения количества ложных срабатываний, повышения точности расчетов удельных расходов топлива | - Расчет экономического эффекта | - Договор подряда, Сметы | - 1 122,34 | - 1 122,34 |
| - 7.10. | - Регуляторы уровня ТГ№5 | - Обеспечение расчетной температуры питательной воды, снижение расходов топлива, улучшение ТЭП станции | - Расчет экономического эффекта | - Договор подряда, Сметы | - 363,11 | - 363,11 |
| - 7.11. | - Регуляторы уровня ПДУ, РОУ 2 очереди | - Обеспечение расчетной температуры питательной воды, снижение расходов топлива, улучшение ТЭП станции | - Расчет экономического эффекта | - Договор подряда, Сметы | - 957,29 | - 957,29 |
| - 7.12. | - Внедрение системы вибродиагностики ТГ№3 | - Увеличения информативности, точности показаний, надежности оборудования контроля вибрационного состояния опор подшипников турбогенераторов. Система вибродиагностики предназначена для информирования персонала эксплуатирующего турбогенератор о состоянии опор вала турбины и генератора, предупреждения механического разрушения их и валов. | - Расчет экономического эффекта | - Договор подряда, Сметы | - 2 211,67 | - 2 211,67 |
| - 7.13. | - Внедрение системы вибродиагностики ТГ№5 |  | - Расчет экономического эффекта | - Договор подряда, Сметы | - 2 409,73 | - 2 409,73 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| - 8 | - Реконструкция системы водоотведения - (Приобретение дренажной техники) | - Предписание РТН. Предотвращение затопления кабельных тоннелей грунтовыми водами или протечками из технологических трубопроводов. Снижение электрической и тепловой нагрузки станции | - Предписание РТН. | - договор поставки, договор подряда, смета, протокол заседания конкурсной комиссии, ведомость объемов работ |  |  |
| - 8.1. | - Установка дренажных насосов типа 12 НА9Х4 в кабельные туннели ЗС ТЭЦ – 5 шт. |  |  |  | - 338,02 | - 338,02 |
| - 8.2. | - Насос типа FLYGT 350v3 | - Для обеспечения эффективной, надежной и бесперебойной перекачки вязких сред в течение длительных периодов времени взамен насосов марки «Гном» | - Акт расследования аварии от 03.12.11 | - Договор поставки, Сметы | - 165,05 | - 165,05 |
| - 8.3. | - Насос типа FLYGT 100м3 |  |  | - Договор поставки, Сметы | - 198,06 | - 198,06 |
| - 8.4. | - Насос типа FLYGT 50м3 |  |  | - Договор поставки, Сметы | - 181,56 | - 181,56 |
| - 8.5. | - Насос типа FLYGT 25м3 |  |  | - Договор поставки, Сметы | - 118,84 | - 118,84 |
| - 8.6. | - Насос типа FLYGT 16м3 |  |  | - Договор поставки, Счет | - 66,02 | - 66,02 |
| - 9 | - Установка аппаратов газ воды (2 шт.) | - Соблюдение питьевого режима и норм охраны труда | - Требования ОТ и ПБ | - договор поставки, акт о приеме-передаче объекта ОС | - 52,82 | - 52,82 |
| - 10 | - Реконструкция системы теплоснабжения, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| - 10.1. | - Замена насосов подпитки теплосети | - Своевременная подача теплоносителя потребителю в летний период. (Угроза срыва горячего водоснабжения) | - Акт тех состояния | - договор поставки | - 328,78 | - 328,78 |
| - 10.2. | - Замена аккумуляторного бака №3 (оборудование ТЦ и КИП и А) | - Замена морально и физически изношенного оборудования, надежность работы оборудования (нарушение геометрии бака, что может привести к разрушению, снижению подпитки теплосети и угрозе жизни и здоровью людей) | - Результаты обследования | - договор поставки, подряда, сметы | - 3 666,09 | - 3 666,09 |
| - 10.3. | - Замена трубного пучка в сборе на подогревателях сетевой воды ПСВ-500 | - Для подогрева сетевой воды на тепловых электростанциях паром из отборов турбин, а в отопительно-производственных и отопительных котельных – паром котлов низкого давления. | - Акт тех состояния, ведомость дефектов | - Договор поставки | - 2 578,08 | - 2 578,08 |
| - 11 | - Монтаж трубопроводов 4 категории (основной конденсат) | - Согласно графику проведение экспертизы ПБ паспортизация для регистрации в РТН и замена изношенных участков трубопроводов и арматуры, запрет эксплуатации | - Предписание РТН | - договор поставки, подряда, сметы, протокол конкурсной комиссии | - 2 560,92 | - 2 560,92 |
| - 12 | - Приобретение тренажера для подготовки оперативного персонала электростанции | - Совершенствования навыков, проведения конкурсов проф. мастерства | - Протокол от 22.01.2012 (Шишкин) | - ТКП, Протокол выбора победителя | - 1 404,25 | - 1 404,25 |
| - 13 | - Замена вагонотолкателя №2 тип Т-20 на ВТЭ-23 | - В эксплуатации с 01.10.1983 г., за весь период эксплуатации капитальные ремонты не производились. В настоящее время вагонотолкатель работает на одной оси. Замена толкателя позволит предотвратить аварийные ситуации и увеличить количество перемещаемых вагонов | - Акт тех состояния | - Договор поставки, ТКП, Протокол определения победителя (СМР) | - 3 972,09 | - 3 972,09 |
| - 14 | - Реконструкция крана-перегружателя KRAFT с пластинчатым питателем, замена подкрановых путей с увеличением фронта складирования на угольном складе №2 | - Восстановление (увеличения) возможности складирования, формирования запаса угольного топлива и разборки угольного штабеля с выгрузкой на ЛК № 12 Б при подаче на котлы, повышения надежности работы оборудования крана-перегружателя, и соблюдения ПТЭ, ППБ, ТБ, выполнения предписаний Ростехнадзора. | - Результаты обследования | - Договор подряда, Сметы | - 825,25 | - 825,25 |
| - 15 | - Установить блокировку, запрещающую пуск конвейеров при неработающих устройствах пылеулавливания (предписание РТН) | - Выполнение предписаний, Обеспечение экологических показателей. | - предписание РТН, тех. задание на ПИР | - Договор подряда, Сметы | - 198,06 | - 198,06 |
| - 16 | - Установить блокировку, запрещающую пуск конвейеров при неработающих устройствах щепоуловителей (предписание РТН) | - Выполнение предписания, улучшение качества подготовки топлива, исключение аварийных остановов оборудования топливоподачи при застревании крупногабаритной щепы. | - предписание РТН | - Договор подряда, Сметы | - 130,39 | - 130,39 |
| - 17 | - Приобретение и установка весов конвейерных | - Контроль и учет количества поступающего на производство и оставшегося на складе твердого топлива, улучшение качества планирования, соблюдение требований ПТЭ. | - Эконом. Эффект | - Договор поставки | - 742,73 | - 742,73 |
| - 18 | - Оснащение автоматическим отключением подачи кислоты и щелочи в баки при достижении заданного предельного уровня для исключения возможности перелива | - Предписание РТН № 68-18-10-008 от 09.06.2010 г | - предписание РТН, решение суда | - Договор, смета, протокол заседания конкурсной комиссии | - 2 154,60 | - 2 154,60 |
| - 19 | - Система пожарной сигнализации кабельного полуэтажа КТЦ II очереди и подвесных кабельных коробов КА№9, 10, 11 | - Предотвращение пожаров (приведение системы пожаротушения кабельного полуэтажа в соответствие с правилами пож. безопасности) | - предписание РТН, акт технического обследования | - Договор подряда, смета | - 807,42 | - 807,42 |
|  | - ИТОГО |  |  |  | - 46 081,00 | - 46 081,00 |

Проект инвестиционной программы «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» в части производства теплоэнергии на 2012 год

| № п/п | Наименование строек объектов, видов работ | Объемные показатели | Объем финансирования программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. из амортизационных отчислений |
| - 1 | - Расширение системы технического водоснабжения ЗС ТЭЦ (проектирование) | - Градирня - (2 шт. по - 4 секции) | - 905,79 | - 905,79 |
| - 2 | - Реконструкция ЗРУ-110 кВ, в т.ч.: |  | - 4 757,40 | - 4 757,40 |
| - 2.1. | - Замена выключателя ЗРУ-110 кВ яч. 11, блок 6-ГТ (выключатель воздушный тип ВВБМ-110Б-31,5/2000 У1 на элегазовый типа ВГТЗ110) | - 1 шт. | - 1 114,42 | - 1 114,42 |
| - 2.2. | - Замена выключателя ЗРУ-110 кВ яч. 8, ВЛ ОП-11-1 (выключатель воздушный типа ВВБМ-110Б-31,5/2000 У1 на элегазовый типа ВГТЗ110) | - 1 шт. | - 1 114,42 | - 1 114,42 |
| - 2.3. | - Замена выключателя ЗРУ яч. 14 на элегазовый типа ВГТЗ110 | - 1 шт. | - 1 264,28 | - 1 264,28 |
| - 2.4. | - Замена выключателя ЗРУ яч. 17 на элегазовый типа ВГТЗ110 | - 1 шт. | - 1 264,28 | - 1 264,28 |
| - 3 | - Реконструкция ГРУ-10 кВ, КРУ-6 кВ, в т.ч.: |  | - 2 518,01 | - 2 518,01 |
| - 3.1. | - Замена выключателя ГРУ-10 кВ яч. 106, ТГ-5 (масляный выключатель МГ-20 на МГУ-20) | - 1 шт. | - 1 677,57 | - 1 677,57 |
| - 3.2. | - Замена выключателя ГРУ-10 кВ яч. 17, тяговая п/ст (масляный выключатель ВМГ-133 на вакуумный выключатель типа ЗАН5 Сименс) | - 1 шт. | - 181,56 | - 181,56 |
| - 3.3. | - Замена выключателя ГРУ-10 кВ яч. 13, ЦОФ-2 ВВЗ (вакуумный выключатель ВБЧ-С 1000А на вакуумный выключатель ЗАН5) | - 1 шт. | - 181,56 | - 181,56 |
| - 3.4. | - Замена выключателя ГРУ-10 кВ яч. 29, п/ст 26 ВВ2 (вакуумный выключатель ВБЧ-С-1000А на вакуумный выключатель ЗАН5) | - 1 шт. | - 180,89 | - 180,89 |
| - 3.5. | - Замена выключателя ГРУ-10кВ яч. 30, ЦОФ-2 ВВЗ (вакуумный выключатель ВБЧ-С 1000А на вакуумный выключатель ЗАН5) | - 1 шт. | - 180,89 | - 180,89 |
| - 3.6. | - Замена выключателя МГГ-10 на вакуумный типа ВВ/ТЕL-10 | - 1 шт. | - 115,54 | - 115,54 |
| - 4 | - Замена РПН трансформатора 1Т 63 МВА на современную модификацию типа РС-4 | - 1 шт. | - 771,11 | - 771,11 |
| - 5 | - Реконструкция системы приточно-вытяжной вентиляции, в т.ч.: |  | - 885,33 | - 885,33 |
| - 5.1. | - Замена приточно-вытяжной вентиляции в помещении КРУ-6 кВ 2-оч. |  | - 885,33 | - 885,33 |
| - 6 | - Реконструкция багерной насосной 2 очереди |  | - 1 593,06 | - 1 593,06 |
| - 7 | - Реконструкция АСУ ТП основного оборудования, в т.ч.: |  | - 14 161,28 | - 14 161,28 |
| - 7.1. | - Замена преобразователей К/А №2 | - 21 шт. | - 660,20 | - 660,20 |
| - 7.2. | - Замена преобразователей К/А №5 | - 18 шт. | - 561,17 | - 561,17 |
| - 7.3. | - Замена преобразователей К/А №11 | - 27 шт. | - 792,24 | - 792,24 |
| - 7.4. | - К/А № 2 регистраторы с бездиаграммной фиксацией параметров | - 10 шт. | - 726,22 | - 726,22 |
| - 7.5. | - К/А № 5 регистраторы с бездиаграммной фиксацией параметров | - 15 шт. | - 1 089,33 | - 1 089,33 |
| - 7.6. | - К/А № 11 регистраторы с бездиаграммной фиксацией параметров | - 15 шт. | - 1 089,33 | - 1 089,33 |
| - 7.7. | - Замена первичных преобразователей ТГ№5 | - 30 шт. | - 924,28 | - 924,28 |
| - 7.8. | - Регистраторы с бездиаграммной фиксацией параметров ТГ№3 | - 21 шт. | - 1 254,38 | - 1 254,38 |
| - 7.9. | - Регистраторы с бездиаграммной фиксацией параметров ТГ№5 | - 13 шт. | - 1 122,34 | - 1 122,34 |
| - 7.10. | - Регуляторы уровня ТГ№5 | - 10 шт. | - 363,11 | - 363,11 |
| - 7.11. | - Регуляторы уровня ПДУ, РОУ 2 очереди | - 12 шт. | - 957,29 | - 957,29 |
| - 7.12. | - Внедрение системы вибродиагностики ТГ№3 | - 1 система | - 2 211,67 | - 2 211,67 |
| - 7.13. | - Внедрение системы вибродиагностики ТГ№5 | - 1 система | - 2 409,73 | - 2 409,73 |
| - 8 | - Реконструкция системы водоотведения - (Приобретение дренажной техники) |  | - 1 067,54 | - 1 067,54 |
| - 8.1 | - Установка дренажных насосов типа 12 НА9Х4 в кабельные туннели ЗС ТЭЦ – 5 шт. | - 5 шт. | - 338,02 | - 338,02 |
| - 8.2. | - Насос типа FLYGT 350v3 | - 2 шт. | - 165,05 | - 165,05 |
| - 8.3. | - Насос типа FLYGT 100м3 | - 2 шт. | - 198,06 | - 198,06 |
| - 8.4. | - Насос типа FLYGT 50м3 | - 4 шт. | - 181,56 | - 181,56 |
| - 8.5. | - Насос типа FLYGT 25м3 | - 2 шт. | - 118,84 | - 118,84 |
| - 8.6. | - Насос типа FLYGT 16м3 | - 2 шт. | - 66,02 | - 66,02 |
| - 9 | - Установка аппаратов газ воды | - 2 шт. | - 52,82 | - 52,82 |
| - 10 | - Реконструкция системы теплоснабжения, в т.ч.: |  | - 6 572,95 | - 6 572,95 |
| - 10.1. | - Замена насосов подпитки теплосети | - 2 шт. | - 328,78 | - 328,78 |
| - 10.2. | - Замена аккумуляторного бака №3 (оборудование ТЦ и КИПиА) | - 1 шт. | - 3 666,09 | - 3 666,09 |
| - 10.3. | - Замена трубного пучка в сборе на подогревателях сетевой воды ПСВ-500 | - 2 шт. | - 2 578,08 | - 2 578,08 |
| - 11 | - Монтаж трубопроводов 4 категории (основной конденсат) |  | - 2 560,92 | - 2 560,92 |
| - 12 | - Приобретение тренажера для подготовки оперативного персонала электростанции | - 1 система | - 1 404,25 | - 1 404,25 |
| - 13 | - Замена вагонотолкателя №2 тип Т-20 на ВТЭ-23 | - 1 шт. | - 3 972,09 | - 3 972,09 |
| - 14 | - Реконструкция крана-перегружателя KRAFT с пластинчатым питателем, замена подкрановых путей с увеличением фронта складирования на угольном складе №2 |  | - 825,25 | - 825,25 |
| - 15 | - Установить блокировку, запрещающую пуск конвейеров при неработающих устройствах пылеулавливания (предписание РТН) |  | - 198,06 | - 198,06 |
| - 16 | - Установить блокировку, запрещающую пуск конвейеров при неработающих устройствах щепоуловителей (предписание РТН) |  | - 130,39 | - 130,39 |
| - 17 | - Приобретение и установка весов конвейерных | - 4 шт. | - 742,73 | - 742,73 |
| - 18 | - Оснащение автоматическим отключением подачи кислоты и щелочи в баки при достижении заданного предельного уровня для исключения возможности перелива |  | - 2 154,60 | - 2 154,60 |
| - 19 | - Система пожарной сигнализации кабельного полуэтажа КТЦ II очереди и подвесных кабельных коробов КА№9, 10, 11 |  | - 807,42 | - 807,42 |
|  | ВСЕГО |  | 46 081,00 | 46 081,00 |
|  | в т.ч. в части производства теплоэнергии на потребительский рынок |  | 30 609,00 | 30 609,00 |

Представитель предприятия заверил, что в инвестиционной программе учтены все требования Ростехнадзора по соблюдению антиаварийного режима работы.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить инвестиционную программу «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк), в части производства тепловой энергии на 2012 год:

Инвестиционная программа «Западно-Сибирской ТЭЦ» - филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» в части производства теплоэнергии на 2012 год

| № п/п | Наименование строек объектов, видов работ | Объемные показатели | Объем финансирования программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. из амортизационных отчислений |
| - 1 | - Расширение системы технического водоснабжения ЗС ТЭЦ (проектирование) | - Градирня - (2 шт. по - 4 секции) | - 905,79 | - 905,79 |
| - 2 | - Реконструкция ЗРУ-110 кВ, в т.ч.: |  | - 4 757,40 | - 4 757,40 |
| - 2.1. | - Замена выключателя ЗРУ-110 кВ яч. 11, блок 6-ГТ (выключатель воздушный тип ВВБМ-110Б-31,5/2000 У1 на элегазовый типа ВГТЗ110) | - 1 шт. | - 1 114,42 | - 1 114,42 |
| - 2.2. | - Замена выключателя ЗРУ-110 кВ яч. 8, ВЛ ОП-11-1 (выключатель воздушный типа ВВБМ-110Б-31,5/2000 У1 на элегазовый типа ВГТЗ110) | - 1 шт. | - 1 114,42 | - 1 114,42 |
| - 2.3. | - Замена выключателя ЗРУ яч. 14 на элегазовый типа ВГТЗ110 | - 1 шт. | - 1 264,28 | - 1 264,28 |
| - 2.4. | - Замена выключателя ЗРУ яч. 17 на элегазовый типа ВГТЗ110 | - 1 шт. | - 1 264,28 | - 1 264,28 |
| - 3 | - Реконструкция ГРУ-10 кВ, КРУ-6 кВ, в т.ч.: |  | - 2 518,01 | - 2 518,01 |
| - 3.1. | - Замена выключателя ГРУ-10 кВ яч. 106, ТГ-5 (масляный выключатель МГ-20 на МГУ-20) | - 1 шт. | - 1 677,57 | - 1 677,57 |
| - 3.2. | - Замена выключателя ГРУ-10 кВ яч. 17, тяговая п/ст (масляный выключатель ВМГ-133 на вакуумный выключатель типа ЗАН5 Сименс) | - 1 шт. | - 181,56 | - 181,56 |
| - 3.3. | - Замена выключателя ГРУ-10 кВ яч. 13, ЦОФ-2 ВВЗ (вакуумный выключатель ВБЧ-С 1000А на вакуумный выключатель ЗАН5) | - 1 шт. | - 181,56 | - 181,56 |
| - 3.4. | - Замена выключателя ГРУ-10 кВ яч. 29, п/ст 26 ВВ2 (вакуумный выключатель ВБЧ-С-1000А на вакуумный выключатель ЗАН5) | - 1 шт. | - 180,89 | - 180,89 |
| - 3.5. | - Замена выключателя ГРУ-10кВ яч. 30, ЦОФ-2 ВВЗ (вакуумный выключатель ВБЧ-С 1000А на вакуумный выключатель ЗАН5) | - 1 шт. | - 180,89 | - 180,89 |
| - 3.6. | - Замена выключателя МГГ-10 на вакуумный типа ВВ/ТЕL-10 | - 1 шт. | - 115,54 | - 115,54 |
| - 4 | - Замена РПН трансформатора 1Т 63 МВА на современную модификацию типа РС-4 | - 1 шт. | - 771,11 | - 771,11 |
| - 5 | - Реконструкция системы приточно-вытяжной вентиляции, в т.ч.: |  | - 885,33 | - 885,33 |
| - 5.1. | - Замена приточно-вытяжной вентиляции в помещении КРУ-6 кВ 2-оч. |  | - 885,33 | - 885,33 |
| - 6 | - Реконструкция багерной насосной 2 очереди |  | - 1 593,06 | - 1 593,06 |
| - 7 | - Реконструкция АСУ ТП основного оборудования, в т.ч.: |  | - 14 161,28 | - 14 161,28 |
| - 7.1. | - Замена преобразователей К/А №2 | - 21 шт. | - 660,20 | - 660,20 |
| - 7.2. | - Замена преобразователей К/А №5 | - 18 шт. | - 561,17 | - 561,17 |
| - 7.3. | - Замена преобразователей К/А №11 | - 27 шт. | - 792,24 | - 792,24 |
| - 7.4. | - К/А № 2 регистраторы с бездиаграммной фиксацией параметров | - 10 шт. | - 726,22 | - 726,22 |
| - 7.5. | - К/А № 5 регистраторы с бездиаграммной фиксацией параметров | - 15 шт. | - 1 089,33 | - 1 089,33 |
| - 7.6. | - К/А № 11 регистраторы с бездиаграммной фиксацией параметров | - 15 шт. | - 1 089,33 | - 1 089,33 |
| - 7.7. | - Замена первичных преобразователей ТГ№5 | - 30 шт. | - 924,28 | - 924,28 |
| - 7.8. | - Регистраторы с бездиаграммной фиксацией параметров ТГ№3 | - 21 шт. | - 1 254,38 | - 1 254,38 |
| - 7.9. | - Регистраторы с бездиаграммной фиксацией параметров ТГ№5 | - 13 шт. | - 1 122,34 | - 1 122,34 |
| - 7.10. | - Регуляторы уровня ТГ№5 | - 10 шт. | - 363,11 | - 363,11 |
| - 7.11. | - Регуляторы уровня ПДУ, РОУ 2 очереди | - 12 шт. | - 957,29 | - 957,29 |
| - 7.12. | - Внедрение системы вибродиагностики ТГ№3 | - 1 система | - 2 211,67 | - 2 211,67 |
| - 7.13. | - Внедрение системы вибродиагностики ТГ№5 | - 1 система | - 2 409,73 | - 2 409,73 |
| - 8 | - Реконструкция системы водоотведения - (Приобретение дренажной техники) |  | - 1 067,54 | - 1 067,54 |
| - 8.1 | - Установка дренажных насосов типа 12 НА9Х4 в кабельные туннели ЗС ТЭЦ – 5 шт. | - 5 шт. | - 338,02 | - 338,02 |
| - 8.2. | - Насос типа FLYGT 350v3 | - 2 шт. | - 165,05 | - 165,05 |
| - 8.3. | - Насос типа FLYGT 100м3 | - 2 шт. | - 198,06 | - 198,06 |
| - 8.4. | - Насос типа FLYGT 50м3 | - 4 шт. | - 181,56 | - 181,56 |
| - 8.5. | - Насос типа FLYGT 25м3 | - 2 шт. | - 118,84 | - 118,84 |
| - 8.6. | - Насос типа FLYGT 16м3 | - 2 шт. | - 66,02 | - 66,02 |
| - 9 | - Установка аппаратов газ. воды | - 2 шт. | - 52,82 | - 52,82 |
| - 10 | - Реконструкция системы теплоснабжения, в т.ч.: |  | - 6 572,95 | - 6 572,95 |
| - 10.1. | - Замена насосов подпитки теплосети | - 2 шт. | - 328,78 | - 328,78 |
| - 10.2. | - Замена аккумуляторного бака №3 (оборудование ТЦ и КИПиА) | - 1 шт. | - 3 666,09 | - 3 666,09 |
| - 10.3. | - Замена трубного пучка в сборе на подогревателях сетевой воды ПСВ-500 | - 2 шт. | - 2 578,08 | - 2 578,08 |
| - 11 | - Монтаж трубопроводов 4 категории (основной конденсат) |  | - 2 560,92 | - 2 560,92 |
| - 12 | - Приобретение тренажера для подготовки оперативного персонала электростанции | - 1 система | - 1 404,25 | - 1 404,25 |
| - 13 | - Замена вагонотолкателя №2 тип Т-20 на ВТЭ-23 | - 1 шт. | - 3 972,09 | - 3 972,09 |
| - 14 | - Реконструкция крана-перегружателя KRAFT с пластинчатым питателем, замена подкрановых путей с увеличением фронта складирования на угольном складе №2 |  | - 825,25 | - 825,25 |
| - 15 | - Установить блокировку, запрещающую пуск конвейеров при неработающих устройствах пылеулавливания (предписание РТН) |  | - 198,06 | - 198,06 |
| - 16 | - Установить блокировку, запрещающую пуск конвейеров при неработающих устройствах щепоуловителей (предписание РТН) |  | - 130,39 | - 130,39 |
| - 17 | - Приобретение и установка весов конвейерных | - 4 шт. | - 742,73 | - 742,73 |
| - 18 | - Оснащение автоматическим отключением подачи кислоты и щелочи в баки при достижении заданного предельного уровня для исключения возможности перелива |  | - 2 154,60 | - 2 154,60 |
| - 19 | - Система пожарной сигнализации кабельного полуэтажа КТЦ II очереди и подвесных кабельных коробов КА№9, 10, 11 |  | - 807,42 | - 807,42 |
|  | ВСЕГО |  | 46 081,00 | 46 081,00 |
|  | в т.ч. в части производства теплоэнергии на потребительский рынок |  | 30 609,00 | 30 609,00 |

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» энергопринимающих устройств  газовой котельной, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Новоильинский район, квартал 13, по индивидуальному проекту.

Докладчик  (Дюков А.В.) доложил:

ООО «Горэлектросеть» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 4,41 тыс. руб. Предлагается принять затраты в полном объеме.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 1,52 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в полном объеме.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 4,41 | 4,41 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 1,52 | 1,52 | 0,00 |

ООО «Горэлектросеть» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы», включающие автотранспортные услуги, в сумме 1,03 тыс. руб. Предлагается затраты по данной статье включить в полном объеме.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 1,03 | 1,03 | 0,00 |

По итогам анализа представленных ООО «Горэлектросеть» предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагается утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» энергопринимающих устройств газовой котельной, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Новоильинский район, квартал 13, по индивидуальному проекту в размере 6,96 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» энергопринимающих устройств газовой котельной, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Новоильинский район, квартал 13, по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 130,0 кВт, которая сложилась на уровне 53,54 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» энергопринимающих устройств газовой котельной, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Новоильинский район, квартал 13, по индивидуальному проекту в размере 6,96 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО "Горэлектросеть" энергопринимающих устройств газовой котельной, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Новоильинский район, квартал 13, по индивидуальному проекту – приложение № 1 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ООО "Горэлектросеть" энергопринимающих устройств газовой котельной, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Новоильинский район, квартал 13, по индивидуальному проекту – приложение № 2 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» энергопринимающих устройств  газовой котельной, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Новоильинский район, квартал 13, по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства газовой котельной, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Новоильинский район, квартал 13 | РУ-0,4 кВ ТП-25 | 130,0 | 6,96 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 130,0 кВт по II категории надежности на уровне напряжения 0,4 кВ.

Голосовали «ЗА» единогласно.

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» энергопринимающих устройств здания торгового назначения ООО «ЕПВ», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Народная, 1А, корпус 1, по индивидуальному проекту.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

ООО «Горэлектросеть» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 4,97 тыс. руб. Предлагается принять затраты в полном объеме.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 1,72 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в полном объеме.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 4,97 | 4,97 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 1,72 | 1,72 | 0,00 |

ООО «Горэлектросеть» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы», включающие автотранспортные услуги, в сумме 0,86 тыс. руб. Предлагается затраты по данной статье включить в полном объеме.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 0,86 | 0,86 | 0,00 |

ООО «Горэлектросеть» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Внереализационные расходы», включающие налог на прибыль, в сумме 190,08 тыс. руб. Предлагается затраты по данной статье включить в размере 113,55 тыс. руб. в связи с корректировкой инвестиционной составляющей.

|  |  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия |  | Утверждено | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы | 190,08 |  | 113,55 | -76,53 |

Физический объем необходимых работ

Согласно представленным ООО «Горэлектросеть» техническим условиям (далее ТУ) при осуществлении технологического присоединения сетевой организации требуется выполнить строительство КЛ-10 кВ от ТП № 302 до ВРУ-0,4кВ до границ участка заявителя, кабель ААШВ-10 3×95, протяженность трассы L=170 м.

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными ТУ величина максимальной мощности составляет 136 кВт по III  категории надёжности, U=10 кВ.

При определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту предлагается учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «ЕПВ».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная максимальная мощность, , кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 136 | 136 | 0 |

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и сводным сметным расчётом объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ЕПВ» составляет – 760,33 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 454,21 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП № 302 | 477,37 | 209,44 | -267,93 |
| Благоустройство территории | 244,77 | 244,77 | 0 |
| Проектные работы | 38,19 | 0 | -38,19 |
| ИТОГО | 760,33 | 454,21 | -306,12 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать:

- Затраты на строительство КЛ-10 кВ от ТП № 302 в размере 267,93 тыс. руб., в том числе:

- 189,46 тыс. руб., так предприятие учло в расчётах стоимость оборудования и материалов, необходимых для монтажа дополнительной в/в ячейки с выключателем нагрузки, что является развитием существующей структуры электросетевого хозяйства. В соответствии с требованиями статьи 23.2 Федерального закона РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (ред. от 26.07.2010), предписывающей, что с 1 января 2011 года не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, исключены из расчётов затраты на оборудование и материалы, необходимые для монтажа дополнительной в/в ячейки.

- 5,68 тыс. руб., так как исключение из расчётов затрат на оборудование и материалы, необходимые для монтажа дополнительной в/в ячейки, привело к исключению из расчётов транспортных расходов.

- 31,95 тыс. руб., так как исключены из расчётов затраты на работы по монтажу дополнительной в/в ячейки.

- 30,27 тыс. руб., так как предприятием завышена стоимость кабеля ААШв-10 3×95.

- 6,76 тыс. руб., так как исключены из расчётов затраты на материалы (не учтенные ценником), необходимые для монтажа дополнительной в/в ячейки.

- 3,81 тыс. руб., так как исключение из расчётов затрат на материалы (не учтенные ценником) и сокращения затрат на кабель ААШв-10 3×95 привело к сокращению транспортных расходов.

- Затраты на проектные работы в размере 38,19 тыс. руб., так как предприятие не представило расчёта на основе «Справочника базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики», утвержденного приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 10 февраля 2003 г. N 39.

По итогам анализа представленных ООО «Горэлектросеть» предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагается утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» энергопринимающих устройств здания торгового назначения ООО «ЕПВ», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Народная, 1А, корпус 1, по индивидуальному проекту в размере 575,31 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» энергопринимающих устройств здания торгового назначения ООО «ЕПВ», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Народная, 1А, корпус 1, по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 136,0 кВт, которая сложилась на уровне 4230,22 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» энергопринимающих устройств здания торгового назначения ООО «ЕПВ», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Народная, 1А, корпус 1, по индивидуальному проекту в размере 575,31 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО "Горэлектросеть" энергопринимающих устройств здания торгового назначения ООО «ЕПВ», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Народная, 1А, корпус 1, по индивидуальному проекту – приложение № 3 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ООО "Горэлектросеть" энергопринимающих устройств здания торгового назначения ООО «ЕПВ», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Народная, 1А, корпус 1, по индивидуальному проекту – приложение № 4 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» энергопринимающих устройств здания торгового назначения ООО «ЕПВ», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Народная, 1А, корпус 1, по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства здания торгового назначения ООО «ЕПВ», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Народная, 1А, корпус 1 | РУ-10 кВ ТП-302 | 136,0 | 575,31 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 136,0 кВт по III категории надежности на уровне напряжения 6 кВ.

Голосовали «ЗА» единогласно.

4. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть» энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Чертинская-Южная» (насосная станция, расположенная по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, горный отвод ООО «Шахта «Чертинская-Южная») по индивидуальному проекту.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

ООО «Электросеть» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Вспомогательные материалы» в сумме 1,20 тыс. руб. Предлагается включить затраты в полном объеме.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Вспомогательные материалы | 1,20 | 1,20 | 0,00 |

ООО «Электросеть» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Амортизация» в сумме 1,38 тыс. руб. Предлагается включить затраты в полном объеме.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Амортизация | 1,38 | 1,38 | 0,00 |

ООО «Электросеть» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 7,19 тыс. руб. Предлагается принять затраты в полном объеме. При расчете ФОТ учитывается средняя заработная плата в сумме 20 731,00 руб., утвержденная по основному виду деятельности (передача электрической энергии) на 2012 год.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 2,18 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 2,18 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 7,19 | 7,19 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 2,18 | 2,18 | 0,00 |

ООО «Электросеть» в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 386,13 тыс. руб. В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать:

  - Средства в размере 345,43 тыс. руб., т.к. в соответствии с требованиями статьи 23.2 Федерального закона РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (ред. от 26.07.2010), предписывающей, что с 1 января 2011 года не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики. Таким образом, исключены из расчётов стоимость замены трансформаторов.

  - Средства на проектные работы в размере 40,70 тыс. руб. в связи с исключением расходов на реконструкцию

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 386,13 | 0,00 | -386,13 |

ООО «Электросеть» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Внереализационные расходы» в сумме 12,56 тыс. руб., содержащие расходы по налогу на прибыль. Предлагается исключить затраты по данной статье в связи с исключением расходов по капитальным вложениям

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы | 12,56 | 0,00 | -12,56 |

Общая корректировка в сторону снижения составила 398,70 тыс. руб.

По итогам анализа представленных ООО «Электросеть» предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагается утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть» энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Чертинская-Южная» (насосная станция, расположенная по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, горный отвод ООО «Шахта «Чертинская-Южная») по индивидуальному проекту в размере 11,95 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Чертинская-Южная» (насосная станция, расположенная по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, горный отвод ООО «Шахта «Чертинская-Южная») по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 1000,0 кВт, которая сложилась на уровне 11,95 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть» энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Чертинская-Южная» (насосная станция, расположенная по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, горный отвод ООО «Шахта «Чертинская-Южная») по индивидуальному проекту в размере 11,95 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО "Электросеть" энергопринимающих устройств ООО "Шахта "Чертинская-Южная" (насосная станция, расположенная по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, горный отвод ООО "Шахта "Чертинская-Южная") по индивидуальному проекту – приложение № 5 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ООО "Электросеть" энергопринимающих устройств ООО "Шахта "Чертинская-Южная" (насосная станция, расположенная по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, горный отвод ООО "Шахта "Чертинская-Южная") по индивидуальному проекту – приложение № 6 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть» (ПС 35 кВ Калачевская) энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Чертинская-Южная» (насосная станция, расположенная по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, горный отвод ООО «Шахта «Чертинская-Южная») по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Шахта «Чертинская-Южная» (насосная станция, расположенная по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, горный отвод ООО «Шахта «Чертинская-Южная») | ф. 11, ф. 16 от ПС 35/6 кВ № 7 | 1 000,0 | 11,95 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из перераспределяемой мощности 1 000,0 кВт II категории надежности на уровне напряжения 6 кВ.

Голосовали «ЗА» единогласно.

5. О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

Принятие постановление вызвано необходимостью внесения изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

- Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел II «Поставка тепловой энергии (мощности)» как организацию, осуществляющую производство тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационного номера:

ООО «Кенворд» (Крапивинский  район)						2.512.

- Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел IV «Услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности)» как организацию, оказывающую услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационного номера:

ООО «Кенворд» (Крапивинский район)						4.560.

Голосовали «ЗА» единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ В.В. Копеин

____________________ А.В. Дюков

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ К.А. Десяткин

________________ П.Г. Незнанов

Секретарь заседания:

____________________ К.А. Приезжев

Приложение № 1 к протоколу

Приложение № 2 к протоколу

Приложение № 3 к протоколу

Приложение № 4 к протоколу

Приложение № 5 к протоколу

Приложение № 6 к протоколу