УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Р. Крумгольц

ПРОТОКОЛ № 48 -э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

02 октября 2012 г.                  						                 г. Кемерово

Председательствующий – Крумгольц А.Р.

Секретарь                        – Приезжев К.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Десяткин К.А., Незнанов П.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

| № |  | Вопрос |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» энергопринимающих устройств ООО «Новокузнецкобувьторг» (ЛЭП-6 кВ с ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения торгового центра, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Дягтерева, 27) по индивидуальному проекту |  |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «КузбассЭлектро» (ПС 110/35/6 кВ Караканская № 32) энергопринимающих устройств ООО «Разрез Пермяковский», расположенных по адресу: Кемеровская обл., Беловский район, п. Новый Каракан, участок Пермяковский-2,3, по индивидуальному проекту |  |  |

Крумгольц А.Р. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что всем предприятиям были в установленные сроки направлены уведомления о дате проведения Правления. Предприятия просят рассмотреть вопросы без их присутствия. Отметил, что все материалы были направлены в ФАС по Кемеровской области, в НП «Совет рынка» материалы не направляются в связи с отзывом прежней кандидатуры представителя и отсутствием утверждения новой.   И предоставил слово докладчику.

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» энергопринимающих устройств ООО «Новокузнецкобувьторг» (ЛЭП-6 кВ с ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения торгового центра, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Дягтерева, 27) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

ООО «Горэлектросеть» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 4,97 тыс. руб. Предлагается принять затраты в полном объеме.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 1,72 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в полном объеме.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 4,97 | 4,97 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 1,72 | 1,72 | 0,00 |

ООО «Горэлектросеть» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы», включающие автотранспортные услуги, в сумме 0,86 тыс. руб. Предлагается затраты по данной статье включить в полном объеме.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 0,86 | 0,86 | 0,00 |

По итогам анализа представленных ООО «Горэлектросеть» предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагается утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» энергопринимающих устройств ООО «Новокузнецкобувьторг» (ЛЭП-6 кВ с ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения торгового центра, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Дягтерева, 27) по индивидуальному проекту в размере 7,55 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» энергопринимающих устройств ООО «Новокузнецкобувьторг» (ЛЭП-6 кВ с ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения торгового центра, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Дягтерева, 27) по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 300,0 кВт, которая сложилась на уровне 25,17 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» энергопринимающих устройств ООО «Новокузнецкобувьторг» (ЛЭП-6 кВ с ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения торгового центра, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Дягтерева, 27) по индивидуальному проекту в размере 7,55 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО "Горэлектросеть" энергопринимающих устройств ООО «Новокузнецкобувьторг» (ЛЭП-6 кВ с ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения торгового центра, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Дягтерева, 27) по индивидуальному проекту – приложение № 1 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ООО "Горэлектросеть" энергопринимающих устройств ООО «Новокузнецкобувьторг» (ЛЭП-6 кВ с ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения торгового центра, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Дягтерева, 27) по индивидуальному проекту – приложение № 2 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» энергопринимающих устройств ООО «Новокузнецкобувьторг» (ЛЭП-6 кВ с ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения торгового центра, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Дягтерева, 27) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Новокузнецкобувьторг» (ЛЭП-6 кВ с ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения торгового центра, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Дягтерева, 27) | РУ-6 кВ РП-14 | 300,0 | 7,55 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 300,0 кВт по III категории надежности на уровне напряжения 6 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «КузбассЭлектро» (ПС 110/35/6 кВ Караканская № 32) энергопринимающих устройств ООО «Разрез Пермяковский», расположенных по адресу: Кемеровская обл., Беловский район, п. Новый Каракан, участок Пермяковский-2,3, по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

ОАО «КузбассЭлектро» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Вспомогательные материалы» в сумме 2,95 тыс. руб., включающие в себя расходы на ГСМ. Предлагается принять затраты в полном объеме.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Вспомогательные материалы | 2,95 | 2,95 | 0,00 |

ОАО «КузбассЭлектро» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 15,53 тыс. руб. Предлагается принять затраты в сумме 7,42 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составила 8,11 тыс. руб. При расчете ФОТ учитывается средняя заработная плата в сумме 17 685 руб., утвержденная по основному виду деятельности (передача электрической энергии) на 2012 год.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 4,72 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 2,25 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 15,53 | 7,64 | -8,11 |
| Отчисления на социальные нужды | 4,72 | 2,25 | -2,47 |

ОАО «КузбассЭлектро» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Внереализационные расходы» в сумме 7,93 тыс. руб., Предлагается затраты по данной статье исключить в полном объеме в связи с отсутствием экономического обоснования.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы | 7,93 | 0 | -7,93 |

Общая корректировка в сторону снижения составила 18,51 тыс. руб.

По итогам анализа представленных ОАО «КузбассЭлектро» предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагается утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «КузбассЭлектро» (ПС 110/35/6 кВ Караканская № 32) энергопринимающих устройств ООО «Разрез Пермяковский», расположенных по адресу: Кемеровская обл., Беловский р-н, п. Новый Каракан, участок Пермяковский-2,3, по индивидуальному проекту в размере 12,62 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «КузбассЭлектро» (ПС 110/35/6 кВ Караканская № 32) энергопринимающих устройств ООО «Разрез Пермяковский», расположенных по адресу: Кемеровская обл., Беловский р-н, п. Новый Каракан, участок Пермяковский-2,3, по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 1 500,0 кВт, которая сложилась на уровне 8,41 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «КузбассЭлектро» (ПС 110/35/6 кВ Караканская № 32) энергопринимающих устройств ООО «Разрез Пермяковский», расположенных по адресу: Кемеровская обл., Беловский р-н, п. Новый Каракан, участок Пермяковский-2,3, по индивидуальному проекту в размере 12,62 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям  ОАО "КузбассЭлектро" (ПС 110/35/6 кВ Караканская № 32) энергопринимающих устройств ООО "Разрез Пермяковский", расположенных по адресу: Кемеровская обл., Беловский р-н, п. Новый Каракан, участок Пермяковский-2,3,  по индивидуальному проекту – приложение № 3 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ООО "Горэлектросеть" энергопринимающих устройств ООО «Новокузнецкобувьторг» (ЛЭП-6 кВ с ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения торгового центра, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Дягтерева, 27) по индивидуальному проекту – приложение № 4 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «КузбассЭлектро» (ПС 110/35/6 кВ Караканская № 32) энергопринимающих устройств ООО «Разрез Пермяковский», расположенных по адресу: Кемеровская обл., Беловский район, п. Новый Каракан, участок Пермяковский-2,3, по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Разрез Пермяковский» расположенные по адресу: Кемеровская обл., Беловский район, п. Новый Каракан, участок Пермяковский-2,3 | ПС 110/35/6 кВ Караканская № 32 | 1 500,0 | 12,62 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 1 500,0 кВт по III категории надежности на уровне напряжения 6 кВ.

Голосовали «ЗА» единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ В.В. Копеин

____________________ А.В. Дюков

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ К.А. Десяткин

________________ П.Г. Незнанов

Секретарь заседания:

____________________ К.А. Приезжев

Приложение № 1 к протоколу

Приложение № 2 к протоколу

Приложение № 3 к протоколу

Приложение № 4 к протоколу