УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Р. Крумгольц

ПРОТОКОЛ № 47 -э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27 сентября 2012 г.                  						                 г. Кемерово

Председательствующий – Крумгольц А.Р.

Секретарь                        – Приезжев К.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Десяткин К.А., Незнанов П.Г.

Приглашенные:

| Организация | Должность, Ф.И.О. |
| --- | --- |
| ООО «Энергоконсалт» | Ген.директор – Баулин В.Н. Гл.инженер – Ушев Д.Н. Гл.экономист – Ломакина Е.А. |
| ООО «Энергорезерв» | Директор – Сомиков С.А. |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

| № |  | Вопрос |
| --- | --- | --- |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств учебного комплекса по подготовке водителей, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Весенняя, квартал 7-9, по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств Торгово-бытового комплекса, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пос. Притомский, ул. Горького, 122, по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств мастерских, расположенных по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 13А, по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств магазина продовольственных товаров, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Строителей, 71, по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ЦТП 6, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, квартал 48, по индивидуальному проекту |  |
|  | О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18 сентября 2012 № 262 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2011 года № 480 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области на 2012 год» (в редакции постановлений от 21.02.2012 №19, от 30.03.2012 № 75, от 14.05.2012 №100, от 22.06.2012 №150, от 10.07.2012 №194» |  |
|  | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2011 года № 480 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области на 2012 год» (в редакции постановлений от 21.02.2012 №19, от 30.03.2012 № 75, от 14.05.2012 №100, от 22.06.2012 №150, от 10.07.2012 №194, от 18.09.2012 №262) |  |
|  | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04 мая 2012 года № 92 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросетевая компания Кузбасса» |  |
|  | О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование |  |

Крумгольц А.Р. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что всем предприятиям были в установленные сроки направлены уведомления о дате проведения Правления. ЗАО «Электросеть» просяи рассмотреть вопросы без их присутствия. Отметил, что все материалы были направлены в ФАС по Кемеровской области, в НП «Совет рынка» материалы не направляются в связи с отзывом прежней кандидатуры представителя и отсутствием утверждения новой.   И предоставил слово докладчику.

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств учебного комплекса по подготовке водителей, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Весенняя, квартал 7-9, по индивидуальному проекту.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Филиал ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 6,24 тыс. руб. Предлагается принять данные затраты в сумме 6,24 тыс. руб. на уровне предложения предприятия, согласно экономически обоснованных данных.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 1,90 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 1,90 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 6,24 | 6,24 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 1,90 | 1,90 | 0,00 |

Филиал ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 7,88 тыс. руб. Предлагается включить затраты в сумме 7,88 тыс. руб. на уровне предложения предприятия, согласно подтверждающих данных.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 7,88 | 7,88 | 0,00 |

Филиал ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Внереализационные расходы» в сумме 1,76 тыс. руб. Предлагается включить данные затраты в полном объеме в сумме 1,76 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы | 1,76 | 1,76 | 0,00 |

По итогам анализа представленных филиалом ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагается утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств учебного комплекса по подготовке водителей, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Весенняя, квартал 7-9, по индивидуальному проекту в размере 17,78 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств учебного комплекса по подготовке водителей, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Весенняя, квартал 7-9, по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 105,0 кВт, которая сложилась на уровне 169,30 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств учебного комплекса по подготовке водителей, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Весенняя, квартал 7-9, по индивидуальному проекту в размере 17,78 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ЗАО "Электросеть" в г. Междуреченске энергопринимающих устройств учебного комплекса по подготовке водителей, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Весенняя, квартал 7-9,  по индивидуальному проекту – приложение № 1 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ЗАО "Электросеть" в г. Междуреченске энергопринимающих устройств учебного комплекса по подготовке водителей, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Весенняя, квартал 7-9, по индивидуальному проекту – приложение № 2 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств учебного комплекса по подготовке водителей, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Весенняя, квартал 7-9, по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства учебного комплекса по подготовке водителей, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Весенняя, квартал 7-9 | ПС 35/6 кВ «Восточная», ф.226, ТП 196, | 105,0 | 17,78 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 105,0 кВт, по III категории надежности на уровне напряжения 0,4 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств Торгово-бытового комплекса, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пос. Притомский, ул. Горького, 122, по индивидуальному проекту.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Филиал ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 6,24 тыс. руб. Предлагается принять данные затраты в сумме 6,24 тыс. руб. на уровне предложения предприятия, согласно экономически обоснованных данных.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 1,90 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 1,90 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 6,24 | 6,24 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 1,90 | 1,90 | 0,00 |

Филиал ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 7,88 тыс. руб. Предлагается включить затраты в сумме 7,88 тыс. руб. на уровне предложения предприятия, согласно подтверждающих данных.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 7,88 | 7,88 | 0,00 |

Филиал ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Внереализационные расходы» в сумме 1,76 тыс. руб. Предлагается включить данные затраты в полном объеме в сумме 1,76 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы | 1,76 | 1,76 | 0,00 |

По итогам анализа представленных филиалом ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагается утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств Торгово-бытового комплекса, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пос. Притомский, ул. Горького, 122, по индивидуальному проекту в размере 17,78 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств Торгово-бытового комплекса, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пос. Притомский, ул. Горького, 122, по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 101,0 кВт, которая сложилась на уровне 176,00 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств Торгово-бытового комплекса, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пос. Притомский, ул. Горького, 122, по индивидуальному проекту в размере 17,78 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ЗАО "Электросеть" в г. Междуреченске энергопринимающих устройств Торгово-бытового комплекса, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пос. Притомский, ул. Горького, 122,  по индивидуальному проекту – приложение № 3 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ЗАО "Электросеть" в г. Междуреченске энергопринимающих устройств Торгово-бытового комплекса, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пос. Притомский, ул. Горького, 122, по индивидуальному проекту – приложение № 4 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств Торгово-бытового комплекса, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пос. Притомский, ул. Горького, 122, по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства Торгово-бытового комплекса, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пос. Притомский, ул. Горького, 122 | ПС 110/6 кВ «Чеболсинская», ф.6-21-Г, ТП 75, | 101,0 | 17,78 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 101,0 кВт, по III категории надежности на уровне напряжения 0,4 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств мастерских, расположенных по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 13А, по индивидуальному проекту.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Филиал ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 6,24 тыс. руб. Предлагается принять данные затраты в сумме 6,24 тыс. руб. на уровне предложения предприятия, согласно экономически обоснованных данных.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 1,90 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 1,90 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 6,24 | 6,24 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 1,90 | 1,90 | 0,00 |

Филиал ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 7,88 тыс. руб. Предлагается включить затраты в сумме 7,88 тыс. руб. на уровне предложения предприятия, согласно подтверждающих данных.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 7,88 | 7,88 | 0,00 |

Филиал ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Внереализационные расходы» в сумме 1,76 тыс. руб. Предлагается включить данные затраты в полном объеме в сумме 1,76 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы | 1,76 | 1,76 | 0,00 |

По итогам анализа представленных филиалом ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагается утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств мастерских, расположенных по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 13А, по индивидуальному проекту в размере 17,78 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств мастерских, расположенных по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 13А, по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 124,0 кВт, которая сложилась на уровне 143,38 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств мастерских, расположенных по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 13А, по индивидуальному проекту в размере 17,78 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ЗАО "Электросеть" в г. Междуреченске энергопринимающих устройств мастерских, расположенных по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 13А,   по индивидуальному проекту – приложение № 5 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ЗАО "Электросеть" в г. Междуреченске энергопринимающих устройств мастерских, расположенных по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 13А, по индивидуальному проекту – приложение № 6 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств мастерских, расположенных по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 13А, по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства мастерских, расположенных по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 13А | ПС 35/6 кВ «Центральная», ф.12, ТП 10 | 124,0 | 17,78 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 124,0 кВт, по III категории надежности на уровне напряжения 0,4 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств магазина продовольственных товаров, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Строителей, 71, по индивидуальному проекту.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Филиал ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 6,24 тыс. руб. Предлагается принять данные затраты в сумме 6,24 тыс. руб. на уровне предложения предприятия, согласно экономически обоснованных данных.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 1,90 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 1,90 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 6,24 | 6,24 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 1,90 | 1,90 | 0,00 |

Филиал ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 7,88 тыс. руб. Предлагается включить затраты в сумме 7,88 тыс. руб. на уровне предложения предприятия, согласно подтверждающих данных.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 7,88 | 7,88 | 0,00 |

Филиал ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Внереализационные расходы» в сумме 1,76 тыс. руб. Предлагается включить данные затраты в полном объеме в сумме 1,76 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы | 1,76 | 1,76 | 0,00 |

По итогам анализа представленных филиалом ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагается утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств магазина продовольственных товаров, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Строителей, 71 , по индивидуальному проекту в размере 17,78 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств магазина продовольственных товаров, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Строителей, 71, по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 101,0 кВт, которая сложилась на уровне 176,00 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств магазина продовольственных товаров, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Строителей, 71, по индивидуальному проекту в размере 17,78 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ЗАО "Электросеть" в г. Междуреченске энергопринимающих устройств магазина продовольственных товаров, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Строителей, 71,  по индивидуальному проекту – приложение № 7 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ЗАО "Электросеть" в г. Междуреченске энергопринимающих устройств магазина продовольственных товаров, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Строителей, 71 , по индивидуальному проекту – приложение № 8 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств магазина продовольственных товаров, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Строителей, 71, по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства магазина продовольственных товаров, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Строителей, 71, | ПС 35/6 кВ «Восточная», ф.212, ТП 99, | 101,0 | 17,78 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 101,0 кВт, по II категории надежности на уровне напряжения 0,4 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ЦТП 6, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, квартал 48, по индивидуальному проекту.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Филиал ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 6,24 тыс. руб. Предлагается принять данные затраты в сумме 6,24 тыс. руб. на уровне предложения предприятия, согласно экономически обоснованных данных.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 1,90 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 1,90 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 6,24 | 6,24 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 1,90 | 1,90 | 0,00 |

Филиал ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 7,88 тыс. руб. Предлагается включить затраты в сумме 7,88 тыс. руб. на уровне предложения предприятия, согласно подтверждающих данных.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 7,88 | 7,88 | 0,00 |

Филиал ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Внереализационные расходы» в сумме 1,76 тыс. руб. Предлагается включить данные затраты в полном объеме в сумме 1,76 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы | 1,76 | 1,76 | 0,00 |

По итогам анализа представленных филиалом ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагается утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ЦТП 6, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, квартал 48, по индивидуальному проекту в размере 17,78 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ЦТП 6, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, квартал 48, по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 110,0 кВт, которая сложилась на уровне 161,63 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ЦТП 6, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, квартал 48 по индивидуальному проекту в размере 17,78 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ЗАО "Электросеть" в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ЦТП 6, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, квартал 48,   по индивидуальному проекту – приложение № 9 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ЗАО "Электросеть" в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ЦТП 6, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, квартал 48, по индивидуальному проекту – приложение № 10 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ЦТП 6, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, квартал 48, по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ЦТП 6, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск квартал, 48 | ПС 35/10 кВ «Западная», ф.43, ТП 136 | 110,0 | 17,78 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 110,0 кВт, по II категории надежности на уровне напряжения 0,4 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

6. О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18 сентября 2012 № 262 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2011 года № 480 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области на 2012 год» (в редакции постановлений от 21.02.2012 №19, от 30.03.2012 № 75, от 14.05.2012 №100, от 22.06.2012 №150, от 10.07.2012 №194».

Докладчик (Приезжев К.А.) доложил:

Принятие данного постановления вызвано приказом ФСТ России от 06.06.2012 № 377-э «О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по тарифам от 29 июля 2010 г. № 174-э/8 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям, с использованием которых услуги по передаче электрической энергии оказываются территориальными сетевыми организациями на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций», в связи с чем из действующего постановления РЭК требуется убрать ссылку на недействующий приказ ФСТ России.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

В преамбуле постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18 сентября 2012 № 262 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2011 года № 480 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области на 2012 год» (в редакции постановлений от 21.02.2012 №19, от 30.03.2012 № 75, от 14.05.2012 №100, от 22.06.2012 №150, от 10.07.2012 №194» исключить слова: «, Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям, с использованием которых услуги по передаче электрической энергии оказываются территориальными сетевыми организациями на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, утвержденными приказом ФСТ России от 29.07.2010 №174-э/8».

Голосовали: ЗА – единогласно.

7. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2011 года № 480 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области на 2012 год» (в редакции постановлений от 21.02.2012 №19, от 30.03.2012 № 75, от 14.05.2012 №100, от 22.06.2012 №150, от 10.07.2012 №194, от 18.09.2012 №262).

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

1)В связи с включением ООО «Энергоконсалт» в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, согласно постановлению РЭК от 06.03.2012 № 47, предприятие обратилось в РЭК с предложением по установлению тарифа на услуги по передаче электроэнергии.

Поскольку ООО «Энергоконсалт» впервые регулируется по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2012 год, анализ результатов хозяйственной деятельности предприятия за 2011 год не проводился.

Проанализировав представленные документы, предлагается согласиться с согласованным балансом электрической энергии между филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети», смежными сетевыми организациями и ООО «Энергоконсалт» на 2012 год и принять со следующей структурой отпуска:

- Объем получения электрической энергии 24 759,34 тыс. кВтч.

- Полезный отпуск электрической энергии 23 811,06 тыс. кВтч.

- Общий объем потерь 948,28 тыс. кВтч или 3,83%.

- Заявленная мощность 4,3295 МВт/час.

Анализ основных технико-экономических показателей за текущий год и расчетный период регулирования представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Утверждено с 01.01.2011 | Предложения предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Корректировка, +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получено электрической энергии, тыс. кВтч. | - | 24 759,34 | 24 759,34 | 0,00 |
| Полезный отпуск на потребительский рынок, тыс. кВтч | - | 23 811,06 | 23 811,06 | 0,00 |
| Потери при передаче электрической энергии, тыс. кВт | - | 948,28 | 948,28 | 0,00 |
| Заявленная мощность, МВт/мес. | - | 4,3295 | 4,3295 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | - | 120 122,31 | 18 691,25 | - 101 431,06 |

На основе анализа представленных материалов и документов, обосновывающих расходы предприятия, предлагается провести корректировку в сторону снижения по следующим основаниям.

1. По статье «Вспомогательные материалы» предприятием планируются расходы в размере 11 170,82 тыс. руб. Предлагается включить в НВВ предприятия сумму в размере                 2 315,83 тыс. руб. Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 8854,99 тыс. (табл. 2).

Таблица 2

Вспомогательные материалы

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Вспомогательные материалы | 11 170,82 | 2 315,83 | - 8 854,99 |

Корректировка обусловлена следующими основаниями:

- Расходы на приобретение спец. одежды, спец. обуви, скорректированные с учетом изменения численности ППП, предлагается принять в размере 405,52 тыс. руб.

- Расходы на приобретение ГСМ предлагается принять в размере 316,54 тыс. руб. Расходы на ГСМ снижены в связи с сокращением завышенного автомобильного парка и корректировкой заявленного пробега до оптимального уровня.

- Расходы на запасные части и материалы для автомобилей и спецтехники предлагается принять в размере 111,97 тыс. руб. Корректировка обусловлена сокращением завышенного парка автомобилей и спецтехники и заявленного пробега до оптимального уровня.

- Расходы на автомасло и смазки для автомобилей и спецтехники предлагается исключить в связи с учетом данных затрат в расходах на запасные части и материалы для автомобилей.

- Расходы на приобретение расходных материалов для оргтехники,  скорректированные в связи с сокращением численности офисных работников, предлагается включить в размере 16,97 тыс. руб.

- Расходы на приобретение инструмента и инвентаря предлагается принять в размере 224,47 тыс. руб. Расходы скорректированы в связи с сокращением численности производственного персонала.

- Расходы на приобретение материалов для выполнения ремонтной программы и расходы на приобретение материалов на формирование резервного  и аварийного запаса материально-технических ресурсов предлагается принять в полном объеме –  814,31 тыс. руб. и 426,06 тыс. руб. соответственно.

2. По статье «Работы и услуги производственного характера» предприятием планируются расходы в размере 12 951,01 тыс. руб. Предлагается принять затраты в размере    1 433,32 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составила 11 517,69 тыс. руб. (табл. 3).

Таблица 3

Работы и услуги производственного характера

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Работы и услуги производственного характера | 12 951,01 | 1 433,32 | -11 517,69 |

Корректировка обусловлена следующими основаниями:

- Затраты на услуги по техническому обслуживанию автомобилей, скорректированные в связи с сокращением планового пробега и количества автомобилей, предлагается принять в размере 50,00 тыс. руб.

- Затраты на услуги по снятию и обработке показаний приборов учета предлагается исключить в полном объеме (2 829,96 тыс. руб.), т.к. данные работы будут выполнены собственными силами.

- Затраты на энергообследование объектов ООО «Энергоконсалт» исключены в полном объеме (2 314,33 тыс. руб.) в связи с отсутствием подтверждающих документов, а именно отсутствует договор на энергообследование с организацией, являющейся членом саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.

- Расходы на оперативно-техническое обслуживание электрооборудования объектов включены в полном объеме – 457,85 тыс. руб.

- Затраты на обследование и оценку технического состояния конструкций включены в полном объеме – 105,82 тыс. руб.

- Расходы на услуги по ремонту электросетевых объектов предлагается включить в размере 819,65 тыс. руб., в соответствии с предписанием Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.   Исключены расходы по работам, выполняемым в рамках текущего обслуживания (в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. СО 34.04.181-2003), а также ремонтам, необходимость которых не подтверждена и не обоснована.

3. По статье «Энергия» предприятие планирует на 2012 год расходы в размере                       1 853,07 тыс. руб.

В состав затрат предприятием включены затраты на покупку потерь электрической энергии в сетях ООО «Энергоконсалт». В соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ РФ от 06.08.2004 № 20-э/2, предлагается исключить данные затраты в полном объеме.

Таблица 4

Энергия

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Энергия | 1 853,07 | 0 | -1 853,07 |

- По статье «Затраты на оплату труда» предприятием планируются расходы в сумме 45 013,59 тыс. руб. при численности 123 человека и среднемесячной заработной плате 30 408,02 руб./мес. Предлагается принять затраты по данной статье в размере 6 846,34 тыс. руб.

Корректировка обусловлена сокращением численности до 24 человек и среднемесячной заработной платы до 23 772,00 руб./мес. Численность определена в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства, утвержденными приказом Госстроя РФ от 03.04.2000 № 68. Заработная плата принята на уровне средней по региону.

5. Отчисления  на  страховые взносы рассчитаны  на основании Федерального закона от 03.12.2011 № 379–ФЗ (30%) + 0,2 % страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 2067,59 тыс. руб. (табл. 5).

Таблица 5

Расчет фонда оплаты труда и отчислений на социальные нужды

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Затраты на оплату труда | 45 013,59 | 6 846,34 | - 38 167,25 |
| Отчисления на социальные нужды | 13 594,11 | 2 067,59 | -11 526,52 |
| Справочно: |  |  |  |
| Численность ППП, чел | 123,4 | 24 | -99,40 |
| Средний уровень заработной платы, руб. | 30 398,16 | 23 772,00 | -6 626,16 |

6. По статье «Амортизация» предприятие планирует расходы на 2012 год в размере 29,75 тыс. руб. Величину расходов предлагается принять в полном объеме в сумме 29,75 тыс. руб., согласно представленному расчету (табл. 6).

Таблица 6

Амортизация

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Амортизация | 29,75 | 29,75 | 0,00 |

7. По статье «Прочие затраты» предприятие планирует расходы на 2012 год в размере 34723,76 тыс. руб. Величину расходов предлагается принять  в сумме 5664,49 тыс. руб.

Корректировка в сторону снижения составила 29059,27 тыс. руб. и обусловлена изменением статей «Расходы на страхование» и «Другие затраты».

По статье «Расходы на страхование» предприятие планирует расходы на 2012 год в размере 1 204,27 тыс. руб. Величину расходов предлагается принять  в сумме 523,14 тыс. руб. (табл. 7).

Корректировка в сторону снижения составила 681,13 тыс. руб. и обусловлена сокращением численности и автопарка.

Таблица 7

Расходы на страхование

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Расходы на страхование | 1 204,27 | 523,14 | -681,13 |

По статье «Другие затраты» предприятием планируются расходы в размере 33 519,50 тыс. руб. Величину расходов предлагается принять  в сумме 5 338,19 тыс. руб. Корректировка, в сторону снижения, составила 28 181,31 тыс. руб.  (табл. 8).

Таблица 8

Другие затраты

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Другие затраты | 33 519,50 | 5 338,19 | - 28 181,31 |

Корректировка обусловлена следующими основаниями:

- Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности, в которые включены расходы на проведение периодического медицинского осмотра, вакцинации работников, уборки помещений, приобретения мебели, орг. техники и прочие расходы предлагается включить  в размере 518,86 тыс. руб. вследствие сокращения численности ППП.

- Арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество, которые включают лизинг автотранспорта и оборудования резервного аварийного запаса и инвентаря, аренду электросетевого имущества, недвижимого имущества и автотранспорта, предлагается включить в размере 3504,48 тыс. руб.

Корректировка затрат на аренду электросетевого имущества проведена  исходя из величины амортизации и налога на имущество, относящихся к арендуемому имуществу. Затраты, с учетом данной корректировки, составят 586,05 тыс. руб.

В связи с избыточным предложением предприятия по автотранспорту и сокращением количества работников, сокращены затраты на лизинг, аренду автотранспорта и спецтехники. Предлагается включить затраты на лизинг 4-х автомобилей УАЗ-396255 и аренду легкового автомобиля для аппарата управления в сумме 1 214,84 тыс. руб.

Затраты на аренду недвижимого имущества скорректированы вследствие сокращения численности ППП и составили 868,26 тыс. руб.

Расходы лизинга на оборудование резервного аварийного запаса и инвентаря предлагается включить в сумме 835,33 тыс. руб.

- Расходы на командировки предлагается исключить в полном объеме (527,32 тыс. руб.) в виду отсутствия экономического обоснования.

- Расходы на юридические и информационные услуги, плату государственному и (или) частному нотариусу за нотариальное оформление включить в полном объеме в размере 443,44 тыс. руб. и 24,0 тыс. руб. соответственно.

- Расходы на содержание и обслуживание автотранспорта, рассчитанные исходя из планируемого количества техники и стоимости работ по мойке автомобильной техники, предлагается включить в размере 54,00 тыс. руб.

- Представительские расходы в размере 60,00 тыс. руб. предлагается включить в полном объеме.

- Расходы на обучение, профессиональную подготовку и переподготовку работников предлагается включить в размере 25 тыс. руб., согласно пересмотренной штатной численности.

- Расходы на канцелярские товары, скорректированные с учетом сокращения численности офисного персонала, предлагается включить в размере 48,23 тыс. руб.

- Расходы на почтовые, телеграфные услуги в размере 61,02 тыс. руб. включены в полном объеме.

- Расходы на услуги связи, скорректированные  в связи с сокращением численности персонала и исключением затрат на автомониторинг, предлагается включить в размере 151,80 тыс. руб.

- Расходы, связанные с приобретением права на использование программного обеспечения предлагается включить в размере 170,08 тыс. руб. Затраты снижены в связи с корректировкой численности офисного персонала и исключением расходов на комплекс программ для расчета технических потерь мощности и электроэнергии.

- Расходы на рекламу, расходы по договорам гражданско-правового характера на оплату услуг по формированию пакета документов для тарифного регулирования,  расходы по расчету норматива потерь в размере предлагается исключить в связи с отсутствием экономического обоснования и наличием работников экономического профиля.

- Расходы на экспертизу норматива потерь и расходы на экспертизу НВВ предлагается включить в объеме (200,00 тыс. руб.) заключенных договоров.

- Расходы на услуги кредитных организаций, содержащие в основном обслуживание зарплатного проекта, скорректированные с учетом сокращения численности, предлагается включить в размере 58,00 тыс. руб.

- Расходы на приобретение периодических изданий для целей производства и управления исключены в связи с отсутствием экономического обоснования.

- Расходы на техническую литературу в размере 19,28 тыс. предлагается включить в полном объеме.

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 18554,16 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения по статьям затрат составила 100 781,95 тыс. руб.

Затраты из прибыли предприятием на 2012 год планируются в размере 786,20 тыс. руб.

Предлагается принять в расчет НВВ на 2012 год прибыль в сумме 137,09 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составит 649,11 тыс. руб. и обусловлена:

- снижением прибыли на прочие цели, включающую расходы на проведение праздников и материальную помощь, на 545,30 тыс. руб. по причине сокращения численности персонала.

Таблица 9

Прибыль на прочие цели

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы из прибыли | Предложение предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Прибыль на прочие цели | 650,30 | 105,00 | - 545,30 |

- снижением  налогов, сборов, платежей на 103,81 тыс. руб. за счет корректировки налогооблагаемой базы.

Таблица 10

Налог на прибыль

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы из прибыли | Предложение предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Налог на прибыль | 135,90 | 26,25 | - 103,81 |

На 2012 год предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 18 691,25 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ в сторону снижения на 101 431,06 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Утверждено на 2012 год, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 18 554,16 |
| Прибыль | 137,09 |
| НВВ | 18 691,25 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 4,3295 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 948,28 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 20 507,68 тыс. кВтч, предлагается утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ООО «Энергоконсалт» в следующем размере:

- Двухставочные

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВт·ч |
| 359 769,11 | 52,07 |

- Одноставочный

Одноставочный тариф

963,49 руб./МВт·ч

2) В связи с включением ООО «Энергорезерв» (г. Кемерово) в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, согласно постановлению РЭК от 24.08.2012 № 237, предприятие обратилось в РЭК с предложением по установлению тарифа на услуги по передаче электроэнергии.

Оценку финансового состояния ООО «Энергорезерв» (г. Кемерово) по передаче электрической энергии по сетям произвести не представляется возможным, поскольку предприятие впервые представило документы на регулирование, соответственно отсутствует бухгалтерская и статистическая отчетность по передаче электрической энергии, на основании которой осуществляется анализ финансового состояния.

Проанализировав представленные документы, предлагается согласиться с балансом электрической энергии между филиалом ОАО «МРСК Сибири» «Кузбассэнерго - региональные электрические сети», смежными сетевыми организациями и ООО «Энергорезерв» на 2012 год. Объем потерь электрической энергии в сетях предприятия принят на основании результатов экспертизы технических нормативов технологических потерь электрической энергии, утверждённых в Минэнерго РФ на 2012 год.

Предлагается принять следующую структуру отпуска:

- получение электрической энергии –  75 857,25 тыс. кВтч;

- полезный отпуск электрической энергии – 73 171,90 тыс. кВтч;

- потери при передаче электрической энергии  – 2 685,35 тыс. кВтч;

- заявленная мощность – 10,442 МВт/мес.

Таблица 1

Анализ основных технико-экономических показателей

| Наименование показателя | Предложения предприятия на 2012 год |  | Утверждено на 2012 год | Корректировка, +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получено электрической энергии, тыс. кВтч. | 75 857,25 |  | 75 857,25 | 0,00 |
| Полезный отпуск, тыс. кВтч. | 73 171,90 |  | 73 171,90 | 0,00 |
| Потери при передаче электрической энергии, тыс. кВтч. | 2 685,35 |  | 2 685,35 | 0,00 |
| Заявленная мощность (МВт/мес.) | 10,442 |  | 10,442 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 176 622,00 |  | 41 115,05 | -135 506,95 |

На основе анализа представленных материалов и документов, обосновывающих НВВ, предлагается провести корректировку в сторону снижения.

В том числе по себестоимости:

1. По статье «Вспомогательные материалы» предприятием планируются расходы в размере 1 696,00 тыс. руб.	При расчете вспомогательных материалов на 2012 год, требуемых для передачи электрической энергии приняты расходы на уровне 630,00 тыс. руб., включив расходы на ГСМ в сумме 290,00 тыс. руб. и 340,00 тыс. руб. на приобретение мебели. Корректировка по статье относительно предложения предприятия в сторону снижения составила 1 066,00 тыс. руб. (табл. 2) в связи с корректировкой численности работников и заявленной стоимости ГСМ.

Таблица 2

Вспомогательные материалы

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложения предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Вспомогательные материалы | 1 696,00 | 630,00 | -1 066,00 |

2. По статье «Работы и услуги производственного характера» предприятием планируются расходы в размере 27 622,00 тыс. руб. Предлагается принять затраты в сумме         12 297,65 тыс. руб., согласно Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. СО 34.04.181-2003 (утв. РАО «ЕЭС России» 25.12.2003) и представленным договорам:

- по обслуживанию электротехнического оборудования ПС 35/6кВ «Спутник» и ПС 110/6,6/6кВ «Заречная Новая» на сумму 10 339,93 тыс. руб., исключив накладные расходы и плановые накопления;

- хроматографический анализ рансформаторного масла на сумму 106,98 тыс. руб.;

- обследование  трансформатора на сумму 974,94 тыс. руб.;

- тепловизионное обследование воздушных линий электропередач 35/110 кВ и ПС 35/110 кВ на сумму 875,8 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложения предприятия в сторону снижения составила 15 324,35 тыс. руб. (табл. 3).

Таблица 3

Работы и услуги производственного характера

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложения предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Работы и услуги производственного характера | 27 622,00 | 12 297,65 | -15 324,35 |

3. По статье «Энергия» предприятием планируются расходы на покупку потерь в размере 2 712,00 тыс. руб. Согласно Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденным приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2, данные затраты предлагается исключить в полном объёме. Корректировка по статье относительно предложения предприятия в сторону снижения составила 2 712,00 тыс. руб. (табл.4).

Таблица 4

Энергия

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложения предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Энергия | 2 712,00 | 0,00 | -2712,00 |

4. По статье «Затраты на оплату труда» предприятием планируются расходы

в сумме 13042,00 тыс. руб. при численности 26 человек и среднемесячной заработной плате 41 801 руб., согласно представленному штатному расписанию на 2012 год по предприятию.

Предлагается принять затраты на оплату труда в сумме 2 351,33 тыс. руб. Численность принята 8 человек в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства, утверждёнными  приказом Госстроя РФ от 03.04.2000 №68. Размер заработной платы принят на уровне аналогичных электросетевых организаций в размере 24 493 рубля в месяц. Корректировка по статье относительно предложения предприятия в сторону снижения составила 10 690,67 тыс. руб.

5. Соответственно, по статье «отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2011 № 379-ФЗ  от ФОТ в сумме 705,40 тыс. руб. Корректировка по статье отчисления на страховые взносы относительно предложений предприятия в сторону снижения составила                              3 206,60 тыс. руб. (таб. 5).

Таблица 5

Расчет фонда оплаты труда и отчислений на социальные нужды

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложения предприятия на 2012 год | Утвержджено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Затраты на оплату труда | 13 042,00 | 2 351,33 | -10 690,67 |
| Отчисления на социальные нужды | 3 912,00 | 705,40 | -3 206,60 |
| Справочно: |  |  |  |
| Численность ППП, чел | 26 | 8 | -18 |
| Средний уровень заработной платы, руб. | 41 801 | 24 493 | -17 308 |

6. По статье «Прочие затраты» предприятием планируются расходы в размере                 113 610,00 тыс. руб. На основании экономически обоснованных данных, предлагается принять затраты в сумме 21 619,23 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составила 91 990,77 тыс. руб. (таб.6)

Таблица 6

Прочие затраты

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложения предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Прочие затраты | 113 610,00 | 21 619,23 | -91 990,77 |

По статьям:

- «средства на страхование» предприятие планирует 1 125 тыс. руб. Предлагается включить сумму в размере 479,97 тыс. руб., из них согласно представленным договорам на страхование:

1) автотранспорта в сумме 220,28 тыс. руб.;

2) страхование подстанций на сумму 104,29 тыс. руб.;

3) страхование работников предприятия на сумму 155,4 тыс. руб.

Корректировка в сторону уменьшения 645,03 тыс. руб.;

- «отчисления в ремонтный фонд» предприятием планируются расходы в размере            44 139 тыс. руб. В соответствии с первоначально представленной компанией программой ремонтного обслуживания на 2012 год планируемый объем ремонтного фонда составляет              44 139 тыс. руб. В процессе экспертизы документов, предприятие письмом от 19.09.2012 № 16 (вх. 3508 от 19.09.12) представило новую ремонтную программу на сумму 27 258,47 тыс. руб.  Для обоснования расходов на ремонты представлены: титульный лист ремонтной программы, акты дефектов, сметные расчеты на сумму 14 529,647 тыс. руб. (таб. 7). Корректировка предложения предприятия по объему ремонтных работ в сторону снижения на 12 728,8 тыс. руб. связана с уменьшением стоимости мероприятий в связи с отсутствием обоснованности работ.

Справка по ремонтной программе ООО «Энергорезерв» на 2012 год

Таблица 7

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость ремонтов по предложению предприятия, тыс. руб. | Обоснования | Замечания | Утвержденная стоимость ремонтов, , тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110/6,6/6,3 Заречная-Новая |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство территории | 256 | акт дефектов, смета |  | 256 |  |
| 2 | Покраска молниеотводов, порталов ОРУ-110, мачт освещения. | 431 | акт дефектов, смета |  | 431 |  |
| 3 | Капитальный ремонт трансформатора ТДТНШ-1-10000/110 | 4 393 | акт дефектов, смета | не обоснована работа по ремонту переключающих устройств | 2 210 |  |
| 4 | Капитальный ремонт освещения ОРУ-110 | 35 | акт дефектов, смета |  | 35 |  |
| 5 | Изготовление и крепление табличек диспетчерских наименований | 19 | акт дефектов, смета | работа не является ремонтом | 0 |  |
| 6 | Капитальный ремонт кабельных лотков | 445 | акт дефектов, смета |  | 445 |  |
| 7 | Ремонт фундаментов ОРУ-110 | 300 | акт дефектов, смета |  | 300 |  |
| 8 | Покраска металлоконструкций шинного моста 6 кВ | 133 | акт дефектов, смета |  | 133 |  |
| 9 | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ с заменой изоляции | 143 | акт дефектов, смета | не обоснована замена изоляторов | 0 |  |
| 10 | Капитальный ремонт маслоприемных чаш | 502 | акт дефектов, смета |  | 502 |  |
| 11 | Капитальный ремонт маслоприемного устройства и маслостоков | 350 | акт дефектов, смета |  | 350 |  |
| 12 | Капитальный ремонт ШМ-6кВ Т-1, Т-2 с заменой изоляции. | 220 | акт дефектов, смета |  | 220 |  |
| 13 | Капитальный ремонт ТСН - 2 шт. | 81 | акт дефектов, смета |  | 81 |  |
| 14 | Капитальный ремонт ВГТ-110 с покраской металлоконструкций -2 шт. | 617 | акт дефектов, смета |  | 617 |  |
| 15 | Капитальный ремонт ТФЗМ-110Б с покраской металлоконструкций-6 шт. | 166 | акт дефектов, смета |  | 166 |  |
| 16 | Капитальный ремонт НКФ-110 с покраской металлоконструкций-6 шт. | 161 | акт дефектов, смета |  | 161 |  |
| 17 | Капитальный ремонт КРУ-6 кВ с покраской металлоконструкций-34 шт. | 571 | акт дефектов, смета |  | 571 |  |
| 18 | Капитальный ремонт выключателей 6 кВ | 557 | акт дефектов, смета |  | 557 |  |
| 19 | Капитальный ремонт наружнего ограждения ПС | 540 | акт дефектов, смета |  | 540 |  |
| Итого по ПС 110/6,6/6,3 Заречная-Новая |  | 9 920 |  |  | 7 576 |  |
| ПС 35/6 кВ Спутник |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ОРУ-35 | 384 | акт дефектов, смета |  | 384 |  |
| 21 | Капитальный ремонт трансформатора Т-2-6,3 | 3 189 | акт дефектов, смета | не обоснована работа по ремонту переключающих устройств | 1 504 |  |
| 22 | Капитальный ремонт освещения ОРУ-35 | 51 | акт дефектов, смета |  | 51 |  |
| 23 | Изготовление и крепление табличек диспетчерских наименований ОРУ-35, РУ-6 | 16 | акт дефектов, смета | работа не является ремонтом | 0 |  |
| 24 | Капитальный ремонт кабельных лотков ОРУ-35 | 357 | акт дефектов, смета |  | 357 |  |
| 25 | Капитальный ремонт ОПН-35 1,2 с.ш. | 74 | акт дефектов, смета | не обоснована замена ОПН-35 | 0 |  |
| 26 | Покраска металлоконструкций шинного моста 6 кВ | 157 | акт дефектов, смета |  | 157 |  |
| 27 | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ с заменой приводов и изоляции | 1 407 | акт дефектов, смета |  | 1 407 |  |
| 28 | Капитальный ремонт маслоприемных чаш | 133 | акт дефектов, смета |  | 133 |  |
| 29 | Капитальный ремонт маслоприемного устройства и маслостоков | 502 | акт дефектов, смета |  | 502 |  |
| 30 | Капитальный ремонт ШМ-6кВ Т-1, Т-2 с заменой изоляции. | 120 | акт дефектов, смета |  | 120 |  |
| 31 | Капитальный ремонт ТСН-1,2 | 114 | акт дефектов, смета |  | 114 |  |
| 32 | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ-2 шт | 591 | акт дефектов, смета |  | 591 |  |
| 33 | Капитальный ремонт КРУ-6 кВ с покраской металлоконструкций-23ячейки | 371 | акт дефектов, смета |  | 371 |  |
| 34 | Капитальный ремонт выключателей 6 кВ-20 шт | 370 | акт дефектов, смета |  | 370 |  |
| 35 | Наружнее ограждение ПС | 341 | акт дефектов, смета |  | 341 |  |
| Итого |  | 8 176 |  |  | 6 401 |  |
| ВЛ 110-35 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Капитальный ремонт отпайки от ВЛ 110 кВ Беловская Новоленинская-1 до ПС 110/6,6/6,3 Заречная-Новая | 9 102 | акт дефектов, смета | не обоснована часть работ (выправка железобетонных опор, замена дефектных железобетонных опор, ремонт фундаментов) |  | 491 |
| 37 | Капитальный ремонт отпайки от ВЛ 110 кВ Беловская Новоленинская-2 до ПС 110/6,6/6,3 Заречная-Новая |  | акт дефектов, смета | не обоснована часть работ (восстановление обрешетки металлических опор, замена дефектных железобетонных опор, ремонт фундаментов) |  |  |
| 38 | Капитальный ремонт отпайки от ВЛ 35 кВ 35-Б-38 до ПС 35/6 Спутник |  | акт дефектов, смета | не обоснована часть работ (восстановление обрешетки металлических опор, выправка железобетонных опор, замена дефектных железобетонных опор, ремонт фундаментов) |  |  |
| 39 | Капитальный ремонт отпайки от ВЛ 35 кВ 35-Б-39 до ПС 35/6 Спутник |  | акт дефектов, смета | не обоснована часть работ (восстановление обрешетки металлических опор, выправка железобетонных опор, замена дефектных железобетонных опор, ремонт фундаментов) |  |  |
| 40 | Расчистка просеки ВЛ 110-35 кВ | 60 | акт дефектов, коммерческое предложение |  |  | 60 |
| Итого по ВЛ 110-35 кВ |  | 9 162 |  |  |  | 551 |
| Всего |  | 27 258,47 |  |  |  | 14 529,647 |

На основании дефектных актов и смет, предлагается принять затраты в сумме                           14 529,65 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составила 29 609,35 тыс. руб. (таб.8)

Таблица 8

Отчисления в ремонтный фонд

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложения предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Отчисления в ремонтный фонд | 44 139,00 | 14 529,65 | -29 609,35 |

- «арендная плата» предприятием первоначально была запланирована сумма 53 845,00 тыс. руб., в том числе аренда подстанций в сумме 48 842,00 тыс. руб. Предлагается принять по данной статье расходы в сумме 6 609,61 тыс. руб.,  из них согласно представленным договорам и расчёту:

1) при предоставлении дополнительных расчётов по аренде имущества, предприятие скорректировало сумму до 8 373,31 тыс. руб. ( расчёт от 06.09.12 №13 (вх. 3371 от 07.09.12)). Проанализировав дополнительно представленные документы, предлагается включить сумму  5 299,72 тыс. руб. в разрезе амортизационных отчислений и налога на имущества в пересчёте на год, исключив рентабельность;

2) аренда офиса в сумме 432,00 тыс. руб.;

3) аренда автомобилей в сумме 877,89 тыс. руб.

Корректировка в сторону уменьшения составила 47 235,39 тыс. руб.

- «внереализационные расходы» предприятие планирует 4 702,00 тыс. руб. Предлагается принять по данной статье расходы в сумме 2 304,03 тыс. руб., включив расходы по договорам на охрану объекта, обслуживание  программы 1С-бухгалтерия, проведение аудиторской проверки, приобретение канцелярии и периодических изданий, услуги связи, уборки помещения. Корректировка в сторону уменьшения составила 2 397,97 тыс. руб.;

- «непроизводственные расходы» предприятие планирует 9 799,00 тыс. руб. Предлагается принять расходы в сумме 600,00 тыс. руб., согласно договорам по расчёту потерь, экспертизе материалов и энергообследование подстанций. Корректировка в сторону уменьшения составила 9 199,00 тыс. руб.

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 40 507,64 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения по статьям затрат составила             122 086,36 тыс. руб.

Затраты из прибыли предприятием на 2012 год планируются в размере                                    14 028,00 тыс. руб.

Предлагается принять в расчет НВВ на 2012 год прибыль в сумме 607,41 тыс. руб. Корректировка, в сторону снижения, составит 13 420,59 тыс. руб. и обусловлена следующими основаниями:

- по статье «прибыль на поощрение» расходы составят 195,94 тыс. руб. в размере месячного ФОТ, согласно положению об оплате труда, премировании и материального стимулирования работников (таб. 9).

Таблица 9

Прибыль на поощрение

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы из прибыли | Предложения предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Прибыль на поощрение | 9 115,00 | 195,94 | -8 919,06 |

- по статье «социальное развитие» расходы составят 195,94 тыс. руб. в размере месячного ФОТ, согласно положению об оплате труда, премировании и материального стимулирования работников (таб. 10)

Таблица 10

Прибыль на социальное развитие

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы из прибыли | Предложения предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Прибыль на социальное развитие | 803,00 | 195,94 | -607,06 |

- по статье «прочие цели» включены расходы на банковское обслуживание и составят 117,56 тыс. руб. (таб. 11)

Таблица 11

Прочие цели

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы из прибыли | Предложения предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Прочие цели | 1 344,00 | 117,56 | -1 226,44 |

- по статье «налог на прибыль» расходы составят 97,97 тыс. руб., исходя из налогооблагаемой базы (таб. 12)

Таблица 12

Налог на прибыль

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы из прибыли | Предложения предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Налог на прибыль | 2766,00 | 97,97 | -2668,03 |

На 2012 год предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 41 115,05 тыс. руб. Общая сумма корректировки НВВ в сторону снижения на 135 506,95 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма, утвержденная на 2012 год, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 40 507,64 |
| Прибыль | 607,41 |
| НВВ | 41 115,05 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 10,442 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 2685,35 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 75857,25 тыс. кВтч, предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ООО «Энергорезерв» (г.Кемерово) в следующем размере:

- Двухставочные

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВт·ч |
| 328 108,74 | 39,86 |

- Одноставочный

Одноставочный тариф

581,87 руб./МВт•ч

Изменение в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2011 года № 480 вносится в связи с установлением тарифов на услуги по передаче электрической энергии для вновь созданных организаций ООО «Энергорезерв» и ООО «Энергоконсалт».

Пунктом 1.1 приложение № 4 добавляется строками 43 и 44 следующего содержания:

| 43. | Филиал ОАО «МРСК Сибири» «Кузбассэнерго – региональные электрические сети» - ООО «Энергорезерв» | 328 108,04 | 39,86 | 581,87 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44. | Филиал ОАО «МРСК Сибири» «Кузбассэнерго – региональные электрические сети» - ООО «Энергоконсалт» | 359 769,11 | 52,07 | 963,49 |

Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии ООО «Энергоконсалт» на 2012 год – приложение № 11 к протоколу.

Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии ООО «Энергорезерв» (г. Кемерово) на 2012 год – приложение № 12 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Внести в постановление 	 региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2011 г. № 480 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области на 2012 год» следующие изменение:

1.1. Дополнить приложение № 4 строками 43 и 44 следующего содержания:

| 43. | Филиал ОАО «МРСК Сибири» «Кузбассэнерго – региональные электрические сети» - ООО «Энергорезерв» | 328 108,74 | 39,86 | 581,87 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44. | Филиал ОАО «МРСК Сибири» «Кузбассэнерго – региональные электрические сети» - ООО «Энергоконсалт» | 359 769,11 | 52,07 | 963,49 |

Голосовали «ЗА» единогласно.

8. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04 мая 2012 года № 92 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросетевая компания Кузбасса».

Докладчик Дюков А.В.) доложил:

ООО «Электросетевая компания Кузбасса» представило в РЭК расчет стандартизированной тарифной ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств (ЭПУ) и пакет обосновывающих материалов.

В соответствии с представленным расчётом необходимой валовой выручки и локальным сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство КТП 10/0,4 кВ 1000 кВА – 1 417,48 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 996,67 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Электромонтажные работы | 149,16 | 103,7 | -45,46 |
| Пусконаладочные работы | 29,59 | 10,99 | -18,60 |
| Материалы, не учтённые в цене СМР | 832,90 | 813,16 | -19,74 |
| Транспортные расходы | 38,91 | 37,99 | -0,92 |
| Складские расходы | 16,92 | 16,52 | -0,40 |
| Проектные работы | 350,00 | 14,31 | -335,69 |
| Налог на прибыль | 354,37 | 249,17 | -105,20 |
| ИТОГО | 1771,85 | 1245,84 | -526,01 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать:

- Затраты на строительно-монтажные работы в размере  45,46 тыс. руб. в том числе:

- 36,3 тыс. руб., так как отсутствует обоснование применения повышающих коэффициентов (глобальных начислений).

- 9,16 тыс. руб. - из расчётов исключена стоимость монтажа разъединителей и разрядников, так как монтаж данного оборудования учитывается в строке «комплектные трансформаторные подстанции».

- Затраты на пусконаладочные работы в размере  18,6 тыс. руб.  в том числе:

- 3,85 тыс. руб., так как отсутствует обоснование применения повышающих коэффициентов (глобальных начислений).

- 14,75 тыс. руб., так как исключение из расчёта разъединителя и разрядников исключает расходы на пусконаладочные работы по этому оборудованию.

- Затраты на материалы, не учтенные в цене СМР, в размере 19,74 тыс. руб., - исключена стоимость разъединителя и разрядников (РЛНДз-10/400, ОПНп-10), так как данное оборудование должно входить в комплект устанавливаемой подстанции.

- Затраты в размере 0,92 тыс. руб., т.к., уменьшение стоимости материалов пропорционально уменьшило транспортные расходы.

- Затраты в размере 0,4 тыс. руб., т.к., уменьшение стоимости материалов пропорционально уменьшило складские расходы.

- Затраты на проектные работы в размере 335,69тыс. руб., так как предприятие не представило расчётов ПИР в соответствии со Справочником базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики (далее Справочник), утверждённым приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 10 февраля 2003 г. № 39. Учитывая произведенные корректировки стоимости строительства, предлагается учесть в расчётах стоимость ПИР в размере 14,31 тыс. руб.

- Затраты по налогу на прибыль предлагает предприятие в сумме 354,37 тыс. руб. В связи со снижением инвестиционной составляющей налог на прибыль равен 249,17 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составила 105,20 тыс. руб.

В соответствии с п. 26 приказа ФСТ России от 30.11.2010 № 365 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» затраты на строительство переведены в цены 2001 года с использованием индекса к ФЕР-2001 на основании письма Минрегиона РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08

| Мероприятие | Затраты на строительство, III кв. 2012, тыс. руб. | индексы к ФЕР-2001* | Затраты на строительство, 2001год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| строительство КТП 10/0,4 кВ 1000 кВА | 1245,84 | 6,4 | 194,66 |

* для КТП был применен индекс для «прочие объекты» на II квартал 2012 года (квартал, предшествующий кварталу, данные по которому использовались для расчета).

По итогам анализа представленных ООО «Электросетевая компания Кузбасса» предложений по установлению стандартизированной тарифной ставки для расчета платы за технологическое присоединение предлагается утвердить стандартизированную тарифную ставку на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства (строительства КТП 10/0,4 кВ 1000 кВА) при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию подстанций в расчёте на каждую линию, в размере 194,66 руб.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Голосовали «ЗА» единогласно.

9. О внесении  изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

Принятие постановление вызвано необходимостью внесения изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1.	В связи с прекращением деятельности в качестве энергоснабжающей организации исключить из Реестра энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, из раздела II «Поставка тепловой энергии (мощности)» и из раздела IV «Услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности)»

ООО УК «ЖКХ «Рудничный» (г. Анжеро-Судженск)			2.398, 4.437.

Голосовали «ЗА» единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ В.В. Копеин

____________________ А.В. Дюков

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ К.А. Десяткин

____________________ П.Г. Незнанов

Секретарь заседания:

____________________ К.А. Приезжев

Приложение № 1 к протоколу

Приложение № 2 к протоколу

Приложение № 3 к протоколу

Приложение № 4 к протоколу

Приложение № 5 к протоколу

Приложение № 6 к протоколу

Приложение № 7 к протоколу

Приложение № 8 к протоколу

Приложение № 9 к протоколу

Приложение № 10 к протоколу

Приложение № 11 к протоколу

Приложение № 12 к протоколу