УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Р. Крумгольц

ПРОТОКОЛ № 46-э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21 сентября 2012 г.                  						                 г. Кемерово

Председательствующий – Крумгольц А.Р.

Секретарь                        – Приезжев К.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Незнанов П.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

| № | Вопрос |  |
| --- | --- | --- |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ООО «Сервис - А» (магазин № 40, расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Интернациональная, 43) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств трансформаторной подстанции для электроснабжения 2-х этажного жилого дома, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Мыски, садоводческое товарищество «Раздолье», ул. Мичурина, №200, №277, по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ООО «Сервис - А» (магазин № 37, расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 1) по индивидуальному проекту |  |

Крумгольц А.Р. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятие было в установленные сроки направлено уведомление о дате проведения Правления. ЗАО «Электросеть» просит рассмотреть вопросы без их присутствия (письмо от 20.09.2012 № 04/МР/1698). Отметил, что все материалы были направлены в ФАС по Кемеровской области, в НП «Совет рынка» материалы не направляются в связи с отзывом прежней кандидатуры представителя и отсутствием утверждения новой.   И предоставил слово докладчику.

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ООО «Сервис - А» (магазин № 40, расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Интернациональная, 43) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Филиал ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 6,24 тыс. руб. Предлагается принять данные затраты в сумме 6,24 тыс. руб. на уровне предложения предприятия, согласно экономически обоснованных данных.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 1,90 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 1,90 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 6,24 | 6,24 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 1,90 | 1,90 | 0,00 |

Филиал ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 7,88 тыс. руб. Предлагается включить затраты в сумме 7,88 тыс. руб. на уровне предложения предприятия, согласно подтверждающих данных.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 7,88 | 7,88 | 0,00 |

Филиал ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Внереализационные расходы» в сумме 1,76 тыс. руб. Предлагается включить данные затраты в полном объеме в сумме 1,76 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы | 1,76 | 1,76 | 0,00 |

По итогам анализа представленных филиалом ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагается утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ООО «Сервис - А» (магазин № 40, расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Интернациональная, 43) по индивидуальному проекту в размере 17,78 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ООО «Сервис - А» (магазин № 40, расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Интернациональная, 43) по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 120,0 кВт, которая сложилась на уровне 148,16 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ООО «Сервис - А» (магазин № 40, расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Интернациональная, 43) по индивидуальному проекту в размере 17,78 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ЗАО "Электросеть" в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ООО "Сервис - А"(магазин № 40, расположенный по адресу:Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Интернациональная, 43)  по индивидуальному проекту – приложение № 1 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ЗАО "Электросеть" в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ООО "Сервис-А"(магазин № 40, расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Интернациональная, 43) по индивидуальному проекту – приложение № 2 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ООО «Сервис - А» (магазин № 40, расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Интернациональная, 43) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Сервис - А» (магазин № 40, расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Интернациональная, 43) | РЗА ПС 35/10 кВ «Западная», КЛ 10 кВ, ф.321 | 120,0 | 17,78 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 120,0 кВт, по III категории надежности на уровне напряжения 0,4 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств трансформаторной подстанции для электроснабжения 2-х этажного жилого дома, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Мыски, садоводческое товарищество «Раздолье», ул. Мичурина, №200, №277, по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Филиал ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 6,24 тыс. руб. Предлагается принять данные затраты в сумме 6,24 тыс. руб. на уровне предложения предприятия, согласно экономически обоснованных данных.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 1,90 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 1,90 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 6,24 | 6,24 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 1,90 | 1,90 | 0,00 |

Филиал ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 7,88 тыс. руб. Предлагается включить затраты в сумме 7,88 тыс. руб. на уровне предложения предприятия, согласно подтверждающих данных.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 7,88 | 7,88 | 0,00 |

Филиал ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Внереализационные расходы» в сумме 1,76 тыс. руб. Предлагается включить данные затраты в полном объеме в сумме 1,76 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы | 1,76 | 1,76 | 0,00 |

По итогам анализа представленных филиалом ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагается утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств трансформаторной подстанции для электроснабжения 2-х этажного жилого дома, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Мыски, садоводческое товарищество «Раздолье», ул. Мичурина, №200, №227, по индивидуальному проекту в размере 17,78 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств трансформаторной подстанции для электроснабжения 2-х этажного жилого дома, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Мыски, садоводческое товарищество «Раздолье» ул. Мичурина, №200, №22, по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 120,0 кВт, которая сложилась на уровне 148,16 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств трансформаторной подстанции для электроснабжения 2-х этажного жилого дома, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Мыски, садоводческое товарищество «Раздолье» ул. Мичурина,  №200 № 227, по индивидуальному проекту в размере 17,78 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств трансформаторной подстанции для электроснабжения 2-х этажного жилого дома, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Мыски, садоводческое товарищество «Раздолье», ул. Мичурина, №200, № 227,  по индивидуальному проекту – приложение № 3 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств трансформаторной подстанции для электроснабжения 2-х этажного жилого дома, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Мыски, садоводческое товарищество «Раздолье», ул. Мичурина, №200, №227, по индивидуальному проекту – приложение № 4 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств трансформаторной подстанции для электроснабжения 2-х этажного жилого дома, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Мыски, садоводческое товарищество «Раздолье», ул. Мичурина, №200, №227, по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства трансформаторной подстанции для электроснабжения 2-х этажного жилого дома, расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Мыски, садоводческое товарищество «Раздолье», ул. Мичурина, №200, №227 | РЗА ПС 110/6 кВ «Куреинская», ЛЭП 6 кВ, ф.20 | 120,0 | 17,78 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 120,0 кВт, по III категории надежности на уровне напряжения 6 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ООО «Сервис - А» (магазин № 37, расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 1) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.)

Филиал ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 6,24 тыс. руб. Предлагается принять данные затраты в сумме 6,24 тыс. руб. на уровне предложения предприятия, согласно экономически обоснованных данных.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 1,90 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 1,90 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 6,24 | 6,24 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 1,90 | 1,90 | 0,00 |

Филиал ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 7,88 тыс. руб. Предлагается включить затраты в сумме 7,88 тыс. руб. на уровне предложения предприятия, согласно подтверждающих данных.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 7,88 | 7,88 | 0,00 |

Филиал ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Внереализационные расходы» в сумме 1,76 тыс. руб. Предлагается включить данные затраты в полном объеме в сумме 1,76 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы | 1,76 | 1,76 | 0,00 |

По итогам анализа представленных филиалом ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагается утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ООО «Сервис - А» (магазин № 37, расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 1) по индивидуальному проекту в размере 17,78 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ООО «Сервис - А» (магазин № 37, расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 1) по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 135,0 кВт, которая сложилась на уровне 131,70 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ООО «Сервис - А» (магазин № 40, расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 1) по индивидуальному проекту в размере 17,78 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ЗАО "Электросеть" в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ООО "Сервис - А"(магазин № 37, расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 1)  по индивидуальному проекту – приложение № 5 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ЗАО "Электросеть" в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ООО "Сервис-А"(магазин № 37, расположенный по адресу: (Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 1) по индивидуальному проекту – приложение № 6 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ООО «Сервис - А» (магазин № 37, расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 1) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Сервис - А» (магазин № 37, расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 1) | РЗА ПС 35/10 кВ «Западная», КЛ 10 кВ, ф.312 | 135,0 | 17,78 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 135,0 кВт, по III категории надежности на уровне напряжения 0,4 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ В.В. Копеин

____________________ А.В. Дюков

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ К.А. Десяткин

________________ П.Г. Незнанов

Секретарь заседания:

____________________ К.А. Приезжев

Приложение № 1 к протоколу

Приложение № 2 к протоколу

Приложение № 3 к протоколу

Приложение № 4 к протоколу

Приложение № 5 к протоколу

Приложение № 6 к протоколу