УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Р. Крумгольц

ПРОТОКОЛ № 45 -э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18 сентября 2012 г.                  						                 г. Кемерово

Председательствующий – Крумгольц А.Р.

Секретарь                        – Приезжев К.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Незнанов П.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

| № |  | Вопрос |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП № 38, ф. 606 и ф. 608 ПС 35/6 кВ «ЦПП») энергопринимающих устройств жилого дома ООО «СНК-ИнвестСтрой», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 9,по индивидуальному проекту |  |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП № 35, ф. 608 и ф. 606 ПС 35/6 кВ «ЦПП») энергопринимающих устройств жилого дома ООО «СНК-ИнвестСтрой», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 11, по индивидуальному проекту |  |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (РУ-0,4 кВ проектируемой 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 605 и ф. 608 ПС 35/6 кВ «ЦПП») энергопринимающих устройств магазина ООО ПКФ «Мария-Ра», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Тайга, ул. Кирова, 27, по индивидуальному проекту |  |  |
|  | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2011 года № 480 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области на 2012 год» (в редакции постановлений от 21.02.2012 №19, от 30.03.2012 № 75, от 14.05.2012 №100, от 22.06.2012 №150, от 10.07.2012 №194) |  |  |
|  | О корректировке утвержденной РЭК на 2012 год программы ремонтного обслуживания ООО «ЕвразЭнергоТранс» |  |  |

Крумгольц А.Р. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что всем предприятиям были в установленные сроки направлены уведомления о дате проведения Правления. Предприятия просят рассмотреть вопросы без их присутствия. Отметил, что все материалы были направлены в ФАС по Кемеровской области, в НП «Совет рынка» материалы не направляются в связи с отзывом прежней кандидатуры представителя и отсутствием утверждения новой.   И предоставил слово докладчику.

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП № 38, ф. 606 и ф. 608 ПС 35/6 кВ «ЦПП») энергопринимающих устройств жилого дома ООО «СНК-ИнвестСтрой», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 9,по индивидуальному проекту.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 12,85 тыс. руб. Предлагается принять затраты в сумме 7,64 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составила 5,21 тыс. руб. При расчете ФОТ учитывается средняя заработная плата в сумме 24 492,41 руб., утвержденная по основному виду деятельности (передача электрической энергии) на 2012 год.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 3,91 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 2,32 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 12,85 | 7,64 | -5,21 |
| Отчисления на социальные нужды | 3,91 | 2,32 | -1,59 |

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 57,87 тыс. руб. Предлагается затраты по данной статье включить в сумме 26,67 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер Корректировки |
| Прочие расходы | 57,87 | 26,67 | -31,20 |

Корректировка в сторону снижения составила 31,20 тыс. руб. и обусловлена следующими факторами:

- «работы и услуги производственного характера», включающие в себя расходы на межевание земельного участка, приняты в полном объеме в размере 15,25 тыс. руб.

- «работы и услуги непроизводственного характера» приняты в размере 11,42 тыс. руб. в связи с сокращением общеэксплуатационных расходов и прибыли.

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Внереализационные расходы» в сумме 98,43 тыс. руб., в состав которых включен налог на прибыль в сумме 76,80 тыс. руб. и проектные работы в сумме 21,63 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер Корректировки |
| Внереализационные расходы | 98,43 | 54,92 | -43,51 |

Корректировка в сторону снижения составила 43,51 тыс. руб. и обусловлена:

- снижением налога на прибыль на 33,56 тыс. руб. в связи с уменьшением налогооблагаемой базы;

- уменьшением затрат на проектные работы на 9,95 тыс. руб., пропорционально снижению объемов капитальных вложений.

Согласно представленным ООО «Кузбасская энергосетевая компания» техническим условиям (далее ТУ) при осуществлении технологического присоединения сетевой организации требуется выполнить строительство 2×КЛ-0,4 кВ от ТП № 38 до ВРУ-0,4кВ проектируемого жилого дома, кабель АВБбШв 4×95, протяженность трассы L=110 м.

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными ТУ величина максимальной мощности составляет 119 кВт по II  категории надёжности, U=0,4 кВ.

При определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту предлагается учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявками ООО «СНК-ИнвестСтрой».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная максимальная мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 119 | 119 | 0 |

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и локальным сметным расчётом объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «СНК-ИнвестСтрой» составляет – 270,3 тыс. руб.

Предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 146,02 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 2×КЛ-0,4 кВ от ТП № 38 | 270,3 | 146,02 | -124,28 |
| ИТОГО | 270,3 | 146,02 | -124,28 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать:

- Затраты на строительство 2×КЛ-0,4 кВ от ТП № 38 в размере 124,28 тыс. руб., в том числе:

- 26,06 тыс. руб., так предприятие учло в расчётах стоимость прокладки кабеля массой до 6 кг, при этом расчётная масса используемого кабеля АВББШв 4×95 составляет 2,25 кг/м. Таким образом, в расчёты включена стоимость прокладки кабеля массой до 3 кг/м.

- 39,04 тыс. руб., из расчётов исключена стоимость установки панели ЩО 70-01-03, так как данное мероприятие не входит в перечень работ, осуществляемых сетевой организацией, указанный в выданных технических условиях. Данное техническое устройство в соответствии с ТУ будет находиться на балансе у заявителя.

- 51,09 тыс. руб., так как из расчётов исключена стоимость панели ЩО 70-01-03.

- 8,19 тыс. руб., так предприятием в расчётах завышена стоимость сигнальной ленты.

Общая корректировка в сторону снижения составила 205,81 тыс. руб.

По итогам анализа представленных ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагается утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП № 38, ф. 606 и ф. 608 ПС 35/6 кВ «ЦПП») энергопринимающих устройств жилого дома ООО «СНК-ИнвестСтрой», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 9, по индивидуальному проекту в размере 237,57 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП № 38, ф. 606 и ф. 608 ПС 35/6 кВ «ЦПП») энергопринимающих устройств жилого дома ООО «СНК-ИнвестСтрой», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 9, по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 119,0 кВт, которая сложилась на уровне 1 996,39 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП № 38, ф. 606 и ф. 608 ПС 35/6 кВ «ЦПП») энергопринимающих устройств жилого дома ООО «СНК-ИнвестСтрой», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 9, по индивидуальному проекту в размере 237,57 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП № 38, ф. 606 и ф. 608 ПС 35/6 кВ «ЦПП») энергопринимающих устройств жилого дома ООО «СНК-ИнвестСтрой», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 9, по индивидуальному проекту – приложение № 1 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП № 38, ф. 606 и ф. 608 ПС 35/6 кВ «ЦПП») энергопринимающих устройств жилого дома ООО «СНК-ИнвестСтрой», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 9, по индивидуальному проекту – приложение № 2 протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП № 38, ф. 606 и ф. 608 ПС 35/5 кВ «ЦПП») энергопринимающих устройств жилого дома ООО «СНК-ИнвестСтрой», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 9, по индивидуальному проекту:

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергетические устройства жилого дома ООО «СНК-ИнвестСтрой», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 9 | ТП № 38, ф. 606 и ф. 608 ПС 35/6 кВ «ЦПП» | 119,0 | 237,57 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 119,0 кВт по II категории надежности на уровне напряжения 0,4 кВ.

2. Признать утратившим силу постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27 апреля 2012 года № 87 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ПС 35/6 кВ «ЦПП» ф. 608, ф. 606) энергопринимающих устройств двух жилых домов ООО «СНК-ИнвестСтрой», расположенных по адресу: Кемеровская обл., г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 9 и 11, по индивидуальному проекту».

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП № 35, ф. 608 и ф. 606 ПС 35/6 кВ «ЦПП») энергопринимающих устройств жилого дома ООО «СНК-ИнвестСтрой», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 11, по индивидуальному проекту.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 12,85 тыс. руб. Предлагается принять затраты в сумме 7,64 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составила 5,21 тыс. руб. При расчете ФОТ учитывается средняя заработная плата в сумме 24 492,41 руб., утвержденная по основному виду деятельности (передача электрической энергии) на 2012 год.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 3,91 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 2,32 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 12,85 | 7,64 | -5,21 |
| Отчисления на социальные нужды | 3,91 | 2,32 | -1,59 |

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 58,36 тыс. руб. Предлагается затраты по данной статье включить в сумме 27,16 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер Корректировки |
| Прочие расходы | 57,87 | 27,16 | -31,20 |

Корректировка в сторону снижения составила 31,20 тыс. руб. и обусловлена следующими факторами:

- «работы и услуги производственного характера», включающие в себя расходы на межевание и аренду земельного участка, приняты в полном объеме в размере 15,74 тыс. руб.

- «работы и услуги непроизводственного характера» приняты в размере 11,42 тыс. руб. в связи с сокращением общеэксплуатационных расходов и прибыли.

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Внереализационные расходы» в сумме 145,22 тыс. руб., в состав которых включен налог на прибыль в сумме 112,93 тыс. руб. и проектные работы в сумме 32,29 тыс. руб. Предлагается принять затраты в полном объеме.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы | 145,93 | 145,93 | 0,00 |

Согласно представленным ООО «Кузбасская энергосетевая компания» техническим условиям при осуществлении технологического присоединения сетевой организации требуется выполнить строительство 2×ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 35 до точек присоединения, провод СИП-2 3×95 + 1×70 , протяженность трассы L=356 м.

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями величина максимальной мощности составляет 119 кВт по II  категории надёжности, U=0,4 кВ.

При определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту предлагается учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявками ООО «СНК-ИнвестСтрой».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная максимальная мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 119 | 119 | 0 |

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и локальным сметным расчётом объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «СНК-ИнвестСтрой» составляет – 403,7 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, предлагается принять  объем капитальных вложений предложенным предприятием – 403,7 тыс. руб.

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 2×ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 35 | 403,7 | 403,7 | 0 |
| ИТОГО | 403,7 | 403,7 | 0 |

Общая корректировка в сторону снижения составила 38,00 тыс. руб.

По итогам анализа представленных ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагается утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП № 35, ф. 608 и ф. 606 ПС 35/6 кВ «ЦПП») энергопринимающих устройств жилого дома ООО «СНК-ИнвестСтрой», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 11, по индивидуальному проекту в размере 586,04 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП № 35, ф. 608 и ф. 606 ПС 35/6 кВ «ЦПП») энергопринимающих устройств жилого дома ООО «СНК-ИнвестСтрой», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 11, по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 119,0 кВт, которая сложилась на уровне 4 924,71 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП № 35, ф. 608 и ф. 606 ПС 35/6 кВ «ЦПП») энергопринимающих устройств жилого дома ООО «СНК-ИнвестСтрой», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 11, по индивидуальному проекту в размере 586,04 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП № 35, ф. 608 и ф. 606 ПС 35/6 кВ «ЦПП») энергопринимающих устройств жилого дома ООО «СНК-ИнвестСтрой», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 11, по индивидуальному проекту – приложение № 3 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ООО "Кузбасская энергосетевая компания" (ТП № 35, ф. 608 и ф. 606 ПС 35/6 кВ "ЦПП") энергопринимающих устройств жилого дома ООО "СНК-ИнвестСтрой", расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 9, по индивидуальному проекту – приложение № 4 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП № 35, ф. 608 и ф. 606 ПС 35/6 кВ «ЦПП») энергопринимающих устройств жилого дома ООО «СНК-ИнвестСтрой», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 11, по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергетические устройства жилого дома ООО «СНК-ИнвестСтрой», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 11 | ТП № 35, ф. 608 и ф. 606 ПС 35/6 кВ «ЦПП» | 119,0 | 586,04 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 119,0 кВт по II категории надежности на уровне напряжения 0,4 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (РУ-0,4 кВ проектируемой 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 605 и ф. 608 ПС 35/6 кВ «ЦПП») энергопринимающих устройств магазина ООО ПКФ «Мария-Ра», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Тайга, ул. Кирова, 27, по индивидуальному проекту.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

От предприятия поступило письмо от 17.09.2012 № 11-26/4234 с ходатайством перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК РЕШИЛИ:

1. Удовлетворить ходатайство предприятия.

2. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2011 года № 480 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области на 2012 год» (в редакции постановлений от 21.02.2012 №19, от 30.03.2012 № 75, от 14.05.2012 №100, от 22.06.2012 №150, от 10.07.2012 №194).

Докладчик Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Поскольку МУП «ТРСК Новокузнецкого района» впервые регулируется по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2012 год (Постановление Администрации Новокузнецкого района от 07.06.2012 №111), анализ результатов хозяйственной деятельности предприятия за 2011 год не проводился.

МУП «ТРСК Новокузнецкого района»  заявляет на 2012 год общий объем получения электрической энергии 66 538,65 тыс. кВтч. Полезный отпуск электрической энергии составляет 52 923,47  тыс. кВтч. При этом общий объем потерь составит 13 615,18 или 20,46%. Заявленная мощность составляет 32,567 МВт/час.

Общий объём получения электрической энергии принят на уровне предложения предприятия, т.е. – 66 538,65 тыс. кВтч. (табл. 1).

Анализ основных технико-экономических показателей за текущий год и расчетный период регулирования представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Утверждено с 01.01.2011 | Предложения предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Корректировка, +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получено электрической энергии, тыс. кВтч. | 0,00 | 66 538,65 | 66 538,65 | 0,00 |
| Полезный отпуск на потребительский рынок, тыс. кВтч | 0,00 | 52 923,47 | 52 923,47 | 0,00 |
| Потери при передаче электрической энергии, тыс. кВт | 0,00 | 13 615,18 | 13 615,18 | 0,00 |
| Заявленная мощность, МВт/мес. | 0,00 | 32,567 | 32,567 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка,тыс. руб. | 0,00 | 39 440,70 | 36 806,89 | -2 633,80 |

На основе анализа представленных материалов и документов, обосновывающих расходы предприятия, предлагается провести корректировку в сторону снижения.

1. По статье «Вспомогательные материалы» предприятием планируются расходы в размере 3 360,16 тыс. руб.	Предлагается включить в НВВ предприятия сумму в размере 3 239,68 тыс. руб. Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 120,48 тыс. за счет корректировки объема денежных средств на приобретение смазочных материалов (табл. 2).

Таблица 2

Вспомогательные материалы

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Вспомогательные материалы | 3 360,16 | 3 239,68 | - 120,48 |

2. По статье «Работы и услуги производственного характера» предприятием планируются расходы в размере 8 800,15 тыс. руб. Предлагается принять затраты на уровне предложений предприятия, в виду обоснованности представленных материалов (табл. 3).

Таблица 3

Работы и услуги производственного характера

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Работы и услуги производственного характера | 8 800,15 | 8 800,15 | 0,00 |

3. По статье «Энергия» предприятие планирует на 2012 год расходы в размере 117,70 тыс. руб.

Проанализировав расчет предприятия по расходам на покупную электроэнергию на хозяйственные нужды, предлагается включить в НВВ на 2012 год средства на данные цели в полном объеме (табл. 4).

Таблица 4

Энергия

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Энергия | 117,70 | 117,70 | 0,00 |

- По статье «Затраты на оплату труда» предприятием планируются расходы в сумме 15 135,36  тыс. руб. при численности 73 человека и среднемесячной заработной плате 17 277,81  руб./мес., согласно штатному расписанию на 2012 год.

Предлагается принять Фонд оплаты труда на уровне предложений предприятия на основании  утвержденного на 2012 год штатного расписания предприятия, согласованного с администрацией Новокузнецкого муниципального района.

5. Отчисления на страховые взносы экспертами рассчитаны на основании Федерального закона от 03.12.2011 №379 – ФЗ (30%) + 0,4 % страховые взносы от несчастных случаев на производстве – 4 601,15 тыс. руб. (табл. 5).

Таблица 5

Расчет фонда оплаты труда и отчислений на социальные нужды

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Затраты на оплату труда | 15 135,36 | 15 135,36 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 4 601,15 | 4 601,15 | 0,00 |
| Справочно: |  |  |  |
| Численность ППП, чел | 73 | 73 | 0,00 |
| Средний уровень заработной платы, руб. | 17 277,81 | 17 277,81 | 0,00 |

6. По статье «Амортизация» предприятие планирует расходы на 2012 год в размере 595,63 тыс. руб. Величину расходов предлагается принять  в сумме 595,63 тыс. руб., согласно представленному бухгалтерскому расчету (табл. 6).

Таблица 6

Амортизация

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Амортизация | 595,63 | 595,63 | 0,00 |

7. По статье «Прочие затраты» предприятием планируются расходы в размере 5 293,51 тыс. руб. Величину расходов предлагается принять в сумме 3 083,78 тыс. руб. Корректировка, в сторону снижения, составила 2 209,73 тыс. руб.  (табл. 7).

Таблица 7

Прочие затраты

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Прочие затраты | 5 293,51 | 3 083,78 | - 2 209,73 |

По статьям:

- расходы на обучение персонала в размере 117,70 тыс. руб. Расходы по статье предлагается снизить к уровню, предложенному предприятием, на 74,20 тыс. руб. за счет корректировки численности обучения рабочих люлек, подъемников, поскольку на балансе предприятия находится одна единица спецтехники;

- расходы на охрану труда в размере 769,08 тыс. руб. Расходы по статье снижены к предложению предприятия на 348,44 тыс. руб. за счет корректировки необходимого количества  дорогостоящей спецодежды;

- услуги непроизводственного характера предлагается принять на уровне предложений предприятия в размере 554,75 тыс. руб.;

- расходы на содержание автотранспорта предлагается принять на уровне предложений предприятия в размере 123,61 тыс. руб. на основании представленного расчета по необходимому количеству расходных материалов и запасных частей;

- по расходам на информационное обслуживание затраты приняты на уровне предложений предприятия в размере 420,10 тыс. руб. по заключенным договорам;

- расходы предприятия по вступлению в объединение РаЭл в размере 750,00 тыс. руб. предлагается исключить, поскольку вступление в общество не является обязательным мероприятием;

- расходы по управленческим расходам в размере 810,50 тыс. руб. Снижение затрат по данной статье составляет 1 037,08 тыс. руб. на основании недостаточного экономического обоснования;

-  расходы по статье арендная плата  предлагается принять в размере 288,05  тыс. руб. на уровне предложений предприятия по заключенному на 2012 год договору.

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 35 573,45 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения по статьям затрат составила 2 330,21 тыс. руб.

Затраты из прибыли предприятием на 2012 год планируются в размере 1 537,04 тыс. руб.

Предлагается принять в расчет НВВ на 2012 год прибыль в сумме 1 233,45 тыс. руб. Корректировка, в сторону снижения, составит 303,59 тыс. руб. и обусловлена следующими основаниями:

- предлагается исключение из прибыли средств на развитие производства в размере 171,07 тыс. руб. на основании отсутствия утвержденной инвестиционной программы (таб.8).

Таблица 8

Прибыль на капитальные вложения

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы из прибыли | Предложение предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Прибыль на капитальные вложения | 171,07 | 0,00 | - 171,07 |

- предлагается снизить прибыль на социальное развитие на 25,07 тыс. руб. по причине необоснованности представленных материалов (таб.9).

Таблица 9

Прибыль на социальное развитие

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы из прибыли | Предложение предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Прибыль на социальное развитие | 171,07 | 146,00 | - 25,07 |

- предлагается снизить прибыль на поощрение на 46,74 тыс. руб. по причине необоснованности представленных материалов (табл. 10).

Таблица 10

Прибыль на поощрение

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы из прибыли | Предложение предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Поощрение | 798,32 | 751,58 | - 46,74 |

- снижение  прибыли по налогу на прибыль на 60,71 тыс. руб. за счет корректировки налогооблагаемой базы (табл. 11).

Таблица 11

Налог на прибыль

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы из прибыли | Предложение предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Налог на прибыль | 285,11 | 224,40 | - 60,71 |

На 2012 год предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 36 806,89 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ в сторону снижения на 2 633,80 тыс. руб.

Исходя из изложенного, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма к утверждению на 2012 год, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 35 573,45 |
| Прибыль | 1 233,45 |
| НВВ | 36 806,89 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 32,567 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 13 615,18 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 65 402,90 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для МУП «ТРСК Новокузнецкого района» в следующем размере:

- Двухставочные

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВт·ч |
| 94 182,23 | 234,40 |

- Одноставочный

Одноставочный тариф

797,18 руб./МВт•ч

Изменение в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2011 года № 480 вносится в связи с установлением тарифов на услуги по передаче электрической энергии для вновь созданной организации МУП «ТРСК Новокузнецкого района» (заявление  МУП «ТРСК Новокузнецкого района» от 17.08.2012 № 34).

Пунктом 1.1 приложение №4 добавляется строкой 42 следующего содержания:

| 42. | Филиал ОАО «МРСК Сибири» «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» - МУП «ТРСК Новокузнецкого района» | 94 182,23 | 234,40 | 797,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Расшифровка необходимой валовой выручки по передаче электрической энергии на потребительский рынок МУП "ТРСК Новокузнецкого района"  на 2012 год – приложение № 5 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2011 г. № 480 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области на 2012 год» следующие изменение:

1.1. Дополнить приложение №4 строкой 42 следующего содержания:

| 42. | Филиал ОАО «МРСК Сибири» «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» - МУП «ТРСК Новокузнецкого района» | 94 182,23 | 234,40 | 797,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. О корректировке утвержденной РЭК на 2012 год программы ремонтного обслуживания ООО «ЕвразЭнергоТранс».

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В адрес РЭК обратилось ООО «ЕвразЭнергоТранс» с просьбой внести изменения в утвержденную на 2012 год программу ремонтного обслуживания в рамках установленного регулирующим органом на 2012 год объема ремонтного фонда в размере 41 221 тыс. руб.

Согласно предложению предприятия из перечня мероприятий утвержденной программы исключены два мероприятия:

1. «Капитальный ремонт ограждения подстанции ОП-19 ЗСМК» стоимость – 3000 тыс. руб.

2. «Капитальный ремонт ограждения подстанции ОП-20 ЗСМК» стоимость – 1717 тыс. руб.

Всего на сумму 4717 тыс. руб.

Предприятие предлагает исключить эти работы, ввиду необходимости реализации четырех следующих более срочных мероприятий:

1. «Капитальный ремонт разрядников трансформаторов Т-1-10 МВА и Т-2-10 МВА на ПС 110/6 кВ Казская» - 68 тыс. руб.;

2. «Капитальный ремонт системы телемеханизации на ПС 110/6 кВ Обогатительная» - 1203 тыс. руб.;

3. «Капитальный ремонт выключателя 35 кВ ПС 35/6 кВ Казская» - 494 тыс. руб.;

4. «Капитальный ремонт сооружений ОРУ-110 кВ на ОП-19 ЗСМК» - 3470 тыс. руб.

Всего на сумму 5235 тыс. руб.

Кроме того, ООО «ЕвразЭнергоТранс» предлагает уменьшить стоимость двух мероприятий, которая в результате проведенных закупочных процедур снизилась по отношению к рассчитанной предприятием стоимости в ходе регулирования тарифов на 2012 год:

- «Капитальный ремонт трансформатора  ТРДН 40 МВА на ПС ОП-3 ЗСМК», снижение на 362 тыс. руб.;

- «Капитальный ремонт ОРУ-35 кВ, ОРУ-110 кВ, системы оперативного тока на ПС ОП-20 ЗСМК», снижение на  156 тыс. руб.

Всего на сумму 518 тыс. руб.

В качестве обоснования корректировки программы ремонтов на 2012 год ООО «ЕвразЭнергоТранс» представило документы, указанные в таблице 1.

Рассмотрев представленный проект изменения программы ремонтного обслуживания ООО «ЕвразЭнергоТранс» на 2012 год, учитывая полноту и качество представленных обосновывающих материалов, предлагает внести изменения в утвержденную РЭК программу ремонтного обслуживания на 2012 год.

Таблица 1.

Справка по корректировке утвержденной программы ремонтного обслуживания ООО «ЕвразЭнергоТранс» на 2012 год

| Наименование стройки, объекта, вводимая мощность | единица измерения | Кол-во | Стоимость ремонтов, утвержденная РЭК, тыс. руб. |  |  | Стоимость ремонтов, по предложению предприятия, тыс. руб. |  |  | документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. СМР | в т.ч. материалы | Всего | в т.ч. СМР | в т.ч. материалы |  |
| Электросетевое хозяйство. Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП-10 ЗСМК. Капитальный ремонт масляных выключателей У-110 кВ (2 шт.) | выключа-тель | 2 | 3 413,00 | 469,00 | 2 944,00 | 3 413,00 | 469,00 | 2 944,00 |  |
| ОП-3 ЗСМК. Капитальный ремонт трансформатора ТРДН 40 МВА | трансформатор | 1 | 3 820,00 | 2 613,00 | 1 207,00 | 3 458,00 | 2 386,00 | 1 072,00 | акт о приемке выполненных работ, счет-фактуры |
| ПС КМК-1. Капитальный ремонт разъединителей типа РНД (З) 1б-110У/2000 | фидер | 2 | 2 601,00 | 858,00 | 1 743,00 | 2 601,00 | 858,00 | 1 743,00 |  |
| ПС КМК-1. Капитальный ремонт автотрансформатора АТ 2-125 | трансфор-матор | 1 | 8 343,00 | 4 085,00 | 4 258,00 | 8 343,00 | 4 085,00 | 4 258,00 |  |
| ПС КМК-1. Капитальный ремонт масляного выключателя У-110 кВ ОП-6-2 | выключа-тель | 1 | 1 730,00 | 235,00 | 1 495,00 | 1 730,00 | 235,00 | 1 495,00 |  |
| ОП-6 НКМК. Капитальный ремонт ЗРУ-110 кВ. Ввод-110 кВ №1 | Ввод-110 кВ | 1 | 5 050,00 | 950,00 | 4 100,00 | 5 050,00 | 950,00 | 4 100,00 |  |
| ПС 110/6 кВ Хвостохранилище. Капитальный ремонт трансформатора ТДН-10000/110/6 | трансформатор | 1 | 1 570,00 | 1 369,00 | 201,00 | 1 570,00 | 1 369,00 | 201,00 |  |
| ОП-20 ЗСМК. Капитальный ремонт ОРУ-35 кВ, ОРУ-110 кВ, системы оперативного тока | подстанция | 1 | 4 500,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | 4 344,00 | 1 627,00 | 2 717,00 | договор подряда, смета, протокол совещания по выбору подрядчика |
| ПС 110/6 кВ Казская. Капитальный ремонт разрядников трансформаторов Т-1-10 МВА и Т-2-10 МВА | трансформатор | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 13,00 | 55,00 | протоколы испытания оборудования, договор подряда, смета, ведомость дефектов, счет на оплату |
| ПС 110/6 кВ Обогатительная. Капитальный ремонт системы телемеханизации | система | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203,00 | 580,00 | 623,00 | акт обследования, договор подряда, смета |
| ПС 35/6 кВ Казская. Капитальный ремонт выключателя 35 кВ | Выключа-тель | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,00 | 126,00 | 368,00 | протокол испытания оборудования, договор подряда, смета, ведомость дефектов, счет на оплату |
| Итого по электрооборудованию: |  |  | 31 027,00 | 13 079,00 | 17 948,00 | 32 274,00 | 12 698,00 | 19 576,00 |  |
| Здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП-4 НКМК. Капитальный ремонт здания | здание | 1 | 531,00 | 215,00 | 316,00 | 531,00 | 215,00 | 316,00 |  |
| ОП-2 ЗСМК. Капитальный ремонт здания | здание | 1 | 111,00 | 26,00 | 85,00 | 111,00 | 26,00 | 85,00 |  |
| ОП-5 ЗСМК. Капитальный ремонт здания | здание | 1 | 1 666,00 | 801,00 | 865,00 | 1 667,00 | 801,00 | 866,00 |  |
| ОП-10 ЗСМК. Капитальный ремонт здания | здание | 1 | 1 571,00 | 833,00 | 738,00 | 1 571,00 | 833,00 | 738,00 |  |
| Капитальный ремонт офисного здания Рудокопровая, 4 | здание | 1 | 1 598,00 | 1 152,00 | 446,00 | 1 597,00 | 1 114,00 | 483,00 | протокол заседания Конкурсной комиссии |
| ОП-19 ЗСМК. Капитальный ремонт ограждения подстанции | ограждение | 1 | 3 000,00 | 1 200,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОП-20 ЗСМК. Капитальный ремонт ограждения подстанции | ограждение | 1 | 1 717,00 | 1 000,00 | 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОП-19 ЗСМК. Капитальный ремонт сооружений ОРУ-110 кВ | ОРУ | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470,00 | 2 230,00 | 1 240,00 | ведомость дефектов, договор подряда, смета, акт-предписание РТН |
| Итого по зданиям и сооружениям: |  |  | 10 194,00 | 5 227,00 | 4 967,00 | 8 947,00 | 5 219,00 | 3 728,00 |  |
| Всего по ООО "ЕвразЭнергоТранс": |  |  | 41 221,00 | 18 306,00 | 22 915,00 | 41 221,00 | 17 917,00 | 23 304,00 |  |

Проект измененной программы ремонтного обслуживания

ООО «ЕвразЭнергоТранс» на 2012 год

| Наименование стройки, объекта, вводимая мощность | единица измерения | Стоимость ремонтов, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. СМР | в т.ч. материалы |
| Электросетевое хозяйство. Капитальный ремонт |  |  |  |  |
| Электрооборудование |  |  |  |  |
| ОП-10 ЗСМК. Капитальный ремонт масляных выключателей У-110 кВ (2 шт.) | выключатель | 3 413,00 | 469,00 | 2 944,00 |
| ОП-3 ЗСМК. Капитальный ремонт трансформатора ТРДН 40 МВА | трансформатор | 3 458,00 | 2 386,00 | 1 072,00 |
| ПС КМК-1. Капитальный ремонт разъединителей типа РНД (З) 1б-110У/2000 | фидер | 2 601,00 | 858,00 | 1 743,00 |
| ПС КМК-1. Капитальный ремонт автотрансформатора АТ 2-125 | трансформатор | 8 343,00 | 4 085,00 | 4 258,00 |
| ПС КМК-1. Капитальный ремонт масляного выключателя У-110 кВ ОП-6-2 | выключатель | 1 730,00 | 235,00 | 1 495,00 |
| ОП-6 НКМК. Капитальный ремонт ЗРУ-110 кВ. Ввод-110 кВ №1 | Ввод-110 кВ | 5 050,00 | 950,00 | 4 100,00 |
| ПС 110/6 кВ Хвостохранилище. Капитальный ремонт трансформатора ТДН-10000/110/6 | трансформатор | 1 570,00 | 1 369,00 | 201,00 |
| ОП-20 ЗСМК. Капитальный ремонт ОРУ-35 кВ, ОРУ-110 кВ, системы оперативного тока | подстанция | 4 344,00 | 1 627,00 | 2 717,00 |
| ПС 110/6 кВ Казская. Капитальный ремонт разрядников трансформаторов Т-1-10 МВА и Т-2-10 МВА | трансформатор | 68,00 | 13,00 | 55,00 |
| ПС 110/6 кВ Обогатительная. Капитальный ремонт системы телемеханизации | система | 1 203,00 | 580,00 | 623,00 |
| ПС 35/6 кВ Казская. Капитальный ремонт выключателя 35 кВ | выключатель | 494,00 | 126,00 | 368,00 |
| Итого по электрооборудованию: |  | 32 274,00 | 12 698,00 | 19 576,00 |
| Здания и сооружения |  |  |  |  |
| ОП-4 НКМК. Капитальный ремонт здания | здание | 531,00 | 215,00 | 316,00 |
| ОП-2 ЗСМК. Капитальный ремонт здания | здание | 111,00 | 26,00 | 85,00 |
| ОП-5 ЗСМК. Капитальный ремонт здания | здание | 1 667,00 | 801,00 | 866,00 |
| ОП-10 ЗСМК. Капитальный ремонт здания | здание | 1 571,00 | 833,00 | 738,00 |
| Капитальный ремонт офисного здания Рудокопровая, 4 | здание | 1 597,00 | 1 114,00 | 483,00 |
| ОП-19 ЗСМК. Капитальный ремонт сооружений ОРУ-110 кВ | ОРУ | 3 470,00 | 2 230,00 | 1 240,00 |
| Итого по зданиям и сооружениям: |  | 8 947,00 | 5 219,00 | 3 728,00 |
| Всего по ООО "ЕвразЭнергоТранс": |  | 41 221,00 | 17 917,00 | 23 304,00 |

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК РЕШИЛИ:

Скорректировать утвержденную региональной энергетической комиссией Кемеровской области на 2012 год программы ремонтного обслуживания ООО «ЕвразЭнергоТранс».

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ В.В. Копеин

____________________ А.В. Дюков

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ К.А. Десяткин

________________ П.Г. Незнанов

Секретарь заседания:

____________________ К.А. Приезжев

Приложение № 1 к протоколу

Приложение № 2 к протоколу

Приложение № 3 к протоколу

Приложение № 4 к протоколу

Приложение № 5 к протоколу