УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Р. Крумгольц

ПРОТОКОЛ № 42-э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11 сентября 2012 г.                  						                 г. Кемерово

Председательствующий – Крумгольц А.Р.

Секретарь                        – Приезжев К.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Десяткин К.А., Незнанов П.Г.

Приглашенные:

Стрельников А.К. нач. департамента перспективного развития и техприсоединение ОАО МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (доверенность № 197 Н/6 от 30.11.2012).

Очертинский О.А. – нач. департамента экономики ОАО МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (доверенность № 1974/60 от 12.07.2012).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
|  | ОТЛОЖЕНО Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Больничная») энергопринимающих устройств Комитета по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа (объекты малоэтажной застройки и социальной сферы по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, на северо-запад в 94 метрах от нежилого здания № 68 по ул. Тверская) по индивидуальному проекту |
|  | ОТЛОЖЕНО Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Прогресс», ячейки ЗРУ-10 кВ №6 и №11) энергопринимающих устройств ООО «СДС-Строй» (электроустановки животноводческого комплекса, по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, 32 км трассы Промышленная-Ваганово) по индивидуальному проекту |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/6 кВ «Фильтровальная», ф.6-24-Д) энергопринимающих устройств Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» (электроустановки изолятора временного содержания, по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, 186, с кадастровым номером земельного участка 42:26:0301001:19971) по индивидуальному проекту |

Крумгольц А.Р. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию было в установленные сроки направлено уведомление о дате проведения Правления. Отметил, что все материалы были направлены в ФАС по Кемеровской области, в НП «Совет рынка» материалы не направляются в связи с отзывом прежней кандидатуры представителя и отсутствием утверждения новой.   И предоставил слово докладчику.

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Больничная»)  энергопринимающих устройств Комитета по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа (объекты малоэтажной застройки и социальной сферы по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, на северо-запад в 94 метрах от нежилого здания № 68 по ул. Тверская) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации требуется выполнить:

- Строительство двух новых ЛЭП-10 кВ от ячеек 10 кВ ПС «Больничная» до проектируемых ТП-10/0,4 кВ (4,3 км АПвПг-10 3×150/25 в два кабеля).

- Строительство четырех новых ТП-10/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью 630 кВА каждый.

- Строительство новых ЛЭП-0,4 кВ от проектируемых ТП-10/0,4 кВ до объектов Заявителя.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями величина максимальной мощности составляет 2 500 кВт по II категории надежности, U=0,4 кВ:

- Торговый центр – 900 кВт;

- Музей – 150 кВт;

- Фонтан – 110 кВт;

- Павильоны – 8 × 107,5 кВт = 860 кВт;

- Объекты площади торжеств – 400 кВт;

- Физкультурно-оздоровительный комплекс – 80 кВт.

При определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, предлагается учесть величину максимальной мощности, определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой Комитета по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа.

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 2 500 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 52 606,21 тыс. руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 7,95 тыс. руб.;

- заработная плата – 18,38 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 5,59 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 38 694,00 тыс. руб.;

- внереализационные расходы – 13 880,30 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 611,74 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 198,97 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 198,97 руб. в час.

Кроме того, предлагается исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В представленных материалах указано количество машино-часов – 13. Таким образом, предлагается учесть затраты на автотранспорт в сумме 1,35 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экономически необоснованно использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Предложение предприятия по стоимости бензина обоснованно и принято для расчета расходов на бензин. В представленных материалах указано расстояние до объекта присоединения 6 километров. Исходя из этих данных и 4 выездов, стоимость ГСМ составит 0,39 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 1,73 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 18,38 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 12,39 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 5,59 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 3,77 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и прилагаемым сводным сметным расчетом, объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Комитета по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа – 38 694 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 32 344,84 тыс. руб., в которую входят:

| № п/п | Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на отвод и аренду земельных участков на период строительства | 13 405,65 | 10 050,64 | -3 355,01 |
| 2 | Строительство четырех новых ТП-10/0,4 кВ | 15 108,09 | 15 108,09 | 0,00 |
| 2.1 | Общестроительные работы | 9 681,68 | 9 681,68 | 0,00 |
| 2.2 | Электромонтажные работы | 5 426,41 | 5 426,41 | 0,00 |
| 3 | Строительство КЛ-10 кВ в два кабеля в траншее | 9 363,72 | 7 186,11 | -2 177,62 |
| 4 | Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию строительных рисков 1% | 244,72 | 0,00 | -244,73 |
| 5 | Непредвиденные затраты – 1,5% | 571,82 | 0,00 | -571,82 |
| ИТОГО |  | 38 694,00 | 32 344,84 | -6 349,16 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать:

  - Средства на отвод и аренду земельных участков на период строительства в размере 3 355,01 тыс. руб. в том числе:

  - 2 905,31 тыс. руб., так как уменьшение протяженности линии уменьшило затраты по аренде земли на период строительства.

  - 450,5 тыс. руб., так как уменьшение протяженности линии уменьшило затраты на кадастровые и землеустроительные работы.

  - Обоснована протяженность кабельной линии – 3,3 км. Таким образом, стоимость ее строительства снижена на 2 177,61 тыс. руб.

  - Средства на добровольное страхование в размере 244,72 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

  - Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 571,83 тыс. руб.

На основании изложенного, предлагается при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту учесть следующий объем капитальных вложений.

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 38 694,00 | 32 344,84 | -6 349,16 |

Распределение стоимости по видам строительства:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| стоимость строительства КЛ | 23 021,43 | 17 054,96 |
| в т.ч. ПИР | 0 | 0 |
| стоимость строительства ТП | 15 672,57 | 15289,88 |
| в т.ч. ПИР | 0 | 0 |
| ИТОГО | 38 694,00 | 32 344,84 |

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,74 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,74 тыс. руб.

В связи с корректировкой инвестиционной составляющей, налог на прибыль снижен до 8 086,21 тыс. руб.. Расходы на выплату дивидендов и отчисления в резервный фонд, общей суммой 4 205,88 тыс. руб., исключены в связи с отсутствием чистой прибыли в индивидуальном проекте технологического присоединения.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Комитета по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа (объекты малоэтажной застройки и социальной сферы по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, на северо-запад в 94 метрах от нежилого здания № 68 по ул. Тверская) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 40 448,94 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 1,73 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,39 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,77 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 32 344,84 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 8 086,21 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 40 448,94 тыс. руб. за объем присоединяемой мощности 2 500 кВт по II категории надежности, U=0,4 кВ.

Вместе с тем, по информации, полученной из администрации города перед Правлением, размер платы за аренду земли не соответствует действительности и в настоящее время пересмотрен. Размер арендной платы является существенным, и его влияние на общий размер платы за техприсоединение значительно.

Представители предприятия также подтвердили, что получили такую же информацию, в связи с чем заявили ходатайство об отложении рассмотрения вопроса.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК РЕШИЛИ:

- Удовлетворить ходатайство предприятия.

- ОТЛОЖИТЬ рассмотрение вопроса на дату следующего правления 13.09.2012.

- Уточнить информацию о размере платы за аренду земли.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Прогресс», ячейки ЗРУ-10 кВ №6 и №11)  энергопринимающих устройств ООО «СДС-Строй» (электроустановки животноводческого комплекса, по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, 32 км трассы Промышленная-Ваганово) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации требуется выполнить:

- Проектирование и строительство двухцепной ВЛ-10 кВ L=8 000 м от ячеек ЗРУ-10 кВ №6 и №11 ПС 35/10 кВ «Прогресс» до вновь сооружаемой КТП 2×1000кВА.

- Проектирование и строительство КТП 2×1000кВА.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, величина максимальной мощности составляет 740,00 кВт (535,5 кВт по II категории надежности и 204,5 кВт по III категории надежности), U=0,4 кВ.

Предлагается при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учесть величину максимальной мощности, определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «СДС-Строй».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 740 | 740 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 60 470,79 тыс. руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 12,54 тыс. руб.;

- заработная плата – 18,38 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 5,59 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 44 478,96 тыс. руб.;

- внереализационные расходы – 15 955,33 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, предлагается включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 611,74 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 198,97 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 198,97 руб. в час.

Кроме того, предлагается исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В представленных материалах указано количество машино-часов – 20,50. Таким образом, предлагается учесть затраты на автотранспорт в сумме 2,12 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экономически необоснованно использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Предложение предприятия по стоимости бензина признано обоснованным и принято для расчета расходов на бензин. В представленных материалах указано расстояние до объекта присоединения 36 километров. Исходя из этих данных и 4 выездов, стоимость ГСМ составит 2,32 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 4,45 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 18,38 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 12,39 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 5,59 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 3,77 тыс. руб.

Объем капитальных вложений для осуществления технологического

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и прилагаемым сводным сметным расчетом, объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «СДС-Строй»  – 44 478,96 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 38 873,63 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на отвод земли и аренду | 30 424,04 | 30 002,46 | -421,58 |
| Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ | 10 529,04 | 6 408,64 | -4 120,41 |
| Строительство КТП 2×1000кВА | 1 871,93 | 1 871,93 | 0,00 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 440,03 | 320,46 | -119,57 |
| Пусконаладочные работы | 79,84 | 0,00 | -79,84 |
| Страхование рисков | 137,94 | 0,00 | -137,94 |
| ПИР | 333,94 | 207,64 | -126,30 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 662,21 | 0,00 | -662,21 |
| ИТОГО | 44 478,96 | 38 811,12 | -5 667,84 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать:

- Средства в размере 421,58 тыс. руб., так как экспертами из расчётов были исключены затраты на отвод земли «на завершающем этапе строительства», так как эти затраты уже не связаны со строительством и должны быть отнесены к эксплуатационным расходам;

2.Средства на строительство ВЛ-10 кВ в размере 4 120,41 тыс. руб., в том числе:

- 3 460,07 тыс. руб., в связи с тем, что предприятие в укрупненном сметном расчете учло затраты на строительство ВЛ-10 кВ большие, чем указано в локальном расчете.

- 660,34 тыс. руб., так как в представленных расчётах завышена стоимость стоек СВ-105-5.

3. Средства в размере 119,57 тыс. руб., т.к. в результате снижения стоимости строительства пропорционально уменьшились дополнительные затраты на производство работ в зимнее время.

4. Средства на пусконаладочные работы в размере 79,842 тыс. руб., т.к. данные работы уже учтены в локальных сметных расчетах.

  - Средства на добровольное страхование в размере 137,94 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

  - Средства на ПИР в размере 126,30 тыс. руб., в том числе:

- 28,68 тыс. руб., так как предприятием необоснованно применён К=2,4 при расчёте стоимости ПИР по строительству ВЛ 10 кВ.

- 35,11 тыс. руб., так как уменьшение стоимости строительства пропорционально уменьшило стоимость проектных работ по строительству ВЛ 10 кВ.

- 62,51 тыс. руб., так как предприятие включило в сводный сметный расчёт сумму ПИР на строительство КТП 10/0,4 кВ, отличающуюся от представленной в приложенных расчётах суммы проектных работ.

  - Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 662,21 тыс. руб.

На основании изложенного, предлагается при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту учесть следующий объем капитальных вложений.

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 44 478,96 | 38 811,12 | -5 667,84 |

Распределение стоимости по видам строительства:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| стоимость строительства ВЛ | 42 200,46 | 36 659,43 |
| в т.ч. ПИР | 162,99 | 99,20 |
| стоимость строительства ТП | 2 278,50 | 2 151,69 |
| в т.ч. ПИР | 170,95 | 108,44 |
| ИТОГО | 44 478,96 | 38 811,12 |

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,74 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,74 тыс. руб.

В связи с корректировкой инвестиционной составляющей, налог на прибыль снижен до 9 702,78 тыс. руб. Расходы на выплату дивидендов и отчисления в резервный фонд, общей суммой 4 834,67 тыс. руб., исключены в связи с отсутствием чистой прибыли в индивидуальном проекте технологического присоединения.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «СДС-Строй» (электроустановки животноводческого комплекса, по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, 32 км трассы Промышленная-Ваганово) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 48 534,50 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 4,45 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,39 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,77 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 38 811,12 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 9 702,78 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 48 534,50 тыс. руб. за объем присоединяемой мощности 740,00 кВт (535,5 кВт по II категории надежности и 204,5 кВт по III категории надежности), U=0,4 кВ.

Вместе с тем, по информации, полученной из администрации города перед Правлением, размер платы за аренду земли не соответствует действительности. Поскольку размер арендной платы является основной статьей затрат в составе платы за техприсоединение, Правлению на обсуждение выносится вопрос о переносе рассмотрения вопроса по существу.

Представители филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» поддержали решение о переносе рассмотрения дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК РЕШИЛИ:

1. ОТЛОЖИТЬ рассмотрение вопроса на дату следующего Правления 13.09.2012.

2. Уточнить информацию о плате за аренду земли.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/6 кВ «Фильтровальная», ф.6-24-Д)  энергопринимающих устройств Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» (электроустановки изолятора временного содержания, по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, 186, с кадастровым номером земельного участка 42:26:0301001:19971) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации требуется выполнить:

- Проектирование и строительство ВЛ-6 кВ от опоры №129/13/16 с установкой 10 ж/б опор и анкерной опоры в конце линии, L=600 м, провод АС-35 мм2.

- Проектирование и строительство ТП-160 кВА 6/0,38 кВ.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, величина максимальной мощности составляет 104 кВт по III категории надежности, U=0,4 кВ.

Предлагается при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учесть величину максимальной мощности, определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная максимальная мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 104 | 104 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 3 567,80 тыс. руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 7,95 тыс. руб.;

- заработная плата – 18,38 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 5,59 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 2 601,74 тыс. руб.;

- внереализационные расходы – 934,15 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, предлагается включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 611,74 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 198,97 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 198,97 руб. в час.

Кроме того, предлагается исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В представленных материалах указано количество машино-часов – 13. Таким образом, предлагается учесть затраты на автотранспорт в сумме 1,35 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экономически необоснованно использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Предложение предприятия по стоимости бензина признано обоснованным и принято для расчета расходов на бензин. В представленных материалах указано расстояние до объекта присоединения 6 километров. Исходя из этих данных и 4 выездов, стоимость ГСМ составит 0,39 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 1,73 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 18,38 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 12,39 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 5,59 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 3,77 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и прилагаемым сводным сметным расчетом, объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» – 2 601,74 тыс. руб. После пересчёта затрат, указанных в сводном сметном расчёте с использованием приведенных в нем коэффициентов, отражающих инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 г., экспертная группа вышла на сумму 2 665,87 тыс. руб. Для приведения затрат в соответствие с предложением предприятия, излишние средства в размере 64,14 тыс. руб. были пропорционально (К=0,976) исключены по каждой строке сводного сметного расчёта.

Предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 2 491,93 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия (К=0,976), тыс. руб. | Предложение предприятия после пересчёта экспертами в текущие цены, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на отвод земли и аренду | 1 828,22 | 1 873,29 | 1 792,52 | -35,70 |
| строительство ВЛ-6 кВ | 350,76 | 359,41 | 318,19 | -32,57 |
| Строительство ТП 160 кВА | 332,26 | 340,45 | 332,26 | 0,00 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 13,13 | 13,45 | 12,50 | -0,63 |
| ПИР | 38,29 | 39,23 | 36,46 | -1,83 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 39,08 | 40,04 | 0,00 | -39,08 |
| ИТОГО | 2 601,74 | 2 665,87 | 2 491,93 | -109,81 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать:

- Средства в размере 35,7 тыс. руб., так как из расчётов были исключены затраты на отвод земли «на завершающем этапе строительства», так как эти затраты уже не связаны со строительством и должны быть отнесены к эксплуатационным расходам.

- Средства на строительство ВЛ-6 кВ в размере 32,57 тыс. руб., в том числе:

- 18,66 из расчётов исключены затраты на подвеску группового заземляющего проводника на каждой опоре, так как выполнение данных работ не требуется при проведение монтажа с использованием опор СВ-110-5.

- 13,91 тыс. руб., так как предприятие включило в расчёты материалы, не используемые при монтаже провода АС.

- Средства в размере 0,63 тыс. руб., т.к. в результате снижения стоимости строительства пропорционально уменьшились дополнительные затраты на производство работ в зимнее время.

- Средства на ПИР в размере 1,83 тыс. руб., так как уменьшение стоимости строительства пропорционально уменьшило стоимость проектных работ.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 39,08 тыс. руб.

На основании изложенного, предлагается при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту учесть следующий объем капитальных вложений.

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2 601,74 | 2 491,93 | 109,81 |

Распределение стоимости по видам строительства:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| стоимость строительства ВЛ | 2 178,35 | 2 087,55 |
| в т.ч. ПИР | 14,91 | 13,08 |
| стоимость строительства ТП | 423,39 | 404,38 |
| в т.ч. ПИР | 23,38 | 23,38 |
| ИТОГО | 2 601,74 | 2 491,93 |

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,74 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,74 тыс. руб.

В связи с корректировкой инвестиционной составляющей, налог на прибыль снижен до 622,98 тыс. руб. Расходы на выплату дивидендов и отчисления в резервный фонд, общей суммой 282,79 тыс. руб., исключены в связи с отсутствием чистой прибыли в индивидуальном проекте технологического присоединения.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» (электроустановки изолятора временного содержания, по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, 186, с кадастровым номером земельного участка 42:26:0301001:19971) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 3 132,80 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 1,73 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,39 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,77 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 2 491,93 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 622,98 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 3 132,80 тыс. руб. за объем присоединяемой мощности 104 кВт по III категории надежности, U=0,4 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» (электроустановки изолятора временного содержания, по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, 186, с кадастровым номером земельного участка 42:26:0301001:19971) к ПС 110/6 кВ «Фильтровальная», ф.6-24-Д – приложение № 1 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» (электроустановки изолятора временного содержания, по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, 186, с кадастровым номером земельного участка 42:26:0301001:19971) к ПС 110/6 кВ «Фильтровальная», ф.6-24-Д – приложение № 2 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/6 кВ «Фильтровальная», ф.6-24-Д)  энергопринимающих устройств Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» (электроустановки изолятора временного содержания, по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, 186, с кадастровым номером земельного участка 42:26:0301001:19971) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» (электроустановки изолятора временного содержания, по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, 186, с кадастровым номером земельного участка 42:26:0301001:19971) | ПС 110/6 кВ «Фильтровальная», ф.6-24-Д | 104,00 | - | 3 132,80 |

Примечание. Плата за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 104 кВт по III категории надежности, U=0,4 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ В.В. Копеин

____________________ А.В. Дюков

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ К.А. Десяткин

_____________________ П.Г. Незнанов

Секретарь заседания:

____________________ К.А. Приезжев

Приложение № 1 к протоколу

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» (электроустановки изолятора временного содержания, по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, 186, с кадастровым номером земельного участка 42:26:0301001:19971) к ПС 110/6 кВ «Фильтровальная», ф.6-24-Д |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | Предложение предприятия | Утверждено РЭК | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 966,06 | 640,87 | -325,19 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 18,38 | 12,39 | -5,99 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 5,59 | 3,77 | -1,82 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 7,95 | 1,73 | -6,22 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 7,95 | 1,73 | -6,22 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 934,15 | 622,98 | -311,17 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,74 | 0 | -0,74 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 933,41 | 622,98 | -310,43 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 2 601,74 | 2 491,93 | -109,81 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 3 567,80 | 3 132,80 | -435,00 |
| 5 | Размер присоединяемой мощности | 104 | 104 | 0,00 |

Приложение № 2 к протоколу