УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Р. Крумгольц

ПРОТОКОЛ № 39-э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28 августа 2012 г.                  						                 г. Кемерово

Председательствующий – Крумгольц А.Р.

Секретарь                        – Приезжев К.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Гусельщиков Э.Б., Незнанов П.Г., Десяткин К.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

| № | Вопрос |  |
| --- | --- | --- |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 110 кВ «Южно-Кузбасская ГРЭС – Кедровая-1, 2») энергопринимающих устройств ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (вновь сооружаемые 2×ВЛ-110 кВ и ПС 110/6,6/6,3 кВ «Малиновская» 2×25000 кВА для электроснабжения филиала «Шахта «Алардинская», пос. Малиновка, разрез «Калтанский», расположенные: Кемеровская область, Новокузнецкий район, Кузедеевское лесничество, Калтановское участковое лесничество, урочище с-з «Осинниковский») по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Тяжинская», яч. №№ 14, 26) энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП-205, ТП-4 для электроснабжения электроустановок Районного дома культуры «Юбилейный», по адресу: Кемеровская область, пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 21а) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Непрерывка», ф.10-4-ШК) энергопринимающих устройств Тотминой Акилины Галактионовны (КТП-113П/400 кВА для электроснабжения здания ремонтной мастерской, по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, пер. Рабочий, д. 9, корпус 7) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/6 кВ «Кондомская», яч. № 11) энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6кВ, КТП-400 кВА для электроснабжения жилых домов, по адресу: Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Центральная) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/6 кВ «Юргинская», ячейка № 23) энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6 кВ, КТП-160 кВА для электроснабжения деревообрабатывающего цеха, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Шоссейная, 56) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Ижморская», ЗРУ-10, яч.1) энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-10 кВ, ТП-1-28 2×100 кВА для электроснабжения жилого дома № 35, расположенного по адресу: Кемеровская область, пгт. Ижморский, микрорайон № 2) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Пионерская», яч. 10 кВ №№ 1, 12) энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (КТП 10/0,4 кВ63 кВА, для электроснабжения электроустановок ЦТП № 12, по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, перекресток ул. Добролюбова и ул. Урицкого) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Красногорская-2», яч. № 42) энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6 кВ, КТП-630 кВА для электроснабжения здания столовой, по адресу: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Союзная) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «ЦОФ Березовская», яч. № 16) энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 6кВ (ф.6-16), КТП-1600 кВА для электроснабжения дробильно-сортировочного комплекса ООО «Горнодобывающая компания», по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, с. Дмитриевка) по индивидуальному проекту |  |

Крумгольц А.Р. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что всем предприятиям были в установленные сроки направлены уведомления о дате проведения Правления. Предприятия просят рассмотреть вопросы без их присутствия. Отметил, что все материалы были направлены в ФАС по Кемеровской области, в НП «Совет рынка» материалы не направляются в связи с отзывом прежней кандидатуры представителя и отсутствием утверждения новой.  И предоставил слово докладчику.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.):

- Сообщил, что филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» направил в РЭК от 28.08.2012 №1.4/02.1/5678 (вх. от 28.08.2012 №3216) сообщение, в котором выражено согласие с проектами тарифных решений РЭК.

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 110 кВ «Южно-Кузбасская ГРЭС – Кедровая-1, 2»)  энергопринимающих устройств ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (вновь сооружаемые 2×ВЛ-110 кВ и ПС 110/6,6/6,3 кВ «Малиновская» 2×25000 кВА для электроснабжения филиала «Шахта «Алардинская», пос. Малиновка, разрез «Калтанский», расположенные: Кемеровская область, Новокузнецкий район, Кузедеевское лесничество, Калтановское участковое лесничество, урочище с-з «Осинниковский») по индивидуальному проекту.

Эксперты Региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – РЭК) рассмотрели представленные филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» материалы для утверждения индивидуальной ставки (платы) за технологическое присоединение:

- исх. от 03.07.2012 № 1.4/02.1/4252 (вх. от 03.07.2012 № 2475).

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 110 кВ «Южно-Кузбасская ГРЭС – Кедровая-1, 2»)  энергопринимающих устройств ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (вновь сооружаемые 2×ВЛ-110 кВ и ПС 110/6,6/6,3 кВ «Малиновская» 2×25000 кВА для электроснабжения филиала «Шахта «Алардинская», пос. Малиновка, разрез «Калтанский», расположенные: Кемеровская область, Новокузнецкий район, Кузедеевское лесничество, Калтановское участковое лесничество, урочище с-з «Осинниковский») по индивидуальному проекту.

В представленном пакете документов филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает учесть мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (вновь сооружаемые 2×ВЛ-110 кВ и ПС 110/6,6/6,3 кВ «Малиновская» 2×25000 кВА для электроснабжения филиала «Шахта «Алардинская», пос. Малиновка, разрез «Калтанский», расположенные: Кемеровская область, Новокузнецкий район, Кузедеевское лесничество, Калтановское участковое лесничество, урочище с-з «Осинниковский») по индивидуальному проекту.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями дополнительно присоединяемая мощность составляет 12 157 кВт (увеличение с 16 660 кВт до 28 817 кВт, из которых по I категории надежности 16 048 кВт, 3 770 кВт по II категории, 8 999 кВт по III категории), U=110 кВ.

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ОАО «ОУК «Южкузбассуголь».

| дополнительно присоединяемая мощность по предложению предприятия, кВт | дополнительно присоединяемая мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 12 157 | 12 157 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 29,37 тыс. руб.

Материалы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по расчёту платы (ставки) за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (вновь сооружаемые 2×ВЛ-110 кВ и ПС 110/6,6/6,3 кВ «Малиновская» 2×25000 кВА для электроснабжения филиала «Шахта «Алардинская», пос. Малиновка, разрез «Калтанский», расположенные: Кемеровская область, Новокузнецкий район, Кузедеевское лесничество, Калтановское участковое лесничество, урочище с-з «Осинниковский») по индивидуальному проекту подготовлены с учётом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утверждённых приказом ФСТ России от 30.11.2010 №365-э/5, «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утверждённых приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 12,23 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,65 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,84тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, эксперты отмечают, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 20,00. Эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения в сумме 2,08 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указаны данные о расстоянии до объекта присоединения – 34 километра. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 2,19 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 4,27 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,65 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,84 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,52 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,52 тыс. руб. В связи с исключением расходов, осуществляемых за счет налогооблагаемой прибыли, сумма налога на прибыль в размере 0,13 тыс. руб. также исключена из расчета необходимой валовой выручки по рассматриваемому технологическому присоединению.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (вновь сооружаемые 2×ВЛ-110 кВ и ПС 110/6,6/6,3 кВ «Малиновская» 2×25000 кВА для электроснабжения филиала «Шахта «Алардинская», пос. Малиновка, разрез «Калтанский», расположенные: Кемеровская область, Новокузнецкий район, Кузедеевское лесничество, Калтановское участковое лесничество, урочище с-з «Осинниковский») к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 14,36 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 4,27 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату по рассматриваемому индивидуальному проекту в размере 14,36 тыс. руб., при объеме присоединяемой мощности 12 157 кВт (увеличение с 16 660 кВт до 28 817 кВт, из которых по I категории надежности 16 048 кВт, 3 770 кВт по II категории, 8 999 кВт по III категории), U=110 кВ.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 110 кВ «Южно-Кузбасская ГРЭС – Кедровая-1, 2»)  энергопринимающих устройств ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (вновь сооружаемые 2×ВЛ-110 кВ и ПС 110/6,6/6,3 кВ «Малиновская» 2×25000 кВА для электроснабжения филиала «Шахта «Алардинская», пос. Малиновка, разрез «Калтанский», расположенные: Кемеровская область, Новокузнецкий район, Кузедеевское лесничество, Калтановское участковое лесничество, урочище с-з «Осинниковский») по индивидуальному проекту:

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (вновь сооружаемые 2×ВЛ-110 кВ и ПС 110/6,6/6,3 кВ «Малиновская» 2×25000 кВА для электроснабжения филиала «Шахта «Алардинская», пос. Малиновка, разрез «Калтанский», расположенные: Кемеровская область, Новокузнецкий район, Кузедеевское лесничество, Калтановское участковое лесничество, урочище с-з «Осинниковский») | ВЛ 110 кВ «Южно-Кузбасская ГРЭС – Кедровая-1, 2» | 12 157,00 | - | 14,36 |

Примечание. Плата за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 12 157 кВт (увеличение с 16 660 кВт до 28 817 кВт, из которых по I категории надежности 16 048 кВт, 3 770 кВт по II категории, 8 999 кВт по III категории), U=110 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 110 кВ «Южно-Кузбасская ГРЭС – Кедровая-1, 2»)  энергопринимающих устройств ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (вновь сооружаемые 2×ВЛ-110 кВ и ПС 110/6,6/6,3 кВ «Малиновская» 2×25000 кВА для электроснабжения филиала «Шахта «Алардинская», пос. Малиновка, разрез «Калтанский», расположенные: Кемеровская область, Новокузнецкий район, Кузедеевское лесничество, Калтановское участковое лесничество, урочище с-з «Осинниковский») - приложение № 1 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) – приложение № 2 к протоколу.

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Тяжинская», яч. №№ 14, 26)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП-205, ТП-4 для электроснабжения электроустановок Районного дома культуры «Юбилейный», по адресу: Кемеровская область, пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 21а) по индивидуальному проекту

Эксперты Региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – РЭК) рассмотрели представленные филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» материалы для утверждения индивидуальной ставки (платы) за технологическое присоединение:

- исх. от 16.07.2012 № 1.4/02.1/4655 (вх. от 19.07.2012 № 2650).

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Тяжинская», яч. №№ 14, 26)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП-205, ТП-4 для электроснабжения электроустановок Районного дома культуры «Юбилейный», по адресу: Кемеровская область, пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 21а) по индивидуальному проекту.

В представленном пакете документов филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает учесть мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП-205, ТП-4 для электроснабжения электроустановок Районного дома культуры «Юбилейный», по адресу: Кемеровская область, пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 21а) по индивидуальному проекту.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями дополнительно присоединяемая мощность составляет 210 кВт (увеличение с 6000 кВт до 6210 кВт) по II категории, U=10 кВ.

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

| дополнительно присоединяемая мощность по предложению предприятия, кВт | дополнительно присоединяемая мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 210 | 210 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 25,70 тыс. руб.

Материалы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по расчёту платы (ставки) за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП-205, ТП-4 для электроснабжения электроустановок Районного дома культуры «Юбилейный», по адресу: Кемеровская область, пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 21а) по индивидуальному проекту подготовлены с учётом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утверждённых приказом ФСТ России от 30.11.2010 №365-э/5, «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утверждённых приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 8,56 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,65 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,84тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, эксперты отмечают, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 14,00. Эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения, в сумме 1,45 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указаны данные о расстоянии до объекта присоединения – 10 километров. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 0,65 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 2,10 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,65 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,84 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания», не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,52 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,52 тыс. руб. В связи с исключением расходов, осуществляемых за счет налогооблагаемой прибыли, сумма налога на прибыль в размере 0,13 тыс. руб. также исключена из расчета необходимой валовой выручки по рассматриваемому технологическому присоединению.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП-205, ТП-4 для электроснабжения электроустановок Районного дома культуры «Юбилейный», по адресу: Кемеровская область, пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 21а) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 12,19 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 2,10 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату по рассматриваемому индивидуальному проекту в размере 12,19 тыс. руб., при объеме присоединяемой мощности 210 кВт (увеличение с 6000 кВт до 6210 кВт) по II категории, U=10 кВ.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Тяжинская», яч. №№ 14, 26)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП-205, ТП-4 для электроснабжения электроустановок Районного дома культуры «Юбилейный», по адресу: Кемеровская область, пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 21а) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП-205, ТП-4 для электроснабжения электроустановок Районного дома культуры «Юбилейный», по адресу: Кемеровская область, пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 21а) | ПС 110/35/10 кВ «Тяжинская», яч. №№ 14, 26 | 210,00 | - | 12,19 |

Примечание. Плата за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 210 кВт (увеличение с 6000 кВт до 6210 кВт) по II категории, U=10 кВ

Голосовали: ЗА – единогласно.

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Тяжинская», яч. №№ 14, 26)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП-205, ТП-4 для электроснабжения электроустановок Районного дома культуры «Юбилейный», по адресу: Кемеровская область, пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 21а) - приложение № 3 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) – приложение № 4 к протоколу.

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Непрерывка», ф.10-4-ШК)  энергопринимающих устройств Тотминой Акилины Галактионовны (КТП-113П/400 кВА для электроснабжения здания ремонтной мастерской, по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, пер. Рабочий, д. 9, корпус 7) по индивидуальному проекту

Эксперты Региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – РЭК) рассмотрели представленные филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» материалы для утверждения индивидуальной ставки (платы) за технологическое присоединение:

- исх. от 17.07.2012 № 1.4/02.1/4682 (вх. от 18.07.2012 № 2635).

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Непрерывка», ф.10-4-ШК)  энергопринимающих устройств Тотминой Акилины Галактионовны (КТП-113П/400 кВА для электроснабжения здания ремонтной мастерской, по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, пер. Рабочий, д. 9, корпус 7) по индивидуальному проекту.

В представленном пакете документов филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает учесть мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств Тотминой Акилины Галактионовны (КТП-113П/400 кВА для электроснабжения здания ремонтной мастерской, по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, пер. Рабочий, д. 9, корпус 7) по индивидуальному проекту.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, максимальная мощность составляет 340 кВт по III категории надёжности, U=10 кВ.

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой Тотминой Акилины Галактионовны.

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 340 | 340 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 26,93 тыс. руб.

Материалы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по расчёту платы (ставки) за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств Тотминой Акилины Галактионовны (КТП-113П/400 кВА для электроснабжения здания ремонтной мастерской, по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, пер. Рабочий, д. 9, корпус 7) по индивидуальному проекту подготовлены с учётом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утверждённых приказом ФСТ России от 30.11.2010 №365-э/5, «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утверждённых приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 9,79 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,65 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,84тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, эксперты отмечают, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 16,00. Эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения в сумме 1,66 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указаны данные о расстоянии до объекта присоединения – 18 километров. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 1,16 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 2,82 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,65 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,84 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Тотминой Акилины Галактионовны, не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,52 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,52 тыс. руб. В связи с исключением расходов, осуществляемых за счет налогооблагаемой прибыли, сумма налога на прибыль в размере 0,13 тыс. руб. также исключена из расчета необходимой валовой выручки по рассматриваемому технологическому присоединению.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Тотминой Акилины Галактионовны (КТП-113П/400 кВА для электроснабжения здания ремонтной мастерской, по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, пер. Рабочий, д. 9, корпус 7) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 12,91 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 2,82 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату по рассматриваемому индивидуальному проекту в размере 12,91 тыс. руб., при объеме присоединяемой мощности 340 кВт по III категории надёжности, U=10 кВ.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Непрерывка», ф.10-4-ШК)  энергопринимающих устройств Тотминой Акилины Галактионовны (КТП-113П/400 кВА для электроснабжения здания ремонтной мастерской, по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, пер. Рабочий, д. 9, корпус 7) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства Тотминой Акилины Галактионовны (КТП-113П/400 кВА для электроснабжения здания ремонтной мастерской, по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, пер. Рабочий, д. 9, корпус 7) | ПС 110/10 кВ «Непрерывка», ф.10-4-ШК | 340,00 | - | 12,91 |

Примечание. Плата за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 340 кВт по III категории надёжности, U=10 кВ

Голосовали: ЗА – единогласно.

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Непрерывка», ф.10-4-ШК)  энергопринимающих устройств Тотминой Акилины Галактионовны (КТП-113П/400 кВА для электроснабжения здания ремонтной мастерской, по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, пер. Рабочий, д. 9, корпус 7) - приложение № 5 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) – приложение № 6 к протоколу.

4. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/6 кВ «Кондомская», яч. № 11)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6кВ, КТП-400 кВА для электроснабжения жилых домов, по адресу: Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Центральная) по индивидуальному проекту

Эксперты Региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – РЭК) рассмотрели представленные филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» материалы для утверждения индивидуальной ставки (платы) за технологическое присоединение:

- исх. от 10.07.2012 № 1.4/02.1/4446 (вх. от 10.07.2012 № 2543).

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/6 кВ «Кондомская», яч. № 11)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6кВ, КТП-400 кВА для электроснабжения жилых домов, по адресу: Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Центральная) по индивидуальному проекту.

В представленном пакете документов филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает учесть мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6кВ, КТП-400 кВА для электроснабжения жилых домов, по адресу: Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Центральная) по индивидуальному проекту.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями дополнительно присоединяемая мощность составляет 340 кВт (увеличение с 1134 кВт до 1474 кВт) по III категории, U=6 кВ.

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

| дополнительно присоединяемая мощность по предложению предприятия, кВт | дополнительно присоединяемая мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 340 | 340 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 25,55 тыс. руб.

Материалы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по расчёту платы (ставки) за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6кВ, КТП-400 кВА для электроснабжения жилых домов, по адресу: Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Центральная) по индивидуальному проекту подготовлены с учётом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утверждённых приказом ФСТ России от 30.11.2010 №365-э/5, «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утверждённых приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 8,41 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,65 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,84тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, эксперты отмечают, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 13,75. Эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения в сумме 1,43 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указаны данные о расстоянии до объекта присоединения – 9 километров. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 0,58 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 2,01 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,65 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,84 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания», не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,52 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,52 тыс. руб. В связи с исключением расходов, осуществляемых за счет налогооблагаемой прибыли, сумма налога на прибыль в размере 0,13 тыс. руб. также исключена из расчета необходимой валовой выручки по рассматриваемому технологическому присоединению.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6кВ, КТП-400 кВА для электроснабжения жилых домов, по адресу: Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Центральная) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 12,10 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 2,01 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату по рассматриваемому индивидуальному проекту в размере 12,10 тыс. руб., при объеме присоединяемой мощности 340 кВт (увеличение с 1134 кВт до 1474 кВт) по III категории, U=6 кВ.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/6 кВ «Кондомская», яч. № 11)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6кВ, КТП-400 кВА для электроснабжения жилых домов, по адресу: Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Центральная) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6кВ, КТП-400 кВА для электроснабжения жилых домов, по адресу: Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Центральная) | ПС 110/35/6 кВ «Кондомская», яч. № 11 | 340,00 | - | 12,10 |

Примечание. Плата за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 340 кВт (увеличение с 1134 кВт до 1474 кВт) по III категории, U=6 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/6 кВ «Кондомская», яч. № 11)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6кВ, КТП-400 кВА для электроснабжения жилых домов, по адресу: Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Центральная) - приложение № 7 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) – приложение № 8 к протоколу.

5. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/6 кВ «Юргинская», ячейка № 23)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6 кВ, КТП-160 кВА для электроснабжения деревообрабатывающего цеха, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Шоссейная, 56) по индивидуальному проекту

Эксперты Региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – РЭК) рассмотрели представленные филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» материалы для утверждения индивидуальной ставки (платы) за технологическое присоединение:

- исх. от 27.07.2012 № 1.4/02.1/4916 (вх. от 27.07.2012 № 2739).

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/6 кВ «Юргинская», ячейка № 23)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6 кВ, КТП-160 кВА для электроснабжения деревообрабатывающего цеха, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Шоссейная, 56) по индивидуальному проекту.

В представленном пакете документов филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает учесть мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6 кВ, КТП-160 кВА для электроснабжения деревообрабатывающего цеха, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Шоссейная, 56) по индивидуальному проекту.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями максимальная мощность составляет136 кВт по III категории надёжности, U=6 кВ (увеличение максимальной мощности с 7 958 кВт до 8 094 кВт).

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 136 | 136 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 24,48 тыс. руб.

Материалы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по расчёту платы (ставки) за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6 кВ, КТП-160 кВА для электроснабжения деревообрабатывающего цеха, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Шоссейная, 56) по индивидуальному проекту подготовлены с учётом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утверждённых приказом ФСТ России от 30.11.2010 №365-э/5, «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утверждённых приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 7,34 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,65 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,84тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, эксперты отмечают, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 12,00. Эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения, в сумме 1,24 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указаны данные о расстоянии до объекта присоединения – 2 километра. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 0,13 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 1,37 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,65 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,84 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания», не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,52 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,52 тыс. руб. В связи с исключением расходов, осуществляемых за счет налогооблагаемой прибыли, сумма налога на прибыль в размере 0,13 тыс. руб. также исключена из расчета необходимой валовой выручки по рассматриваемому технологическому присоединению.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6 кВ, КТП-160 кВА для электроснабжения деревообрабатывающего цеха, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Шоссейная, 56) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 11,47 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 1,37 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату по рассматриваемому индивидуальному проекту в размере 11,37 тыс. руб., при объеме присоединяемой мощности 136 кВт по III категории надёжности, U=6 кВ (увеличение максимальной мощности с 7 958 кВт до 8 094 кВт).

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/6 кВ «Юргинская», ячейка № 23)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6 кВ, КТП-160 кВА для электроснабжения деревообрабатывающего цеха, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Шоссейная, 56) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6 кВ, КТП-160 кВА для электроснабжения деревообрабатывающего цеха, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Шоссейная, 56) | ПС 110/35/6 кВ «Юргинская», ячейка № 23 | 136,00 | - | 11,47 |

Примечание. Плата за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 136 кВт по III категории надёжности, U=6 кВ (увеличение максимальной мощности с 7 958 кВт до 8 094 кВт)

Голосовали: ЗА – единогласно.

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/6 кВ «Юргинская», ячейка № 23)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6 кВ, КТП-160 кВА для электроснабжения деревообрабатывающего цеха, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Шоссейная, 56) - приложение № 9 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) – приложение № 10 к протоколу.

6. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Ижморская», ЗРУ-10, яч.1)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-10 кВ, ТП-1-28 2×100 кВА для электроснабжения жилого дома № 35, расположенного по адресу: Кемеровская область, пгт. Ижморский, микрорайон № 2) по индивидуальному проекту

Эксперты Региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – РЭК) рассмотрели представленные филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» материалы для утверждения индивидуальной ставки (платы) за технологическое присоединение:

- исх. от 27.07.2012 № 1.4/02.1/4917 (вх. от 27.07.2012 № 2738).

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Ижморская», ЗРУ-10, яч.1)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-10 кВ, ТП-1-28 2×100 кВА для электроснабжения жилого дома № 35, расположенного по адресу: Кемеровская область, пгт. Ижморский, микрорайон № 2) по индивидуальному проекту.

В представленном пакете документов филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает учесть мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-10 кВ, ТП-1-28 2×100 кВА для электроснабжения жилого дома № 35, расположенного по адресу: Кемеровская область, пгт. Ижморский, микрорайон № 2) по индивидуальному проекту.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, максимальная мощность составляет 72 кВт по III категории надёжности, U=10 кВ (увеличение максимальной мощности с 1 241 кВт до 1 313 кВт).

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 72 | 72 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 24,48 тыс. руб.

Материалы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по расчёту платы (ставки) за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-10 кВ, ТП-1-28 2×100 кВА для электроснабжения жилого дома № 35, расположенного по адресу: Кемеровская область, пгт. Ижморский, микрорайон № 2) по индивидуальному проекту подготовлены с учётом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утверждённых приказом ФСТ России от 30.11.2010 №365-э/5, «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утверждённых приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 7,34 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,65 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,84тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, эксперты отмечают, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 12,00. Эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения в сумме 1,24 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указаны данные о расстоянии до объекта присоединения – 2 километра. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 0,13 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 1,37 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,65 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,84 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания», не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,52 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,52 тыс. руб. В связи с исключением расходов, осуществляемых за счет налогооблагаемой прибыли, сумма налога на прибыль в размере 0,13 тыс. руб. также исключена из расчета необходимой валовой выручки по рассматриваемому технологическому присоединению.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-10 кВ, ТП-1-28 2×100 кВА для электроснабжения жилого дома № 35, расположенного по адресу: Кемеровская область, пгт. Ижморский, микрорайон № 2) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 11,47 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 1,37 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату по рассматриваемому индивидуальному проекту в размере 11,47 тыс. руб., при объеме присоединяемой мощности 72 кВт по III категории надёжности, U=10 кВ (увеличение максимальной мощности с 1 241 кВт до 1 313 кВт).

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Ижморская», ЗРУ-10, яч.1)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-10 кВ, ТП-1-28 2×100 кВА для электроснабжения жилого дома № 35, расположенного по адресу: Кемеровская область, пгт. Ижморский, микрорайон № 2) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-10 кВ, ТП-1-28 2×100 кВА для электроснабжения жилого дома № 35, расположенного по адресу: Кемеровская область, пгт. Ижморский, микрорайон № 2) | ПС 35/10 кВ «Ижморская», ЗРУ-10, яч.1 | 72,00 | - | 11,47 |

Примечание. Плата за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 72 кВт по III категории надёжности, U=10 кВ (увеличение максимальной мощности с 1 241 кВт до 1 313 кВт)

Голосовали: ЗА – единогласно.

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Ижморская», ЗРУ-10, яч.1)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-10 кВ, ТП-1-28 2×100 кВА для электроснабжения жилого дома № 35, расположенного по адресу: Кемеровская область, пгт. Ижморский, микрорайон № 2) - приложение № 11 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) – приложение № 12 к протоколу.

7. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Пионерская», яч. 10 кВ №№ 1, 12)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (КТП 10/0,4 кВ63 кВА, для электроснабжения электроустановок ЦТП № 12, по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, перекресток ул. Добролюбова и ул. Урицкого) по индивидуальному проекту

Эксперты Региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – РЭК) рассмотрели представленные филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» материалы для утверждения индивидуальной ставки (платы) за технологическое присоединение:

- исх. от 01.06.2012 № 1.4/02.1/3618 (вх. от 04.06.2012 № 2192);

- исх. от 20.06.2012 № 1.4/02.1/3919 (вх. от 20.06.2012 № 2366);

- исх. от 03.07.2012 № 1.4/02.1/4283 (вх. от 03.07.2012 № 2474).

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Пионерская», яч. 10 кВ №№ 1, 12)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (КТП 10/0,4 кВ63 кВА, для электроснабжения электроустановок ЦТП № 12, по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, перекресток ул. Добролюбова и ул. Урицкого) по индивидуальному проекту.

В представленном пакете документов филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает учесть мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (КТП 10/0,4 кВ63 кВА, для электроснабжения электроустановок ЦТП № 12, по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, перекресток ул. Добролюбова и ул. Урицкого) по индивидуальному проекту.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, дополнительно присоединяемая мощность составляет 46,176 кВт (увеличение с 2 720 кВт до 2 766,176 кВт) по II категории,U=10 кВ.

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

| дополнительно присоединяемая мощность по предложению предприятия, кВт | дополнительно присоединяемая мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 46,176 | 46,176 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 25,02 тыс. руб.

Материалы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по расчёту платы (ставки) за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (КТП 10/0,4 кВ63 кВА, для электроснабжения электроустановок ЦТП № 12, по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, перекресток ул. Добролюбова и ул. Урицкого) по индивидуальному проекту подготовлены с учётом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утверждённых приказом ФСТ России от 30.11.2010 №365-э/5, «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утверждённых приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 7,88 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,65 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,84тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, эксперты отмечают, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 12,75. Эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения в сумме 1,32 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указаны данные о расстоянии до объекта присоединения – 5 километров. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 0,32 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 1,64 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,65 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,84 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания», не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,52 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,52 тыс. руб. В связи с исключением расходов, осуществляемых за счет налогооблагаемой прибыли, сумма налога на прибыль в размере 0,13 тыс. руб. также исключена из расчета необходимой валовой выручки по рассматриваемому технологическому присоединению.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (КТП 10/0,4 кВ63 кВА, для электроснабжения электроустановок ЦТП № 12, по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, перекресток ул. Добролюбова и ул. Урицкого) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 11,74 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 1,64 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату по рассматриваемому индивидуальному проекту в размере 11,74 тыс. руб., при объеме присоединяемой мощности 46,176 кВт (увеличение с 2 720 кВт до 2 766,176 кВт) по II категории, U=10 кВ.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Пионерская», яч. 10 кВ №№ 1, 12)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (КТП 10/0,4 кВ63 кВА, для электроснабжения электроустановок ЦТП № 12, по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, перекресток ул. Добролюбова и ул. Урицкого) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (КТП 10/0,4 кВ63 кВА, для электроснабжения электроустановок ЦТП № 12, по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, перекресток ул. Добролюбова и ул. Урицкого) | ПС 110/35/10 кВ «Пионерская», яч. 10 кВ №№ 1, 12 | 46,176 | - | 11,74 |

Примечание. Плата за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 46,176 кВт (увеличение с 2 720 кВт до 2 766,176 кВт) по II категории, U=10 кВ

Голосовали: ЗА – единогласно.

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Пионерская», яч. 10 кВ №№ 1, 12)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (КТП 10/0,4 кВ63 кВА, для электроснабжения электроустановок ЦТП № 12, по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, перекресток ул. Добролюбова и ул. Урицкого) - приложение № 13 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) – приложение № 14 к протоколу.

8. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Красногорская-2», яч. № 42)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6 кВ, КТП-630 кВА для электроснабжения здания столовой, по адресу: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Союзная) по индивидуальному проекту

Эксперты Региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – РЭК) рассмотрели представленные филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» материалы для утверждения индивидуальной ставки (платы) за технологическое присоединение:

- исх. от 04.07.2012 № 1.4/02.1/4299 (вх. от 10.07.2012 № 2546).

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Красногорская-2», яч. № 42)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6 кВ, КТП-630 кВА для электроснабжения здания столовой, по адресу: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Союзная) по индивидуальному проекту.

В представленном пакете документов филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает учесть мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6 кВ, КТП-630 кВА для электроснабжения здания столовой, по адресу: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Союзная) по индивидуальному проекту.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, дополнительно присоединяемая мощность составляет 61 кВт (увеличение с 1968 кВт до 2029 кВт) по III категории,U=6 кВ.

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

| дополнительно присоединяемая мощность по предложению предприятия, кВт | дополнительно присоединяемая мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 61 | 61 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 24,94 тыс. руб.

Материалы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по расчёту платы (ставки) за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6 кВ, КТП-630 кВА для электроснабжения здания столовой, по адресу: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Союзная) по индивидуальному проекту подготовлены с учётом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утверждённых приказом ФСТ России от 30.11.2010 №365-э/5, «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утверждённых приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 7,80 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,65 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,84тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, эксперты отмечают, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 12,75. Эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения, в сумме 1,32 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указаны данные о расстоянии до объекта присоединения – 5 километров. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 0,32 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 1,64 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,65 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,84 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания», не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,52 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,52 тыс. руб. В связи с исключением расходов, осуществляемых за счет налогооблагаемой прибыли, сумма налога на прибыль в размере 0,13 тыс. руб. также исключена из расчета необходимой валовой выручки по рассматриваемому технологическому присоединению.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6 кВ, КТП-630 кВА для электроснабжения здания столовой, по адресу: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Союзная) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 11,74 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 1,64 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату по рассматриваемому индивидуальному проекту в размере 11,74 тыс. руб., при объеме присоединяемой мощности 61 кВт (увеличение с 1968 кВт до 2029 кВт) по III категории, U=6 кВ.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Красногорская-2», яч. № 42)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6 кВ, КТП-630 кВА для электроснабжения здания столовой, по адресу: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Союзная) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6 кВ, КТП-630 кВА для электроснабжения здания столовой, по адресу: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Союзная) | ПС 35/6 кВ «Красногорская-2», яч. № 42 | 61,00 | - | 11,74 |

Примечание. Плата за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 61 кВт (увеличение с 1968 кВт до 2029 кВт) по III категории, U=6 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Красногорская-2», яч. № 42)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6 кВ, КТП-630 кВА для электроснабжения здания столовой, по адресу: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Союзная) - приложение № 15 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) – приложение № 16 к протоколу.

9. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «ЦОФ Березовская», яч. № 16)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 6кВ (ф.6-16), КТП-1600 кВА для электроснабжения дробильно-сортировочного комплекса ООО «Горнодобывающая компания», по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, с. Дмитриевка) по индивидуальному проекту

Эксперты Региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – РЭК) рассмотрели представленные филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» материалы для утверждения индивидуальной ставки (платы) за технологическое присоединение:

- исх. от 16.07.2012 № 1.4/02.1/4646 (вх. от 18.07.2012 № 2634).

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «ЦОФ Березовская», яч. № 16)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 6кВ (ф.6-16), КТП-1600 кВА для электроснабжения дробильно-сортировочного комплекса ООО «Горнодобывающая компания», по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, с. Дмитриевка) по индивидуальному проекту.

В представленном пакете документов филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает учесть мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 6кВ (ф.6-16), КТП-1600 кВА для электроснабжения дробильно-сортировочного комплекса ООО «Горнодобывающая компания», по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, с. Дмитриевка) по индивидуальному проекту.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, дополнительно присоединяемая мощность составляет 500 кВт (увеличение с 2285 кВт до 2785 кВт) по III категории, U=6 кВ.

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания».

| дополнительно присоединяемая мощность по предложению предприятия, кВт | дополнительно присоединяемая мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 29,53 тыс. руб.

Материалы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по расчёту платы (ставки) за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 6кВ (ф.6-16), КТП-1600 кВА для электроснабжения дробильно-сортировочного комплекса ООО «Горнодобывающая компания», по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, с. Дмитриевка) по индивидуальному проекту подготовлены с учётом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утверждённых приказом ФСТ России от 30.11.2010 №365-э/5, «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утверждённых приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 12,39 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,65 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,84тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, эксперты отмечают, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 20,25. Эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения, в сумме 2,10 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указаны данные о расстоянии до объекта присоединения – 35 километров. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 2,26 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 4,36 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,65 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,84 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,52 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,52 тыс. руб. В связи с исключением расходов, осуществляемых за счет налогооблагаемой прибыли, сумма налога на прибыль в размере 0,13 тыс. руб. также исключена из расчета необходимой валовой выручки по рассматриваемому технологическому присоединению.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 6кВ (ф.6-16), КТП-1600 кВА для электроснабжения дробильно-сортировочного комплекса ООО «Горнодобывающая компания», по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, с. Дмитриевка) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 14,45 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 4,36 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату по рассматриваемому индивидуальному проекту в размере 14,45 тыс. руб., при объеме присоединяемой мощности 500 кВт (увеличение с 2285 кВт до 2785 кВт) по III категории, U=6 кВ.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «ЦОФ Березовская», яч. № 16)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 6кВ (ф.6-16), КТП-1600 кВА для электроснабжения дробильно-сортировочного комплекса ООО «Горнодобывающая компания», по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, с. Дмитриевка) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 6кВ (ф.6-16), КТП-1600 кВА для электроснабжения дробильно-сортировочного комплекса ООО «Горнодобывающая компания», по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, с. Дмитриевка) | ПС 35/6 кВ «ЦОФ Березовская», яч. № 16 | 500,00 | - | 14,45 |

Примечание. Плата за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 500 кВт (увеличение с 2285 кВт до 2785 кВт) по III категории, U=6 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «ЦОФ Березовская», яч. № 16)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 6кВ (ф.6-16), КТП-1600 кВА для электроснабжения дробильно-сортировочного комплекса ООО «Горнодобывающая компания», по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, с. Дмитриевка) - приложение № 17 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) – приложение № 18 к протоколу.

Члены Правления РЭК:

____________________ В.В. Копеин

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ П.Г. Незнанов

____________________ К.А. Десяткин

Секретарь заседания:

____________________ К.А. Приезжев

| Приложение №1 к протоколу заседания Правления РЭК Кемеровской области от 28 августа 2012 года №39-э |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению |  |  |  |  |
| ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (вновь сооружаемые 2×ВЛ-110кВ и ПС 110/6,6/6,3 кВ «Малиновская» 2×25000 кВА для электроснабжения «Шахта «Алардинская», пос. Малиновка, разрез «Калтанский», расположенные: Кемеровская область, Новокузнецкий район, Кузедеевское лесничество, Калтановское участковое лесничество урочище с-з «Осинниковский») к ВЛ 110 кВ «Южно-Кузбасская ГРЭС – Кедровая-1, 2» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | Предложение предприятия | Предложение РЭК | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 29,37 | 14,36 | -15,00 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 12,65 | 7,74 | -4,91 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 3,84 | 2,35 | -1,49 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 12,23 | 4,27 | -7,96 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 12,23 | 4,27 | -7,96 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,64 | 0,00 | -0,64 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,52 | 0 | -0,52 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,13 | 0,00 | -0,13 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 29,37 | 14,36 | -15,00 |

| Приложение №2 к протоколу заседания Правления РЭК Кемеровской области от 28 августа 2012 года №39-э |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) |  |  |  |
| ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (вновь сооружаемые 2×ВЛ-110кВ и ПС 110/6,6/6,3 кВ «Малиновская» 2×25000 кВА для электроснабжения «Шахта «Алардинская», пос. Малиновка, разрез «Калтанский», расположенные: Кемеровская область, Новокузнецкий район, Кузедеевское лесничество, Калтановское участковое лесничество урочище с-з «Осинниковский») к ВЛ 110 кВ «Южно-Кузбасская ГРЭС – Кедровая-1, 2» |  |  |  |
|  |  |  | руб./кВт |
| № | Наименование мероприятий |  |  |
|  |  | предложение предприятия | предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 2,416 | 1,181 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 0,731 | 0,304 |
| 1.1 | оплата труда | 0,359 | 0,166 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 0,109 | 0,050 |
| 1.3 | прочие | 0,262 | 0,088 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | оплата труда | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | прочие | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 0,011 | 0,000 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,000 | 0,000 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,000 | 0,000 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,000 | 0,000 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,000 | 0,000 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,000 | 0,000 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,000 | 0,000 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 0,403 | 0,159 |
| 4.1 | оплата труда | 0,108 | 0,054 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 0,033 | 0,017 |
| 4.3 | прочие | 0,262 | 0,088 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.* | 0,446 | 0,175 |
| 5.1 | оплата труда | 0,141 | 0,067 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 0,043 | 0,020 |
| 5.3 | прочие | 0,262 | 0,088 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 0,825 | 0,544 |
| 6.1 | оплата труда | 0,431 | 0,350 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 0,131 | 0,106 |
| 6.3 | прочие | 0,262 | 0,088 |

| Приложение №3 к протоколу заседания Правления РЭК Кемеровской области от 28 августа 2012 года №39-э |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению |  |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП-205, ТП 4 для электроснабжения электроустановок Районного дома культуры «Юбилейный», расположенного по адресу: Кемеровская область, пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 21а) к ПС 110/35/10 кВ «Тяжинская», яч. №№ 14, 26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | Предложение предприятия | Предложение РЭК | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 25,70 | 12,19 | -13,50 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 12,65 | 7,74 | -4,91 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 3,84 | 2,35 | -1,49 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 8,56 | 2,10 | -6,46 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 8,56 | 2,10 | -6,46 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,64 | 0,00 | -0,64 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,52 | 0 | -0,52 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,13 | 0,00 | -0,13 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 25,70 | 12,19 | -13,50 |

| Приложение №4 к протоколу заседания Правления РЭК Кемеровской области от 28 августа 2012 года №39-э |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП-205, ТП 4 для электроснабжения электроустановок Районного дома культуры «Юбилейный» расположенного по адресу: Кемеровская область, пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 21а) к ПС 110/35/10 кВ «Тяжинская», яч. №№ 14, 26 |  |  |  |
|  |  |  | руб./кВт |
| № | Наименование мероприятий |  |  |
|  |  | предложение предприятия | предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 122,359 | 58,050 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 37,927 | 15,020 |
| 1.1 | оплата труда | 20,800 | 9,605 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 6,323 | 2,920 |
| 1.3 | прочие | 10,804 | 2,496 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | оплата труда | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | прочие | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 0,613 | 0,000 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,000 | 0,000 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,000 | 0,000 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,000 | 0,000 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,000 | 0,000 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,000 | 0,000 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,000 | 0,000 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 18,982 | 6,600 |
| 4.1 | оплата труда | 6,271 | 3,148 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 1,907 | 0,957 |
| 4.3 | прочие | 10,804 | 2,496 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.* | 21,472 | 7,531 |
| 5.1 | оплата труда | 8,181 | 3,862 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 2,487 | 1,174 |
| 5.3 | прочие | 10,804 | 2,496 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 43,366 | 28,898 |
| 6.1 | оплата труда | 24,971 | 20,248 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 7,591 | 6,155 |
| 6.3 | прочие | 10,804 | 2,496 |

| Приложение №5 к протоколу заседания Правления РЭК Кемеровской области от 28 августа 2012 года №39-э |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению |  |  |  |  |
| Тотминой Акилины Галактионовны (КТП-113П 400кВА для электроснабжения здания ремонтной мастерской, по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, пер. Рабочий, д. 9, корпус 7) к ПС 110/10 кВ «Непрерывка», ф.10-4-ШК |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | Предложение предприятия | Предложение РЭК | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 26,93 | 12,91 | -14,01 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 12,65 | 7,74 | -4,91 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 3,84 | 2,35 | -1,49 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 9,79 | 2,82 | -6,97 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 9,79 | 2,82 | -6,97 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,64 | 0,00 | -0,64 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,52 | 0 | -0,52 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,13 | 0,00 | -0,13 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 26,93 | 12,91 | -14,01 |

| Приложение №6 к протоколу заседания Правления РЭК Кемеровской области от 28 августа 2012 года №39-э |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) |  |  |  |
| Тотминой Акилины Галактионовны (КТП-113П 400кВА для электроснабжения здания ремонтной мастерской, по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, пер. Рабочий, д. 9, корпус 7) к ПС 110/10 кВ «Непрерывка», ф.10-4-ШК |  |  |  |
|  |  |  | руб./кВт |
| № | Наименование мероприятий |  |  |
|  |  | предложение предприятия | предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 79,192 | 37,982 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 24,330 | 9,809 |
| 1.1 | оплата труда | 12,847 | 5,932 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 3,906 | 1,803 |
| 1.3 | прочие | 7,577 | 2,073 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | оплата труда | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | прочие | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 0,379 | 0,000 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,000 | 0,000 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,000 | 0,000 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,000 | 0,000 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,000 | 0,000 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,000 | 0,000 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,000 | 0,000 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 12,628 | 4,608 |
| 4.1 | оплата труда | 3,874 | 1,944 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 1,178 | 0,591 |
| 4.3 | прочие | 7,577 | 2,073 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.* | 14,166 | 5,184 |
| 5.1 | оплата труда | 5,053 | 2,385 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 1,536 | 0,725 |
| 5.3 | прочие | 7,577 | 2,073 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 27,689 | 18,381 |
| 6.1 | оплата труда | 15,424 | 12,506 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 4,689 | 3,802 |
| 6.3 | прочие | 7,577 | 2,073 |

| Приложение №7 к протоколу заседания Правления РЭК Кемеровской области от 28 августа 2012 года №39-э |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению |  |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6кВ, КТП-400 кВА для электроснабжения жилых домов расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Центральная) к ПС 110/35/6 кВ «Кондомская», яч. № 11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | Предложение предприятия | Предложение РЭК | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 25,55 | 12,10 | -13,45 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 12,65 | 7,74 | -4,91 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 3,84 | 2,35 | -1,49 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 8,41 | 2,01 | -6,40 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 8,41 | 2,01 | -6,40 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,64 | 0,00 | -0,64 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,52 | 0 | -0,52 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,13 | 0,00 | -0,13 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 25,55 | 12,10 | -13,45 |

| Приложение №8 к протоколу заседания Правления РЭК Кемеровской области от 28 августа 2012 года №39-э |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6кВ, КТП-400 кВА для электроснабжения жилых домов расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Центральная) к ПС 110/35/6 кВ «Кондомская», яч. № 11 |  |  |  |
|  |  |  | руб./кВт |
| № | Наименование мероприятий |  |  |
|  |  | предложение предприятия | предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 75,134 | 35,588 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 23,315 | 9,211 |
| 1.1 | оплата труда | 12,847 | 5,932 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 3,906 | 1,803 |
| 1.3 | прочие | 6,563 | 1,475 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | оплата труда | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | прочие | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 0,379 | 0,000 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,000 | 0,000 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,000 | 0,000 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,000 | 0,000 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,000 | 0,000 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,000 | 0,000 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,000 | 0,000 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 11,614 | 4,010 |
| 4.1 | оплата труда | 3,874 | 1,944 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 1,178 | 0,591 |
| 4.3 | прочие | 6,563 | 1,475 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.* | 13,152 | 4,585 |
| 5.1 | оплата труда | 5,053 | 2,385 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 1,536 | 0,725 |
| 5.3 | прочие | 6,563 | 1,475 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 26,675 | 17,783 |
| 6.1 | оплата труда | 15,424 | 12,506 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 4,689 | 3,802 |
| 6.3 | прочие | 6,563 | 1,475 |

| Приложение №9 к протоколу заседания Правления РЭК Кемеровской области от 28 августа 2012 года №39-э |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению |  |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6 кВ, КТП-160 кВА для электроснабжения деревообрабатывающего цеха, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Шоссейная, 56) к ПС 110/35/6 кВ «Юргинская», ячейка № 23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | Предложение предприятия | Предложение РЭК | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 24,48 | 11,47 | -13,01 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 12,65 | 7,74 | -4,91 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 3,84 | 2,35 | -1,49 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 7,34 | 1,37 | -5,97 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 7,34 | 1,37 | -5,97 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,64 | 0,00 | -0,64 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,52 | 0 | -0,52 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,13 | 0,00 | -0,13 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 24,48 | 11,47 | -13,01 |

| Приложение №10 к протоколу заседания Правления РЭК Кемеровской области от 28 августа 2012 года №39-э |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6 кВ, КТП-160 кВА для электроснабжения деревообрабатывающего цеха, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Шоссейная, 56) к ПС 110/35/6 кВ «Юргинская», ячейка № 23 |  |  |  |
|  |  |  | руб./кВт |
| № | Наименование мероприятий |  |  |
|  |  | предложение предприятия | предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 179,966 | 84,317 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 56,321 | 21,863 |
| 1.1 | оплата труда | 32,118 | 14,831 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 9,764 | 4,509 |
| 1.3 | прочие | 14,439 | 2,524 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | оплата труда | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | прочие | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 0,947 | 0,000 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,000 | 0,000 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,000 | 0,000 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,000 | 0,000 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,000 | 0,000 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,000 | 0,000 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,000 | 0,000 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 27,067 | 8,861 |
| 4.1 | оплата труда | 9,684 | 4,860 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 2,944 | 1,478 |
| 4.3 | прочие | 14,439 | 2,524 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.* | 30,912 | 10,300 |
| 5.1 | оплата труда | 12,632 | 5,963 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 3,840 | 1,813 |
| 5.3 | прочие | 14,439 | 2,524 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 64,720 | 43,293 |
| 6.1 | оплата труда | 38,559 | 31,265 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 11,722 | 9,504 |
| 6.3 | прочие | 14,439 | 2,524 |

| Приложение №11 к протоколу заседания Правления РЭК Кемеровской области от 28 августа 2012 года №39-э |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению |  |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-10 кВ, ТП-1-28 2×100 кВА для электроснабжения жилого дома № 35, расположенного по адресу: Кемеровская область, пгт. Ижморский, микрорайон № 2) к ПС 35/10 кВ «Ижморская», ЗРУ-10, яч.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | Предложение предприятия | Предложение РЭК | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 24,48 | 11,47 | -13,01 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 12,65 | 7,74 | -4,91 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 3,84 | 2,35 | -1,49 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 7,34 | 1,37 | -5,97 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 7,34 | 1,37 | -5,97 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,64 | 0,00 | -0,64 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,52 | 0 | -0,52 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,13 | 0,00 | -0,13 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 24,48 | 11,47 | -13,01 |

| Приложение №12 к протоколу заседания Правления РЭК Кемеровской области от 28 августа 2012 года №39-э |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-10 кВ, ТП-1-28 2×100 кВА для электроснабжения жилого дома № 35, расположенного по адресу: Кемеровская область, пгт. Ижморский, микрорайон № 2) к ПС 35/10 кВ «Ижморская», ЗРУ-10, яч.1 |  |  |  |
|  |  |  | руб./кВт |
| № | Наименование мероприятий |  |  |
|  |  | предложение предприятия | предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 339,937 | 159,265 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 106,384 | 41,297 |
| 1.1 | оплата труда | 60,667 | 28,014 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 18,443 | 8,516 |
| 1.3 | прочие | 27,274 | 4,767 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | оплата труда | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | прочие | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 1,788 | 0,000 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,000 | 0,000 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,000 | 0,000 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,000 | 0,000 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,000 | 0,000 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,000 | 0,000 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,000 | 0,000 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 51,127 | 16,738 |
| 4.1 | оплата труда | 18,292 | 9,181 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 5,561 | 2,791 |
| 4.3 | прочие | 27,274 | 4,767 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.* | 58,389 | 19,455 |
| 5.1 | оплата труда | 23,861 | 11,264 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 7,254 | 3,424 |
| 5.3 | прочие | 27,274 | 4,767 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 122,249 | 81,775 |
| 6.1 | оплата труда | 72,833 | 59,056 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 22,141 | 17,953 |
| 6.3 | прочие | 27,274 | 4,767 |

| Приложение №13 к протоколу заседания Правления РЭК Кемеровской области от 28 августа 2012 года №39-э |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению |  |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (КТП 10/0,4кВ 63кВА, для электроснабжения электроустановок ЦТП № 12, по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, перекресток ул. Добролюбова и ул. Урицкого) к ПС 110/35/10 кВ «Пионерская», яч. 10 кВ №№ 1, 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | Предложение предприятия | Предложение РЭК | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 25,02 | 11,74 | -13,28 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 12,65 | 7,74 | -4,91 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 3,84 | 2,35 | -1,49 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 7,88 | 1,64 | -6,24 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 7,88 | 1,64 | -6,24 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,64 | 0,00 | -0,64 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,52 | 0 | -0,52 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,13 | 0,00 | -0,13 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 25,02 | 11,74 | -13,28 |

| Приложение №14 к протоколу заседания Правления РЭК Кемеровской области от 28 августа 2012 года №39-э |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (КТП 10/0,4кВ 63кВА, для электроснабжения электроустановок ЦТП № 12, по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, перекресток ул. Добролюбова и ул. Урицкого) к ПС 110/35/10 кВ «Пионерская», яч. 10 кВ №№ 1, 12 |  |  |  |
|  |  |  | руб./кВт |
| № | Наименование мероприятий |  |  |
|  |  | предложение предприятия | предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 541,741 | 254,209 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 168,802 | 65,861 |
| 1.1 | оплата труда | 94,595 | 43,681 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 28,757 | 13,279 |
| 1.3 | прочие | 45,451 | 8,901 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | оплата труда | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | прочие | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 2,788 | 0,000 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,000 | 0,000 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,000 | 0,000 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,000 | 0,000 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,000 | 0,000 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,000 | 0,000 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,000 | 0,000 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 82,643 | 27,568 |
| 4.1 | оплата труда | 28,521 | 14,315 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 8,670 | 4,352 |
| 4.3 | прочие | 45,451 | 8,901 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.* | 93,967 | 31,804 |
| 5.1 | оплата труда | 37,205 | 17,563 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 11,310 | 5,339 |
| 5.3 | прочие | 45,451 | 8,901 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 193,540 | 128,977 |
| 6.1 | оплата труда | 113,565 | 92,082 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 34,524 | 27,993 |
| 6.3 | прочие | 45,451 | 8,901 |

| Приложение №15 к протоколу заседания Правления РЭК Кемеровской области от 28 августа 2012 года №39-э |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению |  |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6кВ, КТП-630 кВА для электроснабжения здания столовой по адресу: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Союзная) к ПС 35/6 кВ «Красногорская-2», яч. № 42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | Предложение предприятия | Предложение РЭК | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 24,94 | 11,74 | -13,20 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 12,65 | 7,74 | -4,91 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 3,84 | 2,35 | -1,49 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 7,80 | 1,64 | -6,16 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 7,80 | 1,64 | -6,16 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,64 | 0,00 | -0,64 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,52 | 0 | -0,52 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,13 | 0,00 | -0,13 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 24,94 | 11,74 | -13,20 |

| Приложение №16 к протоколу заседания Правления РЭК Кемеровской области от 28 августа 2012 года №39-э |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ЛЭП-6кВ, КТП-630 кВА для электроснабжения здания столовой по адресу: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Союзная) к ПС 35/6 кВ «Красногорская-2», яч. № 42 |  |  |  |
|  |  |  | руб./кВт |
| № | Наименование мероприятий |  |  |
|  |  | предложение предприятия | предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 408,778 | 192,432 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 127,453 | 49,856 |
| 1.1 | оплата труда | 71,607 | 33,066 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 21,768 | 10,052 |
| 1.3 | прочие | 34,078 | 6,738 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | оплата труда | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | прочие | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 2,111 | 0,000 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,000 | 0,000 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,000 | 0,000 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,000 | 0,000 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,000 | 0,000 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,000 | 0,000 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,000 | 0,000 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 62,231 | 20,868 |
| 4.1 | оплата труда | 21,590 | 10,836 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 6,563 | 3,294 |
| 4.3 | прочие | 34,078 | 6,738 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.* | 70,804 | 24,075 |
| 5.1 | оплата труда | 28,164 | 13,295 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 8,562 | 4,042 |
| 5.3 | прочие | 34,078 | 6,738 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 146,179 | 97,633 |
| 6.1 | оплата труда | 85,967 | 69,705 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 26,134 | 21,190 |
| 6.3 | прочие | 34,078 | 6,738 |

| Приложение №17 к протоколу заседания Правления РЭК Кемеровской области от 28 августа 2012 года №39-э |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению |  |  |  |  |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 6кВ (ф.6-16), КТП-1600 кВА для электроснабжения дробильно-сортировочного комплекса ООО «Горнодобывающая компания», по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, с. Дмитриевка) к ПС 35/6 кВ «ЦОФ Березовская», яч. № 16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | Предложение предприятия | Предложение РЭК | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 29,53 | 14,45 | -15,07 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 12,65 | 7,74 | -4,91 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 3,84 | 2,35 | -1,49 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 12,39 | 4,36 | -8,03 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 12,39 | 4,36 | -8,03 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,64 | 0,00 | -0,64 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,52 | 0 | -0,52 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,13 | 0,00 | -0,13 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 29,53 | 14,45 | -15,07 |

| Приложение №18 к протоколу заседания Правления РЭК Кемеровской области от 28 августа 2012 года №39-э |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) |  |  |  |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ 6кВ (ф.6-16), КТП-1600 кВА для электроснабжения дробильно-сортировочного комплекса ООО «Горнодобывающая компания», по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, с. Дмитриевка) к ПС 35/6 кВ «ЦОФ Березовская», яч. № 16 |  |  |  |
|  |  |  | руб./кВт |
| № | Наименование мероприятий |  |  |
|  |  | предложение предприятия | предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 59,051 | 28,902 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 17,844 | 7,439 |
| 1.1 | оплата труда | 8,736 | 4,034 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 2,656 | 1,226 |
| 1.3 | прочие | 6,453 | 2,178 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | оплата труда | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | прочие | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 0,258 | 0,000 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,000 | 0,000 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,000 | 0,000 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,000 | 0,000 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,000 | 0,000 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,000 | 0,000 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,000 | 0,000 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 9,887 | 3,902 |
| 4.1 | оплата труда | 2,634 | 1,322 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 0,801 | 0,402 |
| 4.3 | прочие | 6,453 | 2,178 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.* | 10,933 | 4,294 |
| 5.1 | оплата труда | 3,436 | 1,622 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 1,045 | 0,493 |
| 5.3 | прочие | 6,453 | 2,178 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 20,129 | 13,268 |
| 6.1 | оплата труда | 10,488 | 8,504 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 3,188 | 2,585 |
| 6.3 | прочие | 6,453 | 2,178 |