Утверждаю:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

______________________ А.Р. Крумгольц

ПРОТОКОЛ № 37-т

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24 августа 2012 г.                  		     	                        	                 г. Кемерово

Председательствующий – Крумгольц А.Р.

Секретарь – Приезжев К.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Незнанов П.Г., Десяткин К.А.

Приглашенные:

| Весыпуд С.Н. | Заместитель начальника УЖКХ Администрации г. Кемерово |
| --- | --- |
| Рожкова Л.Н. | Генеральный директор ОАО «Теплоэнерго» |
| Селитриникова С.А. | Начальник ПЭО ОАО «Теплоэнерго» |
| Карликова Е.Е. | Начальник ПТО ОАО «Теплоэнерго» |
| Секичев В.В. | Начальник сметного отдела ОАО «Теплоэнерго» |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) на 2012 – 2015 гг.

- 2. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год.

- 3. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2013 год.

- 4. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельными и электрическими станциями Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год.

- 5. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20 июня 2012 года № 146 «Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ООО «Теплоснаб» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Мыски»

- 6. Внесение изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование.

Крумгольц А.Р. ознакомил присутствующих с повесткой дня, представил приглашённых, отметил значительную работу, проведённую экспертами РЭК по анализу материалов рассматриваемых вопросов, затем дал слово докладчикам.

- 1. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) на 2012 – 2015 гг.

- Докладчик: Десяткин К.А.

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области рассмотрела представленные ОАО «Теплоэнерго» материалы для утверждения платы за подключение к системе теплоснабжения на 2012-2015 гг.

В соответствии с Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства от 16 апреля 2012 г. №307 рассмотрение и утверждение инвестиционной программы, финансирование которой планируется из прибыли от платы за подключение необходимо выполнять на основании утвержденных схем теплоснабжения. Постановлением Кемеровского городского совета народных депутатов от 26.02.2006 №314 утверждена Схема перспективных зон инженерного обеспечения территорий жилищно-гражданского строительства. В связи с выходом новых Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (постановление Правительства Российской Федерации о 22.02.2012 №154) администрацией города Кемерово подготовлено техническое задание на разработку схемы теплоснабжения города Кемерово. Указанное техническое задание разработано с учётом мероприятий инвестиционной программы на 2012 – 2015 гг. Кроме того, письмом от 16.07.2012г №7/3-37-2012 Прокуратура Кемеровской области проинформировала РЭК о том, что отсутствие достаточного нормативно-правового регулирования на муниципальном уровне не является основанием для приостановления исполнения РЭК Кемеровской области государственных функций, отнесённых к её компетенции, т.е. отсутствие утверждённой в установленном порядке схемы теплоснабжения не является основанием для отказа в установлении платы за подключение к системе теплоснабжения.

Предприятием представлено распоряжение Администрации города Кемерово от 29.06.2012 №1775 «Об определении эксплуатационной ответственности в системе теплоснабжения города» в соответствии, с которым определен перечень теплоснабжающих организаций на территории города Кемерово. Кроме того, представлено письмо Главы города Кемерово, в соответствии с которым администрацией города разработано техническое задание на разработку схемы теплоснабжения города Кемерово с учетом схемы перспективных зон размещения жилищно-гражданского строительства в городе Кемерово до 2030 года, утвержденной распоряжением администрации города от 27.10.2008 №4759.

Таким образом, учитывая перечень представленных материалов, экспертами предлагается рассмотреть представленную инвестиционную программу.

Перечень представленных материалов

Исх. от 30.12.2011 № 3889 (вх. от 30.12.2011 № 4981):

- Постановление РЭК Кемеровской области № 122 от 22.07.2011 г. об установлении ставки платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» Кемерово);

- решение Кемеровского городского Совета народных депутатов четвертого созыва № 266 от 25.09.2009 г.;

- постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов четвертого созыва № 53 от 29.09.2009 г об утверждении инвестиционной программы ОАО «Теплоэнерго» на 2006-2009 г., приложение «Инвестиционная программа ОАО «Теплоэнерго» на 2006-2009 г.»;

- инвестиционная программа финансирования мероприятий в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» на 2012-2015 гг.;

- пояснительная записка к Инвестиционной программе на 2012-2015 гг.;

- расчёт необходимой валовой выручки по плате за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» на 2012 г.;

- калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при подключении единицы тепловой мощности (1Гкал/час) к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» на 2012 г.;

- реестр заявок на подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» в 2012г.;

- расчёт общехозяйственных расходов на подготовку и выдачу ТУ;

- расчёт заработной платы на выдачу технических условий на подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго»;

- расчёт стоимости 1 часа работы сотрудников ОАО «Теплоэнерго» на выдачу технических условий на подключение к системе теплоснабжения;

- величина отпуска электрической энергии;

- договор № 302 от 01.07.2009 г;

- карта расстояний;

- стоимость автотранспортных услуг ООО «МЭС»;

- перечень профессий и должностей, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь, другие средства индивидуальной защиты ОАО «Теплоэнерго»;

- договор поставки от 10.09.2009 г.;

- договор об оказании услуг связи;

- резерв мощности по котельным ОАО «Теплоэнерго»;

- подключенные тепловые нагрузки ОАО «Теплоэнерго»;

- резерв мощности источников теплоснабжения кот. №№ 23,27,45,46;

- расчет гидроиспытаний кот. № 23;

- расчёт удельного нормативного расхода каменного угля на производство и отпуск тепловой энергии от котельных ОАО «Теплоэнерго» на 2012 г.;

- договор аренды специализированного муниципального имущества г. Кемерово №404;

- обоснования по увеличению установленной мощности котельной № 45 с 43,5 Гкал/ч до 70,5 Гкал/ч

- письмо департамента строительства Кемеровской области № Дс 12-04/497 от 20.02.2012

- письмо департамента строительства Кемеровской области № Дс 12-08/2903 от 20.12.2011г.;

- технические условия на присоединение здания производственно-лабораторного корпуса «Экология и природопользование» по адресу: г. Кемерово, Рудничный р-н,  ул. Институтская 3, с общей тепловой нагрузкой   1,564 Гкал/час;

- письмо департамента охраны здоровья населения Кемеровской области ГУЗ «Кемеровский областной клинический противотуберкулезный диспансер» о предоставлении информации для подключения № 536 от 29.03.2011 г.;

- технические условия на подключение реконструируемого здания ГУЗ «Кемеровский областной клинический противотуберкулезный диспансер» по адресу: г. Кемерово, Рудничный р-н, ул. Терешковой 3, с общей тепловой нагрузкой 1,468 Гкал/час;

- письмо ГУЗ  «Кемеровский областной клинический противотуберкулезный диспансер»  № 1635 от 21.09.2011 г.;

- технические условия на подключение реконструируемых зданий школы-интерната и нового спортивного зала по адресу: г. Кемерово, Рудничный р-н, ул. Институтская, 8, с общей тепловой нагрузкой 0,7562 Гкал/час;

- служебная записка о необходимости реконструкции котельной № 45 от 29.02.2012г.;

- коммерческое предложение ООО «ПромЭнергоСнаб» № 101 от 02.03.2012г.;

- коммерческое предложение ООО «ПромЭнергоСнаб» № 102 от 02.03.2012г.;

- письмо ООО «ПромЭнергоСнаб» № 52 от 07.02.2012;

- письмо ООО «ПромЭнергоСнаб» № 76 от 14.02.2012;

- письмо некоммерческой организации Благотворительный фонд «Филант» № 01-03/631 от 28.02.2012;

- коммерческое предложение ООО «ПромЭнергоСнаб» № 33 от 31.01.2012г.;

- увеличение установленной мощности котельной № 27 с 70,0 Гкал/ч до 80,0 Гкал/ч;

- письмо департамента строительства Кемеровской области № ДС 12-08-1440 от 20.06.2011 г. о внесении изменений в технические условия №781 от 15.03.2011 г.;

- технические условия на подключение к тепловым сетям от котельной № 27 корпусов кемеровского кардиоцентра, расположенного по адресу: б-р Сосновый, 6, с общей тепловой нагрузкой 1,863575 Гкал/час;

- письмо департамента строительства Кемеровской области от 25.08.2011 г о приостановлении работ;

- письмо ООО «СибирьДомСтрой» № 02 от 24.10.2011 г. о внесении изменений в ранее выданные технические устройства;

- технические условия на подключение к теплоснабжению жилого дома, расположенного по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, ул. Институтская, 16, с общей тепловой нагрузкой 0,69 Гкал/час;

- письмо ОАО «Теплоэнерго» заместителю Главы города, начальнику управления городского развития М.А. Макину №3325 от 12.12.2011 г.;

- письмо  Администрации г. Кемерово № 3055 от 23.11.2011 г. о выдаче технических условий для строительства православного храмового комплекса;

- технические условия на формирование земельного участка для строительства храмового комплекса, расположенного по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, пр. Шахтеров, 56, с общей тепловой нагрузкой 0,7105 Гкал/час;

- протокол рассмотрения котировочных заявок;

- коммерческое предложение ООО «СибпромЭнерго»;

- коммерческое предложение ООО «РегионЭнергоСервис»;

- письмо ООО ТД «ПромАвтоматика» № 311/2 от 30.05.2011 г.;

- локальная смета на замену котла КВТС-20 на котел КВГМ-30;

- строительство участка тепловой сети диаметром Ду 300 L 405 котельной № 23;

- письмо Администрации г. Кемерово № 06-02-07-01/857 от 19.04.2011 г. о выдаче технических условий;

- технические условия на формирование земельного участка под строительство многоэтажных домов, расположенный по адресу: г. Кемерово, ж.р. Ягуновский, ул. Белозерная, 21 с общей тепловой нагрузкой 1,887 Гкал/час;

- договор на проектирование № 221;

- локальная смета на перекладку участка тепловой сети котельной № 23;

- строительство тепловой сети от котельной № 46 от ТК-14 до ТК-16 ду 125 L 220;

- письмо Администрации г. Кемерово на выдачу технических условий № 06-01-09/5105 от 12.10.2011;

- технические условия на формирование земельного участка под строительство здания МАДОУ № 10 «Детский сад комбинированного вида», расположенного по адресу: г. Кемерово, ж.р. Пионер, ул. Пионер 9а, с общей тепловой нагрузкой  0,15989 Гкал/час;

- договор на проектирование № 222;

- локальная смета на перекладку тепловой сети от котельной № 46 от ТК-14 до ТК-16;

- пьезометрические графики;

- договор подряда № 1-ТС на производство работ;

- локальная смета № 39;

- акт о приемки выполненных работ  по договору № 1-ТС;

- счёт-фактура;

- акт о приемки выполненных работ  по договору № 1-ТС;

- локальная смета № 5 – 2 листа;

- акт о приемки выполненных работ  по договору № 1-ТС;

- локальная смета № 6;

- письмо ООО «ФСК» о переносе заключения договоров;

- письмо Администрации г. Кемерово от 08.02.2011 № 06-08-07-01/239;

- технические условия на подключение к тепловым сетям жилого дома стр.№5, расположенного по адресу: г. Кемерово, ж.р. Ягуновский, западнее пересечения улиц Белозерной и Инженерной, четвертая очередь строительства, с общей тепловой нагрузкой 0,111 Гкал/час;

- письмо Администрации г. Кемерово от 08.02.2011 № 06-08-07-01/247;

- технические условия на подключение к тепловым сетям жилого дома стр.№ 7, расположенного по адресу: г. Кемерово, ж.р. Ягуновский, западнее пересечения улиц Белозерной и Инженерной, с общей тепловой нагрузкой 0,111 Гкал/час;

- письмо Администрации г. Кемерово от 08.02.2011 № 06-08-07-01/243;

- технические условия на подключение к тепловым сетям жилого дома стр.№6, расположенного по адресу: г. Кемерово, ж.р. Ягуновский, западнее пересечения улиц Белозерной и Инженерной, четвертая очередь строительства, с общей тепловой нагрузкой 0,111 Гкал/час;

- доверенность № Д-175/10 от 06.12.2010 г.

Справка о выполнении инвестиционной программы по подключению теплопотребляющих устройств потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго»

Предприятием представлен (входящее №239 от 07.02.2012г.) отчёт о выполнении программы за 2011 год, в соответствии с которым объём финансирования составляет 2083,08 тыс. руб., в том числе 409,52 тыс. руб. за счёт средств от платы за подключение.

Указанные средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

Выполнение рабочей документации (увеличение установленной мощности котельной №45) на сумму 242,00 тыс. руб.;

Проектирование системы автоматизации к котлу КВГМ 30-150 (увеличение установленной мощности котельной №27) на сумму 189,00 тыс. руб.;

Увеличение пропускной способности в результате замены Ду150мм на Ду 200 мм, L=115м (Тепловая сеть от ТК44-УТ-52 по улице Инженерная, 20) на сумму 1652,08 тыс. руб.

Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения

ОАО «Теплоэнерго» предлагает в расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» на разработку ТУ в сумме 279,47 тыс. руб. Данные затраты включают стоимость работы:

- Инженера ООР и КС

164,29 руб./чел/час * 80 час.(10 раб. дн.) * 16 ТУ  = 210,29 тыс. руб.

- Мастера тепловых сетей (2 чел)

159,46 руб./чел. Час * 2 чел. * 3 час (1 час обследование + 2 часа на дорогу) * 16 ТУ =  15,31 тыс. руб.

- Слесаря тепловых сетей

151,90 руб./чел. Час * 3 час (1 час обследование + 2 часа на дорогу) * 16 ТУ = 7,29 тыс. руб.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 83,84 тыс. руб. (30,28 %).

Предлагается включить данные затраты из расчёта не 16 ТУ, а 14 ТУ по количеству подключаемых объектов, согласно представленных расчётно-обосновывающих документов.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 279,47 | 244,42 | -34,75 |
| Отчисления на социальные нужды | 85,63 | 74,10 | -11,53 |

ОАО «Теплоэнерго» предлагает в расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения затраты по статье «Общехозяйственные расходы» в сумме 25,30 тыс. руб. в том числе: канцелярские товары – 0,23 тыс. руб.; услуги автотранспорта, используемого при обследовании объектов подключения – 5,76 тыс. руб.; услуги связи – 0,50 тыс. руб.; спец. одежда – 16,09 тыс. руб.; мыло - 0,02 тыс. руб.; электроэнергия для работы орг. техники – 2,68 тыс. руб.; заправка картриджей - 0,02 тыс. руб.;

Предлагается затраты по данной статье включить в размере 25,05 тыс. руб., скорректировав предложения предприятия в сторону снижения на величину стоимости охраны труда (расчёт  произведен исходя из максимального количества времени на выдачу ТУ по подключаемым объектам).

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Размер корректировки |
| Общехозяйственные расходы | 25,30 | 25,05 | -0,25 |

Эксперты предлагают в расчет платы за подключение к системе теплоснабжения включить затраты по статье «Услуги производственного характера» в сумме 100,00 тыс. руб. по проекту договора на оказание услуг по экспертизе величины НВВ.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Размер корректировки |
| Услуги производственного характера | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

ОАО «Теплоэнерго» предлагает в расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения включить «Выпадающие доходы» в сумме 673,35 тыс. руб. Данные расходы сложились в связи с подключением жилых домов № 4, 5, 6, 7 по ул. Инженерная ж.р. Ягуновский. Договора с застройщиком не заключены по домам № 6, 7, в связи с чем у предприятия образовалась сумма недополученных средств за выполненные мероприятия. По мнению экспертов, данная величина не является «Выпадающими доходами» и не может быть учтена в расчётах.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Размер корректировки |
| Выпадающие доходы | 673,35 | 0,00 | -673,35 |

Перечень присоединяемых объектов и величина максимальной мощности для утверждения ставок платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» на 2012-2015 гг.

В соответствии с представленной Инвестиционной программой для осуществления подключения к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» на 2012-2015 гг., согласованной с Администрацией города Кемерово, в течение года планируется присоединить 14 объектов общей максимальной мощностью 32,4023 Гкал/час (см. таблицу 1).

Необходимость подключения подтверждается заявками на подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» и техническими условиями на подключение.

- В соответствии с п. 8 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки.

На основе представленных в РЭК материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием величиной максимальной тепловой мощности заявителей.

Необходимо отметить, что при подключении заявителей с максимальной тепловой мощностью 32,4023 Гкал/час, ОАО «Теплоэнерго» не требуется осуществлять присоединение к вышестоящей теплосетевой организации, предприятие осуществляет подключение заявителей к собственным источникам тепловой энергии.

Таблица 1

Перечень присоединяемых объектов

| № п/п | Заявитель | Объект | Адрес | Наименование теплоисточника | Общая подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация города Кемерово, Управление энергосбережения и взаимодействия с организациями коммунального комплекса | Производственно - лабораторный корпус «Экология и природопользование», 1-я площадка Кузбасского технопарка | г. Кемерово, Рудничный район, в границах улиц Терешковой, Институтская, Сосновый бульвар, севернее здания Бизнес-инкубатора | Котельная №45 | 1,5640 |
| 2 | Департамент строительства Кемеровской области | Лабораторный корпус «Медицина и биотехнология», 1-я площадка Кузбасского технопарка | г. Кемерово в границах, Рудничный район, ул.Терешековой, Институтская, Сосновый бульвар, севернее здания Бизнес-инкубатора |  | 3,0000 |
| 3 | Администрация города Кемерово, Управление энергосбережения и взаимодействия с организациями коммунального комплекса | Лабораторный корпус «Испытательный центр горно-шахтного оборудования» S=3 500 м2, 1-я площадка Кузбасского технопарка | г. Кемерово, Рудничный район, в границах улиц Терешковой, Институтская, Сосновый бульвар, севернее здания Бизнес-инкубатора |  | 3,0000 |
| 4 | Администрация города Кемерово, Управление энергосбережения и взаимодействия с организациями коммунального комплекса | Центр трансфера технологий S=15 000 м2, в том числе ЭКСПО-центр S=10 000 м2. | г. Кемерово, Рудничный район, в границах улиц Терешковой, Институтская, Сосновый бульвар, севернее здания Бизнес-инкубатора |  | 3,6000 |
| 5 | Департамент строительства Кемеровской области | Лабораторный корпус «Обеспечение безопасности горных работ», 1-я площадка Кузбасского технопарка | г. Кемерово, Рудничный район, в границах ул.Терешековой, Институтская, Сосновый бульвар |  | 14,1560 |
| 6 | Департамент строительства Кемеровской области | «Общественный центр», 1-я площадка Кузбасского технопарка в границах ул.Терешековой, Институтская, Сосновый бульвар. |  |  |  |
| 7 | Департамент строительства Кемеровской области | Паркинг на 500 машиномест, 1-я площадка Кузбасского технопарка в границах ул.Терешковой, Институтская, Сосновый бульвар. |  |  |  |
| 8 | ГУЗ «Кемеровский областной клинический противотуберкулезный диспансер» | ГУЗ «Кемеровский областной клинический противотуберкулезный диспансер» на подключение реконструируемого здания школы №53 | г. Кемерово, Рудничный район, ул. Терешковой, 3 |  | 1,4700 |
| 9 | Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Филант» | Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Филант» , реконструкция существующих административного и спального корпусов, капитальный ремонт гаража и строительство нового спортивного зала на территории интерната | г. Кемерово, Рудничный район, ул. Институтская, 8 |  | 0,7560 |
| 10 | Департамент строительства Кемеровской области | Корпуса Кемеровского кардиоцентра | г. Кемерово, Рудничный район, Сосновый бульвар, 6 | Котельная №27 | 1,4090 |
| 11 | ООО «СибирьДомСтрой» | Жилой дом | г. Кемерово, Рудничный район, ул. Институтская, 16 |  | 0,6900 |
| 12 | Местная религиозная организация Приход Церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Кемерово | Земельный участок для строительства храмового комплекса | г. Кемерово, Рудничный район, пр. Шахтеров, 56 |  | 0,7104 |
| 13 | Администрация г. Кемерово Управление городского развития | Земельный участок для строительства многоэтажных жилых домов | г. Кемерово, ж.р. Ягуновский, ул. Белозерная, 21 | Котельная №23 | 1,8870 |
| 14 | Администрация г. Кемерово Управление городского развития | Земельный участок для строительства МАДОУ № 10 «Детский сад комбинированного вида» | г. Кемерово, ж.р. Пионер, ул. Пионер, 9а | Котельная №46 | 0,1599 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 32,4023 |

Таблица 2

Предложение по величине максимальной мощности

| № п/п | Заявитель | Объект | Адрес | Общая подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час |  | Величина корректировки тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предложение предприятия | Предложение РЭК |  |
| 1 | Администрация города Кемерово, Управление энергосбережения и взаимодействия с организациями коммунального комплекса | Производственно - лабораторный корпус «Экология и природопользование», 1-я площадка Кузбасского технопарка | г. Кемерово, Рудничный район, в границах улиц Терешковой, Институтская, Сосновый бульвар, севернее здания Бизнес-инкубатора | 1,5640 | 1,5640 | 0,0000 |
| 2 | Департамент строительства Кемеровской области | Лабораторный корпус «Медицина и биотехнология», 1-я площадка Кузбасского технопарка | г. Кемерово в границах, Рудничный район, ул.Терешековой, Институтская, Сосновый бульвар, севернее здания Бизнес-инкубатора | 3,0000 | 3,0000 | 0,0000 |
| 3 | Администрация города Кемерово, Управление энергосбережения и взаимодействия с организациями коммунального комплекса | Лабораторный корпус «Испытательный центр горно-шахтного оборудования» S=3 500 м2, 1-я площадка Кузбасского технопарка | г. Кемерово, Рудничный район, в границах улиц Терешковой, Институтская, Сосновый бульвар, севернее здания Бизнес-инкубатора | 3,0000 | 3,0000 | 0,0000 |
| 4 | Администрация города Кемерово, Управление энергосбережения и взаимодействия с организациями коммунального комплекса | Центр трансфера технологий S=15 000 м2, в том числе ЭКСПО-центр S=10 000 м2. | г. Кемерово, Рудничный район, в границах улиц Терешковой, Институтская, Сосновый бульвар, севернее здания Бизнес-инкубатора | 3,6000 | 3,6000 | 0,0000 |
| 5 | Департамент строительства Кемеровской области | Лабораторный корпус «Обеспечение безопасности горных работ», 1-я площадка Кузбасского технопарка | г. Кемерово, Рудничный район, в границах ул.Терешековой, Институтская, Сосновый бульвар | 14,1560 | 14,1560 | 0,0000 |
| 6 | Департамент строительства Кемеровской области | «Общественный центр», 1-я площадка Кузбасского технопарка в границах ул.Терешековой, Институтская, Сосновый бульвар. |  |  |  | 0,0000 |
| 7 | Департамент строительства Кемеровской области | Паркинг на 500 машиномест, 1-я площадка Кузбасского технопарка в границах ул.Терешковой, Институтская, Сосновый бульвар. |  |  |  | 0,0000 |
| 8 | ГУЗ «Кемеровский областной клинический противотуберкулезный диспансер» | ГУЗ «Кемеровский областной клинический противотуберкулезный диспансер» на подключение реконструируемого здания школы №53 | г. Кемерово, Рудничный район, ул. Терешковой, 3 | 1,4700 | 1,4700 | 0,0000 |
| 9 | Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Филант» | Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Филант» , реконструкция существующих административного и спального корпусов, капитальный ремонт гаража и строительство нового спортивного зала на территории интерната | г. Кемерово, Рудничный район, ул. Институтская, 8 | 0,7560 | 0,7560 | 0,0000 |
| 10 | Департамент строительства Кемеровской области | Корпуса Кемеровского кардиоцентра | г. Кемерово, Рудничный район, Сосновый бульвар, 6 | 1,4090 | 1,4090 | 0,0000 |
| 11 | ООО «СибирьДомСтрой» | Жилой дом | г. Кемерово, Рудничный район, ул. Институтская, 16 | 0,6900 | 0,6900 | 0,0000 |
| 12 | Местная религиозная организация Приход Церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Кемерово | Земельный участок для строительства храмового комплекса | г. Кемерово, Рудничный район, пр. Шахтеров, 56 | 0,7104 | 0,7104 | 0,0000 |
| 13 | Администрация г. Кемерово Управление городского развития | Земельный участок для строительства многоэтажных жилых домов | г. Кемерово, ж.р. Ягуновский, ул. Белозерная, 21 | 1,8870 | 1,8870 | 0,0000 |
| 14 | Администрация г. Кемерово Управление городского развития | Земельный участок для строительства МАДОУ № 10 «Детский сад комбинированного вида» | г. Кемерово, ж.р. Пионер, ул. Пионер, 9а | 0,1599 | 0,1599 | 0,0000 |
| ВСЕГО |  |  |  | 32,4023 | 32,4023 | 0,0000 |

- Таблица 3

Анализ свободной тепловой мощности на теплоисточниках

| № п/п | Кот-ная | Адрес котельной | Установленная мощность (Гкал/час) | Затраты на собственные нужды (Гкал/час) | Располагаемая мощность (Гкал/час) | Подключенная нагрузка с учетом перераспределения (Гкал/час) | Резерв на технические условия, выданные до 2011-2012 г. | Технические условия, (Гкал/час) | Свободная мощность (Гкал/час) | Проект увеличения мощности (Гкал/час) | Свободная мощность с учетом проекта (Гкал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 23 | ул. 2-я Малоплановая | 19,5 | 0,194 | 19,306 | 12,7691 | 2,546 | 1,887 | 2,104 | 0 | 2,1039 |
| 2 | 27 | Сосновый бульвар, 12 | 70 | 0,458 | 69,542 | 68,3009 | 1,26 | 2,809 | -2,828 | 10 | 7,1718 |
| 3 | 46 | ул. 2-я Аральская, 4 | 1,935 | 0,016 | 1,919 | 0,9542 | 0 | 0,1589 | 0,8059 | 0 | 0,8059 |
| 4 | 45 | ул. Терешковой, 8 | 52,5 | 0,653 | 51,847 | 40,9474 | 7,13 | 27,54 | -23,775 | 18 | -5,7748 |

* Предприятием представлена пояснительная записка по перераспределению тепловой нагрузки между котельными №№27,45, в соответствии с которой схема и конфигурация тепловых сетей позволяет переключать нагрузку от котельной №45 на котельную №27.

Физический объём необходимых работ по подключению заявителей для утверждения платы за подключение к системе теплоснабжения

ОАО «Теплоэнерго» на 2012-2015 гг.

В соответствии с п. 11 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» плата за подключение к системе теплоснабжения, установленная в индивидуальном порядке, может включать в себя затраты на создание источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей или развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей. Поскольку плата за подключения устанавливается для индивидуальных потребителей, инвестиционной программой ОАО «Теплоэнерго» на 2012-2015 гг., в части подключения к системе теплоснабжения, предусмотрены следующие мероприятия:

- увеличение установленной мощности котельной № 45 с 43,5 Гкал/ч до 70,5 Гкал/ч в результате приобретения и установки 3 котлов ДЕ  25/14,  мощностью 15 Гкал/ч;

На котельной № 45 эксплуатируются 3 котлоагрегата ДКВР 10/13 и 2 котлоагрегата ДЕ 25/14 (мощностью 12,5 Гкал/ч и 13,0 Гкал/ч) общей установленной мощностью 43,5 Гкал/час. В связи со строительством и вводом в эксплуатацию новых объектов капитального строительства (т.е. с учетом ранее выданных технических условий) в настоящее время не достаточно свободной мощности котельной № 45 для присоединения новых объектов.

- Для подключения дополнительной тепловой нагрузки необходимо проведение реконструкции котельной № 45 с увеличением её установленной мощности, в связи с чем планируется приобретение и установка трех котлов ДЕ 25/14, мощностью 15 Гкал/ч каждый в замен котлов ДКВР 10/13, с реконструкцией здания котельной и частичной заменой вспомогательного технологического оборудования. Реализация данного мероприятия позволит увеличить общую установленную мощность котельной № 45 на 27 Гкал/час (с 43,5 до 70,5 Гкал/ч).

- увеличение установленной мощности котельной № 27 с 70 Гкал/ч до 80 Гкал/ч в результате приобретения и установки котла КВ-ГМ-30, мощностью 30 Гкал/ч;

На котельной № 27 эксплуатируются 2 котла КВТС-20 и 1 котел КВГМ-30 общей установленной мощностью 70 Гкал/час. В связи со строительством и вводом в эксплуатацию новых объектов капитального строительства (т.е. с учетом ранее выданных технических условий) данная котельная в настоящее время не имеет свободной мощности для присоединения новых объектов.

Для подключения дополнительной тепловой нагрузки необходимо проведение реконструкции котельной № 27 с увеличением её установленной мощности, в связи, с чем планируется приобретение и установка котла КВГМ-30, мощностью 30 Гкал/ч (взамен котла КВТС-20) с реконструкцией здания котельной и частичной заменой вспомогательного технологического оборудования. Реализация данного мероприятия позволит увеличить общую установленную мощность котельной № 27 на 10 Гкал/час (с 70 до 80 Гкал/ч).

- котельная № 23 - строительство участка тепловой сети диаметром Ду 300 L 405м;

- котельная № 46 - строительство тепловой сети от котельной № 46 от ТК-14  до ТК-16 диаметром Ду 125, L 220м (подзем).

- Таким образом, по нашему мнению финансирование и реализация мероприятий представленной инвестиционной программы за счёт платы за подключение к тепловым сетям не противоречит требованиям действующего законодательства.

На основании заявок на подключение к системе теплоснабжения, ОАО «Теплоэнерго» разработало технические условия на подключение к тепловым сетям.

Объём капитальных вложений необходимый для подключения теплопотребляющих устройств потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго»

В соответствии с представленным расчётом необходимой валовой выручки и прилагаемыми локальными сметными расчётами объём капитальных вложений для осуществления подключения теплопотребляющих устройств потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» на 2012-2015 гг. составляет – 98348,34тыс. руб.:

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает принять объём капитальных вложений на уровне предложения предприятия – 98 106,34 тыс. руб.

Таблица 4

Предложение по величине капитальных вложений

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 98106,34 | 98106,34 | 0,00 |

Таблица 5

Справка об инвестиционной программе ОАО «Теплоэнерго»

| Наименование строек, объектов, видов работ | Цели реализации мероприятия | Предложение предприятия |  | документы подтверждающие стоимость | Предложение РЭК тыс.руб. | Величина корректировки, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сметная стоимость, тыс.руб. | стоимость для расчета платы, тыс.руб. |  |  |  |  |
| Развитие источников тепловой энергии: котельная № 45 Увеличение установленной мощности котельной № 45 с 43,5 Гкал/ч до 70,5 Гкал/ч в результате приобретения и установки 3 котлов ДЕ 25/14, мощностью 15 Гкал/ч | Увеличение установленной мощности | 82612,00 | 82370,00 | ПЗ, договоры на выполнение проектных работ, сметы на выполнение работ | 82370,00 | 0,00 | Стоимость = Проект + материалы + СМР |
| Развитие источников тепловой энергии: котельная № 27, Увеличение установленной мощности котельной № 27 с 70 Гкал/ч до 80 Гкал/ч в результате приобретения и установки котла КВ-ГМ-30, мощностью 30 Гкал/ч | Увеличение установленной мощности | 8914,77 | 8914,77 | ПЗ, протокол рассмотрения котировочных заявок, коммерческие предложения | 8914,77 | 0,00 | Стоимость = Проект + материалы |
| Котельная № 23 Строительство участка тепловой сети диаметром Ду 300 L 405м | Увеличение пропускной способности | 1056,80 | 1056,80 | ПЗ, договор на проектирование | 1056,80 | 0,00 | Стоимость = Проект |
| котельная № 46: Строительство тепловой сети от котельной № 46 от ТК-14 до ТК-16 диаметром Ду 125, L 220м (подзем). | Увеличение пропускной способности | 5764,77 | 5764,77 | ПЗ, договор на проектирование, смета на выполнение работ | 5764,77 | 0,00 | Стоимость = Проект + материалы + СМР |
| ВСЕГО |  | 98348,34 | 98106,34 |  | 98106,34 | 0,00 |  |

По итогам анализа представленных ОАО «Теплоэнерго» предложений по расчёту платы за подключение к системе теплоснабжения, а также мнения Прокуратуры Кемеровской области изложенных в письмах от 13.07.2012г №22/1-4-12 и от 16.07.2012 №7/3-37-2012 экспертная группа предлагает Правлению РЭК:

1. Согласовать необходимую валовую выручку за выполнение мероприятий по подключению индивидуальных потребителей к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» в размере 123 076,80 тыс. руб.;

2. установить плату за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго», определённую с учётом величины присоединяемой мощности 32,4023 Гкал./ч, в размере      3 798 396,91 руб./Гкал. в час;

3. признать утратившим силу постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 22 июля 2011 года № 122 «Об установлении ставки платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово)».

- Учитывая материалы приведенных экспертиз, Правлением Региональной энергетической комиссии

- ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласовать необходимую валовую выручку за выполнение мероприятий по подключению индивидуальных потребителей к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» в размере 123 076,80 тыс. руб.

2. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово)

| Объем присоединяемой мощности, Гкал./ч | Плата, руб./Гкал./час (без НДС) |
| --- | --- |
| 32,4023 | 3 798 396,91 |

Примечание: Плата за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) рассчитана исходя из присоединяемой мощности 32,4023 Гкал/ч.

- 3. Признать утратившим силу постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 22 июля 2011 года № 122 «Об установлении ставки платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово)».

- Голосовали: ЗА – единогласно.

- (вставка о приложениях)

- 2. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год.

- Докладчик: Десяткин К.А.

1) ООО «Топкинский цемент» (г. Топки)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Топкинский цемент» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2013 год

|  |  |  |  |  | Тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «Топкинский цемент» (г. Топки, Кемеровская область) | дизельное | 0,613 |  | 0,279 |  | 0,334 |

2) ЗАО «Железнодорожная котельная» (г. Междуреченск)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ЗАО «Железнодорожная котельная» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной ЗАО «Железнодорожная котельная».

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2013 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ЗАО «Железнодорожная котельная» г. Междуреченск | Уголь | 4,342 | 3,318 | 1,024 |

3) Мариинский филиал ООО «СДС-Тепло» (г. Кемерово)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «СДС-Тепло» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной Мариинского филиала ООО «СДС-Тепло».

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2013 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| котельная Мариинского филиала ООО «СДС-Тепло» г. Кемерово | Уголь | 12,547 | 10,564 | 1,983 |

4) ООО «Авангард» (г. Ленинск-Кузнецкий)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Авангард» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету.

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2013 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Авангард» (г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области) | Уголь | 0,390 | 0,336 | 0,054 |

5) ООО «Калининское ЖКХ» (Мариинский район)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Калининское ЖКХ» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету.

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2013 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Калининское ЖКХ» (Мариинский район Кемеровской области) | Уголь | 2,008 | 1,730 | 0,278 |

6) ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» (Промышленновский район)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету.

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2013 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Плотниковский ТеплоВодСнаб» (Промышленновский район) | Уголь | 3,041 | 2,626 | 0,415 |

7) МУП «Источник» (г. Киселевск)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился филиал МУП «Источник» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2013 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| МУП «Источник» (г. Киселевск Кемеровской области) | Уголь | 0,24 | 0,21 | 0,03 |

- Учитывая материалы приведенных экспертиз и доводы экспертов, Правлением Региональной энергетической комиссии

- ПОСТАНОВИЛИ:

- Согласиться с предложениями уполномоченного по делу.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

- 3. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2013 год.

- Докладчик: Десяткин К.А.

1) ООО «Шахта «Юбилейная» Новокузнецкий район Кемеровская область (для сторонних организаций)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Шахта «Юбилейная» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2011-2013 г.г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (далее - Инструкция).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2010 г. | 2011 г. |  | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план |  | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  | 101128,29 | 101691,84 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |
|  | пар |  |  |  |  | - |
|  | конденсат |  |  |  |  | - |
|  | вода |  |  |  | 4271,73 | 5105,02 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | - |
|  | - конденсат | - | - |  |  | - |
|  | - вода |  |  |  | 23,67 | 19,92 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:7344): |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  |  |  | 0,2702 | 0,2274 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 27,419 |  | 25,8038 | 27,252 | 26,93507 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | - |
|  | - конденсат |  |  |  |  | - |
|  | - вода | 12712 | 12712 |  | 12712 | 12752 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  | - |
|  | - вода | 195,600 | 132,9678 |  | 156,642 | 144,25607 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | 50,33 | 50,33 |  | 51,601 | 51,601 |
|  | - вода |  |  |  |  |  |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  | - |
|  | - пар |  |  |  |  | - |
|  | - конденсат | 2,16 | 2,03 |  | 2,14 | 2,11 |
|  | - вода |  |  |  |  |  |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  | - |
|  | - пар |  |  |  |  | - |
|  | - вода | 14,02 | 19,41 |  | 17,40 | 18,67 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс. кВтч | 4526,90 | 4526,90 |  | 3289,79 | 3289,79 |
| 3.2 | количество, ед: |  |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП | 1 | 1 |  | 1 | 1 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2013 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т (м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| ООО «Шахта «Юбилейная» Новокузнецкий район Кемеровская область (для сторонних организаций) | Теплоноситель-пар |  |  |
|  | Теплоноситель-конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель-вода |  |  |
|  | 20958,69 | 5,5522 | 678,026 |

2) ООО «Топкинский цемент» (г. Топки)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Топкинский цемент» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей, в том числе затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, технически неизбежные потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (далее - Инструкция).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

##### Динамика основных показателей

| №№ пп. | Показатели*) | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |  | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план |  | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 4200 | 4200 | 4215 |  | 4215 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 187 | 187 | 187 | 187 |  |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 2245 | 2245 | 2045 | 2045 |  |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:7530): |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 0,298 | 0,298 | 0,27 | 0,27 |  |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 4,633 | 4,633 | 4,653 | 4,653 |  |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 2342 | 2342 | 2342 |  | 2342 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 20,893 | 20,893 | 20,959 |  | 20,959 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 3 | 3 | 3 |  | 3 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 1,978 | 1,978 | 1,978 |  | 1,978 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 22,2 | 22,2 | 22,2 |  | 22,2 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.2 | количество, ед: |  |  |  |  |  |
|  | ПНС | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | ЦТП | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2013 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, (т;м3) | потери тепловой энергии, тыс.Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт ч |
| ООО «Топкинский цемент», г. Топки, Кемеровская область (для сторонних потребителей) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 4215 | 4,653 | 0 |

3) ООО «ТеплоСервис» (г. Анжеро-Судженск).

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТеплоСервис» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- структура отпуска тепловой энергии 2011-2012 год;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат электрической энергии при передаче тепловой энергии и теплоносителей;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №325.

Потери теплоносителя – 38589,75 м куб. Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям 25358,00 Гкал.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 33914,65 | 38589,45 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 1570,10 | 1786,55 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 2160,03% | 2160,00% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 0,3719 | 0,3719 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 20,90 | 25,36 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 11387,63 | 12849,22 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 146,20 | 146,81 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 56,96 | 56,96 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 1,83 | 1,97 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | 14,29% | 17,27% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |
| * Предприятие образовано в 31.05.2011, в связи с этим указать динамику изменения технико-экономических показателей не представляется возможным |  |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2012 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2012 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| ООО «ТеплоСервис» (г. Анжеро-Судженск) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 38589,45 | 25,3584 |  |  |

*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

4) МУП «К и ТС» (г. Междуреченск).

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «К и ТС»  (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей, в том числе по теплоносителю вода: технически обоснованный расход теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания и технически неизбежные потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат электрической энергии при передаче тепловой энергии и теплоносителей;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «ТеплоЭнергоСервис».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №325.

Произведен поверочный расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии объектов МУП «К и ТС».

Легитимность расчётов подтверждается тем, что они произведены ООО «ТеплоЭнергоСервис» (сертификат соответствия системы добровольной сертификации ZOND                    Рег. №РОСС RU. 3546 04Ч300 с применением сертифицированного программного комплекса Ратен-325.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ п.п. |  | Показатели * |  | 2009 г. |  | 2010 г. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчет |  | отчет |  | план |  | расчет |  |  |
| 1 |  | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вода |  | н.д. |  | н.д. |  | 174446 |  | 23704 |  |  |
|  |  | - пар |  | н.д. |  | н.д. |  | 0,062 |  | - |  |  |
|  |  | - конденсат |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 1.2 |  | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вода |  | 8188 |  | 7378 |  | 8190 |  | 1033 |  |  |
|  |  | - пар |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | - |  |  |
|  |  | - конденсат |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 1.3 |  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вода |  | н.д. |  | н.д. |  | 2129,99 |  | 2294,68 |  |  |
|  |  | - пар |  | н.д. |  | н.д. |  | 2,0667 |  | - |  |  |
|  |  | - конденсат |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 1.4 |  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п. 1.3:8760): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вода |  | н.д. |  | н.д. |  | 0,2431 |  | 0,262 |  |  |
|  |  | - пар |  | н.д. |  | н.д. |  | 0,0002 |  | - |  |  |
|  |  | - конденсат |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 2 |  | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вода |  | н.д. |  | н.д. |  | 69,732 |  | 11,026 |  |  |
|  |  | - пар |  | н.д. |  | н.д. |  | 0,407 |  | - |  |  |
|  |  | - конденсат |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | - итого |  | 270,491 |  | 212,727 |  | 70,139 |  | 11,026 |  |  |
| 2.2 |  | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вода |  | 39682 |  | 36279 |  | 38219 |  | 5411 |  |  |
|  |  | - пар |  | 50,92 |  | 61,97 |  | 61,97 |  | - |  |  |
|  |  | - конденсат |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть (вместе со срезкой), тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  | - пар |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  | - итого |  | 1034,371 |  |  |  | 1094,427 |  | 924,204 |  | 186,107 |  |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  | 319,32 |  |  |  | 317,19 |  | 317,22 |  | 61,8 |  |
|  | - пар |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  | н.д. |  |  |  | н.д. |  | 1,825 |  | 2,038 |  |
|  | - пар |  | н.д. |  |  |  | н.д. |  | 6,568 |  | - |  |
|  | - конденсат |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  | - пар |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  | - итого |  | 26,15 |  |  |  | 19,44 |  | 7,59 |  | 5,92 |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВт*ч |  |  |  | 9401,350 |  | 9886,125 |  | 12592,049 |  | - |  |
| 3.2 | количество, ед.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | - |  |
|  | ЦТП |  |  |  | 16 |  | 16 |  | 17 |  | - |  |

- Объем тепловых сетей должен уменьшиться, по сравнению со значениями, текущего периода 2011 г. на 7160 м3.

- Материальная характеристика тепловых сетей должна уменьшиться, по сравнению со значениями, текущего периода 2011 г. на 32870 м2.

- Нормативные тепловые потери должны уменьшиться на 59113,3 Гкал. Изменение связано с уменьшением протяженности трубопроводов тепловых сетей на 178250 м. В 2011 г. из предприятия МУП «К и ТС» было снято с баланса 15 источников теплоснабжения.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2012 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2012 год

| Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потери и затраты теплоносителей, пар (тн), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт.ч |
| МУП «К и ТС» (г. Междуреченск) | теплоноситель - пар |  |  |
|  | - | - | - |
|  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | теплоноситель - вода |  |  |
|  | 23704,276 | 11,026 | 0,00 |

5) ОАО «Тепло» (г. Междуреченск).

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Тепло»   (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей, в том числе по теплоносителю вода: технически обоснованный расход теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания и технически неизбежные потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат электрической энергии при передаче тепловой энергии и теплоносителей;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «ТеплоЭнергоСервис».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №325.

Произведен поверочный расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии объектов ОАО «Тепло».

Легитимность расчётов подтверждается тем, что они произведены ООО «ТеплоЭнергоСервис» (сертификат соответствия системы добровольной сертификации ZOND                    Рег. №РОСС RU. 3546 04Ч300 с применением сертифицированного программного комплекса Ратен-325.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ п.п. | Показатели * | 2009 г. |  |  | 2010 г. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет |  |  | отчет |  | план |  | расчет |  |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | н.д. |  |  | н.д. |  | 174446 |  | 151124 |  |
|  | - пар | н.д. |  |  | н.д. |  | 0,062 |  | - |  |
|  | - конденсат | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 8188 |  |  | 7378 |  | 8190 |  | 7146 |  |
|  | - пар | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  |
|  | - конденсат | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | н.д. |  |  | н.д. |  | 2129,99 |  | 2114,8 |  |
|  | - пар | н.д. |  |  | н.д. |  | 2,0667 |  | - |  |
|  | - конденсат | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п. 1.3:8760): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | н.д. |  |  | н.д. |  | 0,2431 |  | 0,2414 |  |
|  | - пар | н.д. |  |  | н.д. |  | 0,0002 |  | - |  |
|  | - конденсат | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | н.д. |  |  | н.д. |  | 69,732 |  | 60,504 |  |
|  | - пар | н.д. |  |  | н.д. |  | 0,407 |  | - |  |
|  | - конденсат | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  | - итого | 270,491 |  |  | 212,727 |  | 70,139 |  | 60,504 |  |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 39682 |  |  | 36279 |  | 38219 |  | 32451 |  |
|  | - пар | 50,92 |  |  | 61,97 |  | 61,97 |  | - |  |
|  | - конденсат | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть (вместе со срезкой), тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  | - |  |  | - |  | - |  | - |
|  | - пар |  | - |  |  | - |  | - |  | - |
|  | - итого |  | 1034,371 |  |  | 1094,427 |  | 924,204 |  | 753,294 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  | 319,32 |  |  | 317,19 |  | 317,22 |  | 251,94 |
|  | - пар |  | - |  |  | - |  | - |  | - |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  | н.д. |  |  | н.д. |  | 1,825 |  | 1,864 |
|  | - пар |  | н.д. |  |  | н.д. |  | 6,568 |  | - |
|  | - конденсат |  | - |  |  | - |  | - |  | - |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода |  | - |  |  | - |  | - |  | - |
|  | - пар |  | - |  |  | - |  | - |  | - |
|  | - итого |  | 26,15 |  |  | 19,44 |  | 7,59 |  | 8,03 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВт*ч |  |  | 9401,350 |  | 9886,125 |  | 12592,049 |  | 12464,457 |
| 3.2 | количество, ед.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |
|  | ЦТП |  |  | 16 |  | 16 |  | 17 |  | 17 |

- Объем тепловых сетей должен уменьшиться, по сравнению со значениями, текущего периода 2011 г. на 1047 м3.

- Материальная характеристика тепловых сетей должна уменьшиться, по сравнению со значениями, текущего периода 2011 г. на 5830 м2 за счет уменьшения протяженности трубопроводов тепловых сетей. Предприятие ОАО «Тепло» г. Междуреченск образовалось в 2011 г. путем выделения 15 котельных из МУП «К и ТС» в самостоятельное предприятие с протяженностью трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении 178250 м.

- Нормативные тепловые потери должны уменьшиться на 9635,19 Гкал за счет уменьшения протяженности трубопроводов тепловых сетей. В 2011 г. были проведены испытания на тепловые потери водяных тепловых сетей от Районной котельной ОАО «Тепло» г. Междуреченск, в результате которых были получены поправочные коэффициенты. Для надземной и подземной прокладки kи = 1,2.

- Нормативное значение затрат электроэнергии при передаче тепловой энергии должно уменьшиться, по сравнению с утвержденным периодом на 127,592 тыс. кВт*ч/год. Это связано с изменением насосного оборудования на ЦТП.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2012 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2012 год

| Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потери и затраты теплоносителей, пар (тн), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| ОАО «Тепло» (г. Междуреченск) | теплоноситель - пар |  |  |
|  | - | - | - |
|  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | теплоноситель - вода |  |  |
|  | 151124,215 | 60,504 | 12464,457 |

- Учитывая материалы приведенных экспертиз и доводы экспертов, Правлением Региональной энергетической комиссии

- ПОСТАНОВИЛИ:

- Согласиться с предложениями уполномоченного по делу.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

- 12. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельными и электрическими станциями Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2012 год.

- Докладчик: Дюков А.В.

1) ОАО «Теплосервис» (г. Тайга Кемеровской области).

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Теплосервис» (г. Тайга Кемеровской области) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной предприятия.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ГП КО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2009 г.* | 2010 г.* | 2011 г.* | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 177,799 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 174,722 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 176,19 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  | 3076,96/1,73 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 179,29 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 177,799 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 174,722 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 176,19 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  | 3076,96/1,73 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 179,29 |

*предприятие ОАО «Теплосервис» было организовано в 2011 году

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2012 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на  отпущенную тепловую энергию от котельной на 2012 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт. ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ОАО «Теплосервис» (г. Тайга Кемеровской области) | - | 179,29 |

2) ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район).

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Ясная Поляна» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |  | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 12092,46 | 12092,46 | 12092,46 |  | 12092,46 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 11492,35 | 11492,35 | 11492,35 |  | 11492,35 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 201,48 | 214,78 | 201,48 |  | 217,64 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 4,96 | 4,96 | 4,96 |  | 4,96 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 212,00 | 226,00 | 212,00 |  | 229,00 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 12092,46 | 12092,46 | 12092,46 | 12092,46 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 11492,35 | 11492,35 | 11492,35 | 11492,35 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 201,48 | 214,78 | 201,48 | 217,64 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 212,00 | 226,00 | 212,00 | 229,00 |  |

Увеличение нормативы удельного расхода топлива обусловлено тем, что при расчете НУР на 2010 год (последний раз тариф пересматривался в 2009 году на 2010 год) неверно принято значение индивидуального расхода топлива. Так для котов КВр мощностью от 0,8 до 1,00 Гкал/час принято значение индивидуального расхода топлива в размере 171 кг.у.т./Гкал. В соответствии с инструкцией Минэнерго России (табл. №1) значение принимается как для прочих котлов производительностью от 0,1 до 1 Гкал/час и составляет 213,2 кг.у.т./Гкал

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2012 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2012 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район) |  | 227,767 |

3) МУП «К и ТС» (г. Междуреченск).

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «К и ТС» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ТеплоЭнергоСеровис»

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323.

Произведен поверочный расчет нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию объектов МУП «К и ТС».

Легитимность расчётов подтверждается тем, что они произведены ООО «ТеплоЭнергоСервис» (сертификат соответствия системы добровольной сертификации  ZOND Рег. №РОСС RU. 3546 04Ч300 с применением сертифицированного программного комплекса Ратен-323-66.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| Показатели |  |  | 2009 г. |  | 2010 г. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт |  | факт |  | план |  | расчет |
| По предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  | 1066,747 |  | 1112,291 |  | 942,177 |  | 189,840 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  | 1034,371 |  | 1094,425 |  | 924,204 |  | 186,107 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  | 32,376 |  | 17,866 |  | 17,973 |  | 3,733 |  |
| Каменный уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | 1065,796 |  | 1111,341 |  | 941,309 |  | 189,330 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | 1033,420 |  | 1093,475 |  | 923,344 |  | 185,604 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  | 194,1 |  | 191,1 |  | 176,6 |  | 170,6 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, | тыс. Гкал |  | 32,376 |  | 17,866 |  | 17,965 |  | 3,726 |
|  | % |  | 3,04 |  | 1,61 |  | 1,91 |  | 1,97 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кгу.т./Гкал |  |  | 200,2 |  | 194,3 |  | 180,0 |  | 174,0 |
| Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | 0,951 |  | 0,950 |  | 0,868 |  | 0,508 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | 0,951 |  | 0,950 |  | 0,860 |  | 0,501 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  | 164,1 |  | 192,3 |  | 182,7 |  | 184,4 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, | тыс. Гкал |  | - |  | - |  | 0,008 |  | 0,007 |
|  | % |  | - |  | - |  | 0,93 |  | 1,29 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кгу.т./Гкал |  |  | - |  | - |  | 184,4 |  | 186,8 |

- Производство тепловой энергии должно уменьшиться, по сравнению со значениями текущего периода 2011 г., на 752,337 тыс. Гкал.

- Отпуск тепловой энергии должен уменьшиться, по сравнению со значениями текущего периода 2011 г., на 738,097 тыс. Гкал.

- Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива (каменный уголь) на производство тепловой энергии  должен уменьшиться, по сравнению со значениями текущего периода 2011 г., на 6,0 кг.у.т./Гкал.

- Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива (дизельное топливо) на производство тепловой энергии должен увеличиться, по сравнению со значениями текущего периода 2011 г., на 1,7 кг у.т./Гкал.

- Расход тепловой энергии на собственные нужды должен уменьшиться, по сравнению со значениями текущего периода 2011 г., на 14,24 тыс. Гкал.

- Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию (каменный уголь) должен уменьшиться, по сравнению со значениями текущего периода 2011 г., на 6,0 кг у.т./Гкал.

- Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию (дизельное топливо) должен увеличиться по сравнению со значениями текущего периода 2011 г., на 2,4 кг.у.т./Гкал.

Изменения связаны с уменьшением источников теплоснабжения. В 2011 г. из предприятия МУП «К и ТС» было снято с баланса 15 источников теплоснабжения.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2012 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2012 год

| Организация |  | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| МУП «К и ТС» (г. Междуреченск) | каменный уголь | 174,0 |
|  | дизельное топливо | 186,8 |

4) ОАО «Тепло» (г. Междуреченск).

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Тепло» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ТеплоЭнергоСеровис»

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323.

Произведен поверочный расчет нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию объектов ОАО «Тепло».

Легитимность расчётов подтверждается тем, что они произведены ООО «ТеплоЭнергоСервис» (сертификат соответствия системы добровольной сертификации  ZOND Рег. №РОСС RU. 3546 04Ч300 с применением сертифицированного программного комплекса Ратен-323-66.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| Показатели |  |  | 2009 г. |  | 2010 г. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт |  | факт |  | план |  | расчет |
| По предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  | 1066,747 |  | 1112,291 |  | 942,177 |  | 767,605 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  | 1034,371 |  | 1094,425 |  | 924,204 |  | 753,294 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  | 32,376 |  | 17,866 |  | 17,973 |  | 14,311 |  |
| Каменный уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | 1065,796 |  | 1111,341 |  | 941,309 |  | 766,887 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | 1033,420 |  | 1093,475 |  | 923,344 |  | 752,582 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  | 194,1 |  | 191,1 |  | 176,6 |  | 179,4 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, | тыс. Гкал |  | 32,376 |  | 17,866 |  | 17,965 |  | 14,305 |
|  | % |  | 3,04 |  | 1,61 |  | 1,91 |  | 1,87 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кгу.т./Гкал |  |  | 200,2 |  | 194,3 |  | 180,0 |  | 182,8 |
| Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | 0,951 |  | 0,950 |  | 0,868 |  | 0,718 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  | 0,951 |  | 0,950 |  | 0,860 |  | 0,712 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  | 164,1 |  | 192,3 |  | 182,7 |  | 181,4 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, | тыс. Гкал |  | - |  | - |  | 0,008 |  | 0,0056 |
|  | % |  | - |  | - |  | 0,93 |  | 0,77 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кгу.т./Гкал |  |  | - |  | - |  | 184,4 |  | 182,8 |

- Производство тепловой энергии должно уменьшиться, по сравнению со значениями текущего периода 2011 г., на 174,572 тыс. Гкал.

- Отпуск тепловой энергии должен уменьшиться, по сравнению со значениями текущего периода 2011 г., на 170,91 тыс. Гкал за счет уменьшения источников теплоснабжения. Предприятие ОАО «Тепло» г. Междуреченск образовалось в 2011 г. путем выделения 15 котельных из МУП «К и ТС» в самостоятельное предприятие.

- Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива (каменный уголь) на производство тепловой энергии  должен увеличиться, по сравнению со значениями текущего периода 2011 г., на 2,8 кг у.т./Гкал.

- Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива (дизельное топливо) на производство тепловой энергии должен уменьшиться, по сравнению со значениями текущего периода 2011 г., на 1,3 кг у.т./Гкал.

- Расход тепловой энергии на собственные нужды должен уменьшиться, по сравнению со значениями текущего периода 2011 г., на 3,662 тыс. Гкал за счет уменьшения источников теплоснабжения. Предприятие ОАО «Тепло» г. Междуреченск образовалось в 2011 г. путем выделения 15 котельных из МУП «К и ТС» в самостоятельное предприятие.

- Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию (каменный уголь) должен увеличиться, по сравнению со значениями текущего периода 2011 г., на 2,8 кг.у.т./Гкал.

- Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию (дизельное топливо) должен уменьшиться, по сравнению со значениями текущего периода 2011 г., на 1,6 кг.у.т./Гкал.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2012 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2012 год

| Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- |
| ОАО «Тепло» (г. Междуреченск) | 182,8 |

- Учитывая материалы приведенных экспертиз и доводы экспертов, Правлением Региональной энергетической комиссии

- ПОСТАНОВИЛИ:

- Согласиться с предложениями уполномоченного по делу.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления:

___________________ В.В. Копеин

___________________ П.Г. Незнанов

___________________ А.В. Дюков

___________________ Э.Б. Гусельщиков