УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Р. Крумгольц

ПРОТОКОЛ № 34-э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

07 августа 2012 г.                  						                 г. Кемерово

Председательствующий – Крумгольц А.Р.

Секретарь                        – Приезжев К.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Десяткин К.А., Незнанов П.Г.

Приглашенные:

Стрельников А.К. нач. департамента перспективного развития и техприсоединение ОАО МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (доверенность № 197 Н/6 от 30.11.2012).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

| № | Вопрос |  |
| --- | --- | --- |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 35 кВ «Зенковская – Спитченково – 1,2» с отпайками на ПС 35 кВ «Калачевская» и «Берёзовская») энергопринимающих устройств ООО «Электросеть» (новая ПС «Матюшинская» с двумя трансформаторами 35/6 кВ 10 МВА каждый) по индивидуальному проекту |  |
|  | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.10.2006 №109 «О гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области» |  |
|  | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.10.2006 №109 «О гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области» |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ПС 110/6,3/6,6 кВ Жерновская - Шахтовая, расположенная по адресу: Кемеровская обл., Новокузнецкий район, деревня Жерново), по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть» (ПС 35 кВ Калачевская) энергопринимающих устройств ООО «Разрез Березовский» (ПС 35/6 «Матюшинская» 2×10 МВА для электроснабжения ОФ «Матюшинская»), по индивидуальному проекту |  |
|  | О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование |  |

Крумгольц А.Р. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что всем предприятиям были в установленные сроки направлены уведомления о дате проведения Правления. Предприятия просят рассмотреть вопросы без их присутствия, за исключением филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС». Отметил, что все материалы были направлены в ФАС по Кемеровской области, в НП «Совет рынка» материалы не направляются в связи с отзывом прежней кандидатуры представителя и отсутствием утверждения новой. И предоставил слово докладчику.

- 1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 35 кВ «Зенковская – Спитченково – 1,2» с отпайками на ПС 35 кВ «Калачевская» и «Берёзовская»)  энергопринимающих устройств ООО «Электросеть» (новая ПС «Матюшинская» с двумя трансформаторами 35/6 кВ 10 МВА каждый) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» материалам, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации требуется выполнить организацию устройств релейной защиты и автоматики, связи, компенсации емкостных токов ПС 110/6 кВ «Ширпотреб».

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями величина дополнительно присоединяемой мощности составляет 2 300 кВт (вновь подключаемая – 2 300 кВт, перераспределение с действующей ПС 35 кВ «Калачевская» на ПС «Матюшинская» – 1 000 кВт, из них 2 000 кВт по II категории надежности, 1 300 кВт  –  по III категории), U=35 кВ.

При определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту предлагается учесть величину максимальной мощности, определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Электросеть».

| Дополнительно присоединяемая мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная дополнительно присоединяемая мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 2 300 | 2300 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 1 437,17 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 624,857 руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 10,86 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,65 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,84 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 1 037,16 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 372,66 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, предлагается включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 611,74 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 198,97 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 198,97 руб. в час.

Кроме того, предлагается исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В представленных материалах указано количество машино-часов – 17,75. В связи с исключением работ по организации устройств релейной защиты и автоматики, связи, компенсации емкостных токов ПС 110/6 кВ «Ширпотреб», количество машино-часов снижено до 9,25. Таким образом, предлагается учесть затраты на автотранспорт в сумме 2,50 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экономически необоснованно использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Предложение предприятия по стоимости бензина обоснованно и принимается для расчета расходов на бензин. В представленных материалах указано расстояние до объекта присоединения 25 километров. Исходя из этих данных и 4 выездов, стоимость ГСМ составит 1,55 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 2,50 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,65 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 8,49 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,84 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, в смету затрат включено 2,58 тыс. руб.

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и прилагаемым сводным сметным расчетом, объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Электросеть» – 1 037,16 тыс. руб.

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать средства в размере 1 037,16 руб., т.к. в соответствии с требованиями статьи 23.2 Федерального закона РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (ред. от 26.07.2010), предписывающей, что с 1 января 2011 года не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики. Таким образом, из расчётов исключена стоимость организации устройств релейной защиты и автоматики, связи, компенсации емкостных токов ПС 110/6 кВ «Ширпотреб».

На основании изложенного, при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту предлагается учесть следующий объем капитальных вложений.

| Предложение предприятия, руб. | Утверждено, руб. | Корректировка в сторону снижения, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 037,16 | 0 | 1 037,16 |

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,51 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,51 тыс. руб.

В связи с корректировкой инвестиционной составляющей, налог на прибыль исключен. Расходы на выплату дивидендов и отчисления в резервный фонд, общей суммой 90,19 тыс. руб., исключены в связи с отсутствием чистой прибыли в индивидуальном проекте технологического присоединения.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Электросеть» (новая ПС «Матюшинская» с двумя трансформаторами 35/6 кВ 10 МВА каждый) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 13,57 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 2,50 тыс. руб.;

- заработная плата – 8,49 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,58 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 13,57 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 5,901 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 2300 кВт, из них 2 000 кВт по II категории надежности, 1 300 кВт  –  по III категории, U=35 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению ООО «Электросеть» (новая ПС «Матюшинская»  с двумя трансформаторами 35/6 кВ 10 МВА каждый)  к ВЛ 35 кВ «Зенковская – Спитченково – 1,2»  с отпайками на ПС 35 кВ «Калачевская» и «Берёзовская»  - приложение№ 1 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) ООО «Электросеть» (новая ПС «Матюшинская»  с двумя трансформаторами 35/6 кВ 10 МВА каждый)  к ВЛ 35 кВ «Зенковская – Спитченково – 1,2»  с отпайками на ПС 35 кВ «Калачевская» и «Берёзовская» - приложение № 2 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 35 кВ «Зенковская – Спитченково – 1,2» с отпайками на ПС 35 кВ «Калачевская» и «Берёзовская»)  энергопринимающих устройств ООО «Электросеть» (новая ПС «Матюшинская» с двумя трансформаторами 35/6 кВ 10 МВА каждый) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Электросеть» (новая ПС «Матюшинская» с двумя трансформаторами 35/6 кВ 10 МВА каждый) | ВЛ 35 кВ «Зенковская – Спитченково – 1,2» | 2 300,00 | - | 13,57 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 2 300 кВт (вновь подключаемая – 2 300 кВт, перераспределение с действующей ПС 35 кВ «Калачевская» на ПС «Матюшинская» – 1 000 кВт, из них 2 000 кВт по II категории надежности, 1 300 кВт  –  по III категории), U=35 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.10.2006 №109 «О гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области».

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Письмом от 02.09.2011 №Кр-8-39/1589-01 в ФСТ России было направлено заявление (обращение) о внесении изменений в Федеральный информационный реестр гарантирующих поставщиков и зон их деятельности – на 3 листах, в 2 экз. (с приложением материалов на 101 листе к каждому экземпляру). Всего приложения на 208 листах, в том числе:

|  | - Проект постановления Региональной энергетической комиссии Кемеровской области «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.10.2006 №109 «О гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области» (в редакции постановления от 22.07.2011 № 123 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.10.2006 №109 «О гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области» (в редакции постановления от 21.04.2010 № 89)» - на 2 листах в 1 экземпляре. - Письмо ООО «Металлэнергофинанс» об изменении границ зоны деятельности Гарантирующего поставщика на розничном рынке электрической энергии на территории Кемеровской области – на 2 листах, в 1 экземпляре. - Доверенность №05МЭФ11 от 01.01.2011 (заверенная копия) – на 1 листе в 1 экземпляре. - Протокол согласования границ зоны деятельности ООО «Металлэнергофинанс» со смежным гарантирующим поставщиком ОАО «Кузбассэнергосбыт» – на 2 листах, в 1 экземпляре. - Приложение №1 к протоколу согласования границ зоны деятельности ООО «Металлэнергофинанс со смежным гарантирующим поставщиком ОАО «Кузбассэнергосбыт» - границы зоны деятельности гарантирующего поставщика ООО «Металлэнергофинанс» на территории Кемеровской области – на 12 листах в 1 экземпляре. - Анкета гарантирующего поставщика – на 1 листе в 1 экземпляре. - Устав ООО «Металлэнергофинанс» от 15.01.2010 (нотариально-заверенная копия) – на 23 листах в 1 экземпляре). - Изменения в Устав ООО «Металлэнергофинанс» от 29.03.2010 (нотариально-заверенная копия0 – на 3 листах в 1 экземпляре. - Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица №003473109 (нотариально-заверенная копия) – на 1 листе в 1 экземпляре. - Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав общества с ограниченной ответственностью №003210937 (нотариально-заверенная копия) – на 1 листе в 1 экземпляре. - Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации №002619031 (нотариально-заверенная копия) – на 1 листе в 1 экземпляре. - Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года №00160313 (нотариально-заверенная копия) – на 1 листе в 1 экземпляре. - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, регистрационный номер 1405/99-4808 НКГ от 01.11.1999г. (нотариально-заверенная копия) –на 1 листе в 1 экземпляре. - Свидетельство о внесении в Реестр субъектов оптового рынка от 06.09.2006г. (нотариально-заверенная копия) –на 1 листе в 1 экземпляре. - Решение Участника общества с ограниченной ответственностью «Металлэнергофинанс» - на 1 листе в 1 экземпляре. - Выписка из ЕГРЮЛ от 23.08.2011 №916 – на 13 листах в 1 экземпляре. - Устав ОАО «ЕВРАЗ Объединённый Западно-Сибирский Металлургический Комбинат» (нотариально-заверенная копия) –на 29 листах в 1 экземпляре. - Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица №003313820 (нотариально-заверенная копия) – на 1 листе в 1 экземпляре. - Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица путём реорганизации в форме присоединения ЗАО «МНЛС» №003313818 (нотариально-заверенная копия) – на 1 листе в 1 экземпляре. - Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица путём реорганизации в форме присоединения ОАО «НКМК» №003313816 (нотариально-заверенная копия) – на 1 листе в 1 экземпляре. - Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица путём реорганизации в форме присоединения ЗАО «ЗСМК» №003313817 (нотариально-заверенная копия) – на 1 листе в 1 экземпляре. - Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица путём реорганизации в форме присоединения ЗАО «ЗСМК» №003313819 (нотариально-заверенная копия) – на 1 листе в 1 экземпляре. - Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации №003175573 (нотариально-заверенная копия) – на 1 листе в 1 экземпляре. |
| --- | --- |

Вносимые изменения были связаны с переименованием и реорганизацией ОАО «Западно-сибирский металлургический комбинат» и ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат». В результате реорганизации ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» переименовывается в ОАО «ЕВРАЗ Объединённый Западно-Сибирский Металлургический Комбинат», а ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» присоединяется к нему. Кроме того, сети, принадлежавшие ООО «ЮКЭСК», перешли к ООО «Кузбасская Энергосетевая Компания».

В соответствии с внесёнными в действующее законодательство изменениями (отмена постановления Правительства РФ от 31.08.2006 №530 и утверждение Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442), принятие решения об изменение границ зон деятельности гарантирующих поставщиков осуществляется уполномоченным органом субъекта Российской Федерации, которым в Кемеровской области является Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области.

В связи с этим, Правлению Региональной энергетической комиссии предлагается внести изменения в постановление от 18.10.2006 №109, заменив слова «ООО «ЮКЭСК», а также хозяйствующих субъектов ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» (за исключением подстанций «ОП-19» и «ОП-20»), ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат», к сетям которых» словами «ООО «Кузбасская Энергосетевая Компания», а также хозяйствующего субъекта ОАО «ЕВРАЗ Объединённый Западно-Сибирский Металлургический Комбинат», к сетям которого».

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

В пункте 3.2.1 постановления Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.10.2006 № 109 «О гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области (в редакции постановлений от 17.08.2007 №82, от 27.08.2008 №52, от 28.11.2008 №194, от 18.08.2009 №99, от 21.04.2010 №89, от 22.07.2011 №123, от 03.07.2012 №176) слова «ООО «ЮКЭСК», а также хозяйствующих субъектов ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» (за исключением подстанций «ОП-19» и «ОП-20»), ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат», к сетям которых» заменить словами «ООО «Кузбасская энергосетевая компания», а также хозяйствующего субъекта ОАО «ЕВРАЗ Объединённый Западно-Сибирский металлургический комбинат», к сетям которого».

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.10.2006 №109 «О гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области».

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Письмом от 27.07.2012 №Кр-8/1344-01 в ФСТ России было направлено заявление (обращение) о внесении изменений в Федеральный информационный реестр гарантирующих поставщиков и зон их деятельности – на 2 листах, в 2 экз. (с приложением материалов на 78 листах к первому экземпляру и на 65 листах ко второму). Всего приложения на 143 листах, в том числе:

1.	Анкета гарантирующего поставщика - 1 лист, 2 экз.;

2.	Доверенность № 01МЭФ12 от 01.01.2012г. (заверенная копия) - 1 лист. 2 экз.;

3.	Устав ООО «Металлэнергофинанс» от 29.04.2011г. (нотариально заверенная копия) - 23 листа, 2 экз.;

4.	Изменения в Устав ООО «Металлэнергофинанс» от 04.10.2011 г. (нотариально заверенная копия) - 3 листа, 2 экз.;

5.	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица № 003477743 от 12.06.2011г. (нотариально заверенная копия) - 1 лист, 2 экз.;

6.	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в устав общества с ограниченной ответственностью № 003555048 от 09.11.2011г. (нотариально заверенная копия) - 1 лист, 2 экз.;

7.	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации № 002619031 от 12.11.1999г. (нотариально заверенная копия) - 1 лист, 2 экз.;

8.	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. № 00160313 (нотариально заверенная копия) - 1 лист, 2 экз.;

9.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, регистрационный номер 1405/99-4808 НКГ от 01.11.1999г. (нотариально заверенная копия) - 1 лист, 2 экз.;

10.	Свидетельство о внесении в Реестр субъектов оптового рынка от 06.09.2006г. (нотариально заверенная копия) - 1 лист, 2 экз.;

11.	Решение Участника общества с ограниченной ответственностью «Металлэнергофинанс» (нотариально заверенная копия) - 1 лист, 2 экз.;

12.	Выписка из ЕГРЮЛ от 18.07.2012 г. № 4979 - 13 листов, 1 экз.;

13.	Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон между ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго РЭС» - ЗАО «Электросеть» - 11 листов, 2 экз.;

14.	Акт разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон между ОАО «МРСК Сибири» - ООО «ЭлектроТехСервис» (заверенная копия) - 5 листов, 2 экз.;

15.	Договор купли-продажи движимого имущества № 0593033/1153/10 от 01.04.2010г. (заверенная копия) - 3 листа, 2 экз.,

16.	Дополнительное соглашение №11 от 01.04.2010г. к договору аренды имущества № 7055021/ЕЭТ 3-9 от 29.12.2006г. (заверенная копия) - 2 листа, 2 экз.;

17.	Договор аренды имущественного комплекса № 03-117/11 от 01.03.2011г. (заверенная копия) - 12 листов, 2 экз.;

18.	Соглашение о расторжении Договора аренды оборудования электроснабжения № ЕЭТ 3-15/03-679/07 от 01.12.2007г. (заверенная копия) - 2 листа, 2 экз.

Вносимые изменения были связаны с разграничением границ балансовой принадлежности электрических сетей между филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» и ООО «ЭлектроТехСервис» и ЗАО «Электросеть».

В соответствии с внесёнными в действующее законодательство изменениями (отмена постановления Правительства РФ от 31.08.2006 №530 и утверждение Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442), принятие решения об изменение границ зон деятельности гарантирующих поставщиков осуществляется уполномоченным органом субъекта Российской Федерации, которым в Кемеровской области является Региональная энергтическая комиссия Кемеровской области.

В связи с этим, Правлению Региональной энергетической комиссии предлагается внести изменения в постановление от 18.10.2006 №109:

- после слов «ООО «Кузбасская Энергосетевая Компания» дополнить словами «, ЗАО «Электросеть»;

- слова «хозяйствующего субъекта ОАО «ЕВРАЗ Объединённый Западно-Сибирский Металлургический Комбинат», к сетям которого» заменит словами «хозяйствующих субъектов ОАО «ЕВРАЗ Объединённый Западно-Сибирский Металлургический Комбинат», ООО «ЭлектроТехСервис», к сетям которых».

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Внести изменения в пункт 3.2.1 постановления Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.10.2006 №109 «О гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области (в редакции постановлений от 17.08.2007 №82, от 27.08.2008 №52, от 28.11.2008 №194, от 18.08.2009 №99, от 21.04.2010 №89, от 22.07.2011 №123, от 03.07.2012 №176, от 07.08.2012 № 222):

1.1. После слов «ООО «Кузбасская Энергосетевая Компания» дополнить словами «, ЗАО «Электросеть».

1.2. Слова «хозяйствующего субъекта ОАО «ЕВРАЗ Объединённый Западно-Сибирский Металлургический Комбинат», к сетям которого» заменить словами «хозяйствующих субъектов ОАО «ЕВРАЗ Объединённый Западно-Сибирский Металлургический Комбинат», ООО «ЭлектроТехСервис», к сетям которых».

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ПС 110/6,3/6,6 кВ Жерновская - Шахтовая, расположенная по адресу: Кемеровская обл., Новокузнецкий район, деревня Жерново), по индивидуальному проекту.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Филиал ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 21,34 тыс. руб. Предлагается принять данные затраты в сумме 8,54 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения на 12,80 тыс. руб. связана с уменьшением рабочего времени для расчета платы на технологическое присоединение с 98,5 до 36 часов.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 6,49 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 2,60 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 21,34 | 8,54 | -12,80 |
| Отчисления на социальные нужды | 6,49 | 2,60 | -3,89 |

Филиал ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 13,26 тыс. руб. Предлагается включить затраты в сумме 9,52 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 13,26 | 9,52 | -3,74 |

Корректировка в сторону снижения составит 3,74 тыс. руб. и обусловлена сокращением общехозяйственных расходов.

Филиал ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Внереализационные расходы» в сумме 4,52 тыс. руб. Предлагается исключить данные затраты в связи с отсутствием экономического обоснования.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы | 4,52 | 0,00 | -4,52 |

Общая корректировка в сторону снижения составила 24,95 тыс. руб.

По итогам анализа представленных филиалом ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагается утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ПС 110/6,3/6,6 кВ Жерновская – Шахтовая, расположенная по адресу: Кемеровская обл., Новокузнецкий район, деревня Жерново), по индивидуальному проекту в размере 20,66 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ПС 110/6,3/6,6 кВ Жерновская – Шахтовая, расположенная по адресу: Кемеровская обл., Новокузнецкий район, деревня Жерново), по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 3 200,0 кВт, которая сложилась на уровне 6,46 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ПС 110/6,3/6,6 кВ Жерновская – Шахтовая, расположенная по адресу: Кемеровская обл., Новокузнецкий район, деревня Жерново), по индивидуальному проекту в размере 20,66 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ЗАО "Электросеть" в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ОАО "МРСК Сибири" (ПС 110/6,3/6,6 кВ Жерновская - Шахтовая, расположенная по адресу: Кемеровская обл., Новокузнецкий район, деревня Жерново), по индивидуальному проекту – приложение № 3 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ЗАО "Электросеть" в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ОАО "МРСК Сибири" (ПС 110/6,3/6,6 кВ Жерновская - Шахтовая, расположенная по адресу: Кемеровская обл., Новокузнецкий район, деревня Жерново), по индивидуальному проекту – приложение № 4 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ПС 110/6,3/6,6 кВ Жерновская – Шахтовая, расположенная по адресу: Кемеровская обл., Новокузнецкий район, деревня Жерново), по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ОАО «МРСК Сибири» (ПС 110/6,3/6,6 кВ Жерновская - Шахтовая, расположенная по адресу: Кемеровская обл., Новокузнецкий район, деревня Жерново) | ПС 220/110/10 кВ Ускатская | 3 200,0 | - | 20,66 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 3 200,0 кВт (1 500,0 кВт – I категории, 1 500,0 кВт – II категории, 200,0 кВт – III категории) U=110 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть» (ПС 35 кВ Калачевская) энергопринимающих устройств ООО «Разрез Березовский» (ПС 35/6 «Матюшинская» 2×10 МВА для электроснабжения ОФ «Матюшинская»), по индивидуальному проекту.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

ООО «Электросеть» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Вспомогательные материалы» в сумме 0,51 тыс. руб. Предлагается включить затраты в полном объеме.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Вспомогательные материалы | 0,51 | 0,51 | 0,00 |

ООО «Электросеть» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Амортизация» в сумме 1,38 тыс. руб. Предлагается включить затраты в полном объеме.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Амортизация | 1,38 | 1,38 | 0,00 |

ООО «Электросеть» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 7,19 тыс. руб. Предлагается принять затраты в полном объеме. При расчете ФОТ учитывается средняя заработная плата в сумме 20 731,00 руб., утвержденная по основному виду деятельности (передача электрической энергии) на 2012 год.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 2,18 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 2,18 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 7,19 | 7,19 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 2,18 | 2,18 | 0,00 |

ООО «Электросеть» в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» не предлагает. Предлагается затраты по данной статье включить в размере 13,57 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 0 | 13,57 | 13,57 |

По статье «Прочие расходы» включена плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» в размере 13,57 тыс. руб., при покупке мощности 2 300,0 кВт., утвержденной постановлением РЭК КО от 07.08.2012 № 221, в связи с отсутствием мощности у ООО «Электросеть».

ООО «Электросеть» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Внереализационные расходы» в сумме 299,56 тыс. руб. Предлагается исключить затраты по данной статье в связи с исключением расходов по капитальным вложениям.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы | 299,56 | 0,00 | -299,56 |

Согласно представленным ООО «Электросеть» материалам при осуществлении технологического присоединения сетевой организации требуется выполнить реконструкцию ПС 35/6 кВ «Калачевская» № 28 по ОРУ 35 кВ и ЗРУ 6 кВ.

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями величина дополнительно присоединяемой мощности составляет 2 300 кВт (вновь подключаемая – 2 300 кВт, перераспределение с действующей ПС 35 кВ Калачевская на ПС Матюшинская – 1 000 кВт, из них 2 000 кВт по II категории надежности, 1 300 кВт по – III категории), U=6 и 35 кВ.

Предлагается при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учесть величину максимальной мощности определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Разрез Березовский».

| Дополнительно присоединяемая мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная дополнительно присоединяемая мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 2 300 | 2 300 | 0 |

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и прилагаемым сводным сметным расчетом объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Разрез Березовский» – 11 807,6 тыс. руб.

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать средства в размере 11 807,6 тыс. руб., т.к. в соответствии с требованиями статьи 23.2 Федерального закона РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (ред. от 26.07.2010), предписывающей, что с 1 января 2011 года не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики. Таким образом, исключена из расчётов стоимость реконструкции ПС 35/6 кВ «Калачевская» № 28 с реконструкцией ОРУ 35 кВ и ЗРУ 6 кВ.

На основании изложенного, предлагается при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту учесть следующий объем капитальных вложений.

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 11 807,6 | 0 | 11 807,6 |

По итогам анализа представленных ООО «Электросеть» предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагается утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть» (ПС 35 кВ Калачевская) энергопринимающих устройств ООО «Разрез Березовский» (ПС 35/6 «Матюшинская» 2×10 МВА для электроснабжения ОФ «Матюшинская»), по индивидуальному проекту в размере 24,83 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть» (ПС 35 кВ Калачевская) энергопринимающих устройств ООО «Разрез Березовский» (ПС 35/6 «Матюшинская» 2×10 МВА для электроснабжения ОФ «Матюшинская»), по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 2 300,0 кВт, которая сложилась на уровне 10,80 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть» (ПС 35 кВ Калачевская) энергопринимающих устройств ООО «Разрез Березовский» (ПС 35/6 «Матюшинская» 2×10 МВА для электроснабжения ОФ «Матюшинская»), по индивидуальному проекту в размере 24,83 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО "Электросеть" (ПС 35 кВ Калачевская) энергопринимающих устройств ООО "Разрез Березовский" (ПС 35/6 "Матюшинская" 2×10 МВА для электроснабжения ОФ "Матюшинская"), по индивидуальному проекту – приложение № 5 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ООО "Электросеть" (ПС 35 кВ Калачевская) энергопринимающих устройств ООО "Разрез Березовский" (ПС 35/6 "Матюшинская" 2×10 МВА для электроснабжения ОФ "Матюшинская"), по индивидуальному проекту – приложение № 6 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ПС 110/6,3/6,6 кВ Жерновская – Шахтовая, расположенная по адресу: Кемеровская обл., Новокузнецкий район, деревня Жерново), по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ОАО «МРСК Сибири» (ПС 110/6,3/6,6 кВ Жерновская - Шахтовая, расположенная по адресу: Кемеровская обл., Новокузнецкий район, деревня Жерново) | ПС 220/110/10 кВ Ускатская | 3 200,0 | - | 20,66 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 3 200,0 кВт (1 500,0 кВт – I категории, 1 500,0 кВт – II категории, 200,0 кВт – III категории) U=110 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

6. О внесении  изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

Принятие постановление вызвано необходимостью внесения изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1.	Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел II «Поставка тепловой энергии (мощности)» как организации, осуществляющие производство тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационных номеров:

ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» (г. Кемерово)					2.502,

ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово)				2.503,

ОАО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово)				2.504,

ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово)		2.505.

2.	Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел IV «Услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности)» как организации, оказывающие услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационных номеров:

ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» (г. Кемерово)					4.549,

ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (г. Кемерово)				4.550,

ОАО «Кемеровская генерация» (г. Кемерово)				4.551,

ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово)		4.552,

ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» (г. Кемерово)	4.553.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- Приложение № 1 к протоколу

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Электросеть» (новая ПС «Матюшинская» с двумя трансформаторами 35/6 кВ 10 МВА каждый) к ВЛ 35 кВ «Зенковская – Спитченково – 1,2» с отпайками на ПС 35 кВ «Калачевская» и «Берёзовская» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | Предложение предприятия | Утверждено РЭК | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 400,01 | 13,57 | -386,44 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 12,65 | 8,49 | -4,16 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 3,84 | 2,58 | -1,26 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 10,86 | 2,50 | -8,35 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 10,86 | 2,50 | -8,35 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 372,66 | 0,00 | -372,66 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,51 | 0,00 | -0,51 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 372,15 | 0,00 | -372,15 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 1 037,16 | 0,00 | -1037,16 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 1 437,17 | 13,57 | -1423,60 |
| 5 | Размер присоединяемой мощности | 2300 | 2300 | 0,00 |

- Приложение № 2 к протоколу

- Приложение № 3 к протоколу

- Приложение № 4 к протоколу

- Приложение № 5 к протоколу

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО "Электросеть" (ПС 35 кВ Калачевская) энергопринимающих устройств ООО "Разрез Березовский" (ПС 35/6 "Матюшинская" 2×10 МВА для электроснабжения ОФ "Матюшинская"), по индивидуальному проекту |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | Предложение предприятия | Утверждено РЭК | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 310,82 | 24,83 | -285,99 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,51 | 0,51 | 0,00 |
| 1.2 | Амортизация | 1,38 | 1,38 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 7,19 | 7,19 | 0,00 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 2,18 | 2,18 | 0,00 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 0,00 | 13,57 | 13,57 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - в т.ч. плата филиалу ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС" | 0,00 | 13,57 | 13,57 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 124,00 | 0,00 | -124,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 299,56 | 0,00 | -299,56 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | - другие обоснованные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5 | - другие расходы из прибыли | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.6 | - налог на прибыль | 299,56 | 0,00 | -299,56 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 11807,60 | 0,00 | -11807,60 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 12118,42 | 24,83 | -12093,59 |
| Примечание: НВВ рассчитана исходя из присоединяемой мощности 2 300,0 кВт |  |  |  |  |

- Приложение № 6 к протоколу