УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Р. Крумгольц

ПРОТОКОЛ № 31-э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17 июля 2012 г.                  						                 г. Кемерово

Председательствующий – Крумгольц А.Р.

Секретарь                        – Приезжев К.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Незнанов П.Г.

Приглашенные:

Стрельников А.К. нач. департамента перспективного развития и техприсоединение ОАО МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (доверенность № 197 Н/6 от 30.11.2012).

Очертинский О.А. – нач. департамента экономики ОАО МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (доверенность № 1974/60 от 12.07.2012).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

| № | Вопрос |  |
| --- | --- | --- |
|  | О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование |  |
|  | СНЯТ С РАССМОТРЕНИЯ. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 35 кВ Б-25, Б-26 ПС 110/35/6 кВ «Беловская» – ПС 35/6 кВ «Грамотеинская-1/2») энергопринимающих устройств ООО «Транспортно-экспедиционная компания «Мереть» (ПС 35/6 кВ «Уба», расположенная: Кемеровская область, Беловский район, земли колхоза «Моховский», железнодорожная станция «Уба») по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 35 кВ «Карьерная – Томская (У-4)») энергопринимающих устройств ОАО «УК Южная» (ВЛ 35 кВ №1, 2 с вновь сооружаемой ПС 35/6/6,3 кВ «Мрасская» для электроснабжения шахты «Мрасская», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, территория действующих горных выработок земельного отвода |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Нагорная», ячейки № 9, №29) энергопринимающих устройств ЗАО «Распадская-Коксовая» (КЛ-6 кВ ф.6-9С, ф. 6-29С для электроснабжения очистных сооружений ликвидируемой шахты «им. Л.Д. Шевякова», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, в районе Широкий Лог) по индивидуальному проекту |  |
|  | СНЯТ С РАССМОТРЕНИЯ. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/6 кВ «Северная», яч. № 37) энергопринимающих устройств ООО ТПК «Золотое крыло» (ТП-400 кВА для электроснабжения электроустановок здания дилерского центра, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Дозовская) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 110 кВ «ЮК ГРЭС – Калары») энергопринимающих устройств ООО «Учуленский цементный завод» (вновь сооружаемая ПС 110/10(6) кВ «Учулен» расположенная: Кемеровская область, Таштагольский район, вблизи ж/д станции «Учулен») по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 35 кВ «Карьерная – Томская (У-3») ) энергопринимающих устройств ОАО «УК Южная» (ВЛ 35 кВ №1, 2 с вновь сооружаемой ПС 35/6/6,3 кВ «Фланговая» для электроснабжения шахты «Мрасская», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, территория действующих горных выработок земельного отвода ОАО «Междуречье») по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Мысковская электросетевая организация» (ТП № 223, РУ-0,4 кВ, секции №№ 1, 2) энергопринимающих устройств МАДОУ детский сад комбинированного вида № 5 «Сказка», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мыски, 18 квартал, дом № 8, по индивидуальному проекту |  |

Крумгольц А.Р. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что всем предприятиям были в установленные сроки направлены уведомления о дате проведения Правления. Предприятия просят рассмотреть вопросы без их присутствия. Отметил, что все материалы были направлены в ФАС по Кемеровской области, в НП «Совет рынка» материалы не направляются в связи с отзывом прежней кандидатуры представителя и отсутствием утверждения новой.  И предоставил слово докладчику.

1. О внесении  изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

1) МУП «КТС Новокузнецкого района» (Новокузнецкий район)

Характеристика по выработке и распределению тепловой энергии (Гкал.):

Годовой объем тепловой энергии:

вырабатываемой на котельных и полученной со стороны		115525,00

продается на потребительский рынок от собственных котельных	  73905,00 (63,9%)

| - Структура сетей | Условный диаметр, Dу |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип сетей | <200мм | 200-400мм | >400мм |
| Тепловые (протяженность), км | 6,020 | 26,740 | - |
| Паровые (протяженность), км | - | - | - |

Установлено котлов:

Всего водогрейных/паровых котлов 46 шт. мощностью всего 75,634 Гкал/час,

в том числе:

водогрейных – 38 шт. мощностью 30,834 Гкал/час,

паровых – 8 шт. мощностью 44,8 Гкал/час.

Оборудование, указанное в анкете, передано от Администрации Новокузнецкого муниципального района по договору  о порядке использования закрепленного за муниципальным унитарным предприятием муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 26.06.2012 г.

Теплоснабжение потребителей осуществляется путем выработки тепловой энергии на котельных и передачи покупного тепла от ООО «ТСК ЮК» (г. Осинники), ФГУГП «Запсибгеологосъемка» и МП «Городская тепловая компания» (г. Новокузнецк).

2) ООО «СМУ-5» (пгт Промышленная)

Характеристика по выработке и распределению тепловой энергии (Гкал.):

Годовой объем тепловой энергии:

вырабатываемой на котельных						  2229,00

продается на потребительский рынок от собственных котельных	  1598,00 (71,7%)

| - Структура сетей | Условный диаметр, Dу |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип сетей | <200мм | 200-400мм | >400мм |
| Тепловые (протяженность), км | 1,278 | - | - |
| Паровые (протяженность), км | - | - | - |

Установлено котлов:

Всего водогрейных котлов 3 шт.,  мощность каждого 0,5 Гкал/час.

Оборудование, указанное в анкете, передано от ООО «Промышленновская ПМК-5» по договору №1 аренды здания котельной и оборудования от 01.06.2012 г.

Потребителями тепловой энергии являются ООО «СЕЗ ЖКУ», само ООО «СМУ-5» и население по прямым договорам (33).

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

- Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел II «Поставка тепловой энергии (мощности)» как организации, осуществляющие производство тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационных номеров:

МУП «КТС Новокузнецкого района» (Новокузнецкий район)		2.500,

ООО «СМУ-5» (пгт Промышленная)						2.501.

- Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел IV «Услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности)» как организации, оказывающие услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационных номеров:

МУП «КТС Новокузнецкого района» (Новокузнецкий район)		4.546,

ООО «СМУ-5» (пгт Промышленная)						4.547.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 35 кВ Б-25, Б-26 ПС 110/35/6 кВ «Беловская» – ПС 35/6 кВ «Грамотеинская-1/2»)  энергопринимающих устройств ООО «Транспортно-экспедиционная компания «Мереть» (ПС 35/6 кВ «Уба», расположенная: Кемеровская область, Беловский район, земли колхоза «Моховский», железнодорожная станция «Уба») по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации требуется выполнить:

- Строительство 2×ВЛ 35кВ от опоры № 43 ВЛ 35 кВ Б-25, Б-26 ПС 110/35/6 кВ Беловская – ПС 35/6 кВ Грамотеинская-1/2 до ПС 35/6 кВ «Уба», провод АС 150/24, L=50 м.

- Строительство обводного участка ВЛ 35кВ для запитки ПС 35/6 кВ Грамотеинская-1/2 на момент замены промежуточной опоры № 43 на анкерную, провод АС 150/24, L=150 м.

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, величина максимальной мощности составляет 4 000,00 кВт (181 кВт по I категории надежности, 1 100 кВт по II категории, 2 719 кВт по III категории), U=35 кВ.

При определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, предлагается учесть величину максимальной мощности, определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Транспортно-экспедиционная компания «Мереть».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Принятая максимальная мощность, , кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 3 285,53 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 821,38 руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 8,50 тыс. руб.;

- заработная плата – 18,38 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 5,59 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 2 393,58 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 859,49 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, предлагается включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, предлагается исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 13,75. Предложение предприятия принято, затраты на автотранспорт установлены, исходя из заявленного значения в сумме 1,43 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экономически необоснованно использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Предложение предприятия по стоимости бензина обоснованно и принимается для расчета расходов на бензин. В дополнительно представленных материалах указано расстояние до объекта присоединения 9 километров. Исходя из этих данных и 4 выездов, стоимость ГСМ составит 0,58 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 2,01 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 18,38 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 12,39 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 5,59 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 3,77 тыс. руб.

Объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и прилагаемым сводным сметным расчетом, объем капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Транспортно-экспедиционная компания «Мереть», – 2 393,58 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 128,9 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение РЭК, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на отвод земли и аренду | 134,11 | 46,4 | -87,71 |
| строительство 2×ВЛ-35 кВ | 314,64 | 66,7 | -247,94 |
| Строительство обводного участка ВЛ-35 кВ | 1 678,23 | 0 | -1 678,23 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 30,49 | 1,02 | -29,47 |
| Пусконаладочные работы для 2×ВЛ-35 кВ | 12,34 | 12,34 | 0 |
| Пусконаладочные работы для обводного участка ВЛ-35 кВ | 5,53 | 0 | -5,53 |
| Страхование рисков | 20,39 | 0 | -20,39 |
| ПИР для 2×ВЛ-35 кВ | 20,44 | 2,44 | -18 |
| ПИР для обводного участка ВЛ-35 кВ | 99,61 | 0 | -99,61 |
| Экспертиза проекта | 40,51 | 0 | -40,51 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 37,29 | 0 | -37,29 |
| ИТОГО | 2 393,58 | 128,90 | -2 264,68 |

В результате анализа сметной документации, предлагается, при расчете платы, не учитывать:

- Затраты на отвод и аренду земли в размере 87,71 тыс. руб. в том числе:

- 33,07 тыс. руб., так как экспертами из расчётов были исключены затраты на отвод земли «на завершающем этапе строительства», так как эти затраты уже не связаны со строительством и должны быть отнесены к эксплуатационным расходам.

- 54,64 тыс. руб., экспертами исключены расходы по аренде земли под строительство обводного участка ВЛ-35 кВ.

- Средства на строительство ВЛ-35 кВ в размере 247,03 тыс. руб., в том числе:

- 197,17 тыс. руб., так как предприятие включило в расчёты порталы ПС-35 Я1 в количестве 3-х штук. Эксперты исключают эти расходы, так как линейные входные порталы являются принадлежностью подстанционного оборудования и должны находиться на территории подстанции.

- 0,72 тыс. руб., исключены погрузочно-разгрузочные работы порталов ПС-35 Я1.

- 0,91 тыс. руб., исключены затраты на перевозку порталов ПС-35 Я1.

- 49,14 тыс. руб., исключены расходы на установку порталов ПС-35 Я1.

- Затраты на строительство обводного участка ВЛ-35 кВ в размере 1 678,23 тыс. руб., так как данные работы не относятся на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и направлены на обеспечение надёжности и качества электрической энергии, а в соответствии с п. 32 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 расходы, связанные с обеспечением надежности работы электрических станций, присоединяемых энергопринимающих устройств и ранее присоединенных потребителей, а также расходы на установку на принадлежащих сетевой организации объектах электросетевого хозяйства устройств компенсации и регулирования реактивной мощности и иных устройств, необходимых для поддержания требуемых параметров надежности и качества электрической энергии, включаются в цену (тариф) на услуги по передаче электрической энергии.

- Средства в размере 29,47 тыс. руб., так как уменьшение затрат на строительство пропорционально уменьшило дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время.

- Средства на добровольное страхование в размере 20,39 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры;

- Средства на ПИР для 2×ВЛ-35 кВ в размере 18 тыс. руб., в том числе:

- 1,93 тыс. руб., так как отсутствует обоснование применения в расчётах повышающего коэффициента Крайон=1,15.

- 2,26 тыс. руб., так как предприятие не представило материалов, обосновывающих включение в расчёты изыскательских и топографо-геодезических работ.

- 13,81 тыс. руб., так как уменьшение стоимости строительства пропорционально уменьшило затраты на ПИР.

- Средства на ПИР для обводного участка ВЛ-35 кВ в размере 99,61 тыс. руб., так как исключение расходов на строительство обводного участка привело к исключению затрат на ПИР.

- Исключены затраты на экспертизу проекта 40,51 тыс. руб., т. к. в соответствии с Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным Постановление Правительства от 05.03.2007 № 145, ее проведение не требуется.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 37,29 тыс. руб.

На основании изложенного, предлагается при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту, учесть следующий объем капитальных вложений.

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение РЭК тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2 393,58 | 128,90 | -2 264,68 |

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,74 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,74 тыс. руб.

В связи с корректировкой инвестиционной составляющей, налог на прибыль снижен до 32,23 тыс. руб. Расходы на выплату дивидендов и отчисления в резервный фонд, общей суммой 260,17 тыс. руб., исключены в связи с отсутствием чистой прибыли в индивидуальном проекте технологического присоединения.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Транспортно-экспедиционная компания «Мереть» (ПС 35/6 кВ «Уба», расположенная: Кемеровская область, Беловский район, земли колхоза «Моховский», железнодорожная станция «Уба») к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 179,29 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 2,01 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,39 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,77 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 128,90 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 32,23 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 179,29 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 44,822 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 4 000,00 кВт (181 кВт по I категории надежности, 1 100 кВт по II категории, 2 719 кВт по III категории), U=35 кВ.

Рассмотрев представленные материалы, заслушав пояснения приглашенных представителей предприятия по вопросу стоимости аренды земли, Правлением РЭК

РЕШИЛИ:

ОТЛОЖИТЬ рассмотрение вопроса по существу для уточнения вопроса, связанного с арендой земли.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 35 кВ «Карьерная – Томская (У-4)»)  энергопринимающих устройств ОАО «УК Южная» (ВЛ 35 кВ №1, 2 с вновь сооружаемой ПС 35/6/6,3 кВ «Мрасская» для электроснабжения шахты «Мрасская», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, территория действующих горных выработок земельного отвода.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, максимальная мощность составляет 13 700,00 кВт (6 700 кВт по III категории, 1 600 кВт по II категории, 5 400 кВт по I категории), U=35 кВ.

Предлагается при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ОАО «УК Южная».

| максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная максимальная мощность, , кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 13 700 | 13 700 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 28,69 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 2,094 руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 10,40 тыс. руб.;

- заработная плата – 13,53 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 4,11 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, предлагается включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, предлагается исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 17,00. Эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения в сумме 1,76 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экономически необоснованно использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Предложение предприятия по стоимости бензина признано обоснованным и принято для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указаны данные о расстоянии до объекта присоединения – 22 километров. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 1,42 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 3,18 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 13,53 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Предприятие, при определении расходов на оплату труда, применили индекс инфляции на 2014 и 2016 годы 105,2%. Поскольку договором на технологическое присоединение к электрическим сетям не предусматривается оплата в указанные сроки, применение указанных индексов экономически необоснованным, и предлагается не учитывать их при расчётах. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 4,11 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «УК Южная», не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,64 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,64 тыс. руб.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «УК Южная» (ВЛ 35 кВ №1, 2 с вновь сооружаемой ПС 35/6/6,3 кВ «Мрасская» для электроснабжения шахты «Мрасская», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, территория действующих горных выработок земельного отвода ОАО «Междуречье») к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 13,28 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 3,18 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 13,28 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 0,969 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 13 700,00 кВт (6 700 кВт по III категории, 1 600 кВт по II категории, 5 400 кВт по I категории), U=35 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению ОАО «УК Южная» (ВЛ 35 кВ №1, 2 с вновь сооружаемой ПС 35/6/6,3 кВ «Мрасская» для электроснабжения шахты «Мрасская», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, территория действующих горных выработок земельного отвода ОАО «Междуречье») к ВЛ 35 кВ «Карьерная – Томская (У-4)» - приложение № 1 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) – приложение № 2 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 35 кВ «Карьерная – Томская (У-4)»)  энергопринимающих устройств ОАО «УК Южная» (ВЛ 35 кВ №1, 2 с вновь сооружаемой ПС 35/6/6,3 кВ «Мрасская» для электроснабжения шахты «Мрасская», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, территория действующих горных выработок земельного отвода ОАО «Междуречье») по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ОАО «УК Южная» (ВЛ 35 кВ №1, 2 с вновь сооружаемой ПС 35/6/6,3 кВ «Мрасская» для электроснабжения шахты «Мрасская», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, территория действующих горных выработок земельного отвода ОАО «Междуречье»)) | ВЛ 35 кВ «Карьерная – Томская (У-4)» | 13 700,00 | 0,969 | 13,28 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 13 700,00 кВт (6 700 кВт по III категории, 1 600 кВт по II категории, 5 400 кВт по I категории), U=35 кВ

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Нагорная», ячейки № 9, №29)  энергопринимающих устройств ЗАО «Распадская-Коксовая» (КЛ-6 кВ ф.6-9С, ф. 6-29С для электроснабжения очистных сооружений ликвидируемой шахты «им. Л.Д. Шевякова», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, в районе Широкий Лог) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, дополнительно присоединяемая мощность составляет 832 кВт (увеличение с 2400 кВт до 3 232 кВт) по II категории, U=6 кВ.

При определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту предлагается учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ЗАО «Распадская-Коксовая».

| дополнительно присоединяемая мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная дополнительно присоединяемая мощность, , кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 832 | 832 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 29,68 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 35,668 руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 12,54 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,65 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,84 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, предлагается включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, предлагается исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 20,50. Затраты на автотранспорт учтены, исходя из заявленного значения в сумме 2,12 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экономически необоснованно использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Предложение предприятия по стоимости бензина обоснованно и принято для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указаны данные о расстоянии до объекта присоединения – 36 километров. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 2,32 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 4,45 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,65 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,84 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ЗАО «Распадская-Коксовая», не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,64 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,64 тыс. руб.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЗАО «Распадская-Коксовая» (КЛ-6 кВ ф.6-9С, ф. 6-29С для электроснабжения очистных сооружений ликвидируемой шахты «им. Л.Д. Шевякова», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, в районе Широкий Лог) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 14,54 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 4,45 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 14,54 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 17,478 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 832 кВт (увеличение с 2400 кВт до 3 232 кВт) по II категории, U=6 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению ЗАО «Распадская-Коксовая» (КЛ-6 кВ ф.6-9С, ф. 6-29С для электроснабжения очистных сооружений ликвидируемой шахты «им. Л.Д. Шевякова», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, в районе Широкий Лог) к ПС 35/6 кВ «Нагорная», ячейки № 9, №29 – приложение № 3 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) ЗАО «Распадская-Коксовая» (КЛ-6 кВ ф.6-9С, ф. 6-29С для электроснабжения очистных сооружений ликвидируемой шахты «им. Л.Д. Шевякова», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, в районе Широкий Лог) к ПС 35/6 кВ «Нагорная», ячейки № 9, №29 – приложение № 4 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Нагорная», ячейки № 9, №29)  энергопринимающих устройств ЗАО «Распадская-Коксовая» (КЛ-6 кВ ф.6-9С, ф. 6-29С для электроснабжения очистных сооружений ликвидируемой шахты «им. Л.Д. Шевякова», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, в районе Широкий Лог) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ЗАО «Распадская-Коксовая» (КЛ-6 кВ ф.6-9С, ф. 6-29С для электроснабжения очистных сооружений ликвидируемой шахты «им. Л.Д. Шевякова», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, в районе Широкий Лог)) | ПС 35/6 кВ «Нагорная», ячейки № 9, №29 | 832,00 | 17,478 | 14,54 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 832 кВт (увеличение с 2400 кВт до 3 232 кВт) по II категории, U=6 кВ

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/6 кВ «Северная», яч. № 37)  энергопринимающих устройств ООО ТПК «Золотое крыло» (ТП-400 кВА для электроснабжения электроустановок здания дилерского центра, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Дозовская) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации требуется выполнить:

- Проектирование и строительство ЛЭП-6 кВ от ПС «Северная» до границы участка заявителя с установкой 20 железобетонных опор (из них 6 с укосом), провод СИП-3 35мм2, L=800 м.

- Проектирование и реконструкция ячейки № 37 (объем работ определить при проектировании).

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, величина максимальной мощности составляет 340 кВт по III категории надежности, U=6 кВ.

При определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учтена величина максимальной мощности, определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО ТПК «Золотое крыло».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная максимальная мощность , кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 340 | 340 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 1 623,06 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 4 773,71 руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 10,35 тыс. руб.;

- заработная плата – 18,38 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 5,59 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 1 168,64 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 420,11 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, предлагается включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, предлагается исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 16,75. Затраты на автотранспорт приняты, исходя из заявленного значения в сумме 1,74 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экономически необоснованно использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Предложение предприятия по стоимости бензина обоснованно и принято для расчета расходов на бензин. В дополнительно представленных материалах указано расстояние до объекта присоединения 21 километр. Исходя из этих данных и 4 выездов, стоимость ГСМ составит 1,35 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 3,09 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 18,38 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 12,39 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 5,59 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 3,77 тыс. руб.

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и прилагаемым сводным сметным расчетом, объем капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО ТПК «Золотое крыло», – 1 168,64 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 868,18 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение РЭК, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на отвод земли и аренду | 217,56 | 169,96 | -47,6 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ | 816,14 | 636,62 | -179,52 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 28,07 | 21,9 | -6,17 |
| Страхование рисков | 8,62 | 0 | -8,62 |
| ПИР | 59,49 | 39,7 | -19,79 |
| Экспертиза проекта | 20,08 | 0 | -20,08 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 18,68 | 0 | -18,68 |
| ИТОГО | 1 168,64 | 868,18 | -300,46 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

- Затраты на отвод и аренду земли в размере 47,6 тыс. руб. – экспертами из расчётов были исключены затраты на отвод земли «на завершающем этапе строительства», так как эти затраты уже не связаны со строительством и должны быть отнесены к эксплуатационным расходам.

- Средства на строительство ЛЭП-6 кВ в размере 179,52 тыс. руб., в том числе:

- 125,94 тыс. руб., так как предприятие завысило объёмы используемых стоек СВ-105-5.

- 24,9 тыс. руб., так как из расчётов были исключены материалы не использующиеся при монтаже провода СИП-3.

- 28,68 тыс. руб., так как в представленных расчётах завышены объёмы используемых кронштейнов У4 (крепление подкосов).

- Средства в размере 6,17 тыс. руб., т.к. в результате снижения стоимости строительства КЛ-10 кВ пропорционально уменьшились дополнительные затраты на производство работ в зимнее время.

- Средства на добровольное страхование в размере 8,62 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры;

- Средства на ПИР в размере 19,79 тыс. руб., в том числе:

  - 5,96 тыс. руб., так как отсутствует обоснование применения в расчётах повышающего коэффициента Крайон=1,15.

  - 6,99 тыс. руб., так как предприятие не представило материалов, обосновывающих включение в расчёты изыскательских и топографо-геодезических работ.

  - 6,84 тыс. руб., так как в расчётах завышена стоимость в виду арифметической ошибки.

- Исключены затраты на экспертизу проекта 20,08 тыс. руб., т. к. в соответствии с Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным Постановление Правительства от 05.03.2007 № 145, ее проведение не требуется.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 18,68 тыс. руб.

На основании изложенного, предлагается при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту, учесть следующий объем капитальных вложений.

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение РЭК, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 168,64 | 868,18 | -300,46 |

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,74 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,74 тыс. руб.

В связи с корректировкой инвестиционной составляющей, налог на прибыль снижен до 217,05 тыс. руб. Расходы на выплату дивидендов и отчисления в резервный фонд, общей суммой 127,03 тыс. руб., исключены в связи с отсутствием чистой прибыли в индивидуальном проекте технологического присоединения.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО ТПК «Золотое крыло» (ТП-400 кВА для электроснабжения электроустановок здания дилерского центра, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Дозовская) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 1 104,47 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 3,09 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,39 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,77 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 868,18 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 217,05 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 1 104,47 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 3 248,445 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 340 кВт по III категории надежности, U=6 кВ.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК решили ОТЛОЖИТЬ рассмотрение вопроса по существу до прояснения вопроса, связанного с арендой земли.

Голосовали: ЗА – единогласно.

6. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 110 кВ «ЮК ГРЭС – Калары»)  энергопринимающих устройств ООО «Учуленский цементный завод» (вновь сооружаемая ПС 110/10(6) кВ «Учулен» расположенная: Кемеровская область, Таштагольский район, вблизи ж/д станции «Учулен») по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, максимальная мощность составляет 32 000,00 кВт (22 000 кВт по III категории, 10 000 кВт по II категории, U=110 кВ).

При определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учтена величина максимальной мощности, определенная предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Учуленский цементный завод».

| максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Принятая максимальная мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 32 000 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 31,06 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 0,970 руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 13,92 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,65 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,84 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, предлагается включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, предлагается исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 22,75. Предлагается согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения в сумме 2,36 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экономически необоснованно использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Предложение предприятия по стоимости бензина обоснованно и принято для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указаны данные о расстоянии до объекта присоединения – 45 километров. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 2,90 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 5,26 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,65 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,84 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Учуленский цементный завод», не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,64 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,64 тыс. руб.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Учуленский цементный завод» (вновь сооружаемая ПС 110/10(6) кВ «Учулен» расположенная: Кемеровская область, Таштагольский район, вблизи ж/д станции «Учулен») к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 15,36 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 5,26 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 15,36 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 0,480 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 32 000,00 кВт (22 000 кВт по III категории, 10 000 кВт по II категории, U=110 кВ).

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению ООО «Учуленский цементный завод» (вновь сооружаемая ПС 110/10(6) кВ «Учулен» расположенная: Кемеровская область, Таштагольский район, вблизи ж/д станции «Учулен») к ВЛ 110 кВ «ЮК ГРЭС – Калары» - приложение № 5 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) – приложение № 6 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 110 кВ «ЮК ГРЭС – Калары»)  энергопринимающих устройств ООО «Учуленский цементный завод» (вновь сооружаемая ПС 110/10(6) кВ «Учулен» расположенная: Кемеровская область, Таштагольский район, вблизи ж/д станции «Учулен») по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Учуленский цементный завод» (вновь сооружаемая ПС 110/10(6) кВ «Учулен» расположенная: Кемеровская область, Таштагольский район, вблизи ж/д станции «Учулен»)) | ВЛ 110 кВ «ЮК ГРЭС – Калары» | 32 000,00 | 0,480 | 15,36 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 32 000,00 кВт (22 000 кВт по III категории, 10 000 кВт по II категории, U=110 кВ)

Голосовали: ЗА – единогласно.

7. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 35 кВ «Карьерная – Томская (У-3») )  энергопринимающих устройств ОАО «УК Южная» (ВЛ 35 кВ №1, 2 с вновь сооружаемой ПС 35/6/6,3 кВ «Фланговая» для электроснабжения шахты «Мрасская», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, территория действующих горных выработок земельного отвода ОАО «Междуречье») по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, максимальная мощность составляет 7 400,00 кВт (2 900 кВт по III категории, 1 200 кВт по II категории, 3 300 кВт по I категории), U=35 кВ.

При определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учтена величина максимальной мощности, определенная предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ОАО «УК Южная».

| максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная максимальная мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 7 400 | 7 400 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 28,69 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 3,877 руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 10,40 тыс. руб.;

- заработная плата – 13,53 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 4,11 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, предлагается включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, предлагается исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 17,00. Затраты на автотранспорт приняты, исходя из заявленного значения в сумме 1,76 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экономически необоснованно использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Предложение предприятия по стоимости бензина обоснованно и принято для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указаны данные о расстоянии до объекта присоединения – 22 километров. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 1,42 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 3,18 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 13,53 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Предприятие, при определении расходов на оплату труда, применили индекс инфляции на 2014 и 2016 годы 105,2%. Поскольку договором на технологическое присоединение к электрическим сетям не предусматривается оплата в указанные сроки, применение индексов экономически необоснованно, и предлагается не учитывать их при расчётах. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 4,11 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,64 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,64 тыс. руб.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «УК Южная» (ВЛ 35 кВ №1, 2 с вновь сооружаемой ПС 35/6/6,3 кВ «Фланговая» для электроснабжения шахты «Мрасская», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, территория действующих горных выработок земельного отвода ОАО «Междуречье») к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 13,28 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 3,18 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 13,28 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 1,794 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 7 400,00 кВт (2 900 кВт по III категории, 1 200 кВт по II категории, 3 300 кВт по I категории), U=35 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению ОАО «УК Южная» (ВЛ 35 кВ №1, 2 с вновь сооружаемой ПС 35/6/6,3 кВ «Фланговая» для электроснабжения шахты «Мрасская», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, территория действующих горных выработок земельного отвода ОАО «Междуречье») к ВЛ 35 кВ «Карьерная – Томская (У-3») – приложение № 7 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности – приложение № 8 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 35 кВ «Карьерная – Томская (У-3») )  энергопринимающих устройств ОАО «УК Южная» (ВЛ 35 кВ №1, 2 с вновь сооружаемой ПС 35/6/6,3 кВ «Фланговая» для электроснабжения шахты «Мрасская», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, территория действующих горных выработок земельного отвода ОАО «Междуречье») по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ОАО «УК Южная» (ВЛ 35 кВ №1, 2 с вновь сооружаемой ПС 35/6/6,3 кВ «Фланговая» для электроснабжения шахты «Мрасская», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, территория действующих горных выработок земельного отвода ОАО «Междуречье»)) | ВЛ 35 кВ «Карьерная – Томская (У-3») | 7 400,00 | 1,794 | 13,28 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 7 400,00 кВт (2 900 кВт по III категории, 1 200 кВт по II категории, 3 300 кВт по I категории), U=35 кВ

Голосовали: ЗА – единогласно.

8. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Мысковская электросетевая организация» (ТП № 223, РУ-0,4 кВ, секции №№ 1, 2) энергопринимающих устройств МАДОУ детский сад комбинированного вида № 5 «Сказка», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мыски, 18 квартал, дом № 8, по индивидуальному проекту.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

ООО «Мысковская электросетевая организация» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Вспомогательные материалы» в сумме 2,19 тыс. руб. Предлагается включить затраты в сумме 1,89 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составила 0,30 тыс. руб. в связи с исключением расходов на предохранители ПН-100.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Вспомогательные материалы | 2,19 | 1,89 | -0,30 |

ООО «Мысковская электросетевая организация» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 5,97 тыс. руб. Предлагается принять затраты в полном объеме. Рабочее время рассчитано исходя из норм трудозатрат, принятых по технологическим присоединениям для аналогичных сетевых организаций в размере 30 часа. Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 1,82 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 1,82 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 5,97 | 5,97 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 1,82 | 1,82 | 0,00 |

ООО «Мысковская электросетевая организация» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 11,51 тыс. руб. Предлагается затраты по данной статье включить в размере 9,48 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составила 2,03 тыс. руб. и обусловлена уменьшением накладных расходов.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 11,51 | 9,48 | -2,03 |

ООО «Мысковская электросетевая организация» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Внереализационные расходы» в сумме 400,38 тыс. руб. Предлагается принять затраты по данной статье в сумме 341,42 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения связана с уменьшением инвестиционной составляющей.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы | 400,38 | 341,42 | -56,38 |

Согласно представленным ООО «Мысковская электросетевая организация»  техническим условиям и сметным расчётам  при осуществлении технологического присоединения сетевой организации требуется выполнить строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до объекта заявителя, кабель АВБбШВ 4×150, L=470 м (при этом согласно чертежам проектной документации НЛ.11.144-ИОС 5а.1 L=370м).

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями величина максимальной мощности составляет 150 кВт по II категории надежности, U=0,4 кВ.

При определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту предлагается учесть величину максимальной мощности определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой МАДОУ детский сад комбинированного вида №5 «Сказка».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная максимальная мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 150 | 150 | 0 |

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и прилагаемым сметным расчетом, объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств МАДОУ детский сад комбинированного вида №5 «Сказка» – 1 588,62 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 1 363,1 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство КЛ-0,4 кВ | 1 588,62 | 1 363,1 | -225,52 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать:

- Средства на строительство КЛ-0,4 кВ в размере 225,52 тыс. руб., в том числе:

- 137,27 тыс. руб. – так как предприятие учло в расчётах длину кабеля 4×470×1,02=1918м. Предлагается учесть в расчётах 4×400=1600м, так как согласно чертежам приложенной проектной документации НЛ.11.144-ИОС 5а.1 L=370м.

- 79,15 тыс. руб., так как в расчётах была завышена расценка на выполнение работ по строке кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий. Так предприятие учло расценку на прокладку кабеля до 6 кг, при этом, используемый в расчётах кабель АВБбШВ 4×150 имеет расчётную массу 2,85кг/м, таким образом, в расчёты была включена расценка на кабель до 3 кг.

- 9,1 тыс. руб., так как уменьшение длины прокладываемого кабеля уменьшило затраты по строке кирпич керамический одинарный (предложение предприятия - 14,9 тыс. шт., предложение РЭК – 13,4 тыс. шт.)

На основании изложенного, при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту предлагается учесть следующий объем капитальных вложений.

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 588,62 | 1 363,1 | -225,52 |

Общая корректировка в сторону снижения составит 284,23 тыс. руб.

По итогам анализа представленных ООО «Мысковская электросетевая организация» предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагается утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Мысковская электросетевая организация» (РУ-(ТП № 223, РУ-0,4 кВ, секции №№ 1, 2) энергопринимающих устройств МАДОУ детский сад комбинированного вида № 5 «Сказка», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мыски, 18 квартал, дом № 8, по индивидуальному проекту в размере 1 726,26 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Мысковская электросетевая организация» (ТП № 223, РУ-0,4 кВ, секции №№ 1, 2) энергопринимающих устройств МАДОУ детский сад комбинированного вида № 5 «Сказка», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мыски, 18 квартал, дом № 8, по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 150,0 кВт, которая сложилась на уровне 11 508,40 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Мысковская электросетевая организация» (ТП № 223, РУ-0,4 кВ, секции №№ 1, 2) энергопринимающих устройств МАДОУ детский сад комбинированного вида № 5 «Сказка», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мыски, 18 квартал, дом № 8, по индивидуальному проекту в размере 1 726,26 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО «Мысковская электросетевая организация» (ТП № 223, РУ-0,4 кВ, секции №№ 1, 2) энергопринимающих устройств МАДОУ детский сад комбинированного вида №5 «Сказка», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мыски, 18 квартал, дом № 8, по индивидуальному проекту – приложение № 9  к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ООО «Мысковская электросетевая организация» (ТП № 223, РУ-0,4 кВ, секции №№ 1, 2) энергопринимающих устройств МАДОУ детский сад комбинированного вида №5 «Сказка», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мыски, 18 квартал, дом № 8, по индивидуальному проекту – приложение № 10 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Мысковская электросетевая организация» (ТП № 223, РУ-0,4 кВ, секции №№ 1, 2) энергопринимающих устройств МАДОУ детский сад комбинированного вида № 5 «Сказка», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мыски, 18 квартал, дом № 8, по индивидуальному проекту.

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства МАДОУ детский сад комбинированного вида №5 «Сказка», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мыски, 18 квартал, дом № 8 | ТП № 223, РУ-0,4 кВ, секции №№ 1, 2 | 150,0 | 11 508,40 | 1 726,26 |

Примечание: Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны исходя из присоединяемой мощности 150,0 кВт по II категории надежности напряжением 0,4 кВ

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ В.В. Копеин

____________________ А.В. Дюков

____________________ Э.Б. Гусельщиков

________________ П.Г. Незнанов

Секретарь заседания:

____________________ К.А. Приезжев

Приложение № 1 к протоколу

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «УК Южная» (ВЛ 35 кВ №1, 2 с вновь сооружаемой ПС 35/6/6,3 кВ «Мрасская» для электроснабжения шахты «Мрасская», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, территория действующих горных выработок земельного отвода ОАО «Междуречье») к ВЛ 35 кВ «Карьерная – Томская (У-4)» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | Предложение предприятия | Утверждено РЭК | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 28,69 | 13,28 | -15,41 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 13,53 | 7,74 | -5,79 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 4,11 | 2,35 | -1,76 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 10,40 | 3,18 | -7,22 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 10,40 | 3,18 | -7,22 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,64 | 0,00 | -0,64 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,52 | 0 | -0,52 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,13 | 0,00 | -0,13 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 28,69 | 13,28 | -15,41 |

Приложение № 2 к протоколу

Приложение № 3 к протоколу

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Распадская-Коксовая» (КЛ-6 кВ ф.6-9С, ф. 6-29С для электроснабжения очистных сооружений ликвидируемой шахты «им. Л.Д. Шевякова», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, в районе Широкий Лог) к ПС 35/6 кВ «Нагорная», ячейки № 9, №29 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | Предложение предприятия | Утверждено РЭК | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 29,68 | 14,54 | -15,13 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 12,65 | 7,74 | -4,91 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 3,84 | 2,35 | -1,49 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 12,54 | 4,45 | -8,09 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 12,54 | 4,45 | -8,09 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,64 | 0,00 | -0,64 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,52 | 0 | -0,52 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,13 | 0,00 | -0,13 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 29,68 | 14,54 | -15,13 |

Приложение № 4 к протоколу

Приложение № 5 к протоколу

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Учуленский цементный завод» (вновь сооружаемая ПС 110/10(6) кВ «Учулен» расположенная: Кемеровская область, Таштагольский район, вблизи ж/д станции «Учулен») к ВЛ 110 кВ «ЮК ГРЭС – Калары» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | Предложение предприятия | Утверждено РЭК | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 31,06 | 15,36 | -15,70 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 12,65 | 7,74 | -4,91 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 3,84 | 2,35 | -1,49 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 13,92 | 5,26 | -8,66 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 13,92 | 5,26 | -8,66 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,64 | 0,00 | -0,64 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,52 | 0 | -0,52 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,13 | 0,00 | -0,13 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 31,06 | 15,36 | -15,70 |

Приложение № 6 к протоколу

Приложение № 7 к протоколу

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «УК Южная» (ВЛ 35 кВ №1, 2 с вновь сооружаемой ПС 35/6/6,3 кВ «Фланговая» для электроснабжения шахты «Мрасская», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, территория действующих горных выработок земельного отвода ОАО «Междуречье») к ВЛ 35 кВ «Карьерная – Томская (У-3») |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | Предложение предприятия | Утверждено РЭК | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 28,69 | 13,28 | -15,41 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 13,53 | 7,74 | -5,79 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 4,11 | 2,35 | -1,76 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 10,40 | 3,18 | -7,22 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 10,40 | 3,18 | -7,22 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,64 | 0,00 | -0,64 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,52 | 0 | -0,52 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,13 | 0,00 | -0,13 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 28,69 | 13,28 | -15,41 |

Приложение № 8 к протоколу

Приложение № 9 к протоколу

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО «Мысковская электросетевая организация» (ТП № 223, РУ-0,4 кВ, секции №№ 1, 2) энергопринимающих устройств МАДОУ детский сад комбинированного вида №5 «Сказка», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мыски, 18 квартал, дом № 8, по индивидуальному проекту |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | Предложение предприятия | Предложение РЭК | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 421,87 | 363,16 | -58,71 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 2,19 | 1,89 | -0,30 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 5,97 | 5,97 | 0,00 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 1,82 | 1,82 | 0,00 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 11,51 | 9,48 | -2,03 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 6,49 | 6,49 | 0,00 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 5,02 | 2,99 | -2,03 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 5,02 | 2,99 | -2,03 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 400,38 | 344,00 | -56,38 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | - другие обоснованные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 2,58 | 2,58 | 0,00 |
| 1.6.5 | - другие расходы из прибыли | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.6 | - налог на прибыль | 397,80 | 341,42 | -56,38 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 1 588,62 | 1 363,10 | -225,52 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 2 010,49 | 1 726,26 | -284,23 |
| Примечание: НВВ рассчитана исходя из присоединяемой мощности 150,0 кВт |  |  |  |  |

Приложение № 10 к протоколу