УТВЕРЖДАЮ:

И.о. председателя региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.В. Копеин

ПРОТОКОЛ № 29-э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13 июля 2012 г.                  						                 г. Кемерово

Председательствующий – Копеин В.В.

Секретарь                        – Приезжев К.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Десяткин К.А., Незнанов П.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Мысковская электросетевая организация» (ТП № 223, РУ-0,4 кВ, секции №№ 1, 2) энергопринимающих устройств МАДОУ детский сад комбинированного вида № 5 «Сказка», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мыски, 18 квартал, дом № 8, по индивидуальному проекту |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго» (ПС 110/35/10 кВ Керамзитовая) энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ВЛ 110 кВ Керамзитовая – Ново-Кемеровская ТЭЦ и ВЛ 110 кВ Кемеровская – Керамзитовая, для электроснабжения ПС 220/110/10 Кемеровская), по индивидуальному проекту |
|  | Об установлении стандартизированной тарифной ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго» |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть» (ПС 35/6 кВ № 7) энергопринимающих устройств ООО «ЭлКК» (ЛЭП 6 кВ № 6-7, для электроснабжения буровой установки ООО «Шахта «Чертинская – Южная», расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, ул. 5-я Рудничная, 90), по индивидуальному проекту |
|  | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12 июля 2011г. № 115 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения на территории Кемеровской области» (в редакции постановлений РЭК Кемеровской области от 27.12.2011 № 412, от 29.02.2012 № 36, от 27.04.2012 № 89) |
|  | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.12.2011 №419 «Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика |

Копеин В.В.. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что всем предприятиям были в установленные сроки направлены уведомления о дате проведения Правления. Предприятия просят рассмотреть вопросы без их присутствия. Отметил, что все материалы были направлены ФАС России по Кемеровской области. И предоставил слово докладчику.

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Мысковская электросетевая организация» (ТП № 223, РУ-0,4 кВ, секции №№ 1, 2) энергопринимающих устройств МАДОУ детский сад комбинированного вида № 5 «Сказка», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мыски, 18 квартал, дом № 8, по индивидуальному проекту.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

ООО «Мысковская электросетевая организация» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Вспомогательные материалы» в сумме 2,19 тыс. руб. Предлагается включить затраты в сумме 1,89 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составила 0,30 тыс. руб. в связи с исключением расходов на предохранители ПН-100.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Вспомогательные материалы | 2,19 | 1,89 | -0,30 |

ООО «Мысковская электросетевая организация» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 5,97 тыс. руб. Предлагается принять затраты в полном объеме. Рабочее время рассчитано исходя из норм трудозатрат, принятых по технологическим присоединениям для аналогичных сетевых организаций в размере 30 часа. Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 1,82 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 1,82 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 5,97 | 5,97 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 1,82 | 1,82 | 0,00 |

ООО «Мысковская электросетевая организация» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 11,51 тыс. руб. Предлагается затраты по данной статье включить в размере 9,48 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составила 2,03 тыс. руб. и обусловлена уменьшением накладных расходов.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 11,51 | 9,48 | -2,03 |

ООО «Мысковская электросетевая организация» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Внереализационные расходы» в сумме 400,38 тыс. руб. Предлагается принять затраты по данной статье в сумме 341,42 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения связана с уменьшением инвестиционной составляющей.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы | 400,38 | 341,42 | -56,38 |

Согласно представленным ООО «Мысковская электросетевая организация»  техническим условиям и сметным расчётам  при осуществлении технологического присоединения сетевой организации требуется выполнить строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до объекта заявителя, кабель АВБбШВ 4×150, L=470 м (при этом согласно чертежам проектной документации НЛ.11.144-ИОС 5а.1 L=370м).

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями величина максимальной мощности составляет 150 кВт по II категории надежности, U=0,4 кВ.

При определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту предлагается учесть величину максимальной мощности определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой МАДОУ детский сад комбинированного вида №5 «Сказка».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная максимальная мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 150 | 150 | 0 |

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и прилагаемым сметным расчетом, объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств МАДОУ детский сад комбинированного вида №5 «Сказка» – 1 588,62 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 1 363,1 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство КЛ-0,4 кВ | 1 588,62 | 1 363,1 | -225,52 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать:

- Средства на строительство КЛ-0,4 кВ в размере 225,52 тыс. руб., в том числе:

- 137,27 тыс. руб. – так как предприятие учло в расчётах длину кабеля 4×470×1,02=1918м. Предлагается учесть в расчётах 4×400=1600м, так как согласно чертежам приложенной проектной документации НЛ.11.144-ИОС 5а.1 L=370м.

- 79,15 тыс. руб., так как в расчётах была завышена расценка на выполнение работ по строке кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий. Так предприятие учло расценку на прокладку кабеля до 6 кг, при этом, используемый в расчётах кабель АВБбШВ 4×150 имеет расчётную массу 2,85кг/м, таким образом, в расчёты была включена расценка на кабель до 3 кг.

- 9,1 тыс. руб., так как уменьшение длины прокладываемого кабеля уменьшило затраты по строке кирпич керамический одинарный (предложение предприятия - 14,9 тыс. шт., предложение РЭК – 13,4 тыс. шт.)

На основании изложенного, при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту предлагается учесть следующий объем капитальных вложений.

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 588,62 | 1 363,1 | -225,52 |

Общая корректировка в сторону снижения составит 284,23 тыс. руб.

По итогам анализа представленных ООО «Мысковская электросетевая организация» предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагается утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Мысковская электросетевая организация» (РУ-(ТП № 223, РУ-0,4 кВ, секции №№ 1, 2) энергопринимающих устройств МАДОУ детский сад комбинированного вида № 5 «Сказка», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мыски, 18 квартал, дом № 8, по индивидуальному проекту в размере 1 726,26 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Мысковская электросетевая организация» (ТП № 223, РУ-0,4 кВ, секции №№ 1, 2) энергопринимающих устройств МАДОУ детский сад комбинированного вида № 5 «Сказка», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мыски, 18 квартал, дом № 8, по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 150,0 кВт, которая сложилась на уровне 11 508,40 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Мысковская электросетевая организация» (ТП № 223, РУ-0,4 кВ, секции №№ 1, 2) энергопринимающих устройств МАДОУ детский сад комбинированного вида № 5 «Сказка», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мыски, 18 квартал, дом № 8, по индивидуальному проекту в размере 1 726,26 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО «Мысковская электросетевая организация» (ТП № 223, РУ-0,4 кВ, секции №№ 1, 2) энергопринимающих устройств МАДОУ детский сад комбинированного вида №5 «Сказка», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мыски, 18 квартал, дом № 8, по индивидуальному проекту – приложение № 1 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ООО «Мысковская электросетевая организация» (ТП № 223, РУ-0,4 кВ, секции №№ 1, 2) энергопринимающих устройств МАДОУ детский сад комбинированного вида №5 «Сказка», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мыски, 18 квартал, дом № 8, по индивидуальному проекту – приложение № 2 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК решили ОТЛОЖИТЬ рассмотрение данного вопроса в связи необходимостью уточнения технических характеристик кабеля, поскольку они влияют на размер платы по технологическому присоединению.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго» (ПС 110/35/10 кВ Керамзитовая) энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ВЛ 110 кВ Керамзитовая – Ново-Кемеровская ТЭЦ и ВЛ 110 кВ Кемеровская – Керамзитовая, для электроснабжения ПС 220/110/10 Кемеровская), по индивидуальному проекту.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

ОАО «Прокопьевскэнерго» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 9,34 тыс. руб. Предлагается принять затраты в полном объеме в сумме 7,64 тыс. руб. При расчете ФОТ учитывается средняя заработная плата в сумме 27 876,00 руб., утвержденная по основному виду деятельности (передача электрической энергии) на 2012 год.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 2,84 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 2,32 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 9,34 | 7,64 | -1,70 |
| Отчисления на социальные нужды | 2,84 | 2,32 | -0,52 |

ОАО «Прокопьевскэнерго» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 13,90 тыс. руб. Предлагается затраты по данной статье включить в сумме 11,42 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составила 2,48 тыс. руб. за счет снижения автотранспортных услуг.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 13,90 | 11,42 | -2,48 |

По итогам анализа представленных ОАО «Прокопьевскэнерго» предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагаю утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго» (ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая»,) энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ВЛ 110 кВ Керамзитовая – Ново-Кемеровская ТЭЦ и ВЛ 110 кВ Кемеровская – Керамзитовая, для электроснабжения ПС 220/110/10 Кемеровская), по индивидуальному проекту в размере 21,38 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго» (ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая»,) энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ВЛ 110 кВ Керамзитовая – Ново-Кемеровская ТЭЦ и ВЛ 110 кВ Кемеровская – Керамзитовая, для электроснабжения ПС 220/110/10 Кемеровская), по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 120 000,0 кВт, которая сложилась на уровне 0,18 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго» (ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая»,) энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ВЛ 110 кВ Керамзитовая – Ново-Кемеровская ТЭЦ и ВЛ 110 кВ Кемеровская – Керамзитовая, для электроснабжения ПС 220/110/10 Кемеровская), по индивидуальному проекту в размере 21,38 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям  ОАО «Прокопьевскэнерго» (ПС 110/35/10 кВ Керамзитовая) энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ВЛ 110 кВ Керамзитовая - Ново-Кемеровская ТЭЦ и ВЛ 110 кВ Кемеровская - Керамзитовая, для электроснабжения ПС 220/110/10 Кемеровская), по индивидуальному проекту – приложение № 3 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго»  (ПС 110/35/10 кВ Керамзитовая) энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ВЛ 110 кВ Керамзитовая - Ново-Кемеровская ТЭЦ и ВЛ 110 кВ Кемеровская - Керамзитовая, для электроснабжения ПС 220/110/10 Кемеровская), по индивидуальному проекту – приложение № 4 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго» (ПС 110/35/6 кВ Керамзитовая) энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ВЛ 110 кВ Керамзитовая – Ново-Кемеровская ТЭЦ и ВЛ 110 кВ Кемеровская – Керамзитовая, для электроснабжения ПС 220/110/10 Кемеровская), по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ОАО «МРСК Сибири» (ВЛ 110 кВ Керамзитовая – Ново-Кемеровская ТЭЦ и ВЛ 110 кВ Кемеровская – Керамзитовая, для электроснабжения ПС 220/110/10 Кемеровская) | ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая» | 120 000,0 | 0,18 | 21,38 |

Примечание: Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны исходя из присоединяемой мощности 120 000,0 кВт по II категории надежности на уровне напряжения 110 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об установлении стандартизированной тарифной ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго».

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

ОАО «Прокопьевскэнерго» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Вспомогательные материалы» в сумме 0,42 тыс. руб. Предлагается включить затраты в полном объеме.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Вспомогательные материалы | 0,42 | 0,42 | 0,00 |

ОАО «Прокопьевскэнерго» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 7,65 тыс. руб. Предлагается принять затраты в полном объеме. При расчете ФОТ учитывается средняя заработная плата в сумме 27 876,00 руб., утвержденная по основному виду деятельности (передача электрической энергии) на 2012 год.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 2,33 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 2,33 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 7,65 | 7,65 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 2,33 | 2,33 | 0,00 |

ОАО «Прокопьевскэнерго» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 0,56 тыс. руб. Предлагается затраты по данной статье включить размере 0,56 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 0,56 | 0,56 | 0,00 |

Переменная величина расходов на технологическое присоединение, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, предприятием заявлена в размере 0 руб./МВт.

По итогам анализа представленных ОАО «Прокопьевскэнерго» предложений по установлению стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение предлагается утвердить:

- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго» по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства (С1): постоянная часть – 10,96 тыс. руб.; переменная часть – 0,00 руб./МВт.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить стандартизированную тарифную ставку для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго»

| Стандартизированная тарифная ставка для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (в ценах 2012 года, без учета НДС) |  |  |
|  | Наименование | Единица измерения | Значение |
| С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов при технологическом присоединении по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства* |  |  |
|  | - Постоянная часть | руб. | 10 960,00 |
|  | - Переменная часть | руб./МВт | 0,00 |
| * В ставку С1 включаются расходы на: |  |  |  |
| - подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование; |  |  |  |
| - проверку сетевой организацией выполнения заявителем ТУ; |  |  |  |
| - участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств; |  |  |  |
| - фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети. |  |  |  |
| Плата за технологическое присоединение по ставке С1 рассчитывается как сумма слагаемых постоянной части (руб. за одну заявку) и переменной части (как произведение ставки на мощность, указанную в заявке). |  |  |  |

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть» (ПС 35/6 кВ № 7) энергопринимающих устройств ООО «ЭлКК» (ЛЭП 6 кВ № 6-7, для электроснабжения буровой установки ООО «Шахта «Чертинская – Южная», расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, ул. 5-я Рудничная, 90), по индивидуальному проекту.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

ООО «Электросеть» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Вспомогательные материалы» в сумме 1,79 тыс. руб. Предлагается включить затраты в полном объеме.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Вспомогательные материалы | 1,79 | 1,79 | 0,00 |

ООО «Электросеть» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Амортизация» в сумме 2,07 тыс. руб. Предлагается включить затраты в полном объеме.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Амортизация | 2,07 | 2,07 | 0,00 |

ООО «Электросеть» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 9,30 тыс. руб. Предлагается принять затраты в полном объеме. При расчете ФОТ учитывается средняя заработная плата в сумме 20 731,00 руб., утвержденная по основному виду деятельности (передача электрической энергии) на 2012 год.

Сумма отчислений на социальные нужды предлагается принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 2,83 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 9,30 | 9,30 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 2,83 | 2,83 | 0,00 |

ООО «Электросеть» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Внереализационные расходы» в сумме 3,03 тыс. руб. Предлагается затраты по данной статье исключить в связи с отсутствием экономического обоснования.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 3,03 | 0,00 | -3,03 |

По итогам анализа представленных ООО «Электросеть» предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагается утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть» (ПС 35/6 кВ № 7) энергопринимающих устройств ООО «ЭлКК» (ЛЭП 6 кВ № 6-7, для электроснабжения буровой установки ООО «Шахта «Чертинская – Южная», расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, ул. 5-я Рудничная, 90), по индивидуальному проекту в размере 15,99 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть» (ПС 35/6 кВ № 7) энергопринимающих устройств ООО «ЭлКК» (ЛЭП 6 кВ № 6-7, для электроснабжения буровой установки ООО «Шахта «Чертинская – Южная», расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, ул. 5-я Рудничная, 90), по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 210,0 кВт (временное увеличение мощности), которая сложилась на уровне 76,15 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть» (ПС 35/6 кВ № 7) энергопринимающих устройств ООО «ЭлКК» (ЛЭП 6 кВ № 6-7, для электроснабжения буровой установки ООО «Шахта «Чертинская – Южная», расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, ул. 5-я Рудничная, 90), по индивидуальному проекту в размере 15,99 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО "Электросеть" (ПС 35/6 кВ № 7) энергопринимающих устройств ООО "ЭлКК" (ЛЭП 6 кВ № 6-7, для электроснабжения буровой установки ООО "Шахта "Чертинская – Южная", расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, ул. 5-я Рудничная, 90), по индивидуальному проекту – приложение № 5 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ООО "Электросеть" (ПС 35/6 кВ № 7) энергопринимающих устройств ООО "ЭлКК" (ЛЭП 6 кВ № 6-7, для электроснабжения буровой установки ООО "Шахта "Чертинская – Южная", расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, ул. 5-я Рудничная, 90), по индивидуальному проекту – приложение № 6 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть» (ПС 35/6 кВ № 7) энергопринимающих устройств ООО «ЭлКК» (ЛЭП 6 кВ № 6-7, для электроснабжения буровой установки ООО «Шахта «Чертинская – Южная», расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, ул. 5-я Рудничная, 90), по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «ЭлКК» (ЛЭП 6 кВ № 6-7, для электроснабжения буровой установки ООО «Шахта «Чертинская – Южная», расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, ул. 5-я Рудничная, 90) | ПС 35/6 кВ № 7 | 210,0 | 76,15 | 15,99 |

Примечание: Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны исходя из присоединяемой мощности 210,0 кВт (временное увеличение мощности) по III категории надежности на уровне напряжения 6,0 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12 июля 2011г. № 115 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения на территории Кемеровской области» (в редакции постановлений РЭК Кемеровской области от 27.12.2011 № 412, от 29.02.2012 № 36, от 27.04.2012 № 89).

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Принятие новой редакции приложения № 3 «Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения на территории Кемеровской области» к постановлению региональной энергетической комиссии от 12.07.2011 №115 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения на территории Кемеровской области» вызвано необходимостью унификации всех внесенных изменений в документ и упрощения процедуры его применения.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Приложение № 3 к постановлению региональной энергетической комиссии от 12.07.2011 №115 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения на территории Кемеровской области» изложить в новой редакции:

| Наименование организации коммунального комплекса |  | Значение целевого показателя, достижение которого должно быть обеспечено в результате реализации программ энергосбережения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Передача электрической энергии |  |  |  |  |  |
| 1.1. Снижение фактического процента технологического расхода электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, относительно нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче, установленных Министерством энергетики Российской Федерации на каждый год реализации программы, % |  |  |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ООО «Промэнерго» |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ООО «Кузнецкэнерго» |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ОАО «СУЭК-Кузбасс» Энергоуправление |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ООО «ЕвразЭнергоТранс» |  | - | - | - | - |
| ООО «Горэлектросеть» г. Новокузнецк |  | - | 0,05 | 0,55 | 1,05 |
| ООО «Горнорежущий инструмент» |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| "Юргинский ферросплавный завод" ОАО "Кузнецкие ферросплавы" |  | - | - | - | - |
| Антоновское рудоуправление филиал ОАО "Кузнецкие ферросплавы" |  | - | - | - | - |
| ЗАО «Сибэлектросервис» |  | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
| ООО «Мысковская электросетевая организация» |  | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| ОАО «УК Кузбассразрезуголь» |  | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ООО «Эксмебель» |  | - | - | - | - |
| ОАО «КузбассЭлектро» |  | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ЗАО «Электросеть» г. Междуреченск |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| ОАО «Прокопьевскэнерго» |  | 0,374 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
| ООО «ЭлКК» |  | - | 3,38 | 3,35 | 3,3 |
| ОАО «СКЭК» |  | 0,62 | 0,53 | 0,31 | 0,04 |
| ООО «Электросеть» г. Прокопьевск |  | 4,21 | 2,91 | 2,86 | 2,81 |
| ООО «Кора» |  | 0,5 | 0,5 | - | - |
| ООО «Сибирские товары» |  | - | - | 0,3 | 0,3 |
| ОАО «Оборонэнерго» |  | - | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ООО «Химпром» |  | - | - | - | - |
| Филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС» |  | 0,42 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ОАО «Завод Универсал» |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.2 Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, % |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 электрической энергии, % |  |  |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ООО «Промэнерго» |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ООО «Кузнецкэнерго» |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОАО «СУЭК-Кузбасс» Энергоуправление |  | 72 | 74 | 76 | 77 |
| ООО «ЕвразЭнергоТранс» |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ООО «Горэлектросеть» г. Новокузнецк |  | - | - | - | - |
| ООО «Горнорежущий инструмент» |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| "Юргинский ферросплавный завод" ОАО "Кузнецкие ферросплавы" |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Антоновское рудоуправление филиал ОАО "Кузнецкие ферросплавы" |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ЗАО «Сибэлектросервис» |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ООО «Мысковская электросетевая организация» |  | 80 | 90 | 100 | 100 |
| ОАО «УК Кузбассразрезуголь» |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ООО «Эксмебель» |  | 100 | 100 | - | - |
| ОАО «КузбассЭлектро» |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ЗАО «Электросеть» г. Междуреченск |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОАО «Прокопьевскэнерго» |  | 55 | 69 | 83 | 100 |
| ООО «ЭлКК» |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОАО «СКЭК» |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ООО «Электросеть» г. Прокопьевск |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ООО «Кора» |  | - | - | - | - |
| ООО «Сибирские товары» |  | - | - | - | - |
| ОАО «Оборонэнерго» |  | - | 15 | 100 | 100 |
| ООО «Химпром» |  | 84 | 92 | 100 | 100 |
| Филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС» |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОАО «Завод Универсал» |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2 тепловой энергии, % |  |  |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ООО «Промэнерго» |  | - | - | - | - |
| ООО «Кузнецкэнерго» |  | - | - | - | - |
| ОАО «СУЭК-Кузбасс» Энергоуправление |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ЕвразЭнергоТранс» |  | - | - | - | - |
| ООО «Горэлектросеть» г. Новокузнецк |  | - | - | - | - |
| ООО «Горнорежущий инструмент» |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| "Юргинский ферросплавный завод" ОАО "Кузнецкие ферросплавы" |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Антоновское рудоуправление филиал ОАО "Кузнецкие ферросплавы" |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ЗАО «Сибэлектросервис» |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ООО «Мысковская электросетевая организация» |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОАО «УК Кузбассразрезуголь» |  | 10 | 15 | 20 | 25 |
| ООО «Эксмебель» |  | 100 | 100 | - | - |
| ОАО «КузбассЭлектро» |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ЗАО «Электросеть» г. Междуреченск |  | - | - | - | - |
| ОАО «Прокопьевскэнерго» |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ООО «ЭлКК» |  | - | - | - | - |
| ОАО «СКЭК» |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ООО «Электросеть» г. Прокопьевск |  | - | - | - | - |
| ООО «Кора» |  | - | - | - | - |
| ООО «Сибирские товары» |  | - | - | - | - |
| ОАО «Оборонэнерго» |  | - | - | - | - |
| ООО «Химпром» |  | - | - | - | - |
| Филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС» |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОАО «Завод Универсал» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 газа природного, % |  |  |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» |  | - | - | - | - |
| ООО «Промэнерго» |  | - | - | - | - |
| ООО «Кузнецкэнерго» |  | - | - | - | - |
| ОАО «СУЭК-Кузбасс» Энергоуправление |  | - | - | - | - |
| ООО «ЕвразЭнергоТранс» |  | - | - | - | - |
| ООО «Горэлектросеть» г. Новокузнецк |  | - | - | - | - |
| ООО «Горнорежущий инструмент» |  | - | - | - | - |
| "Юргинский ферросплавный завод" ОАО "Кузнецкие ферросплавы" |  | - | - | - | - |
| Антоновское рудоуправление филиал ОАО "Кузнецкие ферросплавы" |  | - | - | - | - |
| ЗАО «Сибэлектросервис» |  | - | - | - | - |
| ООО «Мысковская электросетевая организация» |  | - | - | - | - |
| ОАО «УК Кузбассразрезуголь» |  | - | - | - | - |
| ООО «Эксмебель» |  | 100 | 100 | - | - |
| ОАО «КузбассЭлектро» |  | - | - | - | - |
| ЗАО «Электросеть» г. Междуреченск |  | - | - | - | - |
| ОАО «Прокопьевскэнерго» |  | - | - | - | - |
| ООО «ЭлКК» |  | - | - | - | - |
| ОАО «СКЭК» |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ООО «Электросеть» г. Прокопьевск |  | - | - | - | - |
| ООО «Кора» |  | - | - | - | - |
| ООО «Сибирские товары» |  | - | - | - | - |
| ОАО «Оборонэнерго» |  | - | - | - | - |
| ООО «Химпром» |  | - | - | - | - |
| Филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС» |  | - | - | - | - |
| ОАО «Завод Универсал» |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.4 холодной и горячей воды, % |  |  |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ООО «Промэнерго» |  | - | - | - | - |
| ООО «Кузнецкэнерго» |  | - | - | - | - |
| ОАО «СУЭК-Кузбасс» Энергоуправление |  | 20 | 100 | 100 | 100 |
| ООО «ЕвразЭнергоТранс» |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ООО «Горэлектросеть» г. Новокузнецк |  | - | - | - | - |
| ООО «Горнорежущий инструмент» |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| "Юргинский ферросплавный завод" ОАО "Кузнецкие ферросплавы" |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Антоновское рудоуправление филиал ОАО "Кузнецкие ферросплавы" |  | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ЗАО «Сибэлектросервис» |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ООО «Мысковская электросетевая организация» |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОАО «УК Кузбассразрезуголь» |  | 50 | 60 | 70 | 80 |
| ООО «Эксмебель» |  | 100 | 100 | - | - |
| ОАО «КузбассЭлектро» |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ЗАО «Электросеть» г. Междуреченск |  | - | - | - | - |
| ОАО «Прокопьевскэнерго» |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ООО «ЭлКК» |  | - | - | - | - |
| ОАО «СКЭК» |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ООО «Электросеть» г. Прокопьевск |  | - | - | - | - |
| ООО «Кора» |  | - | - | - | - |
| ООО «Сибирские товары» |  | - | - | - | - |
| ОАО «Оборонэнерго» |  | - | - | - | - |
| ООО «Химпром» |  | - | - | - | - |
| Филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС» |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОАО «Завод Универсал» |  | 20 | 20 | 30 | 60 |
| 1.3 Снижение фактического процента технологического расхода электрической энергии в сетях организации по отношению к фактическому проценту технологического расхода в предшествующем году реализации программы, достигнутое по итогам реализации программы сокращения потерь, % |  |  |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ООО «Промэнерго» |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ООО «Кузнецкэнерго» |  | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
| ОАО «СУЭК-Кузбасс» Энергоуправление |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ООО «ЕвразЭнергоТранс» |  | - | - | - | - |
| ООО «Горэлектросеть» г. Новокузнецк |  | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| ООО «Горнорежущий инструмент» |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| "Юргинский ферросплавный завод" ОАО "Кузнецкие ферросплавы" |  | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,001 |
| Антоновское рудоуправление филиал ОАО "Кузнецкие ферросплавы" |  | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,001 |
| ЗАО «Сибэлектросервис» |  | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
| ООО «Мысковская электросетевая организация» |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ОАО «УК Кузбассразрезуголь» |  | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ООО «Эксмебель» |  | 0,1 | 0,1 | - | - |
| ОАО «КузбассЭлектро» |  | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ЗАО «Электросеть» г. Междуреченск |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ОАО «Прокопьевскэнерго» |  | 1,012 | 0,337 | 0,337 | 0,337 |
| ООО «ЭлКК» |  | - | - | 0,8 | 1,4 |
| ОАО «СКЭК» |  | -0,38 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| ООО «Электросеть» г. Прокопьевск |  | - | 45 | 1,75 | 1,88 |
| ООО «Кора» |  | 0,5 | 0,5 | - | - |
| ООО «Сибирские товары» |  | - | - | 0,3 | 0,3 |
| ОАО «Оборонэнерго» |  | - | - | - | - |
| ООО «Химпром» |  | - | - | - | - |
| Филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС» |  | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ОАО «Завод Универсал» |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.4 Сокращение удельного расхода электрической энергии на собственные нужды подстанции на 1 условную единицу оборудования подстанций, % |  |  |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ООО «Промэнерго» |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ООО «Кузнецкэнерго» |  | - | - | - | - |
| ОАО «СУЭК-Кузбасс» Энергоуправление |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ООО «ЕвразЭнергоТранс» |  | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| ООО «Горэлектросеть» г. Новокузнецк |  | - | - | - | - |
| ООО «Горнорежущий инструмент» |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| "Юргинский ферросплавный завод" ОАО "Кузнецкие ферросплавы" |  | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,001 |
| Антоновское рудоуправление филиал ОАО "Кузнецкие ферросплавы" |  | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,001 |
| ЗАО «Сибэлектросервис» |  | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
| ООО «Мысковская электросетевая организация» |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ОАО «УК Кузбассразрезуголь» |  | - | - | - | - |
| ООО «Эксмебель» |  | 0,1 | 0,1 | - | - |
| ОАО «КузбассЭлектро» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАО «Электросеть» г. Междуреченск |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ОАО «Прокопьевскэнерго» |  | 0,2 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| ООО «ЭлКК» |  | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ОАО «СКЭК» |  | 2,4 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| ООО «Электросеть» г. Прокопьевск |  | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ООО «Кора» |  | - | - | - | - |
| ООО «Сибирские товары» |  | - | - | 0,3 | 0,3 |
| ОАО «Оборонэнерго» |  | - | - | - | - |
| ООО «Химпром» |  | - | - | - | - |
| Филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС» |  | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| ОАО «Завод Универсал» |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.5 Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности, на 1 кв. м площади указанных зданий, % |  |  |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ООО «Промэнерго» |  | - | - | - | - |
| ООО «Кузнецкэнерго» |  | - | - | - | - |
| ОАО «СУЭК-Кузбасс» Энергоуправление |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ООО «ЕвразЭнергоТранс» |  | - | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| ООО «Горэлектросеть» г. Новокузнецк |  | - | - | - | - |
| ООО «Горнорежущий инструмент» |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| "Юргинский ферросплавный завод" ОАО "Кузнецкие ферросплавы" |  | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,001 |
| Антоновское рудоуправление филиал ОАО "Кузнецкие ферросплавы" |  | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,001 |
| ЗАО «Сибэлектросервис» |  | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
| ООО «Мысковская электросетевая организация» |  | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 |
| ОАО «УК Кузбассразрезуголь» |  | - | - | - | - |
| ООО «Эксмебель» |  | 1,0 | 1,0 | - | - |
| ОАО «КузбассЭлектро» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАО «Электросеть» г. Междуреченск |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ОАО «Прокопьевскэнерго» |  | 25 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| ООО «ЭлКК» |  | - | - | - | - |
| ОАО «СКЭК» |  | 1 | 1,5 | 2 | 2 |
| ООО «Электросеть» г. Прокопьевск |  | - | - | - | - |
| ООО «Кора» |  | - | - | - | - |
| ООО «Сибирские товары» |  | - | - | - | - |
| ОАО «Оборонэнерго» |  | - | - | - | - |
| ООО «Химпром» |  | - | - | - | - |
| Филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС» |  | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| ОАО «Завод Универсал» |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.6 Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности, на 1 куб. м объема указанных помещений, % |  |  |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» |  | 1,2 | 1,7 | 1,2 | 1,2 |
| ООО «Промэнерго» |  | - | - | - | - |
| ООО «Кузнецкэнерго» |  | - | - | - | - |
| ОАО «СУЭК-Кузбасс» Энергоуправление |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ООО «ЕвразЭнергоТранс» |  | - | - | - | - |
| ООО «Горэлектросеть» г. Новокузнецк |  | - | - | - | - |
| ООО «Горнорежущий инструмент» |  | 1,2 | 1,7 | 1,2 | 1,2 |
| "Юргинский ферросплавный завод" ОАО "Кузнецкие ферросплавы" |  | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,001 |
| Антоновское рудоуправление филиал ОАО "Кузнецкие ферросплавы" |  | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,001 |
| ЗАО «Сибэлектросервис» |  | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| ООО «Мысковская электросетевая организация» |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| ОАО «УК Кузбассразрезуголь» |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ООО «Эксмебель» |  | 1,0 | 1,0 | - | - |
| ОАО «КузбассЭлектро» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАО «Электросеть» г. Междуреченск |  | - | - | - | - |
| ОАО «Прокопьевскэнерго» |  | 20 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| ООО «ЭлКК» |  | - | - | - | - |
| ОАО «СКЭК» |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ООО «Электросеть» г. Прокопьевск |  | - | - | - | - |
| ООО «Кора» |  | - | - | - | - |
| ООО «Сибирские товары» |  | - | - | - | - |
| ОАО «Оборонэнерго» |  | - | - | - | - |
| ООО «Химпром» |  | - | - | - | - |
| Филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС» |  | 3,01 | 2,99 | 3,01 | 3,01 |
| ОАО «Завод Универсал» |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7 Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых организацией для оказания услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям организации, на 1 км пробега автотранспорта, % |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 бензин, % |  |  |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» |  | - | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
| ООО «Промэнерго» |  | - | - | - | - |
| ООО «Кузнецкэнерго» |  | - | - | - | - |
| ОАО «СУЭК-Кузбасс» Энергоуправление |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ООО «ЕвразЭнергоТранс» |  | - | - | - | - |
| ООО «Горэлектросеть» г. Новокузнецк |  | - | - | - | - |
| ООО «Горнорежущий инструмент» |  | - | - | - | - |
| "Юргинский ферросплавный завод" ОАО "Кузнецкие ферросплавы" |  | - | - | - | - |
| Антоновское рудоуправление филиал ОАО "Кузнецкие ферросплавы" |  | - | - | - | - |
| ЗАО «Сибэлектросервис» |  | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| ООО «Мысковская электросетевая организация» |  | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,5 |
| ОАО «УК Кузбассразрезуголь» |  | - | - | - | - |
| ООО «Эксмебель» |  | - | - | - | - |
| ОАО «КузбассЭлектро» |  | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ЗАО «Электросеть» г. Междуреченск |  | - | - | - | - |
| ОАО «Прокопьевскэнерго» |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ООО «ЭлКК» |  | - | - | 3 | - |
| ОАО «СКЭК» |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ООО «Электросеть» г. Прокопьевск |  | - | - | - | - |
| ООО «Кора» |  | - | - | - | - |
| ООО «Сибирские товары» |  | - | - | - | - |
| ОАО «Оборонэнерго» |  | - | - | - | - |
| ООО «Химпром» |  | - | - | - | - |
| Филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС» |  | - | - | - | - |
| ОАО «Завод Универсал» |  | - | - | - | - |
| 1.7.2 дизельное топливо |  |  |  |  |  |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» |  | - | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
| ООО «Промэнерго» |  | - | - | - | - |
| ООО «Кузнецкэнерго» |  | - | - | - | - |
| ОАО «СУЭК-Кузбасс» Энергоуправление |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ООО «ЕвразЭнергоТранс» |  | - | - | - | - |
| ООО «Горэлектросеть» г. Новокузнецк |  | - | - | - | - |
| ООО «Горнорежущий инструмент» |  | - | - | - | - |
| "Юргинский ферросплавный завод" ОАО "Кузнецкие ферросплавы" |  | - | - | - | - |
| Антоновское рудоуправление филиал ОАО "Кузнецкие ферросплавы" |  | - | - | - | - |
| ЗАО «Сибэлектросервис» |  | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
| ООО «Мысковская электросетевая организация» |  | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,5 |
| ОАО «УК Кузбассразрезуголь» |  | - | - | - | - |
| ООО «Эксмебель» |  | - | - | - | - |
| ОАО «КузбассЭлектро» |  | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ЗАО «Электросеть» г. Междуреченск |  | - | - | - | - |
| ОАО «Прокопьевскэнерго» |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ООО «ЭлКК» |  | - | - | - | - |
| ОАО «СКЭК» |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ООО «Электросеть» г. Прокопьевск |  | - | - | - | - |
| ООО «Кора» |  | - | - | - | - |
| ООО «Сибирские товары» |  | - | - | - | - |
| ОАО «Оборонэнерго» |  | - | - | - | - |
| ООО «Химпром» |  | - | - | - | - |
| Филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС» |  | - | - | - | - |
| ОАО «Завод Универсал» |  | - | - | - | - |
| 2. Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 2.1 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| ООО «ТЭК» |  | 254 | 224 | 222 | 220 |
| ОАО «Северный Кузбасс» ш. Березовская |  | 188,63 | 189,06 | 189,0 | 188,6 |
| ООО «Чистогорское ЖКХ» |  | 206,8 | 194,4 | 188,2 | 182,0 |
| ООО «Теплосети» (г. Мариинск) |  | 219,2 | 219,1 | 218,7 | 218,2 |
| ООО «Топкинский цемент» |  | 158,25 | 158,24 | 157,92 | 157,1 |
| ООО «ЖКУ Берикульское» |  | 224,6 | 224,9 | 224,5 | 224 |
| ООО «ЖКУ Сусловское» |  | 221,5 | 221,7 | 221 | 220,9 |
| ООО «Бачатские коммунальные сети» |  | 201,25 | 189,24 | 189 | 189 |
| ООО «Теплоснабжение» г. Белово |  | 189,5 | 181,8 | 175,6 | 174,8 |
| ООО «Управление котельных и тепловых сетей» |  | 188,3 | 190,5 | 189,1 | 187,6 |
| ООО «Каменское ЖКХ» |  | 275,5 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| МП «Тепло» |  | 210 | 210 | 210 | 210 |
| ООО «Калининское ЖКХ» |  | 217,0 | 217,0 | 216,0 | 215,0 |
| ФГКУ «Малахит» |  | 160,42 | 157,65 | 157,65 | 157,65 |
| ФГКУ «Алтай» |  | 217,82 | 217,82 | 216,38 | 215,75 |
| ООО «ТЭП» Крапивинский район |  | 199 | 199,5 | 199,2 | 199 |
| МУП «РТХ» |  | 194 | 193 | 191 | 189 |
| ОАО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск) |  | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| ООО «Киселевская объединенная тепловая компания» |  | 263,5 | 260,1 | 257,1 | 254,1 |
| ЗАО «КоммунЭнерго» |  | 159,48 | 160,52 | 159,1 | 158,7 |
| ООО «СДС-Тепло» |  | 168,57 | 166,54 | 164,15 | 162,97 |
| ООО «Энерготранс» |  | 216,9 | 215,8 | 215,7 | 215,6 |
| ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) |  | 217,1 | 199,1 | 196,3 | 195,4 |
| ООО «Литвиновец» |  | 194,88 | 189,45 | 184,02 | 178,6 |
| ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (Кедровский угольный разрез) |  | 212,72 | 167,58 | 167,58 | 167,58 |
| ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий) |  | 232,72 | 231,07 | 230,07 | 229,9 |
| ОАО Санаторий «Прокопьевский» |  | 241,12 | 225 | 225 | 225 |
| ООО «Теплотех» |  | 221 | 221 | 221 | 221 |
| ООО «Шерегеш-Энерго» |  | 184,7 | 188,1 | 187,2 | 186,4 |
| ООО «Акация» |  | 224 | 221 | 219 | 216 |
| ООО «Топкинский водоканал» |  | 165,8 | 165,3 | 164,8 | 164,3 |
| ОАО «Кузбассэнерго» |  | 154,81 | 153,86 | 153,86 | 153,86 |
| ООО «Кристалл 1» (г. Анжеро-Судженск) |  | - | 196,21 | 193,6 | 193,6 |
| ООО «СЭЛФ» |  | 206,94 | 197,0 | 187,5 | 178,6 |
| ОАО «СКЭК» |  | 189 | 184,5 | 180 | 178,4 |
| ОАО «Энергетик» (п.г.т. Яшкино» |  | 187,3 | 187,7 | 187,7 | 187 |
| ООО «Международный аэропорт Кемерово» |  | 155,71 | 155,71 | 155,71 | 155,71 |
| ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |  | 192,49 | 187 | 184 | 180 |
| 2.2 Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал |  |  |  |  |  |
| ООО «ТЭК» |  | 55,2 | 48,3 | 48 | 48 |
| ОАО «Северный Кузбасс» ш. Березовская |  | 36,5 | 36 | 35 | 34 |
| ООО «Чистогорское ЖКХ» |  | 41,9 | 38,8 | 35,6 | 32,4 |
| ООО «Теплосети» (г. Мариинск) |  | 56,529 | 56,421 | 56,1 | 55,9 |
| ООО «Топкинский цемент» |  | 23,4 | 23,3 | 23,13 | 22,98 |
| ООО «ЖКУ Берикульское» |  | 34,41 | 35,87 | 35,5 | 35,4 |
| ООО «ЖКУ Сусловское» |  | 37,2 | 37,31 | 37,15 | 37,1 |
| ООО «Бачатские коммунальные сети» |  | 7,98 | 7,9 | 7,5 | 7,1 |
| ООО «Теплоснабжение» г. Белово |  | 38,23 | 36,17 | 35,4 | 34,4 |
| ООО «Управление котельных и тепловых сетей» |  | 46,73 | 37,98 | 36,3 | 34,54 |
| ООО «Каменское ЖКХ» |  | 58,2 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| МП «Тепло» |  | 73,67 | 72,8 | 72,8 | 72,8 |
| ООО «Калининское ЖКХ» |  | 38,57 | 36,73 | 36,00 | 35,00 |
| ФГКУ «Малахит» |  | 42,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| ФГКУ «Алтай» |  | 40,1 | 38,6 | 36,8 | 34,1 |
| ООО «ТЭП» Крапивинский район |  | 45,89 | 45,89 | 45,7 | 45,6 |
| МУП «РТХ» |  | 55,61 | 50,93 | 50,35 | 49,76 |
| ОАО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск) |  | 83 | 78 | 75 | 75 |
| ООО «Киселевская объединенная тепловая компания» |  | 34,21 | 11,54 | 18,26 | 13,67 |
| ЗАО «КоммунЭнерго» |  | 33 | 33 | 31 | 31 |
| ООО «СДС-Тепло» |  | 21,0 | 20,3 | 19,7 | 19,1 |
| ООО «Энерготранс» |  | 61,1 | 58,6 | 50,4 | 46,1 |
| ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) |  | 60,2 | 58,32 | 57,07 | 53,36 |
| ООО «Литвиновец» |  | 29,55 | 25,6 | 21,7 | 17,8 |
| ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (Кедровский филиал |  | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий) |  | 75,52 | 75,50 | 75,48 | 75,24 |
| ОАО Санаторий «Прокопьевский» |  | 34,24 | 34,24 | 34,24 | 34,24 |
| ООО «Теплотех» |  | 94,88 | 94,88 | 94,88 | 94,88 |
| ООО «Шерегеш-Энерго» |  | 41,94 | 41,05 | 40,75 | 40,56 |
| ООО «Акация» |  | 59,8 | 59,4 | 58 | 53,9 |
| ООО «Топкинский водоканал» |  | 25,6 | 25,2 | 24,8 | 24,2 |
| ОАО «Кузбассэнерго» |  | 46,62 | 45,75 | 45,75 | 45,75 |
| ООО «Кристалл 1» (г. Анжеро-Судженск) |  | - | 47 | 45 | 45 |
| ООО «СЭЛФ» |  | 28,94 | 25,24 | 21,5 | 17,8 |
| ОАО «СКЭК» |  | 54,4 | 53,6 | 51,8 | 50,2 |
| ОАО «Энергетик» (п.г.т. Яшкино» |  | 53,2 | 50,8 | 50 | 49 |
| ООО «Международный аэропорт Кемерово» |  | 27,36 | 27,36 | 27,36 | 27,36 |
| ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |  | 501,82 | 490 | 480 | 470 |
| 2.3 Расход тепловой энергии на собственные нужды, % |  |  |  |  |  |
| ООО «ТЭК» |  | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| ОАО «Северный Кузбасс» ш. Березовская |  | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,0 |
| ООО «Чистогорское ЖКХ» |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| ООО «Теплосети» (г. Мариинск) |  | 1 | 0,9 | 0,85 | 0,8 |
| ООО «Топкинский цемент» |  | 2,11 | 2,11 | 2,10 | 2,09 |
| ООО «ЖКУ Берикульское» |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
| ООО «ЖКУ Сусловское» |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
| ООО «Бачатские коммунальные сети» |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| ООО «Теплоснабжение» г. Белово |  | 3,66 | 3,64 | 3,64 | 3,55 |
| ООО «Управление котельных и тепловых сетей» |  | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| ООО «Каменское ЖКХ» |  | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| МП «Тепло» |  | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ООО «Калининское ЖКХ» |  | 1,84 | 1,84 | 1,44 | 1,44 |
| ФГКУ «Малахит» |  | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| ФГКУ «Алтай» |  | 22,28 | 21,17 | 20,06 | 18,94 |
| ООО «ТЭП» Крапивинский район |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| МУП «РТХ» |  | 2,09 | 2 | 2 | 2 |
| ОАО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск) |  | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| ООО «Киселевская объединенная тепловая компания» |  | - | - | - | - |
| ЗАО «КоммунЭнерго» |  | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,1 |
| ООО «СДС-Тепло» |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| ООО «Энерготранс» |  | 1,56 | 1,4 | 1,39 | 1,38 |
| ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) |  | 9,9 | 9,0 | 8,5 | 8,0 |
| ООО «Литвиновец» |  | 1,34 | 1,25 | 1,16 | 1,07 |
| ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (Кедровский филиал |  | 3,36 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий) |  | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
| ОАО Санаторий «Прокопьевский» |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ООО «Теплотех» |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| ООО «Шерегеш-Энерго» |  | 3,32 | 3,19 | 3,05 | 2,96 |
| ООО «Акация» |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| ООО «Топкинский водоканал» |  | 4,86 | 4,4 | 4,2 | 4,0 |
| ОАО «Кузбассэнерго» |  | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| ООО «Кристалл 1» (г. Анжеро-Судженск) |  | - | 3,6 | 2,0 | 2,0 |
| ООО «СЭЛФ» |  | 1,94 | 1,87 | 1,7 | 1,6 |
| ОАО «СКЭК» |  | 6,4 | 3,7 | 3,5 | 3,5 |
| ОАО «Энергетик» (п.г.т. Яшкино» |  | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| ООО «Международный аэропорт Кемерово» |  | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.4 Потери тепловой энергии в сетях при передаче, % |  |  |  |  |  |
| ООО «ТЭК» |  | 11,4 | 9,5 | 9 | 9 |
| ОАО «Северный Кузбасс» ш. Березовская |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 |
| ООО «Чистогорское ЖКХ» |  | 22,2 | 21,8 | 21,3 | 20,9 |
| ООО «Теплосети» (г. Мариинск) |  | 16 | 14 | 13 | 12 |
| ООО «Топкинский цемент» |  | 10,20 | 10,15 | 10,00 | 9,90 |
| ООО «ЖКУ Берикульское» |  | 17,4 | 18,1 | 17,3 | 17,0 |
| ООО «ЖКУ Сусловское» |  | 16,5 | 15,7 | 15,5 | 15,0 |
| ООО «Бачатские коммунальные сети» |  | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| ООО «Теплоснабжение» г. Белово |  | 8,09 | 7,95 | 7,95 | 7,75 |
| ООО «Управление котельных и тепловых сетей» |  | 10,49 | 8 | 7,5 | 7 |
| ООО «Каменское ЖКХ» |  | 25 | 20 | 20 | 20 |
| МП «Тепло» |  | 10 | 9,8 | 9,5 | 9,3 |
| ООО «Калининское ЖКХ» |  | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 |
| ФГКУ «Малахит» |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| ФГКУ «Алтай» |  | 16,53 | 15,71 | 14,88 | 14,05 |
| ООО «ТЭП» Крапивинский район |  | 17 | 16,5 | 16,3 | 16,2 |
| МУП «РТХ» |  | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| ОАО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск) |  | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| ООО «Киселевская объединенная тепловая компания» |  | 7,5 | 6,4 | 5,2 | 4,2 |
| ЗАО «КоммунЭнерго» |  | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
| ООО «Энерготранс» |  | 13,7 | 12,8 | 12 | 11,2 |
| ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) |  | 10,2 | 10,0 | 9,8 | 9,5 |
| ООО «Литвиновец» |  | 21,2 | 19,1 | 17,0 | 14,9 |
| ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (Кедровский филиал |  | 3,61 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий) |  | 17 | 15 | 13 | 12 |
| ОАО Санаторий «Прокопьевский» |  | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| ООО «Теплотех» |  | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ООО «Шерегеш-Энерго» |  | 14,33 | 14,67 | 14,25 | 14,11 |
| ООО «Акация» |  | 25 | 23 | 21 | 20 |
| ООО «Топкинский водоканал» |  | 13,43 | 13,0 | 12,5 | 12 |
| ОАО «Кузбассэнерго» |  | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| ООО «Кристалл 1» (г. Анжеро-Судженск) |  | - | 18 | 17 | 17 |
| ООО «СЭЛФ» |  | 21,2 | 19,1 | 17,0 | 14,9 |
| ОАО «СКЭК» |  | 10,3 | 11,9 | 10,5 | 10,3 |
| ОАО «Энергетик» (п.г.т. Яшкино» |  | 23,1 | 17 | 13 | 10 |
| ООО «Международный аэропорт Кемерово» |  | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,35 |
| ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |  | 2,6 | - | - | - |
| 3. Передача тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 3.1 Потери тепловой энергии при передаче, % |  |  |  |  |  |
| ООО «Энерготранс» |  | 16,6 | 16,4 | 16,2 | 16,0 |
| ФГКУ «Малахит» |  | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| ООО «Чистогорское ЖКХ» |  | 17,7 | 17,2 | 16,6 | 16,1 |
| ООО «Калтанское» |  | 6,03 | 5,5 | 5,0 | 5,0 |
| ООО «Новокузнецкие тепловые сети» |  | 9,5 | 9,61 | 9,52 | 9,46 |
| 3.2 Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| ООО «Энерготранс» |  | 2,99 | 2,6 | 2,5 | 2,4 |
| ФГКУ «Малахит» |  | 21,5 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| ООО «Чистогорское ЖКХ» |  | - | - | - | - |
| ООО «Калтанское» |  | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| ООО «Новокузнецкие тепловые сети» |  | 1,36 | 1,41 | 1,38 | 1,35 |
| 4. Купля – продажа электрической энергии |  |  |  |  |  |
| 4.1 Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии. |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 электрической энергии |  |  |  |  |  |
| ООО «Металлэнергофинанс» | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| ОАО «Кузбассэнергосбыт» | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 4.1.2 тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| ООО «Металлэнергофинанс» | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «Кузбассэнергосбыт» | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 4.1.3 газа природного |  |  |  |  |  |
| ООО «Металлэнергофинанс» | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «Кузбассэнергосбыт» | - |  | - | - | - |
| 4.1.4 холодной и горячей воды |  |  |  |  |  |
| ООО «Металлэнергофинанс» | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| ОАО «Кузбассэнергосбыт» | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности, на 1 кв. м площади указанных зданий. |  |  |  |  |  |
| ООО «Металлэнергофинанс» | 0 |  | 9 | 7 | 6,5 |
| ОАО «Кузбассэнергосбыт» | 3,2 |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 4.3 Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности, на 1 куб. м объема указанных помещений. |  |  |  |  |  |
| ООО «Металлэнергофинанс» | 0 |  | 6 | 4 | 3 |
| ОАО «Кузбассэнергосбыт» | 3,2 |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

Голосовали: ЗА – единогласно.

6. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.12.2011 №419 «Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика.

Докладчик (Копеин В.В.) доложил:

- Согласно пункту 3 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов необходимо установить (пересмотреть) с 1 июля 2012 года сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков. При этом, пересмотр сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков предусматривалось осуществить, исходя из увеличения с 1 июля 2012 года не более чем на 11 процентов по отношению к уровню сбытовых надбавок, установленных с 1 января 2012 года.

- Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановлением от 30.12.2011 №419 установила сбытовые надбавки для гарантирующего поставщика ООО «Металлэнергофинанс» на 2012 год, с учётом вышеуказанных требований, и средняя утверждённая сбытовая надбавка на 2 полугодие составила 35 руб./МВтч. При этом, необходимая валовая выручка на данный период осталась без изменения.

- Вследствие такого ограничения утверждённые с 01.07.2012 сбытовые надбавки оказались намного ниже экономически обоснованных. В свою очередь, необходимая валовая выручка, исходя из которой были рассчитаны экономически обоснованные сбытовые надбавки, сформирована с обязательным соблюдением параметров «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013-2014г.г.», установленных Правительством Российской Федерации. Средняя экономически обоснованная сбытовая надбавка ООО «Металлэнергофинанс» на 2 полугодие 2012 года должна составить 37,96 руб./Мвтч.

- Пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», были внесены изменения в пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, в соответствии с которым, было исключено ограничение роста (не более 11%) сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с 01 июля 2012 года.

- В связи с этим, предлагается учесть недостающие средства (3 225 тыс.руб.) в сбытовых надбавках ООО «Металлэнергофинанс» с 01 июля 2012 года и установить сбытовую надбавку в размере 37,96 руб./МВтч с ростом 8,9% к действующей с 01.07.2012.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Приложение №2 к постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.12.2011 №419 «Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика ООО «Металлэнергофинанс» изложить в редакции:

| Сбытовая надбавка гарантирующих поставщиков электрической энергии с 01.07.2012 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации в субъекте Российской Федерации | Сбытовая надбавка |  |  |
|  |  | тарифная группа «население» и приравненные к ней категории потребителей | тарифная группа «организации, оказывающие услуги по передаче электри-ческой энергии, приобретающие ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организа-циям на праве собственности или ином законном основании» | потребителям всех тарифных групп, за исключением потребителей групп «население» и «организации, оказывающие услуги по передаче электри-ческой энергии, приобретающие ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании» |
|  |  | руб./МВт·ч | руб./МВт·ч | руб./МВт·ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «Металлэнергофинанс» | 37,96 | 37,96 | 37,96 |

2. Настоящее постановление вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством, и распространяет своё действие на отношения, возникшие с 01.07.2012.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ А.В. Дюков

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ К.А. Десяткин

_____________________ П.Г. Незнанов

Секретарь заседания:

____________________ К.А. Приезжев

Приложение № 1 к протоколу

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО «Мысковская электросетевая организация» (ТП № 223, РУ-0,4 кВ, секции №№ 1, 2) энергопринимающих устройств МАДОУ детский сад комбинированного вида №5 «Сказка», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Мыски, 18 квартал, дом № 8, по индивидуальному проекту |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | Предложение предприятия | Утверждено РЭК | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 421,87 | 363,16 | -58,71 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 2,19 | 1,89 | -0,30 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 5,97 | 5,97 | 0,00 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 1,82 | 1,82 | 0,00 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 11,51 | 9,48 | -2,03 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 6,49 | 6,49 | 0,00 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 5,02 | 2,99 | -2,03 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 5,02 | 2,99 | -2,03 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 400,38 | 344,00 | -56,38 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | - другие обоснованные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 2,58 | 2,58 | 0,00 |
| 1.6.5 | - другие расходы из прибыли | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.6 | - налог на прибыль | 397,80 | 341,42 | -56,38 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 1 588,62 | 1 363,10 | -225,52 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 2 010,49 | 1 726,26 | -284,23 |
| Примечание: НВВ рассчитана исходя из присоединяемой мощности 150,0 кВт |  |  |  |  |

Приложение № 2 к протоколу

Приложение № 3 к протоколу

Приложение № 4 к протоколу

Приложение № 5 к протоколу

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО "Электросеть" (ПС 35/6 кВ № 7) энергопринимающих устройств ООО "ЭлКК" (ЛЭП 6 кВ № 6-7, для электроснабжения буровой установки ООО "Шахта "Чертинская – Южная", расположенной по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, ул. 5-я Рудничная, 90), по индивидуальному проекту |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | Предложение предприятия | Утверждено РЭК | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 19,02 | 15,99 | -3,03 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 1,79 | 1,79 | 0,00 |
| 1.2 | Амортизация | 2,07 | 2,07 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 9,30 | 9,30 | 0,00 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 2,83 | 2,83 | 0,00 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 3,03 | 0,00 | -3,03 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | - другие обоснованные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5 | - другие расходы из прибыли | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.6 | - налог на прибыль | 3,03 | 0,00 | -3,03 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 19,02 | 15,99 | -3,03 |
| Примечание: НВВ рассчитана исходя из присоединяемой мощности 210,0 кВт (временное увеличение мощности) |  |  |  |  |

Приложение № 6 к протоколу