УТВЕРЖДАЮ:

И.о председателя региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.В. Копеин

ПРОТОКОЛ № 28-э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10 июля 2012 г.                  						                 г. Кемерово

Председательствующий –  Копеин В.В.

Секретарь                        – Приезжев К.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Десяткин К.А., Незнанов П.Г.,

Приглашенные:

Шигин В.С. главный инженер ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

Гладыш А.А. нач. ПТО ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
|  | О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование |
|  | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2011 года № 480 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области на 2012 год» (в редакции постановлений от 21.02.2012 №19, от 30.03.2012 № 75, от 14.05.2012 №100, от 22.06.2012 №150) |
|  | Об установлении стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» |

Копеин В.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что всем предприятиям были в установленные сроки направлены уведомления о дате проведения Правления. Предприятия просят рассмотреть вопросы без их присутствия. Отметил, что все материалы были направлены в ФАС по Кемеровской области, в НП «Совет рынка» материалы не направляются в связи с отзывом прежней кандидатуры представителя и отсутствием утверждения новой.  И предоставил слово докладчику.

1. О внесении  изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

Принятие постановление вызвано необходимостью внесения изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

- В связи с прекращением деятельности в качестве энергоснабжающей организации исключить из Реестра энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, из группы 3.1 раздела III «Услуги по передаче и распределению электрической энергии (мощности)»

ООО «Эксмебель» (г. Кемерово)							3.1.65.

- В связи с прекращением деятельности в качестве энергоснабжающих организаций исключить из Реестра энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, из раздела II «Поставка тепловой энергии (мощности)» и из раздела IV «Услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности)»

ОАО «Мысковская энергосетевая компания» (г. Мыски)		2.226, 4.252;

ООО «Ключевой» (г. Мыски)						2.242, 4.268.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2011 года № 480 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области на 2012 год» (в редакции постановлений от 21.02.2012 №19, от 30.03.2012 № 75, от 14.05.2012 №100, от 22.06.2012 №150).

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Изменение в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2011 года № 480 вносится в связи с прекращением деятельности сетевой энергоснабжающей организации ООО «Эксмебель» (письмо ООО «Эксмебель»  от 02.05.2012 № 67).

Пунктом 1.1 постановления строка 16 приложения №2 исключается (содержит индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кемеровской области, установленные для ООО «Эксмебель»).

Пунктом 1.2 постановления вводится арифметическая корректировка в нумерацию строк приложения №2, в связи с исключением строки 16 (строки 17-42 считать 16-41).

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Внести в постановление  Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2011 г. № 480 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области на 2012 год» следующие изменения:

1.1. Строку 16 приложения №2 исключить;

1.2. Строки 17-42 считать строками 16-41, соответственно.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об установлении стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

Докладчик (Дюков А.В) доложил:

1) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства (С1)

Расчет базовой величины расходов.

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 12,85 тыс. руб. Предлагается принять затраты в сумме 7,64 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составила 5,21 тыс. руб. При расчете ФОТ учитывается средняя заработная плата в сумме 24 492,41 руб., утвержденная по основному виду деятельности (передача электрической энергии) на 2012 год.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 3,90 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 2,32 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 12,85 | 7,64 | -5,21 |
| Отчисления на социальные нужды | 3,90 | 2,32 | -1,58 |

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 42,62 тыс. руб. Предлагается затраты по данной статье включить в сумме 11,42 тыс. руб., в связи с сокращением общеэксплуатационных расходов и прибыли.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 42,62 | 11,42 | -31,20 |

Общая корректировка в сторону снижения составила 37,99 тыс. руб.

Переменная величина расходов на технологическое присоединение, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, предприятием заявлена в размере 0 руб./МВт.

2) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов при технологическом присоединении, в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электропередачи (С2)

Капитальные вложения, необходимые для строительства 1 км двухцепной ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 1×70мм2

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство 1 км двухцепной ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 1×70мм2 – 1 660,52 тыс. руб. Предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 1 253,92 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено РЭК, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1 км двух-цепной ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 1×70мм2 | 1 660,52 | 1 253,92 | -406,6 |
| Стоимость проектных работ | 83,03 | 0,00 | -83,03 |
| Налог на прибыль | 435,89 | 313,48 | -122,41 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 163,46 | 0,00 | -163,46 |
| ИТОГО | 2 342,90 | 1 567,40 | -775,50 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать:

1. Средства в размере 113,68 тыс. руб., так как предприятие не представило обоснований (статистики аварий) применения дугозащитных устройств Е 20.1 и Е 20.2. Таким образом, исключены затраты на данные устройства.

2. Средства в размере 31,12 тыс. руб., так как предприятие завысило в расчётах стоимость спиральных вязок.

3. Средства в размере 221,2 тыс. руб., так как отсутствует обоснование применение стоек СПВ 7-13. Экспертная группа учла в расчётах 20шт стоек СВ-110-2А вместо 28шт стоек СПВ 7-13.

4. Средства в размере 70,6 тыс. руб., так как предприятие завысило объемы и стоимость используемых траверс.

Капитальные вложения, необходимые для строительства 1 км двухцепной ВЛ-10 кВ на ж/б опорах проводом АС 1×70/11 мм2.

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство 1 км двухцепной ВЛ-10 кВ на ж/б опорах проводом АС 1×70/11 мм2 – 882,81 тыс. руб. Предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 863,09 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утвержддено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1 км двух-цепной ВЛ-10 кВ на ж/б опорах проводом АС 1×70/11 мм2 | 882,81 | 863,09 | -19,72 |
| Стоимость проектных работ | 44,14 | 0,00 | -44,14 |
| Налог на прибыль | 231,74 | 215,77 | -15,97 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 86,91 | 0,00 | -86,91 |
| ИТОГО | 1 245,60 | 1 078,86 | -166,74 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

1. Средства в размере 19,35 тыс. руб., так как предприятием завышена стоимость траверс ТМ-5, ТМ-10.

2. Средства в размере 0,37 тыс. руб., так как предприятием завышена масса используемого при строительстве провода АС 70/11. Расчётная масса данного провода составляет 276 кг/км. Таким образом, в расчётах была учтена масса 3×2,12км × 276кг/км = 1 755,36 кг.

Капитальные вложения, необходимые для строительства 1 км ВЛ-10 кВ на ж/б опорах проводом АС 1×70/11 мм2.

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство 1 км ВЛ-10 кВ на ж/б опорах проводом АС 1×70/11 мм2 – 646,87 тыс. руб. Предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 627,52 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1 км ВЛ-10 кВ на ж/б опорах проводом АС 1×70/11 мм2 | 646,87 | 627,52 | -19,35 |
| Стоимость проектных работ | 32,34 | 0,00 | -32,34 |
| Налог на прибыль | 169,80 | 156,88 | -12,92 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 63,68 | 0,00 | -63,68 |
| ИТОГО | 912,69 | 784,40 | -128,29 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать средства в размере 19,35 тыс. руб., так как предприятием завышена стоимость траверс ТМ-5, ТМ-10.

Капитальные вложения, необходимые для строительства 1 км ВЛ-10 кВ на ж/б опорах проводом АС 1×50/8 мм2.

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство 1 км ВЛ-10 кВ на ж/б опорах проводом АС 1×50/8 мм2 – 610,78 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 627,52 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1 км ВЛ-10 кВ на ж/б опорах проводом АС 1×50/8 мм2 | 610,78 | 591,43 | -19,35 |
| Стоимость проектных работ | 30,54 | 0,00 | -30,54 |
| Налог на прибыль | 160,33 | 147,86 | -12,47 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 60,12 | 0,00 | -60,12 |
| ИТОГО | 861,77 | 739,29 | -122,48 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать средства в размере 19,35 тыс. руб., так как предприятием завышена стоимость траверс ТМ-5, ТМ-10.

Капитальные вложения, необходимые для строительства 1 км ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 3×70 мм2

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство 1 км ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 3×70 мм2 – 1 218,04 тыс. руб. предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 873,84 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| строительство 1 км ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 3×70 мм2 | 1 218,04 | 873,84 | -344,2 |
| Стоимость проектных работ | 60,90 | 0,00 | -60,90 |
| Налог на прибыль | 319,74 | 218,46 | -101,28 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 119,90 | 0,00 | -119,90 |
| ИТОГО | 1 718,58 | 1 092,30 | -626,28 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

1.	Средства в размере 56,84 тыс. руб., так как предприятие не представило обоснований (статистики аварий) применения дугозащитных устройств Е 20.1 и Е 20.2. Таким образом, исключены затраты на данные устройства.

2.	Средства в размере 15,56 тыс. руб., так как предприятие завысило в расчётах стоимость спиральных вязок.

3.	Средства в размере 221,2 тыс. руб., так как отсутствует обоснование применение стоек СПВ 7-13. Учтены в расчётах 20шт стоек СВ-110-2А вместо 28шт стоек СПВ 7-13.

4.	Средства в размере 50,6 тыс. руб., так как предприятие завысило объемы и стоимость используемых траверс.

Капитальные вложения, необходимые для строительства 1 км двухцепной ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×70+1×70 мм2

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство 1 км двухцепной ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×70+1×70 мм2 – 1 590,87 тыс. руб. Предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 1 262,1 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| строительство 1 км двух-цепной ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 3×70+1×70 мм2 | 1 590,87 | 1 262,1 | -328,77 |
| Стоимость проектных работ | 79,54 | 0,00 | -79,54 |
| Налог на прибыль | 417,60 | 315,53 | -102,07 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 156,61 | 0,00 | -156,61 |
| ИТОГО | 2 244,62 | 1 577,63 | -666,99 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

1. Средства в размере 136,92 тыс. руб., так как предприятие некорректно рассчитало стоимость работ по строке кабели, подвешиваемые на тросе.

2. Средства в размере 15,94 тыс. руб., так как предприятие завысило в расчётах стоимость арматуры для СИП-2 0,4 кВ, а именно по строке комплект промежуточной подвески ES 1500.

3. Средства в размере 175,91 тыс. руб., так как предприятие не представило обоснований применения зажимов прокалывающих для замера напряжения и наложения защитного заземления МТ-206. Таким образом, исключены затраты на данные устройства.

Капитальные вложения, необходимые для строительства 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×70+1×95 мм2

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×70+1×95 мм2 – 1 183,56 тыс. руб. Предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 882,34 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| строительство 1 км ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 3×70+1×95 мм2 | 1 183,56 | 882,34 | -301,22 |
| Стоимость проектных работ | 59,18 | 0,00 | -59,18 |
| Налог на прибыль | 310,69 | 220,58 | -90,11 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 116,50 | 0,00 | -116,50 |
| ИТОГО | 1 669,93 | 1 102,92 | 567,01 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать:

1. Средства в размере 68,46 тыс. руб., так как предприятие некорректно рассчитало стоимость работ по строке кабели, подвешиваемые на тросе.

2. Средства в размере 7,97 тыс. руб., так как предприятие завысило в расчётах стоимость арматуры для СИП-2 0,4 кВ, а именно по строке комплект промежуточной подвески ES 1500.

3. Средства в размере 87,95 тыс. руб., так как предприятие не представило обоснований применения зажимов прокалывающих для замера напряжения и наложения защитного заземления МТ-206. Таким образом, исключены затраты на данные устройства.

4. Средства в размере 136,84 тыс. руб., так как предприятие завысило в расчётах стоимость ленты крепления F207.

3) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов при технологическом присоединении, в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электропередачи (С3)

Капитальные вложения, необходимые для строительства 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки ААШв 3×120мм2

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки ААШв 3×120мм2 – 1 320,71 тыс. руб. Предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 1 290,19 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки ААШв 3×120мм2 | 1 320,71 | 1 290,19 | -30,52 |
| Стоимость проектных работ | 66,04 | 0 | -66,04 |
| Налог на прибыль | 346,69 | 322,55 | -24,14 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 130,00 | 0,00 | -130,00 |
| ИТОГО | 1 863,44 | 1 612,74 | -250,70 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать:

1. Средства в размере 3,58 тыс. руб., так как предприятие включило в расчёт затраты на прокладку кабеля по дну канала без креплений массой до 6 кг. Расчётная масса кабеля ААШв 3×120мм2 2,987кг. Таким образом, экспертная группа учла в расчётах затраты на данные работы для кабеля массой до 3 кг.

2. Средства в размере 26,94 тыс. руб., так как предприятие завысило стоимость песка для строительных работ.

Капитальные вложения, необходимые для строительства 1 км КЛ-10 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки ААБл 3×120мм2

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство 1 км КЛ-10 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки ААБл-10 3×120мм2 – 866,18 тыс. руб. Предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 847,78 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1 км КЛ-10 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки ААБл 3×120мм2 | 866,18 | 847,78 | -18,4 |
| Стоимость проектных работ | 43,32 | 0,00 | -43,32 |
| Налог на прибыль | 227,37 | 211,95 | -15,42 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 85,26 | 0,00 | -85,26 |
| ИТОГО | 1 222,13 | 1 059,73 | -162,4 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать средства в размере 18,4 тыс. руб., так как предприятие завысило стоимость песка для строительных работ.

Капитальные вложения, необходимые для строительства 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем АВБбШВ 4×95 мм2

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство 1 км КЛ 0,4 кВ кабелем АВБбШВ 4×95 мм2 – 832,58 тыс. руб. предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 814,18 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| строительство 1 км КЛ 0,4 кВ кабелем АВБбШВ 4×95 мм2 | 832,58 | 814,18 | -18,4 |
| Стоимость проектных работ | 41,63 | 0,00 | -41,63 |
| Налог на прибыль | 218,56 | 203,55 | -15,01 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 81,95 | 0,00 | -81,95 |
| ИТОГО | 1 174,72 | 1 017,73 | -156,99 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать средства в размере 18,4 тыс. руб., так как предприятие завысило стоимость песка для строительных работ.

Капитальные вложения, необходимые для строительства 1 км 2×КЛ-0,4 кВ кабелем АВБбШВ 4×95 мм2

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство 1 км 2×КЛ 0,4 кВ кабелем АВБбШВ 4×95 мм2 – 1 277,69 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 1 250,75 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| строительство 1 км 2×КЛ 0,4 кВ кабелем АВБбШВ 4×95 мм2 | 1 277,69 | 1 250,75 | -26,94 |
| Стоимость проектных работ | 63,88 | 0,00 | -63,88 |
| Налог на прибыль | 335,39 | 312,69 | -22,70 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 125,78 | 0,00 | -125,78 |
| ИТОГО | 1 802,74 | 1 563,44 | -239,30 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать средства в размере 26,94 тыс. руб., так как предприятие завысило стоимость песка для строительных работ.

4) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов при технологическом присоединении, в части расходов на строительство и реконструкцию подстанций (С4).

Капитальные вложения, необходимые для строительства проходной КТП-10/0,4 2×630 кВА без установки трансформаторов

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство проходной КТП-10/0,4 2×630 кВА без установки трансформаторов – 1 073,83 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 571,88 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| строительство проходной КТП-10/0,4 2×630 кВА без установки трансформаторов | 1 073,83 | 571,88 | -501,95 |
| Стоимость проектных работ | 53,69 | 0,00 | -53,69 |
| Налог на прибыль | 281,88 | 142,97 | -138,91 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 105,71 | 0,00 | -105,71 |
| ИТОГО | 1 515,11 | 714,85 | -800,26 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать средства в размере 501,95 тыс. руб., так как предприятие завысило в расчётах стоимость проходной КТП-10/0,4 2×630 кВА.

Капитальные вложения, необходимые для строительства КТП-10/0,4 630 кВА без установки трансформатора

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство КТП-10/0,4 630 кВА без установки трансформатора – 566,7 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 239,02 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| строительство КТП-10/0,4 630 кВА без установки трансформатора | 566,7 | 239,02 | -327,68 |
| Стоимость проектных работ | 28,33 | 0,00 | -28,33 |
| Налог на прибыль | 148,76 | 59,75 | -89,01 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 55,79 | 0,00 | -55,79 |
| ИТОГО | 799,58 | 298,77 | -500,81 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать средства в размере 327,68 тыс. руб., так как предприятие завысило в расчётах стоимость КТП-10/0,4 630 кВА.

Капитальные вложения, необходимые для строительства тупиковой КТП-10/0,4 2×630 кВА без установки трансформатора

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство тупиковой КТП-10/0,4 2×630 кВА без установки трансформатора – 941,24 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 487,08 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| строительство тупиковой КТП-10/0,4 2×630 кВА без установки трансформатора | 941,24 | 487,08 | -454,16 |
| Стоимость проектных работ | 47,06 | 0,00 | -47,06 |
| Налог на прибыль | 247,08 | 121,77 | -125,31 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 92,65 | 0,00 | -92,65 |
| ИТОГО | 1 328,03 | 608,85 | -719,18 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать средства в размере 454,16 тыс. руб., так как предприятие завысило в расчётах стоимость тупиковой КТП-10/0,4 630 кВА.

Капитальные вложения, необходимые для строительства тупиковой КТП-10/0,4 2×250 кВА с установкой трансформаторов

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство тупиковой КТП-10/0,4 2×250 кВА с установкой трансформаторов – 1 237,2 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 719,46 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| строительство тупиковой КТП-10/0,4 2×250 кВА с установкой трансформаторов | 1 237,2 | 719,46 | -517,74 |
| Стоимость проектных работ | 61,86 | 0,00 | -61,86 |
| Налог на прибыль | 324,77 | 179,87 | -144,90 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 121,78 | 0,00 | -121,78 |
| ИТОГО | 1 745,61 | 899,33 | -846,28 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать средства в размере 481,22 тыс. руб., так как предприятие завысило в расчётах стоимость тупиковой КТП-10/0,4 2×250 кВА.

1. Средства в размере 12,65 тыс. руб., так как экспертами исключены из расчётов затраты на приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи.

2. Средства в размере 11,80 тыс. руб., так как экспертами исключены из расчётов затраты на приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи.

3. Средства в размере 2,81 тыс. руб., так как завышены объемы работ по строке устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней.

4. Средства в размере 9,26 тыс. руб., так как в расчётах завышены объемы используемых материалов для строительства фундамента подстанции.

Капитальные вложения, необходимые для строительства МТП-10/0,4 160 кВА с установкой трансформаторов

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство МТП 10/0,4 160 кВА с установкой трансформаторов – 224,32 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, предлагается согласиться с объемом капитальных вложений, предложенных предприятием– 224,32 тыс. руб.

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| строительство МТП 10/0,4 160 кВА с установкой трансформаторов | 224,32 | 224,32 | 0 |
| Стоимость проектных работ | 11,22 | 0,00 | -11,22 |
| Налог на прибыль | 58,88 | 56,08 | -2,80 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 22,08 | 0,00 | -22,08 |
| ИТОГО | 316,50 | 280,40 | 36,10 |

Капитальные вложения, необходимые для строительства ТП - 6/0,4 2×630 кВА

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство ТП - 6/0,4 2×630 кВА – 3 262,59 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, предлагается согласиться с объемом капитальных вложений, предложенных предприятием– 2 421,26 тыс. руб.

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| строительство ТП - 6/0,4 2×630 кВА | 3 262,59 | 2 421,26 | -841,33 |
| Стоимость проектных работ | 163,13 | 0,00 | -163,13 |
| Налог на прибыль | 856,43 | 605,31 | -251,12 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 321,15 | 0,00 | -321,15 |
| ИТОГО | 4 603,30 | 3 026,58 | -1 576,72 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать средства в размере 841,3 тыс. руб., так как отсутствует обоснование необходимости включения в расчёты стоимости оборудования и производства работ по его монтажу на стороне 6 кВ.

Капитальные вложения, необходимые для установки трансформатора 100 кВА

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений, необходимых для установки трансформатора 100 кВА – 87,04 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, предлагается согласиться с объемом капитальных вложений, предложенных предприятием – 87,04 тыс. руб.

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| установка трансформатора 100 кВА | 87,04 | 87,04 | 0 |
| Стоимость проектных работ | 4,35 | 0,00 | -4,35 |
| Налог на прибыль | 22,85 | 21,76 | 1,09 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 8,58 | 0,00 | -8,58 |
| ИТОГО | 122,82 | 108,80 | -14,02 |

Капитальные вложения, необходимые для установки трансформатора 160 кВА

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений, необходимых для установки трансформатора 160 кВА – 109,11 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, предлагается согласиться с объемом капитальных вложений, предложенных предприятием – 109,11 тыс. руб.

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| установка трансформатора 160 кВА | 109,11 | 109,11 | 0 |
| Стоимость проектных работ | 5,46 | 0,00 | -5,46 |
| Налог на прибыль | 28,64 | 27,28 | -1,36 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 10,74 | 0,00 | -10,74 |
| ИТОГО | 153,95 | 136,39 | -17,56 |

Капитальные вложения, необходимые для установки трансформатора 250 кВА

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений, необходимых для установки трансформатора 250 кВА – 132,81 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, предлагается согласиться с объемом капитальных вложений, предложенных предприятием – 132,81 тыс. руб.

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| установка трансформатора 250 кВА | 132,81 | 132,81 | 0 |
| Стоимость проектных работ | 6,64 | 0,00 | -6,64 |
| Налог на прибыль | 34,86 | 33,20 | -1,66 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 13,08 | 0,00 | -13,08 |
| ИТОГО | 187,39 | 166,01 | -21,38 |

Капитальные вложения, необходимые для установки трансформатора 400 кВА

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений, необходимых для установки трансформатора 400 кВА – 177,86 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, предлагается согласиться с объемом капитальных вложений, предложенных предприятием – 177,86 тыс. руб.

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| установка трансформатора 400 кВА | 177,86 | 177,86 | 0 |
| Стоимость проектных работ | 8,89 | 0,00 | -8,89 |
| Налог на прибыль | 46,69 | 44,46 | -2,23 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 17,51 | 0,00 | -17,51 |
| ИТОГО | 250,95 | 222,32 | -28,63 |

Капитальные вложения, необходимые для установки трансформатора 630 кВА

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений, необходимых для установки трансформатора 630 кВА – 231,26 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, предлагается согласиться с объемом капитальных вложений, предложенных предприятием – 231,26 тыс. руб.

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| установка трансформатора 630 кВА | 231,26 | 231,26 | 0 |
| Стоимость проектных работ | 11,56 | 0,00 | -11,56 |
| Налог на прибыль | 60,71 | 57,82 | -2,89 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 22,77 | 0,00 | -22,77 |
| ИТОГО | 326,30 | 289,08 | 37,22 |

Капитальные вложения, необходимые для установки трансформатора 1000 кВА

В соответствии со сметным расчетом, объем капитальных вложений, необходимых для установки трансформатора 1000 кВА – 369,73 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, предлагается согласиться с объемом капитальных вложений, предложенных предприятием – 369,73 тыс. руб.

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| установка трансформатора 1000 кВА | 369,73 | 369,73 | 0 |
| Стоимость проектных работ | 16,77 | 0,00 | -16,77 |
| Налог на прибыль | 96,62 | 92,43 | -4,19 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 36,23 | 0,00 | -36,23 |
| ИТОГО | 519,35 | 462,16 | -57,19 |

Принимая во внимание практику других регулирующих органов РФ, РЭК приняла решение, определить величину ставки (С4), исходя из мощности присоединяемых устройств, в расчете на 1 кВт.

Исключённые расходы:

Рассмотрев представленные материалы, предлагается не учитывать затраты по следующим мероприятиям:

- Установка КСО-285-8ВВ-600

- Монтаж КСО-285 в ЦРП-4

- Монтаж КСО-309-3Н

- Сооружение панели ЩО (ввод.)

- Сооружение панели ЩО (линейн.)

- Подвеска 1 км провода СИП-0,4 кВ по существующим опорам.

Исключены расходы по вышеизложенным мероприятиям, так как они направлены на развитие существующей инфраструктуры, а в соответствии с п. 2 статьи 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» с 1 января 2011 года не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры.

Исключены расходы на проектные работы, так как в представленных материалах отсутствуют расчёты на проведение таких работ в соответствии с действующими нормативными актами («Справочником базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики» утвержденным приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 10.02.2003г. № 39).

Расходы по налогу на прибыль скорректированы в соответствии с изменением налогооблагаемой базы.

Затраты сокращены на индекс дефлятор 7,5% в связи с тем, что расчет ставок производился в действующих ценах.

На заседании Правления РЭК представитель предприятия Шигин В.С. заявил ходатайство об отложении рассмотрения разделов С2, С3 и С4 в связи с изменением состава затрат и необходимостью представления дополнительных обосновывающих материалов.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Удовлетворить ходатайство предприятия и отложить рассмотрение ставок С2, С3 и С4.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания»

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ А.В. Дюков

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ К.А. Десяткин

_____________________ П.Г. Незнанов

Секретарь заседания:

____________________ К.А. Приезжев