УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Р. Крумгольц

ПРОТОКОЛ № 26-э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

06 июля 2012 г.                  						                 г. Кемерово

Председательствующий – Крумгольц А.Р.

Секретарь                        – Приезжев К.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Десяткин К.А., Незнанов П.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

| № | Вопрос |  |
| --- | --- | --- |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Красный Углекоп», ячейка 6 кВ № 7) энергопринимающих устройств ООО «Джой Пиэндэйч Майнинг Эквипмент» (вновь сооружаемая КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения электроустановок здания АБК сервисного центра, расположенного по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, вблизи аэропорта с. Спиченково) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Красный Углекоп», ячейка 6 кВ № 7) энергопринимающих устройств ООО «Джой Пиэндэйч Майнинг Эквипмент» (ЛЭП 6 кВ и высоковольтный двигатель 6 кВ, КТП 6/3,3 кВ ТМ-1000кВА, КТП 6/1,2 кВ ТМ 1000 кВА для электроснабжения испытательных электроустановок сервисного центра, расположенного по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, вблизи аэропорта с. Спиченково) по индивидуальному проекту |  |
|  | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.02.2012 №28 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС110/ 35/6 «Весенняя», ЗРУ-6кВ, яч. № 9, ф. 10-19-КС, опора № 44) энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ВЛ-10кВ ф. ВС-9В, ВЛ-10кВ ф. ВС-19-КС, для электроснабжения КТП-10/0,4 кВ 2×630 кВА, ООО «Красногорское», Кемеровский район, АД Кемерово-Промышленная, территория Ягуновского водозабора) по индивидуальному проекту» |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (РУ-0,4 кВ проектируемой двухтрансформаторной ТП) энергопринимающих устройств многоэтажного жилого дома ООО «МК-Строй», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Космическая, 24, по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (контактные присоединения питающих кабелей к рубильникам РУ-0,4 кВ ТП-827) энергопринимающих жилого дома № 37 Б со встроенно-пристроенным магазином, расположенного по адресу: г. Кемерово, Заводский район, микрорайон № 14, по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (РУ-0,4 кВ ТП-239) энергопринимающих устройств многоэтажного жилого дома ООО «Монтажэнергострой», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Рекордная, 19, по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (РУ-0,4 кВ ТП-75, РУ-0,4 кВ ТП-186) энергопринимающих устройств МАДОУ № 12 «Детский сад общеразвивающего вида» (ВРУ 0,4 кВ для электроснабжения детского сада расположенного по адресу: г. Кемерово, Центральный район, ул. Кирова, 30а), по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (контактные присоединения КЛ-10 кВ от ТП-294 и ТП-516) энергопринимающих устройств радиологического корпуса ГБУЗ КО «ОКОД», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Волгоградская, 35, по индивидуальному проекту |  |

Крумгольц А.Р. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что всем предприятиям были в установленные сроки направлены уведомления о дате проведения Правления. Предприятия просят рассмотреть вопросы без их присутствия. Отметил, что все материалы были направлены в ФАС по Кемеровской области, в НП «Совет рынка» материалы не направляются в связи с отзывом прежней кандидатуры представителя и отсутствием утверждения новой.  И предоставил слово докладчику.

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Красный Углекоп», ячейка 6 кВ № 7)  энергопринимающих устройств ООО «Джой Пиэндэйч Майнинг Эквипмент» (вновь сооружаемая КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения электроустановок здания АБК сервисного центра, расположенного по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, вблизи аэропорта с. Спиченково)  по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации требуется выполнить:

- Строительство ЛЭП-6 кВ от ПС «Красный Углекоп» до вновь проектируемой КТП 6/0,4 кВА с установкой 150 железобетонных опор (из них 2 с укосом), провод АС-70, L=7 500 м.

- Строительство КТП 6/0,4 кВ с одним трансформатором 1000 кВА.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, величина максимальной мощности составляет 700 кВт по III категории надежности, U=6 кВ.

Экспертная группа предлагает, при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину максимальной мощности, определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Джой Пиэндэйч Майнинг Эквипмент».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная максимальная мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 700 | 700 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 14 360,32 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 20 514,74 руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 10,97 тыс. руб.;

- заработная плата – 18,38 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 5,59 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 10 542,81 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 3 781,84 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Предлагаю исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 17,75. Эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения в сумме 1,84 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экономически необоснованно использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин. В дополнительно представленных материалах указано расстояние до объекта присоединения 25 километров. Исходя из этих данных и 4 выездов, стоимость ГСМ составит 1,61 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 3,45 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 18,38 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 12,39 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 5,59 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 3,77 тыс. руб.

Объем капитальных вложений.

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и прилагаемым сводным сметным расчетом, объем капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Джой Пиэндэйч Майнинг Эквипмент», – 10 542,81 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 6 269,17 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на отвод земли и аренду | 1 551,64 | 931,19 | -620,45 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4кВ | 7 917,48 | 4 690,59 | -3 226,89 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 233,52 | 138,35 | -95,17 |
| Страхование рисков | 89,59 | 0,00 | -89,59 |
| Пусконаладочные работы | 385,28 | 385,28 | 0,00 |
| ПИР | 208,90 | 123,76 | -85,14 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 156,40 | 0,00 | -156,40 |
| ИТОГО | 10 542,81 | 6 269,17 | -4 273,64 |

В результате анализа сметной документации Правлению предлагается при расчете платы, не учитывать:

1. Затраты на отвод и аренду земли в размере 620,45 тыс. руб. – экспертами из расчётов были исключены затраты на отвод земли «на завершающем этапе строительства», так как эти затраты уже не связаны со строительством и должны быть отнесены к эксплуатационным расходам.

2. Средства на строительство ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4кВ в размере 3 226,89 тыс. руб., в том числе:

- 144 тыс. руб., из расчёта исключены затраты на механизированную забивку вертикальных заземлителей, так как предприятие уже учло в расчётах ручную забивку вертикальных заземлителей.

- 169,07 тыс. руб., так как отсутствует обоснование применения повышающих коэффициентов по разделу «монтаж линии ВЛ-6 кВ» (производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением).

- 4,27 тыс. руб., так как отсутствует обоснование применения повышающих коэффициентов по разделу «монтаж КТП» (производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением).

- 2 657,52 тыс. руб., так как предприятие завысило стоимость стоек СВ-105-5.

- 252,03 тыс. руб., экспертами из расчётов исключены затраты на подвеску группового заземляющего проводника на каждой опоре, так как выполнение данных работ не требуется при проведении монтажа с использованием опор СВ-105-5.

3. Средства в размере 95,17 тыс. руб., т.к. в результате снижения стоимости строительства пропорционально уменьшились дополнительные затраты на производство работ в зимнее время.

4. Средства на добровольное страхование в размере 89,59 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры;

5. Средства на ПИР в размере 85,14 тыс. руб., так как в результате снижения стоимости строительства пропорционально уменьшились затраты на ПИР.

6. Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 156,40 тыс. руб.

На основании изложенного, экспертная группа предлагает, при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту, учесть следующий объем капитальных вложений.

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 10 542,81 | 6 269,17 | -4 273,64 |

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,74 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,74 тыс. руб.

В связи с корректировкой инвестиционной составляющей, налог на прибыль снижен до 1 567,29 тыс. руб. Расходы на выплату дивидендов и отчисления в резервный фонд, общей суммой 1 145,95 тыс. руб., исключены в связи с отсутствием чистой прибыли в индивидуальном проекте технологического присоединения.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Джой Пиэндэйч Майнинг Эквипмент» (Вновь сооружаемая КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения электроустановок здания АБК сервисного центра, расположенного по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, вблизи аэропорта с. Спиченково)  к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 7 856,07 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 3,45 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,39 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,77 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 6 269,17 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 1 567,29 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 7 856,07 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 11 222,958 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 700 кВт по III категории надежности, U=6 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Красный Углекоп», ячейка 6 кВ № 7)  энергопринимающих устройств ООО «Джой Пиэндэйч Майнинг Эквипмент» (вновь сооружаемая КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения электроустановок здания АБК сервисного центра, расположенного по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, вблизи аэропорта с. Спиченково)  по индивидуальному проекту – приложение № 1 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Красный Углекоп», ячейка 6 кВ № 7)  энергопринимающих устройств ООО «Джой Пиэндэйч Майнинг Эквипмент» (вновь сооружаемая КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения электроустановок здания АБК сервисного центра, расположенного по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, вблизи аэропорта с. Спиченково)  по индивидуальному проекту – приложение № 2 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Красный Углекоп», ячейка 6 кВ № 7)  энергопринимающих устройств ООО «Джой Пиэндэйч Майнинг Эквипмент» (вновь сооружаемая КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения электроустановок здания АБК сервисного центра, расположенного по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, вблизи аэропорта с. Спиченково)  по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Джой Пиэндэйч Майнинг Эквипмент» (вновь сооружаемая КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения электроустановок здания АБК сервисного центра, расположенного по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, вблизи аэропорта с. Спиченково) | ПС 35/6 кВ «Красный Углекоп», ячейка 6 кВ № 7 | 700,00 | 11 222,958 | 7 856,07 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 700 кВт по III категории надежности, U=6 кВ.

Голосовали: «ЗА» – единогласно.

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Красный Углекоп», ячейка 6 кВ № 7)  энергопринимающих устройств ООО «Джой Пиэндэйч Майнинг Эквипмент» (ЛЭП 6 кВ и высоковольтный двигатель 6 кВ, КТП 6/3,3 кВ ТМ-1000кВА, КТП 6/1,2 кВ ТМ 1000 кВА для электроснабжения испытательных электроустановок сервисного центра, расположенного по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, вблизи аэропорта с. Спиченково) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, максимальная мощность составляет 1 720 кВт по III категории, U=6 кВ.

При определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учтена величина максимальной мощности, определенная предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Джой Пиэндэйч Майнинг Эквипмент».

| максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная максимальная мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 720 | 1 720 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 28,63 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 16,647 руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 10,86 тыс. руб.;

- заработная плата – 13,14 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,99 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, предлагается исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 17,75. Затраты на автотранспорт приняты, исходя из заявленного значения в сумме 1,84 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экономически необоснованно использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Предложение предприятия по стоимости бензина обоснованно и принимается для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указаны данные о расстоянии до объекта присоединения – 25 километров. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 1,61 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 3,45 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 13,14 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. При расчете средств на оплату труда предприятием применён индекс инфляции на 2013 год 105,9%. Поскольку договором не предусматривается оплата технологического присоединения в 2013 году - индексирование затрат экономически необоснованно, предлагается не учитывать индекс инфляции. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,84 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Джой Пиэндэйч Майнинг Эквипмент», не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,64 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,64 тыс. руб.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Джой Пиэндэйч Майнинг Эквипмент» (ЛЭП 6 кВ и высоковольтный двигатель 6 кВ, КТП 6/3,3 кВ ТМ-1000кВА, КТП 6/1,2 кВ ТМ 1000 кВА для электроснабжения испытательных электроустановок сервисного центра, расположенного по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, вблизи аэропорта с. Спиченково) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 13,55 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 3,45 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 13,55 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 7,876 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 1 720 кВт по III категории, U=6 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Красный Углекоп», ячейка 6 кВ № 7)  энергопринимающих устройств ООО «Джой Пиэндэйч Майнинг Эквипмент» (ЛЭП 6 кВ и высоковольтный двигатель 6 кВ, КТП 6/3,3 кВ ТМ-1000кВА, КТП 6/1,2 кВ ТМ 1000 кВА для электроснабжения испытательных электроустановок сервисного центра, расположенного по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, вблизи аэропорта с. Спиченково) по индивидуальному проекту – приложение № 3 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Красный Углекоп», ячейка 6 кВ № 7)  энергопринимающих устройств ООО «Джой Пиэндэйч Майнинг Эквипмент» (ЛЭП 6 кВ и высоковольтный двигатель 6 кВ, КТП 6/3,3 кВ ТМ-1000кВА, КТП 6/1,2 кВ ТМ 1000 кВА для электроснабжения испытательных электроустановок сервисного центра, расположенного по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, вблизи аэропорта с. Спиченково) по индивидуальному проекту – приложение № 4 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Красный Углекоп», ячейка 6 кВ № 7)  энергопринимающих устройств ООО «Джой Пиэндэйч Майнинг Эквипмент» (ЛЭП 6 кВ и высоковольтный двигатель 6 кВ, КТП 6/3,3 кВ ТМ-1000кВА, КТП 6/1,2 кВ ТМ 1000 кВА для электроснабжения испытательных электроустановок сервисного центра, расположенного по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, вблизи аэропорта с. Спиченково) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Джой Пиэндэйч Майнинг Эквипмент» (ЛЭП 6 кВ и высоковольтный двигатель 6 кВ, КТП 6/3,3 кВ ТМ-1000кВА, КТП 6/1,2 кВ ТМ 1000 кВА для электроснабжения испытательных электроустановок сервисного центра, расположенного по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, вблизи аэропорта с. Спиченково)) | ПС 35/6 кВ «Красный Углекоп», ячейка 6 кВ № 7 | 1 720,00 | 7,876 | 13,55 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 1 720 кВт по III категории, U=6 кВ

Голосовали: «ЗА» – единогласно.

3. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.02.2012 №28 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС110/ 35/6 «Весенняя», ЗРУ-6кВ, яч. № 9, ф. 10-19-КС, опора № 44) энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ВЛ-10кВ ф. ВС-9В, ВЛ-10кВ ф. ВС-19-КС, для электроснабжения КТП-10/0,4 кВ 2×630 кВА, ООО «Красногорское», Кемеровский район, АД Кемерово-Промышленная, территория Ягуновского водозабора) по индивидуальному проекту».

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Внесение изменений вызвано технической ошибкой.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Приложения №1 и №3 к постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.02.2012 №28 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС110/ 35/6 «Весенняя», ЗРУ-6кВ, яч. № 9, ф. 10-19-КС, опора № 44) энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ВЛ-10кВ ф. ВС-9В, ВЛ-10кВ ф. ВС-19-КС, для электроснабжения КТП-10/0,4 кВ 2×630 кВА, ООО «Красногорское», Кемеровский район, АД Кемерово-Промышленная, территория Ягуновского водозабора) по индивидуальному проекту» изложить в редакции приложений №1 и №2 к настоящему постановлению соответственно

Приложение 1

к постановлению Региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС110/ 35/6 «Весенняя», ЗРУ-6кВ, яч. № 9, ф. 10-19-КС, опора № 44) энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ВЛ-10кВ ф. ВС-9В, ВЛ-10кВ ф. ВС-19-КС, для электроснабжения КТП-10/0,4 кВ 2×630 кВА, ООО «Красногорское», Кемеровский район, АД Кемерово-Промышленная, территория Ягуновского водозабора) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ВЛ-10кВ ф. ВС-9В, ВЛ-10кВ ф. ВС-19-КС, для электроснабжения КТП-10/0,4 кВ 2×630 кВА, ООО «Красногорское», Кемеровский район, АД Кемерово-Промышленная, территория Ягуновского водозабора) | ПС110/ 35/6 «Весенняя», ЗРУ-6кВ, яч. № 9, ф. 10-19-КС, опора № 44 | 625,00 | 21,09 | 13,18 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 408,6 кВт по II категории надёжности и 216,4 кВт по III категории надёжности на уровне напряжения 10 кВ

Приложение 2
к постановлению Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области

| Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС110/ 35/6 «Весенняя», ЗРУ-6кВ, яч. № 9, ф. 10-19-КС, опора № 44) энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ВЛ-10кВ ф. ВС-9В, ВЛ-10кВ ф. ВС-19-КС, для электроснабжения КТП-10/0,4 кВ 2×630 кВА, ООО «Красногорское», Кемеровский район, АД Кемерово-Промышленная, территория Ягуновского водозабора) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | руб./кВт |
| № | Наименование мероприятий | Утвержденная ставка платы |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 21,09 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 5,29 |
| 1.1 | оплата труда | 3,07 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 0,93 |
| 1.3 | прочие | 1,29 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 0,00 |
| 2.1 | оплата труда | 0,00 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 2.3 | прочие | 0,00 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 0,00 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,00 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,00 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,00 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,00 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 2,76 |
| 4.1 | оплата труда | 1,13 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 0,34 |
| 4.3 | прочие | 1,29 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч. | 3,00 |
| 5.1 | оплата труда | 1,31 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 0,40 |
| 5.3 | прочие | 1,29 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 10,03 |
| 6.1 | оплата труда | 6,71 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 2,04 |
| 6.3 | прочие | 1,29 |

Ставка платы рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 408,6 кВт по II категории надёжности и 216,4 кВт по III категории надёжности

Голосовали: «ЗА» – единогласно.

4. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (РУ-0,4 кВ проектируемой двухтрансформаторной ТП) энергопринимающих устройств многоэтажного жилого дома ООО «МК-Строй», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Космическая, 24, по индивидуальному проекту.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Расходы по статье «Вспомогательные материалы» включены в полном объеме в сумме 0,02 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Вспомогательные материалы | 0,02 | 0,02 | 0,00 |

Расходы по статье «Энергия на хозяйственные нужды» включены в полном объеме в сумме 0,02 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Энергия на хозяйственные нужды | 0,02 | 0,02 | 0,00 |

ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 6,20 тыс. руб. Предлагается принять затраты в полном объеме. Рабочее время рассчитано исходя из норм трудозатрат, принятых по технологическим присоединениям для аналогичных сетевых организаций в размере 32 часа. Среднюю заработную плату предлагается принять в сумме 29 380,16 руб., утвержденную по основному виду деятельности (передача электрической энергии) на 2012 год. Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 1,88 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 1,88 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 6,20 | 6,20 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 1,88 | 1,88 | 0,00 |

ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 38.22 тыс. руб. Предлагается затраты по данной статье включить размере 23,66. Корректировка по размеру платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС».

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 38,22 | 23,66 | -14,56 |

По статье «Прочие расходы» включена плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» в размере 12,00 тыс. руб., при покупке мощности 392,10 кВт., утвержденной постановлением РЭК КО от 25.05.2012 № 113.

ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Внереализационные расходы» в сумме 8,53 тыс. руб. Предлагается принять затраты по данной статье в полном объеме.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер Корректировки |
| Внереализационные расходы | 8,53 | 8,53 | 0,00 |

По итогам анализа представленных ОАО «СКЭК» предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагаю утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (РУ-0,4 кВ проектируемой двухтрансформаторной ТП) энергопринимающих устройств многоэтажного жилого дома ООО «МК-Строй», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Космическая, 24, по индивидуальному проекту в размере 33,15 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (РУ-0,4 кВ проектируемой двухтрансформаторной ТП) энергопринимающих устройств многоэтажного жилого дома ООО «МК-Строй», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Космическая, 24, по индивидуальному проекту, которая сложилась на уровне 84,54 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (РУ-0,4 кВ проектируемой двухтрансформаторной ТП) энергопринимающих устройств многоэтажного жилого дома ООО «МК-Строй», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Космическая, 24, по индивидуальному проекту в размере 33,15 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО "СКЭК" (РУ-0,4 кВ проектируемой двухтрансформаторной ТП) энергопринимающих устройств многоэтажного жилого дома ООО "МК-Строй", расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Космическая, 24, по индивидуальному проекту – приложение № 5 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ОАО "СКЭК" (РУ-0,4 кВ проектируемой двухтрансформаторной ТП) энергопринимающих устройств многоэтажного жилого дома ООО "МК-Строй", расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Космическая, 24, по индивидуальному проекту – приложение № 6 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (РУ-0,4 кВ проектируемой двухтрансформаторной ТП) энергопринимающих устройств многоэтажного жилого дома ООО «МК-Строй», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Космическая, 24, по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства многоэтажного жилого дома ООО «МК-Строй», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Космическая, 24 | ПС «Космическая» яч. № 25, яч. № 38 | 392,1 | 84,54 | 33,15 |

Примечание: Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны исходя из присоединяемой мощности 392,1 кВт по II категории надежности на уровне напряжения 0,4 кВ

Голосовали: «ЗА» – единогласно.

5. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (контактные присоединения питающих кабелей к рубильникам РУ-0,4 кВ ТП-827) энергопринимающих жилого дома № 37 Б со встроенно-пристроенным магазином, расположенного по адресу: г. Кемерово, Заводский район, микрорайон № 14, по индивидуальному проекту.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Расходы по статье «Вспомогательные материалы» включены в полном объеме в сумме 0,02 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Вспомогательные материалы | 0,02 | 0,02 | 0,00 |

Расходы по статье «Энергия на хозяйственные нужды» включены в полном объеме в сумме 0,02 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Энергия на хозяйственные нужды | 0,02 | 0,02 | 0,00 |

ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 6,20 тыс. руб. Предлагается принять затраты в полном объеме. Рабочее время рассчитано исходя из норм трудозатрат, принятых по технологическим присоединениям для аналогичных сетевых организаций в размере 32 часа. Среднюю заработную плату предлагается принять в сумме 29 380,16 руб., утвержденную по основному виду деятельности (передача электрической энергии) на 2012 год. Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 1,88 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 1,88 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 6,20 | 6,20 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 1,88 | 1,88 | 0,00 |

ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 38.22 тыс. руб. Предлагается затраты по данной статье включить размере 23,66. Корректировка по размеру платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС».

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 38,22 | 23,66 | -14,56 |

По статье «Прочие расходы» включена плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» в размере 12,00 тыс. руб., при покупке мощности 176,00 кВт., утвержденной постановлением РЭК КО от 25.05.2012 № 112.

Расходы по статье «Внереализационные расходы» включены в полном объеме в сумме 8,53 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы | 8,53 | 8,53 | 0,00 |

По итогам анализа представленных ОАО «СКЭК» предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагаю утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (контактные присоединения питающих кабелей к рубильникам РУ-0,4 кВ ТП-827) энергопринимающих устройств жилого дома № 37 Б со встроенно-пристроенным магазином, расположенного по адресу: г. Кемерово, Заводский район, микрорайон № 14, по индивидуальному проекту в размере 33,15 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (контактные присоединения питающих кабелей к рубильникам РУ-0,4 кВ ТП-827) энергопринимающих устройств жилого дома № 37 Б со встроенно-пристроенным магазином, расположенного по адресу: г. Кемерово, Заводский район, микрорайон № 14, по индивидуальному проекту, которая сложилась на уровне 188,34 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (контактные присоединения питающих кабелей к рубильникам РУ-0,4 кВ ТП-827) энергопринимающих устройств жилого дома № 37 Б со встроенно-пристроенным магазином, расположенного по адресу: г. Кемерово, Заводский район, микрорайон № 14, по индивидуальному проекту в размере 33,15 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО "СКЭК" (контактные присоединения питающих кабелей к рубильникам РУ-0,4 кВ ТП-827) энергопринимающих устройств жилого дома № 37 Б со встроенно-пристроенным магазином, расположенного по адресу: г. Кемерово, Заводский район, микрорайон № 14 по индивидуальному проекту – приложение № 7 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ОАО "СКЭК" (контактные присоединения питающих кабелей к рубильникам РУ-0,4 кВ ТП-827) энергопринимающих устройств жилого дома № 37 Б со встроенно-пристроенным магазином, расположенного по адресу: г. Кемерово, Заводский район, микрорайон № 14 по индивидуальному проекту – приложение № 8 к протоколу.

Рассмотрев экспертное заключение, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (контактные присоединения питающих кабелей к рубильникам РУ-0,4 кВ ТП-827) энергопринимающих устройств жилого дома № 37 Б со встроенно-пристроенным магазином, расположенного по адресу: г. Кемерово, Заводский район, микрорайон № 14, по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства жилого дома № 37 Б со встроенно-пристроенным магазином, расположенного по адресу: г. Кемерово, Заводский район, микрорайон № 14 | ПС «Космическая» яч. №№ 25, 38 | 176,0 | 188,34 | 33,15 |

Примечание: Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны исходя из присоединяемой мощности 176,0 кВт по II категории надежности на уровне напряжения 0,4 кВ

Голосовали: «ЗА» – единогласно.

6. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (РУ-0,4 кВ ТП-239) энергопринимающих устройств многоэтажного жилого дома ООО «Монтажэнергострой», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Рекордная, 19, по индивидуальному проекту.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Расходы по статье «Вспомогательные материалы» включены в полном объеме в сумме 0,02 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Вспомогательные материалы | 0,02 | 0,02 | 0,00 |

Расходы по статье «Энергия на хозяйственные нужды» включены в полном объеме в сумме 0,02 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Энергия на хозяйственные нужды | 0,02 | 0,02 | 0,00 |

ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 6,20 тыс. руб. Предлагается принять затраты в полном объеме. Рабочее время рассчитано исходя из норм трудозатрат, принятых по технологическим присоединениям для аналогичных сетевых организаций в размере 32 часа. Среднюю заработную плату предлагается принять в сумме 29 380,16 руб., утвержденную по основному виду деятельности (передача электрической энергии) на 2012 год. Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 1,88 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 1,88 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 6,20 | 6,20 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 1,88 | 1,88 | 0,00 |

Расходы по статье «Прочие расходы» включены в полном объеме в сумме 11,66 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 11,66 | 11,66 | 0,00 |

Расходы по статье «Внереализационные расходы» включены в полном объеме в сумме 8,53 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы | 8,53 | 8,53 | 0,00 |

По итогам анализа представленных ОАО «СКЭК» предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагаю утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (РУ-0,4 кВ ТП-239) энергопринимающих многоэтажного жилого дома ООО «Монтажэнергострой», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Рекордная, 19, по индивидуальному проекту в размере 21,15 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (РУ-0,4 кВ ТП-239) энергопринимающих многоэтажного жилого дома ООО «Монтажэнергострой», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Рекордная, 19, по индивидуальному проекту, которая сложилась на уровне  114,35 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (РУ-0,4 кВ ТП-239) энергопринимающих многоэтажного жилого дома ООО «Монтажэнергострой», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Рекордная, 19, по индивидуальному проекту в размере 21,15 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО "СКЭК" (РУ-0,4 кВ ТП-239) энергопринимающих устройств жилого дома ООО "Монтажэнергострой", расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Рекордная, 19, по индивидуальному проекту -  приложение № 9 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ОАО "СКЭК" (РУ-0,4 кВ ТП-239) энергопринимающих устройств многоэтажного жилого дома ООО "Монтажэнергострой", расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Космическая, 24, по индивидуальному проекту – приложение № 10 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (РУ-0,4 кВ проектируемой двухтрансформаторной ТП) энергопринимающих устройств многоэтажного жилого дома ООО «МК-Строй», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Космическая, 24, по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства многоэтажного жилого дома ООО «МК-Строй», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Космическая, 24 | ПС «Космическая» яч. № 25, яч. № 38 | 392,1 | 84,54 | 33,15 |

Примечание: Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны исходя из присоединяемой мощности 392,1 кВт по II категории надежности на уровне напряжения 0,4 кВ

Голосовали: «ЗА» – единогласно.

7. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (РУ-0,4 кВ ТП-75,  РУ-0,4 кВ ТП-186) энергопринимающих устройств МАДОУ № 12 «Детский сад общеразвивающего вида» (ВРУ 0,4 кВ для электроснабжения детского сада расположенного по адресу: г. Кемерово, Центральный район, ул. Кирова, 30а), по индивидуальному проекту.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Расходы по статье «Вспомогательные материалы» включены в полном объеме в сумме 0,02 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Вспомогательные материалы | 0,02 | 0,02 | 0,00 |

Расходы по статье «Энергия на хозяйственные нужды» включены в полном объеме в сумме 0,02 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Энергия на хозяйственные нужды | 0,02 | 0,02 | 0,00 |

ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 6,20 тыс. руб. Предлагается принять затраты в полном объеме. Рабочее время рассчитано исходя из норм трудозатрат, принятых по технологическим присоединениям для аналогичных сетевых организаций в размере 32 часа. Среднюю заработную плату предлагается принять в сумме 29 380,16 руб., утвержденную по основному виду деятельности (передача электрической энергии) на 2012 год. Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 1,88 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 1,88 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 6,20 | 6,20 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 1,88 | 1,88 | 0,00 |

Расходы по статье «Прочие расходы» включены в полном объеме в сумме 11,66 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 11,66 | 11,66 | 0,00 |

ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Внереализационные расходы» в сумме 200,64 тыс. руб. Предлагается принять затраты по данной статье в сумме 168,49 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения связана с уменьшением инвестиционной составляющей.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы | 200,64 | 168,49 | -32,15 |

Согласно представленным ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» материалам, при осуществлении технологического присоединения сетевой организации требуется выполнить строительство двух кабельных линий 0,4кВ с общей длиной кабеля АПвБбШпз-1-4×150 220м, АПвБбШпз-1-4×95 75м, АПвБбШпз-1-4×50 8м,  протяженность трассы согласно чертежам рабочей документации Т812-ЭC.С L=204м.

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями величина дополнительно присоединяемой мощности составляет 68 кВт (увеличение с 25 кВт до 93 кВт) по II категории надежности, U=0,4 кВ.

При определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учтена величина дополнительно присоединяемой мощности определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой МАДОУ № 12 «Детский сад общеразвивающего вида».

| Дополнительно присоединяемая мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная дополнительно присоединяемая мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 68 | 68 | 0 |

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и сводным сметным расчётом, объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств МАДОУ № 12 «Детский сад общеразвивающего вида» – 798,38 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 460,06 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям | 0,54 | 0 | -0,54 |
| Электроснабжение (строительство 2×КЛ 0,4 кВ) | 477,12 | 399,27 | -77,85 |
| Благоустройство территории | 206,26 | 206,26 | 0 |
| Средства на возведение, разборку временных зданий и сооружений | 17,09 | 17,09 | 0 |
| Зимнее удорожание | 23,23 | 19,43 | -3,8 |
| Пусконаладочные работы | 6,48 | 6,48 | 0 |
| Затраты на содержание службы заказчика-застройщика и технического надзора | 28,67 | 0 | -28,67 |
| Проектные работы | 23,33 | 21,27 | -2,06 |
| Непредвиденные работы и затраты | 15,66 | 0 | -15,66 |
| ИТОГО | 798,38 | 669,8 | -128,58 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать:

  - Затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям – 0,54 тыс. руб., т.к. не представлены материалы, подтверждающие данные затраты;

  - Затраты на строительство 2×КЛ-0,4 кВ в размере 77,85 тыс. руб., в том числе:

  - 1,03 тыс. руб., экспертами исключены затраты на демонтажные работы, так как они не относятся к новому строительству.

  - 5,74 тыс. руб., так как в локальном сметном расчёте завышена стоимость песка для строительных работ.

  - 61,29 тыс. руб., так как в расчётах завышена стоимость кабеля АПвБбШпз-1 4×150.

  - 9,79 тыс. руб., экспертами из расчётов исключены затраты на щебень из природного камня, так как эти материалы учтены по строке благоустройство и озеленение территории.

  - Средства в размере 3,8 тыс. руб., т.к. в результате снижения стоимости строительства КЛ-0,4 кВ пропорционально уменьшились дополнительные затраты на производство работ в зимнее время.

  - Затраты на содержание службы заказчика-застройщика и технического надзора –28,67 тыс. руб., т.к. не представлены расчёты, подтверждающие данные затраты (приложение 3 письма Минстроя РФ от 03.11.1992 № БФ-925/12);

  - Средства в размере 2,06 тыс. руб., так как предприятие некорректно выполнило расчёт проектных работ.

  - Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 15,66 тыс. руб.

На основании изложенного, предлагается при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту учесть следующий объем капитальных вложений.

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 798,38 | 669,8 | -128,58 |

Общая корректировка в сторону снижения составляет 160,73 тыс. руб.

По итогам анализа представленных ОАО «СКЭК» предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагается утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (РУ-0,4 кВ ТП-75,  РУ-0,4 кВ ТП-186) энергопринимающих устройств МАДОУ № 12 «Детский сад общеразвивающего вида» (ВРУ-0,4 кВ для электроснабжения детского сада расположенного по адресу: г. Кемерово, Центральный район, ул. Кирова, 30а), по индивидуальному проекту в размере 858,07 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (РУ-0,4 кВ ТП-75,  РУ-0,4 кВ ТП-186) энергопринимающих устройств МАДОУ № 12 «Детский сад общеразвивающего вида» (ВРУ-0,4 кВ для электроснабжения детского сада расположенного по адресу: г. Кемерово, Центральный район, ул. Кирова, 30а), по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 68,0 кВт, которая сложилась на уровне 12 618,68 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (РУ-0,4 кВ ТП-75,  РУ-0,4 кВ ТП-186) энергопринимающих устройств МАДОУ № 12 «Детский сад общеразвивающего вида» (ВРУ-0,4 кВ для электроснабжения детского сада расположенного по адресу: г. Кемерово, Центральный район, ул. Кирова, 30а), по индивидуальному проекту в размере 858,07 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО "СКЭК" (РУ-0,4 кВ ТП-75,  РУ-0,4 кВ ТП-186) энергопринимающих устройств МАДОУ № 12 "Детский сад общеразвивающего вида" (ВРУ 0,4 кВ для электроснабжения детского сада расположенного по адресу: г. Кемерово, Центральный район, ул. Кирова, 30а), по индивидуальному проекту – приложение № 11 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ОАО "СКЭК" (РУ-0,4 кВ ТП-75,  РУ-0,4 кВ ТП-186) энергопринимающих устройств МАДОУ № 12 "Детский сад общеразвивающего вида" (ВРУ 0,4 кВ для электроснабжения детского сада расположенного по адресу: г. Кемерово, Центральный район, ул. Кирова, 30а), по индивидуальному проекту – приложение № 12 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (РУ-0,4 кВ ТП-75,  РУ-0,4 кВ ТП-186) энергопринимающих устройств МАДОУ № 12 «Детский сад общеразвивающего вида» (ВРУ 0,4 кВ для электроснабжения детского сада расположенного по адресу: г. Кемерово, Центральный район, ул. Кирова, 30а), по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства МАДОУ № 12 «Детский сад общеразвивающего вида» (ВРУ-0,4 кВ для электроснабжения детского сада расположенного по адресу: г. Кемерово, Центральный район, ул. Кирова, 30а) | Электростанция ГРЭС яч. № 3, яч. № 5 | 68,0 | 12 618,68 | 858,07 |

Примечание: Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны исходя из присоединяемой мощности 68,0 кВт (увеличение с 25 кВт до 93 кВт) по II категории надежности напряжением 0,4 кВ

Голосовали: «ЗА» – единогласно.

8. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (контактные присоединения КЛ-10 кВ от ТП-294 и ТП-516) энергопринимающих устройств радиологического корпуса ГБУЗ КО «ОКОД», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Волгоградская, 35, по индивидуальному проекту.

Докладчик (Дюков А.А.) доложил:

Расходы по статье «Вспомогательные материалы» включены в полном объеме в сумме 0,02 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Вспомогательные материалы | 0,02 | 0,02 | 0,00 |

Расходы по статье «Энергия на хозяйственные нужды» включены в полном объеме в сумме 0,02 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Энергия на хозяйственные нужды | 0,02 | 0,02 | 0,00 |

ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 6,20 тыс. руб. Предлагается принять затраты в полном объеме. Рабочее время рассчитано исходя из норм трудозатрат, принятых по технологическим присоединениям для аналогичных сетевых организаций в размере 32 часа. Среднюю заработную плату предлагается принять в сумме 29 380,16 руб., утвержденную по основному виду деятельности (передача электрической энергии) на 2012 год. Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 1,88 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 1,88 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 6,20 | 6,20 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 1,88 | 1,88 | 0,00 |

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 37,60 тыс. руб. Предлагается затраты по данной статье включить размере 23,55, корректировка по размеру платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС».

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 37,60 | 23,55 | -14,05 |

По статье «Прочие расходы» включена плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» в размере 11,89 тыс. руб., при покупке мощности 479,9 кВт., утвержденной постановлением РЭК КО от 25.05.2012 № 110.

Расходы по статье «Внереализационные расходы» включены в полном объеме в сумме 8,53 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы | 8,53 | 8,53 | 0,00 |

По итогам анализа представленных ОАО «СКЭК» предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагается утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (контактные присоединения КЛ-10 кВ от ТП-294 и ТП-516) энергопринимающих устройств радиологического корпуса ГБУЗ КО «ОКОД», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Волгоградская, 35, по индивидуальному проекту в размере 33,04 тыс. руб.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (контактные присоединения КЛ-10 кВ от ТП-294 и ТП-516) энергопринимающих устройств радиологического корпуса ГБУЗ КО «ОКОД», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Волгоградская, 35, которая сложилась на уровне 68,85 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (контактные присоединения КЛ-10 кВ от ТП-294 и ТП-516) энергопринимающих устройств радиологического корпуса ГБУЗ КО «ОКОД», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Волгоградская, 35, по индивидуальному проекту в размере 33,04 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО "СКЭК" (контактные присоединения КЛ-10 кВ от ТП-294 и ТП-516) энергопринимающих устройств радиологического корпуса ГБУЗ КО "ОКОД", расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Волгоградская, 35, по индивидуальному проекту – приложение № 13 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ОАО "СКЭК" (контактные присоединения КЛ-10 кВ от ТП-294 и ТП-516) энергопринимающих устройств радиологического корпуса ГБУЗ КО "ОКОД", расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Волгоградская, 35, по индивидуальному проекту – приложение № 14 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (контактные присоединения КЛ-10 кВ от ТП-294 и ТП-516) энергопринимающих устройств радиологического корпуса ГБУЗ КО «ОКОД», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Волгоградская, 35, по индивидуальному проекту, по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства радиологического корпуса ГБУЗ КО «ОКОД», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Волгоградская, 35 | ПС «Восточная» яч. № 70, яч. № 63 | 479,9 | 68,85 | 33,04 |

Примечание: Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны исходя из присоединяемой мощности 479,9 кВт по II категории надежности на уровне напряжения 10 кВ

Голосовали: «ЗА» – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ В.В. Копеин

____________________ А.В. Дюков

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ К.А. Десяткин

_____________________ П.Г. Незнанов

Секретарь заседания:

____________________ К.А. Приезжев

Приложение № 1 к протоколу

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Красный Углекоп», ячейка 6 кВ № 7)  энергопринимающих устройств ООО «Джой Пиэндэйч Майнинг Эквипмент» (вновь сооружаемая КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения электроустановок здания АБК сервисного центра, расположенного по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, вблизи аэропорта с. Спиченково)  по индивидуальному проекту

|  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Утверждено РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 1 586,90 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 12,39 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 3,77 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 3,45 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 3,45 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 1 567,29 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 1 567,29 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 6 269,17 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 7 856,07 |

Примечание: НВВ рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 700 кВт по III категории надежности, U=6 кВ.

Приложение № 2 к протоколу

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Красный Углекоп», ячейка 6 кВ № 7)  энергопринимающих устройств ООО «Джой Пиэндэйч Майнинг Эквипмент» (вновь сооружаемая КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения электроустановок здания АБК сервисного центра, расположенного по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, вблизи аэропорта с. Спиченково)  по индивидуальному проекту

|  |  | руб./кВт |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Утвержденная ставка платы |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 11 222,958 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 4,990 |
| 1.1 | оплата труда | 2,881 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 0,876 |
| 1.3 | прочие | 1,233 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 176,800 |
| 2.1 | оплата труда | 0,000 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,000 |
| 2.3 | прочие | 176,800 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 11 018,146 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 8 779,157 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,000 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,000 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 8 779,157 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,000 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,000 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,000 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,000 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 2,887 |
| 4.1 | оплата труда | 1,269 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 0,386 |
| 4.3 | прочие | 1,233 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.* | 3,705 |
| 5.1 | оплата труда | 1,896 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 0,576 |
| 5.3 | прочие | 1,233 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 16,428 |
| 6.1 | оплата труда | 11,653 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 3,542 |
| 6.3 | прочие | 1,233 |

Ставка платы за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 700 кВт по III категории надежности, U=6 кВ.

Приложение № 3 к протоколу

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Красный Углекоп», ячейка 6 кВ № 7)  энергопринимающих устройств ООО «Джой Пиэндэйч Майнинг Эквипмент» (ЛЭП 6 кВ и высоковольтный двигатель 6 кВ, КТП 6/3,3 кВ ТМ-1000кВА, КТП 6/1,2 кВ ТМ 1000 кВА для электроснабжения испытательных электроустановок сервисного центра, расположенного по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, вблизи аэропорта с. Спиченково) по индивидуальному проекту

|  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Утверждено РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 13,55 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 7,74 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 2,35 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 3,45 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 3,45 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 13,55 |

Примечание: НВВ рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 1 720 кВт по III категории, U=6 кВ

Приложение № 4 к протоколу

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/6 кВ «Красный Углекоп», ячейка 6 кВ № 7)  энергопринимающих устройств ООО «Джой Пиэндэйч Майнинг Эквипмент» (ЛЭП 6 кВ и высоковольтный двигатель 6 кВ, КТП 6/3,3 кВ ТМ-1000кВА, КТП 6/1,2 кВ ТМ 1000 кВА для электроснабжения испытательных электроустановок сервисного центра, расположенного по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, вблизи аэропорта с. Спиченково) по индивидуальному проекту

|  |  | руб./кВт |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Утвержденная ставка платы |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 7,876 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 2,031 |
| 1.1 | оплата труда | 1,173 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 0,356 |
| 1.3 | прочие | 0,502 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 0,000 |
| 2.1 | оплата труда | 0,000 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,000 |
| 2.3 | прочие | 0,000 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 0,000 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,000 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,000 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,000 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,000 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,000 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,000 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,000 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,000 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 1,003 |
| 4.1 | оплата труда | 0,384 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 0,117 |
| 4.3 | прочие | 0,502 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.* | 1,117 |
| 5.1 | оплата труда | 0,472 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 0,143 |
| 5.3 | прочие | 0,502 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 3,725 |
| 6.1 | оплата труда | 2,472 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 0,752 |
| 6.3 | прочие | 0,502 |

Ставка платы за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 1 720 кВт по III категории, U=6 кВ

Приложение № 5 к протоколу

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО "СКЭК" (РУ-0,4 кВ проектируемой двухтрансформаторной ТП) энергопринимающих устройств многоэтажного жилого дома ООО "МК-Строй", расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Космическая, 24, по индивидуальному проекту |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб |
| № п.п. | Показатели | Утверждено РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 33,15 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,02 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,02 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 6,20 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 1,88 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 23,66 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 12,41 |
|  | - в т.ч. плата филиалу ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС" | 12,00 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,49 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 10,76 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,07 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,25 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,15 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 1,76 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 8,53 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 1,37 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 |
| 1.6.4 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 1,04 |
| 1.6.5 | - другие расходы из прибыли | 0,00 |
| 1.6.6 | - налог на прибыль | 0,33 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 33,15 |
| Примечание: НВВ рассчитана исходя из присоединяемой мощности 392,10 кВт. |  |  |

Приложение № 6 к протоколу

| Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ОАО "СКЭК" (РУ-0,4 кВ проектируемой двухтрансформаторной ТП) энергопринимающих устройств многоэтажного жилого дома ООО "МК-Строй", расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Космическая, 24, по индивидуальному проекту |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | руб./кВт |
| № | Наименование мероприятий | Утверждено РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение (руб./кВт без НДС), в т.ч.: | 84,54 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 34,04 |
| 1.1 | Услуги производственного характера | 0,26 |
| 1.2 | Заработная плата | 14,96 |
| 1.3 | Общехозяйственные расходы | 17,31 |
| 1.4 | Внереализационные расходы | 1,51 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 18,96 |
| 2.1 | Заработная плата | 8,12 |
| 2.2 | Общехозяйственные расходы | 10,06 |
| 2.3 | Внереализационные расходы | 0,78 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 0,00 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,00 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,00 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,00 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,00 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 0,68 |
| 4.1 | Услуги производственного характера | 0,31 |
| 4.2 | Общехозяйственные расходы | 0,37 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч. | 0,00 |
| 5.1 | Услуги производственного характера | 0,00 |
| 5.2 | Общехозяйственные расходы | 0,00 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 30,86 |
| 6.1 | Услуги производственного характера | 0,10 |
| 6.2 | Общехозяйственные расходы | 0,16 |
| 6.3 | Ставка платы вышестоящей сетевой организации филиала ОАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" * | 30,60 |
| * - Ставка платы за технологическое присоединение филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС" принята постановлением РЭК КО от 25.05.2012 № 113 Примечание: Ставка платы за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 392,10 кВт |  |  |

Приложение № 7 к протоколу

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО "СКЭК" (контактные присоединения питающих кабелей к рубильникам РУ-0,4 кВ ТП-827) энергопринимающих устройств жилого дома № 37 Б со встроенно-пристроенным магазином, расположенного по адресу: г. Кемерово, Заводский район, микрорайон № 14 по индивидуальному проекту |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб |
| № п.п. | Показатели | Утверждено РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 33,15 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,02 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,02 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 6,20 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 1,88 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 23,66 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 12,41 |
|  | - в т.ч. плата филиалу ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС" | 12,00 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,49 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 10,76 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,07 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,25 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,15 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 1,76 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 8,53 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 1,37 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 |
| 1.6.4 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 1,04 |
| 1.6.5 | - другие расходы из прибыли | 0,00 |
| 1.6.6 | - налог на прибыль | 0,33 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 33,15 |
| Примечание: НВВ рассчитана исходя из присоединяемой мощности 176,0 кВт. |  |  |

Приложение № 8 к протоколу

| Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ОАО "СКЭК" (контактные присоединения питающих кабелей к рубильникам РУ-0,4 кВ ТП-827) энергопринимающих устройств жилого дома № 37 Б со встроенно-пристроенным магазином, расположенного по адресу: г. Кемерово, Заводский район, микрорайон № 14 по индивидуальному проекту |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | руб./кВт |
| № | Наименование мероприятий | Утверждено РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение (руб./кВт без НДС), в т.ч.: | 188,34 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 75,85 |
| 1.1 | Услуги производственного характера | 0,58 |
| 1.2 | Заработная плата | 33,33 |
| 1.3 | Общехозяйственные расходы | 38,57 |
| 1.4 | Внереализационные расходы | 3,37 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 42,23 |
| 2.1 | Заработная плата | 18,10 |
| 2.2 | Общехозяйственные расходы | 22,39 |
| 2.3 | Внереализационные расходы | 1,74 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 0,00 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,00 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,00 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,00 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,00 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 1,51 |
| 4.1 | Услуги производственного характера | 0,70 |
| 4.2 | Общехозяйственные расходы | 0,81 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч. | 0,00 |
| 5.1 | Услуги производственного характера | 0,00 |
| 5.2 | Общехозяйственные расходы | 0,00 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 68,75 |
| 6.1 | Услуги производственного характера | 0,23 |
| 6.2 | Общехозяйственные расходы | 0,35 |
| 6.3 | Ставка платы вышестоящей сетевой организации филиала ОАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" * | 68,17 |
| * - Ставка платы за технологическое присоединение филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС" принята постановлением РЭК КО от 25.05.2012 № 112 |  |  |
| Примечание: Ставка платы за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 176,0 кВт. |  |  |

Приложение № 9 к протоколу

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО "СКЭК" (РУ-0,4 кВ ТП-239) энергопринимающих устройств многоэтажного жилого дома ООО "Монтажэнергострой", расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Рекордная, 19, по индивидуальному проекту |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб |
| № п.п. | Показатели | Утверждено РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 21,15 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,02 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,02 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 6,20 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 1,88 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 11,66 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 0,41 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,49 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 10,76 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,07 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,25 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,15 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 1,76 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 8,53 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 1,37 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 |
| 1.6.4 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 1,04 |
| 1.6.5 | - другие расходы из прибыли | 0,00 |
| 1.6.6 | - налог на прибыль | 0,33 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 21,15 |
| Примечание: НВВ рассчитана исходя из присоединяемой мощности 185,00 кВт. |  |  |

Приложение № 10 к протоколу

| Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ОАО "СКЭК" (РУ-0,4 кВ ТП-239) энергопринимающих устройств многоэтажного жилого дома ООО "Монтажэнергострой", расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Космическая, 24, по индивидуальному проекту |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | руб./кВт |
| № | Наименование мероприятий | Утверждено РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение (руб./кВт без НДС), в т.ч.: | 114,32 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 72,16 |
| 1.1 | Услуги производственного характера | 0,55 |
| 1.2 | Заработная плата | 31,71 |
| 1.3 | Общехозяйственные расходы | 36,69 |
| 1.4 | Внереализационные расходы | 3,21 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 40,18 |
| 2.1 | Заработная плата | 17,22 |
| 2.2 | Общехозяйственные расходы | 21,30 |
| 2.3 | Внереализационные расходы | 1,66 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 0,00 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,00 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,00 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,00 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,00 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 1,43 |
| 4.1 | Услуги производственного характера | 0,66 |
| 4.2 | Общехозяйственные расходы | 0,77 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч. | 0,00 |
| 5.1 | Услуги производственного характера | 0,00 |
| 5.2 | Общехозяйственные расходы | 0,00 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 0,55 |
| 6.1 | Услуги производственного характера | 0,22 |
| 6.2 | Общехозяйственные расходы | 0,33 |
| Примечание: Ставка платы за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 185,00 кВт. |  |  |

Приложение № 11 к протоколу

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО "СКЭК" (РУ-0,4 кВ ТП-75, РУ-0,4 кВ ТП-186) энергопринимающих устройств МАДОУ № 12 "Детский сад общеразвивающего вида" (ВРУ 0,4 кВ для электроснабжения детского сада расположенного по адресу: г. Кемерово, Центральный район, ул. Кирова, 30а), по индивидуальному проекту |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб |
| № п.п. | Показатели | Утверждено РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 188,27 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,02 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,02 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 6,20 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 1,88 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 11,66 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 0,41 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,49 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 10,76 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,07 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,25 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,15 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 1,76 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 8,53 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 168,49 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 |
| 1.6.4 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 1,04 |
| 1.6.5 | - другие расходы из прибыли | 0,00 |
| 1.6.6 | - налог на прибыль | 167,45 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 669,80 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 858,07 |
| Примечание: НВВ рассчитана исходя из присоединяемой мощности 68,0 кВт (увеличение с 25 кВт до 93) по II категории надежности напряжением 0,4 кВ |  |  |

Приложение № 12 к протоколу

| Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ОАО "СКЭК" (РУ-0,4 кВ ТП-75, РУ-0,4 кВ ТП-186) энергопринимающих устройств МАДОУ № 12 "Детский сад общеразвивающего вида" (ВРУ 0,4 кВ для электроснабжения детского сада расположенного по адресу: г. Кемерово, Центральный район, ул. Кирова, 30а), по индивидуальному проекту |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | руб./кВт |
| № | Наименование мероприятий | Утверждено РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение (руб./кВт без НДС), в т.ч.: | 12618,68 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 196,31 |
| 1.1 | Услуги производственного характера | 1,50 |
| 1.2 | Заработная плата | 86,28 |
| 1.3 | Общехозяйственные расходы | 99,82 |
| 1.4 | Внереализационные расходы | 8,71 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 109,31 |
| 2.1 | Заработная плата | 46,85 |
| 2.2 | Общехозяйственные расходы | 57,96 |
| 2.3 | Внереализационные расходы | 4,50 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 12307,66 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 9847,78 |
|  | налог на прибыль | 2459,88 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 9847,78 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,00 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,00 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 3,90 |
| 4.1 | Услуги производственного характера | 1,80 |
| 4.2 | Общехозяйственные расходы | 2,10 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч. | 0,00 |
| 5.1 | Услуги производственного характера | 0,00 |
| 5.2 | Общехозяйственные расходы | 0,00 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 1,50 |
| 6.1 | Услуги производственного характера | 0,60 |
| 6.2 | Общехозяйственные расходы | 0,90 |
| Примечание: Ставка платы за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 68,0 кВт (увеличение с 25 кВт до 93) по II категории надежности напряжением 0,4 кВ |  |  |

Приложение № 13 к протоколу

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО "СКЭК" (контактные присоединения КЛ-10 кВ от ТП-294 и ТП-516) энергопринимающих устройств радиологического корпуса ГБУЗ КО "ОКОД", расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Волгоградская, 35, по индивидуальному проекту |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб |
| № п.п. | Показатели | Утверждено РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 33,04 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,02 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,02 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 6,20 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 1,88 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 23,55 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 12,30 |
|  | - в т.ч. плата филиалу ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС" | 11,89 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,49 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 10,76 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,07 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,25 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,15 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 1,76 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 8,53 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 1,37 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 |
| 1.6.4 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 1,04 |
| 1.6.5 | - другие расходы из прибыли | 0,00 |
| 1.6.6 | - налог на прибыль | 0,33 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 33,04 |
| Примечание: НВВ рассчитана исходя из присоединяемой мощности 479,9 кВт. |  |  |

Приложение № 14 к протоколу

| Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ОАО "СКЭК" (контактные присоединения КЛ-10 кВ от ТП-294 и ТП-516) энергопринимающих устройств радиологического корпуса ГБУЗ КО "ОКОД", расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Волгоградская, 35, по индивидуальному проекту |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | руб./кВт |
| № | Наименование мероприятий | Утверждено РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение (руб./кВт без НДС), в т.ч.: | 68,85 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 27,81 |
| 1.1 | Услуги производственного характера | 0,21 |
| 1.2 | Заработная плата | 12,23 |
| 1.3 | Общехозяйственные расходы | 14,14 |
| 1.4 | Внереализационные расходы | 1,23 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 15,49 |
| 2.1 | Заработная плата | 6,64 |
| 2.2 | Общехозяйственные расходы | 8,21 |
| 2.3 | Внереализационные расходы | 0,64 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 0,00 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,00 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,00 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,00 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,00 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 0,55 |
| 4.1 | Услуги производственного характера | 0,25 |
| 4.2 | Общехозяйственные расходы | 0,30 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч. | 0,00 |
| 5.1 | Услуги производственного характера | 0,00 |
| 5.2 | Общехозяйственные расходы | 0,00 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 25,00 |
| 6.1 | Услуги производственного характера | 0,09 |
| 6.2 | Общехозяйственные расходы | 0,13 |
| 6.3 | Ставка платы вышестоящей сетевой организации филиала ОАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" * | 24,78 |
| * - Ставка платы за технологическое присоединение филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС" принята постановлением РЭК КО от 25.05.2012 № 110 |  |  |
| Примечание: Ставка платы за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 479,9 кВт. |  |  |