УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Р. Крумгольц

ПРОТОКОЛ № 25-э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

03 июля 2012 г.                  						                 г. Кемерово

Председательствующий – Крумгольц А.Р.

Секретарь                        – Приезжев К.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Десяткин К.А., Незнанов П.Г.

Приглашенные:

Стрельников А.К. нач. департамента перспективного развития и техприсоединение ОАО МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (доверенность № 197 Н/6 от 30.11.2012).

Очертинский О.А. – нач. департамента экономики ОАО МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (без доверенности).

| № | Вопрос |  |
| --- | --- | --- |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Восточная», яч. №№ 64, 65) энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение ТП 10/0,4 кВ 2×1600 кВА к ф.10-64-РП15 и к ф. 10-65-РП15 ПС 110/10 кВ «Восточная» для электроснабжения ТРК ООО «Аквамаркет», по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Московский, д. 19) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Восточная» ф.10-14-МП, ПС 110/10 кВ «Тепличная», ф.10-40-ЖК) энергопринимающих устройств МУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (присоединение 2×ВЛ-10кВ, ТП 2×400 кВА к ф.10-14-МП ПС 110/10кВ «Восточная» и к ф.10-40-ЖК ПС 110/10 кВ «Тепличная» для электроснабжения детского сада, по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, п. Металлплощадка, ул. Молодёжная, д.52, корпус А) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/6 «Городская», яч. №№ 8, 9) энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ-6 кВ ф. 8, 9 для электроснабжения тяговой ПС № 3 ОАО «Горэлектротранспорт», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, д. 2А) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Заринская», ф.10-2-У) энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КТП 250 кВА для электроснабжения базы ОАО «СКЭК», по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, в 3 км от д. Калинкино) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Космическая», яч. №№ 25, 38) энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение КЛ-10кВ к ф. 25, 38 ПС 110/10 кВ «Космическая» для электроснабжения 9-10 этажного жилого дома № 36 ООО «Тибет СВ», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, мкр.14) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Крапивинская», ф.10-15-И, опора № 80) энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП-446 10/0,4 кВ 160 кВА для электроснабжения электроустановок существующей малоэтажной застройки, Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Крапивинский, ул. Совхозная, 53А) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Мариинская городская», ячейка №7) энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП 10/0,4 кВ 1×25 кВА к ф.10-7М ПС 35/10 кВ «Мариинская городская» для электроснабжения индивидуального жилого дома Н.С. Алексеевой, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1А) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Мариинская городская», ячейка №7) энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП-155 10/0,4 кВ 1×160 кВА к ф.10-7М ПС 35/10 кВ «Мариинская городская» для электроснабжения индивидуальной жилой застройки, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Рослякова, у дома №5) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Мариинская городская», яч. № 15) энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП-131 10/0,4 кВ 400 кВА к ф.10-15-М ПС «Мариинская городская» для электроснабжения электроустановок существующих объектов соцкультбыта, Кемеровская область, г. Мариинск, зем.уч. с инв. №00000848) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Мариинская-городская», ячейки №№ 6, 16) энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение МТП-10/0,4 кВ 1×25 кВА к ф.10-16М и к ф.10-6М ПС 35/10 кВ «Мариинская-городская» для электроснабжения ЦТП № 6, по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, 107 м северо-восточнее от дома №77 по ул. Пальчикова) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Мирная», ячейки №№ 9, 62) энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение 2×КЛ-10кВ и РП-42 к ПС 110/10 кВ «Мирная» для электроснабжения жилой застройки микрорайона № 12/1 в Центральном районе г. Кемерово) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/6 кВ «Мозжухинская», ф. 6-8-С) энергопринимающих устройств Муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (присоединение ВЛ-6кВ, КТП 6/0,4кВ 160 кВА для электроснабжения культурно-досугового центра, расположенного: Кемеровская область, Кемеровский район, Звезденское сельское поселение, д. Мозжуха, ул. Школьная) по индивидуальному проекту |  |
|  | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.06.2012 №140 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Оросительная», ф. 6-9-ПГ, КТП-323) энергопринимающих устройств МУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (электроустановки детского сада, по адресу: Кемеровский район, п. Новостройка, ул. Набережная, д.5) по индивидуальному проекту» |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Рудничная», две ячейки 10 кВ) энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение РП-48 новыми 2×КЛ-10кВ к ПС 110/35/10 кВ «Рудничная» для электроснабжения жилой застройки микрорайона № 13 в Рудничном районе г. Кемерово) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Тальская», яч. 10 кВ № 9) энергопринимающих устройств ООО «Юрга Водтранс» (ЗРУ-10 кВ ОСК для электроснабжения очистных сооружений канализации, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, набережная реки Томь) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Тисульская», ячейки №№ 6, 13) энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП № К-35 1×630 кВА к ф.10-6-Т и ТП № К-37 1×630 кВА к ф.10-13-А ПС 110/35/10 кВ «Тисульская» для электроснабжения стационара районной поликлиники МУЗ «ЦРБ Тисульского района», по адресу: Кемеровская область, Тисульский район, пгт. Тисуль, ул. Октябрьская, 22) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (ОРУ 110 кВ Южно-Кузбасской ГРЭС) энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ВЛ 110 кВ «Ю-К ГРЭС – Кедровая-1,2»; вновь сооружаемая ПС 110/6,6/6,3 кВ «Малиновская» 2×25 МВА) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (ОРУ 110 кВ Южно-Кузбасской ГРЭС) энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ВЛ 110 кВ «Ю-К ГРЭС – Маганак-1,2»; вновь сооружаемая ПС 110/10 кВ «Новолиствянская» 2×16 МВА, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (ОРУ 110 кВ Южно-Кузбасской ГРЭС) энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ВЛ 110 кВ «Ю-К ГРЭС – Калары»; вновь сооружаемая ПС 110/10(6) кВ «Учулен» 2×40 МВА, Кемеровская область, Таштагольский район, д. Сухаринка) по индивидуальному проекту |  |
|  | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.02.2012 №26 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 35 кВ «Терентьевская-тяговая – Ясная поляна», опора № 36) энергопринимающих устройств ЦИУС Сибири – филиал ОАО «ЦИУС ЕЭС» (вновь сооружаемая КТПН 1000 кВА расположенная по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, пос. Школьный) по индивидуальному проекту» |  |
|  | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.10.2006 №109 «О гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области» |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго» (ВЛ 35 кВ Прокопьевская – Зиминка-3/4) энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ПС 35/6 кВ Зиминка-1/2), расположенных в районе ООО «Шахта Зиминка»,г. Прокопьевск, ул. Морозовой, 70, по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении стандартизированной тарифной ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» |  |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Крумгольц А.Р. ознакомил присутствующих с повесткой дня. Обратил внимание, что всем предприятиям были в установленные сроки направлены уведомления о дате проведения Правления. Предприятия, за исключением филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», просят рассмотреть вопросы без их присутствия. Отметил, что все материалы были направлены в ФАС по Кемеровской области и НП «Совет рынка». И предоставил слово докладчику.

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Восточная», яч.  №№ 64, 65)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение ТП 10/0,4 кВ 2×1600 кВА к ф.10-64-РП15 и к ф. 10-65-РП15 ПС 110/10 кВ «Восточная» для электроснабжения ТРК ООО «Аквамаркет», по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Московский, д. 19) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, дополнительно присоединяемая мощность составляет 1 015 кВт (увеличение с 47 106 кВт до 48 121 кВт) по II категории, U=10 кВ.

Предлагаю, при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания».

| Дополнительно присоединяемая мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная дополнительно присоединяемая мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 015 | 1 015 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 25,64 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 25,26 руб.

Материалы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по расчёту платы (ставки) за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение ТП 10/0,4 кВ 2×1600 кВА к ф.10-64-РП15 и к ф. 10-65-РП15 ПС 110/10 кВ «Восточная» для электроснабжения ТРК ООО «Аквамаркет», по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Московский, д. 19) по индивидуальному проекту, подготовлены с учётом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утверждённых приказом ФСТ России от 30.11.2010 №365-э/5, «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства от 29.12.2011 № 1178, и Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утверждённых приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 8,50 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,65 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,84 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, исключены из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учтены в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 13,75. Эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения в сумме 1,43 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указано расстояние до объекта присоединения – 9 километров. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 0,58 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 2,01 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,65 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,84 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,64 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,64 тыс. руб.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение ТП 10/0,4 кВ 2×1600 кВА к ф.10-64-РП15 и к ф. 10-65-РП15 ПС 110/10 кВ «Восточная» для электроснабжения ТРК ООО «Аквамаркет», по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Московский, д. 19) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 12,10 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 2,01 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 12,10 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 11,92 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 1 015 кВт (увеличение с 47 106 кВт до 48 121 кВт) по II категории, U=10 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Восточная», яч.  №№ 64, 65)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение ТП 10/0,4 кВ 2×1600 кВА к ф.10-64-РП15 и к ф. 10-65-РП15 ПС 110/10 кВ «Восточная» для электроснабжения ТРК ООО «Аквамаркет», по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Московский, д. 19) по индивидуальному проекту – приложение 1 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Восточная», яч.  №№ 64, 65)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение ТП 10/0,4 кВ 2×1600 кВА к ф.10-64-РП15 и к ф. 10-65-РП15 ПС 110/10 кВ «Восточная» для электроснабжения ТРК ООО «Аквамаркет», по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Московский, д. 19) по индивидуальному проекту – приложение № 2 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Восточная», яч.  №№ 64, 65)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение ТП 10/0,4 кВ 2×1600 кВА к ф.10-64-РП15 и к ф. 10-65-РП15 ПС 110/10 кВ «Восточная» для электроснабжения ТРК ООО «Аквамаркет», по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Московский, д. 19) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение ТП 10/0,4 кВ 2×1600 кВА к ф.10-64-РП15 и к ф. 10-65-РП15 ПС 110/10 кВ «Восточная» для электроснабжения ТРК ООО «Аквамаркет», по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Московский, д. 19) | ПС 110/10 кВ «Восточная», яч. №№ 64, 65 | 1 015,00 | 11,92 | 12,10 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 1 015 кВт (увеличение с 47 106 кВт до 48 121 кВт) по II категории, U=10 кВ

Голосовали: «ЗА» – единогласно.

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Восточная» ф.10-14-МП, ПС 110/10 кВ «Тепличная», ф.10-40-ЖК)  энергопринимающих устройств МУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (присоединение 2×ВЛ-10кВ, ТП 2×400 кВА к ф.10-14-МП ПС 110/10кВ «Восточная» и к ф.10-40-ЖК ПС 110/10 кВ «Тепличная» для электроснабжения детского сада, по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, п. Металлплощадка, ул. Молодёжная, д.52, корпус А) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, максимальная мощность составляет 340 кВт по II категории, U=10 кВ.

Предлагаю при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой устройств МКУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная максимальная мощность, , кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 340 | 340 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 27,35 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 80,45 руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 9,58 тыс. руб.;

- заработная плата – 13,14 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,99 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, предлагаю включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, эксперты отмечают, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 15,50. Эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения в сумме 1,61 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указано расстояние до объекта присоединения – 16 километров. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 1,03 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 2,64 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 13,14 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода. Кроме того, предприятие применяет индекс инфляции на 2013 год, ссылаясь на то, что ввод объекта будет осуществлен в 2013 году. В представленном договоре отсутствуют условия, предполагающие, что оплата технологического присоединения будет производится также в 2013 году. В связи с этим эксперты считают применения индекса инфляции необоснованным.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,84 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района», не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,64 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,64 тыс. руб.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств МКУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (присоединение 2×ВЛ-10кВ, ТП 2×400 кВА к ф.10-14-МП ПС 110/10кВ «Восточная» и к ф.10-40-ЖК ПС 110/10 кВ «Тепличная» для электроснабжения детского сада, по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, п. Металлплощадка, ул. Молодёжная, д.52, корпус А) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 12,73 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 2,64 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 12,73 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 37,45 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 340 кВт по II категории, U=10 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Восточная» ф.10-14-МП, ПС 110/10 кВ «Тепличная», ф.10-40-ЖК)  энергопринимающих устройств МКУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (присоединение 2×ВЛ-10кВ, ТП 2×400 кВА к ф.10-14-МП ПС 110/10кВ «Восточная» и к ф.10-40-ЖК ПС 110/10 кВ «Тепличная» для электроснабжения детского сада, по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, п. Металлплощадка, ул. Молодёжная, д.52, корпус А) по индивидуальному проекту – приложение № 3 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Восточная» ф.10-14-МП, ПС 110/10 кВ «Тепличная», ф.10-40-ЖК)  энергопринимающих устройств МКУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (присоединение 2×ВЛ-10кВ, ТП 2×400 кВА к ф.10-14-МП ПС 110/10кВ «Восточная» и к ф.10-40-ЖК ПС 110/10 кВ «Тепличная» для электроснабжения детского сада, по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, п. Металлплощадка, ул. Молодёжная, д.52, корпус А) по индивидуальному проекту – приложение № 4 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Восточная» ф.10-14-МП, ПС 110/10 кВ «Тепличная», ф.10-40-ЖК)  энергопринимающих устройств МУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (присоединение 2×ВЛ-10кВ, ТП 2×400 кВА к ф.10-14-МП ПС 110/10кВ «Восточная» и к ф.10-40-ЖК ПС 110/10 кВ «Тепличная» для электроснабжения детского сада, по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, п. Металлплощадка, ул. Молодёжная, д.52, корпус А) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства МКУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (присоединение 2×ВЛ-10кВ, ТП 2×400 кВА к ф.10-14-МП ПС 110/10кВ «Восточная» и к ф.10-40-ЖК ПС 110/10 кВ «Тепличная» для электроснабжения детского сада, по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, п. Металлплощадка, ул. Молодёжная, д.52, корпус А) | ПС 110/10 кВ «Восточная» ф.10-14-МП, ПС 110/10 кВ «Тепличная», ф.10-40-ЖК | 340,00 | 37,45 | 12,73 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 340 кВт по II категории, U=10 кВ

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/6 «Городская», яч.  №№ 8, 9)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ-6 кВ ф. 8, 9 для электроснабжения тяговой ПС № 3 ОАО «Горэлектротранспорт», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, д. 2А) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, дополнительно присоединяемая мощность составляет 599 кВт (увеличение с 13 415,33 кВт до 14 014,33 кВт) по II категории, U=6 кВ.

Предлагаю при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания».

| Дополнительно присоединяемая мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная дополнительно присоединяемая мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 599 | 599 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 25,64 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 42,80 руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 8,50 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,65 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,84 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, эксперты отмечают, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 13,75. Эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения в сумме 1,43 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указаны данные о расстоянии до объекта присоединения – 9 километров. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 0,58 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 2,01 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,65 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,84 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания», не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,64 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,64 тыс. руб.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ-6 кВ ф. 8, 9 для электроснабжения тяговой ПС № 3 ОАО «Горэлектротранспорт», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, д. 2А) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 12,10 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 2,01 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 12,10 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 20,20 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 599 кВт (увеличение с 13 415,33 кВт до 14 014,33 кВт) по II категории, U=6 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/6 «Городская», яч.  №№ 8, 9)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ-6 кВ ф. 8, 9 для электроснабжения тяговой ПС № 3 ОАО «Горэлектротранспорт», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, д. 2А) по индивидуальному проекту – приложение № 5 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/6 «Городская», яч.  №№ 8, 9)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ-6 кВ ф. 8, 9 для электроснабжения тяговой ПС № 3 ОАО «Горэлектротранспорт», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, д. 2А) по индивидуальному проекту – приложение № 6 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/6 «Городская», яч.  №№ 8, 9)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ-6 кВ ф. 8, 9 для электроснабжения тяговой ПС № 3 ОАО «Горэлектротранспорт», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, д. 2А) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ-6 кВ ф. 8, 9 для электроснабжения тяговой ПС № 3 ОАО «Горэлектротранспорт», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, д. 2А)) | ПС 110/6 «Городская», яч. №№ 8, 9 | 599,00 | 20,20 | 12,10 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 599 кВт (увеличение с 13 415,33 кВт до 14 014,33 кВт) по II категории, U=6 кВ

4. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Заринская», ф.10-2-У)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КТП 250 кВА для электроснабжения базы ОАО «СКЭК», по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, в  3 км от д. Калинкино) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, дополнительно присоединяемая мощность составляет 212,5 кВт (увеличение максимальной мощности с 340 кВт до 552,5 кВт) по III категории надёжности, U=10 кВ.

Предлагаю при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания».

| Дополнительно присоединяемая мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная дополнительно присоединяемая мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 212,5 | 212,5 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 26,72 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 125,72 руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 9,58 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,65 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,84 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 15,50. Эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения в сумме 1,61 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указано расстояние до объекта присоединения – 16 километров. Таким образом, при 4-х выездах, стоимость ГСМ составит 1,03 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 2,64 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,65 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,84 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,64 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,64 тыс. руб.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КТП 250 кВА для электроснабжения базы ОАО «СКЭК», по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, в  3 км от д. Калинкино) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 12,73 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 2,64 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 12,73 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 59,92 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 212,5 кВт (увеличение максимальной мощности с 340 кВт до 552,5 кВт) по III категории надёжности, U=10 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Заринская», ф.10-2-У)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КТП 250 кВА для электроснабжения базы ОАО «СКЭК», по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, в  3 км от д. Калинкино) по индивидуальному проекту – приложение № 7 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Заринская», ф.10-2-У)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КТП 250 кВА для электроснабжения базы ОАО «СКЭК», по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, в  3 км от д. Калинкино) по индивидуальному проекту – приложение № 8 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Заринская», ф.10-2-У)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КТП 250 кВА для электроснабжения базы ОАО «СКЭК», по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, в  3 км от д. Калинкино) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КТП 250 кВА для электроснабжения базы ОАО «СКЭК», по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, в 3 км от д. Калинкино)) | ПС 35/10 кВ «Заринская», ф.10-2-У | 212,50 | 59,92 | 12,73 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 212,5 кВт (увеличение максимальной мощности с 340 кВт до 552,5 кВт) по III категории надёжности, U=10 кВ

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Космическая», яч. №№ 25, 38)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение КЛ-10кВ к ф. 25, 38 ПС 110/10 кВ «Космическая» для электроснабжения 9-10 этажного жилого дома № 36 ООО «Тибет СВ», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, мкр.14) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, дополнительно присоединяемая мощность составляет 250 кВт (увеличение с 24 274,46 кВт до 24 524,46 кВт) по II категории, U=10 кВ.

Предлагаю, при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания».

| Дополнительно присоединяемая мощность по предложению предприятия, кВт | Дополнительно присоединяемая мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 250 | 250 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 26,26 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 105,02 руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 9,12 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,65 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,84 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, эксперты отмечают, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 13,75. Эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения в сумме 1,43 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указано расстояние до объекта присоединения – 9 километров. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 0,58 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 2,01 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,65 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,84 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,64 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,64 тыс. руб.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение КЛ-10кВ к ф. 25, 38 ПС 110/10 кВ «Космическая» для электроснабжения 9-10 этажного жилого дома № 36 ООО «Тибет СВ», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, мкр.14) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 12.10 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 2,01 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 12,10 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 48,40 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 250 кВт (увеличение с 24 274,46 кВт до 24 524,46 кВт) по II категории, U=10 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Космическая», яч.  №№ 25, 38)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение КЛ-10кВ к ф. 25, 38 ПС 110/10 кВ «Космическая» для электроснабжения 9-10 этажного жилого дома № 36 ООО «Тибет СВ», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, мкр.14) по индивидуальному проекту -  приложение № 9 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Космическая», яч.  №№ 25, 38)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение КЛ-10кВ к ф. 25, 38 ПС 110/10 кВ «Космическая» для электроснабжения 9-10 этажного жилого дома № 36 ООО «Тибет СВ», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, мкр.14) по индивидуальному проекту – приложение № 10 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Космическая», яч.  №№ 25, 38)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение КЛ-10кВ к ф. 25, 38 ПС 110/10 кВ «Космическая» для электроснабжения 9-10 этажного жилого дома № 36 ООО «Тибет СВ», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, мкр.14) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение КЛ-10кВ к ф. 25, 38 ПС 110/10 кВ «Космическая» для электроснабжения 9-10 этажного жилого дома № 36 ООО «Тибет СВ», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, мкр.14) | ПС 110/10 кВ «Космическая», яч. №№ 25, 38 | 250,00 | 48,40 | 12,10 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 250 кВт (увеличение с 24 274,46 кВт до 24 524,46 кВт) по II категории, U=10 кВ

Голосовали: ЗА – единогласно.

6. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Крапивинская», ф.10-15-И, опора № 80)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП-446 10/0,4 кВ 160 кВА для электроснабжения электроустановок существующей малоэтажной застройки, Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Крапивинский, ул. Совхозная, 53А) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, максимальная мощность составляет 136 кВт по III категории, U=10 кВ.

Экспертная группа предлагает, при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 136 | 136 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 25,02 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 183,94 руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 7,88 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,65 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,84 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 12,75. Эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения в сумме 1,32 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указано расстояние до объекта присоединения –5 километров. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 0,32 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 1,64 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,65 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,84 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания», не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,64 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,64 тыс. руб.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП-446 10/0,4 кВ 160 кВА для электроснабжения электроустановок существующей малоэтажной застройки, Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Крапивинский, ул. Совхозная, 53А) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 11,74 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 1,64 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 11,74 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 86,31 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 136 кВт по III категории, U=10 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Крапивинская», ф.10-15-И, опора № 80)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП-446 10/0,4 кВ 160 кВА для электроснабжения электроустановок существующей малоэтажной застройки, Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Крапивинский, ул. Совхозная, 53А) по индивидуальному проекту  -приложение № 11 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Крапивинская», ф.10-15-И, опора № 80)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП-446 10/0,4 кВ 160 кВА для электроснабжения электроустановок существующей малоэтажной застройки, Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Крапивинский, ул. Совхозная, 53А) по индивидуальному проекту – приложение № 12 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Крапивинская», ф.10-15-И, опора № 80)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП-446 10/0,4 кВ 160 кВА для электроснабжения электроустановок существующей малоэтажной застройки, Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Крапивинский, ул. Совхозная, 53А) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП-446 10/0,4 кВ 160 кВА для электроснабжения электроустановок существующей малоэтажной застройки, Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Крапивинский, ул. Совхозная, 53А) | ПС 35/10 кВ «Крапивинская», ф.10-15-И, опора № 80 | 136,00 | 86,31 | 11,74 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 136 кВт по III категории, U=10 кВ

Голосовали: ЗА – единогласно.

7. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Мариинская городская», ячейка №7)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП 10/0,4 кВ 1×25 кВА к ф.10-7М ПС 35/10 кВ «Мариинская городская» для электроснабжения индивидуального жилого дома Н.С. Алексеевой, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1А) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, дополнительно присоединяемая мощность составляет 15 кВт (увеличение с 3 820 кВт до 3 835 кВт) по III категории, U=10 кВ.

Экспертная группа предлагает, при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

| Дополнительно присоединяемая мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная дополнительно присоединяемая мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 15 | 15 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 25,02 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 1 667,70 руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 7,88 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,65 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,84 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 12,75. Эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения в сумме 1,32 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указано расстояние до объекта присоединения –5 километров. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 0,32 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 1,64 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,65 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,84 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания», не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,64 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,64 тыс. руб.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП 10/0,4 кВ 1×25 кВА к ф.10-7М ПС 35/10 кВ «Мариинская городская» для электроснабжения индивидуального жилого дома Н.С. Алексеевой, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1А) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 11,74 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 1,64 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 11,74 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 782,56 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 15 кВт (увеличение с 3 820 кВт до 3 835 кВт) по III категории, U=10 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Мариинская городская», ячейка №7)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП 10/0,4 кВ 1×25 кВА к ф.10-7М ПС 35/10 кВ «Мариинская городская» для электроснабжения индивидуального жилого дома Н.С. Алексеевой, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1А) по индивидуальному проекту – приложение № 13 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Мариинская городская», ячейка №7)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП 10/0,4 кВ 1×25 кВА к ф.10-7М ПС 35/10 кВ «Мариинская городская» для электроснабжения индивидуального жилого дома Н.С. Алексеевой, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1А) по индивидуальному проекту – приложение 14 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Мариинская городская», ячейка №7)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП 10/0,4 кВ 1×25 кВА к ф.10-7М ПС 35/10 кВ «Мариинская городская» для электроснабжения индивидуального жилого дома Н.С. Алексеевой, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1А) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП 10/0,4 кВ 1×25 кВА к ф.10-7М ПС 35/10 кВ «Мариинская городская» для электроснабжения индивидуального жилого дома Н.С. Алексеевой, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1А) | ПС 35/10 кВ «Мариинская городская», ячейка №7 | 15,00 | 782,56 | 11,74 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 15 кВт (увеличение с 3 820 кВт до 3 835 кВт) по III категории, U=10 кВ

8. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Мариинская городская», ячейка №7)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП-155 10/0,4 кВ 1×160 кВА к ф.10-7М ПС 35/10 кВ «Мариинская городская» для электроснабжения индивидуальной жилой застройки, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Рослякова, у дома №5) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями дополнительно присоединяемая мощность составляет 136 кВт (увеличение с 3 820 кВт до 3 956 кВт) по III категории, U=10 кВ.

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учесть величину максимальной мощности определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

| Дополнительно присоединяемая мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная дополнительно присоединяемая мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 136 | 136 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 25,02 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 183,94 руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 7,88 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,65 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,84 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 12,75. Эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения в сумме 1,32 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указано расстояние до объекта присоединения –5 километров. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 0,32 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 1,64 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,65 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,84 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания», не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,64 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,64 тыс. руб.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП-155 10/0,4 кВ 1×160 кВА к ф.10-7М ПС 35/10 кВ «Мариинская городская» для электроснабжения индивидуальной жилой застройки, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Рослякова, у дома №5) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 11,74 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 1,64 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 11,74 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 86,31 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 136 кВт (увеличение с 3 820 кВт до 3 956 кВт) по III категории, U=10 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Мариинская городская», ячейка №7)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП-155 10/0,4 кВ 1×160 кВА к ф.10-7М ПС 35/10 кВ «Мариинская городская» для электроснабжения индивидуальной жилой застройки, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Рослякова, у дома №5) по индивидуальному проекту – приложение № 15 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Мариинская городская», ячейка №7)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП-155 10/0,4 кВ 1×160 кВА к ф.10-7М ПС 35/10 кВ «Мариинская городская» для электроснабжения индивидуальной жилой застройки, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Рослякова, у дома №5) по индивидуальному проекту – приложение № 16 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Мариинская городская», ячейка №7)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП-155 10/0,4 кВ 1×160 кВА к ф.10-7М ПС 35/10 кВ «Мариинская городская» для электроснабжения индивидуальной жилой застройки, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Рослякова, у дома №5) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП-155 10/0,4 кВ 1×160 кВА к ф.10-7М ПС 35/10 кВ «Мариинская городская» для электроснабжения индивидуальной жилой застройки, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Рослякова, у дома №5) | ПС 35/10 кВ «Мариинская городская», ячейка №7 | 136,00 | 86,31 | 11,74 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 136 кВт (увеличение с 3 820 кВт до 3 956 кВт) по III категории, U=10 кВ

Голосовали: ЗА – единогласно.

9. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Мариинская городская», яч. № 15)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП-131 10/0,4 кВ 400 кВА к ф.10-15-М ПС «Мариинская городская» для электроснабжения электроустановок существующих объектов соцкультбыта, Кемеровская область, г. Мариинск, зем.уч. с инв. №00000848) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, дополнительно присоединяемая мощность составляет 340 кВт (увеличение с 3 820 кВт до 4 160 кВт) по III категории, U=10 кВ.

Экспертная группа предлагает, при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

| Дополнительно присоединяемая мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная дополнительно присоединяемая мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 340 | 340 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 25,02 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 73,57 руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 7,88 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,65 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,84 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 12,75. Эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения в сумме 1,32 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указано расстояние до объекта присоединения –5 километров. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 0,32 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 1,64 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,65 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,84 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания», не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,64 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,64 тыс. руб.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП-131 10/0,4 кВ 400 кВА к ф.10-15-М ПС «Мариинская городская» для электроснабжения электроустановок существующих объектов соцкультбыта, Кемеровская область, г. Мариинск, зем.уч. с инв. №00000848) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 11,74 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 1,64 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 11,74 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 34,52 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 340 кВт (увеличение с 3 820 кВт до 4 160 кВт) по III категории, U=10 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Мариинская городская», яч. № 15)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП-131 10/0,4 кВ 400 кВА к ф.10-15-М ПС «Мариинская городская» для электроснабжения электроустановок существующих объектов соцкультбыта, Кемеровская область, г. Мариинск, зем.уч. с инв. №00000848) по индивидуальному проекту – приложение № 17 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Мариинская городская», яч. № 15)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП-131 10/0,4 кВ 400 кВА к ф.10-15-М ПС «Мариинская городская» для электроснабжения электроустановок существующих объектов соцкультбыта, Кемеровская область, г. Мариинск, зем.уч. с инв. №00000848) по индивидуальному проекту – приложение № 18 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Мариинская городская», яч. № 15)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП-131 10/0,4 кВ 400 кВА к ф.10-15-М ПС «Мариинская городская» для электроснабжения электроустановок существующих объектов соцкультбыта, Кемеровская область, г. Мариинск, зем.уч. с инв. №00000848) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП-131 10/0,4 кВ 400 кВА к ф.10-15-М ПС «Мариинская городская» для электроснабжения электроустановок существующих объектов соцкультбыта, Кемеровская область, г. Мариинск, зем.уч. с инв. №00000848) | ПС 35/10 кВ «Мариинская городская», яч. № 15 | 340,00 | 34,52 | 11,74 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 340 кВт (увеличение с 3 820 кВт до 4 160 кВт) по III категории, U=10 кВ

Голосовали: ЗА – единогласно.

10. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Мариинская-городская», ячейки №№ 6, 16)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение МТП-10/0,4 кВ 1×25 кВА к ф.10-16М  и к ф.10-6М ПС 35/10 кВ «Мариинская-городская» для электроснабжения ЦТП № 6, по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, 107 м северо-восточнее от дома №77 по ул. Пальчикова) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями дополнительно присоединяемая мощность составляет 24,176 кВт (увеличение с 3 820 кВт до 3 844,176 кВт) по II категории, U=10 кВ.

Экспертная группа предлагает, при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

| Дополнительно присоединяемая мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная дополнительно присоединяемая мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 24,176 | 24,176 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 26,57 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 1 098,84 руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 9,43 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,65 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,84 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 15,25. Эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения в сумме 1,58 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указано расстояние до объекта присоединения – 15 километров. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 0,97 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 2,55 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,65 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,84 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания», не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,64 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,64 тыс. руб.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение МТП-10/0,4 кВ 1×25 кВА к ф.10-16М  и к ф.10-6М ПС 35/10 кВ «Мариинская-городская» для электроснабжения ЦТП № 6, по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, 107 м северо-восточнее от дома №77 по ул. Пальчикова) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 12,64 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 2,55 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 12,64 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 522,94 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 24,176 кВт (увеличение с 3 820 кВт до 3 844,176 кВт) по II категории, U=10 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Мариинская-городская», ячейки №№ 6, 16)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение МТП-10/0,4 кВ 1×25 кВА к ф.10-16М  и к ф.10-6М ПС 35/10 кВ «Мариинская-городская» для электроснабжения ЦТП № 6, по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, 107 м северо-восточнее от дома №77 по ул. Пальчикова) по индивидуальному проекту – приложение № 19 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Мариинская-городская», ячейки №№ 6, 16)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение МТП-10/0,4 кВ 1×25 кВА к ф.10-16М  и к ф.10-6М ПС 35/10 кВ «Мариинская-городская» для электроснабжения ЦТП № 6, по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, 107 м северо-восточнее от дома №77 по ул. Пальчикова) по индивидуальному проекту – приложение № 20 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Мариинская-городская», ячейки №№ 6, 16)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение МТП-10/0,4 кВ 1×25 кВА к ф.10-16М  и к ф.10-6М ПС 35/10 кВ «Мариинская-городская» для электроснабжения ЦТП № 6, по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, 107 м северо-восточнее от дома №77 по ул. Пальчикова) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение МТП-10/0,4 кВ 1×25 кВА к ф.10-16М и к ф.10-6М ПС 35/10 кВ «Мариинская-городская» для электроснабжения ЦТП № 6, по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, 107 м северо-восточнее от дома №77 по ул. Пальчикова) | ПС 35/10 кВ «Мариинская-городская», ячейки №№ 6, 16 | 24,176 | 522,94 | 12,64 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 24,176 кВт (увеличение с 3 820 кВт до 3 844,176 кВт) по II категории, U=10 кВ

Голосовали: ЗА – единогласно.

11. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Мирная», ячейки №№ 9, 62)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение 2×КЛ-10кВ и РП-42 к ПС 110/10 кВ «Мирная» для электроснабжения жилой застройки микрорайона № 12/1 в Центральном районе г. Кемерово) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, максимальная мощность составляет 774,28 кВт (перевод существующей нагрузки с фидеров 10-25-РП-2, 10-27-РП-2, 10-28-ТП-539, 10-34-РП-2 и 10-36-ТП-610 на новый РП-42 без увеличения мощности по ПС Мирная) по II категории, U=10 кВ.

Экспертная группа предлагает, при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания».

| максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная максимальная мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 774,28 | 774,28 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 25,02 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 32,31 руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 7,88 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,65 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,84 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 12,75. Эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения в сумме 1,32 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указано расстояние до объекта присоединения – 5 километров. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 0,32 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 1,64 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,65 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,84 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания», не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,64 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,64 тыс. руб.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение 2×КЛ-10кВ и РП-42 к ПС 110/10 кВ «Мирная» для электроснабжения жилой застройки микрорайона № 12/1 в Центральном районе г. Кемерово) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 11,74 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 1,64 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 11,74 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 15,16 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 774,28 кВт (перевод существующей нагрузки с фидеров 10-25-РП-2, 10-27-РП-2, 10-28-ТП-539, 10-34-РП-2 и 10-36-ТП-610 на новый РП-42 без увеличения мощности по ПС Мирная) по II категории, U=10 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Мирная», ячейки №№ 9, 62)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение 2×КЛ-10кВ и РП-42 к ПС 110/10 кВ «Мирная» для электроснабжения жилой застройки микрорайона № 12/1 в Центральном районе г. Кемерово) по индивидуальному проекту -  приложение № 21 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Мирная», ячейки №№ 9, 62)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение 2×КЛ-10кВ и РП-42 к ПС 110/10 кВ «Мирная» для электроснабжения жилой застройки микрорайона № 12/1 в Центральном районе г. Кемерово) по индивидуальному проекту – приложение № 22 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Мирная», ячейки №№ 9, 62)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение 2×КЛ-10кВ и РП-42 к ПС 110/10 кВ «Мирная» для электроснабжения жилой застройки микрорайона № 12/1 в Центральном районе г. Кемерово) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение 2×КЛ-10кВ и РП-42 к ПС 110/10 кВ «Мирная» для электроснабжения жилой застройки микрорайона № 12/1 в Центральном районе г. Кемерово) | ПС 110/10 кВ «Мирная», ячейки №№ 9, 62 | 774,28 | 15,16 | 11,74 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 774,28 кВт (перевод существующей нагрузки с фидеров 10-25-РП-2, 10-27-РП-2, 10-28-ТП-539, 10-34-РП-2 и 10-36-ТП-610 на новый РП-42 без увеличения мощности по ПС Мирная) по II категории, U=10 кВ

Голосовали: ЗА – единогласно.

12. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/6 кВ «Мозжухинская», ф. 6-8-С)  энергопринимающих устройств Муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (присоединение ВЛ-6кВ, КТП 6/0,4кВ 160 кВА для электроснабжения культурно-досугового центра, расположенного: Кемеровская область, Кемеровский район, Звезденское сельское поселение, д. Мозжуха, ул. Школьная) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, максимальная мощность составляет 136 кВт по III категории, U=6 кВ.

Экспертная группа предлагает, при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой Муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района».

| максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная максимальная мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 136 | 136 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 25,79 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 189,60 руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 8,65 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,65 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,84 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 12,75. Эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения в сумме 1,32 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указано расстояние до объекта присоединения – 5 километров. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 0,32 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 1,64 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,65 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,84 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района», не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,64 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,64 тыс. руб.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (присоединение ВЛ-6кВ, КТП 6/0,4кВ 160 кВА для электроснабжения культурно-досугового центра, расположенного: Кемеровская область, Кемеровский район, Звезденское сельское поселение, д. Мозжуха, ул. Школьная) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 11,74 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 1,64 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 11,74 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 86,31 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 136 кВт по III категории, U=6 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/6 кВ «Мозжухинская», ф. 6-8-С)  энергопринимающих устройств Муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (присоединение ВЛ-6кВ, КТП 6/0,4кВ 160 кВА для электроснабжения культурно-досугового центра, расположенного: Кемеровская область, Кемеровский район, Звезденское сельское поселение, д. Мозжуха, ул. Школьная) по индивидуальному проекту – приложение № 23 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/6 кВ «Мозжухинская», ф. 6-8-С)  энергопринимающих устройств Муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (присоединение ВЛ-6кВ, КТП 6/0,4кВ 160 кВА для электроснабжения культурно-досугового центра, расположенного: Кемеровская область, Кемеровский район, Звезденское сельское поселение, д. Мозжуха, ул. Школьная) по индивидуальному проекту – приложение № 24 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/6 кВ «Мозжухинская», ф. 6-8-С)  энергопринимающих устройств Муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (присоединение ВЛ-6кВ, КТП 6/0,4кВ 160 кВА для электроснабжения культурно-досугового центра, расположенного: Кемеровская область, Кемеровский район, Звезденское сельское поселение, д. Мозжуха, ул. Школьная) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства Муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (присоединение ВЛ-6кВ, КТП 6/0,4кВ 160 кВА для электроснабжения культурно-досугового центра, расположенного: Кемеровская область, Кемеровский район, Звезденское сельское поселение, д. Мозжуха, ул. Школьная) | ПС 110/6 кВ «Мозжухинская», ф. 6-8-С | 136,00 | 86,31 | 11,74 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 136 кВт по III категории, U=6 кВ

Голосовали: ЗА – единогласно.

13. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.06.2012 №140 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Оросительная», ф. 6-9-ПГ, КТП-323)  энергопринимающих устройств МУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (электроустановки детского сада, по адресу: Кемеровский район, п. Новостройка, ул. Набережная, д.5) по индивидуальному проекту».

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации требуется выполнить строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-323 630 кВА в сторону объекта электроснабжения проводом СИП-2 4×50 с установкой опор типа СВ-95, L=200м.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, величина дополнительно присоединяемой мощности составляет 80 кВт (увеличение с 40 кВт до 120 кВт) по III категории надежности, U=0,4 кВ.

Экспертная группа предлагает, при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину дополнительно присоединяемой мощности, определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой МУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района».

| Дополнительно присоединяемая мощность по предложению предприятия, кВт | Дополнительно присоединяемая мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 80 | 80 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 404,54 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 5 056,71 руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 10,82 тыс. руб.;

- заработная плата – 18,38 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 5,59 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 271,46 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 98,30 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. Предприятием дополнительно представлен расчет автотранспортных расходов, согласно которому для осуществления технологического присоединения необходимо 17,5 машино-часов. Эксперты считают, что мероприятия по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий возможно совместить с осмотром и составлением акта допуска в эксплуатацию. Таким образом, количество машино-часов сокращается на 1,5 и составит 16 машино-часов при 4 выездах. Автотранспортные расходы составят1,66 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется. Таким образом, эксперты предлагают, при определении пробега для расчета количества сжигаемого бензина, использовать следующий подход (в случае отсутствия данных о точной величине пробега):

Расстояние до места технологического присоединения, согласно дополнительно представленным материалам, составляет 24 километра.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин.

Всего расходы на топливо, включаемые в необходимую валовую выручку по технологическому присоединению, составят 1,55 тыс. руб.

Общая стоимость расходов на транспорт и ГСМ, предлагаемая к включению в необходимую валовую выручку, составит 3,21 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 18,38 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 12,39 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 5,59 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 3,77 тыс. руб.

Объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и прилагаемым сводным сметным расчетом, объем капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств МУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района», – 271,46 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 212,87 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на отвод земли и аренду | 91,83 | 57,06 | -34,77 |
| Строительство ВЛ-0,4 кВ | 162,87 | 145,27 | -17,6 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 5,29 | 4,73 | -0,56 |
| Проектные и изыскательские работы | 7,3 | 5,81 | -1,49 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 4,17 | 0 | -4,17 |
| ИТОГО | 271,46 | 212,87 | -58,59 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

- Затраты на отвод и аренду земли в размере 34,77 тыс. руб. – экспертами из расчётов были исключены затраты на отвод земли «на завершающем этапе строительства», так как эти затраты уже не связаны со строительством и должны быть отнесены к эксплуатационным расходам. Экспертами включены в расчёты затраты на аренду земли на основании расчетов предприятия и письма Администрации Кемеровского муниципального района № 4843 от 15.06.2012 г.

- Затраты на строительство ВЛ-0,4 кВ в размере 17,6 тыс. руб., так как из расчётов были исключены материалы, не используемые при монтаже провода СИП-2

- Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время в размере -0,56 тыс. руб., так как сокращение затрат на строительство пропорционально уменьшило и дополнительные затраты в зимнее время.

- Затраты на проектные и изыскательские работы в размере 1,49 тыс. руб. в том числе:

- 0,82 тыс. руб., так как в представленных материалах отсутствует обоснование применения повышающего коэффициента К=1,13.

- 0,67 тыс. руб., так как уменьшение затрат на строительство пропорционально уменьшило затраты на ПИР.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 4,17 тыс. руб.

На основании изложенного, экспертная группа предлагает, при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту, учесть следующий объем капитальных вложений.

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 271,46 | 212,87 | -58,59 |

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,74 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,74 тыс. руб.

В связи с корректировкой инвестиционной составляющей, налог на прибыль снижен до 53,22 тыс. руб. Расходы на выплату дивидендов и отчисления в резервный фонд, общей суммой 29,51 тыс. руб., исключены в связи с отсутствием чистой прибыли в индивидуальном проекте технологического присоединения.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств МУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (электроустановки детского сада, по адресу: Кемеровский район, п. Новостройка, ул. Набережная, д.5) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 285,45 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 3,21 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,39 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,77 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 212,87 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 53,22 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 285,45 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 3 568,12 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 80 кВт (увеличение с 40 кВт до 120 кВт) по III категории надежности, U=0,4 кВ.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

.	Приложения №1, №2 и №3 к постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.06.2012 №140 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Оросительная», ф. 6-9-ПГ, КТП-323)  энергопринимающих устройств МУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (электроустановки детского сада, по адресу: Кемеровский район, п. Новостройка, ул. Набережная, д.5) по индивидуальному проекту» изложить соответственно в редакции:

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства МУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (электроустановки детского сада, по адресу: Кемеровский район, п. Новостройка, ул. Набережная, д.5) | ПС 110/35/10 кВ «Оросительная», ф. 6-9-ПГ, КТП-323 | 80,00 | 3 568,12 | 285,45 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 80 кВт (увеличение с 40 кВт до 120 кВт) по III категории надежности, U=0,4 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Оросительная», ф. 6-9-ПГ, КТП-323)  энергопринимающих устройств МУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (электроустановки детского сада, по адресу: Кемеровский район, п. Новостройка, ул. Набережная, д.5) по индивидуальному проекту

|  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 72,58 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 12,39 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 3,77 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 3,21 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 3,21 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 53,22 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 53,22 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 212,87 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 285,45 |

Примечание: НВВ рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 80 кВт (увеличение с 40 кВт до 120 кВт) по III категории надежности, U=0,4 кВ.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Оросительная», ф. 6-9-ПГ, КТП-323)  энергопринимающих устройств МУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (электроустановки детского сада, по адресу: Кемеровский район, п. Новостройка, ул. Набережная, д.5) по индивидуальному проекту

|  |  | руб./кВт |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Утвержденная ставка платы |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 3 568,12 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 42,90 |
| 1.1 | оплата труда | 25,21 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 7,66 |
| 1.3 | прочие | 10,02 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 72,63 |
| 2.1 | оплата труда | 0,00 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 2.3 | прочие | 72,63 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 3 253,47 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 2 588,25 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 2 588,25 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,00 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,00 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 24,50 |
| 4.1 | оплата труда | 11,10 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 3,37 |
| 4.3 | прочие | 10,02 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.* | 31,65 |
| 5.1 | оплата труда | 16,59 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 5,04 |
| 5.3 | прочие | 10,02 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 142,98 |
| 6.1 | оплата труда | 101,96 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 31,00 |
| 6.3 | прочие | 10,02 |

Ставка платы за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 80 кВт (увеличение с 40 кВт до 120 кВт) по III категории надежности, U=0,4 кВ

Голосовали: ЗА – единогласно.

14. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Рудничная», две ячейки 10  кВ)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение РП-48 новыми 2×КЛ-10кВ к ПС 110/35/10 кВ «Рудничная» для электроснабжения жилой застройки микрорайона № 13 в Рудничном районе г. Кемерово) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, максимальная мощность составляет 975 кВт (указанная максимальная мощность переводится с существующего РП-38, запитанного от ячеек 10кВ № 14 и № 28 ПС «Рудничная») по II категории, U=10 кВ.

Экспертная группа предлагает, при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания».

| максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная максимальная мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 975 | 975 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 25,02 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 25,66 руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 7,88 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,65 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,84 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 12,75. Эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения в сумме 1,32 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указано расстояние до объекта присоединения – 5 километров. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 0,32 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 1,64 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,65 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,84 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания», не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,64 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,64 тыс. руб.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение РП-48 новыми 2×КЛ-10кВ к ПС 110/35/10 кВ «Рудничная» для электроснабжения жилой застройки микрорайона № 13 в Рудничном районе г. Кемерово) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 11,74 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 1,64 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 11,74 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 12,04 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 975 кВт (указанная максимальная мощность переводится с существующего РП-38, запитанного от ячеек 10кВ № 14 и № 28 ПС «Рудничная») по II категории, U=10 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Рудничная», две ячейки 10  кВ)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение РП-48 новыми 2×КЛ-10кВ к ПС 110/35/10 кВ «Рудничная» для электроснабжения жилой застройки микрорайона № 13 в Рудничном районе г. Кемерово) по индивидуальному проекту -  приложение№ 25к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Рудничная», две ячейки 10  кВ)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение РП-48 новыми 2×КЛ-10кВ к ПС 110/35/10 кВ «Рудничная» для электроснабжения жилой застройки микрорайона № 13 в Рудничном районе г. Кемерово) по индивидуальному проекту – приложение № 26 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Рудничная», две ячейки 10  кВ)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение РП-48 новыми 2×КЛ-10кВ к ПС 110/35/10 кВ «Рудничная» для электроснабжения жилой застройки микрорайона № 13 в Рудничном районе г. Кемерово) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение РП-48 новыми 2×КЛ-10кВ к ПС 110/35/10 кВ «Рудничная» для электроснабжения жилой застройки микрорайона № 13 в Рудничном районе г. Кемерово) | ПС 110/35/10 кВ «Рудничная», две ячейки 10 кВ | 975,00 | 12,04 | 11,74 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 975 кВт (указанная максимальная мощность переводится с существующего РП-38, запитанного от ячеек 10кВ № 14 и № 28 ПС «Рудничная») по II категории, U=10 кВ

Голосовали: ЗА – единогласно.

15. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Тальская», яч. 10 кВ № 9)  энергопринимающих устройств ООО «Юрга Водтранс» (ЗРУ-10 кВ ОСК для электроснабжения очистных сооружений канализации, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, набережная реки Томь) по индивидуальному проекту.

А.Р. Крумгольц предложил снять вопрос с рассмотрения в связи с уточнением  размера платежа за аренду земли.

Голосовали: ЗА – единогласно.

16. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Тисульская», ячейки №№ 6, 13)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП № К-35 1×630 кВА к ф.10-6-Т  и ТП № К-37 1×630 кВА к ф.10-13-А ПС 110/35/10 кВ «Тисульская» для электроснабжения стационара районной поликлиники МУЗ «ЦРБ Тисульского района», по адресу: Кемеровская область, Тисульский район, пгт. Тисуль, ул. Октябрьская, 22) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, дополнительно присоединяемая мощность составляет 460 кВт по III категории, U=10 кВ.

Экспертная группа предлагает, при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

| Дополнительно присоединяемая мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная дополнительно присоединяемая мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 460 | 460 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 25,02 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 54,38 руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 7,88 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,65 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,84 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,64 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 12,75. Эксперты предлагают согласиться с предложением предприятия и учесть затраты на автотранспорт, исходя из заявленного значения в сумме 1,32 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин. В представленных материалах предприятием указано расстояние до объекта присоединения – 5 километров. Таким образом, стоимость ГСМ при 4-х выездах составит 0,32 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 1,64 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 12,65 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 7,74 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 3,84 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 2,35 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания», не требуется.

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,64 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,64 тыс. руб.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП № К-35 1×630 кВА к ф.10-6-Т  и ТП № К-37 1×630 кВА к ф.10-13-А ПС 110/35/10 кВ «Тисульская» для электроснабжения стационара районной поликлиники МУЗ «ЦРБ Тисульского района», по адресу: Кемеровская область, Тисульский район, пгт. Тисуль, ул. Октябрьская, 22) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 11,74 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 1,64 тыс. руб.;

- заработная плата – 7,74 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 2,35 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 0,32 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 11,74 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 25,52 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 460 кВт по III категории, U=10 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Тисульская», ячейки №№ 6, 13)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП № К-35 1×630 кВА к ф.10-6-Т  и ТП № К-37 1×630 кВА к ф.10-13-А ПС 110/35/10 кВ «Тисульская» для электроснабжения стационара районной поликлиники МУЗ «ЦРБ Тисульского района», по адресу: Кемеровская область, Тисульский район, пгт. Тисуль, ул. Октябрьская, 22) по индивидуальному проекту – приложение № 27 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Тисульская», ячейки №№ 6, 13)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП № К-35 1×630 кВА к ф.10-6-Т  и ТП № К-37 1×630 кВА к ф.10-13-А ПС 110/35/10 кВ «Тисульская» для электроснабжения стационара районной поликлиники МУЗ «ЦРБ Тисульского района», по адресу: Кемеровская область, Тисульский район, пгт. Тисуль, ул. Октябрьская, 22) по индивидуальному проекту – приложение № 28 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Тисульская», ячейки №№ 6, 13)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП № К-35 1×630 кВА к ф.10-6-Т  и ТП № К-37 1×630 кВА к ф.10-13-А ПС 110/35/10 кВ «Тисульская» для электроснабжения стационара районной поликлиники МУЗ «ЦРБ Тисульского района», по адресу: Кемеровская область, Тисульский район, пгт. Тисуль, ул. Октябрьская, 22) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП № К-35 1×630 кВА к ф.10-6-Т и ТП № К-37 1×630 кВА к ф.10-13-А ПС 110/35/10 кВ «Тисульская» для электроснабжения стационара районной поликлиники МУЗ «ЦРБ Тисульского района», по адресу: Кемеровская область, Тисульский район, пгт. Тисуль, ул. Октябрьская, 22) | ПС 110/35/10 кВ «Тисульская», ячейки №№ 6, 13 | 460,00 | 25,52 | 11,74 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 460 кВт по III категории, U=10 кВ

Голосовали: ЗА – единогласно.

17. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (ОРУ 110 кВ Южно-Кузбасской ГРЭС) энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ВЛ 110 кВ «Ю-К ГРЭС – Кедровая-1,2»; вновь сооружаемая ПС 110/6,6/6,3 кВ «Малиновская» 2×25 МВА) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Согласно представленным ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации капитальных вложений не требуется.

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, максимальная мощность составляет 28 817 кВт, в том числе 16 048 кВт по I категории надежности, 3 770 кВт по II категории и 8 999 кВт по III категории, уровень напряжения 110 кВ.

Экспертная группа предлагает, при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ОАО «МРСК Сибири».

| максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная максимальная мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 28 817 | 28 817 | 0 |

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 18,29 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 0,63 руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- затраты на оформление документов – 0,01 тыс. руб.;

- командировочные расходы – 0,20 тыс. руб.;

- использование автотранспорта – 15,02 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 3,06 тыс. руб.

К расходам на оформление документов предприятием отнесены затраты на бумагу и использование картриджа печатающего устройства. Эксперты считают данные затраты экономически обоснованными и предлагают учесть в составе необходимой валовой выручки по технологическому присоединению в размере 0,01 тыс. руб.

Предприятие предлагает учесть в составе затрат командировочные расходы в размере 0,2 тыс. руб. В обоснование данных затрат предприятием представлены Приказ от 27.12.2010 №783 и Положение об оформлении и оплате служебных командировок. В соответствии с данными документами, размер суточных на человека, в случае командировок в пределах Кемеровской области, составляет 100 руб. на человека. Поскольку для осуществления технологического присоединения необходимо проводить работы за территорией ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», эксперты полагают экономически обоснованным включение командировочных расходов в плату за технологическое присоединение.

Для подтверждения расходов на использование автотранспорта предприятием представлен договор на транспортное обслуживание от 10.05.2010 №1ЮКГ с ООО «ГринЛайт». В соответствии с данным договором стоимость 1 машино-часа автомобиля TOYOTA CAMRY составляет 626 руб./час, при использовании автомобиля от 6 до 8 часов включительно. Эксперты считают данные затраты экономически обоснованными и предлагают учесть в расчете платы за технологическое присоединение 3 выезда по 8 часов, общей стоимостью 15,02 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств филиала ОАО «МРСК Сибири».

Поскольку в рассматриваемом технологическом присоединении отсутствуют затраты, подлежащие учету в налогооблагаемой базе по налогу на прибыль, эксперты полагают необоснованным включение в плату за технологическое присоединение суммы налога на прибыль в размере 3,06 тыс. руб. и предлагают исключить данные затраты.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ПС 110/6,6/6,3 кВ «Малиновская») к электрическим сетям ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 15,23 тыс. руб., в том числе:

- затраты на оформление документов – 0,01 тыс. руб.;

- командировочные расходы – 0,20 тыс. руб.;

- использование автотранспорта – 15,02 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 15,23 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 0,53 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 28 817,00 кВт (16 048,00 по I категории надёжности; 3 770,00 кВт по II категории надёжности; 8 999,00 кВт по III категории надёжности).

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (ОРУ 110 кВ Южно-Кузбасской ГРЭС) энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ВЛ 110 кВ «Ю-К ГРЭС – Кедровая-1,2»; вновь сооружаемая ПС 110/6,6/6,3 кВ «Малиновская» 2×25 МВА) по индивидуальному проекту – приложение № 29 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (ОРУ 110 кВ Южно-Кузбасской ГРЭС) энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ВЛ 110 кВ «Ю-К ГРЭС – Кедровая-1,2»; вновь сооружаемая ПС 110/6,6/6,3 кВ «Малиновская» 2×25 МВА) по индивидуальному проекту – приложение № 30 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (ОРУ 110 кВ Южно-Кузбасской ГРЭС) энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ВЛ 110 кВ «Ю-К ГРЭС – Кедровая-1,2»; вновь сооружаемая ПС 110/6,6/6,3 кВ «Малиновская» 2×25 МВА) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ОАО «МРСК Сибири» (ПС 110/6,6/6,3 кВ «Малиновская») | ВЛ 110 кВ «Ю-К ГРЭС – Кедровая-1,2»; вновь сооружаемая ПС 110/6,6/6,3 кВ «Малиновская» 2×25 МВА | 28 817,00 | 0,53 | 15,23 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 28 817,00 кВт (16 048,00 по I категории надёжности; 3 770,00 кВт по II категории надёжности; 8 999,00 кВт по III категории надёжности).

Голосовали: ЗА – единогласно.

18. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (ОРУ 110 кВ Южно-Кузбасской ГРЭС) энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ВЛ 110 кВ «Ю-К ГРЭС – Маганак-1,2»; вновь сооружаемая ПС 110/10 кВ «Новолиствянская» 2×16 МВА, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Согласно представленным ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации капитальных вложений не требуется.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, максимальная мощность составляет 10 000 кВт по II категории, U=110 кВ.

Предлагаю при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ОАО «МРСК Сибири».

| максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная максимальная мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 0 |

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 18,28 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 1,83 руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- затраты на оформление документов – 0,01 тыс. руб.;

- командировочные расходы – 0,20 тыс. руб.;

- использование автотранспорта – 15,02 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 3,05 тыс. руб.

К расходам на оформление документов предприятием отнесены затраты на бумагу и использование картриджа печатающего устройства. Эксперты считают данные затраты экономически обоснованными и предлагают учесть в составе необходимой валовой выручки по технологическому присоединению в размере 0,01 тыс. руб.

Предприятие предлагает учесть в составе затрат командировочные расходы в размере 0,2 тыс. руб. В обоснование данных затрат предприятием представлены Приказ от 27.12.2010 №783 и Положение об оформлении и оплате служебных командировок. В соответствии с данными документами, размер суточных на человека, в случае командировок в пределах Кемеровской области, составляет 100 руб. на человека. Поскольку для осуществления технологического присоединения необходимо проводить работы за территорией ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», эксперты полагают экономически обоснованным включение командировочных расходов в плату за технологическое присоединение.

Для подтверждения расходов на использование автотранспорта предприятием представлен договор на транспортное обслуживание от 10.05.2010 №1ЮКГ с ООО «ГринЛайт». В соответствии с данным договором, стоимость 1 машино-часа автомобиля TOYOTA CAMRY составляет 626 руб./час, при использовании автомобиля от 6 до 8 часов включительно. Эксперты считают данные затраты экономически обоснованными и предлагают учесть в расчете платы за технологическое присоединение 3 выезда по 8 часов, общей стоимостью 15,02 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств филиала ОАО «МРСК Сибири», не требуется.

Поскольку в рассматриваемом технологическом присоединении отсутствуют затраты, подлежащие учету в налогооблагаемой базе по налогу на прибыль, эксперты полагают необоснованным включение в плату за технологическое присоединение суммы налога на прибыль в размере 3,06 тыс. руб. и предлагают исключить данные затраты.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ПС 110/10 кВ «Новолиствянская») к электрическим сетям ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 15,23 тыс. руб., в том числе:

- затраты на оформление документов – 0,01 тыс. руб.;

- командировочные расходы – 0,20 тыс. руб.;

- использование автотранспорта – 15,02 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 15,23 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 1,52 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 10 000,00 кВт по II категории надежности, U=110 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (ОРУ 110 кВ Южно-Кузбасской ГРЭС) энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ВЛ 110 кВ «Ю-К ГРЭС – Маганак-1,2»; вновь сооружаемая ПС 110/10 кВ «Новолиствянская» 2×16 МВА, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район) по индивидуальному проекту – приложение № 31 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (ОРУ 110 кВ Южно-Кузбасской ГРЭС) энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ВЛ 110 кВ «Ю-К ГРЭС – Маганак-1,2»; вновь сооружаемая ПС 110/10 кВ «Новолиствянская» 2×16 МВА, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район) по индивидуальному проекту – приложение № 32 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (ОРУ 110 кВ Южно-Кузбасской ГРЭС) энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ВЛ 110 кВ «Ю-К ГРЭС – Маганак-1,2»; вновь сооружаемая ПС 110/10 кВ «Новолиствянская» 2×16 МВА, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ОАО «МРСК Сибири» (ПС 110/10 кВ «Новолиствянская») | ВЛ 110 кВ «Ю-К ГРЭС – Маганак-1,2» | 10 000,00 | 1,52 | 15,23 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 10 000,00 кВт по II категории надежности, U=110 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

19 . Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (ОРУ 110 кВ Южно-Кузбасской ГРЭС) энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ВЛ 110 кВ «Ю-К ГРЭС – Калары»; вновь сооружаемая ПС 110/10(6) кВ «Учулен» 2×40 МВА, Кемеровская область, Таштагольский район, д. Сухаринка) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Согласно представленным ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации капитальных вложений не требуется.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, максимальная мощность составляет 32 000 кВт, из них 10 000 кВт по II категории надёжности и 22 000 кВт по III категории надёжности, U=110 кВ.

Предлагается при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ОАО «МРСК Сибири».

| максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная максимальная мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 32 000 | 0 |

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 18,29 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 0,57 руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- затраты на оформление документов – 0,01 тыс. руб.;

- командировочные расходы – 0,20 тыс. руб.;

- использование автотранспорта – 15,02 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 3,05 тыс. руб.

К расходам на оформление документов предприятием отнесены затраты на бумагу и использование картриджа печатающего устройства. Эксперты считают данные затраты экономически обоснованными и предлагают учесть в составе необходимой валовой выручки по технологическому присоединению в размере 0,01 тыс. руб.

Предприятие предлагает учесть в составе затрат командировочные расходы в размере 0,2 тыс. руб. В обоснование данных затрат предприятием представлены Приказ от 27.12.2010 №783 и Положение об оформлении и оплате служебных командировок. В соответствии с данными документами размер суточных на человека, в случае командировок в пределах Кемеровской области, составляет 100 руб. на человека. Поскольку для осуществления технологического присоединения необходимо проводить работы за территорией ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», эксперты полагают экономически обоснованным включение командировочных расходов в плату за технологическое присоединение.

Для подтверждения расходов на использование автотранспорта предприятием представлен договор на транспортное обслуживание от 10.05.2010 №1ЮКГ с ООО «ГринЛайт». В соответствии с данным договором стоимость 1 машино-часа автомобиля TOYOTA CAMRY составляет 626 руб./час, при использовании автомобиля от 6 до 8 часов включительно. Эксперты считают данные затраты экономически обоснованными и предлагают учесть в расчете платы за технологическое присоединение 3 выезда по 8 часов, общей стоимостью 15,02 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки, капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств филиала ОАО «МРСК Сибири», не требуется.

Поскольку в рассматриваемом технологическом присоединении отсутствуют затраты, подлежащие учету в налогооблагаемой базе по налогу на прибыль, эксперты полагают необоснованным включение в плату за технологическое присоединение суммы налога на прибыль в размере 3,06 тыс. руб. и предлагают исключить данные затраты.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ВЛ 110 кВ «Ю-К ГРЭС – Калары»; вновь сооружаемая ПС 110/10(6) кВ «Учулен» 2×40 МВА, Кемеровская область, Таштагольский район, д. Сухаринка) к электрическим сетям ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 15,23 тыс. руб., в том числе:

- затраты на оформление документов – 0,01 тыс. руб.;

- командировочные расходы – 0,20 тыс. руб.;

- использование автотранспорта – 15,02 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 0,00 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 15,23 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 0,48 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 32 000,00 кВт (10 000,00 кВт по II категории надёжности; 22 000,00 кВт по III категории надёжности).

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (ОРУ 110 кВ Южно-Кузбасской ГРЭС)  энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ВЛ 110 кВ «Ю-К ГРЭС – Калары»; вновь сооружаемая ПС 110/10(6) кВ «Учулен» 2×40 МВА, Кемеровская область, Таштагольский район, д. Сухаринка) по индивидуальному проекту – приложение № 33 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (ОРУ 110 кВ Южно-Кузбасской ГРЭС)  энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ВЛ 110 кВ «Ю-К ГРЭС – Калары»; вновь сооружаемая ПС 110/10(6) кВ «Учулен» 2×40 МВА, Кемеровская область, Таштагольский район, д. Сухаринка) по индивидуальному проекту – приложение № 34 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (ОРУ 110 кВ Южно-Кузбасской ГРЭС)  энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ВЛ 110 кВ «Ю-К ГРЭС – Калары»; вновь сооружаемая ПС 110/10(6) кВ «Учулен» 2×40 МВА, Кемеровская область, Таштагольский район, д. Сухаринка) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ОАО «МРСК Сибири» (ВЛ 110 кВ «Ю-К ГРЭС – Калары»; вновь сооружаемая ПС 110/10(6) кВ «Учулен» 2×40 МВА, Кемеровская область, Таштагольский район, д. Сухаринка) | ОРУ 110 кВ Южно-Кузбасской ГРЭС | 32 000,00 | 0,48 | 15,23 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 32 000,00 кВт (10 000,00 кВт по II категории надёжности; 22 000,00 кВт по III категории надёжности).

Голосовали: ЗА – единогласно.

20. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.02.2012 №26 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 35 кВ «Терентьевская-тяговая – Ясная поляна», опора № 36) энергопринимающих устройств ЦИУС Сибири – филиал ОАО «ЦИУС ЕЭС» (вновь сооружаемая КТПН 1000 кВА расположенная по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский  район, пос. Школьный) по индивидуальному проекту».

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» обратился в Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области с просьбой о внесении изменения в постановление от 21.02.2012 №26, в связи с уточнением заявки, произведённым заявителем (письмо от 17.04.2012 №1.4/02.1/2366).

Из приложенных к письму документов (копии заявки на технологическое присоединение) следует, что заявителем на технологическое присоединение выступает ОАО «ФСК ЕЭС» вместо ранее указанного ЦИУС Сибири – филиал ОАО «ЦИУС ЕЭС».

В связи с этим, Правлению Региональной энергетической комиссии предлагается внести изменения в постановление от 21.02.2012 №26, заменив в названии, тексте и приложениях к постановлению слова «ЦИУС Сибири – филиал ОАО «ЦИУС ЕЭС» словами «ОАО «ФСК ЕЭС».

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

В названии, тексте и приложениях к постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.02.2012 №26 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 35 кВ «Терентьевская-тяговая – Ясная поляна», опора № 36) энергопринимающих устройств ЦИУС Сибири – филиал ОАО «ЦИУС ЕЭС» (вновь сооружаемая КТПН 1000 кВА расположенная по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский  район, пос. Школьный) по индивидуальному проекту» слова «ЦИУС Сибири – филиал ОАО «ЦИУС ЕЭС» заменить словами «ОАО «ФСК ЕЭС».

Голосовали: ЗА – единогласно.

21. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.10.2006 №109 «О гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области».

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Федеральной службой по тарифам Российской федерации приказом от 18.05.2012 №329-э внесены изменения в Федеральный информационный реестр гарантирующих поставщиков и зон их деятельности, связанные с включением в данные Реестр гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» с указанием его зоны деятельности и внесением соответствующих изменений в зоны деятельности гарантирующих поставщиков ОАО «Кузбассэнергосбыт» и ООО «Металлэнергофинанс».

Кроме того, в письме от 29.05.2012 №ЕП-4142/14 ФСТ России указывает на необходимость слова «за исключением зон, установленных пунктом 3.3. настоящего постановления» заменить словами «за исключением зоны, установленной пунктом 3.3. настоящего постановления».

В связи с этим, Правлению Региональной энергетической комиссии предлагается внести изменения в постановление от 18.10.2006 №109, заменив в пункте 3.2.1 слова «за исключением зон, установленных пунктом 3.3. настоящего постановления» словами «за исключением зоны, установленной пунктом 3.3. настоящего постановления».

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

В пункте 3.2.1 постановления Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.10.2006 №109 «О гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области (в редакции постановления от 22.07.2011 № 123 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.10.2006 №109 «О гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области» (в редакции постановления от 21.04.2010 № 89)») слова «за исключением зон, установленных пунктом 3.3. настоящего постановления» заменить словами «за исключением зоны, установленной пунктом 3.3. настоящего постановления».

Голосовали: ЗА – единогласно.

22. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго» (ВЛ 35 кВ Прокопьевская – Зиминка-3/4) энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ПС 35/6 кВ Зиминка-1/2), расположенных в районе ООО «Шахта Зиминка»,г. Прокопьевск, ул. Морозовой, 70, по индивидуальному проекту.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

ОАО «Прокопьевскэнерго» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Вспомогательные материалы» в сумме 0,19 тыс. руб. Предлагается принять данные затраты в сумме 0,19 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Вспомогательные материала | 0,19 | 0,19 | 0,00 |

ОАО «Прокопьевскэнерго» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 7,15 тыс. руб. Предлагается принять затраты в полном объеме. При расчете ФОТ учитывается средняя заработная плата в сумме 27 876,00 руб., утвержденная по основному виду деятельности (передача электрической энергии) на 2012 год.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 2,17 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 2,17 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 7,15 | 7,15 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 2,17 | 2,17 | 0,00 |

ОАО «Прокопьевскэнерго» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 0,27 тыс. руб. Предлагается затраты по данной статье включить в сумме 0,27 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 0,27 | 0,27 | 0,00 |

По итогам анализа представленных ОАО «Прокопьевскэнерго» предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагаю утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго» (ВЛ 35 кВ Прокопьевская – Зиминка-3/4) энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ПС 35/6 кВ Зиминка-1/2), расположенных в районе ООО «Шахта Зиминка», г. Прокопьевск, ул. Морозовой, 70, в размере 9,78 тыс. руб. – приложение № 35 к протоколу.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго» (ВЛ 35 кВ Прокопьевская – Зиминка-3/4) энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ПС 35/6 кВ Зиминка-1/2), расположенных в районе ООО «Шахта Зиминка», г. Прокопьевск, ул. Морозовой, 70, по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 5 300,0 кВт, которая сложилась на уровне 1,85 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго» (ВЛ 35 кВ Прокопьевская – Зиминка-3/4) энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ПС 35/6 кВ Зиминка-1/2), расположенных в районе ООО «Шахта Зиминка», г. Прокопьевск, ул. Морозовой, 70, по индивидуальному проекту в размере 9,78 тыс. руб.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго»  (ВЛ 35 кВ Прокопьевская - Зиминка-3/4) энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ПС 35/6 кВ Зиминка-1/2), расположенных в районе ООО "Шахта Зиминка", г. Прокопьевск, ул. Морозовой, 70, по индивидуальному проекту – приложение № 36 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго» (ВЛ 35 кВ Прокопьевская – Зиминка-3/4) энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ПС 35/6 кВ Зиминка-1/2), расположенных в районе ООО «Шахта Зиминка», г. Прокопьевск, ул. Морозовой, 70, по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ОАО «МРСК Сибири» (ПС 35/6 кВ Зиминка-1/2), расположенные в районе ООО «Шахта Зиминка», г. Прокопьевск, ул. Морозовой, 70 | ПС 110/35/6 кВ Прокопьевская | 5 300,0 | 1,85 | 9,78 |

Примечание: Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны исходя из присоединяемой мощности 5 300,0 кВт по II категории надежности на уровне напряжения 35 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

23. Об установлении стандартизированной тарифной ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК».

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Вспомогательные материалы» в сумме 0,02 тыс. руб. Предлагается включить затраты в полном объеме.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Вспомогательные материалы | 0,02 | 0,02 | 0,00 |

ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Энергия на хозяйственные нужды» в сумме 0,02 тыс. руб. Предлагается включить затраты в полном объеме.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Энергия на хозяйственные нужды | 0,02 | 0,02 | 0,00 |

ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 6,20 тыс. руб. Предлагается принять затраты в полном объеме. Рабочее время рассчитано исходя из норм трудозатрат, принятых по технологическим присоединениям для аналогичных сетевых организаций в размере 32 часа. Среднюю заработную плату предлагается принять в сумме 29 380,16 руб., утвержденную по основному виду деятельности (передача электрической энергии) на 2012 год. Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 1,88 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 1,88 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 6,20 | 6,20 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 1,88 | 1,88 | 0,00 |

ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 11,73 тыс. руб. Предлагается затраты по данной статье включить размере 11,73 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 11,73 | 11,73 | 0,00 |

ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Внереализационные расходы» в сумме 1,30 тыс. руб. Предлагается принять затраты по данной статье в полном объеме.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы | 1,30 | 1,30 | 0,00 |

Переменная величина расходов на технологическое присоединение, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, предприятием заявлена в размере 0 руб./МВт.

По итогам анализа представленных ОАО «СКЭК» предложений по установлению стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение предлагаю утвердить:

- ставку на покрытие расходов на технологическое присоединение по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства (С1) к электрическим сетям ОАО «СКЭК»: постоянная часть – 21,15 тыс. руб.; переменная часть – 0,00 руб./МВт.

Расчет базовой величины расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "СКЭК", не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, разработку и согласование схемы выдачи мощности объектов по производству электрической энергии – приложение № 37 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить стандартизированную тарифную ставку для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК»

| Стандартизированная тарифная ставка для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "СКЭК" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (в ценах 2012 года, без учета НДС) |  |  |
|  | Наименование | Единица измерения | Значение |
| С1 | Ставка на покрытие расходов при технологическом присоединении по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства* |  |  |
|  | - Постоянная часть | тыс. руб. | 21,15 |
|  | - Переменная часть | тыс. руб./МВт | 0,00 |
| * В ставку С1 включаются расходы на: |  |  |  |
| - подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование; |  |  |  |
| - проверку сетевой организацией выполнения заявителем ТУ; |  |  |  |
| - участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств; |  |  |  |
| - фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети. |  |  |  |
| Плата за технологическое присоединение по ставке С1 рассчитывается как сумма слагаемых постоянной части (тыс. руб. за одну заявку) и переменной части (как произведение ставки на мощность, указанную в заявке). |  |  |  |

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ А.В. Дюков

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ К.А. Десяткин

_____________________ П.Г. Незнанов

Секретарь заседания:

____________________ К.А. Приезжев

Приложение № 1 к протоколу

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Восточная», яч.  №№ 64, 65)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение ТП 10/0,4 кВ 2×1600 кВА к ф.10-64-РП15 и к ф. 10-65-РП15 ПС 110/10 кВ «Восточная» для электроснабжения ТРК ООО «Аквамаркет», по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Московский, д. 19) по индивидуальному проекту

|  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 12,10 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 7,74 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 2,35 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 2,01 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 2,01 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 12,10 |

Примечание: НВВ рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 1 015 кВт (увеличение с 47 106 кВт до 48 121 кВт) по II категории, U=10 кВ

Приложение № 2 к протоколу

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Восточная», яч.  №№ 64, 65)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение ТП 10/0,4 кВ 2×1600 кВА к ф.10-64-РП15 и к ф. 10-65-РП15 ПС 110/10 кВ «Восточная» для электроснабжения ТРК ООО «Аквамаркет», по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Московский, д. 19) по индивидуальному проекту

|  |  | руб./кВт |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Утвержденная ставка платы |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 11,92 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 3,09 |
| 1.1 | оплата труда | 1,99 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 0,60 |
| 1.3 | прочие | 0,49 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 0,00 |
| 2.1 | оплата труда | 0,00 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 2.3 | прочие | 0,00 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 0,00 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,00 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,00 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,00 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,00 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 1,34 |
| 4.1 | оплата труда | 0,65 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 0,20 |
| 4.3 | прочие | 0,49 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.* | 1,54 |
| 5.1 | оплата труда | 0,80 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 0,24 |
| 5.3 | прочие | 0,49 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 5,96 |
| 6.1 | оплата труда | 4,19 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 1,27 |
| 6.3 | прочие | 0,49 |

Ставка платы за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 1 015 кВт (увеличение с 47 106 кВт до 48 121 кВт) по II категории, U=10 кВ

Приложение № 3 к протоколу

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Восточная» ф.10-14-МП, ПС 110/10 кВ «Тепличная», ф.10-40-ЖК)  энергопринимающих устройств МКУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (присоединение 2×ВЛ-10кВ, ТП 2×400 кВА к ф.10-14-МП ПС 110/10кВ «Восточная» и к ф.10-40-ЖК ПС 110/10 кВ «Тепличная» для электроснабжения детского сада, по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, п. Металлплощадка, ул. Молодёжная, д.52, корпус А) по индивидуальному проекту

|  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 12,73 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 7,74 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 2,35 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 2,64 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 2,64 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 12,73 |

Примечание: НВВ рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 340 кВт по II категории, U=10 кВ

Приложение № 4 к протоколу

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Восточная» ф.10-14-МП, ПС 110/10 кВ «Тепличная», ф.10-40-ЖК)  энергопринимающих устройств МКУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (присоединение 2×ВЛ-10кВ, ТП 2×400 кВА к ф.10-14-МП ПС 110/10кВ «Восточная» и к ф.10-40-ЖК ПС 110/10 кВ «Тепличная» для электроснабжения детского сада, по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, п. Металлплощадка, ул. Молодёжная, д.52, корпус А) по индивидуальному проекту

|  |  | руб./кВт |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Утвержденная ставка платы |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 37,45 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 9,68 |
| 1.1 | оплата труда | 5,93 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 1,80 |
| 1.3 | прочие | 1,94 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 0,00 |
| 2.1 | оплата труда | 0,00 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 2.3 | прочие | 0,00 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 0,00 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,00 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,00 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,00 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,00 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 4,48 |
| 4.1 | оплата труда | 1,94 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 0,59 |
| 4.3 | прочие | 1,94 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.* | 5,05 |
| 5.1 | оплата труда | 2,39 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 0,73 |
| 5.3 | прочие | 1,94 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 18,25 |
| 6.1 | оплата труда | 12,51 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 3,80 |
| 6.3 | прочие | 1,94 |

Ставка платы за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 340 кВт по II категории, U=10 кВ

Приложение № 5 к протоколу

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/6 «Городская», яч.  №№ 8, 9)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ-6 кВ ф. 8, 9 для электроснабжения тяговой ПС № 3 ОАО «Горэлектротранспорт», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, д. 2А) по индивидуальному проекту

|  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 12,10 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 7,74 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 2,35 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 2,01 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 2,01 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 12,10 |

Примечание: НВВ рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 599 кВт (увеличение с 13 415,33 кВт до 14 014,33 кВт) по II категории, U=6 кВ

Приложение № 6 к протоколу

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/6 «Городская», яч.  №№ 8, 9)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КЛ-6 кВ ф. 8, 9 для электроснабжения тяговой ПС № 3 ОАО «Горэлектротранспорт», расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, д. 2А) по индивидуальному проекту

|  |  | руб./кВт |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Утвержденная ставка платы |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 20,20 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 5,23 |
| 1.1 | оплата труда | 3,37 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 1,02 |
| 1.3 | прочие | 0,84 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 0,00 |
| 2.1 | оплата труда | 0,00 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 2.3 | прочие | 0,00 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 0,00 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,00 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,00 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,00 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,00 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 2,28 |
| 4.1 | оплата труда | 1,10 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 0,34 |
| 4.3 | прочие | 0,84 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.* | 2,60 |
| 5.1 | оплата труда | 1,35 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 0,41 |
| 5.3 | прочие | 0,84 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 10,09 |
| 6.1 | оплата труда | 7,10 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 2,16 |
| 6.3 | прочие | 0,84 |

Ставка платы за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 599 кВт (увеличение с 13 415,33 кВт до 14 014,33 кВт) по II категории, U=6 кВ

Приложение № 7 к протоколу

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Заринская», ф.10-2-У)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КТП 250 кВА для электроснабжения базы ОАО «СКЭК», по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, в  3 км от д. Калинкино) по индивидуальному проекту

|  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 12,73 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 7,74 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 2,35 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 2,64 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 2,64 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 12,73 |

Примечание: НВВ рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 212,5 кВт (увеличение максимальной мощности с 340 кВт до 552,5 кВт) по III категории надёжности, U=10 кВ

Приложение № 8 протоколу

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Заринская», ф.10-2-У)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (КТП 250 кВА для электроснабжения базы ОАО «СКЭК», по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, в  3 км от д. Калинкино) по индивидуальному проекту

|  |  | руб./кВт |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Утвержденная ставка платы |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 59,92 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 15,48 |
| 1.1 | оплата труда | 9,49 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 2,89 |
| 1.3 | прочие | 3,10 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 0,00 |
| 2.1 | оплата труда | 0,00 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 2.3 | прочие | 0,00 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 0,00 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,00 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,00 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,00 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,00 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 7,16 |
| 4.1 | оплата труда | 3,11 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 0,95 |
| 4.3 | прочие | 3,10 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.* | 8,08 |
| 5.1 | оплата труда | 3,82 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 1,16 |
| 5.3 | прочие | 3,10 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 29,20 |
| 6.1 | оплата труда | 20,01 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 6,08 |
| 6.3 | прочие | 3,10 |

Ставка платы за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 212,5 кВт (увеличение максимальной мощности с 340 кВт до 552,5 кВт) по III категории надёжности, U=10 кВ

Приложение № 9 к протоколу

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Космическая», яч.  №№ 25, 38)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение КЛ-10кВ к ф. 25, 38 ПС 110/10 кВ «Космическая» для электроснабжения 9-10 этажного жилого дома № 36 ООО «Тибет СВ», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, мкр.14) по индивидуальному проекту

|  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 12,10 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 7,74 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 2,35 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 2,01 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 2,01 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 12,10 |

Примечание: НВВ рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 250 кВт (увеличение с 24 274,46 кВт до 24 524,46 кВт) по II категории, U=10 кВ

Приложение № 10 к протоколу

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Космическая», яч.  №№ 25, 38)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение КЛ-10кВ к ф. 25, 38 ПС 110/10 кВ «Космическая» для электроснабжения 9-10 этажного жилого дома № 36 ООО «Тибет СВ», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, мкр.14) по индивидуальному проекту

|  |  | руб./кВт |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Утвержденная ставка платы |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 48,40 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 12,53 |
| 1.1 | оплата труда | 8,07 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 2,45 |
| 1.3 | прочие | 2,01 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 0,00 |
| 2.1 | оплата труда | 0,00 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 2.3 | прочие | 0,00 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 0,00 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,00 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,00 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,00 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,00 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 5,45 |
| 4.1 | оплата труда | 2,64 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 0,80 |
| 4.3 | прочие | 2,01 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.* | 6,24 |
| 5.1 | оплата труда | 3,24 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 0,99 |
| 5.3 | прочие | 2,01 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 24,18 |
| 6.1 | оплата труда | 17,01 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 5,17 |
| 6.3 | прочие | 2,01 |

Ставка платы за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 250 кВт (увеличение с 24 274,46 кВт до 24 524,46 кВт) по II категории, U=10 кВ

Приложение № 11 к протоколу

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Крапивинская», ф.10-15-И, опора № 80)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП-446 10/0,4 кВ 160 кВА для электроснабжения электроустановок существующей малоэтажной застройки, Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Крапивинский, ул. Совхозная, 53А) по индивидуальному проекту

|  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 11,74 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 7,74 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 2,35 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 1,64 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 1,64 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 11,74 |

Примечание: НВВ рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 136 кВт по III категории, U=10 кВ

Приложение № 12 к протоколу

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Крапивинская», ф.10-15-И, опора № 80)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ТП-446 10/0,4 кВ 160 кВА для электроснабжения электроустановок существующей малоэтажной застройки, Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Крапивинский, ул. Совхозная, 53А) по индивидуальному проекту

|  |  | руб./кВт |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Утвержденная ставка платы |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 86,31 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 22,36 |
| 1.1 | оплата труда | 14,83 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 4,51 |
| 1.3 | прочие | 3,02 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 0,00 |
| 2.1 | оплата труда | 0,00 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 2.3 | прочие | 0,00 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 0,00 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,00 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,00 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,00 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,00 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 9,36 |
| 4.1 | оплата труда | 4,86 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 1,48 |
| 4.3 | прочие | 3,02 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.* | 10,80 |
| 5.1 | оплата труда | 5,96 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 1,81 |
| 5.3 | прочие | 3,02 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 43,79 |
| 6.1 | оплата труда | 31,26 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 9,50 |
| 6.3 | прочие | 3,02 |

Ставка платы за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 136 кВт по III категории, U=10 кВ

Приложение № 13 к протоколу

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Мариинская городская», ячейка №7)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП 10/0,4 кВ 1×25 кВА к ф.10-7М ПС 35/10 кВ «Мариинская городская» для электроснабжения индивидуального жилого дома Н.С. Алексеевой, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1А) по индивидуальному проекту

|  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 11,74 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 7,74 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 2,35 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 1,64 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 1,64 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 11,74 |

Примечание: НВВ рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 15 кВт (увеличение с 3 820 кВт до 3 835 кВт) по III категории, U=10 кВ

Приложение № 14 к протоколу

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Мариинская городская», ячейка №7)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП 10/0,4 кВ 1×25 кВА к ф.10-7М ПС 35/10 кВ «Мариинская городская» для электроснабжения индивидуального жилого дома Н.С. Алексеевой, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1А) по индивидуальному проекту

|  |  | руб./кВт |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Утвержденная ставка платы |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 782,56 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 202,75 |
| 1.1 | оплата труда | 134,47 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 40,88 |
| 1.3 | прочие | 27,40 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 0,00 |
| 2.1 | оплата труда | 0,00 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 2.3 | прочие | 0,00 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 0,00 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,00 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,00 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,00 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,00 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 84,86 |
| 4.1 | оплата труда | 44,07 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 13,40 |
| 4.3 | прочие | 27,40 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.* | 97,90 |
| 5.1 | оплата труда | 54,07 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 16,44 |
| 5.3 | прочие | 27,40 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 397,04 |
| 6.1 | оплата труда | 283,47 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 86,17 |
| 6.3 | прочие | 27,40 |

Ставка платы за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 15 кВт (увеличение с 3 820 кВт до 3 835 кВт) по III категории, U=10 кВ

Приложение № 15 к протоколу

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Мариинская городская», ячейка №7)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП-155 10/0,4 кВ 1×160 кВА к ф.10-7М ПС 35/10 кВ «Мариинская городская» для электроснабжения индивидуальной жилой застройки, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Рослякова, у дома №5) по индивидуальному проекту

|  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 11,74 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 7,74 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 2,35 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 1,64 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 1,64 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 11,74 |

Примечание: НВВ рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 136 кВт (увеличение с 3 820 кВт до 3 956 кВт) по III категории, U=10 кВ

Приложение № 16 к протоколу

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Мариинская городская», ячейка №7)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП-155 10/0,4 кВ 1×160 кВА к ф.10-7М ПС 35/10 кВ «Мариинская городская» для электроснабжения индивидуальной жилой застройки, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Рослякова, у дома №5) по индивидуальному проекту

|  |  | руб./кВт |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Утвержденная ставка платы |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 86,31 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 22,36 |
| 1.1 | оплата труда | 14,83 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 4,51 |
| 1.3 | прочие | 3,02 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 0,00 |
| 2.1 | оплата труда | 0,00 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 2.3 | прочие | 0,00 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 0,00 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,00 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,00 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,00 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,00 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 9,36 |
| 4.1 | оплата труда | 4,86 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 1,48 |
| 4.3 | прочие | 3,02 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.* | 10,80 |
| 5.1 | оплата труда | 5,96 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 1,81 |
| 5.3 | прочие | 3,02 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 43,79 |
| 6.1 | оплата труда | 31,26 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 9,50 |
| 6.3 | прочие | 3,02 |

Ставка платы за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 136 кВт (увеличение с 3 820 кВт до 3 956 кВт) по III категории, U=10 кВ

Приложение № 17 к протоколу

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Мариинская городская», яч. № 15)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП-131 10/0,4 кВ 400 кВА к ф.10-15-М ПС «Мариинская городская» для электроснабжения электроустановок существующих объектов соцкультбыта, Кемеровская область, г. Мариинск, зем.уч. с инв. №00000848) по индивидуальному проекту

|  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 11,74 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 7,74 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 2,35 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 1,64 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 1,64 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 11,74 |

Примечание: НВВ рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 340 кВт (увеличение с 3 820 кВт до 4 160 кВт) по III категории, U=10 кВ

Приложение № 18 к протоколу

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Мариинская городская», яч. № 15)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП-131 10/0,4 кВ 400 кВА к ф.10-15-М ПС «Мариинская городская» для электроснабжения электроустановок существующих объектов соцкультбыта, Кемеровская область, г. Мариинск, зем.уч. с инв. №00000848) по индивидуальному проекту

|  |  | руб./кВт |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Утвержденная ставка платы |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 34,52 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 8,94 |
| 1.1 | оплата труда | 5,93 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 1,80 |
| 1.3 | прочие | 1,21 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 0,00 |
| 2.1 | оплата труда | 0,00 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 2.3 | прочие | 0,00 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 0,00 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,00 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,00 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,00 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,00 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 3,74 |
| 4.1 | оплата труда | 1,94 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 0,59 |
| 4.3 | прочие | 1,21 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.* | 4,32 |
| 5.1 | оплата труда | 2,39 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 0,73 |
| 5.3 | прочие | 1,21 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 17,52 |
| 6.1 | оплата труда | 12,51 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 3,80 |
| 6.3 | прочие | 1,21 |

Ставка платы за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 340 кВт (увеличение с 3 820 кВт до 4 160 кВт) по III категории, U=10 кВ

Приложение № 19 к протоколу

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Мариинская-городская», ячейки №№ 6, 16)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение МТП-10/0,4 кВ 1×25 кВА к ф.10-16М  и к ф.10-6М ПС 35/10 кВ «Мариинская-городская» для электроснабжения ЦТП № 6, по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, 107 м северо-восточнее от дома №77 по ул. Пальчикова) по индивидуальному проекту

|  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 12,64 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 7,74 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 2,35 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 2,55 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 2,55 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 12,64 |

Примечание: НВВ рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 24,176 кВт (увеличение с 3 820 кВт до 3 844,176 кВт) по II категории, U=10 кВ

Приложение № 20 к протоколу

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Мариинская-городская», ячейки №№ 6, 16)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение МТП-10/0,4 кВ 1×25 кВА к ф.10-16М  и к ф.10-6М ПС 35/10 кВ «Мариинская-городская» для электроснабжения ЦТП № 6, по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, 107 м северо-восточнее от дома №77 по ул. Пальчикова) по индивидуальному проекту

|  |  | руб./кВт |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Утвержденная ставка платы |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 522,94 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 135,14 |
| 1.1 | оплата труда | 83,43 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 25,36 |
| 1.3 | прочие | 26,35 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 0,00 |
| 2.1 | оплата труда | 0,00 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 2.3 | прочие | 0,00 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 0,00 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,00 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,00 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,00 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,00 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 62,00 |
| 4.1 | оплата труда | 27,34 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 8,31 |
| 4.3 | прочие | 26,35 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.* | 70,10 |
| 5.1 | оплата труда | 33,55 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 10,20 |
| 5.3 | прочие | 26,35 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 255,70 |
| 6.1 | оплата труда | 175,88 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 53,47 |
| 6.3 | прочие | 26,35 |

Ставка платы за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 24,176 кВт (увеличение с 3 820 кВт до 3 844,176 кВт) по II категории, U=10 кВ

Приложение № 21 к протоколу

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Мирная», ячейки №№ 9, 62)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение 2×КЛ-10кВ и РП-42 к ПС 110/10 кВ «Мирная» для электроснабжения жилой застройки микрорайона № 12/1 в Центральном районе г. Кемерово) по индивидуальному проекту

|  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 11,74 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 7,74 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 2,35 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 1,64 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 1,64 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 11,74 |

Примечание: НВВ рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 774,28 кВт (перевод существующей нагрузки с фидеров 10-25-РП-2, 10-27-РП-2, 10-28-ТП-539, 10-34-РП-2 и 10-36-ТП-610 на новый РП-42 без увеличения мощности по ПС Мирная) по II категории, U=10 кВ

Приложение № 22 к протоколу

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Мирная», ячейки №№ 9, 62)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение 2×КЛ-10кВ и РП-42 к ПС 110/10 кВ «Мирная» для электроснабжения жилой застройки микрорайона № 12/1 в Центральном районе г. Кемерово) по индивидуальному проекту

|  |  | руб./кВт |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Утвержденная ставка платы |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 15,16 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 3,93 |
| 1.1 | оплата труда | 2,61 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 0,79 |
| 1.3 | прочие | 0,53 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 0,00 |
| 2.1 | оплата труда | 0,00 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 2.3 | прочие | 0,00 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 0,00 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,00 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,00 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,00 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,00 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 1,64 |
| 4.1 | оплата труда | 0,85 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 0,26 |
| 4.3 | прочие | 0,53 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.* | 1,90 |
| 5.1 | оплата труда | 1,05 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 0,32 |
| 5.3 | прочие | 0,53 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 7,69 |
| 6.1 | оплата труда | 5,49 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 1,67 |
| 6.3 | прочие | 0,53 |

Ставка платы за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 774,28 кВт (перевод существующей нагрузки с фидеров 10-25-РП-2, 10-27-РП-2, 10-28-ТП-539, 10-34-РП-2 и 10-36-ТП-610 на новый РП-42 без увеличения мощности по ПС Мирная) по II категории, U=10 кВ

Приложение № 23 к протоколу

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/6 кВ «Мозжухинская», ф. 6-8-С)  энергопринимающих устройств Муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (присоединение ВЛ-6кВ, КТП 6/0,4кВ 160 кВА для электроснабжения культурно-досугового центра, расположенного: Кемеровская область, Кемеровский район, Звезденское сельское поселение, д. Мозжуха, ул. Школьная) по индивидуальному проекту

|  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 11,74 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 7,74 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 2,35 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 1,64 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 1,64 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 11,74 |

Примечание: НВВ рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 136 кВт по III категории, U=6 кВ

Приложение № 24 к протоколу

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/6 кВ «Мозжухинская», ф. 6-8-С)  энергопринимающих устройств Муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (присоединение ВЛ-6кВ, КТП 6/0,4кВ 160 кВА для электроснабжения культурно-досугового центра, расположенного: Кемеровская область, Кемеровский район, Звезденское сельское поселение, д. Мозжуха, ул. Школьная) по индивидуальному проекту

|  |  | руб./кВт |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Утвержденная ставка платы |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 86,31 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 22,36 |
| 1.1 | оплата труда | 14,83 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 4,51 |
| 1.3 | прочие | 3,02 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 0,00 |
| 2.1 | оплата труда | 0,00 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 2.3 | прочие | 0,00 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 0,00 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,00 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,00 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,00 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,00 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 9,36 |
| 4.1 | оплата труда | 4,86 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 1,48 |
| 4.3 | прочие | 3,02 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.* | 10,80 |
| 5.1 | оплата труда | 5,96 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 1,81 |
| 5.3 | прочие | 3,02 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 43,79 |
| 6.1 | оплата труда | 31,26 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 9,50 |
| 6.3 | прочие | 3,02 |

Ставка платы за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 136 кВт по III категории, U=6 кВ

Приложение № 25 к протоколу

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Рудничная», две ячейки 10  кВ)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение РП-48 новыми 2×КЛ-10кВ к ПС 110/35/10 кВ «Рудничная» для электроснабжения жилой застройки микрорайона № 13 в Рудничном районе г. Кемерово) по индивидуальному проекту

|  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 11,74 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 7,74 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 2,35 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 1,64 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 1,64 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 11,74 |

Примечание: НВВ рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 975 кВт (указанная максимальная мощность переводится с существующего РП-38, запитанного от ячеек 10кВ № 14 и № 28 ПС «Рудничная») по II категории, U=10 кВ

Приложение № 26 к протоколу

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Рудничная», две ячейки 10  кВ)  энергопринимающих устройств ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (присоединение РП-48 новыми 2×КЛ-10кВ к ПС 110/35/10 кВ «Рудничная» для электроснабжения жилой застройки микрорайона № 13 в Рудничном районе г. Кемерово) по индивидуальному проекту

|  |  | руб./кВт |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Утвержденная ставка платы |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 12,04 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 3,12 |
| 1.1 | оплата труда | 2,07 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 0,63 |
| 1.3 | прочие | 0,42 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 0,00 |
| 2.1 | оплата труда | 0,00 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 2.3 | прочие | 0,00 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 0,00 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,00 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,00 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,00 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,00 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 1,31 |
| 4.1 | оплата труда | 0,68 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 0,21 |
| 4.3 | прочие | 0,42 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.* | 1,51 |
| 5.1 | оплата труда | 0,83 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 0,25 |
| 5.3 | прочие | 0,42 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 6,11 |
| 6.1 | оплата труда | 4,36 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 1,33 |
| 6.3 | прочие | 0,42 |

Ставка платы за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 975 кВт (указанная максимальная мощность переводится с существующего РП-38, запитанного от ячеек 10кВ № 14 и № 28 ПС «Рудничная») по II категории, U=10 кВ

Приложение № 27 к протоколу

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Тисульская», ячейки №№ 6, 13)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП № К-35 1×630 кВА к ф.10-6-Т  и ТП № К-37 1×630 кВА к ф.10-13-А ПС 110/35/10 кВ «Тисульская» для электроснабжения стационара районной поликлиники МУЗ «ЦРБ Тисульского района», по адресу: Кемеровская область, Тисульский район, пгт. Тисуль, ул. Октябрьская, 22) по индивидуальному проекту

|  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 11,74 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 7,74 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 2,35 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 1,64 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 1,64 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 11,74 |

Примечание: НВВ рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 460 кВт по III категории, U=10 кВ

Приложение № 28 к протоколу

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Тисульская», ячейки №№ 6, 13)  энергопринимающих устройств ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (присоединение ТП № К-35 1×630 кВА к ф.10-6-Т  и ТП № К-37 1×630 кВА к ф.10-13-А ПС 110/35/10 кВ «Тисульская» для электроснабжения стационара районной поликлиники МУЗ «ЦРБ Тисульского района», по адресу: Кемеровская область, Тисульский район, пгт. Тисуль, ул. Октябрьская, 22) по индивидуальному проекту

|  |  | руб./кВт |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Утвержденная ставка платы |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 25,52 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 6,61 |
| 1.1 | оплата труда | 4,38 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 1,33 |
| 1.3 | прочие | 0,89 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 0,00 |
| 2.1 | оплата труда | 0,00 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 2.3 | прочие | 0,00 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 0,00 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,00 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,00 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,00 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,00 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 2,77 |
| 4.1 | оплата труда | 1,44 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 0,44 |
| 4.3 | прочие | 0,89 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.* | 3,19 |
| 5.1 | оплата труда | 1,76 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 0,54 |
| 5.3 | прочие | 0,89 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 12,95 |
| 6.1 | оплата труда | 9,24 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 2,81 |
| 6.3 | прочие | 0,89 |

Ставка платы за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 460 кВт по III категории, U=10 кВ

Приложение № 29 к протоколу

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (ОРУ 110 кВ Южно-Кузбасской ГРЭС) энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ВЛ 110 кВ «Ю-К ГРЭС – Кедровая-1,2»; вновь сооружаемая ПС 110/6,6/6,3 кВ «Малиновская» 2×25 МВА) по индивидуальному проекту

|  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 15,23 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 0,00 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 15,23 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 15,02 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,21 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,21 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 15,23 |

Примечание: НВВ рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 28 817,00 кВт (16 048,00 по I категории надёжности; 3 770,00 кВт по II категории надёжности; 8 999,00 кВт по III категории надёжности).

Приложение № 30 к протоколу

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (ОРУ 110 кВ Южно-Кузбасской ГРЭС) энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ВЛ 110 кВ «Ю-К ГРЭС – Кедровая-1,2»; вновь сооружаемая ПС 110/6,6/6,3 кВ «Малиновская» 2×25 МВА) по индивидуальному проекту

|  |  | руб./кВт |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Утвержденная ставка платы |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 0,53 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 0,14 |
| 1.1 | оплата труда | 0,00 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 1.3 | прочие | 0,14 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 0,00 |
| 2.1 | оплата труда | 0,00 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 2.3 | прочие | 0,00 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 0,00 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,00 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,00 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,00 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,00 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 0,13 |
| 4.1 | оплата труда | 0,00 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 4.3 | прочие | 0,13 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.* | 0,13 |
| 5.1 | оплата труда | 0,00 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 5.3 | прочие | 0,13 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 0,13 |
| 6.1 | оплата труда | 0,00 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 6.3 | прочие | 0,13 |

Ставка платы за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 28 817,00 кВт (16 048,00 по I категории надёжности; 3 770,00 кВт по II категории надёжности; 8 999,00 кВт по III категории надёжности).

Приложение № 31 к протоколу

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (ОРУ 110 кВ Южно-Кузбасской ГРЭС) энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ВЛ 110 кВ «Ю-К ГРЭС – Маганак-1,2»; вновь сооружаемая ПС 110/10 кВ «Новолиствянская» 2×16 МВА, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район) по индивидуальному проекту

|  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 15,23 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 0,00 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 15,23 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 15,02 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,21 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,21 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 15,23 |

Примечание: НВВ рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 10 000,00 кВт по II категории надежности, U=110 кВ.

Приложение № 32 к протоколу

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (ОРУ 110 кВ Южно-Кузбасской ГРЭС) энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ВЛ 110 кВ «Ю-К ГРЭС – Маганак-1,2»; вновь сооружаемая ПС 110/10 кВ «Новолиствянская» 2×16 МВА, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район) по индивидуальному проекту

|  |  | руб./кВт |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Утвержденная ставка платы |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 1,52 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 0,40 |
| 1.1 | оплата труда | 0,00 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 1.3 | прочие | 0,40 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 0,00 |
| 2.1 | оплата труда | 0,00 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 2.3 | прочие | 0,00 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 0,00 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,00 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,00 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,00 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,00 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 0,38 |
| 4.1 | оплата труда | 0,00 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 4.3 | прочие | 0,38 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.* | 0,38 |
| 5.1 | оплата труда | 0,00 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 5.3 | прочие | 0,38 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 0,38 |
| 6.1 | оплата труда | 0,00 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 6.3 | прочие | 0,38 |

Ставка платы за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 10 000,00 кВт по II категории надежности, U=110 кВ.

Приложение № 33 к протоколу

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (ОРУ 110 кВ Южно-Кузбасской ГРЭС)  энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ВЛ 110 кВ «Ю-К ГРЭС – Калары»; вновь сооружаемая ПС 110/10(6) кВ «Учулен» 2×40 МВА, Кемеровская область, Таштагольский район, д. Сухаринка) по индивидуальному проекту

|  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 15,23 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 0,00 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 15,23 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 15,02 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,21 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,21 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 15,23 |

Примечание: НВВ рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 32 000,00 кВт (10 000,00 кВт по II категории надёжности; 22 000,00 кВт по III категории надёжности).

Приложение № 34 к протоколу

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (ОРУ 110 кВ Южно-Кузбасской ГРЭС)  энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ВЛ 110 кВ «Ю-К ГРЭС – Калары»; вновь сооружаемая ПС 110/10(6) кВ «Учулен» 2×40 МВА, Кемеровская область, Таштагольский район, д. Сухаринка) по индивидуальному проекту

|  |  | руб./кВт |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Утвержденная ставка платы |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 0,48 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 0,13 |
| 1.1 | оплата труда | 0,00 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 1.3 | прочие | 0,13 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 0,00 |
| 2.1 | оплата труда | 0,00 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 2.3 | прочие | 0,00 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 0,00 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 0,00 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,00 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,00 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,00 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 0,12 |
| 4.1 | оплата труда | 0,00 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 4.3 | прочие | 0,12 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.* | 0,12 |
| 5.1 | оплата труда | 0,00 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 5.3 | прочие | 0,12 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 0,12 |
| 6.1 | оплата труда | 0,00 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 6.3 | прочие | 0,12 |

Ставка платы за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 32 000,00 кВт (10 000,00 кВт по II категории надёжности; 22 000,00 кВт по III категории надёжности).

Приложение № 35 к протоколу

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго» (ВЛ 35 кВ Прокопьевская - Зиминка-3/4) энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири» (ПС 35/6 кВ Зиминка-1/2), расположенных в районе ООО "Шахта Зиминка", г. Прокопьевск, ул. Морозовой, 70, по индивидуальному проекту |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб |
| № п.п. | Показатели | Утверждено РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 9,78 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,19 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 7,15 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 2,17 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 0,27 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера, в т.ч. | 0,00 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,27 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,27 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 |
| 1.6.4 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,00 |
| 1.6.5. | - налог на прибыль | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 9,78 |
| Примечание: НВВ рассчитана исходя из присоединяемой мощности 5 300,0 кВт |  |  |

Приложение № 36 к протоколу

Приложение № 37 к протоколу

| Расчет базовой величины расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "СКЭК", не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, разработку и согласование схемы выдачи мощности объектов по производству электрической энергии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | Предложение предприятия | Предложение РЭК | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 21,15 | 21,15 | 0,00 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 6,20 | 6,20 | 0,00 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 1,88 | 1,88 | 0,00 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 11,73 | 11,73 | 0,00 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,49 | 0,49 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 10,83 | 10,83 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 1,76 | 1,76 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 8,53 | 8,53 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 1,04 | 1,04 | 0,00 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.6 | - налог на прибыль | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 21,15 | 21,15 | 0,00 |