УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Р. Крумгольц

ПРОТОКОЛ № 23-э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22 июня 2012 г.                  						                 г. Кемерово

Председательствующий – Крумгольц А.Р.

Секретарь                        – Приезжев К.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Гусельщиков Э.Б., Десяткин К.А., Незнанов П.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
|  | О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование |
|  | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2011 года № 480 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области на 2012 год» (в редакции постановлений от 21.02.2012 №19, от 30.03.2012 № 75, от 14.05.2012 №100) |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго» (ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая», яч. 10 кВ №29) энергопринимающих устройств ООО «Кемеровский ДСК», расположенных по адресу: г. Кемерово, ул. Грузовая, 19, по индивидуальному проекту |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго» (ПС 6/0,4 кВ № 26, яч. 6 кВ №24 и №5) энергопринимающих устройств ООО «Шахта Зиминка» (поверхностный комплекс обезвоживания горной массы), расположенных по адресу: г. Прокопьевск, промплощадка ООО «Шахта Зиминка», по индивидуальному проекту |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть» (ПС 110/35/10 кВ №19 «Краснокаменская») энергопринимающих устройств ОАО «Гормолзавод» (ф.10 кВ №10-28-М), расположенных по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, ПС № 19 «Краснокаменская», по индивидуальному проекту |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть» (ПС 35/6 кВ «Электромашина») энергопринимающих устройств ООО «Шахта им. Ворошилова», расположенных по адресу: Кемеровская обл.,г. Прокопьевск, ул. Сарыгина, 23, по индивидуальному проекту |

Крумгольц А.Р. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что всем предприятиям были в установленные сроки направлены уведомления о дате проведения Правления. Предприятия просят рассмотреть вопросы без их присутствия. Отметил, что все материалы были направлены в ФАС по Кемеровской области и НП «Совет рынка».  И предоставил слово докладчику.

1. О внесении  изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование.

Докладчик (П.Г. Незнанов) доложил:

Принятие постановление вызвано необходимостью внесения изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

- Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел II «Поставка тепловой энергии (мощности)» как организации, осуществляющие производство тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационных номеров:

МУП «ЖКХ «Беловский район» (Беловский район)				2.497;

ООО «РСП-М» (г. Москва)							2.498.

- Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел IV «Услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности)» как организации, оказывающие услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационных номеров:

МУП «ЖКХ «Беловский район» (Беловский район)				4.542;

ООО «РСП-М» (г. Москва)							4.543.

ГУ «Кузбасспассажиравтотранс» (г. Кемерово)				4.544.

- В связи с прекращением деятельности в качестве энергоснабжающей организации исключить из Реестра энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, из группы 3.1 раздела III «Услуги по передаче и распределению электрической энергии (мощности)»

ОАО «КОКС» (г. Кемерово)							3.1.71.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2011 года № 480 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области на 2012 год» (в редакции постановлений от 21.02.2012 №19, от 30.03.2012 № 75, от 14.05.2012 №100).

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

- В соответствии с Приказом ФСТ России от 29.05.2012 № 131-э/5 «О рассмотрении разногласий в области государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике, возникших между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, между ОАО «Оборонэнерго» филиал «Сибирский» и Региональной энергетической комиссией Кемеровской области (№ ФСТ-3829-31 от 21.02.2012) предлагается с 01.07.2012 пересмотреть установленные предприятию тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на 2012 г. в связи с дополнительным учётом по следующим статьям затрат:

- По статье затрат «Вспомогательные материалы» увеличение на 12,26 тыс. руб. Затраты приняты в сумме 517,48 тыс. руб.;

- По статье «Работы и услуги производственного характера» увеличение на 815,29 тыс. руб. Затраты приняты в сумме 2 550,38 тыс. руб.

- По статье «Затраты на оплату труда» увеличение на 232,97 тыс. руб. Затраты приняты в сумме 6394,77 тыс. руб.

- Соответственно, по статье «Отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с федеральным законом от 03.12.2011 №379-ФЗ и 0,4 % от ФОТ в сумме 1 944,01 тыс. руб. Увеличение затрат к 01.01.2012 составило 98,49 тыс. руб.

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 14 366,96 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения к 01.07.2012 составила 1 250,00 тыс. руб.

С 01.07.2012 года предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 14 366,96 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергосетевой организации и потребителей, рекомендуется утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма, утвержденная с 01.07.2012 г., тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 14 366,96 |
| Прибыль | 0,00 |
| НВВ | 14 366,96 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 2,66 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 1600,00 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 17220,00 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ОАО «Оборонэнерго» в границах Кемеровской области в следующем размере:

| Двухставочный тариф |  | Одноставочный тариф |
| --- | --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) | Размер платы за передачу электрической энергии |
| руб./МВт·мес. | руб./МВт·ч | руб./МВт•ч |
| 450 092,73 | 104,62 | 938,94 |

Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии на потребительский рынок для филиала "Сибирский" ОАО "Оборонэнерго" с 01.07.2012 – приложение № 1 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2011 г. № 480 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области на 2012 год» следующие изменения:

1.1. Строку 3 приложения №2 постановления изложить в следующей редакции:

| 3. | Филиал ОАО «МРСК Сибири» «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» - ОАО «Оборонэнерго» | 450 092,73 | 104,62 | 938,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.2. Строку 29 приложения №2 исключить; строки 30-43 считать строками 29-42, соответственно.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго» (ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая», яч. 10 кВ №29) энергопринимающих устройств ООО «Кемеровский ДСК», расположенных по адресу: г. Кемерово, ул. Грузовая, 19,  по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

ОАО «Прокопьевскэнерго» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 7,64 тыс. руб. Предлагается принять затраты в полном объеме в сумме 7,64 тыс. руб. При расчете ФОТ учитывается средняя заработная плата в сумме 27 876,00 руб., утвержденная по основному виду деятельности (передача электрической энергии) на 2012 год.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 3,34 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 2,32 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 7,64 | 7,64 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 3,34 | 2,32 | -1,02 |

ОАО «Прокопьевскэнерго» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 13,92 тыс. руб. Предлагается затраты по данной статье включить в сумме 11,42 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составила 2,50 тыс. руб. за счет снижения автотранспортных услуг.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 13,92 | 11,42 | -2,50 |

По итогам анализа представленных ОАО «Прокопьевскэнерго» предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагаю утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго» (ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая», яч. 10 кВ №29)    энергопринимающих устройств ООО «Кемеровский ДСК», расположенных по адресу: г. Кемерово, ул. Грузовая, 19, по индивидуальному проекту в размере 21,38 тыс. руб. – приложение № 2 к протоколу.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго»  (ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая», яч. 10 кВ №29)    энергопринимающих устройств ООО «Кемеровский ДСК», расположенных по адресу: г. Кемерово, ул. Грузовая, 19,   по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 350,0 кВт, которая сложилась на уровне 61,09 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго» (ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая», яч. 10 кВ №29)    энергопринимающих  устройств ООО «Кемеровский ДСК», расположенных по адресу: г. Кемерово, ул. Грузовая, 19, по индивидуальному проекту в размере 21,38 тыс. руб.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго»  (ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая», яч. 10 кВ №29) энергопринимающих устройств ООО «Кемеровский ДСК», расположенных по адресу: г. Кемерово, ул. Грузовая, 19, по индивидуальному проекту – приложение № 3 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго» (ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая», яч. 10 кВ №29) энергопринимающих устройств ООО «Кемеровский ДСК», расположенных по адресу: г. Кемерово, ул. Грузовая, 19,  по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Кемеровский ДСК», расположенные по адресу: г. Кемерово, ул. Грузовая,19 | ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая», яч. 10 кВ №29 | 350,0 | 61,09 | 21,38 |

Примечание: Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны исходя из присоединяемой мощности 350,0 кВт по II категории надежности на уровне напряжения 10 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго»  (ПС 6/0,4 кВ № 26, яч. 6 кВ №24 и №5) энергопринимающих устройств ООО «Шахта Зиминка» (поверхностный комплекс обезвоживания горной массы), расположенных по адресу: г. Прокопьевск, промплощадка ООО «Шахта Зиминка»,  по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

ОАО «Прокопьевскэнерго» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Вспомогательные материалы» в сумме 0,19 тыс. руб. Предлагается принять данные затраты в сумме 0,19 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Вспомогательные материала | 0,19 | 0,19 | 0,00 |

ОАО «Прокопьевскэнерго» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 5,04 тыс. руб. Предлагается принять затраты в полном объеме в сумме 5,04 тыс. руб. При расчете ФОТ учитывается средняя заработная плата в сумме 27 876,00 руб., утвержденная по основному виду деятельности (передача электрической энергии) на 2012 год.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 1,46 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 1,46 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 5,04 | 5,04 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды | 1,46 | 1,46 | 0,00 |

ОАО «Прокопьевскэнерго» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 0,27 тыс. руб. Предлагается затраты по данной статье включить в сумме 0,27 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 0,27 | 0,27 | 0,00 |

По итогам анализа представленных ОАО «Прокопьевскэнерго»   предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагаю утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго» (ПС 6/04 кВ №26, яч. 6 кВ №24 и №5)  энергопринимающих устройств ООО «Шахта Зиминка», расположенных по адресу: г. Прокопьевск, промплощадка ООО «Шахта Зиминка» в размере 6,96 тыс. руб. – приложение № 4 к протоколу.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго» (ПС 6/04 кВ №26, яч. 6 кВ №24 и №5)  энергопринимающих устройств ООО «Шахта Зиминка», расположенных по адресу: г. Прокопьевск, промплощадка ООО «Шахта Зиминка»,  по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 1 425,0 кВт, которая сложилась на уровне 4,88 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго» (ПС 6/04 кВ №26, яч. 6 кВ №24 и №5)  энергопринимающих устройств ООО «Шахта Зиминка», расположенных по адресу: г. Прокопьевск, промплощадка ООО «Шахта Зиминка», по индивидуальному проекту в размере 6,96 тыс. руб.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго»  (ПС 6/0,4 кВ № 26, яч. 6 кВ №24 и №5) энергопринимающих устройств ООО «Шахта Зиминка» (поверхностный комплекс обезвоживания горной массы), расположенных по адресу: г. Прокопьевск, промплощадка ООО «Шахта Зиминка», по индивидуальному проекту – приложение № 5 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго»  (ПС 6/0,4 кВ № 26, яч. 6 кВ №24 и №5) энергопринимающих устройств ООО «Шахта Зиминка» (поверхностный комплекс обезвоживания горной массы), расположенных по адресу: г. Прокопьевск, промплощадка ООО «Шахта Зиминка», по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Шахта Зиминка» (поверхностный комплекс обезвоживания горной массы), расположенные по адресу: г. Прокопьевск, промплощадка ООО «Шахта Зиминка» | ПС 6/0,4 № 26, яч. 6 кВ №24 и №5 | 1 425,0 | 4,88 | 6,96 |

Примечание: Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны исходя из присоединяемой мощности 1 425,0 кВт по II категории надежности на уровне напряжения 6 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть»  (ПС 110/35/10 кВ  №19 «Краснокаменская») энергопринимающих устройств ОАО «Гормолзавод» (ф.10 кВ №10-28-М), расположенных по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, ПС № 19 «Краснокаменская»,  по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

ООО «Электросеть» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Вспомогательные материалы» в сумме 0,46 тыс. руб. Предлагается принять данные затраты в сумме 0,46 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Вспомогательные материала | 0,46 | 0,46 | 0,00 |

ООО «Электросеть» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 9,30 тыс. руб. Предлагается принять затраты в сумме 7,64 тыс. руб. При расчете ФОТ учитывается средняя заработная плата в сумме 20 731,00 руб., утвержденная по основному виду деятельности (передача электрической энергии) на 2012 год. Корректировка в сторону снижения составила 1,66 тыс. руб.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 2,83 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 2,32 тыс. руб. или 30,4% от ФОТ.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 9,30 | 7,64 | -1,66 |
| Отчисления на социальные нужды | 2,83 | 2,32 | -0,51 |

ООО «Электросеть» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 91,09 тыс. руб. Предлагается затраты по данной статье исключить в полном объеме.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 91,09 | 0,00 | -91,09 |

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «Гормолзавод» не требуется.

Однако, предприятие включило в расчёт НВВ расходы по реконструкции яч. №10 кВ ПС 110/35/10 кВ №19 «Краснокаменская» и учло их по строке «работы и услуги производственного характера». В соответствии с требованиями статьи 23.2 Федерального закона РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (ред. от 06.12.2011), предписывающей, что с 1 января 2011 года не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, данные расходы должны быть исключены из расчёта НВВ за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. Корректировка в сторону снижения составила 91,09 тыс. руб.

ООО «Электросеть» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Внереализационные расходы» в сумме 2,87 тыс. руб. Предлагается затраты по данной статье включить в сумме 2,35 тыс. руб., в связи с перерасчетом ФОТ.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы | 2,87 | 2,35 | -0,52 |

По итогам анализа представленных ООО «Электросеть»   предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагаю утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям  ООО "Электросеть"  (ПС 110/35/10 кВ  №19 «Краснокаменская») энергопринимающих устройств ОАО "Гормолзавод" (ф.10 кВ №10-28-М), расположенных по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, ПС №19 «Краснокаменская», по индивидуальному проекту  в размере 14,84 тыс. руб. – приложение № 6 к протоколу.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Электросеть"  (ПС 110/35/10 кВ  №19 «Краснокаменская») энергопринимающих устройств ОАО "Гормолзавод" (ф.10 кВ №10-28-М), расположенных по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, ПС №19 «Краснокаменская»,  по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 400,0 кВт, которая сложилась на уровне 37,11 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Электросеть" (ПС 110/35/10 кВ  №19 «Краснокаменская») энергопринимающих устройств ОАО "Гормолзавод" (ф.10 кВ №10-28-М), расположенных по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, ПС №19 «Краснокаменская», по индивидуальному проекту в размере 14,84 тыс. руб.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям  ООО «Электросеть»  (ПС 110/35/10 кВ  №19 «Краснокаменская») энергопринимающих устройств ОАО «Гормолзавод» (ф.10 кВ №10-28-М), расположенных по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, ПС №19 «Краснокаменская»,   по индивидуальному проекту – приложение № 7 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть» (ПС 110/35/10 кВ №19  «Краснокаменская») энергопринимающих устройств ОАО «Гормолзавод» (ф.10 кВ №10-28-М), расположенных по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, ПС №19 «Краснокаменская», по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ОАО «Гормолзавод» (ф.10 кВ №10-28-М), расположенные по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, ПС №19 «Краснокаменская» | ПС 110/35/10 кВ №19 «Краснокаменская» | 400,0 | 37,11 | 14,84 |

Примечание: Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны исходя из присоединяемой мощности 400,0 кВт по III категории надежности на уровне напряжения 10 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

6. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть» (ПС 35/6 кВ «Электромашина») энергопринимающих устройств ООО «Шахта им. Ворошилова», расположенных по адресу: Кемеровская обл.,г. Прокопьевск, ул. Сарыгина, 23, по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

ООО «Электросеть» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Вспомогательные материалы» в сумме 0,05 тыс. руб. Предлагается включить затраты в полном объеме.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Вспомогательные материалы | 0,05 | 0,05 | 0,00 |

ООО «Электросеть» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Амортизация» в сумме 2,07 тыс. руб. Предлагается включить затраты в полном объеме.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Амортизация | 2,07 | 2,07 | 0,00 |

ООО «Электросеть» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 8,30 тыс. руб. Предлагается принять затраты в размере 7,64 тыс. руб. При расчете ФОТ учитывается средняя заработная плата в сумме 20 731,00 руб., утвержденная по основному виду деятельности (передача электрической энергии) на 2012 год. Корректировка в сторону снижения составила 0,66 тыс. руб.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 2,83 тыс. руб. Предлагается данные затраты принять в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 2,32 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 6,76 | 6,20 | -0,66 |
| Отчисления на социальные нужды | 2,52 | 2,32 | -0,20 |

ООО «Электросеть» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 1443,62 тыс. руб. Предлагается затраты по данной статье включить в размере 2,35 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 1443,62 | 2,35 | -1441,27 |

В соответствии с представленными техническими условиями и расчетом необходимой валовой выручки капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Шахта им. Ворошилова» не требуется.

Однако, предприятие включило в расчёт НВВ расходы по реконструкции ЗРУ 6 кВ ПС «Электромашина» и учло их по строке «работы и услуги производственного характера» в размере 1319,62 тыс. руб. В соответствии с требованиями статьи 23.2 Федерального закона РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (ред. от 06.12.2011), предписывающей, что с 1 января 2011 года не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, данные расходы должны быть исключены из расчёта НВВ за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

Расходы по статье «Работы и услуги непроизводственного характера», включающие расходы на проектные работы, предлагается принять в размере 2,35 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составила 121,65 тыс. руб. и связана с исключением расходов по реконструкции ЗРУ 6 кВ ПС «Электромашина».

ООО «Электросеть» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Внереализационные расходы» в сумме 33,65 тыс. руб. Предлагается исключить затраты по данной статье связана с исключением расходов по реконструкции ЗРУ 6 кВ ПС «Электромашина».

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Внереализационные расходы | 33,65 | 0,00 | -33,65 |

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями максимальная мощность составляет 290 кВт (250 кВт по II категории, 40 кВт по III категории надежности), U=6 кВ.

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учесть величину максимальной мощности определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Шахта им. Ворошилова».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная максимальная мощность, , кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 290 | 290 | 0 |

По итогам анализа представленных ООО «Электросеть» предложений по установлению платы за технологическое присоединение предлагаю утвердить:

1. Необходимую валовую выручку за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть» (ПС 35/6 кВ «Электромашина») энергопринимающих устройств ООО «Шахта им. Ворошилова», расположенных по адресу: Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Сарыгина, 23, по индивидуальному проекту в размере 14,43 тыс. руб. – приложение № 8 к протоколу.

2. Ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть» (ПС 35/6 кВ «Электромашина») энергопринимающих устройств ООО «Шахта им. Ворошилова», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Сарыгина, 23, по индивидуальному проекту, определенную с учетом величины присоединяемой мощности 290,0 кВт, которая сложилась на уровне 49,76 руб./кВт.

3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть» (ПС 35/6 кВ «Электромашина») энергопринимающих устройств ООО «Шахта им. Ворошилова», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Сарыгина, 23, по индивидуальному проекту в размере 14,43 тыс. руб.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям ООО "Электросеть" (ПС 35/6 кВ "Электромашина") энергопринимающих устройств ООО "Шахта им. Ворошилова", расположенных по адресу: Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Сарыгина, 23, по индивидуальному проекту – приложение № 9 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросеть» (ПС 35/6 кВ «Электромашина») энергопринимающих устройств ООО «Шахта им. Ворошилова», расположенных по адресу: Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Сарыгина, 29, по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Шахта им. Ворошилова», расположенные по адресу: Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Сарыгина, 23 | ПС 35/6 кВ «Электромашина» | 290,0 | 49,76 | 14,43 |

Примечание: Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны исходя из присоединяемой мощности 290,0 кВт (250 кВт по II категории, 40 кВт по III категории надежности) на уровне напряжения 6 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ В.В. Копеин

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ К.А. Десяткин

________________ П.Г. Незнанов

Секретарь заседания:

____________________ К.А. Приезжев

Приложение № 1 к протоколу

Приложение № 2 к протоколу

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго» (ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая», яч. 10 кВ №29) энергопринимающих устройств ООО «Кемеровский ДСК», расположенных по адресу: г. Кемерово, ул. Грузовая, 19, по индивидуальному проекту |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб |
| № п.п. | Показатели | Утверждено РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 21,38 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 7,64 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 2,32 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 11,42 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера, в т.ч. | 0,00 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 11,42 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 11,42 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 |
| 1.6.4 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,00 |
| 1.6.5. | - налог на прибыль | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 21,38 |
| Примечание: НВВ рассчитана исходя из присоединяемой мощности 350,0 кВт |  |  |

Приложение № 3 к протоколу

Приложение № 4 к протоколу

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Прокопьевскэнерго» (ПС 6/0,4 кВ № 26, яч. 6 кВ №24 и №5) энергопринимающих устройств ООО «Шахта Зиминка» (поверхностный комплекс обезвоживания горной массы), расположенных по адресу: г. Прокопьевск, промплощадка ООО «Шахта Зиминка», по индивидуальному проекту |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб |
| № п.п. | Показатели | Утверждено РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 6,96 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,19 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 5,04 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 1,46 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 0,27 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера, в т.ч. | 0,00 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,27 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,27 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 |
| 1.6.4 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,00 |
| 1.6.5. | - налог на прибыль | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 6,96 |
| Примечание: НВВ рассчитана исходя из присоединяемой мощности 1 425,0 кВт |  |  |

Приложение № 5 к протоколу

Приложение № 6 к протоколу

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО «Электросеть» (ПС 110/35/10 кВ №19 «Краснокаменская») энергопринимающих устройств ОАО «Гормолзавод» (ф.10 кВ №10-28-М), расположенных по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский район, ПС №19 «Краснокаменская», по индивидуальному проекту |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб |
| № п.п. | Показатели | Утверждено РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 14,84 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,46 |
| 1.2 | Амортизация | 2,07 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 7,64 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 2,32 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 0,00 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера, в т.ч. | 0,00 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 2,35 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 |
| 1.6.4 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 2,35 |
| 1.6.5. | - налог на прибыль |  |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 14,84 |
| Примечание: НВВ рассчитана исходя из присоединяемой мощности 400,0 кВт |  |  |

Приложение № 7 к протоколу

Приложение № 8 к протоколу

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО "Электросеть" (ПС 35/6 кВ "Электромашина") энергопринимающих устройств ООО "Шахта им. Ворошилова", расположенных по адресу: Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Сарыгина, 23, по индивидуальному проекту |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Утверждено РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 14,43 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,05 |
| 1.2 | Амортизация | 2,07 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 7,64 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 2,32 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 2,35 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 0,00 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 2,35 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 2,35 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 |
| 1.6.3 | - другие обоснованные расходы | 0,00 |
| 1.6.4 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,00 |
| 1.6.5 | - другие расходы из прибыли | 0,00 |
| 1.6.6 | - налог на прибыль | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 14,43 |
| Примечание: НВВ рассчитана исходя из присоединяемой мощности 290,0 кВт |  |  |

Приложение № 9 к протоколу