УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Р. Крумгольц

ПРОТОКОЛ № 20-э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

08 июня 2012 г.                  						                 г. Кемерово

Председательствующий – Крумгольц А.Р.

Секретарь                        – Приезжев К.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Десяткин К.А., Незнанов П.Г., Березнев С.В. (представитель НП  «Совет рынка»).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Оросительная», ф. 6-9-ПГ, КТП-323) энергопринимающих устройств МУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (электроустановки детского сада, по адресу: Кемеровский район, п. Новостройка, ул. Набережная, д.5) по индивидуальному проекту |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Плотниковская», ф. 10-6-З) энергопринимающих устройств ООО «Пивоварня Лобанова-1964» (электроустановки зданий корпуса №3 (безалкогольный цех, компрессорная, новая варка, экспедиция) по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, п. Плотниково, ул. Школьная, д.5, корпус 7) по индивидуальному проекту |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (РУ-0,4 кВ ТП № 41) энергопринимающих устройств здания МАДОУ детский сад № 9 «Сказка», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Топки, ул. Кузнецкая, 4, по индивидуальному проекту |

Крумгольц А.Р. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что всем предприятиям были в установленные сроки направлены уведомления о дате проведения Правления. Предприятия просят рассмотреть вопросы без их присутствия. И предоставил слово докладчику.

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Оросительная», ф. 6-9-ПГ, КТП-323)  энергопринимающих устройств МУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (электроустановки детского сада, по адресу: Кемеровский район, п. Новостройка, ул. Набережная, д.5) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Э. Б. Гусельщиков) доложил:

Согласно техническим условиям, представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации требуется выполнить строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-323 630 кВА, в сторону объекта электроснабжения, проводом СИП-2 4×50 с установкой опор типа СВ-95, L=200м.

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, величина дополнительно присоединяемой мощности составляет 80 кВт (увеличение с 40 кВт до 120 кВт) по III категории надежности, U=0,4 кВ.

При определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учтена величина дополнительно присоединяемой мощности, определенная предприятием, т.к. она подтверждается заявкой МУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района».

| Дополнительно присоединяемая мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная дополнительно присоединяемая мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 80 | 80 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 1 973,16 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 24 664,50 руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 10,82 тыс. руб.;

- заработная плата – 18,38 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 5,59 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 1 425,97 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 511,67 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, данные затраты включены, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, из расчета стоимости машино-часа исключены затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учтены в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. Всего транспортные расходы составят 1,81 тыс. руб., исходя из 17,51 машино-часа.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется. Таким образом, эксперты предлагают, при определении пробега для расчета количества сжигаемого бензина, использовать следующий подход (в случае отсутствия данных о точной величине пробега):

- по присоединяемым объектам, находящимся в населённых пунктах, имеющих отделение РЭС – 5 км в одну сторону;

- по присоединяемым объектам, находящимся в населённых пунктах, не имеющих отделения РЭС – 25 км в одну сторону.

В рассматриваемом технологическом присоединении по индивидуальному проекту расстояние не указано, в расчёт принято 25 км в одну сторону.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составляет 33,6 литров на 100 км пробега.

Средняя стоимость бензина на 2012 год принята по предложению предприятия в размере 24 рубля за 1 литр. Всего расходы на топливо, включенные в необходимую валовую выручку по технологическому присоединению, составляют 1,61 тыс. руб.

Общая стоимость расходов на транспорт и ГСМ, предлагаемая к включению в необходимую валовую выручку, составит 3,43 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 18,38 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 12,39 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 5,59 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 3,77 тыс. руб.

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и прилагаемым сводным сметным расчетом, объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств МУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» – 1 425,97 тыс. руб.

Объем капитальных вложений скорректирован до величины – 1 352,28 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на отвод земли и аренду | 1 229,02 | 1 194,25 | -34,77 |
| Строительство ВЛ-0,4 кВ | 165,27 | 147,67 | -17,60 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 5,29 | 4,73 | -0,56 |
| Проектные и изыскательские работы | 7,12 | 5,63 | -1,49 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 19,27 | 0,00 | -19,27 |
| ИТОГО | 1 425,97 | 1 352,28 | -73,69 |

В результате анализа сметной документации при расчете платы не учитывались:

1.Затраты на отвод и аренду земли в размере 34,77 тыс. руб. – из расчётов были исключены затраты на отвод земли «на завершающем этапе строительства», так как эти затраты уже не связаны со строительством и должны быть отнесены к эксплуатационным расходам.

2. Затраты на строительство ВЛ-0,4 кВ в размере 17,6 тыс. руб., так как из расчётов были исключены материалы, не использующиеся при монтаже провода СИП-2.

3. Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время в размере -0,56 тыс. руб., так как сокращение затрат на строительство пропорционально уменьшило и дополнительные затраты в зимнее время.

4. Затраты на проектные и изыскательские работы в размере 1,49 тыс. руб. в том числе:

- 0,82 тыс. руб., так как в представленных материалах отсутствует обоснование применения повышающего коэффициента К=1,13.

- 0,67 тыс. руб., так как уменьшение затрат на строительство пропорционально уменьшило затраты на ПИР.

5. Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 19,27 тыс. руб.

На основании изложенного, при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту учтен следующий объем капитальных вложений.

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Учтено, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 425,97 | 1 352,28 | -73,69 |

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,74 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим эти расходы исключены по рассматриваемым статьям в размере 0,74 тыс. руб.

В связи с корректировкой инвестиционной составляющей, налог на прибыль снижен до 338,07 тыс. руб. Расходы на выплату дивидендов и отчисления в резервный фонд, общей суммой 154,99 тыс. руб., исключены в связи с отсутствием чистой прибыли в индивидуальном проекте технологического присоединения.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств МУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (электроустановки детского сада, по адресу: Кемеровский район, п. Новостройка, ул. Набережная, д.5) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 1 709,93 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 3,43 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,39 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,77 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 1 352,28 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 338,07 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 1 709,93 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 21 374,16 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 80 кВт (увеличение с 40 кВт до 120 кВт) по III категории надежности, U=0,4 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению МУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (электроустановки детского сада, расположенные по адресу: Кемеровский район, п. Новостройка, ул. Набережная, д.5) к ПС 110/35/10 кВ «Оросительная», ф. 6-9-ПГ, КТП-323 – приложение № 1 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) – приложение № 2 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Оросительная», ф. 6-9-ПГ, КТП-323)  энергопринимающих устройств МУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (электроустановки детского сада, по адресу: Кемеровский район, п. Новостройка, ул. Набережная, д.5) по индивидуальному проекту:

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства МУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (электроустановки детского сада, по адресу: Кемеровский район, п. Новостройка, ул. Набережная, д.5) | ПС 110/35/10 кВ «Оросительная», ф. 6-9-ПГ, КТП-323 | 80,00 | 21 374,16 | 1 709,93 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 80 кВт (увеличение с 40 кВт до 120 кВт) по III категории надежности, U=0,4 кВ.

Голосовали: «ЗА» – 6 членов правления, «против» - Березнев С.В.

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Плотниковская», ф. 10-6-З)  энергопринимающих устройств ООО «Пивоварня Лобанова-1964» (электроустановки зданий корпуса №3 (безалкогольный цех, компрессорная, новая варка, экспедиция) по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, п. Плотниково, ул. Школьная, д.5, корпус 7) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Э. Б. Гусельщиков) доложил:

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации требуется выполнить:

- Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 27 ф. 10-6-3 в сторону вновь монтируемой КТП-630 кВА, проводом АС-50 с установкой 1 анкерной опоры с линейным разъединителем, L=10м.

- Строительство ТП-630 кВА 10/0,4 кВ.

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, величина максимальной мощности составляет 504 кВт по III категории надежности, U=0,4 кВ.

При определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учтена величина максимальной мощности, определенная предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Пивоварня Лобанова-1964».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная максимальная мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 504 | 504 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 994,26 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 1 972,75 руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 7,88 тыс. руб.;

- заработная плата – 18,38 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 5,59 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 879,00 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 315,48 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, данные затраты включены, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-час, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-час исключены затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Из расчета стоимости машино-часа исключены затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. Всего транспортные расходы составят 1,32 тыс. руб., исходя из 12,75 машино-часа.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экономически необоснованно использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется. Таким образом, при определении пробега для расчета количества сжигаемого бензина использован следующий подход (в случае отсутствия данных о точной величине пробега):

- по присоединяемым объектам, находящимся в населённых пунктах, имеющих отделение РЭС – 5 км в одну сторону;

- по присоединяемым объектам, находящимся в населённых пунктах, не имеющих отделения РЭС – 25 км в одну сторону.

В рассматриваемом технологическом присоединении по индивидуальному проекту расстояние не указано, в расчёт принято 5 км в одну сторону.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Средняя стоимость бензина на 2012 год  принята по предложению предприятия и составит 24 рубля за 1 литр. Всего расходы на топливо, включенные в необходимую валовую выручку по технологическому присоединению, составят 1,61 тыс. руб.

Общая стоимость расходов на транспорт и ГСМ в составе необходимой валовой выручки составляет 2,93 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 18,38 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 12,39 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 5,59 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 3,77 тыс. руб.

Объем капитальных вложений для осуществления технологического

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и прилагаемым сводным сметным расчетом, объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Пивоварня Лобанова-1964» – 879 тыс. руб.

Объем капитальных вложений скорректирован до величины – 780,14 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на отвод земли и аренду | 134,3 | 108,95 | -25,35 |
| Строительство ВЛ-10 кВ | 81,79 | 53,21 | -28,58 |
| Строительство КТП 630 кВА | 592,91 | 571,39 | -21,52 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 5,9 | 5,46 | -0,44 |
| Проектные и изыскательские работы | 50,22 | 41,13 | -9,09 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 13,88 | 0 | -13,88 |
| ИТОГО | 879 | 780,14 | -98,86 |

В результате анализа сметной документации при расчете платы не учитывались:

1. Затраты на отвод и аренду земли в размере 25,35 тыс. руб. – из расчётов были исключены затраты на отвод земли «на завершающем этапе строительства», так как эти затраты уже не связаны со строительством и должны быть отнесены к эксплуатационным расходам.

2. Затраты на строительство ВЛ-10 кВ в размере 28,58 тыс. руб., в том числе:

- 19,43 тыс. руб., так как эксперты не видят оснований включения в сметный расчет (раздел заземление) затрат на разработку грунта вручную, дальнейшую засыпку траншей и уплотнение грунта пневматическими трамбовками.

- 9,15 тыс. руб., так как завышены объемы используемых материалов по строке «траверса ТМ-3».

3. Затраты на строительство КТП-630 кВА в размере 21,52 тыс. руб., так как предприятием завышены объемы используемых материалов по строке сталь круглая диаметром 18мм.

4. Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время в размере 0,44 тыс. руб., так как сокращение затрат на строительство пропорционально уменьшило и дополнительные затраты в зимнее время.

5. Затраты на проектные и изыскательские работы в размере 9,09 тыс. руб. в том числе:

- 5,78 тыс. руб., так как в представленных материалах отсутствует обоснование применения повышающего коэффициента К=1,13.

- 3,31 тыс. руб., так как уменьшение затрат на строительство пропорционально уменьшило затраты на ПИР.

6. Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 13,88 тыс. руб.

На основании изложенного, при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту учтен следующий объем капитальных вложений:

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 879 | 780,14 | 98,86 |

Распределение стоимости по видам строительства:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| стоимость строительства ВЛ | 186,17 | 129,63 |
| в т.ч. ПИР | 3,73 | 3,05 |
| стоимость строительства ТП | 692,83 | 650,51 |
| в т.ч. ПИР | 46,49 | 38,08 |
| ИТОГО | 879 | 780,14 |

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,74 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим исключены расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,74 тыс. руб.

В связи с корректировкой инвестиционной составляющей, налог на прибыль снижен до 195,04 тыс. руб. Расходы на выплату дивидендов и отчисления в резервный фонд, общей суммой 95,55 тыс. руб., исключены в связи с отсутствием чистой прибыли в индивидуальном проекте технологического присоединения.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Пивоварня Лобанова-1964» (электроустановки зданий корпуса №3 (безалкогольный цех, компрессорная, новая варка, экспедиция) по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, п. Плотниково, ул. Школьная, д.5, корпус 7) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 994,26 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 2,93 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,39 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,77 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 780,14 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 195,04 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 994,26 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 1 972,75 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 504 кВт по III категории надежности, U=0,4 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Плотниковская», ф. 10-6-З)  энергопринимающих устройств ООО «Пивоварня Лобанова-1964» (электроустановки зданий корпуса №3 (безалкогольный цех, компрессорная, новая варка, экспедиция) по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, п. Плотниково, ул. Школьная, д.5, корпус 7) по индивидуальному проекту – приложение № 3 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) – приложение № 4 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Плотниковская», ф. 10-6-З)  энергопринимающих устройств ООО «Пивоварня Лобанова-1964» (электроустановки зданий корпуса №3 (безалкогольный цех, компрессорная, новая варка, экспедиция) по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, п. Плотниково, ул. Школьная, д.5, корпус 7) по индивидуальному проекту:

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Пивоварня Лобанова-1964» (электроустановки зданий корпуса №3 (безалкогольный цех, компрессорная, новая варка, экспедиция) по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, п. Плотниково, ул. Школьная, д.5, корпус 7) | ПС 110/35/10 кВ «Плотниковская», ф. 10-6-З | 504,00 | 1 972,75 | 994,26 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 504 кВт по III категории надежности, U=0,4 кВ.

Голосовали: «ЗА» – 6 членов правления, «против» - Березнев С.В.

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (РУ-0,4 кВ ТП № 41) энергопринимающих устройств здания МАДОУ детский сад № 9 «Сказка», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Топки, ул. Кузнецкая, 4, по индивидуальному проекту.

Докладчик (А.В. Дюков) доложил:

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Оплата труда ППП (без ЕСН)» в сумме 12,85 тыс. руб. Предлагается принять затраты в сумме 7,64 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составила 5,21 тыс. руб. При расчете ФОТ учитывается средняя заработная плата в сумме 24 492,41 руб., утвержденная по основному виду деятельности (передача электрической энергии) на 2012 год.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 3,90 тыс. руб. Данные затраты приняты в размере 30,4% от предусмотренного ФОТ или 2,32 тыс. руб.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Оплата труда ППП (без ЕСН) | 12,85 | 7,64 | -5,21 |
| Отчисления на социальные нужды | 3,90 | 2,32 | -1,58 |

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предлагает в расчет платы за технологическое присоединение расходы по статье «Прочие расходы» в сумме 42,62 тыс. руб. Предлагается затраты по данной статье включить в сумме 11,42 тыс. руб., в связи с сокращением общеэксплуатационных расходов и прибыли.

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Предложение предприятия | Утверждено | Размер корректировки |
| Прочие расходы | 42,62 | 11,42 | -31,20 |

Общая корректировка в сторону снижения составила 37,99 тыс. руб.

По итогам анализа представленных ООО «Кузбасская энергосетевая компания» предложений по установлению платы за технологическое присоединение утверждены:

1. Необходимая валовая выручка за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (РУ-0,4 кВ, ТП № 41) энергопринимающих устройств здания МАДОУ детский сад № 9 «Сказка», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Топки, ул. Кузнецкая, 4, по индивидуальному проекту в размере 21,38 тыс. руб. – приложение 5 к протоколу.

2. Ставка платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (РУ-0,4 кВ, ТП № 41) энергопринимающих устройств здания МАДОУ детский сад № 9 «Сказка», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Топки, ул. Кузнецкая, 4, по индивидуальному проекту, определенная с учетом величины присоединяемой мощности 82,0 кВт, которая сложилась на уровне 260,73 руб./кВт.

3. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (РУ-0,4 кВ, ТП № 41) энергопринимающих устройств здания МАДОУ детский сад № 9 «Сказка», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Топки, ул. Кузнецкая, 4, по индивидуальному проекту в размере 21,38 тыс. руб.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) – приложение № 6 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (РУ-0,4 кВ ТП № 41) энергопринимающих устройств здания МАДОУ детский сад № 9 «Сказка», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Топки, ул. Кузнецкая, 4, по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства здания МАДОУ детский сад № 9 «Сказка», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Топки, ул. Кузнецкая, 4 | ПС 110/10 «Мехзаводская» | 82,0 | 260,73 | 21,38 |

Примечание: Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны исходя из присоединяемой мощности 82,0 кВт по II категории надежности на уровне напряжения 0,4 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ В.В. Копеин

____________________ А.В. Дюков

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ К.А. Десяткин

________________ П.Г. Незнанов

____________________ С.В Березнев

Секретарь заседания:

____________________ К.А. Приезжев

Приложение № 1 к протоколу

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУ «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района» (электроустановки детского сада, расположенные по адресу: Кемеровский район, п. Новостройка, ул. Набережная, д.5) к ПС 110/35/10 кВ «Оросительная», ф. 6-9-ПГ, КТП-323 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | Предложение предприятия | Предложение РЭК | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 547,19 | 357,65 | -189,54 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 18,38 | 12,39 | -5,99 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 5,59 | 3,77 | -1,82 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 10,82 | 3,43 | -7,39 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 10,82 | 3,43 | -7,39 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 512,41 | 338,07 | -174,34 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,74 | 0 | -0,74 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 511,67 | 338,07 | -173,60 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 1 425,97 | 1 352,28 | -73,69 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 1 973,16 | 1 709,93 | -263,23 |
| 5 | Размер присоединяемой мощности | 80 | 80 | 0,00 |
|  | Ставка платы | 24 664,50 | 21 374,16 |  |

Приложение № 2 к протоколу

Приложение № 3 к протоколу

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Плотниковская», ф. 10-6-З)  энергопринимающих устройств ООО «Пивоварня Лобанова-1964» (электроустановки зданий корпуса №3 (безалкогольный цех, компрессорная, новая варка, экспедиция) по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, п. Плотниково, ул. Школьная, д.5, корпус 7) по индивидуальному проекту

|  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 214,12 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 12,39 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 3,77 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 2,93 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 2,93 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 195,04 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 195,04 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 780,14 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 994,26 |

Примечание: НВВ рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 504 кВт по III категории надежности, U=0,4 кВ.

Приложение № 4 к протоколу

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Плотниковская», ф. 10-6-З)  энергопринимающих устройств ООО «Пивоварня Лобанова-1964» (электроустановки зданий корпуса №3 (безалкогольный цех, компрессорная, новая варка, экспедиция) по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, п. Плотниково, ул. Школьная, д.5, корпус 7) по индивидуальному проекту

|  |  | руб./кВт |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Утвержденная ставка платы |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 1 972,75 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 6,67 |
| 1.1 | оплата труда | 4,00 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 1,22 |
| 1.3 | прочие | 1,46 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 81,61 |
| 2.1 | оплата труда | 0,00 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,00 |
| 2.3 | прочие | 81,61 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 1 853,26 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 1 466,29 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 251,15 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 1 215,14 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,00 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,00 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 3,75 |
| 4.1 | оплата труда | 1,76 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 0,54 |
| 4.3 | прочие | 1,46 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.* | 4,89 |
| 5.1 | оплата труда | 2,63 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 0,80 |
| 5.3 | прочие | 1,46 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 22,56 |
| 6.1 | оплата труда | 16,18 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 4,92 |
| 6.3 | прочие | 1,46 |

Ставка платы за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 504 кВт по III категории надежности, U=0,4 кВ.

Приложение № 5 к протоколу

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям ООО "Кузбасская энергосетевая компания" (РУ-0,4 кВ ТП № 41) энергопринимающих устройств здания МАДОУ детский сад № 9 "Сказка", расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Топки, ул. Кузнецкая, 4, по индивидуальному проекту |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб |
| № п.п. | Показатели | Утверждено РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 21,38 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 7,64 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 2,32 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 11,42 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера, в т.ч. | 0,00 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 11,42 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 11,42 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0,00 |
| 1.6.5. | - налог на прибыль | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0,00 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 21,38 |
| Примечание:НВВ рассчитана исходя из присоединяемой мощности 82,0 кВт по II категории надежности |  |  |

Приложение № 6 к протоколу