УТВЕРЖДАЮ:

И.о. председателя региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.В. Копеин

ПРОТОКОЛ № 30-э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.05.2013 г													г. Кемерово

Председательствующий – Копеин В.В.

Секретарь                        –  Цуканова О.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Десяткин К.А.

Повестка дня

| № | Вопрос |
| --- | --- |
|  | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2012 года № 583 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) на 2013 год» (в редакции постановления от 17.05.2013 № 96) |

Копеин В.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям и члену Правления Кемеровской УФАС России в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления. И предоставил слово докладчику.

1. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2012 года № 583 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) на 2013 год» (в редакции постановления от 17.05.2013 № 96)

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Начальником управления тарифной политики ОАО «СКЭК» Петровым В.И. предоставлено согласие на рассмотрение вопроса на Правлении без участия представителей ОАО «СКЭК».

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов ОАО «СКЭК» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. N 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих  сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база рассмотрена с учетом всех изменений.

- Анализ соответствия формы представления предложений и расчета действующим нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов.

Материалы ОАО «СКЭК» по расчету стандартизированных тарифных ставок на технологическое присоединение подготовлены с учетом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1, «Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178.

РАСЧЕТ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ (ЭПУ) ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

ОАО «СЕВЕРО-КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

- Расходы на строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом марки СИП-2А 3x95+1x95 мм2

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом марки СИП-2А 3x95+1x95 мм2 составляет 1 212,523 тыс. руб. в текущих ценах без НДС. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 1 129,618 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3x95+1x95 мм2 | 1 122,858 | 1 041,578 | - 81,280 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 22,457 | 20,832 | - 1,625 |
| ИТОГО СМР | 1 145,315 | 1 008,325 | - 82,905 |
| Кроме того, стоимость ПИР | 67,208 | 67,208 | 0,000 |
| ВСЕГО | 1 212,523 | 1 129,618 | - 82,905 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

- Средства на строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3×95+1×95мм2 в размере 81,280 тыс. руб., т. к. предприятием включена в расчёты завышенная стоимость ж/б стоек (в соответствии с предложением предприятия стоимость одной ж/б стойки составляет 20,77 тыс. руб./шт.). Экспертами в расчётах учтены затраты на строительство ВЛ-0,4 кВ с использованием стоек СВ-110-3,5 по цене 18,230 тыс. руб./шт. (протокол ГАУ КО «НЦСС» №03И/2013 от 13.03.2013) с учетом доставки 10%. Количество стоек принято в соответствии с предложением предприятия – 32 шт.;

- Часть средств на непредвиденные расходы в объеме 1,625 тыс. руб., т.к. из-за снижения стоимости СМР уменьшилась величина непредвиденных расходов.

Перевод в цены 2001 года осуществляется с использованием коэффициентов, указанных  в письме Минрегиона России от 12.02.13 № 1951-ВТ/10.

| Наименование затрат | Стоимость в текущих ценах, тыс. руб. | Кизм | Стоимость в ценах 2001 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| СМР | 120,579 | 4,41 | 27,342 |
| Оборудование и материалы | 828,097 | 3,86 | 214,533 |
| Прочие | 113,734 | 7,61 | 14,945 |
| ПИР | 67,208 | 3,58 | 18,773 |
| ИТОГО | 1 129,618 |  | 275,593 |

2. Расходы на строительство 1 км КЛ- 10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3x120 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство 1 км кабельной линии напряжением 10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3x120 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства составляет 2 640,951 тыс. руб. в текущих ценах без НДС.

Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 2 363,880 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1 км КЛ- 10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3x120 мм2 (подземная прокладка в траншее) | 2 486,218 | 2 214,579 | - 271,639 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 49,724 | 44,292 | - 5,432 |
| ИТОГО СМР | 2 535,942 | 2 258,871 | - 277,071 |
| Кроме того, стоимость ПИР | 105,009 | 105,009 | 0,000 |
| ВСЕГО | 2 640,951 | 2 363,880 | - 277,071 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

1.	Средства на строительство КЛ-10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3x120 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства в размере 271,639 тыс. руб., т.к. предприятием включена в расчёты завышенная стоимость кабеля (в соответствии с предложением предприятия стоимость 1020 м кабеля составляет 1611,471 тыс. руб. без НДС в текущих ценах). Экспертами в расчётах учтены затраты на приобретение 1020 м кабеля на сумму 1339,832 тыс. руб. без НДС в текущих ценах, на основании коммерческих предложений поставщиков кабельной продукции.

2.	Часть средств на непредвиденные расходы в объеме 5,432 тыс. руб., т.к. из-за снижения стоимости СМР уменьшилась величина непредвиденных расходов.

Перевод в цены 2001 года осуществляется с использованием коэффициентов, указанных  в письме Минрегиона России от 12.02.13 № 1951-ВТ/10.

| Наименование затрат | Стоимость в текущих ценах, тыс. руб. | Кизм | Стоимость в ценах 2001 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| СМР | 360,027 | 5,33 | 67,547 |
| Оборудование и материалы | 1 632,283 | 3,86 | 422,871 |
| Прочие | 266,561 | 7,61 | 35,028 |
| ПИР | 105,009 | 3,58 | 29,332 |
| ИТОГО | 2 363,880 |  | 554,778 |

- Расходы на строительство 1 км КЛ- 10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3x240 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство 1 км кабельной линии напряжением 10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3x240 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства составляет 3 146,987 тыс. руб. в текущих ценах без НДС.

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает принять объем капитальных вложений в соответствии с предложением предприятия.

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1 км КЛ- 10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3x240 мм2 (подземная прокладка в траншее) | 2 962,305 | 2 962,305 | 0,000 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 59,246 | 59,246 | 0,000 |
| ИТОГО СМР | 3 021,551 | 3 021,551 | 0,000 |
| Кроме того, стоимость ПИР | 125,436 | 125,436 | 0,000 |
| ВСЕГО | 3 146,987 | 3 146,987 | 0,000 |

Перевод в цены 2001 года осуществляется с использованием коэффициентов, указанных  в письме Минрегиона России от 12.02.13 № 1951-ВТ/10.

| Наименование затрат | Стоимость в текущих ценах, тыс. руб. | Кизм | Стоимость в ценах 2001 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| СМР | 401,509 | 5,33 | 75,330 |
| Оборудование и материалы | 2 309,129 | 3,86 | 598,220 |
| Прочие | 310,913 | 7,61 | 40,856 |
| ПИР | 125,436 | 3,58 | 35,038 |
| ИТОГО | 3 146,987 |  | 749,444 |

- Расходы на строительство 1 км двухкабельной КЛ- 10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3x240 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство 1 км двухкабельной линии напряжением 10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3x240 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства составляет 5537,250 тыс. руб. в текущих ценах без НДС.

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает принять объем капитальных вложений в соответствии с предложением предприятия.

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1 км двухкабельной КЛ- 10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3x240 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) | 5 229,513 | 5 229,513 | 0,000 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 104,590 | 104,590 | 0,000 |
| ИТОГО СМР | 5 334,103 | 5 334,103 | 0,000 |
| Кроме того, стоимость ПИР | 203,147 | 203,147 | 0,000 |
| ВСЕГО | 5 537,250 | 5 537,250 | 0,000 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает принять объем капитальных вложений в соответствии с предложением предприятия.

Перевод в цены 2001 года осуществляется с использованием коэффициентов, указанных  в письме Минрегион России от 12.02.13 № 1951-ВТ/10.

| Наименование затрат | Стоимость в текущих ценах, тыс. руб. | Кизм | Стоимость в ценах 2001 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| СМР | 542,807 | 5,33 | 101,840 |
| Оборудование и материалы | 4 391,522 | 3,86 | 1 137,700 |
| Прочие | 399,774 | 7,61 | 52,533 |
| ПИР | 203,147 | 3,58 | 56,745 |
| ИТОГО | 5 537,250 |  | 1 348,818 |

5. Расходы на строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x70 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство 1 км кабельной линии напряжением 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x70 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства составляет  1 213,733 тыс. руб. в текущих ценах без НДС.

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1 км кабельной линии напряжением 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x70 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 1 146,336 | 1 036,960 | - 109,376 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 22,927 | 20,739 | - 2,188 |
| ИТОГО СМР | 1 169,263 | 1 057,699 | - 111,564 |
| Кроме того, стоимость ПИР | 44,470 | 44,470 | 0,000 |
| ВСЕГО | 1 213,733 | 1 102,169 | - 111,564 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

1.	Средства на строительство КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x70 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства в размере 109,376 тыс. руб., т.к. предприятием включена в расчёты завышенная стоимость кабеля (в соответствии с предложением предприятия стоимость 1020 м кабеля составляет 304,883 тыс. руб. без НДС в текущих ценах). Экспертами в расчётах учтены затраты на приобретение 1020 м кабеля на сумму 195,507 тыс. руб. без НДС в текущих ценах, на основании коммерческих предложений поставщиков кабельной продукции.

2.	Часть средств на непредвиденные расходы в объеме 2,188 тыс. руб., т.к. из-за снижения стоимости СМР уменьшилась величина непредвиденных расходов.

Перевод в цены 2001 года осуществляется с использованием коэффициентов, указанных  в письме Минрегион России от 12.02.13 № 1951-ВТ/10.

| Наименование затрат | Стоимость в текущих ценах, тыс. руб. | Кизм | Стоимость в ценах 2001 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| СМР | 343,356 | 5,33 | 64,420 |
| Оборудование и материалы | 480,957 | 3,86 | 124,600 |
| Прочие | 233,386 | 7,61 | 30,668 |
| ПИР | 44,470 | 3,58 | 12,422 |
| ИТОГО | 1 102,169 |  | 232,110 |

6. Расходы на строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АпвБбШп 4x120 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство 1 км кабельной линии напряжением 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x120 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства составляет  1 394,213 тыс. руб. в текущих ценах без НДС.

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1 км кабельной линии напряжением 0,4 кВ кабелем марки АпвБбШп 4x120 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 1 315,811 | 1 132,828 | - 182,983 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 26,316 | 22,657 | - 3,659 |
| ИТОГО СМР | 1 342,127 | 1 155,485 | - 186,642 |
| Кроме того, стоимость ПИР | 52,086 | 52,086 | 0,000 |
| ВСЕГО | 1 394,213 | 1 207,571 | - 186,642 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

1.	Средства на строительство КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x120 мм2 в размере 182,983 тыс. руб., т. к. предприятием включена в расчёты завышенная стоимость кабеля (в соответствии с предложением предприятия стоимость 1020 м кабеля составляет 459,312 тыс. руб. без НДС в текущих ценах). Экспертами в расчётах учтены затраты на приобретение 1020 м кабеля на сумму 276,329 тыс. руб. без НДС в текущих ценах с учетом доставки 10%, на основании коммерческих предложений поставщиков кабельной продукции.

2.	Часть средств на непредвиденные расходы в объеме 3,659 тыс. руб., т.к. из-за снижения стоимости СМР уменьшилась величина непредвиденных расходов.

Перевод в цены 2001 года осуществляется с использованием коэффициентов, указанных  в письме Минрегиона России от 12.02.13 № 1951-ВТ/10.

| Наименование затрат | Стоимость в текущих ценах, тыс. руб. | Кизм | Стоимость в ценах 2001 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| СМР | 355,037 | 5,33 | 66,611 |
| Оборудование и материалы | 561,785 | 3,86 | 145,540 |
| Прочие | 238,663 | 7,61 | 37,275 |
| ПИР | 52,086 | 3,58 | 14,549 |
| ИТОГО | 1 207,571 |  | 263,975 |

7. Расходы на строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x150 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство 1 км кабельной линии напряжением 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x150 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства составляет  1 506,548 тыс. руб. в текущих ценах без НДС.

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1 км кабельной линии напряжением 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x150 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 1 421,342 | 1 211,222 | - 210,120 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 28,427 | 24,224 | - 4,203 |
| ИТОГО СМР | 1 449,769 | 1 235,446 | - 214,323 |
| Кроме того, стоимость ПИР | 56,779 | 56,779 | 0,00 |
| ВСЕГО | 1 506,548 | 1 292,225 | - 214,323 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

1.	Средства на строительство КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x150 мм2 в размере 210,120 тыс. руб., т. к. предприятием включена в расчёты завышенная стоимость кабеля (в соответствии с предложением предприятия стоимость 1020 м кабеля составляет 557,935 тыс. руб. без НДС в текущих ценах). Экспертами в расчётах учтены затраты на приобретение 1020 м кабеля на сумму 347,815 тыс. руб. без НДС в текущих ценах с учетом доставки 10%, на основании коммерческих предложений поставщиков кабельной продукции.

2.	Часть средств на непредвиденные расходы в объеме 4,203 тыс. руб., т.к. из-за снижения стоимости СМР уменьшилась величина непредвиденных расходов.

Перевод в цены 2001 года осуществляется с использованием коэффициентов, указанных  в письме Минрегиона России от 12.02.13 № 1951-ВТ/10.

| Наименование затрат | Стоимость в текущих ценах, тыс. руб. | Кизм | Стоимость в ценах 2001 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| СМР | 356,605 | 5,33 | 66,905 |
| Оборудование и материалы | 636,512 | 3,86 | 164,899 |
| Прочие | 242,328 | 7,61 | 31,843 |
| ПИР | 56,779 | 3,58 | 15,860 |
| ИТОГО | 1 292,225 |  | 279,507 |

8. Расходы на строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x185 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство 1 км кабельной линии напряжением 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x185 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства составляет 1 688,707 тыс. руб. в текущих ценах без НДС.

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1 км кабельной линии напряжением 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x185 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 1 593,231 | 1 325,304 | - 267,927 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 31,865 | 26,506 | - 5,359 |
| ИТОГО СМР | 1 625,096 | 1 351,810 | - 273,286 |
| Кроме того, стоимость ПИР | 63,611 | 63,611 | 0,000 |
| ВСЕГО | 1 688,707 | 1 415,421 | - 273,286 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

1.	Средства на строительство КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x185 мм2 в размере 267,927 тыс. руб., т. к. предприятием включена в расчёты завышенная стоимость кабеля (в соответствии с предложением предприятия стоимость 1020 м кабеля составляет 667,044 тыс. руб. без НДС в текущих ценах). Экспертами в расчётах учтены затраты на приобретение 1020 м кабеля на сумму 362,834 тыс. руб. без НДС в текущих ценах с учетом доставки 10%, на основании коммерческих предложений поставщиков кабельной продукции.

2.	Часть средств на непредвиденные расходы в объеме 5,359 тыс. руб., т.к. из-за снижения стоимости СМР уменьшилась величина непредвиденных расходов.

Перевод в цены 2001 года осуществляется с использованием коэффициентов, указанных  в письме Минрегиона России от 12.02.13 № 1951-ВТ/10.

| Наименование затрат | Стоимость в текущих ценах, тыс. руб. | Кизм | Стоимость в ценах 2001 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| СМР | 394,548 | 5,33 | 74,024 |
| Оборудование и материалы | 687,915 | 3,86 | 178,216 |
| Прочие | 269,347 | 7,61 | 35,393 |
| ПИР | 63,611 | 3,58 | 17,768 |
| ИТОГО | 1 415,421 |  | 305,401 |

9. Расходы на строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x240 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство 1 км кабельной линии напряжением 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x240 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства составляет 1 875,539 тыс. руб. в текущих ценах без НДС.

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1 км кабельной линии напряжением 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x240 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 1 768,588 | 1 418,647 | - 349,941 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 35,372 | 28,373 | - 6,999 |
| ИТОГО СМР | 1 803,960 | 1 447,020 | - 356,940 |
| Кроме того, стоимость ПИР | 71,579 | 71,579 | 0,000 |
| ВСЕГО | 1 875,539 | 1 518,599 | - 356,940 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

1.	Средства на строительство КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x240 мм2 в размере 349,941 тыс. руб., т.к. предприятием включена в расчёты завышенная стоимость кабеля (в соответствии с предложением предприятия стоимость 1020 м кабеля составляет 842,402 тыс. руб. без НДС в текущих ценах). Экспертами в расчётах учтены затраты на приобретение 1020 м кабеля на сумму 492,461 тыс. руб. без НДС в текущих ценах с учетом доставки 10%, на основании коммерческих предложений поставщиков кабельной продукции.

2.	Часть средств на непредвиденные расходы в объеме 6,999 тыс. руб., т.к. из-за снижения стоимости СМР уменьшилась величина непредвиденных расходов.

Перевод в цены 2001 года осуществляется с использованием коэффициентов, указанных  в письме Минрегиона России от 12.02.13 № 1951-ВТ/10.

| Наименование затрат | Стоимость в текущих ценах, тыс. руб. | Кизм | Стоимость в ценах 2001 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| СМР | 394,548 | 5,33 | 74,024 |
| Оборудование и материалы | 781,258 | 3,86 | 202,398 |
| Прочие | 271,214 | 7,61 | 35,639 |
| ПИР | 71,579 | 3,58 | 19,994 |
| ИТОГО | 1 518,599 |  | 332,055 |

10. Расходы на строительство блочной однотрансформаторной КТП-250 кВА

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство блочной однотрансформаторной КТП-250 кВА составляет 302,778 тыс. руб. в ценах 2001 года без НДС.

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство блочной однотрансформаторной КТП-250 кВА | 278,826 | 259,871 | - 18,955 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 5,577 | 5,197 | - 0,380 |
| ИТОГО СМР | 284,403 | 265,068 | - 19,335 |
| Кроме того, стоимость ПИР | 18,375 | 18,375 | 0,000 |
| ВСЕГО | 302,778 | 283,443 | - 19,335 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

1.	Средства на строительство блочной однотрансформаторной КТП-250 кВА в размере 18,955 тыс. руб., т. к. предприятием включена в расчёты завышенная стоимость силового трансформатора ТМ-250 кВА (в соответствии с предложением предприятия стоимость трансформатора составляет 44,693 тыс. руб. без НДС в ценах 2001 года). Экспертами в расчётах учтены затраты на приобретение трансформатора на сумму 25,738 тыс. руб. без НДС в ценах 2001 года (с учетом доставки 10%), на основании коммерческих предложений поставщиков трансформаторов.

2.	Часть средств на непредвиденные расходы в объеме 0,380 тыс. руб. в ценах 2001 года, т.к. из-за снижения стоимости СМР уменьшилась величина непредвиденных расходов.

11. Расходы на строительство блочной однотрансформаторной КТП-400 кВА

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство блочной однотрансформаторной КТП-400 кВА составляет 321,832 тыс. руб. в ценах 2001 года без НДС.

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство блочной однотрансформаторной КТП-400 кВА | 297,537 | 270,013 | - 27,524 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 5,951 | 5,400 | - 0,551 |
| ИТОГО СМР | 303,488 | 275,413 | - 28,075 |
| Кроме того, стоимость ПИР | 18,344 | 18,344 | 0,00 |
| ВСЕГО | 321,832 | 293,757 | - 28,075 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

1.	Средства на строительство блочной однотрансформаторной КТП-400 кВА в размере 27,524 тыс. руб., т. к. предприятием включена в расчёты завышенная стоимость силового трансформатора ТМ-400 кВА (в соответствии с предложением предприятия стоимость трансформатора составляет 63,073 тыс. руб. без НДС в ценах 2001 года). Экспертами в расчётах учтены затраты на приобретение трансформатора на сумму 35,549 тыс. руб. без НДС в ценах 2001 года (с учетом доставки 10%), на основании коммерческих предложений поставщиков трансформаторов.

2.	Часть средств на непредвиденные расходы в объеме 0,551 тыс. руб. в ценах 2001 года, т.к. из-за снижения стоимости СМР уменьшилась величина непредвиденных расходов.

12. Расходы на строительство блочной однотрансформаторной КТП-630 кВА

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство блочной однотрансформаторной КТП-630 кВА составляет 375,720 тыс. руб. в ценах 2001 года без НДС.

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство блочной однотрансформаторной КТП-630 кВА | 348,502 | 300,765 | - 47,737 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 6,970 | 6,015 | - 0,955 |
| ИТОГО СМР | 355,472 | 306,780 | - 48,692 |
| Кроме того, стоимость ПИР | 20,248 | 20,248 | 0,000 |
| ВСЕГО | 375,720 | 327,028 | - 48,692 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

1.	Средства на строительство блочной однотрансформаторной КТП-630 кВА в размере 47,737 тыс. руб., т. к. предприятием включена в расчёты завышенная стоимость силового трансформатора ТМ-630 кВА (в соответствии с предложением предприятия стоимость трансформатора составляет 97,075 тыс. руб. без НДС в ценах 2001 года). Экспертами в расчётах учтены затраты на приобретение трансформатора на сумму 49,338 тыс. руб. без НДС в ценах 2001 года (с учетом доставки 10%), на основании коммерческих предложений поставщиков трансформаторов.

2.	Часть средств на непредвиденные расходы в объеме 0,955 тыс. руб. в ценах 2001 года, т.к. из-за снижения стоимости СМР уменьшилась величина непредвиденных расходов.

13. Расходы на строительство блочной однотрансформаторной КТП-1000 кВА

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство блочной однотрансформаторной КТП-1000 кВА составляет 431,464 тыс. руб. в ценах 2001 года без НДС.

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство блочной однотрансформаторной КТП-1000 кВА | 389,307 | 323,635 | - 65,672 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 7,786 | 6,473 | - 1,313 |
| ИТОГО СМР | 397,093 | 330,108 | - 66,985 |
| Кроме того, стоимость ПИР | 34,371 | 34,371 | 0,000 |
| ВСЕГО | 431,464 | 364,479 | - 66,985 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

1.	Средства на строительство блочной однотрансформаторной КТП-630 кВА в размере 65,672 тыс. руб., т. к. предприятием включена в расчёты завышенная стоимость силового трансформатора ТМ-1000 кВА (в соответствии с предложением предприятия стоимость трансформатора составляет 137,165 тыс. руб. без НДС в ценах 2001 года). Экспертами в расчётах учтены затраты на приобретение трансформатора на сумму 71,493 тыс. руб. без НДС в ценах 2001 года (с учетом доставки 10%), на основании коммерческих предложений поставщиков трансформаторов.

2.	Часть средств на непредвиденные расходы в объеме 1,313 тыс. руб. в ценах 2001 года, т.к. из-за снижения стоимости СМР уменьшилась величина непредвиденных расходов.

14. Расходы на строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×250 кВА

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×250 кВА составляет 620,048 тыс. руб. в ценах 2001 года без НДС.

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×250 кВА | 568,157 | 531,428 | - 36,729 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 11,363 | 10,629 | - 0,734 |
| ИТОГО СМР | 579,520 | 542,057 | - 37,463 |
| Кроме того, стоимость ПИР | 40,528 | 40,528 | 0,000 |
| ВСЕГО | 620,048 | 582,585 | - 37,463 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

1.	Средства на строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×250 кВА в размере 36,729 тыс. руб., т. к. предприятием включена в расчёты завышенная стоимость силовых трансформаторов ТМ-250 кВА (в соответствии с предложением предприятия суммарная стоимость трансформаторов составляет 89,385 тыс. руб. без НДС в ценах 2001 года). Экспертами в расчётах учтены затраты на приобретение трансформаторов на сумму 52,656 тыс. руб. без НДС в ценах 2001 года (с учетом доставки 10%), на основании коммерческих предложений поставщиков трансформаторов.

2.	Часть средств на непредвиденные расходы в объеме 0,734 тыс. руб. в ценах 2001 года, т.к. из-за снижения стоимости СМР уменьшилась величина непредвиденных расходов.

15. Расходы на строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×400 кВА

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×400 кВА составляет 660,154 тыс. руб. в ценах 2001 года без НДС.

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×400 кВА | 605,580 | 547,058 | - 58,522 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 12,112 | 10,941 | - 1,171 |
| ИТОГО СМР | 617,692 | 557,999 | - 59,693 |
| Кроме того, стоимость ПИР | 42,462 | 42,462 | 0,000 |
| ВСЕГО | 660,154 | 600,461 | - 59,693 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

1.	Средства на строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×400 кВА в размере 58,522 тыс. руб., т. к. предприятием включена в расчёты завышенная стоимость силовых трансформаторов ТМ-400 кВА (в соответствии с предложением предприятия суммарная стоимость трансформаторов составляет 126,147 тыс. руб. без НДС в ценах 2001 года). Экспертами в расчётах учтены затраты на приобретение трансформаторов на сумму 61,477 тыс. руб. без НДС в ценах 2001 года (с учетом доставки 10%), на основании коммерческих предложений поставщиков трансформаторов.

2.	Часть средств на непредвиденные расходы в объеме 1,171 тыс. руб. в ценах 2001 года, т.к. из-за снижения стоимости СМР уменьшилась величина непредвиденных расходов.

16. Расходы на строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×630 кВА

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×630 кВА составляет 769,783 тыс. руб. в ценах 2001 года без НДС.

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×630 кВА | 709,432 | 612,458 | - 96,974 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 14,189 | 12,249 | - 1,940 |
| ИТОГО СМР | 723,621 | 624,707 | - 98,914 |
| Кроме того, стоимость ПИР | 46,162 | 46,162 | 0,000 |
| ВСЕГО | 769,783 | 670,869 | - 98,914 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

1.	Средства на строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×630 кВА в размере 96,974 тыс.руб., т. к. предприятием включена в расчёты завышенная стоимость силовых трансформаторов ТМ-630 кВА (в соответствии с предложением предприятия суммарная стоимость трансформаторов составляет 194,151 тыс. руб. без НДС в ценах 2001 года). Экспертами в расчётах учтены затраты на приобретение трансформаторов на сумму 97,177 тыс. руб. без НДС в ценах 2001 года (с учетом доставки 10%), на основании коммерческих предложений поставщиков трансформаторов.

2.	Часть средств на непредвиденные расходы в объеме 1,940 тыс. руб. в ценах 2001 года, т.к. из-за снижения стоимости СМР уменьшилась величина непредвиденных расходов.

17. Расходы на строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×1000 кВА

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×1000 кВА составляет 856,626 тыс. руб. в ценах 2001 года без НДС.

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×1000 кВА | 791,054 | 680,622 | - 110,432 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 15,821 | 13,612 | - 2,209 |
| ИТОГО СМР | 806,875 | 694,234 | - 112,641 |
| Кроме того, стоимость ПИР | 49,751 | 49,751 | 0,000 |
| ВСЕГО | 856,626 | 743,985 | - 112,641 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

1.	Средства на строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×1000 кВА в размере 110,432 тыс. руб., т.к. предприятием включена в расчёты завышенная стоимость силовых трансформаторов ТМ-1000 кВА (в соответствии с предложением предприятия суммарная стоимость трансформаторов составляет 274,330 тыс. руб. без НДС в ценах 2001 года). Экспертами в расчётах учтены затраты на приобретение трансформаторов на сумму 163,898 тыс. руб. без НДС в ценах 2001 года (с учетом доставки 10%), на основании коммерческих предложений поставщиков трансформаторов.

2.	Часть средств на непредвиденные расходы в объеме 2,209 тыс. руб. в ценах 2001 года, т.к. из-за снижения стоимости СМР уменьшилась величина непредвиденных расходов.

18. Расходы на строительство мачтовой ТП-63 кВА

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство мачтовой ТП-63 кВА составляет 81,642 тыс. руб. в ценах 2001 года без НДС.

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство мачтовой КТП-63 кВА | 76,631 | 64,054 | - 12,577 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 1,533 | 1,281 | - 0,252 |
| ИТОГО СМР | 78,164 | 65,335 | - 12,829 |
| Кроме того, стоимость ПИР | 3,478 | 3,478 | 0,000 |
| ВСЕГО | 81,642 | 68,813 | - 12,829 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

1.	Средства на строительство мачтовой ТП-63 кВА в размере 12,577 тыс. руб., т. к. предприятием включена в расчёты завышенная стоимость силового трансформатора ТМ-63 кВА (в соответствии с предложением предприятия стоимость трансформатора составляет 26,309 тыс. руб. без НДС в ценах 2001 года). Экспертами в расчётах учтены затраты на приобретение трансформатора на сумму 13,732 тыс. руб. без НДС в ценах 2001 года (с учетом доставки 10%), на основании коммерческих предложений поставщиков трансформаторов.

2.	Часть средств на непредвиденные расходы в объеме 0,252 тыс. руб. в ценах 2001 года, т.к. из-за снижения стоимости СМР уменьшилась величина непредвиденных расходов.

19. Расходы на строительство мачтовой ТП-100 кВА

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство мачтовой ТП-100 кВА составляет 83,197 тыс. руб. в ценах 2001 года без НДС.

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство мачтовой КТП-100 кВА | 77,978 | 65,485 | - 12,493 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 1,559 | 1,310 | - 0,249 |
| ИТОГО СМР | 79,538 | 66,795 | - 12,742 |
| Кроме того, стоимость ПИР | 3,659 | 3,659 | 0,000 |
| ВСЕГО | 83,197 | 70,454 | - 12,742 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

1.	Средства на строительство мачтовой ТП-100 кВА в размере 12,493 тыс. руб., т.к. предприятием включена в расчёты завышенная стоимость силового трансформатора ТМ-100 кВА (в соответствии с предложением предприятия стоимость трансформатора составляет 27,633 тыс. руб. без НДС в ценах 2001 года). Экспертами в расчётах учтены затраты на приобретение трансформатора на сумму 15,140 тыс. руб. без НДС в ценах 2001 года (с учетом доставки 10%), на основании коммерческих предложений поставщиков трансформаторов.

2.	Часть средств на непредвиденные расходы в объеме 0,249 тыс. руб. в ценах 2001 года, т.к. из-за снижения стоимости СМР уменьшилась величина непредвиденных расходов.

20. Расходы на строительство мачтовой ТП-160 кВА

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство мачтовой ТП-160 кВА составляет 92,434 тыс. руб. в ценах 2001 года без НДС.

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство мачтовой КТП-160 кВА | 85,749 | 70,112 | - 15,637 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 1,715 | 1,402 | - 0,313 |
| ИТОГО СМР | 87,464 | 71,514 | - 15,950 |
| Кроме того, стоимость ПИР | 4,970 | 4,970 | 0,000 |
| ВСЕГО | 92,434 | 76,484 | - 15,950 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

1.	Средства на строительство мачтовой ТП-160 кВА в размере 15,637 тыс. руб., т. к. предприятием включена в расчёты завышенная стоимость силового трансформатора ТМ-160 кВА (в соответствии с предложением предприятия стоимость трансформатора составляет 35,266 тыс. руб. без НДС в ценах 2001 года). Экспертами в расчётах учтены затраты на приобретение трансформатора на сумму 19,629 тыс. руб. без НДС в ценах 2001 года (с учетом доставки 10%), на основании коммерческих предложений поставщиков трансформаторов.

2.	Часть средств на непредвиденные расходы в объеме 0,313 тыс. руб. в ценах 2001 года, т.к. из-за снижения стоимости СМР уменьшилась величина непредвиденных расходов.

21. Расходы на строительство мачтовой ТП-250 кВА

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство мачтовой ТП-250 кВА составляет 102,456 тыс. руб. в ценах 2001 года без НДС.

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство мачтовой КТП-250 кВА | 95,346 | 76,532 | - 18,814 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 1,907 | 1,531 | - 0,376 |
| ИТОГО СМР | 97,253 | 78,063 | - 19,190 |
| Кроме того, стоимость ПИР | 5,203 | 5,203 | 0,000 |
| ВСЕГО | 102,456 | 83,266 | - 19,190 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

1.	Средства на строительство мачтовой ТП-250 кВА в размере 18,814 тыс. руб., т.к. предприятием включена в расчёты завышенная стоимость силового трансформатора ТМ-250 кВА (в соответствии с предложением предприятия стоимость трансформатора составляет 44,693 тыс. руб. без НДС в ценах 2001 года). Экспертами в расчётах учтены затраты на приобретение трансформатора на сумму 25,879 тыс. руб. без НДС в ценах 2001 года (с учетом доставки 10%), на основании коммерческих предложений поставщиков трансформаторов.

2.	Часть средств на непредвиденные расходы в объеме 0,376 тыс. руб. в ценах 2001 года, т.к. из-за снижения стоимости СМР уменьшилась величина непредвиденных расходов.

Расходы на строительство в ценах 2001 года для расчета стандартизированных тарифных ставок на 2013 год.

| № п/п | Наименование | Предложение предприятия по объему капвложений в ценах 2001 г без учета налога на прибыль, тыс. руб. | Предложение экспертов по объему капвложений в ценах 2001 г. без учета налога на прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль в ценах 2001 г, тыс. руб. | ИТОГО в ценах 2001 г, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом марки СИП-2А 3x95+1x95 мм2 | 296,864 | 275,593 | 68,898 | 344,491 |
| 2 | Строительство 1 км КЛ- 10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3x120 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 625,992 | 554,778 | 138,695 | 693,473 |
| 3 | Строительство 1 км КЛ- 10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3x240 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 749,444 | 749,444 | 187,361 | 936,805 |
| 4 | Строительство 1 км двухкабельной КЛ- 10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3x240 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства | 1 348,818 | 1 348,818 | 337,205 | 1 686,023 |
| 5 | Строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x70 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 264,403 | 232,110 | 58,028 | 290,138 |
| 6 | Строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АпвБбШп 4x120 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 306,073 | 263,975 | 65,994 | 329,969 |
| 7 | Строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x150 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 334,622 | 279,507 | 69,877 | 349,384 |
| 8 | Строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x185 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 375,656 | 305,401 | 76,350 | 381,751 |
| 9 | Строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x240 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 423,773 | 332,055 | 83,014 | 415,069 |
| 10 | Строительство блочной однотрансформаторной КТП-250 кВА | 302,778 | 283,443 | 70,861 | 354,304 |
| 11 | Строительство блочной однотрансформаторной КТП-400 кВА | 321,832 | 293,757 | 73,439 | 367,196 |
| 12 | Строительство блочной однотрансформаторной КТП-630 кВА | 375,720 | 327,028 | 81,757 | 408,785 |
| 13 | Строительство блочной однотрансформаторной КТП-1000 кВА | 431,465 | 364,479 | 91,120 | 455,599 |
| 14 | Строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×250 кВА | 620,048 | 582,585 | 145,646 | 728,231 |
| 15 | Строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×400 кВА | 660,154 | 600,461 | 150,115 | 750,576 |
| 16 | Строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×630 кВА | 769,783 | 670,869 | 167,717 | 838,586 |
| 17 | Строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×1000 кВА | 856,626 | 743,985 | 185,996 | 929,981 |
| 18 | Строительство мачтовой КТП-63 кВА | 81,641 | 68,813 | 17,203 | 86,016 |
| 19 | Строительство мачтовой КТП-100 кВА | 83,197 | 70,454 | 17,614 | 88,068 |
| 20 | Строительство мачтовой КТП-160 кВА | 92,434 | 76,484 | 19,121 | 95,605 |
| 21 | Строительство мачтовой КТП-250 кВА | 102,456 | 83,266 | 20,817 | 104,083 |

Расчет стандартизированных тарифных ставок

| № п/п | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Ед. изм | Кол-во | Ставка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом марки СИП-2А 3x95+1x95 мм2, руб./км | км | 1 | 344 491,25 |
| 2 | Строительство 1 км КЛ- 10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3x120 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства, руб./км | км | 1 | 693 472,50 |
| 3 | Строительство 1 км КЛ- 10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3x240 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства, руб./км | км | 1 | 936 805,00 |
| 4 | Строительство 1 км двухкабельной КЛ- 10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3x240 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства, руб./км | км | 1 | 1 686 022,50 |
| 5 | Строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x70 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства, руб./км | км | 1 | 290 137,50 |
| 6 | Строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АпвБбШп 4x120 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства, руб./км | км | 1 | 329 968,75 |
| 7 | Строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x150 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства, руб./км | км | 1 | 349 383,75 |
| 8 | Строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x185 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства, руб./км | км | 1 | 381 751,25 |
| 9 | Строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x240 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства, руб./км | км | 1 | 415 068,75 |
| 10 | Строительство блочной однотрансформаторной КТП-250 кВА, руб./кВт | кВт | 222,5 | 1 592,38 |
| 11 | Строительство блочной однотрансформаторной КТП-400 кВА, руб./кВт | кВт | 356,0 | 1 031,45 |
| 12 | Строительство блочной однотрансформаторной КТП-630 кВА, руб./кВт | кВт | 560,7 | 729,06 |
| 13 | Строительство блочной однотрансформаторной КТП-1000 кВА, руб./кВт | кВт | 890,0 | 511,91 |
| 14 | Строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×250 кВА, руб./кВт | кВт | 222,5 | 3 272,95 |
| 15 | Строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×400 кВА, руб./кВт | кВт | 356,0 | 2 108,36 |
| 16 | Строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×630 кВА, руб./кВт | кВт | 560,7 | 1 495,61 |
| 17 | Строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×1000 кВА, руб./кВт | кВт | 890,0 | 1 044,92 |
| 18 | Строительство мачтовой КТП-63 кВА, руб./кВт | кВт | 56,1 | 1 533,27 |
| 19 | Строительство мачтовой КТП-100 кВА, руб./кВт | кВт | 89,0 | 989,52 |
| 20 | Строительство мачтовой КТП-160 кВА, руб./кВт | кВт | 142,4 | 671,38 |
| 21 | Строительство мачтовой КТП-250 кВА, руб./кВт | кВт | 222,5 | 467,79 |

Расчет ставок за единицу максимальной мощности и размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт

ОАО «СКЭК» на 2013 год

| Мероприятия | Стоимость, руб./км в ценах 2001 года |
| --- | --- |
| строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3×70+1×70мм2 | 297 192,58 |
| строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3×50+1×50мм2 | 275 542,92 |
| строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 1×95мм2 | 339 614,85 |
| строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3x95+1x95 мм2 | 344 491,25 |

Таким образом, усредненная ставка для ВЛ равна 314 210,40 руб./км

| Мероприятия | Стоимость, руб./км в ценах 2001 года |
| --- | --- |
| строительство 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем ААШв 3×120мм2 с благоустройством территории после строительства | 555 400,21 |
| строительство 1 км КЛ-10 кВ (один кабель в траншее) кабелем ААБл 3×120мм2 с благоустройством территории после строительства | 405 260,31 |
| строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем АВБбШВ 4×95мм2 с благоустройством территории после строительства | 381 294,11 |
| строительство 1 км КЛ- 10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3x120 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 693 472,50 |
| строительство 1 км КЛ- 10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3x240 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 936 805,00 |
| строительство 1 км двухкабельной КЛ- 10 кВ кабелем марки АПвЭогПу 3x240 мм2 (подземная прокладка двух кабелей в траншее) с благоустройством территории после строительства | 1 686 022,50 |
| строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x70 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 290 137,50 |
| строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АпвБбШп 4x120 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 329 968,75 |
| строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x150 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 349 383,75 |
| строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x185 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 381 751,25 |
| строительство 1 км КЛ- 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп 4x240 мм2 (подземная прокладка в траншее) с благоустройством территории после строительства | 415 068,75 |

Таким образом, усреднённая ставка для КЛ-10 кВ равна 584 051,33 руб./км

| Мероприятия | Стоимость, тыс. руб./кВт в ценах 2001 года |
| --- | --- |
| строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×63 кВА | 1 487,83 |
| строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×100 кВА | 954,70 |
| строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×160 кВА | 642,06 |
| строительство распределительной подстанции (РП) в кирпичном исполнении мощностью 10 МВт со встроенной ТП | 642,80 |
| строительство блочной однотрансформаторной КТП-250 кВА | 1 592,38 |
| строительство блочной однотрансформаторной КТП-400 кВА | 1 031,45 |
| строительство блочной однотрансформаторной КТП-630 кВА | 729,06 |
| строительство блочной однотрансформаторной КТП-1000 кВА | 511,91 |
| строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×250 кВА | 3 272,95 |
| строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×400 кВА | 2 108,36 |
| строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×630 кВА | 1 495,61 |
| строительство блочной двухтрансформаторной КТП-2×1000 кВА | 1 044,92 |
| строительство мачтовой КТП-63 кВА | 1 533,27 |
| строительство мачтовой КТП-100 кВА | 989,52 |
| строительство мачтовой КТП-160 кВА | 671,38 |
| строительство мачтовой КТП-250 кВА | 467,79 |

Таким образом, усреднённая ставка для КТП равна 1 198,50 руб./кВт

| Наименование | Планируемая длина линий (км), количество ТП (шт.) | Стандартизированная ставка, руб./км, руб./кВт. | Плановый объём максимальной мощности, кВт | Ставки по мероприятиям в ценах 2001 года, руб./кВт | Ставки по мероприятиям в ценах 2013 года, руб./кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство воздушных линий – C2,ВЛ | 2,36 | 314 210,40 | 2 242,82 | 330,63 | 1 458,08 |
| Строительство кабельных линий - C3,КЛ | 22,5 | 584 051,75 | 2 383,45 | 5 513,51 | 29 387,01 |
| Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 35 кВ - C4 |  | 1 198,50 |  | 1 198,50 | 7 538,57 |

для ВЛ был применен индекс К=4,41, для КЛ - индекс  К=5,33, для КТП – индекс К=6,29

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Приложения № 1, № 2 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2012 года № 583 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) на 2013 год» изложить в новой редакции, согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему протоколу.

Члены Правления РЭК:

____________________А.В. Дюков

____________________ П.Г. Незнанов

____________________ К.А. Десяткин

Секретарь заседания:

____________________ О.С. Цуканова