УТВЕРЖДАЮ:

И.о. председателя региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.В. Копеин

ПРОТОКОЛ № 31-э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.05.2013г.													г. Кемерово

Председательствующий – Копеин В.В.

Секретарь                        –  Цуканова О.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б.

Приглашенные: Юрьев М.В. – эксперт РЭК

Повестка дня

| № | Вопрос |
| --- | --- |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (вновь сооружаемая ВЛ 110 кВ Крохалевская – Лесная, вновь сооружаемая ВЛ 110 кВ Лесная - Таежная, вновь сооружаемая ПС 110/6,6/6,3 кВ «Лесная») энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Бирюлинская» (четырнадцать ЛЭП 6 кВ к ячейкам 6,6 кВ и шесть ЛЭП 6 кВ к ячейкам 6,3 кВ вновь сооружаемой ПС 110/6,6/6,3 кВ «Лесная»), по адресу: Кемеровская обл., Кемеровский р-н, Лесхоз Барзасский, Курганское лесничество по индивидуальному проекту |

Копеин В.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям и члену Правления от Кемеровской УФАС России в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления. И предоставил слово докладчику.

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (вновь сооружаемая ВЛ 110 кВ Крохалевская – Лесная, вновь сооружаемая ВЛ 110 кВ Лесная - Таежная, вновь сооружаемая ПС 110/6,6/6,3 кВ «Лесная»)  энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Бирюлинская» (четырнадцать ЛЭП 6 кВ к ячейкам 6,6 кВ и шесть ЛЭП 6 кВ к ячейкам 6,3 кВ вновь сооружаемой ПС 110/6,6/6,3 кВ «Лесная»), по адресу: Кемеровская обл., Кемеровский р-н, Лесхоз Барзасский, Курганское лесничество по индивидуальному проекту

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Заместителем директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» Очеретинским О.А. направлено письмо от 28.05.2013 № 1.4/02.1/3209 с просьбой провести заседание Правления РЭК Кемеровской области без участия представителей филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС».

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области (далее – РЭК) рассмотрела представленные филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС»  материалы для утверждения индивидуальной ставки (платы) за технологическое присоединение:

- исх. от 11.04.2013 № 1.4/02.1/2205 (вх. от 11.04.2013 №924).

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК Кемеровской области документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (вновь сооружаемая ВЛ 110 кВ Крохалевская – Лесная, вновь сооружаемая ВЛ 110 кВ Лесная - Таежная, вновь сооружаемая ПС 110/6,6/6,3 кВ «Лесная») энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Бирюлинская» (четырнадцать ЛЭП 6 кВ к ячейкам 6,6 кВ и шесть ЛЭП 6 кВ к ячейкам 6,3 кВ вновь сооружаемой ПС 110/6,6/6,3 кВ «Лесная»), по адресу: Кемеровская обл., Кемеровский р-н, Лесхоз Барзасский, Курганское лесничество по индивидуальному проекту.

В представленном пакете документов филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает учесть мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС»  ООО «Шахта «Бирюлинская» (четырнадцать ЛЭП 6 кВ к ячейкам 6,6 кВ и шесть ЛЭП 6 кВ к ячейкам 6,3 кВ вновь сооружаемой ПС 110/6,6/6,3 кВ «Лесная»), по адресу: Кемеровская обл., Кемеровский р-н, Лесхоз Барзасский, Курганское лесничество по индивидуальному проекту.

Рассматривая представленные материалы, РЭК Кемеровской области руководствуется следующими нормативными и методическими документами:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 11.07.2001 г. № 526 «О реформировании электроэнергетики»;

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правила технологического присоединения  энергопринимающих  устройств  потребителей  электрической энергии,  объектов  по  производству  электрической  энергии, а  также объектов электросетевого  хозяйства, принадлежащих  сетевым  организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства от 27 декабря 2004 г. № 861;

- Приказ ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»;

- Приказ ФСТ России от 11.09.2012 №209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Физический объем необходимых работ

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения сетевой организации требуется выполнить:

- Сооружение захода на строящуюся ПС 110/6,6/6,3 кВ «Лесная» с преобразованием ВЛ 110 кВ «Крохалевская – Таежная» в ВЛ 110 кВ «Крохалевская – Лесная» и ВЛ 110 кВ «Лесная – Таежная».

- Строительство ПС 110/6,6/6,3 кВ «Лесная» с двумя трансформаторами мощностью 10 МВА каждый.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, величина максимальной мощности составляет 9 800 кВт, в том числе 2 940 кВт по I категории надежности, 6 860 кВт по II категории, U=6,6 кВ и 6,3 кВ.

Эксперты предлагают, при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину максимальной мощности, определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Шахта «Бирюлинская».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 9 800 | 9 800 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 376 293,37 тыс. руб.

Материалы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по расчёту платы (ставки) за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Бирюлинская» (четырнадцать ЛЭП 6 кВ к ячейкам 6,6 кВ и шесть ЛЭП 6 кВ к ячейкам 6,3 кВ вновь сооружаемой ПС 110/6,6/6,3 кВ «Лесная») по адресу: Кемеровская обл., Кемеровский р-н, Лесхоз Барзасский, Курганское лесничество по индивидуальному проекту, подготовлены с учётом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утверждённых приказом ФСТ России от 11.09.2012 №209-э/1, «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утверждённых приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 5,98 тыс. руб.;

- заработная плата – 19,30 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 5,87 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 291 978,90 тыс. руб.;

- внереализационные расходы – 84 282,72 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 231,52 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 101,33 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 77,95 руб.;

- стоимость замены автошин 8,65 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 30,50 руб.;

- транспортный налог в размере 2,27 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 5,21 руб.;

- налог на имущество в размере 5,61 руб.

При расчете стоимости машиночаса предприятием был применён индекс на 2014 год (105,4) в связи с тем, что ввод энергопринимающих устройств планируется в 2014 году. Однако представленные материалы не предполагают оплату по договору после ввода энергопринмающих устройств в эксплуатацию. Таким образом, эксперты предлагают не учитывать коэффициент 105,4 при определении стоимости машиночаса, учитываемой для расчёта платы за технологическое присоединение.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 229,51 руб. В представленных материалах указано количество машино-часов – 20. Учитывая аналогичные проекты, рассмотренные ранее, предлагается учесть в расчётах 16 машино-часов. Таким образом, эксперты предлагают учесть затраты на автотранспорт в сумме 3,67 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из расстояния до объекта, нормы расхода топлива для используемого автомобиля и стоимости топлива 28,99 руб./литр.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса России от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты –10% за фургон и 5% за нижнегорье. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 15,5 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2013 год составит 28,99 рублей за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин. В представленных материалах указано расстояние до объекта присоединения 30 километров. Исходя из этих данных и 4 выездов, стоимость ГСМ составит 1,08 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 4,75 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 19,30 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 26.12.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 26.12.2012 №1936-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 165 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 12,68 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 5,87 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК Кемеровской области в смету затрат включено 3,85 тыс. руб.

Объем капитальных вложений

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и прилагаемым укрупнённым сметным расчетом, объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Бирюлинская» – 291 978,90 тыс. руб.:

- 23 694,59 тыс. руб. - сооружение захода на строящуюся ПС 110/6,6/6,3 кВ Лесная с преобразованием ВЛ 110 кВ Крохалевская – Таежная в ВЛ 110 кВ Крохалевская – Лесная и ВЛ 110 кВ Лесная – Таежная;

- 268 014,22 тыс. руб. - строительство ПС 110/6,6/6,3 кВ Лесная с двумя трансформаторами мощностью 10 МВА каждый;

- 270,09 тыс. руб. – размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС».

Необходимо отметить, что в Укрупненном сметном расчете на проектирование и строительство захода ВЛ 110 кВ Крохалевская – Таежная на ПС «Лесная», представленном предприятием в качестве обоснования стоимости содержится математическая ошибка, в результате чего сумма позиций по Укрупненным сметным расчетам в ценах 2013 года не равна указанному предприятием итогу в расчете необходимой валовой выручки по технологическому присоединению. Для приведения затрат в соответствие с предложением предприятия, в Укрупненном сметном расчете на проектирование и строительство захода ВЛ 110 кВ Крохалевская – Таежная на ПС «Лесная» экспертами была скорректирована стоимость пуско-наладочных работ, т. к. именно эти затраты не учтены предприятием.

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 238 586,94 тыс. руб.

| Мероприятие |  | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на отвод земли, аренду и т.п. |  | 532,52 | 532,52 | 0,00 |
| Строительство захода ВЛ-110 кВ Крохалевская-Таежная на ПС «Лесная» |  | 19 324,35 | 19 324,35 | 0,00 |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время |  | 295,66 | 0,00 | -295,66 |
| Пуско-наладочные работы |  | 202,23 | 202,23 | 0,00 |
| Добровольное страхование строительных рисков |  | 200,25 | 0,00 | -200,25 |
| Проектные и изыскательские работы |  | 2 743,73 | 2 743,73 | 0,00 |
| Непредвиденные работы и затраты |  | 395,85 | 0,00 | -395,85 |
| Сооружение захода на строящуюся ПС 110/6,6/6,3 кВ Лесная |  | 23 694,59 | 22 802,83 | -891,76 |
| Затраты на отвод земли, аренду и т.п. |  | 42,54 | 42,54 | 0,00 |
| Строительство ПС 110/6,6/6,3 кВ Лесная | Общестроительные работы | 8 697,25 | 8 697,25 | 0,00 |
|  | ОРУ 110 кВ | 46 187,99 | 46 187,99 | 0,00 |
|  | ЗРУ 6,6 кВ и 6,3 кВ | 80 071,99 | 36 833,11 | -43 238,88 |
|  | Общеподстанционный пункт управления | 58 887,61 | 58 887,61 | 0,00 |
|  | Устройство компенсации реактивной мощности | 13 202,86 | 13 202,86 | 0,00 |
|  | Силовые трансформаторы 2х10 МВА | 24 576,65 | 24 576,65 | 0,00 |
|  | Сети электроосвещения подстанции | 336,62 | 336,62 | 0,00 |
|  | Монтаж заземления | 652,07 | 652,07 | 0,00 |
|  | Кабельное хозяйство | 4 664,51 | 4 664,51 | 0,00 |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время |  | 657,37 | 0,00 | -657,37 |
| Пуско-наладочные работы |  | 9 376,67 | 9 376,67 | 0,00 |
| Добровольное страхование строительных рисков |  | 4 514,16 | 0,00 | -4 514,16 |
| Проектные и изыскательские работы |  | 12 056,15 | 12 056,15 | 0,00 |
| Непредвиденные работы и затраты |  | 4 089,77 | 0,00 | -4 089,77 |
| Строительство ПС 110/6,6/6,3 кВ Лесная |  | 268 014,22 | 215 514,02 | -52 500,19 |
| Плата за технологическое присоединение к ОАО «ФСК ЕЭС» |  | 270,09 | 270,09 | 0,00 |
| ИТОГО |  | 291 978,90 | 238 586,94 | 53 391,96 |

В результате анализа сметной документации эксперты предлагают при расчете платы не учитывать:

- Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время в размере 953,03 тыс. руб., так как в соответствии с заявкой на технологическое присоединение от 03.10.2012 № 42.16.38.6642.12.3 ввод в работу энергопринимающих устройств запланирован на 2014 – 2017 годы, поэтому необходимость выполнения строительных работ в зимнее время отсутствует.

- Средства на добровольное страхование строительных рисков в размере 4 714,41 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Величину средств на непредвиденные затраты в размере 4 485,62 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

- Часть средств на строительство ЗРУ 6,6 кВ и 6,3 кВ ПС 110/6,6/6,3 кВ «Лесная» в размере 43 238,88 тыс. руб., т. к. прилагаемый для обоснования стоимости сводный сметный расчет стоимости строительства ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская-5» из проекта-аналога «Реализация схемы внешнего электроснабжения шахты «Распадская», повышение надежности электроснабжения Междуреченского района Кемеровской области» предполагает затраты на установку 50 ячеек 6 кВ, в то время как для присоединения энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Бирюлинская» требуется 23 ячейки. Объем средств для исключения определен экспертами пропорционально количеству ячеек.

На основании изложенного, эксперты предлагают при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту учесть следующий объем капитальных вложений.

| Мероприятие | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сооружение захода на строящуюся ПС 110/6,6/6,3 кВ Лесная | 23 694,59 | 22 802,83 | -891,76 |
| Строительство ПС 110/6,6/6,3 кВ «Лесная» | 268 014,22 | 215 514,02 | -52 500,19 |
| Плата за технологическое присоединение к ОАО «ФСК ЕЭС» | 270,09 | 270,09 | 0,00 |
| ИТОГО | 291 978,90 | 238 586,94 | 53 391,96 |

Распределение стоимости по видам строительства:

| Мероприятие | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| стоимость строительства ВЛ | 23 694,59 | 22 802,83 |
| в т.ч. ПИР | 2 743,73 | 2 743,73 |
| стоимость строительства ТП | 268 284,31 | 215 784,11 |
| в т.ч. ПИР | 12 056,15 | 12 056,15 |
| ИТОГО | 291 978,90 | 238 586,94 |

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,61 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим, предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,61 тыс. руб.

В связи с корректировкой инвестиционной составляющей, налог на прибыль снижен до 59 646,74 тыс. руб. Расходы на выплату дивидендов и отчисления в резервный фонд, общей суммой 11 287,84 тыс. руб., исключены в связи с отсутствием чистой прибыли в индивидуальном проекте технологического присоединения.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Бирюлинская» (четырнадцать ЛЭП 6 кВ к ячейкам 6,6 кВ и шесть ЛЭП 6 кВ к ячейкам 6,3 кВ вновь сооружаемой ПС 110/6,6/6,3 кВ «Лесная»), по адресу: Кемеровская обл., Кемеровский р-н, Лесхоз Барзасский, Курганское лесничество к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 298 254,96 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 4,75 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,68 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,85 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 238 586,94 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 59 646,74 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 298 254,96 тыс. руб. за объем присоединяемой мощности 9 800 кВт, в том числе 2 940 кВт по I категории надежности, 6 860 кВт по II категории, U=6,6 кВ и 6,3 кВ.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (Вновь сооружаемая ВЛ 110 кВ Крохалевская – Лесная, вновь сооружаемая ВЛ 110 кВ Лесная - Таежная, вновь сооружаемая ПС 110/6,6/6,3 кВ «Лесная»)  энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Бирюлинская» (четырнадцать ЛЭП 6 кВ к ячейкам 6,6 кВ и шесть ЛЭП 6 кВ к ячейкам 6,3 кВ вновь сооружаемой ПС 110/6,6/6,3 кВ «Лесная»), по адресу: Кемеровская обл., Кемеровский р-н, Лесхоз Барзасский, Курганское лесничество по индивидуальному проекту, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________А.В. Дюков

____________________ П.Г. Незнанов

____________________ Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания:

____________________ О.С. Цуканова

Приложение 1

к протоколу региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от «29» мая 2013 года № 31-э

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (вновь сооружаемая ВЛ 110 кВ Крохалевская – Лесная, вновь сооружаемая ВЛ 110 кВ Лесная - Таежная, вновь сооружаемая ПС 110/6,6/6,3 кВ «Лесная»)  энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Бирюлинская» (четырнадцать ЛЭП 6 кВ к ячейкам 6,6 кВ и шесть ЛЭП 6 кВ к ячейкам 6,3 кВ вновь сооружаемой ПС 110/6,6/6,3 кВ «Лесная»), по адресу: Кемеровская обл., Кемеровский р-н, Лесхоз Барзасский, Курганское лесничество по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Шахта «Бирюлинская» (четырнадцать ЛЭП 6 кВ к ячейкам 6,6 кВ и шесть ЛЭП 6 кВ к ячейкам 6,3 кВ вновь сооружаемой ПС 110/6,6/6,3 кВ «Лесная»), по адресу: Кемеровская обл., Кемеровский р-н, Лесхоз Барзасский, Курганское лесничество | Вновь сооружаемая ВЛ 110 кВ Крохалевская – Лесная, вновь сооружаемая ВЛ 110 кВ Лесная - Таежная, вновь сооружаемая ПС 110/6,6/6,3 кВ «Лесная» | 9 800,00 | - | 298 254,96 |

Примечание. Плата за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 9 800 кВт, в том числе 2 940 кВт по I категории надежности, 6 860 кВт по II категории, U=6,6 кВ и 6,3 кВ.

Приложение 2
к протоколу региональной энергетической комиссии
Кемеровской области от «29» мая 2013 года №31-э

Расчет необходимой валовой выручки по индивидуальному проекту технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (вновь сооружаемая ВЛ 110 кВ Крохалевская – Лесная, вновь сооружаемая ВЛ 110 кВ Лесная - Таежная, вновь сооружаемая ПС 110/6,6/6,3 кВ «Лесная»)  энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Бирюлинская» (четырнадцать ЛЭП 6 кВ к ячейкам 6,6 кВ и шесть ЛЭП 6 кВ к ячейкам 6,3 кВ вновь сооружаемой ПС 110/6,6/6,3 кВ «Лесная»), по адресу: Кемеровская обл., Кемеровский р-н, Лесхоз Барзасский, Курганское лесничество по индивидуальному проекту

|  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 59 668,02 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 12,68 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 3,85 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 4,75 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 4,75 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 59 646,74 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 59 646,74 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 238 586,94 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 298 254,96 |

Примечание: НВВ рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 9 800 кВт, в том числе 2 940 кВт по I категории надежности, 6 860 кВт по II категории, U=6,6 кВ и 6,3 кВ.

Приложение 3
к протоколу региональной энергетической комиссии
Кемеровской области от «29» мая 2013 года № 31-э

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (вновь сооружаемая ВЛ 110 кВ Крохалевская – Лесная, вновь сооружаемая ВЛ 110 кВ Лесная - Таежная, вновь сооружаемая ПС 110/6,6/6,3 кВ «Лесная»)  энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Бирюлинская» (четырнадцать ЛЭП 6 кВ к ячейкам 6,6 кВ и шесть ЛЭП 6 кВ к ячейкам 6,3 кВ вновь сооружаемой ПС 110/6,6/6,3 кВ «Лесная»), по адресу: Кемеровская обл., Кемеровский р-н, Лесхоз Барзасский, Курганское лесничество по индивидуальному проекту

|  |  | руб./кВт |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Утвержденная ставка платы |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого ставка платы за технологическое присоединение | 30 434,179 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 0,397 |
| 1.1 | оплата труда | 0,211 |
| 1.2 | отчисления на социальные нужды | 0,064 |
| 1.3 | прочие | 0,121 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего | 281,203 |
| 2.1 | оплата труда | 0,000 |
| 2.2 | отчисления на социальные нужды | 0,000 |
| 2.3 | прочие | 281,203 |
| 3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего | 30 150,805 |
|  | в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: | 24 064,403 |
| 3.1 | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 2 046,847 |
| 3.2 | строительство пунктов секционирования | 0,000 |
| 3.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 22 017,557 |
| 3.4 | строительство центров питания; подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,000 |
| 3.5 | организация автоматизированного учета электроэнергии | 0,000 |
| 3.6 | организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,000 |
| 3.7 | организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов | 0,000 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 0,243 |
| 4.1 | оплата труда | 0,094 |
| 4.2 | отчисления на социальные нужды | 0,028 |
| 4.3 | прочие | 0,121 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, всего, в т.ч.* | 0,303 |
| 5.1 | оплата труда | 0,139 |
| 5.2 | отчисления на социальные нужды | 0,042 |
| 5.3 | прочие | 0,121 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 1,229 |
| 6.1 | оплата труда | 0,849 |
| 6.2 | отчисления на социальные нужды | 0,258 |
| 6.3 | прочие | 0,121 |

Ставка платы за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 9 800 кВт, в том числе 2 940 кВт по I категории надежности, 6 860 кВт по II категории, U=6,6 кВ и 6,3 кВ.