УТВЕРЖДАЮ:

И.о. председателя региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.В. Дюков

ПРОТОКОЛ № 58

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27.09.2013 г.													  г. Кемерово

Председательствующий – Дюков А.В.

Секретарь                        – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Незнанов П.Г., Десяткин К.А., Гусельщиков Э.Б.

Приезжев К.А. – начальник контрольно-правового отдела

Приглашенные:  Юрьев М.В. – начальник отдела ОАО «АЭЭ»;

Алексина М.В. – начальник отдела ОАО «АЭЭ».

от ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк): Шестерненков Е.И. – директор;

Кузнецов А.В. – начальник ФЭУ.

от ОАО «РЖД» ЗСДТ ВсПЦ ДТВ		      Белогорцева А.В. – экономист.

Повестка дня

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2011 №467 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк) на период 2012 - 2014 гг.» |
| 2. | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Кузбасским территориальным участком Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – котельная ВЧД на ст. Белово (г. Белово) |
| 3. | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Кузбасским территориальным участком Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – котельные на ст. Промышленная (Промышленновский район) |
| 4. | Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) на 2013 год на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки более 0,1 Гкал/ч и не превышающей 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности |
| 5. | Об установлении розничных цен на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств) |

А.В. Дюков ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления. Затем предложил снять с рассмотрения вопросы 2 и 4, ввиду недостаточной проработки поступивших материалов (голосовали – ЗА единогласно). И предоставил слово докладчикам.

- 1. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2011 №467 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк) на период 2012 - 2014 гг.»

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2011 №467 (в ред. постановлений от 21.02.2012 №18, от 30.03.2012 №70, от 26.10.2012 №299, от 31.12.2012 №591) (далее РЭК) на 2013 год предусмотрены капитальные вложения в размере  43,061 млн. руб. (без НДС). Источниками финансирования являются амортизационные отчисления на сумму 6,311 млн. руб. и прибыль 36,750 млн. руб.

Представленный ООО «Горэлектросеть» проект изменения утвержденной инвестиционной программы на 2013 год предусматривает реализацию инвестиционных проектов в рамках установленного РЭК объема финансирования - 43,061 млн. руб. Источниками финансирования также являются амортизационные отчисления на сумму 6,311 млн. руб. и прибыль 36,750 млн. руб.

Корректировка инвестиционной программы на 2013 год обусловлена необходимостью выполнения более приоритетных мероприятий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций и обеспечение надежности и качества электроснабжения.

Согласно проекту измененной инвестиционной программы на 2013 год исключаются 10 мероприятий на сумму 36,393 млн. руб. без НДС и добавляются 27 новых мероприятий общей стоимостью  36,393 млн. руб. без НДС.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, перечисленные ниже, считает планируемую предприятием корректировку утвержденной инвестиционной программы на 2013 год документально обоснованной и рекомендует РЭК внести изменения в утвержденную на 2013 год инвестиционную программу в соответствии с предложением ООО «Горэлектросеть».

Анализ обоснованности проекта измененной инвестиционной программы

ООО «Горэлектросеть» на 2013 год

| Наименование объекта | Объем финансирования с НДС, млн. руб. |  | Обоснования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План РЭК | Скорректи-рованный объем |  |
| Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |
| Реконструкция блочной канализации Центральный р-он. ПИР и СМР. | 0,000 | 15,539 | Договор на ПИР от 10.01.13 №СЭР-ПР-6-13/ГЭС-ПР-19-13 (1016,55 тыс. руб.), ПЗ, акт технического освидетельствования, смета на СМР, ситуационный план, рабочие чертежи ООО "СтройЭнергоРесурс", ПЗ, техзадание на ПИР, смета (12307,11 тыс. руб. без НДС или 14522,19 тыс. руб. с НДС) |
| Реконструкция ТП-434 с заменой силовых трансформаторов, Заводской р-он. ПИР и СМР. | 0,000 | 1,655 | Договор на ПИР от 10.01.13 №СЭР-ПР-6-13/ГЭС-ПР-19-13 (78,79 тыс. руб.), ПЗ, карточка технической инвентаризации основных строений (форма №2-С МКХ РСФСР), поэтажный план, паспортные карты трансформаторов, акты технического освидетельствования трансформаторов, акт технического освидетельствования ТП, акты замера напряжения и нагрузки, сметы на реконструкцию ТП, ПЗ ООО "СтройЭнергоРесурс" к проекту, типовой проект Гипрокоммунэнерго, техзадание на ПИР, ПСД ООО "СтройЭнергоРесурс" (1335,37 тыс. руб. без НДС или 1575,74 тыс. руб. с НДС) |
| Реконструкция ТП-633 с заменой силовых трансформаторов, Центральный р-он. ПИР и СМР. | 0,000 | 1,148 | Договор на ПИР от 10.01.13 №СЭР-ПР-6-13/ГЭС-ПР-19-13 (54,66 тыс. руб.), ПЗ, карточка технической инвентаризации основных строений (форма №2-С МКХ РСФСР), поэтажный план, паспортные карты трансформаторов, акты технического освидетельствования трансформаторов, акт технического освидетельствования ТП, акты замера напряжения и нагрузки, смета на реконструкцию ТП, ПЗ ООО "СтройЭнергоРесурс" к проекту, типовой проект Гипрокоммунэнерго, техзадание на ПИР, ПСД ООО "СтройЭнергоРесурс" (926,51 тыс. руб. без НДС или 1093,29 тыс. руб. с НДС) |
| Реконструкция ТП-860 с заменой силовых трансформаторов, Новоильинской р-он. ПИР и СМР. | 0,000 | 1,881 | Договор на ПИР от 10.01.13 №СЭР-ПР-6-13/ГЭС-ПР-19-13 (89,57 тыс. руб.), ПЗ, технический паспорт ГП КО "ЦТИ", паспортные карты трансформаторов, акты технического освидетельствования трансформаторов и ТП, акты замера напряжения и нагрузки, смета на реконструкцию ТП, ПЗ ООО "СтройЭнергоРесурс" к проекту, типовой проект Гипрокоммунэнерго, техзадание на ПИР, ПСД ООО "СтройЭнергоРесурс" (1518,06 тыс. руб. без НДС или 1791,30 тыс. руб. с НДС) |
| Реконструкция ТП-262 с заменой силовых трансформаторов, Центральный р-он. ПИР и СМР. | 0,000 | 1,541 | Договор на ПИР от 10.01.13 №СЭР-ПР-6-13/ГЭС-ПР-19-13 (73,37 тыс. руб.), ПЗ, технический паспорт ТП, акты технического освидетельствования трансформаторов и ТП, акты замера напряжения и нагрузки, смета на реконструкцию ТП, ПЗ ООО "СтройЭнергоРесурс" к проекту, типовой проект Гипрокоммунэнерго, техзадание на ПИР, ПСД ООО "СтройЭнергоРесурс" (1243,62 тыс. руб. без НДС или 1467,47 тыс. руб. с НДС) |
| Реконструкция ТП-364 с заменой силового трансформатора, Кузнецкий р-он. ПИР и СМР. | 0,000 | 0,484 | Договор на ПИР от 10.01.13 №СЭР-ПР-6-13/ГЭС-ПР-19-13 (23,06 тыс. руб.), ПЗ, паспортные карты, акты технического освидетельствования трансформаторов и ТП, акты замера напряжения и нагрузки, смета на реконструкцию ТП, ПЗ ООО "СтройЭнергоРесурс" к проекту, типовой проект Гипрокоммунэнерго, техзадание на ПИР, ПСД ООО "СтройЭнергоРесурс" (390,91 тыс. руб. без НДС или 461,28 тыс. руб. с НДС) |
| Реконструкция ТП-212 с заменой силового трансформатора, Центральный р-он. ПИР и СМР. | 0,000 | 0,814 | Договор на ПИР от 10.01.13 №СЭР-ПР-6-13/ГЭС-ПР-19-13 (38,76 тыс. руб.), ПЗ, карточка технической инвентаризации основных строений (форма №2-С МКХ РСФСР), паспортные карты, акты технического освидетельствования трансформаторов и ТП, акты замера напряжения и нагрузки, смета на реконструкцию ТП, ПЗ ООО "СтройЭнергоРесурс" к проекту, типовой проект Гипрокоммунэнерго, техзадание на ПИР, ПСД ООО "СтройЭнергоРесурс" (656,96 тыс. руб. без НДС или 775,21 тыс. руб. с НДС) |
| Реконструкция ТП-100 с заменой силового трансформатора, Центральный р-он. ПИР и СМР. | 0,000 | 0,440 | Договор на ПИР от 10.01.13 №СЭР-ПР-6-13/ГЭС-ПР-19-13 (20,97 тыс. руб.), ПЗ, технический паспорт ТП, акты технического освидетельствования трансформаторов и ТП, акты замера напряжения и нагрузки, смета на реконструкцию ТП, ПЗ ООО "СтройЭнергоРесурс" к проекту, типовой проект Гипрокоммунэнерго, техзадание на ПИР, ПСД ООО "СтройЭнергоРесурс" (355,51 тыс. руб. без НДС или 419,50 тыс. руб. с НДС) |
| Реконструкция ТП-829 с заменой силовых трансформаторов, Новоильинской р-он. ПИР и СМР. | 0,000 | 0,647 | Договор на ПИР от 10.01.13 №СЭР-ПР-6-13/ГЭС-ПР-19-13 (30,83 тыс. руб.), ПЗ, паспортные карты, акты технического освидетельствования трансформаторов и ТП, акты замера напряжения и нагрузки, смета на реконструкцию ТП, ПЗ ООО "СтройЭнергоРесурс" к проекту, типовой проект Гипрокоммунэнерго, техзадание на ПИР, ПСД ООО "СтройЭнергоРесурс" (522,55 тыс. руб. без НДС или 616,61 тыс. руб. с НДС) |
| Реконструкция ТП-84 с заменой силового трансформатора, Центральный р-он. ПИР и СМР. | 0,000 | 0,452 | Договор на ПИР от 10.01.13 №СЭР-ПР-6-13/ГЭС-ПР-19-13 (21,51 тыс. руб.), ПЗ, карточка технической инвентаризации основных строений (форма №2-С МКХ РСФСР), паспортные карты, акты технического освидетельствования трансформаторов и ТП, акты замера напряжения и нагрузки, смета на реконструкцию ТП, ПЗ ООО "СтройЭнергоРесурс" к проекту, типовой проект Гипрокоммунэнерго, техзадание на ПИР, ПСД ООО "СтройЭнергоРесурс" (364,63 тыс. руб. без НДС или 430,27 тыс. руб. с НДС) |
| Реконструкция ТП-43 с заменой силового трансформатора, Центральный р-он. ПИР и СМР. | 0,000 | 0,376 | Договор на ПИР от 10.01.13 №СЭР-ПР-6-13/ГЭС-ПР-19-13 (17,92 тыс. руб.), ПЗ, паспорт ТП, паспортные карты, акты технического освидетельствования трансформаторов и ТП, акты замера напряжения и нагрузки, смета на реконструкцию ТП, ПЗ ООО "СтройЭнергоРесурс" к проекту, типовой проект Гипрокоммунэнерго, техзадание на ПИР, ПСД ООО "СтройЭнергоРесурс" (303,79 тыс. руб. без НДС или 358,48 тыс. руб. с НДС) |
| Реконструкция РП-18 с заменой силовых трансформаторов и оборудования в РУ-0,4 кВ, Заводской р-он. ПИР и СМР. | 0,000 | 1,282 | Договор на ПИР от 10.01.13 №СЭР-ПР-6-13/ГЭС-ПР-19-13 (61,03 тыс. руб.), ПЗ, паспортные карты, акты технического освидетельствования трансформаторов и ТП, акты замера напряжения и нагрузки, смета на реконструкцию РП, ПЗ ООО "СтройЭнергоРесурс" к проекту, типовой проект Гипрокоммунэнерго, техзадание на ПИР, ПСД ООО "СтройЭнергоРесурс" (1034,73 тыс. руб. без НДС или 1220,56 тыс. руб. с НДС) |
| Реконструкция ТП-467 с заменой силового трансформатора, Заводской р-он. ПИР и СМР. | 0,000 | 0,920 | Договор на ПИР от 10.01.13 №СЭР-ПР-6-13/ГЭС-ПР-19-13 (43,83 тыс. руб.), ПЗ, паспортные карты, акты технического освидетельствования трансформаторов и ТП, акты замера напряжения и нагрузки, смета на реконструкцию ТП, ПЗ ООО "СтройЭнергоРесурс" к проекту, типовой проект Гипрокоммунэнерго, техзадание на ПИР, ПСД ООО "СтройЭнергоРесурс" (741,95 тыс. руб. без НДС или 875,50 тыс. руб. с НДС) |
| Реконструкция ТП-820 с заменой силовых трансформаторов, Новоильинской р-он. ПИР и СМР. | 0,000 | 0,937 | Договор на ПИР от 10.01.13 №СЭР-ПР-6-13/ГЭС-ПР-19-13 (44,63 тыс. руб.), ПЗ, паспортные карты, акты технического освидетельствования трансформаторов и ТП, акты замера напряжения и нагрузки, смета на реконструкцию ТП, ПЗ ООО "СтройЭнергоРесурс" к проекту, типовой проект Гипрокоммунэнерго, техзадание на ПИР, ПСД ООО "СтройЭнергоРесурс" (756,44 тыс. руб. без НДС или 892,60 тыс. руб. с НДС) |
| Реконструкция ТП-107 с заменой силового трансформатора, Центральный р-он. ПИР и СМР. | 0,000 | 0,548 | Договор на ПИР от 10.01.13 №СЭР-ПР-6-13/ГЭС-ПР-19-13 (26,10 тыс. руб.), ПЗ, паспортные карты, акты технического освидетельствования трансформаторов и ТП, акты замера напряжения и нагрузки, смета на реконструкцию ТП, ПЗ ООО "СтройЭнергоРесурс" к проекту, типовой проект Гипрокоммунэнерго, техзадание на ПИР, ПСД ООО "СтройЭнергоРесурс" (442,35 тыс. руб. без НДС или 521,98 тыс. руб. с НДС) |
| Реконструкция ТП-852 с заменой силовых трансформаторов, Новоильинской р-он. ПИР и СМР. | 0,000 | 0,937 | Договор на ПИР от 10.01.13 №СЭР-ПР-6-13/ГЭС-ПР-19-13 (44,63 тыс. руб.), ПЗ, паспортные карты, акты технического освидетельствования трансформаторов и ТП, акты замера напряжения и нагрузки, смета на реконструкцию ТП, ПЗ ООО "СтройЭнергоРесурс" к проекту, типовой проект Гипрокоммунэнерго, техзадание на ПИР, ПСД ООО "СтройЭнергоРесурс" (756,44 тыс. руб. без НДС или 892,60 тыс. руб. с НДС) |
| Реконструкция ТП-56 с заменой силового трансформатора, Центральный р-он. ПИР и СМР. | 0,000 | 0,429 | Договор на ПИР от 10.01.13 №СЭР-ПР-6-13/ГЭС-ПР-19-13 (20,44 тыс. руб.), ПЗ, карточка технической инвентаризации основных строений (форма №2-С МКХ РСФСР), паспортные карты, акты технического освидетельствования трансформаторов и ТП, акты замера напряжения и нагрузки, смета на реконструкцию ТП, ПЗ ООО "СтройЭнергоРесурс" к проекту, типовой проект Гипрокоммунэнерго, техзадание на ПИР, ПСД ООО "СтройЭнергоРесурс" (346,51 тыс. руб. без НДС или 408,88 тыс. руб. с НДС) |
| Реконструкция ТП-93 с заменой силового трансформатора, Центральный р-он. ПИР и СМР. | 0,000 | 0,439 | Договор на ПИР от 10.01.13 №СЭР-ПР-6-13/ГЭС-ПР-19-13 (20,93 тыс. руб.), ПЗ, карточка технической инвентаризации основных строений (форма №2-С МКХ РСФСР), паспортные карты, акты технического освидетельствования трансформаторов и ТП, акты замера напряжения и нагрузки, смета на реконструкцию ТП, ПЗ ООО "СтройЭнергоРесурс" к проекту, типовой проект Гипрокоммунэнерго, техзадание на ПИР, ПСД ООО "СтройЭнергоРесурс" (354,72 тыс. руб. без НДС или 418,56 тыс. руб. с НДС) |
| Реконструкция ТП-11 с заменой силовых трансформаторов, Центральный р-он. ПИР и СМР. | 0,000 | 1,339 | Договор на ПИР от 10.01.13 №СЭР-ПР-6-13/ГЭС-ПР-19-13 (65,36 тыс. руб.), ПЗ, паспортные карты, акты технического освидетельствования трансформаторов и ТП, акты замера напряжения и нагрузки, смета на реконструкцию ТП, ПЗ ООО "СтройЭнергоРесурс" к проекту, типовой проект Гипрокоммунэнерго, техзадание на ПИР, ПСД ООО "СтройЭнергоРесурс" (1107,73 тыс. руб. без НДС или 1307,12 тыс. руб. с НДС) |
| Реконструкция ТП-473 с заменой силового трансформатора, Заводской р-он. ПИР и СМР. | 0,000 | 0,711 | Договор на ПИР от 10.01.13 №СЭР-ПР-6-13/ГЭС-ПР-19-13 (33,86 тыс. руб.), ПЗ, паспортные карты, акты технического освидетельствования трансформаторов и ТП, акты замера напряжения и нагрузки, смета на реконструкцию ТП, ПЗ ООО "СтройЭнергоРесурс" к проекту, типовой проект Гипрокоммунэнерго, техзадание на ПИР, ПСД ООО "СтройЭнергоРесурс" (573,97 тыс. руб. без НДС или 677,29 тыс. руб. с НДС) |
| Реконструкция ТП-907 с заменой силовых трансформаторов, Орджоникидзевский р-он. ПИР и СМР. | 0,000 | 1,205 | Договор на ПИР от 10.01.13 №СЭР-ПР-6-13/ГЭС-ПР-19-13 (57,36 тыс. руб.), ПЗ, паспортные карты, акты технического освидетельствования трансформаторов и ТП, акты замера напряжения и нагрузки, смета на реконструкцию ТП, ПЗ ООО "СтройЭнергоРесурс" к проекту, типовой проект Гипрокоммунэнерго, техзадание на ПИР, ПСД ООО "СтройЭнергоРесурс" (972,22 тыс. руб. без НДС или 1147,22 тыс. руб. с НДС) |
| Реконструкция ТП-401А с заменой силовых трансформаторов, Заводской р-он. ПИР и СМР. | 0,000 | 0,939 | Договор на ПИР от 10.01.13 №СЭР-ПР-6-13/ГЭС-ПР-19-13 (44,71 тыс. руб.), ПЗ, паспортные карты, акты технического освидетельствования трансформаторов и ТП, акты замера напряжения и нагрузки, смета на реконструкцию ТП, ПЗ ООО "СтройЭнергоРесурс" к проекту, типовой проект Гипрокоммунэнерго, техзадание на ПИР, ПСД ООО "СтройЭнергоРесурс" (757,76 тыс. руб. без НДС или 894,16 тыс. руб. с НДС) |
| Реконструкция РП-27 с частичной заменой оборудования в РУ-6 кВ. ПИР и СМР. | 0,000 | 0,912 | Договор на ПИР от 10.01.13 №СЭР-ПР-6-13/ГЭС-ПР-19-13 (43,43 тыс. руб.), ПЗ, паспортные карты, акты технического освидетельствования трансформаторов и ТП, смета на реконструкцию РП, ПЗ ООО "СтройЭнергоРесурс" к проекту, типовой проект Гипрокоммунэнерго. коммерческое предложение ООО "Астер Электро" на поставку электротехнического оборудования, техзадание на ПИР, ПСД ООО "СтройЭнергоРесурс" (736,17 тыс. руб. без НДС или 868,68 тыс. руб. с НДС) |
| Реконструкция РП-25 с частичной заменой оборудования в РУ-10 кВ. ПИР и СМР. | 0,000 | 2,155 | Договор на ПИР от 10.01.13 №СЭР-ПР-6-13/ГЭС-ПР-19-13 (36,68 тыс. руб.), ПЗ, паспортные карты, акт технического освидетельствования трансформаторов и ТП, смета на реконструкцию РП, ПЗ ООО "СтройЭнергоРесурс" к проекту, типовой проект Гипрокоммунэнерго, техзадание на ПИР, ПСД ООО "СтройЭнергоРесурс" (1826,51 тыс. руб. без НДС или 2155,29 тыс. руб. с НДС) |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-78, Куйбышевский р-он. ПИР и СМР. | 6,379 | 0,000 |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-82, Куйбышевский р-он. ПИР и СМР. | 9,171 | 0,000 |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-178, Куйбышевский р-он. ПИР и СМР. | 5,173 | 0,000 |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-373, Кузнецкий р-он. ПИР и СМР. | 7,490 | 0,000 |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-393, Кузнецкий р-он. ПИР и СМР. | 6,606 | 0,000 |  |
| Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 17-286 от ПС №1 «Центральная» до ТП-286. ПИР и СМР. | 3,729 | 0,000 |  |
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ, ТП-342- ж/дом, ул. Петракова 44, 46. ПИР и СМР. | 0,695 | 0,000 |  |
| Реконструкция ТП- 432. ПИР и СМР. | 0,643 | 0,000 |  |
| Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |
| Монтаж системы АСКУЭ в РУ-0,4 кВ ТП | 0,000 | 1,638 | ПЗ, рабочий проект, техзадание на ПИР, перечень точек учета |
| Новое строительство |  |  |  |
| Строительство здания ТП-309. ПИР и СМР. | 7,867 | 7,867 |  |
| Строительство МТП-400 кВА 6/0,4 кВ, отпайки ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ в Заводском районе. ПИР и СМР. | 0,000 | 2,135 | Договор на ПИР от 10.01.13 №СЭР-ПР-6-13/ГЭС-ПР-19-13 (190,76 тыс. руб.), ПЗ, смета, техзадание на ПИР, проектная документация "СтройЭнергоРесурс", жалобы потребителей, паспорт МТП, ПЗ, акты замера напряжения и нагрузок на МТП-504 и у потребителей, ПСД (1647,80 тыс. руб. без НДС или 1944,41 тыс. руб. с НДС) |
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-342 взамен существующей для электроснабжения жилых домов ул.Петракова, д.44, д.46 и детского сада ул.Ленина, 53а | 0,000 | 1,440 | Договор на ПИР от 10.01.13 №СЭР-ПР-6-13/ГЭС-ПР-19-13 (94,23 тыс. руб.), ПЗ, паспортные карты, проект-аналог (техническая часть), ПЗ, техзадание на ПИР, ПСД (1140,79 тыс. руб. без НДС или 1346,14 тыс. руб. с НДС) |
| Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство новой МТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-25, Куйбышевский р-он. ПИР и СМР. | 1,527 | 0,000 |  |
| Строительство отпайки от ВЛ-6 кВ. Строительство новой МТП 250 кВА и перевод части нагрузки с ТП-108, Куйбышевский р-он. ПИР и СМР. | 1,531 | 0,000 |  |
| ИТОГО по передаче электрической энергии | 50,812 | 50,812 |  |

Рассмотрев все представленные материалы, Правление РЭК

- ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с внесенными предложениями по корректировке инвестиционной программы 2013 года.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Кузбасским территориальным участком Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – котельные на ст. Промышленная (Промышленновский район)

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифа на тепловую энергию и установлению тарифа на теплоноситель, реализуемых на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

Кузбасский региональный производственный участок является подразделением Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» и осуществляет деятельность по управлению комплексом объектов стационарной теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения на территории Кемеровской и Томской областей, в том числе эксплуатацию 11 котельных малой и средней мощности, расположенных в различных муниципальных образованиях Кемеровской области.

Подразделение создано на основании приказа Центральной дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» от 23.11.2010 № 188 «О создании структурных подразделений Центральной дирекции по тепловодоснабжению» и является полным правопреемником Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Вышеназванный производственный участок не имеет собственного выделенного бухгалтерского баланса.

По узлу теплоснабжения котельные на станции Промышленная (Промышленновский район) предприятие эксплуатирует 3 котельных малой мощности: котельную «Стройдвор» установленной мощностью 0,92 Гкал/час (1 котел НВР-23 и 1 котел КВ-0,4К), котельную ШЧ установленной мощностью 0,92 Гкал/час (1 котел НВР-23 и 1 котел КВ-0,4К), котельную ЭЧ-17 установленной мощностью 1,02 Гкал/час (3 котла КВ-0,4К), обеспечивающих тепловой энергией жилищные организации и объекты железнодорожного транспорта ОАО «РЖД».

Система теплоснабжения потребителей открытая с непосредственным отбором теплоносителя из сети на нужды горячего водоснабжения. Температурный график работы тепловой сети - 95/70˚С (со срезкой температурного графика на 60˚С).

Для производства тепловой энергии используется рядовой энергетический каменный уголь марки Д (класс 0-300 (200)).

Поставщиком угля для предприятия является Новосибирская дирекция материально-технического снабжения – структурное подразделение Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД». Доставка топлива на угольный склад рассматриваемого узла теплоснабжения осуществляется железнодорожным транспортом. Расходы, связанные с перевозкой угля предприятием не заявлены.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы Кузбасского регионального производственного участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (далее – предприятие) по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Эксперты отмечают, что расчетно-обосновывающие материалы заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия, но не прошнурованы, не пронумерованы. По представленным документам нет пояснительной записки, поясняющей предлагаемый уровень расходов предприятия.

Также эксперты отмечают, предприятие не ведет раздельного учёта затрат по регулируемым видам деятельности в нарушение Постановления Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учёта затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике» (в основном документы представлены в целом по ДТВ, без разбивки по узлам теплоснабжения).

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной Кузбасским региональным производственным участком Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

Оценка финансового состояния организации

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2011 год представлен в приложении 1 к настоящему протоколу.

Анализ данных предприятия, касающихся работы котельных (Стройдвор, ШЧ и ЭЧ-17) на станции Промышленная (Промышленновский район) за 2011 год позволил сделать вывод о превышении объема необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по данному узлу теплоснабжения на 464,81 тыс. руб. (или на 10,25%) относительно параметров, утвержденных Региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2011 год.

Кузбасским региональным производственным участком для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на 2013 год, выпадающие доходы за 2011 год по рассматриваемому в настоящем экспертном заключении узлу теплоснабжения не заявлены.

Анализ основных технико-экономических показателей

Потери тепловой энергии в сетях при ее передаче и расход тепловой энергии на собственные нужды котельной экспертами приняты на основании результатов экспертизы технических нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии и удельного расхода топлива при выработке тепловой энергии на 2013 год. (Представлены экспертные заключения, экспертная организация – ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС» (г. Кемерово) на уровне 0,25139 тыс. Гкал и 82,79 тыс. Гкал соответственно (утверждены постановлением РЭК КО от 20.11.2012 № 327). Полезный отпуск тепловой энергии принят экспертами на уровне 5,0921 тыс. Гкал (согласно представленному расчету объемов тепловой энергии для объектов ОАО «РЖД» и сторонних потребителей).

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Приказа ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию на 2013 год для Кузбасского регионального производственного участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» по узлу теплоснабжения котельные на ст. Промышленная (Промышленновский район) на 2013 год по следующим периодам:

- второе полугодие 2013 г. (в связи с тем, что постановление вступит в силу во втором полугодии 2013 года).

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Сырье и материалы на технологические цели»

Для выработки тепловой энергии по рассматриваемому узлу теплоснабжения предприятие использует воду, поставляемую ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский район. Эта же организация осуществляет канализование, прием и очистку сточных вод от котельных по рассматриваемому узлу теплоснабжения. Установки химводоподготовки на котельных предприятия, дислоцированных на станции Промышленная, отсутствуют. Стоимость реагентов, а также иных услуг, связанных с химической очисткой и умягчением воды, не заявлены.

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть.

В связи с исключением объема теплоносителя на нужды ГВС потребителей, учтенного в расчете тарифа на теплоноситель, экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 0,6 тыс. м³, в расчете на календарный год против предложенного предприятием уровня – 4,92 тыс. м³ (заполнение котлов, тепловой сети и потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах – 0,139  тыс. куб. м, золошлакоудаление – 0,096 тыс. куб. м, ХПН котельной – 0,363 тыс. куб. м.). Объём стоков принят в размере ХПН котельной – 0,36 тыс. куб. м. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- второе полугодие 2013 г. – 124,96 тыс. руб. Стоимости 1 м³ воды и 1 м³ стоков приняты в соответствии с постановлением Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 30.11.2012 № 131 «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский район)» в размере 26,42 руб./м³ (НДС не облагается) и 36,86 руб./м³ (НДС не облагается) соответственно. Как уже было отмечено ранее установки ХВО на рассматриваемых котельных отсутствует.

Корректировка по статье «Сырье и материалы на технологические цели» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 270,8 тыс. руб. (декабрь 2013 к декабрю 2012).

Снижение расходов по статье «Сырье и материалы на технологические цели» обусловлено ликвидацией перекрестного субсидирования по предприятию, оказывающему услуги по водоснабжению и водоотведению для котельных по рассматриваемому узлу теплоснабжения.

Тарифы на теплоноситель экспертами не рассчитывались в связи с тем, что данный пакет документов не соответствует приказу ФСТ России от 13.06.2013 №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»  в части расчета стоимости теплоносителя (отсутствует расчетная форма по теплоносителю согласно данной методики).

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельной, в размере – 224,2 кг у.т./Гкал на основании экспертного заключения независимой экспертной организации ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС» (г. Кемерово).

Расчетный объем натурального топлива по энергетическому каменному углю составляет 1381,8 т при низшей рабочей теплоте сгорания – 6069 ккал/кг (на уровне предложений предприятия). Корректировка объемных показателей относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 35,8 т. Естественная убыль топлива при железнодорожных перевозках, погрузке-разгрузке, хранении на складе и подаче в котельную предприятием не заявлялась.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- второе полугодие 2013 г.  – 3313,18 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 1647,82 тыс. руб. Стоимость энергетического каменного угля экспертами принята на уровне подтвержденного факта поставки 2012 года и составляет 1173,74 руб./т (без НДС и транспортных расходов), представлен договор поставки № 70811021 РЖДС от 30.12.2010 г. и требования-накладные за 2012 год, с учетом индекса дефлятора Минэкономразвития России по углю энергетическому на 2013 год – 1,6 %. Расходы на транспортировку и гуртовку топлива приняты в расчёте на необходимое количество топлива в соответствии с актами выполненных работ за 2012 год по договору №Д 1326НГС/НЮ от 01.04.2011 с ООО «Ресурс-Транс».

Корректировка по статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке» относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 1930,18 тыс. руб. (декабрь 2013 к декабрю 2012).

«Электроэнергия»

При расчете количества электроэнергии на 2013 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, принят в расчет объем электроэнергии 127,45 тыс. кВтч, на 59,25 тыс. кВтч ниже уровня  предложений предприятия. Котельные на станции Промышленная (Промышленновский район) потребляют электроэнергию на уровне напряжения СН II. Поставка электрической энергии осуществляется Западно-Сибирской дирекцией по энергообеспечению – структурным подразделением Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД».

В течение 2012 года расчет за потребленную электрическую энергию производился по тарифу 2,33063 руб./кВтч (без НДС) на основании представленных актов за 2012 год.  Предприятием заявлен тариф за электрическую энергию на уровне 2,37062 руб./кВтч (без НДС).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- второе полугодие 2013 г. – 334,75 тыс. руб. Стоимость электроэнергии экспертами принята в размере 2,6264 руб./кВтч (без НДС), на уровне среднего тарифа за 2012 год, с учетом прогнозного индекса ФСТ России на электрическую энергию – 112,0%, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год.

Корректировка плановых расходов по статье «Электроэнергия» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 51,99 тыс. руб. (декабрь 2013 к декабрю 2012).

«Затраты на оплату труда»

Предприятием представлены предложения по фонду оплаты труда на уровне 2517,51 тыс. рублей. ФОТ рассчитан, исходя из уровня средней заработной платы 10489,63 руб./чел./мес. и численности промышленно-производственного персонала 20 единиц (плановая численность согласно утвержденного штатного расписания).

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- второе полугодие 2013 г. – 2259,07 тыс. руб. Фонд оплаты труда принят экспертами на уровне фактических расходов 2012 года с учетом прогнозного ИПЦ на 2013 год – 7,1%. Расходы приняты на основании договора № 68 от 19.04.2011 с ООО «Сибирский транспортный дом», в соответствии с представленными актами выполненных работ за 2012 год. Уровень средней заработной платы промышленно-производственного персонала по рассматриваемому в настоящем экспертном заключении узлу теплоснабжения составил (9867,12 руб./чел./мес.) и численности ППП – 16 человек (фактическая численность).

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), а также Федерального закона от 30.11.2011 №356 – ФЗ (0,2%) и составили 568,35 тыс. руб.

В связи с корректировкой расчетов предприятия расходы по статье «Затраты на оплату труда» и  «Отчисления на социальные нужды» снижены на 623,02 тыс. руб. и 186,9 тыс. руб. относительно предложений предприятия.

«Амортизация основных средств»

Предприятием предложен уровень расходов по статье в размере 38,93 тыс. руб.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- второе полугодие 2013 г. – 38,93 тыс. руб. (на уровне предложений Кузбасского регионального производственного участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению, соответствующих показателю, утвержденному Региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2012 год). Затраты на 2011 и затем на 2012 г. были приняты согласно выписки из ведомости начисления амортизационных отчислений, представленной предприятием за 2011 год (по рассматриваемому узлу теплоснабжения – котельные («Стройдвор», ШЧ, ЭЧ-17) на станции Промышленная (Промышленновский район)).

«Затраты на ремонтные работы»

Предприятием не заявлены для включения в необходимую валовую выручку по регулируемым видам деятельности расходы по данной статье.

«Услуги производственного характера»

Предприятием заявлены для включения в необходимую валовую выручку по регулируемым видам деятельности расходы по данной статье в сумме 5511,17 тыс. руб. Расходы включают – ФОТ котельных рабочих, расходы на уборку, расходы автотранспорта на доставку и гуртовку топлива.  Расходы на оплату труда учтены экспертами в составе  статьи «Затраты на оплату труда», расходы по транспортировке топлива учтены в составе расходов на «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке». Расходы на уборку помещений не подтверждены предприятием документально.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 5511,17 тыс. руб. (декабрь 2013 к декабрю 2012).

«Вспомогательные материалы»

Предприятием не заявлены для включения в необходимую валовую выручку по регулируемым видам деятельности расходы по данной статье.

«НИОКР»

Предприятием не заявлены для включения в необходимую валовую выручку по регулируемым видам деятельности расходы по данной статье.

«Аренда»

Предприятием не заявлены для включения в необходимую валовую выручку по регулируемым видам деятельности расходы по данной статье.

«Страховые платежи»

Предприятием не заявлены для включения в необходимую валовую выручку по регулируемым видам деятельности расходы по данной статье.

«Налоги, относимые на производственные затраты»

Расходы по данной статье в сумме 42,15 тыс. руб., включают в себя земельный налог и плату за пользование земельными участками под котельными и тепловыми сетями по рассматриваемому в настоящем экспертном заключении узлу теплоснабжения (что обусловлено наличием в пакете документов деклараций по земельному налогу и расчета платы за негативное влияние на окружающую среду).

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- второе полугодие 2013 г. – 2,55 тыс. руб. Затраты по статье «Налоги, относимые на производственные затраты», предложенные предприятием, экспертами приняты не в полном объеме. Снижение расходов на 39,6 тыс. руб. относительно показателя, учтенного Региональной энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании на 2012 год, обусловлено отсутствием деклараций по плате за пользование вышеуказанными земельными участками (в том числе и по рассматриваемому в настоящем экспертном заключении узлу теплоснабжения – котельные («Стройдвор», ШЧ, ЭЧ-17) на станции Промышленная (Промышленновский район)). В расчет приняты экологические платежи в пределах ПДВ согласно расчетам предприятия.

Корректировка плановых расходов по статье «Налоги, относимые на производственные затраты» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 39,6 тыс. руб. (декабрь 2013 к декабрю 2012).

«Общехозяйственные расходы»

Предприятием не заявлены для включения в необходимую валовую выручку по регулируемым видам деятельности расходы по данной статье.

«Другие расходы»

Предприятием заявлены для учета в необходимой валовой выручке по регулируемым видам деятельности (генерация, передача и распределению тепловой энергии) затраты по статье «Другие расходы» в сумме 94,41 тыс. руб.

В связи с недостаточностью документального обоснования и невозможностью выделить расходы по статье по представленным документам (представлены оборотно-сальдовые ведомости оборотов по счетам в целом по ДТВ), экспертами предлагается принять уровень расходов по статье на уровне, учтенном в НВВ 2012 года в размере 94,41 тыс. руб.

Общая сумма корректировок по статьям затрат относительно предложений Кузбасского регионального производственного участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению в сторону снижения, с учетом календарной разбивки, составила 4805,38 тыс. руб. (декабрь 2013 к декабрю 2012).

Эксперты отмечают, что Кузбасским региональным производственным участком Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению не заявлены для включения в необходимую валовую выручку по регулируемым видам деятельности (генерация, передача и распределение тепловой энергии) по узлу теплоснабжения котельные («Стройдвор», ШЧ, ЭЧ-17) на станции Промышленная (Промышленновский район) на 2013 год расходы из прибыли.

Таким образом, общая сумма корректировки необходимой валовой выручки по регулируемым видам деятельности (генерация, передача и распределение тепловой энергии) в расчете на календарный год к предложениям предприятия в сторону снижения составила 4805,38  тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 2304,55 тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия:

- Тариф на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- на второе полугодие 2013 года  приведенный в графе 7 таблицы 1.

- Тариф на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке с учетом календарной разбивки:

-  тарифы на теплоноситель экспертами не рассчитывались в связи с тем, что данный пакет документов не соответствует приказу ФСТ России от 13.06.2013 №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»  в части расчета стоимости теплоносителя (отсутствует расчетная форма по теплоносителю согласно данной методике).

- Таблица 1

- Тариф на тепловую энергию, реализуемую Кузбасским региональным производственным участком Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – котельные на ст. Промышленная (Промышленновский район) на второе полугодие 2013 года

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тарифы на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Кузбасский региональный производственный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению | -4805,38 | бюджетные потребители | 0,00 | 1122,20* | 1258,61 | 1252,01 | 11,6 | 0,00 |
|  |  | жилищные организации | 44,27 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 55,73 |  |  |  |  |  |

* утвержден постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.05.2012 № 131.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями уполномоченного по делу, изложенными в таблице 1.

Сводная информация, смета расходов и плановые физические показатели отражены в приложениях 2 и 3 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 5. Об установлении розничных цен на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств)

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

В Кемеровской области на август 2013 года сжиженный газ населению для бытовых нужд поставляют 21 предприятие, в том числе ООО «Благоустройство Ижморской территории» (далее ООО «БИТ» начало производить реализацию сжиженного газа для населения в баллонах с августа 2013 года:

- ОАО «Кузбассгазификация» (г. Юрга и Юргинский район, Топкинский район, Крапивинский район);

- ОАО «Промышленнаярайгаз» (Промышленновский район);

- ОАО «Кемеровомежрайгаз» (Кемеровский район, Яшкинский район, г. Тайга, г. Кемерово);

- ООО «БИТ» (Ижморский район);

- ООО «Промгаз» (Новокузнецк и Новокузнецкий район);

- ОАО «Чебуламежрайгаз» (Чебулинский район);

- ООО «Беловогоргаз» (г. Белово);

- ООО «Беловорайгаз» (Беловский район);

- ООО «Гурьевскгоргаз» (Гурьевский район);

- ООО «ЛКГ газ» (г. Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий район, г. Полысаево, Горняцкая, Подгорновская, Демьяновская сельские территории);

- ООО «Анжерский горгаз» (г. Анжеро-Судженск, г. Березовский);

- ООО «Осинникигоргаз» (г. Осинники);

- ООО «Киселёвскгоргаз» (г. Киселёвск, Прокопьевский район);

- ООО «Краснобродский горгаз» (п.г.т. Краснобродский, Прокопьевский район);

- ОАО «Мариинскмежрайгаз» (г. Мариинск и Мариинский район);

- ООО «Тисульрайгаз» (Тисульский район);

- ООО «Тяжинтрансгаз» (Тяжинский район);

- ООО «Ижморкарайгаз» (Ижморский район);

- ООО «Яярайгаз» (Яйский район);

- ООО «Горгаз-Таштагол» (Таштагольский район).

Не представлены расчетно-обосновывающие документы на 2013 год следующими предприятиями: ООО «Промгаз» (Новокузнецк и Новокузнецкий район); ООО «Беловогоргаз» (г.Белово); ООО «ЛКГ» (г.Полысаево, г. Ленинск-Кузнецкий», Ленинск-Кузнецкий р-н, Горняцкая, Подгорновская, Демьяновская сельские территории); ООО «Киселевскгоргаз» в связи с добровольной ликвидацией (г.Киселевск, Прокопьевский район); ООО «Ижморкарайгаз» (Ижморский район), ООО «Горгаз-Таштагол» (Таштагольский район).

Предприятия реализуют сжиженный газ в баллонах, кроме того, в двух районах: Промышленновском (ОАО «Промышленнаярайгаз») и Чебулинском (ОАО Чебуламежрайгаз») осуществляется снабжение населения сжиженным газом из групповых емкостей.

Эксперты, принимая во внимание нормативы потребления сжиженного газа населением, установленные постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2006 № 140, а также прогноз реализации сжиженного газа населению по Кемеровской области в 2013 году, полагают экономически обоснованным плановый объём сжиженного газа для реализации населению 3348,10 тонн с учетом отпуска с ГРУ (без ГРУ 3342,10 тонн). Общее снижение плановых объёмов реализации сжиженного газа населению на 2013 год с учетом не заявившихся на регулирование, по оценке экспертов, составит 3,16 % по отношению к уровню 2012 года.

Стоимость сжиженного газа, реализуемого ОАО «Кузбассгазификация» предприятиям с газо-наполнительной станции, для последующей реализации его населению для бытовых нужд, экспертами принята на основании постановления РЭК КО от «12» июля 2012 г. № 225, в размерах:

23,99 (с учётом НДС) – в баллонах;

23,92 (с учётом НДС) – для групповых емкостей.

Сумма бюджетного финансирования по области по отпуску газа сжиженного увеличилась на 10,98% с 44381,90 тыс. руб. до 49 256,57 тыс. руб. в том числе: по отпуску сжиженного газа в баллонах на 10,45 % с 44242,90 тыс. руб. до 48867,27 тыс. руб.; по отпуску газа с ГРУ увеличилось на 180 % со 139,00 тыс. руб. до 389,30 тыс. руб.

Предлагаемые тарифные решения по газоснабжающим предприятиям описаны ниже.

Тарифы по ООО «БИТ», ОАО «Краснобродский горгаз» (Прокопьевский район), а также оптовые цены на газ, поставляемый ОАО «Кузбассгазификация» для использования при регулировании тарифов с 01.10.2013 года, установлены ранее.

Свод предложений по тарифам с 01.10.2013 года представлен в Приложении №20.

ОАО «Кузбассгазификация» (плательщик НДС), г. Юрга и Юргинский район, Топкинский район, Крапивинский район (см. Приложение №4)

На основе проведенного анализа, эксперты считают необходимым отметить снижение объема реализации газа на 0,2% по отношению к уровню планируемого объема реализации 2012 года. При этом плановые расходы по территориям Юрга и Юргинский район предполагают увеличение реализации сжиженного газа в баллонах (г. Юрга с 17,00 тн до 20,23 тн; Юргинский район с 35,00 до 44,78 тн).

Цена газа без НДС, используемого для заполнения баллонов по сравнению с 2012 годом увеличилась с 17,68 руб./кг до 20,33 руб./кг или на 14,99%.

Эксплуатационные расходы предприятия по сравнению с 2012 годом увеличились с 8872,81 до 8988,80 тыс. руб. или на 1,3%. В том числе:

материальные затраты предприятия сохранены на уровне принятом на 2012 год. ФОТ по сравнению с 2012 годом увеличен на 7,1% согласно прогнозу ИПЦ Минэкономразвития России 2013/2012, соответственно увеличены затраты на отчисления с заработной платы. Амортизация сохранена на уровне 2012 года. Прочие расходы в г. Юрга и Юргинском районе сохранены на уровне 2012 года, в Топкинском и Крапивинском районах снижены до уровня минимальной необходимости.

В целом по предприятию, стоимость газа с учетом доставки, по отношению, к уровню, утвержденному Региональной энергетической комиссией Кемеровской области на 2012 год, увеличиваются на 1,84%. С 2012 года стоимость доставки вошла в цену газа.

Бюджетное финансирование, по сравнению с 2012 годом выросло на 22,47 % с 3796,00 тыс. руб. до 4649,00 тыс. руб., в том числе: по г. Юрга оно сохранено на уровне прошлого года 182,0 тыс. руб., по Юргинскому району бюджетное финансирование снижено на 15,43% с 285,0 тыс. руб. до 241,00 тыс. руб.; Топкинский район увеличил бюджетное финансирование на 6,6% с 2029,00 тыс. руб. до 2164,00 тыс. руб.; Крапивинский район на 58,62% с 1300 тыс. руб. до 2062,00 тыс. руб.

Рост тарифов по территориям распределился  следующим образом:

- г. Юрга 			 	1,48 %;

- Юргинский район		0,00 %;

- Топкинский район		6,07 %;

- Крапивинский район	0,00 %.

Совокупный тариф с учетом доставки с 01.10.2013 года с учетом НДС составит:

- г. Юрга 				48,00 руб./кг;

- Юргинский район		48,00 руб./кг;

- Топкинский район		49,32 руб./кг;

- Крапивинский район	40,50 руб./кг.

ОАО «Промышленнаярайгаз», Промышленновский район (плательщик НДС) (см. Приложения №№ 5 и 6)

Реализация газа в баллонах

Объем реализации газа по сравнению с 2012 годом снижен на 11% с 300 т до 270 т, при этом материальные затраты снижены на 15%.

Эксплуатационные расходы по сравнению с 2012 годом снижены на 0,2%, при этом фонд заработной платы и отчисления с нее остались неизменными.

Бюджетное финансирование на 2013 год снижено на 12,5% с 1400 тыс. руб. до 1240 тыс. руб.

Плановая прибыль предприятию не предусмотрена.

Рост тарифа на сжиженный газ с учетом доставки составил 9,93 % с 39,66 до 43,60 руб./кг (с учетом НДС). На рост тарифа повлияло увеличение покупной цены газа на 14,99% с 17,68 до 20,33 руб./кг (без НДС).

Реализация газа из групповых емкостей

Объем отпуска сжиженного газа населению с ГРУ по сравнению с 2012 годом снижен на 33,3 % с 9,0 т до 6,0 т за счет того, что население отказывается от газовых плит, заменяя их электроплитами. Эксплуатационные расходы по сравнению с 2012 годом снижены на 5,23 % с 284,26 до 269,38 тыс. руб., в том числе снижены расходы на заработную плату и соответственно расходы на отчисления с заработной платы (продолжительность рабочего дня сокращена до 7 часов + сократили 2 человека); прочие расходы и материальные затраты сохранены на уровне 2012 года.

Бюджетное финансирование по сравнению с 2012 годом выросло на 37,0 тыс. руб. (на 50,6%) с 73,00 тыс. руб. до 110,00 тыс. руб. Эксплуатационные расходы снижены на 5% %. Тариф на сжиженный газ из групповых емкостей по отношению к утвержденному с 01.07.2012 года увеличился на 9,99 % и предлагается в размере 55,26 руб./кг (с НДС).

Рост тарифа произошел в результате увеличения покупной цены газа на 14,99% с 17,63 руб./кг до 20,27 руб./кг (без НДС) и снижения объема отпуска газа.

ОАО «Кемеровомежрайгаз», Кемеровский район, Яшкинский район, г. Тайга, г. Кемерово (плательщик НДС)  (см. Приложение №7)

Объем реализации газа с 01.10.2013 года принят в расчет на уровне 340 тонн, что на 12,82% меньше, утвержденного на 2012 год 390 тонн.

Снижение объемов произошло по г. Кемерово (20,0%), Кемеровскому участку (11,54 %), по Яшкинскому району на 8,7%. По г. Тайга объем реализации сжиженного газа в баллонах сохранен на уровне 2012 года.

Эксплуатационные расходы по сравнению с 2012 годом снижены на 5,4%, с 10876,57 тыс. руб. до 10317,31 тыс. руб. Эксплуатационные расходы сохранены на уровне 2012 года, кроме г. Кемерово по которому эксплуатационные расходы снижены на 15,5 % с 3035,44 до 2627,97 тыс. руб.

Бюджетное финансирование на 2013 год принято на уровне 5147,00 тыс. руб., на 6,9 % больше, принятого на 2012 год 4813,00 тыс. руб.

С 2012 года по просьбе предприятия для ОАО «Кемеровомежрайгаз» устанавливается единый тариф на сжиженный газ для населения в баллонах с учетом транспортной доставки до потребителя.

Рост тарифов по Кемеровскому району – 3,63%, Яшкинскому району -3,63%, г. Тайга - 4,95%, по г. Кемерово 7,84 %. Тариф по территориям распределился следующим образом:

- Кемеровский район 			34,30 руб./кг;

- Яшкинский район			42,40 руб./кг;

- г. Тайга					40,30 руб./кг;

- г. Кемерово				55,00 руб./кг.

ООО «Промгаз», г. Новокузнецк

Предприятие на 2013 год не подавало заявку на регулирование.

Совокупный тариф сохранен на уровне 49,23 руб./кг, в том числе розничная цена газа без доставки абонентам сохранена на уровне 44,93 руб./кг, доставка на уровне 4,3 руб./кг.

ОАО «Чебуламежрайгаз», Чебулинский район (см. Приложение №№ 8 и 9)

Реализация газа в баллонах

Объем реализации газа в баллонах в 2013 году, по отношению к уровню, утвержденному на 2012 год, не изменился и принят в расчет на уровне 170,0 тонн в год.

Эксплуатационные расходы увеличились по сравнению с 2012 годом на 1,2% с 3934,16 тыс. руб. до 3981,58 тыс. руб.

Бюджетное финансирование на 2013 год предусмотрено в размере 3031,68 тыс. руб., что выше учтенного в 2012 году 2434,00 на 24,55 %. Увеличение бюджетного финансирования перекрыло рост покупной цены газа с 20,86 руб./кг до 23,99 руб./кг с учетом НДС.

Совокупный тариф сохранен на уровне 2012 года 31,00 руб./кг (НДС не облагается), при этом  цена газа снижена с 27,13 руб./кг до 27,00 руб./кг, цена доставки увеличилась с 3,87 руб./кг до 4,00 руб./кг

Реализация газа из групповых емкостей

Объем реализации газа с ГРУ сохранен на уровне прошлого года 10 тонн.

Эксплуатационные расходы предприятия увеличились в 2,05 раза со 166,76 тыс. руб. до 342,64 тыс. руб., в том числе за счет увеличения расходов на заработную плату на 7,1% (ИПЦ Минэкономразвития  2013/2012).

Бюджетное финансирование по сравнению с 2012 годом увеличилось в 4,23 раза с 66,00 тыс. руб. до 279,30 тыс. руб., что позволило перекрыть рост эксплуатационных расходов и рост цены на приобретаемый газ. Тариф сохранен на уровне 2012 года 32,00 руб./кг (НДС не облагается).

ООО «Беловогоргаз», г. Белово

ООО «Беловогоргаз» зарегистрировано как юридическое лицо 01 декабря 2009 года. Заявление на пересмотр тарифов ни на 2012 на 2013 год предприятие не подавало. Объем реализации газа сохранен на уровне планового на 2012 год, в размере 130 тн. Эксплуатационные расходы, сохранены на уровне 3169,39 тыс. руб.

Бюджетное финансирование у предприятия отсутствует.

Совокупный тариф сохранен на уровне 44,10 руб./кг, в том числе розничная цена газа без доставки абонентам сохранена на уровне 39,10 руб./кг, доставка на уровне 5,0 руб./кг.

ООО «Беловорайгаз», Беловский район (см. Приложение №10)

Объем реализации газа сохранен на уровне 2012 года, в размере 94 тн. Планируемые эксплуатационные расходы приняты в размере 3370,86 тыс. руб. (снижение по сравнению с 2012 годом на 1%).

Бюджетное финансирование предусмотрено на 2013 год в объеме 2474,70 тыс. руб. Увеличение по сравнению с учтенным в 2012 году составило 6,2 %. Но данное увеличение бюджетного финансирования не перекрыло рост затрат на приобретаемый газ в результате роста закупочной цены на 15% с 20,86 руб./кг до 23,99 руб./кг с НДС.

Рост цены сжиженного газа в баллонах с учетом доставки до абонентов и бюджетного финансирования по сравнению с принятой с 01.07.2012 года составил 3,45 % и рекомендуется к принятию на уровне 30,0 руб./тн (НДС не облагается) (59,85 руб./тн – себестоимость с учетом расходов по приобретению газа).

ООО «Гурьевскгоргаз», Гурьевский район (см. Приложение №11)

Объем реализации газа в баллонах принят в расчет на уровне 120 тонн, сохранен на уровне прошлого года.

Эксплуатационные расходы по сравнению с 2012 годом увеличились на 0,34%, в том числе приняты материальные расходы на уровне предложений предприятия 626,80 тыс. руб., что на 6,99% выше утвержденных на 2012 год 585,80 тыс. руб. Предприятие самостоятельно снизило фонд заработной платы с 2400,60 до 2300,60 тыс. руб., сократив одного слесаря и водителя, осуществлявшего доставку людей с работы и на работу.

Бюджетное финансирование на 2013год предусмотрено в размере 3763,00 тыс. руб. Увеличение по сравнению с учтенным в 2012 году 3360,00 тыс. руб. составило 11,99 %.

С 2012 года, по просьбе предприятия установлена единая цена на сжиженный газ в баллонах с учетом доставки. Размер цены на 2013 год сохранен на уровне, утвержденном с 01.07.2012 года 32,60 руб./кг.

ООО «ЛКГ газ», г. Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий район, г. Полысаево, Горняцкая, Подгорновская, Демьяновская сельские территории

Предприятие на 2013 год не заявлялось. Объем реализации газа не изменялся с 2010 года

Бюджетное финансирование, учтенное в смете расходов, составляет 483,10 тыс. руб., при этом финансирование предусмотрено в бюджетах всех территорий кроме г. Ленинск-Кузнецкий: г. Полысаево (130 тыс. руб.); Горняцкой, Подгорновской, Демьяновской сельскими территориями (115 тыс. руб.); Ленинск-Кузнецким районом  в сумме 238,10 тыс. руб.

В разрезе территорий в 2013 году продолжают действовать следующие цены на сжиженный газ в баллонах с учетом доставки до абонентов.

- г. Полысаево										44,44 руб./кг;

- г. Ленинск-Кузнецкий								49,19 руб./кг;

- Ленинск-Кузнецкий район							51,74 руб./кг;

- Горняцкая, Подгорная, Демьяновская сельские территории 	46,51 руб./кг.

ООО «Анжерский горгаз», г. Анжеро-Судженск, г. Березовский (см. Приложение №№ 12 и 13)

Объем реализации газа, планируемый на 2013 год (г. Анжеро-Судженск – 180,00 тн +г. Березовский – 30,00 тн) сохранен на уровне 2012 года 210,00 тн.

Эксплуатационные расходы в целом по предприятию увеличены на 0,01 %с 6214,47 до 6220,85 тыс. руб. На 19,12 тыс. руб. (0,3%) увеличены эксплуатационные расходы по г. Анжеро-Судженск и на 12,74 тыс. руб. (2,2%) снижены эксплуатационные расходы по г. Березовский. Прибыль сохранена на уровне 3%.

Бюджетное финансирование, учтенное в смете расходов по г. Анжеро-Судженск составляет – 4974,80 тыс. руб. (рост к 2012 году 8,36%), по г. Березовский - 320 тыс. руб. (рост к 2012 году 6,7%). В целом финансирование увеличено на 8,3 % по отношению к уровню 2013 году с 4890,00 тыс. руб. до 5294,80 тыс. руб.

Совокупный тариф по территориям относительно 2012 года увеличен на:

- г. Анжеро-Судженск	– 4,24 %;

- г. Березовский 			– 6,85 %;

и достиг

- г. Анжеро-Судженск – 29,50 руб./кг, в том числе цена газа 26,70 руб./кг, цена доставки 2,80 руб./кг;

- г. Березовский – 33,06 руб./кг, в том числе цена газа 30,30 руб./кг, цена доставки 2,76 руб./кг.

Рост цен на сжиженный газ в баллонах произошел только за счет увеличения покупной цены на газ.

ООО «Осинникигоргаз», г. Осинники (см. Приложение №14)

Объем реализации газа на 2013 год сохранен на уровне 2012 года в размере 150 тонн.

При этом эксплуатационные расходы увеличены на 4,2 % с 4261,78 тыс. руб. до 4441,55 тыс. руб. за счет роста материальных затрат (ГСМ, тепло, электроэнергия, запчасти и т.д.).

Бюджетное финансирование увеличено по сравнению с 2012 годом с 975 тыс. руб. до 980 тыс. руб. на 0,5 %.

Рост совокупного тарифа составил 10,00% и достиг 48,68 руб./кг, в том числе цена газа 44,18 руб./кг, цена доставки 4,50 руб./кг. Предприятие настаивает на данном уровне тарифов.

Рост цены произошел в связи с ростом цен на материальные ресурсы на 5,8% и за счет роста цен на материальные ресурсы 4,2%.

ООО «Киселевскгоргаз», г. Киселевск

ООО «Киселевскгоргаз» на 2013 год не заявлялся. Уведомлением б/н от 09.04.2013 г. ликвидатор ООО «Киселевскгоргаз» сообщил о начале процедуры добровольной ликвидации ООО «Киселевскгоргаз». На момент написания экспертного заключения данное предприятие из реестра газоснабжающих предприятий не исключено.

До ликвидации предприятия эксперты предлагают сохранить тарифы предприятию на уровне 2012 года.

Объем реализации газа сохранен на уровне 90,0 тонн по г. Киселевску и на уровне 130,0 тонн по Прокопьевскому району.

Предполагается, что до момента ликвидации бюджетное финансирование также сохранено на уровне  330 тыс. руб. по г. Киселевск и 2340,00 тыс. руб. по Прокопьевскому району.

Тарифы сохранены на уровне 2012 года, в том числе:

- г. Киселевск – 39,65 руб./кг, в том числе цена газа 36,03 руб./кг, цена доставки 3,62 руб./кг;

- Прокопьевский район – 26,00 руб./кг, в том числе цена газа 22,38 руб./кг, цена доставки 3,62 руб./кг.

ООО «Краснобродский горгаз», п.г.т. Краснобродский (см. Приложение №15)

Объем реализации газа, планируемый на 2013 год, сохранен на уровне 2012 года 35 тн.

Эксплуатационные расходы по п.г.т. Краснобродский увеличены на 5,26 % и приняты в расчет в размере 1464,03 тыс. руб. Эксплуатационные расходы увеличены за счет индексации заработной платы на 7,1% и соответственно отчислений с нее.

Бюджетное финансирование, учтенное в смете расходов, составляет –  727,90 тыс. руб., что на 34,85% выше предусмотренного на 2012 год 539,75 тыс. руб. Бюджетное финансирование перекрыло рост заработной платы и увеличение закупочной цены на газ.

Тариф сохранен на уровне 2012 года 47,0 руб./кг, в том числе цена газа  составила 39,0 руб./кг, цена доставки газа 8,00 руб./кг.

ООО «Мариинскмежрайгаз», г. Мариинск и Мариинский район (см. Приложение №16)

Объем реализации газа по сравнению с 2012 годом снизился на 10 тонн или на 5,3%. Эксплуатационные расходы снижены с 6052,29 тыс. руб. до 5817,58 тыс. руб. на 3,8 %, по отношению к уровню 2012 года).

Бюджетное финансирование на 2013 год составит – 5586,50 тыс. руб., что на 7,4 % выше уровня утвержденного на 2012 год 5586,50 тыс. руб. Бюджетное финансирование перекрывает только рост цены покупного газа и то не в полном объеме. Предприятие самостоятельно уменьшило расходы на материальные затраты на 15,68% с 1079,70 тыс. руб. в 2012 году до 910,39 тыс. руб. в 2013 году. Совокупный тариф с учетом доставки до абонентов с 01.10.2013 года сохранен на уровне 2012 года 26,40 руб./кг.

ООО «Тисульрайгаз», Тисульский район (см. Приложение №17)

Объем реализации газа населению по регулируемым ценам по сравнению с 2012 годом снизился на 38,8 тонн с 212,60 тонн до 173,80 тонн. Плюс дополнительно предприятие планирует отпускать газ промпредприятиям в объеме 1,2 тонны.

- Эксплуатационные расходы в целом по предприятию снижены на 11,35% с 9197,41 тыс. руб. до 8153,23 тыс. руб.

- Бюджетное финансирование на 2013 год учтено в размере 5170,00 тыс. руб., что на 6,0 % выше уровня предусмотренного на 2012 год 4877 тыс. руб.

Совокупный тариф с учетом доставки до абонентов сохранен на уровне действующего с 01.07.2012 года 43,00 руб./кг, в том числе цена газа 35,78 руб./кг, цена доставки 7,22 руб./кг.

ООО «Тяжинтрансгаз», Тяжинский район (см. Приложение №18)

Объем реализации газа, планируемый на 2013 год, сохранен на уровне 2012 года 180 тонн.

Эксплуатационные расходы сохранены на уровне 2012 года в сумме 6160,57 тыс. руб.

По сравнению с 2012 годом снижена плановая прибыль с 346,03 до 311,83 тыс. руб. (с 3% до 2,98%).

Бюджетное финансирование, учтенное в смете расходов в сумме 4886,60 тыс. руб., что больше предусмотренного на 20012 год на 4,9% 4658,00 тыс. руб.

Предприятию предусмотрена единая цена газа с учетом доставки до абонентов на уровне 32,80 руб./кг. Рост к утвержденной с 01.07.2013 года 31,13 руб./кг  - 5,36%.

ООО «Яярайгаз», Яйский район (см. Приложение №19)

Объем реализации газа, планируемый на 2013 год, сохранен на уровне 2012 года и составляет 92 тн.

Эксплуатационные расходы сохранены практически на уровне 2012 года.

Бюджетное финансирование, учтенное в смете расходов, составляет 1473,28 тыс. руб., рост по отношению к бюджетному финансированию 2012 года 1346,05 тыс. руб. 9,45%. Бюджетное финансирование не покрыло роста покупной цены на сжиженный газ с 20,86 руб./кг до 23,99 руб./кг.

Рост совокупной цены на газ с 01.10.2013 года по отношению к действующей с 01.07.2012 года составит 5,8 % и достигнет 33,76 руб./кг, в том числе: рост самой цены газа увеличится на 5,8 % и достигнет 30,62 руб./кг, а цена доставки сохранится на уровне 3,14 руб./кг.

ООО «Ижморкарайгаз» и ООО «Горгаз – Таштагол»

Данные предприятия на пересмотр цены на газ на 2013 год не заявлялись. Бюджетное финансирование по данным предприятиям отсутствует.

С 01.10.2013 года продолжают действовать тарифы установленные с 01.07.2012 года.

Совокупный тариф по ООО «Ижморкарайгаз» сохраняется на уровне 37,5 руб./кг, в том числе цена газа 33,70 руб./кг, цена доставки 3,80 руб./кг. По ООО «Горгаз-Таштагол» тариф сохранится на уровне 40,00 руб./кг, включая доставку до потребителя.

Эксперты считают целесообразным принять в расчёт необходимую валовую выручку по всем предприятиям, кроме ОАО «Мариинскмежрайцгаз», с уровнем рентабельности 3,0 %, с учётом расходов на приобретение газа и доставку. По ОАО «Мариинскмежрайгаз» рентабельность принята 2,69%.

Средний рост цены газа по Кемеровской области с учетом доставки до потребителей к уровню цены составил 2,95 % (см. Приложение №20).

Бюджетное финансирование на 2013 год деятельности предприятий по газоснабжению населения Кемеровской области учтено в соответствии с уведомлениями, полученными из муниципальных образований Кемеровской области по предприятиям.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы ГСО и потребителей сжиженного газа, предлагаю установить экономически обоснованную розничную цену на сжиженный газ, реализуемый  населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), дифференцировано по районам.

Докладчик также сообщил, что от всех газоснабжающих организаций получены письменное согласие с предлагаемыми на утверждение тарифами и предложение провести заседание Правления без участия представителей предприятия.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств) согласно приведенным в таблицах.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ П.Г. Незнанов

____________________ К.А. Десяткин

____________________ Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания:

____________________ П.Г. Незнанов