УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 39-т

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

01.07.2013 г.													  г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь                        – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б., Десяткин К.А.

Неробова А.А. – консультант нормативно-правового отдела

Приглашенные:  Малюта Д.В. – и.о. генерального директора ОАО «АЭЭ»;

Демченко С.Я. – начальник отдела ОАО «АЭЭ»;

Хамзин Р.Ш. – сотрудник ОАО «АЭЭ».

Генеральный директор ЗАО «Тепловые сети»	Тузовский В.Г.

Заместитель Главы Администрации г. Мыски	Чистюхин А.В.

Директор управления городским хозяйством	Кульгицкий А.М.

Представители ООО «НТК» и ООО «Стройград»:	Карташев И.Ю.

Сумина Е.В.

Кузнецов А.В.

Первый зам. главы города Новокузнецка			Матвиенко П.В.

КУМИ города Новокузнецка					Варламов А.А.

Директор МП «ССК»							Казека В.В.

Повестка дня

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении инвестиционной программы ЗАО «Тепловые сети» (г. Мыски), в части передачи тепловой энергии на 2013 год |
| 2. | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ЗАО «Тепловые сети» (г. Мыски) на потребительском рынке |
| 3. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28 декабря 2012 года № 526 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ЗАО «Тепловые сети» (г. Мыски) на потребительском рынке» |
| 4. | О возможности установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» и ООО «СтройГрад» |
| 5. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.12.2012 № 466 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую Муниципальным предприятием Новокузнецкого городского округа «Сибирская Сбытовая Компания» на потребительском рынке» |
| 6. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28.12.2013 № 524 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Тепло-сетевая компания ДОМ» на потребительском рынке» |
| 7. | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО УЖКХ г. Мариинск (г. Мариинск) на потребительском рынке |
| 8. | О внесении изменений в постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области по вопросам установления тарифов на горячую воду в открытых системах горячего водоснабжения |

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчикам.

1. Об утверждении инвестиционной программы ЗАО «Тепловые сети» (г. Мыски),  в части передачи тепловой энергии на 2013 год

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Анализ динамики освоения средств на развитие производства ЗАО «Тепловые сети» (г. Мыски), учтенных при расчете тарифа на 2011-2012 гг.

Таблица 1

| 2011 год |  |  | 2012 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционная программа |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб. | Степень выполнения программы, % | Утверждено РЭК, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб. | Степень выполнения программы, % |
| 1 813,24 | 1107,53 | 61,1% | 1 099,20 | 1 017,18 | 92,54% |

* в отчете за 2011 год предприятия указывает финансирование мероприятий, не предусмотренных утвержденной РЭК программой в размере 255,13 тыс. руб., изменения не согласованы.

В согласованной администрацией г. Мыски инвестиционной программе на 2013 год указан объем финансирования мероприятий в размере 2082,7 тыс. руб., в том числе из прибыли 766,50 тыс. руб. и из амортизационных отчислений 1316,20 тыс. руб.

Реализация программы позволит модернизировать систему теплоснабжения для повышения энергетической эффективности и надежности системы теплоснабжения.

Инвестиционная программа ЗАО «Тепловые сети» (г. Мыски) на 2013 год включает в себя следующие мероприятия:

- Создание единой информационной системы контроля энергетической эффективности системы теплоснабжения.

Причиной внедрения автоматизированной системы  регистрации и контроля технологических параметров является необходимость модернизации  и расширения системы оперативно-диспетчерского контроля с созданием единого диспетчерского пункта.

Указанная система с применением современных средств связи и техники  позволит наладить четкий оперативный контроль, осуществляемый в настоящее время с помощью устаревшего физически и морально оборудования.

Анализ работы системы  контроля параметров за период  2003 – 2006 гг. показал  увеличение числа отказов  в работе системы контроля. Так, количество отказов за 2006 год составило 21 случай.

Таким образом, существующая система не соответствует техническим  требованиям, предъявляемым к системам оперативно-диспетчерского контроля, что снижает  надежность системы теплоснабжения.

До полного выполнения мероприятий по внедрению современной системы контроля существует вероятность, что при нарушениях в режимах работы, повреждении оборудования, оперативно – диспетчерский персонал не сможет своевременно принять меры к восстановлению нормального режима работы и предотвращению развития технологического нарушения. Реализация данной программы позволит избежать таких аварийных ситуаций.

В целях  создания комплексной системы контроля эффективности системы  теплоснабжения, планируется организовать учет тепловой энергии и теплоносителя на СНС-20 и ПНС-22.

Создание информационной системы контроля энергетической эффективности теплоснабжения от СНС-20 и ПНС-22  позволит правильно и эффективно управлять эксплуатационным режимом  и добиться снижения затрат на функционирование системы теплоснабжения с одновременным повышением комфортности.

- Модернизация насосных станций СНС-20 и СНС-21, замена существующих насосов на насосы с энергоэффективными электродвигателями.

Использование отечественных мощных сетевых насосов с низким КПД практически всегда приводит к значительным непроизводительным перерасходам электроэнергии. Современные насосы фирмы Грундфос имеют КПД в 1,5 раза выше установленных насосов. Применение устройств частотного модулирования для автоматического управления скоростью вращения асинхронных двигателей насосов в несколько раз повышает экономичность работы насосного оборудования.

Установка частотно-регулируемых электроприводов (ЧРП) на насосы в первую очередь приводит к значительному снижению потребления электроэнергии до 40% и имеет срок окупаемости до 3 лет.

Кроме того, помимо снижения потребления электроэнергии, установка частотных приводов приводит к:

- стабилизации гидравлического режима тепловой сети, вследствие контролируемого изменения напора, продлению сроков службы теплотрасс;

- оптимизации переходных режимов и уменьшению средней скорости вращения насосных агрегатов, что продлевает срок их службы;

- уменьшению потребления электроэнергии.

На СНС- 20 и СНС-21 планируется заменить старое насосное оборудование на консольно-моноблочные центробежные насосы с электродвигателями со встроенным преобразователем частоты марки NBE 80-315/305 (частотно-регулируемый насос фирмы Грундфос).

СНС-20 замена насосов 4К-6 – 2ед. на NBE 80-315/305– 2ед.

СНС-21 замена насосов ЦНСГ 60-66 – 3ед. на  NBE 80-315/305– 2ед.

- Приобретение аппаратно-программного комплекса «КурСАР» для инженерной диагностики трубопроводов тепловых сетей методом акустической диагностики.

В настоящее время определение состояния трубопроводов производится ежегодно, путем проведения гидравлических испытаний и шурфовок участков теплотрасс, что является недостаточным. Для получения наиболее достоверной информации о фактическом состоянии трубопроводов применяется комплексная инженерная  диагностика, которая является неразрушающим акустическим методом контроля коррозионного состояния металла стальных труб, без вскрытия теплотрасс.

В связи с недостаточным объемом замены теплотрасс возникает необходимость  производить постепенный переход от разрушающих методов контроля тепловых сетей к неразрушающим. Массово внедрять систему локального профилактического ремонта с заменой конкретных мест максимального коррозионного разрушения, с переориентацией аварийной службы, с устранения аварий на их предупреждение.

Реализация данного мероприятия создаст условия для надежной и бесперебойной работы системы теплоснабжения.

В качестве обосновывающих документов приложены - согласованная в установленном порядке инвестиционная программа на 2013 год, пояснительная записка, договоры и сметы на выполнение работ, договоры поставки.

На основании анализа обосновывающих материалов, учитывая, их объем и качество экспертная группа предлагает принять расходы на финансирование инвестиционной программы на 2013 год на уровне предложения предприятия.

Таким образом, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы на 2013 год – 2082,70 тыс. руб., в том числе из амортизационных отчислений 1316,20 тыс. руб. и из прибыли 766,50 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

утвердить объем финансирования инвестиционной программы на 2013 год – 2082,70тыс. руб., в том числе из амортизационных отчислений 1316,20 тыс. руб. и из прибыли 766,50 тыс. руб. (расшифровка приведена в приложении №1 к протоколу).

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ЗАО «Тепловые сети» (г. Мыски) на потребительском рынке

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

- 1. Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Рассмотрев представленные ЗАО «Тепловые сети» обосновывающие документы, региональная энергетическая комиссия Кемеровской области открыла дело ОЭА/18-ЗТС-2013 от 15.05.2012 года по установлению тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, в соответствии с п.10 Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109.

В связи с тем, что предприятие обратилось в РЭК с письменным заявлением от 27.12.2012 №01-07/702 с просьбой о переносе сроков заседания Правления по вопросу установления тарифа на реализацию тепловой энергии, в связи с существенным изменением состава теплосетевого оборудования (отсутствие договора аренды муниципального имущества Мысковского городского округа на 2013 год), заседание Правления РЭК было перенесено, анализ материалов проводился на основании дополнительно представленных предприятием материалов, письмо ЗАО «Тепловые сети» от 27.02.2013 №02-12/97.

Заседание Правления РЭК по вопросу установления тарифа на реализацию тепловой энергии состоялось 06.03.2013, в связи с оглашением на Правлении РЭК заявления генерального директора предприятия Тузовского В.Г. о переносе рассмотрение данного вопроса в связи с принятием Главой Мысковского городского округа решения о передаче муниципальных тепловых сетей в аренду ОАО «Кузбассэнерго», принято решение об очередном переносе заседания Правления РЭК по установлению тарифов на тепловую энергию для ЗАО «Тепловые сети», что отражено в протоколе №12-т заседания Правления РЭК от 06.03.2013.

При рассмотрении дела эксперты также учитывали ответ главы Мысковского городского округа от 17.04.2013 №01-768 (копия постановления администрации Мысковского округа от 29.12.2012 г. №2736 «О передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение») на письменный запрос РЭК от 02.04.2013 №К-2-37/398-04.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несёт руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ЗАО «Тепловые сети» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на передачу и  реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчёта тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учётом данных о работе предприятия в предшествующем периоде регулирования.

2. Анализ соответствия расчёта тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ЗАО «Тепловые сети» города Мыски по установлению тарифов на тепловую энергию и теплоноситель на 2013 год, подготовлены в соответствии с требованиями Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109 и Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утверждённых приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчётно-обосновывающие материалы, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

3. Оценка финансового состояния организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (по общепринятым показателям)

ЗАО  «Тепловые сети» является предприятием, где реализация тепловой энергии является основным видом деятельности. Отдельного баланса по регулируемому виду деятельности предприятием не ведется. Согласно данных бухгалтерского баланса  за 2011 год прибыль предприятия от продаж составила 5 343,00 тыс. руб. (убыток предприятия 1 364,00 тыс. руб. за 2011 год). В отчётных данных предприятие показывает недополученный доход в размере 6 359,10 тыс. руб. из-за меньшего полезного отпуска, сложившегося по итогам 2011 года. На регулируемый период 2013 года предприятие включило в смету затрат средства по статье «Недополученный доход» в размере 6 359,10 тыс. руб. и по статье «Убытки предшествующего периода» в размере 1 363,90 тыс. руб.

4. Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, эксперты предлагают увеличение объёма полезного отпуска тепловой энергии на 33,167 тыс. Гкал относительно предложений предприятия на основании  корректировки баланса потребления тепловой энергии, согласованного с организацией, реализующей тепловую энергию – ОАО «Кузбассэнерго». Потери в сетях в размере 37,863 тыс. Гкал приняты на основании результатов экспертизы технических нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2013 год по представленному экспертному заключению ЗАО «Энергоизмерения». Потери приняты по арендованным тепловым сетям ОАО «Кузбассэнерго» без учёта потерь в муниципальных сетях, так как предприятием не представлен договор аренды на 2013 год по муниципальным тепловым сетям.

Анализ основных технико-экономических показателей за текущий год и расчётный период регулирования представлены в таблице 1.

Таблица 1

Анализ основных технико-экономических показателей

| Наименование показателя | Единица измерения | Утверждено с 01.09.2012 | Предложения предприятия с 01.01.2013 | Предложения экспертов с 01.07.2013 | Отклонение от предложения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступление тепловой энергии | тыс. Гкал | 277,060 | 278,582 | 278,580 | - 0,002 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т. ч. | тыс. Гкал | 231,144 | 207,550 | 240,717 | 33,167 |
| жилищные организации | тыс. Гкал | 148,858 | 121,230 | 155,0403 | 33,8103 |
| бюджетные учреждения | тыс. Гкал | 21,014 | 23,524 | 21,8868 | - 1,6372 |
| иные потребители | тыс. Гкал | 60,626 | 62,150 | 63,1439 | 0,9939 |
| производственные нужды предприятия | тыс. Гкал | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,000 |
| Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 45,916 | 71,032 | 37,863 | - 33,169 |
| Необходимая валовая выручка (по услугам на передачу тепловой энергии) | тыс. руб. | 69 391,23 | 91 003,80 | 50 409,79 | - 40 594,01 |

5. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов

на 2013 год

Анализ представленных ЗАО «Тепловые сети» на 2013 год документов экспертами осуществлен в соответствии с требованиями, установленными приказом ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год».

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчётов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

Эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Вспомогательные материалы»

Объём затрат по статье принят на уровне предложения предприятия, за исключением расходов по статье на обслуживание муниципальных сетей, поскольку предприятием не представлен договор аренды муниципального имущества на 2013 год. Расходы приняты в размере 441,80 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 209,90 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Работы и услуги производственного характера»

Расходы по статье приняты на уровне 1 484,02 тыс. руб. (в расчёте на год). Расходы по статье приняты на уровне утверждённого периода (2012 год) с применением прогнозного индекса ФСТ России на прочие расходы – 4,9 %, используемого при расчёте максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год.

«Энергия»

При расчете планового объёма электроэнергии на 2013 год, требуемого на производство тепловой энергии, принят объём предусмотренный в договорах с поставщиками электроэнергии, в количестве 345 тыс. кВтч. Поставщиком электрической энергии является ЗАО «Мысковское АПЭС» по уровням напряжения НН и СН2.  Расходы приняты на уровне 878,10 тыс. руб. (в расчёте на год).  Расходы по статье приняты на уровне предложений предприятия, поскольку они ниже расчётных в соответствии с представленным экспертным заключением                            ЗАО «Энергоизмерения».

«Затраты на оплату труда»

Расходы по статье приняты в размере 10 648,36 тыс. руб. (в расчёте на год). ФОТ принят исходя из среднемесячной начисленной заработной платы за 2012 год работников организаций занятых в производстве, передаче и распределении пара и горячей воды (тепловой энергии) на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области (17 818,00 руб./мес.). Численность персонала предприятия принята в количестве  46,5 чел. и снижена к утвержденному уровню 2012 года на 5 человек в связи со снижением объёма обслуживания тепловых сетей. Средний уровень заработной платы персонала составит 19 083,08 руб./мес. (с учетом увеличения среднего уровня оплаты труда на 7,1 %, рекомендованного ФСТ России на 2013 год). Отчисления  на  страховые взносы  рассчитаны  на основании Федерального закона от 03.12.2011 №379-ФЗ (30%) + 0,2 % страховые взносы от несчастных случаев на производстве – 3 215,80 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 6 819,83 тыс. руб. по фонду оплаты труда и соответственно –  1 271,20 тыс. руб. на страховые взносы (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Амортизация основных средств»

Расходы по статье 2013 год приняты на уровне предложений предприятия в размере 1 316,20 тыс. руб. (в расчёте на год) на основании представленного расчёта предприятия на амортизационные отчисления по основным средствам.

«Средства на страхование»

Расходы по статье при формировании НВВ на 2013 год снижены на 79,77 тыс. руб., так как в представленном договоре добровольного медицинского страхования от 10.02.2012 №4208101224 с ОАО «Страховая медицинская организация «Сибирь» учтено большее количество лиц (69 человек), чем заявлено предприятием по регулируемому виду деятельности. По данной статье экспертами приняты затраты по договору, исходя из утверждённой для предприятия численности персонала (46 человек) в размере 185,43 тыс. руб.

Расходы по страхованию теплосетевого имущества предприятием на 2013 год не заявлены.

«Отчисления в ремонтный фонд»

Расходы по статье приняты в размере 5 501,70 тыс. руб. (в расчёте на год).  Затраты  приняты на основании годового графика капитального и текущего ремонтов тепловых сетей, согласованного с администрацией города и представленных локальных сметных расчетов.

«Налоги и другие обязательные платежи и сборы»

В предложениях предприятия на 2013 год расходы по статье составят 168,80 тыс. руб. в том числе:

-  налог на землю – 10,40 тыс. руб.;

-  транспортный налог – 15,60 тыс. руб.;

-  налог на имущество – 142,80 тыс. руб.

Предлагается принять расходы по данной статье в размере 15,60 тыс. руб. Снижение по статье к уровню в предложениях предприятия составляет 153,20 тыс. руб., в том числе:

-  налог на землю – затраты по статье не подтверждены документально;

-  налог на имущество – затраты полностью учтены в прибыли предприятия.

«Другие расходы»

Расходы по статье приняты в размере 2 934,87 тыс. руб. (в расчёте на год). Затраты приняты на уровне, утвержденном в НВВ предприятия на 2012 год с применением прогнозного индекса ФСТ России на прочие расходы – 4,9 %, используемого при расчёте максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1 756,24 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Арендная плата»

Расходы по статье приняты в размере 9 787,79 тыс. руб. в том числе:

- 8 487,31  тыс. руб. по договорам аренды с ОАО «Кузбассэнерго»  от 12.12.2011  №182/11 (тепловые сети, ПНС, здания) и  от 07.04.2011 № 1/11 (движимое имущество) за исключением из калькуляции по аренде имущества, заложенной арендодателем рентабельности в размере 763,86 тыс. руб.;

- по аренде имущества  КУМИ Мысковского городского округа расходы не рассматривались, поскольку в представленных материалах отсутствует договор аренды муниципального имущества на 2013год;

- по договорам аренды земельных участков с КУМИ Мысковского городского округа затраты исключены на основании отсутствия официальных расчётов по арендной плате;

- затраты по договору аренды здания от 20.04.2012 №01/А-13 с  ОАО «Промышленно-инвестиционная компания» 1 300,48 тыс. руб., экспертами приняты в полном объёме.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 846,21 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

Всего по статьям затрат для утверждения НВВ на 2013 (в расчёте на год) приняты расходы в размере 36 409,68 тыс. руб.

Общая сумма корректировок по расчётным расходам в сторону снижения (декабрь 2013 г. к декабрю 2012 г.) составила 31 686,90 тыс. руб., в том числе за счет:

- 12 297,21 тыс. руб. снижение размера расходов предложенного  предприятием;

- 18 722,22 тыс. руб. включение средств по статье «Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования»  в том числе:

- 4 420,70 тыс. руб. не освоение средств по статье «Отчисления в ремонтный фонд» за 2011 год;

- недоиспользование средств в размере 777,60 тыс. руб. по статье «Средства на страхование»;

- неисполнение расходов в сумме 5 490,69 тыс. руб. по статье «Арендная плата»;

-  невыполнение инвестиционной программы утвержденной для предприятия на 2011 год в размере 631,40 тыс. руб.;

- избыток средств за первое полугодие 2013 года по статье «Арендная плата» в размере 2 385,77 тыс. руб., поскольку муниципальное имущество (тепловые сети) с 01.01.2013 передано в хозяйственное ведение МУП «Жизнеобеспечение и благоустройство города»;

- избыток средств по статье «Компенсация потерь теплоэнергии» за 2011 год в размере 5 016,06 тыс. руб.;

-  7 055,53 тыс. руб. «Недополученный по независящим причинам доход» (снижение к уровню предложенного предприятием 667,47 тыс. руб.), в том числе:

-  873,60 тыс. руб. включены в НВВ 2013 года по статье «Недополученный по независящим причинам доход» – в связи с фактически сложившимися расходами по статьям «Вспомогательные материалы» и «Работы и услуги производственного характера» за 2011 год;

- 6 181,93 тыс. руб. по статье «Недополученный по независящим причинам доход» учтены заявленные предприятием выпадающие доходы по регулируемому виду деятельности за 2011 год за счет снижения полезного отпуска тепловой энергии по прочим потребителям. Снижение полезного отпуска на потребительский рынок за 2011 год составило 20,987 тыс. Гкал (отчет предприятия за 2011 год).

6. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования организации.

Эксперты считают экономически обоснованным при установлении тарифа на реализацию тепловой энергии принять размер прибыли в размере 2 037,68 тыс. руб. Снижение предлагаемого предприятием размера прибыли на 807,42 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года), в том числе:

- прибыль на развитие производства экспертами принята на уровне предложений предприятия в размере 766,50 тыс. руб.;

- снижение прибыли на социальное развитие на 31,18 тыс. руб. по причине ограничений максимального роста тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области, установленного приказом ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4. Размер прибыли принят в размере 498,82 тыс. руб.;

- снижение прибыли на поощрение  на 33,78 тыс. руб. по причине ограничений максимального роста тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области, установленного приказом ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4. Размер прибыли принят в размере 251,22 тыс. руб.;

- исключение средств из прибыли на прочие цели  в размере 847,90 тыс. руб., как экономически необоснованных;

- увеличение прибыли на 105,44 тыс. руб. за счет корректировки размера налоговых и иных платежей и сборов, относимых на прибыль. Размер прибыли составил 521,14 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ (без учёта расходов на компенсацию потерь) к предложениям предприятия в сторону снижения составила 32 494,32 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).  Сумма НВВ на 2013 принята в размере 26 780,68 тыс. руб.

Предлагается включить в состав НВВ предприятия расходы по статье «Компенсация потерь тепловой энергии»  в размере 22 982,46 тыс. руб.

Предлагается включить в состав НВВ предприятия расходы по статье «Компенсация потерь теплоносителя»  в размере 646,65 тыс. руб.

Для определения конечного тарифа на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке ЗАО «Тепловые сети», учтены затраты на покупку тепловой энергии от ОАО «Кузбассэнерго» в размере 146 112,81 тыс. руб.

7. Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования представлен в приложении  к настоящему экспертному заключению.

Заключение.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для ЗАО «Тепловые сети» тариф на реализацию тепловой энергии на 2013 год, приведённый в таблице 2.

- Таблица 2

|  | Показатели | Сумма, утвержденная с 01.09.2012г.,* тыс. руб. | Сумма, предлагаемая для утверждения с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на передачу тепловой энергии | 42 913,13 | 19 192,47 |
| 2 | Прибыль | 1 005,57 | 2 037,68 |
| 3 | НВВ (без учета затрат на потери) | 43 918,70 | 26 780,68 |
| 4 | Затраты на покупку потерь тепловой энергии и теплоносителя | 25 472,53 | 23 629,11 |
| 5 | Затраты на покупку т/э от ОАО «Кузбассэнерго» | 124 679,07 | 146 112,81 |
| 6 | Расчетный тариф на услуги по передаче тепловой энергии, руб./Гкал | 300,21 | 209,42 |
| 7 | Общие затраты на реализацию т/э с учетом покупки от ОАО «Кузбассэнерго» | 194 070,30 | 196 522,60 |
| 8 | Тариф на тепловую энергию на потребительском рынке ЗАО «Тепловые сети» (без НДС), руб./Гкал | 839,61* | 816,41 |

* - утверждён постановлением РЭК КО от 23.12.2011 №401

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложениями уполномоченного по делу, изложенными в таблице 2 (расшифровка необходимой валовой выручки приведена в приложении №2 к протоколу).

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28 декабря 2012 года № 526 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ЗАО «Тепловые сети» (г. Мыски) на потребительском рынке»

Докладчик (Неробова А.А.) доложила:

Основанием для внесения изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28 декабря 2012 года № 526 послужило поступившее в РЭК КО  письмо ФСТ России от 13.06.2013 №4-3840 с требованием о необходимости указывать в тарифном решении помимо тарифа на горячую воду в открытой системе водоснабжения также числовые значения компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести соответствующие изменения (указаны в приложении №3 к протоколу).

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. О возможности установления тарифа на услуги по передаче тепловой энергии для ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» и ООО «Стройград»

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

В адрес РЭК Кемеровской области обратились предприятия ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» (обращение №1-1009-12 от 06.03.2013) и ООО «Стройград» (обращение №4-1225-12 от 19.03.2013) с заявлением на установление тарифа на услуги по передаче тепловой энергии. Для данных предприятий были открыты дела для ООО «Новокузнецкая тепловая компания» № ОЭА/55 НТК-2013 от 21.03.2013 и для ООО «Стройград» № ОЭА/57-СГ-2013 от 02.04.2013.

Поскольку в материалах тарифных дел ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» и ООО «Стройград» отсутствовал баланс спроса и предложения в отношении тепловой энергии, а также договоры на услуги по передаче тепловой энергии с теплоснабжающими организациями, которые обязательны для заключения в соответствии с Федеральным законом №190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении», в соответствии с Правилами государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 (далее Правила) в адрес ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» направлен запрос №Кр-2-37/367 от 22.03.2013г., с просьбой представить баланс спроса и предложения в отношении тепловой энергии, согласованный с теплоснабжающими и смежными теплосетевыми (в случае наличия) организациями, аналогичный запрос №К-2-37/411-02 от 02.04.2013г. направлен в адрес ООО «Стройград». Правилами предусмотрено в 2-недельный срок представить ответ, со дня поступления запроса, однако ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» представило ответ только 22.05.2013г. №6-2290-12, т.е. с нарушением предусмотренного законодательством срока, от ООО «Стройград» ответ получен 23.04.2013г. №4-1892-12. В представленных ответах, теплосетевые организации информируют РЭК о том, что были направлены запросы на согласование в теплоснабжающие и смежно-теплосетевые организации, согласованных объёмов передаваемой тепловой энергии (теплоносителя) представлено не было. Таким образом, в РЭК отсутствует баланс спроса и предложения в отношении тепловой энергии по ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» и ООО «Стройград», в связи с чем, невозможно установить тариф на услуги по передаче тепловой энергии для данных организаций.

С целью разъяснения сложившейся ситуации был направлен запрос в ФСТ России №К-3-15/916-01 от 07.06.2013. В ответе, полученном письмом от 25.06.2013г. №4-4100 (входящий РЭК №1962 от 26.06.2013) ФСТ России рекомендует, в случае отсутствия данных о балансе спроса и предложения в отношении тепловой энергии воспользоваться фактическими данными, либо воспользоваться правом запросить у органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, необходимую информацию.

В связи с тем, что фактические данные о пропуске тепловой энергии по ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» и ООО «Стройград» отсутствуют - предприятия регулируются впервые, а также с целью исключения возможности включения необоснованных расходов, считаем целесообразным запросить информацию у администрации Новокузнецкого городского округа, теплоснабжающих и теплосетевых организаций Новокузнецкого городского округа о балансе спроса и предложения в отношении тепловой энергии, передаваемой ООО «Стройград» и ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания», а также об участии данных организаций при разработке схемы теплоснабжения города Новокузнецка.

Предлагается рассмотреть возможность установления тарифа на услуги по передаче тепловой энергии для ООО «Стройград» и ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» после получения и обобщения информации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- РЭК направить запросы в адрес администрации Новокузнецкого городского округа, теплоснабжающих и теплосетевых организаций Новокузнецкого городского округа о балансе спроса и предложения в отношении тепловой энергии, передаваемой ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» и ООО «Стройград», а также об участии данных организаций при разработке схемы теплоснабжения города Новокузнецка;

- После получения и обобщения информации, РЭК будет рассмотрен вопрос об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии для ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» и ООО «Стройград».

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 5. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.12.2012 № 466 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую Муниципальным предприятием Новокузнецкого городского округа «Сибирская Сбытовая Компания» на потребительском рынке»

Докладчик (Неробова А.А.) доложил:

Основанием для внесения изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24 декабря 2012 года № 466 послужило поступившее в РЭК КО  письмо ФСТ России от 13.06.2013 №4-3840 с требованием о необходимости указывать в тарифном решении помимо тарифа на горячую воду в открытой системе водоснабжения также числовые значения компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести соответствующие изменения (указаны в приложении №4 к протоколу).

Голосовали: ЗА – единогласно.

6. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28.12.2012 № 524 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Тепло-сетевая компания ДОМ» на потребительском рынке»

Докладчик (Неробова А.А.) доложил:

Основанием для внесения изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28 декабря 2012 года № 524 послужило поступившее в РЭК КО  письмо ФСТ России от 13.06.2013 №4-3840 с требованием о необходимости указывать в тарифном решении помимо тарифа на горячую воду в открытой системе водоснабжения также числовые значения компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести соответствующие изменения (указаны в приложении №5 к протоколу).

Голосовали: ЗА – единогласно.

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО УЖКХ г. Мариинск (г. Мариинск) на потребительском рынке

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Руководство ООО «УЖКХ» письмом (исх. №109 от 06.06.2013, вх. №1922 от 21.06.2013) за подписью директора С.В. Синицина выразило согласие с предложенным проектом тарифного решения и попросило рассмотреть вопрос без участия представителей предприятия.

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифов на тепловую энергию на 2013 год, реализуемую на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

ООО Услуг жилищно-коммунального хозяйства (г. Мариинск) – далее ООО «УЖКХ», организовано 05.08.2004 г. Основным видом деятельности предприятия является – выработка тепловой энергии и передача ее потребителям.

ООО «УЖКХ» работает на упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов».

Предприятие обслуживает 4 котельных (котельная по ул. Котовского 4 (ПУ-83), по ул. Котовского 5 (№ 21), котельная по ул. Ленина 99, котельная № 16), находящихся в аренде от управления по имуществу и жизнеобеспечения Мириинского городского поселения (договоры 3/12 от 01.12.2012 г. и от 01.02.2013 – котельные ПУ, № 21 и Ленина 99, а котельная № 16 – договор №15 от 01.01.2008 г. с ООО «Новокузнецктехмонтаж»), в которых установлено 12 водогрейных котлов, и теплотрассы.

Марки котлов:

КВ-1,16 – 2 шт., КВ-0,5 -1 шт. суммарной мощностью 1,6 Гкал/час (котельная № 16);

КВ-2,25 – 1 шт. КВ-1,5, суммарной мощностью 1,9 Гкал/час (котельная ПУ-83);

КВ-1,25 – 3 шт., суммарной мощностью 1,9 Гкал/час (котельная №21);

КВс-0,93 – 4 шт., суммарной мощностью 3,2 Гкал/час (котельная по ул. Ленина 99).

Для работы котлов используется каменный уголь марки ДР, по договору от 22.03.2012 года № СУЭК-КУЗ/12-315с и протоколам к нему. Уголь доставляется железнодорожным транспортом на железнодорожный тупик. Погрузку разгрузку, хранение угля на угольном складе осуществляет ООО «Кузбасстопливосбыт» на возмездной основе. Вывозка угля на котельные производится собственным автомобильным транспортом (представлена калькуляция себестоимости, утвержденная руководителем).

Электроснабжение котельных осуществляется на уровнях напряжения ВН и НН от ООО «Руэнергосбыт» и ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Поставщиком воды является ОАО «РЖД». Химическая водоподготовка в котельных отсутствует.

Стоки с котельных скапливаются в выгребной яме, а затем  вывозятся АС машиной и сливаются в центральный коллектор.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «УЖКХ» по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления  всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «УЖКХ» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

Оценка финансового состояния организации

ООО «УЖКХ» является многоотраслевой организацией. Сравнительный анализ результатов деятельности предприятия за 2011 год отражен в приложении №6 к протоколу, а выводы по анализируемому периоду приведены далее по тексту в отдельном разделе.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия (полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок) на уровне, подтвержденном договорными величинами, согласно представленных договоров теплоснабжения, а также по расчету представленного предприятием (структура отпуска представлена в приложениях №7 и №8 к настоящему протоколу).

Уровень потерь тепловой энергии при передаче по сетям, обслуживаемых предприятием, принят по результатам экспертизы технических нормативов на 2013 год в соответствии с приказами Минэнерго России.

Объём нормативной выработки тепловой энергии составит 22791,51 Гкал на основании представленных договоров и расчётов,  а потерь в сетях предприятия и на собственные нужды 2915,9 Гкал, в соответствии с утвержденными РЭК КО на 2013 год технологическими потерями предприятия (в т.ч. потери на собственные нужды котельных  в объеме 243,9 Гкал; потери в сетях предприятия в объеме 2672,0 Гкал). Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок принять на уровне 19875,6 Гкал, в том числе населению – 10154,1 Гкал, иным потребителям – 2389,9 Гкал,  бюджетным потребителям –  6786,9 Гкал. Объем тепла на производственные нужды принят на уровне 544,8 Гкал.

Экспертами принят объем отпуска тепловой энергии населению согласованного с ООО «ЕЦЖКУ».

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Приказа ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «УЖКХ» на 2013 год по следующим периодам:

- на 1 полугодие 2013 г.;

- с 01.07.2013 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Сырье и материалы на технологические цели»

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (теплоноситель) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ООО «УЖКХ», оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

В связи с исключением объема теплоносителя на нужды ГВС потребителей, учтенного в расчете тарифа на теплоноситель, экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 4,24 тыс. м³, в расчете на календарный год (это 1,5 объема заполнения сети, утечки через запорную арматуру, а также расход воды на хозяйственно-питьевые нужды котельных).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- на 1 полугодие 2013 г. – 102,67 тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды принята по Постановлению департамента цен и тарифов Кемеровской области от 30 ноября 2012 года № 143 «Об установлении тарифов на питьевую воду Ачинской дистанции гражданских сооружений - структурному подразделению Красноярской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» (г. Мариинск, Мариинский район) на 2013 год в размере 10,25 руб./м³ (с НДС). Стоки с котельных скапливаются в выгребных ямах, а затем  вывозятся АС машиной и сливаются в центральный коллектор. Стоимость 1 м³ стоков складывается из стоимости: АС машины (по себестоимости на 2013 год 92,94 руб./м³), очистки сточных вод (ЖБО) 15,59 руб./м³ и транспортировки стоков по центральному коллектору (ООО «Сервис Услуги») 1,86 руб./м³, всего – 110,39 руб./м³ (подтверждено постановлениями департамента цен и тарифов Кемеровской области и счет-фактурами за 2011 и 2012 год).

- с 01.07.2013г. – 205,53 тыс. руб. Стоимость 1 м³ воды принята по Постановлению департамента цен и тарифов Кемеровской области от 30 ноября 2012 года № 143 «Об установлении тарифов на питьевую воду Ачинской дистанции гражданских сооружений - структурному подразделению Красноярской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» (г. Мариинск, Мариинский район) на 2013 год в размере 11,01 руб./м³ (с НДС). Стоки с котельных скапливаются в выгребных ямах, а затем  вывозятся АС машиной и сливаются в центральный коллектор. Стоимость 1 м³ стоков складывается из стоимости: АС машины (по себестоимости на 2013 год 92,94 руб./м³), очистки сточных вод (ЖБО) 15,81 руб./м³ и транспортировки стоков по центральному коллектору (ООО «Сервис Услуги») 2,16 руб./м³, всего – 110,91 руб./м³ (подтверждено постановлениями департамента цен и тарифов Кемеровской области и счет-фактурами за 2011 и 2012 гг.).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 448,11 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», касающихся установления тарифов на теплоноситель на 2013 год в соответствии с требованиями соответствующих методических указаний, отсутствующих в настоящее время, эксперты предлагают рассмотреть возможность пролонгации в первом полугодии 2013 года тарифа на теплоноситель, установленного для предприятия с 01.09.2012 года в размере 14,54 руб./м³.

Справочно: указанный тариф на теплоноситель рассчитан, исходя из объема теплоносителя (в расчете на год) отбираемого потребителями из присоединенной сети  и стоимости реагентов.

(17,25 тыс. м³ ×  14,54 руб./м³ + 0,0) / 17,25 тыс. м³ = 14,54 руб./м³.

Отсутствие затрат на реагенты обусловлено отсутствием на котельных предприятия технологических установок химводоподготовки.

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере – 220,7 кг у.т./Гкал.

Расчетный объем натурального топлива – 7647,64 т при низшей рабочей теплоте сгорания – 4620 ккал/кг (согласно представленных сертификатов качества топлива от ЗАО «Эвизор»). Корректировка относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 218,84 т. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- на 1 полугодие 2013 г. – 13545,84 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 9268,94 тыс. руб. Цена топлива сортомарки Др принята на уровне - 1 212,00 руб./т (с НДС и без ж/д тарифа) согласно представленных счетов-фактур за 2013 год. Поставка топлива осуществляется на основании договора от 22.03.2012 г. с ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» № СУЭК – К/12-027С. Железнодорожные перевозки приняты исходя из расчетного количества топлива и фактически сложившейся стоимости ж/д перевозок в 1 квартале 2013 года - 285,39 руб./т (с НДС). Автотранспортные расходы (доставка угля до котельных) приняты на уровне – 655,25 тыс. руб. исходя из расчётного количества необходимого топлива и представленной калькуляции себестоимости машино-часа автотракторной техники на 2013 год (собственный транспорт – 85,68 руб./т). Стоимость погрузки, разгрузки, хранению угля ОАО «Кузбасстопливосбыт» приняты на основании представленных  счетов фактур и составила – 188,17 руб./т (с НДС).

- 01.07.2013г. – 13900,35 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 9417,24 тыс. руб. Стоимость топлива принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2013 года, с применением прогнозного индекса Минэкономразвития России на уголь энергетический – 1,6%. Транспортные расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки в связи с тем, что стоимость машино-часа утверждена на 2013 год.  К стоимости ж/д перевозок применении прогнозный индекс дефлятор Минэкономразвития России по транспорту 111,00. Расходы по автотранспорту и услуги ОАО «Кузбасстопливосбыт» приняты на неизменном уровне.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 111,82 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Электроэнергия»

При расчете количества электроэнергии на 2013 год, требуемой при производстве тепловой энергии, принят объём электроэнергии по факту 2011 года в количестве 930,50 тыс. кВтч. Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  на 1 полугодие 2013 г. – 3136,72 тыс. руб. Стоимость электроэнергии, по уровням напряжения НН (ООО «Русэнергосбыт») и СН2 (ОАО «Кузбассэнергосбыт»), принята как средневзвешенная величина, рассчитанная на основании представленных счетов – фактур за 2012 год – 3,37 руб./кВтч (с НДС).

-   с 01.07.2013г. – 3513,12 тыс. руб. Стоимость 1 кВтч принята на уровне, учтенном в расчете на первое полугодие 2013 года, с применением прогнозного индекса ФСТ России на электрическую энергию – 12,0 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год, и составит 3,77 руб./кВтч (с НДС).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1138,80 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на оплату труда»

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 6019,60 тыс. руб. при численности ППП 45 чел.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- на 1 полугодие 2013 г. –  3790,71 тыс. руб. ФОТ ППП принят исходя из средней заработной платы согласно утвержденного руководителем штатного расписания предприятия на 1 полугодие 2013 года. Отчисления  на  социальные нужды  рассчитаны  на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212–ФЗ, на основании бухгалтерской справки предприятия (32,0%) и отчислений по несчастным случаям (0,2 %) и составят 1489,17 тыс. руб.  Численность ППП принята на уровне 38 человек (факт 1 квартала 2013 года). Средний уровень заработной платы ППП составит 10142,00 руб./мес.

- с 01.07.2013г. – 3959,69 тыс. руб. ФОТ ППП принят исходя из средней заработной платы согласно утвержденного руководителем штатного расписания предприятия на 2 полугодие 2013 года. Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212–ФЗ (30,0%) и отчислений по несчастным случаям (0,2 %) и составят 1267,10 тыс. руб.  Численность ППП принята на уровне 30 человек. Средний уровень заработной платы ППП составит 10999,13 руб./мес.

Принятый в НВВ 2013 года уровень заработной платы год подтвержден представленными ведомостями начислений ЗП за 1 квартал 2013 года.

Корректировка по статье ФОТ и ЕСН относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 168,97 тыс. руб. и 144,90 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Арендные платежи и амортизация ОС»

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 2006,70 тыс. руб.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- с на 1 полугодие 2013 г.  – 2004,32  тыс. руб., в том числе аренда 1845,98  тыс. руб. Расходы приняты по договору аренды от 09.01.2013 г. №15 с ООО «Новокузнецктехмонтаж» (котельная № 16) по договорам аренды от 01.12.2012 г. № 3/12 и от 01.02.2013 год с управлением по имуществу и жизнеобеспечению Марииинского городского поселения (котельные ПУ-83, №21, котельная по ул. Ленина 99). В перечень аренды имущества вошли котельные и тепловые сети, указанные в приложении к договору аренды имущества. Амортизация принята согласно представленной ведомости начисления амортизационных отчислений за 1 квартал 2013 года в расчете на год.

- с  01.07.2013г. – 2004,32 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 2,38 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Затраты на ремонтные работы»

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 1304,69 тыс. руб. Расходы включают стоимость материалов для текущего ремонта котельного и вспомогательного оборудования (электроды, подшипники, реле, сальниковая набивка, термометры, контакты, металл листовой и профильный, отводы и др.). Данные расходы согласованы с зам. главы Мариинского муниципального района (план мероприятий).

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

-  на 1 полугодие 2013 г. – 1304,69 тыс. руб. Расходы приняты по представленному плану мероприятий по проведению текущего ремонта котельных и вспомогательного оборудования на 2013 год в части материалов (план мероприятий согласован с зам. главы Мариинского района. Ремонтные работы предприятие планирует выполнять хозяйственным способом.

- с 01.07.2013г. – 1304,69 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки без изменения.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 0,03 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Услуги производственного характера»

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 379,87 тыс. руб. Расходы включают затраты на вывоз шлака с котельных, его погрузку и затраты на утилизацию, осуществляемую ООО «Эдельвейс».

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- на 1 полугодие 2013 г. – 275,32 тыс. руб. Расходы включают в себя затраты на вывоз шлака с котельных, его погрузку и затраты на утилизацию, осуществляемую ООО «Эдельвейс». Уменьшение затрат от предложенных предприятием, связано допущенной ошибкой предприятием, а также завышения стоимости услуг ООО «Эдельвейс М» (представлено постановление департамента цен и тарифов № 18 от 26.03.2012 «Об установлении тарифов на утилизацию (захоронение твердых бытовых отходов ООО «Эдельвейс М» (г. Мариинск).

- с 01.07.2013г. – 275,32 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 104,55 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Вспомогательные материалы»

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 138,65 тыс. руб. Расходы включают затраты на хозяйственный инвентарь (лопаты, ведра, ключи и пр.) и ремонтные материалы (ДВП, песок, гвозди, краска, лампы и др.) за исключением ГМ, учтенных в ремонтных работах.

Эксперты предлагают принять расходы по статье на уровне 137,41 тыс. руб. на одном уровне по всем периодам календарной разбивки.

«Налоги , относимые на производственные затраты»

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 39,00 тыс. руб. Расходы включают плату за загрязнение окружающей среды.

Эксперты предлагают принять расходы по статье на уровне 8,87 тыс. руб. на одном уровне по всем периодам календарной разбивки (плата за загрязнение окружающей среды в пределах ПДВ, согласно представленным декларациям 2011 и 2012 год).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 30,13 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года) в связи с отсутствием деклараций по транспортному налогу.

«Другие расходы»

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 601,40 тыс. руб. Расходы включают услуги связи, СЭС, по анализу промышленных выбросов, по анализу качества угля, по поверке манометров, Членские взносы в некоммерческое партнерство «Союз теплоэнергетиков Кемеровской области» и пр. Также предприятием дополнительно представлены договоры на режимно – наладочные испытания котлов и их настройку, проводимую ООО «Новокузнецктехмонтаж» (договор от 24.01.2013 г.), и с ЗАО «Э-Визор» по энергетическому обследованию предприятия (договор № 3 от 15.01.2013 г.).

- на 1 полугодие 2013 г. – 2051,82 тыс. руб. Расходы включают в себя вышеперечисленные затраты, за исключением членских взносов в некоммерческое партнерство «Союз теплоэнергетиков Кемеровской области» (как экономически необоснованных». Также включены  расходы по дополнительно представленным договорам на оказание услуг (ЗАО «Эвизор» - проведение энергетического обследования и ООО «Новокузнецктехмонтаж» - режимно-наладочные испытания котлов).

- с 01.07.2013г. – 2051,82 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 1450,42 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

«Общехозяйственные расходы»

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 5054,24 тыс. руб.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- на 1 полугодие 2013 г. – 2293,35 тыс. руб. В расчет затрат по статье вошли такие расходы как: ФОТ АУП и Цехового персонала; налоги на ФОТ; затраты на электроэнергию по конторе;  расходы на ГСМ; расходы на материалы и з./части; услуги связи (+ сотовая  связь); почтово – канцелярские расходы; командировочные расходы и другие расходы отражаемые по счету 26 за 2012 год за исключением комиссии ООО «УЦЖКУ» за сбор платежей от населения, как экономически необоснованной. Расходы по статье приняты в доле, относимой на тепловую энергию.

- с  01.07.2013г.  – 3014,65  тыс. руб. Затраты приняты на уровне, учтенном в 1 полугодии 2013 г.  с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2013 год – 107,1.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 2039,59 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

Общая сумма корректировок по статьям затрат в сторону снижения, с учетом календарной разбивки, декабрь 2013г. к декабрю 2012г. составила  - 4093,55 тыс. руб.

Необходимая прибыль

В составе расходов предприятия предприятие предлагают учесть: расходы на единый налог при упрощенной системе налогообложения – 361,82 тыс. руб.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  на 1 полугодие 2013 г. – 308,86  тыс. руб. Расходы приняты в размере единого налога при упрощенной системе налогообложения, с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов» (мин. 1%) – 308,86 тыс. руб.

-  с 01.07.2013г. – 321,60 тыс. руб. Величина единого налога при упрощенной системе налогообложения, с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов» скорректирована с учетом изменения налогооблагаемой базы (мин. 1%).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 40,22 тыс. руб. (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

Необходимая валовая выручка

Таким образом, необходимая валовая выручка, полностью относимая на  потребительский рынок, составила:

-  на 1 полугодие 2013 г. – 30941,96  тыс. руб.

-  с 01.07.2013г. – 32160,10  тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года) к предложениям предприятия в сторону снижения составила – 4133,78 тыс. руб. в том числе на потребительский рынок – 4021,52  тыс. руб.

«Неисполнение статей расходов по факту 2010-2011 года»

Анализ фактической сметы расходов предприятия за 2010 год рассмотрен при определении НВВ 2012 года. Эксперты, проанализировав отклонения по статьям затрат с учетом причин их возникновения, не исключили величину неосвоенных средств по статьям расходов 2010 года из НВВ 2012 года.

В результате анализа фактических расходов предприятия за 2011 год по выработке и реализации тепловой энергии предприятия, были выявлены неосвоенные средства по ряду статей затрат на сумму 677,69 тыс. руб.

Анализ фактической сметы расходов предприятия за 2011 год представлен в приложении №3. Эксперты, проанализировав отклонения по статьям затрат, с учетом причин их возникновения считают обоснованным исключать величину неосвоенных средств по статьям расходов 2011 года (677,69 тыс. руб.) из НВВ 2013 года. Убыток по 2011 году сложился у предприятия в размере 1672,29 тыс. руб.

«Выпадающие доходы»

Согласно представленной бухгалтерской справки в 2011 году у предприятия сложились выпадающие доходы в размере 1444,7 тыс. руб. Предприятие ведет раздельный учет затрат по регулируемым видам деятельности (в том числе по теплоснабжению). Доходы предприятия по теплоснабжению в 2011 году составили 22755,3 тыс. руб., расходы 24200,00 тыс. руб. Перерасход сложился за счет передачи в аренду котельной по ул. Ленина 99 с 01.09.2011 года, расходы по которой не были учтены в НВВ 2011 года. Предприятие представило расчет выпадающих доходов в части данной котельной на сумму 1446,33 тыс. руб. (это вода на технологию, топливо с перевозками, электроэнергия, ФОТ и ЕСН ППП котельной, аренда и затраты на вывоз шлака от котельной). Экспертами скорректирован данный расчет до уровня 1020,75 тыс. руб. – экономически обоснованного, с учетом плановых показателей, учтенных в НВВ 2011 года.

Выпадающие доходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  на 1 полугодие 2013 г. – 677,69  тыс. руб. Выпадающие доходы приняты не в полном объеме, а в размере величины неосвоенных средств по статьям по факту 2011 года, с учетом ограничений максимального роста тарифов на тепловую энергию с 01.01.2013 г.

-  с 01.07.2013г. – 1020,75 тыс. руб. Выпадающие доходы приняты на уровне экономически обоснованном.

Таким образом, необходимая валовая выручка, полностью относимая на  потребительский рынок, составила;

-  на 1 полугодие 2013 г. – 30941,96  тыс. руб.

-  с 01.07.2013г. – 32493,75  тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия

Тарифы на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- на 1 полугодие 2013 г.                приведенный в графе 7 таблицы 1;

- с 01.07.2013 г.                              приведенный в графе 7 таблицы 2.

- Таблица 1

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «УЖКХ г. Мариинск» (г. Мариинск) | -6686,0 | бюджетные потребители | 34,15 | 1600,65* | 1946,52 | 1600,65 | 0,00 | 0,97 |
|  |  | жилищные организации | 51,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 12,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 2,74 |  |  |  |  |  |

- *утвержден постановлением РЭК КО от 30.11.2011  № 308

- Таблица 2

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2012 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребитрынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (НДС не облагается) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предлагаемым % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предлагаемый для утверждения до 01.07.2013 г. | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «УЖКХ г. Мариинск» (г. Мариинск) | -5134,21 | бюджетные потребители | 34,15 | 1600,65 | 1946,52 | 1680,93 | 5,02 | 0,97 |
|  |  | жилищные организации | 51,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 12,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 2,74 |  |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями уполномоченного по делу, изложенными в таблицах 1 и 2.

Голосовали: ЗА – единогласно.

8. О внесении изменений в постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области по вопросам установления тарифов на горячую воду в открытых системах горячего водоснабжения

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

Основанием для внесения изменений в постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области по вопросам установления тарифов на горячую воду в открытых системах горячего водоснабжения послужило поступившее в РЭК КО письмо ФСТ России от 13.06.2013 №4-3840 с требованием необходимости указывать в тарифном решении помимо тарифа на горячую воду в открытой системе водоснабжения также числовые значения компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести соответствующие изменения (указаны в приложениях №№ 9 - 104 к протоколу).

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ В.В. Копеин

____________________ А.В. Дюков

____________________ П.Г. Незнанов

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ К.А. Десяткин

Секретарь заседания:

____________________ П.Г. Незнанов

| Приложение №1 к протоколу №39-т заседания Правления региональной энергетической комиссии от 01 июля 2013 г. Справка к инвестиционной программе ЗАО "Тепловые сети" (г. Мыски) на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |
| № п/п | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность | Предложение предприятия |  |  | Подтверждаю щие документы | Замечания | Оценка экспертов |
|  |  | Всего | Источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  | Амортиза ция | Прибыль |  |  |  |
| 1 | Создание единой информационной системы контроля энергетической эффективности системы теплоснабжения | 596,80 | 1 316,20 | 766,50 | ПЗ, договор подряда |  | 596,80 |
| 1.1 | Устройство узла технического учета тепловой энергии и теплоносителя на СНС-20 | 150,20 |  |  | Смета на выполнение работ |  | 150,20 |
| 1.2 | Устройство узла технического учета тепловой энергии и теплоносителя на СНС-21 | 150,00 |  |  | Смета на выполнение работ |  | 150,00 |
| 1.3 | Совершенствование автоматизированной системы учета, регистрации и контроля параметров насосных станций ПНС-22 и СНС-20 | 296,60 |  |  | ПЗ, договор подряда |  | 296,60 |
| 2 | Модернизация СНС-20 (замена существующих насосов на насосы с энергоэффективными электродвигателями) | 423,70 |  |  | ПЗ, договор поставки |  | 423,70 |
| 3 | Модернизация СНС-21 (замена существующих насосов на насосы с энергоэффективными электродвигателями) | 423,70 |  |  | ПЗ, договор поставки |  | 423,70 |
| 4 | Приобретение аппаратно-программного комплекса "КурСар" для инженерной диагностики трубопроводов тепловых сетей методом акустической диагностики | 638,50 |  |  | ПЗ, договор о намерениях |  | 638,50 |
|  | Всего: | 2 082,70 | 1 316,20 | 766,50 |  |  | 2 082,70 |
| Источник финансирования программы по оценке экспертов |  |  |  |  | из прибыли |  | 766,50 |
|  |  |  |  |  | из амортизации |  | 1316,20 |

| Приложение № 83 к протоколу №39-т заседания Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от " 01 " июля 2013 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) для потребителей ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк), действующие с 01.07.2013 г. |  |  |  |
| № п/п | Группы потребителей | Единица измерения | Тарифы на горячую воду |
| 1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС), в том числе: | руб./куб.м | - |
| 1.1. | компонент на теплоноситель | руб./куб.м | - |
| 1.2. | компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | - |
| 2. | Население <*> (тарифы указываются с учетом НДС), в том числе: | руб./куб.м | 59,94 |
| 2.1. | компонент на теплоноситель | руб./куб.м | 13,92 |
| 2.2. | компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 707,87 |
| 3. | Потребители, оплачивающие производство горячей воды (получающие услуги горячего водоснабжения на коллекторах производителей) (без НДС), в том числе: | руб./куб.м | 50,79 |
| 3.1. | компонент на теплоноситель | руб./куб.м | 11,80 |
| 3.2. | компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 599,89 |
| <*> Данные тарифы применяются для расчётов с населением по прямым договорам и выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). |  |  |  |