УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 40-т

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

05.07.2013 г.													  г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь                        – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б., Десяткин К.А.

Неробова А.А. – консультант нормативно-правового отдела

Приглашенные:  Малюта Д.В. – и.о. генерального директора ОАО «АЭЭ»;

Алексина М.В. – начальник отдела ОАО «АЭЭ».

Петров В.И. - начальник управления тарифной политики ОАО «СКЭК»

Повестка дня

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по индивидуальному проекту |
| 2. | О признании утратившим силу постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 декабря 2011г. №438 «Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ОАО «Ижморводстрой» (п.г.т. Ижморский, Ижморский район) на потребительском рынке» |
| 3. | О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование |
| 4. | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую МУП «КТС Новокузнецкого района» (Новокузнецкий район) на потребительском рынке |

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчикам.

- 1. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по индивидуальному проекту

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Руководство ОАО «СКЭК» в лице начальника управления тарифной политики ОАО «СКЭК» Петрова В.И. обратилось к Правлению с просьбой снять с рассмотрения данный вопрос ввиду неточного отражения в материалах заявки предприятия.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Рассмотрение вопроса отложить.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 2. О признании утратившим силу постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 декабря 2011г. №438 «Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ОАО «Ижморводстрой» (п.г.т. Ижморский, Ижморский район) на потребительском рынке»

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

- Принятие данного постановления РЭК связана с тем, что письмом от 25 июня 2013г. №810 (входящий №2023 от 03.07.2013) генеральный директор ОАО «Ижморводстрой» проинформировал РЭК о заключении Соглашения о расторжении договора аренды №1/2013 от 11.01.2013г. на объекты коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования «Ижморский муниципальный район» с 02.06.2013г., с приложением Соглашения б/н от 25.04.2013г. Кроме того,   письмом от 03.07.2013г. №27 (входящий №2026 от 04.07.2013) администрация Ижморского муниципального района проинформировала РЭК о прекращении деятельности в сфере тепло и водоснабжения ОАО «Ижморводстрой». В связи с  изложенным предлагается отменить постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 декабря 2011г. №438 «Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ОАО «Ижморводстрой» (п.г.т. Ижморский, Ижморский район) на потребительском рынке».  Также предлагается закрыть дело № 139/2012-02 от 11.05.2012г. по установлению тарифа на реализацию тепловой энергии на 2013г. и дело №85/2013-02 от 15.05.2013г. по установлению тарифов на реализацию тепловой энергии на 2014г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Признать утратившим силу постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 декабря 2011г. №438 «Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ОАО «Ижморводстрой» (п.г.т. Ижморский, Ижморский район) на потребительском рынке».

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 3. О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

В связи с прекращением регулируемой деятельности, учитывая обстоятельства, изложенные в п. 2 настоящего протокола, предлагаю исключить из  Реестра энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, из раздела II «Поставка тепловой энергии (мощности)» и раздела IV «Услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности)» ОАО «Ижморводстрой» (п.г.т. Ижморский, Ижморский район).

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

В связи с прекращением регулируемой деятельности исключить из  Реестра энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, из раздела II «Поставка тепловой энергии (мощности)» и раздела IV «Услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности)»:

ОАО «Ижморводстрой» (п.г.т. Ижморский, Ижморский район)	2.404, 4.443.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую МУП «КТС Новокузнецкого района» (Новокузнецкий район) на потребительском рынке

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по установлению тарифа на тепловую энергию, реализуемых на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Тариф установлен на основе документально подтвержденных исходных данных, с учётом Предварительного прогноза показателей инфляции на 2013 года, утверждённого Минэкономразвития России.

Общая характеристика предприятия

МУП «КТС Новокузнецкого района» создано на основании постановления администрации Новокузнецкого района №113 от 13.06.2012 «О создании Муниципального унитарного предприятия «Котельные и тепловые сети Новокузнецкого муниципального района», в целях бесперебойного повсеместного обеспечения потребителей Новокузнецкого муниципального района тепловой энергией, а также услугами горячего и холодного водоснабжения и водоотведения. Использование муниципального имущества производится на праве хозяйственного ведения, согласно договору №1 от 02 июля 2012г. «О порядке использования закрепленного…».

В эксплуатации МУП «КТС Новокузнецкого района» находятся  3 ЦТП (п. Красная Орловка, п. Металлург, п. Степной) и 21 котельная. Из них  18 котельных с водогрейными котлами, 3 котельных с паровыми котлами (11 котлов). Всего по всем котельным установлено 63 котла, из них максимально в работе 49 котлов.

Поступление тепловой энергии в сети МУП «КТС  Новокузнецкого района» осуществляется как от собственных котельных предприятия, так и от других производителей из смежных сетей:

| с. Красная Орловка | Покупка от ООО «Теплосетевая компания Южного Кузбасса» (г. Осинники) |
| --- | --- |
| п. Елань | Покупка от ОАО «Запсибгеолсъемка» |
| п. Металлург | Покупка от ООО «КузнецкТеплоСбыт» |
| с. Безруково | Покупка от ЗАО «Тепловые сети» г. Мыски |
| п. Чистогорск | Покупка от ООО СПК «Чистогорский» |
| п. Таргай | Покупка от МП НГО «ССК» |

Расчетный объем отпуска теплоэнергии от котельных на 2013 г. составит 94 240,85 Гкал, в т.ч.:

для жилфонда 60031,24  Гкал,

для  объектов соцкультбыта  15214,22 Гкал,

для прочих  организаций 16895,72 Гкал,

для нужд предприятия 2099,66 Гкал.

Расчетный объем отпуска покупной теплоэнергии (без учета потерь) на 2013 г. составит 73 528,18 Гкал, в т.ч.:

для жилфонда 63 116,68  Гкал,

для  объектов соцкультбыта 8 505,83 Гкал,

для прочих   организаций 1 386,13 Гкал,

для нужд предприятия 520,84 Гкал.

Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении составляет 75,0814 км, в том числе тепловые сети, через которые поставляется тепловая энергия, выработанная собственными котельными -  46,1729 км.

Температурный график работы большинства тепловых сетей 95/70 °С, в п. Чистогорский график работы сетей 110/70 °С., в п. Металлург, п. Красная Орловка, п. Безруково - 150/70  со срезкой до 125°С в отопительный и летний периоды.

Котельная п. Казанково (паровая). Уголь с  открытого склада котельной подается на решетку загрузочного бункера, далее через пластинчатый питатель на ленточный конвейер В-650 мм, затем через дробилку ДО (1м) поступает по конвейеру №2 в расходные бункеры котлов. Из бункеров с помощью ПМЗ (тип ЗП-600 по 2 шт. на котел) подается в топку котла ТЛЗМ – 2,7/3 обратного хода.  В качестве хвостовой поверхности нагрева применяются экономайзеры питательные марки ЭП –330, блочные с поверхностью нагрева 330 м2. Золошлакоудаление мокрое с помощью  индивидуальных (от каждого котла свой подъемник) скреперных подъемников ПСК с электроприводом. Шлак и зола из бункеров-накопителей вывозится автотранспортом в места складирования.  Для улавливания пыли установлен  – золоулавливатель батарейный типа БЦ 2-5х4+2. Тягодутьевые устройства включают в себя: вентилятор левого вращения производительностью 12500 м3/час в комплекте с двигателем 11кВт, дымосос ДН – 10у-1500, производительность 20450 м3/час с двигателем 30 кВт, устройство возврата и острого дутья АО – 42-2 с электродвигателем 7,5 кВт. Питание котла осуществляется химически очищенной водой после третей ступени через экономайзер питательными насосами ЦНСГ – 38/220.

Для получения химически очищенной воды в котельной установлены 10 фильтров разных диаметров. Один фильтр служит для механической очистки и для обезжелезивания, 9 фильтров для 3-х ступенчатого натрий катионирования, по 3 фильтра на ступень.

Режим работы: 1 фильтр каждой ступени в работе, один фильтр в резерве, один – на регенерации. Загрузочный материал – сульфоуголь. Контроль за работой фильтров осуществляется по приборам и хим. анализам. В котельной установлены 2 деаэратора  марки ДА – 50, № 1 – для питания котлов, № 2 – для питания тепловой сети. Для подогрева питательной воды служат  теплообменники пароводяные.

Котельная п. Степной (паровая). Уголь с  открытого склада котельной подается на решетку загрузочного бункера, далее через пластинчатый питатель на ленточный конвейер В-650мм, затем через дробилку поступает по конвейеру  в накопительный бункер. Из бункера подается на питатель, далее подается в топку котла ТЛЗ – 2700/4000 прямого хода.  В качестве хвостовой поверхности нагрева применяются экономайзеры марки Б-46, блочные с поверхностью нагрева 330,4м². Золошлакоудаление  мокрое с помощью  скреперного подъемника. Шлак и зола из бункеров-накопителей вывозится автотранспортом в места складирования.  Для улавливания пыли установлены – золоуловители батарейные типа БЦ 5/6. Тягодутьевые устройства включают в себя: вентилятор левого вращения производительностью, дымосос, устройство возврата уноса и острого дутья. Питание котла осуществляется химически очищенной водой после второй ступени через экономайзер питательными насосами – ЦНСГ 60/196.

Для получения химически очищенной воды в котельной установлены 6 фильтров разных диаметров  для 2-х ступенчатого натрий катионирования, по 3 фильтра на ступень.

Режим работы: 1 фильтр каждой ступени в работе, один фильтр в резерве, один – на регенерации. Загрузочный материал – сульфоуголь. Контроль за работой фильтров осуществляется по приборам и хим. анализам.

По остальным котельным  уголь хранится в закрытых складах, откуда в котельную подается вручную с помощью тачек. В топки подача угля   ручная. Удаление шлака вручную, с помощью тачки вывозится в места складирования.

Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический марки Гр. Доставка угля осуществляется автомобильным транспортом поставщика. Поставщиком топлива является ООО «Промугольсервис» (№11656 и №11657 от 15 февраля 2013г.)

Система теплоснабжения МУП «КТС Новокузнецкого района» от большинства котельных работает по открытой схеме (кроме котельных №1 и №3 с. Сосновка,  котельной ст. Ерунаково и котельной №1 с. Кузедеево).

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам

регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы МУП «КТС Новокузнецкого района» по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной МУП «КТС Новокузнецкого района» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2013 год.

Оценка финансового состояния организации

Анализ плановых и фактических показателей за 2010-2011 год не представляется возможным в связи с тем, что МУП «КТС Новокузнецкого района» образованно в 2012 году.

Анализ основных технико-экономических показателей

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают необходимым скорректировать заявленный предприятием баланс тепловой энергии и принять экономически обоснованные расходы по статьям затрат на следующем уровне:

Эксперты считают необходимым провести корректировку предлагаемого предприятием теплового баланса и принять объём нормативной выработки тепловой энергии в размере 115 483,26 Гкал. Объём выработки тепловой энергии принят по согласованным объёмам с органами местного самоуправления. Покупную тепловую энергию принять в размере 73 528,18 тыс. Гкал, без учета потерь, согласно заключенным договорам. Потери в сетях приняты на основании результатов экспертизы технических нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2013 год.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Приказов ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для МУП «КТС Новокузнецкого района» на 2013 год по следующим периодам:

- на 2 полугодие 2013 г. (в связи с тем, что постановление вступит в силу во втором полугодии 2013 года).

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Сырье и материалы на технологические цели»

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (теплоноситель) потребители, подключенные к системе теплоснабжения МУП «КТС Новокузнецкого района», оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

В связи с исключением объема теплоносителя на нужды ГВС потребителей, учтенного в расчете тарифа на теплоноситель, экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 122,52 тыс. м³, в расчете на календарный год (потери теплоносителя, расход воды на нужды ХВО и расход воды на хозяйственно-питьевые нужды котельных, шлакозолоудаление и на продувку котлов). Расходы приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.07.2013г. – 4 239,70 тыс. руб. (вода – 3 987,59 тыс. руб., реагенты – 252,11 тыс. руб.). Стоимость 1 м³ воды (собственного подъема) и стоков принята согласно Постановления департамента цен и тарифов Кемеровской области от  31 октября  2012 г. № 89 «Об установлении тарифов питьевую воду, водоотведение МУП «Котельные и тепловые сети Новокузнецкого района» (Новокузнецкий район)» на 2013 год, в периоде с 01.07.2013. по 31.12.2013г. в размере 33,78 руб. м³ и 25,21 руб. м³ соответственно (без НДС). Стоимость покупной воды  и стоков по ЗАО «Водоканал» принята согласно представленного договора №1731 02.07.2012г. и Постановления департамента цен и тарифов Кемеровской области от  30 ноября 2012 г. № 175 «Об установлении тарифов питьевую воду, водоотведение ЗАО «Водоканал» (г. Новокузнецк)» на 2013 год, в размере 19,00 руб./м3 и 12,26 руб./м3 (без НДС) соответственно. Стоимость покупной воды от ООО «Км» принята согласно представленному договору № 295/эр-070/13 от 20.02.2013г.  в размере 29,42 руб./м3 (без НДС). Объем потерь покупного теплоносителя принят исходя из утвержденных РЭК на 2013 год. Стоимость 1 м³ потерь теплоносителя, принята исходя из расчетной стоимости теплоносителя утвержденного в составе горячей воды на 2013 год. Расход реагентов принят, исходя из объемов необходимой химически очищенной воды, и разделен пропорционально объему воды, используемой в технологическом цикле котельных и объему воды (теплоноситель) отбираемой потребителями на нужды ГВС. Стоимость соли принята согласно договору № ОС-1-2012 от 24 сентября 2012 г. с ООО «ОгнеупорСервис», стоимость катионита принята по представленному коммерческому предложению от ООО «Логосиб», стоимость сульфоугля принята по счету от ООО «ЭнергоИзолит-Групп». Стоимость реагентов принята без учета НДС с индексом-дефляторам Минэкономразвития РФ 2013/2012 для химической промышленности  - 6,9%.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 6 926,80 тыс. руб.

«Покупная тепловая энергия»

Объем покупки тепловой энергии от сторонних поставщиков принят в размере 97 865,96 Гкал. в расчете на год, согласно представленных договоров, с учетом потерь на основании результатов экспертизы технических нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, том числе: ООО «ТСК ЮК» (договор № 142-ТВ-290-ТСК от 01.07.2012г.) – 1 604,75 Гкал., ОАО «Запсибгеолсъемка» (договор № ЭР-029/13 от 01.01.2013г) – 5 297,99 Гкал., ООО «СПК «Чистогорский» (договор № 105/12/ЭР-011/12 от 01.10.2012г) – 40 886,93 Гкал., ООО «КузнецТеплоСбыт» (договор № 1447/ЭР-022/13 от 01.01.2013г) – 27 657,98 Гкал, ЗАО «Тепловые сети» (договор № 8933/1 от 01.10.2012г) – 21 927,02 Гкал, МП «ССК» (договор № 6510059/ЭР-098/13 от 15.03.2013г) – 491,29 Гкал  принят на основании заключенных договоров покупки т/э на 2013 год. Расходы приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- с 01.07.2013г. – 92 901,19 тыс. руб. Затраты на покупку тепловой энергии от сторонних поставщиков приняты по тарифам утвержденным РЭК Кемеровской области на 2013 год, для МП «ССК» Постановление № 298 от 22.10.2012г., ООО «КузнецТеплоСбыт» Постановление № 520 от 28.12.2012г., ООО «ТСК ЮК» Постановление № 1 от 16.01.2013г., ОАО «Запсибгеолсъемка» Постановление № 491 от 25.12.2012г., ООО «СПК «Чистогорский» Постановление № 499 от 25.12.2012г., ЗАО «Тепловые сети» Постановление № 401 от 23.12.2011г.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 4 238,71 тыс. руб.

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2012 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере – 203,055 кг у.т./Гкал.

Расчетный объем натурального топлива, с учетом натуральной убыли при автомобильных перевозках, а также при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную – 30 859,73 тн при низшей рабочей средней теплоте сгорания – 5045,96 ккал/кг (средневзвешенная, согласно представленных сертификатов качества топлива). Расходы по статье приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  с 01.07.2013г. –  45 566,98 тыс. руб. в том числе стоимость топлива – 27 800,91 тыс. руб. Стоимость угля сортомарки ГР принята, по дополнительным  соглашениям к договорам с ООО «Промугольсервис» №11656 и №11657 от 15 февраля 2013г.) и составляет 900,88 руб./тн (без НДС и транспортных расходов). Стоимость доставки одной тонны угля принята как средневзвешенная, на основании  дополнительного соглашения от 01.06.2013г. к тройственному договору между КУМИ Новокузнецкого района, ООО «Промугольсервис» и МУП «КТС «Новокузнецкого района» в размере 438,35 руб./тн (без НДС). Расходы по погрузке, разгрузке проверены и приняты экспертами на уровне предложений предприятия, в пересчете на расчетный объем котельного топлива и составляют 137,35 руб./тн.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 3955,72 тыс. руб.

«Электроэнергия»

При расчете количества электроэнергии на 2013 год, требуемой при производстве тепловой энергии, экспертами принят объём потребления электроэнергии, на основе расчета на работающее оборудование (с корректировкой по времени работы оборудования на котельной ст. Тальжино), в количестве 8638,56 тыс. кВтч. в т.ч. по СН2 6186,54, по НН 2452,02. Корректировка объемов электроэнергии относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1375,84 тыс. руб. Расходы приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  с 01.07.2013г. –  25 910,79 тыс. руб. Стоимость электроэнергии принята как средневзвешенная величина по уровням напряжения - СН II и - НН, рассчитанная на основании представленных счетов – фактур за январь-май 2013 года, с применением прогнозного индекса ФСТ России на электрическую энергию – 12,0 %, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области в 2013 году, в размере – 2,64244 руб./кВтч и – 3,90014 руб./кВтч (без НДС) соответственно;

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 2 745,18 тыс. руб.

«Затраты на оплату труда»

Расходы по статье приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  с 01.07.2013г. –  59481,09 тыс. руб., ФОТ принят согласно представленному штатному расписанию, утвержденному администрацией Новокузнецкого района, действующего с 01.01.2013 года, с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития России на 2013 год – 107,1. Средний размер заработной платы по предприятию в части теплоснабжения принят, в размере – 15417,60 руб. Среднесписочная численность ППП принята по штатному расписанию, заверенному руководителем предприятия, в количестве 322 человека. Отчисления на  социальные нужды  рассчитаны  на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,2 %) и составят  15 417,60 тыс. руб.

Корректировка по статьям (ФОТ и ЕСН) относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 20858,70 тыс. руб.

«Амортизация»

Расходы по статье приняты в расчете на год в размере – 299,78 тыс. руб. Расчет произведен на основании счета 20 за первый квартал 2013 года в пересчете на год.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 973,52 тыс. руб.

«Затраты на ремонтные работы»

Расходы по статье приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  с 01.07.2013г. – 7 926,26 тыс. руб. План проведения ремонтных работ подтверждается локальными сметами, расчетом затрат на ремонт оборудования, участвующего в процессе генерации и транспорта тепловой энергии на объектах МУП «КТС Новокузнецкого муниципального района» в 2013 году, согласованным Председателем комитета ЖКХ Новокузнецкого муниципального района, с учетом, которого ремонтные работы планируется производить хозяйственным способом. Экспертами исключены, из смет на планируемые работы, расходы на заработную плату, поскольку работы выполняются работниками собственного предприятия, а также исключена прибыль.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 7 127,54 тыс. руб.

«Услуги производственного характера»

Расходы по статье приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  с 01.07.2013г. – 6041,52 тыс. руб. В затраты по данной статье включены расходы собственного транспорта на вывоз золошлаковых отходов от котельных, освидетельствование промышленной безопасности зданий и сооружений котельных, проведение проб качества угля, проведение маркшейдерских замеров остатков угля, работы по техническому обслуживанию оборудования котельной п. Степной, проведение аттестации рабочих мест,  оплата услуг по договорам связанных расчетом потерь тепловой энергии и нормативов удельного расхода котельного топлива, а также расходы по договору с ГАОУ «Инженерный центр ТЕТРАКОМ» №050 на подготовку и переподготовку кадров. Расходы на обучение руководящего состава приняты в доле отнесенной на тепловую энергию, согласно бухгалтерской справки, заверенной главным бухгалтером предприятия, доля  затрат на тепловую энергию за 5 месяцев 2013 года составила – 65,5 %).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила  - 17 360,30 тыс. руб.

«Вспомогательные материалы»

Расходы по статье приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  с 01.07.2013г. – 3881,70 тыс. руб. (приняты на уровне предложений предприятия). В составе расходов данной статьи учтены затраты на содержание и текущую эксплуатацию зданий и оборудования котельных  за исключением затрат на текущий ремонт.

«Налоги, относимые на производственные затраты»

Экспертами исключены затраты предложенные предприятием по данной статье, поскольку предприятие не представило обосновывающих документов.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 317,70 тыс. руб.

«Общехозяйственные расходы»

Расходы по статье приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  с 01.07.2013г. – 34 239,64 тыс. руб. При расчете статьи экспертами приняты фактические расходы предприятия по статье за первый квартал 2013 года, по счету 26, в пересчете на год. В расходы статьи вошли такие затраты как: оплата труда АУП, программное обеспечение 1С, страховые взносы, услуги связи, транспортные услуги, канцелярские товары, командировочные расходы и т.д.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 660,52 тыс. руб.

«Другие расходы»

Расходы по статье приняты на следующем уровне (в расчете на год):

-  с 01.07.2013г. – 10 940,60 тыс. руб. В расходах данной статьи учтены фактически понесенные расходы предприятия, отраженные в счете 25,  в первом квартале 2013 года, в пересчете на год. В расходы статьи вошли такие затраты как: спецодежда в эксплуатации, аренда автотранспорта без экипажа, инвентарь и хозяйственные принадлежности и т.д.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 39,60 тыс. руб.

Общая сумма корректировок по статьям затрат в сторону снижения, составила  65 204,30 тыс. руб.

Эксперты считают экономически обоснованным снижение предлагаемого предприятием размера прибыли на 1866,89 тыс. руб., в том числе налога на прибыль, за счёт корректировки расходов на поощрение, исключив из них материальную помощь на оздоровление работников, помощи ко Дню пожилого человека, посещение больных при стационарном лечении, а также корректировки поощрений ко дню коммунальщика.

Общая сумма корректировки НВВ к предложениям предприятия в сторону снижения составила 67 071,19 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок  66 001,46  тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия тариф на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

- с момента вступления в силу постановления, приведенный в графе 7 таблицы 1.

- Таблица 1

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2012 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без учета НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУП «КТС Новокузнецкого муниципального района» | -67071,19 | бюджетные потребители | 14,99 | 1958,83* | 2378,23 | 1963,95 | 0,26 | 0,43 |
|  |  | жилищные организации | 74,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 14,99 |  |  |  |  |  |
|  |  | производст-венные нужды | 1,66 |  |  |  |  |  |

- *утвержден постановлением РЭК КО от 11.09.2012 г.  № 257.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложениями уполномоченного по делу, изложенными в таблице 1.

Плановые физические показатели, сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии МУП «КТС Новокузнецкого муниципального района» приведены в приложениях 1 и 2 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ В.В. Копеин

____________________ А.В. Дюков

____________________ П.Г. Незнанов

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ К.А. Десяткин

Секретарь заседания:

____________________ П.Г. Незнанов