УТВЕРЖДАЮ:

И.о. председателя региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________  А.В. Дюков

ПРОТОКОЛ № 60-т

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

08.10.2013 г.													  г. Кемерово

Председательствующий – Дюков А.В.

Секретарь                        – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Незнанов П.Г., Десяткин К.А., Гусельщиков Э.Б.;

Приезжев К.А. – начальник контрольно-правового отдела;

Умников И.А. – ведущий консультант отдела ценообразования на тепловую энергию и газ.

Приглашенные:  Малюта Д.В. – и.о. генерального директора ОАО «АЭЭ»;

Алексина М.В. – начальник отдела ОАО «АЭЭ»;

Венгер А.Н. – сотрудник ОАО «АЭЭ»;

Карпюк Д.Г. – сотрудник ОАО «АЭЭ»;

Хамзин Р.Ш. – сотрудник ОАО «АЭЭ»;

Ляпустин Д.С. - сотрудник ОАО «АЭЭ»;

Дюков Я.А. - сотрудник ОАО «АЭЭ».

Повестка дня

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области |
| 2. | О включении в Реестр газораспределительных и газоснабжающих организаций Кемеровской области |
| 3. | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Мариинский спиртовой комбинат» (г. Мариинск) на потребительском рынке |
| 4. | Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «ТВК» (г. Белово) на потребительском рынке |
| 5. | Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «ТВК» (г. Белово) на потребительском рынке |
| 6. | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Дирекцией по тепловодоснабжению Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (г. Красноярск) на потребительском рынке г. Мариинск |
| 7. | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год |
| 8. | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год |
| 9. | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2014 год |

Дюков А.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня (повестка возражений не вызвала). Затем обратил внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчикам.

- 1. О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

Принятие постановления вызвано необходимостью внесения изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование. По каждому предприятию предоставлена исчерпывающая информация.

Рассмотрев все представленные материалы, Правление РЭК

- ПОСТАНОВИЛО:

- Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел II «Поставка тепловой энергии (мощности)» как организации, осуществляющие производство тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационных номеров:

ООО «Мариинский спиртовой комбинат» (г. Мариинск)		2.536;

МУП «Сервис коммунальных систем» (Тяжинский район)	2.537;

ООО «НКХП» (г. Новокузнецк)						2.538.

- Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел IV «Услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности)» как организации, оказывающие услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационных номеров:

ООО «Мариинский спиртовой комбинат» (г. Мариинск)		4.589;

ООО «МКХ-Кемеровский» (г. Кемерово)				4.590;

ООО «НКХП» (г. Новокузнецк)						4.591.

- В связи с прекращением регулируемой деятельности исключить из  Реестра энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, из раздела II «Поставка тепловой энергии (мощности)» и раздела IV «Услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности)»:

ФГУГП «Запсибгеолсъемка» (Новокузнецкий район)			2.78,   4.83;

ООО «Коммунальщик» (Прокопьевский район)				2.430, 4.473;

ООО «Управляющая Коммунальная Сервисная

Компания» (Беловский район, п. Новый Каракан)		2.410, 4.449;

ООО «Управляющая компания

«Теплосервис» (п.г.т. Верх-Чебула)					2.422, 4.461;

ОАО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат»			2.24,   4.16;

ОАО «Спиртовый комбинат» (г. Мариинск)					 4.13;

МУП «Управляющая компания «Прокопьевский

коммунальный комплекс» (г. Прокопьевск)			2.381, 4.421;

Филиал ООО «Дос-Строй» в г. Белово (г. Новокузнецк)		2.456, 4.505;

ООО «Тепловая энергетическая компания» (Беловский район) 2.450, 4.496;

МУП «Теплосети» (Чебулинский район)					2.451, 4.498;

ООО «Эпсилон» (г. Новосибирск)						2.461, 4.510;

ООО «КомУс» (Яйский район)							2.344, 4.382;

ЗАО «Железнодорожная котельная» (г. Междуреченск)		2.475, 4.519;

ООО «ТеплоСервис» (Ленинск-Кузнецкий район)			2.380, 4.420;

ООО «Комфорт +» (п. Краснобродский)						 4.565;

Прокопьевский филиал ООО ПК «Энергия» (г. Кемерово)	2.466, 4.518;

ООО «Яйская теплоэнергетическая компания» (пгт. Яя)		2.515, 4.564;

ООО «Тальменстрой» (г. Шарыпово)					2.478, 4.522;

ОАО «Шахта Полысаевская» (г. Полысаево)				2.374, 4.414;

ОАО «Тепловодосервис» (г. Тайга)						2.460, 4.509;

ООО «Техносервис» (Прокопьевский район)				2.413, 4.452;

ООО «Теплоцентр» (г. Прокопьевск)						2.467;

ООО «Промтепло» (г. Прокопьевск)						2.468;

ООО «Тепло в дом» (г. Прокопьевск)						2.469;

ООО «Теплоэнерго» (г. Прокопьевск)					2.470;

ООО «Тепло» (г. Прокопьевск)							2.471;

ООО «Теплотехник» (г. Прокопьевск)					2.472;

ООО «Котельщик» (г. Прокопьевск)						2.473;

ООО «Тепловик» (г. Прокопьевск)						2.474.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 2. О включении в Реестр газораспределительных и газоснабжающих организаций Кемеровской области

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

ООО «Спец-услуги» (пгт Ижморский) подало в РЭК полный комплект документов, необходимых для включения в Реестр. Приложено: дополнительное соглашение к договору № 211/13 от 18.09.2013г. с Администрацией Ижморского муниципального района Кемеровской области на оказание услуг населению по предоставлению сжиженного газа в баллонах.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Включить в раздел II «Реализация сжиженного газа населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств)» как организацию, реализующую сжиженный газ, с присвоением регистрационного номера:

ООО «Спец-услуги» (пгт Ижморский)	 					 2.19.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Мариинский спиртовой комбинат» (г. Мариинск) на потребительском рынке

Докладчик (Умников И.А.) доложил:

В деле имеется письмо за подписью директора ООО «Мариинский спиртовой комбинат» Н.А. Пороховой (исх. №1655/4 от 02.10.2013, вх. №2969 от 03.10.2013), в котором подтверждается ознакомление с экспертным заключением 27.09.2013г. и выражается согласие с предлагаемым уровнем тарифа, а также предлагается провести заседание Правления по данному вопросу без представителей предприятия.

Общая характеристика предприятия

ООО «Мариинский спиртовой комбинат» владеет на праве собственности тепловыми сетями общей протяжённостью 4921,5 метров. В состав тепловых сетей входят водяные (3600,5 м) и паровые теплотрассы (1321 м). В систему теплоснабжения предприятия входит бойлерная, в которой находятся 4 теплообменника и 2 насоса.

ООО «Мариинский спиртовой комбинат» приобретает тепловую энергию в виде пара от котельной, принадлежащей ООО «СДС-Тепло».

99,06 % тепловой энергии ООО «Мариинский спиртовой комбинат» использует для обеспечения собственного производства.

0,94 % тепловой энергии ООО «Мариинский спиртовой комбинат» передаёт следующим потребителям: ООО «Сибирская водочная компания», ООО «Мариинский элеватор», ООО «Кузбасская строительная компания», Михайлов Е. Н. (нежилое помещение), Самойлов Е. Н. (нежилые помещения) и населению.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Мариинский спиртовой комбинат» по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 г. №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной ООО «Мариинский спиртовой комбинат» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

Оценка финансового состояния организации

Так как ООО «Мариинский спиртовой комбинат» впервые заявляется на установление тарифа в 2013 г. провести оценку финансового состояния организации не представляется возможным.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели баланса реализации тепловой энергии по предприятию на уровне предложений ООО «Мариинский спиртовой комбинат» (приложение №1 к настоящему протоколу) в соответствии с заключёнными договорами теплоснабжения с потребителями.

Уровень потерь тепловой энергии при передаче и расхода тепловой энергии на собственные нужды организацией не заявлялся и экспертами, соответственно, не рассматривался.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Приказа ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25759) экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «Мариинский спиртовой комбинат» на 2013 год по следующим периодам:

- 2 полугодие 2013 года (в связи с тем, что тариф будет действовать во втором полугодии 2013 года). Расходы предприятия учтены в расчёте на календарный год. Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Сырье и материалы на технологические цели»

По статье «сырьё и материалы на технологические цели» предприятием включены расходы на воду для технологических нужд. Общее количество воды, необходимое для передачи тепловой энергии, составляет 142620,23 м3. Стоимость воды на 2013 г. составит 589,89 тыс. руб. Один раз в год вода сливается на очистные сооружения комбината, объём сливаемой воды составит 102916,30 м3, стоимость водоотведения составит 660,72 тыс. руб. Всего стоимость по статье «сырьё и материалы на технологические цели» составит 1250,62 тыс. руб.

В связи с тем, что предприятием не представлено технологическое обоснование подпитки воды на технологические цели, предлагается, сумму по статье «сырьё и материалы на технологические цели», в размере 1250,62 тыс. руб., из расчёта тарифа на тепловую энергию на 2013 г. для ООО «Мариинский спиртовой комбинат» исключить.

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

В связи с тем, что вся реализуемая ООО «Мариинский спиртовой комбинат» тепловая энергия приобретается у ООО «СДС-Тепло» (договор № К-06/2012 от 11.09.2012 г.) суммы затрат по статье «Топливо на технологические цели с расходами по перевозке» предприятием не заявлены.

«Электроэнергия»

Поставщиком электрической энергии для котельной ООО «Мариинский спиртовой комбинат» является ООО «Сибирская энергосбытовая компания». Договор энергоснабжения № 4839с от 01.08.2013 г.

При расчете количества электроэнергии на 2013 год, требуемой при передаче тепловой энергии, экспертом принята заявленная предприятием величина в размере 308981,72 кВтч, в соответствии с представленным расчётом.

Предприятием заявлена цена по приобретаемой электроэнергии во II полугодии 2013 г. в размере 2,15 руб./кВтч, соответственно сумма приобретённой электрической энергии за II полугодие 2013 г. составит 664,31 тыс. руб.

В связи с отсутствием в расчёте количества необходимой электрической энергии мощностной составляющей, экспертами, для расчёта тарифа, предлагается принять для расчёта тарифа среднюю цену приобретаемой электроэнергии, принятую по представленным ООО «Мариинский спиртовой комбинат» счетам-фактурам, выставленным в их адрес ООО «Сибирская энергосбытовая компания» в 2012 г., в размере 0,9 руб./кВтч без учёта мощностной составляющей. Таким образом, общая сумма по статье «Электроэнергия» составит 278,08 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье «Электроэнергия» относительно предложений предприятия, в сторону уменьшения, составила – 386,22 тыс. руб.

«Амортизация»

В соответствии с заявленным расчётом амортизации по тепловым сетям ООО «Мариинский спиртовой комбинат» стоимость основных средств, участвующих в реализации тепловой энергии, составила 1761,25 тыс. руб. Сумма амортизации за 2013 г. составит 360,46 тыс. руб.

Сумма затрат по статье «амортизация» предлагается принять в полном объёме.

«Затраты на оплату труда»

Расходы по статье предложены предприятием в сумме 3331,31 тыс. руб. на численность персонала, занятого в реализации тепловой энергии, и составляющей 15 чел. (с учётом АУП). Экспертами приняты расходы с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- 2 полугодие 2013 года – 3331,31 тыс. руб. Фонд оплаты труда (ФОТ) основного ППП рассчитан, исходя из представленного предприятием штатного расписания. При этом плановый уровень средней заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП) ООО «Мариинский спиртовой комбинат» составил 18507,27 руб./чел./мес. Численность ППП принята в соответствии с утвержденным на предприятии штатным расписанием в части теплоснабжения – 15 человек.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30,2%) и составили 1009,39 тыс. руб.

Плановые расходы предложенные ООО «Мариинский спиртовой комбинат» по статье «Затраты на оплату труда» и «Отчисления на социальные нужды» - приняты в полном объёме.

«Затраты на ремонтные работы»

Расходы по статье предприятием заявлены в размере 2063,50 тыс. руб. Предприятием представлены: дефектная ведомость на ремонт бойлерной, договор на выполнение работ № 156 от 11.12.2012 г., локальная смета на ремонт бойлерной № 1 от 11.12.2012 г., акт приёма-передачи выполненных работ к договору на выполнение работ № б/н от 01.08.2013 г. на сумму 680,78 тыс. руб.

Расходы по статье экспертом предлагается не принимать в связи с тем, что заявленные ремонтные работы были ранее выполнены в полном объёме.

«Услуги производственного характера»

В статью «услуги производственного характера» предприятием включаются затраты на добровольное медицинское страхование в сумме 207,09 тыс. руб.

В подтверждение данных расходов ООО «Мариинский спиртовой комбинат» представило договор № 000_213_МС-42КЕ от 05.09.2013 г., правила внутреннего трудового распорядка ООО «Мариинский спиртовой комбинат».

Данные затраты экспертом не принимаются в связи отсутствием экономического обоснования для сотрудников занятых в реализации тепловой энергии.

«Налоги относимые на производственные затраты»

По статье «налоги относимые на производственные затраты» предприятием заявлен налог на землю, занятую зданием бойлерной и теплотрассами, в размере 185,61 тыс. руб. Площадь участка занимаемая бойлерной и теплотрассами составляет 10127,3 м2 при кадастровой стоимости 12374,04 тыс. руб. При ставке налога 1,5 % сумма земельного налога составляет 185,61 тыс. руб.

Данная сумма экспертом предлагается принять полностью.

«Общехозяйственные расходы»

Расходы по данной статье заявлены предприятием в размере 4,73 тыс. руб. Данная сумма предприятием не расшифрована, расчёты не представлены, экономическое обоснование отсутствует.

В связи с вышеперечисленным данная сумма общехозяйственных расходов экспертом предлагается не принимать.

«Другие расходы»

По статье другие расходы предприятием планируется сумма затрат в размере 111,81 тыс. руб. В данную суммы включены затраты на выдачу спецмыла, спецмолока и спецодежды.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- 2 полугодие 2013– 85,9 тыс. руб. В составе расходов учтены: выдача спецмыла, выдача спецмолока и выдача спецодежды в соответствии с рассчитанными нормативами для персонала, занятого в реализации тепловой энергии, без учёта выдачи спецодежды по решению администрации ООО «Мариинский спиртовой комбинат».

Корректировка по статье «Другие расходы» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 25,91 тыс. руб.

Общая сумма корректировок по статьям затрат в сторону снижения составила 4663,19 тыс. руб. в сторону снижения.

«Расходы из прибыли»

Эксперт, рассмотрев представленные предприятием расчетно – обосновывающие материалы, касающиеся расходов из прибыли, относимых на регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, полагает обоснованным снижение их на 64,20 тыс. руб. (во втором периоде 2013 года в связи с корректировкой расходов на социальные выплаты работникам, в связи  с отсутствием экономического обоснования).

Общая сумма корректировки НВВ к предложениям предприятия в сторону снижения составила 4001,47 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 34,40 тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендуется региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия:

- 2 полугодие 2013года -  приведенный в графе 7 таблицы 1.

- Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «Мариинский спиртовой комбинат» (г. Мариинск) на потребительском рынке

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | экспертами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Мариинский спиртовой комбинат» (г. Мариинск) | -4001,47 | бюджетные потребители | 0 | 0* | 1367,06 | 1345,27 | 0 | 0,76 |
|  |  | жилищные организации | 0,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 0,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | произв. нужды | 99,14 |  |  |  |  |  |

- * ООО «Мариинский спиртовой комбинат» является вновь созданной организацией, заявляется на установление тарифа впервые.

Изменение тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Мариинский спиртовой комбинат» (г. Мариинск) по периодам регулирования соответствует параметрам, определенным Приказом ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25759).

Предлагаемый к установлению тариф в размере 1345,27 руб./Гкал меньше на 0,2 % тарифа (утверждённого постановлением РЭК № 485 от 31.12.2011 г.), установленного для ОАО «Спиртовый комбинат» в 2012 г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями уполномоченного по делу, изложенными в таблице 1.

Расшифровка необходимой валовой выручки ООО «Мариинский спиртовой комбинат» (г. Мариинск) на потребительском рынке приведена в приложении №1 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 4. Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «ТВК» (г. Белово) на потребительском рынке

- 5. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «ТВК» (г. Белово) на потребительском рынке

- Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

В деле имеется письмо за подписью директора ООО «ТВК» А.А. Баранова (исх. №621 от 03.10.2013), в котором подтверждается ознакомление с экспертным заключением и выражается согласие с предлагаемым уровнем тарифа, а также предлагается провести заседание Правления по данному вопросу без представителей предприятия.

При расчете тарифов на теплоноситель и на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) экспертами принималась за основу информация предприятия, что ООО «ТВК» отпускает теплоноситель и горячую воду потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, используя открытую схему горячего водоснабжения (теплоснабжения). По данным, представленным предприятием, отпуск теплоносителя и горячей воды производится от обслуживаемой котельной (в которой установлено 4 водогрейных котла КВТС 20-150 мощностью от 20 до 100 Гкал/час). Тепловая энергию поступает от котельной до ЦТП (в которой установлены теплообменники), а затем от ЦТП потребителям (2-х трубная система). Покупка воды для котельной осуществляется от ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий) на гидроузел, на котором установлены 2 бака накопителя по 2000 м³. С гидроузла вода насосами подается на котельную.

Потребителями горячей воды и теплоносителя являются ООО «Шахта Листвяжная», ЗАО «ОФ Листвяжная», ОАО «Белон», собственные цеха (гидроузел, очистные сооружения, ЦТП п.г.т. Грамотеино), а также абоненты п.г.т. Грамотеино (население, бюджет, прочие).

1. ТАРИФ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методических указаний).

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

стоимость исходной воды;

стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Структура планового объема отпуска теплоносителя экспертами принята на основании представленного и согласованного руководителем предприятия расчета нагрузок на отопление и горячее водоснабжение абонентов п.г.т. Грамотеино и иных потребителей на следующем уровне:

п.г.т. Грамотеино

население – 229832 м³;

бюджет –      18760 м³;

прочие –       1874 м³;

ООО «Шахта Листвяжная» - 28736 м³;

ЗАО «ОФ Листвяжная»        - 4920 м³;

ОАО «Белон»                        - 141 м³.

Производственные нужды предприятия

Гидроузел                               - 178 м³;

Очистные сооружения          - 252 м³;

ЦТП пгт Грамотеино             - 211 м³;

Итого: 284,904 тыс. м³

Экспертами не приняты в расчет тарифа на теплоноситель объем потерь теплоносителя в сетях предприятия (заполнение сети, утечки, промывка, опрессовка), а также расход теплоносителя на собственные нужды котельной (хозпитьевые нужды), учтенные в тарифе на тепловую энергию на 2013 год.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Стоимость исходной воды»

При определении финансовой потребности предприятия по данной статье экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 284,904 тыс. м³, в расчете на календарный год (отбор абонентами, производственные нужды). Предприятием заявлен объем воды на производство тепловой энергии в размере 160,29 тыс. м³ на 4 квартал 2013 года (с момента передачи на функций теплоснабжения п.г.т Грамотеино).

Расходы приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- второе полугодие 2013 г – 3649,62  тыс. руб. Расходы включают в себя:

-  стоимость 1 м³ исходной воды, принятой на уровне постановления Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 30ноября 2012 г. №198 «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий) с 01.07.2013 г.  в размере 8,28руб/м³ (вода поступает на гидроузел предприятия) всего в сумме 284,904 тыс. м³ * 8,28 руб./м³ = 2359,01 тыс. руб.;

- стоимость электрической энергии, состоящей из количества электрической энергии необходимой для работы насосов на подаче воды с гидроузла на котельную (в расчете учтена работа насоса Д-315 мощностью 90 кВт, коэффициент спроса 0,82, число часов работы в сутки – 7 ч, количество работы дней в году – 365 д. – 90 кВт * 0,82 * 7 ч/д * 365 д. = 187,43 тыс. кВтч) и стоимости 1 кВтч на уровне 2,098 руб./кВтч (уровень, учтенный в НВВ 2013 года с 01.07.2013 г. по тепловой энергии в пересчете с двухставочного на одноставочный тариф), в размере 393,23 тыс. руб.;

-  фонд оплаты труда и ЕСН машинистов насосных установок на гидроузле (5 человек), обеспечивающих подачу воды на котельную в размере 591,73 тыс. руб. (согласно представленному штатному расписанию и расчету ФОТ ППП) и 190,53 тыс. руб. (32,2 %) соответственно. Величина отчисления на социальные нужды (ЕСН) рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), дополнительного тарифа (2%) в соответствии с бухгалтерской справкой за 2013 год, величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,2 %).

-  плановую амортизацию по строящемуся резервному водоводу до ЦТП пос. Грамотеино (стоимость работ по строительству данного водовода исключена в связи с отсутствием согласованной инвестиционной программы) в размере 73,7 тыс. руб. (представлен расчет);

-  арендную плату на оборудование, относимое к химводоподготовке исходной воды в размере 42,24 тыс. руб. (представлена ведомость износа основных средств);

Суммарные расходы по данной статье составили 3649,62 тыс. руб. Стоимость исходной воды составила 3649,62 тыс. руб. /284,904 тыс. м³ = 12,81 руб./м³.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 2386,52 тыс. руб.

«Стоимость реагентов, используемых при водоподготовке»

Расход реагентов принят на расчётное количество воды в соответствии с режимной картой ХВО, представленной в пакете документов на тепловую энергию на 2013 год (соль – 55 т, катионит – 0,673 т), а стоимость принята на уровне, учтенном в НВВ 2013 года на тепловую энергию. Информация сведена в приложении 1.

Корректировка по статье «Сырье и материалы на технологические цели» относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 62,19 тыс. руб.).

«Электрическая энергия, используемая при водоподготовке»

При расчете количества электроэнергии на 2013 год, требуемой для процесса водоподготовки, принят в расчет объем электроэнергии по дополнительному расчету предприятия в количестве 1,56 тыс. кВтч (насос подачи соленого раствора при регенерации катионита). Мощность насоса 15 кВт, коэффициент использования 0,9, количество часов работы в сутки 0,33 ч./дн., количество дней работы в году 350 дн.

15 кВт * 0,9 * 0,33 ч./дн * 350 дн. = 1,56 тыс. кВтч.

Котельная потребляет электроэнергию на уровне напряжения СН II. Поставщиком электрической энергии для предприятия является ООО «Шахта Листвяжная».

Расчет за потребленную электрическую энергию производится предприятием по двухставочным тарифам на уровне напряжения СН. Стоимость 1 кВтч принята для расчета на уровне 2,098 руб./кВтч (уровень, учтенный в НВВ 2013 года с 01.07.2013 г. по тепловой энергии в пересчете с двухставочного на одноставочный тариф).

Суммарные расходы по данной статье составили 3,27 тыс. руб.

1,56 тыс. кВтч *2,098 руб./кВтч = 3,27 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 351,33 тыс. руб.

«Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки и отчисления с заработной платы»

Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитан, исходя из штатного расписания предприятия, утверждённого на 2013 год и представленного расчета по заработной плате на 2014 год (за исключением индекса увеличения 10%), при этом средняя заработная плата промышленно-производственного персонала (ППП) составила 11466,75 руб./чел./мес. при численности ППП – 5 человек (аппаратчики ХВО) и составил 688,04 тыс. руб. Величина отчислений на социальные нужды (ЕСН) рассчитана на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), дополнительного тарифа (2%) в соответствии с бухгалтерской справкой за 2013 год, величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,2 %) и составили 221,54 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 36,04 тыс. руб.

Общие расходы на производство теплоносителя составили 4786,64 тыс. руб.

Стоимость теплоносителя составила

4786,64 тыс. руб. / 284,904 тыс. м³ = 16,80 руб./м³ (см. приложение 2 к настоящему протоколу).

Разбор воды (отбор теплоносителя из сети), потребителями, подключенными к системе теплоснабжения ООО «ТВК», оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

Производственные нужды предприятия, связанные с прочими видами деятельности списываются на иные виды деятельности по производственной себестоимости.

2. ТАРИФ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IX.VI Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э и главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47.

Согласно постановлению правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при открытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение используются две компоненты: теплоноситель и тепловая энергия.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель и включают в себя стоимость 1 м3 исходной воды, стоимость реагентов на подготовку исходной воды (если она подвергается дополнительной доочистке), ФОТ и ЕСН персонала, электроэнергии и др. расходы, связанные с процессом водоподготовки исходной воды (отражены в п.1).

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию, установленному для ООО «ТВК» (г. Белово) на 2013 год.

Расходы на подогрев вышеуказанной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 м3 подготовленной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1 м3 подготовленной холодной воды определено для ООО «ТВК» расчётным способом с учётом положений главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 № 47, а именно:

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/м3):

- ,

- где

- c - удельная теплоемкость воды,  Гкал/кг x 1 град. C;

- p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

- - средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (град. C);

- - средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (град. C);

Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле:

Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где

- N1 - количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N2 - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N3 - количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N4 - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N - количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС); 
    K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35;

- K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,25;

- K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25;

- K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15.

- В связи с отсутствием информации по количеству строений с изолированными стояками или неизолированными стояками, а также наличием полотенцесушителей на стояках, предлагается  для расчёта принять минимальный коэффициент, равный 0,15.

- Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должна соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60оС и не выше 75оС.

tхвс- средняя температура холодной воды за год, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (C).

tхвс = (txот х nот + tнеот(n-nот)) / n (С);

где:

txот - температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период, равная 5С;

nот - продолжительность отопительного периода принята - 242 дня.

tнеот- температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период, равная 15С;

n – количество дней в году (по продолжительности работы котельных в отопительный и неотопительный период) 242 дня + 105 дней = 347 дней.

Средняя температура холодной воды, поступающей потребителям в отопительный период, от котельных (C).

tхвс= (5242+15(347-242)) /347 = 8,03С

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды рассчитывается по формуле:

- ,

- = 1*10 Гкал/кг x 1 C * 980,45 кгс/м3 * (65°- 8,03°)*(1+0,15)=0,0642 Гкал/м3

- где 980,45 кгс/м3 - объёмный вес воды (кгс/м3), при температуре th= 65°C и давлении наружного воздуха 760 мм ртутного столба.

Количество тепла, необходимое для нагрева 1 м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего ООО «ТВК» равно 0,0642 Гкал/м3.

- Тариф на тепловую энергию установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от  30 ноября 2012 г. № 384 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемые ООО «ТВК» (г. Белово) на потребительском рынке», стоимость тепловой энергии в горячей воде на 2 полугодие 2013 года составляет 1098,80 руб./Гкал (без учета НДС).

- Расчёт тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2 полугодие 2013 год, приведен в табл. 1.

- Таблица 1

- Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения

- (теплоснабжения) на 2 полугодие 2013 года (без учета НДС)

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1 м3 холодной воды | Стоимость подготовленной холодной воды, руб./м3 (без НДС) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (без НДС) по 01.07.2013г | Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3 (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4*2)+3 |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0642 | 16,80 | 1098,80 | 87,34* |

*)  экономически обоснованный уровень тарифа

Тариф на горячую воду для ООО «ТВК» устанавливается впервые. Аналитические и отчётные данные по этому виду деятельности отсутствуют. Эксперты предлагают установить следующий уровень тарифа на горячее водоснабжение согласно таблице 1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия по данному виду деятельности эксперты предлагают учесть в последующих периодах регулирования.

Предлагаю Правлению региональной энергетической комиссии установить для предприятия тариф на услуги горячего водоснабжения, приведённый в графе 5 таблицы №1 на едином уровне для всех групп потребителей.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями уполномоченного по делу, изложенными:

- по теплоносителю в приложении 2 к настоящему протоколу;

- по тарифу на услуги горячего водоснабжения, приведенные в таблице 1.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Дирекцией по тепловодоснабжению Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (г. Красноярск) на потребительском рынке г. Мариинск

- Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Руководство Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» за подписью заместителя начальника дирекции Поповой Натальи Николаевны (действующей на основании доверенности 77 АА 6682336) в письменной форме выразило свое согласие с предлагаемым к утверждению тарифом и попросило провести заседание Правления без участия представителей предприятия.

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по увеличению тарифа на тепловую энергию и установлению тарифа на теплоноситель, реализуемых на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

«Общая характеристика предприятия»

Основной задачей Дирекции является управление комплексом объектов стационарной теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения Дирекции, в том числе оказание услуг по тепловодоснабжению и водоотведению объектов железных дорог ОАО «РЖД», а также на договорной основе сторонних потребителей в объемах собственной генерации. Таким образом, Дирекция организует и ведёт работу по оказанию физическим и юридическим лицам услуг по тепловодоснабжению и водоотведению в объёмах собственной генерации.

В части теплоснабжения предприятие эксплуатирует 18 СЦТ, расположенных, в основном, на территории Красноярского края. На территории Кемеровской области им эксплуатируется СЦТ только на станции Мариинск.

Котельная на ст. Мариинск является структурным подразделением Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», доля которого составляет крайне незначительную часть (менее 0,01 %) в общем объеме товарной продукции предприятия.

В котельной предприятия установлено 4 водогрейных котла суммарной установленной мощностью 2 Гкал/час.

Система теплоснабжения потребителей производится по открытой схеме. Схема теплопроводов двухтрубная, тупиковая, работающая по температурному графику 95/70 градусов теплоносителя. Общая протяженность сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 868,6 м. В летнее время горячее водоснабжение отсутствует.

В качестве топлива используется бурый уголь.

Эксперты отмечают то обстоятельство, что узел теплоснабжения ст. Мариинск дирекции по тепловодоснабжению Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» является филиалом, не имеющим законченного баланса, в связи с вышеизложенным проведение полного анализа ФХД данного узла не представляется возможным.

«Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней»

Материалы Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 №109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

«Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней»

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления  доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2013 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2013 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

«Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли»

Проанализировав представленные документы, эксперты предлагают уменьшить объем нормативной выработки тепловой энергии на 354 Гкал относительно предложения предприятия на 2013 год в связи с допущенными предприятием неточностями при составлении сметы затрат на генерацию и транспортировку тепловой энергии. При определении размера нормативной выработки эксперты руководствовались исходными данными для расчёта тепловой энергии на отопление и вентиляцию представленными предприятием для установления тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемых на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ст. Мариинск (Мариинский район). Аналогичные объемы нормативной выработки использовались при экспертизе расчета нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую  энергию и расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии СЦТ ст. Мариинск Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»  на 2013 г.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

Эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Сырье и материалы на технологические цели»

Предприятие заявило расходы по статье в сумме 92,90 тыс. руб., в том числе на воду 92,90 тыс. руб.

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (теплоноситель) потребители, подключенные к системе теплоснабжения ДТВ КЖД – филиала ОАО «РЖД» по узлу теплоснабжения ст. Мариинск, оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

Предприятие заявило общее количество воды в размере 1,97 тыс. м3, в том числе 0,495 м3 – подпиточная вода для ГВС.

В связи с исключением объема теплоносителя на нужды ГВС потребителей, учтенного в расчете тарифа на ГВС, экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 1,475 тыс. м³, в расчете на календарный год.

Объём стоков эксперты предлагают принять в размере 0,25 тыс. м3 в соответствии с предложением предприятия. Учитывая то, что предприятие не представило документов, обосновывающих себестоимость водоотведения в размере 19,54 руб./м3, предлагается принять стоимость водоотведения на уровне утверждённой РЭК КО на 2012 год, с учетом предельного максимально возможного роста уровня тарифов для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод для Кемеровской области согласно Приказу ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 с 01.09.2012 года 7,5% - 17,0 руб./м3.

Расходы приняты на уровне 22,51 тыс. руб. Стоимость 1м³ воды принята согласно Постановления департамента цен и тарифов Кемеровской области от 30 ноября 2012 года № 151 «Об установлении тарифов на питьевую воду Красноярской дирекции по тепловодоснабжению - структурному подразделению Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" на 2013 год», в размере 12,38 руб./м³ (без НДС), на период действия с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 70,39 тыс. руб.

Отсутствие затрат на реагенты обусловлено отсутствием на котельных предприятия технологических установок  химводоподготовки.

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Нормативные значения удельного расхода условного топлива и планового расхода натурального топлива, по расчету экспертной организации, составляют 255,508 кг у.т./Гкал.

Расчетный объем натурального топлива составит  – 2025,65 т при низшей рабочей теплоте сгорания – 3800 ккал/кг (при установлении нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию  использовался показатель 3790 ккал/кг) принятой экспертами на основании представленного сертификата качества топлива проведенного ОАО «Красноярсккрайуголь» по разрезу «Переясловский». При этом предприятие использовало в расчётах низшую рабочую теплоту сгорания топлива – 2790 ккал/кг в соответствии с протоколом испытаний от 04.10.2012 № 219 топливной лаборатории ЗАО «Сибирский ЭНТЦ». Однако в данном протоколе отсутствуют сведения об объеме партии угля. Таким образом, результаты данных испытаний (в количестве 1 шт.) не могут быть использованы для расчёта тарифов на тепловую энергию.

Расходы по транспортировке, погрузке, разгрузке и хранению предприятие заявило в размере 2 354,4 тыс. руб. в том числе:

- ж/д перевозки 635,53 тыс. руб. (при ж/д тарифе 169,97 руб./т),

- автомобильные перевозки 542,8 тыс. руб.,

- погрузка, разгрузка, буртовка и хранение 1 176,2 тыс. руб.

Эксперты предлагают учесть в расчётах затраты в размере 978,39 тыс. руб., в том числе:

- ж/д перевозки 343,3 тыс. руб. (ж/д тариф предложенный предприятием 169,97 руб./т. умноженный на расход натурального топлива, по мнению экспертов),

- автомобильные перевозки 136,27 руб., на основе расчёта предприятия стоимости транспортировки 1-ой тонны угля – 67,27 руб./т (576,58 руб./час ЗИЛ ММЗ 554 г/п 5т),

- погрузка, разгрузка, буртовка и хранение – 497,82 тыс. руб. (в соответствии с представленными счетами фактурами за 2012 год, тариф (цена) ООО «Кузбасстопливосбыт» на данные услуги составляет 245,76 руб./т).

Расходы приняты на уровне 1 801,37 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 822,98 тыс. руб. Стоимость угля принята в соответствии с предложением предприятия и составляет 406,28 руб./т (без НДС и транспортных расходов). Услуги по погрузке, разгрузке и хранению угля приняты по договору об оказании услуг с ОАО «Кузбасстопливосбыт» №5-УКТС/12-Мр/Д-24ДТВ от 01.01.2012г.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1 792,03 тыс. руб.

«Электроэнергия»

Предприятие заявило расходы по статье в размере 820 тыс. руб. на предполагаемый объем потребления в 350,2 тыс. кВтч. При этом в соответствии с расчётом потребления электроэнергии, предложенным предприятием, по котельной объём потребления составляет 388,3 тыс. кВтч.

При расчете количества электроэнергии на 2013 год, требуемой при производстве тепловой энергии, эксперты предлагают принять объём потребления, в количестве 269,69 тыс. кВтч. Из расчёта исключён объем потребления в размере 118,44 тыс. кВтч, приходящийся на второй сетевой насос К-100-65-200 с производительностью 100 м3/час. Предприятием не представлено обоснований необходимости использования двух таких насосов, а, по мнению экспертов, для передачи тепловой энергии в установленных объемах достаточного одного такого сетевого насоса.

Расходы приняты на уровне 497,07 тыс. руб. В расчётах принята стоимость 1-го кВтч в размере 1,843 руб./кВтч на основании представленных накладных за январь-июнь 2013 года по данному узлу теплоснабжения.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 322,93 тыс. руб.

«Затраты на оплату труда»

Предприятие заявило расходы по статье 3504,6 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на уровне 2 847,49 тыс. руб. ФОТ рассчитан согласно представленного предприятием штатного расписания и расчёта заработной платы ППП и АУП на 2012/2013 годы. Численность ППП - 14 человек, АУП (мастер) - 1 человек (средняя з/п составляет 15 819,39 руб./мес.). Отчисления  на  социальные нужды  рассчитаны  на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,4%) и составили  865,64 тыс. руб. Экспертами из расчётов были исключены затраты в размере 657,11 тыс. руб., так как предприятием не представлено обоснований применения районного коэффициента 0,6. Экспертами в расчётах применён коэффициент 0,3.

Корректировка по статьям (ФОТ и ЕСН) относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 856,87 тыс. руб.

«Амортизация основных средств»

Расходы по статье приняты на уровне 180,5 тыс. руб. в соответствии с предложением предприятия. Затраты приняты согласно ведомости начисления амортизационных отчислений на 2013 год.

«Затраты на ремонтные работы»

Предприятие заявило расходы по статье в размере 285,3 тыс. руб. в данные затраты входят расходы только на материалы для осуществления ремонтных работ. Предприятие планирует выполнить работы собственными силами. Затраты на оплату труда учтены по соответствующей статье. В качестве обоснования затрат представлены дефектные ведомости и сметные расчёты.

Расходы по статье приняты на уровне 285,3 тыс. руб.

«Услуги производственного характера»

Предприятие заявило расходы по статье в размере 21,5 тыс. руб. Данные затраты включают в себя расходы по вывозу шлака от котельной – 10 тыс. руб., содержание отвала - 2,1 тыс. руб., расходы на уборку помещений – 9,4 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на уровне 21,5 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне предложений предприятия.

«Вспомогательные материалы»

Расходы по статье приняты на уровне 3,0 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне предложений предприятия. В статье учтены материалы на содержание и текущую эксплуатацию зданий и оборудования котельной (за исключением материалов на текущий и капитальный ремонт).

«Страховые платежи»

Исключены расходы в размере 91,7 тыс. руб. в связи с отсутствием документального подтверждения данных затрат.

«Налоги, относимые на производственные затраты»

Расходы по статье приняты на уровне 3,1 тыс. руб. В статье учтена плата за фактическое загрязнение окружающей среды.

«Общехозяйственные расходы»

Предприятие заявило расходы по статье в размере 1 359,4 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на уровне 354,5 тыс. руб. Расходы приняты с учетом ограничений максимального роста тарифа на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области с 01.07.2013г. (12,4%), установленного приказом ФСТ России от 09 октября 2012г. № 231-э/4.

Относительно предложений предприятия расходы по статье снижены на 1 004,9 тыс. руб.

«Другие расходы»

Расходы по статье приняты на уровне 300,83 тыс. руб. В расчете статьи экспертами скорректирована завышенная стоимость спецпитания. В составе затрат данной статьи учтены расходы на охрану труда, пожарная охрана, медицинские услуги, метрология и услуги СЭС.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 32,07 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ к предложениям предприятия в сторону снижения составила 5 874 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 2 254,63 тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия тариф на производство тепловой энергии, приведенный в графе 7 таблицы 1.

- Таблица 1

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребитрынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Дирекция по тепловодоснабжению Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по узлу теплоснабжения ст. Мариинск | - 5 874 | жилищные организации | 88,51 | 1 601,31 | 2 997,47 | 1799,85 | 12,4 |
|  |  | иные потребители | 11,49 |  |  |  |  |
|  |  | бюджетные учреждения | 0 |  |  |  |  |

- *утвержден постановлением РЭК КО от 21.12.2011  № 387

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями уполномоченного по делу, изложенными в таблице 1.

Расшифровка необходимой валовой выручки Дирекции по тепловодоснабжению Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (г. Красноярск) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ст. Мариинск на потребительском рынке и физические показатели приведены в приложениях №№3, 4 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 7. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установлен-ной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год

- Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

- 1) ОАО «Тепловодоканал-Сервис» (г. Кемерово)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Тепловодоканал-Сервис» (г. Кемерово), (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ОАО «Тепловодоканал-Сервис» (г. Кемерово) | Уголь | 6,6714 | 5,7487 | 0,9227 |
|  | дизельное топливо | 0,7414 | 0,6326 | 0,1088 |

- 2) ОАО «КемВод» (г. Кемерово)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «КемВод» (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для хранения твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной  предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

|  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ОАО «КемВод» г. Кемерово, Кемеровская область | Уголь | 0,2628 |  | 0,2271 |  | 0,0357 |

- 3) ООО «ТВК» (г. Белово, пгт. Грамотеино)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТВК» (г. Белово, пгт. Грамотеино) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «ТВК» пгт. Грамотеино, г. Белово, Кемеровская область | Уголь | 9,6433 | 8,3590 | 1,2843 |

- 4) ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для хранения твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

|  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ОАО «Теплоэнерго» г. Кемерово, Кемеровская область | Каменный уголь | 1,4138 |  | 1,2184 |  | 0,1954 |
|  | Дизельное топливо | 1,5247 |  | 0,8037 |  | 0,7210 |

5) ООО «Теплоснабжение» (г. Белово)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

|  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «Теплоснабжение» г. Белово, Кемеровская область | Уголь | 4,739 |  | 3,631 |  | 1,108 |

6) ООО «УК и ТС» (г. Гурьевск)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «УК и ТС» (г. Гурьевск) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «УК и ТС» г. Гурьевск | Уголь | 3,6479 | 3,1451 | 0,5028 |

- 7) ООО «Теплоснаб» (г. Мыски)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Теплоснаб» (г. Мыски) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Теплоснаб» (г. Мыски) | Уголь | 9,5749 | 8,1817 | 1,3932 |

8) МП «Тепло» (г. Киселевск)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МП «Тепло» (г. Киселевск) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненное ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| МП «Тепло» (г. Киселевск) | Уголь | 14,971 | 11,347 | 3,624 |

- 9) МУП «Сервис коммунальных систем» (п.г.т. Тяжинский)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «Сервис коммунальных систем» (п.г.т. Тяжинский) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненное ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| МУП «Сервис коммунальных систем» (п.г.т. Тяжинский) | Уголь | 3,628 | 3,124 | 0,504 |

- 10) ООО «МАК им. А.А. Леонова» (г. Кемерово)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «МАК им. А.А. Леонова» (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на центральной котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «Агентство энергетических экспертиз».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «МАК им. А.А. Леонова» (г. Кемерово) | дизельное | 0,105 | 0,054 | 0,051 |

- 11) ОАО «Энергетик» (Яшкинский район) по узлу теплоснабжения с. Пача

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Энергетик» (Яшкинский район) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива для котельных с. Пача.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «Агентство энергетических экспертиз».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ОАО «Энергетик» Яшкинский район (по узлу теплоснабжения с. Пача) | Каменный уголь | 1,144 | 1,007 | 0,137 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год для предприятий согласно таблице 1.

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| 1 | ОАО «Тепловодоканал-Сервис» (г. Кемерово) | каменный уголь | 6,672 | 5,749 | 0,923 |
|  |  | дизельное топливо | 0,742 | 0,633 | 0,109 |
| 2 | ОАО «КемВод» (г. Кемерово) | каменный уголь | 0,263 | 0,227 | 0,036 |
| 3 | ООО «ТВК» (г. Белово, пгт. Грамотеино) | каменный уголь | 9,643 | 8,359 | 1,284 |
| 4 | ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) | каменный уголь | 1,413 | 1,218 | 0,195 |
|  |  | дизельное топливо | 1,525 | 0,804 | 0,721 |
| 5 | ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) | каменный уголь | 4,739 | 3,631 | 1,108 |
| 6 | ООО «УК и ТС» (г. Гурьевск) | каменный уголь | 3,648 | 3,145 | 0,503 |
| 7 | ООО «Теплоснаб» (г. Мыски) | каменный уголь | 9,575 | 8,182 | 1,393 |
| 8 | МП «Тепло» (г. Киселевск) | каменный уголь | 14,971 | 11,347 | 3,624 |
| 9 | МУП «Сервис коммунальных систем» (п.г.т. Тяжинский) | каменный уголь | 3,628 | 3,124 | 0,504 |
| 10 | ООО «МАК им. А.А. Леонова» (г. Кемерово) | дизельное топливо | 0,105 | 0,054 | 0,051 |
| 11 | ОАО «Энергетик» (Яшкинский район) по узлу теплоснабжения с. Пача | каменный уголь | 1,144 | 1,007 | 0,137 |

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 8. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энер-гии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год

- Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

- ОАО «Тепловодоканал-Сервис» (г. Кемерово)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Тепловодоканал-Сервис» (г. Кемерово) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 95,004 | 113,464 | 116,435 |  | 119,565 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 94,040 | 112,515 | 115,485 |  | 118,598 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,964 | 0,949 | 0,949 |  | 0,967 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 1,01 | 0,84 | 0,81 |  | 0,81 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 35,523 | 38,763 | 38,436 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 35,375 | 38,592 | 38,276 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | 154,8 | 154,4 | 153,7 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | * | 0,42 | 0,44 | 0,41 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | 155,4 | 155,0 | 154,4 |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 95,004 | 77,941 | 77,672 | 81,937 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 94,040 | 77,140 | 76,893 | 81,129 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 217,2 | 217,6 | 217,7 | 217,1 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,964 | 0,801 | 0,779 | 0,808 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 1,01 | 1,03 | 1,0 | 0,99 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 219,4 | 219,9 | 219,9 | 219,2 |  |

* в 2011 г. на балансе предприятия ОАО «Тепловодоканал-Сервис» котельных, работающих на природном газе, не было

По результатам поверочного расчета и экспертизы:

- Производство тепловой энергии по предприятию в целом должно увеличиться, по сравнению со значениями, текущего периода 2013 г. на 3,13 тыс. Гкал.

- Отпуск тепловой энергии по предприятию в целом должен увеличиться, по сравнению со значениями, текущего периода 2013 г. на 3,113 тыс. Гкал.

- Расход тепловой энергии на собственные нужды по предприятию в целом остался без изменения.

- Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии на твердом топливе должен уменьшиться, по сравнению со значениями, текущего периода 2013г. на 0,7 кг у.т./Гкал.

- Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на твердом топливе должен уменьшиться, по сравнению со значениями, текущего периода 2013г. на 0,7 кг у.т./Гкал.

- Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии на газообразном топливе должен уменьшиться, по сравнению со значениями, текущего периода 2013г. на 0,7 кг у.т./Гкал.

- Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на газообразном топливе должен уменьшиться, по сравнению со значениями, текущего периода 2013 г. на 0,6 кг у.т./Гкал.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ОАО «Тепловодоканал-Сервис» (г.Кемерово) | Каменный уголь |  |
|  |  | 219,2 |
|  | Природный газ |  |
|  |  | 154,4 |

- 2) ОАО «КемВод» (г. Кемерово)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «КемВод» (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | н/д | 3,615 | 3,633 |  | 2,605 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | н/д | 3,594 | 3,603 |  | 2,581 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у. т./Гкал | н/д | 216,0 | 217,4 |  | 218,2 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | н/д | 0,021 0,57 | 0,03 0,82 |  | 0,023 0,90 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | н/д | 217,2 | 219,2 |  | 220,2 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | н/д | 3,615 | 3,633 | 2,605 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | н/д | 3,594 | 3,603 | 2,581 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | н/д | 216,0 | 217,4 | 218,2 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | н/д | 0,021 0,57 | 0,03 0,82 | 0,023 0,90 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | н/д | 217,2 | 219,2 | 220,2 |  |

Норматив удельного расхода топлива (каменного угля) при производстве тепловой энергии от котельной НФС-1 ОАО «КемВод» в 2014 г. увеличится по сравнению со значением текущего периода 2013 г. на 1 кг у.т./Гкал. Из-за снижения планируемой реализации тепловой энергии потребителям на источнике тепловой энергии плановая нагрузка котлов: КВр-0,8 (№ 1) снизится с 73 до 55 %; КВр-0,8 (№ 3) снизится с 60 до 35 %,  Следовательно, индивидуальные нормы расхода каменного угля при производстве тепловой энергии повысятся для котлов: КВр-0,8 (№ 1) с 215,5 до 217,8 кг у.т./Гкал; КВр-0,8 (№ 3) с 216,9 до 218,7 кг у.т./Гкал.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ОАО «КемВод» г. Кемерово, Топливо - каменный уголь |  | 220,2 |

- 3) ООО «ТВК» (г. Белово, пгт. Грамотеино)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТВК» (г. Белово, птт. Грамотеино) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 71,128 | 72,693 | 78,720 |  | 135,267 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 69,769 | 71,072 | 77,052 |  | 132,593 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 178,8 | 182,9 | 185,3 |  | 186,0 |
| Расход тепловой энергии на производственные нужды, тыс. Гкал | 0,535 | 0,535 | 0,535 |  | 1,196 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,824 1,16 | 1,086 1,49 | 1,133 1,44 |  | 1,478 1,09 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 180,9 | 185,7 | 188,0 |  | 188,1 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 71,128 | 72,693 | 78,720 | 135,267 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 69,769 | 71,072 | 77,052 | 132,593 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у. т./Гкал | 178,8 | 182,9 | 185,3 | 186,0 |  |
| Расход тепловой энергии на производственные нужды, тыс. Гкал | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 1,196 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,824 1,16 | 1,086 1,49 | 1,133 1,44 | 1,478 1,09 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 180,9 | 185,7 | 188,0 | 188,1 |  |

Нормативный удельный расход топлива (каменный уголь) на отпущенную тепловую энергию  увеличится на 0,1 кг у.т./Гкал в связи с перераспределением нагрузок между котлоагрегатами.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «ТВК» г. Белово, пгт. Грамотеино Топливо - каменный уголь |  | 188,1 |

- 4) ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 374,684 | 340,569 | 303,641 |  | 292,365 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 365,322 | 328,670 | 292,821 |  | 281,297 |
| Расход тепловой энергии на производственные нужды, тыс. Гкал | н/д | 2,023 | 2,008 |  | 2,423 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 9,362 2,50 | 9,876 2,90 | 8,812 2,90 |  | 8,645 0,90 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 298,425 | 280,609 | 278,039 | 271,815 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 290,805 | 270,700 | 268,213 | 261,557 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 156,5 | 157,3 | 157,0 | 156,7 |  |
| Расход тепловой энергии на производственные нужды, тыс. Гкал | н/д | 2,023 | 2,008 | 2,423 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 7,620 2,55 | 7,886 2,81 | 7,818 2,81 | 7,835 2,88 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал | 160,6 | 161,8 | 161,5 | 161,4 |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 75,580 | 59,415 | 24,495 | 19,550 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 73,841 | 57,428 | 23,517 | 18,755 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 201,6 | 213,2 | 221,0 | 222,1 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 1,739 2,30 | 1,987 3,34 | 0,978 3,99 | 0,795 4,07 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 206,4 | 213,5 | 230,2 | 231,5 |  |
| дизельное топливо |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 0,679 | 0,545 | 0,405 | 0,386 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 0,676 | 0,542 | 0,402 | 0,383 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 159,5 | 179,7 | 180,5 | 181,9 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,003 0,44 | 0,003 0,55 | 0,003 0,74 | 0,003 0,78 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 160,3 | 180,7 | 180,7 | 183,4 |  |
| источники тепловой энергии, работающие на электроэнергии |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | н/д | н/д | 0,702 | 0,614 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | н/д | н/д | 0,689 | 0,602 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | н/д | н/д | 0,013 1,85 | 0,012 1,95 |  |

- Производство тепловой энергии источниками тепловой энергии ОАО «Теплоэнерго» г. Кемерово в 2014 г. должно уменьшиться, по сравнению со значением, текущего периода 2013 г. на 11,277 тыс. Гкал, так как в 2014 г. планируется снижение реализации тепловой энергии потребителям.

Поэтому на период регулирования (2014 г.) произошло снижение:

- расхода тепловой энергии на собственные нужды источников тепловой энергии ОАО «Теплоэнерго» по сравнению со значением, текущего периода 2013 г. на 167 Гкал.

- В 2013 г. источники тепловой энергии № 3, 58 перевели на природный газ, поэтому производство тепловой энергии источников тепловой энергии, работающих на каменном угле, в 2014 г. уменьшится на 4,946 тыс. Гкал по сравнению с 2013 г.

- Нормативный удельный расход топлива (каменный уголь) при производстве тепловой энергии в 2014 г. увеличится на 1,3 кг у.т./Гкал по сравнению с 2013 г. из-за снижения реализации тепловой энергии потребителям. На источниках тепловой энергии № 2, 5, 15, 17, 22, 25,  43, 52, 54 плановая нагрузка котлов снизится с 40 до 24-15 %. Следовательно, индивидуальная норма расхода каменного угля при производстве тепловой энергии повысится с 230,2 до 231,5 кг у.т./Гкал.

- Нормативный удельный расход топлива (природный газ) при производстве тепловой энергии в 2014 г. уменьшится на 0,1 кг у.т./Гкал по сравнению с 2013 г., в связи с переводом источников тепловой энергии № 3, 58 с каменного угля на природный газ. Индивидуальная норма расхода природного газа для источников тепловой энергии № 3, 58 составляет 158,6-158,7 кг у.т./Гкал.

- Нормативный удельный расход топлива (дизельное топливо) при производстве тепловой энергии в 2014 г. увеличится на 1,4 кг у.т./Гкал по сравнению с 2013 г. из-за снижения реализации тепловой энергии потребителям. Плановая нагрузка котла Compact CA-200 снизится с 55 % до 45-16,5 %. Следовательно, индивидуальная норма расхода дизельного топлива при производстве тепловой энергии повысится с 182,0 до 183,4 кг у.т./Гкал.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ОАО «Теплоэнерго» г. Кемерово |  |  |
| Топливо - газ |  | 161,4 |
| Топливо – каменный уголь |  | 231,5 |
| Топливо - дизельное топливо |  | 183,4 |

- 5) ООО «Теплоснабжение» (г. Белово)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 84,189 | 83,248 | 81,900 |  | 81,765 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 82,409 | 81,477 | 80,005 |  | 79,839 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у. т./Гкал | 171,9 | 171,1 | 171,1 |  | 176,1 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 1,780 2,11 | 1,771 2,13 | 1,895 2,31 |  | 1,926 2,36 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 175,6 | 174,8 | 175,2 |  | 180,3 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 84,189 | 83,248 | 81,900 | 81,765 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 82,409 | 81,477 | 80,005 | 79,839 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 171,9 | 171,1 | 171,1 | 176,1 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 1,780 2,11 | 1,771 2,13 | 1,895 2,31 | 1,926 2,36 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 175,6 | 174,8 | 175,2 | 180,3 |  |

- Производство тепловой энергии источником тепловой энергии ООО «Теплоснабжение» г. Белово в 2014 г. должно незначительно уменьшиться, по сравнению со значением, текущего периода 2013 г. на 135 Гкал.

● Отпуск тепловой энергии в сеть от источника тепловой энергии ООО «Теплоснабжение» г. Белово должен незначительно уменьшиться, по сравнению со значением, текущего периода 2013 г. на 166 Гкал.

● Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии ООО «Теплоснабжение» г. Белово должен увеличиться по сравнению со значением, текущего периода 2013 г. на 31 Гкал. Потери тепловой энергии котлоагрегатами в окружающую среду уменьшились с 1,2 % до 0,93 % в результате режимно-наладочных испытаний (согласно режимных карт от 19.03.2013 г.), соответственно расход тепловой энергии на отопление помещений котельной 34 квартала увеличился.

● Нормативный удельный расход топлива (каменный уголь) при производстве тепловой энергии в 2014 г. должен увеличиться на 5,1 кг у.т./Гкал по сравнению с 2013 г., в связи с увеличением индивидуальных норм расхода каменного угля на производство тепловой энергии для котлов ДКВР 20/13:  № 1 с 170,9 до 174,2 кг у.т./ Гкал; № 2 с 164,4 до 183,1 кг у.т./Гкал; № 3 с 170,9 до 177,2 кг у.т./Гкал (согласно режимных карт от 19.03.2013 г.).

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Теплоснабжение» г. Белово, Топливо - каменный уголь |  | 180,3 |

- 6) ООО «УК и ТС» (г. Гурьевск)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «УК и ТС» (г. Гурьевск) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 55,708 | 55,732 | 59,921 |  | 54,266 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 54,892 | 54,918 | 59,074 |  | 53,446 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 184,6 | 183,6 | 184,0 |  | 183,3 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,815 | 0,813 | 0,847 |  | 0,817 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 1,46 | 1,46 | 1,41 |  | 1,51 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 187,4 | 186,3 | 186,6 |  | 186,1 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 55,708 | 55,732 | 59,921 | 54,266 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 54,892 | 54,918 | 59,074 | 53,446 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 184,6 | 183,6 | 184,0 | 183,3 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,815 | 0,813 | 0,847 | 0,817 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 1,46 | 1,46 | 1,41 | 1,51 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 187,4 | 186,3 | 186,6 | 186,1 |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «УК и ТС» г. Гурьевск |  | 186,1 |

- 7) МП «Тепло» (г. Киселевск)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МП «Тепло» (г. Киселевск) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- сведения об объемах зданий;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненное ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 194401,00 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 185406,20 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 181,31 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  | 8994,80 |
| % |  |  |  | 4,63 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 190,11 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 194401,00 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 185406,20 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 181,31 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  | 8994,80 |
| % |  |  |  | 4,63 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 190,11 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| МП «Тепло» (г. Киселевск) |  | 190,11 |

- 8) ООО «Теплоснаб» (г. Мыски)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Теплоснаб» (г. Мыски) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 155,729 | 160,099 | 150,800 |  | 130,266 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 150,989 | 155,649 | 143,155 |  | 122,405 |
| Производственные нужды, тыс. Гкал | - | - | 0,918 |  | 0,918 |
| Потери, связанные со срезкой, тыс. Гкал | - | - | 3,391 |  | 2,775 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 173,5 | 177,1 | 178,2 |  | 177,4 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 4,74 | 4,45 | 4,255 |  | 4,168 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 3,04 | 2,8 | 2,89 |  | 3,27 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 178,9 | 182,2 | 183,5 |  | 183,4 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 155,729 | 160,099 | 150,800 | 130,266 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 150,989 | 155,649 | 143,155 | 122,405 |  |
| Производственные нужды, тыс. Гкал | - | - | 0,918 | 0,918 |  |
| Потери, связанные со срезкой, тыс. Гкал | - | - | 3,391 | 2,775 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 173,5 | 177,1 | 178,2 | 177,4 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 4,74 | 4,45 | 4,255 | 4,168 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 3,04 | 2,8 | 2,89 | 3,27 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 178,9 | 182,2 | 183,5 | 183,4 |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Теплоснаб» (г. Мыски) |  | 183,4 |

- 9) МУП «Сервис коммунальных систем» (п.г.т. Тяжинский)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «Сервис коммунальных систем» (п.г.т. Тяжинский) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- сведения об объемах зданий;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненное ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 46716,50 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 45239,20 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 207,29 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  | 1477,30 |
| % |  |  |  | 3,16 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 214,06 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 46716,50 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 45239,20 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 207,29 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  | 1477,30 |
| % |  |  |  | 3,16 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 214,06 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| МУП «Сервис коммунальных систем» (п.г.т. Тяжинский) |  | 214,06 |

- 10) ООО «МАК им. А.А. Леонова» (г. Кемерово) (газ)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «МАК им. А.А. Леонова» (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия справки о котлоагрегатах, находящихся на балансе предприятия;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «Агентство энергетических экспертиз».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. | 2014 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 10861,29 | 10861,29 | 10861,29 | 10861,29 | 10861,29 | 10861,29 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./ккал | 154,78 | 154,78 | 154,78 | 154,78 | 154,78 | 154,78 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 64,64 | 64,64 | 64,64 | 64,64 | 64,64 | 64,64 |
| % | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 10796,64 | 10796,6 | 10796,64 | 10796,6 | 10796,64 | 10796,64 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 155,71 | 155,71 | 155,71 | 155,71 | 155,71 | 155,71 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «МАК им. А.А. Леонова» (г. Кемерово) |  | 155,71 |

- 11) ОАО «Энергетик» (Яшкинский район) по узлу теплоснабжения с. Пача

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Энергетик» (Яшкинский район) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных для узла теплоснабжения с. Пача.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия справки о котлоагрегатах, находящихся на балансе предприятия;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «Агентство энергетических экспертиз».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | 2010 г. |  | 2011 г. |  | 2012 г. | 2013 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 12291,0 | 12913,6 | 12190 | 12913,6 | 12328 | 11847,0 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 215,4 | 214,5 | 214,94 | 214,5 | 214,94 | 214,93 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 251,45 | 102,09 | 273,15 | 102,09 | 273,15 | 271,78 |
| % | 2,05 | 2,3 | 2,24 | 2,3 | 2,24 | 2,29* |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 12036 | 12811,5 | 11917 | 12811,5 | 12055 | 11575,2 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 219,9 | 220 | 219,86 | 220 | 219,86 | 219,97* |

*-Увеличение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию связано со снижением отпуска тепловой энергии потребителям, что в свою очередь повлекло увеличение доли собственных нужд котельной.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ОАО «Энергетик» Яшкинский район, по узлу теплоснабжения с. Пача (каменный уголь) |  | 219,97 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год для предприятий согласно таблице.

| № п/п | Организация |  | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Тепловодоканал-Сервис» (г.Кемерово) | Природный газ | 154,4 |
|  |  | Каменный уголь | 219,2 |
| 2 | ОАО «КемВод» (г. Кемерово) |  | 220,2 |
| 3 | ООО «ТВК» (г. Белово, пгт. Грамотеино) |  | 188,1 |
| 4 | ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) | Природный газ | 161,4 |
|  |  | Каменный уголь | 231,5 |
|  |  | Дизельное топливо | 183,4 |
| 5 | ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) |  | 180,3 |
| 6 | ООО «УК и ТС» (г. Гурьевск) |  | 186,1 |
| 7 | МП «Тепло» (г. Киселевск) |  | 190,11 |
| 8 | ООО «Теплоснаб» (г. Мыски) |  | 183,4 |
| 9 | МУП «Сервис коммунальных систем» (п.г.т. Тяжинский) |  | 214,06 |
| 10 | ООО «МАК им. А.А. Леонова» (г. Кемерово) (газ) |  | 155,71 |
| 11 | ОАО «Энергетик» (Яшкинский район) по узлу теплоснабжения с. Пача |  | 219,97 |

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 9. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2014 год

- Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

1)   ОАО «Тепловодоканал-Сервис» (г. Кемерово)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Тепловодоканал-Сервис» (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных предприятия.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2012-2014 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ООО «ТЭС»:

Потери теплоносителя – 28967,245 м. куб.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям 32,842 тыс. Гкал

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели*) | 2011 г. |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя (в т.ч. ОАО «Кузбассэнерго»), т (м3): |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 106129,219 |  | 96969,625 | 28362,416 | 28967,245 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 6266 | 5218 |  | 1391 | 1408 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 1699 | 1858 |  | 2039 | 2057 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8760): |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 0,1939 | 0,212 |  | 0,233 | 0,235 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии (в т.ч. ОАО «Кузбассэнерго»), тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 17,3819 | 45,950 |  | 32,766 | 32,842 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении (в т.ч. ОАО «Кузбассэнерго»), м2 |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 38288 |  | 21856 | 11815 | 12012 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть (в т.ч. ОАО «Кузбассэнерго»), тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 210,385 |  | 137,161 | 124,374 | 128,454 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 44,320 |  | 28,05 | 27,871 | 29,740 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 4,54 |  | 2,10 | 2,773 | 2,734 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 82,61 |  | 33,50 | 26,34 | 25,57 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВтч |  |  |  |  |  |
| 3.2 | количество, ед.: |  |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |  |

Нормативные тепловые потери по предприятию в целом должны увеличиться, по сравнению со значениями, текущего периода 2013 г. на 76,058 Гкал/год. Увеличение связано в связи с принятием на баланс котельной №57.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| ОАО «Тепловодоканал-Сервис» (г. Кемерово) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 28967,245 | 32,842 | * |

*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

2)  ООО «ТВК» (г. Белово, пгт. Грамотеино)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТВК» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2012-2014 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ООО «ТВК»:

Потери теплоносителя в тепловых сетях – 68046,267 куб. м.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям - 16016,747 Гкал.

Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии – 1867691 кВтч.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| № п/п | Показатели*) | 2011 г. |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 52188,355 |  | 53852,1 | 53328,199 | 68046,267 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 2372 | 2441 |  | 2424 | 3056 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 2200,2 | 2206,1 |  | 2200,00 | 2226,64 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 0,251 | 0,252 |  | 0,251 | 0,254 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 8,968 | 9,754 |  | 9,579 | 16,017 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 6753,35 |  | 6925,55 | 6837,30 | 10166,30 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 70,304 |  | 71,607 | 77,052 | 132,593 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 30,20 |  | 32,97 | 35,50 | 79,10 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 1,33 |  | 1,41 | 1,40 | 1,58 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 12,76 |  | 13,62 | 12,43 | 12,08 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВтч | - |  | - | - | 1867,691 |
| 3.2 | количество, ед.: |  |  |  |  |  |
|  | ПНС | - |  | - | - | - |
|  | ЦТП | - |  | - | - | 1 |

В июле 2013 г. ООО «ТВК» г. Белово приняло в аренду от Муниципального образования Беловского городского округа ЦТП (1) и тепловые сети пгт. Грамотеино. Поэтому на 2014 г. запланированы следующие изменения:

1. Отопительный период увеличился с 227 до 242 суток.

2. Протяженность тепловых сетей увеличилась на 17118 м.

3. Объем тепловых сетей увеличился на 632 м3.

4. Материальная характеристика тепловых сетей увеличилась на 3329 м2.

5. Суммарные присоединенные договорные нагрузки увеличились на 43,6 Гкал/ч.

6. Нормативные тепловые потери при передаче тепловой энергии увеличились на 6,438 тыс. Гкал.

7. Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии в пгт. Грамотеино составит 1867,691 тыс. кВтч.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т (м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| ООО «ТВК» пгт. Грамотеино, г. Белово, Кемеровская область | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 68046,267 | 16,017 | 1867,691 |

3)  ООО «Теплоснабжение» (г. Белово)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Теплоснабжение» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельной.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2012-2014 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ООО «Теплоснабжение»:

Потери теплоносителя в тепловых сетях – 13204,608 куб. м.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям – 5613,111 Гкал.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельной и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| № п/п | Показатели*) | 2011 г. |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 14499 |  | 14265,465 | 13237,212 | 13204,608 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 614 | 604 |  | 600 | 599 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 2361,4 | 2361,8 |  | 2206,2 | 2204,2 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 0,270 | 0,270 |  | 0,252 | 0,252 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 6,670 | 6,038 |  | 5,780 | 5,613 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 2790,26 |  | 2637,81 | 2624,54 | 2620,8 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 82,408 |  | 81,477 | 80,005 | 79,839 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 12,28 |  | 12,27 | 12,04 | 12,02 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 2,390 |  | 2,289 | 2,202 | 2,142 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 8,09 |  | 7,41 | 7,22 | 7,03 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВт | - |  | - | - | - |
| 3.2 | количество, ед: |  |  |  |  |  |
|  | ПНС | - |  | - | - | - |
|  | ЦТП | - |  | - | - | - |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт |
| ООО «Теплоснабжение» г. Белово, Кемеровская область | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 13204,608 | 5,613 | - |

4)  ООО «УК и ТС» (г. Гурьевск)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «УТ и ТС» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2012-2014 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ООО «УК и ТС»:

Потери теплоносителя в тепловых сетях 16242,111 м. куб., потери теплоносителя в паропроводах 1,141 т/год, потери теплоносителя в конденсатопроводе 82,715 м. куб.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям 10956,692  Гкал, в том числе потери тепловой энергии в тепловых сетях 10482 Гкал, потери тепловой энергии в паропроводах 569 Гкал, потери тепловой энергии в конденсатопроводах 206 Гкал.

Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии – 3747373 кВт.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ п.п. | Показатели * |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | план |  | план |  | расчет |  |  |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | - конденсат |  | 81 |  | 82 |  | 83 |  | 83 |  |  |
|  | - вода |  | 21744 |  | 18579 |  | 17767 |  | 16242 |  |  |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  |  |
|  | - конденсат |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  | - вода |  | 936 |  | 796 |  | 809 |  | 768 |  |  |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  | 4,54 |  | 4,55 |  | 3,85 |  | 3,85 |  |  |
|  | - конденсат |  | 2153,53 |  | 2159,43 |  | 2075 |  | 2075 |  |  |
|  | - вода |  | 2325,88 |  | 2332,75 |  | 2196,17 |  | 2115 |  |  |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п. 1.2:8760): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  | 0,0005 |  | 0,0005 |  | 0,0004 |  | 0,0004 |  |  |
|  | - конденсат |  | 0,2458 |  | 0,2458 |  | 0,2369 |  | 0,2369 |  |  |
|  | - вода |  | 0,2652 |  | 0,2656 |  | 0,2507 |  | 0,2414 |  |  |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  | 0,559 |  | 0,561 |  | 0,569 |  | 0,569 |  |  |
|  | - конденсат |  | 0,202 |  | 0,203 |  | 0,206 |  | 0,206 |  |  |
|  | - вода |  | 12,047 |  | 10,148 |  | 10,467 |  | 10,182 |  |  |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  | 131 |  | 131 |  | 131 |  | 131 |  |  |
|  | - конденсат |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  |  |
|  | - вода |  | 9657 |  | 7908 |  | 8191 |  | 7748 |  |  |
| 2.3 |  | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - пар |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | - вода (от собственных источников и покупная тепловая энергия) |  | 134,896 |  | 147,285 |  | 160,625 |  | 135,015 |  |
| 2.4 |  | суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - пар |  | - |  |  |  | - |  | - |  |
|  |  | - вода |  | 43 |  | 45 |  | 50 |  | 48 |  |
| 2.5 |  | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - пар |  | 4,2672 |  | 4,2824 |  | 4,3435 |  | 4,3435 |  |
|  |  | - конденсат |  | 3,6727 |  | 3,6727 |  | 3,7454 |  | 3,7454 |  |
|  |  | - вода |  | 1,2475 |  | 1,2833 |  | 1,2778 |  | 1,3141 |  |
| 2.6 |  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - пар |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | - вода |  | 8,98 |  | 6,93 |  | 6,99 |  | 8,12 |  |
| 3 |  | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | расход электроэнергии, тыс. кВтч |  | 3728,242 |  | 3742,462 |  | 3742,426 |  | 3747,373 |  |
| 3.2 |  | количество, ед.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПНС |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | ЦТП |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т (м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| ООО «УК и ТС» г. Гурьевск | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | 1,141 | 0,569 | - |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | 82,715 | 0,206 | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 16242,111 | 10,182 | 3747,373 |

5)  ООО «Теплоснаб» (г. Мыски)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Теплоснаб» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельной.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2012-2014 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «ТЭС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ООО «Теплоснаб»:

Потери теплоносителя – 25826 м. куб.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям 15128  Гкал.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 24899 | 25894 | 25826 | 25826 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1132 | 1128 | 1128 | 1128 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 2200 | 2296 | 2289 | 2289 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,251 | 0,262 | 0,261 | 0,261 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 13,942 | 15,025 | 15,063 | 15,128 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 5428 | 5424 | 5421 | 5424 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 150,989 | 155,649 | 143,155 | 123,323 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 74,6 | 30,7 | 30,7 | 33,56 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | * |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 2,57 | 2,77 | 2,78 | 2,79 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 9,23 | 9,65 | 10,52 | 12,27 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВтч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед.: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т (м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| ООО «Теплоснаб» (г. Мыски) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 25826 | 15,128 | * |

*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

6)  ООО «Шахта Юбилейная» (г. Новокузнецк)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Шахта Юбилейная» (г. Новокузнецк) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- данные о теплотрассах;

- схемы теплотрасс;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2014 год;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненное ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

По расчетам специалистов  ООО «Шахта Юбилейная» (г. Новокузнецк) потери теплоносителя составляют 111 899,47 м. куб., потери теплоэнергии при передаче тепла потребителям по тепловым сетям 26,94 Гкал (19,41% от отпуска тепловой энергии).

Нормативные затраты электрической энергии на теплосетевом оборудовании составляют 3 290,13 тыс. кВтч.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И РАСХОДА ТЕПЛА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ)

| №№ пп | Показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
|  | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 101128,89 | 101128,89 | 101691,85 | 111899,47 |
|  | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 5076,76 | 5076,76 | 5105,02 | 4973,31 |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 1992,00% | 1992,00% | 1992,00% | 2250,00% |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,002273969 | 0,002274 | 0,002273969 | 0,00256849 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
|  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 27,25 | 27,25 | 26,94 | 26,94 |
|  | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 13265,4 | 13265,4 | 13265,4 | 13265,40 |
|  | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 135,16 | 156,64 | 144,26 | 138,76 |
|  | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 50,33 | 51,60 | 51,60 | 51,60 |
|  | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 2,05 | 2,05 | 2,03 | 2,03 |
|  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 20,16% | 17,40% | 18,67% | 19,41% |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО «Шахта «Юбилейная» (г. Новокузнецк) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 111 899,47 | 26,9404 | 19,41% | 3 290,13 |

7)  МП «Тепло» (г. Киселевск)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МП «Тепло» (г. Киселевск) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- данные о теплотрассах;

- схемы теплотрасс;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2014 год;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненное ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

По расчетам специалистов  МП «Тепло» (г. Киселевск) потери теплоносителя составляют 22427,64 м. куб., потери теплоэнергии при передаче тепла потребителям по тепловым сетям 19 429 Гкал (10,48% от отпуска тепловой энергии).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И РАСХОДА ТЕПЛА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ)

| №№ п/п | Показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22427,64 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1174,39 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1909,72% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0 | 0 | 0 | 0,00218005 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,43 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0 | 0 | 0 | 9208,09 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,41 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,95 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,48% |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| МП «Тепло» (г. Киселевск) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 22427,64 | 19,4295 | 10,48% | 0,00 |

8)  МУП «Сервис коммунальных систем» (п.г.т. Тяжинский)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «Сервис коммунальных систем» (п.г.т. Тяжинский) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- данные о теплотрассах;

- схемы теплотрасс;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2014 год;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненное ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

По расчетам специалистов  МУП «Сервис коммунальных систем» (п.г.т. Тяжинский) потери теплоносителя составляют 4169,73 м. куб., потери теплоэнергии при передаче тепла потребителям по тепловым сетям 9 363 Гкал (20,70% от отпуска тепловой энергии).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И РАСХОДА ТЕПЛА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ)

| №№ п/п | Показатели | 2011 г.* | 2012 г.* | 2013 г.* | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
|  | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4169,73 |
|  | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,26 |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1750,09% |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0 | 0 | 0 | 0,001997817 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
|  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,36 |
|  | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3978,64 |
|  | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,23 |
|  | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,07 |
|  | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,35 |
|  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,70% |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| МУП «Сервис коммунальных систем» (п.г.т. Тяжинский) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 4169,73 | 9,3636 | 20,70% | 0,00 |

9)  ОАО «Энергетик» (Яшкинский район) по узлу теплоснабжения с. Пача

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Энергетик» (Яшкинский район) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по узлу теплоснабжения с. Пача.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копия справки по тепловым сетям, находящимся на балансе предприятия;

- температурный график работы;

- схемы тепловых сетей;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2014 год;

- расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «Агентство энергетических экспертиз».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

Потери теплоносителя при передаче тепла– 3509 м3.

Потери теплоэнергии при передаче тепла по тепловым сетям 3395 Гкал (29,33% от общего отпуска предприятия).

Технологические затраты электрической энергии на передачу тепла 36,718 тыс. кВтч.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Показатели*) | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет |  | отчет |  | план |  | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 2565 |  | 3505,52 |  | 3496,6 |  | 3509 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 160,1 | 149 |  | 149 |  | 149,97 |  |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 1602 | 2352 |  | 2352 |  | 2339 |  |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8400): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 0,276 | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 3,284 | 3,366 |  | 3,348 |  | 3,395 |  |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 1785 |  | 1678 |  | 1678 |  | 1705,89 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 12,8 |  | 12,036 |  | 12,1 |  | 11,575 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 1,84 |  | 1,86 |  | 2 |  | 1,99 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 25,6 |  | 27,64 |  | 27,8 |  | 29,33 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВтч | 0 |  | 28,543 |  | 23,896 |  | 36,718 |
| 3.2 | количество, ед.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПНС | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |
|  | ЦТП | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

*рост затрат теплоносителя, потерь тепловой энергии и затрат электрической энергии при передаче тепловой энергии объясняется увеличением протяженности обратного трубопровода тепловых сетей и установки дополнительно ПНС для оптимизации теплоснабжения.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ОАО «Энергетик» Яшкинский район (по узлу теплоснабжения с. Пача) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 3509 | 3,395 | 29,33% | 36,718 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2014 год согласно таблице.

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| 1 | ОАО «Тепловодоканал-Сервис» (г. Кемерово) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 28967,245 | 32,842 | 0,000 |
| 2 | ООО «ТВК» (г. Белово, пгт. Грамотеино) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 68046,267 | 16,017 | 1867,691 |
| 3 | ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 13204,608 | 5,613 | 0,000 |
| 4 | ООО «УК и ТС» (г. Гурьевск) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 1,141 | 0,569 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 82,715 | 0,206 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 16242,111 | 10,182 | 3747,373 |
| 5 | ООО «Теплоснаб» (г. Мыски) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 25826,000 | 15,128 | 0,000 |
| 6 | ООО «Шахта Юбилейная» (г. Новокузнецк) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 111 899,470 | 26,940 | 3 290,130 |
| 7 | МП «Тепло» (г. Киселевск) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 22 427,640 | 19,430 | 0,000 |
| 8 | МУП «Сервис коммунальных систем» (п.г.т. Тяжинский) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 4 169,730 | 9,364 | 0,000 |
| 9 | ОАО «Энергетик» (Яшкинский район) по узлу теплоснабжения с. Пача | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 3509,300 | 3,395 | 36,718 |

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ П.Г. Незнанов

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ К.А. Десяткин

Секретарь заседания:

____________________ П.Г. Незнанов