## прил № 1
Приложение № 1 к постановлению
региональной энергетической комиссии Кемеровской области
от " 31 " декабря 2013 № 691
Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ЗАО "Электросеть" в г. Междуреченске на 2014 год
(без учета НДС)
| Наименование ставки | Ставка
С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов при технологическом присоединении по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, в расчете на (руб./кВт) в ценах 2014 года
С1.1. | до 150 кВт (включительно) | 221.45
С1.2. | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 43.8
С1.3. | свыше 670 кВт | 4.98
С2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электропередачи (руб./км) в ценах 2001 года
С2.1. | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×120 +1×70 | 277721.5777
С2.2. | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×95 +1×70 | 232004.6404
С2.3. | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×70+1×54,6 | 228540.6032
С2.4. | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×50+1×54,6 | 218324.826
С2.5. | Строительство 1 км ВЛ 6-10 кВ проводом СИП-3 1×120 | 261923.4339
С2.6. | Строительство 1 км ВЛ 6-10 кВ проводом СИП-3 1×95 | 260603.2483
С2.7. | Строительство 1 км ВЛ 6-10 кВ проводом СИП-3 1×70 | 243946.6357
С2.8. | Строительство 1 км ВЛ 6-10 кВ проводом СИП-3 1×50 | 231122.9698
С3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электропередачи (руб/км) в ценах 2001 года
С3.1. | строительство 1 км КЛ 6-10 кВ кабелем АПвПуг-10 3×120 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий | 477927.6438
С3.2. | строительство 1 км КЛ 6-10 кВ кабелем АПвПуг-10 3×95 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий | 451306.1224
С3.3. | строительство 1 км КЛ 6-10 кВ кабелем АПвПуг-10 3×70 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий | 397450.8349
С3.4. | строительство 1 км КЛ 6-10 кВ кабелем АПвПуг-10 3×50 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий | 362801.4842
С3.5. | строительство 1 км 2×КЛ 6-10 кВ кабелем АПвПуг-10 3×120 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий | 824315.3989
С3.6. | строительство 1 км 2×КЛ 6-10 кВ кабелем АПвПуг-10 3×95 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий | 771076.0668
С3.7. | строительство 1 км 2×КЛ 6-10 кВ кабелем АПвПуг-10 3×70 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий | 663252.3191
С3.8. | строительство 1 км 2×КЛ 6-10 кВ кабелем АПвПуг-10 3×50 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий | 594068.6456
С3.9. | строительство 1 км 2×КЛ 0,4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×240 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий | 643122.449
С3.10. | строительство 1 км 2×КЛ 0,4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×185 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий | 579597.4026
С3.11. | строительство 1 км 2×КЛ 0,4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×150 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий | 553480.5195
С3.12. | строительство 1 км 2×КЛ 0,4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×120 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий | 467742.115
С3.13. | строительство 1 км 2×КЛ 0,4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×95 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий | 444217.0686
С3.14. | строительство 1 км 2×КЛ 0,4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×70 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий | 412289.4249
С3.15. | строительство 1 км 2×КЛ 0,4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×50 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий | 384458.256
С3.16. | строительство 1 км КЛ 0,4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×240 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий | 387181.8182
С3.17. | строительство 1 км КЛ 0,4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×185 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий | 355526.9017
С3.18. | строительство 1 км КЛ 0,4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×150 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий | 342504.6382
С3.19. | строительство 1 км КЛ 0,4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×120 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий | 313938.7755
С3.20. | строительство 1 км КЛ 0,4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×95 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий | 289118.7384
С3.21. | строительство 1 км КЛ 0,4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×70 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий | 271910.9462
С3.22. | строительство 1 км КЛ 0,4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×50 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий | 257996.2894
С4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию подстанций (руб./кВт) в ценах 2001 года
С4.1. | строительство КТП 630 кВА 6-10/0,4 кВ в стесненных условиях застроенной части города | 215.124
С4.2. | строительство КТП 400 кВА 6-10/0,4 кВ в стесненных условиях застроенной части города | 266.3764
С4.3. | строительство КТП 250 кВА 6-10/0,4 кВ в стесненных условиях застроенной части города | 376
С4.4. | строительство КТП 160 кВА 6-10/0,4 кВ в стесненных условиях застроенной части города | 536.6573
С4.5. | строительство КТП 100 кВА 6-10/0,4 кВ в стесненных условиях застроенной части города | 805.0562
С4.6. | строительство 2БКТП 630 кВА 6-10/0,4 кВ в стесненных условиях застроенной части города | 1794.9706
С4.7. | строительство 2БКТП 400 кВА 6-10/0,4 кВ в стесненных условиях застроенной части города | 2552.2472
С4.8. | строительство 2БКТП 250 кВА 6-10/0,4 кВ в стесненных условиях застроенной части города | 3267.5955

## прил № 2
Приложение № 2 к постановлению
региональной энергетической комиссии Кемеровской области
от " 31 " декабря 2013 № 691
Ставки за единицу максимальной мощности. Стоимость мероприятий, осуществляемых филиалом ЗАО "Электросеть" в г. Междуреченске при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) руб./кВт на 2014 год
N п/п | Наименование мероприятий |  | Разбивка НВВ по каждому мероприятию (руб.) | Объем максимальной мощности (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (руб./кВт)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | до 150 кВт (включительно) | 136921.91 | 1787.37 | 76.6052
|  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 30427.09 | 2008.17 | 15.1517
|  | свыше 670 кВт | 10142.36 | 5883.3333 | 1.7239
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" |  | - | - | -
3 | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством "последней мили" |  | X | X | X
3.1. | строительство воздушных линий |  | - | - | -
3.2. | строительство кабельных линий |  | - | - | -
3.3. | строительство пунктов секционирования |  | - | - | -
3.4. | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ |  | - | - | -
3.5. | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  | - | - | -
4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | до 150 кВт (включительно) | 94768.93 | 1787.37 | 53.0214
|  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 21059.76 | 2008.17 | 10.487
|  | свыше 670 кВт | 7019.92 | 5883.3333 | 1.1932
5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя <1> | до 150 кВт (включительно) | 68373.53 | 1787.37 | 38.2537
|  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 15191.12 | 2008.17 | 7.5647
|  | свыше 670 кВт | 5064.71 | 5883.3333 | 0.86086
6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | до 150 кВт (включительно) | 95755.63 | 1787.37 | 53.5735
|  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 21282.02 | 2008.17 | 10.5977
|  | свыше 670 кВт | 7093.02 | 5883.3333 | 1.2056
<1> Данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение для Заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для Заявителей в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для Заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.