Приложение к Постановлению

региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от « 28 » марта 2014 г. № 165
Нормативы
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2014 год
	№ п/п
	Организация
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

	
	
	Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3)
	Потери тепловой энергии, тыс. Гкал
	Расход электроэнергии, тыс. кВтч

	1
	ОАО «Тепло» (г. Междуреченск)
	теплоноситель - пар

	
	
	-
	-
	-

	
	
	теплоноситель - конденсат

	
	
	-
	-
	-

	
	
	теплоноситель - вода

	
	
	143863,412
	53,805
	11083,354

	2
	ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) по узлу теплоснабжения г. Междуреченск, г. Мыски
	теплоноситель - пар

	
	
	1,597
	0,939
	0,000

	
	
	теплоноситель - конденсат

	
	
	24,177
	0,074
	0,000

	
	
	теплоноситель - вода

	
	
	19891,168
	9,607
	3108,309


