УТВЕРЖДАЮ:

И.о. председателя региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________  А.В. Дюков

ПРОТОКОЛ № 62

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15.10.2013 г.													  г. Кемерово

Председательствующий – Дюков А.В.

Секретарь                        – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Незнанов П.Г., Десяткин К.А., Гусельщиков Э.Б.

Лобач Н.А. – начальник управления регулирования организаций коммунального комплекса, транспортных и социально-значимых услуг

Приглашенные:  Малюта Д.В.  –  и.о. генерального директора ОАО «АЭЭ»;

Хамзин Р.Ш. – сотрудник ОАО «АЭЭ»;

Дюков Я.А. – сотрудник ОАО «АЭЭ»;

От ООО «ЖКХ Тамбар» (Тисульский район) - директор Князева Е.В.;

От ОАО «Тепловодоканал-сервис» - главный экономист Ю.Б. Рейнилова;

От МУП «Сервис коммунальных систем» - директор Зюрин Е.А.;

- главный экономист Коновалова Н.Т.

Повестка дня

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «ЖКХ Тамбар» (Тисульский район) |
| 2. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (Беловский район) |
| 3. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «ЖКХ «Беловский район» (Беловский район) |
| 4. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский район) |
| 5. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «БОР» (Кемеровский район) |
| 6. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ-СЕРВИС» (Кемеровский район) |
| 7. | Об утверждении предельного тарифа на транспортную услугу, оказываемую на железнодорожных путях необщего пользования ООО «Талдинское погрузочно-транспортное управление» |
| 8. | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год |
| 9. | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год |
| 10. | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2013 год |
| 11. | Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую МУП «Сервис коммунальных систем» (Тяжинский район) на потребительском рынке |
| 12. | Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый МУП «Сервис коммунальных систем» (Тяжинский район) на потребительском рынке |
| 13. | Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую МУП «Сервис коммунальных систем» (Тяжинский район) на потребительском рынке |
| 14. | Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), реализуемую Дирекцией по тепловодоснабжению Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (г. Красноярск) на потребительском рынке на потребительском рынке по узлу теплоснабжения (горячего водоснабжения) ст. Мариинск (Мариинский район) |
| 15. | О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области |

А.В. Дюков ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчикам.

- 1. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «ЖКХ Тамбар» (Тисульский район)

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

Ведущий консультант региональной энергетической комиссии Кемеровской области С.М. Жулега (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования. При расчете тарифов применялся метод экономически обоснованных расходов.

Общая характеристика организации

Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Тамбар», именуемое в дальнейшем «организация» создано для осуществления хозяйственной деятельности по решению учредителя в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, принятым 21.10.94 г. Государственной Думой Российской Федерации и Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», принятым Государственной Думой российской Федерации 14 января 1998 г.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Тамбар»: сокращенное фирменное наименование: ООО «ЖКХ Тамбар».

Место нахождения Общества: РФ, 652236 Кемеровская область, Тисульский район, с. Тамбар, ул. Комсомольская, 13а.

Почтовый адрес Общества: РФ, 652236 Кемеровская область, Тисульский район, с. Тамбар, ул. Комсомольская, 13а.

Основной задачей Общества является осуществление следующих видов деятельности: теплоснабжение, водоснабжение населения и организаций.

Объекты водоснабжения организации расположены от районного центра на расстоянии: с. Тамбар – 36 км, с. Большой Барандат – 36 км.

Организация осуществляет водоснабжение потребителей Тисульского района, путем подъема воды из подземных источников -  артезианских скважин.

Скважинный метод является основным, обеспечивающим стабильное водоснабжение абонентов предприятия. Места установки артезианских скважин: с. Тамбар, ул. Калинина; с. Б-Барандат, ул. Советская; с. Б-Барандат, ул. Рабочая; с. Вознесенка, ул. Центральная; с. Вознесенка, ул. Молодежная; с. Усть Барандат. Добыча воды осуществляется погружными насосами марки ЭЦВ, SR.

Протяженность водопроводных сетей по населенным пунктам: с. Тамбар – 1,538 км, с. Б-Барандат – 10,091 км, с. Вознесенка – 2,014 км, с. М-Барандат – 1,754 км.

Количество водозаборных колонок по населенным пунктам: с. Тамбар – 2 шт., с. Б-Барандат – 20 шт., с. Вознесенка – 16 шт., с. М-Барандат – 7 шт.

Количество населения, обеспеченного централизованным водоснабжением – 640 чел., в том числе: с. Тамбар – 80 чел., с. Б-Барандат – 423 чел., с. М-Барандат – 45чел., с. Вознесенка – 92 чел.

Учет потребления воды населением – нормативно-расчетный и по водосчетчикам.

Основные производственные мощности не являются собственностью обслуживающей организации.

Дополнительное соглашение № 1 на 2014 г. к договору аренды недвижимого имущества от 01 января 2012 года с КУМИ Тисульского района (арендодатель), закрепляет за организацией право временного владения и пользования основными средствами. Арендная плата на объекты системы водоснабжения установлена в размере – 12064 руб. за год.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Организацией материалы по расчету тарифов на 2014 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалисты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2014 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоснабжение питьевой водой,  принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки специалист опирался на результаты постатейного анализа с учетом плановых и фактических данных о работе организации.

Оценка финансового состояния организации

В сферу деятельности организации входит поставка потребителям питьевой воды, производство, передача и распределение тепловой энергии, транспортные услуги, вывоз жидких нечистот, выполнение подрядных работ.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов».

Анализ бухгалтерской отчетности организации за 2012 год проводится по данным оборотно-сальдовой ведомости счета «90» за 2012 год. Величина доходов всего составляет 12463,9 тыс. руб. (в целом   ООО   «ЖКХ   Тамбар» (Тисульский район)), в том числе по водоснабжению 540,4 тыс. руб. Величина расходов всего составляет 9345,9 тыс. руб. (в целом ООО «ЖКХ   Тамбар» (Тисульский район)), в том числе по водоснабжению 643,6 тыс. руб. Валовая выручка по организации в целом 3118 тыс. руб., а по водоснабжению наблюдается убыток 103,2 тыс. руб.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на уровне фактических объемов за 2012 г.

Планируемый объем отпущенной воды по категориям потребителей на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 составляет 32566,90 м3, в том числе на потребительский рынок – 26868,90 м3.

Размер финансовых потребностей на период с 01.01.2014 по 31.12.2014, необходимых для реализации производственной программы в сфере:

- холодного водоснабжения составляет 821,97 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 678,15 тыс. руб.

«Питьевая вода»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на питьевую воду на период с 01.01.2014 по 31.12.2014. Валовая выручка заявлена на уровне – 1818,67 тыс. руб. Тариф заявлен – 55,84 руб./м3.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 – в размере 404,48 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 333,71 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 – в размере 417,51 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 344,46 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 5,01 тыс. руб., гипохлорит натрия в количестве 0,24 литров по цене 20,87 тыс. руб./л.

Организация для обеззараживания воды использует гипохлорит натрия.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – Гипохлорит натрия принят на сумму 1,08 тыс. руб. Объем реагентов – 0,05 литров рассчитан по удельному расходу фактических затрат 2012 г. в пересчете на плановый объем подъема воды. Цена реагентов специалистом принята по фактической цене на 2012 г. с учетом индекса ЦП Минэкономразвития на 2013 г. (103,7) и 2014 г. (105,2) в размере 20,47 тыс. руб./л.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – Затраты по статье приняты в сумме 1,08 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 238,68 тыс. руб., в том числе объем энергии 53,76 тыс. кВтч, тариф 4,44 руб./кВтч.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по НН уровню напряжения. Поставка электрической энергии осуществляется гарантирующим поставщиком – ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 72,87 тыс. руб. Объем электроэнергии 16,54 тыс. кВтч. рассчитан по удельному расходу плановой сметы 2013 г. на плановый объем поднятой воды. Стоимость электроэнергии специалистом принята в размере 4,41 руб./кВтч, согласно фактическому тарифу за 1 полугодие 2013 г. с учетом индекса Минэкономразвития по электроэнергии на 2014 г. (107,2).

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – Затраты по статье приняты в сумме 72,87 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 457,83 тыс. руб., в том числе численность 3 человека и среднемесячная оплата 12717,56 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – фонд оплаты труда (ФОТ) 86,49 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из фактической средней заработной платы основного производственного персонала в 2012 г. с учетом индекса ПЦ Минэкономразвития на 2013 г. (107,1) – 7207,38 тыс. руб. Численность принята факту 2012 г. 2 человека.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 26,12 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – ФОТ принят на уровне 91,33 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из планового уровня средней заработной платы учтенного в предыдущем периоде календарной разбивки с применением индекса ПЦ Минэкономразвития на 2014 г. (105,6) – 7611,00 тыс. руб. Численность принята факту 2012 г. 2 человека.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 27,58 тыс. руб.

«Аренда основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 11,66 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2013 по 30.06.2014   – 6,03 тыс. руб.

Затраты приняты согласно дополнительно предоставленным материалам (дополнительное соглашение № 1 на 2014 г. к договору аренды недвижимого  имущества от 01.01.2012 с комитетом по управлению муниципального имущества) в пересчете на полугодие;

- с 01.01.2014 по 31.12.2014  – Затраты по статье приняты в сумме 6,03 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 251,07 тыс. руб., в том числе материалы на ремонт 220,24 тыс. руб., прочие расходы (транспорт) 30,83 тыс. руб.

В состав данных расходов входят затраты – материалы на ремонт, прочие расходы (транспорт).

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 20,82 тыс. руб.

Затраты по статье «Материалы на ремонт» в сумме 5,40 тыс. руб. приняты в рамках соблюдения предельного индекса.

Затраты по статье «Прочие расходы» (транспорт) в сумме 15,42 тыс. руб. приняты по фактически подтвержденным расходам за 2012 г. в пересчете на полугодие, в рамках предложения организации.

- с 01.01.2014 по 31.12.2014  – 19,02 тыс. руб.

Затраты по статье «Материалы на ремонт» в сумме 3,60 тыс. руб. приняты в рамках соблюдения предельного индекса.

Затраты по статье «Прочие расходы» в сумме 15,42 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Прочие прямые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 142,43 тыс. руб., в том числе затраты – лабораторные анализы 141,03 тыс. руб., аренда земли 1,40 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – Затраты по статье «Прочие прямые расходы» учтены в размере 7,37 тыс. руб., в том числе:

- затраты по статье «Лабораторные анализы» в сумме 6,69 тыс. руб. приняты по факту 2012 г. в пересчете на полугодие с учетом индекса ЦП Минэкономразвития на 2013 г. (103,7), 2014 г. (105,2);

- затраты по статье «Аренда земли» в сумме 0,69 тыс. руб. приняты согласно фактически понесенных расходов 2012 г. в пересчете на полугодие с учетом индекса ЦП Минэкономразвития на 2013 г. (103,7) и на 2014 г. (105,2).

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – Затраты по статье «Прочие прямые расходы» учтены в размере 7,37 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Цеховые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) затраты по данной статье в сумме 315,82 тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя заработную плату 223,31 тыс. руб. отчисления на социальные нужды цехового персонала 67,44 тыс. руб., прочие расходы (расходы на охрану труда, транспортные расходы) 25,07 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 93,34 тыс. руб. Затраты:

ФОТ принят в размере 69,80 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из фактической средней заработной платы цехового персонала в 2012 г. с учетом индекса ПЦ Минэкономразвития на 2013 г. (107,1) – 9694,78 тыс. руб. Численность принята по факту 2012 г. 1,20 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 21,08 тыс. руб.

Затраты по статье «Охрана труда» в сумме 2,45 тыс. руб. приняты согласно фактически понесенных расходов 2012 г. в пересчете на полугодие с учетом индекса ЦП Минэкономразвития на 2013 г. (103,7) и на 2014 г. (105,2).

Затраты по статье «Транспортные расходы» не приняты, так как признаны экономически нецелесообразными (аренда личного транспорта).

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 98,43 тыс. руб. Затраты:

ФОТ принят в размере 73,71 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из планового уровня средней заработной платы учтенного в предыдущем периоде календарной разбивки с применением индекса ПЦ Минэкономразвития на 2014 г. (105,6) – 10237,69 тыс. руб. Численность принята по факту 2012 г. 1,20 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 22,26 тыс. руб.

Затраты по статье «Охрана труда» в сумме 2,45 тыс. руб. приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Затраты по статье «Транспортные расходы» не приняты, так как признаны экономически нецелесообразными (аренда личного транспорта).

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) затраты по данной статье в сумме 246,17 тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя заработную плату АУП 137,92 тыс. руб., численность 0,43 человека, отчисления на социальные нужды 41,65 тыс. руб., заработная плата прочего общехозяйственного персонала 10,91 тыс. руб., численность 0,15 человек, отчисления на социальные нужды 3,29 тыс. руб., прочие расходы 52,40 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 84,49 тыс. руб. Затраты:

ФОТ АУП принят в размере 39,65 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из фактической средней заработной платы АУП в 2012 г. с учетом индекса ПЦ Минэкономразвития на 2013 г. (107,1) – 13217,93 тыс. руб. Численность принята по факту 2012 г. 0,5 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 11,98 тыс. руб.

ФОТ прочего общехозяйственного персонала принят в размере 6,24 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из фактической средней заработной платы прочего общехозяйственного персонала в 2012 г. с учетом индекса ПЦ Минэкономразвития на 2013 г. (107,1) – 10397,63 тыс. руб. Численность принята по факту 2012 г. 0,1 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 1,88 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие» в сумме 24,73 тыс. руб. приняты согласно фактически понесенных расходов 2012 г. в пересчете на полугодие с учетом индекса ЦП Минэкономразвития на 2013 г. (103,7) и на 2014 г. (105,2).

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 87,92 тыс. руб. Затраты:

ФОТ АУП принят в размере 41,87 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из планового уровня средней заработной платы АУП учтенного в предыдущем периоде календарной разбивки с применением индекса ПЦ Минэкономразвития на 2014 г. (105,6) – 13958,13 тыс. руб. Численность принята по факту 2012 г. 0,50 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 12,65 тыс. руб.

ФОТ прочего общехозяйственного персонала принят в размере 6,59 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из планового уровня средней заработной платы прочего общехозяйственного персонала учтенного в предыдущем периоде календарной разбивки с применением индекса ПЦ Минэкономразвития на 2014 г. (105,6) – 10979,89 тыс. руб. Численность принята по факту 2012 г. 0,10 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 1,99 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие» в сумме 24,82 тыс. руб. приняты согласно фактически понесенных расходов 2012 г. в пересчете на полугодие с учетом индекса ЦП Минэкономразвития на 2013 г. (103,7) и на 2014 г. (105,2).

«Налоги и сборы, включаемые в себестоимость»

Организацией заявлены расходы по данной статье в сумме 11,74 тыс. руб. и включают в себя платежи по водному налогу (в расчете на год).

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 5,88 тыс. руб. Затраты приняты по факту 2012 г. в пересчете на 1 м3 планового объема поднятой воды.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – Затраты по статье приняты в сумме 5,88 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки

Тарифы на питьевую воду

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  приведенный в графе 4 таблицы 1;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  приведенный в графе 4 таблицы 2.

- Таблица 1

Тарифы на питьевую воду, реализуемую ООО «ЖКХ Тамбар» (Тисульский район) на потребительском рынке с 01.01.2014 по 30.06.2014

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действующий по организации с 01.07.2013 по 31.12.2013 * | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| Население | 24,84 | 55,84 | 24,84 | 100,00 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |

- Таблица 2

Тарифы на питьевую воду, реализуемую ООО «ЖКХ Тамбар» (Тисульский район) на потребительском рынке с 01.07.2014 по 31.12.2014

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предлагаемым на период с 01.01.2014 по 30.06.2014, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предлагаемый РЭК с 01.01.2014 по 30.06.2014 | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| Население | 24,84 | 55,84 | 25,64 | 103,22 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |

* утверждено постановлением Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 30.11.2012 № 184

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика, изложенными в таблицах 1 и 2.

План деятельности ресурсоснабжающей организации ООО «ЖКХ Тамбар» (Тисульский район) приведен в приложении 1 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (Беловский район)

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

Ведущий консультант И.А. Белоусова (далее – «специалист») Региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – «РЭК КО»), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования. При расчете тарифов применялся метод экономически обоснованных расходов.

Общая характеристика организации

Основным видом деятельности предприятия является добыча угля. Регулируемые виды деятельности занимают незначительную долю в общей сумме доходов.

Предприятие оказывает услуги водоснабжения и водоотведения потребителям Беловского муниципального района (единственный абонент – МУП «ЖКХ «Беловский район»), а также пользуется питьевой водой и отведением стоков от собственных производственных участков.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2014 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кемеровской области видам деятельности на  2014 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоподготовку, транспортировку и подачу питьевой воды абонентам, водоотведение сточных вод,  принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

Оценка имущественного и  финансового состояния организации

Бухгалтерский учет доходов и расходов ведется по участку Паросилового хозяйства №3 в целом, регулируемые виды деятельности на отдельных субсчетах аналитического учета не выделяются.

Сумма выручки от реализации услуг водоснабжения на потребительском рынке за 2012г. составила, по данным предоставленных счетов-фактур, выставленных МУП «ЖКХ «Беловский район» (до мая 2012 г. – ООО «Управляющая коммунальная сервисная компания»), 2417,85 тыс. руб.; общий полезный отпуск – 4240,89 тыс. руб. (данные по потреблению воды на производственные нужды не подтверждены). Расходы составили (данные, предоставленные в формате шаблона CALC.TARIF.6.42 и частично подтвержденные документами  первичного бухгалтерского учета) 11913,43 тыс. руб.

Сумма выручки от реализации услуг водоотведения на потребительском рынке за 2012г. составила, по данным предоставленных счетов-фактур,  767,3 тыс. руб.; общий полезный отпуск – 1907,69 тыс. руб. Расходы составили (данные, предоставленные в формате шаблона CALC.TARIF.6.42) 6447,48 тыс. руб.

Финансовый результат, таким образом, составил по водоснабжению – (-7672,54 тыс. руб.); по водоотведению – (-4539,79) тыс. руб.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой  и водоотведения на уровне плановых показателей 2013 г.

Планируемый   объем   отпущенной   воды  по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 213830,00 м3, в том числе на потребительский рынок – 95800 м3.

- на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 213830,00 м3, в том числе на потребительский рынок –95800 м3.

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 149743,00 м3, в том числе от потребительского рынка – 55460,00 м3.

- на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 149743,00 м3, в том числе от потребительского рынка – 55460,00 м3.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, составляет:

- в сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 –2890,98 тыс. руб., на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 2980,79 тыс. руб.

- в сфере водоотведения на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 –1090,13 тыс. руб., на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1109,60 тыс. руб.

- «Питьевая вода»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией заявлена необходимая валовая выручка в размере 11779,34 тыс. руб., тариф – в размере 27,54 руб.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.07.2014;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014.

Необходимая валовая выручка (далее также  – «НВВ») с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК КО на следующем уровне:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 – в размере 2890,98 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 – в размере  2980,79 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Реагенты»

Расходы по данной статье заявлены организацией в сумме 379,05 тыс. руб., в том числе натрия гипохлорит – 214,2 тыс. руб., соль техническая – 164,85 тыс. руб.

Консультантом РЭК  КО к учету в сумме необходимой валовой выручке на 2014 год приняты расходы в части гипохлорита натрия, используемого для  обеззараживания питьевой воды в контактных резервуарах и приобретаемого  у ООО «Торговый Дом «Химпром». Затраты на соль техническую учтены в затратах по статье «Материалы и запасные части» (в соответствии с принципом отражения специалистами организации фактических затрат).

По периодам календарной разбивки расходы приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 –  85,65 тыс. руб. Объем гипохлорита натрия принят на уровне предложения организации – 4,29 т, цена – на основании предоставленной  товарной накладной от 14.06.2013 с учетом индекса цен производителей (далее – ИЦП) Минэкономразвития России 105,2% – 19988,00 руб./т.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 –85,65 тыс. руб. Объем и цена реагента приняты равными аналогичным в предыдущем периоде календарной разбивки.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 678,16 тыс. руб.

Поставка электрической энергии для нужд участка паросилового хозяйства № 3 осуществляется  двумя энергоснабжающими организациями: ОАО «Кузбассэнерго-РСК» и ЗАО «Энергопромышленная компания» (уровень напряжения ВН). Раздельный учет натуральных показателей расхода электроэнергии по участкам (видам деятельности) предприятием не ведется.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.01.2014 по 30.06.2014 –  190,55  тыс. руб. Затраты:

На потребленную энергию – 120,33 тыс. руб.; натуральный показатель расхода принят исходя из планового удельного расхода 2013 г. – 198,86 тыс. кВтч;  средняя цена 1 кВтч электроэнергии -  на уровне плановой цены 2013 года с учетом индекса Минэкономразвития России на электрическую энергию (107,2%) в размере   0,6051 руб./кВтч (без учета НДС);

На установленную мощность – 70,23 тыс. руб.; объем принят в размере ½ от плановой сметы 2013 г. – 0,14 МВт, цена - на уровне плановой цены 2013 года с учетом индекса Минэкономразвития России на электрическую энергию (107,2%) в размере   501,62  руб./кВтч (без учета НДС);

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 –190,55 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии и установленной мощности - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Закупка заполнителей фильтров»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 29,83 тыс. руб. (смола КУ-2-8).

Фактические расходы по данной статье  отражаются организацией в сумме по статье «Материалы и запчасти» и  консультантом РЭК КО при расчете необходимой валовой выручки на 2014 год в виде отдельной статьи не учтены.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 4705,44 тыс. руб. при численности 24 человека и средней заработной плате 16338,33 руб./чел./мес.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  – 1766,27  тыс. руб. Сумма рассчитана  исходя из плановых показателей численности (20,3 человека) и средней заработной платы 2013 г. (14501,40 руб./чел./мес.).

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%) (предусмотрено планом 2013 г.) и составили 529,88 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1865,18 тыс. руб. Показатель численности принят на  уровне  предыдущего периода календарной разбивки; средняя заработная плата - на уровне  предыдущего периода календарной разбивки  с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,6%  -  15313,47 тыс. руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды  (30% от ФОТ) - 559,55 тыс. руб.

«Амортизационные отчисления на восстановление основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 34,88 тыс. руб.

Расходы по данной статье признаны экономически обоснованными  и  приняты в расчет в размере, предложенном предприятием, с учетом разбивки по периодам:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 17,44 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 30.06.2014   – 17,44 тыс. руб.

«Аренда основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 346,52 тыс. руб., согласно договору аренды имущества от 01.10.2012 № 6386/12-1. Сумма арендной платы включает в себя сумму амортизационных отчислений на восстановление основных средств, налог на имущество и прочие расходы в размере 1% от указанных затрат.

При расчете НВВ сумма платы за аренду основных средств включена в размере, предложенном организацией, за исключением суммы платежа в части аренды щебеночной дороги (инвентарный номер 04/А4389), в соответствии с планом 2013 г. По периодам календарной разбивки расходы составили:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 139,91 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 30.06.2014   – 139,91 тыс. руб.

«Материалы и запчасти»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 264,04 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет в рамках соблюдения предельного индекса и по периодам календарной разбивки составляют:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 130,35 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 91,57 тыс. руб.

«Лабораторные анализы питьевой воды»

Расходы по данной статье заявлены в сумме 200,0 тыс. руб. Специалист РЭК КО считает, что для включения данной статьи затрат в НВВ основания отсутствуют (фактические затраты за 2012 г. и 1-е полугодие 2013 г. не отражены).

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2829,12 тыс. руб. Общая величина общеэксплуатационных расходов по филиалу распределена специалистом предприятия пропорционально ФОТ основного персонала.  Сумма расходов по сч. 26 и 70 регистрами бухгалтерского учета не подтверждена.

Консультант РЭК КО считает включение данных затрат в расчет НВВ необоснованным.

«Налоги и сборы, включаемые в себестоимость»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 60,5 тыс. руб. (водный налог).

Специалистом РЭК Кемеровской области расходы по статье приняты в расчет на уровне плановой величины  2013 г. и с учетом календарной разбивки составили:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 30,93 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 30,93 тыс. руб.

«Расходы из прибыли»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 656,66 тыс. руб. (в том числе на социальное развитие – 631,07 тыс. руб., на поощрение работников – 20,25, на прочие цели – 5,34 тыс. руб.).

Обоснование суммы затрат не представлено. Из расчета необходимой валовой выручки на 2014 год данные расходы исключены.

- «Водоотведение»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией заявлена необходимая валовая выручка в размере 6751,74 тыс. руб., тариф – в размере 23,00 руб.

Необходимая валовая выручка по водоотведению с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 – в размере 1090,13 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 – в размере 1109,60 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Реагенты»

Расходы по данной статье заявлены организацией в сумме 214,20 тыс. руб.

Консультантом РЭК  КО к учету в сумме необходимой валовой выручке на 2014 год расходы приняты по периодам календарной разбивки в следующем размере:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 –  89,79 тыс. руб. Объем гипохлорита натрия принят в размере  4,49 т, цена – на основании предоставленной  товарной накладной от 14.06.2013 с учетом индекса цен производителей (далее – ИЦП) Минэкономразвития России 105,2% – 19988,00 руб./т;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 81,67 тыс. руб. Расход реагента в натуральном выражении принят в размере 4,09 т, цена – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Электроэнергия»

Поставка электрической энергии для объектов водоотведения осуществляется ОАО «Кузбассэнерго-РСК» и  ЗАО «Энергопромышленная компания» (уровень напряжения ВН).  Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 484,10 тыс. руб.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.01.2014 по 30.06.2014 –  115,97  тыс. руб.  Объем электроэнергии принят исходя из планового удельного расхода 2013 г. – 97,34 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята на уровне плановой цены 2013 года с учетом индекса Минэкономразвития России на электрическую энергию (107,2%) в размере 0,6051 руб./кВтч (без учета НДС);

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 115,97 тыс. руб. Объем и цена на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2840,27 тыс. руб., при численности 14 человек и средней заработной плате 16906,37 руб./чел./мес.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  – 651,87  тыс. руб. Сумма рассчитана  исходя из плановых показателей численности (7,3 человека) и средней заработной платы 2013 г. (14882,76 руб./чел./мес.).

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ  и в соответствии с плановым размером 2013 г. -  30% от ФОТ - и составили 195,56 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 688,37 тыс. руб. Показатель численности принят на  уровне предыдущего периода календарной разбивки; средняя заработная плата - на уровне  предыдущего периода календарной разбивки  с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,6%  -  15716,2 тыс. руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды  (30% от ФОТ) - 206,51 тыс. руб.

«Аренда основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 34,15 тыс. руб., согласно договору аренды имущества от 01.10.2012 № 6386/12-1. Сумма арендной платы включает в себя сумму амортизационных отчислений на восстановление основных средств, налог на имущество и прочие расходы в размере 1% от указанных затрат.

При расчете НВВ сумма платы за аренду основных средств включена в размере, предложенном организацией. По периодам календарной разбивки расходы составили:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 17,08 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 30.06.2014   – 17,08 тыс. руб.

«Материалы и запчасти»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 19,86 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет на уровне предложения организации и по периодам календарной разбивки составляют:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 19,86 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 0,0 тыс. руб.

«Лабораторные анализы питьевой воды»

Расходы по данной статье заявлены в сумме 120,0 тыс. руб. Специалист РЭК КО считает, что для включения данной статьи затрат в НВВ основания отсутствуют (фактические затраты за 2012 г. и 1-е полугодие 2013 г. не отражены).

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1697,47 тыс. руб. Величина общеэксплуатационных расходов в целом по филиалу распределена специалистом предприятия пропорционально ФОТ основного персонала.  Сумма расходов по сч. 26 и 70 регистрами бухгалтерского учета не подтверждена.

Консультант РЭК КО считает включение данных затрат в расчет НВВ необоснованным.

«Расходы из прибыли»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 378,84  тыс. руб. (в том числе на социальное развитие – 364,08  тыс. руб., на поощрение работников – 11,69, на прочие цели – 3,07 тыс. руб.).

Обоснование суммы затрат не представлено. Из расчета необходимой валовой выручки на 2014 год данные расходы исключены.

Тарифы на питьевую воду и водоотведение

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду и водоотведение с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  приведенный в графе 5 таблицы 1;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  приведенный в графе 5 таблицы 2.

- Таблица 1

Тарифы на питьевую воду и водоотведение, реализуемые ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский  район) на потребительском рынке с 01.01.2014 по 30.06.2014

| Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды, принятых сточных вод по категориям потребителей, % |  | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом предыдущей организации, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | действующий с 01.07.2013 по 31.12.2013* |  | предлагаемый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | организацией |  | РЭК КО |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 0,00% |  | 13,52 |  | 27,54 |  | 13,52 |  | 100,0 |  |
| бюджетные организации | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 0,00% |  | 7,28 |  | 23,00 |  | 7,28 |  | 100,0 |  |
| бюджетные организации | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 100,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 2

Тарифы на питьевую воду и водоотведение, реализуемые

ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский  район) на потребительском рынке

с 01.07.2014 по 31.12.2014

| Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды, принятых сточных вод по категориям потребителей, % | Тариф, руб./м3 |  |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом предыдущей организации, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | действующий с 01.07.2013 по 31.12.2013* | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  | организацией | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| население | 0,00% | 13,52 | 27,54 | 13,94 |  | 103,1 |
| бюджетные организации | 0,00% |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 100,00% |  |  |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| население | 0,00% | 7,28 | 23,00 | 7,41 |  | 101,8 |
| бюджетные организации | 0,00% |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 100,0% |  |  |  |  |  |

* утверждено постановлением Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 30.11.2012 № 173

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика, изложенными в таблицах 1 и 2.

Планы деятельности ресурсоснабжающей организации ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский  район) по холодному водоснабжению и водоотведению приведены в приложениях 2 и 3 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 3. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «ЖКХ «Беловский район» (Беловский район)

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

В деле имеется письмо за подписью директора МУП «ЖКХ «Беловсого района» Н.М. Тужилкина (исх. №414  от 14.10.2013, вх. №3109 от 14.10.2013), в котором предлагается провести заседание Правления по вопросу установления тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год без представителей предприятия.

Ведущий консультант Региональной энергетической комиссии И.А. Белоусова (далее – «специалист»), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования. При расчете тарифов применялся метод экономически обоснованных расходов.

Общая характеристика организации

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство «Беловский район» (далее – «организация») образовано на основании распоряжения № 545 от 02.04.2012 Администрации Беловского муниципального района (единственный учредитель) на базе 4-х организаций, оказывавших услуги водоснабжения и водоотведения на данной территории ранее: ООО «Управляющая коммунальная сервисная компания», ООО «Тепловая энергетическая компания», ООО «ДОС-Строй», ООО «Эпсилон». Тарифы на питьевую воду и водоотведение впервые установлены для рассматриваемой организации с 01.03.2013г.

Предприятие оказывает комплекс жилищно-коммунальных услуг (содержание и ремонт муниципального жилищного фонда, поставка теплоэнергии и горячей воды, питьевое водоснабжение, отведение сточных вод, вывоз ТБО и др.) населению и юридическим лицам в 20 населенных пунктах 11 сельских поселений Беловского района (Старопестеревское; Моховское; Коневское; Менчерепское; Инюшинское; Бековское; Вишневское; Пермяковское; Евтинское; Новобачатское) и  с 03.05.2012 г. – 3-м населенным пунктам Старобачатского сельского поселения.

Муниципальное имущество закреплено за предприятием на праве хозяйственного ведения по договорам № 79/1 от 14.09.2012 (здания и сооружения), № 79/2 от 14.09.2012 (здания и сооружения), № 79/3 от 27.04.2012 (транспортные средства, оборудование), № 79/4 от 14.09.2012 (здания, сооружения), № 79/5 от 03.05.2012 (транспортные средства, оборудование). Все перечисленные договоры заключены на неопределенный срок.

На обслуживании организации находятся 38 котельных, тепловые сети общей протяженностью 36,354 км.

Водоснабжение объектов, обслуживаемых МУП «ЖКХ «Беловский район», осуществляется водой, поднимаемой из 68 закрытых артезианских скважин при наличии 2-х подкачивающих насосных станций второго подъема и поступающей в водопроводную сеть протяженностью 380,73 км. Для поддержания уровня давления в сети и обеспечения необходимого запаса воды установлено 28 башен Рожновского, 13 емкостей, 41 резервуар чистой воды общим объемом 913 м3. Станции очистки воды отсутствуют.

Водоотведение осуществляется по канализационным сетям протяженностью 33,518 км, при наличии 4-х канализационных станций и 1 очистных сооружений. Системой водоотведения обслуживается 7 производственными участками, остальные территории не канализованы.

Очистные сооружения (эксплуатируются с 1988 г.) находятся на территории Старобачатского сельского поселения (пос. Щебзавод). Проектом предусмотрена биологическая, физико-химическая и механическая очистка стоков. Проектная мощность составляет 200 тыс. м3 в год, фактическая – около 24,57 тыс. м3 в год; эффективность очистки – 64%. Приборы учета принимаемых стоков отсутствуют.

В настоящее время осуществляется только механическая очистка стоков. Сточная вода, передаваемая по канализационному коллектору, поступает через решетки в приемную камеру, затем - в фильтр-отстойник. В хлораторной вода проходит через дезинфекционный слой и сбрасывается по трубопроводу очищенной воды в реку Малый Бачат.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2014 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым департаментом цен и тарифов Кемеровской области видам деятельности на 2014 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоподготовку, транспортировку и подачу питьевой воды абонентам, водоотведение сточных вод,  принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

Оценка имущественного и  финансового состояния организации

По данным бухгалтерской отчетности за 2012 г. (8 полных календарных месяцев), выручка по основной деятельности составила 62818,0 тыс. руб., себестоимость продаж – 110071,0 тыс. руб.; финансовый результат  по основной деятельности – (-47253,0) тыс. руб. Прочие доходы составили 37006,0 тыс. руб. (в том числе бюджетные субсидии – 36983,85 тыс. руб.), прочие расходы – 1815,0 тыс. руб., итого чистый убыток – 12062,0 тыс. руб.

По регулируемым видам деятельности выручка (с учетом бюджетного возмещения убытков от разницы между экономически обоснованными тарифами и установленным уровнем платежа для населения) составляет  по водоснабжению 21497,07 тыс. руб., по водоотведению - 3772,33 тыс. руб. Расходы за 8 месяцев сложились на уровне  27339,44 тыс. руб. и 4929,96 тыс. руб. соответственно (по данным представленных журналов-ордеров по сч.20). Финансовый результат по водоснабжению составил, таким образом, (-5842,37) тыс. руб., по водоотведению – (-1157,63) тыс. руб.

По данным промежуточной бухгалтерской отчетности, за 1-е полугодие 2013 г. сумма выручки по основной деятельности составила 63729,0 тыс. руб., себестоимость продаж – 108402,0 тыс. руб., финансовый результат – (-44673,0) тыс. руб; прочие доходы  - 30439,0 тыс. руб. (в том числе бюджетные субсидии – 30182,11 тыс. руб.),  прочие расходы – 1863,0 тыс. руб.; сумма чистого убытка –  (-16097,0 тыс. руб.).

Выручка за указанный период (с учетом бюджетного возмещения убытков от разницы между экономически обоснованными тарифами и установленным уровнем платежа для населения) по водоснабжению составила 15463,85 тыс. руб., по водоотведению - 2892,74 тыс. руб. Расходы сложились на уровне  23604,95 тыс. руб. и 4150,57 тыс. руб. (по данным журналов-ордеров по сч.20) соответственно. Финансовый результат по водоснабжению составил (-8141,11) тыс. руб., по водоотведению – (-1257,83) тыс. руб.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой  и водоотведения на уровне плановых показателей 2013 г.

Планируемый   объем   отпущенной   воды  по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 499458,5 м3, в том числе на потребительский рынок – 457241,28 м3.

- на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 499458,51 м3, в том числе на потребительский рынок – 457241,28  м3.

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 119280,00 м3, в том числе от потребительского рынка – 115000,00 м3.

- на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 119280,00  м3, в том числе от потребительского рынка – 115000,00 м3.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, составляет:

- в сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 18000,48 тыс. руб., на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 18400,05 тыс. руб.

- в сфере водоотведения на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 3216,98 тыс. руб., на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 3319,56 тыс. руб.

- «Питьевая вода»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией заявлена необходимая валовая выручка  в размере 38206,17 тыс. руб., тариф – в размере 38,25 руб.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.07.2014;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК Кемеровской области на следующем уровне:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 – в размере 18000,48 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 – в размере  18400,05 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке на 2014 год расходы по данной статье в сумме 14,74 тыс. руб.

В 2013 г. для дезинфекции скважин, емкостей, трубопроводов применялся гипохлорит натрия, приобретаемый у ООО «Химлабприбор» (договор поставки не представлен).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 –  2,56 тыс. руб. Объем гипохлорита натрия принят по факту 1-го полугодия 2013 г. (в соответствии с предоставленными актами списания) – 63 кг, цена – на основании предоставленного счета-фактуры от 10.09.2012 с учетом индекса цен производителей (далее – ИЦП) Минэкономразвития России 103,7% с 01.01.2013 и 105,2% с 01.01.2014 – 40,58 руб./кг.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 2,56 тыс. руб. Объем и цена реагента приняты равными аналогичным в предыдущем периоде календарной разбивки.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 6168,57 тыс. руб.

Поставка электрической энергии осуществляется  тремя энергосбытовыми организациями: ОАО «Кузбассэнергосбыт» (объекты теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения), ООО «Русэнергосбыт» (водозаборные скважины, общежитие, шахтный колодец), ООО «Энергосервис» (объекты водоснабжения).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.01.2014 по 30.06.2014 –  2922,26  тыс. руб.  Объем электроэнергии принят исходя из плановой сметы 2013 г. – 970,98 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята на основании представленных счетов – фактур за 1 полугодие 2013 года с учетом индекса Минэкономразвития России на электрическую энергию (107,2%) в размере   3,0096 руб./кВтч (без учета НДС).

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 2922,26 тыс. руб. Объем и цена на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 8434,49 тыс. руб., при численности 64 человека и средней заработной плате 10982,41 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  – 4004,98  тыс. руб. Сумма рассчитана  исходя из плановых показателей численности (64 человека) и средней заработной платы 2013 г. (10429,64 руб./чел./мес.).

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 1209,50 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 4229,26 тыс. руб. Показатель численности принят на  уровне  предыдущего периода календарной разбивки; средняя заработная плата - на уровне  предыдущего периода календарной разбивки  с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,6%  -  11013,70 тыс. руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды  - 1277,34 тыс. руб.

«Амортизационные отчисления на восстановление основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 3727,07 тыс. руб.

В соответствии с действующими договорами хозяйственного ведения, предприятие ведет балансовый учет муниципального имущества, эксплуатируемого в целях осуществления регулируемых видов деятельности, начисляет суммы амортизационных отчислений на восстановление основных средств.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1621,51 тыс. руб., согласно представленным фактическим данным за 1-е полугодие 2013 г. (журнал-ордер по сч. 20 «Холодная вода», обороты по сч. 02).

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1621,51 тыс. руб. (на уровне предыдущего периода календарной разбивки).

«Прочие прямые расходы»

К данным расходам относятся затраты на лабораторные анализы питьевой воды (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»); затраты на ГСМ (списываемые непосредственно на данный вид деятельности согласно отчетам о количестве времени, фактически отработанного техникой); затраты на охрану труда. Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2266,41 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет на уровне плановых величин 2013 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  105,2%. По периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1132,92 тыс. руб., в том числе лабораторные исследования питьевой воды – 299,23 тыс. руб.; ГСМ – 806,63 тыс. руб.; охрана труда – 27,07 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1132,92 тыс. руб., по видам расходов – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Цеховые расходы»

В данной статье отражены затраты автотранспортного цеха. Затраты по данной статье для учета в необходимой валовой выручке были заявлены по статьям «Заработная плата цехового персонала», «Отчисления на социальные нужды», «Прочие расходы», учитываемые организацией на счете 25 («общепроизводственные расходы») и распределяемые согласно учетной политике по видам деятельности пропорционально фонду оплаты труда основного производственного персонала.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки составили:

с 01.01.2014 по 30.06.2014  –  1208,93 тыс. руб. Затраты:

ФОТ цехового персонала – 876,77 тыс. руб., исходя из плановых показателей численности и средней заработной платы 2013 г. - 7 человек, 20875,36 руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 264,78 тыс. руб.;

Прочие расходы приняты на уровне ½ от плана 2013 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  105,2% - 67,38 тыс. руб.

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1272,86 тыс. руб. Затраты:

ФОТ цехового персонала – 925,867 тыс. руб. Численность – на уровне предыдущего периода календарной разбивки,  средняя заработная плата на уровне предыдущего периода с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  105,6% - 22044,38 руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды – 279,61 тыс. руб. (30,2 % от ФОТ).

Прочие расходы – на уровне предыдущего периода календарной разбивки - 67,38 тыс. руб.

«Покупная вода»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 7397,97 тыс. руб.

Питьевая вода приобретается организацией у двух поставщиков – ООО «Водоснабжение» (г. Белово) и ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский район).

Объемы покупной воды были приняты  в соответствии с плановыми объемами 2013 г. и действующими тарифами, утвержденными департаментом цен и тарифов Кемеровской области для указанных организаций на 2013 г., с учетом предполагаемого роста на 103,2% с 01.07.2014 г. (ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» - в соответствии с проектом решения РЭК Кемеровской области на 2014 год).

По результатам проведенных расчетов расходы по данной статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 3548,85  тыс. руб., в том числе объемы покупки у ООО «Водоснабжение» - 2299,17 тыс. руб. (137346 тыс. м3 по цене 16,74 руб./м3), у ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» - 1249,68 тыс. руб. (92432 тыс. м3 по цене 13,52 руб./м3);

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 3661,25 тыс. руб., в том числе ООО «Водоснабжение» - 2372,75 тыс. руб. (137346 тыс. м3 по 17,28 руб./м3), ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» - 1288,50 тыс. руб (92432 тыс. м3 по 13,95 руб./м3).

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 3675,77 тыс. руб.

По периодам календарной разбивки сумма расходов составила:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 1840,26 тыс. руб. Затраты:

ФОТ административно-управленческого персонала – 796,60 тыс. руб., исходя из плановых показателей численности и средней заработной платы 2013 г. – 8,86 человек, 14984,95 руб./чел./мес.  Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2% в соответствии с Федеральными законами от 24.07.2009 № 212-ФЗ и от 24.07.1998 № 125-ФЗ)  - 240,57 тыс. руб.;

ФОТ прочего общехозяйственного персонала – 227,04 тыс. руб., исходя из плановой численности 4,19 чел. и средней заработной платы 9030,83 тыс. руб.; отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2%) – 68,56 тыс. руб.;

средства на страхование – 0,4 тыс. руб. (на уровне ½ плановой величины 2013 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,2%);

прочие расходы – 507,09 тыс. руб. (исходя из плана 2013 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,2%, с корректировкой в рамках предельного индекса);

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 1770,33 тыс. руб. Затраты:

ФОТ АУП и прочего общехозяйственного персонала рассчитан исходя из показателей численности и средней заработной платы предыдущего периода календарной разбивки, с учетом  ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,6% - 841,21 тыс. руб. и 239,75 тыс. руб. соответственно;

отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2%) – 254,05 тыс. руб. и 72,4 тыс. руб. соответственно;

средства на страхование  - на уровне предыдущего периода календарной разбивки;

прочие расходы – 363,69 тыс. руб. (на уровне предыдущего периода календарной разбивки, с корректировкой в рамках предельного индекса).

«Налоги и сборы, включаемые в себестоимость»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1025,9 тыс. руб.

Специалистом РЭК Кемеровской области расходы по статье приняты в расчет на уровне плановых величин 2013 г. и с учетом календарной разбивки составили:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 487,13 тыс. руб., в том числе водный налог – 108,36 тыс. руб.; налог на имущество – 378,78 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 487,13 тыс. руб., в том числе по видам налогов – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы из прибыли»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 401,66 тыс. руб. (расходы на поощрение работников, расходы на социальное развитие).

Специалистом РЭК Кемеровской области расходы по статье приняты в расчет на основании данных о фактической сумме соответствующих выплат за 2012 г. (сч. 91.02) с распределением на данный вид деятельности в размере 22% (пропорционально ФОТ основного производственного персонала, согласно учетной политике и оборотам по сч. 70). Сумма расходов из прибыли на социальное развитие и поощрение в итоге составила:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 21,58 тыс. руб.,

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- «Водоотведение»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Необходимая валовая выручка по водоотведению с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 – в размере 3216,98 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 – в размере 3319,56 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Электроэнергия»

Поставка электрической энергии для объектов водоотведения осуществляется ОАО «Кузбассэнергосбыт». Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 241,23 тыс. руб.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.01.2014 по 30.06.2014 –  123,56  тыс. руб.  Объем электроэнергии принят исходя из планового удельного расхода 2013 г. – 41,055 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята на основании представленных счетов – фактур за   1 полугодие 2013 года с учетом индекса Минэкономразвития России на электрическую энергию (107,2%) в размере 3,0096 руб./кВтч (без учета НДС).

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 123,56 тыс. руб. Объем и цена на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1851,93 тыс. руб., при численности 15 человек и средней заработной плате 10288,50 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 879,36 тыс. руб. Сумма рассчитана  исходя из плановых показателей численности (15 чел.) и средней заработной платы   2013 г. (9770,67 руб./чел./мес.).

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 265,57 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 928,60 тыс. руб. Показатель численности принят на  уровне  предыдущего периода календарной разбивки; средняя заработная плата - на уровне  предыдущего периода календарной разбивки с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,6%  -  10317,83 тыс. руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды  - 280,44 тыс. руб.

«Амортизационные отчисления на восстановление основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 525,87 тыс. руб.

В соответствии с действующими договорами хозяйственного ведения, предприятие ведет балансовый учет муниципального имущества, эксплуатируемого в целях осуществления регулируемых видов деятельности, начисляет суммы амортизационных отчислений на восстановление основных средств.

Расходы по статье приняты в расчет на уровне плановой величины 2013 г. и с учетом календарной разбивки  составили:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 249,7 тыс. руб.;

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 249,7 тыс. руб.

«Прочие прямые расходы»

К данным расходам относятся затраты на лабораторные анализы сточных вод затраты на ГСМ (списываемые непосредственно на данный вид деятельности согласно отчетам о количестве времени, фактически отработанного техникой);  затраты на охрану труда.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 46,78 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на уровне предложений предприятия (что соответствует плановым величинам с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,2%). По периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 23,39 тыс. руб., в том числе лабораторные исследования – 17,425 тыс. руб.; охрана труда – 5,965 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 23,39 тыс. руб., в том числе по видам расходов – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Цеховые расходы»

В данной статье отражены затраты автотранспортного цеха. Затраты по данной статье для учета в необходимой валовой выручке были заявлены по статьям «Заработная плата цехового персонала», «Отчисления на социальные нужды», «Прочие расходы», учитываемые организацией на счете 25 («общепроизводственные расходы») и распределяемые согласно учетной политике по видам деятельности пропорционально фонду оплаты труда основного производственного персонала; всего на сумму 559,93 тыс. руб.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки составили:

с 01.01.2014 по 30.06.2014  –  266,66 тыс. руб. Затраты:

ФОТ цехового персонала – 192,86 тыс. руб., исходя из плановых показателей численности и средней заработной платы 2013 г. - 4 человека, 8035,63 руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 58,24 тыс. руб.;

Прочие расходы приняты на уровне ½ от плана 2013 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  105,2% - 15,56 тыс. руб.

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 280,73 тыс. руб. Затраты:

ФОТ цехового персонала – 203,66 тыс. руб. Численность – на уровне предыдущего периода календарной разбивки,  средняя заработная плата на уровне предыдущего периода с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  105,6% - 8485,63 руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды – 61,51 тыс. руб. (30,2 % от ФОТ).

Прочие расходы – на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 15,56 тыс. руб.

«Услуги по очистке стоков, оказываемые сторонними организациями»

Договора на очистку сточных вод заключены рассматриваемой организацией с ООО «БелГОС» (г. Белово) и ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский район). Расходы по данной статье заявлены для учета в необходимой валовой выручке в сумме 2235,23 тыс. руб.

Суммы затрат на очистку стоков были учтены специалистом РЭК КО исходя из плановых объемов 2013 г. и действующих тарифов, утвержденных департаментом цен и тарифов Кемеровской области для указанных организаций на 2013 г., с учетом предполагаемого роста на 103,2% с 01.07.2014 г. (ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» - в соответствии с проектом решения РЭК Кемеровской области на 2014 год).

По результатам проведенных расчетов расходы по данной статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

с 01.01.2014 по 30.06.2014  –  1097,9  тыс. руб., в том числе объемы покупки услуги у  ООО «БелГОС» - 673,99 тыс. руб. (38426 тыс. м3 по цене 17,54 руб./м3), у ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» - 423,91 тыс. руб. (58230 тыс. м3 по цене 7,28 руб./м3);

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1127,04 тыс. руб., в том числе ООО «БелГОС» - 695,62 тыс. руб. (38426 тыс. м3 по 18,10 руб./м3), ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» - 431,48 тыс. руб. (58230 тыс. м3 по 7,41 руб./м3).

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 579,37 тыс. руб.

По периодам календарной разбивки сумма расходов составила:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 226,48 тыс. руб. Затраты:

ФОТ административно-управленческого персонала – 142,42 тыс. руб., исходя из плановых показателей численности и средней заработной платы 2013 г. – 1,8 человек, 13186,87 руб./чел./мес. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2% в соответствии с Федеральными законами от 24.07.2009 № 212-ФЗ и от 24.07.1998 № 125-ФЗ)  - 43,01 тыс. руб.;

прочие расходы приняты в рамках предельного индекса – 41,05 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 215,745 тыс. руб. Затраты:

ФОТ АУП рассчитан исходя из показателей численности и средней заработной платы предыдущего периода календарной разбивки, с учетом  ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,6% - 150,395 тыс. руб.;

отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2%) – 45,42 тыс. руб.;

прочие расходы – в рамках предельного индекса – 25,93 тыс. руб.

«Налоги и сборы, включаемые в себестоимость»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 169,41 тыс. руб.

Специалистом РЭК Кемеровской области расходы по статье приняты в расчет на уровне плановых величин 2013 г. и с учетом календарной разбивки составили:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 80,44 тыс. руб., в том числе плата за негативное воздействие на окружающую среду  – 0,84 тыс. руб.; налог на имущество – 79,6 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 80,44 тыс. руб., в том числе по видам налогов – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы из прибыли»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 20,58 тыс. руб. (расходы на поощрение работников, расходы на социальное развитие).

Специалистом РЭК Кемеровской области расходы по статье приняты в расчет на основании данных о фактической сумме соответствующих выплат за 2012 г. (сч. 91.02) с распределением на данный вид деятельности в размере 4% (пропорционально ФОТ основного производственного персонала, согласно учетной политике и оборотам по сч. 70). Сумма расходов из прибыли на социальное развитие и поощрение в итоге составила:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 3,925 тыс. руб.,

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Тарифы на питьевую воду и водоотведение

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду и водоотведение с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  приведенный в графе 5 таблицы 1;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  приведенный в графе 5 таблицы 2.

- Таблица 1

Тарифы на питьевую воду и водоотведение, реализуемые МУП «ЖКХ «Беловский район» (Беловский  район) на потребительском рынке с 01.01.2014 по 30.06.2014

| Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды, принятых сточных вод по категориям потребителей, % |  |  | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом предыдущей организации, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий с 01.07.2013 по 31.12.2013* |  | предлагаемый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 87,04 |  |  | 36,04 |  | 38,25 | 36,04 |  | 100,0 |  |  |
| бюджетные организации | 4,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 8,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 86,87 |  |  | 26,97 |  | 28,46 | 26,97 |  | 100,0 |  |  |
| бюджетные организации | 11,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 2

Тарифы на питьевую воду и водоотведение, реализуемые МУП «ЖКХ «Беловский район» (Беловский  район) на потребительском рынке с 01.07.2014 по 31.12.2014

| Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды, принятых сточных вод по категориям потребителей, % |  |  | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом предыдущей организации, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий с 01.07.2013 по 31.12.2013* |  | предлагаемый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 87,04 |  |  | 36,04 |  | 38,25 | 36,84 |  | 102,2 |  |  |
| бюджетные организации | 4,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 8,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 86,87 |  |  | 26,97 |  | 28,46 | 27,83 |  | 103,2 |  |  |
| бюджетные организации | 11,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*

* утверждено постановлением Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 31.01.2013 № 5

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика, изложенными в таблицах 1 и 2.

Планы деятельности ресурсоснабжающей организации МУП «ЖКХ «Беловский район» (Беловский  район) по холодному водоснабжению и водоотведению приведены в приложениях 4 и 5 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 4. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский район)

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

В деле имеется письмо за подписью директора МУП ЖКУ «Белогорск» А.Н. Виштайкина (исх. №1097 от 14.10.2013, вх. №3095 от 14.10.2013), в котором выражается согласие с предлагаемыми к утверждению уровнями тарифов, а также предлагается провести заседание Правления по данному вопросу без представителей предприятия.

Ведущий консультант региональной энергетической комиссии Кемеровской области С.М. Жулега (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования. При расчете тарифов применялся метод экономически обоснованных расходов.

Общая характеристика организации

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное управление «Белогорск» (в дальнейшем организация) создано «20» августа 2003 г. решением № 44 Комитета по управлению муниципальным имуществом Тисульского района.

В сферу деятельности организации входит поставка потребителям питьевой воды, оказания услуги водоотведения, производство, передача и распределение тепловой энергии, сдача имущества в аренду, транспортные услуги.

МУП ЖКУ «Белогорск» обслуживает жилищно-коммунальными услугами п. Белогорск, промплощадку КШНР Тисульского района.

Система водоснабжения:

- Забор воды для хозяйственно-питьевых нужд п.г.т. Белогорск и промплощадки КШНР МУП ЖКУ «Белогорск» осуществляет из подземных источников. Имеется лицензия на право пользования  недрами КЕМ № 01489 ВЭ.

- Система водоснабжения включает: насосные станции первого подъема, резервуары на 50 м² и 100 м², насосную станцию второго подъема, станцию обеззараживания, водопроводную сеть.

Схема водоснабжения следующая: забор подземной воды производится насосными станциями первого подъема (всего 6 артезианских скважин, из них одновременно в работе 4 скважины, оборудованные погружными насосами марок ЭЦВ и АТН, производительностью 63 и 70 м3/час). Фактическая установленная производственная мощность составляет 9,57 тыс. м3/сут. Затем поднятая вода подвергается обеззараживанию гипохлоритом натрия и по напорным водоводам поступает в резервуары чистой воды, откуда насосной станцией второго подъема транспортируется в поселок и на пром. площадку  КШНР.

3.	Протяженность водопроводной сети составляет 10,22 км диаметром до 250 мм.

Система водоотведения:

- Сточные воды абонентов организации по сетям общей хоз. бытовой канализации самотеком поступают на очистные сооружения, расположенные в 2 км от поселка по правому берегу р. Кийский Шалтырь.

- Очистные сооружения предназначены для очистки бытовых сточных вод от п. Белогорск и промплощадки рудника. Расчетная производственная мощность 4 022 м3/сут. В состав ОСК входят:

- Песколовка;

- Первичные двухъярусные отстойники, 4 шт.;

- Высоконагружаемый биофильтр;

- Вторичные отстойники. 2 шт.;

- Хлораторная;

- Ершовый смеситель;

- Иловые площадки, 4 карты.

- Бытовая сточная вода п. Белогорск и промплощадки рудника самотеком поступает в прямую камеру, проходит через решетку, где задерживаются крупные отбросы. Затем сточная вода поступает в горизонтальную песколовку, где вода очищается от частиц минерального происхождения. После песколовки сточная вода поступает в двухъярусные отстойники, где происходит осветление сточной воды и сбраживание осадка. Осветленная вода поступает в дозированные баки и затем на биофильтры. После биофильтров очищенная вода с отработанной биопленкой проходит ершовый смеситель, где смешивается с раствором гипохлорида и поступает во вторичный отстойник для отделения частиц биопленки и контакта воды с хлором. Осевшая во вторичном отстойнике биопленка периодически удаляется на иловую площадку при помощи эрлифта или насоса. Сброженный осадок из двухъярусных отстойников выпускается три раза в год на иловые площадки. Песок из песколовки периодически удаляется на иловую площадку. Раствор гипохлорита готовится в хлораторной установке. Обезвоживание осадка из песколовки, двухъярусных отстойников и вторичного отстойника проходит на иловых площадках. В приемной камере предусмотрен аварийный сброс поступающих на сооружения стоков. Далее очищенная вода отводится по сбросному трубопроводу в р. Кийский Шалтырь. Контроль качества сбрасываемых сточных вод и воды р. Кийский Шалтырь в контрольных створах осуществляет производственная лаборатория ООО «Система водоснабжения Региона», ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Шарыпово.

Система водоотведения поселка Белогорск Тисульского района Кемеровской области включает канализационный коллектор, протяженностью 10,827 км, условным диаметром 125 - 7,305 км и 350 мм - 3,522 км.

Основные производственные мощности не являются собственностью обслуживающей организации.

Дополнительное соглашение от 01 января 2014 года к договору аренды муниципального имущества  № 9 от 01 июня 2008 года с КУМИ Тисульского района (арендодатель), закрепляет за организацией право временного владения и пользования основными средствами на 2014 г. Арендная плата установлена в размере – 18933,11 руб. за год.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Организацией материалы по расчету тарифов на 2014 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалисты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2014 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоснабжение питьевой водой, водоотведение сточных вод,  принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки специалист опирался на результаты постатейного анализа с учетом плановых и фактических данных о работе организации.

Оценка финансового состояния организации

Как уже было отмечено, ранее МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский район) является многоотраслевой организацией, в сферу деятельности организации входит поставка потребителям питьевой воды, оказания услуги водоотведения, производство, передача и распределение тепловой энергии, сдача имущества в аренду, транспортные услуги.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Анализ бухгалтерской отчетности предприятия за 2012 год (форма №2 «Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2012 г.») показал выручка равна сумме 100190 тыс. руб., себестоимость 125536 тыс. руб., валовый убыток 25346 тыс. руб. (в целом по МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский район)), в том числе в сфере водоснабжения питьевой водой выручка согласно данных бухгалтерского учета составила 10619,75 тыс. руб., себестоимость 10090,46 тыс. руб. и водоотведения выручка 6755,1 тыс. руб., себестоимость 5900,38 тыс. руб. Чистая прибыль предприятия составила 4402 тыс. руб. (в целом по МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский район)).

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на уровне факта 2012 г. с учетом динамики за период 2010-2012 гг.

Планируемый   объем   отпущенной   воды  по категориям потребителей на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 составляет 1467610 м3, в том числе на потребительский рынок – 1189310 м3.

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 составляет 1096430 м3, в том числе на потребительский рынок – 1017273 м3.

Размер финансовых потребностей на период с 01.01.2014 по 31.12.2014, необходимых для реализации производственной программы в сфере:

- холодного водоснабжения составляет 10559,43 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 8557,07 тыс. руб.;

- водоотведения составляет 7219,99 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 6698,74 тыс. руб.

- «Питьевая вода»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на питьевую воду на период с 01.01.2014 по 31.12.2014. Валовая выручка заявлена на уровне – 14497,40 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 12276,58 тыс. руб. Тариф заявлен – 8,62 руб./м3.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 – в размере 5232,03 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 4239,89 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 – в размере 5327,42 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 4317,20 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 268,00 тыс. руб., в количестве 8,860 тонн по цене 30,25 тыс. руб. с учетом затрат на доставку реагентов.

МУП ЖКУ «Белогорск» для обеззараживания воды использует гипохлорит натрия.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 93,00 тыс. руб.

Гипохлорит натрия принят на сумму 75,66 тыс. руб. Объем реагентов рассчитан по удельному расходу фактических затрат 2012 г. в пересчете на плановый объем подъема воды – 3,13 тонн. Цена реагентов специалистом принята по средневзвешенному тарифу по счет-фактурам за 1 полугодие 2013 г. с учетом индекса ЦП Минэкономразвития на 2014 г. (105,2%) в размере 24,2 тыс. руб./тонну.

Затраты на доставку гипохлорита приняты в размере 17,33 тыс. руб. исходя из средневзвешенной цены 5,54 тыс. руб. за тонну (по счет-фактурам за 1 полугодие 2013 г.) с учетом индекса ЦП Минэкономразвития на 2014 г. (105,2%).

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – Затраты по статье приняты в сумме 93,00 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 5501,90 тыс. руб., в том числе объем энергии 1879,90 тыс. кВтч, тариф 2,93 руб./кВтч.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по СН II уровню напряжения. Поставка электрической энергии осуществляется гарантирующим поставщиком – ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1912,79 тыс. руб. Объем электроэнергии 762,46 тыс. кВтч рассчитан по удельному расходу энергии факта 2012 г. на плановый объем поднятой воды. Стоимость электроэнергии специалистом принята в размере 2,51 руб./кВтч, согласно фактическому тарифу за 1 полугодие 2013 г. с учетом индекса Минэкономразвития по электроэнергии на 2014 г. (107,2%)).

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1912,79 тыс. руб. – Затраты по статье приняты в сумме 1912,79 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 1513,90 тыс. руб., в том числе численность 9 человек и среднемесячная оплата 14017,59 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – фонд оплаты труда (ФОТ) 642,80 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из фактической средней заработной платы основного производственного персонала в 2012 г. с учетом индекса ПЦ Минэкономразвития на 2013 г. (107,1) – 11903,72 тыс. руб. Численность принята 9 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 194,13 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – ФОТ принят на уровне 678,80 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из планового уровня средней заработной платы учтенного в предыдущем периоде календарной разбивки с применением индекса ПЦ Минэкономразвития на 2014 г. (105,6) – 12570,33 тыс. руб. Численность принята 9 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 205 тыс. руб.

«Амортизация»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 147,90 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2013 по 30.06.2014   – 73,95 тыс. руб.

Затраты приняты согласно предоставленному расчету в пересчете на полугодие.

- с 01.01.2014 по 31.12.2014  – Затраты по статье приняты в сумме 73,95 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Аренда основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 14,60 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2013 по 30.06.2014   – 8,10 тыс. руб.

Затраты приняты согласно дополнительно предоставленным материалам (дополнительное соглашение № 9 на 2014 г. к договору аренды муниципального имущества от 01.06.2008 с комитетом по управлению муниципального имущества) в пересчете на полугодие.

- с 01.01.2014 по 31.12.2014  – Затраты по статье приняты в сумме 8,10 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 2105,10 тыс. руб.

В состав данных расходов входят затраты – капитальный ремонт основных средств 148,40 тыс. руб., заработная плата ремонтного персонала 782,70 тыс. руб., отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала 236,40 тыс. руб., материалы на ремонт 937,60 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 522,68 тыс. руб.

Затраты по статье «Капитальный ремонт основных средств» принят в размере 74,20 тыс. руб. в пересчете на полугодие согласно предоставленному локально-сметному расчету на ремонт трассы водоснабжения по ул. Комсомольская от ТК-56 до дома № 12 а, протяженностью 170 метров.

ФОТ принят в размере 157,65 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из фактической средней заработной платы ремонтного персонала в 2012 г. с учетом индекса ПЦ Минэкономразвития на 2013 г. (107,1) – 12830,94 тыс. руб. Численность принята факту 2012 г. 2,05 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 47,61 тыс. руб.

Затраты по статье «Материалы на ремонт» в сумме 243,22 тыс. руб. приняты согласно понесенным фактическим затратам в 2012 г. в пересчете на полугодие с учетом индекса ЦП Минэкономразвития на 2013 г. (103,7) и на 2014 г. (105,2).

- с 01.01.2014 по 31.12.2014  – 534,18 тыс. руб.

Затраты по статье «Капитальный ремонт основных средств» принят в размере 74,20 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

ФОТ принят в размере 166,48 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из планового уровня средней заработной платы учтенного в предыдущем периоде календарной разбивки с применением индекса ПЦ Минэкономразвития на 2014 г. (105,6) – 13549,47 тыс. руб. Численность принята факту 2012 г. 2,05 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 50,28 тыс. руб.

- Затраты по статье «Материалы на ремонт» приняты в сумме 243,22 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Прочие прямые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 1108,70 тыс. руб., в том числе затраты – лабораторные анализы 182,60 тыс. руб., прочие расходы (материалы, охрана труда, аренда земли, услуги вневедомственной охраны, лицензия, дератизация, отопление, другое) 926,10 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

-   с 01.01.2014 по 30.06.2014 – Затраты по статье «Прочие прямые расходы» учтены в размере 446,31 тыс. руб., в том числе:

- затраты по статье «Лабораторные анализы» в сумме 83,35 тыс. руб. приняты согласно фактически понесенных расходов 2012 г. в пересчете на полугодие с учетом индекса ЦП Минэкономразвития на 2013 г. (103,7) и на 2014 г. (105,2).

- затраты по статье «Прочие» (материалы, охрана труда, аренда земли, услуги вневедомственной охраны, лицензия, дератизация, отопление, другое) в сумме 362,96 тыс. руб. приняты согласно фактически понесенных расходов 2012 г. в пересчете на полугодие  с учетом индекса ЦП Минэкономразвития на 2013 г. (103,7) и на 2014 г. (105,2).

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – Затраты по статье приняты в сумме 446,31 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Цеховые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) затраты по данной статье в сумме 1736,90 тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя заработную плату 1024,50 тыс. руб. отчисления на социальные нужды цехового персонала 309,40 тыс. руб., прочие расходы (амортизация, командировочные, материалы, ГСМ, ремонт, страхование транспорта, содержание основных средств, охрана труда, связь и другие) 403,00 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 673,29 тыс. руб. Затраты:

ФОТ принят в размере 351,29 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из фактической средней заработной платы цехового персонала в 2012 г. с учетом индекса ПЦ Минэкономразвития на 2013 г. (107,1) – 15128,68 тыс. руб. Численность принята по факту 2012 г. 3,87 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 106,09 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие» в сумме 215,92 тыс. руб. приняты согласно фактически понесенных расходов 2012 г. в пересчете на полугодие с учетом индекса ЦП Минэкономразвития на 2013 г. (103,7) и на 2014 г. (105,2), кроме статьи затрат «Амортизация».

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 697,78 тыс. руб. Затраты:

ФОТ принят в размере 370,96 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из планового уровня средней заработной платы учтенного в предыдущем периоде календарной разбивки с применением индекса ПЦ Минэкономразвития на 2014 г. (105,6) – 15975,89 тыс. руб. Численность принята по факту 2012 г. 3,87 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ (0,20%) и составили 112,03 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие» в сумме 214,79 тыс. руб. приняты согласно фактически понесенных расходов 2012 г.  в пересчете на полугодие с учетом индекса ЦП Минэкономразвития на 2013 г. (103,7) и на 2014 г. (105,2), кроме статьи затрат «Амортизация».

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) затраты по данной статье в сумме 1077,90 тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя заработную плату общеэксплуатационного персонала 538,30 тыс. руб., среднемесячная оплата труда 16020,83 тыс. руб., отчисления на социальные нужды 162,60 тыс. руб., прочие расходы (содержание зданий, услуги транспорта, аренда, канцтовары, связь, обучение кадров, услуги банка, прочие) 377 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 404,93 тыс. руб. Затраты:

ФОТ принят в размере 172,00 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из фактической средней заработной платы общеэксплуатационного персонала в 2012 г. с учетом индекса ПЦ Минэкономразвития на 2013 г. (107,1) – 15579,71 тыс. руб. Численность принята по факту 2012 г. 1,84 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 51,94 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие» в сумме 180,98 тыс. руб. приняты согласно фактически понесенных расходов 2012 г. в пересчете на полугодие с учетом индекса ЦП Минэкономразвития на 2013 г. (103,7) и на 2014 г. (105,2).

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 417,47 тыс. руб. Затраты:

ФОТ принят в размере 181,63 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из планового уровня средней заработной платы учтенного в предыдущем периоде календарной разбивки с применением индекса ПЦ Минэкономразвития на 2014 г. (105,6) – 16452,17 тыс. руб. Численность принята по факту 2012 г. 1,84 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 54,85 тыс. руб.

- Затраты по статье «Прочие» приняты в сумме 180,98 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Налоги и сборы, включаемые в себестоимость»

Организацией заявлены расходы по данной статье в сумме 486,70 тыс. руб. и включают в себя платежи по водному налогу (в расчете на год).

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 - Затраты по водному налогу учтены в сумме 228,71 тыс. руб. и рассчитаны в соответствии со статьей 333 главы 25.2. «Водный налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – Затраты по статье приняты в сумме 228,71 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы из прибыли»

Организацией заявлены расходы по данной статье в сумме 78,60 тыс. руб. и включают в себя налоги, сборы, платежи, в том числе налог на имущество (в расчете на год).

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 31,35 тыс. руб. Затраты приняты по предложению организации согласно предоставленному расчету в пересчете на полугодие.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – Затраты по статье приняты в сумме 31,35 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- «Водоотведение»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на водоотведение на период с 01.01.2014 по 31.12.2014. Валовая выручка заявлена на уровне – 10502,84 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 8971,80 тыс. руб. Тариф заявлен – 8,04 руб./м3.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 – в размере 3618,22 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 3357,00 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 – в размере 3716,89 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 3448,64 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 355,74 тыс. руб., в количестве 11,76 тонн по цене 30,25 тыс. руб. с учетом затрат на доставку реагентов.

МУП ЖКУ «Белогорск» для обеззараживания воды использует гипохлорит натрия.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 131,74 тыс. руб.

Гипохлорит натрия принят на сумму 107,18 тыс. руб. Объем реагентов рассчитан по удельному расходу фактических затрат 2012 г. в пересчете на плановый объем подъема воды – 4,4 тонн. Цена реагентов специалистом принята по средневзвешенному тарифу по счет-фактурам за 1 полугодие 2013 г. с учетом индекса ЦП Минэкономразвития на 2014 г. (105,2%) в размере 24,2 тыс. руб./тонну.

Затраты на доставку гипохлорита приняты в размере 24,56 тыс. руб. исходя из средневзвешенной цены 5,54 тыс. руб. за тонну (по счет-фактурам за 1 полугодие 2013 г.) с учетом индекса ЦП Минэкономразвития на 2014 г. (105,2%).

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – Затраты по статье приняты в сумме 131,74 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Электроэнергия»

Организацией первоначально заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 1207,60 тыс. руб., в том числе объем энергии 419,70 тыс. кВтч, тариф 2,8773 руб./кВтч.

Поставка электрической энергии осуществляется гарантирующим поставщиком – ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Согласно дополнительно предоставленной пояснительной записки данный объем электроэнергии в производственном цикле не участвует, а идет для отопления и освещения «Здания очистных сооружений хозфискальной канализации». В связи с этим, специалистом данные затраты учтены в «Прочих прямых расходах» в разделе «Коммунальные услуги»,  с учетом фактических затрат 2012 года и с учетом индексов Минэкономразвития РФ 110,1 - с 01.01.2013 и 107,2 - с 01.01.2014.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 1513,90 тыс. руб., в том числе численность 9 человек и среднемесячная оплата 14017,59 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – фонд оплаты труда (ФОТ) 643,05 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из фактической средней заработной платы основного производственного персонала в 2012 г. с учетом индекса ПЦ Минэкономразвития на 2013 г. (107,1) – 11908,36 тыс. руб. Численность принята 9 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 194,20 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – ФОТ принят на уровне 679,06 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из планового уровня средней заработной платы учтенного в предыдущем периоде календарной разбивки с применением индекса ПЦ Минэкономразвития на 2014 г. (105,6) – 12575,22 тыс. руб. Численность принята 9 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 205,08 тыс. руб.

«Амортизация»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 162,80 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2013 по 30.06.2014   – 81,40 тыс. руб.

Затраты приняты согласно предоставленному расчету в пересчете на полугодие.

- с 01.01.2014 по 31.12.2014 – Затраты по статье приняты в сумме 81,40 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Аренда основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 0,70 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2013 по 30.06.2014   – 0,63 тыс. руб.

Затраты приняты согласно дополнительно предоставленным материалам (дополнительное соглашение № 9 на 2014 г. к договору аренды муниципального имущества от 01.06.2008 с комитетом по управлению муниципального имущества) в пересчете на полугодие.

- с 01.01.2014 по 31.12.2014  – Затраты по статье приняты в сумме 0,63 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 2538,80 тыс. руб.

В состав данных расходов входят затраты – капитальный ремонт основных средств 1294,10 тыс. руб., заработная плата ремонтного персонала 465,10 тыс. руб., среднемесячная заработная плата 12919,44 тыс. руб., отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала 140,50 тыс. руб., материалы на ремонт 639,10 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 252,32 тыс. руб.

Затраты по статье «Капитальный ремонт основных средств» не приняты, так как фактически не проводятся.

ФОТ принят в размере 177,04 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из фактической средней заработной платы ремонтного персонала в 2012 г. с учетом индекса ПЦ Минэкономразвития на 2013 г. (107,1) – 12828,72 тыс. руб. Численность принята факту 2012 г. 2,30 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 53,46 тыс. руб.

Затраты по статье «Материалы на ремонт» в сумме 21,82 тыс. руб. приняты согласно фактическим затратам в 2012 г. в пересчете на полугодие  с учетом индекса ЦП Минэкономразвития на 2013 г. (103,7) и на 2014 г. (105,2).

- с 01.01.2014 по 31.12.2014  – 265,23 тыс. руб.

Затраты по статье «Капитальный ремонт основных средств» не приняты, так как фактически не проводятся.

ФОТ принят в размере 186,95 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из планового уровня средней заработной платы учтенного в предыдущем периоде календарной разбивки с применением индекса ПЦ Минэкономразвития на 2014 г. (105,6) – 13547,13 тыс. руб. Численность принята факту 2012 г. 2,30 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 56,46 тыс. руб.

- Затраты по статье «Материалы на ремонт» приняты в сумме 21,82  тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Прочие прямые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 887,80 тыс. руб., в том числе затраты – лабораторные анализы 387,70 тыс. руб., прочие расходы (материалы, охрана труда, аренда земли, услуги вневедомственной охраны, лицензия, дератизация, отопление, другое) 500,10 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – затраты по статье «Прочие прямые расходы» учтены в размере 805,25 тыс. руб., в том числе:

- затраты по статье «Лабораторные анализы» в сумме 182,08 тыс. руб. приняты согласно фактически понесенных расходов 2012 г. в пересчете на полугодие с учетом индекса ЦП Минэкономразвития на 2013 г. (103,7) и на 2014 г. (105,2).

- затраты по статье «Прочие» (материалы, охрана труда, аренда земли, услуги вневедомственной охраны, лицензия, дератизация, коммунальные услуги, другое) в сумме 623,17 тыс. руб. приняты согласно фактически понесенных расходов 2012 г.  в пересчете на полугодие с учетом индексов Минэкономразвития РФ 110,1 - с 01.01.2013 и 107,2 - с 01.01.2014.  - по коммунальным услугам и с учетом индекса ЦП Минэкономразвития на 2013 г. (103,7) и на 2014 г. (105,2) по др. затратам.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – затраты по статье приняты в сумме 805,25 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Цеховые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) затраты по данной статье в сумме 1496,80 тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя заработную плату 882,80 тыс. руб., среднемесячная оплата труда 14424,84 тыс. руб., отчисления на социальные нужды цехового персонала 266,60 тыс. руб., прочие расходы (амортизация, командировочные, материалы, ГСМ, ремонт, страхование транспорта, содержание основных средств, охрана труда, связь и другие) 347,40 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 692,45 тыс. руб. Затраты:

ФОТ принят в размере 363,55 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из фактической средней заработной платы цехового персонала в 2012 г. с учетом индекса ПЦ Минэкономразвития на 2013 г. (107,1) – 15147,96 тыс. руб. Численность принята по факту 2012 г. 4 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 109,79 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие» в сумме 219,10 тыс. руб. приняты согласно фактически понесенных расходов 2012 г. в пересчете на полугодие с учетом индекса ЦП Минэкономразвития на 2013 г. (103,7) и на 2014 г. (105,2), кроме статьи затрат «Амортизация».

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 718,95 тыс. руб. Затраты:

ФОТ принят в размере 383,91 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из планового уровня средней заработной платы учтенного в предыдущем периоде календарной разбивки с применением индекса ПЦ Минэкономразвития на 2014 г. (105,6) – 15996,24 тыс. руб. Численность принята по факту 2012 г. 4 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 115,94 тыс. руб.

- Затраты по статье «Прочие» приняты в сумме 219,10 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) затраты по данной статье в сумме 928,90 тыс. руб., в том числе расходы по статье включают в себя заработную плату общеэксплуатационного персонала 464,10 тыс. руб., среднемесячную оплату труда 16047,72 тыс. руб., отчисления на социальные нужды 140,10 тыс. руб., прочие расходы (содержание зданий, услуги транспорта, аренда, канц. товары, связь, обучение кадров, услуги банка, прочие) 324,70 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 436,30 тыс. руб. Затраты:

ФОТ принят в размере 190,37 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из фактической средней заработной платы общеэксплуатационного персонала в 2012 г. с учетом индекса ПЦ Минэкономразвития на 2013 г. (107,1) – 16699,14 тыс. руб. Численность принята по факту 2012 г. 1,90 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 57,49 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие» (содержание зданий, услуги транспорта, аренда, канц. товары, связь, обучение кадров, услуги банка, прочие) в сумме 188,43 тыс. руб. приняты согласно фактически понесенных расходов 2012 г. в пересчете на полугодие с учетом индекса ЦП Минэкономразвития на 2013 г. (103,7) и на 2014 г. (105,2).

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 448,77 тыс. руб. Затраты:

ФОТ принят в размере 201,03 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из планового уровня средней заработной платы учтенного в предыдущем периоде календарной разбивки с применением индекса ПЦ Минэкономразвития на 2014 г. (105,6) – 17634,30 тыс. руб. Численность принята по факту 2012 г. 1,90 человек.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 60,71 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие» (содержание зданий, услуги транспорта, аренда, канцтовары, связь, обучение кадров, услуги банка, прочие) в сумме 187,02 тыс. руб. приняты согласно фактически понесенных расходов 2012 г. в пересчете на полугодие с учетом индекса ЦП Минэкономразвития на 2013 г. (103,7) и на 2014 г. (105,2).

«Расходы из прибыли»

Организацией заявлены расходы по данной статье в сумме 952,60 тыс. руб. и включают в себя прибыль на прочие цели 748,50 тыс. руб., налоги, сборы, платежи, в том числе на реализацию производственной программы 190,50 тыс. руб., на налог на имущество 13,60 тыс. руб. (в расчете на год).

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 380,90 тыс. руб. Затраты по статье «Предельно допустимые выбросы» приняты в сумме 374,25 тыс. руб. по предложению организации согласно предоставленному расчету в пересчете на полугодие.

Затраты по статье «На реализацию производственной программы» исключены, так как прибыль фактически не использовалась на данный вид затрат в предыдущих периодах.

Затраты по статье «Налог на имущество» принято в сумме 6,65 тыс. руб. по предложению организации согласно предоставленному расчету в пересчете на полугодие.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – Затраты по статье приняты в сумме 380,90 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Тарифы на питьевую воду и водоотведение

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду и водоотведение с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  приведенный в графе 4 таблицы 1;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  приведенный в графе 4 таблицы 2.

- Таблица 1

Тарифы на питьевую воду и водоотведение, реализуемые МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский район) на потребительском рынке с 01.01.2014 по 30.06.2014

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действующий по предприятию, без НДС с 01.07.2013 по 31.12.2013 * | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |
| Население | 8,24 | 8,57 | 7,13 | 86,05 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |
| Население | 7,17 | 7,31 | 6,60 | 92,05 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |

* утверждено постановлением Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 30.11.2012 № 182

- Таблица 2

Тарифы на питьевую воду и водоотведение, реализуемые МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский район) на потребительском рынке с 01.07.2014 по 31.12.2014

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предлагаемым на период с 01.01.2014 по 30.06.2014, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предлагаемый РЭК с 01.01.2014 по 30.06.2014 | предлагаемый |  |  |
|  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |
| Население | 7,13 | 8,57 | 7,26 | 101,82 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |
| Население | 6,60 | 7,31 | 6,78 | 102,7 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика, изложенными в таблицах 1 и 2.

Планы деятельности ресурсоснабжающей организации МУП ЖКУ «Белогорск» (Тисульский район) по холодному водоснабжению и водоотведению приведены в приложениях 6 и 7 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 5. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «БОР» (Кемеровский район)

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

Ведущий консультант Региональной энергетической комиссии И.А. Белоусова (далее – «специалист РЭК КО»), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования. При расчете тарифов применялся метод экономически обоснованных расходов.

Общая характеристика организации

Основным видом деятельности ООО «Бор» (далее – «организация») согласно Уставу является купля-продажа, аренда и лизинг, приватизация жилых и нежилых зданий и земельных участков. Регулируемые виды деятельности составляют около 0,4 % в общем объеме доходов.

Объекты систем водоснабжения и водоотведения принадлежат организации на праве собственности.

Организация осуществляет эксплуатацию централизованной хозяйственно-питьевой системы водоснабжения в жилых и общественных зданиях жилого комплекса «Заповедный лес» (96 индивидуальных домов с приусадебными участками, расчеты с населением осуществляются через управляющую компанию «Заповедный лес»), прочих потребителей Кемеровского района (ООО «Парк-отель «Грааль»).

Исходная вода подается из скважины глубиной 120 м по металлическому трубопроводу диаметром 100 м. Количественный химический анализ проб воды из скважин показывает несоответствие качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по железу, жесткости, запаху, цветности, мутности. По бактериологическим показателям ОКБ и ТКБ качество воды выдерживает требования, указанные в СанПиН.

Погружным насосом ЭЦВ 6-10-140 вода подается в водоподготовительную установку, где проходит полную очистку. Проектная производительность установки составляет 200 м3/час. Схема водоподготовки включает в себя следующие стадии (элементы):

- удаление крупнодисперсных примесей (грязевик);

- аэрация воды (для окисления двухвалентного железа и марганца, а также снижения интенсивности запаха) на напорной  аэрационной колонне с компрессором АЭРО 94 (CVP 35);

- обезжелезивание на 2х фильтрах VET 3072 СV методом окисления и сорбции; фильтрующая загрузка - сорбент MC (400 л); полная замена загрузки необходима 1-2 раза в год;

- сорбционная очистка на фильтрах VET 3072 c активированным углем FS 2062 (2 шт.); активированный уголь дополняется в фильтр в течение года в количестве 5-6 % от загрязненного объема;

- снижение жесткости (удаление солей кальция, магния) на установке умягчения SF-1865T-251S (2 шт.) путем ионного обмена с фильтрующей загрузкой – Na-катионообменной смолой КУ-2-8 ЧС (170 л). Последняя обладает высокой химической и физической стабильностью и не расходуется в процессе работы (унос фильтрующего материала составляет не более 5% в год). В процессе работы загрузка постепенно теряет свою способность обменивать катионы, поэтому необходимо проводить ее регенерацию раствором поваренной соли (21 кг на один цикл). Процесс регенерации (промывка обратным потоком, пропитка раствором поваренной соли, отмывка прямым потоком) осуществляется автоматически;

- ультрафиолетовое обеззараживание воды на стерилизаторе «Блеск-100». Данная установка имеет бактерицидную ртутно-аргоновую ультрафиолетовую лампу Phillips с ресурсом работы не менее 8000 час.

Промывка установки обезжелезивания и умягчения, сорбционных фильтров производится в автоматическом режиме. Промывная вода сбрасывается в канализацию и далее на очистные сооружения.

В связи с высокой степенью автоматизации установок предусматривается периодическое присутствие одного оператора (в т.ч. для приготовления солевого раствора для регенераций, отбора контрольных проб воды). Все ремонтные и профилактические работы выполняются специализированными организациями.

Со станции водоподготовки очищенная питьевая вода под остаточным давлением поступает в 2 аккумулирующих расходных емкости объемом по 60 м3, оборудованных датчиками уровня воды. При заполнении емкостей  срабатывает реле давления, отключающее насосы ЭЦВ.

Очистку емкостей для воды необходимо проводить 2 раза в год (весной и осенью) с применением гипохлорита натрия.

Из емкостей насосами GRUNDFOS CR 20-4 (3шт.) питьевая вода подается в кольцевую водопроводную сеть протяженностью 4047 м.

Система водоотведения.  Организация оказывает услугу водоотведения населению (через посредничество управляющих компаний ООО «УК «Заповедный лес» и ООО «ЖКХ «Восточное»), а также бюджетным (МАУ «Отдых») и прочим потребителям.

Имеющиеся биологические очистные сооружения рассчитаны на очистку 400 м3 хозбытовых стоков в сутки. Стоки поступают в приемную камеру и далее распределяются на 2 решетки, где отделяется мусор ручным способом. С решеток стоки стекают в 2 параллельных аэротенка, где происходит очистка активным илом при постоянной подаче воздуха. Из каждой секции аэротенка вода самотеком переливается в отстойники. Из вторичных отстойников вода переливается в контактные резервуары и далее по лотку отводится в ручей Безымянный на расстоянии 1200 м от места впадения в реку Томь. Для обеззараживания сточных вод в контактные резервуары дозируется гипохлорит натрия до 5 мг/л. Средняя фактическая нагрузка очистных сооружений составляет около 98 м3 стоков в сутки.

Система канализации состоит из 3-х ниток. Две нитки канализации проложены от территории детского оздоровительного лагеря (МАУ «Отдых») и одна – от жилого комплекса «Заповедный лес». До 55% сточных вод поступает в летний период от детского лагеря. В период с сентября по июнь средняя фактическая нагрузка составляет около 14% от расчетной (57 м3/сут).

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2014 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на  2014 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоподготовку, транспортировку и подачу питьевой воды абонентам, водоотведение сточных вод,  принимаемых для расчета тарифов на 2014 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

Оценка имущественного и  финансового состояния организации

Доходы от реализации услуг водоснабжения за 2012 г. составили, согласно предоставленным данным (обороты по кредиту сч. 90.01.1) 164,40 тыс. руб., общий полезный отпуск – 169,91 тыс. руб. Расходы сложились на уровне 1527,95 тыс. руб. Финансовый результат составил (-1363,55) тыс. руб.

Доходы от реализации услуг водоотведения за 2012 г. составили 1410,78 тыс. руб. Расходы составили 2526,79 тыс. руб., финансовый результат – (-1116,01) тыс. руб.

Следует отметить, что  плана реализации услуг 2012 г. выполнен организацией по водоотведению – на 94,9%, по водоснабжению – на 24,8%. Низкие объемы реализации регулируемых услуг объясняются, в частности, тем, что по состоянию на октябрь 2013 года реализовано лишь около 30% жилых домов, сданных в эксплуатацию.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой  и водоотведения на уровне плановых показателей 2013 г.

Планируемый   объем   отпущенной   воды  по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 10725,00 м3, в том числе на потребительский рынок – 9400,00 м3.

- на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 10725,00 м3, в том числе на потребительский рынок – 9400,00 м3.

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 21485,00 м3, в том числе от потребительского рынка – 21485,00 м3.

- на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 21485,00 м3, в том числе от потребительского рынка – 21485,00 м3.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, составляет:

- в сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 332,05 тыс. руб., на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 332,05 тыс. руб.

- в сфере водоотведения на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 650,57 тыс. руб., на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 –  682,36 тыс. руб.

- «Питьевая вода»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией заявлена необходимая валовая выручка  в размере 1608,22 тыс. руб., тариф – в размере 74,98 руб.

Установление тарифов ООО «Бор» осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.07.2014;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 – в размере 332,05 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 – в размере 332,05 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке на 2014 год расходы по данной статье в сумме 94,7 тыс. руб.

Материалы для загрузки фильтров станции водоочистки, а также гипохлорит натрия для дезинфекции аккумулирующих емкостей приобретались  организацией в 2012 г. у ООО «Аквадис» (подрядчик, занимающийся техническим обслуживанием и ремонтом станции водоподготовки).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 –  19,02 тыс. руб. В расчет включены следующие материалы  (в размере ½ от годовой потребности, по данным фактического расхода за 2012 г.): сорбент АС 0,7-1– в объеме 187,5 л (в соответствии с емкостью фильтров); соль таблетированная – 488,62 кг; гипохлорит натрия – 10 кг; гравий кварцевый – 100 кг; лимонная кислота – 5 кг;  теплоноситель «Комфорт» марки А – 12,5 л; а также расходы на замену сменного элемента в бактерицидной установке (лампа УДВ145) – условно 0,16 шт. за период. Смола катионообменная и активированный уголь из суммы финансовых потребностей исключены в связи с отсутствием необходимости ее ежегодной замены (согласно техническому паспорту установки).

Цены реагентов специалистом РЭК КО приняты на основании представленного счета-фактуры за сентябрь 2012 г.  с учетом индекса цен производителей (далее – ИЦП) Минэкономразвития России 103,7% с 01.01.2013 и 105,2% с 01.01.2014 в размере:  сорбент АС 0,7- 1 – 49,00 руб./л; уголь активированный – 96,15  руб./л; соль таблетированная – 8,32 руб./кг; гравий кварцевый – 25,89 руб./кг; лимонная кислота  –  76,74 руб./кг; теплоноситель «Комфорт» марки А – 69,34 руб./л; гипохлорит натрия – 49,0 руб./л.; сменный элемент УДВ145 – 9245,12 руб./шт.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 19,02 тыс. руб. Объемы и цены реагентов приняты равными аналогичным в предыдущем периоде календарной разбивки.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 176,91 тыс. руб.

Энергопринимающее оборудование скважины и станции водоподготовки потребляет электроэнергию с уровнем напряжения НН. Поставка электрической энергии осуществляется  ООО «УК «Заповедный лес».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.01.2014 по 30.06.2014 –  26,76  тыс. руб.  Объем электроэнергии принят исходя из планового удельного расхода 2013 г. в пересчете на плановые объемы подъема воды (в части энергопотребления насосного оборудования) – 10,61 тыс. кВтч. Стоимость электроэнергии принята на основании представленных счетов – фактур за   1 полугодие 2013 года с учетом индекса Минэкономразвития России на электрическую энергию (107,2%) в размере   2,5223 руб./кВтч (без учета НДС).

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 26,76 тыс. руб. Объем и цена на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 285,79 тыс. руб., при численности 3,10 человек и средней заработной плате 7682,53 руб./чел./мес.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  – 138,29  тыс. руб. Сумма рассчитана  исходя из фактической численности 2012 и 1 полугодия 2013 г. – 3,0 человека  - и средней заработной платы на уровне предложения предприятия - 7682,53 руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 41,76 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 138,29 тыс. руб. Показатели численности  и средней заработной платы учтены на уровне  предыдущего периода календарной разбивки.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды  - 41,76 тыс. руб.

«Амортизационные отчисления на восстановление основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 620,53 тыс. руб.

Данный вид расходов из расчета суммы финансовых потребностей исключен в связи с отсутствием плана использования предприятием амортизационных отчислений.

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 243,36  тыс. руб.

В данную статью включаются расходы на техническое обслуживание скважины  (ООО «РИНО») и  станции очистки воды (ООО «Аквадис») специализированными организациями, а также оперативно-техническое обслуживание электрических сетей персоналом ООО «УК «Заповедный лес» (поставщик электроэнергии).

Специалистом РЭК КО расходы по данной статье из расчета необходимой валовой выручки исключены по следующим причинам:

1) не представлены калькуляции стоимости работ (при явном несоответствии стоимости работ  объемам и периодичности, указанным в технической документации;

2) из текста договора на поставку электроэнергии неясна балансовая принадлежность обслуживаемых электрических сетей.

«Прочие прямые расходы»

К данным расходам относятся затраты на лабораторные анализы питьевой воды. Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 7,78 тыс. руб. (в соответствии с фактическими данными за 2012 г.).

Расходы по статье приняты в расчет на уровне фактических затрат за 2012 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ  103,7% с 01.01.2013 и 105,2% с 01.01.2014. По периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 4,27 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 4,27 тыс. руб.

«Цеховые расходы»

По данной статье сумма к учету в необходимой валовой выручке не заявлена.

Специалистом РЭК КО по данной статье учтены расходы на отопление и освещение производственных объектов (станция очистки воды, скважина) в размере фактических затрат за 2012 г.(51,163 тыс. кВтч по средней цене 2,4796 руб./кВтч).

Расходы по периодам составляют:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 63,43 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 63,43 тыс. руб.

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 14,03 тыс. руб.

Расходы по данной статье включают в себя административно-управленческие расходы, относимые непосредственно на данный вид деятельности и приняты в расчет на уровне предложений предприятия, за исключением расходов на обучение персонала (исключены в связи с отсутствием обоснований).

По периодам календарной разбивки сумма расходов составила:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  – 2,97 тыс. руб., в том числе: почтовые расходы, услуги связи - 1,27 тыс. руб.; расходы, связанные с публикацией информации, подлежащей раскрытию – 1,00 тыс. руб.; расходы, связанные с приобретением права на электронную подпись документов – 0,7 тыс. руб.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 2,97 тыс. руб., в том числе по видам расходов на  уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Налоги и сборы, включаемые в себестоимость»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 78,82 тыс. руб. и включают налог на имущество.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 35,56 тыс. руб. Затраты рассчитаны в соответствии со статьей 382 главы 30 «Налог на имущество» части второй Налогового кодекса Российской Федерации;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – на  уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- «Водоотведение»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией заявлена необходимая валовая выручка  в размере 2517,63 тыс. руб., тариф – в размере 61,71 руб.

Установление тарифов ООО «Бор» осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.07.2014;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 – в размере 650,57 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 – в размере 682,36 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке на 2014 год расходы по данной статье в сумме 11,4 тыс. руб.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 4,00 тыс. руб. Объем реагента (гипохлорит натрия) принят на уровне плана 2013 г. и составил 0,2 т. Цена принята по факту 2012 г. и 1-е полугодия 2013 г.) с учетом индекса цен производителей (далее – ИЦП) Минэкономразвития России (105,2%) –  19988,00 руб./т.

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 –  4,00 тыс. руб. Объем и цена реагента на уровне   предыдущего периода календарной разбивки.

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 315,83 тыс. руб.

Энергопринимающее оборудование очистных сооружений и канализационно-насосной станции потребляет электроэнергию с уровнем напряжения НН. Поставка электрической энергии осуществляется  ООО «УК «Заповедный лес».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 –  174,15 тыс. руб. Объем электроэнергии принят исходя из удельного расхода, предложенного организацией, в пересчете на плановый объем пропущенных стоков – 69,52 тыс. кВтч. Стоимость электроэнергии принята на основании представленных счетов – фактур за 1 полугодие 2013 года с учетом индекса Минэкономразвития России на электрическую энергию (107,2%)  в размере 2,5049 руб./кВтч  (без учета НДС);

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 174,15 тыс. руб. Объем и стоимость 1 кВтч электроэнергии  - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1376,48 тыс. руб., при численности 9,00 человек и средней заработной плате 12745,17 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 347,77 тыс. руб. Сумма рассчитана исходя из плановых показателей численности и средней заработной платы 2013 г. – 7,00 человек  - и  8280,24 руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 105,03 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – расходы на оплату труда основного производственного персонала, составившие  367,25 тыс. руб., были рассчитаны, исходя из плановых показателей численности  и уровня средней заработной платы основного производственного персонала, учтенных в предыдущем периоде календарной разбивки,  с применением индекса потребительских цен (далее – ИПЦ) Минэкономразвития России – 105,6% (8743,93 руб./чел./мес.).

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 110,91 тыс. руб.

«Амортизационные отчисления на восстановление основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 212,03 тыс. руб.

Данный вид расходов из расчета суммы финансовых потребностей исключен в связи с отсутствием плана использования предприятием амортизационных отчислений.

«Ремонт и техническое обслуживание основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 61,0 тыс. руб.

В данную статью включаются материалы для ремонта основных средств, а также оперативно-техническое обслуживание электрических сетей персоналом ООО «УК «Заповедный лес» (поставщик электроэнергии).

Статья «Материалы на ремонт» из расчета исключена в связи с отсутствием сметных расчетов, дефектных ведомостей и иных подтверждающих материалов (по факту  2012 г. организацией отражены расходы на ремонт здания очистных сооружений).

Расходы на оперативно-техническое обслуживание электросетей исключены в связи с отсутствием калькуляций стоимости работ и  неясностью балансовой принадлежности обслуживаемых электрических сетей.

«Материалы и запасные части»

Расходы по данной статье заявлены организацией для учета в необходимой валовой выручке в сумме 55,48 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО при расчете необходимой валовой выручки расходы учтены уровне плана 2013 г.,  с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 105,2%   составили по периодам:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 4,14 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 –  10,58  тыс. руб.

«Прочие прямые расходы»

К данным расходам относятся затраты на лабораторные анализы сточных вод. Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 21,04 тыс. руб. (в соответствии с фактическими данными за 2012 г.).

Расходы по статье приняты в расчет в соответствии с предложением организации и по периодам календарной разбивки составили:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014   – 10,53 тыс. руб.;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  – 10,52 тыс. руб.

«Общеэксплуатационные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 21,83 тыс. руб.

Расходы по данной статье включают в себя административно-управленческие расходы, относимые непосредственно на данный вид деятельности (почтовые расходы; услуги связи; обучение персонала; медосмотр работников; расходы, связанные с публикацией информации, подлежащей раскрытию; связанные с приобретением права на электронную подпись документов).

Данные расходы из расчета необходимой валовой выручки исключены в рамках соблюдения предельного индекса роста тарифа.

«Налоги и сборы, включаемые в себестоимость»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 13,68 тыс. руб. и включают: налог на имущество; плату за аренду лесного участка; плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 4,96 тыс. руб. Затраты:

Плата за аренду лесного участка принята на основании договора с Департаментом лесного комплекса кемеровской области от 15.04.2010 г. № 46/10-р, заключенного на срок до 14.04.2059 г. (на арендуемом участке расположены очистные сооружения организации) и составляет 3,35 тыс. руб. (1/2 годового размера платежа). Плата за негативное воздействие принята в размере 1/5 от фактического размера платы за сверхлимитный сброс загрязняющих веществ в водный объект за 2012г. и составляет 1,6 тыс. руб. за период. Налог на имущество рассчитан в соответствии со статьей 382 главы 30 «Налог на имущество» части второй Налогового кодекса Российской Федерации и составил 0,015 тыс. руб.

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 4,96 тыс. руб. Затраты по видам налогов – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- Тарифы на питьевую воду и водоотведение

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, водоотведения, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду и водоотведение с учетом календарной разбивки:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014  приведенный в графе 5 таблицы 1;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014  приведенный в графе 5 таблицы 2.

- Таблица 1

Тарифы на питьевую воду и водоотведение, реализуемые ООО «Бор» (Кемеровский  район) на потребительском рынке с 01.01.2014 по 30.06.2014

| Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды, принятых сточных вод по категориям потребителей, % |  |  | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предыдущим действующим тарифом, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий с 01.07.2013 по 31.12.2013* |  | предлагаемый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 41,28 |  |  | 31,31 |  | 74,98 | 30,96 |  | 98,9 |  |  |
| бюджетные организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 58,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 24,70 |  |  | 30,28 |  | 61,71 | 30,28 |  | 100,00 |  |  |
| бюджетные организации | 51,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 23,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 2

Тарифы на питьевую воду и водоотведение, реализуемые ООО «Бор» (Кемеровский  район) на потребительском рынке с 01.07.2014 по 31.12.2014

| Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды, принятых сточных вод по категориям потребителей, % |  |  | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с предыдущим тарифом , % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий с 01.01.2014 по 30.06.2014 |  | предлагаемый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 41,28 |  |  | 30,96 |  | 74,98 | 30,96 |  | 100,00 |  |  |
| бюджетные организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 58,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 24,70 |  |  | 30,28 |  | 61,71 | 31,76 |  | 104,9 |  |  |
| бюджетные организации | 51,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 23,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* утверждено постановлением Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 30.11.2012 № 114

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика, изложенными в таблицах 1 и 2.

Планы деятельности ресурсоснабжающей организации ООО «Бор» (Кемеровский  район) по холодному водоснабжению и водоотведению приведены в приложениях 8 и 9 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

6. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ-СЕРВИС» (Кемеровский район)

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

7. Об утверждении предельного тарифа на транспортную услугу, оказываемую на  железнодорожных путях необщего пользования ООО «Талдинское погрузочно-транспортное управление»

Докладчик (Лобач Н.А.) доложила:

ООО «Талдинское погрузочно-транспортное управление» (далее ООО «Талдинское ПТУ») обратилось в регулирующий орган с просьбой рассмотреть представленные материалы по расчету тарифа на транспортную услугу, оказываемую на железнодорожных путях необщего пользования Талдинского участка.

Тариф на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования (отстой вагонов) для Талдинского участка ООО «Талдинское ПТУ» устанавливается впервые.

Предприятием предложено:

- необходимая валовая выручка от услуги эксплуатации пути необщего пользования (отстой вагонов) в размере 141042 тыс. руб.

- уровень тарифа на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования (отстой вагонов) в размере 23,58 рублей за вагоночас.

- объем оказываемых услуг в размере 5980313 вагоночасов в год.

Для сравнения, утвержденные аналогичные тарифы для других предприятий области:

ОАО «Кокс» - 5,74 рублей за вагоночас,

ООО «Беловопромжелдортранс» - 5,87 рублей за вагоночас,

ОАО «Прокопьевское ПТУ» - 3,41 рублей за вагоночас.

Регулирующим органом проведен анализ экономической обоснованности расчета тарифа на транспортную услугу в соответствии с действующим порядком регулирования тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования.

Результаты рассмотрения расчетных материалов изложены в таблице.

Предложения регулирующего органа:

- Объем оказываемых услуг принят в размере 13800129 вагоночасов, рассчитанный исходя из максимальной вместимости вагонов на всю протяженность пути ст. Ускатская 22,055 км, с учетом длины вагона 14 м.

- Затраты сформированы с учетом фактических затрат 2012 года с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ на 2013 год, в доле пути ст. Ускатская 22,055 км от развернутой длины пути ООО «Талдинское ПТУ» 126,353 км (17,455%).

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей транспортных услуг, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тариф на услугу эксплуатации пути необщего пользования (отстой вагонов) в размере 5,50 рублей за вагоночас.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

8. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

1) ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» (г. Кемерово)  (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненное ЗАО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2013 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский | Уголь | 2,29 | 1,97 | 0,32 |

2) ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Ижморского района

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных по узлу теплоснабжения Ижморского  района.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненное ЗАО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2013 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Ижморского района | Уголь | 0,49 | 0,42 | 0,07 |

3) ООО «Тисульская энергетическая компания» (п.г.т. Тисуль)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТЭК» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненное ЗАО «Э - Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «ТЭК» (п.г.т. Тисуль) | Уголь | 2,914 | 2,515 | 0,399 |

4) МУП «Сервис коммунальных систем» (п.г.т. Тяжинский)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «Сервис коммунальных систем» (п.г.т. Тяжинский) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненное ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2013 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| МУП «Сервис коммунальных систем» (п.г.т. Тяжинский) | Уголь | 3,628 | 3,124 | 0,504 |

5) ООО «Ресурс – Гарант»  (п.г.т. Тисуль)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Ресурс – Гарант»  п. Тисуль (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненное ЗАО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2013 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Ресурс – Гарант» п. Тисуль | Уголь | 8,465 | 7,658 | 0,807 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год для предприятий согласно таблице.

тыс. т

| №п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 1 октября 2013 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| 1 | ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский | каменный уголь | 2,290 | 1,970 | 0,320 |
| 2 | ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Ижморского района | каменный уголь | 0,490 | 0,420 | 0,070 |
| 3 | ООО «Тисульская энергетическая компания» (п.г.т. Тисуль) | бурый уголь | 2,914 | 2,515 | 0,399 |
| 4 | МУП «Сервис коммунальных систем» (п.г.т. Тяжинский) | каменный уголь | 3,628 | 3,124 | 0,504 |
| 5 | ООО «Ресурс – Гарант» (п.г.т. Тисуль) | бурый уголь | 8,465 | 7,658 | 0,807 |

Голосовали: ЗА – единогласно.

9. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энер-гии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и теп-ловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

1) ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- сведения об объемах зданий;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненное ЗАО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 28,90 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 27,88 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 204,59 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  | 1,02 |
| % |  |  |  | 3,54 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 212,09 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 28,90 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 27,88 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 204,59 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  | 1,02 |
| % |  |  |  | 3,54 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 212,09 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2013 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский |  | 212,089 |

2) ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Ижморского  района

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Ижморского района (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- сведения об объемах зданий;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненное ЗАО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 5,68677 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 5,41889 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 220,12 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  | 0,26788 |
| % |  |  |  | 4,71 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 231 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 5,68677 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 5,41889 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 220,12 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  | 0,26788 |
| % |  |  |  | 4,71 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 231 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2013 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Ижморского района |  | 231,001 |

3) ООО «Тисульская энергетическая компания» (п.г.т. Тисуль)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТЭК» (п.г.т. Тисуль) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- сведения об объемах зданий;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненное ЗАО «Э - Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 16,46 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 15,28 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 249,07 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  | 1,18 |
| % |  |  |  | 8,02 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 270,61 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 16,46 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 15,28 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 249,07 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  | 1,18 |
| % |  |  |  | 8,02 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 270,61 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «ТЭК» (п.г.т. Тисуль) |  | 270,61 |

4) МУП «Сервис коммунальных систем» (п.г.т. Тяжинский)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «Сервис коммунальных систем» (п.г.т. Тяжинский) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- сведения об объемах зданий;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненное ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 46716,50 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 45239,20 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 207,29 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  | 1477,30 |
| % |  |  |  | 3,16 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 214,06 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 46716,50 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 45239,20 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 207,29 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  | 1477,30 |
| % |  |  |  | 3,16 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 214,06 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2013 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | электрическую, г у.т./кВтч | тепловую, кг у.т./Гкал |
| МУП «Сервис коммунальных систем» (п.г.т. Тяжинский) |  | 214,06 |

5) ООО «Ресурс – Гарант»  (п.г.т. Тисуль)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Ресурс – Гарант» п. Тисуль (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- сведения об объемах зданий;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненное ЗАО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 33,499 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 31,764 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 239,9 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  | 1,36 |
| % |  |  |  | 5,46 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 254,18 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| бурый уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 33,499 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 31,764 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 239,9 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  | 1,36 |
| % |  |  |  | 5,46 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 254,18 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2013 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | электрическую, г у.т./кВтч | тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Ресурс – Гарант» п. Тисуль |  | 254,18 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2013 год для предприятий согласно таблице.

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский | 212,09 |
| 2 | ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Ижморского района | 231,00 |
| 3 | ООО «Тисульская энергетическая компания» (п.г.т. Тисуль) | 270,61 |
| 4 | МУП «Сервис коммунальных систем» (п.г.т. Тяжинский) | 214,06 |
| 5 | ООО «Ресурс – Гарант» (п.г.т. Тисуль) | 254,18 |

- Примечание: согласно приказу Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 года  удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.

Голосовали: ЗА – единогласно.

10. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2013 год

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

1) ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- данные о теплотрассах;

- схемы теплотрасс;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2013 год;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненное ЗАО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

По расчетам специалистов  ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» (г. Кемерово) потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский  составляют 4615,48  м.куб., потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский 4595,3 Гкал (16,48% от общего отпуска предприятия).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И РАСХОДА ТЕПЛА

НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ)

| №№ пп. | Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 4615,48 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 288,11 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 1602,00% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 0,0028 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 4,60 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 2644,28 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 27,88 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 4,01 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 1,74 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 16,48% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВтч | * | * | * |  |
| 3.1 | количество, ед.: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

* предприятие подало документы на включение в Реестр энергоснабжающих организаций, в отношении которых осуществляется государственное регулирование  в августе 2013 года. Ранее предприятие не осуществляло деятельность по производству и передаче тепловой энергии

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2013 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т (м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 4615,48 | 4,5953 | 16,48% | 0,00 |

2) ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Ижморского  района

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Ижморского  района (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- данные о теплотрассах;

- схемы теплотрасс;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2013 год;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненное ЗАО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

По расчетам специалистов  ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» (г. Кемерово) потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям по узлу теплоснабжения Ижморского  района  составляют 201,1 м3, потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям по узлу теплоснабжения Ижморского  района 425,3 Гкал (7,84% от общего отпуска предприятия).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И РАСХОДА ТЕПЛА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ)

| №№ пп. | Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 201,10 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 12,55 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 1602,00% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 0,0028 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 0,43 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 198,65 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 5,42 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 0,86 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 2,14 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 7,84% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВтч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед.: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |
| * предприятие подало документы на включение в Реестр энергоснабжающих организаций, в отношении которых осуществляется государственное регулирование в августе 2013 года. Ранее предприятие не осуществляло деятельность по производству и передаче тепловой энергии |  |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2013 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т (м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Ижморского района | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 201,10 | 0,4253 | 7,84% | 0,00 |

3) ООО «Тисульская энергетическая компания» (п.г.т. Тисуль)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТЭК»  (п.г.т. Тисуль) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- данные о теплотрассах;

- схемы теплотрасс;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2014 год;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненное ЗАО «Э - Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

По расчетам специалистов  ООО «ТЭК» потери теплоносителя составляют   881,37 м3, потери теплоэнергии при передаче тепла потребителям по тепловым сетям 2716,68 Гкал (17,78% от отпуска тепловой энергии).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И РАСХОДА ТЕПЛА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ)

| №№ пп. | Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода |  |  |  | 881,37 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода |  |  |  | 49,9 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода |  |  |  | 1764,58% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода |  |  |  | 0,003 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода |  |  |  | 2,717 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода |  |  |  | 3362 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода |  |  |  | 17,483 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода |  |  |  | 2,171 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода |  |  |  | 0,808 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода |  |  |  | 17,78% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВтч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед.: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т (м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| ООО «ТЭК» (п.г.т. Тисуль) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 881,37 | 2,717 | 17,78% | 0,00 |

4) МУП «Сервис коммунальных систем» (п.г.т. Тяжинский)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «Сервис коммунальных систем» (п.г.т. Тяжинский) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- данные о теплотрассах;

- схемы теплотрасс;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2013 год;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненное ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

По расчетам специалистов  МУП «Сервис коммунальных систем» (п.г.т. Тяжинский) потери теплоносителя составляют 4169,73 м. куб., потери теплоэнергии при передаче тепла потребителям по тепловым сетям 9 363 Гкал (20,70% от отпуска тепловой энергии).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И РАСХОДА ТЕПЛА

НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ)

| №№ п/п | Показатели | 2010 г.* | 2011 г.* | 2012 г.* | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
|  | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4169,73 |
|  | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,26 |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1750,09% |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0 | 0 | 0 | 0,001997817 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
|  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,36 |
|  | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3978,64 |
|  | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,23 |
|  | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,07 |
|  | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,35 |
|  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,70% |

*предприятие создано в 2013 году

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2013 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т (м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| МУП «Сервис коммунальных систем» (п.г.т. Тяжинский) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 4169,73 | 9,3636 | 20,70% | 0,00 |

5) ООО «Ресурс – Гарант»  (п.г.т. Тисуль)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Ресурс – Гарант»  п. Тисуль (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- данные о теплотрассах;

- схемы теплотрасс;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2013 год;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненное ЗАО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

По расчетам специалистов  ООО «Ресурс – Гарант»  п. Тисуль потери теплоносителя составляют   2211,26  м. куб., потери теплоэнергии при передаче тепла потребителям по тепловым сетям 6044,78 Гкал (19,03% от отпуска тепловой энергии).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И РАСХОДА ТЕПЛА

НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ)

| №№ пп. | Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода |  |  |  | 2211,26 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода |  |  |  | 131,76 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода |  |  |  | 1678% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода |  |  |  | 0,00289 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода |  |  |  | 6,044 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода |  |  |  | 8341 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода |  |  |  | 31,765 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода |  |  |  | 4,43 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода |  |  |  | 0,725 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода |  |  |  | 19,03% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВтч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед.: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2013 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2013 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т (м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| ООО «Ресурс – Гарант» п. Тисуль | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 2211,26 | 6,044 | 19,03% | 0,00 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2013 год согласно таблице.

Нормативы

- технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2013 год

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| 1 | ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 4615,480 | 4,595 | 0,000 |
| 2 | ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Ижморского района | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 201,100 | 0,425 | 0,000 |
| 3 | ООО «Тисульская энергетическая компания» (п.г.т. Тисуль) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 811,370 | 2,717 | 0,000 |
| 4 | МУП «Сервис коммунальных систем» (п.г.т. Тяжинский) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 4 169,730 | 9,364 | 0,000 |
| 5 | ООО «Ресурс – Гарант» (п.г.т. Тисуль) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 2211,260 | 6,044 | 0,000 |

Голосовали: ЗА – единогласно.

11. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую МУП «Сервис коммунальных систем» (Тяжинский район) на потребительском рынке

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Руководство «Сервис коммунальных систем» за подписью директора Зюрина Евгения Александровича (действующего на основании трудового договора от 11.09.2013 б/н) в письменной форме подтвердило получение уведомления о назначении даты заседания Правления РЭК об установлении тарифа на тепловую энергию 01.10.2013 и выразило свое согласие с предлагаемым к утверждению тарифом.

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения по установлению тарифа на тепловую энергию, реализуемых на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Тариф установлен на основе документально подтвержденных исходных данных, с учётом Предварительного прогноза показателей инфляции до 2013 года, утверждённого Минэкономразвития России.

Общая характеристика предприятия

МУП «СКС» создано на основании Распоряжения Администрации Тяжинского района №27-п от 01.03.2013г. Использование муниципального имущества производится на праве хозяйственного ведения, согласно договору от 30 июля 2013г. «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Сервис коммунальных систем».

В эксплуатации МУП «СКС» находятся  29 котельных с водогрейными котлами. Всего по всем котельным установлено 73 котла.

Поступление тепловой энергии в сети МУП «Сервис коммунальных систем» осуществляется как от собственных котельных предприятия, так и от других производителей из смежных сетей.

Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении составляет 25,6 км.

Поставщиком топлива, для выработки тепловой энергии, является ОАО «Кузбасстопливосбыт» согласно представленному муниципальному контракту № 4-СС/13-Тж. Доставка угля со склада ОАО «Кузбасстопливосбыт» до котельных осуществляется собственным транспортом. Разгрузку и буртовку угля осуществляют две тракторные единицы, в п. Тяжинский погрузчик на базе К-700, а в п. Итат трактор бульдозер ДТ-75.

Котельные расположены в отдельно-стоящих зданиях (кроме котельных «ЦРБ», «РТП», «Баня» п. Тяжинский, Старо-Урюпинская СШ, ДК, Ключевая, Преображенская СШ), на всех остальных котельных имеются склады для хранения угля, закрытого и открытого типа. Подача угля и выгрузка шлака в котельных осуществляется вручную. Шлак и зола хранятся на открытых площадках на территориях котельных, по мере заполнения вывозятся на объекты ЖЭУ. Имеющийся на предприятии тракторный транспорт обеспечивает своевременную погрузку золошлаковых отходов в грузовой автотранспорт для вывоза и дальнейшей их утилизации.

Водоснабжение котельных осуществляется из водопроводных сетей и артезианских скважин. Химводоподготовка на котельных отсутствует, в результате чего, при повышенном содержании солей железа, кальция и магния, поверхности нагрева котлов зашламованы солями жесткости, очистка экранных труб котлов производится от солевых отложений ежемесячно с остановками котлов.

Электроснабжение осуществляется через присоединенную сеть ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания».

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам

регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы МУП «Сервис коммунальных систем» по расчету тарифов на 2013 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной МУП «СКС» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2013 год.

Оценка финансового состояния организации

Анализ плановых и фактических показателей за предыдущие периоды регулирования предприятием не представляется в связи с тем, что МУП «СКС» образованно в 2013 году.

Анализ основных технико-экономических показателей

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают необходимым скорректировать заявленный предприятием баланс тепловой энергии и принять экономически обоснованные расходы по статьям затрат на следующем уровне:

Эксперты считают необходимым провести корректировку предлагаемого предприятием теплового баланса и принять объём нормативной выработки тепловой энергии в размере 45 813,65 Гкал. Расчетный объем отпуска теплоэнергии на потребительский рынок на 2013г. составит  35 536,02 Гкал, в т.ч.:

для жилфонда 12 657,00  Гкал,

для  объектов соцкультбыта  16718,00 Гкал,

для прочих  организаций 3608,42 Гкал,

для нужд предприятия 2552,60 Гкал.

Объём выработки тепловой энергии принят по согласованным объёмам с органами местного самоуправления, с исключением объемов покупки тепловой энергии для нужд ГВС от ОАО «Кузбассконсервмолоко». Потери в сетях приняты на основании результатов экспертизы технических нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2013 год. Покупную тепловую энергию от ОАО «ДЭП № 233», договор №17/3 от 01 сентября 2013г. (объемы приняты согласно приложению №1 к договору) принять в размере 570,24 Гкал.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Приказа ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.11.2012 года. Регистрационный № 25759) экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для МУП «СКС» на 2013 год по следующим периодам:

- 2 полугодие 2013 года (в связи с тем, что тариф будет действовать во втором полугодии 2013 года). Расходы предприятия учтены в расчёте на календарный год. Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

«Сырье и материалы на технологические цели»

Расчёт расхода воды на технологические нужды произведён экспертами в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 с учетом полного возврата теплоносителя в сеть. Разбор воды на ГВС (теплоноситель) потребители, подключенные к системе теплоснабжения МУП «СКС», оплачивают теплоснабжающей организации дополнительно.

В связи с исключением объема теплоносителя на нужды ГВС потребителей, учтенного в расчете тарифа на теплоноситель, экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 17,99 тыс. м³, в расчете на календарный год (это потери теплоносителя, расход воды на нужды ХВО и  расход воды на хозяйственно-питьевые нужды котельных, шлакозолоудаление и на продувку котлов).

Расходы приняты на следующем уровне (в расчете на год) – 398,79 тыс. руб. Стоимость 1м³ воды согласно Постановления департамента цен и тарифов Кемеровской области от 30 июля  2013 г. № 79 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов питьевую воду, водоотведение МУП «Сервис коммунальных систем» (Тяжинский район)» на 2013 год, в размере 22,17 руб./м³ (без НДС).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 1461,31 тыс. руб.

«Топливо на технологические цели с расходами по перевозке»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2013 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельных, в размере – 214,10 кг у.т./Гкал.

Расчетный объем натурального топлива составил – 13 730,05 тн при низшей рабочей средней теплоте сгорания – 4838 ккал/кг (согласно представленным сертификатам качества топлива).

Расходы приняты (в расчете на год) в размере –  26 230,47 тыс. руб. в том числе стоимость топлива – 12 126,52 тыс. руб. Стоимость угля сортомарки ДР принята согласно приложения №1 к муниципальному контракту № 4-СС/13-Тж от 01 августа 2013г. составляет 883,21 руб./тн (без НДС и транспортных расходов). Расходы на доставку одной тонны каменного угля ж/д транспортом приняты исходя из стоимости по договору с ОАО «Кузбасстопливосбыт» в размере 443,60 руб./тн. Расходы по складированию и погрузке угля в транспорт покупателя приняты по приложению №1, в размере 253,60 руб./тн (без НДС). Транспортные расходы и расходы по разгрузке и буртовке угля в котельных, проверены экспертами и приняты на уровне предложений предприятия, в пересчете на расчетный объем котельного топлива;

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 2 048,83 тыс. руб.

«Покупная тепловая энергия»

Объем покупки тепловой энергии от ОАО «ДЭП № 233», принят по договору №17/3 от 01 сентября 2013г., в размере 570,24 Гкал.

Расходы по статье приняты на следующем уровне (в расчете на год) – 541,88 тыс. руб. Затраты на покупку тепловой энергии от сторонних поставщиков приняты по тарифам утвержденным РЭК Кемеровской области, для ОАО «ДЭП № 233» Постановление № 379 от 21.12.11г. Расходы по договору с ОАО «Кузбассконсервмолоко» исключены, поскольку, исходя из условий договора, покупки тепловой энергии для нужд теплоснабжения нет.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 2 302,52 тыс. руб.

«Электроэнергия»

При расчете количества электроэнергии на 2013 год, требуемой при производстве тепловой энергии, экспертами принят объём потребления электроэнергии, на основе сложившегося факта по предыдущему оператору данной системы теплоснабжения, в количестве 2 457,42 тыс. кВтч.

Расходы приняты на следующем уровне (в расчете на год)	- 8 550,40 тыс. руб. Стоимость электроэнергии принята как средневзвешенная величина, рассчитанная на основании представленных счетов – фактур 2013 года, с учетом прогнозного индекса ФСТ России на электрическую энергию – 112,0%, используемого при расчете максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кемеровской области на 2013 год, в размере – 3,44525 руб. кВтч (без НДС).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1 406,60 тыс. руб.

«Затраты на оплату труда»

Предприятием представлены предложения по фонду оплаты труда на уровне 27 416,60 тыс. руб. ФОТ рассчитан, исходя из уровня средней заработной платы 13 901,53 руб./чел./мес. и численности промышленно-производственного персонала 164,35 единиц (плановая численность согласно утвержденному штатному расписанию).

Расходы по статье приняты на следующем уровне – 27 256,34 тыс. руб. Средний размер заработной платы по предприятию в части теплоснабжения составит – 13 820,27 руб., согласно представленному штатному расписанию, согласованному с администрацией Тяжинского района. Среднесписочная численность ППП принята на уровне нормативной, согласно расчету на работающее оборудование в количестве 164,35 человек. Отчисления на  социальные нужды  рассчитаны  на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,2 %) и составят 8 231,42 тыс. руб.

Корректировка по статьям (ФОТ и ЕСН) относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 687,94 тыс. руб.

«Амортизация»

Предприятием представлены предложения по начислению амортизации в размере – 3 452,50 тыс. руб.

Экспертами РЭК предлагается принять расходы по статье на уровне – 3 362,49 тыс. руб. Имущество находятся в хозяйственном ведении, согласно договору «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Сервис коммунальных систем» от 30 июля 2013г., амортизационные рассчитаны согласно дополнительному соглашению к данному договору и приложению №1.

Корректировка по статьям относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 90,01 тыс. руб.

«Затраты на ремонтные работы»

Расходы по статье приняты на уровне предложений предприятия (в расчете на год) – 3 049,30 тыс. руб. План проведения ремонтных работ подтверждается локальной сметой, расчетом затрат на ремонт оборудования, участвующего в процессе генерации и транспорта тепловой энергии на объектах МУП «Сервис коммунальных систем» в 2013 году, согласованным первым заместителем главы Тяжинского муниципального района, с учетом, которого ремонтные работы планируется производить подрядным способом.

«Услуги производственного характера»

Расходы по статье приняты на следующем уровне (в расчете на год) – 2 200 тыс. руб. В затраты по данной статье включены расходы собственного транспорта на погрузку и вывоз золошлаковых отходов, очистка территорий котельных от снега, расходы по договору с ООО «ЭкоСиб» на разработку проектов нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (томов ПДВ), расходы на консалтинговые услуги в сфере ценообразования (расчет нормативов удельного расхода топлива, потерь, запасов котельного топлива),  исключив расходы на НДС, поскольку предприятие работает на стандартной системе налогообложения.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила  - 3,20 тыс. руб.

«Налоги, относимые на производственные затраты»

Предприятие заявляет затраты по статье в сумме 718,40 тыс. руб.

Данные расходы представляют собой плату по налогу на имущество.

Экспертами предлагается принять расходы по статье на следующем уровне (в расчете на год) – 753,29 тыс. руб., из расчета среднегодовой стоимости  амортизируемого имущества.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 34,89 тыс. руб.

«Общехозяйственные расходы»

Расходы по статье приняты на следующем уровне (в расчете на год) – 13 803,50 тыс. руб. В расходы статьи вошли такие затраты как: ФОТ и ЕСН АУП предприятия, программное обеспечение,  услуги связи, транспортные услуги, почтовые расходы, приобретение бланков, услуги банка, обучение кадров, канцелярские товары, командировочные расходы и т.п. Расходы приняты в доле, относимой на тепловую энергию (71,3%), рассчитанной экспертами согласно учетной политике (пропорционально прямой заработной плате).

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 2 308,20 тыс. руб.

«Другие расходы»

Эксперты предлагают принять расходы на уровне предложений предприятия, в размере – 800,30 тыс. руб. Расходы по статье включают в себя стоимость спец. питания, стоимость спец. одежды, стоимость инвентаря (лопаты, ломы, тележки, кувалды, метлы), а также расходы на обучение кочегаров (ГБОУ СПО «Тяжинский агропромышленный техникум» договор №70 от 05.09.2013г.).

Общая сумма корректировок по статьям затрат в сторону снижения, составила  10 273,72 тыс. руб.

«Расходы из прибыли»

Эксперты считают возможным исключить предлагаемую предприятием  прибыль в размере 1 033,22 тыс. руб., поскольку заявленные расходы не подтверждены документально.

Общая сумма корректировки НВВ к предложениям предприятия в сторону снижения составила 11 306,94 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 18 143,71  тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия тариф на производство тепловой энергии, приведенный в графе 7 таблицы 1.

- Таблица 1

| Предприятие | Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2013 г., тыс. руб. | Структура отпуска | Доля отпуска т/э на потребит. рынок, % | Тариф на т/энергию, руб./Гкал (без учета НДС) |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим, % | Рентабельность по отпуску т/энергии на потребительском рынке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий по предприятию | предлагаемый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предприя- тием | РЭК КО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУП «Сервис коммунальных систем» | -11 306,94 | бюджетные потребители | 26,58 |  | 2908,68 | 2678,36 |  | 0,0 |
|  |  | жилищные организации | 53,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные потребители | 8,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | производст-венные нужды | 11,15 |  |  |  |  |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Согласиться с предложениями уполномоченного по делу, изложенными в таблице 1.

Расшифровка необходимой валовой выручки МУП «Сервис коммунальных систем» (Тяжинский район) на потребительском рынке и физические показатели приведены в приложениях №10 и №11 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

12. Об установлении тарифов на теплоноситель, реализуемый МУП «Сервис коммунальных систем» (Тяжинский район) на потребительском рынке

13. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую МУП «Сервис коммунальных систем» (Тяжинский район) на потребительском рынке

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Руководство «Сервис коммунальных систем» за подписью директора Зюрина Евгения Александровича (действующего на основании трудового договора от 11.09.2013 б/н) в письменной форме подтвердило получение уведомления о назначении даты заседания Правления РЭК об установлении тарифа на ГВС 01.10.2013 и выразило свое согласие с предлагаемым к утверждению тарифом.

При расчете тарифов на теплоноситель и на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) экспертами принималась за основу информация предприятия, что МУП «СКС» отпускает теплоноситель и горячую воду потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, используя открытую схему горячего водоснабжения (теплоснабжения). По данным, представленным предприятием, отпуск теплоносителя и горячей воды производится от собственных котельных, а также от, сторонних потребителей, ООО «Кузбассконсервмолоко».

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии со статьёй VIII Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 и главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47.

Поскольку, согласно изменениям, внесенным в постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520, при открытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение, используются две компоненты: теплоноситель и тепловая энергия, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что тарифы на горячую воду включают в себя стоимость 1 м3 исходной воды, стоимость реагентов на подготовку исходной воды (если она подвергается дополнительной доочистке) и расходы на подогрев вышеуказанной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 м3 подготовленной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

1. ТАРИФ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

- Стоимость 1 м³ воды от собственных котельных принята экспертами, исходя из постановления департамента цен и тарифов Кемеровской области от 30.07.2013 №79 в размере 22,17  руб./м³ (без НДС). Стоимость 1 м³ теплоносителя от ООО «Кузбассконсервмолоко» принята экспертами по договору в размере 7,35 руб./м³ (без НДС). В расчете стоимости теплоносителя стоимость реагентов, используемых для химической очистки и подготовки воды, не учтена, по причине отсутствия системы ХВО. Объем теплоносителя, реализуемого потребителям от собственных котельных, принят согласно расчету по нормативам потребления в объеме 21,84 тыс.м³. Объем покупного теплоносителя реализуется только населению и принят по нормативу согласно проживающих граждан, в объеме 15,89 тыс.м³. Таким образом, итоговая стоимость теплоносителя составила:

- (22,17*21,84+7,35*15,89)/(21,84+15,89) = 15,93 руб./м³.

2. ТАРИФ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель и включают в себя стоимость 1 м³  исходной воды.

Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1м³ подготовленной холодной воды от собственных котельных определено расчётным способом с учётом положений главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 № 47, а именно:

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/м3):

- ,

- где

- c - удельная теплоемкость воды,  Гкал/кг x 1 град. C;

- p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

- - средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (град. C);

- - средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (град. C) ;

Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле:

Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где

- N1 - количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N2 - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N3 - количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N4 - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N - количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС); 
    K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35;

- K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,25;

- K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25;

- K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15.

- В связи с отсутствием информации по количеству строений с изолированными стояками или неизолированными стояками, а также наличием полотенцесушителей на стояках, предлагается  для расчёта принять средний коэффициент, равный 0,25.

- Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должна соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60оС и не выше 75оС.

- tхвс- средняя температура холодной воды за год, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (C). Предприятие осуществляет собственный подъём воды из скважины, tхвс=8С.

- Количество дней в году подачи ГВС потребителям в году равняется количеству дней отопительного периода - 242 дня.

- = 1*10 Гкал/кг x 1 C * 983,18 кгс/м3 * (60°- 5°C)*(1+0,25)=0,0676 Гкал/м3

- где 983,18 кгс/м3 - объёмный вес воды (кгс/м3), при температуре th= 60°C и давлении наружного воздуха 760 мм ртутного столба.

Количество тепла, необходимое для нагрева 1 м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего водоснабжения от собственных котельных МУП «СКС» равно 0,0676 Гкал/м3.

Количество тепла необходимого для нагрева 1м³ воды от стороннего поставщика, принято экспертами как средневзвешенная величина, на основании  объемов покупки тепловой энергии и теплоносителя,  из выставленных счетов-фактур за восемь месяцев 2013 года и составило 0,0524 Гкал/м3.

Средневзвешенный коэффициент нагрева холодной воды рассчитан по формуле (C1*V1+C2*V2)/(V1+V2), где;

С1 - коэффициент нагрева от собственных котельных,

С2 - коэффициент нагрева от сторонних организаций,

V1 – объем воды от собственных котельных,

V2 – объем воды от сторонних организаций.

(0,0676*21,84+0,0524*15,89)/(21,84+15,89) = 0,0612 Гкал/м3.

- Тариф на тепловую энергию, от собственных котельных, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от15 октября 2013 г. № 314 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую МУП «Сервис коммунальных систем» (Тяжинский район) на потребительском рынке», стоимость тепловой энергии в горячей воде составляет 2 678,36 руб./Гкал (без НДС).

- Тариф на покупную тепловую энергию от  ООО «Кузбассконсервмолоко» принят по условиям договора согласно постановления РЭК КО от 29 мая 2013 №136 «Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ООО «Кузбассконсервмолоко» (п.г.т. Тяжинский) на потребительском рынке» в размере 741,18 руб./Гкал (без учета НДС).

- Сложившийся с учетом всех ранее представленных факторов расчет плановой необходимой валовой выручки (НВВ) по ГВС в 2013 году представлен в таблице 1

- Таблица 1

- Смета расходов на производство горячей воды в открытой системе горячего

водоснабжения (теплоснабжения) МУП «Сервис коммунальных систем»

| № п.п | Статьи затрат | Ед. изм. | 2013 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предложение предприятия | предложения экспертов |  |  |
|  |  |  |  | Покупка | Собственная | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем воды, поставляемый сторонним потребителям | тыс. м3 | 40,50 | 15,89 | 21,84 | 37,72 |
| 2 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 836,8 | 116,77 | 484,13 | 600,89 |
| 4 | Стоимость теплоносителя (стр.3+стр.4)/стр.1 | руб./м3 | 20,66 | 7,35 | 22,17 | 15,93 |
| 5 | Стоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 2844,40 | 741,18 | 2678,36 | 1979,80 |
| 6 | Коэффициент нагрева 1м3 холодной воды |  | 0,0530 | 0,0524 | 0,0676 | 0,0612 |
| 7 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 5194,50 | 617,01 | 3953,37 | 4570,38 |
| 8 | Стоимость 1 м3 горячей воды (без НДС) | руб./м3 | 148,92 | 46,19 | 203,21 | 137,08 |
| 9 | Необходимая валовая выручка производства горячей воды | тыс. руб. | 6031,30 | 733,78 | 4437,50 | 5171,28 |

- Расчёт тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2 полугодие 2013 год, с учётом календарной разбивки, приведен в табл. 2.

- Таблица 2

- Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения

- (теплоснабжения) на 2013 год (без учета НДС)

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3холодной воды | Стоимость подготовленной холодной воды, руб./м3 (без НДС) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (без НДС) | Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3 (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4*2)+3 |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0612 | 15,93 | 1979,80 | 137,08* |

*)  экономически обоснованный уровень тарифа

Тариф на горячую воду для МУП «Сервис коммунальных систем» устанавливается впервые. Аналитические и отчётные данные по этому виду деятельности отсутствуют. Эксперты предлагают установить следующий уровень тарифа на горячее водоснабжение согласно таблице 2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия по данному виду деятельности эксперты предлагают учесть в последующих периодах регулирования.

Рекомендую Правлению региональной энергетической комиссии установить для предприятия тариф на услуги горячего водоснабжения, приведённый в графе 5 таблицы №2 на едином уровне для всех групп потребителей.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложениями уполномоченного по делу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

14. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), реализуемую Дирекцией по тепловодоснабжению Краснояр-ской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (г. Красноярск) на потребительском рынке на потребительском рынке по узлу теплоснабжения (горячего водоснабжения) ст. Мариинск (Мариинский район)

Докладчик (Десяткин К.А.) доложил:

Руководство Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» за подписью заместителя начальника Поповой Натальи Николаевны (действующей на основании доверенности №2-478 от 10.07.2012) в письменной форме подтвердило о получении уведомления о назначении даты заседания Правления РЭК об установлении тарифа на тепловую энергию 10.10.2013, выразило свое согласие с предлагаемым к утверждению тарифом и попросило рассмотреть вопрос утверждения тарифа без представителей предприятия.

При расчете тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) экспертами принималась за основу информация предприятия, что Дирекция по тепловодоснабжению Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (г. Красноярск) отпускает горячую воду потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, используя открытую схему горячего водоснабжения (теплоснабжения).

Тариф на теплоноситель не утверждается ввиду отсутствия в составе расходов затрат на подготовку воды. Стоимость 1 м³ воды принята согласно Постановления департамента цен и тарифов Кемеровской области от 30 ноября 2012 года № 151 «Об установлении тарифов на питьевую воду Красноярской дирекции по тепловодоснабжению - структурному подразделению Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» на 2013 год, в размере 12,38 руб./м³ (без НДС), на период действия с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.

ТАРИФ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IX.VI. Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э и главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47.

Согласно постановлению правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при открытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение, используются две компоненты: теплоноситель и тепловая энергия.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель и включает в себя стоимость 1 м3 воды, принятую согласно Постановлению департамента цен и тарифов Кемеровской области от 30 ноября 2012 года № 151.

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию, установленному для Дирекции по тепловодоснабжению Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (г. Красноярск) на 2013 год.

Расходы на подогрев вышеуказанной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 м3 подготовленной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1 м3 холодной воды определено для Дирекции по тепловодоснабжению Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (г. Красноярск) расчётным способом с учётом положений главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 № 47, а именно:

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/м3):

- ,

- где

- c - удельная теплоемкость воды,  Гкал/кг x 1 оС;

- p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

- - средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (оС);

- - средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (оС);

Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле:

Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где

- N1 - количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N2 - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N3 - количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N4 - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N - количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС); 
    K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35;

- K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,25;

- K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25;

- K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15.

- В связи с отсутствием информации по количеству строений с изолированными стояками или неизолированными стояками, а также наличием полотенцесушителей на стояках, предлагается  для расчёта принять минимальный коэффициент, равный 0,15.

- Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должно соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 оС и не выше 75 оС. В соответствии со СНиП 2.04.07-88* «тепловые сети» температура холодной воды в сети водопровода при отсутствии данных принимается равной 5 оС в неотопительный период и 15° С в отопительный период.

tхвс- средняя температура холодной воды за год, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (C).

tхвс = (txот х nот + tнеот(n-nот)) / n (С);

где:

txот - температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период, равная 5С;

nот - продолжительность отопительного периода принята - 235 дней.

- - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды рассчитывается по формуле:

- ,

- = 1*10 Гкал/кг x 1 C * 980,45 кгс/м3 * (65°-5°)*(1+0,15)=0,0676 Гкал/м3,

- где 980,45 кгс/м3 - объёмный вес воды (кгс/м3), при температуре th= 65°C и давлении наружного воздуха 760 мм ртутного столба.

Количество тепла, необходимое для нагрева 1 м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего водоснабжения Дирекции по тепловодоснабжению Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (г. Красноярск) равно 0,0676 Гкал/м3.

- Тариф на тепловую энергию установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от  08 октября 2013 г. № 305 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Дирекцией по тепловодоснабжению Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (г. Красноярск) на потребительском рынке г. Мариинск», стоимость тепловой энергии в горячей воде на 2013 год составляет 1 799,85 руб./Гкал (без НДС).

- Расчёт тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2013 год, приведен в табл. 1.

- Таблица 1

- Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения

- (теплоснабжения) на 2013 год (без НДС)

| Группы потребителей | Удельный расход Гкал на нагрев 1м3холодной воды | Стоимость холодной воды, руб./м3 (без НДС) | Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал (без НДС) на 2013г | Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3 (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4*2)+3 |
| Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения | 0,0676 | 12,38 | 1799,85 | 134,05* |

*  экономически обоснованный уровень тарифа

Тариф на горячую воду для Дирекции по тепловодоснабжению Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (г. Красноярск) устанавливается впервые. Аналитические и отчётные данные по этому виду деятельности отсутствуют. Эксперты предлагают установить следующий уровень тарифа на горячее водоснабжение согласно таблице 1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия по данному виду деятельности эксперты предлагают учесть в последующих периодах регулирования.

Предлагаю Правлению региональной энергетической комиссии установить для предприятия тариф на услуги горячего водоснабжения, приведённый в графе 5 таблицы №1 на едином уровне для всех групп потребителей.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложениями уполномоченного по делу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

15. О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

Члены Правления РЭК:

____________________ О.А. Чурсина

____________________ П.Г. Незнанов

____________________ К.А. Десяткин

____________________ Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания:

____________________ П.Г. Незнанов

Приложение 1 к протоколу

Приложение 2 к протоколу

Приложение 3 к протоколу

Приложение 4 к протоколу

Приложение 5 к протоколу

Приложение 6 к протоколу

Приложение 7 к протоколу

Приложение 8 к протоколу

Приложение 9 к протоколу